竞争性磋商文件

项目名称：泰州市产品质量监督检验院质谱仪采购项目

项目编号：JSZC-321200-JWKJ-C2025-0023

（全流程电子化不见面采购）

采购人：泰州市产品质量监督检验院

代理机构：江苏经纬会计师事务所有限公司

2025年11月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  参加磋商供应商须知	5

第三章  合同条款及格式	18

第四章  采购需求	22

第五章  评审方法和评审标准	28

第六章  响应文件的组成和格式	32

- 竞争性磋商公告

项目概况

泰州市产品质量监督检验院质谱仪采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025年12月8日14：30整（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-JWKJ-C2025-0023

项目名称：泰州市产品质量监督检验院质谱仪采购项目

预算：240万元

最高限价：240万元

采购方式：竞争性磋商

采购需求：质谱仪采购，接受进口产品投标，具体详见磋商文件。

合同履行期限：合同签订后3个月完成供货安装调试

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于工业行业，不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对所投产品制造商符合小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业条件的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

- 本项目的特定资格要求：

- 1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

2.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.2凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

方式：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目采购文件

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月8日14：30

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

五、开启

时间：2025年12月8日14：30

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》等政府采购政策文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：泰州市产品质量监督检验院

单位地址：泰州市天虹路9号

联系人：陆先生

联系电话：0523-86999978

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏经纬会计师事务所有限公司

单位地址：泰州市人民东路37号

联系人：刘先生

联系电话：0523-86213810，邮箱jsjwzbdl@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：刘先生

电话：0523-86213810

第二章  参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）

- 一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的采购。

2.项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3.合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商公告”中申请人的资格要求规定。

3.2满足本磋商文件其他实质性要求和条件规定。

4.参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目按照《关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知》（苏政采协〔2024〕20号）收取代理费用，由成交供应商承担。

收款账户：江苏经纬会计师事务所有限公司；开户行：工商银行泰州分行营业部；账号：1115020109000156263。

5.磋商文件的约束力

供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6.磋商文件的澄清及修改

任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的时效内按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

二、磋商响应文件的编制

1.响应文件的制作要求

本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。

供应商须在磋商文件公告发布之日起5个工作日内完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目采购文件，未按上述要求在规定时间内获取采购文件产生的后果由供应商自行承担。

领取CA和办理电子签章请远程申请或现场至泰州市高港区泰州大道388号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634。

江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南详见：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》

“苏采云”网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login

供应商须认真阅读操作指南，按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789。有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子征集文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交。电子投标文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准；并须提供中文翻译件，否则视为未提供。

2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3响应文件构成

供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制响应文件；响应文件应对磋商文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。

磋商供应商编写的响应文件应包括但并不限于以下列部分：

资格条件证明文件：

- （1）★具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件加盖投标人电子公章）。

（2）★具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度的财务状况报告（提供审计报告或财务报表，成立不满一年不需提供）。

（3）★有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年1月以来不少于1个月依法缴纳税收（不包括个人所得税）的相关材料，如依法免税或不需要纳税的，则应提供相应证明材料复印件；提供2025年1月以来不少于1个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，则应提供相应证明材料扫描件；成立距响应文件递交截止不足30日供应商可不提供该项材料。

（4）★具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供证明材料，格式自定。

（5）★参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明。

（6）法律、行政法规规定的其他条件（如有）。

（7）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明、监狱企业证明材料。

（8）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，开标结束后，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标将被拒绝。

本次查询的信用记录仅限于本项目使用，查询结果将留存在采购档案中。

在上述指定网站不能查询信用信息的投标人，供应商应提供相关证明材料（原件加盖公章）。

（9）★拒绝下述供应商参加本次采购活动：供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；提供声明函。

- 符合性审查文件：

- （1）★磋商响应函；

（2）★投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；投标人法定代表人身份证复印件、投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（3）★商务条款响应表；

（4）★技术响应及偏离表；

（5）投标人认为需要提供的其他说明和资料。

- 企业报价折扣证明

如为中小微企业提供符合要求的中小企业声明函原件；如为监狱和戒毒企业（简称监狱企业）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利单位提供符合要求的残疾人福利性单位声明函原件。

- 综合评审评分项：

- 根据评分细则需要提交的材料

注：上述加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效评定，且不允许在递交截止时间后补正。本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章）。

3.磋商响应报价

3.1每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合该行业当地薪资水平、项目历史成交信息等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

3.3标的物

详见项目需求。

3.4有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，采购人不再支付其他任何费用，本磋商文件中另有规定的除外。磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。

3.5报价注意事项

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评标结束最终中标，报价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

4.磋商保证金：无

三、首次响应文件的递交

1.电子响应文件的递交

供应商应当按照规定，在响应文件递交截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.递交截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的递交截止时间，系统平台拒绝接收在其规定的截止时间后上传的任何响应文件。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的修改和撤回

3.1响应文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子响应文件。

3.2响应文件的修改

供应商可在投标截止时间前，对其电子响应文件进行修改。

3.3在递交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.磋商响应有效期

4.1磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件提交截止时间后九十（90）天。供应商声明的磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝；供应商就磋商响应有效期不作说明的视同认可本条款设定的磋商响应有效期。

4.2在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。

四、磋商与评审

1.响应文件解密

供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。供应商在苏采云系统规定时间内未解密，解密超时视同解密失败，放弃投标。

2.磋商小组

2.1响应文件解密后，代理机构将组织磋商小组进行评审。

2.2代理机构及采购人将根据本采购项目的特点组建磋商小组，由三人以上（含三人）单数组成，将对实质性响应报价文件要求的报价文件进行评价和比较，并采用相同的程序和标准。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4.评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对首次响应文件的初审

5.1首次响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明文件提交情况等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定需经过磋商小组的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为无效响应的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（5）经磋商小组认定为非实质性响应文件的；

（6）其他法律法规及本磋商文件规定的属非响应性的响应文件的情形。

5.4如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

6.磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，经采购人代表确认后，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。根据需要，磋商小组可以自主决定磋商轮次，直至与三家或以上供应商达成采购人认可的磋商意见。

磋商供应商未在磋商小组规定的时间内参加磋商视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商，由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.1.3磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1.确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

六、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内（以采购人或代理机构实际收到日期为准），以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。采购人在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），提出质疑的日期以采购人或代理机构实际收到日期为准。

6、特别声明：请供应商认真阅读本竞争性磋商采购文件，如有异议，请于响应文件递交截止时间前一日提出，否则进入磋商程序后，所有关于采购文件的质疑视为无效。

七、合同签订相关事项

1.签订合同

1.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

八、特别提醒

1、供应商如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

2、在本项目评审结束前，各供应商授权代表应关注苏采云系统提醒并保持手机畅通，以便及时作出澄清、参加磋商和提交最后报价；否则由此产生的风险由供应商自行承担，未在规定时间内参加磋商和提交最后报价视同退出采购活动，作无效响应处理。

第三章  合同条款及格式

（参考文本）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

- 乙双方根据                项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、采购内容

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：人民币 ____________元（____________元）。

三、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物或服务的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物和服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

合同总价10%，合同签订前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函、保险机构出具的保证保险等非现金形式提交；验收合格后不计利息退还。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期及交货地点

合同签订后  月完成供货安装调试

地点：用户指定地点。

- 合同款支付：

合同签订后付合同总价的30%,，验收合格后付清余款。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。原厂免费质量保证期限为    个月。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、设立全市统一的服务热线，能提供7*24小时技术支撑，耐心且专业的为焊工和企业提供引导、解答、采集信息、处理问题等服务。

十二、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。安装完成后，甲方需在10天内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。非因不可抗力逾期超过约定日期3个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，其履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续10天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为泰州市。

十七、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                 地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：                 地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：  年  月  日

第四章  采购需求

一、技术要求

1、本电感耦合等离子体质谱仪是指：仪器质谱部分采用碰撞/反应池安装于两个独立的四极杆质量分析器之间的技术。仪器由主机、化学工作站和相应的附件、备件组成；接受进口产品投标。

2、应用范围：本仪器要求能适用于满足半导体行业湿电子化学品（G5级试剂：水、无机酸（含氢氟酸）、有机溶剂、氨水）等检验检测工作。

3、设备参数

3.1 进样系统

▲3.1.1 雾化器：具备高雾化效率和耐高盐性能，耐HF的同心雾化器。

▲3.1.2 雾化室：标配半导体控温雾室，制冷能力至少可达到-5℃，适合于高挥发性有机溶剂进样获得稳定的等离子体。（提供软件温度截图）

▲3.1.3 蠕动泵：四通道酸液耐腐蚀蠕动泵，蠕动泵速0-100转/分钟可调。（提供官方证明材料）

▲3.1.4 炬管：采用水平炬管设计，即炬管平行于地面水平放置，有效地形成和维持一个高温的等离子体，有助于减少光子到达检测器的可能性，从而降低噪音信号，不接受垂直炬管设计。炬管X/Y/Z定位计算机自动完成并实时监控。（提供实物图片证明）

3.1.5 中心管：可拆卸式中心管设计。

▲3.1.6 系统管路全是非金属PEEK材质，预分离泵头全是非金属PEEK材质。

3.2 等离子体离子源

3.2.1 RF发生器：数控式变频设计发生器，功率连续可调；具有可靠的接地技术，维持低功率下冷等离子体稳定运行，消除工作线圈和接口二次电离。（如采用屏蔽炬设计，需提供5套以上5屏蔽炬）。

▲3.2.2 在线气溶胶稀释高盐进样系统：仪器配置全自动在线气体稀释装置，保证接口区域与质谱区域不受高基体污染，具有预设稀释倍数和稀释气体流量手动调节两种工作模式。要求软件可直接设置稀释倍数≥10倍，稀释气流速0~2.00L/min，0.01L/min连续可调，（提供设置稀释倍数和稀释气流速的软件截图证明材料）

3.2.3 气路控制：仪器主机包含高精度质量流量计控制的气路模块，分别为等离子气，辅助气，雾化气，附加氧气、附加氩气稀释气及4路碰撞反应池气路等。

▲3.2.4 等离子体可视系统：具有监控功能，可以实时通过电脑显示器监控炬管、锥口和等离子体状态。

▲3.3 接口：铂金材质采样锥和截取锥组成接口系统，要求锥数量≤3个，锥孔在保证灵敏度的前提下尽可能小，兼顾保护分析腔真空度和耐盐两个方面，高离子传输效率获得高灵敏度，并减少基体效应。（提供官方证明材料）

3.4离子提取系统：自动调谐的提取电压可实现待测离子选择性质量筛选，有效分离基体离子。

3.5离子偏转提取设计，彻底分离中性物质和光子，避免分析腔内样品沉积，保证仪器具有极低的背景噪音，将池内可能产生的二次中性干扰消除。

3.6 质量分析器

3.6.1 一级质谱Q1：与主四级杆一致，驱动频率≥2.8 MHz，可实现精确质量数筛选，分辨率优于1.0amu。同一方法中对测定元素可定义不同的质量分辨率，带自动质量分辨率校正。

▲3.6.2 碰撞反应池：采用四级杆或八级杆碰撞反应池设计，碰撞反应池可以使用各类气体及其混合气进行碰撞反应，消除或转移干扰，在一次进样分析中可同时使用H2、NH3、He及O2，反应气切换时间小于6s，碰撞反应池配备4路或4路以上质量流量计，碰撞/反应池标配轴向加速技术，精确控制离子大幅提升反应模式灵敏度，轴向加速电压0.1 V步进连续可调。（提供官方证明材料）

▲3.6.3二级质谱Q2：四级杆，驱动频率优于2.0 MHz，以获得更宽的质谱分析范围和更优异的质量轴稳定性，质谱范围至少满足：2-275amu，可实现精确质量数筛选，分辨率优于0.5amu。（主四级杆质量分析器驱动频率优于2.0MHz和分辨率优于0.5amu，提供软件截图证明）

3.7 检测系统：脉冲模拟双模式同时型电子倍增器两种模式可以自动切换，可以在一次进样过程中同时完成扫描和跳峰分析（定性和定量分析），线性动态范围不低于10个数量级。

3.8真空系统：具有高性能真空系统，内置采用大抽率分子涡轮泵，从通电开机在15分钟内真空可达到分析状态。

★3.9 ICP-MSMS外接机械泵系统：必须标配干泵，无需维护，运行的时候不会产生油雾，影响实验室的洁净度。(本项不得负偏离，负偏离作无效响应处理)

▲3.10 标配单纳米颗粒分析软件，可以使用ICPMS一次进样同时分析不同元素的单纳米颗粒，得到不同元素的粒径，数量，元素分布情况，不接受使用第三方软件计算上述数据，提供测试半导体高纯试剂TMAH，NMP的单纳米颗粒及提供纳米颗粒BED＜3nm的官方证明材料。

4、计算机配置

4.1 ICP-MS原厂配置的计算机系统；

4.2配置要求：Intel®双核3.2 GHz；≥8G内存；≥1T固态硬盘；≥16倍速DVD；≥24寸液晶显示器；

4.3激光打印机，支持无线网络连接，自动双面打印，打印复印扫描一体。

5、操作软件

5.1操作系统：Windows 10&11；

5.2全自动工作条件调谐；

5.3单杆(MS)和串联(MS/MS)两种质谱方式的自动切换，在软件界面明确显示并选择一级质谱(Q1)所要筛选的质量数；

5.4虚拟内标法(VIS)通过在已有的多个内标元素之间的插入一个“虚拟”的内标进行校正，虚拟内标更接近目标元素质量数，更可靠地校正各种样品基体效应；

5.5批量数据表功能质量控制标准的在线显示与控制数据直接输出到Excel表格（随机配置）或LIMS数据系统；

5.6自定义调谐的同时可以实时监测信号，实时任意更改调谐参数。(提供实时改变参数+实时检测信号的软件截图证明)

6、仪器性能指标

6.1 灵敏度

6.1.1低质量数：≥200M cps/ppm

6.1.2 中质量数：≥800M cps/ppm

6.1.3高质量数：≥400M cps/ppm

6.2背景：＜0.5cps

6.3 仪器检出限

6.3.1轻质量数元素: Be ≤0.5 ppt

6.3.2中质量数元素：In ≤0.1 ppt

6.3.3高质量数元素：U ≤0.1 ppt

6.4 稳定性

6.4.1 短期稳定性（RSD）：≤2%（20分钟）

6.4.2长期稳定性（RSD）：≤3%（2小时）

6.5 质谱校正稳定性：≤ 0.025amu/24h

配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ICP～MS/MS 主机 | 1台 |
| 2 | ICP～MS/MS 原装质谱软件 | 1套 |
| 3 | 工作站 | 2台 |
| 4 | 循环冷却水机 | 1台 |
| 5 | 铂采样锥和截取锥 | 2套 |
| 6 | 调谐液、多元素标准溶液 | 1套 |
| 7 | 惰性进样系统（包含PFA雾化室和惰性炬管） | 1套 |
| 8 | 有机加氧系统（包含加氧气路和1.5mm石英炬管） | 1套 |
| 9 | PFA雾化器（200uL/min） | 2套 |
| 10 | 采样锥石墨垫圈（3/包） | 2包 |
| 11 | 蠕动泵废液管（12根/包） | 3包 |
| 12 | 400和1200目的砂纸（各5张） | 2包 |
| 13 | 超纯水机 | 1套 |
| 14 | UPS10KV/1小时 | 1台 |
| 15 | 万分之一天平 （最大量程320g） | 1台 |
| 16 | 超声波清洗机 | 1台 |

注：（1）官方证明材料指说明该技术内容的公开发行的产品彩页或公开发行的产品说明书或第三方检测机构的检测报告或官方网站截图。

（2）加★项不得负偏离，负偏离作无效响应处理。

二、商务要求

1.合同履约期限：合同签订后3个月完成供货安装调试

2.履约保证金：签订合同前提交合同款的10%作为履约保证金（以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函、保险机构出具的保证保险等非现金形式提交），项目验收合格后无息退还。

3.付款方式：合同签订后付合同总价的30%,，验收合格后付清余款。

4.原厂免费保修期：自验收合格之日起12个月，提供免费维修及备件更换。

5.响应时间：故障报修后1小时内响应，24小时内到场解决。

6.技术支持：提供7×24小时远程技术支持及定期巡检。

7.包装标准：符合国际运输安全规范，外箱标注货物信息、防潮标识及易碎标志。供应商负责全程物流及保险，承担运输风险，运输、装卸及保险费用由供应商承担。

第五章  评审方法和评审标准

一、评审方法

1、评审方法采用综合评分法，总分值为100分。

2、评审时，对每个合格供应商的响应文件进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个供应商的评审得分。

3、评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。若综合得分相同，按商务标报价分由高到低顺序排列；若综合得分相同且商务标报价分相同，按技术标得分由高到低顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且综合评分得分最高的供应商为成交供应商。

二、评分标准（总分100分）

| 评分因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分= (评分基准价/各供应商最后报价)×30%×100。 注：1.小微型企业价格扣除 （1）本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。 （2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。 （3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。 2.残疾人福利单位价格扣除 （1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 （3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 3.监狱和戒毒企业价格扣除 （1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。 （3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。 4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术要求响应 | 30 | 完全满足采购文件技术参数要求的得30分；标注“▲”的为重要参数，重要参数负偏离的，每项扣3分；其他非重要参数负偏离的，每项扣1分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。 注：所有标注“▲”技术内容的响应均应提供支撑资料（支撑资料类型以采购文件要求为准，如采购文件没有明确要求，则提供说明该技术内容的公开发行的产品彩页或公开发行的产品说明书或第三方检测机构的检测报告或官方网站截图，否则视为负偏离，予以扣分；未标注“▲”技术内容的响应以技术响应及偏离表为准。 |
| 实施方案 | 18 | 1.投标人根据项目具体情况制定整体实施方案（包括进度安排、质量自检、供货方案、安装方案、半导体行业湿电子化学品检验检测解决方案等方面），评委会根据提供的项目实施方案综合评审： 1）方案完整全面，进度安排合理、可执行性高得10分； 2）方案内容基本清晰，基本可行，符合项目实际需求，得7分； 3）方案简单，可执行性一般得4分； 4）未提供方案或方案无可行性不得分。 |
|  |  | 2.投标人提供对用户的操作培训、业务功能培训等相关计划方案，评委会根据提供的项目培训方案综合评审： 1）技术培训保障方案内容详实、科学、合理，培训计划针对性强、内容详实，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高，得8分。 2）技术培训保障方案内容基本清晰，基本可行，符合项目实际需求，得5分； 3）技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，得2分。 4）未提供方案或方案无可行性不得分。 |
| 售后服务 | 9 | 1.售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、回访巡检方案、故障解决方案， 1）方案完整全面，进度安排合理、可执行性高得5分； 2）方案内容基本清晰，基本可行，符合项目实际需求，得3分； 3）方案简单，可执行性一般得1分； 4）未提供方案或方案无可行性不得分。 |
|  |  | 2.售后服务机构备品备件储备、备品配件价格情况，储备充足能充分、价格优惠满足售后服务要求得4分，储备一般、价格相对优惠基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差、价格虚高不能满足售后服务要求得1分，无备品备件储备无备品配件价格的得0分。 |
| 综合实力 | 3 | 投标人或制造厂商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、售后服务评价认证证书提供1项得1分，满分3分。 （需提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图及证书原件，扫描上传，证书编号关键信息模糊或未提供的不得分） |
| 业绩 | 10 | 供应商自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过的相同产品供货业绩，每提供1份业绩得1分，最高得10分。 注：须同时提供合同扫描件（须是面向终端用户合同，能体现双方名称、产品名称）和合同对应的任意一张发票扫描件，材料不全、不符合要求不得分。 |

第六章  响应文件的组成和格式

# 响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

附件1：磋商响应函（格式）

致（采购人）：

根据贵方为（项目名称）（项目编号为：            号）磋商文件，正式授权下述签字人______________(姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）按磋商文件规定的各项要求，向采购单位名称提供所需货物及相关服务，首次响应总报价为人民币_______元，明细见附件。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

（3）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（4）我们同意从规定的响应文件开启之日起遵循本响应文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

（5）如果在响应文件开启后规定的有效期内撤回响应文件或中标后拒绝签订合同，由此给采购人造成损失的，我方将承担赔偿责任。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

（7）一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于规定的时间完成本项目，交付买方验收。保证不将项目全部或者部分转包给第三方。

（8）我们郑重声明：本单位未为此次项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（9）遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

（10）与本次磋商有关的正式通讯地址为：

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

单位地址：

单位开户银行及账户：

法定代表人或授权代表手机号码：

法定代表人或授权代表邮箱：

2025年  月  日

附件：报价明细表

价格单位：人民币元

| 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

填写说明：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、报价包括但不限于货物报价、装箱、包装、送货、辅材、安装和保险费用等，除此之外，采购人无需再支付任何费用。

附件2：法定代表人身份证明书

（原件）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年     月     日

经营期限：

姓    名：            身份证号：

系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（公章） ：

日期：   年   月   日

附法定代表人身份证复印件：

附件3：法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于        （地  址）           的    （供应商）   的在下面签名的 （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权 在下面签字 （被授权人的姓名、职务）      （居民身份证编号：                       ）为本单位的合法代理人，就   （ 项  目  名  称 ）  的响应及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于          年       月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签名：      （手签）

授权代表签名：      （手签）

供应商名称（盖章）：

附被授权人身份证复印件：

附件4：商务条款响应表

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 是否完全响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |
| 3 | 投标货币 | 人民币 |  |

投标人名称（公章）：

日期：    年  月   日

注：商务条款须完全响应，否则作无效投标处理。

附件5：

技术响应及偏离表

| 序号 | 采购文件项目技术 | 响应文件响应情况 | 超出、符合或负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

日期：      年     月     日

注：1、按照采购需求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

# 附件6：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自定）

# 附件7：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（参考格式）

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

日    期：       年    月    日

附件8：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 企业类型请投标供应商参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：    年    月    日

附件9：

声明函

我单位郑重声明，参加本次招标活动不存在以下情形：与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

投标人名称：（加盖公章）

日期：______年    月