苏州市政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2025-0501

采购单位：苏州市公安局

项目名称：2025年苏州市公安局指挥大厅智能化设备维保服务项目

项目类别：服务类

苏州市政府集中采购中心

2025年10月

总目录

第一章 磋商邀请函	5

第二章 磋商须知	8

第三章 响应文件格式	14

第四章 采购内容	27

第五章 合同及主要条款	48

第六章 评审办法和评分标准	57

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-C2025-0501 |
| 2 | 项目名称 | 2025年苏州市公安局指挥大厅智能化设备维保服务项目 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人：严工、谷工 联系电话：0512-6980896、69820882 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市公安局 地址：江苏省苏州市人民路3998号 联系人：孔令军 联系电话：0512-65110277 |
| 5 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 6 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 8 | 获取采购文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2025年10月31日09点30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 2025年10月31日09点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评审时间 评审地点 | 2025年10月31日09点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 13 | 报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 成交通知书 | 确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |

# 第一章 磋商邀请函

项目概况：2025年苏州市公安局指挥大厅智能化设备维保服务项目采购项目的潜在供应商应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取采购文件，并于2025年10月31日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2025-0501

2、项目名称：2025年苏州市公安局指挥大厅智能化设备维保服务项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币捌拾叁万壹仟捌佰元整（￥831,800.00元）

5、最高限价：人民币捌拾叁万壹仟捌佰元整（￥831,800.00元）

6、合同履行期限：1年，具体起止时间以实际需求为准。

7、采购需求：采购2025至2026年指挥大厅智能化设备维保服务，通过对指挥大厅智能化设备系统做好维保服务，日常对设备进行定期的预防性维护，保障指挥大厅智能化设备运行正常。

具体详见采购文件第四章。

二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

4、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取采购文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3、方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4、售价：免费

四、响应文件提交

1、递交响应文件截止时间：2025年10月31日09点30分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1、时间：2025年10月31日09点30分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3个工作日

七、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

八、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：苏州市公安局

地址：江苏省苏州市人民路3998号

联系人：孔令军

联系电话：0512-65110277

2、采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-6980896、69820882

3、项目联系方式

项目联系人：严工、谷工

电话：0512-6980896、69820882

# 第二章 磋商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

3.2磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

3.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

3.4磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

3.5合格供应商的基本条件

3.5.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.5.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.5.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.6其它有关资格证明的文件；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函（格式见第三章）；

4.2磋商报价分析表（格式见第三章）；

4.3偏离表（格式见第三章）；

4.4项目服务人员配置表（格式见第三章）；

4.5其他有关符合性证明的文件；

5、综合评审响应文件（供应商根据评分标准制作）

6、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

7、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

注：（1）以上3.1-3.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.5为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果(如资格审查不通过、符合性审查不通过)由供应商自行承担。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

7、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

8、本项目的特定资格要求：无

9、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、异常低价响应审查

11.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

11.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

*磋商小组成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现磋商小组成员在主观分打分上和磋商小组总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该磋商小组成员对本人的打分做出情况说明。

13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69820894

联系地址:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4006室

四、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

五、综合说明及其它要求：

1、磋商供应商需明确详细的服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，供应商除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的，将被认定为无效响应；

（3）在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应。

（4）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（5）不实质性响应采购文件的不能成交。

4、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

六、政府采购政策

1、中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 附件1.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 项目总价（元） |
| --- | --- |
| 投标报价（大写金额） |  |

日    期：     年     月    日

# 附件2.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件3.磋商响应函

磋商响应函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他响应供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本磋商响应有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件4.磋商报价分析表

磋商报价分析表

| 序号 | 费用项目 | 单位/数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  | 人民币（小写） 元 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.本表中的报价为综合报价，应综合考量在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.磋商报价分析表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表金额一致；否则，以开标一览表为准。

3.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

# 附件5.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件6.偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

- 附件7. 项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件8.针对本项目的技术方案及制度

针对本项目的技术方案及制度

提示： 1、供应商应针对本次采购项目特点编写公司成交后拟采取的管理技术方案。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件9.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件10.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（苏州市公安局）的（2025年苏州市公安局指挥大厅智能化设备维保服务项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（2025年苏州市公安局指挥大厅智能化设备维保服务项目），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件11.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件12.关于响应报价合理性的澄清说明

关于响应报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：

供应商应当根据实际情况自拟答复并根据磋商小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注:根据采购文件第二章“磋商须知”要求，在评审过程中当出现响应报价低于采购项目预算50%或者响应报价低于采购项目最高限价45%或者磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时, 磋商小组应当启动异常低价响应审查程序。磋商小组应当要求供应商出具书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以磋商小组具体要求为准）。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 第四章 采购内容

苏州市政府集中采购中心受苏州市公安局的委托，就2025年苏州市公安局指挥大厅智能化设备维保服务项目项目采用竞争性磋商方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加本次磋商采购活动。

- 项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2025-0501

- 项目名称：2025年苏州市公安局指挥大厅智能化设备维保服务项目

三、项目预算：人民币捌拾叁万壹仟捌佰元整（￥831,800.00元）

四、最高限价：人民币捌拾叁万壹仟捌佰元整（￥831,800.00元）

五、合同履行期限：1年，具体起止时间以实际需求为准。

六、采购内容：

（一）采购项目概况

1.需实现的功能：实现对指挥大厅智能化设备系统的维保功能，实现日常对设备进行定期预防性维护，及时发现设备存在的潜在隐患并及时处理；实现当设备发生故障时，能够及时进行维护。

2.需实现的目标：确保指挥大厅设备、系统的良好运行。保障大厅智能化设备正常运行，减少设备故障和停机对系统造成的影响，延长设备的使用寿命，提升指挥大厅设备的运行效率和可靠性。

（二）采购技术要求

1.服务内容：

现苏州市公安局情报指挥中心于2019年改造建设，后投入使用。建设的主要智能化设备系统包括：大屏显示系统、显控系统、融合通讯系统、安保系统、计算机办公自动化设备、综合布线系统、网络交换机、机房工程系统、语音系统、大厅多媒体系统等。为确保大厅正常运转，高效服务实战，计划采购指挥大厅智能化设备维保服务，服务期1年。

对智能化设备系统做好维保服务，确保设备、系统的良好运行。日常要对设备进行定期的预防性维护，做好系统运行的维护工作，及时发现设备存在的潜在隐患并及时处理；当设备发生故障时，维护单位能够及时响应，确保招标方系统设备设施的良好运行。维护设备清单如附件。

附件维护设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 数量 | 采购时间 | 下次过保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大屏1 |  |  |  |  |  |
| 1 | P1.5MM小间距LED屏一 | KEDACOM、JY-P2-X15S | 141 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 光纤发送器(P1.5MM) | KEDACOM、JY-S100-F | 54 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 远距离辅材定制50米网线 | 天诚、FTP-11-6-4P | 675 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 远距离辅材定制50米电源线 | 天诚、ZR-RVV3*2.5 | 675 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 远距离辅材定制 | 天诚、GYXTW-4B1 | 54 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 远距离辅材定制 | 国产、定制 | 1350 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 超高分工作站 | 联想、ThinkStation P720 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 8 | DP转HDMI转接线 | 绿联、定制 | 28 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 大屏2 |  |  |  |  |  |
| 1 | P1.2MM小间距LED屏 | KEDACOM、JY-P3-X12L | 6.48 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 发送器(P1.2MM) | KEDACOM、JY-S100-T-D12L | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 音视系统-辅材定制 | 天诚、FTP-11-6-4P | 32 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 音视系统-辅材定制 | 秋叶原、定制 | 32 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 音视系统-辅材定制 | 天诚、ZR-RVV3*2.5 | 32 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 音视系统-辅材定制 | 天诚、GYXTW-4B1 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 音视系统-辅材定制 | 国产、定制 | 32 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 8 | 高分工作站 | 联想、ThinkStation P330 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 9 | DP转HDMI转接线 | 绿联、定制 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 大屏3 |  |  |  |  |  |
| 1 | P1.2MM小间距LED屏 | KEDACOM、JY-P3-X12L | 10.12 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 发送器(P1.2MM) | KEDACOM、JY-S100-T-D12L | 6 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 音视系统-辅材定制 | 天诚、FTP-11-6-4P | 50 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 音视系统-辅材定制 | 秋叶原、定制 | 50 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 音视系统-辅材定制 | 天诚、ZR-RVV3*2.5 | 50 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 音视系统-辅材定制 | 天诚、GYXTW-4B1 | 6 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 音视系统-辅材定制 | 国产、定制 | 50 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 8 | 高分工作站 | 联想、ThinkStation P330 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 9 | DP转HDMI转接线 | 绿联、定制 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 大屏4 |  |  |  |  |  |
| 1 | P1.5MM小间距LED屏一 | KEDACOM、JY-P2-X15S | 26.6 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 光纤发送器(P1.5MM) | KEDACOM、JY-S100-F | 16 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 远距离辅材定制50米网线 | 天诚、FTP-11-6-4P | 192 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 远距离辅材定制50米电源线 | 天诚、ZR-RVV3*2.5 | 192 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 远距离辅材定制 | 天诚、GYXTW-4B1 | 16 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 远距离辅材定制 | 国产、定制 | 192 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 高分工作站 | 联想、 ThinkStation P330 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 8 | DP转HDMI转接线 | 绿联、定制 | 8 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 大屏5 |  |  |  |  |  |
| 1 | P1.5MM小间距LED屏二 | KEDACOM、JY-P3-X15L | 10.12 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 光纤发送器(P1.5MM) | KEDACOM、JY-S100-T-D15L | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 音视系统-辅材定制 | 天诚、FTP-11-6-4P | 50 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 音视系统-辅材定制 | 秋叶原、定制 | 50 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 音视系统-辅材定制 | 天诚、ZR-RVV3*2.5 | 50 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 音视系统-辅材定制 | 天诚、GYXTW-4B1 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 音视系统-辅材定制 | 国产、定制 | 50 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 拼接处理器一 | KEDACOM、MSP100-X1-4U | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | DVI输入卡 | KEDACOM、MSP100-X1-D-IC | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | DVI输出卡 | KEDACOM、MSP100-X1-D-OC | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 集中控制设备 | TSINGLI、TL-M1 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 红外电缆 | TSINGLI、TL-IRP | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 继电器模块 | TSINGLI、TL-TIB/DO | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 8 | 无线路由器 | TPLINK、TL-WAR1300L | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 9 | 控制界面编程 | KEDACOM、定制 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 10 | 高分工作站 | 联想、ThinkStation P330 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 11 | DP转HDMI转接线 | 绿联、定制 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 大屏6 |  |  |  |  |  |
| 1 | 55英寸拼接显示单元 | 赛普、SAM550MD | 8 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 音视系统-辅材定制 | 天诚、UTP-11-6-4P | 8 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 音视系统-辅材定制 | 秋叶原、定制 | 8 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 音视系统-辅材定制 | 天诚、ZR-RVV3*2.5 | 8 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 音视系统-辅材定制 | 国产、定制 | 8 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 拼接处理器二 | KEDACOM、MSP100-X1-8U | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | DVI输入卡 | KEDACOM、MSP100-X1-D-IC | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 超高清输入卡 | KEDACOM、MSP100-X1-UH-IC | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | DVI输出卡 | KEDACOM、MSP100-X1-D-OC | 3 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 集中控制设备 | TSINGLI、TL-M1 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 红外电缆 | TSINGLI、TL-IRP | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 8 | 继电器模块 | TSINGLI、TL-TIB/DO | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 9 | 无线路由器 | TPLINK、TL-WAR1300L | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 10 | 控制界面编程 | KEDACOM、定制 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 11 | 高分工作站 | 联想、ThinkStation P330 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 12 | DP转HDMI转接线 | 绿联、定制 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 显控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显控平台 | KEDACOM、MSP1000-N7-B | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 显控平台交换板 | KEDACOM、MSP1000-MS1 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 显控平台主控板 | KEDACOM、MSP1000-MPU-N7 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 显控平台坐席管理模块 | KEDACOM、MSP1000-K-N7 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 显控平台大屏调度模块 | KEDACOM、MSP1000-M-N7 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 显控平台音频处理模块 | KEDACOM、MSP1000-A-N7 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 显控平台流媒体服务器板 | KEDACOM、MSP1000-MTU-N7 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 8 | 通用解码板 | KEDACOM、MSP1000-DE08-SG | 3 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 9 | 光纤输入板 | KEDACOM、MSP1000-IF08-SM | 25 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 10 | 光纤发送器 | KEDACOM、MST1000-HFA-TX | 200 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 11 | 光纤拼接输出板 | KEDACOM、MSP1000-OF08-SMP | 20 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 12 | 光纤接收器 | KEDACOM、MST1000-FHA-RX | 50 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 13 | 导风板 | KEDACOM、MSP1000-PAN | 25 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 14 | 可视化模块 | KEDACOM、BDSHOW-UL100 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 15 | 光模块 | KEDACOM、SFP+10S014ITA | 720 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 16 | 收发器收纳盒4槽位 | KEDACOM、MST1000-STB-4 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 17 | 48W电源适配器 | KEDACOM、SUN-1200400 | 120 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 18 | 收发器收纳盒8槽位 | KEDACOM、MST1000-STB-8 | 36 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 19 | 录屏模块 | KEDACOM、VS200G-96T | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 融合通讯设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 融合通讯调度系统 | KEDACOM、KD-BP02 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 移动指挥APP | KEDACOM、KD-PTT | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 系统对接模块 | KEDACOM、KD-IS | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 融合通讯开放平台（电话和350M） | KEDACOM、KD-350M | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 融合通讯专用平台 | KEDACOM、KProServer2-B01 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 融合通讯专用业务处理单元 | KEDACOM、KProServer2-N100-E01-64G | 8 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 企业级硬盘 | KEDACOM、KProServer2-HDD-E40 | 16 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 8 | 语音网关 | 讯时、MX100G-S-4E1 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 9 | 第三方系统对接 | KEDACOM、KD-350MC | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 10 | 数字中继板扩容 | 攀登、iS3000 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 边界设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全隔离设备 | 网御星云、SIS3000-Z4101-NGA | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 边界防火墙设备 | 网御星云、Power V6000-F3600 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 安全对接设备 | 上海辰锐、DSCS-500 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 集中监控与审计系统探针 | 上海辰锐、CMAS-TZ-500 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 会议和监控解码设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专网辅助MCU | KEDACOM、JD2000-H | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 专网会议解码平台 | KEDACOM、TVS4000 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 专网会议解码板卡 | KEDACOM、TVS-HDU2 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 视频会议终端设备 | KEDACOM、H700-B | 5 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 会议摄像机一 | KEDACOM、MOON50-4k | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 会议摄像机二 | KEDACOM、MOON50-1080P60 | 6 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 三脚架3米手动升降 | 国产、定制 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 8 | 三脚架1.5米 | 国产、定制 | 3 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 9 | 会议码流转发板 | KEDACOM、KDV8000A-CRI2 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 解码设备 | KEDACOM、KDM201-SH-F | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 高清解码卡 | KEDACOM、KDM201-D02E | 16 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 控制系统1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 集中控制主机 | TSINGLI、TL-M1 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 红外电缆 | TSINGLI、TL-IRP | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 继电器模块 | TSINGLI、TL-TIB/DO | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 无线路由器 | TPLINK、TL-WAR1300L | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 控制界面编程 | KEDACOM、定制 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 小型开合门单杆式摄像机升降器 | JOMARD、定制 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 8 | SDI转HDMI转换器 | KRAMER、FC-331 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 控制系统2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯控主机 | TSINGLI、TL-QE | 3 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 红外双鉴 | TSINGLI、SA-360-CM-P1 | 7 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 灯控开关模块 | TSINGLI、TL-TIB/DO | 9 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 调光模块 | TSINGLI、TL-CIB/AO.8.20.10.1C | 8 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 灯控电源模块 | TSINGLI、TL-TIB/DO | 3 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 灯控12按键面板 | TSINGLI、TL-B12 | 13 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 控制系统3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 集中控制主机 | TSINGLI、TL-M1 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 红外电缆 | TSINGLI、TL-IRP | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 继电器模块 | TSINGLI、TL-TIB/DO | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 无线路由器 | TPLINK、TL-WAR1300L | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 控制界面编程 | KEDACOM、定制 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | SDI转HDMI | KRAMER、FC-331 | 3 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 控制系统4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 集中控制主机 | TSINGLI、TL-M1 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 红外电缆 | TSINGLI、TL-IRP | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 无线路由器 | TPLINK、TL-WAR1300L | 3 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 控制界面编程 | KEDACOM、定制 | 3 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 安保系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | KEDACOM、IPC2440-HN-SIR30 | 32 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 电源适配器 | KEDACOM、DC12V电源适配器（15W） | 32 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | KEDACOM、NVR2882-16032A | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 硬盘 | 希捷、ST4000VN008 | 10 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 楼宇管理设备 | 科远、ISMP-2000-H-48T | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 门禁设备 | KEDACOM、KSCA120-ANW-FC | 12 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 信息采集设备 | KEDACOM、KSCA120-ANW-FID-D | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 8 | 开门按钮 | SIEMENS、5TD0103-1CC1 | 12 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 9 | 开关电源 | NVVV、D-50A | 12 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 10 | 280Kg单门磁力锁 | 意林、YM-280N | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 11 | 280Kg双门磁力锁 | 意林、YM-280ND | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 12 | 200万USB核验摄像机 | KEDACOM、UC120 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 办公自动化设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业电子桌牌 | YXINMT、YX-HZ7018D | 30 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 切换器 | aten、CS692-AT | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 工业翻转屏 | XONDEO、ZGLS-DMFZ156Q | 23 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 工业升降屏 | XONDEO、ZGLS-SJ173F | 18 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | HDMI分配器 | 迈拓维矩、MT-SP1016 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 65英寸电子白板（支持无线投屏） | 海信、65Z8A（含OPS） | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 8 | 65英寸电子白板（支持无线投屏），包含移动支架 | 海信、65Z8A（含OPS，含移动支架） | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 9 | 86英寸电子白板 | 海信、86R6A（含OPS） | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 10 | 电话录音卡 | 润普、RPPCI-16 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 11 | 沙龙区显示系统 | MAXHUB、LM165MP19（含投屏器）+互动屏MAXHUB、SM55CA | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 核心交换机1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 华为、ES1Z06ENCE00 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 集群业务子卡 | 华为、ES1D2VS04000 | 8 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 电接口板 | 华为、ES0DG48TFA00 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 光接口板 | 华为、ES1D2G48SFA0 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 16端口光接口板 | 华为、ES1D2S16SX2S | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 交流电源模块 | 华为、W2PSA0800 | 8 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 导轨 | 华为、RAIL-02 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 8 | 低烟无卤电缆 | 华为、SFP-10G-CU5M | 16 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 9 | 增强引擎组合配置 | 华为、02350XYQ-88134UFK-36 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 10 | 以太网电接口板 | 华为、03030MQX-88134UFK-36 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 11 | 太网光接口板 | 华为、03030PGM-88134UFK-36 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 12 | 16口板卡 | 华为、03031YFK-88134UFK-36 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 核心交换机2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心光交换机 | 华为、S5720-56C-EI-48S-AC（ES0W2PSA0150、02359558-88134UFK-36） | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 核心交换机3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口接入层交换机 | 华为、S5720S-52P-LI-AC | 36 | 2019年7月 | 2025年10月 |
|  | 端口模块 | 华为、98010577-88134UFK-36 |  | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 48接入层交换机（POE交换机） | 华为、S5720S-52X-PWR-LI-AC | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
|  | 端口模块 | 华为、98010577-88134UFK-36 |  | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 汇聚交换机1 | 华为、S5720-28P-LI-AC | 23 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 汇聚交换机2 | 华为、S5720-52P-LI-AC | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 单模光模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光模块（千兆） | 华为、SFP-GE-LX-SM1310 | 124 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 光模块（万兆） | 华为、OSX010000 | 8 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 主机房工程系统1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市电总电柜 | 江南、定制 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | UPS动力电柜 | 江南、定制 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 机房电箱 | 江南、定制 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 机房列头柜 | 天诚、JL-01 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 嵌入式监控主机 | 天诚、TC1020 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 智能电量监测仪表 | 天诚、PZ72L -E4/KC | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 温湿度传感器 | 天诚、MDCTHD-2 | 6 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 烟雾传感器 | 天诚、TC-S832 | 6 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 漏水感应绳（10米） | 天诚、TC-WL-L2-15 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 机房环境监控管理软件平台 | 天诚、定制 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 电源浪涌防雷器 | OBO、V25-B/3+NPE | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 电源浪涌防雷器 | OBO、V20-C/3+NPE | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 专用接地母线 | 天诚、ZR-BVR25mm² | 150 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 绝缘子固定桩 | 国产、定制 | 150 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 接地专用紫铜排 | 国产、定制 | 70 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 接地铜编织带 | 国产、定制 | 30 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 接地 | 国产、定制 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 手提式二氧化碳灭火器 | 星浙安、MT5 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 机房专用空调（含精密空调承重架） | 英维克、CyberMate530PEF | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 主机房工程系统2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市电总电柜 | 江南、定制 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | UPS动力电柜 | 江南、定制 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 机房列头柜 | 天诚、JL-02 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 嵌入式监控主机 | 天诚、TC1020 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 智能电量监测仪表 | 天诚、PZ72L -E4/KC | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 温湿度传感器 | 天诚、MDCTHD-2 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 烟雾传感器 | 天诚、TC-S832 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 漏水感应绳（10米） | 天诚、TC-WL-L2-15 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 机房环境监控管理软件平台 | 天诚、定制 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 电源浪涌防雷器 | OBO、V25-B/3+NPE | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 电源浪涌防雷器 | OBO、V20-C/3+NPE | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 专用接地母线 | 天诚、ZR-BVR25mm² | 25 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 绝缘子固定桩 | 国产、定制 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 接地专用紫铜排 | 国产、定制 | 20 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 接地铜编织带 | 国产、定制 | 10 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 接地 | 国产、定制 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 手提式二氧化碳灭火器 | 星浙安、MT5 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 机房专用空调（含精密空调承重架） | 英维克、CyberMate520PIU | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 语音系统1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频矩阵控制面板 | Atlas、BBWP-S4K1W/B | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 耳机 | SENNHEISER、HD200 PRO | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 手持无线话筒 | SHURE、SLX24/SM58 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 头戴无线话筒 | SHURE、SLX14/SM35 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 宽频天线 | SHURE、UA874WB | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 无线信号分频器 | SHURE、UA844SWB | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 信号放大器 | SHURE、UA834 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 8 | 双鹅颈会议话筒 | Audio-technica、AT915H | 16 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 9 | 话筒底座 | Audio-technica、AT8668S | 16 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 10 | 8路话筒混音器 | SHURE、SCM810C | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 全数字化标准型会议系统主机 | TAIDEN、HCS-4100MC/50+CBL6PS-50*2+CBL6PS-10+HCS-4353/06 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 台面式全数字化会议系统主席单元 | TAIDEN、HCS-4338NC/50 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 台面式全数字化会议系统代表单元 | TAIDEN、HCS-4338ND/50 | 55 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 全数字化会议系统扩展单元 | TAIDEN、HCS-8300MES | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 基础设置软件模块 | TAIDEN、HCS-4210/50W | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 系统主机双机热备份软件模块 | TAIDEN、HCS-4225/50 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 内部互通系统主机 | DSPPA、MAG6182II | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 内部互讲机 | DSPPA、MAG6588 | 56 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 8路电源时序器 | GAMUT、PSR-8i | 3 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 16位音频跳线架 | 音王、AG005B | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 桌面话筒架 | 音王、DE067(DE023+DD050) | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 立式话筒架 | 音王、DD130 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | SYV-50无线话筒信号延长线 | 天诚、SYV50-5 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 机柜安装线 | 成丰、A3SVYJP4 | 148 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 话筒线（信号线） | 成丰、RCEVJP1 | 296 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 8 | 全频音箱线 | 成丰、E3CVVJ 2x2.5 | 227 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 9 | 超低音箱线 | 成丰、E3CVVJ 2x4 | 78.78 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 10 | 网络线 | 天诚、UTP-11-6-4P | 0.98 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 11 | JDG25管 | 鹏正、JDG25 | 800 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 12 | 电线一 | 天诚、ZR-RVV3*2.5 | 100 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 13 | 电线二 | 天诚、RVV2*1.0 | 100 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 14 | 电线三-信号线 | 天诚、RVVP4*0.75 | 400 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 15 | 串口头 | HD-LINK、公母头 | 5 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 16 | WDZ-YJY 3*2.5 电源线 | 天诚、WDZ-YJY 3*2.5 | 100 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 17 | WDZ-YJY 3*4 电源线 | 天诚、WDZ-YJY 3*4 | 100 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 18 | JK3.5转JK3.5连接线 | 国产、定制 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 19 | 卡侬头 | 音王、CX3F007 +CX3M007 | 50 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 20 | 话筒接口箱 | 国产、定制 | 6 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 21 | JK头(大三芯） | 音王、CC404 | 10 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 22 | 音箱插头 | 音王、CB106 | 20 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 23 | 莲花头 | 国产、定制 | 10 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 语音系统2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器（6.5英寸） | Atlas、FAP63T-W | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 扬声器功放 | Atlas、MPA0802 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 16路调音台 | YAMAHA、MG16 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 8进8出DSP数字音频处理器 | Atlas、BB-88 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 手持无线话筒 | SHURE、SLX24/SM58 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 头戴无线话筒 | SHURE、SLX14/SM35 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 8路电源时序器 | GAMUT、PSR-8i | 3 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 42U机柜 | 天诚、42U | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 桌面话筒架 | 音王、DE067(DE023+DD050) | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 机柜安装线 | 成丰、A3SVYJP4 | 37 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | HDMI传输线（10米） | 秋叶原、定制 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 话筒线（信号线） | 成丰、RCEVJP1 | 21.48 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 全频音箱线 | 成丰、E3CVVJ 2x2.5 | 32.21 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 8 | JDG25管 | 鹏正、JDG25 | 50 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 9 | JK3.5转JK3.5连接线 | 国产、定制 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 10 | 卡侬头 | 音王、CX3F007 +CX3M007 | 6 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 11 | 多媒体接口箱 | 国产、定制 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 12 | JK头(大三芯） | 音王、CC404 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 13 | 莲花头 | 国产、定制 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 语音系统3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器（6.5英寸） | Atlas、FAP63T-W | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 扬声器功放 | Atlas、MPA0802 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 16路调音台 | YAMAHA、MG16 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 手持无线话筒 | SHURE、SLX24/SM58 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 头戴无线话筒 | SHURE、SLX14/SM35 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 全数字化标准型会议系统主机 | TAIDEN、HCS-4100MC | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 台面式全数字化会议系统主席单元 | TAIDEN、HCS-4338NC/50 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 台面式全数字化会议系统代表单元 | TAIDEN、HCS-4338ND/50 | 22 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 基础设置软件模块 | TAIDEN、HCS-4210/50W | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 8路电源时序器 | GAMUT、PSR-8i | 3 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 42U机柜 | 天诚、42U | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 桌面话筒架 | 音王、DE067(DE023+DD050) | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 机柜安装线 | 成丰、A3SVYJP4 | 50 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 话筒线（信号线） | 成丰、RCEVJP1 | 44.36 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 全频音箱线 | 成丰、E3CVVJ 2x2.5 | 80 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | JDG25管 | 鹏正、JDG25 | 80 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 8 | JDG32管 | 鹏正、JDG32 | 19.7 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 9 | JK3.5转JK3.5连接线 | 国产、定制 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 10 | HDMI光纤传输线（20米） | 秋叶原、定制 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 11 | HDMI线 | 秋叶原、定制 | 3 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 12 | HDMI线 | 秋叶原、定制 | 3 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 13 | HDMI线 | 秋叶原、定制 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 14 | RVV2*1.0 | 天诚、RVV2*1.0 | 22 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 15 | 卡侬头 | 音王、CX3F007 +CX3M007 | 6 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 16 | 多媒体接口箱 | 国产、定制 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 17 | JK头(大三芯） | 音王、CC404 | 8 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 18 | 莲花头 | 音王、CD120 | 8 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 语音系统4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扬声器 | Atlas、SM8CXT | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 扬声器功放 | Atlas、MPA0802 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 16路调音台 | YAMAHA、MG16 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 8进8出DSP数字音频处理器 | Atlas、BB-88 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 双鹅颈会议话筒 | Audio-technica、AT915H | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 话筒底座 | Audio-technica、AT8668S | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 无线信号分频器 | SHURE、UA844SWB | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 手持无线话筒 | SHURE、SLX24/SM58 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 头戴无线话筒 | SHURE、SLX14/SM35 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 全数字化标准型会议系统主机 | TAIDEN、HCS-4100MC | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 台面式全数字化会议系统主席单元 | TAIDEN、HCS-4338NC-B/50 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 台面式全数字化会议系统代表单元 | TAIDEN、HCS-4338ND-B/50 | 6 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 基础设置软件模块 | TAIDEN、HCS-4210/50W | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 8路电源时序器 | GAMUT、PSR-8i | 3 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 42U机柜 | 天诚、42U | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 桌面话筒架 | 音王、DE067(DE023+DD050) | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 机柜安装线 | 成丰、A3SVYJP4 | 37 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 话筒线（信号线） | 成丰、RCEVJP1 | 86.78 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 全频音箱线 | 成丰、E3CVVJ 2x2.5 | 33.47 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | HDMI线 | 秋叶原、定制 | 7 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 8 | HDMI线 | 秋叶原、定制 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 9 | JDG25管 | 鹏正、JDG25 | 100 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 10 | JK3.5转JK3.5连接线 | 国产、定制 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 11 | 卡侬头 | 音王、CX3F007 +CX3M007 | 6 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 12 | 话筒接口箱 | 国产、定制 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 13 | JK头(大三芯） | 音王、CC404 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 14 | 莲花头 | 音王、CD120 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 语音系统5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器（6.5英寸） | Atlas、FAP63T-W | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 扬声器功放 | Atlas、MPA0802 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 16路调音台 | YAMAHA、MG16 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 8进8出DSP数字音频处理器 | Atlas、BB-88 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 手持无线话筒 | SHURE、SLX24/SM58 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 头戴无线话筒 | SHURE、SLX14/SM35 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 8路电源时序器 | GAMUT、PSR-8i | 3 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 桌面话筒架 | 音王、DE067(DE023+DD050) | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 机柜安装线 | 成丰、A3SVYJP4 | 34 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 话筒线（信号线） | 成丰、RCEVJP1 | 15.83 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 全频音箱线 | 成丰、E3CVVJ 2x2.5 | 56.55 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | HDMI线 | 秋叶原、定制 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | HDMI线 | 秋叶原、定制 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 8 | JDG25管 | 鹏正、JDG25 | 72.38 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 9 | JK3.5转JK3.5连接线 | 国产、定制 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 10 | 卡侬头 | 音王、CX3F007 +CX3M007 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 11 | 多媒体接口箱 | 国产、定制 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 12 | JK头(大三芯） | 音王、CC404 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 13 | 莲花头 | 音王、CD120 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 语音系统6 |  |  |  |  |  |
| 1 | HDMI矩阵 | KRAMER、VS-84UHD | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 主扬声器 | Atlas、SM8CXT | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 扬声器功放 | Atlas、MPA0802 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 16路调音台 | YAMAHA、MG16 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 8进8出DSP数字音频处理器 | Atlas、BB-88 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 手持无线话筒 | SHURE、SLX24/SM58 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 头戴无线话筒 | SHURE、SLX14/SM35 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 全数字化标准型会议系统主机 | TAIDEN、HCS-4100MC | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 台面式全数字化会议系统主席单元 | TAIDEN、HCS-4338NC-B/50 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 台面式全数字化会议系统代表单元 | TAIDEN、HCS-4338ND-B/50 | 7 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 基础设置软件模块 | TAIDEN、HCS-4210/50W | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 1 | 8路电源时序器 | GAMUT、PSR-8i | 3 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | HDMI音频分离器 | 绿联、定制 | 4 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 42U机柜 | 天诚、42U | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | 桌面话筒架 | 音王、DE067(DE023+DD050) | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 5 | 机柜安装线 | 成丰、A3SVYJP4 | 74 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 6 | 8芯话筒线缆 | 国产、定制 | 30 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 7 | 话筒线（信号线） | 成丰、RCEVJP1 | 55.41 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 8 | 全频音箱线 | 成丰、E3CVVJ 2x2.5 | 13.06 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 9 | JDG25管 | 鹏正、JDG25 | 68.47 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 10 | JDG32管 | 鹏正、JDG32 | 30 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 11 | JK3.5转JK3.5连接线 | 国产、定制 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 12 | HDMI光纤传输线（20米） | 秋叶原、定制 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 13 | HDMI光纤传输线（10米） | 秋叶原、定制 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 14 | HDMI线 | 秋叶原、定制 | 3 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 15 | HDMI线 | 秋叶原、定制 | 3 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 16 | HDMI线 | 秋叶原、定制 | 6 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 17 | RVV2*1.0 | 天诚、RVV2*1.0 | 22 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 18 | 卡侬头 | 音王、CX3F007 +CX3M007 | 6 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 19 | 多媒体接口箱 | 国产、定制 | 6 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 20 | JK头(大三芯） | 音王、CC404 | 8 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 21 | 莲花头 | 音王、CD120 | 8 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 多媒体设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 融合主机 | ThinkCentre M920t-N000 | 2 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 2 | 控制软件 | 国产、定制 | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 3 | 融合器 | 大视、MM5000B | 1 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 4 | HDBASET 网传 | 大视、MH-TX-RX | 6 | 2019年7月 | 2025年10月 |
| 话筒扩声设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议主机 | Fiontu、I Mic Center/M | 1 | 2021年10月 | 2025年10月 |
| 2 | 会议系统软件 | Fiontu、V2.2.4（G200-A） | 1 | 2021年10月 | 2025年10月 |
| 3 | 数字会议话筒 | Fiontu、G20 XS | 1 | 2021年10月 | 2025年10月 |
| 4 | 数字话筒 | Fiontu、G20 S | 10 | 2021年10月 | 2025年10月 |
| 5 | 6芯会议屏蔽专用线 | Fiontu、MM20-6P | 1 | 2021年10月 | 2025年10月 |
| 6 | 6芯会议屏蔽专用跳线 | Fiontu、MMF03-6P | 12 | 2021年10月 | 2025年10月 |
| 7 | 可调声向阵列 | BOSE、MSA12X | 6 | 2021年8月 | 2025年10月 |
| 8 | 音频媒体矩阵 | BOSE、EX-1280C | 1 | 2021年8月 | 2025年10月 |
| 9 | 壁挂扬声器 | BOSE、RMU105 | 4 | 2021年8月 | 2025年10月 |
| 10 | 音箱处理器 | BOSE、SP-24 | 1 | 2021年8月 | 2025年10月 |
| 11 | 指挥大厅桌牌 | 讯意迪、JSL-SM42I | 1 | 2020年10月 | 2025年10月 |
| 12 | 决策室桌牌 | 讯意迪、JSL-SM252I | 2 | 2020年10月 | 2025年10月 |
| 13 | 调音控制台 | YAMAHA、QL5 | 1 | 2020年9月 | 2025年10月 |
| 14 | 接口箱 | YAMAHA、Rio1608-D2 | 1 | 2020年9月 | 2025年10月 |

2.服务要求：

（1）提供电话技术支持。电话支持包括设备使用指导、故障排除、技术咨询等。维保单位技术支持工程师保证在电话受理后【30】分钟内响应处理。

（2）提供现场巡检服务。维保单位安排工程师，定期对运行的设备进行现场检查，对大厅智能化设备涉及的软、硬件、系统进行维护。及时发现隐患，确保设备、系统的良好运行。特定时间专项巡检要求，维保单位承诺提供特定时间专项巡检工作，具体巡检时间和巡检频率接受苏州市公安局直接分配指派。

（3）提供培训服务。根据市局需求，维保单位提供技术及使用操作培训，安排有丰富授课经验的工程师进行授课并提供基础故障判断培训资料。

（4）提供重大节点巡检维护服务。在各类重大节点、勤务、节假日根据市局需求提前对相关设备做专项维护，确保设备、系统的良好运行。

（5）维保单位应提供7*24小时免费热线服务。如本项目设备、系统发生故障的，维保单位应在【30】分钟内响应，【2】小时内到达现场，【24】小时内解决故障。若维保单位未及时响应或不能排除故障的，苏州市公安局有权自行聘请第三方解决，由此产生的费用由维保单位承担。如出现人为损坏等不可修复问题应及时向苏州市公安局报备，可由维保单位提供报价，经苏州市公安局审核确认后进行更换。

（6）维护工具要求：维保单位需充分理解维保工作内容和要求，针对维保工作自行配置不同场景的工具，如登高车检修工具、调试配置电脑、五金螺丝、安全帽安全带、串口线、强电检测仪、温湿度检测仪等，并按规定使用维保工具，使用维保工具时需充分考虑现场环境，选择合适的工具，不得破坏改变项目现场基础环境。响应单位需承诺为本项目配置完备的工具等，承诺函格式自拟。

（7）维保单位应承担在维修期间内因操作失误而造成的故障扩大、数据损坏等责任。

（8）每次维修必须进行详细记录，每月形成月度维修报表并汇报采购使用单位。

（9）每月对维护范围内的设备进行巡检、维护；每次巡检、维护必须进行详细记录，每月向采购使用单位报送巡检维护表。

（10）若维保单位未及时做出响应的，维保单位按合同要求向苏州市公安局支付违约金，并赔偿苏州市公安局因此产生的一切直接、间接损失。项目运维服务期间要遵循信息安全要求及现场规章制度，通过苏州市公安局硬件设备的高效、安全、规范维保达到保障整体系统稳定运行的目标。

（11）维保单位及其技术人员应严格遵循保密协议，因履行维护合同过程中知悉的苏州市公安局的硬件设备的数据、配置等参数，维保单位及其人员不得向任何第三方披露，因维护过程中涉及设备上保存的数据信息，必须通过苏州市公安局认可或陪同下实施维护工作；用于维护操作的终端上留存的数据信息严禁带离苏州市公安局现场。

（12）维保单位在进行维保活动时，遇到需要临时中断系统等情况，必须先征求苏州市公安局批准。

（13）维保单位在从事维保服务工作中应做到文明工作、安全生产，并采取必要的安全防范措施，服务期内若发生安全事故的，维保单位应承担全部责任，与苏州市公安局无关。

（14）维保单位应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任培训。因维保单位管理不当、违规操作等发生安全事故的，维保单位应承担全部责任，给苏州市公安局造成损失的，维保单位应赔偿苏州市公安局一切直接、间接损失。

（15）维保单位应充分分析理解项目的各项要求，对总体把握程度和项目运维重点难点充分分析，需包含各子系统核心业务系统架构方案、常见故障分析和解决方案、服务机构和人员配置方案以及服务流程标准化方案等。维保单位应充分理解大屏、显控、融合通讯等复杂核心系统，做好充分的服务准备。

15.1大屏系统运维需求：大屏系统为大厅值守窗口，功率较大，受强电影响风险大，要求响应单位分析设备现状和使用特点，详细阐述大屏系统运维方案，需含全链路双冗余架构现状和自动应急机制关键节点的理解阐述及维护重点分析、每个大屏功率分布特点和强电故障应对方案及市电检修配合维护细节、屏体常见故障和快速维护、显示箱体单元结构分析和主要故障点检修方案阐述及预防性维修方案、每个大屏维护工具种类和使用特点及阐述维护工具筹备和管理等。

15.2显控系统运维需求：显控系统为核心复杂系统，承担大厅核心的音视频调度功能，要求响应单位分析设备现状和特点，详细阐述显控系统运维方案，需含系统应用架构及理解阐述和双主控、双显控两阶运行机制分析与维护、信号分类现状阐述、信号分类优化策略、信号分类标准化检测、信号应急调整方案、应急调整遵循原则、应急调整全流程及移交、常见故障和维护方案分析、突发故障专项方案、中心设备状态检测方法和状态类型、中心显控设备的硬件结构和运维特点阐述、显控系统数据备份及显控系统升级方案等。

15.3融合通讯系统运维需求：融合通讯系统为核心复杂系统，承担三网融合调度应用功能，要求响应单位分析系统现状和使用特点，详细阐述融合通讯系统运维方案，需含系统架构、资源种类阐述及资源网络环境和资源融合方式的阐述和维护、三网数据架构和运维、统一接口维护方案及统一接口管控、大厅通讯视频常见故障及故障应急维护、系统备份方案及系统升级等方案。

15.4会议和监控设备运维需求：会议和监控设备为大厅提供24小时图像基础应用功能，要求响应单位熟悉会议设备系统架构、监控设备系统架构，详细分析维护清单内和关联使用的会议设备系统架构及理解、维护清单内会议设备跨网会议应用模式理解阐述和安全规范维护方案、及监控解码设备和关联系统架构及理解阐述。

15.5语音系统、控制系统、安保系统、办公自动化设备运维需求：语音系统、控制系统、安保系统、办公自动化设备等为大厅智能化系统强关联组成部分，要求响应单位熟悉各个设备和系统的原理、架构、维护方法、突发故障处理方案等，含语音系统分区域维护方案和常见故障及应急维护、控制系统分区域维护方案和常见故障及应急维护、安保系统及办公自动化设备常见故障及应急维护等方案。

15.6核心交换机、主机房工程系统运维需求：核心交换机、主机房工程系统为大厅智能化系统基础组成部分，要求响应单位熟悉各个设备和系统的原理、架构、维护方法、机房电力架构等，含核心交换机运维、主机房工程系统运维、机房精密空调常见故障处理和系统运维方案。

15.7项目管理要求：要求响应单位制定详细项目管理方案。

15.7.1制定组织及计划情况方案，含维护实施方案、组织计划及重点难点阐述，明确职责安排、人员管理计划、组织图及相关说明等。

15.7.2制定服务机构和人员配置方案，明确机构和人员配置说明及保障措施。

15.7.3制定设备日常巡检和保养方案，明确日常巡检、日常保养、设备系统保养整洁规范、安全规范和措施相关说明等。

15.7.4制定备品备件解决方案，明确备品备件保管、维护和保养。

15.8设备和系统预防性测试、重启、重置需求：设备和系统预防性测试、重启、重置要求。结合项目实际情况分析设备和系统预防性测试、重启、重置工作，做好大厅跳电模拟演练测试、显控主控切换模拟演练测试、融合通讯服务重启和自启动测试、会议终端和会议摄像机长期运行重置保养、超高分主机定期重置、释放、性能验证及保养、超高分主机投屏方案切换、生效、失效、重组、手动调整分辨率测试，针对不同类型系统提供针对性的预防性测试验证必要性思考和措施手段分析等。

15.9数据资料保密要求：响应单位需结合公安部门情况提供数据资料保密措施方案，需含响应单位保密管理制度措施、维保人员保密管理制度措施、维保工具使用保密管理制度措施、现场维保工作保密管理措施、信息安全和保密定期培训方案、资料交接保密管理制度措施方案等。要求重视数据资料保密工作，响应单位、维保人员、维保工具使用、现场维保工作必须遵守相关保密管理制度措施，并定期开展信息安全和保密培训工作，认真做好资料交接工作。

15.10响应单位规范性要求：维保单位应制定企业管理制度、人员管理制度，有序规范开展工作，响应单位应明确信息技术服务管理、安全管理、质量管理、职业健康、环境管理等相关管理要求。维保单位应具备维护工作所需的工具、经验、技术能力等。

15.11运维技术人员要求：为确保维保工作的有序开展，维保单位需指派具有丰富经验的技术人员提供维保服务，提供服务团队不少于8人，其中项目经理1人，维保服务人员（项目经理除外）不少于7人。维保服务人员需具备智能化设备系统维护工作经验。（响应单位应提供所配备的人员为其缴纳的最近一期社保证明,并加盖响应单位公章，未提供的视为非实质性响应 。）

15.12响应单位工作经验要求：要求响应单位具有维护相关工作经验，可以顺畅的完成维护服务工作。

（16）设备和系统版本升级要求。部省市定期检测下发设备和系统漏洞清单，需在规定时间内完成漏洞补丁更新升级；为确保设备系统长效运行和满足新阶段实际使用要求，需根据采购单位要求进行版本更新升级；另一方面融合通讯涉及三网数据和应用架构，响应单位需安排专业维护人员，定期主动监测数据和系统安全性，并主动进行必要的加固和升级处理。响应单位需承诺上述设备和系统版本升级要求工作不收取额外费用。

（17）融合通讯专项维护和培训工作要求。根据采购单位要求提供苏州市公安局融合通讯系统专项维护和培训工作服务,系统专项维护和培训次数根据实际需要进行,并提供指定场所地点和指定时间的现场服务。响应单位需承诺上述融合通讯专项维护和培训工作不收取额外费用。

（18）融合通讯配合虚拟调整工作要求。根据采购单位要求提供苏州市公安局融合通讯系统虚拟调整工作维护服务,融合通讯在实战使用中需灵活调整虚拟资源分配，在各种不同任务使用场景下，确保系统稳定运行的同时最大化发挥资源效能。响应单位需承诺上述工作不收取额外费用，承诺函格式自拟。

（19）维保单位和服务人员需规范维保工作，有序高质量开展维保服务，大厅设备和系统需要全年不间断运行，时刻承担苏州市公安局核心指挥调度工作，在维护过程中如因维保单位操作不当、操作不规范等维保单位自身原因导致的大厅智能化设备系统中断运行等严重后果，维保单位需承担直接间接的一切责任。

3.服务标准

提供7*24维护响应途径，并在规定时间内及时响应。按照服务标准要求处理故障设备，做好详细记录。按照服务标准要求定期对维护范围内的设备进行巡检、维护，做好详细记录。

（1）每月提交维护记录、巡检记录。

（2）维护人员按规定进行报备备案后开始维护工作。

（3）遵守苏州市公安局相关运维安全管理规定、维护操作规程。需经批准同意后执行设备中断、断电等操作，需按规定使用维护工具,需经批准同意后将设备取出维修等。

（4）维保单位应提供7*24小时免费热线服务。如本项目设备、系统发生故障的，维保单位应在【30】分钟内响应，【2】小时内到达现场，【24】小时内解决故障。

（5）服务过程中及服务结束后需要严格遵守安全保密要求，维保单位及其技术人员应严格遵循保密协议。

4.考核标准

根据维保工作需要，制定考核细则，明确维护周期、维护规章、维护质量、安全保密等考核内容。采用百分制进行考核打分，明确考核结果等级和划分标准方式。详细如下：

| 项目 | 内容 | 考核分 |
| --- | --- | --- |
| 基础管理（40分） | 提交每月维护记录、巡检记录，每缺少1次扣5分。 | 10分 |
|  | 维护人员未按规定进行报备备案的，每发现一起扣5分。维护人员未经批准擅自更换的，每出现1次，扣5分。 | 10分 |
|  | 根据相关运维安全管理规定、维护操作规程的遵守情况给予科学评分。 | 10分 |
|  | 由主管部门根据日常维护满意度给予科学评分。 | 10分 |
| 质量管理（50分） | 未经批准中断设备及网络运行或私自断网断电，影响设备正常运行。或违反文件或者保密要求规定，违规使用维护工具。或未经批准擅自将设备恢复出厂或者取出维修的，每出现1次扣5分。 | 10分 |
|  | 因维护质量、效率等引起的投诉，维保单位有义务对投诉内容进行核实。如有效投诉未及时妥善处理的，每发生一起扣5分。 | 10分 |
|  | 未能在约定的维护时间内修复故障、响应滞后（报修电话3次不接，或未按承诺时间响应）、未按约定进行巡检、保养。每次扣5分。 | 10分 |
|  | 在维护过程中出现重大故障，导致业务中断和数据丢失，每次扣10分。 | 20分 |
| 安全保密（10分） | 安全保密考核要求，出现1次扣5分，总分10分。 | 10分 |

考核结果采用百分制，满分100分。考核结果共分为A、B、C、D四等，具体划分标准如下。

A等：90分及以上。B等：80～89分。C等：60～79分。D等：0～59分。

甲方每个付款周期的付款金额以当前付款周期内的考核结果为准。考核结果为A等，支付全部费用；考核结果为B等，扣除当期费用的10%结算；考核结果为C等，扣除当期费用的30%结算；考核结果为D等，不予支付。

（三）采购商务要求

1. 服务期限：1年，具体起止时间以实际需求为准。

2. 验收标准：

采购使用单位将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，组织项目履约验收基本工作。

采购文件、响应文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，成交供应商可以主动联系采购使用单位启动履约验收工作。

采购使用单位在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。成交供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。

采购使用单位将按照验收标准要求组织验收，验收内容和标准至少包括服务质量、用户满意度、服务过程文档资料、数据准确性等内容。

该项目为市局指挥大厅智能化设备维保服务类项目，体现为按照季度对维保情况进行季度考核，主要考核点为维护响应情况、维护规章遵守情况、维护质量情况、安全保密遵守情况等。具体参照考核办法实施。

3. 付款方式

付款步骤：合同生效后，甲方在收到乙方发票后向乙方支付合同金额的30%作为预付款，甲方按季度分四期向乙方支付服务费用，第二期结束时应支付至合同总金额的50%，剩余每期应付金额为本合同总金额25%。甲方有权依据服务考核表对乙方服务情况按季度进行考核，并根据考核结果向乙方支付实际服务费。

七、综合说明

1.响应单位按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次响应报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、备品备件、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

3.成交单位将根据采购文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.响应单位应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由响应单位承担所有相关责任。

# 第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：2025年苏州市公安局指挥大厅智能化设备维保服务项目

项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2025-0501

甲方：苏州市公安局

地址：苏州市相城区人民路3998号

联系人：

联系方式(手机号码)：

乙方（成交方）：

地址：

联系人：

联系方式(手机号码)：

签订地点：苏州市

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就此次成交的【2025年苏州市公安局指挥大厅智能化设备维保服务项目】（以下简称“本项目”）的购销事宜，协商一致，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、合同内容：

1、合同范围：乙方应为甲方提供指挥大厅智能化设备维保服务。乙方在服务期限为甲方提供相应的维护服务。具体内容详见采购需求。

2、服务期限：1年，即自【2025】年【  】月【  】日至【2026】年【  】月【  】日。

3、服务地点：具体以甲方要求为准。

二、下列文件为本合同不可分割部分：

1、中标通知书；

2、乙方投标（响应）文件；

3、采购（响应）文件；

4、乙方在开评标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

以上文件与本合同具有同等法律效力，若与本合同内容有冲突的，则以本合同内容为准。如上述文件之间存在冲突或不一致的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

三、合同价款及支付方式：

1、本项目（含税）总价为人民币：大写（        ），小写（        ），包括磋商文件中确定的工作以内及以外的全部服务内容及服务要求，以及相关维护、备品备件、人工、培训、保险、利润、税金、交通、食宿、加班、服务所需设备及材料（除甲方配备的外）、管理、维护、代理服务费等完成本合同工作所发生的全部费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。上述金额为最终报价，除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，本合同价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、付款方式：合同生效后，甲方在收到乙方发票后向乙方支付合同金额的30%作为预付款，甲方按季度分四期向乙方支付服务费用，第二期结束时应支付至合同总金额的50%，剩余每期应付金额为本合同总金额25%。甲方有权依据服务考核表对乙方服务情况按季度进行考核，并根据考核结果向乙方支付实际服务费。

3、乙方提请甲方款项结算前，需提供以下材料，因乙方未按约定提供以下材料的，甲方有权迟延付款，且不承担迟延付款责任：

3.1合法有效且符合甲方要求的发票。

3.2甲方对乙方提供的服务进行考核所形成的考核单证。

4、支付方式：银行转账或数字人民币支付。

4.1乙方数字人民币信息：

账户名：

开户银行：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

4.2乙方银行账户信息：

账户名：

开户银行：

银行账号：

5、未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额10%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。

四、甲方权利和义务：

1、根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2、甲方有权随时对乙方的系统维护服务情况进行监督并提出整改意见

3、如乙方提供的服务人员不称职或不符合甲方要求的，甲方有权要求乙方限期更换。

五、乙方权利和义务：

（一）乙方根据甲方有关要求，在约定的时间内完成本项目服务内容，乙方因履行本合同而知悉的甲方（及其分支机构）文件、资料、信息，除甲方作出相反的书面说明外，均视为甲方的保密信息，乙方不得向乙方内部无关人员以及任何第三方泄露，也不得用于本合同约定之外的用途。乙方承担保密义务的时间为永久。

（二）乙方应保证乙方及其工作人员具有相应的资质，并采取必要的安全措施。乙方工作人员应遵守甲方的工作规范和安全要求，乙方工作人员在服务过程中发生的意外事故、重大疾病、猝死等均由乙方承担责任，与甲方无关。

（三）乙方应按照采购文件中的要求履行维保服务，乙方未按约定履行维保服务的，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的一切风险和费用由乙方承担，甲方有权自尚未支付的款项中予以扣除。

（四）乙方应为甲方提供7×24小时的技术服务支持，并保证相关联系电话有专人值守，乙方应在接到甲方的服务请求后【  】小时内响应，并按照甲方需要及时修复故障、恢复系统；

若乙方未按上述要求及时响应并解决问题的，甲方有权采取其他措施，包括但不限于另行聘请第三方提供维修服务，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（五）乙方应根据甲方要求安排维护服务人员，乙方应当确保其安排的服务人员充足且拥有相关职业资质，并具有提供服务的必要经验。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，乙方应当在3日内更换，乙方逾期更换的或经两次更换后仍不能胜任工作的，乙方应当向甲方支付2000元/人/日的违约金，并继续更换直至人员够胜任工作。

（六）乙方服务人员应遵守甲方的工作规范和安全要求，乙方在从事维护服务工作中应做到文明工作、安全生产，并采取必要的安全防范措施，本合同服务期内若发生安全事故的，乙方应承担全部责任，与甲方无关。

（七）乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因乙方管理不当、违规操作等发生安全事故的，乙方应承担全部责任，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

（八）乙方应按甲方要求做好维保记录并提交甲方审核。

（九）乙方不得以任何形式侵犯甲方的知识产权。乙方应保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现上述情况的，乙方应承担一切经济和法律责任。

（十）乙方必须满足本采购文件要求。

六、应急响应服务：

乙方需提供7*24小时免费热线服务。如本项目设备、系统发生故障的，乙方需在【】分钟内响应，【】小时内到达现场，【】小时内解决故障。

整个服务期内，因乙方无法在甲方要求时间内解决问题的，甲方有权立即终止服务合同，所产生的全部经济与法律损失由乙方承担。

七、安全生产：

（一）在项目实施及质保期间，乙方应当配备必要的安全生产管理人员，负责强化项目实施人员安全教育和安全管理，如实施过程中存在人身安全风险的，乙方应当为实施人员购买必要的人身安全保险。

（二）所有作业人员均需按照国家法律法规之规定，取得对应上岗资格证书、作业许可证书、特种作业证书等相关资格证书，方可上岗作业。

（三）乙方应按照法律法规制定安全作业规范，在项目实施过程中，乙方一方发生的一切安全事故或给第三方造成的损害，由乙方自行承担责任，甲方不对乙方项目实施人员负任何安全责任；若给甲方采购方造成损失和伤害的，乙方应承担相应责任，赔偿一切直接、间接损失。

八、保密条款：

（一）乙方在本合同签订、履行过程中知悉的甲方一切资料和信息，包括但不限于有关本合同甲方的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，乙方承诺严格遵守对上述信息的保密约定。乙方承诺对保密信息之使用仅限于本合同签订与履行的，未经甲方明确书面同意，乙方不得将保密信息用于其它任何范围或场合，不得向任何第三方披露保密信息。

（二）本合同履行终止后，乙方应当归还由甲方向其披露的一切保密信息的原始资料及其相关副本或复制品（包括书面的或电子的），乙方返还保密信息资料后，应继续承担并履行其在本合同项下的其他义务。

（三）乙方应对项目实施的服务人员定岗定责。乙方服务人员、合作单位等凡是有机会接触到保密信息的主体，均负有前述保密义务，乙方应当采取充足措施保障前述主体履行保密义务，否则视为乙方违反保密义务。

（四）乙方对保密信息未经甲方许可进行披露（包括且不限于故意，过失或疏忽）或有其他违反保密义务的行为，甲方有权解除本合同，且乙方应当按本合同总金额20%的标准向甲方支付泄密违约金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部直接和间接损失。此外，甲方还有权寻求停止侵害的禁令或其他类似的法律救济。

（五）无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，乙方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。

（六）无论基于何种原因，在合同履行过程中或合同履行完成时，当甲方向乙方发出返还全部保密信息资料的媒体、复印件、影印件、摘要的书面通知后，乙方应在书面通知送达后的5日内全部返还。本合同履行完成后，乙方及其所属员工也不得再为任何目的使用上述保密信息。

九、服务工作管理、检查考核及验收说明

乙方要根据甲方要求及乙方承诺进行考核。

项目阶段性验收：

每季度进行一次，由甲方对乙方在服务期限内项目完成情况进行验收。甲方对乙方进行服务打分，按照打分情况调整当次支付金额。

项目终验：

（1）按服务内容及服务标准的约定进行验收。

（2）验收时间：项目完成后30个工作日内，按甲方组织、乙方参与方式进行验收。

（3）验收范围包括但不限于：服务质量、服务标准、服务产出等指标。

（4）验收合格的确认：经甲方确认通过验收，视为验收合格。

十、不可抗力：

（一）因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后10日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后10日内提供书面证明材料。

（三）不可抗力事由消除后，合同继续履行等事项，由双方协商确认。

十一、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、本合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方支付本合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期支付合同价款的，每逾期1日，应向乙方支付逾期付款金额万分之四的违约金，但甲方支付的该项违约金总额以逾期付款金额的20%为限。

（二）乙方违约责任

1、本合同生效后，乙方无正当理由拒绝提供服务的，应向甲方支付本合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权要求补足。若乙方违反本合同约定，包括但不限于擅自更换服务人员、安排的服务人员无法胜任工作、无法按时响应甲方应急服务、服务人员违反保密义务等，经甲方催告后【7】日内仍未改正的或该违约情形无法改正的，甲方有权要求乙方立即向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金，且甲方有权解除本合同，要求乙方立即退回本合同项下已收取的全部款项。

2、因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权另行采购本合同约定的服务，乙方应当支付甲方因此额外支付的费用和受到的损失。

3、本项目禁止任何形式的转包与分包，如乙方出现违反上述约定的情况，甲方有权解除本合同，同时乙方应当立即退回已收取的全部款项并向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金。

4、乙方因履行本合同而需向甲方支付款项的（包括但不限于违约赔偿、退款等），甲方有权直接自未付款项中予以抵扣，不足部分甲方有权要求乙方补足。

5、乙方逾期支付本合同约定的任何款项（包括但不限于违约赔偿、退款等）的，每逾期一日，乙方应当甲方支付逾期金额万分之四的违约金。

6、本合同约定的乙方应付违约金不足以弥补甲方一切直接或间接损失的，乙方应当足额赔偿。

7、乙方对招投标文件中承诺函所承诺的内容未按约定提供，甲方有权终止合同，并支付本合同总金额【20】%的违约金。

8、乙方在服务过程中向甲方提交虚假材料，不如实告知维护服务的具体情况，致使甲方产生损失的，甲方有权终止本合同，乙方应返还甲方已支付的服务费用并赔偿甲方一切直接、间接损失。

9、乙方每半年考核分数低于【60】分的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担本合同价款总额【20】%的违约金，给甲方造成损失的，应赔偿甲方一切直接、间接损失。

十二、合同生效及其它：

（一）本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后即生效，生效后须进行网上备案。

十三、合同的解除和转让：

（一）除《政府采购法》第49条、第50条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止本合同。

（二）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（三）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（四）合同的部分和全部都不得转让。

十四、其它：

（一）乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，一切安全责任事故均由乙方负责；

（二）本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向甲方所在地人民法院提起诉讼。若由于乙方违约或乙方追究甲方违约不成立的而产生纠纷的，甲方为处理纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于保全费、诉讼费、鉴定费、律师费、差旅费等。

十五、附则：

（一）合同份数：本合同一式【伍】份，甲方【叁】份，乙方【贰】份。各份均具有同等法律效力。

（二）未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

（三）在本合同履行过程中，双方一切联系均以书面通知为准。合同首部所载明的双方地址为甲乙双方所认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换通信地址应提前【3】日书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能的不利后果。

（以下无正文）

甲方（公章）：                                      乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                          签约日期：

合同签订地：

附件：考核表

| 项目 | 内容 | 考核分 |
| --- | --- | --- |
| 基础管理（40分） | 提交每月维护记录、巡检记录，每缺少1次扣5分。 | 10分 |
|  | 维护人员未按规定进行报备备案的，每发现一起扣5分。维护人员未经批准擅自更换的，每出现1次，扣5分。 | 10分 |
|  | 根据相关运维安全管理规定、维护操作规程的遵守情况给予科学评分。 | 10分 |
|  | 由主管部门根据日常维护满意度给予科学评分。 | 10分 |
| 质量管理（50分） | 未经批准中断设备及网络运行或私自断网断电，影响设备正常运行。或违反文件或者保密要求规定，违规使用维护工具。或未经批准擅自将设备恢复出厂或者取出维修的，每出现1次扣5分。 | 10分 |
|  | 因维护质量、效率等引起的投诉，维保单位有义务对投诉内容进行核实。如有效投诉未及时妥善处理的，每发生一起扣5分。 | 10分 |
|  | 未能在约定的维护时间内修复故障、响应滞后（报修电话3次不接，或未按承诺时间响应）、未按约定进行巡检、保养。每次扣5分。 | 10分 |
|  | 在维护过程中出现重大故障，导致业务中断和数据丢失，每次扣10分。 | 20分 |
| 安全保密（10分） | 安全保密考核要求，出现1次扣5分，总分10分。 | 10分 |

考核结果采用百分制，满分100分。考核结果共分为A、B、C、D四等，具体划分标准如下。

A等：90分及以上。B等：80～89分。C等：60～79分。D等：0～59分。

甲方每个付款周期的付款金额以当前付款周期内的考核结果为准。考核结果为A等，支付全部费用；考核结果为B等，扣除当期费用的10%结算；考核结果为C等，扣除当期费用的30%结算；考核结果为D等，不予支付。

- 第六章 评审办法和评分标准

一、评审办法：

1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2.磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4. 如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由磋商小组按照技术指标优劣顺序确定成交供应商。

5.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

（一）价格分 (30分)

第一步：响应总报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。

第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100（价格权值为30%）

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和响应报价。

（二）技术方案评分（46分）

1.维保服务方案：26分

维保服务方案是响应单位对项目的理解程度、总体把握程度和项目运维重点难点分析而形成的方案，该方案中需包含各子系统核心业务系统架构方案、常见故障分析和解决方案、服务机构和人员配置方案以及服务流程标准化方案。

（1）大屏系统运维方案（核心系统）（5分）

根据维保设备现状和使用特点，提供大屏系统运维方案，需包含以下内容：

- 全链路双冗余架构现状和自动应急机制关键节点的理解阐述及维护重点分析；

- 逐个分析每个大屏功率分布特点和强电故障应对方案及市电检修配合维护细节方案；

- 屏体常见故障和快速维护方案阐述；

- 显示箱体单元结构分析和主要故障点检修方案阐述及预防性维修方案；

- 逐个分析每个大屏维护工具种类和使用特点及阐述维护工具筹备和管理方案；

上述每项应逐条叙述，方案全面透彻、科学合理，需求分析符合采购需求，每项得1分；方案基本合理，理解模糊片面，需求分析能够满足部分采购需求得0.5分。最高得5分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

（2）显控系统运维方案（核心复杂系统）（6分）

根据维保设备现状和特点，提供显控系统运维方案，需包含以下内容：

- 系统应用架构及理解阐述和双主控、双显控两阶运行机制分析与维护方案；

- 显控系统信号分类现状阐述、信号分类优化策略、信号分类标准化检测方案；

- 显控系统信号应急调整方案、应急调整遵循原则、应急调整全流程及移交方案；

- 常见故障和维护方案分析、突发故障专项方案、中心设备状态检测方法和状态类型情况阐述；

- 中心显控设备的硬件结构和运维特点阐述；

- 显控系统数据备份及显控系统升级方案；

上述每项应逐条叙述，方案全面透彻、科学合理，需求分析符合采购需求，每项得1分；方案基本合理，理解模糊片面，需求分析能够满足部分采购需求得0.5分。最高得6分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

（3）融合通讯系统运维方案（核心复杂系统）（6分）

根据系统现状和使用特点，提供融合通讯系统运维方案，需包含以下内容：

- 系统架构及理解阐述；

- 资源种类阐述及资源网络环境和资源融合方式的阐述和维护方案；

- 三网数据架构和运维方案；

- 统一接口维护方案及统一接口管控方案；

- 大厅通讯视频常见故障及故障应急维护方案；

- 系统备份方案及系统升级方案；

上述每项应逐条叙述，方案全面透彻、科学合理，需求分析符合采购需求，每项得1分；方案基本合理，理解模糊片面，需求分析能够满足部分采购需求得0.5分。最高得6分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

（4）会议和监控解码设备运维方案（3分）

根据系统现状和使用特点，提供会议和监控解码设备运维方案，需包含以下内容：

- 维护清单内和关联使用的会议设备系统架构及理解阐述；

- 维护清单内会议设备跨网会议应用模式理解阐述和安全规范维护方案；

- 监控解码设备和关联系统架构及理解阐述；

上述每项应逐条叙述，方案全面透彻、科学合理，需求分析符合采购需求，每项得1分；方案基本合理，理解模糊片面，需求分析能够满足部分采购需求得0.5分。最高得3分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

（5）语音系统、控制系统、安保系统及办公自动化设备运维方案（3分）

根据系统现状和使用特点，提供运维方案，需包含以下内容：

- 语音系统分区域维护方案和常见故障及应急维护方案；

- 控制系统分区域维护方案和常见故障及应急维护方案；

- 安保系统及办公自动化设备常见故障及应急维护方案；

上述每项应逐条叙述，方案全面透彻、科学合理，需求分析符合采购需求，每项得1分；方案基本合理，理解模糊片面，需求分析能够满足部分采购需求得0.5分。最高得3分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

（6）核心交换机、主机房工程系统运维方案（3分）

根据系统现状和使用特点，提供运维方案，需包含以下内容：

- 核心交换机运维方案；

- 主机房工程系统运维方案；

- 机房精密空调常见故障处理和系统运维方案；

上述每项应逐条叙述，方案全面透彻、科学合理，需求分析符合采购需求，每项得1分；方案基本合理，理解模糊片面，需求分析能够满足部分采购需求得0.5分。最高得3分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

2.项目管理方案：8分

项目管理方案中需包含组织及计划情况方案、备品备件解决方案和设备日常保养方案。

（1）项目组织及计划情况方案（2分）

- 项目维护实施方案；

- 项目组织计划及重点难点阐述；

上述每项应逐条叙述，方案全面透彻、科学合理，需求分析符合采购需求，每项得1分；方案基本合理，理解模糊片面，需求分析能够满足部分采购需求得0.5分。最高得2分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

（2）服务机构和人员配置方案（2分）

- 服务机构配置及保障措施；

- 人员配置及保障措施；

上述每项应逐条叙述，方案全面透彻、科学合理，需求分析符合采购需求，每项得1分；方案基本合理，理解模糊片面，需求分析能够满足部分采购需求得0.5分。最高得2分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

（3）设备日常巡检和保养方案（2分）

- 日常巡检方案；

- 日常保养方案及设备系统保养整洁规范、安全规范和措施；

上述每项应逐条叙述，方案全面透彻、科学合理，需求分析符合采购需求，每项得1分；方案基本合理，理解模糊片面，需求分析能够满足部分采购需求得0.5分。最高得2分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

（4）备品备件解决方案（2分）

- 备品备件保管方案；

- 备品备件维护和保养方案；

上述每项应逐条叙述，方案全面透彻、科学合理，需求分析符合采购需求，每项得1分；方案基本合理，理解模糊片面，需求分析能够满足部分采购需求得0.5分。最高得2分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

3.设备和系统预防性测试、重启、重置方案（6分）

响应单位结合项目实际情况提供设备和系统预防性测试、重启、重置方案，针对不同类型系统提供针对性的预防性测试验证必要性分析和措施手段及注意事项阐述等，需包含以下内容：

- 大厅跳电模拟演练测试方案；

- 显控主控切换模拟演练测试方案；

- 融合通讯服务重启和自启动测试；

- 会议终端和会议摄像机长期运行重置保养；

- 超高分主机定期重置、释放、性能验证及保养；

- 超高分主机投屏方案切换、生效、失效、重组、手动调整分辨率测试方案；

上述每项应逐条叙述，方案全面透彻、科学合理，需求分析符合采购需求，每项得1分；方案基本合理，理解模糊片面，需求分析能够满足部分采购需求得0.5分。最高得6分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

4.数据资料保密措施（6分）

响应单位结合公安部门情况提供数据资料保密措施方案，需包含以下内容：

- 响应单位保密管理制度措施；

- 维保人员保密管理制度措施；

- 维保工具使用保密管理制度措施；

- 现场维保工作保密管理措施；

- 信息安全和保密定期培训方案；

- 资料交接保密管理制度措施方案等；

上述每项应逐条叙述，方案全面透彻、科学合理，需求分析符合采购需求，每项得1分；方案基本合理，理解模糊片面，需求分析能够满足部分采购需求得0.5分。最高得6分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

（三）体系认证证书（5分）

响应单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的有一项得1分，最多得5分。

注：响应文件中须提供证书复印件及国家认监委官网查询截图并加盖响应单位公章，未提供不得分。

（四）人员配置（13分）

1、项目经理要求（3分）

（1）具有信息系统项目管理师证书或系统集成项目管理工程师证书，每提供一份得2分；最高得2分。

（2）具有2年及以上相关工作岗位经验的得1分；最高1分。

2、维保服务人员要求（项目经理除外）（10分）

（1）具有IT运维工程师证书或智能化系统工程师证书或IT服务工程师证书，每有1人得2分。最高得6分。（一人多证或多人同证，仅得1次分）

（2）具有2年及以上相关工作岗位经验的，每人得1分；最高得4分。（同一人不重复得分）

注：响应文件中须提供以上1、-2、项相关人员证书、证明复印件、工作经验证明（合同或用户报告或其他能够佐证相关人员工作经验的证明资料复印件）、有效身份证明扫描件以及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件并加盖响应单位公章，同一人员具有多证不重复得分，未提供不得分。

（五）类似项目业绩（6分）

响应单位自2022年1月1日起至今（以合同签订之日起为准）具有类似项目业绩的，每提供一个得2分，最高6分。

注：响应文件中需提供合同复印件及任意一期发票扫描件并加盖响应单位公章，未按要求提供的不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准。

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对承接企业的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。