建湖县公安局农村地区智慧安防村居建设项目（二期）采购项目（二次）

招  标  文  件

采 购 单 位：         建湖县公安局          （盖章）

采购代理机构： 江苏永悦工程项目管理有限公司 （盖章）

二〇二五年六月

目    录

第一章 招标公告………………………………………………1

第二章 投标人须知……………………………………………5

一、投标人须知前附表………………………………………5

二、总则………………………………………………………6

三、招标文件…………………………………………………7

四、投标文件…………………………………………………8

五、开标及资格审查…………………………………………13

六、评标………………………………………………………14

七、定标………………………………………………………17

第三章   招标内容及要求……………………………………21

第四章   评标办法及评分标准………………………………35

第五章   合同主要条款………………………………………40

第六章   投标文件及格式……………………………………45

- 第一章 招标公告

项目概况 建湖县公安局农村地区智慧安防村居建设项目（二期）采购项目（二次）的潜在投标人应在“政府采购一体化平台（苏采云）”获取招标文件，并于2025年07月18日09:00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320925-YSGS-G2025-0005

项目名称：建湖县公安局农村地区智慧安防村居建设项目（二期）采购项目（二次）

预算金额：预算价为1210.6万元

最高限价：1200万元，高于该最高限价的作无效标论处

采购需求：建湖县公安局农村地区智慧安防村居建设项目（二期）采购项目为完善社会治安防控体系，主要针对全县95个村居进行智慧安防建设，采购内容包括采购范围内所有产品（前端设备、管线部分）的供货、运输（送达至采购方指定地点并卸货）、安装及售后服务；大数据服务软件等需求分析，开发、调试及维护，具体内容详见第三章招标内容及要求；

供货期：合同签订后60个日历天内完成供货、安装、调试并经验收合格

质保期：三年

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.促进中小企业发展；

2.促进残疾人福利单位发展；

3.促进监狱和戒毒企业发展；

4.采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；

5.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行；

6.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

（三）本项目特定资格要求：

1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1. 招标文件获取截止时间：2025年07月18日08:59:59。

2. 地点：苏采云系统。

3. 获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

4.文件售价：免费。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.线上提交投标文件截止时间：2025年07月18日09:00分

2.线上开标时间：2025年07月18日09:00分

3.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

2. 投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

2.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

2.2投标人递交无竞争力投标文件的。

3.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

4.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

5. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：建湖县公安局

地址：建湖县公安路1号

联系电话：15851143018

2. 采购代理机构信息

名称：江苏永悦工程项目管理有限公司

地址：建湖县湖中南路959号创业大厦9F

联系方式：18068864080

3. 项目联系方式

项目联系人：田女士

电话：18068864080

第二章  投标须知

- 一、投标须知前附表

| 项目名称 | 建湖县公安局农村地区智慧安防村居建设项目（二期）采购项目（二次） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | 建湖县公安局农村地区智慧安防村居建设项目（二期）采购项目为完善社会治安防控体系，主要针对全县95个村居进行智慧安防建设，采购内容包括采购范围内所有产品（前端设备、管线部分）的供货、运输（送达至采购方指定地点并卸货）、安装及售后服务；大数据服务软件等需求分析，开发、调试及维护，具体内容详见第三章招标内容及要求； |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  |  |
| 采购单位联系人 | 徐先生 | 电 话 | 15851143018 |
| 代理机构联系人 | 田女士 | 电 话 | 18068864080 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前，须向采购人交纳中标价5%的履约保证金，于项目安装、调试、验收并交付采购人使用后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 |  |  |
| 供货期 | 合同签订后60个日历天内完成供货、安装、调试并经验收合格 |  |  |
| 质保期 | 三年 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起 60 天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间:2025年07月18日09:00分 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间: 2025年07月18日09时00分 地点:建湖县公共资源交易中心不见面开标厅 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本贰份（评审结束后由中标人邮寄至江苏永悦工程项目管理有限公司，未中标单位不需要提供）。 |  |  |
| 最高限价 | 1200万元，高于该最高限价的作无效标论处 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：建湖县公安局/江苏永悦工程项目管理有限公司 联系电话：15851143018/18068864080 通讯地址：建湖县公安路1号/建湖县湖中南路959号创业大厦9F |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：建湖县财政局 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦 |  |  |
| 财政监督电话 | 名称：建湖县财政局 地址：建湖县双湖路建设大厦 联系方式：0515-86233622 |  |  |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“投标文件有效期”系指投标截止日起60天（日历天）；

2.5 不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3. 申请人的资格要求：详见招标公告。

三、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

4.3 勘察现场

4.3.1 投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3.2 无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。

4.3.3 现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。

4.3.4 投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2025年07月14日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2 在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.2投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

8. 投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.最高限价：为1200万元，高于该最高限价的作无效标论处

8.3 投标报价

8.3.1投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括旧设备拆除、全部产品安装、端口对接、调试、检验及售后服务等内容的价格，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

8.3.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4 招标代理服务费：如中标人响应成交，中标人领取中标通知书签订合同后向招标代理机构交纳招标代理服务费（通过数字人民币方式交款），费用按照中标价的0.196%收取；此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑；

8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1基本目录

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

9.2资格条件（1-5必须提供，且须加盖电子签章，否则投标无效）

（1）有效的营业执照（副本）原件扫描件；

（2）上一年度的财务；状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

（3）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（4）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；

（5）无重大违法记录声明函原件扫描件；

9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效

（1）报价：

①《投标函》；

②清单报价表；

（2）商务资信：

①供应商登记表；

②售后服务承诺函；

③公共资源交易投标信用承诺书；

④建湖县政府采购事前信用承诺书；

⑤实施方案及培训、售后服务方案。

（3）技术响应：

《技术参数响应表》

9.4企业报价折扣证明

（1）投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

（2）投标人为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的等同于小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

（4）政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品，投标人需提供相关产品的证明材料；

（5）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行；

（6）若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行；

9.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件或复印件。

注：1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10．投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。

11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间前。

12.2投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

13．投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第二项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.4符合性检查：

16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.4.2对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将现场告知其理由。

16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。

16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。

16.5.7有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）因系统故障原因造成开标不成功的。

14.7若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

14.7.1提供虚假材料谋取中标的。

14.7.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

14.7.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

14.7.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

14.7.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

17．比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

17.3评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七、定  标

19．定标原则

19.1最低投标价不作为中标的保证。

19.2本次招标评标方法为综合评分法。

投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目提供相同品牌核心产品（千兆交换机）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。

19.3推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20.确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

21.中标通知书和签订合同

- 21.1评审结束后，中标公告在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；公示结束向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

21.3采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

21.4中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22. 质疑和投诉

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理；

22.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

22.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复；

22.4 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.5采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件；

22.6 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密；

22.7 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

22.8 以下情形的质疑不予受理

22.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

22.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

22.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

22.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

22.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑；

22.9 质疑或投诉程序

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.10 恶意投诉情形

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23.投标人有下列行为之一造成采购人重新招标的，采购人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。

24.电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

25.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  招标内容及要求

一、项目概况

详见招标公告

二、技术要求及相关说明

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备安装 |  |  |  |  |
| 1 | 400W人脸抓拍 | - 采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器; - 内置不低于1个GPU芯片; - 在低照度环境下抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸; - ★设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈现夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响，当人脸、人体、车身、车牌目标在画面中横向运动时，因速度过快或环境亮度动态范围过大，导致画面出现拖影与重影现象时，开启功能，可消除人脸、人体、车身、车牌目标横向拖影与重影现象，并自动调节画面亮度、锐度；（提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部型式检验报告原件扫描件并加盖投标单位公章） - 支持8mm-32mm可变焦距，支持F1.6光圈； - 内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和暖光灯组成； - 补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； - 最大支持输出分辨率2688×1520，支持五码流，不小于两路1080P高清视频； - 在环境光照度低于50lx，可对机动车、非机动车、行人三种类型同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况； - 相同照度场景下，速度不同的运动目标，同时经过监控画面时，相机可自适应控制2套快门曝光时间，来适配不同速度目标，以保证抓拍目标图片效果； - 嵌入两种不同形状灯杯共四颗补光灯，组成的一体化透镜，可覆盖近景和远景补光，补光灯光线照射方向与灯珠方向一致； - 支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； - 补光灯透镜采用微四边形阵列镜面，通过多层透镜组合，可消除监控画面中目标的眩光、杂光和亮点等现象； - 支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%； - 支持镜头前盖玻璃加热功能,内置温度传感器,当温度低于阈值时,可自动开启加热片,去除玻璃上的水、冰、雪、雾类附着物,可根据环境温度自动调整加热功率； - 支持声光报警联动，可触发联动声音警报和灯光闪烁； - 环境照度不高于0.5lx，开启功能后，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度； - 内部硬件机芯均采用金属外壳包裹，以达到良好的散热性能； - 报警不低于3进2出，双MIC，扬声器，音频不低于2进1出，485，BNC，支持不小于512GMicroSD卡； - 支持IP67防护等级； | 313 | 台 |
| 2 | 500W卡口相机 | - 包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； - 设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示，全天候输出彩色图像； - 传感器：GS-CMOS，1/1.2英寸，视频分辨率不低于2816×2112，抓图分辨率不低于2816×2112； - 支持双码流，且满足H.265&H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活； - 支持一机并用，集卡口电警数十种违法抓拍业务、交通信息采集、事件检测于一体，适用于多种道路场景； - 支持配置内置补光灯，并可通过相机进行控制开启/关闭； - 对具备机动车电子标识识读功能的设备，应能自动比对图像中与电子标识中的号牌信息； - 支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离，并在视频图像中显示位置信息； - 支持红外模式下的车牌识别功能，白天识别准确率≥99.9%；晚上识别准确率≥99.9%； - 支持识别前车窗是否有悬挂物检测抓拍功能，白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； - 支持按车道、车辆行驶方向（左、直、右）和时段进行车辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，可生成图表。流量统计周期1～15000s可设，车流量相对误差不大于1%； - 支持前排人数统计功能； - 支持对信号灯单个灯组内两个或者两个以上的不同颜色的小灯同亮进行检测，检测到该异常后可进行报警； - ★支持通过浏览器设置室内、室外、白天、夜晚、普通、背光、顺光、低照度、高速运动、高度、超级夜景及自定义多种场景模式等参数，支持在正前方左右50°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型、车标；（提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部型式检验报告原件扫描件并加盖投标单位公章） - 支持压线抓拍，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%； - 支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能； - 支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于设定值，则抓拍后车； - 支持对非机动车道上的有车占道行为进行检测抓拍； - 摩托车违章抓拍功能检查：支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； - 支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%； - 大型货车闯红灯抓拍功能：支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型； - 感兴趣区域功能检查：支持35块感兴趣区域(ROI)增强编码设置功能，ROI区域压缩比0~100可设置； - 支持IP67防护等级; | 30 | 台 |
| 3 | 400W高清球机 | - 内置不低于2个GPU芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成； - 全景：2560×1440；细节：2560×1440； - 镜头焦距：全景：4mm；细节：4.8mm～154mm； - ★全景摄像机至少具备4个白光灯，细节摄像机至少具备4颗红外灯和2颗白光灯；（提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部型式检验报告原件扫描件并加盖投标单位公章） - 细节相机支持不小于32倍光学变倍、16倍数字变倍/细节相机支持不小于24倍光学变倍，16倍数字变倍； - 全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控； - 支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效； - ★支持双路视频融合功能,可分别输出黑白及彩色视频图像;并可对输出的彩色视频图像和黑白视频图像进行融合输出彩色视频图像。支持快速变焦功能,从最小倍数到最大倍数的变倍时间不大于0.1s,从最大倍数到最小倍数的变倍时间不大于0.1s；（提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部型式检验报告原件扫描件并加盖投标单位公章） - 当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标； - 当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测； - 不低于1路音频输入和1路音频输出； - 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； - 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； - 支持IP67防护等级; | 65 | 台 |
| 4 | 400W多向结构化抓拍机 | - 采用双镜头、独立双舱一体化设计，内置不少于1个云台，支持双通道互为180度夹角监控； - 通道1（细节）：采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；通道2（细节）：采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； - 全景：2560×1440；细节：2560×1440； - 内置2个GPU芯片； - 两路通道均支持独立电动云台控制,通道1（细节）:水平旋转范围:0°~355°;垂直旋转范围:-5°~30°;通道2（细节）垂直旋转范围:-5°~30°,水平-13°～13°； - ★可通过浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度；当检测区域出现非机动车逆行时,设备可进行检测并报警；（提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部型式检验报告原件扫描件并加盖投标单位公章） - 通道1（细节）：8mm~32mm；通道2（细节）：8mm~32mm； - 内置6颗高效柔光双色补光灯； - 在浏览器下,具有交通拥堵、卡口、非机动车逆行、有车占道等设置选项； - 通道1（细节）：视频结构化、通用行为分析、人脸检测 ；通道2（细节）：视频结构化、通用行为分析、人脸检测 ；通道1（全景）和通道2（细节）智能支持两两同开； - 支持不小于512G Micro SD卡，内置扬声器和双MIC； - 设备须满足横杆座装、横杆吊装、吸顶吊装、壁装等安装方式； - 支持IP67防护等级； | 80 | 台 |
| 5 | 400W全结构化相机 | - 设备内置双镜头，可同时采集不低于2路不同场景的音视频码流。 - 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别；c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别 - 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重 - 内置2颗靶面尺寸均为1/1.8英寸CMOS图像传感器。 - 通道一主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，通道二主码流分辨率不小于2688x1520@25fps。 - 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 - 上镜头支持电动变焦。 - 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264 H.265格式设置为High Profile。 - 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 - ★内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与补光灯照射方向不同，灯杯为半弧形鳞片状。 补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。内置不低于2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。（提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部型式检验报告原件扫描件并加盖投标单位公章） - 支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。 - 支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 - 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 - 内置不少于6颗混合补光灯。 - 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。,外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)。内置不低于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽。 - 支持GB35114A级安全加密 | 793 | 台 |
| 6 | 四合一补光灯 | - 集成LED和气体放电光源 ； - 支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； - 支持LED亮度等级0~99级可调； - LED光源色温：3000K~6500K； - 支持通过光敏进行红外和白光切换； - 支持滤光片未启用情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积≤5%； - 支持LED频闪熄灭时，叶片自动切换成白光模式； - 在距离补光灯20米处，LED频闪亮度等级20级时，中心光斑的照度不得超过40lx； - 支持在白光模式下触发氙气爆闪时，LED爆闪不闪光； - 眩光阈值增量(TI)值TI≤2%； - 氙气灯爆闪持续时间不高于250μs，LED爆闪持续时间不高于1ms； - 支持在红外模式下气体放电爆闪时，LED爆闪同步闪光； - 需要抓拍机同一品牌； | 30 | 台 |
| 7 | 180°哈勃守望者网络摄像机 | - 采用全景细节一体化设计，全景采用不低于4个镜头拼接成不小于180度全景画面，细节内置大倍率高速变焦镜头； - 采用4个不低于200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； - 支持不低于2颗GPU芯片，支持深度学习算法； - 内置拾音器,具有回声抵消功能,可抵消语音对讲时的回声影响； - 设备内置扬声器,不需要外接拾音器即可实现设备与客户端之间的双向语音对讲,对讲声音支持立体声设置选项； - 全景支持绊线入侵，区域入侵，支持人车分类；细节支持周界防范、视频结构化、人脸检测； - 设备能听清距设备5m处声级不小于70dB(A)的声音； - 全景：2.8mm@F1.0；细节：5.3mm～134mm； - 不同智能行为分析可设置联动不同的声音,可通过内置扬声器播放； - 细节内置4颗高效红外补光灯，最大红外监控距离100米； - 支持自动拼接功能,可将任意连续的2~3个图像传感器输出的监视画面进行无缝拼接显示； - 主视频图像拼接后:最大水平视场角≥180。最大垂直视场角>110。 - 内置水平仪,当检测到水平仪内水珠位于水平仪中心位置处时,安装不倾斜； - 支持流光功能，在环境亮度低于50lx时,开启流光功能后,可提高静态物体和运动速度较慢目标的清晰度； - 报警不低于3进2出，音频不低于2进1出，BNC，RS485，支持不小于512G Micro SD卡，支持双MIC；内置扬声器； - 支持IP67防护等级； | 2 | 台 |
| 8 | 安全预警抓拍机 | - 采用双1/1.8英寸CMOS传感器，可以输出两路视频画面； - 内置不低于2颗GPU芯片，最大分辨率均不低于2688×1520； - 全景和细节支持8mm-32mm可变焦距； - 内置扬声器和双MIC； - 双通道支持视频结构化、通用行为分析、人脸识别、人脸检测、道路监控、人数统计等； - 全景摄像机与细节摄像机均支持独立电动云台，全景摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°，水平旋转范围:0°~355°，细节摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°； - 在web界面上可自定义设置云台旋转角度1°~355°； - 内置不少于5颗补光灯，补光灯开启后,补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； - 可对目标行人、非动车、机动车进行跟踪,并显示抓拍图片，可将人脸与人体、车牌与车辆、非机动车与车牌进行关联显示:支持实时分析并显示目标属性信息,可将属性信息叠加在抓拍的图片上； - 两通道的补光灯都支持分区补光,每颗补光灯可以独立控制,可对画面6个不同区域补光强度进行手动控制； - 支持512G Micro SD卡； - 支持IP67防护等级； | 28 | 台 |
| 9 | 硬盘录像机（内置8块6T硬盘） | - 主处理器：工业级微控制器； - 内置8块6T硬盘； - 操作系统：嵌入式Linux操作系统； - 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； - 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、抛物检测、电瓶车入梯； - 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； - 周界前智能性能（路数）：8路； - 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； - 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； - 接入路数：32路； - 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； - 解码能力：不开智能：2路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 4路8MP@30fps; 6路5MP@30fps; 8路4MP@30fps; 16路2MP@30fps；开智能：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps； - 报警输入：16路； - 报警输出：4路； - 硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T； - RS-485接口：1个； - 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 1 | 台 |
| 10 | 有源室外防水音柱 | - 内置数字功放，具有过流、过载、饱和失真等保护功能； - 额定功率:30W； - 灵敏度:92dB； - 频率响应:100Hz-20KHz； - 单元:4"全频×2+号角高音×1； | 28 | 只 |
| 11 | 光纤收发器 | 千兆单模单纤 | 12 | 对 |
| 12 | 摄像机电源 | 1.产品配套，满足设备正常供电使用； | 1214 | 个 |
| 13 | 万向节 | 1.国产优质； | 1214 | 个 |
| 14 | 设备箱 | - 规格：300*400*200，304不锈钢材质，厚度≥1.2mm - 具有防盗功能，安装防水锁，所有锁芯应配统一钥匙 - 机箱外观丝印标识：支持根据项目要求定制 | 605 | 个 |
| 15 | 千兆交换机 | - 端口数量：不低于8个全千兆端口； - 端口类型：提供8个10/100/1000M自适应RJ45端口； - 具有IEEE802.3x全双工流控，无需单独配置； - 即插即用，轻松上手，兼容不同联网设备； - 大容量缓存，满足不同场景需要； - MAC地址表容:2K； - 指示灯：每设备具有1个电源灯每端口具有1个连接状态( Link / Act ）灯； - 交换方式：存储转发、线速过滤和转发； - 电源：外置电源适配器。 | 605 | 台 |
| 16 | 插排 | 三孔六插、国标 | 605 | 个 |
| 17 | 浪涌保护器 | 2P 20KA、国标 | 605 | 个 |
| 18 | 空开 | 2P 63A、国标 | 605 | 个 |
| 19 | 智能自动重合闸开关 | 220V/100A、国标 | 577 | 个 |
| 20 | 电器安装导轨 | C45国标铝导轨 | 605 | 个 |
| 21 | 网线 | 室外阻水超五类类网线 | 14570 | 米 |
| 22 | 电源线 | RVV2*1.5、国标 | 17110 | 米 |
| 23 | 光纤 | 室外4芯 | 2150 | 米 |
| 24 | 抱杆支架 | 1.横臂长1.5-3米、长度以及样式根据现场定制； 2.镀锌钢管，壁厚2.5mm； 3.由投标人自行现场踏勘考虑实际情况并综合报价，满足设备正常使用、国标. | 133 | 个 |
| 25 | 抱杆支架 | 1.横臂长3-5米、长度以及样式根据现场定制； 2.镀锌钢管，壁厚2.5mm； 3.由投标人自行现场踏勘考虑实际情况并综合报价，满足设备正常使用、国标； | 14 | 个 |
| 26 | 立杆 | 1.杆件高≥4.5米，横臂长≥1.5米、国标立杆规格：140-200*4500，厚度:4mm； 2.横臂规格：89*2000,厚度2mm； 3.底座法兰规格：350*16； 4.横臂法兰规格：200*12； 5.材质:钢管，整体热镀锌 | 39 | 个 |
| 27 | 立杆 | 1.杆件高6.5米，横臂长≥3米、国标 2.杆件规格：立杆八角直径150-190-6.5米,厚度6mm，横臂八角直径90-140-3米厚度4mm，并留有足够的安全系数； 3.法兰规格：基础法兰直径400-14mm，对角中心距300-6个24*60腰孔-M20螺栓，横臂法兰方型300*300-12mm； 4.横杆对应方向：腰孔方向； 5.开孔及附属小件要求：立杆横臂反向距离地面0.35米开检修门； 6.杆件表面及加筋要求：杆体整体热镀锌喷塑处理； 7.材质:钢管，整体热镀锌 | 79 | 个 |
| 28 | 立杆基础浇筑 | 1.现场定制(含地笼、混凝土）； 2.基础尺寸约1.0m*1.0m*1.2m； | 39 | 项 |
| 29 | 立杆基础浇筑 | 1.现场定制(含地笼、混凝土）； 2.基础尺寸约1.2m*1.2m*1.5m； | 79 | 项 |
| 30 | 手井 | 含开挖、砌井、抹灰、垃圾外运、安全防护、铸铁井盖井圈等，满足实际使用要求； | 118 | 项 |
| 31 | 杆件接地 | 定制、国标； | 118 | 项 |
| 32 | 立杆安装调试费 | 含前端、后台安装调试及三年维护费用，需确保本项采购的设备均能正常工作； | 118 | 点 |
| 33 | 借杆安装调试费 | 含前端、后台安装调试及三年维护费用，需确保本项采购的设备均能正常工作； | 490 | 点 |
| 二、后端平台建设 |  |  |  |  |
| 1 | 大数据应用节点 | - 硬件要求： - CPU：HG7265(24C,2.2GHz)*2，2颗24核 X86架构CPU； - 内存：512GB DDR4； - 硬盘：240G M.2*1（系统）+480G SSD*1 + 960G SSD*6 + 4T 7.2K SATA *6； - 热插拔：支持； - RAID：硬盘组RAID_4G(1个)； - 外部接口：万兆光口（不少于2个，含模块）+ 千兆电口（不少于2个）；USB不少于4个；VGA1个；支持PCIE扩展（最大10个，含2个专用）； - 机箱规格：2U 机架式服务器机箱； - 电源模块：高效能800W铂金1+1 CRPS冗余电源； - 散热模块：最大4个热插拔冗余风扇； - 功耗模块：AC:200-240V 50Hz； - 软件要求： - 基于Hadoop的大数据基础平台：提供消息发布订阅系统Kafka、分布式文件系统HDFS、资源调度Yarn、NoSQL数据库HBase、全文检索ElasticSearch、内存计算框架Spark、分布式协调Zookeeper、工作流Oozie、列式存储系统Kudu等大数据基础组件； - 一站式大数据运维管理平台：具备自动安装部署、集群管理、服务管理、告警管理、系统监控、日志管理、备份管理、审计管理、租户管理、用户管理、系统配置等运维管理功能； - 精细化监控：支持面向分布式服务的监控告警，提供高可靠、安全、易用的集群监控能力，集采集、存储、展示、分析于一体，支持大规模集群的节点、服务监控和告警； - 大数据集群支持横向扩展：可同时扩展计算量和存储量，集群支持在线扩容、减容； - 可视化的服务组件控制：服务启/停、平滑升级，支持升级失败服务回滚； - 可视化管理界面：支持服务组件控制、权限管理、SQL执行； - 数据存储支持多副本写入：支持多副本，具有分布式容错机制，支持自动副本重建； - 支持HA（HighAvailability）高可用：NameNode、ResourcesManager、HMaster等系统核心组件均支持HA部署，保障系统可靠性； - OLAP引擎：支持SQL查询和多维查询，支持ANSI-SQL2003标准，SQL覆盖的综合查询场景包括全文检索（全索引、半索引）、精确查询、模糊查询、多维预统计查询； - ★支持多租户资源隔离功能，平台的资源包括计算资源和存储资源；支持第三方Kerberos身份认证，实现用户和服务的身份验证；支持用户密码的访问控制；支持数据权限控制（提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部型式检验报告原件扫描件并加盖投标单位公章） - ★提供Hlink、Prophet、Onesql、Hbm组件；Hlink提供可视化界面，提供脚本管理功能、应用管理功能和资源管理功能，用户可通过SQL、画布或者jar包提交流计算应用；Prophet提供分布式监控告警系统，对监控的指标进行采集、存储、展示和分析，对集群节点、服务、容器服务进行监控，提供异常告警功能；Onesql提供大数据SQL分析平台，提供统一的SQL支持，包括DDL、DML、DQL；Hbm提供集群统一的运维和管理功能；（提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部型式检验报告原件扫描件并加盖投标单位公章） - 数据规模：单台：18亿条，日增量：1000万*N(N表示台数)，存储总量：18亿+15亿* （N-1）(N表示台数)； | 2 | 台 |
| 2 | GPU服务应用节点 | - 节点需配合人体、非机动车特征等解析算法配套使用，保障节点稳定及安全性能，整机处理，数据端口开放 处理器：配置2颗C86架构HG7360处理器，单处理器物理核心数≥24核，主频≥2.2GHz，末级缓存容量≥64MB，线程数≥48线程，热设计功耗≥180W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥8，位宽≥64 ； - 内存：配置128G DDR4，最大支持扩展至32根DDR4内存，最大可扩展至2TB内存 - 硬盘：配置1块240G SSD硬盘，最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容8个NVMe硬盘 - 独显&GPU扩展：配置4张 T4加速卡 - 阵列卡：可选SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10，可选RAID 1G、2G或4G 卡, 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 ，可选支持断电保护 - 网口：不低于4个千兆网口，1个RJ45管理口；OCP专用扩展槽位，采用标准OPC 3.0模块，可选支持1G、10G、25G网络 - PCI E扩展槽：最大可支持11个PCIe 3.0扩展插槽，其中8个标准PCIe插槽、1个阵列卡专用插槽和2个OCP专用插槽 - 电源：配置1200W 1+1高效冗余电源；可选800W，1200W 或1600W CRPS高效冗余电源 - 其它端口：不低于2个VGA接口（1个前置VGA、1个后置VGA），5个USB 3.0接口（2个位于机箱前部、2个位于机箱后部、1个位于机箱内部） - 机箱规格：19英寸2U机架式标准机箱，87.5mm(高)x 446.6mm(宽)x835mm(深) - 操作系统兼容：HikOS V1.1、Microsoft Windows Server 2016、Microsoft Windows Server 2019、Centos 7.4及以后版本、麒麟V10操作系统 - 管理功能：支持IPMI2.0，对外提供1个100/1000 Mbps RJ45管理网口，支持iKVM 远程管理 | 2 | 台 |
| 3 | 人体、非机动车特征解析算法 | - ★支持通过卷积神经网络模型检测和识别摄像机抓拍画面中的人体图片，实现对人员的年龄段、性别、携带物、上下衣颜色、上下衣款式、发型等属性信息的识别，支持通过卷积神经网络模型检测和识别摄像机抓拍画面中的非机动车图片，实现非机动车（二轮车、三轮车）的识别；（提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部型式检验报告原件扫描件并加盖投标单位公章） - 支持非机动车（二轮车/三轮车）及非机动车骑行人特征识别，包括：帽子款式：戴头盔、连衣帽、渔夫帽、套头帽、鸭舌帽；共享单车种类：摩拜，哈罗，美团；二轮车类型：摩托车、电动车、货用外卖二轮车、自行车； - ★支持人体年龄段（少年、青年、中年、老年）、 性别、发型（长发、短发、马尾、盘发、光头等）、是否戴眼镜、是否打伞、是否骑车、是否背包（斜挎包、单肩包、手提包、双肩包、腰包、手拉箱等 ）、是否拉东西（行李箱、婴儿车、轮椅等）、是否拉杆箱、是否戴帽子（戴头盔、连衣帽、渔夫帽、套头帽、鸭舌帽等）、是否带小孩（抱小孩、未抱小孩、背小孩等）、是否戴口罩、上衣颜色（白、灰、黑、红、橙、蓝、黄、绿、棕、粉、紫、青、混色等）、下衣颜色（白、灰、黑、蓝、黄、棕、混色等）、上衣类型（短袖、长袖等）、下衣类型（短裤、长裤、裙子等）、上下衣纹理识别（纯色、条纹、图案、拼接、格子等）、上衣款式识别（西装、恤、衬衫、夹克、大衣、羽绒服、运动服、连衣裙、无上衣等）、鞋子款式识别（皮鞋、凉鞋、休闲鞋、高筒靴等）、鞋子颜色识别（蓝色、紫色、粉色、棕色、灰色、白色、黑色等）识别；（提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部型式检验报告原件扫描件并加盖投标单位公章） - 人体属性平均识别准确率不低于90%，单项属性（发型（长发、短发）、性别、是否带帽子）识别准确率不低于85%，上衣颜色（白、黑、粉、红、黄、灰、蓝、棕、紫、青、橙、绿）识别准确率不低于95% 准确率=正检/（正检+误检）；行人、二轮车、三轮车目标综合准确率不低于95% 准确率=正检/（正检+误检）；人体误检率不大于1%时，检出率不低于95% 误检率=误检/（正检+误检） 检出率=正检/目标数； - 投标人所投人体特征解析算法须无缝对接建湖公安现有视频联网平台实现对人体特征属性的解析与应用功能，对接过程中产生的其他费用由投标人自行承担。 | 1 | 套 |
| 4 | 人体、非机动车属性查询 | - 支持根据选择时间段、点位范围、关联结果、上衣颜色、下装颜色、目标方向、性别、上衣类型、下装类型、是否戴眼镜、是否骑车等属性查询匹配的人员信息； - 支持查看目标人体信息、抓拍设备以及抓拍时间； - 支持针对目标人体进行地图定位、添加到暂存架、视频回放、以人搜人、图片搜脸、以脸搜证、搜图等操作； - 支持查看目标对象详情，展示具体的人体信息、详情图片和关联信息； - 支持批量选择图片添加到暂存架，支持数据的导出； - 展示详情图片、地理位置和人体信息，其中详情图片支持缩放、下载、以人搜人、视频回放、以脸搜证、图片搜脸、搜图； | 1 | 套 |
| 5 | 人体、非机动车数据统计 | - 支持展示数据总量、今日结构化数据总量、数据量密度等，支持按最近7天、最近30天展示每日新增数据量 | 1 | 套 |
| 6 | 以人搜人（人体、非机动车） | - 支持上传人体图片，根据选定的时间范围、点位范围以及最小相似度对人体信息进行查询； - 支持查看结果图片、目标图片相似度、抓拍设备名称以及抓拍时间等信息； - 支持针对目标人体进行地图定位、加入暂存架、添加到条件、图片搜脸、视频回放、以脸搜证、搜图等操作； - 支持查看目标人体详情信息（包括人体信息及相似度)以及地图定位信息； - 支持批量选择图片添加到暂存架，支持数据的导出； - 展示详情图片、地理位置和人体信息，其中详情图片支持缩放、下载、以人搜人、视频回放、以脸搜证、图片搜脸、搜图； - 投标人所投人体、非机动车应用模块须无缝对接建湖公安现有视频联网平台，对接过程中产生的其他费用由投标人自行承担。 | 1 | 套 |
| 7 | 安全预警管理系统 | - 支持256路接入，支持视频预览、回放； - 支持256路报警输入通道接入，实现周界防护设备的可视化管理，事件报警等，支持展示设备实时状态，一键布、撤防，事件处理等操作； - 支持报警视频窗口直接显示对应最新报警事件； - 支持展示实时事件信息（事件类型，事件截图，发生时间，设备名称，通道名称，事件详情，处理状态），并按照时间顺序排列； - 支持当日事件总数、处理率信息统计，各类事件数量排序展示； - 支持查询存储在录像机上的录，支持选择录像类型：普通录像、报警录像、动检录像、智能录像搜索，支持按颜色显示录像类型,可以查看对应的颜色代表意义； | 1 | 套 |
| 8 | 视频网平台授权扩容 | 本建设授权扩容：视频监控通道接入授权2388路；车道接入授权扩容1043车道； | 1 | 套 |
| 9 | 图形处理工作站 | - CPU：性能不低于i9 14900KF (24核心32线程睿频达6.0GHz) - 主板：性能不低于ROG STRIX Z790-A WiFi DDR5 - 显卡：性能不低于ROG ASTRAL RTX5090 D O32G - 内存：≥64G(16G*4) D5 7200MHz RGB - 硬盘：≥4T 990pro PCle4.0 NVMe M.2 (读速≥7450MB/s) - 电源：额定1200W 白金全模组 - 散热：水冷 | 1 | 套 |
| 三、接电施工 |  |  |  |  |
| 1 | 接电电源线 | RVV2*4平方、国标； | 8410 | 米 |
| 2 | 穿线管 | PVCΦ20、国标； | 3660 | 米 |
| 3 | 穿线管 | PVCΦ25、国标； | 3463 | 米 |
| 4 | 线路架空 | 1.满足现场要求； | 7500 | 米 |
| 5 | 国标镀锌角担 | 1.50*50*5MM镀锌角铁； 2.含抱箍； | 577 | 项 |
| 6 | 接电施工费 | 1.现场接电，在接电过程中涉及的所有费用（含挂表、管道、线缆、架杆等）均由投标人支付和实施，最终满足建设单位和供电部门验收要求，由投标人自行现场踏勘考虑实际情况并综合报价； | 605 | 点 |

注：采购方根据本项目的技术构成、产品价格比重等合理确定了本次采购的核心产品，设备为“千兆交换机” 。

1.上述加★项为重要技术参数，需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向采购人提供相关检测报告原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

- 2.后期在安装过程中，采购范围内所有设备进场安装前均需采购人或项目监理单位确认产品性能、外观等，相关设备在征得采购人同意后方可进入施工阶段，如因产品外观不美观，安装效果不理想，中标单位须无条件更换成同等价位且不低于该产品参数标准的产品。如因中标单位不配合处理影响工期，后果由中标单位负责。

- 3.本项目涉及的95个村居（宝塔镇12个、冈西镇15个、庆丰镇21个、开发区21个、近湖街道26个），中标单位须综合考虑各点位施工现场情况、施工难度、人员调度、交通费用等，具体点位明细由采购人提供（533个点位），施工所产生的任何费用均包含在投标报价中，采购人不另外支付任何费用。

三、服务保障和承诺要求

1.投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

2.所有产品所报配置为主要配置，其他按标准配置配备，均为原厂原装产品，不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

- 3.本项目在建设过程及质保期间需驻场人员，中标单位在项目建设周期内组织一个长期稳定服务团队，其中项目核心技术人员要完全投入到本项目中，并且整个项目团队的人员要相对稳定，必须确保项目顺利如期实施、交付并通过验收，需提供驻场承诺函，未提供驻场承诺函视为无效标处理。

- 4.本次建设需考虑相关授权扩容与原视频管控平台、视图库关系，扩容授权须与原视频联网平台、视图库无缝对接，所有监控点位必须与建湖县公安局视频管控平台、视频库无缝对接，重要监控点位必须与盐城市公安局视频管控平台、视频库无缝对接，未提供无缝对接承诺函视为无效标处理。中标单位在中标公示上网之日起一个工作日内提供相关对接证明文件至采购人处审核。不能在规定时间内提供的，视为虚假承诺，因此造成的损失均由中标单位承担。（格式自拟）

5.中标单位自行承担运输、安装、调试、售后服务等全过程中的所有安全责任。

- 6.所有产品免费质保期为三年，投标单位在免费质保期间出现的问题，必须以优良的服务态度，便利快捷的方式在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。如需要更换设备或送修，必须在7个日历天或5个工作日内完成，并提供备品。质保期满后出现的问题，也应以优良的服务态度，便利快捷的方式为甲方解决问题。

- 7.投标人在设备安装过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。

四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清单中所有产品标的 | 工业 |

第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3.总得分最高的即为中标候选人。

4.推荐的中标候选人数：1名。

二、政府采购政策功能落实

（一）小微企业优惠情况：

1、对小型和微型企业产品最后价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

如项目为货物类采购，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。

2、供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

3、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

4、以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

（二）残疾人福利单位价格扣除

1、本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

1、本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

3、监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

（六）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

（七）本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

- 三、评分标准（总分值为100分）

| 序号 | 评分因素 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分（30分） | 投标报价 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 注：小微企业优惠政策详见本文第四章第二项“政府采购政策功能落实” |
| 2 | 企业实力（14分） | 企业资质 （3分） | - 1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分。须提供原件彩色复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。 2.投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分。须提供原件彩色复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。 - 3.投标人具有ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书的得1分。须提供原件彩色复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。 - 注：认证证书须在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page。 |
|  |  | 业绩案例 （6分） | 投标人具有类似项目业绩合同（2022年1月1日以后所签合同），须提供合同、中标通知书、验收证明原件彩色复印件并加盖投标单位公章，有一个得3分，本项最高得6分（所提供业绩合同中必须体现甲乙双方单位名称，否则不得分）。 注：上述类似项目业绩是指投标人所提供的业绩需与本项目采购内容类似的项目业绩。 |
|  |  | 人员实力（5分） | ①投标人拟派项目负责人：具有系统集成项目管理工程师证书、网络工程师证书，有一个得1分，最高得2分； ②投标人拟派项目组成员中（除项目负责人外）资质:（1）具有运维工程师证书，得1分；（2）具有智能化系统工程师证书，得1分；（3）具有安防系统工程中级及以上证书，得1分，本小项最高得3分； 项目组成员一人多证不重复累计得分，须提供相关人员证书原件彩色扫描件并加盖投标单位公章。 - 注：上述①-②须提供证书原件彩色扫描件，另需提供本单位为相关人员缴纳养老保险的承诺书（须承诺从投标截止之日当月向前1个月均已在本单位缴纳养老保险或提供相关人员在本单位缴纳养老保险证明，未提供的或提供不全的不得分）。 |
|  | 技术参数 | 技术与性能的符合性 （44分） | 根据各投标人对本次招标技术参数部分响应情况进行评定。投标人的所有技术参数满足招标要求的得满分44分。 招标文件中带“★”条款为重要技术指标，全部满足的得30分，清单项有一子项负偏离扣3分；其它条款为一般技术指标，全部满足招标要求的得14分；负偏离1-10项的扣5分，负偏离11-20项的扣10分，负偏离20-30项以上的扣14分； 注：1、根据招标文件中技术要求及相关说明，技术参数中带“★”项以提供的相关证明材料为准，不提供或不符合要求的视为不满足。 2、其它条款为一般技术指标，需提供《技术响应表》加盖投标人公章，未按要求提供相关证明材料的视为负偏离，未在《技术响应表》中响应的条款，视同负偏离； 3.技术参数中每一小条为一项，投标单位需在投标文件中清楚标注每一对应项页码，以便评委审核。 |
| 4 | 节能 环保 （2分） | 节能环保（2分） | ①投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 ②投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |
| 5 | 项目实施方案 （10分） | 对项目的理解、设备、软件功能相关主要工作范围和工作内容的认识（2分） | 评委根据投标人针对本项目的理解、设备、软件功能相关主要工作范围和工作内容的认识等全面性、合理性、可靠性等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 投标人根据本项目上述内容全面性、合理性、可行性、针对性强的得2分；内容全面性、合理性、可行性、针对性较强的得1.5分；内容全面性、合理性、可行性、针对性一般的得1分； 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
|  |  | 对项目的关键技术问题、重点、难点的认识及对策措施 （2分） | 评委根据投标人对本项目重点、难点、特殊部位有详细的实施方法及处理措施等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 投标人根据本项目重难点实施及处理措施方案内容合理性、针对性强的得2分；重难点实施及处理措施方案内容合理性、针对性较强的得1.5分；重难点实施及处理措施方案内容合理性、针对性一般的得1分； 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
|  |  | 进度计划及主要安装方案 （2分） | 评委根据投标人对本项目进度计划及主要安装方案等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 进度计划及主要安装方案可行性、时效性、针对性高的得2分；进度计划及主要安装方案可行性、时效性、针对性较高的得1.5分；进度计划及主要安装方案可行性、时效性、针对性一般的得1分； 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
|  |  | 质量保证措施方案 （2分） | 评委根据投标人对本项目质量保证措施等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 质量保证措施方案合理性、可行性强的得2分；质量保证措施方案合理性、可行性较强的得1.5分；质量保证措施方案合理性、可行性一般的得1分； 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 （2分） | 根据投标文件售后服务方案，包括售后服务保证措施和解决问题的能力、在项目所在地有履行合同相关专业服务机构及人员配置情况、对故障的接受工作制度和机制，售后服务的响应时间、排除故障时间，备品备件方案，质保期外的服务内容及收费标准等情况进行经横向比较，量化打分。 售后服务方案全面合理、可行性强的得2分；售后服务方案较全面合理、可行性较强的得1.5分；售后服务方案简单、可行性一般的得1分； 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |

注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

第五章    合同主要条款

采购人（全称）：        建湖县公安局      （以下简称甲方）

中标人（全称）：                           （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县公安局农村地区智慧安防村居建设项目（二期）采购项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1.合同中合同总价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括旧设备拆除、全部产品安装、端口对接、调试、检验及售后服务等内容的价格，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

二、组成本合同的有关文件

招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）开标一览表；

（3）投标承诺；

（4）服务承诺；

（5）中标或成交通知书；

（6）甲乙双方商定的其他文件。

三、履约保证金

1.乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价的5%作为履约保证金（人民币￥      元），在安装、调试、验收并交付采购人使用后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

四、质量保证

1.乙方提供的产品性能及质量应符合国家标准并满足招标文件规定的相关质量技术要求，实现乙方的投标承诺书条款。

2.具体标准详见招标文件中技术参数要求部分。

五、产品的运输方式、费用负担及保险

1.乙方负责交货前产品的运输及保险，费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。产品运抵交货地点平稳摆放前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的规定。

六、交付与验收

1.交付时间：合同签订后60个日历天内完成供货、安装、调试并经验收合格；

交付地点：采购人指定地点。

2.乙方按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。货物的验收包括型号、规格、数量、外观质量及包装、货物的装箱清单、随货物资料及配件工具。

3.在交货前，乙方应对所供货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

4.验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关安全技术规范和技术标准。

5.项目验收，全部设备与软件系统安装调试后中标人出具书面项目验收申请，招标人需及时组织验收小组验收本项目，并出具书面验收结论。

6.甲方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定的情况，应妥为保管，同时甲方应在 7 天内向乙方提出书面异议。在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自产品收到之日起超过两天未通知乙方的，视为产品合乎规定。乙方在接到甲方书面异议后，应在 7 天内负责处理。

7.采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

七、售后服务

1.乙方承诺所投产品免费质保期为     年，免费质保期间出现的问题，必须以优良的服务态度，便利快捷的方式在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。

2. 乙方应严格执行厂家的保修规定，质量保证期满后，产品须维修的，供货方或生产方应本着微利服务原则，按最低价格收取维修费用；

八、结算方式及期限

1. 结付程序：乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收收货单、销售发票办理货款结算手续

2. 付款方式及期限：

1. 结付程序：乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收收货单、销售发票办理货款结算手续

2. 付款方式及期限：

2.1根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%。签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

2.2货到指定地点安装结束投入使用，并经相关部门验收合格后年底前支付至合同总价的50%，验收合格满一年后年底前付至审定价的70%，验收合格满两年后付至审定总价的90%，余款在质保期满后一次性付清（支付价款时须提供正式发票）

九、 违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内答复乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货，但乙方仍需按本条约定承担逾期交货的违约责任。

（3）乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、实施不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

十、安全问题

乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、实施不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

十一、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十二、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十三、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十四、其他

1、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、本合同有效期：    年     月    日至     年     月    日（以下单日为准）。

3、任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，江苏永悦工程项目管理有限公司贰份。

5、本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

- 6、该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

- 投标文件及格式

（一）开标一览表

项目编号：JSZC-320925-YSGS-G2025-0005

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 建湖县公安局农村地区智慧安防村居建设项目（二期）采购项目（二次） | 详见投标文件 | 元 |
| 核心产品品牌： |  |  |
| 总价（大写）： | 金额大写： |  |

投标人公章：

（电子签章）

（二）投标函

采购人：建湖县公安局

1.根据建湖县公安局农村地区智慧安防村居建设项目（二期）采购项目（二次）的招标文件，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，我方愿以总价人民币即（大写）          元，（小写）￥            元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。

2.一旦我方中标，我方保证合同签订后    个日历天内完成供货、安装、调试并经验收合格；

3.验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关安全技术规范和技术标准；

4.我方本项目的投标核心产品“千兆交换机”品牌为               。

5.我方承诺所投产品质保期为        年。如我方供应的产品因质量原因不能通过相关权威部门的验收，我方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

6.我方接受招标文件中的货款支付条件和招标文件中规定的各项要求。

7.如果我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录。

8.如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

9.我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

10.我方承诺服务过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。

11.你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（三）无重大违法记录声明函

采购人：建湖县公安局

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县公安局农村地区智慧安防村居建设项目（二期）采购项目（二次）的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（四）供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手 机 号 |  |  | 网 址 |  |  |
| 供应商品 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

（五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：           联系电话：              身份证号：

系                   （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

（六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我单位的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　      代理人联系电话（手机号）：

投标人(法人印章)：

法定代表人(印章或签字)：

日期：年    月   日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（七）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

投标人（盖章）：

年    月    日

（八）建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县公共资源电子化服务平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

（九）中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加建湖县公安局的建湖县公安局农村地区智慧安防村居建设项目（二期）采购项目（二次）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

单位名称（盖章）：

日 期：________年____月 ___日

（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

（十二）清单报价表

建湖县公安局：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需产品及服务，并保证所供产品为原厂合格产品，提供服务为优质服务。                        单位： 人民币元

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 合价/元 | 投标品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400W人脸抓拍 | 详见招标文件第三章 | 313 | 台 |  |  |  |
| 2 | 500W卡口相机 | 详见招标文件第三章 | 30 | 台 |  |  |  |
| 3 | 400W高清球机 | 详见招标文件第三章 | 65 | 台 |  |  |  |
| 4 | 400W多向结构化抓拍机 | 详见招标文件第三章 | 80 | 台 |  |  |  |
| 5 | 400W全结构化相机 | 详见招标文件第三章 | 793 | 台 |  |  |  |
| 6 | 四合一补光灯 | 详见招标文件第三章 | 30 | 台 |  |  |  |
| 7 | 180°哈勃守望者网络摄像机 | 详见招标文件第三章 | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 安全预警抓拍机 | 详见招标文件第三章 | 28 | 台 |  |  |  |
| 9 | 硬盘录像机（内置8块6T硬盘） | 详见招标文件第三章 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 有源室外防水音柱 | 详见招标文件第三章 | 28 | 只 |  |  |  |
| 11 | 光纤收发器 | 详见招标文件第三章 | 12 | 对 |  |  |  |
| 12 | 摄像机电源 | 详见招标文件第三章 | 1214 | 个 |  |  |  |
| 13 | 万向节 | 详见招标文件第三章 | 1214 | 个 |  |  |  |
| 14 | 设备箱 | 详见招标文件第三章 | 605 | 个 |  |  |  |
| 15 | 千兆交换机 （核心产品） | 详见招标文件第三章 | 605 | 台 |  |  |  |
| 16 | 插排 | 详见招标文件第三章 | 605 | 个 |  |  |  |
| 17 | 浪涌保护器 | 详见招标文件第三章 | 605 | 个 |  |  |  |
| 18 | 空开 | 详见招标文件第三章 | 605 | 个 |  |  |  |
| 19 | 智能自动重合闸开关 | 详见招标文件第三章 | 577 | 个 |  |  |  |
| 20 | 电器安装导轨 | 详见招标文件第三章 | 605 | 个 |  |  |  |
| 21 | 网线 | 详见招标文件第三章 | 14570 | 米 |  |  |  |
| 22 | 电源线 | 详见招标文件第三章 | 17110 | 米 |  |  |  |
| 23 | 光纤 | 详见招标文件第三章 | 2150 | 米 |  |  |  |
| 24 | 抱杆支架 | 详见招标文件第三章 | 133 | 个 |  |  |  |
| 25 | 抱杆支架 | 详见招标文件第三章 | 14 | 个 |  |  |  |
| 26 | 立杆 | 详见招标文件第三章 | 39 | 个 |  |  |  |
| 27 | 立杆 | 详见招标文件第三章 | 79 | 个 |  |  |  |
| 28 | 立杆基础浇筑 | 详见招标文件第三章 | 39 | 项 |  |  |  |
| 29 | 立杆基础浇筑 | 详见招标文件第三章 | 79 | 项 |  |  |  |
| 30 | 手井 | 详见招标文件第三章 | 118 | 项 |  |  |  |
| 31 | 杆件接地 | 详见招标文件第三章 | 118 | 项 |  |  |  |
| 32 | 立杆安装调试费 | 详见招标文件第三章 | 118 | 点 |  |  |  |
| 33 | 借杆安装调试费 | 详见招标文件第三章 | 490 | 点 |  |  |  |
| 二、后端平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大数据应用节点 | 详见招标文件第三章 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | GPU服务应用节点 | 详见招标文件第三章 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 人体、非机动车特征解析算法 | 详见招标文件第三章 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 人体、非机动车属性查询 | 详见招标文件第三章 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 人体、非机动车数据统计 | 详见招标文件第三章 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 以人搜人（人体、非机动车） | 详见招标文件第三章 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 安全预警管理系统 | 详见招标文件第三章 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 视频网平台授权扩容 | 详见招标文件第三章 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 图形处理工作站 | 详见招标文件第三章 | 1 | 套 |  |  |  |
| 三、接电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接电电源线 | 详见招标文件第三章 | 8410 | 米 |  |  |  |
| 2 | 穿线管 | 详见招标文件第三章 | 3660 | 米 |  |  |  |
| 3 | 穿线管 | 详见招标文件第三章 | 3463 | 米 |  |  |  |
| 4 | 线路架空 | 详见招标文件第三章 | 7500 | 米 |  |  |  |
| 5 | 国标镀锌角担 | 详见招标文件第三章 | 577 | 项 |  |  |  |
| 6 | 接电施工费 | 详见招标文件第三章 | 605 | 点 |  |  |  |
| 总价 | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括旧设备拆除、全部产品安装、端口对接、调试、检验及售后服务等内容的价格，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2.最高限价：1200万元，高于该最高价的作无效标论处；

3.投标单位投标时须在报价明细表中注明投标选用品牌，本项目核心产品为“千兆交换机”。

4.各投标人必须使用本报价表且须逐格填写，除规定法定代表人或委托代理人签字处手写外，其余内容均要采用电脑打印。

投标单位：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

________年     月    日

（十三）售后服务承诺函

| 售 后 服 务 内 容 | 1.投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。 2.所有产品所报配置为主要配置，其他按标准配置配备，均为原厂原装产品，不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。 3.本项目在建设过程及质保期间需驻场人员，中标单位在项目建设周期内组织一个长期稳定服务团队，其中项目核心技术人员要完全投入到本项目中，并且整个项目团队的人员要相对稳定，必须确保项目顺利如期实施、交付并通过验收，需提供驻场承诺函，未提供驻场承诺函视为无效标处理。 4.本次建设需考虑相关授权扩容与原视频管控平台、视图库关系，扩容授权须与原视频联网平台、视图库无缝对接，所有监控点位必须与建湖县公安局视频管控平台、视频库无缝对接，重要监控点位必须与盐城市公安局视频管控平台、视频库无缝对接，未提供无缝对接承诺函视为无效标处理。中标单位在中标公示上网之日起一个工作日内提供相关对接证明文件至采购人处审核。不能在规定时间内提供的，视为虚假承诺，因此造成的损失均由中标单位承担。（格式自拟） 5.中标单位自行承担运输、安装、调试、售后服务等全过程中的所有安全责任。 6.所有产品免费质保期为三年，投标单位在免费质保期间出现的问题，必须以优良的服务态度，便利快捷的方式在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。如需要更换设备或送修，必须在7个日历天或5个工作日内完成，并提供备品。质保期满后出现的问题，也应以优良的服务态度，便利快捷的方式为甲方解决问题。 7.投标人在设备安装过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。 |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

注：各投标人须响应本项目招标文件中的服务保障和承诺要求逐条响应，未响应或部分响应的作无效标论处。

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

投标单位：                  （全称并加盖公章）

年    月    日

（十四）技术响应表

| 序号 | 项目内容 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标（不得完全复制，并且逐条对应招标文件技术要求） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求“第三章 二、技术要求及相关说明”在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，投标人按照设备的性能指标填写投标产品技术参数，所有技术参数必须在此表逐条对应列出体现，不接受其他形式包含笼统概括的投标产品技术响应说明；未填写投标技术参数及达不到技术参数要求的按本项目技术部分中技术符合性的约定作相应处理，需要提供相关佐证材料的以提供加盖投标单位公章的相关佐证材料扫描件为准。

2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的，列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

投标单位：   （全称并加盖公章）

年     月     日

- （十五）人员配备一览表（可以拓展）

| 序号 | 姓名 | 职位 | 工作职责 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 合计： | 人 |  |  |  |

- 注：此表不够可复制放大。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人：（盖章或签字）

日期：    年  月  日

（十六）本单位缴纳养老保险承诺函

采购人：建湖县公安局

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县公安局农村地区智慧安防村居建设项目（二期）采购项目（二次）的投标。我单位承诺                      为本单位的正式职工，从投标截止之日当月向前至少1个月均已在本单位缴纳养老保险。如违反上述承诺，可视为我单位存在弄虚作假行为，我单位自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

特此声明！

投标单位：   （全称并加盖公章）

年     月     日

（十七）实施方案及培训、售后服务方案

(投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制)