苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0482

采购单位：苏州市中医医院

项目名称：西苑医院苏州医院手术器械一批

项目类别：货物类

苏州市政府集中采购中心

2025年 09月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	9

第三章 投标文件格式	21

第四章 招标书	34

第五章 合同及主要条款	93

第六章 评标办法和评分标准	100

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2025-0482 |
| 2 | 项目名称 | 西苑医院苏州医院手术器械一批 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人: 江工 联系电话：0512-69820885 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市中医医院 地址：苏州市姑苏区杨素路18号 联系人：徐洪 联系电话：0512-67870690 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年10月17日09点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年10月17日09点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年10月17日09点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

# 第一章  投标邀请函

项目概况： 西苑医院苏州医院手术器械一批 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取招标文件，并于2025年 10 月 17 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0482

2.项目名称：西苑医院苏州医院血管内超声系统（心内科）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币肆佰柒拾伍万玖仟捌佰元整（¥4759800.00），其中

第一标段：西苑医院苏州医院手术室手术器械一批，预算：人民币贰佰贰拾贰万贰仟壹佰叁拾伍元整（¥2222135.00）

第二标段：西苑医院苏州医院血管外科手术器械一批，预算：人民币贰佰万元整（¥2000000.00）

第三标段：西苑医院苏州医院供应室器械一批，预算：人民币玖万肆仟贰佰元整（¥94200.00）

第四标段：西苑医院苏州医院其他器械一批，预算：人民币伍万零捌佰陆拾伍元整（¥50865.00）

第五标段：西苑医院苏州医院中医诊疗设备一批，预算：人民币叁拾玖万贰仟陆佰元整（¥392600.00）5.最高限价：人民币肆佰伍拾贰万壹仟捌佰壹拾元整（¥4521810.00），其中

第一标段：西苑医院苏州医院手术室手术器械一批，最高限价：人民币贰佰壹拾壹万壹仟零贰拾捌元贰角伍分整（¥2111028.25）

第二标段：西苑医院苏州医院血管外科手术器械一批，最高限价：人民币壹佰玖拾万元整（¥1900000.00）

第三标段：西苑医院苏州医院供应室器械一批，最高限价：人民币捌万玖仟肆佰玖拾元整（¥89490.00）

第四标段：西苑医院苏州医院其他器械一批，最高限价：人民币肆万捌仟叁佰贰拾壹元柒角伍分整（¥48321.75）

第五标段：西苑医院苏州医院中医诊疗设备一批，最高限价：人民币叁拾柒万贰仟玖佰柒拾元整（¥372970.00）

6.合同履行期限：在合同生效接甲方进场通知后15天内供货，如遇施工现场无安装条件，经采购单位同意后可适当延期。原厂质保，质保期5年。

7.采购需求：详见采购文件第四章

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：投标单位具有所投产品的医疗器械生产或经营(许可)资格。投标单位为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年 10 月 17 日 09 点 30 分（北京时间）；

2.开标时间：2025年 10 月 17 日 09 点 30 分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称： 苏州市中医医院

地址：苏州市姑苏区杨素路18号

联系人：徐洪

联系电话：0512-67870690

2.采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-69820885

3.项目联系方式

项目联系人：江工

电话：0512-69820885

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。

2.3 投标人（供应商）：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：投标单位具有所投产品的医疗器械生产或经营(许可)资格。投标单位为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目部分接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69820894

联系地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4006室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6其它有关资格证明文件。

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.4.6投标单位具有所投产品的医疗器械生产或经营(许可)资格。投标单位为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。

14.1.4.7其它有关资格证明文件。

14.1.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）

14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由供应商自行承担。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4异常低价投标审查

26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（一）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

（二）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（三）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9.与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件3. 公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（苏州市中医医院） 的 （西苑医院苏州医院手术器械一批）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件7. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件8. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件9. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注:根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，在评标过程中当出现投标报价低于采购项目预算50%或者投标报价低于采购项目最高限价45%或者评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时,评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。评标委员会应当要求投标人出具书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评标委员会具体要求为准）。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 第四章  招标书

苏州市政府集中采购中心受 苏州市中医医院  的委托，就 西苑医院苏州医院手术器械一批 项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0482

二、项目名称：西苑医院苏州医院手术器械一批

三、预算金额：人民币肆佰柒拾伍万玖仟捌佰元整（¥4759800.00），其中

第一标段：西苑医院苏州医院手术室手术器械一批，预算：人民币贰佰贰拾贰万贰仟壹佰叁拾伍元整（¥2222135.00）

第二标段：西苑医院苏州医院血管外科手术器械一批，预算：人民币贰佰万元整（¥2000000.00）

第三标段：西苑医院苏州医院供应室器械一批，预算：人民币玖万肆仟贰佰元整（¥94200.00）

第四标段：西苑医院苏州医院其他器械一批，预算：人民币伍万零捌佰陆拾伍元整（¥50865.00）

第五标段：西苑医院苏州医院中医诊疗设备一批，预算：人民币叁拾玖万贰仟陆佰元整（¥392600.00）四、最高限价：人民币肆佰伍拾贰万壹仟捌佰壹拾元整（¥4521810.00），其中

第一标段：西苑医院苏州医院手术室手术器械一批，最高限价：人民币贰佰壹拾壹万壹仟零贰拾捌元贰角伍分整（¥2111028.25）

第二标段：西苑医院苏州医院血管外科手术器械一批，最高限价：人民币壹佰玖拾万元整（¥1900000.00）

第三标段：西苑医院苏州医院供应室器械一批，最高限价：人民币捌万玖仟肆佰玖拾元整（¥89490.00）

第四标段：西苑医院苏州医院其他器械一批，最高限价：人民币肆万捌仟叁佰贰拾壹元柒角伍分整（¥48321.75）

第五标段：西苑医院苏州医院中医诊疗设备一批，最高限价：人民币叁拾柒万贰仟玖佰柒拾元整（¥372970.00）

五、合同履行期限：在合同生效接甲方进场通知后15天内供货，如遇施工现场无安装条件，经采购单位同意后可适当延期。原厂质保，质保期5年。

六、招标内容：

# 第一标段：西苑医院苏州医院手术室手术器械一批

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 是否为 医疗器械 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术刀柄 | 120 | 是 | 否 |
| 2 | 手术刀柄 | 120 | 是 | 否 |
| 3 | 手术剪 | 120 | 是 | 否 |
| 4 | 手术剪 | 120 | 是 | 否 |
| 5 | 组织剪 | 120 | 是 | 否 |
| 6 | 组织剪 | 120 | 是 | 否 |
| 7 | 组织剪 | 20 | 是 | 否 |
| 8 | 组织剪 | 20 | 是 | 否 |
| 9 | 组织剪 | 20 | 是 | 否 |
| 10 | 血管剪 | 20 | 是 | 否 |
| 11 | 止血钳 | 20 | 是 | 否 |
| 12 | 止血钳 | 100 | 是 | 否 |
| 13 | 止血钳 | 600 | 是 | 否 |
| 14 | 止血钳 | 600 | 是 | 否 |
| 15 | 止血钳 | 400 | 是 | 否 |
| 16 | 止血钳 | 50 | 是 | 否 |
| 17 | 止血钳 | 100 | 是 | 否 |
| 18 | 止血钳 | 100 | 是 | 否 |
| 19 | 止血钳 | 80 | 是 | 否 |
| 20 | 无损伤止血钳 | 30 | 是 | 否 |
| 21 | 无损伤止血钳 | 30 | 是 | 否 |
| 22 | 止血钳 | 30 | 是 | 否 |
| 23 | 止血钳 | 30 | 是 | 否 |
| 24 | 止血钳 | 20 | 是 | 否 |
| 25 | 分离结扎钳 | 20 | 是 | 否 |
| 26 | 组织钳 | 650 | 是 | 否 |
| 27 | 组织钳 | 50 | 是 | 否 |
| 28 | 肠钳 | 20 | 是 | 否 |
| 29 | 肠钳 | 20 | 是 | 否 |
| 30 | 海绵钳 | 180 | 是 | 否 |
| 31 | 海绵钳 | 180 | 是 | 否 |
| 32 | 海绵钳 | 180 | 是 | 否 |
| 33 | 海绵钳 | 180 | 是 | 否 |
| 34 | 帕巾钳 | 600 | 是 | 否 |
| 35 | 持针钳 | 20 | 是 | 否 |
| 36 | 持针钳 | 30 | 是 | 否 |
| 37 | 持针钳 | 160 | 是 | 否 |
| 38 | 持针钳 | 160 | 是 | 否 |
| 39 | 整形镊 | 20 | 是 | 否 |
| 40 | 胸腔镊 | 150 | 是 | 否 |
| 41 | 组织镊 | 30 | 是 | 否 |
| 42 | 整形镊 | 20 | 是 | 否 |
| 43 | 显微止血夹 | 5 | 是 | 否 |
| 44 | 显微止血夹 | 5 | 是 | 否 |
| 45 | 显微止血夹 | 5 | 是 | 否 |
| 46 | 显微止血夹 | 5 | 是 | 否 |
| 47 | 显微止血夹 | 5 | 是 | 否 |
| 48 | 显微止血夹 | 5 | 是 | 否 |
| 49 | 显微止血夹 | 5 | 是 | 否 |
| 50 | 探针 | 5 | 是 | 否 |
| 51 | 腹腔吸引管 | 15 | 是 | 否 |
| 52 | 腹腔吸引管 | 15 | 是 | 否 |
| 53 | 创口钩 | 20 | 是 | 否 |
| 54 | 皮肤拉钩 | 20 | 是 | 否 |
| 55 | 深部拉钩 | 15 | 是 | 否 |
| 56 | 深部拉钩 | 15 | 是 | 否 |
| 57 | 深部拉钩 | 15 | 是 | 否 |
| 58 | 组织拉钩 | 200 | 是 | 否 |
| 59 | 组织拉钩 | 100 | 是 | 否 |
| 60 | 腹壁拉钩 | 50 | 是 | 否 |
| 61 | 不锈钢治疗盘 | 5 | 否 | 否 |
| 62 | 不锈钢药杯 | 300 | 否 | 否 |
| 63 | 不锈钢消毒盘 | 3 | 否 | 否 |
| 64 | 不锈钢镊子筒 | 20 | 否 | 否 |
| 65 | 不锈钢换药碗 | 200 | 否 | 否 |
| 66 | 手术刀柄 | 120 | 是 | 否 |
| 67 | 手术刀柄 | 120 | 是 | 否 |
| 68 | 剥离器 | 5 | 是 | 否 |
| 69 | 植骨器 | 5 | 是 | 否 |
| 70 | 骨膜剥离器 | 10 | 是 | 否 |
| 71 | 脑乳突牵开器 | 15 | 是 | 否 |
| 72 | 腹壁牵开器 | 1 | 是 | 否 |
| 73 | 脾蒂钳 | 5 | 是 | 否 |
| 74 | 压肠板 | 20 | 是 | 否 |
| 75 | 可调式腹壁牵开器 | 1 | 是 | 否 |
| 76 | 胆石匙 | 5 | 是 | 否 |
| 77 | 胆石匙 | 5 | 是 | 否 |
| 78 | 胆道探条 | 2 | 是 | 否 |
| 79 | 荷包成型器 | 5 | 是 | 否 |
| 80 | 膀胱颈钳 | 10 | 是 | 否 |
| 81 | 肾蒂钳 | 10 | 是 | 否 |
| 82 | 输精管皮外固定钳 | 10 | 是 | 否 |
| 83 | 阴茎夹 | 10 | 是 | 否 |
| 84 | 痔漏探针 | 20 | 是 | 否 |
| 85 | 尿道扩张器 | 2 | 是 | 否 |
| 86 | 男用导尿管 | 2 | 是 | 否 |
| 87 | 女用金属导尿管 | 2 | 是 | 否 |
| 88 | 子宫颈扩张器 | 10 | 是 | 否 |
| 89 | 子宫颈扩张器 | 10 | 是 | 否 |
| 90 | 子宫探针 | 10 | 是 | 否 |
| 91 | 子宫刮 | 10 | 是 | 否 |
| 92 | 子宫刮 | 10 | 是 | 否 |
| 93 | 子宫刮 | 10 | 是 | 否 |
| 94 | 子宫刮 | 10 | 是 | 否 |
| 95 | 子宫刮 | 10 | 是 | 否 |
| 96 | 流产吸引管 | 10 | 是 | 否 |
| 97 | 流产吸引管 | 10 | 是 | 否 |
| 98 | 流产吸引管 | 10 | 是 | 否 |
| 99 | 流产吸引管 | 10 | 是 | 否 |
| 100 | 宫内节育器放置叉 | 10 | 是 | 否 |
| 101 | 宫内节育器取出钩 | 10 | 是 | 否 |
| 102 | 子宫夹持钳 | 10 | 是 | 否 |
| 103 | 子宫夹持钳 | 10 | 是 | 否 |
| 104 | 固定韧带钩钳 | 5 | 是 | 否 |
| 105 | 子宫颈钳 | 10 | 是 | 否 |
| 106 | 输尿管夹持钳 | 5 | 是 | 否 |
| 107 | 阴道压板 | 5 | 是 | 否 |
| 108 | 阴道拉钩 | 30 | 是 | 否 |
| 109 | 阴道拉钩 | 30 | 是 | 否 |
| 110 | 深部拉钩 | 20 | 是 | 否 |
| 111 | 双翼阴道扩张器 | 10 | 是 | 否 |
| 112 | 双翼阴道扩张器 | 10 | 是 | 否 |
| 113 | 子宫肌瘤剥离器 | 5 | 是 | 否 |
| 114 | 显微剪 | 10 | 是 | 否 |
| 115 | 显微剪 | 10 | 是 | 否 |
| 116 | 显微镊 | 10 | 是 | 否 |
| 117 | 显微镊 | 10 | 是 | 否 |
| 118 | 咬骨钳 | 20 | 是 | 否 |
| 119 | 咬骨钳 | 15 | 是 | 否 |
| 120 | 骨膜剥离器 | 20 | 是 | 否 |
| 121 | 骨膜剥离器 | 20 | 是 | 否 |
| 122 | 吸引管 | 10 | 是 | 否 |
| 123 | 吸引管 | 10 | 是 | 否 |
| 124 | 吸引管 | 10 | 是 | 否 |
| 125 | 后颅凹牵开器 | 30 | 是 | 否 |
| 126 | 脑乳突牵开器 | 5 | 是 | 否 |
| 127 | 乳突咬骨钳 | 10 | 是 | 否 |
| 128 | 无损伤止血钳 | 10 | 是 | 否 |
| 129 | 无损伤阻断钳 | 10 | 是 | 否 |
| 130 | 剥离器 | 5 | 是 | 否 |
| 131 | 不锈钢腰子盘 | 150 | 否 | 否 |
| 132 | 不锈钢腰子盘 | 150 | 否 | 否 |
| 133 | 不锈钢方盘 | 20 | 否 | 否 |
| 134 | 不锈钢方盘 | 20 | 否 | 否 |
| 135 | 显微外科器械消毒盒 | 5 | 否 | 否 |
| 136 | 显微冲洗针 | 10 | 是 | 否 |
| 137 | 取石钳 | 5 | 是 | 否 |
| 138 | 内膜剥离器 | 5 | 是 | 否 |
| 139 | 取石钳 | 5 | 是 | 否 |
| 140 | 骨科钻头 | 5 | 是 | 否 |
| 141 | 骨科钻头 | 5 | 是 | 否 |
| 142 | 骨科钻头 | 5 | 是 | 否 |
| 143 | 显微镊 | 10 | 是 | 否 |
| 144 | 医用轧皮机 | 2 | 是 | 否 |
| 145 | 辊轴取皮刀 | 5 | 是 | 否 |
| 146 | 辊轴取皮刀 | 5 | 是 | 否 |
| 147 | 辊轴取皮刀 | 5 | 是 | 否 |
| 148 | 鼻骨锉 | 5 | 是 | 否 |
| 149 | 骨凿 | 20 | 是 | 否 |
| 150 | 骨凿 | 20 | 是 | 否 |
| 151 | 咬骨钳 | 50 | 是 | 否 |
| 152 | 骨剪 | 10 | 是 | 否 |
| 153 | 持骨钳 | 40 | 是 | 否 |
| 154 | 持骨钳 | 40 | 是 | 否 |
| 155 | 复位钳 | 10 | 是 | 否 |
| 156 | 复位钳 | 20 | 是 | 否 |
| 157 | 复位钳 | 20 | 是 | 否 |
| 158 | 钢丝结扎钳 | 40 | 是 | 否 |
| 159 | 钢丝剪 | 40 | 是 | 否 |
| 160 | 钢丝剪 | 20 | 是 | 否 |
| 161 | 钢丝剪 | 20 | 是 | 否 |
| 162 | 钢丝剪 | 20 | 是 | 否 |
| 163 | 钢丝剪 | 80 | 是 | 否 |
| 164 | 截骨刀 | 60 | 是 | 否 |
| 165 | 截骨刀 | 60 | 是 | 否 |
| 166 | 截骨刀 | 60 | 是 | 否 |
| 167 | 截骨刀 | 60 | 是 | 否 |
| 168 | 截骨刀 | 60 | 是 | 否 |
| 169 | 骨凿 | 40 | 是 | 否 |
| 170 | 骨膜剥离器 | 100 | 是 | 否 |
| 171 | 骨膜剥离器 | 100 | 是 | 否 |
| 172 | 骨刮匙 | 20 | 是 | 否 |
| 173 | 骨刮匙 | 20 | 是 | 否 |
| 174 | 骨刮匙 | 20 | 是 | 否 |
| 175 | 骨刮匙 | 20 | 是 | 否 |
| 176 | 骨撬 | 20 | 是 | 否 |
| 177 | 骨撬 | 20 | 是 | 否 |
| 178 | 骨撬 | 20 | 是 | 否 |
| 179 | 骨撬 | 20 | 是 | 否 |
| 180 | 骨撬 | 20 | 是 | 否 |
| 181 | 椎板牵开器 | 20 | 是 | 否 |
| 182 | 椎板牵开器 | 20 | 是 | 否 |
| 183 | 骨钩 | 20 | 是 | 否 |
| 184 | 创口钩 | 20 | 是 | 否 |
| 185 | 创口钩 | 20 | 是 | 否 |
| 186 | 骨锤 | 20 | 是 | 否 |
| 187 | 骨锤 | 20 | 是 | 否 |
| 188 | 骨锤 | 20 | 是 | 否 |
| 189 | 骨锉 | 20 | 是 | 否 |
| 190 | 骨折固定夹 | 15 | 是 | 否 |
| 191 | 骨折固定夹 | 15 | 是 | 否 |
| 192 | 骨科用螺丝刀 | 30 | 是 | 否 |
| 193 | 骨科用螺丝刀 | 30 | 是 | 否 |
| 194 | 骨科用螺丝刀 | 30 | 是 | 否 |
| 195 | 骨科用螺丝刀 | 30 | 是 | 否 |
| 196 | 快装手柄 | 30 | 是 | 否 |
| 197 | 骨科用螺丝刀 | 30 | 是 | 否 |
| 198 | 骨科用螺丝刀 | 30 | 是 | 否 |
| 199 | 骨科用螺丝刀 | 30 | 是 | 否 |
| 200 | 骨科用螺丝刀 | 30 | 是 | 否 |
| 201 | 断钉取出器 | 5 | 是 | 否 |
| 202 | 断钉取出器 | 5 | 是 | 否 |
| 203 | 断钉取出器 | 5 | 是 | 否 |
| 204 | 断钉取出器 | 5 | 是 | 否 |
| 205 | 断钉取出器 | 5 | 是 | 否 |
| 206 | 断钉取出器 | 5 | 是 | 否 |
| 207 | 标准篮筐 | 70 | 否 | 否 |
| 208 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 80 | 否 | 否 |
| 209 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 90 | 否 | 否 |
| 210 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 90 | 否 | 否 |
| 211 | 螺钉取出器 | 5 | 是 | 否 |
| 212 | 螺钉取出器 | 5 | 是 | 否 |
| 213 | 螺钉取出器 | 5 | 是 | 否 |
| 214 | 螺钉取出器 | 5 | 是 | 否 |
| 215 | 显微剪 | 20 | 是 | 否 |
| 216 | 显微持针钳 | 20 | 是 | 否 |
| 217 | 显微镊 | 20 | 是 | 否 |
| 218 | 显微镊 | 20 | 是 | 否 |
| 219 | 显微镊 | 20 | 是 | 否 |
| 220 | 显微冲洗针 | 20 | 是 | 否 |
| 221 | 显微冲洗针 | 20 | 是 | 否 |
| 222 | 吸引管 | 20 | 是 | 否 |
| 223 | 骨膜剥离器 | 20 | 是 | 否 |
| 224 | 骨科用神经根拉钩 | 10 | 是 | 否 |
| 225 | 骨科用神经根拉钩 | 20 | 是 | 否 |
| 226 | 骨膜剥离器 | 20 | 是 | 否 |
| 227 | 骨膜剥离器 | 20 | 是 | 否 |
| 228 | 骨刮匙 | 10 | 是 | 否 |
| 229 | 椎板咬骨钳 | 20 | 是 | 否 |
| 230 | 椎板咬骨钳 | 10 | 是 | 否 |
| 231 | 椎板咬骨钳 | 10 | 是 | 否 |
| 232 | 髓核钳 | 20 | 是 | 否 |
| 233 | 髓核钳 | 10 | 是 | 否 |
| 234 | 髓核钳 | 20 | 是 | 否 |
| 235 | 髓核钳 | 20 | 是 | 否 |
| 236 | 止血钳 | 100 | 是 | 否 |
| 237 | 止血钳 | 100 | 是 | 否 |
| 238 | 止血钳 | 200 | 是 | 否 |
| 239 | 止血钳 | 200 | 是 | 否 |
| 240 | 止血钳 | 400 | 是 | 否 |
| 241 | 止血钳 | 400 | 是 | 否 |
| 242 | 组织钳 | 400 | 是 | 否 |
| 243 | 持针钳 | 200 | 是 | 否 |
| 244 | 持针钳 | 60 | 是 | 否 |
| 245 | 持针钳 | 60 | 是 | 否 |
| 246 | 手术剪 | 100 | 是 | 否 |
| 247 | 手术剪 | 100 | 是 | 否 |
| 248 | 拆线剪 | 40 | 是 | 否 |
| 249 | 组织剪 | 60 | 是 | 否 |
| 250 | 组织剪 | 60 | 是 | 否 |
| 251 | 整形镊 | 100 | 是 | 否 |
| 252 | 整形镊 | 100 | 是 | 否 |
| 253 | 手术刀柄 | 100 | 是 | 否 |
| 254 | 不锈钢药杯 | 100 | 否 | 否 |
| 255 | 不锈钢腰子盘 | 60 | 否 | 否 |
| 256 | 医用镊 | 60 | 是 | 否 |
| 257 | 组织镊 | 60 | 是 | 否 |
| 258 | 不锈钢镊子筒 | 20 | 否 | 否 |
| 259 | 不锈钢消毒盘 | 20 | 否 | 否 |
| 260 | 不锈钢换药碗 | 100 | 否 | 否 |
| 261 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 40 | 否 | 否 |
| 262 | 不锈钢治疗盘 | 10 | 否 | 否 |
| 263 | 不锈钢药膏罐 | 20 | 否 | 否 |
| 264 | 海绵钳 | 40 | 是 | 否 |
| 265 | 海绵钳 | 40 | 是 | 否 |
| 266 | 海绵钳 | 40 | 是 | 否 |
| 267 | 海绵钳 | 40 | 是 | 否 |
| 268 | 止血钳 | 10 | 是 | 否 |
| 269 | 止血钳 | 10 | 是 | 否 |
| 270 | 止血钳 | 10 | 是 | 否 |
| 271 | 止血钳 | 10 | 是 | 否 |
| 272 | 止血钳 | 10 | 是 | 否 |
| 273 | 止血钳 | 10 | 是 | 否 |
| 274 | 组织钳 | 10 | 是 | 否 |
| 275 | 持针钳 | 10 | 是 | 否 |
| 276 | 手术剪 | 10 | 是 | 否 |
| 277 | 组织镊 | 10 | 是 | 否 |
| 278 | 医用镊 | 10 | 是 | 否 |
| 279 | 手术刀柄 | 10 | 是 | 否 |
| 280 | 不锈钢腰子盘 | 10 | 否 | 否 |
| 281 | 止血钳 | 10 | 是 | 否 |
| 282 | 止血钳 | 10 | 是 | 否 |
| 283 | 组织钳 | 10 | 是 | 否 |
| 284 | 持针钳 | 10 | 是 | 否 |
| 285 | 持针钳 | 10 | 是 | 否 |
| 286 | 拆线剪 | 10 | 是 | 否 |
| 287 | 组织剪 | 10 | 是 | 否 |
| 288 | 手术剪 | 10 | 是 | 否 |
| 289 | 组织剪 | 10 | 是 | 否 |
| 290 | 整形镊 | 10 | 是 | 否 |
| 291 | 整形镊 | 10 | 是 | 否 |
| 292 | 手术刀柄 | 10 | 是 | 否 |
| 293 | 不锈钢药杯 | 10 | 否 | 否 |
| 294 | 不锈钢腰子盘 | 10 | 否 | 否 |
| 295 | 鼻镜 | 150 | 是 | 否 |
| 296 | 鼻镜 | 150 | 是 | 否 |
| 297 | 鼻异物钳 | 10 | 是 | 否 |
| 298 | 鼻用镊 | 10 | 是 | 否 |
| 299 | 耳用膝状镊 | 10 | 是 | 否 |
| 300 | 咽喉镜 | 10 | 是 | 否 |
| 301 | 鼻咽活体取样钳 | 5 | 是 | 否 |
| 302 | 压舌板 | 150 | 是 | 否 |
| 303 | 耵聍钩 | 10 | 是 | 否 |
| 304 | 止血钳 | 50 | 是 | 否 |
| 305 | 拆线剪 | 20 | 是 | 否 |
| 306 | 止血钳 | 10 | 是 | 否 |
| 307 | 止血钳 | 10 | 是 | 否 |
| 308 | 止血钳 | 10 | 是 | 否 |
| 309 | 持针钳 | 10 | 是 | 否 |
| 310 | 组织镊 | 10 | 是 | 否 |
| 311 | 医用镊 | 10 | 是 | 否 |
| 312 | 手术剪 | 10 | 是 | 否 |
| 313 | 止血钳 | 40 | 是 | 否 |

1.货物清单及参数：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术刀柄 | 120 | 总长160mm，7#，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面电镀处理。 |
| 2 | 手术刀柄 | 120 | 总长125mm，9#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。 |
| 3 | 手术剪 | 120 | 长度180mm，直尖，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。 |
| 4 | 手术剪 | 120 | 长度180mm，直圆，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。 |
| 5 | 组织剪 | 120 | 长度180mm，直型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。 |
| 6 | 组织剪 | 120 | 长度180mm，弯型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。 |
| 7 | 组织剪 | 20 | 长度180mm，头宽1.5mm，弯型，窄头，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面镀金圈处理。 |
| 8 | 组织剪 | 20 | 长100mm，头宽0.7mm，头厚0.8mm，直尖，小血管，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面亚光处理。 |
| 9 | 组织剪 | 20 | 长120mm，头宽0.6mm，头厚1mm，直尖，解剖型，特快型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面亚光处理。 |
| 10 | 血管剪 | 20 | 长125mm，头宽0.7mm，头厚0.8mm，直尖，小血管，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面亚光处理。 |
| 11 | 止血钳 | 20 | 总长125mm，直型，蚊式，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 12 | 止血钳 | 100 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 13 | 止血钳 | 600 | 总长160mm，弯型，弯头高度10mm，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 14 | 止血钳 | 600 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 15 | 止血钳 | 400 | 总长220mm，弯型，弯头高度18mm，全齿，头宽3.6mm，头厚2.8mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 16 | 止血钳 | 50 | 总长160mm，直型，全齿，有钩，头宽3.4mm，头厚2.7mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 17 | 止血钳 | 100 | 总长220mm，直型，全齿，有钩，头宽4mm，头厚3.4mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 18 | 止血钳 | 100 | 总长220mm，弯型，弯头高度18mm，全齿，有钩，头宽4mm，头厚3.4mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 19 | 止血钳 | 80 | 1.产品总长125mm，弯形，头部内侧有齿，精细形。 2.采用20Cr13材料，热处理后硬度为40-48HRC。 3.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 |
| 20 | 无损伤止血钳 | 30 | ★1.总长125mm，直头，头部1×2凹凸齿。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。 3.器械表面刷光处理 |
| 21 | 无损伤止血钳 | 30 | ★1.总长160mm，直头，头部1×2凹凸齿。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。 3.器械表面亚光处理 |
| 22 | 止血钳 | 30 | 1.总长200mm，弯型，全齿，头宽2.7mm，头厚2.2mm，弯头高度15mm。 2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 23 | 止血钳 | 30 | 1.总长200mm，弯型，全齿，头宽2.7mm，头厚2.2mm，弯头高度20mm。 2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 24 | 止血钳 | 20 | 1.总长220mm，弯型，全齿，头宽2.7mm，头厚2.2mm，弯头高度20mm。 2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 25 | 分离结扎钳 | 20 | 总长180mm，钳头的弯曲高度20mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，半齿，头宽2.5mm，头厚2.2mm。20Cr13医用不锈钢 |
| 26 | 组织钳 | 650 | 总长160mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 27 | 组织钳 | 50 | 1.总长200mm，直头，头宽4.5mm，头部有齿。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 28 | 肠钳 | 20 | 总长220mm，直，斜齿，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 29 | 肠钳 | 20 | 总长220mm，弯，斜齿，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 30 | 海绵钳 | 180 | 总长250mm，直形，无齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 31 | 海绵钳 | 180 | 总长250mm，弯形，无齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 32 | 海绵钳 | 180 | 总长250mm，直形，有齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 33 | 海绵钳 | 180 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 34 | 帕巾钳 | 600 | 总长160mm，尖头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 35 | 持针钳 | 20 | 1.总长125mm，头部为直形，夹持小血管用。 2.应以20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 |
| 36 | 持针钳 | 30 | 总长160mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 37 | 持针钳 | 160 | 总长200mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 38 | 持针钳 | 160 | 总长200mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 39 | 整形镊 | 20 | 1. 长120mm，头宽0.8mm，直，有钩，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面亚光处理； |
| 40 | 胸腔镊 | 150 | 1.总长200mm，头宽1mm，直头，头部有齿。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 41 | 组织镊 | 30 | 1.总长180mm，头宽2mm，1×2无损伤齿。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 42 | 整形镊 | 20 | 1. 长140mm，头宽1mm，直，有齿，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面亚光处理； |
| 43 | 显微止血夹 | 5 | 1.总长60mm，齿长20mm，直，反力式。 2.采用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 44 | 显微止血夹 | 5 | 1.总长80mm，头宽3mm，直头，1×2凹凸齿，反力式。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。 3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 45 | 显微止血夹 | 5 | 1.总长15mm，宽度1.9mm，直头，头宽0.8mm，厚度0.4mm，夹持部分长5.5mm，方尾。 2.用于术中临时夹闭血管、组织止血。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 5.外表面亚光喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 |
| 46 | 显微止血夹 | 5 | 1.总长16mm，宽度1.1mm，直头，头宽0.5mm，厚度0.4mm，夹持部分长5mm，圆尾。 2.用于术中临时夹闭血管、组织止血。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 5.外表面亚光喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 |
| 47 | 显微止血夹 | 5 | 1.总长18mm，宽度1.9mm，直头，头宽1mm，厚度0.4mm，夹持部分长8mm，圆尾。 2.用于术中临时夹闭血管、组织止血。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 5.外表面亚光喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 |
| 48 | 显微止血夹 | 5 | 1.总长60mm，直头，头宽2mm，夹持部带有横齿。 2.用于术中临时夹闭血管、组织止血。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 5.外表面亚光喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 |
| 49 | 显微止血夹 | 5 | 1.总长57mm，弯头，头宽1.5mm，横齿。 2.用于术中临时夹闭血管、组织止血。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 5.外表面亚光喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 |
| 50 | 探针 | 5 | 150，沟状，材料采用医用不锈钢20Cr13材质 |
| 51 | 腹腔吸引管 | 15 | 总长200mm，直径Φ10mm，直有孔，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 52 | 腹腔吸引管 | 15 | 总长240mm，角弯，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 53 | 创口钩 | 20 | 长度220mm，三爪，钝，扁柄，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 54 | 皮肤拉钩 | 20 | 1.总长160mm，双齿，头部直径0.8mm，钩深6mm，头部圆钝。 2.应以20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 |
| 55 | 深部拉钩 | 15 | 总长200mm，头宽24mm，深100mm，S形，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 |
| 56 | 深部拉钩 | 15 | 总长240mm，头宽30mm，深140mm，S形，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 |
| 57 | 深部拉钩 | 15 | 总长220mm，头宽20mm，深110mm，S形，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 |
| 58 | 组织拉钩 | 200 | 1.总长200mm，宽度13mm，两支，拉钩1头部长度39mm/39mm，拉钩2头部长度39mm/43mm。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 59 | 组织拉钩 | 100 | 1.总长120mm，宽度10mm，弯高25mm/37mm，一支。 2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 60 | 腹壁拉钩 | 50 | 总长280mm。头1宽37mm，深60mm/头2宽45mm，深80mm。空心柄，双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 61 | 不锈钢治疗盘 | 5 | 产品长310mm，宽240mm，高31mm，四孔，配瓶，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 62 | 不锈钢药杯 | 300 | 产品高50mm，直径50mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 63 | 不锈钢消毒盘 | 3 | 产品长242mm，宽162mm，高52mm，9寸，有孔，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 64 | 不锈钢镊子筒 | 20 | 产品直径80mm，高198mm，有盖，大号，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 65 | 不锈钢换药碗 | 200 | 产品直径140mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 66 | 手术刀柄 | 120 | 总长125mm，3#，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面电镀处理。 |
| 67 | 手术刀柄 | 120 | 总长140mm，4#，医用不锈钢，可安装20-39#手术刀片，表面电镀处理。 |
| 68 | 剥离器 | 5 | 1.总长80mm，头部直径7mm，双头。 2.医用不锈钢。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 69 | 植骨器 | 5 | 总长220mm，头部长方形，宽15mm，高10mm,滚花柄，植骨；采用国产医用不锈钢 |
| 70 | 骨膜剥离器 | 10 | 总长200mm，头宽8mm，弯头，平刃，国产医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 71 | 脑乳突牵开器 | 15 | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC； 2.长度105mm，4×4钩； 3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。 |
| 72 | 腹壁牵开器 | 1 | 最大开口215mm，固定牵开器臂长242mm，三翼，固定式，20Cr13医用不锈钢 |
| 73 | 脾蒂钳 | 5 | 总长250mm，头宽5mm，弯，竖齿，20Cr13医用不锈钢 |
| 74 | 压肠板 | 20 | 长度300mm，头宽35mm/45mm，直板，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 75 | 可调式腹壁牵开器 | 1 | ★双侧，悬拉式，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 76 | 胆石匙 | 5 | 长度280mm，头宽8mm，单头，0Cr18Ni9、20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 77 | 胆石匙 | 5 | 长度280mm，头宽8mm，单头，0Cr18Ni9、20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 78 | 胆道探条 | 2 | 长度300mm，头宽5mm，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 79 | 荷包成型器 | 5 | 长度280mm，9齿，头长55mm，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 80 | 膀胱颈钳 | 10 | 总长250mm，弯曲长度55mm，圆弯，1*2齿，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 |
| 81 | 肾蒂钳 | 10 | 总长250mm，头圆弯，弯曲半径35mm，弯曲高度22mm，无损伤1*2齿，20Cr13医用不锈钢 |
| 82 | 输精管皮外固定钳 | 10 | 总长140mm，头宽2.2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 83 | 阴茎夹 | 10 | Cu，表面电镀处理。 |
| 84 | 痔漏探针 | 20 | 长度180mm，头宽2mm/头宽3mm，双头，球/球，AG医用不锈钢，表面刷光处理。 |
| 85 | 尿道扩张器 | 2 | 长度260mm，直径Φ5mm，男性，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 86 | 男用导尿管 | 2 | 长度280mm，直径Φ3mm，管接头Φ7mm，20Cr13、1Cr18Ni9Ti医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 87 | 女用金属导尿管 | 2 | 长度160mm，直径Φ5mm，女用，鸡心，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 88 | 子宫颈扩张器 | 10 | 总长180mm，直径Φ4mm，圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。 |
| 89 | 子宫颈扩张器 | 10 | 总长180mm，直径Φ4mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 90 | 子宫探针 | 10 | 长280mm，直型，带刻度，柔性，H62医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 91 | 子宫刮 | 10 | 长度280mm，头宽8mm,锐，环形，六方柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 92 | 子宫刮 | 10 | 长度280mm，头宽10mm,锐，环形，六方柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 93 | 子宫刮 | 10 | 长度280mm，头宽12mm,锐，环形，六方柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 94 | 子宫刮 | 10 | 长度280mm，头宽14mm,锐，环形，六方柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 95 | 子宫刮 | 10 | 长度280mm，头宽16mm,锐，环形，六方柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 96 | 流产吸引管 | 10 | 5#，弯，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 97 | 流产吸引管 | 10 | 6#，弯，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 98 | 流产吸引管 | 10 | 7#，弯，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 99 | 流产吸引管 | 10 | 8#，弯，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 100 | 宫内节育器放置叉 | 10 | 长度280mm，直型，H62医用不锈钢，表面电镀处理 |
| 101 | 宫内节育器取出钩 | 10 | 长度280mm，直型，H62医用不锈钢，表面电镀处理 |
| 102 | 子宫夹持钳 | 10 | 总长250mm，左弯，双爪，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 |
| 103 | 子宫夹持钳 | 10 | 总长280mm，双弯，单爪，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 |
| 104 | 固定韧带钩钳 | 5 | 总长270mm，头圆弯，弯曲半径12mm，钳头弯曲高度28mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 105 | 子宫颈钳 | 10 | 总长250mm，直，2*3齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 106 | 输尿管夹持钳 | 5 | 总长200mm，直，头带三角孔，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 107 | 阴道压板 | 5 | 长度250mm，头宽30mm，弯曲角度35°，角弯，平，板式，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。 |
| 108 | 阴道拉钩 | 30 | 总长160mm，宽36mm，深80mm，凹型，板式，单头，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 109 | 阴道拉钩 | 30 | 总长180mm，宽32mm，深115mm，平型，板式，单头，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 110 | 深部拉钩 | 20 | 总长320mm，头宽50mm，深160mm，S形，板式，20Cr13医用不锈钢，表面刷光处理。 |
| 111 | 双翼阴道扩张器 | 10 | 长度85mm，头宽32mm，可调式，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 112 | 双翼阴道扩张器 | 10 | 长度100mm，头宽30mm，可调式，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 113 | 子宫肌瘤剥离器 | 5 | 长度280mm，双头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 114 | 显微剪 | 10 | 1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质；硬度50-58HRC； 2.长度200mm，直头，精细型，头长12mm，工作长度75mm，枪状，扁柄带孔； ★3.表面纳米陶瓷涂层处理，表面粗糙度不大于0.8um。 |
| 115 | 显微剪 | 10 | 1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质；硬度50-58HRC； 2.长度200mm，弯头，精细型，头长12mm，工作长度75mm，枪状，扁柄带孔； ★3.表面纳米陶瓷涂层处理，表面粗糙度不大于0.8um。 |
| 116 | 显微镊 | 10 | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC； 2.长度200mm，头宽1mm，直形，头部有齿，带定位销，柄部大柄花； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 |
| 117 | 显微镊 | 10 | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC； 2.长度200mm，头宽1.2mm，直型，精细型，头部无齿，带定位销，柄部大柄花； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 |
| 118 | 咬骨钳 | 20 | 1. 长180mm，头宽3mm，头部前弯20°，双关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； |
| 119 | 咬骨钳 | 15 | 1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC； 2.长度220mm，直头，头宽3mm，左侧角40°，双关节； 3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。 |
| 120 | 骨膜剥离器 | 20 | 1. 长200mm，头宽6mm，弯平刃，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； |
| 121 | 骨膜剥离器 | 20 | 总长200mm，头宽15mm，弯头，平刃，国产医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 |
| 122 | 吸引管 | 10 | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度220mm，管体直径φ3mm，直型，控制孔为双控孔，管口为斜口； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 |
| 123 | 吸引管 | 10 | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度220mm，管体直径φ4mm，直型，控制孔为双控孔，管口为斜口； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 |
| 124 | 吸引管 | 10 | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度220mm，管体直径φ5mm，直型，控制孔为双控孔，管口为斜口； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 |
| 125 | 后颅凹牵开器 | 30 | ★1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC； 2.长度250mm，活动式，5×5钩，钝钩，直型，钩深30mm； 3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。 |
| 126 | 脑乳突牵开器 | 5 | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC； 2.长度105mm，3×3钩； 3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。 |
| 127 | 乳突咬骨钳 | 10 | 1.咬骨钳总长160mm，刃口宽3mm，直头，单关节，长度偏差±5； 2.采用国产医用不锈钢，产品表面电镀处理，耐腐蚀性； |
| 128 | 无损伤止血钳 | 10 | 1.总长220mm，头部圆弯，弯高32mm，头部单齿。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，硬度40-48HRC。 ★3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 129 | 无损伤阻断钳 | 10 | 1.总长230mm，弯型 ； 2.采用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 ★3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 130 | 剥离器 | 5 | 1.总长810mm，头部直径3.5mm，双头。 2.医用不锈钢。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 131 | 不锈钢腰子盘 | 150 | 产品长205mm，宽130mm，高25mm，浅型，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 132 | 不锈钢腰子盘 | 150 | 产品长190mm，宽115mm，高25mm，浅型，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 133 | 不锈钢方盘 | 20 | 产品长400mm，宽300mm，高33mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 134 | 不锈钢方盘 | 20 | 产品长260mm，宽200mm，高30mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 135 | 显微外科器械消毒盒 | 5 | 1.尺寸262×162×22mm,带锁扣、硅胶垫。 2.用于盛装手术器械进行灭菌。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.以PPSU高分子材料制成，可经受压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温等离子灭菌。 |
| 136 | 显微冲洗针 | 10 | 1.产品头部直径为0.5mm。 2.采用1C18Ni9或其它医用不锈钢材料。 3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 |
| 137 | 取石钳 | 5 | 总长200mm,弯曲高度23mm，头宽5mm，弯，穿腮式，胆，20Cr13医用不锈钢 |
| 138 | 内膜剥离器 | 5 | 1.总长180mm，双头，头部微弯，头宽1mm/2mm。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 139 | 取石钳 | 5 | 总长210mm,弯曲高度35mm，头宽5mm，弯，穿腮式，胆，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。 |
| 140 | 骨科钻头 | 5 | 长80mm，头端直径5mm，硬质合金钻头，国产医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 141 | 骨科钻头 | 5 | 长80mm，头端直径6mm，硬质合金钻头，国产医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 142 | 骨科钻头 | 5 | 长80mm，头端直径7mm，硬质合金钻头，国产医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 143 | 显微镊 | 10 | 1.总长160mm，直头，头宽0.15mm，圆柄。 2.用于夹持组织。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 5.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 |
| 144 | 医用轧皮机 | 2 | 1.指骨架高60mm，。 2.采用20Cr13材料，热处理后硬度为40-48HRC 3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 |
| 145 | 辊轴取皮刀 | 5 | 总长318mm，刀片长度160mm，刀片与转动螺杆之间的间隙可调节，调节范围为0-1mm。 |
| 146 | 辊轴取皮刀 | 5 | 刀片长度80mm，采用医用不锈钢材质，有良好的刚度，。 |
| 147 | 辊轴取皮刀 | 5 | 刀片长度160mm，采用医用不锈钢材质，有良好的刚度，。 |
| 148 | 鼻骨锉 | 5 | 1.长220mm，头宽7.5mm，单头，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面亚光处理； |
| 149 | 骨凿 | 20 | 1.长250mm，头宽6mm，直，平刃，六方柄； 2.采用国产医用不锈钢，表面进行电镀处理，耐腐性； |
| 150 | 骨凿 | 20 | 总长250mm，头宽8mm，直，平刃，六方柄，国产医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 151 | 咬骨钳 | 50 | 1.总长160mm，刃宽3mm，弯尖头20°，双关节，长度公差±5mm； 2.采用国产医用不锈钢，表面电镀处理，耐腐蚀性能。 |
| 152 | 骨剪 | 10 | 1.总长180mm，弯形，双关节。 2.采用4Cr13或DCMoV材料，热处理后硬度为48-58HRC。 3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 |
| 153 | 持骨钳 | 40 | 总长190mm，中心化，国产医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 154 | 持骨钳 | 40 | 总长260mm，中心化，国产医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 |
| 155 | 复位钳 | 10 | 总长270mm，闭合后头部宽度45mm，头部带尖，柄部带自锁和指圈，采用国产医用不锈钢 |
| 156 | 复位钳 | 20 | 总长200mm，头部带尖，国产医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 157 | 复位钳 | 20 | 总长230mm，头部带尖，头端微弯，国产医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 |
| 158 | 钢丝结扎钳 | 40 | 1.总长180mm，头宽6.5mm，头厚4.5mm。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 159 | 钢丝剪 | 40 | 1.总长470mm，手柄可拆式，胶木手柄，剪切直径小于等于6mm克氏针； 2.采用国产医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性； |
| 160 | 钢丝剪 | 20 | 1.长140mm，指圈式，剪切直径0.8mm及以下克氏针； 2.采用国产医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性； |
| 161 | 钢丝剪 | 20 | 1.长240mm，剪切直径2.5mm及以下克氏针，双刃口； 2.采用国产医用不锈钢，表面进行刷光处理，具有良好的耐腐性； |
| 162 | 钢丝剪 | 20 | 180 尖嘴，薄腮，采用国产医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 |
| 163 | 钢丝剪 | 80 | 总长180mm，剪切直径2mm以下钢丝，虎头，采用国产医用不锈钢40Cr13 |
| 164 | 截骨刀 | 60 | 总长230mm，头宽8mm，直头，平刃，六角柄，国产医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 165 | 截骨刀 | 60 | 1.长230，刃宽12，直平刃，六角手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； |
| 166 | 截骨刀 | 60 | 1.长230，刃宽18，直平刃，六角手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； |
| 167 | 截骨刀 | 60 | 总长230mm，头宽15mm，直头，圆刃，六角柄，国产医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 168 | 截骨刀 | 60 | 总长230mm，头宽15mm，弯头，圆刃，六角柄，国产医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 169 | 骨凿 | 40 | 总长230mm，头宽4mm，直头，平刃，滚花柄，国产医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 170 | 骨膜剥离器 | 100 | 总长200mm，头宽8mm，弯头，平刃，国产医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 171 | 骨膜剥离器 | 100 | 1.长200，头宽15，弯，平刃，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； |
| 172 | 骨刮匙 | 20 | 1.长170，头宽2，直，六方柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； |
| 173 | 骨刮匙 | 20 | 1.长210，头宽4，直，六方柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； |
| 174 | 骨刮匙 | 20 | 1.长210，头宽6，直，六方柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； |
| 175 | 骨刮匙 | 20 | 1.长210，头宽8，直，六方柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； |
| 176 | 骨撬 | 20 | 1.长230，前端宽20，弯，用于髋关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； |
| 177 | 骨撬 | 20 | 1.总长130mm，前端宽度25mm，尖头，长度公差±5mm； 2.其材质由20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC； |
| 178 | 骨撬 | 20 | 1.总长300mm，前端宽度40mm，尖头，长度公差±5mm； 2.其材质由20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC； |
| 179 | 骨撬 | 20 | 1.总长240mm，前端宽度15mm，平头，长度公差±5mm； 2.其材质由20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC； |
| 180 | 骨撬 | 20 | 总长240mm，中端头宽64mm，前端头宽24mm，国产医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 181 | 椎板牵开器 | 20 | 1.总长170mm，前端钩深度60mm，头端长12mm，单钩，钝头，前端直角弯头，长度公差±5mm； 2.其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC； |
| 182 | 椎板牵开器 | 20 | 1.总长170mm，前端钩深度40mm，头端长12mm，单钩，钝头，前端直角弯头，长度公差±5mm； 2.其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC； |
| 183 | 骨钩 | 20 | 1.总长度为180mm，钩深40mm，头端宽12mm。 2. 采用国产医用不锈钢加工而成，做工精美，质量稳定可靠，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性能。 |
| 184 | 创口钩 | 20 | 1.长210，深45，三爪，钝钩，扁柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； |
| 185 | 创口钩 | 20 | 1.长210，深45，四爪，钝钩，扁柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； |
| 186 | 骨锤 | 20 | 总长220mm，锤头重140g，铝合金手柄，头部其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定 |
| 187 | 骨锤 | 20 | 1.总长220mm，锤头重270g，长度公差±5mm； 2.其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC； |
| 188 | 骨锤 | 20 | 总长220mm，锤头重450g，国产医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 189 | 骨锉 | 20 | 总长200mm，3# ，直，双头，其材质国产医用不锈钢材料制造，产品经热处理后，硬度为48-58HRC； |
| 190 | 骨折固定夹 | 15 | 1.闭合后长度为183mm，中号，三爪。 2. 采用国产医用不锈钢加工而成，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性能。 |
| 191 | 骨折固定夹 | 15 | 1.闭合后长度为150mm，小号，三爪。 2. 采用国产医用不锈钢加工而成，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性能。 |
| 192 | 骨科用螺丝刀 | 30 | 长90mm，头端外梅花型，外圆φ1.65mm，三角接口，可换柄，医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 193 | 骨科用螺丝刀 | 30 | 长90mm，头端外梅花型，外圆φ2.3mm，三角接口，可换柄，医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 194 | 骨科用螺丝刀 | 30 | 长90mm，头端外梅花型，外圆φ3.3mm，三角接口，可换柄，医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 195 | 骨科用螺丝刀 | 30 | 长90mm，头端外梅花型，外圆φ4.5mm，三角接口，可换柄，医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 196 | 快装手柄 | 30 | 长100mm，T型，三角接口，可自锁，铝合金柄把，国产医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 197 | 骨科用螺丝刀 | 30 | 长90mm，头端外六角型，对边距离2.5mm，三角接口，可换柄，医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 198 | 骨科用螺丝刀 | 30 | 长90mm，头端外六角型，对边距离3.0mm，三角接口，可换柄，国产医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 199 | 骨科用螺丝刀 | 30 | 长90mm，头端外六角型，对边距离3.5mm，三角接口，可换柄，医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 200 | 骨科用螺丝刀 | 30 | 长90mm，头端外六角型，对边距离4.0mm，三角接口，可换柄，国产医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 201 | 断钉取出器 | 5 | 长90mm，头端锯齿状，头端内孔直径φ2mm，三角接口，换柄式，国产医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 202 | 断钉取出器 | 5 | 长90mm，头端锯齿状，头端内孔直径φ2.7mm，三角接口，换柄式，国产医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 203 | 断钉取出器 | 5 | 长90mm，头端锯齿状，头端内孔直径φ4mm，三角接口，换柄式，国产医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 204 | 断钉取出器 | 5 | 长90mm，头端锯齿状，头端内孔直径φ5mm，三角接口，换柄式，国产医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 205 | 断钉取出器 | 5 | 长90mm，头端锯齿状，头端内孔直径φ6.5mm，三角接口，换柄式，国产医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 206 | 断钉取出器 | 5 | 长90mm，头端锯齿状，头端内孔直径φ8mm，三角接口，换柄式，国产医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 207 | 标准篮筐 | 70 | 产品长585mm，宽395mm，高195mm，浅型，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 208 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 80 | 产品长230mm，宽230mm，高75mm，浅型，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 209 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 90 | 产品长498mm，宽230mm，高100mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 210 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 90 | 产品长370mm，宽230mm，高75mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 211 | 螺钉取出器 | 5 | 长90mm，头端螺旋状，头端直径2mm，三角接口，换柄式，国产医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 212 | 螺钉取出器 | 5 | 长90mm，头端螺旋状，头端直径2.5mm，三角接口，换柄式，国产医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 213 | 螺钉取出器 | 5 | 长90mm，头端螺旋状，头端直径2.7mm，三角接口，换柄式，国产医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 214 | 螺钉取出器 | 5 | 长90mm，头端螺旋状，头端直径3.5mm，三角接口，换柄式，国产医用不锈钢，表面亚光处理。 |
| 215 | 显微剪 | 20 | 1.总长160mm，弯型，刃长13mm，头尖宽度0.25mm，簧式圆柄。 2.用于剪切组织。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以钛合金材料制成。 5.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。 |
| 216 | 显微持针钳 | 20 | 1.总长160mm，直头，头宽0.4mm。 2.用于显微手术中夹持缝合针和线。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以钛合金材料制成。 5.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。 |
| 217 | 显微镊 | 20 | 1.总长180mm，直头，头宽0.3mm，圆柄。 2.用于夹持组织。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以钛合金材料制成。 5.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。 |
| 218 | 显微镊 | 20 | 1.总长180mm，直型，头宽0.4mm，1×2唇头钩。 2.用于夹持组织。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以钛合金材料制成。 5.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。 |
| 219 | 显微镊 | 20 | 1.总长180mm，直型，头宽0.4mm，头部带平台。 2.用于夹持组织。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以钛合金材料制成。 5.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。 |
| 220 | 显微冲洗针 | 20 | 1.产品头部直径为0.4mm。 2.采用1C18Ni9或其它医用不锈钢材料。 3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 |
| 221 | 显微冲洗针 | 20 | 1.产品头部直径为0.4mm。 2.采用1C18Ni9或其它医用不锈钢材料。 3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 |
| 222 | 吸引管 | 20 | 210×φ3，下弯；材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 |
| 223 | 骨膜剥离器 | 20 | 总长270mm，一头宽5mm，另一头带钩直径0.8mm；采用国产医用不锈钢 |
| 224 | 骨科用神经根拉钩 | 10 | 1.长46.5，头宽7，杆弯130°，胶木手柄，长度公差±5mm； ★2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； |
| 225 | 骨科用神经根拉钩 | 20 | 1.长140mm，头宽3mm，杆部折弯90°，板式，长度公差±5mm； ★2.采用国产医用不锈钢，表面电镀处理； |
| 226 | 骨膜剥离器 | 20 | 总长270mm，一头宽5mm，另一头直径1mm，带钩，国产医用不锈钢，表面电镀处理。 |
| 227 | 骨膜剥离器 | 20 | 1.长150，宽3，直，平刃，扁柄，长度公差±5mm； 2.采用不锈钢，表面电镀处理； |
| 228 | 骨刮匙 | 10 | 总长300mm，头宽3mm，方头，直，空心，硅胶柄；采用国产医用不锈钢 |
| 229 | 椎板咬骨钳 | 20 | 1.总长210mm，头宽3mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm； 2.采用国产医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性； |
| 230 | 椎板咬骨钳 | 10 | 1.总长180mm，头宽1mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用国产医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性； |
| 231 | 椎板咬骨钳 | 10 | 1.总长180mm，头宽2mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用国产医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性； |
| 232 | 髓核钳 | 20 | 总长度220mm，头部宽度3mm，刃口长度尺寸8mm，头部角度150°，握柄式，表面电镀处理。 |
| 233 | 髓核钳 | 10 | 总长度220mm，头部宽度2mm，刃口长度尺寸6mm，头部角度150°，握柄式，表面电镀处理。 |
| 234 | 髓核钳 | 20 | 总长度220mm，头部宽度2mm，刃口长度尺寸6mm，握柄式 |
| 235 | 髓核钳 | 20 | 总长度220mm，头部宽度3mm，刃口长度尺寸8mm，握柄式。 |
| 236 | 止血钳 | 100 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 237 | 止血钳 | 100 | 总长125mm，直型，蚊式，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 238 | 止血钳 | 200 | 总长140mm，弯型，半齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 239 | 止血钳 | 200 | 总长140mm，直型，半齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 240 | 止血钳 | 400 | 总长160mm，弯型，弯头高度10mm，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 241 | 止血钳 | 400 | 总长160mm，直型，半齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 242 | 组织钳 | 400 | 总长180mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 243 | 持针钳 | 200 | 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 244 | 持针钳 | 60 | 总长140mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 245 | 持针钳 | 60 | 1.总长125mm，头部为直形，有锁止牙，头部内侧有唇头齿，精细型。 2.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 |
| 246 | 手术剪 | 100 | 长度180mm，直尖，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。 |
| 247 | 手术剪 | 100 | 长度160mm，直尖，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。 |
| 248 | 拆线剪 | 40 | 长度140mm，头宽28mm，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。 |
| 249 | 组织剪 | 60 | 长度140mm，头宽1.5mm，弯型，窄头，带齿，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面镀金圈处理。 |
| 250 | 组织剪 | 60 | 长度160mm，头宽1.5mm，直型，窄头，带齿，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面镀金圈处理。 |
| 251 | 整形镊 | 100 | 1.长120，头宽0.6，直，有钩，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面亚光处理； |
| 252 | 整形镊 | 100 | 1.长150，头宽0.8，直，有齿，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面亚光处理； |
| 253 | 手术刀柄 | 100 | 总长125mm，3#，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面电镀处理。 |
| 254 | 不锈钢药杯 | 100 | 产品高40mm，直径45mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 255 | 不锈钢腰子盘 | 60 | 产品长205mm，宽130mm，高25mm，浅型，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 256 | 医用镊 | 60 | 长125mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 257 | 组织镊 | 60 | 长125mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 258 | 不锈钢镊子筒 | 20 | 产品直径80mm，高198mm，有盖，大号，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 259 | 不锈钢消毒盘 | 20 | 产品长242mm，宽162mm，高55mm，9寸，有孔，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 260 | 不锈钢换药碗 | 100 | 产品直径160mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 261 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 40 | 产品长370mm，宽230mm，高75mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 262 | 不锈钢治疗盘 | 10 | 产品长310mm，宽240mm，高30mm，四孔，配瓶，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 263 | 不锈钢药膏罐 | 20 | 产品直径100mm，高95mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 264 | 海绵钳 | 40 | 1.总长180，直型，头部有齿，头宽12.5mm。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 265 | 海绵钳 | 40 | 1.总长180，弯型，头部有齿，头宽12.5mm。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 266 | 海绵钳 | 40 | 1.总长180，头部直型，头部无齿，头宽12.5mm。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 267 | 海绵钳 | 40 | 1.总长180，弯型，头部无齿，头宽12.5mm。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 268 | 止血钳 | 10 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 269 | 止血钳 | 10 | 总长125mm，直型，蚊式，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 270 | 止血钳 | 10 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 271 | 止血钳 | 10 | 总长140mm，直型，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 272 | 止血钳 | 10 | 总长160mm，弯型，弯头高度10mm，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 273 | 止血钳 | 10 | 总长160mm，直型，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 274 | 组织钳 | 10 | 总长180mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 275 | 持针钳 | 10 | 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 276 | 手术剪 | 10 | 长度180mm，直尖，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。 |
| 277 | 组织镊 | 10 | 长125mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 278 | 医用镊 | 10 | 长125mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 279 | 手术刀柄 | 10 | 总长125mm，3#，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面电镀处理。 |
| 280 | 不锈钢腰子盘 | 10 | 产品长204mm，宽130mm，高25mm，浅型，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 281 | 止血钳 | 10 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 282 | 止血钳 | 10 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 283 | 组织钳 | 10 | 总长180mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 284 | 持针钳 | 10 | 总长140mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 285 | 持针钳 | 10 | 1.总长125mm，头部为直形，夹持小血管用。 2.应以20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 |
| 286 | 拆线剪 | 10 | 长度140mm，头宽28mm，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。 |
| 287 | 组织剪 | 10 | 长度140mm，头宽1.5mm，弯型，窄头，带齿，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面镀金圈处理。 |
| 288 | 手术剪 | 10 | 长度160mm，直尖，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。 |
| 289 | 组织剪 | 10 | 长度160mm，头宽1.5mm，直型，窄头，带齿，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面镀金圈处理。 |
| 290 | 整形镊 | 10 | 1.长120，头宽0.4，直，有钩，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面刷光处理； |
| 291 | 整形镊 | 10 | 1.长140，头宽0.8，直，有齿，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面亚光处理； |
| 292 | 手术刀柄 | 10 | 总长125mm，3#，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面电镀处理。 |
| 293 | 不锈钢药杯 | 10 | 产品高40mm，直径45mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 294 | 不锈钢腰子盘 | 10 | 产品长204mm，宽130mm，高25mm，浅型，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 |
| 295 | 鼻镜 | 150 | 1.总长150mm，头部深度28mm。 2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 296 | 鼻镜 | 150 | 1.总长150mm，头宽4mm，头部深度20mm。 2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 297 | 鼻异物钳 | 10 | 1，工作长度120mm，盖板式，头部无钩带齿。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 298 | 鼻用镊 | 10 | 1.总长160mm，头宽1.2mm，枪状，横齿； 2.采用17-4医用不锈钢材料。 3.器械外表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 299 | 耳用膝状镊 | 10 | 1.总长110mm，枪状，头宽2mm，头部长度50mm。 2.采用17-4PH医用不锈钢。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 300 | 咽喉镜 | 10 | 1.长度200mm，镜片直径20mm。不锈钢材料为20Cr13。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 301 | 鼻咽活体取样钳 | 5 | 1.总长130mm，头宽3mm，盖板式，角弯。 2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕 |
| 302 | 压舌板 | 150 | 1.总长180mm，直形，头宽11mm。 2.应以12Cr18Ni9或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 |
| 303 | 耵聍钩 | 10 | 1.总长160mm，角弯90度，钩高1.5mm，枪形，头端直径0.4mm，钝头。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 |
| 304 | 止血钳 | 50 | 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm，20Cr13医用不锈钢 |
| 305 | 拆线剪 | 20 | 长度140mm，头宽40mm，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。 |
| 306 | 止血钳 | 10 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢 |
| 307 | 止血钳 | 10 | 总长125mm，直型，蚊式，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 308 | 止血钳 | 10 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 309 | 持针钳 | 10 | 总长140mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 310 | 组织镊 | 10 | 长125mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 311 | 医用镊 | 10 | 长125mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |
| 312 | 手术剪 | 10 | 长度140mm，直尖，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。 |
| 313 | 止血钳 | 40 | 总长160mm，弯型，弯头高度10mm，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 |

注：1、核心产品：无损伤止血钳。2、西苑医院苏州医院手术室手术器械一批不接受进口产品。

2.实质性响应内容：

（1）属于医疗器械的产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供证书复印件并加盖公章。

（2）提供原厂免费整机保修≥5年。（承诺函加盖公章，格式自拟）

上述 （1）项按要求提供证明材料；（2）项提供承诺函承诺满足相关要求。以上未按要求提供证明材料或承诺函视为无效投标。

# 第二标段：西苑医院苏州医院血管外科手术器械一批

1.货物名称：

| 设备名称 | 数量（套） | 是否为医疗器械 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血管外科特械包（大动脉） | 2 | 是 | 是 |
| 血管外科特械包（外周动脉） | 2 | 是 | 是 |

注：核心产品：血管外科特械包（大动脉），血管外科特械包（外周动脉）。

2.实质性响应内容：

（1）产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供以上证书复印件并加盖公章。

（2）提供原厂免费整机保修≥5年。（承诺函加盖公章，格式自拟）

上述 （1）项按要求提供证明材料；（2）项提供承诺函承诺满足相关要求，未按要求提供证明材料或承诺函视为无效投标。

3.技术要求及参数：

（1）血管外科特械包（大动脉）：

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环柄持针器 | 无损伤碳化钨镶片环把针持 钻石钳口 240mm max. 1x0 材质表面进行磨砂处理 | 2 |
| 2 | 环柄持针器 | 无损伤碳化钨镶片环把针持 钻石钳口 230mm max. 4x0 材质表面进行磨砂处理 | 2 |
| 3 | 环柄持针器 | 无损伤碳化钨镶片环把针持 钻石钳口 240mm max. 5x0 材质表面进行磨砂处理 | 1 |
| 4 | 无损伤镊 | 精细无损伤镊195 mm 碳化钨合金材质 材质表面进行磨砂处理 头宽2.0 mm | 1 |
| 5 | 无损伤镊 | 精细无损伤镊240mm 碳化钨合金材质 材质表面进行磨砂处理 头宽2.0mm | 1 |
| 6 | 无损伤镊 | 精细无损伤镊195mm 碳化钨合金材质 材质表面进行磨砂处理 头宽2.8mm | 1 |
| 7 | 无损伤镊 | 精细无损伤镊240 mm 碳化钨合金材质 材质表面进行磨砂处理 头宽2.8mm | 1 |
| 8 | 无损伤两用镊 | 精细无损伤两用镊 头宽2.7 mm 总长240 mm | 1 |
| 9 | 无损伤两用镊 | 精细无损伤两用镊 头宽2.0 mm 总长240 mm | 1 |
| 10 | 无损伤镊 | 精细无损伤镊195mm 碳化钨合金材质 材质表面进行磨砂处理 头宽1.5mm | 1 |
| 11 | 无损伤镊 | 精细无损伤镊240mm 碳化钨合金材质 材质表面进行磨砂处理 头宽1.5mm | 1 |
| 12 | 无损伤镊 | 精细无损伤镊240mm 碳化钨合金材质 材质表面进行磨砂处理 头宽2.0mm | 2 |
| 13 | 主动脉钳 | 精细无损伤主动脉阻断钳 材质表面进行磨砂处理 300 mm | 2 |
| ★14 | 主动脉钳 | 精细无损伤主动脉阻断钳 材质表面进行磨砂处理 2×3齿 长320mm | 1 |
| 15 | 主动脉钳 | 无损伤精细阻断钳 26.5cm | 1 |
| 16 | 主动脉钳 | 无损伤精细主动脉阻断钳 23.5cm 60度角 | 1 |
| 17 | 分离剪 | 黑色金属陶瓷精细分离剪刀。黑色金属陶瓷和碳化钨刃口双层特殊材料，金属陶瓷涂层器械表面硬度为不锈钢硬度的7倍，坚硬，耐磨。弯，长度230mm | 1 |
| 18 | 分离剪 | 黑色金属陶瓷精细分离剪刀。黑色金属陶瓷和碳化钨刃口双层特殊材料，金属陶瓷涂层器械表面硬度为不锈钢硬度的7倍，坚硬，耐磨。弯，长度180mm | 1 |
| ★19 | 分离剪 | 黑色金属陶瓷精细分离剪刀。黑色金属陶瓷和碳化钨刃口双层特殊材料，金属陶瓷涂层器械表面硬度为不锈钢硬度的7倍，坚硬，耐磨。弯，长度260mm | 1 |
| ★20 | 角度剪 | 黑色金属陶瓷超锋利剪刀。黑色金属陶瓷和碳化钨刃口双层特殊材料，金属陶瓷涂层器械表面硬度为不锈钢硬度的7倍，坚硬，耐磨。45度，长度180mm | 1 |
| 21 | 分离钳 | 超精细直角钳。材质表面进行磨砂表面处理，手术过程不反光。长度180mm | 1 |
| 22 | 分离钳 | 超精细分离钳。GEMINI圆弯直角材质表面进行磨砂表面处理，手术过程不反光。长度200mm | 1 |
| 23 | 分离钳 | 超精细分离钳。GEMINI圆弯直角材质表面进行磨砂表面处理，手术过程不反光。长度230mm | 1 |
| 24 | 笔式持针器 | 黑色金属陶瓷涂层圆柄笔式持针钳、记忆合金弹片等离子钳口 5-0 总长210mm | 1 |
| ★25 | 笔式持针器 | 黑色金属陶瓷涂层圆柄笔式持针钳、记忆合金弹片等离子钳口 6-0 总长210mm | 1 |
| 26 | 主动脉钳 | 精细无损伤主动脉钳 双排齿 表面等离子处理 60度角 230 mm | 1 |
| 27 | 主动脉钳 | 精细无损伤主动脉钳 双排齿 表面等离子处理 60度角 250 mm | 1 |
| 28 | 自动牵开器 | 无损伤自动撑开器 S钢材质手术中不反光 3 x 3 齿 160 mm | 1 |
| 29 | 自动牵开器 | 自动撑开器 双关节 S钢材质手术中不反光 4 x 3 齿 总长190 mm | 1 |
| 30 | 自动牵开器 | 自动撑开器 双关节 S钢材质手术中不反光 4 x 3 齿 总长210 mm | 2 |

（2）血管外科特械包（外周动脉）：

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环柄持针器 | 无损伤碳化钨镶片环把针持 钻石钳口 180mm max. 6x0 材质表面进行磨砂处理 | 2 |
| 2 | 环柄持针器 | 无损伤碳化钨镶片环把针持 钻石钳口 240mm max. 5x0 材质表面进行磨砂处理 | 2 |
| 3 | 环柄持针器 | 无损伤精细环把针持 碳化钨镶片钻石钳口涂层 碳化钨钢材质材质表面进行磨砂表面处理不反光 max. 6x0 总长200 mm | 1 |
| 4 | 无损伤镊 | 精细无损伤镊195 mm 碳化钨合金材质 材质表面进行磨砂处理 头宽2.0 mm | 1 |
| 5 | 无损伤镊 | 精细无损伤镊240mm 碳化钨合金材质 材质表面进行磨砂处理 头宽2.0mm | 1 |
| 6 | 无损伤镊 | 精细无损伤镊195mm 碳化钨合金材质 材质表面进行磨砂处理 头宽1.5mm | 1 |
| 7 | 无损伤镊 | 精细无损伤镊240mm 碳化钨合金材质 材质表面进行磨砂处理 头宽1.5mm | 1 |
| 8 | 无损伤镊 | 精细无损伤镊240mm 碳化钨合金材质 材质表面进行磨砂处理 头宽2.0mm | 2 |
| 9 | 小主动脉钳 | 无损伤精细小主动脉阻断钳 14.5mm | 2 |
| 10 | 心耳钳 | 精细无损伤心耳钳，等离子涂层手术过程不反光 165mm | 2 |
| 11 | 主动脉钳 | 精细无损伤阻断钳，等离子涂层手术过程不反光 130mm | 2 |
| 12 | 主动脉钳 | 精细无损伤主动脉阻断钳，材质表面进行磨砂处理 60度角 总长160 mm | 1 |
| 13 | 侧壁钳 | 无损伤精细主动脉阻断钳 16.5cm | 1 |
| 14 | 股动脉钳 | 无损伤精细血管阻断钳。材质表面进行磨砂表面处理，手术过程不反光。130mm | 1 |
| 15 | 心耳钳 大 | 精细无损伤心耳钳，等离子涂层手术过程不反光 145mm | 1 |
| 16 | 心耳钳 小 | 精细无损伤心耳钳，等离子涂层手术过程不反光 145mm | 1 |
| ★17 | 主动脉钳钛合金 | 钛合金超精细无损伤血管钳 60°角，总长175mm | 1 |
| 18 | 分离剪 | 黑色金属陶瓷精细分离剪刀。黑色金属陶瓷和碳化钨刃口双层特殊材料，金属陶瓷涂层器械表面硬度为不锈钢硬度的7倍，坚硬，耐磨。弯，长度175mm | 1 |
| ★19 | 显微镊 无齿 | 黑色金属陶瓷涂层，钻石钳口精细圆柄平台镊，头1.0mm，总长210mm | 1 |
| ★20 | 显微镊有齿 | 黑色金属陶瓷涂层 钻石钳口精细圆柄无损伤血管镊，头1.2mm 总长210mm | 1 |
| ★21 | 大笔式针持器 | 黑色金属陶瓷涂层大血管笔式针持 等离子钳口 3-0 总长23cm | 1 |
| 22 | 精细剥离子 | 黑色金属陶瓷涂层 精细显微神经剥离子 头宽2mm 总长190mm | 1 |
| 23 | 精细拉钩 | 黑色金属陶瓷涂层球头显微神经钩 头宽2mm 总长19cm | 1 |
| 24 | 冲洗针头 大 | 精细灌注针头总长48 mm 头2.5mm | 1 |
| 25 | 冲洗针头 小 | 精细灌注针头 可折弯 弯头80 mm 1.5 mm | 1 |
| 26 | 哈巴狗夹 直 | 无损伤哈巴狗钳 总长55mm 夹持力1.8N 直头 | 1 |
| 27 | 哈巴狗夹 弯 | 无损伤哈巴狗钳 总长55mm 夹持力1.8N 弯头 | 1 |
| 28 | 哈巴狗夹 直 | 哈巴狗钳，12mm，直 等离子涂层,12MM | 1 |
| 29 | 哈巴狗夹 弯 | 哈巴狗夹 60° 弯头 等离子涂层12×55mm,12MM | 1 |
| 30 | 牵开器 | 小切口牵开器框架 | 1 |
| 31 | 牵开器 叶片 | 牵开器叶片 40 x 35 mm | 2 |
| 32 | 牵开器 叶片 | 牵开器叶片 宽24MM*深度43MM | 2 |
| 33 | 牵开器 叶片 | 牵开器叶片 宽24MM*深度53MM | 2 |
| 34 | 乳突牵开器 | 自动撑开器 S钢材质手术中不反光 3 x 3 齿 160 mm | 1 |
| 35 | 乳突牵开器 | 小切口牵开器 总长115 mm，牵开宽度12 x 7,5 mm | 1 |
| 36 | 分离剪 | 黑色金属陶瓷超锋利剪刀。黑色金属陶瓷和碳化钨刃口双层特殊材料，金属陶瓷涂层器械表面硬度为不锈钢硬度的7倍，坚硬，耐磨。弯头，长度180mm | 1 |
| 37 | 角度剪 | 黑色金属陶瓷血管剪刀。黑色金属陶瓷和碳化钨刃口双层特殊材料，金属陶瓷涂层器械表面硬度为不锈钢硬度的7倍，坚硬，耐磨。45°，长度175mm | 1 |
| 38 | 圈镊 | 黑色金属陶瓷圆柄圈镊。黑色金属陶瓷和钻石钳口双层特殊材料，金属陶瓷涂层器械表面硬度为不锈钢硬度的7倍，坚硬，耐磨。∮1.0 ，长度210mm | 1 |
| 39 | 精细无损伤镊 | 黑色金属陶瓷无损伤血管镊。金属陶瓷涂层器械表面硬度为不锈钢硬度的7倍，坚硬，耐磨。1.2mm宽，长度210mm | 1 |
| 40 | 直角钳 | 超精细直角钳。材质表面进行磨砂表面处理，手术过程不反光。长度180mm | 1 |
| 41 | 左血管夹 | 左颈动脉血管无损伤阻断钳。材质表面进行磨砂表面处理，手术过程不反光。头长60mm，总长110mm | 1 |
| 42 | 右血管夹 | 右颈动脉血管无损伤阻断钳。材质表面进行磨砂表面处理，手术过程不反光。头长60mm，总长110mm | 1 |
| 43 | 主动脉钳 | 无损伤精细血管阻断钳。材质表面进行磨砂表面处理，手术过程不反光。130mm | 1 |
| ★44 | 主动脉钳钛合金 | 钛合金超精细无损伤血管钳。夹闭血管极精细，极柔和，不会手术后形成血栓。材质表面进行磨砂表面处理，手术过程不反光。60°，105mm | 1 |
| 45 | 双头剥离子 | 双头超精细剥离子。材质表面进行磨砂表面处理，手术过程不反光。钝头3mm/5mm | 1 |
| 46 | 显微持针器 | 黑色金属陶瓷显微精细针持。独有专利记忆合金弹簧弹片，永不变形。黑色金属陶瓷和钻石钳口双层特殊材料，金属陶瓷涂层器械表面硬度为不锈钢硬度的7倍，坚硬，耐磨。210mm 直头 6个0 | 1 |
| ★47 | 血管钳 | 精细无损伤心耳钳，等离子涂层手术过程不反光 165mm | 2 |

4. 配套消毒盒 4 个（材质不锈钢，尺寸≥390*270*20mm），分体式铅衣5套（含护目镜、围脖，铅当量≥0.5mmpb）。

# 第三标段：西苑医院苏州医院供应室器械一批

1.货物名称：

| 设备名称 | 数量（批） | 是否为医疗器械 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应室器械一批 | 1 | 是 | 否 |

注：核心产品：供应室器械一批。

2.实质性响应内容：

（1）产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供证书复印件并加盖公章。

（2）提供原厂免费整机保修≥5年。（承诺函加盖公章，格式自拟）

上述 （1）项按要求提供证明材料；（2）项提供承诺函承诺满足相关要求。以上未按要求提供证明材料或承诺函视为无效投标。

3.技术要求及参数：

| 产品名称 | 形式规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 止血钳 | 总长160mm，弯型，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 把 | 50 |
| 止血钳 | 总长160mm，直型，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 把 | 50 |
| 止血钳 | 总长140mm，弯型，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 把 | 170 |
| 止血钳 | 总长140mm，直型，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 把 | 50 |
| 止血钳 | 总长125mm，直型，蚊式，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 把 | 50 |
| 止血钳 | 总长125mm，弯型，蚊式，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 把 | 50 |
| 持针钳 | 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 把 | 50 |
| 组织钳 | 总长180mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 把 | 80 |
| 手术剪 | 长度180mm，直尖，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。 | 把 | 80 |
| 手术剪 | 长度140mm，直尖，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。 | 把 | 80 |
| 手术刀柄 | 总长125mm，3#，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面电镀处理。 | 把 | 100 |
| 拆线剪 | 长度140mm，头宽40mm，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。 | 把 | 100 |
| 组织镊 | 长125mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 把 | 100 |
| 医用镊 | 长125mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 把 | 100 |
| 不锈钢药膏罐 | ★产品直径100mm，高95mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 只 | 30 |
| 不锈钢腰子盘 | ★产品长204mm，宽130mm，高25mm，浅型，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 只 | 70 |
| 不锈钢腰子盘 | ★产品长190mm，宽116mm，高25mm，浅型，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 只 | 20 |
| 不锈钢镊子筒 | ★产品直径80mm，高198mm，有盖，大号，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 只 | 50 |
| 不锈钢镊子筒 | ★产品直径64mm，高158mm，有盖，中号，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 只 | 50 |
| 不锈钢镊子筒 | ★产品直径45mm，高113mm，有盖，小号，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 只 | 50 |
| 压舌板 | 总长180mm，直形，头宽11mm。外表面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 只 | 50 |
| 骨穿针 | ★长度30mm，直径Ф1.6mm，骨穿，医用不锈钢，表面电镀处理。 | 只 | 20 |
| 不锈钢消毒盘 | ★产品长302mm，宽200mm，高55mm，12寸，有孔，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 只 | 10 |
| 不锈钢消毒盘 | ★产品长242mm，宽162mm，高55mm，9寸，有孔，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 只 | 10 |
| 不锈钢消毒盘 | ★产品长200mm，宽110mm，高50mm，8寸，侧面有孔，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 只 | 10 |
| 标准清洗框 | 外形长宽高尺寸为480×250×50，编网结构，304医用不锈钢制作，表面电抛光处理。 | 只 | 30 |
| 海绵钳 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 把 | 30 |
| 海绵钳 | 总长250mm，弯形，无齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 把 | 30 |
| 医用镊 | 长200mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 把 | 50 |

# 第四标段：西苑医院苏州医院其他器械一批

1.货物名称：

| 设备名称 | 数量（批） | 是否为医疗器械 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他器械一批 | 1 | 是 | 否 |

注：核心产品：其他器械一批。

2.实质性响应内容：

（1）产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供以上证书复印件并加盖公章。

（2）提供原厂免费整机保修≥5年。（承诺函加盖公章，格式自拟）

上述 （1）项按要求提供证明材料；（2）项提供承诺函承诺满足相关要求。以上未按要求提供证明材料或承诺函视为无效投标。

3.技术要求及参数：

| 科室 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术室 | ★撑脚架 | 膝关节支撑架，含快锁夹持器1个。尺寸230CM*80CM，高45CM 20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理 | 1 |
|  | 尺骨鹰嘴体位架 | 角弯40CM,20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理 | 1 |
|  | 跟骨夹棍 | 长50CM,20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理 | 1 |
|  | ★光导纤维麻醉咽喉镜 | 光导纤维，每套含三个不同型号镜片，可抗多次高温消毒，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理 | 2 |
| ICU | 环甲膜穿刺针 | 一、不锈钢材质 .二、规格：穿刺针内径12G，长度40mm.三、标准通用接口 | 1 |
|  | 气管切开包 |  |  |
|  | 海绵钳 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | 止血钳 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 6 |
|  | 止血钳 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 4 |
|  | 止血钳 | 总长125mm，直型，蚊式，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | 止血钳 | 总长140mm，直型，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | 持针钳 | 总长160mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1 |
|  | 组织钳 | 总长160mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 4 |
|  | 帕巾钳 | 总长140mm，尖头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | ★组织拉钩 | 1.两把拉钩，一把长度117mm，宽度10mm，头部长度23mm/35mm，一把长度120mm，长度120mm，宽度11mm，头部长度25mm/37mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料 | 1 |
|  | ★组织拉钩 | 1.总长200mm，宽度13mm，两支，拉钩1头部长度39mm/39mm，拉钩2头部长度39mm/43mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 | 1 |
|  | 组织镊 | 长125mm，1*2钩，直型，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1 |
|  | 医用镊 | 长125mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1 |
|  | 手术刀柄 | 总长125mm，3#，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面电镀处理。 | 1 |
|  | 手术刀柄 | 总长140mm，4#，医用不锈钢，可安装20-39#手术刀片，表面电镀处理。 | 1 |
|  | 不锈钢药杯 | 产品高40mm，直径45mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 1 |
| 急诊 | 环甲膜穿刺针 | 一、不锈钢材质 .二、规格：穿刺针内径12G，长度40mm.三、标准通用接口 | 2 |
|  | 气管切开包： |  |  |
|  | 海绵钳 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | 止血钳 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 6 |
|  | 止血钳 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 4 |
|  | 止血钳 | 总长125mm，直型，蚊式，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | 止血钳 | 总长140mm，直型，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | 持针钳 | 总长160mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1 |
|  | 组织钳 | 总长160mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 4 |
|  | 帕巾钳 | 总长140mm，尖头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | ★组织拉钩 | 1.两把拉钩，一把长度117mm，宽度10mm，头部长度23mm/35mm，一把长度120mm，长度120mm，宽度11mm，头部长度25mm/37mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料 | 1 |
|  | 组织拉钩 | 1.总长200mm，宽度13mm，两支，拉钩1头部长度39mm/39mm，拉钩2头部长度39mm/43mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 | 1 |
|  | 组织镊 | 长125mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1 |
|  | 医用镊 | 长125mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1 |
|  | 手术刀柄 | 总长125mm，3#，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面电镀处理。 | 1 |
|  | 手术刀柄 | 总长140mm，4#，医用不锈钢，可安装20-39#手术刀片，表面电镀处理。 | 1 |
|  | 不锈钢药杯 | 产品高40mm，直径45mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 1 |
|  | 器械一批： |  |  |
|  | 压舌板 | 1.总长160mm，直形，头宽11mm。 2.应以12Cr18Ni9或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 5 |
|  | 舌钳 | 1.长度170mm，头部圆形直径28mm，头部厚度3.6mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理 | 2 |
|  | 牙科开口器 | 1.总长120mm，钳式结构。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理 | 2 |
|  | 手术刀柄 | 总长125mm，3#，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面电镀处理。 | 10 |
|  | 海绵钳 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | 子宫颈钳 | 总长250mm，侧弯，2*3齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | 止血钳 | 总长240mm，弯型，全齿，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | ★组织拉钩 | 1.两把拉钩，一把长度117mm，宽度10mm，头部长度23mm/35mm，一把长度120mm，长度120mm，宽度11mm，头部长度25mm/37mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料 | 2 |
|  | 钢丝剪 | 总长180mm，剪切直径2mm以下钢丝，虎头，采用国产医用不锈钢40Cr13，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 2 |
|  | 医用镊 | 长160mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | 止血钳 | 总长140mm，直型，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 5 |
|  | 止血钳 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 15 |
|  | 不锈钢药膏罐 | 产品直径100mm，高95mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 1 |
|  | 持针钳 | 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | 不锈钢换药碗 | 产品直径142mm，高52mm，中号，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 5 |
|  | 组织镊 | 长140mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | 医用镊 | 长140mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | 持针钳 | 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | 会阴剪 | 长度180mm，侧弯，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | 医用镊 | 长250mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 5 |
|  | ★气管导管夹持钳 | 1.总长150mm，工作长度65mm，弯高42mm，头宽7mm，头厚4mm，头高6mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理 | 2 |
|  | ★鼻息肉圈断器 | 1.圈断器钢丝,直径0.4mm，长度10米。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。48HRC。3.器械表面电镀处理 | 5 |
|  | 不锈钢消毒盘 | 产品长240mm，宽160mm，高50mm，9寸，有孔，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 2 |
| 外周血管科 | 气管切开包 |  |  |
|  | 海绵钳 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | 止血钳 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 6 |
|  | 止血钳 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 4 |
|  | 止血钳 | 总长125mm，直型，蚊式，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | 止血钳 | 总长140mm，直型，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | 持针钳 | 总长160mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1 |
|  | 组织钳 | 总长160mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 4 |
|  | 帕巾钳 | 总长140mm，尖头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | ★组织拉钩 | 1.总长150mm，工作长度65mm，弯高42mm，头宽7mm，头厚4mm，头高6mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理 | 1 |
|  | 组织拉钩 | 1.总长200mm，宽度13mm，两支，拉钩1头部长度39mm/39mm，拉钩2头部长度39mm/43mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 | 1 |
|  | 组织镊 | 长125mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1 |
|  | 医用镊 | 长125mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 1 |
|  | 手术刀柄 | 总长125mm，3#，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面电镀处理。 | 1 |
|  | 手术刀柄 | 总长140mm，4#，医用不锈钢，可安装20-39#手术刀片，表面电镀处理。 | 1 |
|  | 不锈钢药杯 | 产品高40mm，直径45mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 1 |
| 妇科 | 器械一批 |  |  |
|  | 不锈钢消毒盘 | 产品长300mm，宽200mm，高50mm，12寸，有孔，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 4 |
|  | 医用镊 | 长250mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 40 |
|  | 子宫颈钳 | 总长250mm，侧弯，2*3齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 8 |
|  | 子宫颈钳 | 总长250mm，直，2*3齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 8 |
|  | 止血钳 | 总长240mm，弯型，全齿，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 |
|  | 海绵钳 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 5 |
| 骨伤科 | ★脖朗氏架 | 1.平展长1.2-1.5m，宽22cm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 15 |
|  | 钢丝牵引弓 | 采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 15 |
|  | 牵引绳 | 1.5米 | 20 |
|  | 砝码牵引钩 | 采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 15 |
|  | 砝码 | 1KG | 20 |
|  | 砝码 | 2KG | 30 |
|  | 骨锤 | 总长220mm，锤头重450g，国产医用不锈钢，表面电镀处理。 | 5 |

# 第五标段：西苑医院苏州医院中医诊疗设备一批

- 货物名称：

| 设备名称 | 数量 | 是否为医疗器械 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中药熏蒸仪（单头） | 4 | 是 | 否 |
| 熏蒸治疗仪（双头） | 1 | 是 | 否 |
| 气压治疗仪 | 4 | 是 | 否 |
| 中医定向透药治疗仪 | 2 | 是 | 否 |
| 电子灸治疗仪 | 6 | 是 | 否 |
| 红外线治疗仪 | 9 | 是 | 否 |
| 红光治疗仪 | 1 | 是 | 否 |
| 艾灸抽烟排烟装置 | 9 | 否 | 否 |

注：核心产品：红光治疗仪。

2.实质性响应内容：

（1）属于医疗器械的产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供以上证书复印件并加盖公章。

（2）提供原厂免费整机保修≥5年。（承诺函加盖公章，格式自拟）

上述 （1）项按要求提供证明材料；（2）项提供承诺函承诺满足相关要求。以上未按要求提供证明材料或承诺函视为无效投标。

3.技术要求及参数：

一、中药熏蒸仪（单头）技术参数

1、通道数：单通道（一个喷头），微电脑独立控制。

2、保温及治疗功率1、2、3、4档可调。

3、药液从常温加热到95℃时间≤15分钟。

4、治疗时间1-60分钟可调。

5、具有低液位报警及温度保护开关功能。

6、设备具有保温功能，保温温度70-90℃可调。

★7、温度监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电源。

8、按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示。

9、当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压。

10、喷杆关节多角度旋转可调，满足临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求。

11、额定装药最大容量：5L 。

12、智能倒计时功能，药液温度达97℃开始倒计时。

13、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修,并做到完全隔离。

14、采用气路、液路防阻塞设计及工艺。

15、采用直径达16mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护。

16、箱体及排气装置、注塑箱体结构。

二、熏蒸治疗仪（双头）技术参数

1、通道数：双通道（二个喷头），微电脑独立控制；

2、保温及治疗功率1、2、3、4档可调；

3、药液从常温加热到95℃时间≤15分钟

4、治疗时间1-60分钟可调；

5、具有低液位报警及温度保护开关功能；

6、设备具有保温功能，保温温度70-90℃可调；

★7、温度监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电源；

8、按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示；

9、当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压；

10、喷杆关节多角度旋转可调，满足临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求；

11、设备输入功率：2100VA；

12、额定装药最大容量：5L ；

13、智能倒计时功能，药液温度达97℃开始倒计时；

14、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修,并做到完全隔离；

15、采用气路、液路防阻塞设计及工艺；

16、采用直径达16mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护；

17、外置气路过滤器，方便清洁维护；

18、箱体及排气装置、注塑箱体结构。

三、气压治疗仪技术参数

1、5.7英寸LCD液晶触摸显示屏；

★2、3种专业DVT治疗模式，6种专业4腔全肢气囊治疗模式，多达9种充气治疗模式，适用多种治疗场景。

3、单腔压力可调可关闭功能：在治疗时，可以对充气的腔道进行参数调节，也可以针对特殊情况将腔道关闭，避开患者不适合挤压的部位；

4、配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，同时治疗两个部位，可以达到两个通道一样的治疗效果；

5、标配DVT分段式气囊，配合设备内部DVT治疗模式使用，可作DVT模式和4腔模式两用机，适用于医院所有患者；

6、特制叠加式双层结构气囊，有效地规避了出现压力死角，使挤压更有效；

7、环形封闭式气囊设计，充气加压时形成圆形正向加压，不增加出血可能；

8、配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配；

9、设备压强可在5-25Kpa(38-188mmHg)范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换；

10、特制充气气泵，有效地降低噪声，使用时产生的噪声≤65dB,振动幅度小，充气速度快，充气所用时间短；

11、时间设定模式：DVT模式下，治疗时间1min~99h可调，满足患者超长时治疗；4腔气压模式下，治疗时间1min~99min可调，满足临床患者所需；

12、设备内置压力传感器：不同肢体维度的患者，可以达到同等的治疗压力，保证了不同患者治疗效果相同；

13、实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损；

14、智能参数记忆功能：对治疗过程中调节的参数设备可自动记忆该参数，在之后的循环充气中自动使用该参数，无需治疗师再次进行调节；

15、梯度压力模式：内置程序，最后一腔充气强度仅有第一腔的60%,符合人体生物力学，使治疗时更加舒适并有效保护人体静脉瓣膜；

16、过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤；

17、断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤；

18、主机外壳采用ABS作为主要材质，坚固耐磨；气套采用TPU+尼龙布的材质，坚韧不易损坏，同时质地柔软，保证患者治疗时的舒适感；

20、气囊已经通过中国药监局(NMPA)认证，可独立采购。

四、中医定向透药治疗仪技术参数

1、适应症：用于药物导入治疗，同时用于镇痛、消炎等作用。

2、 治疗时间：0-30分钟可调，治疗时间根据临床需要而定。

3、 电导输出范围：0-20档可调。

4、超声波输出范围：0-7档可调。

5、 电致孔输出范围：0-10档。

6、具有20多组模式。

★7、7寸真彩TFT 触摸液晶屏，全中文显示，全触控操作。

8、实时显示治疗电流和波形。

9、电导：

9.1、脉冲波群宽度：10ms, 分20档可调，每档间隔0.5ms,误差±10%。

9.2、脉冲波周期：0.5ms ( 即 2KHz), 误差±5%。

9.3 、输出电压幅值：50V,  误差±10%。

9.4、最大输出电流：3mA   AC  误差10%

9.5、波群组频率：频率范围0.2Hz～4.2Hz,分8档可调，每档间隔0.5Hz, 误差 ±5%。

10、超声波：

10.1 、波群宽度：112ms,   分7档可调，每档间隔16ms,   误差±10%。

10.2 、 脉冲波周期：1 us ( 即 1MHz), 误差±5%。

10.3 、激励电压：35V,  误差±20%。

10.4 、波群组频率：频率范围0.2Hz～4.2Hz,分8档可调，每档间隔为0.5Hz,  误 差±5%。

10.5 、超声辐射面积：10.1 cm2,   误差±20%。

10.6、超声输出功率：90mw,  误差±10%。

11、电致孔：

11.1 、 脉冲波群宽度：2.4s,   误差±10%。

11.2 、 脉冲波周期：400 ms (即2 .5Hz),  误差±10%。

11.3 、 输出电压幅值：90V,  误差±10%。

11.4、输出电压幅值可调范围：分10档，每档9V, 误差±10%,最低45V。

11.5 、输入功率：额定电压220VAC、额定电流40mA,  误差±20%。

11.6、频率输出范围：0.2—6.2Hz 可调。

五、电子灸治疗仪技术参数

1、产品具有磁热疗法、灸疗、督灸，可配合针灸针使用实现温针灸功能，可配合多种媒介实现隔物灸功能。

★2、每路输出温度可单独和统一调整，头工作温度调整范围:30℃~67℃,步进1℃，各灸头工作温度与设定温度的绝对偏差<10℃。

3、最高温度应不大于 70℃。

4、定时时间调整范围:1min~60min，步进1min，允差为士5%。到达设置时间后自动停止输出并有提示音。

5、仪器开机进入后具有自检功能，可对整机功能进行快速检测，以确保功能正常。

6、灸头具有温针孔，可实施温针灸，温针孔尺寸:中3mm~4.5mm;

7、灸头加热部分直径 22mm士10%。

8、设备在工作状态下的噪声不大于60dB(A)。

9、电源电压:AC220V士10%。

10、电源输入功率:50VA。

11、熔断器容量:2A。

12、灸头阻抗:352士14%。

13、单个灸头功率:4W士14%。

14、输出额定电压:DC12V士10%。

15、磁场性能: 各头表面磁感应强度范围不超过 20mT~120mT;距灸头表面 10cm 外磁场感应强度不大于 0.5mT。

六、红外线治疗仪技术参数

1、波谱范围：2.0μ m～25.0μ m。

2、治疗板面温度：320℃±10%(EMC 检测基本性能)。

3、输入功率：单头 250VA，双头 500VA。

4、定时器范围：机械定时0～60min 连续可调;数显定时0~95min, 每 5min 一档 。

5、加热器工作寿命：≥2000 小时（h）。

6、电源：AC220V±22V；频率：50Hz±1Hz。

7、输入功率：单头 250 VA ，双头 500VA。

8、正常工作条件：环境温度 ： 5℃～40℃；相对湿度：≤80%；大气压力：700hPa～1060hPa。

9、发热模式：直热式。

10、使用方式：非接触式。

11、工作制：连续运行方式。

12、安全类型：I 类设备。

七、红光治疗仪技术参数

1、产品适用范围/预期用途;主要用于对疼痛和炎症的治疗,能改善血液循环,促进组

织修复与再生,消除肿胀,加速创面愈合。

★2、波长范围:能量波长主要分布范围0.4μm-1.4μm(即400-1400mm),可产生WIRA

光。

3、治疗光源:进口卤素光源。

4、光源功率:≥74OW。

45、光功率密度:出光口平面中心处光功率密度应≥2700mW/cm²;15cm处光功率密度。

≥350mW/cm²;20cm处光功率密度≥240mW/cm²。

6、最大治疗深度:不低于15cm。

7、出光口面积:出光口面积≥95cm²。

8、有效照射面积(距离出光口25cm):≥950cm²。

★9、最大照射面积(圆形)的直径≥80cm。

10、操作界面:≥8寸彩色液晶触摸屏操作。

★11、治疗方案自定义保存功能:具有，可自定义六12种方案名称。

★12、具有≥12档光强调节功能。

13、具有治疗记录存储功能,可存储患者多、治疗时退列消疗参数等。

14、具有屏幕保护、息屏功能。

15、参数记忆功能:开机后会自动默认设置为上一次设定的参数。

16、定时模式:具有正计时和倒计时两种模式,0-99min可调,步进为1min。

★17、升降方式:电动升降调整治疗高度,操作界面具有高度调节选项,最大治疗高度215OOmm。

18、治疗头调整:水平和竖直旋转角度≥90°。

19、具有最小治疗距离指示长度≥20cm的定距杆。

20、提示功能:治疗仪在治疗启动、结束时应有声音提示。

21、软件升级接口和数据通信接口:具有。

22、治疗仪的噪声不超过 56dB(A)。

23、主机使用年限≥10年。

八、艾灸抽烟排烟装置技术参数

1、核心管道排烟机功率≥300W。

2、万向调节臂

（1）吸气臂身要求做防酸碱处理，内外表面做防油处理。

（2）臂身关节为4节。

（3）带风量调节阀：调节风量0m³/h-200m³/h，具有很好的手感，使用者可以凭手感知道“关”“闭”状态。

（4）工作半径最长可达1.65米可以360°旋转，任意位置旋停。可根据临床需求来调节灵活度，无任何死角，可伸展、收折。

3、排烟管道：

（1）UPVC200/110mm。

（2）材料：达到防火等级要求的镀锌铁皮制成。

（3）要求连接处做到100%不漏风，在风速≥6米/秒，风压≥1100Pa，风量≥1000m³/h的情况下风阻系数要求最低。

4、艾灸排烟罩分为：

（1）收集艾灸气体、艾灸颗粒及粉尘。

（2）材料：亚克力或POE耐高温材料。

（3）颜色：透明材质，耐高温可达120°C。

（4）清洗方法：用清水或洗涤剂擦洗即可。

（5）集气罩可以360°旋转。

5、艾灸排烟罩尺寸（长宽高）≥100cm*40cm*10cm

6、设备配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管道式排烟机 | 若干 |
| 2 | 排烟管 | 若干 |
| 3 | 艾灸排烟罩 | 若干 |
| 4 | 固定支架 | 若干 |
| 5 | 万向调节臂 | 若干 |
| 6 | 直通 | 若干 |
| 7 | 变径 | 若干 |

商务条款（适用于以上所有标段）

1.免费质保期

供应商提供整机设备（包含所有配件）原厂质保，免费质保期≥5年。自验收合格之日起，开始进入质保期。质保期满后供应商负责终身维护，且维修只收取配件费用，不收取人工费及其他费用。

2.验收标准

（1）产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则甲方有权拒绝验收；

（2）符合设备本身的规格、技术条件及乙方承诺的其它指标；

（3）设备安装后，甲方进行质量验收。供应商在验收时需提供所投设备生产厂家盖章的与投标文件一致的技术参数的证明材料（原厂盖章的原件），如无法提供，甲方有权拒绝验收。在设备完全正常运转和甲方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

（4）采购人将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》(苏财规(2024)7号)相关要求，组织项目履约验收基本工作。

（5）采购文件、响应文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，成交供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。

（6）采购人将按照验收标准要求组织验收，验收内容和标准至少包括服务质量、用户满意度、服务过程文档资料、数据准确性等内容。

3.实施方案

本项目需配备专业的项目团队并提供明确的货物包装、运输、项目实施等方案以确保本项目能顺利及时地进行与完成。

4.故障应急预案

供应商需分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。故障应急预案应包括不限于：故障特征假设及分析、处理制度、应急组织与职责、故障应急处置程序及故障报告流程等。

5.响应时间

在产品免费质保期内，一旦发生质量问题，供应商在接到报修后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内排除故障，如维修时间超过72小时，需提供备机。

6.质量要求

供应商应严格按照招标文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品。供应商提供的所有产品其质量必须符合产品国家标准或行业标准，并符合出厂检验标准。

7.技术培训

（1）供应商需提供技术服务热线（7*24小时），负责解答实际使用方在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；提供7*24小时现场保修和技术支持服务；

（2）供应商需设立投诉专线，接受实际使用方的投诉；

（3）供应商需提供系统完整专业的培训计划，可免费提供临床医生或医技人员到有关学习单位进行学习；

（4）现场培训：项目安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，列出培训计划。

①基本使操作人员达到能独立进行设备的操作使用；

②能独立进行设备的日常维护和常见故障的解决。培训费用已包含在设备总价款内。

8.其他

（1）设备所需接入信息系统的端口接入费用及其他涉及到接入信息系统的费用由供应商承担；

（2）安装设备所需的运输费用、搬运设备所需的人工费用及其他设备安装所需的费用由供应商承担。

（3）安装设备所需强弱电、水、网络调试及安装的费用由供应商承担。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：西苑医院苏州医院***

项目编号：JSZC-320500-JZCG***【多标段填（标段*：***）】

甲方：苏州市中医医院

地址：苏州市姑苏区杨素路18号

电话：0512-67870690

乙方：***

地址：***

电话：***

传真：***

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、卸货、搬运、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价（元） | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写金额） |  |  |  |  |  |  | （小写金额） |

三、合同总价款：大写人民币 *** 元，小写￥ ***元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的包装、供应、运输、卸货、搬运、安装、调试、技术支持与培训、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：合同生效后接甲方进场通知后*** 天内供货并安装调试结束。

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）在采购合同签订生效后，待全部货物到达甲方指定地点完成安装调试，经甲方最终验收合格，由甲方向乙方按合同总价支付95%的款，余款5％在验收合格满三年，无质量问题且乙方不存在其他违约情形，由甲方向乙方一次性付清。

（2）乙方提请甲方付款前，应提供以下资料：

A、甲方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

C、由甲乙双方签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2. 支付方式：对公银行账户转账，乙方账户信息如下：

开户名称：***

开户银行：***

银行账号：***

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行初步验收。经乙方安装调试完毕，甲方按合同约定对货物的性能等进行最终验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，以书面形式提出。

七、保修期：

本项目经甲方最终验收合格后，乙方将提供 **  年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。如乙方未按约提供质保服务的，甲方有权委托第三方提供相应服务，因此发生的费用由乙方承担。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有符合合同约定的、良好的性能。货物经甲方最终验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有瑕疵或缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应自修补或更换完毕经甲方重新验收合格之日起，重新起算修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的20%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                              乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：                                  法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                                                  签约日期：

合同签定地：苏州市姑苏区

# 第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

中标原则：投标人可对本项目五个标段中的其中一个标段或全部标段进行报名投标, 并且可以兼投兼中。评标委员会将根据标段自然顺序（即标段号顺序）进行评定。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

- 填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准（适用于所有标段）

| 评审 类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 (30分) | 投标报价 | 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 | 30 |
| 技术部分 (70分) | 安装实施方案 | 投标人根据本项目特点，制定安装实施方案。 1.交货期工序安排（包括不限于物流规划、交货期优化方案、产品保护方案等）； 2.产品质量控制（包括不限于生产工艺把控、装配质量控制、质检流程等）； 3.安装调试方案(包括不限于安装人员配备、安装步骤及注意事项、调试流程及调试工作内容等)。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得 3分；内容基本完整，条理较为清晰的得 1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得 9分。 | 9 |
|  | 维保收费及维保方案 | 投标人根据本项目特点，制定维保收费及维保方案。 1.维保收费清单及价格（包括不限于零配件、备品、备件、消耗品价格）；维修部负责人名单和服务人员配置情况及联系方式；质保期满后的年保费用； 2.整个维保工作具体维保内容（包括不限于维保职责、维保人员培训与要求、维保台账情况等）。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得 3分；内容基本完整，条理较为清晰的得 1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得 6分。 | 6 |
|  | 培训方案 | 投标人根据本项目特点，制定培训方案。 1.培训内容及方法计划（包括不限于培训周期计划、培训方式、培训产品介绍等）； 2.负责培训人员情况（包括不限于培训老师名单、师资介绍、培训老师管理等）； 3.培训设备场地等情况介绍。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得 2分；内容基本完整，条理较为清晰的得 1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得 6分。 | 6 |
|  | 故障处理预案 | 投标人根据本项目特点，制定故障处理预案。 1.预案可行性及完整度情况（包括不限于预警机制、应急响应流程、可行性分析等）； 2.响应速度及处理流程（包括不限于处理故障信息、定位故障原因、排除故障等）； 3.资源调配和协调及支援能力（包括不限于物力资源调配、人力资源调配、组织协调方案等）。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得 3分；内容基本完整，条理较为清晰的得 1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得 9分。 | 9 |
|  | ▲技术参数比较 | 投标人所投设备的各项技术指标需符合招标文件要求，注“★”的技术指标为核心参数，参数每满足或优于一项的得3分，本项最高得30分。 （注：“★”的技术指标需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件2.功能官网截图和链接，相关证明材料复印件并加盖投标单位公章3. 技术参数彩页或厂家技术白皮书，未按要求提供的视为负偏离。） | 30 |
|  | ▲售后服务承诺 | 1.投标单位承诺可以按照采购文件要求年限提供所投产品原厂免费质保期服务，在此基础上每增加一年免费质保期的加 2分，最多加4分。 2.投标单位承诺交货周期在 15 天（自然日）基础上每提前 1 天得 1 分，最多加3分。 注：投标文件中提供承诺函并加盖投标单位公章，承诺函上须注明质保期限及供货期限，未提供不得分。 | 7 |
|  | ▲类似项目业绩 | 投标单位（或产品生产厂家）自2022年1月1日起至今（以合同签订之日起为准）投标单位完成的类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高3分。 注：投标文件中需提供合同复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准。 | 3 |

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对制造商的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。