南通市崇川区秦灶街道社区卫生服务中心

检验设备等采购项目

政府采购磋商文件

项目编号：JSZC-320613-JSHY-G2024-0097

2024年4月15日

江苏政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/邮政编码：226600

目录

第一部分竞争性磋商公告

第二部分磋商须知

第三部分项目需求

第四部分评审方法和评审标准

第五部分响应文件组成

第一部分竞争性磋商公告

受南通市崇川区卫生健康委员会的委托，南通市崇川区秦灶街道社区卫生服务中心检验设备等采购项目(项目编号:JSZC-320613-JSHY-G2024-0097)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

南通市崇川区秦灶街道社区卫生服务中心检验设备等采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2024年4月26日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320613-JSHY-G2024-0097

项目名称：南通市崇川区秦灶街道社区卫生服务中心检验设备等采购项目

| 包号 | 名称 | 数量 | 预算 | 最高限价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 检验设备 | 1批 | 76万 | 76万 | ≥3年 |
| 02 | 门急诊设备及零星设备 | 1批 | 80万 | 80万 | ≥3年 |

最终报价超过最高限价的为无效响应文件。

采购需求：详见磋商文件。

合同履行期限：自合同签订之日起30天内交货。

本项目（是/否）接受联合体：否

本项目是否为专门面向中小企业采购项目：否。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定，本项目标的属于工业行业。

二、供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）采购人其他要求:

1.投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

2.投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；

3.医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；

4.投标产品按国家规定须进行3C强制认证的，投标人须提供3C证书（复印件加盖公章）。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小微企业采购项目。

# 注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：自公告发布之日起至2024年4月25日17时00分

网址：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）

方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：2024年4月26日9：30分（北京时间）

地点：南通市崇川区文峰（街道）通甲路6号中江国际广场3栋2106.2107.2108室

五、开启

时间：2024年4月26日9：30分（北京时间）

地点：南通市崇川区文峰（街道）通甲路6号中江国际广场3栋2106.2107.2108室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1．磋商保证金:本项目不收磋商保证金，采购文件中涉及磋商保证金的事项，均按免收磋商保证金执行。

2.本项目采用现场开标模式，投标供应商需在截止时间前将纸质响应文件送至采购文件指定地点。

八、磋商项目联系事项

1.采购人信息

名 称：南通市崇川区卫生健康委员会

地 址：南通市长康路26号

联系方式：徐老师0513-85308739

2.代理机构信息

名  称：江苏弘业国际技术工程有限公司

地  址：南通市崇川区文峰（街道）通甲路6号中江国际广场3栋2106.2107.2108室

联系人：茅燕凤

联系方式：15951603205

附件:1、磋商文件

2、采购人信用承诺

第二部分 磋商须知

（一）总则

1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

本项目招标代理费按发改价格【2011】534号文的收费标准收取，以中标价为计算基数，由成交供应商支付，此费用综合考虑在投标报价内，由中标人在成交公告结束后三日内、领取成交通知书前支付。

4.2 本项目不收取履约保证金，采购文件中涉及磋商保证金的事项，均按免收履约保证金执行。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由政府采购代理机构解释。

（二）磋商文件

1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或政府采购代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或政府采购代理机构。采购人或政府采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或政府采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购人或政府采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

（三）响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或政府采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购人或政府采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或政府采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或政府采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）响应文件的提交

1.响应文件的提交

1.1供应商应当按照磋商公告要求在响应文件提交截止时间前制作递交响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商递交响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到路况等风险因素，如因供应商自身原因无法到达开标现场的由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人或政府采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

3.1 采购人或政府采购代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后递交的任何响应文件。

4. 响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其响应文件。

4.1.2 供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其响应文件进行修改。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人或政府采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或政府采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。政府采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人或政府采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、政府采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人或政府采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人或政府采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4. 评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以书面形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向磋商小组进行反馈。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人或政府采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，现场告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

5.7提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或政府采购代理机构及磋商小组联系。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.2不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.3响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.4未通过符合性检查的。

6.1.5不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.6供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.7 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.8磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

6.1.10响应文件未按照采购文件要求加盖公章。

6.1.11投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购人或政府采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人或政府采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人或政府采购代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或政府采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

2.7投诉提起路径：江苏政府采购网-“办事指南”—“投诉处理流程”。

3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约资金扶持政策

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请政府采购线上合同信用融资。金融机构将根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情参见江苏省政府采购网-“政采贷”模块。

第三部分 项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、有关要求说明

1.强制和优先采购：政府采购强制采购节能产品，优先采购环境标志产品。节能产品和环境标志产品是指列入财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局制定的《节能产品政府采购品目清单》、《节能标识产品政府采购品目清单》的产品。

2.产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

二、项目具体需求说明

## 第一包：检验科设备技术参数

品目一：血气分析仪 数量1台

- ★设备要求：干式血气（干式电化学法），单人单卡，防止交叉感染（提供检测报告或说明书等证明材料加盖投标公司公章证明）

- 电极测量方式：免维护微电极技术

- 进样方式：自动平行进样

- 测试时间：从吸样到显示结果仅需60秒

- ▲测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡出10项直测参数（提供检测报告或说明书等证明材料加盖投标公司公章证明）

- ▲计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 一张卡直测和计算参数≥33项（提供检测报告或说明书等证明材料加盖投标公司公章证明）

- 标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血≥5种。

- 定标方式：液体定标，测量前单点定标

- ★测试卡：单人份设计，常温保存，即取即用（提供检测报告或说明书等证明材料加盖投标公司公章证明）

- 质量控制：提供原厂配套三级液体质控品、电子仿真质控

- 消耗品：除一次性测试卡外无其他消耗品；24小时待机无消耗

- 操作界面：≥6英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程

- 内置高容量充电电池，待机时间≥20h或可连续测量样本数≥50个（提供检测报告或说明书等证明材料加盖投标公司公章证明）

- 小巧便携，重量< 6Kg（含电池）

- 仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机

- 数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统

- 数据管理：仪器可自动存储≥10000个病人结果，可装数据管理系统与电脑链接，除了实现A5纸打印便于数据长期保存还可以规范病例数据的管理（提供检测报告或说明书等证明材料加盖投标公司公章证明）

- 检测参数的升级：升级软件，使用新的测试卡即可完成，无需增加模块

- 使用环境要求：10-31℃

- ★耗材需要在江苏省阳光采购平台，可以在平台下单（提供平台编码加盖公章证明）

品目二：医用冰箱（立式双开门） 数量1台

★有效容积：不少于1006升，立式双开门

★1、温度控制系统 ：

微电脑控制，数码显示箱内温度，显示精度0.1℃。

强制风冷系统，箱内温度恒定控制在2℃~8℃。

2、安全控制系统：

多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、电池欠电压报警（。

三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可接远程报警。

多重保护功能：开机延时、停机间隔等。

3、制冷系统：

合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷迅速。

内部强制风冷系统，专业风道设计，确保箱内温度均匀稳定，箱内温度均匀性≤2℃。

4、人性化设计：

安全门锁设计，防止随意开启。

宽电压带设计，适合187~242V电压下使用。

透明中空钢化镀膜反射玻璃门，防止玻璃门凝露。

箱体、内胆材料：防腐蚀，抗氧化，易清洁，使用寿命长。

保温制冷材料：无氟发泡、无氟制冷剂，环保无污染。

品目三：医用冰箱（立式单开门） 数量1台

适用于医院、血站、防疫站、卫生所、科研院所、疾病防控中心等行业机构。

用于储存疫苗、药剂、血液等。

★有效容积：不少于265升，立式，其中冷藏室不少于160升，冷冻室不少于105升

▲1、温度控制系统：

微电脑控制，冷藏、冷冻温度双显示。

冷藏温度：2℃～8℃，冷冻温度：-15℃～-26℃可调；

冷藏室带有风机设计，确保温度恒定。

2、安全控制系统：

多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、冷藏室开门报警。

两种报警方式：声音蜂鸣报警、数码闪烁报警。

多重保护功能：开机延时、停机间隔等。

3、制冷系统：

优化制冷技术，制冷能力更强。

无氟发泡、无氟制冷剂，绿色环保。

4、人性化设计：

LCD液晶显示，便于观察。

冷藏室内配置浸塑钢丝搁架，冷冻室内配置透明抽屉。

安全门锁设计，防止随意开启。

宽电压带设计，适用电源环境广。

品目四：电解质分析仪技术参数 数量1台

1. 测试项目： K、Na 、Cl 、Ca 、pH

2.适用样品：血清、血浆、全血或稀释尿液

3. 测量技术：离子选择性电极

4. 测量速度：≤30秒

5. 测量范围、分辨率：

测量范围         	分辨率

K	0.50—20.00mmol/L	0.01mmol/L

Na'	15.0—200.0mmol/L	0.1mmol/L

Cl	15.0—200.0mmol/L	0.1mmol/L

★Ca 0.10—6.00mmol/L	0.01mmol/L

pH  4.00—9.00         0.01

- 6.不低于七寸彩色超大高清晰触摸屏，人机互动界面，故障自动报警及排除，提高工作效率。

7.▲具有自动寻杯检测系统，全自动原试管进样盘设有38个测试位(包括5个急诊位，

个功能位),每批测试只需按下“开始”键，仪器即自动检测样品位置和数量。

8. 任意切换中、英文操作和打印报告，满足不同客户需求。

9. 储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现；超大容量锂电池，可存储10000个检测结果并可扩展；存满后可自动刷新，并支持模糊查询；保存测试样品数据长达五年。

10. 进样一次，可同时测量出K、Na、Cl、iCa、nCa、TCa、pH五项七参数。

11. 自动进样，自动定标，样品分析速度可调，从吸样到显示结果仅需30秒，内置打印机同时打印出结果，并设外置打印机接口，方便、快捷。

12. 强大的质控功能，可打印质控图及质控统计参数。

13. ▲配具有原试管加样、条码扫描功能的全自动加样装置。

14. 支持LIS 联网系统，上传数据格式可选。

15. 实时显示动态标本号码，备有 RS-232 通讯接口， RTC时钟管理。

16. 仪器可24小时开机，长时间不操作即转入待机状态，保证仪器随时使用，适合急诊和标本量较多的大、中型医院。

17. 知识产权：产品无知识产权纠纷。

18. ★试剂具有单独的注册证(包括尿液等样本稀释液)。

19. 终身技术服务支持，免费软件升级；厂家设有400免费服务热线电话。

# 品目五：全自动动态血沉分析仪技术参数  数量1台

| 预期用途：用于血液样品红细胞沉降速度的测量 | 读数精度：0.2 mm |
| --- | --- |
| 测量方式：定时扫描红外检测 | 结果分辨率：1mm/1h和1mm/2h |
| 分析结果：魏氏法血沉值(mm/h) | 血液高度范围：50mm—64mm |
| 分析容量：最大40个测试/每小时 | 显 示：七时液晶显示触摸屏 |
| 分析通道：20个 | 通讯接口：RS-232串行接口 |
| 装载容量：最大每批20个样本 | 打 印：内置高速热敏打印机 |
| 装载形式：随时测量 | 工作环境：温度10-30℃℃、 湿度≤80% |
| 分析时间：30分钟和60分钟选择(取样间隔：3min) | 电 源：AC 220±22V;50±1Hz |
| 取样间隔：3min | 温度修正：自动修正至18℃ |
| 测量范围：(1-140)mm/h |

1. 不低于七寸彩色触摸屏；

2. 快速测量，操作简便，仪器测量全过程采用微机控制；

3. ★测量有30分钟(对应魏氏法结果1小时)或60分钟(对应魏氏法结果2小时),两种工作方式选择；

4. 可根据血样中红细胞沉降高度与时间提供红细胞沉降的动态图形；

5. 自动将检测温度下(15℃-32℃)的血沉结果修正至18℃时的血沉值；

6. ▲可同时对20个血沉测试管进行测试，最快测量速度可达40个样品/小时；

7. 可在血沉测试后，对离心后的血沉管进行压积测试计算；

8. 可输入15位数字的病人编号，支持条形码扫描输入且具有液面跟踪扫描功能；

9. 分析结果不仅在液晶显示屏上显示，可单个或批量测试结果查询，还可用内装打印机打印测量结果；

10. 仪器设有 RS-232 标准接口，可与外部计算机连接，进行远距离通讯和数据  处理；

11. ▲仪器具有标本异常，自动识别提示功能；

12. 仪器具有结果自动储存和断电后数据自动保存功能。

品目六：全自动凝血分析仪 数量1台

1、▲测试原理：凝固法(光学法）、发色底物法、免疫比浊法

2、▲测试速度：每小时可完成270个PT测试，误差不大于±10％；

3、★检测通道：≥ 8个；各通道可同时进行测试，并支持多项目同时测试

4、温度控制：37±0.5℃

5、样品位： ≥36个

6、试剂区： ≥16个试剂位，部分具有自动冷藏功能；

7、★测试项目：PT、APTT、FIB、TT、内源性及外源性凝血因子检测、AT、HP、LMHP、PLG、α-AP、 PC、PS、 D一二聚体、FDP等27个项目。

8、加样量: 10ul～200ul；

9、急诊功能：具有急诊优先检测功能；

10、加样针具有自动液位检测、自动清洗、水平及垂直防撞功能；

11、质量控制：自动质控，提供L-J质控图，并可显示、存储、查询、打印质控曲线；

12、仪器具有自动加样品、自动加试剂、自动检测功能；

13、★分析仪有比色杯自动推进功能，当比色杯缺乏时，分析仪有自动声音提示，控制软件界面上有文字提示；

14、出现复位故障、清洗液不足或废液溢出时，分析仪有自动声音提示，控制软件界面上有文字提示；

15、测试结果、凝血反应曲线、病人信息、数据统计均由数据库管理，并提供显示、存储、查询、打印功能，用户可自定义打印模板；

16、中文可视化操作界面，用户可编辑测试项目和测试方法；

17、外接PC机，可与医院/检验信息管理（LIS）系统连接，进行数据传输；

18、▲配有原厂生产的血凝质控品及试剂；

19、▲提供远程诊断，远程质控，远程试剂服务。

品目七：全自动血流变仪    数量1台

- ★测量方式：锥板法—稳态和动态快测法，可检测全血及血浆粘度

- ≥25个样品检测位，各种规格的原试管直接插入

- 测量范围：1mPa.s～30mPa.s

- 切变率范围：1-200S-1（可任意设定切变率）

- 准确度：±3％

- 重复性误差：≤ 3％

- 温度准确度：±0.1℃

- 温度稳定性：±0.2℃

- 测试速度：≥30个/小时

- 独有的基本功能：

- 具有快速精确的连续自动进样检测方式；可随意插入急诊标本；

- 安全有效的自检功能：测量头清洗排堵、清洗液废液检测；

- 具有任意设定切变率的功能；

- 具有光电式自动样品位检测、液面检测；

- PID集成反馈式恒温控制；

- ▲流式抽吸自动混匀系统----在抽吸混匀前，对加样针管路全程吹风干燥，解决有水溶血现象；

- ▲自动清洗、热风自动干燥（解决因测量池残留水,引起水溶血问题）----防止交叉污染，保证测量准确

- 自动质控、标定程序，保证测量精度

- ★具有单机、联计算机两种工作方式。（不受计算机、打印机故障影响，仪器可独立完成操作）

- 可通过标准RS232通讯接口联机多台相关测量仪器，也可连接LIS系统如：动态血沉压积仪、血凝仪等，一台计算机联机实现数据共享。可自动生成综合检测报告。

品目八：离心机（常温）仪器特点  数量1台

      - 微机控制、触摸面板、数字显示。

      - 变频电机、免维护、无碳粉污染。

      - 自动平衡、故障自动诊断。

      - RCF键随时查看离心力。

      - 散热，空气过滤装置。

      - 安全电子门锁，确保人身安全。

主机参数

| 项目名称 | 技术性能要求 |
| --- | --- |
| 最高转速 | 5000r/min |
| 最大相对离心力 | 4760×g |
| 最大容量 | 4×100ml |
| 转速精度 | ±20r/min |
| 电机 | 交流变频电机 |
| 电机功率 | 不少于500W |
| 定时范围 | 1min～99min59s |
| 整机噪音 | <55dB |
| 电源 | AC220V 50Hz 10A |

品目九：全自动血液分析仪  数量1台

1.	测定项目：≧33项，包含不低于24项常规参数和9项研究参数

2.	测定参数：WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-CV, RDW-SD, PDW, MPV, PCT, P-LCR, NE#, NE%, LY#, LY%, MO#, MO%, EO#, EO%, BA#, BA%	24个项目。研究参数	IG#,IG%, Band#,Band%, Seg#, Seg%, P-LCC, Mentzer Index, RDWI	9个项目

3.	图形：同屏显示不少于6个图形，不少于3个直方图+3个散点图

4.	★测定原理：CBC: 电阻抗结合鞘流+涡流原理

5.	HGB: 比色法

6.	★5DIFF: 纯物理三角度激光流式细胞原理

7.	白细胞五分类无需染色液，节约仪器运行成本，环保无污染。

8.	测定速速：≥90个样本/小时

9.	进样模式：自动进样 手动进样	自由切换

10.	标本类型：静脉血、末梢血、预稀释血

11.	用血量：全血：≤40微升；预稀释血：≤20微升

12.	试剂种类：稀释液、溶血剂、清洗液，仅需3种试剂即可完成白细胞五分类检测

13.	操作显示：内置彩色高清触摸显示器≥10.5英寸，无需外接PC设备

14.	▲混匀方式：二次颠倒混匀，标本混匀更充分

15.	数据储存：本机可储存10000个数据及图形	使用SD卡可备份更多数据

16.	系统连接：RS232、USB、LAN、HL7双向/单向通讯	可无缝连接LIS、HIS系统

17.	测定精度：WBC：≤2.0%，RBC：≤1.5%，HGB：≤1.5%，

HCT：≤1.5%，MCV：≤1.0%，PLT：≤4.0%

测量精度优于要求

18.	线性范围：WBC：0.20-99.9×109/L,

RBC：0.02-8.00×1012/L，

HGB：10-250g/L，

HCT：20.0-60.0%，

PLT：10-1490×109/L

19.	质控程序	L&J，Westgard多规则，X bar管理

20.	质控品、校准品 原厂配套质控品、校准品

21.	电    源：AC 100-240V ±10%，50/60Hz

22.	最大功率：330VA

23.	提供证书：安全标准：IEC60825-1:2014、IEC 61010-1:2001、IEC 61010-2-101:2002、IEC 61326-2-6:2005

24.	▲智能定位系统：多彩条码进样架，帮助用户快速找出阳性标本及测定错误标本，配合数据管理软件将异常标本直观显示在仪器屏幕上，从而提高实验室工作效率 并减少标本差错率。

25.	用户可根据实验室情况自定义仪器复检规则，标识阳性复检、测定错误及条码错误标本，使标本复检工作更加准确有效。

26.	试剂管理系统可监测试剂生产日期、使用期限、试剂余量等 信息，帮助用户轻松进行试剂管理，避免使用过期变质试剂。

27.	低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，

28.	仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，

29.	使白细胞检测颗粒数鼻普通检测模式增加3至5倍，

品目十：全自动尿液分析系统 数量1台

| 序号 | 项目名称 | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品要求 |
| 1.1★ | 检测功能 | 一台仪器同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能（一体机）。 |
| 2 | 主要技术性能 |
| 2.1▲ | 测试原理 | 有形成分采用平面流式细胞技术+高速摄像技术+人工智能识别技术对尿液中的有形成分进行定性、定量分析（无需等待粒子沉降，无需高低倍镜头转换，保证恒速高效）；干化学采用多波长光电比色法。 |
| 2.2 | 检测项目 | 干化学检测参数≥14项，尿有形成分自动识别≥12项，具备浊度、颜色、比重检测功能。 |
| 2.3★ | 测试速度 | 干化学检测≥60测试/小时；尿有形成分检测≥60测试/小时；干化学+尿有形成分整机联合检测≥恒速60测试/小时。 |
| 2.4 | 样本存储量 | ≥50个样本。 |
| 2.5 | 样本量 | 最小量3mL非离心尿，吸入量约2.0mL。 |
| 2.6 | 样本处理方式 | 无需离心，无需染色。 |
| 2.7★ | 采图量 | ≥950幅/样本。 |
| 2.8 | 数据存储量 | ≥10万条数据，可在需要时查询，断电后存储数据不丢失。 |
| 2.9 | 试纸仓容量 | ≥200条试纸。 |
| 2.10 | 废条仓最大容量 | ≥400条试纸。 |
| 2.11 | 临床报告方式 | 报告单可同时打印干化学及尿有形成分检测结果，并可显示有形成分真实图像。 |
| 2.12 | 临床信息 | 可提供红细胞形态提示信息、正常红细胞百分比信息、尿培养提示信息、镜检提示信息。 |
| 2.13 | 数据接口 | 双向通讯接口，支持网口LIS和串口LIS。 |
| 2.14 | 软件系统 | 提供中文报告软件系统。 |
| 2.15 | 操作界面 | 全中文显示操作界面，并具有多种语言转换的功能。 |
| 3 | 系统配套性、溯源性 |
| 3.1★ | 系统配套性 | 系统须具备原厂配套试剂，且原厂配套试剂须在“江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台”中标，提供中标编码。 |
| 3.2★ | 系统溯源性 | 系统具有溯源性，须提供原厂配套的高、中、低三个水平质控品进行定量质控；须提供原厂配套的尿分析复合质控液，原厂配套的尿分析复合质控液可用于十四项干化学分析项目和红细胞、白细胞、结晶、管型有形成分分析项目的质量控制，确保检测结果准确可信，并提供注册证复印件。 |
| 4 | 产品配置 |
| 4.1 | 配置 | 配备电脑，配置要求不低于intel i3-8100、≥8GB内存、≥1T机械硬盘、≥21英寸显示器，不低于Windows 10操作系统。 |
| 4.2 | 条码阅读器 | 条码阅读器1个以上。 |
| 4.3▲ | 占地面积 | ＜0.4㎡ |
| 5 | 售后服务 |
| 5.1 | 安装培训 | 免费安装、调试、人员培训。 |
| 5.2 | 售后服务机构 | 厂家在省内有直属的售后服务机构或售后服务授权服务商。 |
| 5.3 | 服务响应 | 工程师2小时内响应，24小时到位服务。 |
| 5.4 | 配件 | 保证配件5年以上供应期。 |

第二包：门急诊设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 型号、参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创呼吸机（带有创功能） | 2 | 1 基本要求 1.1 通气模式：有创通气和无创通气 1.2 患者类型：成人，儿童 ★1.3显示单元：≥12寸触摸屏显示器，可屏机分离，显示屏方便从主机拆卸并安装到其他设备，有效保护医务人员，避免交叉感染； 1.4电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机，漏气补偿能力≥60L/min。 1.5 内置锂电池，电池工作时间≥2小时。 1.6 具备集中电源管理系统，保障设备使用安全。 2 通气功能 2.1通气模式： VCV,PCV,PRVC,SIMV(VCV),SIMV(PCV),SIMV(PRVC),PSV,SPONT/CPAP, BILEVEL(或同等模式)。 2.2具有窒息备份通气功能。 2.3具有自动导管补偿功能，补偿度从0-100%。 2.4具有吸气保持，呼气保持，手动呼吸，屏幕冻结测量，屏幕锁等功能。 2.5具有顺应性补偿功能。 2.6具有肺功能测量功能，可测量顺应性，弹性阻力，时间常数，内源性PEEP。 2.7 个性监测参数定制：可自选监测参数在主监测区，方便医生观察。 3 参数设置 3.1 潮气量：20-2000ml。 3.2 呼吸频率：1-70bpm。 3.3 吸气时间：0.2-9s。 3.4 吸气压力：5-50cmH2O。 3.5 支持压力：0-50cmH2O。 3.6 PEEP：0-30cmH2O。 ★3.7压力触发灵敏度：-20~0cmH2O。 ★3.8 流速触发灵敏度：0.5~20 LPM。 3.9 压力上升时间：0-2s。 3.10 吸气暂停时间：0-4s。 4 参数监测 4.1 压力参数监控至少具有：最小压（Pmin）， 平台压（Pplat）， 平均压（Pmean）， 峰值压力（Ppeak），呼气末正压 （PEEP） 4.2容量、流速类参数监控至少具有：吸入潮气量（ VTI）， 呼出潮气量（VTE）， 分钟通气量MV， 自主呼吸分钟通气量（MVspont）， 漏气百分比（Leak%） 4.3 具有以下参数监测：氧浓度，总呼吸频率，自主呼吸频率，呼气阻力，动态肺顺应性，自主呼吸吸气时间，RSBI，WOB，Vdaw和泄漏百分比。 4.4 可监测压力-时间，流速-时间，容量-时间和CO2-时间波形。 4.5 可监测压力-流速，压力-容量，流速-容量环。 5 报警功能 5.1 具有以下报警：分钟通气量高， 分钟通气量低，管路脱落报警， 气道压力高， 气道压力低， 持续气道压力高，呼气末正压低，呼气潮气量低，自主后续频率高，窒息时间，吸入氧浓度高， 吸入氧浓度低， 交流电故障， 电池电压低，电池耗尽， 空气源不足，氧气源不足。 5.2 具有报警信息记录存储功能。 6 其他功能 6.1 智能吸痰功能。 6.2 同步雾化功能。 ★6.3 金属恒温呼气阀，可拆卸并高温高压一体化消毒。 6.4 内置吸气和呼气流速传感器，非耗材。 6.5 具有低流速氧气接口，可使用低流速氧气工作。 |
| 2 | 24小时动态心电检测仪 | 2 | 1、 动态心电记录仪技术参数： 1)导联数目：可支持12导联，3导联，实现12导联和3导联两种记录模式。 2)▲支持蓝牙功能，可连接移动端APP 使用； 3)支持NFC 功能，可使用支持NFC 功能的手机一碰连接记录仪，方便医生或患者检查心电数据是否正常记录； 4)可提供24h、48h、72h、 不限时记录4种记录时间选择，可通过APP 或分析软件设置。 5)可提供250hz、500hz、1000Hz 三种采样频率，可题过APP或分析软件设置。 6)具备事件记录功能，方便用户记录心脏不适事件 中可在记录仪或 APP 完成。 7)可对心电波形进行冻结或截图，可通过APP 设置。 8)可对心电波形进行5档增益调整，同时支持自动增益谓整，可通过APP 设置。 9)★频率响应：0.05—150 Hz。 10)共模抑制比不低于60dB。 11)24位采样精度，通过软件可放大看到高质量的心电图波形。 12)记录仪具有独立起搏检测通道，支持采集前打开起搏开关或导入数据后打开起搏开关。 13)配合APP 使用，可显示实时12导联心电波形、文字和各种提示信息。 14)自动检测电池电量、导联线连接、SD 卡异常等，提示电池电量不足，导联 脱落和SD 卡不良等报警提示，可由记录仪指示灯或APP 提 示 ，APP 可选择开启或关闭声音提示。 15)▲具有数据保护功能，更换电池数据不丢失可继续记录，软件同步过程中突然断电对数据不会有任何影响，不会造成数据丢失。 16)▲软件/APP 在删除患者数据前有二次提醒，防止错误删除病人数据。 17)存储介质：采用内置SD 存储卡， SD 卡容量不少于32GB。 18)电源：使用1节7号碱性干电池供电。 19)续航时间：不少于48小时。 20)▲重量不超过30 克，方便舒适佩戴。 21)★支持运动状态检测，检测患者佩戴过程中的运动状态，可通过分析软件查看 22)支持多种配件/耗材，满足不同人群需求。 2、动态心电分析软件功能： 1)中文操作界面，兼容3导/12导数据分析。 2)软件可根据病例检查时间、数据导入时间、病例状态、申请科室、报告医师、审核医师分类查询管理，方便统计； 3)可人工设定记录仪采集时长、采样率，根据不同的临床需求可以进行不同参数的设置，以便采集到适用的参数。 4)▲12通道同步分析，可任意选择主通道和辅助通道分析设置。 5)采用多种模板分析技术，可以在心搏片段图中通过单心搏图、单导联条图、三导联条图3种方式显示当前母模板下所有心搏对应的片段图，同时可在模 板页面显示全导心电图。模板中可批量选中心搏、修改心搏类型。 6)模板类型包括：室性早搏、交界性早搏、房性早搏、房早未下传个室性逸搏、 交界性逸搏、房性逸搏、正常心搏、伪差、束支传导阻滞、房早伴差高慧传 导、室内差异性传导和疑问心搏等类型。自动识别各种模板，并将模板进行分类统计，提供模板合并和模板搜索归类功能。 7)提供心搏叠加显示窗口，可以将母模板内心搏队列显示，互相对比，对归类错误的心搏一目了然，同时对心搏叠加显示窗的心搏提供重新归类的编辑功能。 8) 提供反混淆心搏叠加分析功能，可以快速地将波形差异较大的心搏筛选出来，支持基于散点、模板、心搏间期等多种方式的反混淆心搏叠加编辑。 9) 具有心率变异性(HRV)分析功能，包括时域，频域分析；提供每小时、白天、 夜晚、全程或插入任意时间段的心率变异性分析数据及图表。 10)★短时房颤辅助编辑功能，精准定位房颤，可针对房颤边界进行快速调整和确认，提高房颤事件人工审核的效率。提供软件截图证明。 11)软件自动归类统计起搏心搏类型，自动分析起搏失败、感知失败等起搏异常事 件 。 适 用 AAI,A0O,AAT,VVI,VAT,VOO,VVT,VDD,DDD,DDDR,DVI,D00O 等多种起搏器类型，提供独立分析报告模块。 12)独立的12导联ST 分析功能，提供独立的分析报告模块，自动分析抬高和压 低类型。重置参数和基线参照点，提供更准确的ST 段分析结果。提供ST 段对比功能，观察ST 段的相对变化。 13)具有心率震荡 (HRT) 分析功能，可对缺血性心脏病患者进行危险性评估。 14)具有心电向量图功能，可以挑选任意心搏进行心电向量图分析，可显示二维 和三维心电向量图，可调整 P,QRS,T 波段的起终点进行心电向量图展示，提供心向量动画播放功能。系统自动计算动态心电图中的心向量数值，提供心电图三个投影面的P 环 、QRS 环和T 环的夹角角度，配以三个面向量环的动态形成过程，满足临床科研项目需求。 15)心室晚电位分析功能。可以设置心搏分析范围并筛选心搏，查看所选心搏分析结果，可在分析区查看时域和频域分析结果，可设置心搏分析的心率范围。 16)具有T 波电交替分析功能。可在心肌缺血时用于预测发生恶性室性心律失常与心脏性猝死。 17)具有睡眠呼吸暂停综合征分析功能。 18)具有心率减速力AC、DC 和 DRs 分析功能。 19)具有 Lorenz 散点图和差值散点图功能。散点图选取方式可以用鼠标任意圈取，人性化设计。 20)具有导联纠正功能，对于12 导联心电数据，当导联与波形对应有误射，可纠正导联。 21)▲软件采用 B/S 架构，支持单机与分布式部署方案，方便病例管磨和分析，数据集中管理，报告上传下达，实现医院内部或与其他医脱远程会诊，同时方便临床研究数据后处理。 22)具有直方图统计功能，包括间期直方图和间期比直方图。间期直方图至少包含 R-R 间期、窦性间期、室性间期、房性间期、起搏间期、其他间期等不少 于30种。间期比直方图至少包含R-R 间期比、窦性间期比、室性间期比、房性间期比、起搏间期比、其他间期比等不少于30种。 23)提供QT 间期分析功能，以直方图或表格的形式直观反映QT 间期评价指标 随时间变化的趋势。评价指标包含QT 间 期 、QTc 间期、QT 离散度、QTc 离散度。 |
| 3 | 全自动血压测定仪 | 3 | 显示方式：数字式显示方式 测量方式：示波测定法 测量范围：压力：0mmHg〜299 mmHg（0kPa〜39.9 kPa）脉搏率：40次/分〜180次/分 精度：压力：±3mmHg（±0.4 kPa）以内 脉搏数：精度为±5% 压力检测：压力传感器 电源：5号干电池4节（DC 6V），电源适配器（AC100V-240V） 电池寿命：在室温23°C，臂周为250mm，加压至170mmHg（22.7 kPa）的条件下，5号干电池4节（碱性）约能使用250次 使用温湿度：+5°C〜+40°C，15%RH〜85%RH 运输和保存温湿度：-20°C〜+60°C，10% RH〜95% RH （本产品符合GB/T14710标准中低温贮存（-40°C）的要求，为了更好地保证产品性能的稳定性，建议本产品运输和保存温度不低于-20°C） 运行大气压力：700hPa〜1060hPa 运输和保存大气压力：500hPa〜1060hPa 测量臂周：170 mm〜320 mm 电击保护：Ⅱ类设备（不使用电源适配器时为内部电源设备）、B型应用部分 进液防护分类：普通设备 消毒、灭菌方法：按照制造商推荐方法进行清洁 安全分类：不能在有易燃麻醉气与空气的混合气或与氧或氧化亚氮的混合气情况下使用的设备 按工作制分类：连续运行 电磁兼容性：1组、B类设备 |
| 4 | 除颤仪 | 2 | 产品分为除颤、起搏、AED、监护为一体 除颤:手动除颤模式,包括同步电复律和非同步电除颤 AED:自动分析,操作简单,指导临床急救人员进行除颤和高质量心肺复苏 起搏:体外无创起搏包括按需起搏和固定起搏模式 监护:支持3/5/6/12号联心电和格拉斯哥12号联心电算法，进行心电监测和心律失常分析 高效除颤 简单快捷 多功能电极板设计，2合1，一对电极板上完成成人、儿童电除颤，一副电极板即可完成能量选择、充电、放电的除颤操作 双相指数截断波(BTE)技术：具有自动阻抗补偿功能,峰值电流、放电周期随阻抗变化自动调节,达到更好的除颤效果 1-360J能量选择：对于心肌梗死、肥胖、高阳抗等高除颤阈值的病人，更高的能量选择意味着更高的除颤成功率 大阻抗范围： 阻抗范围15-2502,适用病人范围更广 坚若磐石 表现如一为满足户外使用需求,S1A体外除颤监护仪经过精心设计,配备手柄和床边挂钩,整机小巧，便于快速转移,并通过多项国际标准专业测试,面对恶劣环境,皆能坚若磐石,性稳如常,高能发挥。 工作环境 温度0~45°C 防护等级IP55 六面防捧 跌落测试 强劲电量 210次360J放电 信息化解决方案：支持与120急救指挥系统及院前急救系统互联。及时高效的数据共享,可以辅助急诊医生了解院外患者状态,提供远程指导,并提前做好救治准备,前移救治时间,提高诊断准确率及抢救成功率。 |
| 5 | 洗胃机 | 1 | 一、性能特点： 1.采用电磁水泵作为冲液和吸液的动力源。 2.洗胃迅速，干净，对胃壁粘膜无损伤。 3.具有手控和自控二种操作功能，易于调整和控制。 4.设有故障声光提示装置，便于故障的排除和设备维修。 二、主要技术参数 1.电源：AC220V 50Hz 2.输入功率：250VA 3.流量：≥2L/min 4.自控：冲液量为250～350ml/次，吸液量为300～450ml/次 5.压力控制：冲、吸压力设定为47～67KPa 6.噪声:≤60dB(A) 7.外包装尺寸：≥46.5cm×42.5cm×92cm |
| 6 | 可视流产仪器 | 1 | 1.产品名称：彩超可视人流诊疗系统。 ★2.结构型式：推车式。 ★3.用途：适用于超声实时监控下施行人工流产、取放宫内节育器妇产科手术。 ★4.扩阴器特点： 4.1在经阴道妇科手术术中引导时仅需使用下页固定专用扩阴器。 ★4.2探头窥器采用铰链旋紧式固定（非贴合式），确保手术图像与医生操作同步，防止探头从阴道滑脱，防止隔离套划破，术中仅通过摆动窥器即可调节探头扫查方向。 4.3部分窥器下页由探头代替，探头既有代替扩阴器下页扩张阴道的作用也有超声探头扫查子宫的作用，最大程度节约手术空间。 5.主要规格 5.1系统概述 ★5.1.1主机操作系统：≥Windows 8操作系统。 ★5.1.2显示器≥21.5英寸高清晰度彩色液晶显示器，逐行扫描，无闪烁、可旋转。 5.1.3主机内置探头接口≥3个，探头接口外形完全一致，所配探头可自由连接至任意接口。 5.1.4具备组织谐波成像技术（支持所有探头）。 5.1.5具备梯形成像功能。 5.1.6具备一键智能优化（支持二维、彩色、频谱模式）。 5.1.7预设条件：针对不同的检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 5.2探头（超宽带变频，彩色、二维均可变频）： ★5.2.1 宽频凸阵妇科术中探头：4.5-9.0MHz，四段变频，扫查角度：≥130°，阵元数≥128。 5.2.2凸阵探头：2.5-5.0MHz，六段变频。 5.2.3动态范围：20-280dB ，20 级可视可调。 5.3最大焦点数：6个焦点，可全程移动。 5.4彩色偏转：具备 5.5彩色多普勒频率≥4段变频，可视可调。 5.6采样容积角度校正：-80°～80°可调。 ★5.7频谱包络功能：实时自动频谱包络、手动频谱包络等多种模式可选，系统自动分析显示：PSV、EDV、RI、PI、S/D、ACC、HR 等各种数据。 5.8测量及分析功能（B模式、C模式、PW模式、M模式）： 5.9一般测量距离、面积、角度、时间、斜率、心率、速度、加速度、颈部透明层、频谱描迹、阻力指数/搏动指数等。 5.10妇科测量：子宫、宫颈、卵巢、卵泡等的测量和记录。 5.11专业软件包：腹部、产科、泌尿科、甲状腺、外周血管等。 5.12图文管理系统： 5.12.1图片保存格式：BMP、 DICOM 、JPEG、DEFAUIT，支持静态图像后处理、测量。 5.12.2主机内置≥256G固态硬盘，启动快速、稳定，支持光盘刻录。 5.12.3电影回放：≥600 帧 ★5.12.4报告类型≥17 种 5.13接口：4个USB接口、1个Video、1个S-Video、1个DVI、1个HDMI、1个RJ-45。 5.14彩超可视人流诊疗系统主机1 台。 5.15宽频凸阵妇科术中探头1支、凸阵探头1支、配套专用自锁式金属扩阴器 10个、分立式电动流产吸引器1台，术中操作动画文件一套。 |
| 7 | 精准婴儿电子秤 | 4 | 一般规格: 显示：25mm数字LCD显示,附白色LED背光 量程：15kg，20kg 身高测量范围：400mm-800mm 托盘尺寸：600*250mm 台面尺寸：280*325mm 键盘：6键(薄膜按键) 结构：ABS塑料外壳 分度值：2*3.000e ADC：∑-△ ADC刷新速率：≤1/10秒 操作环境温度：-10℃~+40℃ 电源：2000mAh镍氢电池包(可选，sizeAA),外置开关电源AC适配器 毛重：≤5.5kg |
| 8 | 空气消毒机（壁挂式） | 20 | 额定输入功率：5~36W(最大) 适用体积：＜125 m³ 适用面积：35㎡ 产品重量：≤9kg 产品材质：金属外壳 物联网接口：支持485通讯端口 运行时间显示：当前时间 (0-24小时) 、累计运行时间、自动关机开机时间段 三种工作模式可选：手动、自动、循环定时开关机 循环开关机：可通过遥控器操作设置8个时间段自动开机与关机时间，时间段分为: 1、3、5、7为开机段。2、4、6、8为关机段。 额定电压：AC220V 产品规格：720*232*135mm 等离子体可处理风量：≥1000m³/h 遥控距离：2~5m 蓝牙功能：可通过内置蓝牙音箱播放音频 空气质量显示：TVOC、风速档位 |
| 9 | 空气消毒机（移动式） | 6 | 额定功率：80~200W（最大） 适用体积：≤180 m³ 产品重量：30kg 风速选择：按风速键手动选择机器的运转速度：1档风速，适用于晚间或空气质量较好的环境；2档风速适用于日间使用；3档风速，适用干快速清洁或空气非常污浊的环境。 负离子开关：开启/关闭负氧离子发生器。 额定电压：AC 220V 50HZ 外部尺寸：≤570*350*1060mm 等离子体可处理风量：≥1500m³/h 等离子体密度：1.62*1020~2.35*1020m-3 |
| 10 | 复印机（彩印、扫描、打印A3纸功能） | 1 | 采用新一代≥10.1英寸智能操作面板，标准搭载入门级文印管理功能，体验文印管控带来的安全性，有效控制文印成本 一、一般规格 1、纸张尺寸 标配纸盘1：A4,LT 标配纸盘2：A3,A4,A5,B4 JIS,B5 JIS,81/2x11,SRA3 手送纸盘：A3,A4,A5,A6,B4 JIS,B5 JIS,B6 JIS,SRA3 2、纸张重量 标配纸盘1：60-300 g/m2 标配纸盘2：60-300 g/m2 手送纸盘：52-300 g/m2 二、复印规格 复印速度（黑白彩色同速）：≥25页/分钟 首份复印时间：5.1秒（黑白）、7.4秒（彩色） 预热时间：21秒或更短 从睡眠模式恢复的时间：6.6秒 连续复印：1–999页 内存容量：标配：2GB+2GB SOP内存 硬盘容量：320GB 缩放范围：25%—400%（1%微调） 放大比率：115%、122%、141%、200%、400% 缩小比率：93%、82%、75%、71%、65%、50%、25% 供纸容量：标配：1200张、最大：2300张 体积(宽x深x高)：587x685x788(主机) 重量：少于82.5kg 电源：220-240V 50/60Hz 电耗：≤1.70 KW 三、打印规格 打印速度（黑白彩色同速）：25页/分钟 打印分辨率：1,200 x 1,200 dpi，最高相当于4800 x 1,200 dpi 打印驱动：标配：PCL 5c、PCL 6（XL）、PostScript 3（仿真）、PDF直接打印（仿真） 四、扫描规格 扫描速度：DF3110：80页/分钟（A4单面，200 x 200 dpi、300 x 300 dpi） 扫描发送方法：扫描到USB/SD卡、扫描到电子邮件、扫描到文件服务器、扫描到文件夹（SMB、FTP）、扫描到URL 扫描分辨率：100 x 100 dpi、200 x 200 dpi、300 x 300 dpi、400 x 400 dpi、600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi（仅Twain扫描）。 |
| 11 | 壁挂式诊断系统 | 4 | • 全新一代全科综合诊断系统，配置专业合理，性能优良，主要面向社区医疗中心等基础医疗单位，提供必要的设备支持。 • 壁挂式集成一体设计，各部件手柄通用，便于管理、使用、维护。 • 主要适于：社区卫生服务中心全科诊室，乡镇医院，急诊科，五官科，保健科及部分高端病房等部门。 • 该产品供医疗机构检查眼底、耳腔、内耳膜、鼻咽道、体温、血压之用。 • 宽电压设计：使用AC100~240V,47~63Hz交流电源。输入功率≤10W • 控制手柄按键电子调节光亮度，随意调节、使用方便。 控制手柄与检耳镜、检眼镜、检鼻器各部件配合时，电源接触应良好，不得有时明时暗现象。 控制手柄开关导电性能应良好,开关时应轻松、灵活、连续、可靠,无滞呆现象。 • 无需使用电池，绿色环保。 • HPX卤素氙灯光源，亮度高、寿命长。卤素灯DC3.5V/0.45A • 感应电源开关，节能、延长电珠寿命。 基本配置： – 壁挂壳体（包括储物盒、壁挂板、电源控制元件） – 直接检眼镜 – 检耳镜（包括4个规格的窥耳器） – 检鼻器 – 额温枪 – 血压表 1、直接检眼镜的性能 • 屈光度盘内装有24个不同屈光度的透镜： 0D、±1D、±2D、±3D、±4D、±5D、±6D、±8D、±10D、±15D、±20D、± 25D、+40D。 • 六种光圈：小光阑、中光阑、大光阑、网格片、裂隙片、钴蓝片 • 二种滤光片：无赤绿色滤光片、偏振滤光片 • 采用轴点光学系统无需扩瞳，无需暗室，并可提供25°视角。 • 检眼镜的观察视场角ω≥3°。最大孔径照明角θ≥9°。观察系统直径≥3mm。 • 检眼镜的输出照明光的显色指数应不小于85%。 • 检眼镜的在距投照孔250mm处投影时照明光斑应均匀，光斑边缘应清晰，无色散现象。 • 照明系统的照度至少能从最大值调节到最大值的10%。 • 检眼镜屈光度盘上的定位孔，屈光度数字显示孔和窥视孔三者位置应一致。 • 检眼镜的屈光度盘，作顺、逆转动时应均匀，灵活、定位正确、感觉明显、不得有摆动现象。 • 手柄上按键调节光亮度，随意、方便 2、检耳镜的性能 • 光纤360°环状光圈照明，均匀无阴影 • 视窗放大镜可放大2倍,并可左右移开，使器械可伸入耳道进行操作 • 具有鼓气球囊接口 • 四种窥耳器规格：2.5、3、4、5mm，数量各10个，可适应不同患者 • 手柄上按键调节光亮度，随意、方便 • 光照度：距耳镜口30mm处，照度 ≥200 Lx 3、检鼻器的性能 • 光纤照明，均匀无阴影 • 视窗放大镜可放大2倍,并可左右移开，使器械可伸入鼻腔进行操作 • 鼻撑件取下可高温消毒，重复使用，鼻撑与鼻撑器座配合锁紧可靠。 • 检鼻器头部应光滑，无锋棱、上下片吻合时两片间允许有0～2mm的缝隙。 • 光照度：距鼻撑头部30mm处 ，照度 ≥200 Lx • 手柄上按键调节光亮度，随意、方便 4、无水银血压表 • 无汞设计，环保安全；无需电力；大表盘设计；传统操作方式，无需重新学习；配上听诊器就可测量血压。 • 测量范围：0～40kPa(0-300mmHg)， 允许基本误差为±0.5kPa(0-300mmHg)； • 有良好的气密性； • 有良好的耐震性； • 能承受15000周次的变压试验。 5、红外额温计 •测量人体额头及物温的红外额温计，切换到额温模式，能够测量人体额头温度；切换到物温模式，能够测量婴儿奶瓶、浴室、房间等温度。 •通过测量额头（或物体表面）的热辐射来显示被测对象的体温（或表面温度） •非接触式测量 •3-5cm距离测量 •避免交叉感染 •传感器 •测试精准额温误差≤±0.2℃ •30组记忆 •掌握体温连续变化 支持临床热型诊断 |
| 12 | 中医体质识别系统及触摸一体机 | 2 | ★1、仪器操作采用一题一图模式（即使用者操作时满屏只显示一题，而非很多题目同时显示在一幅操作介面中），保证使用者操作顺畅，人机会话亲和度高。 ★2、产品必须符合《国家基本公共卫生服务技术规范》第三版标准（即学历选项中必须有研究生选项）， ★3、仪器具有0-6岁儿童七种中医体质辨识表（生机旺盛质、脾虚质、热滞质、积滞质、湿滞质、心火偏旺质、异禀质）。 4、仪器具有辨识65岁以上老年人及正常人群九种体质（平和质、阳虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、 阴虚质、瘀血质、气郁质、特禀质）的功能。 ★5、仪器具有高血压、糠尿病、孕产妇健康量表。 ★6、具有五种老年人健康评估量表（抑郁自评量表、焦虑自评量表、老年抑郁量表GDS、老年人生活自理能力评估表、简单智力状态检查量表MMSE） ★7、具有6-18月龄儿童中医药健康管理服务记录表和24-36月龄儿童中医药健康管理服务记录表。 ★8、具有3-6岁儿童健康检查记录表。 9、仪器具有自动语音报告报告播报功能。 ★10、仪器检测分为33道题、36道题及66道题三种方式。可自由转换及仪器自动识别转 换，通过信采集，自动给出体质辨识结果。 11、仪器自动生成体质报告及模块化建议报告，可以打印简易报告或详细报告。简易打印全彩柱状图显示中医九种体质类型，简洁易懂，并给出相应体质调理建议。详细报告出检测者九种体质具体得分。 ★12、本仪器采集到的所有信息及检测数据可一键导出。 13、根据测试结果给予全套治疗保健方案，包括：总体特征、情志调摄、起居调摄、饮食调养、穴位保健、运动保健及药物调养七项针对性指导。每种体质都有模块化报告可选择，并可以根据每人具体情况进行修改。 ★14、仪器分为单机版和网络版两种。网络版本可以数据上传公共卫生服务平台，亦可单独组成局域网；也可以根据用户需求联机医院LIS或HIS系统。 ★15、具有二代身份证、医保卡、体检卡自动识别及数据上传功能(选配)。 16、仪器具有国家版权局版发的《计算机软件著作权登记证书》。 17、档案管理功能：可录入被测评人的姓名、年龄、性别、身份证号等基本信息，方便 准确的查询。 18、统计分析功能：指定时间段的辨识汇总信息、可按年龄或性别进行统计汇总。数据修改有密码机制，增加了数据的安全性。 19、符合中华中医药学会颁发的《中医体质分类与判定》ZYYXH/T157-2009标准 20、符合国家卫计委《老年人健康管理技术规范》WS/T484-2015标准 21、符合国家中医药管理局颁布的《国家基本公共卫生服务技术规范》、《0~6岁儿童中医药健康管理服务技术规范》和《老年人中医健康管理技术规范》标准。 22、仪器硬件配置：①电脑主机：Inter中央处理器；内存：≥4G；Win10；硬盘：≥500G；≥19英寸液晶高灵敏红外线触摸屏显示器；彩色喷墨惠普打印机、②操作台：环保豪华可移动推车 |
| 13 | 体重身高测量仪（成人） | 1 | 超声波身高体重测量仪 测量方式：电阻应变式传感器 测量范围：1.0-300kg 分 度 值：0.1kg 测量方式：超声波传感器 测量范围：600-2000mm 分 度 值：0.5cm 显 示 屏：全视角液晶高清≥7寸彩屏显示 分 辨 率：分辨率：≥800*400 真彩 整体高度：≥2310mm 折叠高度：≤1270mm 有线通讯：RS-232 无线通讯：蓝牙、WiFi、3G/4G 发送到手机：扫描二维码后发送到客户手机 微信推广:提供微信公众号推广、广告运营服务，提升关注度 选配：打印机、遥控器、投币、微信支付 测量速度：480 次/小时 工作电压：AC110-240V 50/60Hz 待机功率：<3W 整机自重：≤16kg |
| 14 | 体重身高测量仪（儿童） | 1 | 超声波身高体重测量仪 测量方式：电阻应变式传感器 测量范围：1.0-300kg 分 度 值：0.1kg 测量方式：超声波传感器 测量范围：600-1500mm 分 度 值：0.5cm 显 示 屏：全视角液晶高清7寸彩屏显示 分 辨 率：分辨率：≥800*400 真彩 整体高度：≥2310mm 折叠高度：≤1270mm 有线通讯：RS-232 无线通讯：蓝牙、WiFi、3G/4G 发送到手机：扫描二维码后发送到客户手机 微信推广:提供微信公众号推广、广告运营服务，提升关注度 选配：打印机、遥控器、投币、微信支付 测量速度：480 次/小时 工作电压：AC110-240V 50/60Hz 待机功率：<3W 整机自重：≤17kg |
| 15 | 雾化机 | 2 | 一、用途 适用范围:供药物雾化吸入治疗用。以压缩泵产生压缩空气为驱动使药液形成雾化。 二、技术参数 1、输入电压:~220V±10%，频率:50Hz±1Hz 2、额定电压:~220V，额定频率:50HZ 3、输入功率:200VA 4、最大雾化率:≥0.2mL/min 5、药液残留量:≤1.0mL 6、雾粒中位粒径:3.9μmt±25%※ 7、测试条件:环境温度20℃±5℃，湿度50%~75% 测试溶液:0.9%生理盐水 8、雾化器所产生的压力范围:正常工作条件下，雾化器所产生的压力范围是0.08~0.15MPa，当雾化器发生异常情况，雾化器所产生的最大压力范围是0.15~0.40MPa。 9、自由空气流量:≥7L/min 10、工作噪声:≤60dB(A) 11、熔丝管：T1.6AL250V，φ3.6x11 12、净重:≤1.5kg 13、外形尺寸:≥长约210(毫米)*宽约103(毫米)*高约180(毫米) 14、正常工作条件:环境温度范围:+10°C~+40°C 相对湿度范围:30%~75% 大气压力范围:86kPa~106kPa 15、运输和贮存环境限制条件:环境温度:-40℃~+55℃ 相对湿度:10%~93% 大气压力:70kPa~106kPa 16、按防电击类型分类:Ⅱ类设备 17、按防电击的程度分类:B型应用部分 18、按进液防护程度分类:IPXO 19、按与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类:不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备。 20、按运行模式分类:连续运行 21、产品使用期限:≥5年(易损易耗件除外) 配置：主机:1台、雾化装置:1套(含成人/儿童面罩各1只)、过滤棉:2只、 |
| 16 | 静脉推注仪 | 2 | 一． 设备功能 1.重量≤1.5Kg，内置隐藏提手，小巧轻便，便于转运； 2.具备液晶触摸屏和全数字按键两种操作模式，简单便捷； 3.具有药库定制功能； 4.输液日志轻松查询，支持联网无限下载； 5.自动识别 2~50/60ml 多规格注射器，满足更多可以用药需求； 6.同屏可显示：当前时间、注射器规格、注射器品牌、注射流速、注射预置量、注 射累积量、剩余时间、剩余注射量、并显示实时动态压力检测； 7.阻塞消除：注射管路出现阻塞后，采用步进电机反转的方法来释放阻塞后管路中 压力； 8.安全电源15V设备充电，高容量锂电池，适应多环境下使用 9.具有日/夜间设定模式 10.声，光，色三重报警，报警等级直观区分 11.芯片：双 CPU，安全度高 12.智能化，信息化，可连入中央输注监控系统，护理系统，智慧重症临 床信息系统，可与医院 HIS 系统连接 二． 技术参数 1.注射器规格：2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 2.预置范围：0.00-9999.99ml,最小步进数 0.01ml； 3.注射速度： 2mL 注射器：0.01-100mL/h； 5mL 注射器：0.01-150mL/h； 10mL 注射器：0.01-400mL/h； 20mL 注射器：0.01-600mL/h； 30mL 注射器：0.01-1000mL/h； 50/60mL 注射器：0.01-2100mL/h； 上述均以 0.01mL/h 步进； 4.注射精度： ±2%； 5.具有快推和丸剂功能： 2mL 注射器：1~100mL/h；5mL 注射器：1~150mL/h； 10mL 注射器：1~400mL/h；20mL 注射器：1~600mL/h； 30mL 注射器：1~1000mL/h；50/60mL 注射器：1~2100mL/h； 以上均以 1mL/h 步进； 6.注射模式：7种，6.速度+总量模式，速度+时间模式，总量+时间模式，速度模式，药 库模式，体重模式，梯度模式； 7.KVO 速率： 注射速度≥10ml/h，KVO 速率 3ml/h； 注射速度≥1ml/h 且＜10ml/h，KVO 速率 1ml/h； 注射速度＜1ml/h，KVO 速率=设定的速率； 8.报警功能：规格错误报警、推柄错误报警、阻塞报警、输注完成报警、电池耗尽 报警、电池/网电同时断开报警、电机故障、通讯故障、暂停超时报警、内部电池欠 压报警、接近完成报警； 9.阻塞报警值：9 档可调，最高 130kPa±30kPa，最低 26kPa±20kPa； 10.电源：适配器：A.C.输入 100V—240V 50/60HZ；D.C.输出 15V/2A；设备电源输 入：D.C.15V； 11.功耗及电池：功耗：<55VA；电池：标称电压 11.1V；支持设备正常使用 7 小时以上； 12.安全等级：II 类，CF 型设备；IP 防护等级：IPX4； 13.尺寸不大于：300mm×146mm×106mm(长×宽×高))； 14.环境温度： 运输存储环境温度：-20°C - +55°C； 使用环境温度：+5°C - +40°C； 运输储存及使用环境湿度：20%-90%； 工作大气压力：700hpa-1060h |
| 17 | 输液泵 | 2 | 一．设备功能： 1.机型：竖式，机器重量 ≤1.45Kg，小巧轻便，便于转运; 2.按键操作模式，简单便捷; 3.气泡传感器对气泡检测灵敏度可调; 4.输液器支持多个品牌型号; 5.使用外置电源适配器，消除内置开关电源安全隐患，设备更轻更安全更便携 ; 6.内含可充电锂电池，容量高，电池运行长达 6 小时; 7.具有日/夜间设定模式; 8.声，光，色三重报警，报警等级直观区分; 9.同屏可显示：当前时间、输液器品牌、流速、预置量、累积量、剩余时间、剩余量、并显示实时动态压力检测; 10.阻塞消除：输液管路出现阻塞后，采用步进电机反转的方法来释放阻塞后管路中的压力; 11.智能化，信息化，可接入中央输注监控系统，护理系统，医院 HIS 系统. 二．技术参数 1.预置范围：0.0-9999.9ml,最小步进数 0.1ml 2.输液速度：0.0-1800ml/h，以 0.1mL/h 步进； 3.时间设定范围：00h00min~99h59min，以 1min 步进 4.输液精度：±5%，对输液器进行校准后可以达到更高精度 5.快排/丸剂设置：流速 1-1800ml/h，以 1ml/h 步进，总量 1~9999ml 连续可调，以 1ml/h 步进 6.输液模式：速度+预设量模式、速度+时间模式 7.KVO 速率： 输液速度≥10ml/h，KVO 速率 3ml/h ； 输液速度≥1ml/h 且<10ml/h，KVO 速率 1ml/h； 输液速度<1ml/h，KVO 速率=设定的速率； 8.报警功能：开门报警、阻塞报警、输注完成报警、气泡报警、电池耗尽报警、 电池/网电同时断开报警、电机故障、通信故障、内电通讯故障、暂停超时提示报警、内部电池欠压报警、接近完成报警 9.阻塞压力报警值：高 100kPa±30kPa；低 50kPa±20kPa； 10.电源：网电电源：~100V-240V,50/60Hz； 11.内部电池：11.1V 可充电锂电池 12.电池：标称电压 10.8V；支持设备正常使用 6 小时以上 13.功率：55VA； 14.分类：Ⅱ类，CF 型，IPX2，非 AP、APG 型设备 15.尺寸：≤132×95×165mm(长 x 宽 x 高) 16.环境温度： 运输存储环境温度：-20°C - +60°C 使用环境温度：5°C - +40°C 运输储存及使用环境湿度：20%-90% 工作大气压力：700hpa-1060hpa |
| 18 | 吸痰器 | 2 | 1、采用无油润滑单缸活塞泵，无需日常维护，对环境无污染，操作简便； 2、高负压、大流量、吸引速度快，吸引时所需要的负压可由负压调节装置来控制，并由负压表显示压力； 3、溢流保护装置能有效的阻止液体进入泵内； 4、★塑料箱壳贮液瓶采用透明硬质塑料，便于拆卸、清洗和携带。 二、主要技术参数： 1、★极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 3、★抽气速率：≥20 L/min 4、噪声：≤60 dB(A) 5、贮液瓶：1000mL（PC塑料） 6、电源：～220V 50Hz 7、输入功率：110VA 8、净重：≤4.0㎏ 9、外包装尺寸：≤41cm×20.5cm×42cm 三、产品优势 贮液瓶采用PC材质，可以高温、高压消毒，采用使用方便，寿命长。 配置清单 1 主机：1台 2 吸痰管 F12：1根 3 空气过滤器：2只 4 吸引软管：1根 5 熔丝管：2只 6 保修卡、说明书、合格证等：1套 |

零星器材

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格参数 | 产品图片（仅供参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢救车 | 2 | 650*420*870mm(±1cm) 304#材质 |  |
| 2 | 治疗推车（1） | 4 | 600*400*860mm(±1cm) 304# 配3寸静音对角刹车轮 |  |
| 3 | 小推车 | 2 | 600*400*860mm(±1cm) 304# 配3寸静音对角刹车轮 |  |
| 4 | 药品柜 | 2 | 1100*500/300*1800mm(±1cm) 304# |  |
| 5 | 麻醉柜 | 1 | 四门器械柜 304# |  |
| 6 | 器械厨 | 1 | 规格: 1100*450*1800mm(±1cm) 900*400*1800mm(±1cm) 304# |  |
| 7 | 药品保险箱 | 4 | 柜体采用加厚碳素冷轧钢板，双层防火结构 规格：60加仑/227L 活动隔板：2块 外尺寸：高1650*宽860*深860mm(±1cm) 内尺寸：高1550*宽780*深780mm(±1cm) |  |
| 8 | 轮椅 | 2 | 24寸软座牛津布款 ·防滑脚踏板 ·防滑纹理把手 ·防滑波纹手摇 ·长度可调护身带 ·强力承重100KG ·后置便携储物兜 |  |
| 9 | 外科清创器械包 | 5 | / |  |
| 10 | 治疗推车（2） | 3 | 660*440*860mm(±1cm) 304#材质 |  |
| 11 | 观片灯 | 4 | 豪华三联观片灯 |  |
| 12 | 竖屏医用显示器 | 1 | 不低于2M彩色医用显示器： 尺寸说明：不低于21.3" 显示面积：不低于432.0mm（H）×324.0mm（V） 亮度：不低于400cd/㎡ 分辨率：不低于1600×1200 |  |
| 13 | 铅衣、铅围脖、铅三角裤、铅帽、铅裙 | 1 | XL码 材质均为铅橡胶、铅橡塑防护材料、铅玻璃、含铅等重金属元素的防护材料。 |  |
| 14 | 仪器厨 | 3 | 950*400*1800mm(±1cm) 304# |  |
| 15 | 氧气袋 | 2 | 42L-纸盒包装带鼻氧管 |  |
| 16 | 应急灯 | 2 | 灯芯:LED 电池:内置锂电池 充电:USB接口 材质:铝合金 光源:白色(白光款)、黄色(黄光款) 重量:31.8G 尺寸：121*14.5mmmm(±1cm) |  |
| 17 | 简易呼吸气囊（成人） | 2 | PVC成人-盒装 |  |
| 18 | 简易呼吸气囊（儿童） | 2 | PVC儿童-盒装 |  |
| 19 | 医用小冰箱（15L） | 3 | 不低于15L双核数显 功率：65W；噪音＜28BD 内部尺寸：≥19*19*28.5cm 外部尺寸：≥24*35.5*31cm |  |
| 20 | 广告机 | 4 | ≥75寸 |  |
| 21 | 滑梯 | 1 | 尺寸：≥长420*宽220*高178cm |  |

二、其他要求

1. 签定合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起30日内按时签约。

2.交货期（服务时间）：根据甲方要求时间、指定地点送货。

3. 交货（服务）地点：南通市崇川区秦灶街道社区卫生服务中心。

4.付款方式：合同签订后10个工作日内，预付合同款的 30%，货到安装调试、培训、试运行、验收合格，凭发票、验收合格报告且良好运行后付合同款的60%，一年后一次性付清余款。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

5.质保期限（自交货并验收合格之日起计）：原厂免费质保≥3年，提供原厂质保函。

6.后期项目验收：严格根据采购文件、投标文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内提供服务，且完全满足采购文件技术要求。

7、售后服务及其他（含安装、调试、维护等）

7.1服务期内提供7×24小时服务，设备试运行期间如有质量问题，一般障碍1小时内做出响应，2小时内应派专业技术人员到达现场提供免费咨询、维修服务，重大障碍 4 小时内解决；如在8小时内无法排除故障的，必须在48小时内免费提供原厂同等配置的备用设备以保证用户设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，用户采取一切措施所产生的费用和风险由供应商承担。投标人需提供售后服务方案。售后服务方案内容至少应包括现场服务、定期巡检、故障服务等内容。

7.2投标人负责完成设备安装、调试、运行和验收交付等工作。投标人应提供详细、可行的项目实施及应急处理方案，并根据项目进度详细列出各个阶段采购人需要配合的内容。

7.3投标人应提供培训计划（包括临床使用培训，工程师维修保养培训），培训内容为本设备系统操作及常见问题处理，确保临床人员具备独立工作的能力。

8、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

第四部分评审方法和评审标准

一、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。采购人或政府采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在5分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（30分） | 1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 |
| 2 | 功能参数及商务要求等响应情况 （40分） | 2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件功能技术参数及商务要求等的得40分，带★的参数为重要参数，参数负偏离的每项扣5分，带▲的参数负偏离的每项扣3分，一般参数有负偏离的每项扣1分，扣完为止。（投标人需按照本采购文件第四章的具体功能技术要求和商务要求等，在“技术参数响应及偏离表”以及“商务条款响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及商务承诺，并按采购文件要求提供相应证明材料并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理）（40分） |
| 3 | 项目实施、验收方案（8分） | 3.1项目人员安排，实施方案；故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排。根据方案全面有效合理可行性强的得4分；方案较完善较全面可行性较强的得2分；方案简单有缺失未踩点编写可行性不强的得1分；不提供不得分。（4分） 3.2项目验收方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案，方案优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，不完全符合招标文件要求及未提供的不得分。（4分） |
| 4 | 售后服务及培训方案（7分） | 4.1售后服务方案（4分）：根据该项目提供符合采购人情况的售后服务体系、售后服务人员、售后服务承诺、应急服务方案。根据方案的完善性、可实施性及承诺的响应时间进行评审。售后服务内容充分、应急措施完善、对可能出现的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，服务管理体系完善，技术人员具有针对本项目服务的专业素养和经验，售后服务承诺清晰明确且能满足采购人需求的得4分；缺项、漏项，未与本项目实际情况相结合、提供无关联内容的逐项核对扣分，每少一项扣1分，扣完为止。 4.2项目培训方案（3分）：提供项目培训方案，通过培训应使采购人单位相关人员掌握相应的设备使用技能、常规维修保养能力。方案应至少包括培训内容、培训计划安排、培训人员安排等内容，根据方案的完善性、可实施性及进行评审。完全响应且符合采购人实际需求的得3分，缺项、漏项，未与本项目实际情况相结合、提供无关联内容的逐项核对扣分，每少一项扣1分，扣完为止。 |
| 5 | 质保期（5分） | 5.1质保期：5分。满足招标文件最低要求的得基本分3分；每增加一年质保加1分，满分5分。 |
| 6 | 投标人履约能力（5分） | 6.1投标人具有2020年1月1日以来该投标产品供货及安装业绩的，每提供1个得1分，最多得5分（必须提供有效合同复印件，复印件需清晰可见内容主体）。 |
| 7 | 产品综合性能（5分） | 7.1产品综合性能评价：由评委根据根据所投设备的配置选型及品牌、所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于产品技术彩页、技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；低于招标文件要求得1分，未提供有效佐证材料不得分。 |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

8、包装政策

商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

9、快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

10、低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

11、脱贫攻坚支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

12、落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。

采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

（七）采购人代表宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人或政府采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

第五部分响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件、商务技术响应文件三部分组成，按以下三部分分别装订。

一、资格审查证明材料（一正二副，并在密封袋上封口处加盖单位公章）：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）;

3、法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

4、请按竞争性磋商公告资格要求中的（一）至（二）提供相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章。）：（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度或者2023年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2023年1月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式详见附件）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求:

2.1.投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

2.2.投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；

2.3.医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；

2.4.投标产品按国家规定须进行3C强制认证的，投标人须提供3C证书（复印件加盖公章）。

2.5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、中小企业声明函；

6、其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术响应文件（一正二副，并在密封袋上封口处加盖单位公章）：

1、磋商供应商情况一览表；

2、商务部分正负偏离表；

3、技术部分正负偏离表；

4、响应方案、货物（服务）清单，具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等。

5、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料。

6、供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格响应文件（一正二副，并在密封袋上封口处加盖单位公章）：

1、磋商报价函；

2、分项报价明细表；

3、投标报价总表;

附件：

（封面）项目

资格审查文件/商务技术/价格响应文件

供应商(盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：年月日

1、关于供应商资格声明函

：

本公司愿就由组织采购的（采购项目名称)进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年 月日

2、法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标，须出示此证明）

：

我公司法定代表人参加贵单位组织的（采购项目名称)项目竞争性磋商活动，全权代表我公司处理一切与该项目竞争性磋商有关的事务。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）

年月日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 若法定代表人参加投标时需将身份证原件带至开标现场备查

3、授权委托书

（授权委托人参加投标，须出示此证明）

：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加项目的竞争性磋商活动，全权处理一切与该项目竞争性磋商有关的事务，其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权委托人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年月日年月

授权委托人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 若授权委托人参加投标时将本授权委托书原件及身份证原件带至开标现场核查。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（采购单位）：

我公司具备履行编号为       号项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

5、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声明

我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年月日

供应商情况一览表格式：

6、供应商情况一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

商务条款偏离表格式

7、商务条款偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

项目名称：

| 序号 | 名称 | 磋商文件要求 | 响应文件是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求说明”中商务部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的所有要求。完全响应部分不填到此表中。列示不全的，视同故意隐瞒。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应磋商文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加政府采购活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称：（盖章）

技术条款偏离表格式

8、技术条款偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。列示不全的，视同故意隐瞒。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加政府采购活动的风险。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称：（盖章）

价格响应文件格式

9、报价函（首轮报价）

：

依据贵单位（项目名称)项目竞争性磋商文件的要求，我方授权（姓名）（职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照竞争性磋商文件的一切要求及现场实际情况，提供完成该项目的全部工作内容，我方愿以大写：（小写：元）的投标报价，在合同规定的实施期内、按合同约定承担本次招标范围内的全部工作。

2、我方已经详细阅读了全部竞争性磋商文件，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购单位在竞争性磋商文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评审小组所作的评定结果，同时也清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

2024年      月     日

最终报价表

项目编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写：人民币 小写： |
| 交货期 | 天 |
| 投标货物是否全部为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物 |  |
| 是否为环保节能产品 |  |
| 备注（品牌、型号、国别） |  |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

说明：供应商将此表打印盖章后自行带至开标现场，现场进行报价

| 分项报价明细表 供应商（盖章）： |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号要求 | 品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计（元） |  |
| 注：供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。 |

11、投标报价总表

| 响应人（全称并加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |
| 投标总报价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 落实政府采购政策评审价格申报 | 小、微企业折扣10%后的评审报价 | 大写： |
|  |  | 小写： |
|  | 残疾人福利单位折扣10%后的评审报价 | 大写： |
|  |  | 小写： |
|  | 监狱和戒毒企业折扣10%后的评审报价 | 大写： |
|  |  | 小写： |
|  |  | 小写： |
| 最后报价总计 | 大写： |
|  | 小写： |

注：

1、小、微企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业等落实政府采购政策不重复计算价格扣除。

2、满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，方可填报“落实政府采购政策评审价格申报”，其申报评审价格只作为评审依据，并对其计算结果负责。未申报视为其放弃享受相关政策。

其中：财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 第二条 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、评审价计算申报规则（以小微企业为例）：小、微企业评审报价＝投标总报价－投标货物（或服务）为小、微企业制造产品（或服务）的报价*10%。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

- 如供应商所投货物的制造商均为中小企业的，须由供应商在响应文件中提供加盖本单位公章的声明函，供应商应从制造商处获得充分、准确的信息，并对其出具的《中小企业声明函》真实性负责。

办理政采贷和履约保函(保险)告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动!

政府采购线上合同信用融资和履约保函(保险)是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商可自愿选择履约保函(保险)形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(通财购〔2023〕57号)和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》(通财购〔2022〕68号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。