昆山市政府采购

招标文件

招标人：昆山市水务局

项目名称：昆山市农村生活污水治理提质增效-管网摸底和健康体检项目

项目编号：JSZC-320583-HCJL-G2025-0001

项目类型：服务类

昆山市恒昌工程建设监理有限公司

二〇二五年五月

目   录

第一章：投标邀请函

第二章：投标供应商须知

第三章：投标文件格式

第四章：采购需求

第五章：合同文本

第六章：评标方法、评标标准

第一章  投标邀请函

项目概况

昆山市农村生活污水治理提质增效-管网摸底和健康体检项目JSZC-320583-HCJL-G2025-0001招标项目的潜在投标供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年05月30日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320583-HCJL-G2025-0001

2、项目名称：昆山市农村生活污水治理提质增效-管网摸底和健康体检项目

3、预算金额：柒佰万元整（¥7000000.00）

4、最高限价：无

5、采购需求：详见招标文件。

6、合同履行期限：自合同签订之日起壹年。

7、本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；

（三）本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、方式：“苏采云”系统下载

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2025年05月30日13:30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（10分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

6、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。

7、昆山市政府采购监督电话：0512-57310854。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

单位名称：昆山市水务局

单位地址：昆山市开发区夏东街669号

联系人：赵刚

联系电话：0512-57009560

- 采购代理机构信息

单位名称：昆山市恒昌工程建设监理有限公司

单位地址：昆山市玉山镇游方弄13-1号3楼

联系人：杨立栋

联系电话：0512-57255933

- 项目联系方式

项目联系人：杨立栋

电话：0512-57255933

第二章  投标供应商须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于昆山市恒昌工程建设监理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于昆山市恒昌工程建设监理有限公司。

2、词语释义

2.1招标人：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标供应商：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标供应商根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（招标人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

2.12产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.13不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、招标文件的澄清和修改

1、招标文件

1.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标供应商自行承担，且根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

1.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，招标人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清和修改

2.1招标人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标供应商提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3对于补充通知（包括更正公告），投标供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商有约束力。

2.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

2.5投标供应商应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

三、投标文件说明

（一）投标文件计量单位和使用文字

1、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2、投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标供应商不利后果的，招标代理机构概不负责。

（二）投标文件编制说明

1、投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2、招标文件要求提交的相关证明材料，投标供应商应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。

3、勘察现场（如有需要）

3.1投标供应商可根据自身投标需要对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自行承担。

3.2招标人或采购代理机构向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。招标人或采购代理机构对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.3经招标人允许，投标供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标供应商不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

3.4投标供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此招标人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

（三）投标文件的有效期

自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（四）投标报价

1、投标供应商对本项目的报价应包括服务所需的各项应有费用。投标报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，投标供应商不得再要求追加任何费用。

2、投标供应商应按《公开分项报价》中的采购项目计算单价和总价。《公开分项报价》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人（或经营者等）或被授权人签署。

3、投标供应商应对本项目采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应投标文件。如果招标文件要求分采购包投标的，则投标供应商可以根据自身经营许可范围，选择对投标其中部分或者全部采购包进行投标，但各采购包应分别计算填写单价和总价。

4、投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

（五）投标文件的组成

1、基本目录

1.1封面；（格式自拟，至少标明项目名称、项目编号、投标供应商名称）

1.2开标一览表；（格式见第三章）

1.3资格证明文件

1.3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.3.1.1具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）

1.3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供资格条件承诺函，格式见第三章）

1.3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供资格条件承诺函，格式见第三章）

1.3.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供资格条件承诺函，格式见第三章）

1.3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供资格条件承诺函，格式见第三章）

1.3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（以下三项至少提供一项）

1.3.2.1中小企业声明函；（格式见第三章）

1.3.2.2残疾人福利性单位声明函；（格式见第三章）

1.3.2.3监狱企业证明文件；（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，相关政策：《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号））

1.3.3本项目的特定资格要求：

1.3.3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供查询截图。（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）

1.3.3.2其他有关资格证明的文件；（如有要求则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

以上“1.3” 为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据。

1.4符合性审查

1.4.1公开分项报价；（格式见第三章）

1.4.2投标承诺函；（格式见第三章）

1.4.3投标供应商情况表；（格式见第三章）

1.4.4偏离表；（格式见第三章）

1.4.5授权委托书、双方身份证、投标供应商为被授权人近期缴纳社保的证明；（如有授权，必须提供，格式见第三章）

1.4.6其他有关符合性证明的文件；（如有要求则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

1.5技术及其他部分

1.5.1评审所需的相关证明材料；（技术方案、人员配置、业绩等）

1.5.2拟投入项目组人员一览表；（格式见第三章）

1.5.3拟投入设施设备一览表；（格式见第三章）

2、要求

2.1投标供应商必须按要求提交“1.1-1.4”款规定的资料，并按格式要求签章，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2.2投标供应商所提交的资料完整与否，将直接影响投标供应商的评分。

2.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

2.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

2.5如项目分为多个采购包的，投标文件分包制作，并在封面上注明所投标采购包号。

（六）在招标文件允许的情况下，投标供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

四、投标文件的制作、提交、撤回和修改

1、投标文件的制作、提交

1.1本项目采用电子招投标形式，投标供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、在投标截止时间前提交电子投标文件。

1.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标供应商电子公章。

1.3 投标供应商提交电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

1.4投标供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标供应商自身原因造成的电子投标文件提交不成功的按照本招标文件无效条款相关规定做无效投标处理。

1.5招标人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标人、采购代理机构和投标供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

2、投标文件的撤回和修改

2.1 投标供应商在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

2.2投标供应商在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

五、质疑

1、投标供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑（接收信息详见第一章招标代理机构联系事项）。投标供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml）。

投标供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

招标人、招标代理机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他相关投标供应商。

2、质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明资料：

2.1投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑采购内容、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或经营者等）或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章；同时应附上营业执照、相关人员身份证明、《投标供应商确认函》等。未按要求递交资料的不予受理。

2.8投标供应商委托被授权人进行质疑，应当提交投标供应商签署的授权委托书及近期社保证明，其授权书应当载明被授权人的姓名或者名称、授权事项、具体权限、期限和相关事项；如委托被授权人为外聘律师，须提供授权委托书及有效的律师执业资格证书。投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或经营者等）签字或者盖章，并加盖公章。未按要求递交资料的不予受理。

3、投标供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明资料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

六、开标和评标

（一）开标

1、招标代理机构按《投标邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据招标人授权由招标代理机构主持。

2、投标供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

3、开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标供应商在不见面开标系统中确认投标价格，如投标供应商未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

（二）资格审查、符合性审查

1、采购项目开标结束后，招标人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

2、符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

（三）评标委员会或评标小组、评标内容的保密

1、评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

2、公开开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

3、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。

（四）评标委员会或评标小组、评标内容的保密

1、评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

2、公开开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标的过程中，投标供应商对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。

（五）对投标供应商及投标文件的审核

1、招标人按招标文件规定进行投标供应商资格审查，如缺少内容，视为无效投标。

2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（或经营者等）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上一条款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4、评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指产品或者服务的内容、质量、数量及服务期（交付时间）明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

7、下列投标文件为无效投标：

7.1与招标文件有重大偏离；

7.2投标供应商的报价是选择性的；

7.3投标报价超过预算金额的；

7.4 投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

7.5不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

7.6投标供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

7.7评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

7.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

7.9评标委员会认定的其他为无效投标的事项。

（六）投标的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、投标供应商的澄清、说明或者补正采用线上方式: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

（七）投标文件的评价和比较

1、评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

2、评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标供应商所作的实质性响应内容进行比较。

3、招标代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评审过程和结果。

七、废标

1、在采购过程中，项目出现下列情况之一的，应予废标：

1.1通过资格审查且无不良信用记录的投标供应商不足三家的；

1.2对招标文件作实质响应的投标供应商不足三家的；

1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.4投标供应商的报价均超过了采购预算；

1.5因重大变故，采购任务取消的；

1.6评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

1.7因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

2、废标后，招标代理机构将把废标的理由通知所有投标供应商。

八、中标结果

1、中标人的确认

1.1评标委员会根据投标供应商资格审查、符合性审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果；

1.2评标委员会根据评审后得分推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托直接确定中标人。

1.3招标代理机构在评标结束后两个工作日内在政府采购信息媒体上发布中标公告，投标供应商如有质疑，应于中标公告公示期结束之日起七个工作日内按相关法规规定要求向招标代理机构提出。

2、中标通知书

2.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力，中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、合同的签订

3.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，招标人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同；

3.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改；

3.3招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；

3.4采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

3.5依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、履约保证金

4.1中标人应按根据本招标文件的有关条款规定（若未规定，无需交纳）,在签订合同时交纳履约保证金。

九、其他事项

1、中标服务费：中标人根据预算金额按差额定率累进法计算并支付中标服务费：100万元以下部分收取1. 5%；100万元（含）-500万元部分收取1.1%；500万元（含）-1000万元部分收取0.8%；1000万元（含）～5000万元部分收取0.5%，5000万元（含）以上部分收取0.25%，最终按以上标准65%折扣收取，不足叁仟元按叁仟元整收取）。该费用应在领取中标通知书前付清。中标人如果未按规定交纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。中标服务费缴纳账户：（昆山市恒昌工程建设监理有限公司 帐号：32201986436050799291   开户行：昆山建行营业部）。

2、监督和公证：政府采购管理部门和有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3、项目未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规等规定执行。

4、中标后中标人须向招标代理机构提供书面投标文件，用于项目归档使用。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 一 | 一、开标一览表 |
| 二 | 二、资格条件承诺函 |
| 三 | 三、公开分项报价 |
| 四 | 四、投标承诺函 |
| 五 | 五、投标供应商情况表 |
| 六 | 六、偏离表 |
| 七 | 七、授权委托书 |
| 八 | 八、拟投入项目组人员一览表 |
| 九 | 九、拟投入设施设备一览表 |
| 十 | 十、中小企业声明函 |
| 十一 | 十一、残疾人福利性单位声明函 |

## 一、开标一览表

开标一览表（优惠率）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标优惠率 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： （%） |

日期：  年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、投标人根据预算综合单价以投标优惠率进行报价,否则作无效投标处理。成交优惠率在项目服务期内不作调整。结算单价以预算单价乘以成交折扣（1-优惠率）的方式结算，结算金额=成交结算单价*实际工程量。

4、上表中“投标报价”按优惠率投报，报价的单位均为%，报价栏内请直接填数值。如投标折扣为8折则投标优惠率栏位填写20；投标折扣为75折则填写25；以此类推, 不填写百分号。投标优惠率必须为固定数值，不接受区间报价，否则为无效标。

5、开标一览表不得修改，否则造成投标文件无法上传，投标人自负。

## 二、资格条件承诺函

资格条件承诺函

昆山市水务局、昆山市恒昌工程建设监理有限公司：

我方自愿参加________（项目名称、项目编号）的投标，承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 三、公开分项报价

公开分项报价

| 序号 | 项目名称 | 工程量 (米) | 预算单价 (元/米) | 折扣率 （1-投标优惠率） | 统一折扣后投标单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全市农村接户管测绘 | 300000 | 8 |  |  | 此工程量为暂估量 |
| 2 | 部分管道及附属构筑物探测、测绘(含站点、泵站测绘) | 200000 | 8 |  |  |  |
| 3 | 部分管道 QV 检测综合考虑管径 | 200000 | 15 |  |  |  |

注：

- 投标优惠率与开标一览表（优惠率）须保持一致。

- 表格内容可根据实际情况进行修改，但必须包含全部服务内容。

投标供应商：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 四、投标承诺函

投标承诺函

昆山市水务局、昆山市恒昌工程建设监理有限公司：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件的各条款要求，自愿参加________（项目名称、项目编号）的投标，并作出如下承诺：

1、我方已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）、全部参考资料和有关附件；

2、我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我方承担一切责任；

3、我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人及代理机构的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致未在系统规定时间内与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受任何处理结果；

4、我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目的全部实质性内容；

5、我方同意按招标人确定的评标办法及评分标准由评标专家进行评审，并对评标结果无任何异议；

6、我方如果存在以下行为，我方无条件接受《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的处罚：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

7、我方知晓上述行为的法律后果，本承诺书作为招标人要求我方履行违约赔偿义务的依据；

8、我方同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9、投标文件有效期：自开标日起90天。

投标供应商：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 五、投标供应商情况表

投标供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人（或经营者等） |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总额 | 万元 | 营业收入 | 2024年 万元 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

## 六、偏离表

偏离表

| 序号 |  | 招标文件的商务技术条款 | 投标文件的商务技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成时间 |  |  |  |
| 2 | 维护期限 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

注：投标供应商的投标文件与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标供应商：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 七、授权委托书

授权委托书

昆山市水务局、昆山市恒昌工程建设监理有限公司：

本授权委托书声明：我           （姓名）         （身份证号）系             （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的         （姓名）         （身份证号）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山市恒昌工程建设监理有限公司组织实施的编号                 的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书有效期自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权，特此委托。

（如投标供应商为个体经营户等，无法定代表人，应视情况自行修改，但不得改变授权书的意思表示。）

投标供应商：（盖章）

法定代表人（或经营者等）：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 八、拟投入项目组人员一览表

拟投入项目组人员一览表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称或上岗证 | 所担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 九、拟投入设施设备一览表

拟投入设施设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 十、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于     ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于   ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、本次采购项目所属行业为 水利、环境和公共设施管理业  。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标供应商提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

投标供应商：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商：（公章）

日期：    年  月  日

第四章  采购需求

受昆山市水务局的委托，昆山市恒昌工程建设监理有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的昆山市农村生活污水治理提质增效-管网摸底和健康体检项目进行国内公开招标。

一、招标编号：JSZC-320583-HCJL-G2025-0001

二、招标内容：昆山市农村生活污水治理提质增效-管网摸底和健康体检项目；

三、项目预算：人民币柒佰万元整（人民币7000000.00元）

四、服务期限：自合同签订之日起壹年。

五、招标内容及相关要求：

- （一）主要目的

（1）配合农村生活污水治理提质增效工作方案，完成全市农村生活污水管网及附属构筑物摸底排查和健康检测。对全市农村生活污水管网设施基本属性信息进行核实、测绘，为最终实现农村生活污水设施精细化、数字化、智慧化管理提供详细、准确的基础数据。

（2）通过QV视频检测，对农村生活污水管网内部存在的缺陷情况进行全面检测，检查管道是否存在混流、破裂、渗漏、变形、脱节、障碍物等缺陷，并评估管道健康状况，为后期管道养护、缺陷修复提供依据。

- （二）项目清单

| 序号 | 检测 内容 | 项目描述 | 单位 | 暂估量 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全市农村接户管测绘 | 1、污水管道探测，包括坐标、高程、埋深、管径、材质、走向、连接方式等基本属性； 2、提供点、线表、管线图等成果资料，并符合规范要求； 3、成果资料入库甲方智慧平台。 | m | 300000 | 8 |
| 2 | 部分管道及附属构筑物探测、测绘(含站点、泵站测绘) | 1、污水管道及附属构筑物探测，包括坐标、高程、埋深、管径、材质、走向、连接方式等基本属性； 2、提供点、线表、管线图等成果资料，并符合规范要求； 3、成果资料入库甲方智慧平台。 | m | 200000 | 8 |
| 3 | 部分管道QV 检测 | 1、内容：管道功能性、结构性缺陷QV检测； 2、范围：指定污水管道，综合考虑管径； 3、含围护、封拆堵头、抽水、清洗管道； 4、提供检测表、缺陷图、检测与评估报告、视频等成果资料，并符合规范要求； 5、成果资料入库甲方智慧平台。 | m | 200000 | 15 |

注：

(1)上述工程量为预估，以实际发生为准。固定单价，按实结算。

(2)项目最终结算价格不超过本项目预算价格。

(3)投标人根据预算综合单价以投标优惠率进行报价,否则作无效投标处理。成交优惠率在项目服务期内不作调整。结算单价以预算单价乘以成交折扣(1-优惠率)的方式结算，结算金额=成交结算单价*实际工程量。

- （三）主要依据

（1）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016

（2）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012

（3）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009

（4）《城镇地下管线探测技术规程》CJJ61-2017

- （四）工作内容

（1）全市农村接户管、污水主管及附属构筑物摸底、探测、测绘，对管道及附属建筑物基本属性信息（坐标、高程、埋深、管径、材质、走向、连接方式）进行核实、测绘，提供管网及附属构筑物资产调查报告；

（2）污水管道QV检测。拍摄管道内部视频，检测管道是否存在沉积、障碍物、破裂、变形、混接以及其他功能性、结构性缺陷、损坏等情况；

（3）完成管道功能性、结构性健康状况检测，提交检测评估报告和修复、养护建议。

- （五）工作要求

（1）按照《城镇地下管线探测技术规程》CJJ61-2017标准要求，对管道及附属建筑物数据及基本属性信息开展核实、测绘工作。

（2）管道QV检测严格执行《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012技术标准，检测前应根据检测方法的要求对管道进行预处理（包括管道封堵、抽水、清洗），检测时避免对管体结构造成损坏，检测完成后应及时清理现场。

（3）同步完成污水检查井、井盖损坏及错接漏接情况检查。

（4）服务单位现场检测作业程序及安全文明措施应符合相关行业标准要求。

（5）服务单位必须落实核查各个环节，做好接户管、污水主管及附属建筑物的检测、核查工作，报告各管道性能、运行状态、技术资料、原始记录齐全。

（6）检测视频、评估报告和影像资料的成果文件命名必须严格按照规范进行，规范要求如下：检测之前先确定要检测的每个井室都有一个唯一的编码，此唯一编码由甲方提供；每个成果文件（视频、报告和资料等）的命名都对应起点井室的编码加上终点井室的编码，中间和结尾加上分隔符“-”，然后加上自然序列号；视频格式在保证清晰度的同时转换成MP4格式。例如：WS98032-WS65809.mp4、WS98032-WS65809.pdf等，单个井室的文件成果命名用井室的编码再加分隔符和序列号，例如：WS98789.mp4。

（7）根据甲方要求及数据库制作标准，将管井、管线测绘及检测成果录入甲方智慧管网系统。

（8）服务单位及时提交管网及附属构筑物资产调查报告、检测评估报告和相关修复建议。

（9）服务单位作业人员对车辆设备、管线等造成损坏，应由供应商负责修复及承担一切费用。

（10）服务单位承担作业期间自身人员及第三方人员的安全责任。

（11）服务单位作业过程中应做好安全交通标识牌，及时清理垃圾，保证作业场地清洁不影响市民出行。

（12）服务单位的检测工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及采购方的要求，并按照相关要求做好质控措施，提供的报告和服务中涉及的人员符合相关上岗要求。

（13）服务单位必须严格遵守廉政要求及职业操守，保证核查数据和信息的代表性、正确性和完整性，严守核查秘密。

（14）未经甲方允许，服务单位接受的业务不得外包，项目成果归甲方所有，核查结果不得作其他用途，不得泄露或散布核查数据和结果。

- （六）人员设备配置要求：

服务单位应具有履行合同所必须的专业技术能力和仪器设备，检测人员应具有从事相关检测专业资格。

1、人员配备要求：针对本项目配置项目负责人1名，技术负责人1名，配置其他工作人员不少于8人。

2、设备配置要求：服务单位应具有开展测绘、检测工作所必须的仪器设备，投标单位在投标文件中应提供详细设备清单及相关证明材料。

- （七）成果资料：

（1）管网及附属构筑物资产调查报告、检测评估报告和相关修复建议；

（2）混接点调查表、管线探测测绘表、管道检测表等；

（3）检测视频、图片或影像资料；

（4）管道缺陷图等；

（5）完成智慧管网数据入库GIS系统；

（6）以上所有资料均须提交电子文档一份。

六、综合说明：

1、中标单位服务人员配置由投标方根据需求方的工作内容自行设定各岗位人员配置。所有服务人员身体健康、遵纪守法，国家规定持证上岗的人员必须有相应的资格证书。

2、中标单位必须按照《劳动法》最低工资调整及昆山市的有关规定配置工作人员按月支付工资、节假日加班费，交纳社会保险，不得安排工作人员超时限加班，并根据工作性质购置保险等相关劳动保障措施。

3、采购单位与中标单位服务人员不发生任何劳动和雇佣关系，用工人员由中标单位自行管理，中标单位和用工人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由中标单位自负，与采购单位无涉。

4、中标单位服务人员的薪金、福利、休假日补贴、医疗费用及其他各种商业保险等均由中标单位负责，与采购方无关。

5、投标人必须响应本章节全部采购需求及合同文本要求，否则为无效标。如果其中某些条款不响应时，应在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以政府采购相关网站上发布的相关公告为准。

第五章  合同文本

甲  方：

地  址：

电  话：

代管方：

地  址：

电  话：

乙  方：

地  址：

电  话：

根据国家相关法律、法规，为明确采购单位（甲方、代管方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、合同内容

1、乙方负责的甲方的 昆山市农村生活污水治理提质增效-管网摸底和健康体检项目 服务

服务期限：自合同签订之日起壹年。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件及其他补充文件；

③乙方中标的投标书；

④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

⑤甲方、代管方、乙方的会议资料及补充说明。

3、服务内容及要求：

（1）全市农村接户管、污水主管及附属构筑物摸底、探测、测绘，对管道及附属建筑物基本属性信息（坐标、高程、埋深、管径、材质、走向、连接方式）进行核实、测绘，提交管网及附属构筑物资产调查报告；

（2）污水管道QV检测。拍摄管道内部视频，检测管道是否存在沉积、障碍物、破裂、变形、混接以及其他功能性、结构性缺陷、损坏等情况；

（3）完成管道功能性、结构性健康状况检测，提交检测评估报告和修复、养护建议。

4、服务标准：详见招标文件。

三、服务费用

（1）本项目中标优惠率为       ，最终结算价按中标单价与实际完成工作量进行计算，但实际结算总价不得超过项目预算价。

注：中标单价=预算单价×（1-优惠率）

（2）本合同服务所需的人员费用、检测费用、管理费用、交通食宿费用、利润、税金、及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，也包含中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

（3）甲方、代管方有权根据设计变更作相应调整，乙方应予同意，其单价按投标报价按实结算。

2、合同支付

（1）付款方式：合同签订后预付合同价的20%；项目实施过程中可根据进度支付相应进度款（进度款累计不超过合同总价的70%）；项目完成后支付至结算价的80%；项目最终成果资料上传至甲方要求的智慧管网平台，验收合格后付至结算价的100%。

（2）乙方按期向甲方结算费用时须提供下列单据：

A、合格的发票；

B、其他（台账等，如有）。

四、成果提交

（1）管网及附属构筑物资产调查报告；

（2）管网及附属构筑物检测评估及相关修复建议报告；

（3）混接点调查表、管线探测测绘表、管道检测表等；

（4）检测视频、图片或影像资料；

（5）管道缺陷图等；

（6）完成智慧管网数据入库GIS系统；

（7）以上所有资料均须提交电子文档一份。

五、质量及验收

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格服务；

2、服务质量出现问题，乙方负责修改完善，直至达到采购单位的要求；

3、服务的验收包括：项目内容范围内的全部服务内容；

4、验收标准根据有关规定及技术要求，直至验收通过为准；

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方、代管方，由甲方、代管方组织相关人员进行验收。

六、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1、根据甲方采购要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行审核确认。

2、指定专人作为甲方、代管方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

（二）乙方责任：

1、乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方服务工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方、代管方无关。

2、乙方应及时调整不适应工作需求的服务管理人员及其员工。如甲方、代管方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

3、指定项目负责人与甲方、代管方进行沟通，并根据甲方、代管方要求随时调整服务标准，对工作人员进行统一管理。乙方本项目负责人为：           电话：             。

4、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方、代管方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲方、代管方、乙方协商后确定。

5、乙方负有对自己员工的安全责任，甲方、代管方不承担任何相关责任。

七、保密条款

1、甲方、代管方、乙方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作出相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意不得向任何第三方泄漏。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

2、乙方应与其派驻实施服务的人员签订保密协议。

八、违约责任：

1、甲方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的1%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

（3）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供维护服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任及违约金支付：

（1）若乙方没有按照甲方、代管方的要求，配备相应的服务人员，提供合格的服务，甲方、代管方有权解除合同并由乙方赔偿相应损失（包括但不限于实际损失）。

（2）乙方须在甲方、代管方要求规定时间内组织队伍进场作业，保证工期按时完成, 并提交成果由甲方、代管方验收。在甲方、代管方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交成果时，应按照 500 元/天进行处罚。

（3）乙方应在合同所规定的工期内提供真实、准确的检测成果，为甲方、代管方工程验收提供有力的参考依据。若存在乙方检测成果与实际情况不符合，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，且每发现 1 处，甲方、代管方对乙方按照 5000 元/处进行处罚；因检测成果严重失实造成后果时，甲方、代管方有权扣除全部合同费用并解除合同。若发现乙方与相关单位恶意串通，隐瞒或篡改真实检测数据，甲方、代管方有权扣除全部合同费用并解除合同。此外，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任。

（4）乙方接到甲方、代管方电话后，应按照承诺的响应时间及时到达现场，并在约定时间内完成，如不能按时到达现场及完成的，应按照 2000 元/次进行处罚。

（5）乙方逾期提供服务的，应与甲、代管方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

九、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1、甲方、代管方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、在合同有效期内一方不得擅自变更或终止合同，如未经签约方书面同意，擅自变更或终止合同的一方须承担违约责任。

3、有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，合同一方均有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（3）乙方擅自将合同的全部或任一项内容转包他人；

（4）因乙方管理不善，导致甲方、代管方或乙方出现生命财产安全重大事故（如有人员伤亡医药费在5万元以上或有财产损失5万元以上的），甲方、代管方有权终止合同。乙方对甲方、代管方造成的经济损失负有赔偿责任。

4、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部均不得转让。

十一、其它

1、乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

2、本合同未尽之处签约方协商解决，如协商不成，任何一方均可向甲方、代管方所在人民法院提起诉讼。

十二、附则

1、合同份数：本合同一式陆份，甲方贰份，乙方贰份，代管方及招标代理机构各壹份，各份具有同等法律效力。

2、合同的生效：本合同在甲方、代管方、乙方签字盖章后生效。

3、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》及其司法解释之规定解释。

甲方（盖章）：                                     乙方（盖章）：

法定代表人或其授权委托人：                      法定代表人或其授权委托人：

日期：                                           日期：

代管方（盖章）：

法定代表人或其授权委托人：

日期：

合同签定地：

备案机构：

第六章  评标方法、评标标准

一、评标办法

1、本次采购评标方法为综合评分法，即是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人的评标方法。

2、综合评分的主要因素与投标供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术及其他部分分值占总分值的比重为90%（权重）。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标供应商的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法计算出每个投标供应商的技术及其他部分得分；报价得分通过计算直接取得，二者相加为投标供应商的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高排列；综合得分相同，且投标报价和技术及其他部分评分均相同的，招标人自行确定中标人。

二、采购政策

（一）小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标供应商认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标供应商为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

（五）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评标标准

（一）价格部分（10分）

1、投标总报价低于或等于预算金额的，为有效投标报价，投标报价=预算总价*（1-投标优惠率）。超预算金额的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如某投标人的投标报价中有清单漏项等构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标。

3、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 10% * 100。

- 技术及其他部分（90分）

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（42分） | 技术方案 | 根据投标人对项目了解，提出技术方案，由评委进行打分： 1、针对本项目提供相应的①组织架构、②各级各部门人员的组成、③人员职责，每项得1分，最高得3分。 2、提供完整详细的①人员作业日常考核办法、②考核表、③奖罚措施，每项得1分，最高得3分。 3、根据采购需求中的工作内容，详细描述①探测及检测方法、②作业程序、③数据处理、④成果资料提交，每项得1.5分，最高得6分。 | 12 |
|  | 质量保证措施 | 根据投标人针对本项目所的质量保证措施，由评委进行打分： 质量保证措施包括①质量保证体系、②管理控制措施、③技术控制措施、④成果质量措施，每项得2分，最高得8分。 | 8 |
|  | 项目进度控制 | 根据投标人所提出的针对本项目得进度控制方案，由评委进行打分： 进度控制方案包括①进度计划、②控制措施，每项得3分，最高得6分。 | 6 |
|  | 安全保证措施 | 根据投标人所提出的安全保证措施，由评委进行打分： 安全保证措施包含①施工现场安全、②交通冲撞、③防高温、雷暴大风天气安全措施，每项得2分，最高得6分。 | 6 |
|  | 突发事故应急预案 | 针对本项目具有完整应急预案体系的，由评委进行打分： 应急方案应包括：①作业现场交通意外、②坠落井（池）、③高温中暑中毒（有毒有害气体侵蚀）、④仪器设备损坏、⑤恶劣天气影响方面的预处理措施，每项得2分，最高得10分。 | 10 |
| 商务部分（48分） | 项目负责人 | ①项目负责人具备测绘类或水利及相关专业高级工程师的，得2分，中级的得1分，其他不得分； ②项目负责人具有城镇排水管道检测与评估专业技术岗位中级及以上证书的，得1分； ③项目负责人具有水利工程质量检测员量测类证书的，得1分。 （须提供相关证书、近3个月社保证明、在本单位劳动合同扫描件并加盖公章） | 4 |
|  | 技术负责人 | ①技术负责人具备测绘类或水利及相关专业中级工程师及以上职称的，得1分； ②技术负责人具有城市地下管线探测项目经理及工程监理培训证书的，得1分。 （须提供相关证书、近3个月社保证明、在本单位劳动合同扫描件并加盖公章） | 2 |
|  | 项目组人员 | ①项目组成员中具有工程测量专业中级及以上职称的，每人得1分，具有水利及相关专业中级及以上职称的，每人得1分，最多得6分； ②项目组成员中具有城镇排水管道检测与评估专业技术岗位中级及以上证书的，每人得1分，具有城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证书得，每人得1分，具有水利工程质量检测员量测类证书的，每人得1分，最多得4分； ③项目组成员中具有市政工程潜水员证书的，每人得1分，最多得2分。 注：该项目组人员不包括上述项目负责人和技术负责人。 （须提供相关人员证书、近3个月社保证明、在本单位劳动合同扫描件并加盖公章） | 12 |
|  | 投入设备 | ①投标人拟投入的GNSS接收机，每有一台得1分，最多得2分； ②投标人拟投入的管道潜望镜，每有一台得1分，最多得2分； ③投标人拟投入的管线探测仪，每有一个得1分，最多得2分； ④投标人拟投入的清洗或清污等专项作业车辆，每有一辆得1分，最多得2分。 （如是自有设备，提供设备购买发票、车辆图片、车辆行驶证、车辆保单及产权证，GNSS须提供有效期内的检定证书；如是租赁设备，须提供租赁合同及发票。上述证明资料须提供原件扫描件并加盖公章） | 8 |
|  | 资质能力 | ①投标人具有CMA检验检测机构资质认定证书的，得2分； ②经批准的检验检测能力表中包含管道缺陷及位置（离井口距离）、缺陷长度、沉积（淤积）厚度、平面坐标、埋深（高程）、管径、流量、管道闭水试验参数的，每项得0.5分，最多得4分。 ③投标人具有测绘资质证书的，得2分的； ④投标人具有水利工程质量检测量测类资质证书的，得2分； （须提供相关证书及能力表原件扫描件并加盖公章） | 10 |
|  | 体系认证 | 企业同时通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、诚信管理体系认证并在有效期内的，每一项得1分，最高得4分。 （需提供认证证书扫描件及对应证书在国家认可监督管理委员会官网查询结果的完整网页截图且显示为有效，未按要求提供的，对应项不得分。） | 4 |
|  | 类似业绩 | ①投标人自2022年1月至今（以签订合同时间为准）承接过类似管道排查、核查、检测项目的，每有一个得2分，最多得6分。 （须提供成交/服务合同原件扫描件并加盖公章） ②以上业绩能够证明项目成果数据（应包括管道测量点线表、管道检测视频、检测图片、检测数据表、检测评估报告）运用于甲方指定智慧管网平台，并得到甲方以及智慧管网平台服务方一致认可的，每提供一个项目证明材料得1分，最多得2分。 （须提供项目成果智慧管网运用证明材料复印件并加盖公章） | 8 |

备注：

- 针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

- 为确保项目质量，投标人技术及其他部分分值低于75%（67.5分）的作无效投标处理。

3、项目涉及评审的资料均需以电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。

4、招标人有权对中标人提供相关证明材料的原件进行核查，中标人须无条件配合。