## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 东海县青湖镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 东海县青湖镇人民政府
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年10月27日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 东海县青湖镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 东海县青湖镇人民政府 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年10月27日 | 复核时间： | 2025年10月27日
扉-1

## 1.3表-01 工程计价总说明
总 说 明
工程名称：东海县青湖镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目 | 第1页 共1页
一、工程概况 1.建设单位：东海县青湖镇人民政府 2.工程名称：东海县青湖镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目 3.建设地点：东海县青湖镇青新村 二、编制依据 1.江苏省建设宜居宜业和美乡村方案 2.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规则》GB50856-2013，《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013,《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014 版)、《江苏省安装工程计价定额》(2014 版)、《江苏省市政工程计价定额》(2014 版)及相配套的《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）； 3.苏建价【2014】448号《省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》； 4.苏建价【2016】154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》； 5.增值税税率调整按苏建函价[2025]2号文执行； 6.人工、机械费调整：按苏建函价（2025）066 号文件； 7.东海县工程建设经济2025年（第5期）； 三 、其他须说明的问题 1、本工程量清单所列的工程量作为投标报价的基础，竣工结算工程量以最终实际发生工程量为准，隐蔽工程量由建设及监理等相关单位在实施过程中共同见证； 2、工程量清单投标报价相关说明：本工程相应工程量计算规范“工作内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中，清单项目特征描述中没有体现完全的，施工中又必须发生的工作内容所需费用也应包括在投标报价的综合单价内； 3、本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工并由投标单位自主报价。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围和施工图纸一起使用； 4、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，中标人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目； 5、本次工程项目砂浆按预拌砂浆考虑； 6、本次工程项目所有混凝土为预拌；
表-01

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 310国道进村道路（南北）铺设沥青，长度1950m，宽度6m，共11700㎡ |  |  |  | 1
1 | 040203001001 | 抗裂贴 | 1.路面新旧板块横缝、纵缝、裂缝清理后贴抗裂贴（30cm宽） 2.材质：Pe高强路面抗裂贴 3.宽度：满足设计及规范要求 4.其他：使用材料性能均需满足设计规范要求 |  | m2 | 1170
2 | 040203002001 | 粘油层 | 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 3.其他:使用材料性能均需满足设计规范要求 |  | m2 | 11700
3 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-13CⅡ类 3.厚度:5cm，摊铺压实 |  | m2 | 11700
4 | 040205006001 | 标线 | 1、热熔型涂料，人行横道标线、道路中心线、停止线等 2、满足国标（GB5768-2009）及设计图纸要求 3、工程量为暂估工程量，竣工结算按实计取 |  | m2 | 702
|  | 村中心路（东西）铺设沥青，长度1000m，宽度7m，共7000㎡ |  |  |  | 1
5 | 040203001002 | 抗裂贴 | 1.路面新旧板块横缝、纵缝、裂缝清理后贴抗裂贴（30cm宽） 2.材质：Pe高强路面抗裂贴 3.宽度：满足设计及规范要求 4.其他：使用材料性能均需满足设计规范要求 |  | m2 | 650
6 | 040203002002 | 粘油层 | 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 3.其他:使用材料性能均需满足设计规范要求 |  | m2 | 7000
7 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-13CⅡ类 3.厚度:5cm，摊铺压实 |  | m2 | 7000
8 | 040205006002 | 标线 | 1、热熔型涂料，人行横道标线、道路中心线、停止线等 2、满足国标（GB5768-2009）及设计图纸要求 |  | m2 | 360
|  | 村前道路（东西）铺设沥青，长度1000m，宽度6m，共6000㎡ |  |  |  | 1
9 | 040203001003 | 抗裂贴 | 1.路面新旧板块横缝、纵缝、裂缝清理后贴抗裂贴（30cm宽） 2.材质：Pe高强路面抗裂贴 3.宽度：满足设计及规范要求 4.其他：使用材料性能均需满足设计规范要求 |  | m2 | 600
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 040203002003 | 粘油层 | 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 3.其他:使用材料性能均需满足设计规范要求 |  | m2 | 6000
11 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-13CⅡ类 3.厚度:5cm，摊铺压实 |  | m2 | 6000
12 | 040205006003 | 标线 | 1、热熔型涂料，人行横道标线、道路中心线、停止线等 2、满足国标（GB5768-2009）及设计图纸要求 |  | m2 | 360
|  | 村部前中心道路铺设沥青（东西），长度1000m，宽度6m，共6000㎡ |  |  |  | 1
13 | 040203001004 | 抗裂贴 | 1.路面新旧板块横缝、纵缝、裂缝清理后贴抗裂贴（30cm宽） 2.材质：Pe高强路面抗裂贴 3.宽度：满足设计及规范要求 4.其他：使用材料性能均需满足设计规范要求 |  | m2 | 600
14 | 040203002004 | 粘油层 | 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 3.其他:使用材料性能均需满足设计规范要求 |  | m2 | 6000
15 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-13CⅡ类 3.厚度:5cm，摊铺压实 |  | m2 | 6000
16 | 040205006004 | 标线 | 1、热熔型涂料，人行横道标线、道路中心线、停止线等 2、满足国标（GB5768-2009）及设计图纸要求 |  | m2 | 360
|  | 村东道路（南北）铺设沥青，长度410m，宽度6m，共2460㎡ |  |  |  | 1
17 | 040203001005 | 抗裂贴 | 1.路面新旧板块横缝、纵缝、裂缝清理后贴抗裂贴（30cm宽） 2.材质：Pe高强路面抗裂贴 3.宽度：满足设计及规范要求 4.其他：使用材料性能均需满足设计规范要求 |  | m2 | 246
18 | 040203002005 | 粘油层 | 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 3.其他:使用材料性能均需满足设计规范要求 |  | m2 | 2460
19 | 040203006006 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-13CⅡ类 3.厚度:5cm，摊铺压实 |  | m2 | 2460
20 | 040205006005 | 标线 | 1、热熔型涂料，人行横道标线、道路中心线、停止线等 2、满足国标（GB5768-2009）及设计图纸要求 |  | m2 | 147.6
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 村中心道路（南北）铺设沥青，长度410m，宽度7m，共2870㎡ |  |  |  | 1
21 | 040203001007 | 抗裂贴 | 1.路面新旧板块横缝、纵缝、裂缝清理后贴抗裂贴（30cm宽） 2.材质：Pe高强路面抗裂贴 3.宽度：满足设计及规范要求 4.其他：使用材料性能均需满足设计规范要求 |  | m2 | 266.5
22 | 040203002007 | 粘油层 | 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 3.其他:使用材料性能均需满足设计规范要求 |  | m2 | 2870
23 | 040203006008 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-13CⅡ类 3.厚度:5cm，摊铺压实 |  | m2 | 2870
24 | 040205006007 | 标线 | 1、热熔型涂料，人行横道标线、道路中心线、停止线等 2、满足国标（GB5768-2009）及设计图纸要求 |  | m2 | 147.6
|  | 村部门前广场，约1266.23㎡ |  |  |  | 1
25 | 040203001006 | 抗裂贴 | 1.路面新旧板块横缝、纵缝、裂缝清理后贴抗裂贴（30cm宽） 2.材质：Pe高强路面抗裂贴 3.宽度：满足设计及规范要求 4.其他：使用材料性能均需满足设计规范要求 |  | m2 | 156.36
26 | 040203002006 | 粘油层 | 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:0.3-0.6L/m2 3.其他:使用材料性能均需满足设计规范要求 |  | m2 | 1266.23
27 | 040203006007 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-13CⅡ类 3.厚度:5cm，摊铺压实 |  | m2 | 1266.23
28 | 040205006006 | 标线 | 1、热熔型涂料，人行横道标线、道路中心线、停止线等 2、满足国标（GB5768-2009）及设计图纸要求 |  | m2 | 30
|  | 村东七组道路硬化，长度420m，宽度6m，共2520㎡ |  |  |  | 1
29 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.部位:新建路面 2.范围:挖高填低、路床整平、找平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处 |  | m2 | 2520
30 | 060104011001 | 路肩回土 | 1.土壤类别:综合考虑 2.压实厚度:满足设计及规范要求 3.土方来源:投标人踏勘现场综合考虑 4.土方运距:投标人踏勘现场综合考虑 |  | m3 | 120
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
31 | 040203007001 | 混凝土路面 | 1.混凝土强度等级:C30预拌商品砼 2.厚度:18cm 3.其他:包含模板安拆及养护、压纹相关费用 |  | m2 | 2520
|  | 庄前渠道安装护栏1000m |  |  |  | 1
32 | 010607001001 | 渠道防护栏 | 1、热镀锌波形护栏（拼接式） 2、横板采用310/430*2.5mm厚热镀锌波形板，立柱Φ114*4.5mm热镀锌钢管，间距3m布置，安装成品净高700mm 3、包含土方挖填、砼基础相关费用 |  | m | 1000
分部分项合计
33 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆费用，投保人综合考虑结算时不作调整 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.2 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.5%/2星0.55%/3星0.60%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1～0.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道路工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.7
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.47
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 3.5表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太阳能路灯 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称:单臂太阳能路灯 2.灯杆材质、高度:杆高6m，主灯悬挑长1.0m，仰角10°，采用优质Q235板材模压成型，灯杆内外表面镀锌处理，灯杆表面热镀锌处理后打磨，无锌瘤、毛刺，表面平整光滑，采用聚氨粉体喷涂，灯杆壁厚≥3mm 3.光源数量:主灯具结构均为一体化30WLED光源，压铸铝壳及钢化玻璃透光罩，灯罩防护等级IP65，进口高亮芯片，大功率高亮度，单W功率最高达200L2,显指≥75,均匀度>0.9,色温5500-6000K 4.灯具：暂定双火非对称灯型,主灯为LED灯型 5.太阳能电池板：:采用单晶硅电池板80W,电池60Ah，阴雨天可亮3-5天 6.含路灯基础施工、基础土方开挖回填、防腐、接地及配套预埋件等所有配套设施费用 7,未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | 套 | 244
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：太阳能路灯 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：太阳能路灯 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：太阳能路灯 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：太阳能路灯 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：太阳能路灯 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.5表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：太阳能路灯 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20