- 常州市政府采购项目

- 竞争性磋商文件

项目名称：常州市公安局2025年度理化和DNA实验室搬迁服务项目

项目编号：JSZC-320400-CZZY-C2025-0038

采 购 人：常州市公安局

采购代理机构：常州中宇建设工程管理有限公司

- 目录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	20

第四章   采购需求	31

第五章   合同草案条款	35

第六章   响应文件格式	38

- 第一章   采购邀请

项目概况

（常州市公安局2025年度理化和DNA实验室搬迁服务项目）的潜在供应商应在（政府采购一体化平台“苏采云”）获取采购文件，并于2025年7月28日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-CZZY-C2025-0038

2.项目名称：常州市公安局2025年度理化和DNA实验室搬迁服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：65万元

5.项目最高限价：65万元，供应商报价不得高于最高限价，否则作为无效响应处理。

6.采购需求：常州市公安局2025年度理化和DNA实验室搬迁服务项目，主要为常州市公安局刑警支队理化和DNA实验室仪器设备、试剂耗材等物品(详见采购文件仪器清单)进行科学合理的打包、搬迁、安装和调试等服务。

7.合同履行期限：搬迁服务整体项目在 30个日历日内完成，包括项目的验收及搬迁资料的移交。

8.本项目是否接受联合体投标：□是 ■否。

9.本项目是否接受进口产品投标：□是 ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1.供应商资格声明函

1.2.供应商信用记录

1.3.营业执照副本或事业单位法人证书

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 □小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   无   。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   无   。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是  ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：政府采购一体化平台“苏采云”

方式：持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版采购文件。

售价：0元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年7月28日14点30分（北京时间）。

地点：政府采购一体化平台“苏采云”

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2. 现场勘察及澄清：

2.1采购人不组织现场勘察。

2.2有关本次采购的事项若存在变动或修改，采购代理机构将通过更正公告形式发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线   0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话  0519-85588120

3.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

3.4获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子磋商文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取磋商文件的响应无效。

3.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市公安局

地    址：江苏省常州市新北区龙锦路1588号

联系方式：邵先生   0519-81993183

2.采购代理机构信息

名    称：常州中宇建设工程管理有限公司

地　　址：常州市新北区汉江路338号南门5楼

联系方式：0519-85785155、0519-85782855（财务）

3.项目联系方式

项目联系人：蒋鹏飞

电      话：0519-85785155

注:上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：_/_年_/__月_/__日__/_点__/_分 考察地点：__/_________。 供应商按上述时间、地点对现场和周围环境进行现场考察，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各项资料；熟悉项目实施区域内的情况及周围环境，了解一切可能影响投标方案及报价的资料，承担踏勘现场的责任和风险；供应商一旦中标，不得以不完全了解实施现场及周围环境情况为借口，提出额外补偿或延长工期的要求；供应商必须承担踏勘现场的安全责任，并承担一切费用。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__/_年__/_月_/__日__/_点_/__分 召开地点：___/________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目采用两次报价，响应文件的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：___/____。 （1）可以分包履行的具体内容：____/___； （2）允许分包的金额或者比例：____/___； （3）其他要求：____/___。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面送达。 对采购文件需要进行澄清或有疑问的供应商，均应在年7月24日前，一次性将需要澄清或疑问内容以书面形式并加盖公章送达采购代理机构，否则视为无有效澄清或疑问。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州中宇建设工程管理有限公司； 联系电话：0519-85785155； 通讯地址：常州市新北区汉江路338号-南门1栋5楼。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准： 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元）; 服务招标. 100以下; 1.5%*0.8. 收费标准：代理服务收费按成交总金额差额定率累进法计算。例如：某项目中标金额为50万元，则招标代理服务收费计算方式如下：（以此类推） 50万元×1.5%×0.8=0.6万元 其中成交服务费最低收费为人民币3000元，若按上述计算方式不足人民币3000元的，则按人民币3000元收取。 缴纳时间：成交供应商在中标（成交）通知书发出之日起五个工作日内向采购代理机构缴纳。 收款户名：常州中宇建设工程管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司常州勤德支行 账 号：1105052609000510202 |
| 26 | 纸质中标（成交）文件 | 成交供应商在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,采购人和采购代理机构各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，磋商供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 本项目报价为固定总价，磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应搬迁服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同响应、实施期间不因市场变化因素而变动。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关内容或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的份数、签署

竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的密封和标记

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商根据竞争性磋商文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件递交截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交。

- 迟交的响应文件

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

  - 出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-3 | 营业执照副本或事业单位法人证书 | 提供有效的营业执照副本或事业单位法人证书(三证合一) | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有授权）、政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有授权）、政府采购供应商信用承诺书 |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在串通投标的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由供应商法定代表人或授权代表签署。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过政府采购一体化平台“苏采云”系统提交最终报价（本项目采用两次报价，响应文件的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。）

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______/_____

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：___/___。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：___/___。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）____/__。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）____/__。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价优惠率由高到低的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照客观分指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

- 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评审标准

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 15 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评标方法和评标标准》。 |
| 2 | 主观分 | 44 |  |  |
| 2.1 | 搬迁实施方案 | 20 | 供应商需根据采购文件要求制定详细的搬迁实施方案，包含完成本项目搬迁内容的拆装打包、运输、安装、检测维修等全部搬迁工作，整体实施方案需科学合理、内容全面、切实可行，进行综合评审。上述4个重点内容，每个重点内容最高得5分，每个内容评审标准如下： - 方案内容完整、安排合理、可行性高得5分； - 实施方案内容较完整、安排较合理、可行性较高得3分； - 实施方案内容一般、安排一般、可行性一般得2分； - 实施方案内容较少、安排不合理、可行性较低得1分； 不提供不得分。 本项最高得20分。 |  |
| 2.2 | 搬迁过程管理方案 | 12 | 供应商需根据采购文件要求制定详细的搬迁过程管理方案，包含搬迁车辆和劳动力计划、时间进度计划、质量控制方案等，搬迁过程管理方案需科学合理、内容全面、切实可行，进行综合评审。上述3个重点内容，每个重点内容最高得4分，每个内容评审标准如下： - 方案完整合理，可行性高得4分； - 方案较完整合理，可行性较高得3分； - 方案基本合理，可行性一般得2分； - 方案不够完整合理，可行性较低得1分； 不提供不得分。 本项最高得12分。 |  |
| 2.3 | 搬迁风险处理方案 | 6 | 供应商针对现场勘查情况制定搬迁风险处理方案。搬迁风险方案需科学合理、内容全面、切实可行，进行横向比较。 - 方案完整合理，可行性高得6分； - 方案基本完整合理，可行性一般得4分； - 方案不够完整合理，可行性较低得2分； 不提供不得分。 |  |
| 2.4 | 搬迁售后服务方案 | 6 | 供应商需能在搬迁验收后继续提供维护维修服务。搬迁售后服务方案需科学合理、内容全面、切实可行，进行横向比较。 - 售后服务方案完整合理，可行性高得6分； - 售后服务方案基本完整合理，可行性一般得4分； - 售后服务方案不够完整合理，可行性较低得2分； 不提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 41 |  |  |
| 3.1 | 企业能力 | 25 | 供应商需具备： 1.有效的“ISO14001:2015环境管理体系认证证书”且认证范围包含但不限于实验室仪器设备的维修、维保、装卸搬运服务相关环境管理活动； 2.有效的“ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书”且认证范围需包含但不限于实验室仪器设备的维修、维保、装卸搬运服务相关职业健康安全管理活动； 3.有效的“ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证证书”且认证范围需包含但不限于实验室仪器设备的维修、维保、装卸搬运服务相关医疗器械质量管理体系认证证书； 4.有效的“中国设备维修安装企业能力甲级等级证书”,且服务内容涵盖设备的维修、装卸搬运服务； 5.有效的服务能力五星级“设备维修保养服务认证证书”且认证范围包括实验室设备的维修维保服务； 每提供一个得5分，最多得25分，不提供不得分。 | （提供证书原件扫描件加盖供应商公章）。 |
| 3.2 | 类似业绩 | 4 | 供应商需提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准，无日期或日期不清晰的不得分）承担过类似仪器设备整体搬迁项目的业绩案例，每提供1个得1分，最多4分，否则不得分）。 | 提供相关合同扫描件加盖供应商公章，如合同中未体现仪器设备内容的，还需提供委托方加盖公章的搬运清单 |
| 3.3 | 人员配置及能力保障 | 6 | 供应商拟派人员： 1.具备检验类设备工程师证书或者特种作业操作证书（电工作业），每提供1份得1分，最高3分（提供设备原厂培训或政府单位出具的相关证书，且提供近3个月（2025年4月至6月）内任意一个月供应商为其缴纳的社保证明扫描件并加盖供应商公章）； - 2.配备至少1名,经国家认可的机构进行相关培训并取得的“质量（技术）负责人及授权签字人”证书的得3分（提供相关证书扫描件，且提供近3个月（2025年4月至6月）内任意一个月供应商为其缴纳的社保证明扫描件加盖供应商公章）； | 提供相关证书扫描件及近3个月（2025年4月至6月）内任意一个月供应商为其缴纳的社保证明扫描件加盖供应商公章 |
| 3.4 | 电子化信息记录平台 | 6 | - 供应商具备电子化信息记录平台来记录留痕搬迁信息（包括但不限于对物品基本信息、调试状态、物流信息、维修记录等动态信息的即时查询），提供此电子化信息记录平台的软件著作权证书，得6分，否则不得分。 | 提供证书扫描件以及相应功能证明或截图并加盖供应商公章。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 注：

- 1.未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

2.评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“政府采购一体化平台“苏采云”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评审小组半数以上认定后作不得分处理。

- 第四章   采购需求

- 项目内容

主要为常州市公安局刑警支队理化和DNA实验室仪器设备、试剂耗材等物品进行科学合理的打包、搬迁、安装和调试等服务。(详见附件仪器清单)

- 项目地点

搬迁原址为：常州市新北区泰山路203号，搬迁新址为：新地址待定（金坛、溧阳除外），供应商报价是须考虑其风险因素，成交后不得因搬运距离要求采购人支付额外费用。

- 项目服务要求

1、总体要求：

1.1搬迁服务指对支队理化和DNA实验室仪器设备、试剂耗材等物品进行科学合理的打包、搬迁、安装和调试、计量鉴定等服务。

1.2需根据采购人的时间和要求，配备好合适的车辆及工作人员，做到随叫随到，且必须服从采购人的统一安排调度，严格遵守时间，安全高效遵守搬迁的秩序和要求，工作认真、尽职尽责；

1.3搬运仪器设备、实验台桌等物品时，需注意其自身的材质特性，尽量做到轻拿轻放，并按照采购人的要求搬运至指定地点，并对相关办公家具等进行修补，若造成了物品损坏，由服务商负责按照折旧价赔偿；

1.4服务商报价为包干价，供应商自行提供搬运所需的相关材料，其报价应包括打包（含材料）、运输、搬运、拆除及安装、调试、保险等相关费用；

1.5工作人员需统一着工作服，保持良好的工作面貌，身体健康，无任何疾病及不良嗜好，具有多年的专业搬运经验、安装工作经验，并且严格遵守安全工作的法律法规等规定，做到文明搬运。

2、过程要求：

2.1需确认旧址物品摆放位置和包装情况，熟悉新址实验室空间布局和了解新搬物品摆放位置，保证过廊通道畅通；

2.2需掌握新址实验室的供水、电源安全情况，确认供水是否正常、电源相位连接是否正确，电压、电流、接地是否符合要求；

2.3需对新址进行场地防护工作（对门框、墙壁转角进行保护），粘贴相应标识；

2.4需熟悉新旧址交通路线，车辆运输时需遵守交通规则，在运输过程中出现的人员、车辆事故由服务商全权负责。

2.5需制作详细搬迁服务方案，成立搬迁专项实施小组，制作《实验室搬迁新址环境检查表》等表格对搬迁负责人员、搬迁步骤等各项进行记录和确认；

2.6需在包装前确认仪器设备状态，对不同仪器设备类型，指定专业仪器工程师负责对全部待迁仪器设备的拆装工作，提供足够使用的包装材料，对全部待迁移的设备进行包装保护。

2.7需保证搬迁过程中所有仪器设备（尤其是精密仪器、贵重仪器）、试剂耗材、实验室台桌用品等物品需做好防雨、防水、防火、防潮、防压、防碰、防震、防倾斜、防腐等保护措施，不得遗失、损坏，若遗失损坏照价赔偿；

2.8所有物资送达指定位置后，逐项清点，确保数量和发运前保持一致。由指定专业仪器工程师对仪器设备进行安装、调试，若出现仪器设备状态不一致情况，需采取免费维修、免费换新等措施使其一致；

2.9需确保实验室易碎品、贵重实验品、标准物质、生物样本、危化品、剧毒品、菌毒种及特殊保存要求实验品的安全、科学运输，具有危化品、菌毒种运输资格，符合相关文件要求（具备相关资质或备案手续），不得遗失、破损、泄露，若损坏照价赔偿；

需保证所有物资按使用部门指定的地点要求搬运安装、调试到位；

2.10 对于搬迁过程中的安全风险因素需做到识别与控制，需要熟知生物安全危险源，识别有毒有害试剂，识别电离辐射危险源，防触电，防止设备跌落砸伤，对于易燃易爆物品的危险特性做好防护，对于可能产生的安全风险制定相应的应急预案，如出现意外由服务商全权负责；

2.11需保证在无特殊情况下，搬迁服务整体项目在 30个日历日内完成，包括项目的验收及搬迁资料的移交。

3、从业人员要求：

3.1需保证所有搬迁人员身体健康并统一着装；

3.2需保证负责包装、运输、搬运的作业人员具备使用相应工具、设备的操作许可或资质证书（对应车辆的驾驶证等）；

3.3需保证搬迁过程中所用到的特种机械及工具的操作人员具备特种行业作业资格证书；

3.4服务商所有作业人员自身的安全由服务商自行负责。

4、搬迁器械及工具要求：

4.1需保证所有用于搬迁工作的车辆、机械设备及工具干净、整洁；

4.2需保证所有运输车辆符合当地运输车辆管理规定的要求，保险有效且符合环保的相关要求；

4.3需保证所有运输车辆具备统一的明确标识，车箱内部有固定装置。

5、搬迁物料要求：

5.1需保证搬运所需的防护用品充足，操作工具齐全且需配备消防器材；

5.2需保证搬迁使用的包装材料符合环保要求，集中放置明确标识；

5.3需保证搬迁过程中包装材料的干燥，且在运输过程中做好防水处理工作；

5.4需保证废弃的包装材料及填充物当天清理干净，保证作业现场的整洁；

5.5需保证搬迁使用的包装箱体外有清晰明确的标识，包括编号、名称、搬迁前后详细位置、双方负责人等。

6、搬迁文件管理要求：

6.1需保证搬迁文件齐全，包括整体搬迁实施方案、搬迁人员名单、项目验收报告等；

6.2需具备搬迁前后对电器类物品书面的检测报告并双方签字确认；

6.3需留存设备搬迁前后照片，相关电子版需记录于搬迁资料内；

6.4需保证所有设备具备详细装箱单、装车单等记录性文件。

7、搬迁验收要求：

7.1需妥善保存搬迁前后的相关材料，在搬迁后按相关材料逐项清点实验仪器设备、实验台桌、试剂耗材，保证其外观配置、名称、品牌、型号、数量、固定资产编号等与搬迁前一致，清点实验室易碎品、贵重实验品、标准物质、危化品、剧毒品、菌毒种及特殊实验品的数量前后一致，外观无破损无泄露；

7.2需保证出现不一致的情况提供照价赔、免费维修及免费换新等措施使其一致。

7.3需在搬迁完成后提供对应的项目验收报告，并由采购方相关负责人签字确认。

8.搬迁其他要求：

8.1服务商所提供服务中含可能涉及的建筑物拆墙工作，但必要时，需服务商配合实施；

8.2服务商需保证项目准备和实施全过程符合国家相关安全法规要求，并有具体制度和措施加以保障；

8.3服务商需保证其拟派工作人员的安全且对其负全部责任；

8.4服务商需依据相关法规文件要求承诺，对项目服务中所涉及的单位名称、技术、人员等资料承担保密义务和责任。

- 实验室仪器设备搬迁服务验收后，凡搬迁拆装的重要仪器设备提供不低于1个月免人工服务费及差旅费的售后服务工作。

四、其他要求

1、付款方式

付款方式：搬迁结束后，凭供应商开具的增值税发票，采购人一个月内一次性支付合同总金额。

★2、成交供应商负责其派出人员人身意外保险及其他各类保险，派出人员的安全、其他意外风险、劳动纠纷由成交供应商承担，采购人概不负责。

★3、采购人不组织踏勘，供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

★4、如因搬迁造成各类仪器、设备、家具损坏的，由成交供应商负责维修。其中仪器清单内标注#的为重点仪器设备，为签约原厂或第三单方全保仪器设备，成交供应商必须承诺，搬迁后提供三个月的免费维保，且不影响相关仪器设备的原维保服务。

★5、成交供应商中标后根据采购人的通知进行搬迁准备工作，如因采购人计划调整，则成交供应商承诺配合采购人，延后或暂停搬迁工作。

对于2-5项目要求，不允许负偏离，供应商应在响应文件中作出服务承诺，承诺格式自拟。

## 附件:仪器清单

| 序号 | 仪器名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜子 | / | / | 3 |
| 2 | 资料 | / | / | 若干 |
| 3 | 玻璃器皿清洗器 | 德国美诺 | PG8583CD | 1 |
| 4 | 电子天平 | 常州万泰 | WT303N | 1 |
| 5 | 大会议桌、椅子10把 | / | / | 1 |
| 6 | 紫外可见光分光光度计 | 瓦里安 | Gary 50 | 1 |
| 7 | 智能净气安全储药柜 | MORE | SMART-TOP-PP160 | 1 |
| 8 | 立式冷藏柜 | 海尔 | SC-316 | 1 |
| 9 | 易燃易爆危化品安全柜 | MORE | Smart-DY-1400 | 1 |
| #10 | 液质联用 | 安捷伦 | 1290+G6530A | 1 |
| #11 | 液相色谱 | 安捷伦 | 1260 | 1 |
| 12 | 氮气发生器 | PEAK | / | 1 |
| 13 | 普通冰箱 | 西门子 | / | 1 |
| #14 | 气质联用仪 | 安捷伦 | 7890B+5977A | 1 |
| #15 | 离子色谱 | 赛默飞 | ICS-5000+ | 1 |
| #16 | 顶空气象色谱仪 | PE | Glarus 690 | 1 |
| 17 | 气相色谱 | PE | Glarus 500 | 1 |
| #18 | 气质联用 | 安捷伦 | 7890A+5975C | 1 |
| #19 | 气相色谱 | 安捷伦 | 7890B | 1 |
| 20 | 冷藏柜 | 海尔 | SC-316 | 1 |
| 21 | 物资若干 | / | / | 若干 |
| 22 | UPS | / | 小 | 4 |
| 23 | 玻璃柜子 | / | / | 8 |
| 24 | 气瓶柜 | / | / | 1 |
| 25 | 全自动毒品毒物前处理浓缩仪 | 吉艾姆 | NREA-3A-054 | 1 |
| 26 | 超低温离心机 | eppendarf | 5840R | 1 |
| 27 | 台式离心机 | 上海安亭 | TDL-40B | 1 |
| 28 | 纯水仪 | Millipore | Milli-Q | 1 |
| 29 | 恒温水浴锅 | 金坛新航 | H-1-4 | 1 |
| 30 | 隔热真空泵 | / | / | 1 |
| 31 | 柜子 | / | / | 1 |
| 32 | 试剂 | / | / | 若干 |
| 33 | 普通冰箱 | 西门子 | BCD-188 | 2 |
| 34 | 冷冻柜 | 白雪冷柜 | CZWJS-3-A-095 | 1 |
| 36 | 普通冰箱 | 双鹿 | / | 1 |
| 37 | 冷冻柜 | 白雪冷柜 | CZWJS-3-A-095 | 1 |
| 38 | 办公电脑 | / | / | 7 |
| 39 | 高低上下床 | / | / | 4 |
| 40 | 衣柜 | / | / | 4 |
| 41 | 超声波清洗机 | 科盟 | KM-1030B | 1 |
| 42 | 微量物证提取器 | Systems,Inc | M-VAC | 1 |
| 43 | 冰箱 | 西门子 | BCK-222 | 1 |
| 44 | 便携式手提移动箱 | / |  | 5 |
| 45 | 组织研磨仪 | 凯杰 | TissueLyser-ll | 1 |
| 46 | 物架 | / | 大约1.8*1*0.6 | 14 |
| 47 | 冰箱 | 海尔 | BCD-240 | 1 |
| 48 | 冰柜 | 美的 | 300L | 1 |
| 49 | 纯水机 | 密理博 | Milli-Q | 1 |
| 50 | 超纯水 | 密理博 | Elix3 | 1 |
| 51 | 离心机 | SiGma | 44940 | 1 |
| 52 | 磁力搅拌器 | 上海司乐 | 31079 | 1 |
| 53 | 电子天平 | 梅特勒 | AE200 | 1 |
| 54 | 冰柜 | 美的 | 300L | 1 |
| #55 | 核酸提取工作站 | 凯杰 | QIAsymphony | 1 |
| 56 | 离心机 | SiGma | 44940 | 1 |
| 57 | 离心机 | 赛默飞 | Sorvall Legend Micro 21 | 2 |
| 58 | 离心机 | 艾本德 | 5425R | 1 |
| 59 | 离心机 | 艾本德 | 5430 | 4 |
| 60 | 混匀仪 | 艾本德 | 5382 | 2 |
| 61 | 显微镜 | Nikon | YS100 | 1 |
| 62 | 磁力搅拌器 | 上海司乐 | 31079 | 1 |
| 63 | 恒温混匀仪 | 艾本德 | Thermomixre compact | 1 |
| 64 | 恒温混匀仪 | Vitl | Ther-mix | 2 |
| 65 | 混匀仪 | BIOER | MB-102 | 1 |
| 66 | 干式恒温器 | 杭州奥盛 | MK-10 | 1 |
| 67 | 微量DNA样本真空浓缩仪 | 诺维莱博 | AT201801 | 1 |
| #68 | 核酸提取工作站 | AB | AutoMate Express | 1 |
| 69 | 核酸提取仪 | 凯杰 | QIAcube | 1 |
| 70 | 冰箱 | 西门子 | \ | 1 |
| 71 | 冰箱 | 西门子 | \ | 1 |
| 72 | 离心机 | SiGma | 44940 | 1 |
| 73 | 微型离心机 | SiGma | \ | 1 |
| 74 | 超清工作台 | 苏净安泰 | SW-CJ-1CU | 1 |
| #75 | 全自动96道微量DNA提取工作站 | 博坤 | BK-TQ-001E | 1 |
| #76 | 全自动体系构建 | 凯杰 | QIAgility | 1 |
| 77 | 离心机 | 艾本德 | 5430 | 1 |
| 78 | 微型离心机 | TOMY | PMC-860 | 2 |
| 79 | 微孔板热封仪 | 杭州奥盛 | SealBio-2 | 1 |
| 80 | 除湿机 | 宁波爱科特 | AP60-2001EW | 1 |
| 81 | 冰箱 | 西门子 | \ | 2 |
| 82 | 超清工作台 | 苏净安泰 | SW-CJ-1CU | 1 |
| 83 | 荧光定量PCR仪 | 凯杰 | Rotor-Gene Q | 1 |
| 84 | 荧光定量PCR仪 | AB | ProFlex Base | 2 |
| 85 | 荧光定量PCR仪 | 耶拿 | Biometra T ADVANCED | 1 |
| 86 | 荧光定量PCR仪 | 耶拿 | SpeedCycler 2 n | 1 |
| 87 | 荧光定量PCR仪 | AB | 9700 | 3 |
| 88 | PCR扩增仪 | Long Gene | A300 | 3 |
| 89 | 离心机 | 赛默飞 | LABOFUGE 400 | 1 |
| #90 | 遗传分析仪 | AB | 3500XL | 1 |
| 91 | 平板离心机 | 赛默飞 | LABOFUGE 400 | 2 |
| 92 | 普通冰箱 | 西门子 | / | 2 |
| 93 | 基因分析仪 | AB | 3730XL48道 | 1 |
| 94 | 普通冰箱 | 西门子 | / | 1 |
| 95 | 试剂耗材 | / | / | 约40箱 |
| 96 | 普通冰箱 | 西门子 | / | 3 |
| 97 | 清洗机 | / | / | 1 |
| 98 | 干燥箱 | / | / | 1 |
| 99 | 超声波清洗机 | / | / | 1 |
| 100 | 玻璃柜子 | / | / | 12 |
| 101 | 电脑 | / | / | 11 |
| 102 | 打印机 | / | / | 3 |
| 103 | 办公桌椅、会议桌 | / | / | 若干 |
| 104 | 货架 | / | / | 若干 |

- 第五章   合同草案条款

- 常州市公安局2025年度理化和DNA实验室搬迁服务项目服务合同

合同编号：

甲方：       常州市公安局                 签订时间：  2025年 月  日

乙方：                                    项目编号：JSZC-320400-CZZY-C2025-0038

根据常州中宇建设工程管理有限公司2025年  月  日组织的JSZC-320400-CZZY-C2025-0038的采购结果，甲乙双方就乙方中标的常州市公安局2025年度理化和DNA实验室搬迁服务项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、总则

乙方按甲方要求，为甲方提供的  常州市公安局2025年度理化和DNA实验室搬迁服务项目 项目服务，服务具体内容及要求详见合同文件。

本合同金额为人民币大写：         元整，小写：          元 。

搬迁原址为：常州市新北区泰山路203号，搬迁新址为：新地址待定（金坛、溧阳除外），乙方报价时须考虑其风险因素，不得因搬运距离要求甲方支付额外费用。

二、合同文件：

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、 JSZC-320400-CZZY-C2025-0038号采购文件。

2、乙方提交的投标文件。

3、乙方投标的其他资料及承诺。

三、搬迁服务要求

1、总体要求：

1.1搬迁服务指对支队理化和DNA实验室仪器设备、试剂耗材等物品进行科学合理的打包、搬迁、安装和调试、计量鉴定等服务。

1.2需根据甲方的时间和要求，配备好合适的车辆及工作人员，做到随叫随到，且必须服从甲方的统一安排调度，严格遵守时间，安全高效遵守搬迁的秩序和要求，工作认真、尽职尽责；

1.3搬运仪器设备、实验台桌等物品时，需注意其自身的材质特性，尽量做到轻拿轻放，并按照甲方的要求搬运至指定地点，并对相关办公家具等进行修补，若造成了物品损坏，由服务商负责按照折旧价赔偿；

1.4乙方报价为包干价，供应商自行提供搬运所需的相关材料，其报价应包括打包（含材料）、运输、搬运、拆除及安装、调试、保险等相关费用；

1.5工作人员需统一着工作服，保持良好的工作面貌，身体健康，无任何疾病及不良嗜好，具有多年的专业搬运经验、安装工作经验，并且严格遵守安全工作的法律法规等规定，做到文明搬运。

2、过程要求：

2.1需确认旧址物品摆放位置和包装情况，熟悉新址实验室空间布局和了解新搬物品摆放位置，保证过廊通道畅通；

2.2需掌握新址实验室的供水、电源安全情况，确认供水是否正常、电源相位连接是否正确，电压、电流、接地是否符合要求；

2.3需对新址进行场地防护工作（对门框、墙壁转角进行保护），粘贴相应标识；

2.4需熟悉新旧址交通路线，车辆运输时需遵守交通规则，在运输过程中出现的人员、车辆事故由乙方全权负责。

2.5需制作详细搬迁服务方案，成立搬迁专项实施小组，制作《实验室搬迁新址环境检查表》等表格对搬迁负责人员、搬迁步骤等各项进行记录和确认；

2.6需在包装前确认仪器设备状态，对不同仪器设备类型，指定专业仪器工程师负责对全部待迁仪器设备的拆装工作，提供足够使用的包装材料，对全部待迁移的设备进行包装保护。

2.7需保证搬迁过程中所有仪器设备（尤其是精密仪器、贵重仪器）、试剂耗材、实验室台桌用品等物品需做好防雨、防水、防火、防潮、防压、防碰、防震、防倾斜、防腐等保护措施，不得遗失、损坏，若遗失损坏照价赔偿；

2.8所有物资送达指定位置后，逐项清点，确保数量和发运前保持一致。由指定专业仪器工程师对仪器设备进行安装、调试，若出现仪器设备状态不一致情况，需采取免费维修、免费换新等措施使其一致；

2.9需确保实验室易碎品、贵重实验品、标准物质、生物样本、危化品、剧毒品、菌毒种及特殊保存要求实验品的安全、科学运输，具有危化品、菌毒种运输资格，符合相关文件要求（具备相关资质或备案手续），不得遗失、破损、泄露，若损坏照价赔偿；

需保证所有物资按使用部门指定的地点要求搬运安装、调试到位；

2.10 对于搬迁过程中的安全风险因素需做到识别与控制，需要熟知生物安全危险源，识别有毒有害试剂，识别电离辐射危险源，防触电，防止设备跌落砸伤，对于易燃易爆物品的危险特性做好防护，对于可能产生的安全风险制定相应的应急预案，如出现意外由乙方全权负责；

2.11需保证在无特殊情况下，搬迁服务整体项目在 30个日历日内完成，包括项目的验收及搬迁资料的移交。

3、从业人员要求：

3.1需保证所有搬迁人员身体健康并统一着装；

3.2需保证负责包装、运输、搬运的作业人员具备使用相应工具、设备的操作许可或资质证书（对应车辆的驾驶证等）；

3.3需保证搬迁过程中所用到的特种机械及工具的操作人员具备特种行业作业资格证书；

3.4乙方所有作业人员自身的安全由乙方自行负责。

4、搬迁器械及工具要求：

4.1需保证所有用于搬迁工作的车辆、机械设备及工具干净、整洁；

4.2需保证所有运输车辆符合当地运输车辆管理规定的要求，保险有效且符合环保的相关要求；

4.3需保证所有运输车辆具备统一的明确标识，车箱内部有固定装置。

5、搬迁物料要求：

5.1需保证搬运所需的防护用品充足，操作工具齐全且需配备消防器材；

5.2需保证搬迁使用的包装材料符合环保要求，集中放置明确标识；

5.3需保证搬迁过程中包装材料的干燥，且在运输过程中做好防水处理工作；

5.4需保证废弃的包装材料及填充物当天清理干净，保证作业现场的整洁；

5.5需保证搬迁使用的包装箱体外有清晰明确的标识，包括编号、名称、搬迁前后详细位置、双方负责人等。

6、搬迁文件管理要求：

6.1需保证搬迁文件齐全，包括整体搬迁实施方案、搬迁人员名单、项目验收报告等；

6.2需具备搬迁前后对电器类物品书面的检测报告并双方签字确认；

6.3需留存设备搬迁前后照片，相关电子版需记录于搬迁资料内；

6.4需保证所有设备具备详细装箱单、装车单等记录性文件。

7、搬迁验收要求：

7.1需妥善保存搬迁前后的相关材料，在搬迁后按相关材料逐项清点实验仪器设备、实验台桌、试剂耗材，保证其外观配置、名称、品牌、型号、数量、固定资产编号等与搬迁前一致，清点实验室易碎品、贵重实验品、标准物质、危化品、剧毒品、菌毒种及特殊实验品的数量前后一致，外观无破损无泄露；

7.2需保证出现不一致的情况提供照价赔、免费维修及免费换新等措施使其一致。

7.3需在搬迁完成后提供对应的项目验收报告，并由采购方相关负责人签字确认。

8.搬迁其他要求：

8.1乙方所提供服务中含可能涉及的建筑物拆墙工作，但必要时，需乙方配合实施；

8.2乙方需保证项目准备和实施全过程符合国家相关安全法规要求，并有具体制度和措施加以保障；

8.3乙方需保证其拟派工作人员的安全且对其负全部责任；

8.4乙方需依据相关法规文件要求承诺，对项目服务中所涉及的单位名称、技术、人员等资料承担保密义务和责任。

9.实验室仪器设备搬迁服务验收后，凡搬迁拆装的重要仪器设备提供不低于1个月免人工服务费及差旅费的售后服务工作。

四、服务时间

项目时间:需保证在无特殊情况下，搬迁服务整体项目在 30个日历日内完成，包括项目的验收及搬迁资料的移交。

五、其他要求

1、乙方负责其派出人员人身意外保险及其他各类保险，派出人员的安全、其他意外风险、劳动纠纷由乙方承担，甲方概不负责。

2、如因搬迁造成各类仪器、设备、家具损坏的，由乙方负责维修。其中仪器清单内标注#的为重点仪器设备，为签约原厂或第三单方全保仪器设备，乙方搬迁后提供三个月的免费维保，且不影响相关仪器设备的原维保服务。

3、乙方根据采购人的通知进行搬迁准备工作，如因甲方计划调整，乙方须配合采购人，延后或暂停搬迁工作。

六、付款方式：搬迁结束后，凭乙方开具的增值税发票，甲方一个月内一次性支付合同总金额。

七、违约责任：

1、乙方不履行合同应当双倍返还定金,甲方不履行合同无权要求返还定金。

2、乙方逾期交货或者甲方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之 八  计算。任何一方逾期履行超过 十 天，应当以逾期部分价款总额5％向对方支付违约金。违约方支付违约金后,对方有权要求继续履行合同。

3、提供的服务内容不符合采购文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格的服务内容价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

八、不可抗力：

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担没收误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同义务的协议。

九、合同的解除：

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得擅自转让。

4、出现下列情况之一可以解除合同：

（1）对乙方有效投诉记录累计达3次；

（2）在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；

（3）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借本次招标范围内的定点服务资格的；

（4）不如实反映情况，提供虚假材料的；

（5）未按承诺的价格提供服务的。

（6）招标文件约定的可解除合同的情况出现。

5、乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰委托单位。一经发现可立即解除合同，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

6、如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，甲方可在任何时间以书面形式通知取消其本次招标范围内的定点服务资格。该行为将不损害或影响甲方已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。

十、争议处置

1、在执行本合同中所发生的一切争议，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请仲裁。

2、仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

3、仲裁裁决为最终裁决，对当事各方均有约束力。

十一、合同生效

本合同经叁方盖章签字后生效，如有变动，必须经甲乙双方协商一致后，方可更改。本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。

其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

（此页无正文）

甲方：单位名称（章）：     常州市公安局

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

电  话：

乙方：单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

电  话：

开户银行：

银行帐号：

## 附件:仪器清单

| 序号 | 仪器名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜子 | / | / | 3 |
| 2 | 资料 | / | / | 若干 |
| 3 | 玻璃器皿清洗器 | 德国美诺 | PG8583CD | 1 |
| 4 | 电子天平 | 常州万泰 | WT303N | 1 |
| 5 | 大会议桌、椅子10把 | / | / | 1 |
| 6 | 紫外可见光分光光度计 | 瓦里安 | Gary 50 | 1 |
| 7 | 智能净气安全储药柜 | MORE | SMART-TOP-PP160 | 1 |
| 8 | 立式冷藏柜 | 海尔 | SC-316 | 1 |
| 9 | 易燃易爆危化品安全柜 | MORE | Smart-DY-1400 | 1 |
| #10 | 液质联用 | 安捷伦 | 1290+G6530A | 1 |
| #11 | 液相色谱 | 安捷伦 | 1260 | 1 |
| 12 | 氮气发生器 | PEAK | / | 1 |
| 13 | 普通冰箱 | 西门子 | / | 1 |
| #14 | 气质联用仪 | 安捷伦 | 7890B+5977A | 1 |
| #15 | 离子色谱 | 赛默飞 | ICS-5000+ | 1 |
| #16 | 顶空气象色谱仪 | PE | Glarus 690 | 1 |
| 17 | 气相色谱 | PE | Glarus 500 | 1 |
| #18 | 气质联用 | 安捷伦 | 7890A+5975C | 1 |
| #19 | 气相色谱 | 安捷伦 | 7890B | 1 |
| 20 | 冷藏柜 | 海尔 | SC-316 | 1 |
| 21 | 物资若干 | / | / | 若干 |
| 22 | UPS | / | 小 | 4 |
| 23 | 玻璃柜子 | / | / | 8 |
| 24 | 气瓶柜 | / | / | 1 |
| 25 | 全自动毒品毒物前处理浓缩仪 | 吉艾姆 | NREA-3A-054 | 1 |
| 26 | 超低温离心机 | eppendarf | 5840R | 1 |
| 27 | 台式离心机 | 上海安亭 | TDL-40B | 1 |
| 28 | 纯水仪 | Millipore | Milli-Q | 1 |
| 29 | 恒温水浴锅 | 金坛新航 | H-1-4 | 1 |
| 30 | 隔热真空泵 | / | / | 1 |
| 31 | 柜子 | / | / | 1 |
| 32 | 试剂 | / | / | 若干 |
| 33 | 普通冰箱 | 西门子 | BCD-188 | 2 |
| 34 | 冷冻柜 | 白雪冷柜 | CZWJS-3-A-095 | 1 |
| 36 | 普通冰箱 | 双鹿 | / | 1 |
| 37 | 冷冻柜 | 白雪冷柜 | CZWJS-3-A-095 | 1 |
| 38 | 办公电脑 | / | / | 7 |
| 39 | 高低上下床 | / | / | 4 |
| 40 | 衣柜 | / | / | 4 |
| 41 | 超声波清洗机 | 科盟 | KM-1030B | 1 |
| 42 | 微量物证提取器 | Systems,Inc | M-VAC | 1 |
| 43 | 冰箱 | 西门子 | BCK-222 | 1 |
| 44 | 便携式手提移动箱 | / |  | 5 |
| 45 | 组织研磨仪 | 凯杰 | TissueLyser-ll | 1 |
| 46 | 物架 | / | 大约1.8*1*0.6 | 14 |
| 47 | 冰箱 | 海尔 | BCD-240 | 1 |
| 48 | 冰柜 | 美的 | 300L | 1 |
| 49 | 纯水机 | 密理博 | Milli-Q | 1 |
| 50 | 超纯水 | 密理博 | Elix3 | 1 |
| 51 | 离心机 | SiGma | 44940 | 1 |
| 52 | 磁力搅拌器 | 上海司乐 | 31079 | 1 |
| 53 | 电子天平 | 梅特勒 | AE200 | 1 |
| 54 | 冰柜 | 美的 | 300L | 1 |
| #55 | 核酸提取工作站 | 凯杰 | QIAsymphony | 1 |
| 56 | 离心机 | SiGma | 44940 | 1 |
| 57 | 离心机 | 赛默飞 | Sorvall Legend Micro 21 | 2 |
| 58 | 离心机 | 艾本德 | 5425R | 1 |
| 59 | 离心机 | 艾本德 | 5430 | 4 |
| 60 | 混匀仪 | 艾本德 | 5382 | 2 |
| 61 | 显微镜 | Nikon | YS100 | 1 |
| 62 | 磁力搅拌器 | 上海司乐 | 31079 | 1 |
| 63 | 恒温混匀仪 | 艾本德 | Thermomixre compact | 1 |
| 64 | 恒温混匀仪 | Vitl | Ther-mix | 2 |
| 65 | 混匀仪 | BIOER | MB-102 | 1 |
| 66 | 干式恒温器 | 杭州奥盛 | MK-10 | 1 |
| 67 | 微量DNA样本真空浓缩仪 | 诺维莱博 | AT201801 | 1 |
| #68 | 核酸提取工作站 | AB | AutoMate Express | 1 |
| 69 | 核酸提取仪 | 凯杰 | QIAcube | 1 |
| 70 | 冰箱 | 西门子 | \ | 1 |
| 71 | 冰箱 | 西门子 | \ | 1 |
| 72 | 离心机 | SiGma | 44940 | 1 |
| 73 | 微型离心机 | SiGma | \ | 1 |
| 74 | 超清工作台 | 苏净安泰 | SW-CJ-1CU | 1 |
| #75 | 全自动96道微量DNA提取工作站 | 博坤 | BK-TQ-001E | 1 |
| #76 | 全自动体系构建 | 凯杰 | QIAgility | 1 |
| 77 | 离心机 | 艾本德 | 5430 | 1 |
| 78 | 微型离心机 | TOMY | PMC-860 | 2 |
| 79 | 微孔板热封仪 | 杭州奥盛 | SealBio-2 | 1 |
| 80 | 除湿机 | 宁波爱科特 | AP60-2001EW | 1 |
| 81 | 冰箱 | 西门子 | \ | 2 |
| 82 | 超清工作台 | 苏净安泰 | SW-CJ-1CU | 1 |
| 83 | 荧光定量PCR仪 | 凯杰 | Rotor-Gene Q | 1 |
| 84 | 荧光定量PCR仪 | AB | ProFlex Base | 2 |
| 85 | 荧光定量PCR仪 | 耶拿 | Biometra T ADVANCED | 1 |
| 86 | 荧光定量PCR仪 | 耶拿 | SpeedCycler 2 n | 1 |
| 87 | 荧光定量PCR仪 | AB | 9700 | 3 |
| 88 | PCR扩增仪 | Long Gene | A300 | 3 |
| 89 | 离心机 | 赛默飞 | LABOFUGE 400 | 1 |
| #90 | 遗传分析仪 | AB | 3500XL | 1 |
| 91 | 平板离心机 | 赛默飞 | LABOFUGE 400 | 2 |
| 92 | 普通冰箱 | 西门子 | / | 2 |
| 93 | 基因分析仪 | AB | 3730XL48道 | 1 |
| 94 | 普通冰箱 | 西门子 | / | 1 |
| 95 | 试剂耗材 | / | / | 约40箱 |
| 96 | 普通冰箱 | 西门子 | / | 3 |
| 97 | 清洗机 | / | / | 1 |
| 98 | 干燥箱 | / | / | 1 |
| 99 | 超声波清洗机 | / | / | 1 |
| 100 | 玻璃柜子 | / | / | 12 |
| 101 | 电脑 | / | / | 11 |
| 102 | 打印机 | / | / | 3 |
| 103 | 办公桌椅、会议桌 | / | / | 若干 |
| 104 | 货架 | / | / | 若干 |

第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、响应文件应按格式要求加盖供应商公章、按要求签字。本处所指的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

授权委托人或法定代表人：

- （签字或盖章）

- 开标时启封

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州中宇建设工程管理有限公司

（常州市公安局）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为   ，全称为  ，统一社会信用代码为   ，法定代表人（单位负责人）   为，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位不存在以下需要回避的情形：

1、同一项目已接受磋商供应商、承包单位等委托的，不得再接受投资主体、建设单位或代建单位等相对利益关系人的委托；

2、同一项目已接受工程量清单编制业务委托的，不得再接受审核业务的委托。

3、其他存在法律法规及相关文件要求回避情形的。

十一、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2提供有效的提供有效的营业执照副本或事业单位法人证书扫描件(三证合一）

- 无

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 无

- 3 本项目的特定资格要求

3-1其他特定资格要求：无

- 4响应函（实质性格式）

响应函

致：常州中宇建设工程管理有限公司

我方参加你方就常州市公安局2025年度理化和DNA实验室搬迁服务项目JSZC-320400-CZZY-C2025-0038（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与常州市公安局2025年度理化和DNA实验室搬迁服务项目的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

6 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）为本次磋商中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的磋商、签订合同以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

供应商公章：

法定代表人、签章或印鉴：                     联系电话：

日期：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           联系电话：

日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

备注：

1.法定代表人参加磋商时，不需要提供本授权委托书，需提供本人身份证。

2.委托代理人参加磋商时，需提供本授权委托书和本人身份证。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

7  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8 报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号/包号：JSZC-320400-CZZY-C2025-0038

项目名称：常州市公安局2025年度理化和DNA实验室搬迁服务项目

| 序号 | 供应商名称 | 报价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：如投标人在苏采云系统中报价与本《开标一览表》不一致的，以苏采云系统中报价金额为准。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9 分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：JSZC-320400-CZZY-C2025-0038

项目名称：常州市公安局2025年度理化和DNA实验室搬迁服务项目       报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 10 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：JSZC-320400-CZZY-C2025-0038

项目名称：常州市公安局2025年度理化和DNA实验室搬迁服务项目

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

11采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：JSZC-320400-CZZY-C2025-0038

项目名称：常州市公安局2025年度理化和DNA实验室搬迁服务项目

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12 ★号条款响应

采购需求中对应条款。

★2、成交供应商负责其派出人员人身意外保险及其他各类保险，派出人员的安全、其他意外风险、劳动纠纷由成交供应商承担，采购人概不负责。

★3、采购人不组织踏勘，供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

★4、如因搬迁造成各类仪器、设备、家具损坏的，由成交供应商负责维修。其中仪器清单内标注#的为重点仪器设备，为签约原厂或第三单方全保仪器设备，成交供应商必须承诺，搬迁后提供三个月的免费维保，且不影响相关仪器设备的原维保服务。

★5、成交供应商中标后根据采购人的通知进行搬迁准备工作，如因采购人计划调整，则成交供应商承诺配合采购人，延后或暂停搬迁工作。

对于2-5项目要求，不允许负偏离，供应商应在响应文件中作出服务承诺，承诺格式自拟。

13 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号/包号：JSZC-320400-CZZY-C2025-0038

项目名称：常州市公安局2025年度理化和DNA实验室搬迁服务项目

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

14 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号/包号：JSZC-320400-CZZY-C2025-0038

项目名称：常州市公安局2025年度理化和DNA实验室搬迁服务项目

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 甲方单位地址 | 甲方负责人联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 12 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

| 序号 | 方案名称 |
| --- | --- |
| 1 | 搬迁实施方案 |
| 2 | 搬迁过程管理方案 |
| 3 | 搬迁风险处理方案 |
| 4 | 搬迁售后服务方案 |

- 13 中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

14 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料