江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：江阴市花山渗滤液处理厂运行维护项目

采购项目编号：JSZC-320281-CJZD-G2025-0049

采购人：江阴市城市综合管理局

## 采购代理机构： 江苏澄建正达工程项目管理有限公司

二〇二五年八月

总　目　录

第一章　　投标须知————————————————————第2页

第二章　　投标人须知———————————————————第6页

第三章　　项目要求和有关说明———————————————第17页

第四章　　评标方法和评标标准———————————————第26页

第五章　　合同书（格式）—————————————————第31页

第六章　　投标文件的组成和格式——————————————第34页

- 投标须知

项目编号：JSZC-320281-CJZD-G2025-0049

项目概况：

江阴市花山渗滤液处理厂运行维护项目JSZC-320281-CJZD-G2025-0049招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025-8-22  09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目名称：江阴市花山渗滤液处理厂运行维护项目

2、项目编号：JSZC-320281-CJZD-G2025-0049

3、项目预算：6168300元/年；综合单价最高限价90元/吨。

4、采购方式：公开招标

5、采购需求：本项目为江阴市花山渗滤液处理厂运行维护项目。江阴花山渗滤液处理厂位于云亭街道花山东麓，为花山填埋场配套设施（花山填埋场始建于1993年，生活垃圾填埋量约220万立方米，于2011年11月实施封场工程，2013年1月完工）。该渗滤液处理厂于2009年建成投运，并先后于2011年、2021年进行提标改造，2021年度提标改造含土建、设施设备等，设计污水处理能力300吨/天（200吨渗滤液+100吨粪渣水），于2022年6月底建成试运行，2022年12月验收后正式投运。

该项目主要包含以下内容：

1）全面负责项目运行维护，确保场区干净整洁、设施设备运行良好。

2）按照主管部门要求，接受所有生活垃圾渗滤液（含花山填埋场渗滤液、部分生活垃圾中转站渗滤液）、粪渣水（含主城区及部分镇街园），规范处置后，出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表三标准，达标排放。

3）本项目含项目内所有设施设备运行维护、定期检修更换以及因恶劣天气造成的各类设施设备检修、更换。

4）负责上游渗滤液调节池水位监测、水质检测，定期对渗滤液调节池进行维护，统筹好渗滤液调节池水位安全与渗滤液厂安全生产等有关工作。

5）在线检测仪按照行业规范进行校检。（详见招标文件）

6、合同履行期限：三年，合同一年一签，具体以合同签订时间为准。

7、本项目不接受联合体投标

8、本项目是否专门面向中小企业：否

9、本项目标的所属行业：其他未列明行业

二、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）

2.提供格式条款《关于资格的声明函》

3.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）

4.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）

（三）本项目的特定资格要求：投标人须具有环保工程专业承包叁级及以上资质。

三、获取招标文件：

时间：2025年8月1日至2025年8月8日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2025-8-22     09:00（北京时间）

地点：苏采云平台

- 五、公告期限：

- 自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名　　称：江阴市城市综合管理局

统一信用代码：11320281014042025N

地　　址：江阴市青山路136号

项目联系人：孙先生、朱先生

联系电话：0510-86865306

2、采购代理机构信息

名　　称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司

统一信用代码：91320281553765812K

地　　址：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼

项目联系人：周鑫华、周橙

联系电话：0510-86560051

- 3、项目联系方式

项目联系人：周鑫华、周橙

- 电话：0510-86560051

江苏澄建正达工程项目管理有限公司

2025年8月1日

- 第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明 文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江苏澄建正达工程项目管理有限公司。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1、江苏澄建正达工程项目管理有限公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*项目服务方案；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*投标人综合实力；

（7）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）

文件2：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）

文件4：投标人须具有环保工程专业承包叁级及以上资质（提供证书扫描件）

（8）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

④招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑤联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑥本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与解密：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案：无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过招标文件中规定的最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；                               5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要

求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江苏澄建正达工程项目管理有限公司主持。

2、开标过程由江苏澄建正达工程项目管理有限公司负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由江苏澄建正达工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人和江苏澄建正达工程项目管理有限公司依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明 文件（文件 1－文件4）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

（2）通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前， 是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名 单，以确定投标供应商是否具备投标资格。 信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

B、符合性检查：

（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件 的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规 格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（a）投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

(b) 投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

(c) 投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（d）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

(e) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件 中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比 较与评价。具体办法和标准详见招标文件第五章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显 文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明 或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变 投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7） 质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载” 中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼江苏澄建正达工程项目管理有限公司（招标代理部），邮寄递交质疑函（收件地址：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼江苏澄建正达工程项目管理有限公司招标代理部，收件电话：0510-86560051）的应当在快递寄出后联系江苏澄建正达工程项目管理有限公司告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购代理机构将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人及代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
　　（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、招标代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经江苏澄建正达工程项目管理有限公司见证。

2、签订合同前，中标方须向采购人提供1份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

3、履约保证金的收取：合同签署前，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向 采购单位缴纳政府采购合同金额的5%作为履约保证金，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

4、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专 项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

5、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：

详见项目要求。

十六、政策功能：

1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。

2、监狱企业视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、中标供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

8、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

9、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

10、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

11、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17 号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向 金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程 序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银 企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身 情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（澄财购〔2025〕1号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十九、成交服务费：

1、本项目中标服务费由招标代理费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准的80%计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏澄建正达工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 第三章　项目要求和有关说明

（以下均为实质性要求）

一、项目概况

1、渗滤液处理规模为300m³/d ，其中包括200m3/d渗滤液和100m3/d市政粪渣水，出水按回收率70%（出水清液得率70%）；

2、本项目处理工艺为：预处理系统+两级A/O+外置式MBR+纳滤+反渗透，纳滤浓缩液采用两级物料膜进行减量处理，浓缩液回灌填埋场；

3、垃圾填埋场渗滤液、粪渣水经处理后，污水排放应达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889 -2024）表3标准；

4、渗滤液处理规模为300 m³/d，处理量按实结算。

5、本项目以进水量（以在线监测数据为准）计算运营费用，进水、出水、浓水管均安装流量计，日报数据每日报主管部门。

二、采购内容

1、渗滤液处理厂运维：

⑴全面负责项目运行维护，确保场区干净整洁、设施设备运行良好；

⑵按照主管部门要求，接受所有生活垃圾渗滤液（含花山填埋场渗滤液、相关中转站生活垃圾渗滤液）、粪渣水（含主城区及部分镇街园），规范处置后，出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表三标准，达标排放；

⑶本项目含项目内所有设施设备运行维护、定期检修更换以及因恶劣天气造成的各类设施设备检修、更换；

⑷负责上游渗滤液调节池水位监测、水质检测，统筹好渗滤液调节池水位安全与渗滤液厂安全生产等有关工作。

5）在线检测仪按照行业规范进行校检。

2、运营期间产生的一切费用由运营单位承担，包括电费、水费、药剂、耗材、故障排除所需配件更换、污泥运输费（车辆及运输，运距单程约12公里）、水质检测等相关的所有费用；因自然灾害如暴雨、冰冻等对项目设备设施、办公用品造成损失修复的所有费用。

3、中标人未能及时有效处理渗滤液和粪渣，设备运行不正常及设备维修不及时导致出水水质不达标，造成周边环境污染等严重后果的，采购人有权缓付或拒付运维经费，并解除运维合同，依法追究相关法律责任。

4、运维合同一年一签，并根据考核情况和政府相关文件确定是否续签。

5、渗滤液厂工作和管理人员不少于7人；若被采购人经考核发现人员少于规定人数的，采购人有权缓付或拒付运维经费，并解除运维合同。

三、项目总体要求

（一）供应商的相关要求：

1、具备投标人资格要求的所有条件；

2、投标人具有污染治理设施运行维护能力；

3、投标人具有完善的售后服务承诺及培训方案；

4、投标人具有完善的安全生产管理制度，承担运行维护过程中发生一切安全事故责任和后果。

5、中标单位应严格执行《江阴花山垃圾渗滤液处理厂运行管理考核标准》，采购人有权根据实际情况调整考核办法。（投标文件中须提供相关承诺，格式自拟）；

6、渗滤液厂运维过程中产生、处理后的污泥（含粪渣处理产生的），由中标单位运输至江阴市生活垃圾焚烧发电厂处理，运输过程密闭，无抛洒滴漏现象。（投标文件中须提供相关承诺，格式自拟）运输车辆购置或租用、保险、燃油、折旧等一切费用由中标单位承担，运输作业中发生的安全事故由中标单位负责。

- （二）项目的技术要求：

- 1、花山渗滤液处理技术要求

- 2、花山渗滤液处理厂运行维护项目情况

- 花山渗滤液处理厂于2021年6月起进行提标改造，含土建及设施设备。于2022年6月底建成试运行，2022年12月验收后正式投运。采用A/O/O+后置反硝化+末端氧化+外置式MBR（超滤）+NF（纳滤）+RO（反渗透）工艺进行处理，处理后出水达到国家《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表3中排放标准。系统产生污泥，经硝化和浓缩之后采用离心脱水机处理，脱水后含水率≤80%，产生的污泥运至江阴市生活垃圾焚烧发电厂处置。

- 3、进水水质的确定

- 根据提标改造工艺设计方案，本污水厂设计进水水质如下：

| 序号 | 项 目 | 进水水质 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分 垃圾渗滤液（300m³/d） |  |  |
| 1 | CODcr | 1000-10000mg/L |
| 2 | BOD5 | 1000-5000mg/L |
| 3 | NH3-N | 1000-3500mg/L |
| 4 | 总氮 | 1000-3500mg/L |
| 5 | SS | 1000-5000mg/L |
| 6 | Ph值 | 6-9 |
| 7 | TP | 30-100 mg/L |
| 第二部分 粪渣废水（100m³/d） |  |  |
| 1 | CODcr | 5000-20000mg/L |
| 2 | NH3-N | 100-1000mg/L |
| 3 | Ph值 | 6-9 |

- 备注：粪渣废水中含渣量较大，杂物较多。投标人应充分考虑粪渣废水处理工艺。

- 以上为设计参照值（实际进水包括但不完全包括在此标准内）。

- 4、出水水质的确定

- 处理后出水达到国家《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表3中排放标准，具体出水指标如下:

| 序号 | 项 目 | 出水水质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色度（度） | ≤30 |
| 2 | 化学需氧量（CODcr） | ≤60mg/L |
| 3 | 生化需氧量（BOD5） | ≤20mg/L |
| 4 | 悬浮物 | ≤30mg/L |
| 5 | 总氮 | ≤20mg/L |
| 6 | 氨氮 | ≤8mg/L |
| 7 | 总磷 | ≤1.5mg/L |
| 8 | 粪大肠菌群数 | ≤1000个/L |
| 9 | 总铜 | ≤0.5mg/L |
| 10 | 总锌 | ≤1mg/L |
| 11 | 总汞 | ≤0.001 mg/L |
| 12 | 总镉 | ≤0.01 mg/L |
| 13 | 总铬 | ≤0.1 mg/L |
| 14 | 六价铬 | ≤0.05 mg/L |
| 15 | 总砷 | ≤0.1 mg/L |
| 16 | 总铅 | ≤0.1 mg/L |
| 17 | 总铍 | ≤0.002mg/L |
| 18 | 总镍 | ≤0.05mg/L |

- 处理后的出水可直接排放。

- 5、花山渗滤液处理工艺流程图

- 6、运营服务方案的基本要求：

- 6.1运行实施方案：保证人员到位，污水达标排放，污泥按规范处置（制订运行实施方案）。

- 6.2人员配置：运营单位须为本项目配备固定全职工作人员，工作人员不少于7人，其中管理人员不少于1人（投标单位须制订管理人员配置计划，提供社保等证明材料，证书参考评分标准）。

- 6.3运行和日常维护：污水处理设施及设备建立专人负责制，建立巡检制度，做好台账记录。（制订运行和日常维护制度）

- 6.4备品备件（易损件）、耗品的更换与使用计划：运营单位承担因备品备件（易损件）、耗品的更换（含膜的更换）产生的所有费用，并制定使用计划。

- 6.5污水处理系统的工艺执行方案：按设计水量对污水处理的每个流程进行水质检验,记录台账,并针对污水处理量设置药剂类别及数量，对污水处理过程中的加药情况进行记录。

- 6.6生物菌种的控制与应对措施：对生物菌种进行控制，提出应对措施。

- 6.7运行异常问题的分析及故障诊断与排除：对此项提出相关方案。

- 6.8运营水质保证措施：提出处理后的水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表三标准的措施。中标方每个季度委托具有资质的第三方机构对项目出水进行检测，费用由中标方负责。记入项目评分考核。采购人或生态环境主管部门可视情况随时委托具有资质的第三方机构对项目出水进行检测，中标方不承担此费用。

- 6.9安全管理措施：根据厂区的相关情况，制定安全措施，并严格落实。

- 6.10渗滤液处理设施运行时杜绝跑、冒、滴、漏，同时做好厂区的绿化，采取必要的除臭手段，渗滤液处理系统产生的臭气进行妥善地收集并处理达标排放。

- 6.11风机的消声装置应经常维护，确保厂界噪声排放昼夜达标。

- 6.12应急预案（包括汛期等重要期间）：根据厂区现状，设备运行情况和地理条件，提出应急预案。

- 6.13在出水满足设计要求的前提下，清液出水得率不得低于70%，若得率低于70%，则按减少的百分比同比例扣除当季运营费用；清液得率计算方式按照季度核算、考核，并同步计入项目评分考核，若连续运营半年出水得率仍未达标，将停止与运营单位第二年合同的签订。

- 6.14对运营管理制度要求的响应：提出相应的运营管理制度。

- 6.15运行期内如有国家相关标准调整，另行商议。

- （三）运营具体要求：

- 1、运营单位要严格按照国家污水运营管理规范及要求进行规范化管理，并必须达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表3中排放标准。

- 2、运营单位必须依据相关管理规范对污水处理设施及设备建立专人负责制，制定操作手册及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台账以及污泥转移台账，建立相应的质量保证体系，并接受行业主管部门和生态环境部门的检查。

- 3、运营单位必须每月5日前用文字报表方式向市行业主管部门提交运行月工作报告。

- 4、运营单位必须及时向市行业主管部门汇报重大事故或仪器严重故障的情况。

- 5、运营单位当因停电等不可控原因导致无法正常运行时，运营单位需在1小时内向主管部门报告；24小时内递交书面报告。

- 6、运营单位需配合生态环境部门相关部门按需对厂区内外各类水样取样检测、对设施设备运行情况进行检查（含运维台账）。

- 7、运营单位具备足够数量的专业技术人员，具有一定的现场工作实践经验，能正确、熟练地掌握有关仪器设备的原理、操作和使用，符合相应的技术规范，持有环保部门颁发的资质证书。

- 8、运营单位须为本项目配备固定全职工作人员（包括主管、技术负责人、专业电气工程师、专业操作人员、检验人员、污泥处置人员、门卫等）各类专业人员不得少于7人，人员资料交市行业主管部门备案，运营期间不得从事其它无关工作，人员变更需提前一个月向市行业主管部门提出申请，并需得到批准后才可更换人员，更换人员必须经过有关设备厂家的技术培训，取得培训合格证书，设立维修电话，并有专人24小时值班。

- 9、每月向市行业主管部门提供一份详细的运营维护费用明细表（下个月前3个工作日上报）。

- 10、制定应急预案，每季度至少演练一次；有上级检查要求的，按需丰富演练内容、增加演练频次。

- 11、运行期间保持厂区的清洁，保持设备的清洁，满足设施正常运行的需求；对重要工艺设备及电气装置等设备进行经常性检查。

- 12、操作人员在对系统进行日常维护时，作好相关记录，并注明时间，记录一式两份，设备现场必须保留一份备查。

- 13、此处未提及的运营管理内容，按照相关国家行业主管部门的要求和规范运行，如出台新的要求和规范，则及时按调整后的要求处理。

- 14、运营期内，招标方有权对现场的浓缩液回灌点进行调整（更改次数不低于2次/年），在200米范围内招标方可指定回灌点，运营单位需全权配合并承担不超过200米的浓缩液回灌点更改相关费用。

- 15、运营单位在项目运营维护期间需对本项目的罐体、池体和设备进行评估整合。污水混合池容积300立方，清理频次不低于1次/年；粪渣收集池容积100立方，清理频次不低于1次/月，清池后容积率均恢复至95%以上。

- 16、运营期内，运营单位若出现重大安全生产事故、环境污染事故（含其他项目）、出水得率连续2个季度考核不合格（低于70%），主管部门有权停止与运营单位第二年合同的签订。

- 17、合同到期后要确保设施设备及污水处理系统正常运转，运营单位承诺在移交过程中保证设施设备完好率不低于90%，并连续运行72h以后方可移交，系统处理量不低于原设计进水量的90%，得率不低于70%，若低于该指标则由运营方负责在20个工作日内将本项目的系统性能和设备恢复至90%以上，得率恢复至70%（含）以上，若在规定时间内，还未恢复至该指标，则扣除履约保函的20%（整改期间内，所有运营费用由运营单位承担）。

- （四）管理档案建立

- 1、由生态环境部门定期监督检查日常运行记录、日常维护记录、维修记录及仪器鉴定证书、校正记录和设备等台账。

- 2、建立技术档案，由运营单位负责相应的技术档案，并符合以下要求：

- 1）技术档案的内容

- 1.1设备的生产厂家、系统的安装单位和验收记录；

- 1.2 设备（仪器）的维护记录；

- 1.2设备（仪器）的例行检查报表；

- 1.3各种设备（仪器）的操作、使用、维护规范；

- 1.4电费、药剂、耗材、故障所需配件更换、污泥处置、水质检测等费用需进行各项目分类别记录。

- 1.5运行费用的测算数据记录（包括月、年等数据）；

- 2）技术档案相关要求

- 2.1档案中表格必须采用统一的标准表格；

- 2.2记录必须清晰、完整，现场记录必须在现场及时填写，注明填写时间，有专业维护人员的签字或盖章。记录一式三份，一份必须放置在设备现场，以便随时监督抽查；

- 2.3所有相关的记录必须放置在现场，所有记录均应由专人保管。

四、服务期限

三年，合同一年一签，具体以合同签订时间为准。

五、考核办法及付款方式

1、监管方每月度进行一次评定（考核细则详见附件《江阴花山垃圾渗滤液处理厂运行管理考核标准》），满分为100分，采用倒扣分方法（每个子项目最低得分为0分）得出月度综合得分。

2、付款方式：

运营处理费价款每季度结算一次，运营费用为中标单价×处理水总量（按进水量计）。

六、奖惩措施及违约责任

（一）奖惩措施

| - 序号 | - 考核分数段 | - 分段扣款金额（元/分） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 95-99 | - 500 | - 考核扣款采用差额阶梯式累进法，分别按照各分数段内扣分标准扣除后累加 |
| - 2 | - 90-94 | - 800 |  |
| - 3 | - 80-89 | - 1500 |  |
| - 4 | - 70-79 | - 3000 |  |
| - 5 | - 60-69 | - 5000 |  |

- （二）违约责任

对供应商季度考核评分结果等于100分，该季度服务费全额支付；若该季度评分结果低于75分，采购人可不予支付该季度服务费用；同时，采购人有权要求中标人立即组织整改，并将整改情况报采购人，对一年内中标人连续两个季度评分低于75分，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由中标人承担。

七、有关说明

- 1、公开招标为一次性报价。投标人投标报价单位为人民币。

- 2、本项目报价为全费用综合单价，报价按照渗滤液、粪渣水经规范处置后，出水量（以在线监测数据为准）单价报价，花山填埋场日常维护成本一并纳入出水量单价。报价包括但不限于车辆及运营费用、人员费用、交通费用、服装费用、污泥运输费用、工具费用、设施设备的维护运营费用、保险、服务费、管理费和税金等全部费用。

- 2、投标报价包括渗滤液厂运维服务期内所发生的一切费用。

- 3、报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，中标后，承包单位由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购单位所接受。

- 4、涉及本项目的所有设备的安装调试由中标单位负责，相关费用包含在报价中。

- 5、投标人必须提交详细的服务计划，列出详细的人员配置情况、服务实施方案、服务保障措施等诸多要素。

- 6、中标供应商如为江阴市以外的企业，中标签订合同后一个月内须在江阴市设立项目部，设立的所有费用均应包含在投标总价中，采购人不再另行支付其他相关一切费用。

- 7、中标单位的项目部必须具有独立的办公场所，配备项目负责人。项目负责人须常驻江阴。

- 8、中标单位必须高度重视安全生产。作业管护期间，由于管理不善或作业工人操作不规范等因素造成的安全事故，均由中标单位承担一切责任和损失。

- 9、因渗滤液厂运维产生的环境污染治理及环境风险预防措施发生的费用由中标人全部承担。

- 10、本项目不允许分包。

- 11、2022年1月1日以来，投标单位有行业违法行为被环保部门行政处罚的，不得参与本项目投标。（须提供承诺书，格式自拟。）

- 12、采购单位向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购单位现有的能被投标单位利用的资料，采购单位对投标单位做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经采购单位允许，投标单位可为踏勘目的进入采购单位的项目现场，但投标单位不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失，投标单位应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 13、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以书面文件通知为准。

14、采购人、代理机构对本次采购结果不作任何解释。

第四章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

- 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

- 评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （25分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×25分 | 25 |
| 二、技术部分 （35分） | 2.1 | 运行实施总体方案 | 根据投标人提供的运行实施总体方案，包括①项目背景与目标分析；②设计工艺与流程分析；③实施步骤与周期安排方案。 方案描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣1分，扣完为止。 | 6 |
|  | 2.2 | 运行和日常维护 | 根据投标人提供的运行和日常维护方案，包括①日常运行管理方案；②日常维护方案；③周期性维修与大修方案。 方案描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  | 2.3 | 备品备件（易损件）、更换与使用计划 | 根据投标人提供的备品备件（易损件）、更换与使用计划，包括①易损件清单及更换周期；②备品备件库存管理方案；③备件更换与执行计划。 方案描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  | 2.4 | 污水处理系统工艺执行方案 | 根据投标人提供的污水处理系统工艺执行方案，包括①工艺选择与设计依据；②工艺流程及执行控制；③关键参数监测与记录方案。 方案描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣1分，扣完为止。 | 6 |
|  | 2.5 | 生物菌种的控制及应对措施 | 根据投标人提供的生物菌种的控制及应对措施，包括①生物菌种的控制措施；②生物菌种的应对措施。 方案描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1.5分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  | 2.6 | 运行异常问题的分析及故障诊断与排除 | 根据投标人提供的运行异常问题的分析及故障诊断与排除方案，包括①运行异常问题的分析；②运行异常问题的故障诊断与排除方案。 方案描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1.5分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  | 2.7 | 污泥处置措施 | 本项目粪渣固体物及污泥含水率要达到≤80%，做到规范处置。 投标人根据以上要求制定相关处理措施，包括①污泥来源及特性分析；②污泥处理流程；③污泥处理方式及关键控制措施。 方案描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  | 2.8 | 安全管理措施 | 根据投标人提供的安全管理措施，包括①危险源识别与防控方案；②人员、环境与卫生安全管理方案；③设备与工艺安全管理方案。 方案描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  | 2.9 | 应急预案措施 | 根据投标人提供的应急预案措施，包括①突发情景与应对措施方案；②应急物资储备方案；③应急响应流程。 方案描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  | 2.10 | 运营管理制度 | 根据投标人提供的运营管理制度，包括①组织架构与职责；②日常运行管理、维护保养、安全管理、环保合规管理制度。 方案描述全面合理符合采购需求的得2分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 三、商务部分 （30分） | 3.1 | 综合实力 | ①投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有1项得1分，最高得3分； ②投标人具有生活垃圾渗滤液处理设施运营服务认证证书或城镇集中式污水处理设施运营服务认证证书的，服务等级为一级的得3分，二级得2分，三级的得1分。 （以上须提供相关证书扫描件） | 6 |
|  | 3.2 | 第三方信用评价 | 投标供应商信用等级为AAA级的得1分，信用等级为AA级的得0.75分，信用等级为A级的得0.5分，其他信用等级不得分。 （投标供应商须提供经县级及以上行政主管部门备案的第三方信用服务机构出具的信用报告扫描件，否则不予认可。） | 1 |
|  | 3.3 | 项目负责人 | 投标人为本项目配备的项目负责人，具有： 环境工程相关专业高级及以上职称证书的，得2分，中级职称的得1分。本项目负责人在前一项基础上同时具有注册环保工程师证书的，得2分。 本项最高得4分。 （须提供相关证书扫描件及本单位连续近6个月〈不包含投标当月〉为其缴纳社保证明的扫描件。） | 4 |
|  | 3.4 | 项目组成人员 | 投标人为本项目配备的项目组成人员（除项目负责人），具有： ①环境工程相关专业高级及以上职称证书的，有一人得2分，中级职称的得1分。本项最高得2分。 ②电气相关专业中级及以上工程师资格证书的，有一人得1分，最高得1分； ③注册安全工程师证书的，得1分，最高得1分。 ④安全生产考核合格C证及以上证书的，有一人得1分，最高得1分； ⑤电工作业证书的，有一人得1分，最高得1分； ⑥化验员证书的，有一人得1分，最高得1分； ⑦污水处理证书的，有一人得1分，最高得1分。 ⑧地下有限空间监护作业证书的，有一个得1分，最高得1分。 （须提供相关证书扫描件及本单位连续近6个月〈不包含投标当月〉为其缴纳社保证明的扫描件。） | 9 |
|  | 3.5 | 业绩 | 2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）或2022年1月1日后依然在运营期的，投标单位具有生活垃圾渗滤液处理项目类似业绩（包含BOT和PPP项目）（300t/d以上（含）），且处理后污水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表二及以上标准的，有一个得2分，最高得6分。 （同一业绩不重复计分，须同时提供中标通知书及合同扫描件、对应合同的付款发票原件扫描件。） | 6 |
|  | 3.6 | 荣誉奖项 | 投标人具有渗滤液或污水处理相关内容获得行政主管部门颁发的国家级奖项的，有一个得2分；获得省级（含直辖市）奖项的，有一个得1.5分；获得市级奖项的，有一个得1分；获得县级（含县级市）奖项的，有一个得0.5分。最高得4分。 （上述奖项不含行业协会，同一个奖项内容按最高分值得分，须提供荣誉奖项相关证明扫描件。） | 4 |
| 四、讲解答辩（10分） | 4.1 | 项目负责人讲解 | 投标人委派本项目项目负责人对本项目投标情况通过视频进行介绍，时间不超过5分钟。评委根据其讲解是否针对性和逻辑性强，是否条理清晰，具有可行性等酌情打分，根据不同供应商讲解过程进行比较后打分，对项目要求理解全面、针对性强、逻辑性强得4分，对项目要求理解全面，但针对性、逻辑性一般得3分，对项目要求没有全部理解，且针对性、逻辑性一般的得1-2分。 | 4 |
|  | 4.2 | 项目负责人答辩 | 根据评标委员会出具的问题，项目负责人进行视频答辩，答辩时间不超过5分钟。科学合理、针对性强得5-6分；科学合理性一般、针对性一般得3-4分；科学合理性较差、针对性较差得1-2分。 | 6 |

第五章　合同书（格式）

采购人（采购人）：

中标人（中标方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏澄建正达工程项目管理有限公司的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第七条　验收

验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（澄财购〔2025〕1号）组织验收，费用由      承担。

第八条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第九条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

第十条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条　合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏澄建正达工程项目管理有限公司见证。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江苏澄建正达工程项目管理有限公司、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：江苏澄建正达工程项目管理有限公司（盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

★备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

- 第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：

项目编号：

投标单位：

二〇     年  月  日

- 一、投标函

致江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

我方收到贵公司              （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我们认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及评分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间 内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证 按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

- 二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-CJZD-G2025-0049 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市花山渗滤液处理厂运行维护项目 |
| 项目报价 （单位：元/吨） | 以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中填写的金额为准。 |

注：此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 三、报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 四、项目服务方案

根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案：

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 六、供应商综合实力

- （一）投标单位综合情况一览表

| 一、公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  | 3 | 公司地址： |  |  |  |
| 4 | 成立日期： |  |  | 5 | 法定代表人： |  |  |  |
| 6 | 开户银行： |  |  | 7 | 账号： |  |  |  |
| 8 | 项目联系人： |  |  | 9 | 联系电话： |  |  |  |
| 二、公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 销售收入（万元）： |  |  | 2 | 利润总额（万元）： |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万元）： |  |  | 4 | 年末“流动资产”（万元）： |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”（万元）： |  |  | 6 | 年末“长期负债”（万元）： |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”（万元）： |  |  | 8 | 年末“货币资金”（万元）： |  |  |  |
| 三、投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质认证： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、提供的案例清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额（万元） | 项目联系人及电话 |  |  | 实施时间 |  | 备注 |
| 五、其他投标单位综合实力证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学位 |  |
| 具备的资质证书情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书名称（需提供相关证明） |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 经验、业绩情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 规模 | 实施时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（三）项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称、资质 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 注：需提供相关证明材料。

（四）拟投入设备设施一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 品牌型号 | 设备功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：需提供相关证明材料。

- 七、（投标人）法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                                                   。

特授权       代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 被授权人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

- 法定代表人亲自投标声明

江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

- 八、（投标人）关于资格的声明函

江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为          ，全称为               ，统一社会信用代码为           ，法定代表人 （单位负责人） 为                ，具有独立承担民事责任的能力 （如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书） 。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有：              。主要专业技术能力有：                              。

五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司 （单位） 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函（工程、服务）

（非小微企业无须提供此表内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中 小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为 万元１，属于（中型 企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日