司法鉴定机构仪器选配设备配置标准

一、 法医类

（一）法医病理鉴定

| 序号 | 事项 | 场所 | 仪器配置 | 单位 | 配置类型 | 备注1 | 备注2 | 备注3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 04 05 | 死亡原因鉴定 死亡方式鉴定 死亡时间鉴定 损伤时间鉴定 致伤物推断鉴定 | 尸体解剖室 | 抽送风系统 | 套 | 选配 | 提供发票或自有设备证明及实物照片 |  | 必须为自有解剖室 |
|  |  | 组织器官取材、储存室 | 抽送风系统 | 套 | 选配 | 提供发票或自有设备证明及实物照片 |  |  |
|  |  | 病理切片诊断室 | 多人共览显微镜 | 台 | 选配 | 提供发票或自有设备证明及实物照片 |  | 必须为自有病理切片诊断室 |
|  |  |  | 图像采集/拍摄系统 | 台 | 选配 | 提供发票或自有设备证明 |  |  |
|  |  |  | 病理切片全息图像扫描仪 | 台 | 选配 | 提供发票或自有设备证明及实物照片 |  |  |
|  |  | 运尸工具 | 运尸车（包括担架、尸体存放舱等） | 台 | 选配 | 提供发票或自有设备证明及实物照片 |  |  |

（二）法医临床鉴定

| 序号 | 事项 | 仪器配置 | 单位 | 配置要求 | 备注1 | 备注2 | 备注3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 02 | 损伤程度鉴定 伤残程度评定 | 多功能电生理仪 | 台 | 选配 | 提供发票或自有设备证明及实物照片 |  |  |

（三）法医物证鉴定

| 序号 | 事项 | 仪器配置 | 单位 | 配置要求 | 备注1 | 备注2 | 备注3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 功能实验室： |  |  |  |  |  |
|  |  | 基本设备： |  |  |  |  | *不同区域必须分别配备移液器 **从事个体识别的实验室所必备 |
|  |  | 生物安全柜 | 台 | 选配** |  |  |  |
|  |  | 骨、牙DNA提取工具 | 套 | 选配 |  |  |  |
|  |  | 冷冻研磨机 | 台 | 选配 |  |  |  |
|  |  | 生物显微镜（病理必备） | 台 | 选配 |  |  |  |
|  |  | 烘箱(法医毒物必备) | 台 | 选配 |  |  |  |
|  |  | 实时定量PCR仪 | 台 | 选配 |  |  |  |
|  |  | 核酸蛋白测定仪 | 台 | 选配 |  |  |  |
| 01 | 个体识别 | 线粒体测序试剂盒 | 套 | 选配 |  |  |  |
|  |  | DNA定量试剂盒 | 套 | 选配 |  |  |  |
| 02 | 亲权鉴定 （三联体） | DNA定量试剂盒 | 套 | 选配 |  |  |  |
| 03 | 亲权鉴定 （二联体） |  |  |  |  |  |  |

（五）法医毒物鉴定

| 序号 | 事项 | 仪器配置 | 单位 | 配置要求 | 备注1 | 备注2 | 备注3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 基本设备： |  |  |  |  | 适用所有法医毒物鉴定项目 |
|  |  | 低温冰箱 | 台 | 选配 | 提供发票或自有设备证明及实物照片 | 提供校准/检定证书 |  |
|  |  | 分析天平（0.01 mg） | 台 | 选配 | 提供发票或自有设备证明 实物照片 | 提供校准/检定证书 |  |
| 03 | 医用合成药类 检测 | 高效液相色谱仪 | 台 | 选配 | 提供发票或自有设备证明及实物照片 | 提供校准/检定证书 | 包括苯二氮卓类、吩噻嗪类、巴比妥类等安眠镇静药物和三环类抗抑郁药等参数 |
| 04 | 毒品类检测 |  |  |  |  |  | 包括阿片类、苯丙胺类、大麻类、可卡因等参数 |
| 05 | 杀虫剂检测 |  |  |  |  |  | 包括有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类等参数 |
| 06 | 杀鼠药检测 | 高效液相色谱仪 | 台 | 选配 | 提供发票或自有设备证明及实物照片 | 提供校准/检定证书 | 包括氟乙酰胺、毒鼠强、磷化锌、抗凝血类等参数 |
| 08 | 有毒植物类检测 |  |  |  |  |  | 包括乌头、钱子、莨菪生物碱、钩吻、夹竹桃等参数 |

二、文书鉴定

| 序号 | 事项 | 仪器配置 | 单位 | 配置类型 | 备注1 | 备注2 | 备注3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 | 笔迹鉴定 印章印文鉴定 印刷文件鉴定 | 图文测量、分析系统 | 套 | 选配 | 提供发票及实物照片 |  | 涉及文件材料检测应满足表2.2“07 文件制作时间鉴定”要求 |
| 04 | 特种文件鉴定 | X射线荧光光谱仪 | 台 | 选配 | 提供发票或自有设备证明及实物照片 |  |  |
|  |  | 扫描电镜能谱仪 | 台 | 选配 | 提供发票或自有设备证明及实物照片 |  |  |
| 06 | 污损文件鉴定 | 纸张检测系统（包括纸张的厚度、密度、光泽度、纤维等检测分析） | 台 | 选配 | 提供发票及实物照片 |  |  |

三、痕迹鉴定

| 序号 | 事项 | 仪器配置 | 单位 | 配置类型 | 备注1 | 备注2 | 备注3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 指印鉴定 | 计算机指印分析/识别系统 | 台 | 选配 | 提供发票及实物照片 |  |  |

四、道路交通事故技术鉴定

| 序号 | 事项 | 仪器配置 | 单位 | 配置类型 | 备注1 | 备注2 | 备注3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车体痕迹 | 图像测量系统 | 套 | 选配 | 提供发票及实物照片 |  |  |
|  |  | 三维激光扫描仪 | 台 | 选配 | 提供发票及实物照片 |  |  |
|  |  | 摄影测量系统 | 套 | 选配 | 提供发票及实物照片 |  |  |
|  |  | 痕迹采集及取证系统 | 套 | 选配 | 提供发票及实物照片 |  |  |
|  | 轮胎痕迹 | 摄影测量系统 | 套 | 选配 | 提供发票及实物照片 |  |  |
|  |  | 痕迹采集及取证系统 | 套 | 选配 | 提供发票及实物照片 |  |  |
|  | 整体分离痕迹 | 摄影测量系统 | 套 | 选配 | 提供发票及实物照片 |  |  |
|  |  | 痕迹采集及取证系统 | 套 | 选配 | 提供发票及实物照片 |  |  |
|  | 车速 | 摄影测量系统 | 套 | 选配 | 提供发票及实物照片 |  |  |
|  |  | 三维激光扫描仪 | 台 | 选配 | 提供发票及实物照片 |  |  |

五、声像资料鉴定

| 序号 | 事项 | 仪器配置 | 单位 | 配置要求 | 备注1 | 备注2 | 备注3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 图像资料鉴定 | 图像格式转换工具 | 1套 | 选配 | 提供发票及实物照片 |  | 图像分析、处理系统须配备防范计算机病毒等恶意代码及网络入侵的措施 |
|  |  | 手机数据提取、恢复工具 | 1套 | 选配 | 提供发票及实物照片 |  |  |

六、电子数据鉴定

| 序号 | 事项 | 仪器配置 | 单位 | 配置要求 | 备注1 | 备注2 | 备注3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 电子数据鉴定 | 专业数据恢复工具 | 1套 | 选配 | 提供发票及实物照片 |  | 电子数据检验系统须配备防范计算机病毒等恶意代码及网络入侵的措施 |
|  |  | 存储介质修复工具 | 1套 | 选配 | 提供发票及实物照片 |  |  |
|  |  | 手机数据提取、恢复、分析系统 | 1套 | 选配 | 提供发票及实物照片 |  |  |

注：相同设备可以在不同的项目中使用，但计算仪器设备得分时不重复计算。