竞争性磋商文件

项目名称：海安市大气走航车运行维护(2025-2027年度)

项目编号：JSZC-320685-JSHS-C2025-0030

采购人：南通市海安生态环境局

2025 年 05 月 29 日

- 总  目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

- 第一章  磋商邀请

受南通市海安生态环境局的委托，江苏海审工程咨询有限公司就海安市大气走航车运行维护(2025-2027年度)([项目编号：JSZC-320685-JSHS-C2025-0030 ])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

海安市大气走航车运行维护(2025-2027年度) 竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于 2025 年 06 月 10 日 09 点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-JSHS-C2025-0030

2.项目名称：海安市大气走航车运行维护(2025-2027年度)

3.项目类型：服务

4.项目行业：其他未列明行业

5.预算金额：54万元/年。

6.最高限价：54万元/年，报价超过最高限价的将作为无效响应处理。

7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：服务期为3年（2025年7月5日至2028年7月5日）

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供相关材料：

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；(提供参加本次开标前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等证明材料)；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供依法缴纳税收和基本养老保险等相关材料，应由税务、社保或银行部门出具；供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书）；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供书面声明）；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（须按照财库〔2020〕46 号文要求提供中小企业声明函。）

3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取磋商文件

1.时间：2025 年05月29日至2025 年06月10日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交响应文件截止时间

1. 2025年 06 月 10 日 09 点 00 分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在10分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市海安生态环境局

地 址：海安市高新区镇南路428号

联系人：周工

联系方式：0513-88813610

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海审工程咨询有限公司

地　址：海安市长江中路122号

联系人：曹丽

联系方式：18118608197

3.项目联系方式

磋商文件制作人: 18118608197

项目磋商经办人：0513-88813610

交易系统软件维护人员：那工  0519-86722801、0519-8672280

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商不收取标书工本费。

4.3本项目招标代理服务费参考原国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号文、发改办价格〔2003〕857号文及发改办价格〔2011〕534号文件相关收费标准的64%收取，此费用由供应商综合考虑在投标报价中，由成交供应商在签订合同前支付。

- 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

7.2采购人视情组织答疑会。

- 8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

- 三、响应文件的编制

- 9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16.磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20.响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23.磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

- 27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性：服务类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

一、项目概况

大气污染防治和污染溯源是一项繁重复杂的系统工程，按照“问题精准、时间精准、区位精准、对象精准、措施精准”的总要求，坚持多措并举、综合施策、科学治理的基本工作原则，满足做到精准溯源、数据整合、协同互动、服务高效、智能锁源五位合一，切实梳理环境污染问题来源，为环境管理和综合决策提供科学依据和技术支撑，为保障大气走航监测设备正常运行，及时高效提供准确、可靠的走航监测数据与分析，开展此项环境空气质量走航监测服务及走航监测车、监测分析仪器运行维护工作（包括提供走航监测服务，系统正常运行所需耗材、日常运行维护检查、质量控制保障、仪器维修、走航数据分析和报告编制等）服务。

二、服务内容

- （一）总体要求

（1）提供完整的运维实施方案（含应急处理方案），提出解决问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

- （2）严格按照相关操作标准、规范和规章制度〔可参照《长三角生态绿色一体化发展示范区挥发性有机物走航监测技术规范》（DB31/T 310002-2021）、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 1010-2018）、《环境空气自动监测标准传递管理规定（试行）》、《国家环境监测网环境空气自动监测质量管理办法（试行）》的通知（总站质管字〔2014〕227号）、《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T 193-2005）〕，对所管理的车辆、系统、仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证车辆、系统、仪器设备的正常运行。

- 本项目走航监测系统配置现状如下表:

| 序号 | 项目 | 数量/单位 |  | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs走航监测系统 | 1 | 套 | 谱育科技 | EXPEC 3500 Plus |  |
| 2 | VOCs分析专用动态校准仪 | 1 | 套 | 谱育科技 | D3000 |  |
| 3 | O3分析仪 | 1 | 套 | 聚光科技 | AQMS-300 |  |
| 4 | 颗粒物分析仪（PM10/PM2.5） | 1 | 套 | 谱育科技 | APM 700 M |  |
| 5 | 无机动态校准仪 | 1 | 套 | 聚光科技 | AQMS-200 |  |
| 6 | 零气发生器 | 1 | 套 | 聚光科技 | AQMS-100 |  |
| 7 | 垂直式颗粒物激光雷达 | 1 | 套 | 中科光电 | AGHJ-I-LIDAR（MPL） |  |
| 8 | 监测车 | 1 | 套 | 江改牌 | JX5040XJCMKA26 |  |

（3）对整车进行车载仪器、车辆运行、车辆出勤、维护、保养等操作。

（4）提供数据分析服务，根据要求提交数据分析报告。

（5）配备专用仪器维修工具（包括便携式电脑、远程数据查询系统等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件）等。

（6）配备充足的原厂配件及常规耗材，妥善保管并根据相应更换周期定期更换。

（7）建立完善的质量控制、质量保证体系并实施（包括但不限于运维工作流程、设备台账、日常运行记录、报告等）。

（8）建立完善的内部管理制度，对现场走航工程师、现场专职驾驶员进行规范管理，严格按照制度使用车辆、操作仪器、处理数据，按照采购人拟定任务时间出勤，并根据工作需要完成临时及应急性任务。

（9）接到采购人出勤通知后，按照约定时间到达现场实施工作；当项目车辆或监测设备发生故障时，应在4小时内响应，48小时内解决故障。

（10）委托运维的全部资产（包括全部产权和车辆、设备、软件、配套设施和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；在委托运维期间有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

- （二）现场人员配置

项目现场团队需配置2人，包括走航工程师1人、专职驾驶员1人。

（1）现场走航工程师工作内容：

1）根据每日走航任务安排，开展走航监测工作并编制走航报告，若临时计划外开展走航监测工作，须在收到任务后1小时内响应；

2）对污染高值区域进行排查，锁定污染高值区域，并实时记录并汇报相关信息；

3）根据采购人要求，协助开展VOCs摸底排查、重点区域快速筛查、敏感点位优化、异常点位走航分析、治理措施快速评估、应急监测等工作；

4）负责车内监测设备的运行维护，故障报修、安全等工作。

（2）现场专职驾驶员工作内容：

1）根据每日走航任务安排，开展走航监测工作，若临时计划外开展走航监测工作，须在收到任务后1小时内响应；

2）负责车内外的清洁工作，保证走航车干净整洁；

3）负责车辆的车况检查、维修保养、故障报修、安全等工作。

- （三）设备运维具体要求

针对大气VOCs多组分走航监测系统、颗粒物激光雷达检测系统、车载颗粒物分析仪、车载O3分析仪及走航监测车进行常规运维、耗材更换、仪器校准、质控等工作。

- （1）常规运维服务如下：

1）维护内容：

- ①保持仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

- ②检查供电、通讯的情况，保证系统的正常运行；

- ③定期对数据备份，按需报送原始数据；

- ④提供非人为原因造成的故障部件的更换，常用备件耗材的更换，软件升级，仪器的清洁、调整、润滑、检验、校准和测试等检修保养服务，以保证仪器的正常运行；

- ⑤做好突发环境事件期间仪器运行保障和支持工作。

2）异常数据的审核与检验要求：

对监测数据异常值进行分析，查明原因，按需以表格或者纸质打印格式处理并上报。

3）质量控制要求：

填写相关走航及运维记录，保障监测数据准确无误。各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查等质量保证与质量控制记录按要求进行填写，年度进行整理归档。

- 设备维修响应：

- 提供7*24小时的故障维修服务，每次维修工作完成之后，提供相关记录，列明维修用到的配件清单和维修工时、故障原因并按需提供仪器可正常运行的测试报告。

（2）设备例行检查时至少包括但不仅限于以下内容：

1）系统运行前状态检查，包括电路系统、网络系统、通讯系统等；

2）检查设备仪器面板显示，是否正常及有无报警信号；

3）定期检查载气使用情况，气瓶压力是否正常，有无泄漏；

4）检查采样管路是否有漏气或堵塞现象，采样管口是否清洁。

（3）质控工作至少包含但不仅限于以下内容：

1）质量校准使用有效期内的标准气体并提供标物证书；

2）定期执行仪器单点质控校准，满足校准偏差的要求；

3）定期建立校准曲线，满足走航监测准确定量的要求；

4）保证定性结果准确，定期进行质量轴调谐；

5）VOCs多组分仪每年度需在规定的时间内送有资质单位进行校准并确认合格。

（4）车辆维护至少包含但不仅限于以下内容：

1）保证车辆的安全性，及时上报和处理违章及交通事故；

2）定期进行车辆的日常清洁，保持车辆外观、内部整洁；

3）车辆定期前往专用门店进行维护、保养，保持车况良好并保存好相关单据内容；

4）坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行；

5）每次出车任务返回，需形成行车记录，简要汇报出车情况；车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等；

6）按照国家规定，根据车辆行驶证登记日期进行车辆年检。

注：车辆维修、油费、保险、年检、违章和事故处置等一切费用应包含在总体报价中。

- （四）走航要求

（1）走航总体要求：合同有效期内，每年度走航里程不得少于2万KM，根据采购人制定的工作计划开展VOCs摸底排查、重点区域快速筛查、敏感点位优、异常点位走航分析、辅助非现场执法监测、其他临时性及应急性走航监测；

（2）任务响应时间：接到采购人任务通知后，1小时内响应，2小时内到达现场；

（3）走航任务开始前，走航工程师及驾驶员须对走航车车况、车内所有监测设备性能（准确性、稳定性）、任务详细需求进行系统检查及核实确认，确保任务顺利开展；

（4）针对走航监测系统获得的异常报警信息，结合风向信息，开展疑似污染源绕厂走航监测，并按需协助执法人员进一步溯源；

- （5）走航任务结束后，第一时间将走航原始数据、异常高值信息汇总存档，对于采购人提出的走航问题，及时回复并解答；按需汇总排查问题、复查情况并上报；

（6）报告时效性：例行走航监测在规定时间内须将前一日情况报告至采购人；应急走航监测根据采购人需求，须在走航结束后1小时内出具走航监测简报；

（7）走航监测报告内容须包含走航概况分析、组分分析、单体物种分析、异常高值分析及相应建议等。

（五）监督考核要求

⑴成交供应商及人员必须无条件接受采购人代表及其授权人员对运维工作的监督检查考核。

⑵采购人组织开展运维管理考核，对达不到运维要求或违规操作的，根据下述考核要求，扣减相应的运维费用。如每年度（12个月）中扣款数额达2万元，采购人有权单方面终止合同。

注：首年度如采购人已支付该项目预付款，成交供应商须无条件返还。

⑶合同到期解除后或因事权上收及考核等原因终止合同时，采购人将进行含仪器性能测试在内的综合评估，若达不到相关技术规范要求（特殊情况除外），将限期由成交供应商进行修复或由新的托管方进行修复，并由新的托管方进行验收，所需费用由成交供应商承担；如成交供应商不配合工作，拒绝对自动站仪器进行修复或支付费用的，采购人有权在运维费结算时进行款项扣除。

⑷采购人代表南通市海安生态环境局大气科每月对成交供应商的运维情况进行考核，采取月度考核的方式。考核评价实行综合打分制，初始得分为100分，根据工作完成情况由考核小组统计结算，规则如下：

- 1.得分≥90分的，则视为“优秀”，不扣款；

- 2.70分≤得分＜90分的，则视为“合格”，扣款金额为3000（元）；

- 3.得分＜70分的，视为“不合格”，扣款金额为5000（元）。

| 考核 内容 | 明细 | 检查要点 | 当月扣分上限（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行维护工作 | 任务完成 | 未按采购人制定的工作计划开展相关工作，扣5分/次(突发情况或不可控因素需及时向采购人报告，不纳入考核扣分) | 10 |
|  |  | 未按照采购人临时调度开展走航监测工作的，扣10分/次(突发情况或不可控因素需及时向采购人报告，不纳入考核扣分) | 10 |
|  | 车辆管理 | 发现车内卫生情况“脏、乱、差”，扣0.5分/次 | 5 |
|  |  | 未按时对车辆进行维护保养或年检，扣10分/次 | 10 |
|  |  | 未在指定地点停放，扣1分/次 | 5 |
|  | 日常运维 | 未进行日常维护并填写相关记录的，扣5分/次 | 10 |
|  |  | 未及时更换备件、耗材并填写相关记录的，扣5分/次 | 5 |
|  |  | 未及时委托有资质单位进行VOCs多组分仪校准并出具报告及确认的，扣15分 | 10 |
|  | 故障响应 | 设备故障经维修解决后未提供相关记录的，扣5分/次 | 5 |
|  |  | 车辆或设备故障未在48h内修复或启用备机替换的，扣15分/次 | 15 |
|  | 问题反馈 | 发现涉气污染问题须1小时内进行反馈，未及时反馈的，扣1分/次 | 5 |
|  | 报告编制 | 未在规定时间内报送，扣0.5分/次 | 5 |
|  |  | 报告存在明显逻辑性错误的，扣1分/次 | 5 |

（六）其他要求

⑴成交供应商承担本服务周期内所有运维安全主体责任，包括人员安全、车辆安全、设备安全等。中标后签订安全生产协议。

⑵成交供应商承担对本项目的监测数据保密责任，不得私自以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据；不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换、文章发表等。否则，采购人有权解除合同，并有权追究其相应法律责任。中标后签订保密协议。

⑶本项目团队进场时，采购方将对团队人员情况等进行核查。

三、报价

综合下述因素进行报价并汇总（元/年）。

报价包括采购文件所确定的采购范围相关服务的提供、运行维护费（含维护过程产生的人工费、差旅费等）、设备维修费等、水电、通讯、场地租赁费用、配套设施等的维护维修更新及费用、人员（包括工资、补贴）、办公场所及设施、人员和车辆各类保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用。采购人在项目结算时不再向成交人支付其他任何费用。如出现在投标、报价估算错误等引起的损失由供应商自行承担。

四、其他要求

1.签订合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起30日内按时签约。

2.服务期：从2025年7月5日至2028年7月5日。

3.交付方式：采购单位指定方式。

4.交付地点：采购单位指定地点。

5.验收方式：年度服务期满后，成交供应商须提供阶段性验收报告，采购人在30个工作日内及时组织验收小组（必要时邀请相关领域专业人员参与，专业技术人员费用由成交供应商承担）对实际运维工作进行综合考评并出具阶段性验收意见，作为支付年度运维款项的依据；项目完结形成总验收意见。

六、采购资金的支付方式、时间、条件

付款方式：合同签订后，预付中标合同金额的30%，第一年服务期满后支付当年剩余款项；第二年服务期满后支付当年应付款；第三年服务期满后支付当年应付款。

注：上述付款时均需扣除日常运维考核扣减费用，按实际费用支付。

本合同期间上级部门进行事权上收或其他不可控因素，则本次招标中相对应的部分履约事项自动终止，运维费用按实际发生时间和数量计算。

付款前中标供应商需提供正式发票，按财政资金划拨及采购方财务报支流程进行支付，不计息。

七、履约保证金

本项目免收履约保证金。

八、合同条款（详见附件）

- 第四章  评审方法与评审标准

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

- 商务技术分：70分

| 序号 | 评分点名称 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维方案 （21分） | 供应商根据本项目的情况提供详细的运维实施方案，包括但不限于： ①日常管理制度； ②运维机构设立； ③运维工作方案(需针对本项目站点现状仪器设备及辅助设施等制定）； ④安全保障措施（含数据保密措施方案）； ⑤运维操作规程（需针对本项目站点现状仪器设备制定）； ⑥运维记录表格手册文件； ⑦交接方案。 针对以上每点，包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得21分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1.5分，扣完为止；内容与本项目实施无关或未提供方案的不得分。 |
| 2 | 内部质控方案（15分） | 供应商根据本项目的情况提供详细的内部质控方案，包括但不限于： ①针对大气挥发性有机物在线质谱仪质控方案； ②针对颗粒物激光雷达质控方案； ③针对O3分析仪质控方案； ④针对颗粒物分析仪（PM10/PM2.5）质控方案； ⑤质量控制措施（计划、内容、人员分配、标准物质管理、质量控制设备等）。 针对以上每点，包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得15分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1.5分，扣完为止；内容与本项目实施无关或未提供方案的不得分。 |
| 3 | 应急预案 （6分） | 供应商根据本项目的情况提供可能出现的突发状况导致不具备运维条件的应急预案，包括但不限于： ①响应办法； ②自然灾害、节假日、被偷盗破坏等情况的有效预防和应急措施。 针对以上每点，包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得6分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1.5分，扣完为止；内容与本项目实施无关或未提供方案的不得分。 |
| 4 | 保障支持 （12分） | ①供应商承诺走航车或监测设备发生故障若48小时内未排除，能够12小时内提供备用车辆搭载同类型监测设备进行走航监测的，得4分； 提供承诺书（加盖公章），否则不得分。 注：签订合同时提供备机地理位置说明及车辆搭载同类型监测设备的证明材料。 ②供应商承诺中标后签订合同时提供本项目走航系统核心设备（挥发性有机物监测仪）制造商售后服务保障协议（内容需包括备品备件供应）的得4分； 提供承诺书（加盖公章），否则不得分。 ③供应商承诺走航系统软件保障能够满足下述要求的得2分：确保系统性能应满足至少500个数据采集传输设备进行并发登录，平均响应时间小于1秒钟。24小时内，满足2000个数据采集传输设备非并发登录并维持长连接状态，在长连接状态下，总吞吐量的最低为64KB/S以上； 提供承诺书（加盖公章），否则不得分。 ④走航监测报告：供应商需提供使用模拟数据编制的报告范例（包括走航基本情况、污染点位情况、数据分析、污染物走航浓度分布图、针对性意见等），报告范例模板包括VOCs走航报告、颗粒物雷达立体走航报告等，每提供一种类型且符合要求得1分，最高得2分；未提供或提供但不符合要求的不得分。 提供相关报告（加盖公章），否则不得分。 |
| 5 | 业绩 （10分） | 供应商具有大气走航监测或走航运维项目类业绩，每提供1份业绩得2分，本项最高得10分。 注：同一业主单位续签的合同认定为1份业绩。 提供中标（成交）通知书及合同复印件（涉及商业机密的可自行屏蔽处理），签订的合同中若不能体现上述运维内容，还需提供业主方出具的证明材料，加盖业主方公章及提供联系人、联系方式（加盖公章），否则不得分。 |
| 6 | 履约能力 （6分） | ①供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分。本项最高得4分。 提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网上查询截图（加盖公章），未提供的相应项不得分。 ②拟投入本项目的现场走航工程师具备2年及以上相关走航监测工作经验的得2分。 提供有效的相关证明材料（加盖公章），未提供的不得分。 注：以上评分所涉人员须提供供应商为其缴纳的近期社保缴费证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可提供劳动合同，不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准） |

备注：

1.上述投标文件中所提供的相关证书等证明材料如有有效期的，均须在有效期内。

2.上述投标文件中所提供的相关合同业绩、证明及报告等必须与原件一致。投标结束后，采购人有权对中标单位上述响应文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其中标资格。

3.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料需放置于相应响应文件组成中（如评分点1，评分点2…），条理清晰，对重点部分着重标注。若因错放，漏放造成的不得分情况由投标人自行承担。

4. 上述关于提供“承诺函”的评分标准，请投标人慎重承诺。如因提供虚假承诺谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

(四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。

（五）政府采购政策功能落实

1.供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

2.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

3.专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4.在政府采购活动中残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；(提供参加本次开标前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等证明材料)；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供依法缴纳税收和基本养老保险等相关材料，应由税务、社保或银行部门出具；供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式详见附件）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件）；

6.法定代表人身份证明书（格式见附件）；

7.法人授权书（格式见附件）；

8.磋商响应函（格式见附件）；

9.采购公告中“二、申请人的资格要求（二）”提供相应的佐证材料；

10.其他需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件）

3.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1. 报价总表（格式见附件）；

2.分项报价明细表（格式见附件）。

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件）

附件1

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

：

我方参加你方的        （项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：

本单位       （具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

______年______月______日

附件2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年______月______日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方项目编号：        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件5

磋商响应函

致：采购人

根据贵方的项目编号：    磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： 元/年（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

附件9

分项报价明细表（服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：供应商必须详细报出采购清单中各个子项。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上表格要求填报，否则作为无效响应处理。

- 附件10

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

- 附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件12

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，

- 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

- 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

- 等国家有关规定追究相应责任。

- 附件13

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件14

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海安市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

附件15

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件16

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。