淳化街道电梯维保项目
项目编号：JSZC-320115-DJGS-C2026-0001

竞争性磋商文件

采购代理单位：江苏东佳工程项目管理咨询有限公司

采 购 人:南京市江宁区人民政府淳化街道办事处

发放时间 ：2026年1月

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评分标准

第四章  采购需求

第五章  合同条款

第六章  投标文件格式

第一章 邀请书（采购公告）
竞争性磋商公告

项目概况：

淳化街道电梯维保项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年2月4日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目概况与招标范围

1.1项目编号：JSZC-320115-DJGS-C2026-0001
1.2项目名称：淳化街道电梯维保项目
1.3项目服务地点：南京市江宁区淳化街道 

1.4建设规模：淳化街道电梯维保项目，详见磋商需求。

1.5项目预算：110.4万元
1.6:最高限价：110.4万元（投标报价超过项目最高限价的为无效投标）
1.7：采购方式：竞争性磋商

1.8合同履行期：自合同签订起服务期一年。
二．申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，供应商为自然人的提供自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

注：①政府采购供应商只需在资格审查环节针对以上(1)-(6)项提供满足相应条件的信用承诺书，无需按评审要求提供证明材料。供应商在中标（成交）后，应按(1)-(6)项评审要求提供证明材料，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，方可发出中标（成交）通知书。

②不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

③违反信用承诺的法律责任：

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与标准。

2.3发包人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：供应商必须具有《特种设备安装改造维修许可证》（电梯B级资质或以上资质）或《特种设备生产许可证》（电梯安装含修理）（需提供有效证书扫描）。
2.4本项目不接受联合体投标。

2.5 拒绝下述供应商参加本次采购活动： 

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.6供应商诚信档案注册登记：

凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”主页在南京市政府采购供应商诚信档案栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中打印的“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”。
3、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日 

地点：江苏政府采购网 

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA数字证书“CA锁”登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。注：“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。 

售价：0.00元 

四、响应文件提交

截止时间：2026-2-4 14:30 （北京时间）

地点： 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅 

五、开启

时间：2026-2-4 14:30 （北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅 

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本采购公告在江苏政府采购网、南京公共采购信息网公示发布，敬请各供应商关注；

2.有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注南京公共采购信息网、江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告；

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.供应商诚信档案

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面，网址：（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

打印时间为本竞争性磋商公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件作废标处理。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料，加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

5.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载，供应商按《操作手册》进行注册、制作、上传电子响应文件。

6.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

7.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

8.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

9.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

八、联系方式。

1．采购人信息

名 称：南京市江宁区人民政府淳化街道办事处

地 址：南京市江宁区淳化街道桂园东路29号 

联系人：高主任
联系方式：/

2．采购代理机构信息

名 称：江苏东佳工程项目管理咨询有限公司

地 址：南京市江宁区东山街道湖西路146号瑞祥佳苑11幢2楼202-209室

联系人：许帅  

联系方式：19574138259
第二章 竞争性磋商须知

江苏东佳工程项目管理咨询有限公司受南京市江宁区人民政府淳化街道办事处（采购人）委托，对其淳化街道电梯维保项目（项目名称）进行竞争性磋商采购，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下：

	项目
	内    容

	1
	（1）项目名称：淳化街道电梯维保项目
（2）项目编号：JSZC-320115-DJGS-C2026-0001
（3）服务地点：南京市江宁区

（4）付款渠道：财政资金

（5）合同履行期：自合同签订起服务期一年。

	2
	磋商保证金：无 

	3
	履约保证金：无

	4
	响应文件有效期：供应商提交响应文件截止之日起90天。

	5
	响应文件份数：电子投标（中标后需无条件提供3份纸质版投标文件）

	6
	成交原则：综合评分法。以得分最高的供应商为第一成交候选人。

	7
	费用：招标代理费由中标人支付。由投标人在投标报价中包含在综合单价内自行考虑，无论投标人是否计取，中标后均应向代理公司缴纳以上费用，招标代理服务费按计价格（2002）1980号文规定的80%计取。评委费按实支付。

	8
	最高限价：110.4万元（投标报价超过项目最高限价的为无效投标）

	9
	评标委员会的组建：评标委员会构成:3人；均从专家库抽取。

	10
	现场勘察：供应商自行勘察现场

	11
	其他：请各供应商在磋商截止日前随时关注更正补充通知或答疑澄清通知。


一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品； 信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环 境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品磋商，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品磋商，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品磋商,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务收费以每个标段中标价为基数进行计算，按照按照国家发展计划委员会2002年10月颁发的（计价格【2002】1980号）文件规定80%执行。评委费和代理费由中标人支付，成交商在领取成交通知书的同时需一次性，评委费由招标代理人先行垫付，按实结算。投标人在投标时应充分考虑以上费用，包含在投标报价中并不单独立项，无论投标人是否将该费用在包含报价中，均视为已含在投标价格中。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效：

（1）* 磋商申请及声明；

（2）*法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件； 

（3）*第一章磋商邀请中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）*《商务条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）服务内容的详细说明；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务方案；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8、磋商保证金

8.1 供应商应按照要求提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，代理人在因供应商的行为受到损害时，磋商保证金将不予退还。

8.2 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知发出后五个工作日内无息退还。未成交的供应商应主动与响应文件接收人联系办理磋商保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未联系办理保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

8.3 成交供应商的磋商保证金，将在签订合同后五个工作日内无息退还。

8.4 下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）成交通知书发出后三十日内，成交供应商未与采购人签订合同的；

（2）提供虚假材料谋取成交的；

（3）经查实与采购人、其他供应商恶意串通的等。

三、响应文件签署与提交

9、响应文件签署

9.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

9.2 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

9.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按竞争性磋商邀请规定的数额和办法交纳磋商保证金的；

（2）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。

四、磋商

10、联合体（本项目不接受联合体投标）

10.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

10.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

10.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

10.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

11、磋商组织

11.1 在提交响应文件时间截止后，代理人在规定的时间和地点组织磋商小组与供应商进行磋商。

11.2 磋商工作由代理人负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

12、磋商程序

12.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

12.2小型建设工程的磋商(谈判)项目原则上采用两轮报价机制，即供应商在响应文件中填写的报价为第一轮报价,在技术、商务、服务等报价以外内容磋商(谈判)结束后，代理机构应让所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价(即第二轮报价)。

所有提交最后报价的供应商代表应当集中在评审室或开标厅监控范围内，当场递交最后报价表，待全部递交完毕后，再集体退出评审现场。

12.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“*”加注或特别说明的内容为实质性要求。

12.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

12.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

12.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商的供应商，代理人将退还其磋商保证金。

12.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）未按竞争性磋商邀请规定的数额和办法交纳磋商保证金的；

（2）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（3）未实质性响应磋商文件要求的；

（4）没有逐一说明提供产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

（5）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

授权磋商(谈判)小组在认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约时，可以要求供应商在现场合理的时间内提供书面说明，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商(谈判)小组要求说明报价合理性的，磋商(谈判)小组可以将其作为无效响应。

（6）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

12.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最终报价超过采购预算或最高限价的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

13、评定成交方法和标准

13.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

13.2 综合评审的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、人员等进行竞争性磋商文件响应程度等。

13.3 评审标准详见文件第三章。

14、确定成交供应商

14.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。

14.2 成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

14.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

14.4 代理人对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

14.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回。

15、编写评审报告

15.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

16.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，将被纳入采购人黑名单。

16.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

16.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

17、询问

17.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18、质疑

18.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人处。

18.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理人不予受理：　　　　　　　

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

18.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。 

18.4 采购人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

19、投诉

19.1 质疑供应商对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

20、诚实信用

20.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向代理人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，按照《政府采购法》有关规定处理。

20.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，将其列入采购人黑名单。

20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

20.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序。

第三章  评分标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

	序号
	评审因素
	分值

	（一）
	1、价格分

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×20分。分值保留小数点后2位。
	20分

	（二）
	2、技术服务方案
	50分

	
	2.1本项目培训计划：

（1）培训计划详细全面，可行性、针对性强，有不同于其他人的新颖思路的，得10分；

（2）培训计划的全面性、可行性基本合理，基本符合项目的实际情况的，得7分；

（3）培训计划全面性基本合理、但缺乏针对性的，得4分；

（4）培训计划全面性及针对性均不合理，含糊不清的得1分；

（5）未提供相关内容的不得分。
	10分

	
	2.2项目服务体系：

（1）服务体系流程完整、科学、可行，各类体系制度健全规范、明确的得10分；

（2）服务体系流程较完整、科学、可行，各类体系制度较健全规范、明确的得7分；

（3）服务体系内容简单，体系制度规划简单的得4分；

（4）服务体系不齐全或不合理，体系制度规划不科学、不可行的不得1分；

（5）未提供相关内容的不得分。
	10分

	
	2.3维修管理制度：

（1）维修管理制度全面性及针对性科学合理，切合实际得10分；

（2）维修管理制度全面性及针对性较科学合理，切合实际得7分；

（3）维修管理制度不全或不完善，流程不健全，且针对性不强得4分；

（4）维修管理制度全面性及针对性均不合理，含糊不清的得1分；

（5）未提供相关内容的不得分。
	10分

	
	2.4电梯维保质量控制方案：

（1）电梯维保质量控制方案健全，超越采购人要求，流程信息清晰，具备可操作性的得8分；

（2）电梯维保质量控制方案基本符合采购人要求，但对本项目针对性不强的得6分；

（3）电梯维保质量控制方案基本符合采购人要求，但内容不完备、不健全，对本项目针对性不强的得4分；

（4）电梯维保质量控制方案不全，不符合采购人要求或内容含糊不清，和本项目实际情况不吻合的得2分；

（5）未提供相关内容的不得分。
	8分

	
	2.5突发事件应急处理预案：

（1）突发事件应急处理预案完备健全，对本项目针对性强，具有实际可操作性的得6分；

（2）突发事件应急处理预案基本完备，但对本项目针对性不强的得4分；

（3）有突发事件应急预案，但内容不完备、不健全，对本项目针对性不强的得2分；

（4）突发事件应急处理预案的内容含糊不清，和本项目实际情况不吻合的得1分；

（5）未提供相关内容的不得分。
	6分

	
	2.6安全保证措施：

（1）安全保证措施内容全面合理，可行性高、完整性全面的得6分；

（2）安全保证措施内容明确，可行性较高、完整性较全面的得4分；

（3）安全保证措施内容简单，可行性较不明确、完整性不全面的得2分；

（4）安全保证措施内容含糊不清或和本项目不吻合的得1分；

（5）未提供相关内容的不得分。
	6分

	（三）
	3、企业综合实力
	30分

	
	3.1类似业绩

供应商自2022年6月1日以来具有类似电梯维保项目业绩，提供一个得3分,本项最高9分。（提供业绩合同及中标（成交）通知书，时间以合同签订时间为准，中标后原件备查。）
	9分

	
	3.2人员配备

（1）供应商拟投入本项目人员中具有高级电梯安装维修工等级证书的得5分；供应商拟投入本项目人员中具有中级电梯安装维修工等级证书的得3分；本项最高得5分。

（2）供应商拟投入本项目人员中具有中级及以上职称证书的:每有1人得3分，最多得9分。

（3）供应商拟投入本项目人员中具有中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（电梯操作证（T）证）的：每有1人得1分，最多得7分。

（以上需提供相关人员证书以及社保机构出具的近半年中任意一月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章及有效期内的劳动合同及有效期内的劳动合同，中标后原件备查。）
	21分


 说明：

1、小微企业的价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）对于非专门面向中小企业的货物采购项目，供应商（无论为大型企业、中型企业或小微企业）提供的货物均为小微企业制造的货物，即可享受上述价格评审优惠政策，除此之外的情形，不享受小微企业价格评审优惠政策。

（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。 

2、监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3、残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。 

（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，响应供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。 

（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。 

（4）对国家认定的节能产品和环保产品，分别对报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

6、绿色采购要求 

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。 

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。 

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

7、所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章。

8、行业类别：其他未列明行业。

第四章 采购需求

一、服务清单

本项目地址为南京市江宁区，主要内容为淳湖佳苑、三期复建房（淳新、淳博）、淳景雅苑、淳丰园、淳化便民中心、城管三中队等地点共150台电梯维保。

	
	
	
	
	
	
	

	序号
	地点
	项目
	载重
	速度
	层站
	台数

	1
	淳湖佳苑
	广州广日电梯（客梯）
	1050KG
	1.5 m/s
	19/19/19
	24

	
	
	广州广日电梯（客梯）
	1050KG
	1.5 m/s
	18/18/18
	24

	2
	三期复建房
（淳新、淳博）
	康力
	1050KG
	1.75 m/s
	19/19/19
	14

	
	
	康力
	1050KG
	2.0 m/s
	18/18/18
	8

	
	
	康力
	1050KG
	1.75m/s
	13/13/13
	2

	
	
	康力
	1050KG
	2.0 m/s
	28/29
	18

	
	
	康力
	1050KG
	2.0 m/s
	23/23/23
	4

	3
	淳景雅苑
	巨人通力
	1000kg
	1.6m/s
	17
	12

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1.6m/s
	18
	14

	
	
	巨人通力
	800KG
	1.0 m/s
	3
	1

	4
	淳丰园
	巨人通力
	1000kg
	1.75m/s
	18
	2

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1m/s
	2
	1

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1.75m/s
	18
	2

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1.75m/s
	18
	4

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1.75m/s
	17
	2

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1.75m/s
	18
	2

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1.75m/s
	18
	4

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1.75m/s
	18
	2

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1.75m/s
	18
	2

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1.75m/s
	18
	4

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1.75m/s
	18
	2

	5
	淳化便民中心
	
	1150kg
	1m/s
	5
	1

	6
	城管三中队
	
	1600kg
	1m/s
	4
	1

	总计
	
	
	
	
	150


电梯配件清单 

淳湖佳苑

	项目名称
	电梯品牌
	配件名称
	规格型号

	淳湖佳苑
	广州广日
	外呼板
	G12-C04-M1

	淳湖佳苑
	广州广日
	轿厢显示板
	G12-C05

	淳湖佳苑
	广州广日
	轿厢通讯板
	65000217-V32

	淳湖佳苑
	广州广日
	三合一电源
	RKP220/24-CR-KP

	淳湖佳苑
	广州广日
	光幕
	ECO-917A61-AC2

	淳湖佳苑
	广州广日
	门机变频器
	SB4-01C-05.PCB

	淳湖佳苑
	广州广日
	门机马达
	MPM65-N2-195-G

	淳湖佳苑
	广州广日
	轿厢风扇
	FB-1035B

	淳湖佳苑
	广州广日
	运行接触器
	FJ-B32/G

	淳湖佳苑
	广州广日
	封星接触器
	SH04AG-C

	淳湖佳苑
	广州广日
	抱闸接触器
	FJ-B06/G

	淳湖佳苑
	广州广日
	门锁接触器
	FJ-B06/G

	淳湖佳苑
	广州广日
	滤波器
	DL-30 ZBT1

	淳湖佳苑
	广州广日
	曳引机维修
	

	淳湖佳苑
	广州广日
	制动器
	14E-A

	淳湖佳苑
	广州广日
	编码器
	ERN13872048625S14-70

	淳湖佳苑
	广州广日
	曳引轮
	400

	淳湖佳苑
	广州广日
	对重导向轮
	410

	淳湖佳苑
	广州广日
	机房导向轮
	410

	淳湖佳苑
	广州广日
	轿顶导向轮
	400

	淳湖佳苑
	广州广日
	变频器维修
	G12-4T110

	淳湖佳苑
	广州广日
	控制柜主板维修
	65000344-V12

	淳湖佳苑
	广州广日
	PG卡
	65000297-V12

	淳湖佳苑
	广州广日
	控制柜插件板
	65000236-V25

	淳湖佳苑
	广州广日
	控制柜开关AVR电源板
	V1800XH380A

	淳湖佳苑
	广州广日
	平层感应器
	GLS126NT.MV.NC

	淳湖佳苑
	广州广日
	4局值班室主机
	NET24-4AC

	淳湖佳苑
	广州广日
	机房对讲主机
	NET24-AC

	淳湖佳苑
	广州广日
	钢丝绳
	φ10

	淳湖佳苑
	广州广日
	限速器钢丝绳
	φ8

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	平层感应器
	E3Z-GP11B

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	轿厢指令板
	MCTC-CCB-A

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	控制柜主板
	MCTC-MCB-C2

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	变频器维修
	NICE-L-C-4011-M90

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	外呼板
	E85416

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	轿厢显示板
	E85416

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	曳引机维修
	JTYB-3B

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	曳引轮
	400

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	制动器
	JUA-22

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	编码器
	ZND-1A-204.8BM/1

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	控制柜插件板
	MJB-E_V1.0

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	安全回路接触器
	LC1D32

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	封星接触器
	CAD32

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	运行接触器
	LC1D32

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	抱闸电源
	BKP01

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	24V开关电源
	NES-100-24

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	变压器
	TDB-150-02

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	PG卡
	MCTC-PG-E

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	门机变频器
	NICE-D-A-S0P4-SJ

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	门机马达
	MEC1024BM24C1m

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	轿顶板
	MCTC-CTB-A-SJ

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	轿顶插件板
	CJB-E

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	应急装置
	RKP220/12F

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	轿厢风扇
	FB-9B-2

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	检修盒
	DCJ01101

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	对重导向轮
	410

	淳化街道党群服务中心
	江南嘉捷
	轿底导向轮
	410


淳博淳新

	项目名称
	电梯品牌
	配件名称
	规格型号

	淳新花园
	康力
	外呼板
	DV200-V12

	淳新花园
	康力
	轿厢显示板
	KLL-GDZ54-V10B

	淳新花园
	康力
	32局值班室主机
	NKT12(1-1)32A

	淳新花园
	康力
	变频器维修
	KLB-MDD-01A4015-C

	淳新花园
	康力
	曳引机维修
	GETM3.5H

	淳新花园
	康力
	曳引轮
	500

	淳新花园
	康力
	制动器
	DZDJ-500

	淳新花园
	康力
	编码器
	ERN1387204862S14-70

	淳新花园
	康力
	控制柜主板维修
	KLB-MCD1-01A

	淳新花园
	康力
	PG卡
	KLB-SPG-V6

	淳新花园
	康力
	控制柜插件板
	KLB-MAD-01C

	淳新花园
	康力
	旁路板
	KLL-BYB-01B

	淳新花园
	康力
	继电器板
	KLA-MAN-01A

	淳新花园
	康力
	转换板
	KLB-EXT

	淳新花园
	康力
	抱闸接触器
	LC1DS09

	淳新花园
	康力
	门锁接触器
	LC1DS09

	淳新花园
	康力
	运行接触器
	LC1N40F5N

	淳新花园
	康力
	380V变压器
	TDB-776-380

	淳新花园
	康力
	内呼按钮指令板
	KLB-CCD-01A

	淳新花园
	康力
	内呼残疾人按钮指令板
	KLB-CCD-01A

	淳新花园
	康力
	内呼楼层拓展板
	KLL-ICU-V10A

	淳新花园
	康力
	应急装置
	RKP200/12Q

	淳新花园
	康力
	轿顶板
	KLB-TCD-01A

	淳新花园
	康力
	轿厢风扇
	FB-9B-J

	淳新花园
	康力
	门机变频器
	PM-DCU004-02

	淳新花园
	康力
	门机马达
	PM61842

	淳新花园
	康力
	机房导向轮
	400

	淳新花园
	康力
	对重轮
	530

	淳新花园
	康力
	轿顶导向轮
	530

	淳新花园
	康力
	平层感应器
	SGD31-GG-TZ2B2P

	淳新花园
	康力
	变频器维修
	KLA100D-4015(B)

	淳新花园
	康力
	钢丝绳
	φ10

	淳新花园
	康力
	限速器钢丝绳
	φ8

	淳博雅居
	康力
	曳引轮
	400

	淳博雅居
	康力
	制动器
	BLB

	淳博雅居
	康力
	编码器
	ERN1387204862S14-70

	淳博雅居
	康力
	控制柜主板维修
	KLA-MCU-201(G)

	淳博雅居
	康力
	控制柜插件板
	KLA-MJN-751(C)

	淳博雅居
	康力
	控制柜主板小键盘
	KLE-MAU-02B

	淳博雅居
	康力
	旁路板
	KLL-BYB-01B

	淳博雅居
	康力
	继电器板
	KLA-MAN-01A

	淳博雅居
	康力
	24V开关电源
	LRS-100-24

	淳博雅居
	康力
	380V变压器
	TDB-776-380

	淳博雅居
	康力
	22局值班室主机
	NKT12(1-1)22A

	淳博雅居
	康力
	抱闸接触器
	LC1DS09

	淳博雅居
	康力
	门锁接触器
	LC1DS09

	淳博雅居
	康力
	运行接触器
	LC1DS09

	淳博雅居
	康力
	门机变频器
	PM-DCU004-02

	淳博雅居
	康力
	门机马达
	PM61842

	淳博雅居
	康力
	应急装置
	RKP200/12Q

	淳博雅居
	康力
	轿顶板
	KLL-TCU-411F

	淳博雅居
	康力
	轿厢风扇
	FB-9B-J

	淳博雅居
	康力
	平层感应器
	SGD31-GG-TZ2B2P

	淳博雅居
	康力
	外呼板
	DV200-V12

	淳博雅居
	康力
	轿厢显示板
	KLL-GDZ54-V10B

	淳博雅居
	康力
	内呼残疾人按钮指令板
	KLB-CCD-01A

	淳博雅居
	康力
	内呼按钮指令板
	KLB-CCD-01A

	淳博雅居
	康力
	内呼楼层拓展板
	KLL-ICU-V10A

	淳博雅居
	康力
	机房导向轮
	400

	淳博雅居
	康力
	对重轮
	410

	淳博雅居
	康力
	轿顶导向轮
	410


淳丰淳景

	项目名称
	电梯品牌
	配件名称
	规格型号

	淳丰园
	巨人通力
	五方对讲主机
	HD9900ZX-48

	淳丰园
	巨人通力
	五方对讲电箱
	HD9900ZX-48

	淳丰园
	巨人通力
	机房对讲主机
	HD-9991

	淳丰园
	巨人通力
	曳引机维修
	GETM3.0FN

	淳丰园
	巨人通力
	曳引轮
	400

	淳丰园
	巨人通力
	制动器
	DZD1-500

	淳丰园
	巨人通力
	编码器
	XB33111A

	淳丰园
	巨人通力
	变频器维修
	GCEGDL-4015

	淳丰园
	巨人通力
	控制柜主板维修
	GCECPU903

	淳丰园
	巨人通力
	控制柜安全回路板
	GCEADOG06

	淳丰园
	巨人通力
	PG卡
	MCTC-PG-E

	淳丰园
	巨人通力
	380V变压器
	TDB-800-51

	淳丰园
	巨人通力
	24V开关电源
	PMT-24V100W1AC

	淳丰园
	巨人通力
	双路电磁抱闸电源
	TND-3002J

	淳丰园
	巨人通力
	滤波器
	DL-50ZBT1

	淳丰园
	巨人通力
	抱闸接触器
	DIL M9-01C

	淳丰园
	巨人通力
	封星接触器
	DIL A-22C

	淳丰园
	巨人通力
	运行接触器
	DIL M32-01C

	淳丰园
	巨人通力
	外呼板
	A3N72807P01

	淳丰园
	巨人通力
	门机变频器
	FE-D3000-A-G1-V

	淳丰园
	巨人通力
	门机马达
	YVP90-6S4-3

	淳丰园
	巨人通力
	轿顶板
	GCECCBSG06

	淳丰园
	巨人通力
	轿厢风扇
	FB-1042B-J

	淳丰园
	巨人通力
	铸铁轿顶导向轮
	330

	淳丰园
	巨人通力
	对重轮
	410

	淳丰园
	巨人通力
	检修盒
	KM51333751V001

	淳丰园
	巨人通力
	底坑检修盒
	GK03500601V001

	淳丰园
	巨人通力
	底坑对讲
	HD-9904C

	淳丰园
	巨人通力
	底坑检修盒（带检修灯）
	KM51167532V001

	淳丰园
	巨人通力
	涨紧轮装置
	ZJZ116-11(GA)

	淳丰园
	巨人通力
	钢丝绳
	φ8

	淳景雅院
	巨人通力
	控制柜主板维修
	GCECPUG04

	淳景雅院
	巨人通力
	控制柜安全回路板
	GCEADOG07

	淳景雅院
	巨人通力
	变压器
	KM51151775V001

	淳景雅院
	巨人通力
	24V开关电源
	PMT-24V100W1AC

	淳景雅院
	巨人通力
	无机房变频器接口板
	GCEMCCB

	淳景雅院
	巨人通力
	抱闸接触器
	DIL M9-01C

	淳景雅院
	巨人通力
	封星接触器
	DIL A-22C

	淳景雅院
	巨人通力
	运行接触器
	DIL M32-01C

	淳景雅院
	巨人通力
	双路电磁抱闸电源
	TND-3002J

	淳景雅院
	巨人通力
	滤波器
	DL-50ZBT1

	淳景雅院
	巨人通力
	曳引机维修
	GETM3.0F

	淳景雅院
	巨人通力
	曳引轮
	400

	淳景雅院
	巨人通力
	制动器
	ZLZ-08

	淳景雅院
	巨人通力
	编码器
	XB02531A

	淳景雅院
	巨人通力
	变频器维修
	GCEGDLG01-4015

	淳景雅院
	巨人通力
	门机变频器
	NSFC01-01A

	淳景雅院
	巨人通力
	门机马达
	YBP90-6F1

	淳景雅院
	巨人通力
	残疾人操作面板显示板
	KVT39L

	淳景雅院
	巨人通力
	轿厢导向轮
	330x6x10

	淳景雅院
	巨人通力
	对重轮
	330

	淳景雅院
	巨人通力
	轿顶板
	GCECCBSG06

	淳景雅院
	巨人通力
	变频器水溶电阻
	GPN63E

	淳景雅院
	巨人通力
	检修盒
	KM51333751V002

	淳景雅院
	巨人通力
	松闸扳手
	DZ-D1

	淳景雅院
	巨人通力
	涨紧轮装置
	ZJZ116-18G03

	淳景雅院
	巨人通力
	隔磁板
	KM51136726G01

	淳景雅院
	巨人通力
	补偿链导向装置
	55*88

	淳景雅院
	巨人通力
	平层感应器
	TN.DS-25

	淳景雅院
	巨人通力
	内呼通讯指令板
	GCECEB

	淳景雅院
	巨人通力
	内呼通讯拓展板
	GCEC0B

	淳景雅院
	巨人通力
	内呼通讯板
	GCEPAD

	淳景雅院
	巨人通力
	外呼板
	A3N72807P01

	淳景雅院
	巨人通力
	轿厢显示板
	A3N90350P01

	淳景雅院
	巨人通力
	轿厢风扇
	FB-1042B-J


二、维护保养形式：

1.维保要求：每月保养二次，每季度全面检查一次，保证电梯安全正常运行；如遇突发故障，需二小时内到场排除故障，电梯困人时，应当在30 分钟内（此时间最长不得超过30分钟）到达现场开展救援；维护保养操作符合电梯行业规范，严格执行江苏省电梯管理办法；维保人员具备相应的证书；

2.正常使用损坏的所有零部件均由成交供应商免费提供，所有电梯配件均需使用原厂配件；

3.电梯年检费（含限速器校验费）按政府部门的收费标准执行，由成交人负责支付。

4.服务内容：既提供维保服务，又包含电梯保养人工及500元以下免费配件及电梯责任险（人为天灾不可抗拒因素及轿厢装饰除外）。

三、维保服务期：一年；付款方式：完成服务内容且验收合格后付至合同价的50%，验收合格后第二年付至合同价的80%，验收合格后第三年结清尾款（付款之前需依据考核结果付款）。
四、服务标准及检验标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》、《电梯制造与安装安全规范》、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》、《液压电梯制造与安装安全规范》、《杂物电梯制造与安装安全规范》

以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

五、其他要求

1.发现设备存在安全隐患时，应及时通知甲方，必要时可以暂停使用。

2.每次保养完毕后，乙方填写《电梯维护保养记录》由甲方指定人签字确认。如果甲方指定人第一时间内未在记录表签字确认，则此次维保同样视为乙方未履约，甲方不予以承认。保养记录表甲乙双方各执一份。

3.配合国家执法部门对设备的抽查和定期检测工作。

4.如甲方有主要设备损坏或发生安全事故，应另作故障记录，双方存档备查。

六、异常低价问题的处理

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）的规定如下：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
考核条款：
（1）考核方式以明查和暗查相结合，每月组织明查一次，平时以暗查为主。

（2）90≤考核值≤100，不扣除月度维保经费；85≤考核值＜90，扣除本月度维保经费的5％；考核值＜85，扣除本月度维保经费的10％；一年累计三次85≤考核值＜90，扣除全年维保经费的10%；一年累计三次考核值＜85，甲方有权终止合同（月度维保经费＝年度维保经费/12）。

电梯维修保养工作质量考核表
	序号
	标   准   内   容
	标准分值
	评分方法
	分值

	（一）

机房

（20分）


	1、机房环境：

机房内应保持清洁，无杂物，门窗应可靠牢固。
	3分
	符合：3分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	
	2、控制屏：

控制柜内各电子元件及微机设备内无灰尘，无异味等异常情况，各种标识应清晰有效。
	3分
	符合：3分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	
	3、主机：

运行时应无异常噪音、无异常气味、无漏油现象。
	5分
	符合：5分，基本符合：2分，不符合：0分
	

	
	4、机房内各个转动部位应有明显的标记。
	2分
	符合：2分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	
	5、限速器：

夹绳口的污垢应及时清除，使夹绳动作可靠。
	5分
	符合：5分，基本符合：2分，不符合：0分
	

	
	6、机房内应有救援说明、救援工具应齐全、有效。
	2分
	符合：2分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	（二）

井道

（11分）


	1、各层厅门电气开关、门锁应动作灵活、可靠。
	3分
	符合：3分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	
	2、各层厅门门头、门扇、地坎、门槽应无垃圾、砂石、油污等。
	2分
	符合：2分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	
	3、钢丝绳有无断股断丝现象，并检查钢丝绳的受力均匀情况。
	2分
	符合：2分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	
	4、检查各层厅门的门导轨、门触点是否符合标准。
	2分
	符合：2分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	
	5、强迫换速开关、限位开关、极限开关应动作灵活可靠。
	2分
	符合：2分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	（三）

轿顶

（9分）


	1、安全窗、安全钳、钢带等电气开关应动作可靠有效。
	4分
	符合：4分，基本符合：2分，不符合：0分
	

	
	2、导轨润滑要良好，油杯油量应适当，不宜过多，也不宜过少。
	2分
	符合：2分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	
	3、轿顶应保持清洁，没有油污和杂物。
	3分
	符合：3分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	（四）

轿箱内（10分）
	1、操纵箱内各个开关按钮应动作灵活，有效。
	4分
	符合：4分，基本符合：2分，不符合：0分
	

	
	2、轿内照明、风扇应良好。
	2分
	符合：2分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	
	3、安全触板动作应有效。
	4分
	符合：4分，基本符合：2分，不符合：0分
	

	（五）

底坑

（10分）


	1、底坑环境：要定期清理轿厢底部砂石，灰尘及底坑积水、垃圾。
	2分
	符合：2分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	
	2、张紧装置的开关位置应符合标准。
	4分
	符合：4分，基本符合：2分，不符合：0分
	

	
	3、缓冲器开关应动作灵活。
	4分
	符合：4分，基本符合：2分，不符合：0分
	

	（六）

基础管理

（40分）


	1、维修人员的工作态度：工作热情主动、积极、责任心强，工作效率高，工作质量优良，仪容仪表，办公环境与工作态度良好，严守工作纪律，工作作风严谨，业务技术过硬。
	5分
	优秀：5分，良好：4分，合格：3分，不合格：0分
	

	
	2、故障处理：

（1）故障处理及时，从报修到维修人员，到达现场一般不超过30分钟；

（2）一般故障修复不超过1小时。
	5分
	优秀：5分，良好：3分，合格：1分，不合格：0分
	

	
	3、工作记录与设备档案，维修过程按要求详细记录。
	15分
	符合：15分，不符合：0分
	

	
	4、工作记划与完成情况按当月工作计划进行维修保养工作。
	5分
	符合：5分，基本符合：3分，不符合：0分
	

	
	5、安全情况：

工作时无违反安全操作规程。
	10分
	符合安全操作规程进行作业：10分，违反操作规作业：0分
	


考核人：                                                               审核人：
第五章  合  同

南京市电梯日常维护保养合同

使用单位：                   

维保单位：                        

使用说明

1、适用范围：本合同适用于国务院《特种设备安全监察条例》适用范围内电梯的日常维护保养。

2、使用单位:《南京市电梯安全条例》规定： ㈠自行管理的，电梯所有权人为使用单位；㈡委托物业服务企业管理的，物业服务企业为使用单位；㈢新安装电梯未移交业主的，项目建设单位为使用单位；㈣共有产权的，所有权人应当通过书面协议明确使用单位；㈤电梯所有权人出租、出借或者以其他方式转移含有电梯的场所使用权的，可以约定使用人为使用单位。

3、维保单位：具有特种设备安全监督管理部门核发的与保养梯种相对应的许可证，从事电梯日常维护保养的单位。

4、日常维护保养:对电梯进行的清洁、润滑、调整、更换易损件和检查等日常维护和保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体，以及调整和更换易损件不会改变任何电梯性能参数。

5、清包：只提供劳务，不提供任何电梯零部件。

6、半包：既提供劳务，又免费提供部分电梯零部件。

7、大包：既提供劳务，又免费提供大多数电梯零部件 （因人为、水灾、火灾等不可抗力因素造成的损坏，不在大包范围内）。

南京市电梯日常维护保养合同

使用单位（甲方）                              
维保单位（乙方）                              

    依照《中华人民共和国民法典》、《特种设备安全监察条例》、《南京市电梯安全条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。

第一条  日常维护保养的电梯

甲乙双方约定，由乙方为《电梯维护保养及金额明细表》（见附件一）中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养和急修服务。

第二条  日常维护保养内容

乙方应当按照《南京市电梯安全条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》规定，完成半月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录；应当至少每六个月按照安全技术规范对电梯进行一次自行检查，并向使用单位出具检查报告。

第三条  日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》、《电梯制造与安装安全规范》、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》、《液压电梯制造与安装安全规范》、《杂物电梯制造与安装安全规范》等标准的相关规定。

除上述标准外，还应当满足现行安全技术规范的规定及甲方提出的如下要求：
1、维保要求：每月保养二次，每季度全面检查一次，保证电梯安全正常运行；如遇突发故障，需二小时内到场排除故障，电梯困人时，应当在30分钟内（此时间最长不得超过30分钟）到达现场开展救援；维护保养操作符合电梯行业规范，严格执行江苏省电梯管理办法；维保人员具备相应的证书；

2.正常使用损坏的所有零部件均由成交供应商免费提供，所有电梯配件均需使用原厂配件；

3.电梯年检费（含限速器检测费）按政府部门的收费标准执行，由乙方负责支付。

第四条  日常维护保养期限

本合同期限      ，自      年   月   日起至       年   月   日止。甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满30日前重新签订合同。

第五条  日常维护保养费

211台电梯维护保养费总计        元（人民币）/年，大写：         。 详见附件一。                           

第六条  结算方式

完成服务内容且验收合格后付至合同价的50%，验收合格后第二年付至合同价的80%，验收合格后第三年结清尾款（付款之前需依据考核结果付款）。
（二）支付方式：  □支票    √汇到乙方指定帐号。

第七条  日常维护保养方式：    □清包     □半包    ☑大包。

本合同的服务方式为：既提供维保服务，又包含电梯保养人工及500元以下免费配件及电梯责任险（人为天灾不可抗拒因素及轿厢装饰除外）。因人为、水灾、火灾等不可抗力因素造成的损坏，不在大包范围内。甲方要求改造及安装其它附件或修改非维修保养服务内的项目，乙方在能力许可的情况下应尽量满足甲方，但甲方须向乙方另行支付所需的零配件和设备、材料、人工费等。项目实施过程中如遇分部分项报价中未完成部分，甲方可以无条件扣除未完成部分费用。
第八条  乙方24小时急修服务热线电话：           ； 响应时间：电梯困人时，应当在 30 分钟内（此时间最长不得超过30分钟）到达现场开展救援；电梯发生故障时，应当在 30 分钟内（此时间最长不得超过60分钟）到达现场。

第九条  驻场：乙方（□是  √否）提供驻场作业服务

驻场作业人员职责：     

第十条  甲方权利、义务
（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到安全技术规范规定标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

（二）义务

1、核对

应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件：

（1） 产品合格证；

（2） 使用维护说明书；

（3） 电气原理图；

（4） 电气敷设图；

（5） 安装说明书；

（6） 电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；

（7） 电梯运行记录；

（8） 故障及事故记录；

（9） 改造、重大维修原始记录；

（10）电梯施工自检记录；

（11）上年度的检验报告；

2、建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、报警装置等系统安全可靠，保证已有的故障传输或监控摄像系统畅通；保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分；保证机房门窗完好，门锁有效。

3、按规定配备取得特种设备作业人员证的电梯安全管理人员，负责电梯的日常安全管理：

（1）负责电梯钥匙的使用管理；

（2）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认，无正当理由不得无故拒绝签字；

（3）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认；

（4）现场配合电梯检验检测工作，如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。

4、按规定货梯、医梯或直接用于旅游观光的速度大于2.5m/s的乘客电梯，以及采用司机操作的电梯，由持证的电梯司机操作。

5、应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

6、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

7、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

8、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

9、应当在电梯安全检验合格有效期届满前1个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

    第十一条  乙方权利、义务

（一）权利

     1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

     2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。

2、接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理。 

3、每15天1次对电梯进行日常维护保养。

4、现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》；作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

5、发现电梯不符合安全技术规范、存在事故隐患的，应当及时书面告知甲方，提出整改意见，若因乙方未及时告知甲方电梯故障而导致的人员事故由乙方负责，并承担由此造成的一切损失；并（ 三 ）个月一次，向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

6、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

7、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

8、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。

9、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

10、不得以任何形式分包、转包。

11、因乙方原因造成的二次及以上电梯年检费用由乙方承担。

第十二条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（三）甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，应当按照   

 南京市电梯安全使用条例    标准支付违约金。

（五）乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照  维护保养费用单月价格   标准支付违约金，由此产生的人员伤亡及设备损坏由乙方负责。

（六）因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。

（七）因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复检费用。

第十三条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十四条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第  一  种方式解决（任选一种）：

（一）依法向   甲方所在地   人民法院起诉；

（二）提交                 仲裁委员会仲裁。

第十五条  其他约定

（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与急修记录均应当与维护保养记录一并保存。

（三）为了加强甲方对乙方的管理，甲方会对乙方按照（附件1）对乙方进行考核。考核内容甲方将以书面附图片形式告知，经双方同意后，处罚费用将从维保费中扣除。

第十六条  附则
本合同自 签订之日起 生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
本合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执  壹 份。

甲方：（签章）                             乙方：（签章）

法定代表人：                              法定代表人：

联系电话：                                联系电话：

       年    月    日                           年    月   日

附件一

考核条款
（1）考核方式以明查和暗查相结合，每月组织明查一次，平时以暗查为主。

（2）90≤考核值≤100，不扣除月度维保经费；85≤考核值＜90，扣除本月度维保经费的5％；考核值＜85，扣除本月度维保经费的10％；一年累计三次85≤考核值＜90，扣除全年维保经费的10%；一年累计三次考核值＜85，甲方有权终止合同（月度维保经费＝年度维保经费/12）。

电梯维修保养工作质量考核表
	序号
	标   准   内   容
	标准分值
	评分方法
	分值

	（一）

机房

（20分）


	1、机房环境：

机房内应保持清洁，无杂物，门窗应可靠牢固。
	3分
	符合：3分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	
	2、控制屏：

控制柜内各电子元件及微机设备内无灰尘，无异味等异常情况，各种标识应清晰有效。
	3分
	符合：3分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	
	3、主机：

运行时应无异常噪音、无异常气味、无漏油现象。
	5分
	符合：5分，基本符合：2分，不符合：0分
	

	
	4、机房内各个转动部位应有明显的标记。
	2分
	符合：2分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	
	5、限速器：

夹绳口的污垢应及时清除，使夹绳动作可靠。
	5分
	符合：5分，基本符合：2分，不符合：0分
	

	
	6、机房内应有救援说明、救援工具应齐全、有效。
	2分
	符合：2分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	（二）

井道

（11分）


	1、各层厅门电气开关、门锁应动作灵活、可靠。
	3分
	符合：3分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	
	2、各层厅门门头、门扇、地坎、门槽应无垃圾、砂石、油污等。
	2分
	符合：2分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	
	3、钢丝绳有无断股断丝现象，并检查钢丝绳的受力均匀情况。
	2分
	符合：2分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	
	4、检查各层厅门的门导轨、门触点是否符合标准。
	2分
	符合：2分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	
	5、强迫换速开关、限位开关、极限开关应动作灵活可靠。
	2分
	符合：2分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	（三）

轿顶

（9分）


	1、安全窗、安全钳、钢带等电气开关应动作可靠有效。
	4分
	符合：4分，基本符合：2分，不符合：0分
	

	
	2、导轨润滑要良好，油杯油量应适当，不宜过多，也不宜过少。
	2分
	符合：2分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	
	3、轿顶应保持清洁，没有油污和杂物。
	3分
	符合：3分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	（四）

轿箱内（10分）
	1、操纵箱内各个开关按钮应动作灵活，有效。
	4分
	符合：4分，基本符合：2分，不符合：0分
	

	
	2、轿内照明、风扇应良好。
	2分
	符合：2分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	
	3、安全触板动作应有效。
	4分
	符合：4分，基本符合：2分，不符合：0分
	

	（五）

底坑

（10分）


	1、底坑环境：要定期清理轿厢底部砂石，灰尘及底坑积水、垃圾。
	2分
	符合：2分，基本符合：1分，不符合：0分
	

	
	2、张紧装置的开关位置应符合标准。
	4分
	符合：4分，基本符合：2分，不符合：0分
	

	
	3、缓冲器开关应动作灵活。
	4分
	符合：4分，基本符合：2分，不符合：0分
	

	（六）

基础管理

（40分）


	1、维修人员的工作态度：工作热情主动、积极、责任心强，工作效率高，工作质量优良，仪容仪表，办公环境与工作态度良好，严守工作纪律，工作作风严谨，业务技术过硬。
	5分
	优秀：5分，良好：4分，合格：3分，不合格：0分
	

	
	2、故障处理：

（1）故障处理及时，从报修到维修人员，到达现场一般不超过30分钟；

（2）一般故障修复不超过1小时。
	5分
	优秀：5分，良好：3分，合格：1分，不合格：0分
	

	
	3、工作记录与设备档案，维修过程按要求详细记录。
	15分
	符合：15分，不符合：0分
	

	
	4、工作记划与完成情况按当月工作计划进行维修保养工作。
	5分
	符合：5分，基本符合：3分，不符合：0分
	

	
	5、安全情况：

工作时无违反安全操作规程。
	10分
	符合安全操作规程进行作业：10分，违反操作规作业：0分
	


考核人：                                                               审核人：
第六章 投标文件格式
磋商申请及声明

致：招标人（）

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）磋商文件，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、我们的报价:（大写）       万元，（小写）       万元。
项目负责人：          。

服务期：             。

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的货物、服务和工程内容。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人、磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、我方正式通讯方式为：

地   址：                       

电   话：                       

传   真：                       

7、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：                       

帐    号：                       
供应商授权代表姓名（签字）：         

供应商名称（公章）：                 
日    期：       年    月    日
法定代表人授权书

招标人（）：

    本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                                （项目名称）          （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

    法定代表人签字：

    被授权人签字：                    

日        期：        年    月    日

 
磋商报价汇总表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

	磋商报价
	大写：       元

小写：       元

	合同履行期限
	

	磋商有效期
	90日历天

	其它
	

	我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）


供应商名称（盖章）： 

授权代表（签字）：

日    期：

说明:

1、采购人对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、磋商报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于人员劳资、交通费、风险评估费等，应包括供应商为完成规划方案所承担的全部费用、利润、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。响应供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。
磋商分项报价表
项目编号：
项目名称：
	淳化街道电梯维保项目明细表
	单位：元
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	地点
	项目
	载重
	速度
	层站
	台数
	检测费元/台/年
	检测费合计
	维保单价元/台/年
	维保费合计
	维修费单价元/台/年
	维修费合计
	电梯保险（xx元/台）
	限速器校验（xx元/台）(定期检验包含)
	砝码租赁（xx元/台）
	半年自检及年检配合
（xx元/台）
	总费用合计
	合计
	备注

	1
	淳湖佳苑
	广州广日电梯（客梯）
	1050KG
	1.5 m/s
	19/19/19
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	此大包报价含电梯检测费、正常使用情况下正常损坏的零部件及电梯保险费。（特别大修除外）

	
	
	广州广日电梯（客梯）
	1050KG
	1.5 m/s
	18/18/18
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	三期复建房
（淳新、淳博）
	康力
	1050KG
	1.75 m/s
	19/19/19
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	康力
	1050KG
	2.0 m/s
	18/18/18
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	康力
	1050KG
	1.75m/s
	13/13/13
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	康力
	1050KG
	2.0 m/s
	28/29
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	康力
	1050KG
	2.0 m/s
	23/23/23
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	淳景雅苑
	巨人通力
	1000kg
	1.6m/s
	17
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1.6m/s
	18
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	巨人通力
	800KG
	1.0 m/s
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	淳丰园
	巨人通力
	1000kg
	1.75m/s
	18
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1m/s
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1.75m/s
	18
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1.75m/s
	18
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1.75m/s
	17
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1.75m/s
	18
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1.75m/s
	18
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1.75m/s
	18
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1.75m/s
	18
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1.75m/s
	18
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	巨人通力
	1000kg
	1.75m/s
	18
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	淳化便民中心
	
	1150kg
	1m/s
	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	城管三中队
	
	1600kg
	1m/s
	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	项目名称
	电梯品牌
	配件名称
	规格型号
	报价

	淳丰园
	巨人通力
	五方对讲主机
	HD9900ZX-48
	

	淳丰园
	巨人通力
	五方对讲电箱
	HD9900ZX-48
	

	淳丰园
	巨人通力
	机房对讲主机
	HD-9991
	

	淳丰园
	巨人通力
	曳引机维修
	GETM3.0FN
	

	淳丰园
	巨人通力
	曳引轮
	400
	

	淳丰园
	巨人通力
	制动器
	DZD1-500
	

	淳丰园
	巨人通力
	编码器
	XB33111A
	

	淳丰园
	巨人通力
	变频器维修
	GCEGDL-4015
	

	淳丰园
	巨人通力
	控制柜主板维修
	GCECPU903
	

	淳丰园
	巨人通力
	控制柜安全回路板
	GCEADOG06
	

	淳丰园
	巨人通力
	PG卡
	MCTC-PG-E
	

	淳丰园
	巨人通力
	380V变压器
	TDB-800-51
	

	淳丰园
	巨人通力
	24V开关电源
	PMT-24V100W1AC
	

	淳丰园
	巨人通力
	双路电磁抱闸电源
	TND-3002J
	

	淳丰园
	巨人通力
	滤波器
	DL-50ZBT1
	

	淳丰园
	巨人通力
	抱闸接触器
	DIL M9-01C
	

	淳丰园
	巨人通力
	封星接触器
	DIL A-22C
	

	淳丰园
	巨人通力
	运行接触器
	DIL M32-01C
	

	淳丰园
	巨人通力
	外呼板
	A3N72807P01
	

	淳丰园
	巨人通力
	门机变频器
	FE-D3000-A-G1-V
	

	淳丰园
	巨人通力
	门机马达
	YVP90-6S4-3
	

	淳丰园
	巨人通力
	轿顶板
	GCECCBSG06
	

	淳丰园
	巨人通力
	轿厢风扇
	FB-1042B-J
	

	淳丰园
	巨人通力
	铸铁轿顶导向轮
	330
	

	淳丰园
	巨人通力
	对重轮
	410
	

	淳丰园
	巨人通力
	检修盒
	KM51333751V001
	

	淳丰园
	巨人通力
	底坑检修盒
	GK03500601V001
	

	淳丰园
	巨人通力
	底坑对讲
	HD-9904C
	

	淳丰园
	巨人通力
	底坑检修盒（带检修灯）
	KM51167532V001
	

	淳丰园
	巨人通力
	涨紧轮装置
	ZJZ116-11(GA)
	

	淳丰园
	巨人通力
	钢丝绳
	φ8
	

	淳景雅院
	巨人通力
	控制柜主板维修
	GCECPUG04
	

	淳景雅院
	巨人通力
	控制柜安全回路板
	GCEADOG07
	

	淳景雅院
	巨人通力
	变压器
	KM51151775V001
	

	淳景雅院
	巨人通力
	24V开关电源
	PMT-24V100W1AC
	

	淳景雅院
	巨人通力
	无机房变频器接口板
	GCEMCCB
	

	淳景雅院
	巨人通力
	抱闸接触器
	DIL M9-01C
	

	淳景雅院
	巨人通力
	封星接触器
	DIL A-22C
	

	淳景雅院
	巨人通力
	运行接触器
	DIL M32-01C
	

	淳景雅院
	巨人通力
	双路电磁抱闸电源
	TND-3002J
	

	淳景雅院
	巨人通力
	滤波器
	DL-50ZBT1
	

	淳景雅院
	巨人通力
	曳引机维修
	GETM3.0F
	

	淳景雅院
	巨人通力
	曳引轮
	400
	

	淳景雅院
	巨人通力
	制动器
	ZLZ-08
	

	淳景雅院
	巨人通力
	编码器
	XB02531A
	

	淳景雅院
	巨人通力
	变频器维修
	GCEGDLG01-4015
	

	淳景雅院
	巨人通力
	门机变频器
	NSFC01-01A
	

	淳景雅院
	巨人通力
	门机马达
	YBP90-6F1
	

	淳景雅院
	巨人通力
	残疾人操作面板显示板
	KVT39L
	

	淳景雅院
	巨人通力
	轿厢导向轮
	330x6x10
	

	淳景雅院
	巨人通力
	对重轮
	330
	

	淳景雅院
	巨人通力
	轿顶板
	GCECCBSG06
	

	淳景雅院
	巨人通力
	变频器水溶电阻
	GPN63E
	

	淳景雅院
	巨人通力
	检修盒
	KM51333751V002
	

	淳景雅院
	巨人通力
	松闸扳手
	DZ-D1
	

	淳景雅院
	巨人通力
	涨紧轮装置
	ZJZ116-18G03
	

	淳景雅院
	巨人通力
	隔磁板
	KM51136726G01
	

	淳景雅院
	巨人通力
	补偿链导向装置
	55*88
	

	淳景雅院
	巨人通力
	平层感应器
	TN.DS-25
	

	淳景雅院
	巨人通力
	内呼通讯指令板
	GCECEB
	

	淳景雅院
	巨人通力
	内呼通讯拓展板
	GCEC0B
	

	淳景雅院
	巨人通力
	内呼通讯板
	GCEPAD
	

	淳景雅院
	巨人通力
	外呼板
	A3N72807P01
	

	淳景雅院
	巨人通力
	轿厢显示板
	A3N90350P01
	

	淳景雅院
	巨人通力
	轿厢风扇
	FB-1042B-J
	


	项目名称
	电梯品牌
	配件名称
	规格型号
	报价

	淳新花园
	康力
	外呼板
	DV200-V12
	

	淳新花园
	康力
	轿厢显示板
	KLL-GDZ54-V10B
	

	淳新花园
	康力
	32局值班室主机
	NKT12(1-1)32A
	

	淳新花园
	康力
	变频器维修
	KLB-MDD-01A4015-C
	

	淳新花园
	康力
	曳引机维修
	GETM3.5H
	

	淳新花园
	康力
	曳引轮
	500
	

	淳新花园
	康力
	制动器
	DZDJ-500
	

	淳新花园
	康力
	编码器
	ERN1387204862S14-70
	

	淳新花园
	康力
	控制柜主板维修
	KLB-MCD1-01A
	

	淳新花园
	康力
	PG卡
	KLB-SPG-V6
	

	淳新花园
	康力
	控制柜插件板
	KLB-MAD-01C
	

	淳新花园
	康力
	旁路板
	KLL-BYB-01B
	

	淳新花园
	康力
	继电器板
	KLA-MAN-01A
	

	淳新花园
	康力
	转换板
	KLB-EXT
	

	淳新花园
	康力
	抱闸接触器
	LC1DS09
	

	淳新花园
	康力
	门锁接触器
	LC1DS09
	

	淳新花园
	康力
	运行接触器
	LC1N40F5N
	

	淳新花园
	康力
	380V变压器
	TDB-776-380
	

	淳新花园
	康力
	内呼按钮指令板
	KLB-CCD-01A
	

	淳新花园
	康力
	内呼残疾人按钮指令板
	KLB-CCD-01A
	

	淳新花园
	康力
	内呼楼层拓展板
	KLL-ICU-V10A
	

	淳新花园
	康力
	应急装置
	RKP200/12Q
	

	淳新花园
	康力
	轿顶板
	KLB-TCD-01A
	

	淳新花园
	康力
	轿厢风扇
	FB-9B-J
	

	淳新花园
	康力
	门机变频器
	PM-DCU004-02
	

	淳新花园
	康力
	门机马达
	PM61842
	

	淳新花园
	康力
	机房导向轮
	400
	

	淳新花园
	康力
	对重轮
	530
	

	淳新花园
	康力
	轿顶导向轮
	530
	

	淳新花园
	康力
	平层感应器
	SGD31-GG-TZ2B2P
	

	淳新花园
	康力
	变频器维修
	KLA100D-4015(B)
	

	淳新花园
	康力
	钢丝绳
	φ10
	

	淳新花园
	康力
	限速器钢丝绳
	φ8
	

	淳博雅居
	康力
	曳引轮
	400
	

	淳博雅居
	康力
	制动器
	BLB
	

	淳博雅居
	康力
	编码器
	ERN1387204862S14-70
	

	淳博雅居
	康力
	控制柜主板维修
	KLA-MCU-201(G)
	

	淳博雅居
	康力
	控制柜插件板
	KLA-MJN-751(C)
	

	淳博雅居
	康力
	控制柜主板小键盘
	KLE-MAU-02B
	

	淳博雅居
	康力
	旁路板
	KLL-BYB-01B
	

	淳博雅居
	康力
	继电器板
	KLA-MAN-01A
	

	淳博雅居
	康力
	24V开关电源
	LRS-100-24
	

	淳博雅居
	康力
	380V变压器
	TDB-776-380
	

	淳博雅居
	康力
	22局值班室主机
	NKT12(1-1)22A
	

	淳博雅居
	康力
	抱闸接触器
	LC1DS09
	

	淳博雅居
	康力
	门锁接触器
	LC1DS09
	

	淳博雅居
	康力
	运行接触器
	LC1DS09
	

	淳博雅居
	康力
	门机变频器
	PM-DCU004-02
	

	淳博雅居
	康力
	门机马达
	PM61842
	

	淳博雅居
	康力
	应急装置
	RKP200/12Q
	

	淳博雅居
	康力
	轿顶板
	KLL-TCU-411F
	

	淳博雅居
	康力
	轿厢风扇
	FB-9B-J
	

	淳博雅居
	康力
	平层感应器
	SGD31-GG-TZ2B2P
	

	淳博雅居
	康力
	外呼板
	DV200-V12
	

	淳博雅居
	康力
	轿厢显示板
	KLL-GDZ54-V10B
	

	淳博雅居
	康力
	内呼残疾人按钮指令板
	KLB-CCD-01A
	

	淳博雅居
	康力
	内呼按钮指令板
	KLB-CCD-01A
	

	淳博雅居
	康力
	内呼楼层拓展板
	KLL-ICU-V10A
	

	淳博雅居
	康力
	机房导向轮
	400
	

	淳博雅居
	康力
	对重轮
	410
	

	淳博雅居
	康力
	轿顶导向轮
	410
	


	项目名称
	电梯品牌
	配件名称
	规格型号
	报价

	淳丰园
	巨人通力
	五方对讲主机
	HD9900ZX-48
	

	淳丰园
	巨人通力
	五方对讲电箱
	HD9900ZX-48
	

	淳丰园
	巨人通力
	机房对讲主机
	HD-9991
	

	淳丰园
	巨人通力
	曳引机维修
	GETM3.0FN
	

	淳丰园
	巨人通力
	曳引轮
	400
	

	淳丰园
	巨人通力
	制动器
	DZD1-500
	

	淳丰园
	巨人通力
	编码器
	XB33111A
	

	淳丰园
	巨人通力
	变频器维修
	GCEGDL-4015
	

	淳丰园
	巨人通力
	控制柜主板维修
	GCECPU903
	

	淳丰园
	巨人通力
	控制柜安全回路板
	GCEADOG06
	

	淳丰园
	巨人通力
	PG卡
	MCTC-PG-E
	

	淳丰园
	巨人通力
	380V变压器
	TDB-800-51
	

	淳丰园
	巨人通力
	24V开关电源
	PMT-24V100W1AC
	

	淳丰园
	巨人通力
	双路电磁抱闸电源
	TND-3002J
	

	淳丰园
	巨人通力
	滤波器
	DL-50ZBT1
	

	淳丰园
	巨人通力
	抱闸接触器
	DIL M9-01C
	

	淳丰园
	巨人通力
	封星接触器
	DIL A-22C
	

	淳丰园
	巨人通力
	运行接触器
	DIL M32-01C
	

	淳丰园
	巨人通力
	外呼板
	A3N72807P01
	

	淳丰园
	巨人通力
	门机变频器
	FE-D3000-A-G1-V
	

	淳丰园
	巨人通力
	门机马达
	YVP90-6S4-3
	

	淳丰园
	巨人通力
	轿顶板
	GCECCBSG06
	

	淳丰园
	巨人通力
	轿厢风扇
	FB-1042B-J
	

	淳丰园
	巨人通力
	铸铁轿顶导向轮
	330
	

	淳丰园
	巨人通力
	对重轮
	410
	

	淳丰园
	巨人通力
	检修盒
	KM51333751V001
	

	淳丰园
	巨人通力
	底坑检修盒
	GK03500601V001
	

	淳丰园
	巨人通力
	底坑对讲
	HD-9904C
	

	淳丰园
	巨人通力
	底坑检修盒（带检修灯）
	KM51167532V001
	

	淳丰园
	巨人通力
	涨紧轮装置
	ZJZ116-11(GA)
	

	淳丰园
	巨人通力
	钢丝绳
	φ8
	

	淳景雅院
	巨人通力
	控制柜主板维修
	GCECPUG04
	

	淳景雅院
	巨人通力
	控制柜安全回路板
	GCEADOG07
	

	淳景雅院
	巨人通力
	变压器
	KM51151775V001
	

	淳景雅院
	巨人通力
	24V开关电源
	PMT-24V100W1AC
	

	淳景雅院
	巨人通力
	无机房变频器接口板
	GCEMCCB
	

	淳景雅院
	巨人通力
	抱闸接触器
	DIL M9-01C
	

	淳景雅院
	巨人通力
	封星接触器
	DIL A-22C
	

	淳景雅院
	巨人通力
	运行接触器
	DIL M32-01C
	

	淳景雅院
	巨人通力
	双路电磁抱闸电源
	TND-3002J
	

	淳景雅院
	巨人通力
	滤波器
	DL-50ZBT1
	

	淳景雅院
	巨人通力
	曳引机维修
	GETM3.0F
	

	淳景雅院
	巨人通力
	曳引轮
	400
	

	淳景雅院
	巨人通力
	制动器
	ZLZ-08
	

	淳景雅院
	巨人通力
	编码器
	XB02531A
	

	淳景雅院
	巨人通力
	变频器维修
	GCEGDLG01-4015
	

	淳景雅院
	巨人通力
	门机变频器
	NSFC01-01A
	

	淳景雅院
	巨人通力
	门机马达
	YBP90-6F1
	

	淳景雅院
	巨人通力
	残疾人操作面板显示板
	KVT39L
	

	淳景雅院
	巨人通力
	轿厢导向轮
	330x6x10
	

	淳景雅院
	巨人通力
	对重轮
	330
	

	淳景雅院
	巨人通力
	轿顶板
	GCECCBSG06
	

	淳景雅院
	巨人通力
	变频器水溶电阻
	GPN63E
	

	淳景雅院
	巨人通力
	检修盒
	KM51333751V002
	

	淳景雅院
	巨人通力
	松闸扳手
	DZ-D1
	

	淳景雅院
	巨人通力
	涨紧轮装置
	ZJZ116-18G03
	

	淳景雅院
	巨人通力
	隔磁板
	KM51136726G01
	

	淳景雅院
	巨人通力
	补偿链导向装置
	55*88
	

	淳景雅院
	巨人通力
	平层感应器
	TN.DS-25
	

	淳景雅院
	巨人通力
	内呼通讯指令板
	GCECEB
	

	淳景雅院
	巨人通力
	内呼通讯拓展板
	GCEC0B
	

	淳景雅院
	巨人通力
	内呼通讯板
	GCEPAD
	

	淳景雅院
	巨人通力
	外呼板
	A3N72807P01
	

	淳景雅院
	巨人通力
	轿厢显示板
	A3N90350P01
	

	淳景雅院
	巨人通力
	轿厢风扇
	FB-1042B-J
	


竞争性磋商资格文件

无重大违法记录声明

致：                     
我单位                 （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年月日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致   采购人        ：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                           。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

                                           声明人：（公章）

                                     日期：______年    月    日

技术条款偏离表

	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的规格
	磋商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


   我方承诺，除上表所列内容外，我方完全响应招标文件技术条款要求。

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：

1、供应商应逐一说明服务响应，直接拷贝竞争性磋商文件技术要求的按照无效处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

商务条款偏离表

	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	磋商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


我方承诺，除上表所列内容外，我方完全响应招标文件商务条款要求。
供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。
中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务的承接单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1、（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：            
日    期：   年    月    日
属于监狱企业的证明文件（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
服务方案（格式自拟）

参与本项目服务人员一览表

项目名称：                            项目编号：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业

资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	是否提供社保

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



说明：如果行数不够，请自行增加。在备注中注明常规时间服务人员及备选成员。业绩应当是常规时间服务人员业绩。

投标单位（盖章）：
授权代表（签字）：

年  月  日
业绩

（可结合评标办法自拟）

	序号
	项目名称
	合同签订日期
	服务内容
	合同金额（万元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标单位（盖章）：
授权代表（签字）：

年  月  日
资格证明文件

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，供应商为自然人的提供自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

注：①政府采购供应商只需在资格审查环节针对以上(1)-(6)项提供满足相应条件的信用承诺书，无需按评审要求提供证明材料。供应商在中标（成交）后，应按(1)-(6)项评审要求提供证明材料，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，方可发出中标（成交）通知书。

②不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

③违反信用承诺的法律责任：

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与标准。

2.3发包人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：供应商必须具有《特种设备安装改造维修许可证》（电梯B级资质或以上资质）或《特种设备生产许可证》（电梯安装含修理）（需提供有效证书扫描）。
2.4本项目不接受联合体投标。

2.5 拒绝下述供应商参加本次采购活动： 

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.6供应商诚信档案注册登记：

凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”主页在南京市政府采购供应商诚信档案栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中打印的“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”。
法定代表人身份证及被授权人身份证

















1


