招　标　文　件

项目名称：莫愁湖公园水生态运维服务

项目编号：JSZC-320105-NJXN-G2025-0011

（非专门面向中小企业）

采购人：南京市莫愁湖公园管理处

采购代理机构：南京信诺工程造价咨询有限责任公司

二〇二五年十一月
总  目  录

第一章  投标邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取招标文件	5

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他事宜	5

七、本次招标联系方式	7

第二章  供应商须知	8

一、总则	8

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的递交	10

五、开标与评标	11

六、定标	15

七、授予合同	16

八、质疑	17

九、政策功能落实	18

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	37

第五章  评标方法与评标标准	43

一、评标方法	错误！未定义书签。

二、小微企业价格扣除	错误！未定义书签。

三、 评标标准	错误！未定义书签。

第六章  投标文件格式	48

一、供应商信用承诺函	50

二、满足特定资格要求的证明文件	51

三、法人授权书	53

四、投标函	54

五、开标一览表	55

六、投标分项报价表	56

七、技术要求响应及偏离表	60

八、商务要求响应及偏离表	61

九、技术说明与服务方案	62

十、 拟参与本项目服务人员一览表	63

十一、 投标人类似业绩情况表	64

十二、中小企业声明函	65

十三、残疾人福利性单位声明函	66

十四、联合体协议（本项目无需提供）	67

项目概况

莫愁湖公园水生态运维服务项目招标的潜在投标人应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载获取招标文件，并于2025-12-01 9:30（北京时间）前递交投标文件。

第一章  投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320105-NJXN-G2025-0011

2.项目名称：莫愁湖公园水生态运维服务

3.预算金额：552.12万元/三年

4.最高限价：184.04万元/年，552.12万元/三年。

5.采购需求：服务内容覆盖莫愁湖公园红线范围内所有水体，总面积约33.97万平方米，按照《城市水域保洁作业及质量标准》（CJJT174-2013）执行，主要包括大湖水体考核指标地表水达三类水标准、专家团队咨询指导及水质指标检测、生态监测、生态环境改善、水生态调控、智慧化运维、大湖及小水体的日常巡查、漂浮物打捞与清运、设施管理、沉水植物清割及补种、挺水植物养护、水生动植物保护与喂养、防汛防台应急预案、保障游船运营、外来入侵动植物清理等。

6.合同有效期限：三年。自2025年12月   日至2028年12月   日 。 合同一年一签.每年期满，甲方有权根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。如考核不合格或政策调整或其他客观原因,导致合同无法继续履行的，采购人有权单方面解除合同。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函，承诺函格式自拟）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需要提供相关证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，供应商可以在响应文件中一次性提交满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料；

也可以单独在响应文件中提供在线打印的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》,承诺书签字盖章要求详见本章“六、其他事宜”。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小微企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（/）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务： ①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《 政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。 ②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采 购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评标方法与标准。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

- （二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.供应商未按照采购文件要求提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料或者未按照采购文件要求提供完整的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2025年12月1日9时30分（北京时间）。

地点：江苏省政府采购交易系统(苏采云系统)网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商须提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，供应商须按照“供应商诚信档案”规定注册并在线打印带可查询二维码的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，并按要求加盖供应商公章及签字。

若供应商在投标时仅提供了《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，则供应商在成交后，需按采购文件要求，将在资格审查环节由信用承诺书替代的证明材料（本章“二、申请人的资格要求（一）”要求提供的证明材料）提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料（本章“二、申请人的资格要求（一）”要求提供的证明材料）：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2.本次招标不收取投标保证金。

3.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

4.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）、“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.供应商诚信档案

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交响应文件截止日两天前办理。

供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为响应文件的组成部分。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：南京市莫愁湖公园管理处

地址：南京市莫愁湖西路6号

联系人：张艳秋

联系方式：025-86656192

2.采购代理机构信息

名称：南京信诺工程造价咨询有限责任公司

地址：南京市江北新区浦滨路150号中科创新广场23栋8楼

联系方式：18251903810

3.项目联系方式

项目联系人：殷东亮

电话：18251903810

第二章  供应商须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理服务费。

招标代理服务费的报价为按照【计价格［2002］1980号】收费标准的35%计取，不足1500元按1500元计取（由中标供应商支付）。

5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

供应商应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理联系。

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 采购代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 供应商应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 采购代理在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。

20.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后15分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

22.2 供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理和评委会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 供应商不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 采购代理将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或采购代理工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为供应商串通投标，投标无效：

26.5.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，采购代理将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或采购代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，采购代理和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均向采购人提出，由采购人负责答复。采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送采购代理。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

莫愁湖公园水生态运维服务

采购合同

项目名称：

采购单位：

成交单位：

年  月  日

甲方（采购人）：南京市莫愁湖公园管理处

乙方（成交方）：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条合同标的

南京市莫愁湖公园水生态运维服务

服务有效期：三年。合同一年一签，每年期满，甲方有权根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。如考核不合格、政策调整或其他客观原因导致合同无法继续履行的，采购人有权单方面解除合同。

本次合同期限：一年。自2025年 12 月   日至 2026年 12月   日

服务内容：招投标文件及合同附件等。

- 合同总价款

服务总价为每年人民币：        （大写），（￥：      万元）

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于《莫愁湖公园水生态运维服务招标文件》和有关附件及乙方投标文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件1、招标项目的技术标准、服务要求等

附件2、廉政协议书

附件3、莫愁湖公园水生态运维服务安全协议书

附件4、南京莫愁湖景区湖面生态运维考核评分表

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到招标文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

合同期限和验收

1、服务有效期：三年。合同一年一签，每年期满，甲方有权根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。如考核不合格、政策调整或其他客观原因导致合同无法继续履行的，采购人有权单方面解除合同。

2、乙方应当在服务期内按合同要求完成工作。招标文件有约定的，从其约定。

3、甲方自行组织或视情况邀请相关专家或国家认可的机构参加验收考核，乙方提供的服务不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒绝付款，乙方应承担验收费用并按照甲方要求进行整改直至符合招标文件及合同规定标准，整改所需费用由乙方承担。

第七条 合同款支付

1、甲方预留合同总价的10%作为考核经费，根据相应考核结果支付，其中7%作为水质达标考核费用（以年终市级湖心断面检测数据年平均值是否达地表三类水指标作为支付或扣除依据，未达标此项费用全额扣除），3%作为考核经费（平均分配至12个月内，根据月考核得分结果支付相应分值的费用）。

其中：月度运维经费=（合同价*90%÷12）+考核经费（合同价*3%÷12）

水质达标经费=合同价*7%（以市级湖心断面检测数据年平均值年终发布后，根据结果是否达地表三类水指标作为支付或扣除依据）。

2、3%考核经费根据考核得分支付，得分支付标准如下：

（1）、80分（不含）以下：扣除当月全部考核经费；

（2）、80分（含）-83分（不含）以下：支付考核经费的50%；

（3）、83分（含）—86（不含）分：支付考核经费的60%；

（4）、86分（含）—89（不含）分：支付考核经费的70%；

（5）、89分（含）—92（不含）分：支付考核经费的80%；

（6）、92分（含）—95（不含）分：支付考核经费的90%；

（7）、95分以上支付考核经费的100%；

3、运维经费每季度结算一次。乙方于下一季度第一个月10日前向甲方提交符合甲方要求的增值税专用发票，甲方于收到增值税专用发票之日起15个工作日内，将应付乙方上季度的养护服务费支付乙方。乙方未按时提交发票的，甲方有权延期付款而不承担违约责任。

第八条：定期考核和不定期考核

1、考核实行每月综合测评打分，根据《关于成立莫愁湖公园第三方外包服务考核领导小组的通知》中相关考核办法执行。由日常考核与定期考核组成，采用暗查和明查相结合的方式进行考核：

（1）日常考核占比60%，由考核部门负责人评定。

考核部门依照考核细则不定期开展日常检查与管理，发现问题后发送整改通知并限期完成，同时对养护单位台账进行检查，当月外包单位未按时按要求完成整改，或类似问题多次发生，在日常考核中将加重扣分。

- 定期考核：定期考核占比40%，由考核领导小组综合评定。

每月召开一次考核例会，通过现场检查或会议评定对当月工资进行评分，评分组成：组长占比35%，副组长占比35%，组员占比30%。

- 月度考核得分=日常考核分+定期考核分。

第九条、关于报价

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部运维服务工作内容的价格体现，如有遗漏，甲方亦无义务再增加任何合同费用。其中应包括但不限于专家指导、水质监测、生态监测、生态环境改善、水生态调控、智慧化运维、人工工资、加班费、社保、福利、办公、培训费、交通费、服装费、车辆、设备操作、使用、维修保养、水电费、油费、措施费、材料费（镰刀、网兜、救生衣、服装等养护用辅材）、利润、税金及政策性文件规定的各项费用以及乙方服务过程中需要的其他费用等。

第十条甲方权利与义务

1、甲方可根据国家、省、市以及市业务主管部门相关法律法规和管理规定的变动对检查考核标准进行修改和补充。

2、审核乙方提交的生态运维计划，根据实际需要对运维计划核准或调整。督促、指导乙方按照设施维护规范、规程的要求实施设施维护、巡查等工作。

3、乙方保证专家团队的技术力量，如甲方发现未按要求且专家团队人员无法胜任水质达标指导工作，甲方有权要求乙方进行更换。

4、乙方要确保水质检测、生态环境监测数据的及时性、真实性，如发现弄虚作假，伪造检测数据，甲方有权自行联系其他检测公司组织对水质重新检测，检测费用由乙方承担，从乙方月度运维经费中扣除，并要求乙方更换与招投标文件要求一致的检测单位向甲方报备，经甲方同意后开始检测，甲方有权追究检测单位的法律责任。

5、监督检查乙方落实安全生产作业措施。

6、因乙方不能履行本合同相应责任、义务或未完全履行义务时，经甲方通知在指定时间内仍未履行的，甲方有权书面通知乙方终止合同，并按相关法律、法规对乙方追究责任，并扣除未履行义务部分与之相应的运维费用，乙方须在一周内移交相关资料并撤场，如乙方未在约定时间内撤场的，甲方有权自行将乙方设施设备及其他物品予以清理，所有后果由乙方自行承担。

7、甲方有权对乙方专业技术人员的技能予以评估（含专家、项目经理、技术负责人、工人），如乙方聘用专家及项目经理、技术负责人专业技能达不到甲方要求，乙方需无条件更换相关人员。

8、乙方应为合同项目未达退休年龄的工作人员缴纳社保和公积金，相应费用已包含在合同款中。

9、如乙方故意拖欠其员工的工资（不得低于南京市最低工资标准）、经济补偿金，而劳动部门认为该项欠薪应予以追讨的，甲方有权根据劳动部门的要求从乙方应收的合同款中扣除上述欠薪，以缴交劳动部门或直接支付给劳动者，凡所代缴此类薪金的款项，均视为依据此合同而付给乙方的合同款项。同时，如因拖欠工人工资造成舆情或者相关行政主管部门问责的，甲方有权直接判定乙方当年度考核不合格。

10、实施内容中应由乙方负责完成的工作内容，如果因乙方自身原因未能及时完成，经甲方通知在指定时间内仍未履行的，甲方有权安排其他单位代为实施乙方未完成工程，产生的费用甲方直接从应付给乙方的合同款中扣除并支付给实施单位，并按考核标准扣除相应分值，并有权解除合同，乙方须在一周内移交相关资料并撤场。

11、甲方提供割草船、打捞船给乙方使用，使用前做好交接工作，乙方要做到定期保养及时维修，保障设备正常运转，如遇设备故障维修所产生的费用由乙方承担，项目结束后，乙方需将设备维修保养至无故障、具备正常使用功能交付给甲方。

12、甲方提供办公用房1间及仓库1间给乙方使用，如因甲方建设需要乙方需无条件搬离，甲方不承担装修、搬家等所有费用。

13、乙方若一个年度内有一次月度考核低于80分，或因外包责任被政府督办、问责、被媒体曝光造成社会恶劣影响的，甲方有权调整合同内容，或不再续签下一年服务合同，或单方解除本合同，并赔偿甲方损失，乙方必须无条件服从。

14、甲方可根据国家、省、市以及市业务主管部门相关法律法规、管理规定变动等原因对检查考核规范及《南京莫愁湖景区湖面生态运维考核评分表》进行修改和补充。

第十一条乙方权利和义务

- 乙方严格按照城市水域保洁作业及质量标准，落实管理质量，监测数据年平均值确保大湖达地表三类水指标（以市级湖心断面检测数据为准）。

- 乙方在签订合同时需同时签订安全协议且在五日内交纳履约保证金10万元。项目到期后如无扣款全额无息返还。

3、乙方必须固定人员对甲方的湖面进行生态运维工作，现场项目经理、技术负责人及运维作业人员必须专职且与招投标文件里人员名单相一致，项目经理及技术负责人各1名（50岁以下）。12-2月人数不低于8人（含项目经理及技术负责人），其中6名工人为65周岁以下。3-11月不少于15人（含项目经理及技术负责人），其中6名工人为60周岁以下，7名工人65周岁以下，工人均为男性。总人数中会设备操作、驾驶操作割草船人数不少于4人，驾驶电瓶三轮车垃圾转运车不少于2人。

4、项目经理必须常驻项目现场，且与投标文件人员一致。如需更换必须征得甲方同意，每周在园内工作时间不少于6天，每天不少于8小时。项目经理离开现场，须经甲方书面同意，且在离开项目现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力。

5、乙方自备指纹或人脸识别考勤机，采用指纹或人脸识别进行每日考勤打卡，工作前集中清点人数并拍照上传。每月上交考勤表。如人员不足按500元/人/天从月度运维经费中扣除（单独扣除，不在3%月度考核经费中）。

6、乙方聘请的专家需具备水生态管理专业技术知识，对水质变化、底泥、藻类、水草、鱼类、贝类、软体动物生长特性能够进行科学分析并根据水草及藻类生长情况进行科学预测，及时掌握变化情况。每月到现场根据实际情况及监测数据结果出具计划总结报告，提出合理化建议，针对风险、重点、难点问题进行客观分析。如发生水质出现蓝藻等情况，需立即到现场并提出解决方案并督促实施，保证水质达标。如专家无法胜任工作，向甲方申请经同意后及时更换。

- 乙方自行选择水质检测公司或采用智慧化设施实施监测（费用已包含在总价中），需保证检测数据的真实性、有效性，检测数据需交予甲方留存。检测资质并证照齐全，监测数据采样符合相关要求规范，每次采样向甲方报备，采样地点由甲方指定，经甲方同意后方可进行检测。

8、乙方每月监测数据及专家指导意见和方案不得向第三方泄露，如泄露相关信息乙方需承担造成的社会影响及法律责任，甲方有权解除合同。

9、乙方所聘用的水面作业人员需身体健康，无重大疾病及既往病史，能胜任水面运维作业强度，其中培训设备操作人员做好日常操作及管理设备，并对设备进行维护，湖面作业人员熟悉水性，经过专业培训，持有上岗证。否则由此造成的一切损失及法律后果，由乙方承担。

10、加强员工的管理，按甲方要求的文明、礼仪及行为标准培训员工，不得在公园内口出秽言、酗酒、赌博、吸毒、打架及行为不检，自觉维护公园形象及设施设备、环境卫生等，对破坏公园形象的行为应给予及时制止与纠正，有违法行为的甲方有权立即中止合同，给甲方造成的损失需照价赔偿，并承担全部法律责任。

11、乙方在项目管理工作中聘用的所有人员（含聘用的专家、水质检测、生态监测人员等）在该项目工作及操作期间，必须穿戴救生衣，注意自身安全、严格规范操作流程。因措施不当造成公园的设施等损坏，或对自身及第三方造成人身伤害、财产损害的，一切责任由乙方承担。

12、运维期间，熟练掌握运用智慧化设备，科学管理，进行水生态全方位调控。保证水生动植物正常生长的范围、数量等，加强品种保护，及时进行数据检测及分析、生态调查、生物调控。

13、如因运维措施不当造成湖面水草发生大面积死亡等问题，乙方需自行及时补种。游船区域控制割草深度，确保游船正常运营。

14、乙方充分考虑可能发生的各种突发事件，例如在预防藻类防控期间喷洒药剂，如造成鱼类死亡或水草大量堆积，需立即安排人员加班加点打捞。人员、设施不够需及时增加，确保快速、高效的完成任务，所有费用已包含在项目总价中，不再另行增加。

15、因维护管理不到位造成的水草死亡，由乙方负责购买并补种。按专家指导意见及甲方要求，用打捞或放地笼等设施的方式控制鱼类的品种及数量。

16、乙方对所运维的设施有巡查的义务，如发现占用设施，或设施被人为损坏及偷盗事件时，应予以制止，及时向甲方报告。

17、合理控制小水体水位，如因雨水、绿化浇水造成水体满溢或水位过低，乙方自备水泵，需按甲方要求及时控制至常水位。

18、建立健全各类台帐资料，每月18日前向甲方报送本月运维工作小结及下个月生态运维计划，配合完成上级部门下达长效管理考核的任务及总结。提供公司员工的身份证等资料进行备案，配合上级部门及保卫科检查。

19、乙方须定期对员工进行防汛、防台、防火等消防知识培训，并有义务自行组织（每年不少于2次）及参与甲方组织的各项应急演练。发生灾害性天气或现场发生安全事故需建立应急响应机制，项目经理一个小时内到现场并组织实施消险。台风、雨雪等恶劣天气采用24小时值班制。

20、乙方所采用的运维材料、机具等必须符合国家、省、市相关标准和规定，且为合格产品。

21、乙方不得将所承包运维的设施进行出租、抵押、担保或利用其从事其他经营性行为。

22、乙方项目运维期间所使用的所有充电车辆、机械设备产生的电费自理，（智能化检测、水生态治理设备除外），按甲方缴费标准及时缴纳。

23、乙方及时维修保养自有设备及甲供设备，乙方无故不维修、保养或拖延维修、保养影响养护进度，甲方有权委托维修厂家进行维修，产生的费用从运维经费中扣除。

24、乙方严格遵守有关安全生产作业规定，乙方员工在运维过程中发生任何安全事故均由乙方负责；因乙方操作不当造成甲方设施、设备损坏或二次污染情况需照价赔偿，乙方拒不赔偿，甲方有权从乙方应收取的合同款中扣除。

25、办公及仓库用水、用电挂表计量，按甲方收费标准及时缴纳，需自行配备符合要求的消防设施（灭火器、防爆箱等）。

26、合同终止后一周内乙方需无条件搬离办公场所并清空仓库，结清水电费用并搬离，如乙方拒不缴纳水电费，甲方有权从乙方的履约保证金或合同款中扣除。

27、冬季乙方应及时清理所运维的范围内的冰雪，保证行人、车辆的安全。

28、乙方负责所有沉水植物、挺水植物等垃圾，清割后运至甲方指定地点，并安排工人配合甲方垃圾清运，做好清运车辆进场、离场记录，清运后的现场冲洗、清理工作，无蚊蝇、无异味。

29、如遇公园节假日或举办各项活动期间推迟或提早开园，遇上级部门检查或各项文明、卫生创建工作等特殊情况，须乙方全力配合临时加班，乙方需充分考虑各方因素，全力配合完成各项临时任务，加班所产生的费用包含在合同总价中，甲方不再另行支付费用。

30、节假日前及节假日期间提前做好游船区域水草清割打捞，保证游船正常运营，并提前充分考虑人员、设备因素，及时增加人员、设备，加班加点完成打捞任务，增加的人员、设备等费用甲方不再另行支付，包含在总价中。因乙方打捞断草、浮草不及时，船体螺旋桨缠绕水草而造成的投诉或经济损失，由乙方负责赔偿。

31、如后期因公园建设及发展需要新增动物、植物或设施等需求，则乙方应服从甲方的工作安排，费用包含在投标报价中，甲方不在另外支付任何费用。

32、公园水生动物（疣鼻天鹅、黑天鹅、柯尔鸭等水生动物禽类）喂养期间，需结合动物特性及时喂食谷物、蔬菜、营养剂等，因喂养不当造成其生病需及时进行诊治并恢复健康。

33、天鹅、柯尔鸭等水禽及时剪翅膀，如因未及时剪翅膀造成飞走丢失，或养护不当造成死亡等情况需办理相关手续并按同规格、同品种赔付，喂养期间建立档案。购买的谷物饲料、药剂等需符合安全卫生标准。

34、如遇水体藻华现象发生、大风天气造成水草堆积、鱼类大面积死亡，乙方需加班加点及时打捞、配合甲方做好喷洒药剂等治理措施，将不良影响降到最低。

35、配合甲方做好水生态保护相关宣传工作。

236、配合甲方开展各项水质达标实验。

第十二条 违约责任

1、乙方实施下列行为之一的，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。

（1）提供的服务不满足考核要求。

（2）未完成合同约定的服务任务。

（3）乙方擅自将本合同变相分包或转包。

（4）乙方因人员、机械设备维修不及时等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准或运维计划，经检查第一次不合格的，甲方要求乙方限期整改；第二次仍不合格的，甲方有权单方终止本合同。

2、由于不可抗力原因使甲、乙双方无法履约，双方互不承担违约责任，由双方协商解决。

3、本合同约定的违约金不能补偿守约方损失时，守约方有权向违约方追索实际损失的赔偿金，损失金额包含但不限于因一方违约给对方造成的直接损失、间接损失以及由此而支出的诉讼费、律师费、调查取证费、公证费、邮寄费、保全担保费等各项合理费用。

5、违反本合同及细则任何条款约定的行为都视为违约，违约一方应承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的损失

6、乙方服务如果达不到本合同的要求，甲方可以要求乙方在规定时间内进行整改，乙方应予服从。经整改仍未达到要求的甲方有权处罚乙方，经三次整改仍未达到要求的，甲方将扣除相应分值的运维费用并提前解除合同。

第十三条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不可预见、不可避免并不可克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，甲方有权扣除履约保证金，乙方需按照本合同第十二.1条的约定向甲方支付违约金并赔偿给甲方带来的相应损失，三年内不得参加南京市莫愁湖公园管理处组织的招标活动。。

第十四条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则参照第十三.2条的约定处理。

第十五条争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条合同生效及其他

1、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲 方（盖章）：        	         乙 方：（盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

电 话： 	                       电 话：

开户银行： 	                    开户银行：

账号： 	                       账号：

日期：  年  月  日 	            日期：  年  月  日

合同附件

附件1：招标项目的技术标准、服务要求等

- 服务范围

服务内容覆盖莫愁湖公园红线范围内所有水体，总面积约33.97万平方米，按照《城市水域保洁作业及质量标准》（CJJT174-2013）执行，主要包括大湖水体考核指标地表水达三类水标准、专家团队咨询指导及水质指标检测、生态监测、生态环境改善、水生态调控、智慧化运维、大湖及小水体的日常巡查、漂浮物打捞与清运、设施管理、沉水植物清割及补种、挺水植物养护、水生动植物保护与喂养、防汛防台应急预案、保障游船运营、外来入侵动植物清理等。

二、服务标准及规范

1、严格参照（CJJT174-2013）《城市水域保洁作业及质量标准》、《地表水环境质量标准》、《南京市水环境保护条例》等文件要求执行。

2、大湖水体年平均监测数值达市级湖心断面达地表三类水标准、生态环境改善、保障水体观感效果。

3、通过水生态运维使湖面达到水面无藻华、无垃圾、无漂浮物、无水草、无断草、无渔网、地笼等。

三、人员要求：

1、现场项目经理、技术负责人及技术运维作业人员必须专职且与招投标文件里人员名单相一致，运维期间如有调整需征得甲方同意。

2、乙方必须固定人员对甲方的湖面进行生态运维工作，现场项目经理、技术负责人及运维作业人员必须专职且与招投标文件里人员名单相一致，项目经理及技术负责人各1名（50岁以下）。12-2月人数不低于8人（含项目经理及技术负责人），其中6名工人为65周岁以下。3-11月不少于15人（含项目经理及技术负责人），其中6名工人为60周岁以下，7名工人65周岁以下，工人均为男性。总人数中会设备操作、驾驶操作割草船人数不少于4人，驾驶电瓶三轮车垃圾转运车不少于2人。

3、项目经理必须常驻现场，每周在园内工作时间不少于6天，每天不少于8小时。项目经理离开现场，须经甲方书面同意，且在离开项目现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力。

4、乙方聘请的专家需具备水生态管理专业技术知识，对水质变化、底泥、藻类、水草、鱼类、贝类、软体动物生长特性能进行科学的分析并根据水草及藻类生长情况进行科学预测，及时掌握变化情况，每月到现场根据实际情况及监测数据结果出具计划总结资料，提出合理化建议等资料，针对风险、重点难点问题进行客观分析。如发生水质出现蓝藻等情况，需立即到现场并提出解决方案，保证水质达标。如专家无法胜任工作，向甲方申请经同意后及时更换。

5、乙方需保证现场工作人员身体健康，能胜任水面养护作业强度，无重大疾病和既往病史，水面作业人员懂水性，经过专业培训，持有上岗证。

- 项目考核要求

1、按照《南京市莫愁湖景区湖面运维考核评分表》对供应商的水上作业工作进行考核。

2、根据南京市考断面考核要求，以市环保监测数据为考核依据，水质年平均数值达地表水三类水标准

五、水生态运维服务内容

1、定期开展水体水质检测，每月至少二次，持续关注水质波动情况，发现异常情况需及时处置同时增加水质检测频次。每月定期汇总水质数据，每月按时将本月所有监测数据汇总后统一发给采购人。定期按照采购人要求对监测水体出具污染分析报告。

2、为确保科学运维并为专家提供研究决策依据，供应商还应编制生态监测方案，检测方案应包含浮游植物、浮游动物、着生生物、底栖动物、鱼类、沉水植物等检测内容，点位及频次由供应商依据现场情况在方案中确定。

3、供应商需对莫愁湖湖区内进行水生态调控，在莫愁湖浮游植物密度与悬浮质浓度高、透明度低、沉水植物结构单一等生态机理基础上，通过合理利用生态环境修复营造设备改善基础条件、优化生态系统结构包括浮游动植物群落、底栖动物群落、水生食物网结构、沉水植物构成、底泥状态等，改善莫愁湖水体生态系统退化、结构不合理等状况。

4、各项检测要求

（1）每月定期进行各水体检测，水质按照水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷等指标进行上门取样检测。大湖3个点位，每月2次（如遇水质不达标每月4次）。供应商根据水质监测后48小时内出具电子表格汇总水质数据，10天内出具CMA检测盖章报告及扫描件，每月底前将本月所有监测数据及报告汇总后统一发给采购人，提供原件及电子件各一份，按月提交给采购人，并根据采购人要求出具水质数据采样现场情况分析月报，定期按照采购人要求对监测水质出具污染分析报告，也可采用水质自动站的形式进行水质检测，检测点位、频次和指标与手工检测相同，自动站应定期比对确保数据准确。

（2）每季度定期进行水体生态及底泥检测，25天内出具CMA检测盖章报告及扫描件。每月底前将本月所有监测数据（含自动检测）及报告汇总后统一发给采购人。提供原件及电子件各一份，按月提交给采购人，并根据采购人要求出具水质数据采样现场情况分析月报，定期按照采购人要求对监测水体出具污染分析报告。

手工检测项目：

| 类别 | 检测因子 | 点位 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水生生物 | 底栖生物 | 3 | 4 |
|  | 浮游植物 | 3 | 4 |
|  | 浮游动物 | 3 | 4 |
|  | 鱼类 | 3 | 2 |
|  | 沉水植物 | 3 | 4 |
| 底泥 | 总氮 | 3*3 | 4 |
|  | 总磷 | 3*3 | 4 |
|  | 有机质 | 3*3 | 4 |

自动站要求：涵盖地表水主要指标并按需求检测。

5、每次监测现场采样需拍摄水体情况照片，发现异常及其他采购人要求的情况应第一时间向采购人负责人报告，按照技术规范及采购人要求留存样品。

6、及时掌握现场沉水植物的生长规律及时补种(沉水植物由甲方提供)、保障湖底水生植物分布现状。清割水草（含驳岸、护坡）及藻类。防止藻华现象发生，如发生藻华现象，需加班加点安排及时打捞，按照甲方要求安排人员喷洒相关药剂或生物制剂（甲供）等，避免引起社会舆情。

7、及时打捞大湖及小水体掉落的树枝、落叶、落花、枯草、漂浮的藻类、水绵、断草、生活垃圾，水生动物尸体（死鱼、死虾等）等、清理岸坡的杂草、杂树、因船只扰动水体产生的沉水植物的断草、浮草，保障无水草堆积，保障游船区域及其它运营不受漂浮水草的影响。

8、水院（莫愁女雕像）水池按指令要求及时补水、换水，定期冲洗底泥，控制藻类生长，保障水体透明度。

9、垃圾清理。打捞及清割的水生植物等垃圾堆放至甲方指定区域，配合做好垃圾堆放点杂物堆放，垃圾清运后的现场污水冲洗、清扫、除异味工作。保证垃圾场，无蚊蝇、蟑螂、无异味等。按规定做好垃圾的分类处理工作。

10、沉水植物管理

（1）沉水植株生长健壮，保证生长密度及覆盖率，根据运维方案及时对沉水植物品种进行更替、补种。

（2）根据沉水植物生长特性及时清割，游船区域保障游船运营，保护区保障湖面观感。

11、挺水植物管理。

（1）水体岸线、岸坡内所有挺水植物日常养护：病虫害防治、修剪、范围控制、冬季枯叶割除（含荷叶、再力花、千屈菜、蒲苇等所有冬季枯萎挺水植物）等。

（2）挺水植物合理控制生长范围及数量，植株无病虫危害。荷花围网、打桩、更新、更换，控制荷花生长面积，控制离岸边20米生长范围，超出范围区域及时割除。

（3）湖岸范围内（含浮岛、生态岛）上杂草的清割及清运，杂树、杂藤的清割、清运。

（4）枯水期裸露的护坡等驳岸线范围内的杂草、杂树、死鱼、垃圾等所有杂物的清理。

（5）外来入侵动植物（一枝黄花、福寿螺等）按上级管理部门的要求和规定及时清除。

12、鱼类等水生动物的品种、数量的管理

按专家指导意见或甲方要求投放或打捞（人工打捞、放地笼等方式）鱼类等水生动物，控制水生动物的品种及数量（鱼苗、贝类甲供，由于乙方原因导致的鱼苗、贝类死亡，由乙方自行恢复，乙方支付费用）。

13、天鹅、鸭类的喂养

安排具有相关动物养护经验的技术人员对天鹅、柯尔鸭等动物进行喂养、繁殖、定期修剪羽毛等工作，保障天鹅、柯尔鸭等动物的日常喂养及生病、防疫等生长过程中的检查治疗及各项手续的办理。

14、野生鸟类保护

作业期间加强野生动植物保护，配合甲方做好公园内野生鸟类的保护、繁殖、宣传工作，水上作业期间及时掌握野生鸟类的自然生长情况，保护鸟类栖息地。

15、水上公共设施

公园水体范围内的宣传牌、警示牌、围栏、保护桩等设施的维护，发现破损、污渍、歪斜及时汇报，并配合甲方完成修复工作。

16、其他

（1）做好水面及岸线和渗漏点巡查工作，完成各类台账和采购人下发以及转发的问题整改。

（2）完成项目范围内突发性和重大保障任务。

（3）配合完成水质监测工作及甲方开展的水质达标试验段工作。

（4）提前做好防汛防台预案，自行准备防汛物资，安排工作人员组织防汛工作。防汛及防雪防冻期间，提前排班做到24小时保障。

（5）制定各类突发性事件的应急预案，并开展每年不少于两次应急演练。完成项目范围内的抢险、消险、救灾工作，在消险过程中严格确保安全生产作业，并服从采购人的统一指挥和调动，参加全园抢险救灾工作。办公室、仓库等区域按消防要求自行配备符合消防安全规定的灭火器材，安全生产等各项制度上墙。

（6）按要求完成项目范围内各类检查、信访、投诉、举报的处理和整改。

（7）节假日或重大活动保障运维人员数量。

（8）完成采购人布置的临时性工作和指令性任务。

（9）巡查监督，以发现湖面漂浮物20分钟为扣分依据，超过20分钟无人处理时按相应分值扣分。

（10）配合完成各项安全检查、宣传活动等。

（11）制定工作人员规章制度、岗位职责并上墙。

（12）定期召开例会，总结及改进工作方式方法、学习先进经验，做好会议记录。

（13）采用指纹或人脸识别进行每日考勤打卡，工作前集中清点人数并拍照上传，每月上交考勤表。

（14）所有车辆、设备保持整洁，作业区域及机械设备上有明显警示、提示标语标牌等。运输过程中不得抛洒滴漏，车辆如有破损及时维修更换，维护公园整体形象。

六、设备配备及维修保养要求

1、供应商须提供至少3辆三轮电动垃圾转运车、1辆2轮电动巡查车。

2、供应商需自备捞兜、镰刀、耙子、长耙、胶鞋、皮裤、手套等水面作业所需的常用所有生产工具。

3、供应商提供用于水体水位控制及垃圾场冲洗的电动污水泵2台、汽油机水泵1台及电线、电缆、电箱、水管等。

4、购买符合动物食品安全质量要求的天鹅、柯尔鸭喂养饲料，并经采购人审核后使用。

5、运维工作人员统一服装，服装样式报甲方认可。配备的救生衣及设备应符合相关标准，需具有CCS或ZC认可标记。

- 供应商做好自备设备的维修保养，保证机械正常使用。

- 供应商定期维修、保养甲方提供的割草船、打捞船等设备，保证设备正常使用，不得因维修不及时延误运维任务的完成。维修保养所需的耗材、保险、安全等费用由供应商负责，使用后每日按指定地点停放并妥善保管。

8、采购人提供办公用房及仓库各1间，自行配备符合规范要求的灭火器材。运维期间的办公、仓库、养护机械设备充电、水费按照管理处要求及时缴纳。费用已包含在报价中。

9、危化品需按照相关规范加装防爆箱，存放于指定地点，并自行配备灭火器等措施。

附件2：                廉政协议书

甲方（全称）：（简称甲方）

乙方（全称）：（简称乙方）

为了在项目运维过程中保持廉洁自律的工作作风，防止各种违法违纪行为的发生，根据国家、省、市廉政建设各项规定，结合本项目特点，特签订廉政协议书如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和江苏省、南京市关于廉政建设的有关规定。

二、甲方方面：

1、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其它支付凭证；不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

2、甲方工作人员不得接受乙方任何好处费及项目回扣；不得向乙方报销任何应由甲方支付或应由个人支付的费用。

3、甲乙工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工作有关的材料设备供应、工程分包等经济活动；不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

4、甲方人员向乙方索贿，经乙方检举、经纪检监察、检察机关立案查处认定的，甲方将向乙方奖励被贿款额的1-3倍作为奖金。

三、乙方方面：

1、乙方应通过正常途径开展相应的业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作从中央到地方赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其它支付凭证；不得以洽谈业务、签定经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

2、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就项目承包、项目费用、材料设备供应、工作量变动、项目验收、项目质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

3、乙方不得为甲方个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

4、乙方如果发现甲方工作人员有违反上述条款者，就向甲方领导或者甲上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复，甲方对举报属实和严格遵守协议书的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

5、甲方发现乙方有违反本协议书或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价的1-5%的罚金。由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方予以追究。

四、本廉政协议书为《莫愁湖公园湖面生态运维项目采购合同》的附件，与合同具有同等法律效力。由合同采购人供应商双方共同签署。

该协议书经甲乙双方签署盖章后生效。

甲方：（公章）                        乙方：(公章）

法定代表人：(签字或盖章)               法定代表人：(签字或盖章)

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

签约日期：年月日                       签约日期：年月日

附件3

莫愁湖公园水生态运维服务安全协议书

甲方：

乙方：

为维护甲乙双方的共同利益，保证公园水生态运维服务项目的安全管理和质量，保持良好的游园环境，保障游客、工作人员及第三方的人身与财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规的规定，经甲乙双方平等协商，达成如下安全管理协议。

一、项目概况

1、项目名称：莫愁湖公园水生态运维服务

2、项目地点： 莫愁湖公园内

3、服务范围与内容： ________

4、合同期限： 自____年____月____日起至____年____月____日止。

二、甲方安全责任

1、向乙方明确服务范围内的危险源、重要环境因素和安全管理要求，并提供必要的现场安全作业条件。

2、对乙方的营业执照、作业人员资格证等资质进行备案核查。

3、有权对乙方的安全管理工作进行监督、检查，对发现的安全隐患及违法违规行为，有权发出书面《安全隐患整改通知书》，责令乙方限期整改。若乙方逾期未改或整改不合格，甲方有权按照本合同约定进行处理。

4、为乙方提供必要的水源、电源接口，并告知安全注意事项。

三、乙方安全责任

乙方作为湖面运维作业的安全生产责任主体，对项目服务期间的所有安全生产活动负全部责任，必须严格执行国家、地方及行业相关安全法律法规和标准。具体责任包括但不限于：

1、乙方应具备合法的经营资质，为所有作业人员购买足额的工伤保险。

特种作业人员（如电工、机械操作手等）必须持有效的特种作业操作证上岗，并将证件复印件提交甲方备案。定期对员工进行安全生产、文明施工的教育和培训，并保存记录。

2、运维人员在湖面作业时需穿戴救生衣，并提前做好恶劣天气应对方案，设施设备必须设置明显的安全警示标志、提醒游客远离。必须配备符合行业标准的防护设备，割草船、打捞船等设备使用前必须进行检查，操作人员应熟悉机械性能，严格遵守操作规程。设备、车辆现场停放应有序，不得影响游客通行和公园景观。喷洒药剂应错时施工，在游人稀少的时段（如清晨、工作日）进行，提前进行公告。操作人员必须佩戴防护口罩、手套等劳保用品，妥善保管药剂，防止环境污染和人畜中毒。及时清理养护产生的垃圾，不得在现场长时间堆放或焚烧，做到工完场清。危化品管理符合相关规范 ，汽油、农药定点存放，

3、严格遵守公园防火规定，严禁在禁烟区吸烟或动用明火。定期清理干草、落叶等易燃物，消除火灾隐患。自带的电气设备、线路必须符合安全标准，不得私拉乱接电线。

4、爱护公园内的公共设施（如护栏、建筑小品、水管等），因乙方操作不当造成损坏的，乙方负责照价赔偿。采取一切必要措施保障游客安全，因乙方原因造成的任何游客人身伤害或财产损失，由乙方承担全部法律责任和经济赔偿责任。

5、乙方必须为本次湖面生态运维服务项目购买足额的公众责任险和施工人员意外伤害保险，并将保险单复印件提交甲方备案。

6、服务期间发生任何安全事故，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施抢救人员、防止事态扩大，并立即报告甲方和相关部门。乙方负责事故的调查、处理和善后，并承担由此产生的一切费用和责任。

四、违约责任

1、因乙方原因造成安全事故、环境污染事件或甲方财产损失的，乙方承担全部责任，并赔偿甲方及第三方的一切损失。

2、甲方在检查中发现安全隐患，乙方未在指定期限内整改或整改不合格的，甲方有权视情况处以罚款，直至单方解除养护合同。

五、争议解决

因履行本协议所发生的一切争议，由双方协商解决。协商不成的，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、其它

1、本协议作为双方签订的《莫愁湖公园湖面生态运维项目采购合同》的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

2、本协议一式六份，甲乙双方各执三份，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

3、合同履行期间，如需变更或补充，需经双方书面确认，补充协议与本协议具有同等效力。

甲 方（盖章）：                    乙 方（盖章）：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：               委托代理人（签字）：

年   月    日                   年      月     日

附件4

南京莫愁湖景区湖面生态运维考核评分表

考核人：                            考核时间：                      得分：

| 序号 | 项目 | 满分 | 考核内容 |  | 扣分标准 | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 组织管理 | 10 | 1 | 年度工作提纲、月度工作总结及计划、专项应急预案、检查记录等台账清晰规范，切合实际、属实；能够对问题进行分析、提出合理化建议等。 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 2 | 管理工作得力、无重大举报、投诉和新闻曝光等，发生事件及时向有关部门上报、自身能够采取措施解决处理。 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 3 | 专家团队指导意见及工作总结未及时报送。针对出现的问题未采取合理有效的措施。 | 扣2分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 4 | 对检查出的问题整改、回复不及时，整改措施不得当。 | 扣0.5分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 5 | 按计划完成水生态运维方案，组织合理、落实到位。 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 6 | 未按合同及招标文件要求开展水质检测工作，数据存在遗漏、造价、报送不及时。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 二 | 湖面及小水体景观 | 45 | 1 | 水面有漂浮水草、水绵、生活垃圾、死鱼、死虾等漂浮物。 | 扣0.5分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 2 | 水面面有外来入侵物种，清理不及时（如牛蛙、福寿螺、一枝黄花等）。 | 扣0.5分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 3 | 水生植物生长有死株、残花、枯枝、残叶，有明显病虫害症状、虫粪、虫网、虫卵、病虫枝、虫茧及有关病原体，修剪不及时。 | 扣0.5分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 4 | 荷花生长区域范围未控制在规定范围内，有明显枯叶，收割不及时. | 扣0.2分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 5 | 水面面有枯叶、断枝、掉落的树枝、落叶、枯草、落花、异味等。 | 扣0.5分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 6 | 遇水生植物（水草、水葫芦、绿萍等）爆发，未进行清理并查明原因。台风或强降雨过后应未及时组织力量做好突击生态恢复，未及时有效的清除大型漂浮物、湖中的树木树枝等各类障碍物。 | 扣2分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 7 | 因船只扰动水体产生的沉水植物的断草清理不及时，游船运营受漂浮水草的影响。 | 扣0.5分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 8 | 未进行文明劝阻禁止垂钓、湖边戏水、放生鱼类等不文明事宜。 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 9 | 施工围挡不规范不合理，未张贴文明宣传牌及标语，施工结束后未及时恢复。 | 扣0.5分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 10 | 车辆运行中有抛洒滴漏现象，未按规定路线行驶，碾压绿地。 | 扣0.5分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 11 | 未制定科学有效规范的天鹅、柯尔鸭饲养计划，饲养不到位导致天鹅等丢失或生病、防疫不到位。饲养区域整洁干净 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 12 | 打捞的漂浮物及垃圾按垃圾分类未按要求及时清运至垃圾中转站，在河岸随意堆放，未做到日清日洁，有异味。 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 13 | 水院、水榭、长沟等小水体及时控制水位，水院水池及时补水、清洗、换水。 | 扣1分/处/次 |  |  |
| 三 | 设施管理 | 10 | 1 | 未配备合同约定设施量、设备，维修保养不及时影响施工进度。 | 扣2分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 2 | 汽油桶等危化品未按危化品标准存放。 | 扣0.5分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 3 | 办公用房、仓库用水用电不符合设施管理规范。作业现场无安全维护措施，常用消防设备不齐全。 | 扣0.5分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 4 | 标识牌有缺失、歪倒等现象、围网有破损。 | 扣0.5分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 5 | 工作车辆乱停乱放、进入禁止停放区域。船只有污渍、异味，无醒目的作业提示语。 | 扣0.5分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 6 | 因养护单位造成设施破坏、占用等问题的。 | 扣0.5分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 7 | 工具、物资材料、衣物等未放置在专门放置点，影响景区的正常运转和环境景观。 | 扣0.5分/处/次 |  |  |
| 四 | 人员 管理 | 15 | 1 | 专家团队未按时间要求到进行进行指导。突发情况不能及时到场 | 5分/次 |  |  |
|  |  |  | 2 | 项目经理及技术负责人未按要求在现场组织、实施开展工作。每周在园工作时间不低于40小时，每天不低于5天，通讯通畅。 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 3 | 施工人员统一服装无明显所属单位标志及救生衣，持证上岗。夜间作业未佩戴反光安全标志，救生装备配备齐全。 | 扣0.5分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 4 | 未按合同要求配备养护人员数量，考勤弄虚作假。 | 扣1分/天/人 |  |  |
|  |  |  | 5 | 文明施工，有争吵、打架斗殴、赌博、喝酒、睡觉、玩手机、吸烟等行为。 | 扣0.5分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 6 | 作业人员有脱岗、串岗、聚集闲聊、干私活现象。 | 扣1分/处/次 |  |  |
| 五 | 问题整改 | 5 | 1 | 对检查出的问题未能按照整改通知单按时按量完成整改。 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 2 | 未对上月的问题菜单进行回头看，有未整改或重复出现的问题 | 扣1分/处/次 |  |  |
| 六 | 安全管理 | 15 | 1 | 无紧急救援机制、无突发事件处理预案或不完善、无抗风防台扫雪抗旱抢险、地质灾害等应急预案、抢险不及时、措施不得力。 | 扣2分/次 |  |  |
|  |  |  | 2 | 定期巡查、无火灾等消防安全隐患，常用消防设备器材不齐全、不充足，不能保证功能正常使用的，发生火灾时不及时向有关部门上报、不积极采取自身能够采取的措施等。作业现场无安全维护措施、安全维护的。设施作业有不安全文明生产的。 | 扣2分/次 |  |  |
|  |  |  | 3 | 管理工作不力、有重大投诉和新闻曝光、领导批示，发生事件时不及时向有关部门上报、整改不力、不积极采取自身能够采取的措施造成恶劣影响的。 | 扣2分/次 |  |  |
|  |  |  | 4 | 未按合同要求组织防汛防台演练 | 扣2分/次 |  |  |
| 七 | 加分项目 |  | 1 | 采用新技术、新规范，自行配备新设备养护效果显著的。 | 加1分/次 |  |  |
|  |  |  | 2 | 抢险得力的、突击任务完成出色的、重大活动、节假日保障出色的。 | 加1分/次 |  |  |
|  |  |  | 3 | 得到媒体、社会、上级单位表扬表彰的、完成专家一致建议出色的。 | 加1分/次 |  |  |
| 八 | 减分项目 |  | 4 | 监测数据存在遗漏、造假情况发现达两次及以上 | 一次性扣20分 |  |  |
|  |  |  | 5 | 由于游船区域水草清割不及时原因造成大量湖面景观影响期长，无法完成打捞任务或因此发生严重舆情的。 | 一次扣15分 |  |  |
|  |  |  | 6 | 在专项检查、重大活动和日常生产中，管理部门交予的临时或专项任务未完成，养护单位不按照指令及时完成。未按时间节点完成 | 一次扣20分 |  |  |
|  |  |  | 7 | 对各类投诉处理问题，因养护责任被上级部门督办问责、被媒体曝光或造成社会恶劣影响的 | 一次扣20分 |  |  |
|  |  |  | 8 | 突发事件现场处置不当，发生衍生事故 | 一次扣15分 |  |  |
|  |  |  | 9 | 有喝酒、赌博、打架、斗殴等安全事故或恶性刑事案件发生。发生事件时不及时向有关部门上报、不积极采取自身能够采取的措施的。 | 一次扣20分 |  |  |
|  |  |  | 10 | 未按时发放工人工资，恶意拖欠工资行为、及相关投诉问题的 | 一次扣15分 |  |  |

- 采购需求

一、项目名称

南京市南京市莫愁湖公园水生态运维服务项目

二、项目概况

（一）项目背景

1.项目概况：南京市南京市莫愁湖公园水生态运维服务项目，中标单位需按照招标人要求至指定区域从事水生态运维服务。服务内容覆盖莫愁湖公园红线范围内所有水体，总面积约33.97万平方米，按照《城市水域保洁作业及质量标准》（CJJT174-2013）执行，主要包括大湖水体考核指标地表水达三类水标准、专家团队咨询指导及水质指标检测、生态监测、生境改善、水生态调控、智慧化运维、大湖及小水体的日常巡查、漂浮物打捞与清运、设施管理、沉水植物清割及补种、挺水植物养护、水生动植物保护与喂养、防汛防台应急预案、保障游船运营、外来入侵动植物清理等。

2.办公用房

采购人提供必要的办公用房，该房屋不得从事任何与本服务无关活动，产权归采购人所有，采购人有权对该房屋用途进行调整与变更。

（二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水生态运维服务 | 1 | 项 | 主要产品 |

四、项目考核要求

1、按照《南京市莫愁湖景区湖面运维考核评分表》对供应商的水上作业工作进行考核。

2、根据南京市考断面考核要求，以市环保监测数据为考核依据，水质年平均数值达地表水三类水标准。

五、水生态运维服务内容

1、定期开展水体水质检测，每月至少二次，持续关注水质波动情况，发现异常情况需及时处置同时增加水质检测频次。每月定期汇总水质数据，每月按时将本月所有监测数据汇总后统一发给采购人。定期按照采购人要求对监测水体出具污染分析报告。

2、为确保科学运维及为专家提供研究决策依据，供应商还应编制生态监测方案，检测方案应包含浮游植物、浮游动物、着生生物、底栖动物、鱼类、沉水植物等检测内容，点位及频次由供应商依据现场情况在方案中确定。

3、供应商需对莫愁湖湖区内进行水生态调控，在莫愁湖浮游植物密度与悬浮质浓度高、透明度低、沉水植物结构单一等生态机理基础上，通过合理利用生境修复营造设备改善基础条件、优化生态系统结构包括浮游动植物群落、底栖动物群落、水生食物网结构、沉水植物构成、底泥状态等，改善莫愁湖水体生态系统退化、结构不合理等状况。

4、各项检测要求

（1）每月定期进行各水质检测，水质按照水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷指标进行上门取样检测。大湖3个点位，每月2次（如遇水质不达标每月4次）。采购人根据水质监测后48小时内出具电子表格汇总水质数据，10天内出具CMA检测盖章报告及扫描件。每月底前将本月所有监测数据及报告汇总后统一发给采购人。提供原件及电子件各一份，按月提交给采购人，并根据采购人要求出具水质数据采样现场情况分析月报，定期按照采购人要求对监测水体出具污染分析报告。也可采用水质自动站的形式进行水质检测，检测点位、频次和指标与手工检测相同，自动站应定期比对确保数据准确。

（2）每季度定期进行水体生态及底泥检测，25天内出具CMA检测盖章报告及扫描件。每月底前将本月所有监测数据（含自动检测）及报告汇总后统一发给采购人。提供原件及电子件各一份，按月提交给采购人，并根据采购人要求出具水质数据采样现场情况分析月报，定期按照采购人要求对监测水体出具污染分析报告。

手工检测项目：

| 类别 | 检测因子 | 点位 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水生生物 | 底栖生物 | 3 | 4 |
|  | 浮游植物 | 3 | 4 |
|  | 浮游动物 | 3 | 4 |
|  | 鱼类 | 3 | 2 |
|  | 沉水植物 | 3 | 4 |
| 底泥 | 总氮 | 3*3 | 4 |
|  | 总磷 | 3*3 | 4 |
|  | 有机质 | 3*3 | 4 |

自动站要求：涵盖地表水主要指标并按需求检测。

5、每次监测现场采样需拍摄水体情况照片，发现异常及其他采购人要求的情况应第一时间向采购人负责人报告。按照技术规范及采购人要求留存样品。

6、及时掌握现场沉水植物的生长规律及时补种(沉水植物由甲方提供)、保障湖底水生植物分布现状。清割水草（含驳岸、护坡）及藻类。防止藻华现象发生。如发生藻华现象，需加班加点安排及时打捞，按照甲方要求安排人员喷洒相关药剂或生物制剂（甲供）等，避免引起社会舆情。

7、及时打捞大湖及小水体掉落的树枝、落叶、落花、枯草、漂浮的藻类、水绵、断草、生活垃圾，水生动物尸体（死鱼、死虾等）等、清理岸坡的杂草、杂树、因船只扰动水体产生的沉水植物的断草、浮草，保障无水草堆积、保障游船区域及其它运营不受漂浮水草的影响。

8、水院（莫愁女雕像）水池按指令要求及时补水、换水，定期冲洗底泥，控制藻类生长，保障水体透明度。

9、垃圾清理。打捞及清割的水生植物等垃圾堆放至甲方指定区域，配合做好垃圾堆放点杂物堆放，垃圾清运后的现场污水冲洗、清扫、除异味工作。保证垃圾场，无蚊蝇、蟑螂、无异味等。按规定做好垃圾的分类处理工作。

10、沉水植物管理

（1）沉水植株生长健壮，保证生长密度及覆盖率，根据运维方案及时对沉水植物品种进行更替、补种。

（2）根据沉水植物生长特性及时清割，游船区域保障游船运营，保护区保障湖面观感。

11、挺水植物养管理。

（1）水体岸线、岸坡内所有挺水植物日常养护：病虫害防治、修剪、范围控制、冬季枯叶割除（含荷叶、再力花、千屈菜、蒲苇等所有冬季枯萎挺水植物）等。

（2）挺水植物合理控制生长范围及数量。植株无病虫危害。荷花围网、打桩、更新、更换。控制荷花生长面积，控制离岸边20米生长范围，超出范围区域及时割除。

（3）湖岸范围内（含浮岛、生态岛）上杂草的清割及清运，杂树、杂藤的清割、清运。

（4）枯水期裸露的护坡等驳岸线范围内的杂草、杂树、死鱼等所有杂物、垃圾的清理。

（5）外来入侵动植物（一枝黄花、福寿螺等）按上级管理部门要求和规定及时清除。

12、鱼类等水生动物的品种、数量的管理

按专家指导意见或甲方要求投放或打捞（人工打捞、放地笼等方式）鱼类等水生动物，控制水生动物的品种及数量（鱼苗、贝类甲供，由于乙方原因导致的鱼苗、贝类死亡，由乙方自行恢复，乙方支付费用）。

13、天鹅、鸭类的喂养

安排具有相关动物养护经验的技术人员对天鹅、柯尔鸭等动物进行喂养、繁殖、定期剪羽毛等工作，保障天鹅、柯尔鸭等动物的日常喂养、生病、防疫等生长过程中的检查治疗及各项手续的办理。

14、野生鸟类保护

水上作业期间加强野生动植物保护，配合甲方做好公园内野生鸟类的保护、繁殖、宣传工作，及时掌握野生鸟类的自然生长情况，保护鸟类栖息地。

15、水上公共设施

公园水体范围内的宣传牌、警示牌、围栏、保护桩等设施的维护。发现破损、污渍、歪斜及时汇报，并配合甲方完成修复工作。

16、其他

（1）做好水面及岸线及渗漏点巡查工作，完成各类台账、完成采购人下发以及转发的问题整改。

（2）完成项目范围内突发性和重大保障任务。

（3）配合完成水质监测工作及甲方开展的水质提升试验段工作。

（4）提前做好防汛防台预案，自行准备防汛物资，安排工作人员组织防汛工作。防汛及防雪防冻期间，提前排班做到24小时保障。

（5）制定各类突发性事件的应急预案，并开展每年不少于两次应急演练。完成项目范围内的抢险、消险、救灾工作，在消险过程中严格确保安全生产作业，并服从采购人的统一指挥和调动，参加全园抢险救灾工作。办公室、仓库等区域按消防要求自行配备符合规定的灭火器材，安全生产等各项制定上墙。

（6）按要求完成项目范围内各类检查、信访、投诉、举报的处理和整改。

（7）节假日或重大活动保障运维人员数量。

（8）完成采购人布置的临时性工作和指令性任务。

（9）巡查监督，以发现湖面漂浮物20分钟为扣分依据，超过20分钟无人处理时按相应分值扣分。

（10）配合完成各项安全检查、宣传活动等。

（11）制定工作人员规章制度、岗位职责并上墙。

（12）定期召开例会，总结及改进工作方式方法、学习先进经验，做好会议记录。

（13）采用指纹或人脸识别进行每日考勤打卡，工作前集中清点人数并拍照上传。每月上交考勤表。

（14）所有车辆、设备保持整洁，作业区域及机械设备上有明显警示、提示标语、标牌等。运输过程中不得抛洒滴漏，车辆如有破损及时维修更换，维护公园整体形象。

六、人员要求：

1、现场项目经理、技术负责人及运维作业人员必须专职且与招投标文件里人员名单相一致，运维期间如有调整需征得甲方同意。

2、乙方必须固定人员对甲方的湖面进行生态运维工作，现场项目经理、技术负责人及运维作业人员必须专职且与招投标文件里人员名单相一致，项目经理及技术负责人各1名（50岁以下）。12-2月人数不低于8人（含项目经理及技术负责人），其中6名工人为65周岁以下。3-11月不少于15人（含项目经理及技术负责人），其中6名工人为60周岁以下，7名工人65周岁以下，工人均为男性。总人数中会设备操作、驾驶操作割草船人数不少于4人，驾驶电瓶三轮车垃圾转运车不少于2人。

3、项目经理必须常驻现场，每周在园内工作时间不少于6天，每天不少于8小时。项目经理离开现场，须经甲方书面同意，且在离开项目现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力。

4、乙方聘请的专家需具备水生态管理专业技术知识，对水质变化、底泥、藻类、水草、鱼类、贝类、软体动物生长特性能进行科学的分析并根据水草及藻类生长情况进行科学预测，及时掌握变化情况，每月到现场根据实际情况及监测数据结果出具计划总结资料，提出合理化建议等资料，针对风险、重点、难点问题进行客观分析。如发生水体出现蓝藻等情况，需立即到现场并提出解决方案，保证水质达标。如专家无法胜任工作，向甲方申请经同意后及时更换。

5、乙方需保证现场工作人员身体健康，能胜任水面养护作业强度，无重大疾病及既往病史，水面作业人员懂水性，经过专业培训，持有上岗证。

七、设备配备及维修保养要求

1、供应商须提供至少3辆三轮电动垃圾转运车、2轮电动巡查车1辆。

2、供应商需自备捞兜、镰刀、耙子、长耙、胶鞋、皮裤、手套等水面作业所需的常用所有生产工具。

3、供应商提供用于水体水位控制及垃圾场冲洗的电动污水泵2台、汽油机水泵1台及电线、电缆、电箱、水管等。

4、购买符合动物食品安全质量要求的天鹅、柯尔鸭喂养饲料，并经采购人审核后使用。

5、运维工作人员统一服装，服装样式报甲方认可。配备的救生衣及设备应符合相关标准，需具有CCS或ZC认可标记。

- 供应商做好自备设备的维修保养，保证机械正常使用。

- 供应商定期维修、保养甲方提供的割草船、打捞船等设备，保证设备正常使用，不得因维修不及时延误养护任务的完成。维修保养所需的耗材、保险、安全等费用由供应商负责，使用后每日按指定地点停放并妥善保管。

10、采购人提供办公用房及仓库各1间，自行配备符合规范要求的灭火器材。运维期间的办公、仓库、养护机械设备充电、水费按照管理处要求及时缴纳。费用已包含在报价中。

10、危化品需按照相关规范加装防爆箱，存放于指定地点，并自行配备灭火器等措施。

八、付款方式

（1）服务期三年。三年。自2025年12月   日至2028年12月   日 。 合同一年一签.每年期满，甲方有权根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。如考核不合格或政策调整或其他客观原因,导致合同无法继续履行的，采购人有权单方面解除合同。

（2）合同价款由采购人按季度根据月度考核得分每季度支付相应的运维经费。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

| 序号 | 评分因素 | 评 审 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留2位） | 30 |
| 2 | 运维方案 （36）分 | 1、供应商提供湖面（大湖及其它水体）整体运维方案、质量保障措施的可行性、智慧化管理、水质达标、生态环境、水体观感提升等实施方案的合理进行评价。（8分） 合理性、完整性、针对性强，能够很好满足项目需求的得8分 合理性、完整性、针对性强，基本满足项目需求得6分 合理性、完整性、针对性一般，不能全面满足项目需求的得4分 方案不满足要求或未提供此项内容的得0分 | 8 |
|  |  | 2、供应商提供莫愁湖水生态调控、生态环境改善方案的可行性、先进性进行评价。（6分） 合理性、完整性、针对性强，能够很好满足项目需求的得6分 合理性、完整性、针对性强，基本满足项目需求得4分 合理性、完整性、针对性一般，不能全面满足项目需求的得2分 方案不满足要求或未提供此项内容的得0分 | 6 |
|  |  | 3、水质、水生态监测方案的可行性、先进性、智慧化进行评价。（4分） 合理性、完整性、针对性强，能够很好满足项目需求的得4分， 合理性、完整性、针对性强，基本满足项目需求得2分 合理性、完整性、针对性一般，不能全面满足项目需求的得1分 方案不满足要求或未提供此项内容的得0分 | 4 |
|  |  | 4、水体智慧化运维（沉水植物、挺水植物、浮叶物、漂浮植物的收割、补种、垃圾清运管理）方案、水生动物及野生鸟类保护管理方案的科学性、完整性、针对性进行评价。（6分） 合理性、完整性、针对性强，能够很好满足项目需求的得6分 合理性、完整性、针对性强，基本满足项目需求得4分 合理性、完整性、针对性一般，不能全面满足项目需求的得2分 方案不满足要求或未提供此项内容的得0分 | 6 |
|  |  | 5、迎查及重大活动工作方案、假日及人流量较多时对水面生态维护服务方案进行评价。（3分） 合理性、完整性、针对性强，能够很好满足项目需求的得3分 合理性、完整性、针对性强，基本满足项目需求得2分 合理性、完整性、针对性一般，不能全面满足项目需求的得1分 未提供此项内的得0分。 | 3 |
|  |  | 6、对突发性事件（蓝藻、水绵等藻类、水草爆发等）应急处理方案进行评价。（3分） 合理性、完整性、针对性强，能够很好满足项目需求的得3分 合理性、完整性、针对性强，基本满足项目需求得2分 合理性、完整性、针对性一般，不能全面满足项目需求的得1分 未提供此项内的得0分。 | 3 |
|  |  | 7、对安全操作生产、危化品管理、防（雨）讯、防霾、防洪、防台、防雪、抢险抗灾、处理突发事件方案、各类应急保障方案情况进行评价。（2分） 合理性、完整性、针对性强，能够很好满足项目需求的得2分 合理性、完整性、针对性强，基本满足项目需求得1分 合理性、完整性、针对性一般，不能全面满足项目需求的得0.5分 未提供此项内的得0分。 | 2 |
|  |  | 8、对管理服务方案、管理能力、内部考核方案、完善的档案管理及移交步骤进行评价。（1分） 合理性、完整性、针对性强，能够很好满足项目需求的得1分 合理性、完整性、针对性强，基本满足项目需求得0.5分 方案不满足要求或未提供此内容的得0分。 | 1 |
|  |  | 9、对运维服务的机械、设备（含智能化设备）的操作技术人员培训、维修保养、管理的方案进行评价。（3分） 合理性、完整性、针对性强，能够很好满足项目需求的得3分 合理性、完整性、针对性强，基本满足项目需求得2分 合理性、完整性、针对性一般，不能全面满足项目需求的得1分 方案不满足要求或未提供此内容的得0分。 | 3 |
| 3 | 生态检测能力生态监测应急响应 （10分） | 1、供应商具备浮游植物、浮游动物、着生生物、底栖动物、鱼类CMA 检测资质的，每一项得1.5分 | 7.5 |
|  |  | 2、方案内承诺应急增加水生态监测频次不收费的，每一次得0.5分，最高得2.5分。 | 2.5 |
| 4 | 人员 （15分） | 拟投入项目人员情况 1、专家团队要求 供应商聘请生态环境科研专家每一名得2分，最高得4分，每名专家须取得相关专业正高级或研究员以上职称，且非同一单位。对水质改善、底泥改良、鱼类、贝类、软体动物、沉水植物养护具备专业技术知识及经验,承诺按照招投标及合同要求完成各项专家咨询服务及报告。（提供职称复印件、聘用合同（聘用合同应体现项目需求的工作内容）等相关证明材料，未提供不得分。 | 4 |
|  |  | 2、项目经理要求： 供应商拟投入的项目经理具备生态学、环境工程与科学等水生态环境相关专业中级及以上专业职称的得3分，满分3分。（提供职称材料复印件加盖公章，提供项目经理在投标单位由社保机构出具的2025年5月到2025年10月其中任意一个月缴纳的养老保险金缴费证明材料复印件加盖公章，缴纳的养老保险缴费证明材料加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件。未提供不得分） | 3 |
|  |  | 3、技术负责人要求： 供应商拟投入的技术负责人须具备生态学、环境工程与科学等水生态环境相关专业中级及以上专业职称的得2分，满分2分。（提供职称材料复印件加盖公章，提供技术负责人在投标单位由社保机构出具的2025年5月到2025年10月其中任意一个月缴纳的养老保险金缴费证明材料复印件加盖公章，缴纳的养老保险缴费证明材料加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件。未提供不得分） | 2 |
|  |  | 4、项目经理业绩 供应商拟委派的项目经理自2022年11月1日（含）以来具备公园、河道、湖泊水体生态运维（或养护）、水生态调查、水生态评估、断面保障业绩的，每一项2分，最高得6分。（提供合同复印件加盖公章，未提供不得分；合同需体现标的时间、项目内容，否则视为未提供；提供项目经理在投标单位由社保机构出具的2025年5月到2025年10月其中任意一个月缴纳的养老保险金缴费证明材料复印件加盖公章，缴纳的养老保险缴费证明材料加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。） | 6 |
| 5 | 企业业绩 （9分） | 企业业绩 供应商自2022年1月1日（含）以来，具备公园或景区、湖泊、河道、等水体生态运维（或养护）、水生态调查、水生态评估、断面保障项目业绩的，每一项得3分，最高9分。 （提供合同复印件加盖公章，未提供不得分；合同需体现标的时间、内容等相关信息，否则视为未提供，与项目经理业绩重复不得分。） | 9 |

评分细则说明：

（1）评标委员会成员根据上述评分细则，客观分由评委统一打分；方案由评委各自进行打分，然后平均计算出方案的得分值，最后根据各供应商的总分汇总进行排名，推荐三名中标候选人。

（2）总分最高的供应商为第一中标候选人，当出现并列最高综合得分时，供应商综合得分相同时，投标报价低者排名靠前，若报价也相同，则以运维方案得分高者排名靠前，如运维方案得分仍一致时，则由评标委员会现场抽签确定排名。

（3）供应商提供的业绩证明材料必须真实可靠，采购人将对业绩的真实性及相关采购项目的实施情况进行调查，如发现供应商弄虚作假，则取消其次投标资格，并向上级主管部门汇报。

（4）所有认证、证明和合同业绩均以有效的证明文件复印件加盖公章为依据。

（5） 评标委员会不保证有效报价最低的供应商中标。

（6） 供应商提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

说明:

1、所有的证明和业绩材料均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。

2、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效报价处理。

3、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

4、小微企业的价格扣除

4.1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

4.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、监狱和戒毒企业的价格扣除

5.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

6、残疾人福利性单位的价格扣除

6.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、技术说明与服务方案

十、拟参与本项目服务人员一览表

十一、投标人类似业绩情况表

十二、中小企业声明函（如有）

十三、残疾人福利性单位声明函（如有）

十四、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京信诺工程造价咨询有限责任公司：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

投标函

致：南京信诺工程造价咨询有限责任公司

根据贵方编号为          的                        项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

开标一览表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标报价 |  | 备注：报三年总价 |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |

日  期：

- 1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

六、投标分项报价表

（一）投标分项报价表

| 投标报价 （单年） | 万元/年 | 备注： |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （三年） | 万元 |  |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.行数不够，可自行添加。

- （二）投标报价明细表

投标单位（加盖电子公章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单价 （元/月） | 分项小计 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  | 乙方必须固定人员对甲方的湖面进行生态运维工作，现场项目经理、技术负责人及运维作业人员必须专职且与招投标文件里人员名单相一致，项目经理及技术负责人各1名（50岁以下）。12-2月人数不低于8人（含项目经理及技术负责人），其中6名工人为65周岁以下。3-11月不少于15人（含项目经理及技术负责人），其中6名工人为60周岁以下，7名工人65周岁以下，工人均为男性。总人数中会设备操作、驾驶操作割草船人数不少于4人，驾驶电瓶三轮车垃圾转运车不少于2人。 |
| （1） |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |
| （4） |  |  |  |  |  |
| （5） |  |  |  |  |  |
| （6） |  |  |  |  |  |
| （7） |  |  |  |  |  |
| （8） |  |  |  |  |  |
| 2 | 社保公积金 |  |  |  | 如供应商拟投入本项目的服务人员中有依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的，该表后须附说明材料，未提供说明材料或说明材料内容不符合政策规定的将被视为未实质性响应招标文件。中标结果发布后签订合同前中标供应商应向采购人提供符合减免政策的证明材料，无法提供或证明材料与该表后所附说明不符的将被视为虚假应标，取消中标资格。 |
| （1） | 社会保险 |  |  |  | 社保费用不得低于南京市最低标准，否则做无效投标处理。 |
| （2） | 公积金 |  |  |  | 公积金不得低于南京市最低标准，且最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，否则做无效投标处理。 |
| 3 | 法定节假日工资 |  |  |  | 法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于正常工资的百分之三百的工资报酬。报价中的法定节假日人员加班费不得低于上述要求，否则做无效投标处理。 参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×13天 |
| 4 | 其他待遇费用 |  |  |  |  |
| （1） | 人员福利 |  |  |  | 国家强制性要求缴纳的或员工必须享有的福利待遇。 |
| 5 | 行政办公费 |  |  |  |  |
| （1） | 办公用品费 |  |  |  |  |
| （2） | 培训费 |  |  |  |  |
| （3） | 交通费 |  |  |  |  |
| （4） | 通讯费 |  |  |  |  |
| （5） | 服装费 |  |  |  |  |
| 6 | 耗材费 |  |  |  |  |
| 7 | 机械费 |  |  |  |  |
| 8 | 材料费 |  |  |  |  |
| 9 | 管理费 |  |  |  |  |
| 10 | 利润 |  |  |  |  |
| 11 | 法定税费 |  |  |  | 供应商应依法缴纳税费，如享受税费优惠政策的，须在《投标报价明细表》后附证明材料，否则做无效投标处理。 |
| 12 | 其他费用 |  |  |  | 供应商认为可能发生的其他费用。 |
| 13 | 投标总价（一年）（元） |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价（三年）（元） |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。如有其他费用，供应商自行计算填列。（2）报价中的各分项报价均不得为“零”或负数（其他费用可以为“零”但不得为负数），否则做无效投标处理。（3）服务时间不足一年的，按照采购文件规定服务时间测算。（4）《投标报价明细表》“投标总价（三年）”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。 |  |  |  |  |  |

附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。社会保险缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。法律法规或政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准 | / | 2490 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费基数（≥4879）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1205.113 |  |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%） | ≥124.5 |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%） | ≥124.5 | 最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。 |

表2：社会保险最低缴费比例（参考）

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

相关说明、证明材料（供应商自行提供）

1.供应商拟投入本项目的服务人员中，依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的说明材料。

2.供应商享受税费优惠政策的证明材料。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

- 拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

注：提供相关人员证书复印件并加盖公章及证明材料

- 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

十二、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加南京市莫愁湖公园水生态运维服务（单位名称）采购编号为项目（分包号：/）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）属于行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.（标的名称）属于行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加南京市莫愁湖公园水生态运维服务（单位名称）采购编号为项目（分包号：/）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十四、联合体协议（本项目无需提供）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。