赣榆区政府采购

竞争性磋商文件

项目名称：江苏省赣榆高级中学物理科学发展创新中心建设项目（专门面向中小企业）

项目编号： JSZC-320707-DHZX-C2025-0007

采  购  人：江苏省赣榆高级中学

采购代理机构：连云港德晖工程项目管理咨询有限公司

2025年12月

# 总 目 录

# 第一章 竞争性磋商采购公告

# 第二章 磋商须知

# 第三章 合同条款及格式

# 第四章 项目需求

# 第五章 评审方法和评审标准

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式
               第一章 竞争性磋商采购公告

### 项目概况 ### 江苏省赣榆高级中学物理科学发展创新中心建设项目（专门面向中小企业）采购的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载采购文件，并于2026年1月9日09点00分（北京时间）前提交（上传）电子响应文件。

### 一、项目基本情况

### 项目编号：JSZC-320707-DHZX-C2025-0007

### 采购方式：竞争性磋商

项目名称：江苏省赣榆高级中学物理科学发展创新中心建设项目（专门面向中小企业）

预算金额：122万元

最高投标限价：122万元，投标报价超过最高投标限价或预算价的为无效报价，按照无效响应处理。且第二轮报价（最终报价）需低于（或等于）第一轮报价，否则为无效标。

采购需求：本项目为省物理课程基地建设项目，“思行融创”物理学科发展创新中心需要通过创新教学环境、搭建多种教学平台助力学生个性化发展。物理学科发展创新中心以文昌楼五楼为建设场所，分为力学展区、声学展区、光学展区、电磁学展区及物理互动体验展厅等，要从文化氛围营造、展示与体验等方面发挥课程基地的育人功能。

对本项目资格要求、采购需求、评审方法与评审标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：接采购人通知后 45 日内将货物送达到采购人指定地点，完成安装调试、验收后交付使用。

质量要求：达到采购人要求及有关国家（行业）验收标准。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

### 二、申请人的资格要求（本次采购实行资格后审）

（一）符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料；

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明【如是法定代表人（单位负责人）参加投标提供法定代表人（单位负责人）身份证明书，如是授权代表须提供授权委托书】；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度并且依法缴纳税收和社会保障资金（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》；（格式详见采购文件）

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；(格式详见采购文件)

4、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；(格式详见采购文件)

5、符合法律、行政法规规定的其他条件；（提供承诺，格式自拟）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、苏财购[2022]45号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子投标文件中，详见磋商文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。（投标时不需提供证明材料，评标时以评委现场实时查询为准，查询结果留存并归档。）

2.供应商/投标主体及其法定代表人、项目负责人未被列入“连云港市赣榆区行贿人联合惩戒信息库。”(投标时供应商不需提供证明材料，评标时采购人/招标人和区公共资源交易中心通过赣榆区行贿人联合惩戒信息库，对供应商/投标主体等情况进行内部查询，查询结果页面打印留存。)

3.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）（提供承诺，格式自拟）

三、获取采购文件

1.获取时间：2025年12月25日至2026年1月4日（北京时间）

2.获取方式：网上注册登记成功后系统内自行免费下载。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、提交（上传）响应文件截止时间及开标时间、地点

1、电子响应文件上传截止时间：

2026年1月9日9时00分（北京时间）

2、开标时间与地点：

时间：2026年1月9日9时00分（北京时间）

地址：“苏采云”系统网上开标大厅。

3、本工程采用远程不见面交易模式，投标人自行选择任意地点参加远程开标会。供应商必须提前登录不见面开标大厅，根据供应商操作手册进入相应标段的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

4.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密时间限定30分钟完成。

注：本项目采购方式为竞争性磋商，评审过程中依次有磋商环节和二次（最后）报价环节，各供应商请及时关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。初步评审环节结束后苏采云系统将通知供应商在规定时间内进行磋商及最后报价填报，如供应商因个人原因错过相应环节，责任自负。

所有的响应供应商须在苏采云系统规定时间内填写并提交最后报价，未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。

## 五、公告期限

本项目公告期限为3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.根据苏财购〔2020〕52号规定，本项目不收取投标保证金。

2.本磋商文件中斜体且有下划线部分的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商及时关注江苏政府采购网及苏采云系统发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

4.落实政府采购政策支持绿色发展

4.1.本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

4.2.为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

4.3.落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

5、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（连云港地区办理地址：连云港市海州区凌州东路9号3号楼公共资源交易中心1楼办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、供应商需按《操作手册》要求进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.本次采购要求供应商网络上传响应文件,在磋商准备期内及时制作网上响应文件并于开标前完成网上响应文件上传。各供应商须确保在采购文件规定的时间内完成响应文件上传及解密工作；成交单位在领取成交通知书时需提供 3 份完整纸质响应文件，其中正本一份副本贰份。纸质与电子标书内容不一致的，以电子标书为准。

7.开评标环节供应商参与交互的人员将一直被视为是供应商的授权委托人（法定代表人/单位负责人），供应商自行承担弄虚作假、随意更换人员所导致的一切后果。

8.供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

9．供应商在制作响应文件时如遇投标工具中投标格式与采购文件中不一致，请供应商按照采购文件中响应文件的格式要求编制，添加在投标工具的【投标其他材料】中作为评审依据。如因供应商未按要求执行造成的一切后果（包括废标）均由供应商自行承担。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：江苏省赣榆高级中学

地    址：江苏省赣榆高级中学校内

联系人：方主任

联系方式：0518-86213556

2、采购代理机构信息

名称：连云港德晖工程项目管理咨询有限公司

地址：连云港市海州区花果山大道科创城1号楼8楼南侧

联系人：陈工

联系方式：0518-81580886

3.项目联系方式

项目联系人：方主任

电      话：0518-86213556

# 第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采用竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3.3银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

3.4符合上述条件的供应商应承担参与磋商采购及履约过程应承担的全部责任与义务。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人（采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2此次采购代理费用由成交单位支付，代理服务费7000元，由成交单位在领取成交通知书前一次性支付。该费用供应商报价时综合考虑。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的澄清及修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购公告中的联系方式，向代理机构（采购人）提出。不在规定期限内提出的，采购人有权不予答复。提交首次响应文件截止之日前，代理机构（采购人）可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构（采购人）将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在江苏政府采购网发布更正公告通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由采购代理机构负责解释。

二、响应文件的编制及保证金收取

1、响应文件签署

1.1响应文件应由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖供应商公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商应当按照采购文件要求并必须使用“苏采云”系统可接受的响应文件制作工具编制并加密响应文件，系统操作流程详见江苏政府采购网－办事指南－资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南，请及时关注版本更新。

2.2磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。响应文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.3 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应提交磋商文件要求的资格证明材料，资格证明文件均需为原件扫描件（且在有效期）上传至响应文件中，采购文件另有规定除外。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价明细表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

磋商供应商的投标报价应包括本次采购范围内全部工作内容所需所有费用。其中包括但不限于为完成本项目全部内容所投货物（包含与货物相关的服务）费用、工具及设备使用费、运输、装卸、安装调试验收、技术协助、培训、售后服务、管理费、利润、规费、税金、风险费、保险费、招标代理服务费等完成该项目所需的一切费用，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

供应商应充分考虑本项目所涉及的全部知识产权及其相关费用，因第三方知识产权问题产生的各类损失均由成交供应商自行承担，并赔偿采购人的一切损失。

整个合同实施期间，供应商所有用于安全保护及环境保护、保险等所需费用含在投标报价中，不单独计列与支付。供应商应为投入的工作人员进行必要的安全教育，配备必要的安全装备，并为相关现场服务人员投保。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

4.7本次采购采用竞争性磋商，因第二轮报价（最终报价）只报总价，结算时各分项最终结算价，以成交人提交的综合单价同比下浮【下浮率=（1-第二轮报价/第一轮报价）*100%】，本次采购第二轮报价需低于（或等于）第一轮报价，否则按无效标处理。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

三、响应文件的递交

1.本项目为电子交易，本次采购要求供应商在磋商准备期内及时制作响应文件并于投标截止时间前完成网上响应文件上传。各投标单位须确保在采购文件规定的时间内完成响应文件上传及解密工作。

2、供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标，响应文件不得超过150M。），“苏采云”系统自动接收。未按采购文件和“苏采云”系统要求制作上传的响应文件造成的不利后果，由供应商自行承担。

注：本项目全流程电子交易，开标后成交供应商在领取成交通知书时需提供叁份（一正二副）完整的纸质版响应文件（为上传的电子版响应文件打印胶装）。纸质响应文件加盖法人公章，法定代表人（单位负责人或授权委托人）签字或盖章，递交至招标代理机构。纸质与电子标书内容不一致的，以电子标书为准。

3、采购代理机构有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

4、迟交的响应文件

4.1磋商供应商在磋商文件要求的在截止时间后上传的响应文件为无效文件，“苏采云”系统将自动拒收。

5. 响应文件的补充、修改和撤回

5.1磋商供应商在上传响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的截止时间前。

5.2如需对电子响应文件修改，磋商供应商可以在截止时间前登录苏采云电子交易平台撤回文件，并上传新的响应文件，响应文件以最终完成上传的为准。

5.3磋商供应商不得在截止时间后修改响应文件，也不得在截止时间起至磋商有效期满前撤回响应文件。

5.4磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。供应商应在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”，并加盖CA电子公章。

5.5特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或竞争性磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

6. 磋商响应有效期

6.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。磋商供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应。采购代理机构在接到磋商供应商答复后，同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

7、提交样品截止时间和地点（本项目无需提交样品）

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点远程组织不见面磋商仪式，仪式由代理机构主持，供应商确定的授权委托代表（法定代表人/单位负责人）须准备身份证件和用于生成、加密和上传电子响应文件的CA数字证书参加开标会议。

供应商解密响应文件后，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称等。供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照供应商《操作手册》规定执行。

本项目采购方式为竞争性磋商，评审过程中依次有磋商环节和二次（最后）报价环节，各供应商请及时关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。初步评审环节结束后苏采云系统将通知供应商进行磋商及最后报价填报，如供应商因个人原因错过相应环节，责任自负。

供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

供应商未参加开启（解密）的，视同认可开启（解密）结果。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审、磋商。

2.2 磋商小组由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4.评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

4.2需要供应商进行澄清、说明或者补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明或更正，其风险由供应商自行承担。

4.4 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查： 磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商采购的资格。

符合性检查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的供应商的响应文件按无效响应处理，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定需经过磋商小组的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3无效响应文件的情形和采购活动终止

5.3.1未实质性响应磋商文件的情形：

（1）供应商未按照磋商文件要求提交（上传）电子响应文件的。

（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

（3）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的。

（6）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商响应产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（7）供应商未通过符合性审查的。

（8）供应商未按照要求对磋商或者最后报价作出响应的。

（9）供应商提交两个（含两个）以上不同的最后报价的。

（10）供应商的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（11）磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（13）响应文件未按照磋商文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（14）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于无效响应磋商文件的情形。

5.3.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

5.3.3采购活动终止的情形：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开启（解密）不成功的，或者至磋商文件规定的截止时间成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。

（2）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）法律、法规、规章规定的其他情形。

5.4如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，对于无效响应文件，采购人应当告知提交响应文件的供应商。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.6本项目执行苏财购【2025】62号文《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》：

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算*50%；

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价*45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6. 磋商程序及评审方法和标准

6.1 磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“磋商函”。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”，并加盖CA电子公章。供应商未按照磋商要求作出响应的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

磋商供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过苏采云系统重新提交响应文件。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3本项目采用两轮报价，即上传的磋商响应文件报价为第一轮报价（首轮报价），经磋商小组与各单一供应商分别进行磋商后，统一组织的苏采云系统二轮报价即为各磋商供应商的最后报价（第二轮报价须低于（或等于）第一轮报价）。

最后报价将通过“苏采云”系统作出，已提交的报价不可撤回和修改，请谨慎填写。所有的响应供应商须在苏采云系统规定时间内填写并提交最后报价，磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.2.3评审报告

评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，技术指标也相同的，由采购单位在评标现场采用随机抽取的方式确定。

1.2根据采购人委托，磋商小组直接确定第一名成交候选人为成交供应商，采购代理机构将在“江苏政府采购网”公告成交结果，公告时间为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。

1.3成交供应商有下列情形之一的，将取消其成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（6）将政府采购合同转包；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.2采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

2.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

2.4供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.6质疑函应当使用范本（详见中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/下载专区），接收方式为书面原件接收，联系部门、联系电话和通讯地址详见本采购文件第一章。

2.7采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

2.8未尽事宜，参照相关法律法规。

3、投诉

投诉事项按有关法律法规执行。

六、采购结果确定及合同签订相关事项

1、采购结果确定及签订合同

1.l采购人收到评审报告 5 个工作日内按顺序确定中标或成交供应商,或评标委员会根据采购人委托直接确定中标人。成交结果确定后，采购代理机构将向成交商发出成交通知书。请成交商在成交结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供成交通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由成交商自行承担。

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人自采购合同签订之日起2个工作日内（合同的签订日期计算），将政府采购合同在江苏政府采购网上公告。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务或工程进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

履约保证金缴纳事项详见采购文件第四章。

3、履约验收

3.1政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。甲方负责履约验收具体工作并应当成立验收小组。履约验收过程中的政府采购合同履行、违约责任和争议解决等事项，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规和政府采购合同约定执行。详情请见“关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知”（苏财规〔2024〕7号）规定。

3.2本项目履约验收要求详见采购合同。

4、合同标的的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

5、政府采购履约资金扶持政策

成交商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、政策功能

（一）支持中小企业发展

1.本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号、《中小企业化型标准》工信部联企业〔2011〕300号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号的规定。

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔 2020〕46 号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕 300 号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

2.参加政府采购活动的供应商享受中小企业政策应当提供材料：

2.1供应商本身填写的财库[2020]46号文规定的《中小企业声明函》；【见格式】

2.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，参加政府采购活动的供应商属于残疾人福利性单位（满足财库[2017]141号规定的条件）的，提供《残疾人福利性单位声明函》【见格式】。

2.3监狱企业视同小型、微型企业，参加政府采购活动的监狱企业，请提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（二） 支持绿色发展

1.本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

2.为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

3.落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

（三）政府采购需求标准

本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同条款及格式

连云港市政府采购

（采购包名称 ）                    合同

合同编号：

采购人：

成交供应商：

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购委托服务合同

委托方（采购人）：                        （以下简称“甲方”）

受托方（成交商）：                        （以下简称“乙方”）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定及  【项目名称】  项目（项目编号：      ）的竞争性磋商的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 货物内容：          。

1.2 合同履行期限：          。

1.3 补充条款：          。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________（¥__________元）。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用（包含各式税费、运输费、二次搬运费、安装费等），甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1本项目所有设备及配件质保期：      年（自项目验收合格之日起计）

九、交货方式及交货地点

9.1 交货方式：现场交货。

9.2交货地点：采购人指定地点 。

十、合同款支付

10.1设备安装调试完成并验收合格后付至合同款金额100%；

支付款项时，供应商必须提供符合税法的等额正规发票，否则迟延付款的责任由承包人自行承担。采购人对满足合同约定支付条件的项目自收到发票后10个工作日内将资金支付到约定的供应商账户 (以发票开具日期计算)。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，采购人应报经财政部门审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3 政府采购过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，在政府采购管理部门调查期间、被行政处罚期间，政府采购管理部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期通知国库支付中心支付合同款。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由供应商承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：无条件退货，并退还用户支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。用户和采购人不承担发生的任何费用。

（3）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2 小时内到达甲方现场，并承担相应责任。

12.4 在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲、乙双方协商承担。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （2）种方式解决：

（1）向  / 仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为赣榆区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执贰份、代理机构及财政监管部门各执壹份。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人（单位负责人）：

授权委托代理人：                     授权委托代理人：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

邮政编码：                           邮政编码：

签订地点：

签订日期：      年  月  日

# 第四章 项目需求

- 说明：

- 本项目采购方式为 竞争性磋商，项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

- 根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

- 本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

- 本项目核心产品为：  仿真飞行模拟器    。

- 项目说明

本项目为省物理课程基地建设项目，“思行融创”物理学科发展创新中心需要通过创新教学环境、搭建多种教学平台助力学生个性化发展。物理学科发展创新中心以文昌楼五楼为建设场所，分为力学展区、声学展区、光学展区、电磁学展区及物理互动体验展厅等，要从文化氛围营造、展示与体验等方面发挥课程基地的育人功能。

- 供货要求

1、合同履行期限：合同签订后改装设计方案经采购人确认45天内交付并完成安装调试。（设计方案需满足消防验收要求）

2、质量要求：达到采购人要求及有关国家（行业）验收标准。

- 交货方式：现场交货。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 安装调试要求

- 提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。软硬件经过正确安装、合规配置和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，成交商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由成交商负责。

- 所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由成交商负责。

- 采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由成交商负责。

- 安装和调试：成交供应商按采购人要求时间及地点负责全过程的施工、安装、调试、试运行工作。

- 实施进度要求：供应商进场施工要提供施工进度计划表，施工进度计划表需要需方确认。供方保证项目实施的技术力量必须按时完工。

- 安全要求：成交商在安装调试过程中，应严格遵守安全施工的相关规范，应按相应安全规程操作，如在安装调试过程中发生安全事故，责任由成交商自负。

- 人员配备要求

考虑到项目的专业性，投标时供应商需配备1名项目负责人，负责协调项目全过程的各项工作以保证项目顺利实施。

- 验收要求:

- 设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备全部到达现场后并调试完成由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场验收。

- 提供完整的技术资料，包括但不限于产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；设备安装调试资料。

- 货物安装调试完成，正常运行30天内，按照货物验收相关规定，结合采购文件、响应文件、合同等约定内容对项目进行验收。验收达不到规定要求，采购单位有权要求更换货物或拒绝付款，中标供应商若违约，采购使用部门将依法追究相应法律责任。

- 培训要求

培训采购人单位设备操作人员，提供具体的培训内容与安排，具体要求为：

- 针对软硬件设备的操作、日常的使用与维护以及相关技术等内容提供全面、细致的培训计划，征得采购人同意后方可实施。

- 提供培训手册，手册内容包括培训方案、人次、天数及地点等。

- 售后服务要求

- 本项目所有设备及配件质保期：3年（自项目验收合格之日起计）

- 质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换、软件平台升级更新维护相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取质保成本费用。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）

3、质保期内应做好设备功能正常运行所需的系统对接、联调测试、日常维护、升级等售后服务。

- 付款方式与履约保证金

- 付款方式

设备安装调试完成并验收合格后付至合同款金额100%；

- 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 采购清单

| 赣榆高级中学物理互动体验展馆清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类目 | 名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| 一、物理互动体验展厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联网系统 | 可编程集控系统主机 | - 稳定性要求：主机采用强弱电一体式结构，2U 标准工业金属机箱，宽电压100-240V供电，不会因电压不稳而造成设备不稳定，适合 7*24 小时长时间工作。 2.系统锁定功能：支持可编程液晶触摸屏面板拓展接入，并具备系统开锁和解锁功能；系统锁定后面板具提示功能，且不能控制多媒体设备，系统开锁后可控制多媒体设备；系统支持关机自动上锁，支持断网.控制面板输入密码.插卡（刷卡）和远程解锁。 3.课表联动：可根据教务系统排课数据，实现提前自动开启和延后关闭多媒体设备（提前和延后时间可设置），系统联动策略可定义。 4.可整合第三方RS232.TCP协议的设备进行集中控制。 5.HDMI信号接口支持≧4 路 HDMI 输入，≧2 路 HDMI 输出；版本不低于HDMI1.4 ，输入输出支持4K高清信号切换，兼容 HDCP 保护协议；HDMI输出具音频分离功能。 6.主机支持 2.4G 无线麦克风接入（含接收器），支持 PPT 翻页控制；音频接口≧2 进 1出，功放输出功率总功率≧120W（或单路≧60W），具备混音及音量数字调节功能。 - 7.供电输出接口要求：≧4路12v/1a常供电输出，≧5路12V/1A可控供电输出；≧4路可控强电输出。 8.其他控制：≧1路RJ45网络接口；≧2路USB接口；≧5路 RS232 通讯接口，≧2 路 RS485 控制接口；≧ 3路数字 I/O 接口；≧1路电脑物理开关接口。 9.4路强电电源控制，包含投影机、电动屏幕、计算机、预留电源，计算机电源、计算机开关连动，计算机电源可在中控检测到计算机关闭后自定义延时断电；投影机（液晶）电源支持开关机延时设置；预留电源可接插排，控制需要断电的设备。1路带保护功能的电源输入。 10.中控主机可通过网络远程导出配置文件再批量安装到其他中控主机。主机固件升级：可通过网络远程升级。 11.中控配套控制软件支持部署于终端 PC，具备设备唯一标识（ID）管理功能（支持自动生成或自定义配置）；软件需支持开机自启，可自动搜索并连接管理服务器，任务栏图标需直观显示设备与服务器的连接状态。音视频与系统参数采集功能：支持获取终端 PC 的音频信号、桌面画面及系统运行参数，并上传至管理服务端；音视频交互功能：支持接收来自管理服务器或其他教室终端的转播、直播信息（功能实现方式不限，可集成于控制软件或搭配专用插件 / 独立软件）。 - 12.通过软件终端连接到服务器，可以请求管理员远程协助；可以请求管理员对讲，并对语言和相关参数进行设置。 13.网络参数设置：连接服务器是否成功文字显示；服务器IP地址设置；端点联接端口设置；内外网服务端口设置。 14.采集源设置：可以分别对桌面.视频.音频进行压缩级别1-9级.采集格式.传输位率等数据进行设置。 15.控制设置：启用串口控制，选择串口；请求发言.停止发言进行设置；关闭电脑，编写代码设置。 16.其它设置：开启密码保护；隐藏通知图标；请求发言呼叫音和提示音进行设置。 ▲17.提供网络配置工具软件著作权登记证书复印件加盖软件著作权人公章，原件备查。 ▲18.提供由CNAS认可机构出具的检测报告：产品依据GB/4943.1-2022（音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求）进行检测，以上检测报告及证书复印件加盖原厂公章，原件备查。 | 1 | 套 |
| 2 | 物联网系统 | 可编程液晶触摸面板 | - 系统配置：CPU≥4核心、内存≥1G、存储≥8G；安卓6.0或以上。 2.尺寸和分辨率：显示屏≥10寸LCD液晶屏，分辨率≥1280*800。 3.触控模式：电容触摸。 4.外观结构：铝合金外壳，散热良好。 5.通讯接口：RS232、RS485、RJ45。 6.自启动：上电自启动，支持锁屏锁定中控面板应用，仅授权管理员可退出 / 切换应用；支持配置锁屏策略（如自动锁屏、强制锁定），防止非授权操作。 - 7.批量安装：可通过网络远程导出工程再批量安装到其他控制面板。 8.可编程液晶控制面板要求整合以下控制功能： a.可在控制面板上通过输入密码点击确定开启中控，进入交互界面； b.可对多媒体设备进行控制; c.对窗帘和灯具、空调、投影控制； d.可查阅操作说明：可在控制面板上通过点击相关界面进行操作说明的查阅； e. 设备支持移动端和控制面板同步控制和相互反馈功能。 | 1 | 台 |
| 3 | 物联网系统 | 智能控制开发系统 | - 编程功能：支持主流操作系统（含 Windows）的可视化编程环境，可生成适配 Windows/Android/iOS 的应用，支持工业 / 民用智能控制场景，兼容通用编译与发布标准基于WINDOWS系统的可视化编程软件，只需要拖拉可视化控件和填写受控设备协议或代码即可快速制作。 - 2.控件支持：普通面板、任务计划、图像列表、多页面、控制中心、视频编解码、时间显示、定时器、WEB页面、进度调节、流媒体播放、文本、组合框、动画、数字显示。 3.支持的受控设备的通信协议：原生协议：RS232、RS485、HTTP、TCP、RTMP、RTSP、IO触发；转换协议：TCP或RS232转IR、ZIGBEE、RF等协议。 4.反馈脚本编程：可对反馈代码进行提取、判断、转换、显示和联动或调用其他子应用。 5.多终端同步：同一个应用可在不同操作系统的装置上运行，数据和控件状态须实时同步。 | 1 | 套 |
| 4 | 物联网系统 | 继电器控制模块（灯光控制） | - 产品具有程控和手动控制两种模式；在应急情况下，可以利用手动方式对相关设备的电源直接进行开关控制及操作；在程控模式下，通过软件编辑进行任意独立或组合控制。 2.控制模式：8回路独立继电器或互锁控制； 3.最大负载：每路20A, 277V AC (含)以上； 4.ID 地址：支持不低于 8 位地址编码，支持指拨开关、软件配置等主流配置方式；控制接口支持 RS-232 或 RS-485，采用符合工业标准的通用端子，接口性能满足通信协议要求； 5.8回路继电器的测试控制开关； 6.电源：AC110V~220V； 7.安装方式：嵌墙/挂墙或机柜安装 ； | 1 | 台 |
| 5 | 物联网系统 | 红外控制模块（空调控制） | - 内嵌式系统，工业级处理器，支持长时间工作，存储器：配置不低于 64MByte RAM 和 128M 的非易失性存储器（支持 NORFLASH/NAND FLASH 等），满足红外学习数据存储需求，红外发射功率满足覆盖需求，载波支持主流红外设备常用频率（如 38KHz 等），频宽覆盖 30-90KHz，支持自动识别红外码型。 - 2.至少提供 1 路 RS485 双向通信接口，支持 DC5V 供电（兼容宽压输入更佳），正常工作功耗≤5W。 4.内置足够数量的红外发射管或支持多接口拓展，确保设备红外发射无死角，可通过现场测试验证。 | 1 | 个 |
| 6 | 物联网系统 | 电动卷帘电机 | 1工艺：交流输入直流电动机； 2.性能要求耐用稳定； 3.绝缘等级A,电机可通过RS232或RS485控制； | 5 | 台 |
| 7 | 物联网系统 | 窗帘卷轨 | 1材质：铝合金 2工艺：卷轨根据窗户实际尺寸定制。 | 1 | 项 |
| 8 | 物联网系统 | 物联网系统线材辅配件 | 物联网系统线材辅配件 | 1 | 套 |
| 9 | 物联网系统 | 物联网主机 | - 支持与 windows /安卓系统网络连接； 2、高性能数据处理，软硬件加密解码； 3、主机采用 LINUX 系统； 4、四核处理器；配置不低于 1G 内存与 8G 闪存，满足系统运行与数据存储需求； - 5、板载 BIOS ，断电保护； 6、前面板信号指示灯： Power 、 TXD 、 RXD 、 NET ,可处理控制数据，可根据感应器和电力模块自动调节空调温度、室内灯光开关，以达到节能减碳和火灾漏电安全报警功能； 7、含有线网络、至少提供 10 路 RS232（含不少于 2 个 9 针兼容接口）、2 路 RS485 通信接口，接口类型满足工业级稳定连接要求， USB 接口、支持现场可编程和远程更新。 8、产品尺寸，1U标准机柜，支持 12V2A 供电（兼容宽压输入更佳）；接口具备防脱落设计（如锁死、卡扣等方式） | 1 | 台 |
| 10 | 网络系统 | 网络机柜 | 1.容量：22U 2.尺寸:≥600x1000*1200 3.主要材质： 机柜主体采用优质冷轧板，配置符合国家标准的电源 1 套，配备 8 位 PDU 电源插排一个 ▲4.承重要求:机柜内部静载荷能力≥1000KG，持续加载 72 小时后，柜体无变形、无裂纹，柜门启闭自如，锁具开合平顺；机柜底座静载荷能力≥1250KG，持续加载后底座无变形。提供由CNAS认可机构出具第三方的检测报告，检测报告及证书复印件加盖原厂公章，原件备查 | 1 | 台 |
| 11 | 网络系统 | AC控制器 | 1.接口配置：支持不少于 5 个千兆以太网接口，其中至少 1 个千兆 WAN 口、4 个千兆 LAN 口，接口性能符合 IEEE 802.3ab 标准 2.PoE 功能：支持不少于 4 个 PoE 供电端口 ▲3机械防护：为保障设备抗冲击能力，所投无线控制器外壳机械碰撞防护等级符合 GB/T 20138-2023 标准，不低于 IK08 级。投标时需提供针对投标产品型号的第三方检测报告（报告需加盖 CNAS 标志），同时提供检测机构官方网站的报告查询截图及有效查询链接，复印件加盖投标人公章，原件备查。 | 1 | 台 |
| 12 | 网络系统 | 高密AP | ▲1.支持 802.11ax（Wi-Fi 6）标准，采用硬件独立多射频设计（≥4 个独立射频模块），确保各频段独立工作无干扰；投标人需提供产品官网技术规格页截图及公开访问链接（加盖公章），原件备查 2.整机支持空间流数量≥8 条，整机最大无线速率≥6Gbps 3.支持5G以太网接口≥1个； 支持5G光口≥1个；至少1个10/100/1000Base-T以太网接口支持对外供电 ▲4.为保障设备抗外部机械碰撞能力，所投无线接入点的外壳机械碰撞防护等级需符合国家现行标准《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码）》（GB/T 20138-2023），防护等级≥IK09；投标人需提供具备法定资质的检测机构（具有 CMA、CNAS 或同等认可资质）出具的检验报告复印件（加盖公章），原件备查 ▲5.为了保障网络中关键用户、应用的无线体验，需要实现关键用户、应用的优先保障。投标人需提供具备法定资质的检测机构（具有 CMA、CNAS 或同等认可资质）出具的功能验证报告复印件（加盖公章），原件备查 6.支持基于SSID、射频卡的接入用户数限制 7.支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式 8.为避免无线网络中私接非法AP，所投AP应支持非法AP检测及反制功能。具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用 | 4 | 台 |
| 13 | 网络系统 | 8口POE交换机 | 1.交换容量≥430Gbps，包转发率≥30Mpps。 2.固化 10/100/1000M 自适应以太网电口数量≥10 个，1000M/2.5G 自适应 SFP 光接口数量≥2 个，支持光模块热插拔。 3.支持 IEEE 802.3af（POE）及 IEEE 802.3at（POE+）标准，同时可提供 POE 供电的端口数量≥8 个，整机 POE 最大输出功率≥125W。 ▲4.为保证设备抗机械碰撞能力，所投交换机的机械碰撞防护等级应不低于IK05。投标人须提供具有CNAS 认可资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，并加盖投标人公章，原件备查。 5.支持 CPU 保护机制，可对发往 CPU 的各类报文进行流量识别、分类及优先级队列调度处理，避免 CPU 因异常流量过载，保障交换机在复杂网络环境下稳定运行。 ▲6.支持快速链路故障检测功能，可实时检测以太网链路的连通性、光纤链路单向性故障，并具备端口环路检测及抑制功能，能够自动识别并阻断因私接网络设备导致的端口环路，防止网络广播风暴。投标人须提供产品功能白皮书或官网功能描述截图，并加盖投标人公章，原件备查。 7.支持 SNMP v1/v2c/v3、CLI（Console/Telnet/SSH）、Syslog、NTP、TFTP/FTP、Web 网管等管理方式。 | 1 | 台 |
| 14 | 多媒体系统 | 交互迎宾机器人 | - 1.硬件参数 设备尺寸与重量：满足室内导览 / 服务场景需求，建议尺寸不小于 450×1000×400mm，净重不低于 18kg - 屏幕配置：不小于10.1 英寸高清屏，分辨率不低于 1280×800（HD 级别） 核心处理器：配备不低于 6 核 64 位处理器，支持大小核异构架构，满足多任务并发处理需求 存储组合：配置运行内存不低于 2GB，存储内存不低于 16GB，支持存储容量扩展 - 智能系统：基于安卓内核深度定制智能操作系统 网络支持：兼容 802.11b/g/n 无线协议（WiFi 连接），支持全网通 4G 网络 视觉采集：不低于500 万像素广角高清摄像头 音频系统：≧5 米远场拾音麦克风矩阵，双通道超低音高保真扬声器 传感配置：正前方 ≧150cm 红外感应传感器，前置 ≧20cm 红外防跌落传感器，底盘左中右三向 ≧45cm 超声波避障传感器 灯效设计：智能调节 LED 灯条 运动结构：避震轮式底盘，双自由度可上下左右活动头部，可活动机械臂 轮胎规格：配备防滑耐磨轮胎与万向轮，支持室内平稳移动，具备越障能力 电池与充电：不低于20000mAh 大容量电池，支持充电电压 16.8V/3A，配备标准直流充电接口，支持 16.8V/3A 充电规格，接口具备防脱落设计，支持红外感应式自动充电 续航表现：充电时间≤9 小时（0%–100%），单次满电持续运行时间≥10 小时 - 2.软件功能 语音交互：支持中英文双向语音对话，可通过自定义指定词语实现主动唤醒 人脸识别：支持已录入人脸的精准识别，可按人脸关联的用户分组触发专属欢迎语 娱乐功能：支持跟随不同歌曲旋律进行舞蹈表演，兼容多设备协同舞蹈 智能问答：支持自定义问题、答案及关联图片 / 视频，通过语音交互关键词匹配，同步实现语音播报与音视频展示 条码识别：可识别商品条形码及二维码，识别后在屏幕同步展示对应商品信息 设备联动：支持主流智能家居协议（如 WiFi、蓝牙 Mesh、ZigBee），可对接符合协议的智能家居设备，实现远程控制 - 视频通信：支持通过手机应用实现双向视频通话、远程操控，应用兼容 Android/iOS 系统 - 远程操控：可通过云端平台或专用手机终端应用，对机器人进行单向视频监控及运动控制 自动补能：当电量低于设定阈值时，可自主定位充电底座，自动返回充电点完成充电 - ▲3.投标人须提供所投智能机器人核心控制系统的计算机软件著作权登记证书复印件，加盖投标人公章，原件备查 - ▲4.投标人须提供所投机器人问答交互系统的计算机软件著作权登记证书复印件（著作权名称不限，以功能匹配为准），加盖投标人公章，原件备查 | 1 | 台 |
| 15 | 教学装备 | 中国"天眼"模型 | 1材质：模型主体采用abs打印 2规格：直径≧800mm；台面高≧850mm。 3工艺设计人性化弧线型工艺，颜色纯正，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 | 1 | 台 |
| 16 | 教学装备 | 牛顿摆展品 | 1.框架：悬挂系统材质​:悬挂线：≥直径2mm的316不锈钢丝；球体选用轴承钢，底座304不锈钢面板与地面固定或确保稳定无偏移。在满足尺寸的条件下，每只球质量控制在15KG以内。 2.落地框架规格整体尺寸：≥1800*1000*2000mm;球体规格：7 个实心金属球直径≥200mm,摆线高度1200mm以内。 3.工艺：碰撞能量传递效率≥95%。表面经镀硬铬处理（厚度 0.02mm），耐盐雾测试≥48 小时，兼顾耐磨性与防锈性。 4.安装：后场定制，现场安装,半年维护一次。 5.原理说明：当把第一个球摆到一定高度时，它就具有了一定的势能，它去撞击第二个球的瞬间，势能转化为动能。如果忽略空气阻力，第一个球会把这部分能量不折不扣地传递给第二个球，第二个球再传递给第三个球....演示了形状和质量相同的演示球碰撞时的动量守恒现象。 | 1 | 组 |
| 17 | 教学装备 | 牛顿摆 安全围栏 | 1.尺寸：栏杆立柱高度≥950mm； 长度≥2400mm；长度≥7500mmL形 2.材质：拉丝不锈钢立柱；厚亚克力/耐力板挡板。 3.工艺：现场固定立柱并嵌入亚克力，两根立柱之间间隔≥1000mm，开门。 4.安装：后场定制，现场安装。 | 1 | 组 |
| 18 | 教学装备 | 角动量守恒展品 | 1.材质及尺寸：转台台面：304 不锈钢板；主轴与轴承：45# 高碳钢 + 深沟球轴承；框架：304 不锈钢方管；配重块：灰口铸铁（喷塑）；制动组件：铸铁刹车片 + 弹簧。 2.加工精度控制：​ 转台台面平面度误差≤0.5mm，确保转动平稳无晃动；配重块重心偏差≤2mm，避免额外力矩干扰演示效果。​ 3.安全防护设计：​ 台面防护栏高度 30mm，边缘倒圆角（R=5mm）；底座四周设 ≧50mm 高橡胶防撞条，缓冲意外撞击。​ 制动杆设限位装置，最大制动压力≤50N，避免过度制动损坏轴承；台面贴防滑警示标识，提醒用户站稳后再启动。​ 4.互动优化：​ 台面标注三组同心刻度圆，配合配重块使用，明确转动惯量调节位置。​配备图文说明牌，标注 “伸展手臂→转速降低”“收缩手臂→转速升高” 的操作指引，辅助理解原理。 5.原理说明：装置核心为纯机械转台系统：用户站立，通过手动获得初始角速度后，手持配重块伸展 / 收缩手臂 —— 伸展时转动惯量增大，转速明显降低；收缩时转动惯量减小，转速显著升高。无需电子设备，仅通过视觉观察转速变化，直观验证 “合外力矩为零时，转动惯量与角速度成反比” 的守恒规律。 | 1 | 组 |
| 19 | 教学装备 | 麦克斯韦摆展品 | 1材质：框架材质：304 不锈钢方管焊接成型，顶部横梁长 500mm，居中设置悬挂孔位。底座参数：尺寸≧ 800mm×600mm×1500mm。 2规格：框架高度 2000mm（±5mm），底座尺寸≧ 800mm×600mm（±5mm），立柱间距 400mm（±5mm），适配滚摆摆动范围。主体为圆盘状，直径 ≧200mm，厚度≧ 50mm 3工艺：稳定性设计：立柱底部与底座焊接，底部框架采用横纵交错方管加固，确保无晃动。升降辅助：框架一侧设高度标尺，标注初始提升位置，方便用户统一释放高度。制动装置：顶部悬挂点旁设手动卡扣，可固定滚摆于初始高度，释放时轻拨卡扣即可，操作简便。 4.安装：后场定制，现场安装。 5.原理说明：滚摆悬挂于框架顶部，初始被提升至最高点（重力势能最大），释放后下落时重力势能转化为动能（转速加快），到达最低点后因惯性上升，动能重新转化为重力势能（转速减慢）。通过观察滚摆的升降高度与转速变化，直观展示机械能守恒规律（忽略空气阻力和摩擦时）。 | 1 | 组 |
| 20 | 教学装备 | 牛顿分光实验(设备+试验台） | 1材质：桌面厚度≧10mm;说明牌：亚克力UV印刷。厚度≧10mm;说明牌：亚克力UV印刷。钢板厚度≧1.0mm。底座：整体钣金。 2规格：≧600*800*750mm 3工艺：设计人性化弧线型工艺，颜色纯正，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：牛顿的实验步骤及现象可分为以下关键环节-单缝取光：在暗室中，让太阳光通过一个狭窄的单缝，形成一束平行的白光。 棱镜色散：将这束白光照射到一块玻璃三棱镜上。由于棱镜对不同波长的光折射率不同（红光折射率最小，紫光最大），光在棱镜的两个表面发生折射时，不同颜色的光被分开，形成按 “红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫” 顺序排列的彩色光带（即 “光谱”）。 反向验证：牛顿进一步将分离后的单色光通过另一块倒置的三棱镜，发现彩色光带重新汇聚成白光。这一 “复合还原” 实验有力证明了白光确实是由多种单色光组成的，而非介质 “创造” 了颜色。 | 1 | 台 |
| 21 | 教学装备 | 双缝干涉实验(设备+试验台） | 1材质：桌面厚度≧10mm;说明牌：亚克力UV印刷。 2规格：≥1200*800*750mm 3工艺：设计人性化弧线型工艺，颜色纯正，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：让单色光通过两个平行窄缝，形成两束相干光。因两束光传播路径不同产生光程差，相遇时发生叠加：光程差为波长整数倍处振动加强（亮纹），半波长奇数倍处振动减弱（暗纹），最终形成等间距明暗相间的干涉条纹，证明光的波动性。 | 1 | 台 |
| 22 | 教学装备 | 混沌摆展品 | 1.材质：摆臂主体:铝合金方管;连接轴承:深沟球轴承+ 不锈钢轴承座;框架:304 不锈钢方管;配重块:灰口铸铁（喷塑）;防护挡板:亚克力板（不小于3mm） 2.规格：框架结构参数​ 整体尺寸：框架高度 ≥2000mm，底座尺寸≥1000mm×800mm，立柱间距不小于800mm，适配摆臂最大摆动范围。​ 框架材质：304 不锈钢方管≥40×40×3mm焊接成型，居中设置万向节安装座，安装座垂直度误差。​ 稳定性设计：4根立柱底部与底座焊接，底部框架采用 “井” 字形加固。 3.工艺： a. 摆臂系统核心参数​:摆臂规格：​ 采用三级摆臂结构，材质为铝合金方管,轻量化且刚性好：​ 一级摆臂（最上端）长≥ 600mm，二级摆臂长 ≥450mm，三级摆臂长≥ 300mm，长度差确保耦合效应明显。​ 连接关节：每级摆臂末端通过精密轴承铰接，轴承座采用 304 不锈钢，确保转动灵活无卡滞。​ 配重设计：三级摆臂末端悬挂铸铁配重块，表面喷塑，提升视觉辨识度。​ b.悬挂与支撑：​一级摆臂顶端通过万向节轴承与框架顶部连接，允许 360° 旋转，消除扭转约束对混沌运动的干扰。​ 4.原理说明：装置核心为三级耦合摆臂系统：通过 3 个长度不同的摆臂依次铰接，底部悬挂配重块，初始释放后因各摆臂间的相互作用力（力矩耦合），运动轨迹随时间呈现无规律变化 —— 即使初始位置微小差异，也会导致后续运动完全不同。通过观察摆臂的复杂摆动轨迹，直观展示混沌系统的非线性、初值敏感性与不可预测性。 | 1 | 组 |
| 23 | 教学装备 | 角动量守恒互动装置 | 1材质：展台骨架：≥20*40矩管、≥40方管、围板不小于1.2mm冷轧板，表面烤漆；台面：工程塑料，厚度≥15mm；说明牌、图文版：亚克力UV喷绘；支撑架：≥ Φ63*3无缝管，表面烤漆；飞轮：透明亚克力+碳钢+不锈钢。 2规格：≥φ1200mm高1260mm 3工艺：金属焊接，烤漆工艺。 4安装：后场定制，现场安装。 5操作说明：1、坐到转台上，一只手扶好转轮手柄，另一只手摇动曲柄为转轮加速；2、脚踏踏板，慢慢倾斜飞轮。 6功能概述：展项由转台、转台刹车、陀螺圆盘，操作手柄等组成，游客坐在转台上，一只手扶好转轮手柄，另一只手摇动曲柄为转轮加速，此时转轮的轴处于水平，这时人和转台是静止的，当将转轮轴改变到竖直方向时，奇怪的事出现了：人和转台转起来了而且转台转向始终和转轮转向相反。因为在竖直方向人体和车轮组成一个整体系统，没有外力矩作用时系统力求保持“静止”。在水平方向出现车轮转动时，为保持系统的“静止”不被破坏，于是人和转台出现反向转动。力图保持整个系统“静止”，这就是角动量守衡定律。 | 1 | 组 |
| 24 | 教学装备 | 自己拉自己 | 1材质：金属 2规格：≥1800*1000*2200mm 3工艺：底座钣金结构，不小于1.2mm冷轧钢板制作，表面静电喷塑工艺。支架采用方钢焊接。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：本展品包含2组自升座椅，让观众自身体验滑轮组的作用。定滑轮只改变力的方向，但不省力;动滑轮可以很省力，拉起自己很容易，定动滑轮组来提升物体，既改变力的方向又省了力；省多少力与通过动滑轮绳索的股数有关。 | 1 | 组 |
| 25 | 教学装备 | 最速曲线 | 1材质：柜体 人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm;说明牌：亚克力UV印刷。钢板厚度≧1.0mm。底座：整体钣金。 2规格：≧600*600*850mm 3工艺：金属折弯烤漆工序处理，板厚≥1.2mm，配有扣手，展品柜侧面具有散热孔。维修门≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色纯正，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：龙卷风的形成主要是由云层的上下温差造成的，下降的冷空气和上升的热空气形成了气流涡旋，当这种旋转气流达到一定的强度时，便从云中降至地面，形成漏斗状云柱。此展项由泡沫颗粒、抽风机、展架等组成，再现龙卷风的状态。观众按下启动按钮，启动展项演示，观众可以看到泡沫颗粒在抽风机作用下，形成漏斗状，和龙卷风产生的漏斗状云柱一样。 | 1 | 台 |
| 26 | 教学装备 | 蛇形摆 | 1.尺寸：≧600*600*850mm柜体白色;台面：≧600*600*100mm，人造大理石或抗倍特板，厚度≧10mm；钢板厚度≧1.0mm。 2工艺：小球为彩色，数量不低于15个，能演示蛇形摆现象。底座：整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，板厚≥1.2mm，配有扣手，展品柜侧面具有散热孔。维修口：尺寸≧300*300mm,配备门锁。两侧各配扣手.有通风散热口。设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 3原理说明：单摆的周期与摆长的平方成反比，本展品利用这一原理，将若干个摆长逐渐变短的单摆放置在同一平面内，下端对其且摆球直径相同。当所有的摆球被提升到相同的高度同时释放后，因摆动周期的差异会逐渐形成一条蛇形运动曲线。 | 1 | 组 |
| 27 | 教学装备 | 龙卷风 | 1材质：柜体 人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm;说明牌：亚克力UV印刷. 2规格：≧600*600*850mm 3工艺：钢板厚度≧1.0mm。底座：整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，板厚≥1.2mm，配有扣手，展品柜侧面具有散热孔。维修口：尺寸≧300*300mm,配备门锁。两侧各配扣手.有通风散热口。设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：龙卷风的形成主要是由云层的上下温差造成的，下降的冷空气和上升的热空气形成了气流涡旋，当这种旋转气流达到一定的强度时，便从云中降至地面，形成漏斗状云柱。此展项由泡沫颗粒、抽风机、展架等组成，再现龙卷风的状态。观众按下启动按钮，启动展项演示，观众可以看到泡沫颗粒在抽风机作用下，形成漏斗状，和龙卷风产生的漏斗状云柱一样。 | 1 | 台 |
| 28 | 教学装备 | 神奇的普氏摆 | 1材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm;说明牌：亚克力UV印刷 2规格：≧柜体600*600*850mm 3工艺：维修门≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色纯正，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：1922年，德国物理学家普费驰发现了人眼的一个奇异生理现象，即当一个用绳子悬吊的重摆在一个平面内作往复摆动时，如果用一块茶色镜遮住一个眼睛，我们同时睁眼看到的这个运动摆的轨迹就会从单摆轨迹变为椭圆形轨迹，普氏摆之谜至今没有被完全解开。 | 1 | 台 |
| 29 | 教学装备 | 隐身屋 | 1材质：优质板材≥12mm、仿真草皮、高清写真、环保油漆等 2规格：≧1100*1100*2000mm 3工艺：设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：当人站在后台面一个特制的空间时，参与互动的另一个人站在台口中央位置观察好友，发现下半身被隐藏了。这是由于平面镜反射与之对应相等黑白区域（注意：这里是漫反射，不是镜面反射，不属于平面镜成像）。等高等宽的并互相垂直的平面镜又将黑白花格反射到人的眼睛里，因此我们看到平面镜中的像是由光的反射光线的延长线的交点形成的，所以平面镜中的像是虚像。虚像与人所占的空间区域等大，距离相等。像和物体的大小相等。所以黑白格和人对镜面来说是对称的。并且很巧妙地让进入里面的人隐藏起来. | 1 | 台 |
| 30 | 教学装备 | 光纤艺术 | 1材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷； 2规格：≧600*600*850mm 3工艺：维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：本产品用于演示光纤在现代生活中的应用，让观众了解光纤的特殊性质，即光信号可以在玻璃纤维中能沿玻璃面不断反射进行传播。现代通信技术就是利用其特点将声音或图像转变为光信号通过光纤传递的。 | 1 | 台 |
| 31 | 教学装备 | 频闪转盘 | 1材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷； 2规格：≧600*600*850mm 3工艺：维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：为什么在一定频率的频闪灯下，转盘上的字母可以很清晰的展示出来？人眼在观察景物时，光信号通过视神经传入大脑形成视觉，但光的作用结束后，大脑中视觉形象并不会立即消失，而是会停留0.1至0.4秒，这就是人眼的视觉暂留现象。频闪灯以一定的频率闪烁，调节频闪频率，若频闪灯频率与电机转速相互匹配，转盘上的字母会趋向于静止或运动缓慢。主要是因为如果转盘在每次闪光时，转盘上的字母都处在同一位置，给人一种字母“静止不动”的感觉。但如果每次闪光时，转盘字母停留在不同的位置，那么它看起来则是缓慢向前或者向后移动。 | 1 | 台 |
| 32 | 教学装备 | 光栅动画 | 1材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷； 2规格：≧600*600*850mm 3工艺：维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：为什么静态图案会动起来呢？光栅动画又称莫尔条纹动画，它是综合利用了莫尔条纹原理和视觉暂留现象，当光栅与底图叠加不动时，参与者所观察到的图像为两者之间图案相互干涉后所形成的图像。移动光栅板时，人眼通过视神经输入大脑后所产生的像需要延迟0.1-0.4秒才消失，将动态变化的莫尔条纹图案进行连贯起来，从而形成了连续运动的动画。在日常生活中，莫尔条纹主要应用在传感检测领域，而视觉暂留现象更多的应用在电影、动画等。 | 1 | 台 |
| 33 | 教学装备 | 无弦光琴 | 1材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷； 2规格：≧600*600*850mm 3工艺：维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：不可见光的存在与运用。它是一种利用光敏元件制成的电子乐器。每个光束都相当于一根琴弦，代表一个固定的音高。观众用手指挡住光束时，光信号被转化为电信号，仿佛在拨动竖琴，效果非常逼真。激光具有同向性好、功率集中的特点，配合光学传感器可实现远距控制。本产品以激光为信号源，经对应的光学传感器触发琴音发生电路。按下电源按钮，按钮上的蓝色指示灯亮，系统得电，用手放在相应的音符孔的上方就会发出相应音符的琴声。操作说明：拨动琴弦，聆听美妙的音乐。 | 1 | 台 |
| 34 | 教学装备 | 全息立体影像 | 1材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷； 2规格：≧600*600*850mm 3工艺：维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：一种将三维画面悬浮在实景的半空中成像，营造了亦幻亦真的氛围，效果奇特，具有强烈的纵深感，真假难辩。形成空中幻象中间可结合实物，实现影像与实物的结合，给人感觉是完全立体的。。 | 1 | 台 |
| 35 | 教学装备 | 无线供电 | - 材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷；规格参数： 2.规格：≧600*600*850mm 3.工艺：维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4.安装：后场定制，现场安装 原理说明：无线供电互动装置核心基于电磁感应原理实现能量非接触传输。装置包含发射端和接收端两部分：发射端由交变电源与线圈组成，通入交流电后线圈产生变化的交变磁场；接收端线圈处于该磁场中，因电磁感应产生感应电流，经整流稳压后为负载供电。 | 1 | 台 |
| 36 | 教学装备 | 雅各布天梯 | 1材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷； 2规格：≧600*600*850mm 3工艺：维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：在2万伏高压下，羊角形两电极最近处（约0.5厘米）的空气首先被击穿，产生电弧放电。空气对流加上电动力的驱使，使电弧向上升。随着电弧被拉长，电弧通过的电阻加大，维持空气电离所需的电压更高、能量更大时，电弧就会自行熄灭，展示了电弧产生和消失的过程。 | 1 | 台 |
| 37 | 教学装备 | 耦合摆 | 1材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷； 2规格：≧600*600*850mm 3工艺：维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：单摆1在摆动时线圈1中的磁铁随着运动，使线圈1产生感应电流，此电流引起线圈2产生机械能，驱动单摆2摆动；单摆2摆动时线圈2中的磁铁随着运动，使线圈2产生感应电流，此电流引起线圈1产生机械能，如此往返。 | 1 | 台 |
| 38 | 教学装备 | 电磁炮 | 1材质：靶：橡胶缓冲垫 防护：塑料防护网 2规格：≥2400*800*1600mm;模拟装甲车：30*48*30mm;炮管：Φ50*500mm，(±5mm ） 3工艺：回收-坡度自滚 4安装：后场定制，现场安装 5瞬间电流：≥200A 初速度：≥10m/s 输入：AC220V最大功率：50W | 1 | 台 |
| 39 | 教学装备 | 电磁加速器 | - 材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷； 2.规格：≥600*600*850mm 3.工艺： - a. 展品用材： - ①展台：方管骨架、围板≥1.2mm冷轧板数控剪板折弯焊接，表面喷塑 - ②台面：人造大理石，厚度≧10mm - ③说明牌、图文版：亚克力 UV 喷绘 - ④维修门：≥1.2mm 冷轧板表面喷塑 - b. 主要配置： - ①电控：电气逻辑控制系统，搭配科普展品专用带防护PLC控制器，短路时会自动断电 - ②按钮：自复式≥22mm带环形灯不锈钢金属按钮；灯珠电压不高于12V以避免高压漏电危险；机械寿命：≥100万次；防护等级：≥IP67 ；防护方式：防水式。 - ③推杆：≥24v电压推杆，推力≥1000N，速度≥100mm/s - ④磁铁:≥φ30*10强磁 - ⑤线圈：采用≥1.0mm漆包线，模具化加工自粘线圈 - c.布展需求： - ①能源需求：AC220V±10%，额定功率≤500W（标准三线插座） - ②安装基础：直接放置 - ③进场通道：门框尺寸（宽×高）≧1000*2000mm， - ④维修通道：不需要 - d.操作说明： 按下“启动”按钮，观察通电后轨道内金属球运动情况，结束时电动推杆将磁铁推送到轨道旁边，让小球减速，直至小球停止在起点。 - e.科学原理：为什么通电后小球会运动并且越来越快？展品用金属球模拟电子等基本粒子，通过连续的电磁线圈的驱动加速，比较直观的模拟演示了电磁加速器的工作过程。现代社会中，除了高能物理实验中的粒子加速器之外，这样的电磁加速器还用于磁悬浮列车、电磁炮和航空母舰的舰载机弹射装置等。 - 4.安装：后场定制，现场安装 | 1 | 台 |
| 40 | 教学装备 | 发电机与发动机 | 1材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷； 2规格：≧600*600*850mm 3工艺：维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：发电机是通过外力使线圈主动切割磁力线引起磁通量的变化而产生电动势，而电动机是给线圈（作为定子或转子）通电，产生旋转磁场，磁场间的相互作用驱动转子旋转。本展品通过实物模型，直观的展示发电机发出的电驱动电动机工作的过程。 | 1 | 台 |
| 41 | 教学装备 | 半导体温差发电 | 1材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷； 2规格：≧600*600*850mm 3工艺：维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：半导体温差发电，温差发电的基本原理是塞贝克效应，在两种不同导电材料构成的闭合回路中，当两个接点温度不同时，回路中产生电势的一种现象。本展品将半导体结合面的一侧连接到一块导热金属板上，当手捂住金属板时，人体的热量产生的电动势能使微安表发生偏转。 | 1 | 台 |
| 42 | 教学装备 | 怒发冲冠 | 1材质：电台阶，不锈钢导体，亚克力玻璃钢 2工艺：高压电源：DC15KV。输入：AC220V/10A ，保护：防漏电保护开关。 3安装：后场定制，现场安装 4原理说明：人也是一个导体，当人体接触到一个带静电高压的带电体时，也会感应到电荷，由于头表面带有分泌物，且有微弱的导电性，一部分电荷传到头发上，由于头发带有同性电荷，同性相斥而产生排斥现象，头发会竖立起来。 5操作说明：1、人站在绝缘台上，手握住不锈钢球，不要松开。2、操作人员手拿放电杆，按下开关并调节电压的大小，来使表演人的头发竖立起来。3、表演结束后，表演人沿着绝缘台下来，到最下面台阶时，双脚并拢跳下，这时操作人应用放电杆对不锈钢球进行放电。 | 1 | 台 |
| 43 | 教学装备 | 法拉第圆盘实验 | 1材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷； 2规格：≧600*600*850mm 3工艺：维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：法拉第圆盘实验是电磁感应的经典实验，原理基于动生电动势的产生。实验装置由可旋转的导电圆盘、永磁体、电刷和电路组成：永磁体产生恒定磁场，圆盘绕中心轴在磁场中旋转时，圆盘边缘与中心的半径相当于无数根切割磁感线的导体棒。导体棒切割磁感线产生动生电动势，通过电刷将圆盘边缘与中心的电势差引出，形成持续电流。这一实验首次证明了电磁感应可产生持续电流，为发电机原理奠定基础。 | 1 | 台 |
| 44 | 教学装备 | 美丽的光辉 | 1材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷； 2规格：≧600*600*850mm 3工艺：维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：辉光盘（球）中心装有高频高压电极。盘（球）中充满了直径约2-3毫米、含有低压惰性气体的颗粒球。高压电极通电后，由于电场很强，而颗粒球中的气体又较稀薄，便激发出美丽的辉光。 | 1 | 台 |
| 45 | 教学装备 | 电磁盘辐射实验 | 1材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷； 2规格：≧600*600*850mm 3工艺：维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：电磁盘辐射实验基于电磁感应与电磁波发射原理。装置含旋转金属盘、电磁铁及线圈：电磁铁产生恒定磁场，金属盘旋转切割磁感线产生涡流，涡流形成变化电场，激发交变磁场，向外辐射电磁波。接收线圈可捕捉电磁波，转化为电流驱动指示灯。通过调节盘转速或磁场强度，观察灯光亮度变化，直观演示变化电磁场相互激发、辐射能量的过程，展现电磁波产生与传播规律。 | 1 | 台 |
| 46 | 教学装备 | 骑行发电比赛 | 1材质：灯柱模型：板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理。说明牌：≧5mm透明有机玻璃板UV打印。 2规格：≧2000*1200*1800mm 3主要配置： ①电气控制：无 ②发电单车：永磁式 ③控制器：多路，时间、力度可调，支持流水灯带 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：法拉第电磁感应。 6操作方法：双人骑上发电单车，同时开始。 功能概述：当您踩动特制的自行车，灯会点亮，速度越快，灯亮得越多。该展品实际上是人力发电装置，这是一个由机械能转化为电能的过程。通过人力转动导电线圈切割磁力线，产生电流。线圈转动速度越快，单位时间切割磁力线的次数越多，产生的电能越多，亮的灯就越多。本展品通过很强的互动性对发电机原理进行演示，发电机固定在自行车上，观众可以像骑自行车一样转动发电。参与本展品其实就是一场发电比赛，发电彩灯会根据观众的发电情况逐渐点亮。 | 1 | 台 |
| 47 | 教学装备 | 回音壁 | 1材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷； 2规格：≧600*600*850mm 3工艺：维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：我们在回音壁演示模型两个管口处的任何一个管口，揉搓一个小纸团发出很小的声音，或放置一个能发出轻微“滴哒”声的手表，从另一个管口处我们就能听到清晰的声音。 | 1 | 台 |
| 48 | 教学装备 | 声悬浮 | 1材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷； 2规格：≧600*600*850mm 3工艺：维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：声波在亚克力管内传播，形成的驻波，使物体产生竖直方向上的悬浮力而悬于空中；当音乐频率发生变化，驻波节点上下变化，物体跟随着上下跳动。通过底部装有功放的特定频响大功率扬声器的圆柱空心玻璃管，另一端是封死的，产生的声辐射压力是垂直向上的，能在振幅达到一定强度后把管内的小球悬浮起来。并且通过选择不同的频率改变空间停留位置。 | 1 | 台 |
| 49 | 教学装备 | 多普勒效应实验 | 1材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷； 2规格：≧600*600*850mm 3工艺：维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：多普勒效应实验基于波源与观察者相对运动导致频率变化的原理。装置含可移动声源（如发声小车）和声波检测器：声源静止时，检测器接收固定频率声波；声源靠近时，声波波长被压缩，接收频率升高；远离时，波长拉伸，频率降低。通过控制声源运动速度和方向，观察检测器显示的频率变化或音调差异，直观演示相对运动对波频率的影响，印证多普勒效应的波传播特性。 | 1 | 台 |
| 50 | 教学装备 | 克拉泥图 | 1材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷； 2规格：≧600*600*850mm 3工艺：维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：沙粒排列图案怎么会变形呢？薄板以复杂的方式振动，有一些部分（波节线）保持不动，因此留住了由附近振动区域抖来的沙子，这样，薄板上便出现一幅独特的沙子图形。这其实就是克拉尼图形，又称“克拉德尼声音图案”，十九世纪，德国物理学家恩斯特·克拉德尼做过一个实验，在一个小提琴上安放一块较宽的金属薄片，在上面均匀地撒上沙子。然后开始用琴弓拉小提琴，结果这些细沙自动排列成不同的美丽图案，并随着琴弦拉出的曲调不同和频率的不断增加，图案也不断变幻和越趋复杂——这就是著名的克拉尼图形。 | 1 | 台 |
| 51 | 教学装备 | 激光传声 | 1材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷； 2规格：≧600*600*850mm 3工艺：维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：激光，它有着广泛的应用，通讯领域也不例外。因为它也是电磁波，而且是一种波长更短的电磁波，它和无线电波一样，可以传输声音和图像。由于激光的散射很小，就不象磁波那样向四周扩散，所以它的保密性又特好。您说，这激光是不是很神奇。 | 1 | 台 |
| 52 | 教学装备 | 共振环 | 1材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷； 2规格：≧600*600*850mm 3工艺：维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：为什么圆环在不同的频率下发生振动？圆环的直径和材质共同决定了圆环的固有频率，在受迫振动中，当周期性外力的角频率接近系统的固有频率时，振动的振幅急剧增大，这种现象叫做共振。 | 1 | 台 |
| 53 | 教学装备 | 噪声检测器 | 1材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷； 2规格：≧600*600*850mm 3工艺：维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：噪声声级检测器基于声学传感器与信号处理原理。装置核心为麦克风（声电转换器），将声波振动转化为微弱电信号，经放大器增强后，通过滤波电路去除干扰。信号处理器将电信号强度转换为声压级（分贝），由显示屏实时显示。互动中可通过改变声源距离、音量，观察分贝数值变化，直观反映声音强弱与距离的关系，演示声波的能量传递特性及声级量化原理。 | 1 | 台 |
| 54 | 教学装备 | 氢火箭发射台 | 1材质：柜体人造大理石或抗倍特板柜体白色，厚度≧10mm；说明牌：亚克力UV印刷； 2规格:台面直径1≧300mm，台面高度≧850mm 3工艺：维修门：≧200*200mm,板厚≧1.0mm，冷轧板表面烤漆（或喷塑）工序处理，配备门锁；设计人性化弧线型工艺，颜色鲜亮，款式整体美观、合理、安全，整洁大方。 4安装：后场定制，现场安装 5原理说明：氢火箭发射台物理互动装置原理：以氢气与氧气反应为能量源，通过可控燃烧转化化学能为机械能。装置含储氢罐、氧气阀、点火器和火箭模型，氢气经减压后与定量氧气在燃烧室混合，点火后发生放热反应，生成高温高压水蒸气。气体从火箭尾部喷嘴高速喷出，根据动量守恒定律，喷出气体的反作用力推动火箭模型竖直升空。装置通过调节氢氧比例控制推力，设置缓冲导轨限制轨迹，搭配压力传感器和计时器实时显示推力与升空高度，直观演示反冲运动、能量转化及动量守恒等物理原理。 | 1 | 台 |
| 55 | 教学装备 | 仿真飞行模拟器 | 硬件包含：三屏模拟器一套及模拟器套装一个 1. 三屏模拟器参数： a.计算机配置：大容量内存、高性能显卡，满足 1080P/60 帧仿真飞行流畅运行需求 b.屏幕：≥27英寸高清屏幕 3台 c.座椅支架：≥1080*1500*700mm，承重≥150kg，可调节座椅高度及角度 d.整体重量：≤60kg e.仿真飞行系统：支持主流无人机机型模拟，包含飞行训练、故障模拟、场景复刻功能 f.亚克力桌板：尺寸≥1000*300mm，厚度≥8mm，承重≥20kg，表面防滑处理 g.飞行控制尺寸≥380*310*180mm，重量≤2.5kg，支持姿态控制、摇杆灵敏度调节 h.飞行控制器夹具：≥160*150*240mm ，夹持范围可调节，适配飞行控制器安 i.飞行油门弧座：尺寸≥150*150mm，重量≤1kg，油门行程≥50mm，阻尼可调节 j. 连接线缆：电源 / 数据线长度≥1500mm，支持热插拔​ k.油门弧座夹：尺寸≥100*120mm，夹持厚度范围 5-50mm，防滑橡胶垫设计​ l.底座：尺寸≥2000*1700*240mm（长宽高），材质为防滑耐磨板材，承重≥200kg​ m.配套地毯：材质为涤纶或同等优质面料，克重≥300g/㎡，可定制印制文字（文字内容由招标人指定），尺寸≥2000*1700mm，防水防污处理 2.提供配套的10节课的教学课程，每节课都有教学的课件PPT ▲3.提供无人机专业教材相关知识产权证明文件（如作品登记证书、著作权证书等），需提供原件扫描件（加盖投标单位公章，若为代理商需提供制造商授权文件及证书复印件） | 1 | 组 |
| 56 | 教学装备 | 仿真飞行模拟软件 | 一、软件运行环境要求：win10-64位系统或更高版本兼容操作系统，CPU不低于i3 9代同级别处理器，显卡不低于1050Ti同级别显卡，内存不小于16G，固态硬盘不小于256G。 二、系统功能要求 1.座舱与平台设备 - 配备可调节座舱座椅，支持前后位置及俯仰角度调节，适配不同体型使用者操作需求 - 1.2 座舱搭载移动式平台，配置万向轮，具备便捷移动与稳定放置功能，满足场地灵活布置需求 2.有人机仿真飞行软件 - 支持多类型有人机机型选择，至少涵盖民航客机、通航飞机、战斗机等主流机型类别 - 内置不少于 20个知名机场起降场景，支持自定义选择起降场地 - 具备天气类型设置功能，可模拟晴、雨、雪、雾等多种气象条件，支持定制化飞行训练场景搭建 - 2.4 采用视景显示与航电仪表融合技术，可实现发动机点火、滑行、起飞、巡航、着陆等全流程飞行操作，提供沉浸式飞行操纵体验 3.无人机仿真飞行软件 3.1 独立配备专业无人机仿真训练软件，支持多旋翼、固定翼、直升机、滑翔机等不少于 100 种无人机机型的仿真训练 3.2 提供 2D、3D 两类飞行场景选择，场景数量满足不同训练需求 3.3 支持手动设置气象条件，可模拟不同环境下的无人机飞行工况 4.配套课程体系 4.1 配备《仿真飞行系统课程》系列专业课程 4.2 课程内容需涵盖系统软硬件操作知识、飞行器结构原理、航空法律法规、转场飞行规范、空中特情处置等核心模块，提供理论与实操相结合的教学支持 5.演示要求提供系统全套功能演示视频，清晰展示硬件调节、软件操作、场景搭建、课程内容等核心环节 | 1 | 套 |
| 57 | 教学装备 | 离心现象 | 1.尺寸：≥600*400mm 2.材质：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为不小于5mm厚透明亚克力板，后板不小于5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm（±5mm）的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。驱动中心电机工作，在中心电机的轴上安装有弹性钢带，当轴转动时，由于离心现象，使钢带的中间部位向外弯曲。 3.安装：现场安装 | 1 | 套 |
| 58 | 教学装备 | 最速降线 | 1.尺寸：≥600*400mm 2.材质：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为不小于5mm厚透明亚克力板，后板不小于5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm（±5mm）的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。设备说明：一般认为：从一点运动到另一点最近的距离是直线，但在有些特殊的场合，这种概念却值得仔细思考。当你同时激发两个质量一样的小球，分别沿着倾斜的直线轨和倾斜的摆线轨滚动而下的时候，你会看到那概念与实际情况出现了什么样的不同。 3.安装：现场安装 | 1 | 套 |
| 59 | 教学装备 | 电影原理 | 1.尺寸：≥600*400mm 2.材质：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为不小于5mm厚透明亚克力板，后板不小于5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm（±5mm）的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。原理说明：利用0.1-0.4秒左右视觉暂留，使原本按照一定的规律排列起来不连续的图像，形成连贯动作的视觉体验；改变电机速度可体验动作的快慢。 3.安装：现场安装 | 1 | 套 |
| 60 | 教学装备 | 电磁振子 | 1.尺寸：≥600*400mm 2.材质：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为不小于5mm厚透明亚克力板，后板不小于5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm（±0.5mm）的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。原理说明：电磁感应现象的原理，探究使弹簧振子振动的条件、方法、技巧，利用电磁感应现象，所产生的感应电流会阻碍物体运动的相对运动。 3.安装：现场安装 | 1 | 套 |
| 61 | 教学装备 | 触摸声音 | 1.尺寸：≥600*400mm（±5mm） 2.材质：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为不小于5mm厚透明亚克力板，后板不小于5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm（±5mm）的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。声音是由物体振动产生的声波。是通过介质（空气或固体、液体）传播并能被人或动物听觉器官所感知的波动现象。大家都知道，声音只能听得见，是摸不着、看不见的。然而本展项可看看、摸摸，感觉一下活灵活现的科学声音。 3.安装：现场安装 | 1 | 套 |
| 62 | 教学装备 | 光纤传声 | 1.尺寸：≥600*400mm 2.材质：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为不小于5mm厚透明亚克力板，后板不小于5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm5mm（±5mm）的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。本产品用于演示光纤在现代生活中的应用，让观众了解光纤的特殊性质，即光信号可以在玻璃纤维中能沿玻璃面不断反射进行传播。现代通信技术就是利用其特点将声音或图像转变为光信号通过光纤传递的。 3.安装：现场安装 | 1 | 套 |
| 63 | 教学装备 | 超声波测距 | 1.尺寸：≥600*400mm 2.材质：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为不小于5mm厚透明亚克力板，后板不小于5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm5mm（±5mm）的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。展示现代科技中利用超声波的定向性好、穿透力强等特点，进行空间距离测量的新技术。 3.安装：现场安装 | 1 | 套 |
| 64 | 教学装备 | 超声雾化 | 1.尺寸：≥600*400mm 2.材质：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为不小于5mm厚透明亚克力板，后板不小于5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm5mm（±5mm）的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。探究超声波对液体的作用及超声雾化现象的原理及应用。超声波雾化器利用电子高频震荡（超过人的听觉范围，该电子振荡对人体及动物绝无伤害），通过陶瓷雾化片的高频谐振，将液态水分子结构打散而产生自然飘逸的水雾，不需加热或添加任何化学试剂。与加热雾化方式比较，能源节省了90%。另外在雾化过程中将释放大量的负离子,其与空气中漂浮的烟雾、粉尘等产生静电式反应，使其沉淀，同时还能有效去除甲醛、一氧化碳、细菌等有害物质，使空气得到净化，减少疾病的发生。 3.安装：现场安装 | 1 | 套 |
| 65 | 教学装备 | 电源控制器 | 额定电压 AC220V±20%、50Hz±2.5Hz 输出电压 AC220V±20%、50Hz±2.5Hz 单端口额定电流 ≧5A（（额定功率≥1100W）） 同一网关支持 不超过 9 台普通插座（10 米以内） 输出方式 端口独立输出 工作环境 -20℃～+60℃/ 5%～95%不结露/海拔高度：≤2000m 防水等级 ≧IP54 设备尺寸 ≧243mm*167mm*74.1mm（或功能等同的相近尺寸） 保护功能 过载保护、过压/欠压保护、短路保护、过温保护 智能断电 充满断电、拔插头断电、定时断电、断电续充 保护蓄电池，避免过度充放电 ▲具备盐雾试验检验，（提供产品三方检测机构盐雾试验检测报告文件并加盖投标人公章）原件备查。 ▲具备阻燃等级≧v0，（提供产品具备CMA、CNAS标识的三方检测机构报告文件并加盖投标人公章）；原件备查。 ▲通过电磁骚扰特性检测，（提供产品具备CMA、CNAS标识的三方检测机构报告文件并加盖投标人公章）；原件备查。 ▲通过安规检验，（提供产品具备CMA、CNAS标识的三方检测机构报告文件并加盖投标人公章）；原件备查。 ▲具备电气保护功能，可自动断电，包括： 1）具备过充保护功能：当设备判断充满电后，设备会进行一段时间的续充，续充结束后，设备应当自动断电； 2）具备过载保护功能，当检测到负载电流超出保护阈值时，设备应立即自动断电； 3）具备过温保护功能：当设备温度超过保护阈值时，设备应能自动断电； 4）具备定时断电功能：当充电时间达到设置的充电时长时，设备应能自动中断供电； 5）具备断电续充功能：正常充电过程中，设备停电，在不超过所设置充电时长条件下设备恢复供电，插口应能恢复充电状态。 （以上功能提供具备CNAS、CMA标识的第三方检测报告并加盖投标人公章）原件备查。 | 1 | 套 |
| 66 | 灯光系统 | 折叠射灯 | 1电压：111V~240V（含） 2.材质：铝合金,外观黑色 3.防眩指数UGR，极低眩光≤13 4.水平350度旋转/隔离驱动 5.功率;12W 6.产品尺寸：≧95*H11012W 上下75° 7.色温：6000K 8.安装：明装筒灯 | 41 | 个 |
| 67 | 灯光系统 | 六边形LED组合灯具 | 1.尺寸：正六边形，每边300mm±5mm。Y形组合灯，6件为一组，组合形状内径910mm±5mm.Y形状长边450mm±5mm.单组含一件正六边形和一套Y形组合灯，整体拼装完成半径960mm±5mm。 2.材质：铁艺，亚克力灯罩，LED白光。 3.规格：36瓦。 4.工艺：灯具组装安装，运行调试。 | 5 | 组 |
| 68 | 灯光系统 | 筒灯(嵌装） | 1.材质：单色 2.规格：12瓦 白光 3 显色指数：RGO以下（含） 4.防眩指数UGR：19以上 5.工艺：嵌入式，开孔4寸 | 36 | 盏 |
| 69 | 灯光系统 | 太空主题软膜天花 | 1尺寸：位于吊顶,直径≧1500mm； 2材质：透光软膜，需图案定制；线性高压区块灯；扣边条；龙骨；白光 3工艺：透光软膜的核心原料为聚氯乙烯（PVC）树脂或聚烯烃（POE）环保树脂；图案定制为UV 数码印刷； 4安装：透光软膜安装需依赖专用铝合金龙骨，先装龙骨，后拉膜固定，确保膜体平整、无褶皱，且与光源配合实现均匀透光。 | 1 | 项 |
| 70 | 文化布置 | 文化主题雕刻字 | 1尺寸：雕刻字≧200mm高；雕刻字≧300mm高；雕刻字≧400mm高； 2材质：雕刻字 3工艺：进口高透亚克力，高精度激光雕刻，抛光机铣边，无缝贴合机黏贴面层与底层，树脂浇筑，超高亮度半导体发光二极管； 4安装：后场定制，现场安装 | 1 | 项 |
| 71 | 文化布置 | 物理互动体验展馆力学展区文化 | 1.主题：力学天地：从经典到混沌的力之交响 2.尺寸：≥5400*1200mm ；≥直径1200mm圆；≥1200*3000mm;≥1200*4000mm; ≥4500*1200mm; 3.材质：雪弗板展板 亚克力雕刻字 4.安装：后场定制，现场安装 | 1 | 项 |
| 72 | 文化布置 | 物理互动体验展馆光学展区文化 | 1.主题：光学秘境：光子的轨迹与物质的交互 2.尺寸：≥3000*2000mm 3.材质： 雪弗板展板；亚克力雕刻字 4.安装：后场定制，现场安装 | 1 | 项 |
| 73 | 文化布置 | 物理互动体验展馆电磁学展区文化 | 1.主题：电磁王国：场与波的相互奏鸣 2.尺寸：≥1300*4000mm ;≥1200*2400mm ;≥1200*2400mm 3.材质：雪弗板展板；亚克力雕刻字 4.安装：后场定制，现场安装 | 1 | 项 |
| 74 | 文化布置 | 物理互动体验展馆天宫课堂主题文化 | 1.主题：天宫课堂主题文化 2.尺寸：≥2000*5000mm 含切角 3.材质： 雪弗板展板 4.安装：后场定制，现场安装 | 1 | 项 |
| 75 | 文化布置 | 物理互动体验展馆声学展区主题文化 | 1.主题：声学天地：波的律动与万物的和声 2.尺寸：高度≥200mm 3.材质： 雕刻字 4.安装：后场定制，现场安装 | 1 | 项 |
| 76 | 文化布置 | 物理互动体验展馆门厅形象LOGO | 1.主题：物理互动体验展馆 2.材质：迷你发光字 进口高透亚克力，高精度激光雕刻，抛光机铣边，无缝贴合机黏贴面层与底层，树脂浇筑，超高亮度半导体发光二极管； 3.规格：8个字，字高≥400mm. 4安装：后场定制，现场安装 | 1 | 项 |
| 77 | 文化布置 | 遮光布艺窗帘(门帘） | 1.尺寸：≥1500*2700mm（门洞尺寸）合计约4.05平方。 2.材质：涤纶遮光度92%及以上 3.工艺：布艺 侧拉 4.安装：包含轨道，现场安装 | 1 | 项 |
| 78 | 文化布置 | 物理文化卷帘 | 1.尺寸：≥800*2800mm 3副；≥2400*2800mm 1副；≥1600*2800mm 2副；合计约22.4平方。 2.材质：涤纶单色加厚全遮光 3.工艺：高强度镀锌铁卷帘制头，高强度氧化铝合金下杆，定位钻孔，膨胀螺丝固定，上下开合，定制图案。 4.安装：现场安装 | 1 | 项 |
| 79 | 文化布置 | 物理文化墙布 | 1.主题：科幻主题 2.尺寸： ≥ 3730*2900mm； ≥ 600*2900mm*4； ≥700*2900mm； ≥8250*2900mm； ≥3300*2900mm； ≥4450*2900mm； ≥1000*2900mm； ≥3800*2900mm ；光学局部文化墙贴 3.材质：宣绒布（内容定制） 4工艺：先确认墙面平、干、洁、牢，备好墙布、专用胶（糯米胶等）、基膜及刮板等工具；接着处理基层（修补、刷基膜），调配胶水；再按基准线涂胶铺贴，赶除气泡、压实接缝；最后修边清洁，验收平整度与密封性，需控制环境温湿度，确保环保耐用。 4安装：后场定制现场安装 | 1 | 项 |
| 80 | 文化布置 | 墙面美化 | 1.材料：石膏板9.5mm厚，轻钢龙骨，木工板木方基层，木线条，石膏线条 原墙面造型喷灰 墙面造型，文化基层，含墙面装饰性线条。 2..工艺：定位弹线，木龙骨木工板固定，木龙骨+单层9mm石膏板，石膏板弧线造型含灯带槽；自攻螺丝固定及钉帽防锈处理。 批刮腻子涂刷彩色乳胶漆。含部分区域原墙面改色。原梁结构处部分区域改灰。 | 1 | 项 |
| 81 | 文化布置 | 顶面星空主题文化 | 1.主题：物理星空文化 2.材质：星空纹理墙布；约226平方； 3.工艺：先确认墙面平、干、洁、牢，备好墙布、专用胶（糯米胶等）、基膜及刮板等工具；接着处理基层（修补、刷基膜），调配胶水；再按基准线涂胶铺贴，赶除气泡、压实接缝；最后修边清洁，验收平整度与密封性，需控制环境温湿度，确保环保耐用。 4安装：后场定制现场安装 | 1 | 项 |
| 82 | 文化布置 | 顶面喷灰 | 1.材料：乳胶漆。 2.面积：合计约32平方。 3.均匀涂刷喷涂。 4.保护措施 | 1 | 项 |
| 83 | 文化布置 | 墙面灯光美化 | 1.材质: LED灯三色光以上 2.规格：10*20mm*5mm（±0.5mm）铝合金灯槽，功率≥10W。 3.工艺：优质铝材,低压防水灯带，嵌入式，铝合金灯槽。 | 100 | 米 |
| 84 | 文化布置 | 物理文化地台 | 1.尺寸：≥3000*4000*50mm； 2.材质：面层材质：投影漆；基层：木方+18厚木工板+双层9.5石膏板；哑光浅色投影漆饰。 3安装：现场安装 | 1 | 项 |
| 85 | 文化布置 | 顶面美化 | 1.面积：约226平方 ； 局部造型吊顶 顶面灯膜基层 含屁刮腻子 无需乳胶漆面 1.尺寸：异形吊顶造型 2.材料：纸面石膏板9.5mm 木质龙骨 3.工艺说明：木工板单层石膏板造型异形吊顶 2.材料：纸面石膏板9.5mm 国标轻钢龙骨 3.工艺说明：①人工进行测量定位→弹线→吊件安装→膨胀螺栓固定→主副龙骨安装→9.5mm纸面石膏板白乳胶粘贴罩面→固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带。②，50系列轻钢龙骨及配件、细木工板、9mm（±0.5mm）纸面石膏板，辅龙间距不超过300mm（±5mm），主龙骨800mm-1200mm5mm（±5mm）,吊筋膨胀螺丝固定间距不超过1000mm（±5mm），石膏板需错缝铺设预留2mm缝隙石膏嵌缝，（面积按照展开面积计算）含 批腻子粉 含人工 材料辅配件 | 1 | 项 |
| 86 | 文化布置 | 文化地胶铺设 | 地胶 1.规格：≥2.0mm厚度，卷材，宽幅2米，长度20米，克重3.3±0.5千克每平方米。铺设面积226平方 2.材质: 白色、灰色PVC卷材地胶；1、外观质量：无裂纹、分层、断裂，无折皱、气泡、漏印、缺膜、图案变形，无明显套印偏差、色差、污染等缺陷；2、加热尺寸变化率：纵向≤0.40；横向≤0.40； ▲3.PVC地板隔声性能≥24dB；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的CMA、CNAS标识检测报告及国家市场监督管理总局官网（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）报告查询截图，并加盖供应商公章）。 ▲4.PVC地板铅笔硬度≥3B；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的CMA、CNAS标识检测报告及国家市场监督管理总局官网（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）报告查询截图，并加盖供应商公章）。 ▲5.急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的CMA、CNAS标识检测报告及国家市场监督管理总局官网（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）报告查询截图，并加盖供应商公章）。 ▲6.耐化学腐蚀性能试验，40%浓度硫酸、40%浓度硝酸、37%浓度盐酸在浸渍温度（23±2）℃条件下，浸渍24小时，样品无变化；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的CMA、CNAS标识检测报告及国家市场监督管理总局官网（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）报告查询截图，并加盖供应商公章）。 有害物质限量：符合 GB 18586-2001《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》其他标准要求: 甲醛释放量：≤0.124mg/m³ 重金属（铅、镉）：铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg 挥发性有机化合物（VOC）：≤10g/m²（24h） 防火等级：≥B1 级（GB 8624-2012 标准），难燃性，无明火燃烧，烟密度低 气味等级：≤2 级（GB/T 27717-2011 标准，24h 密闭测试），无刺激性气味 3工艺：白色地胶与灰色地胶拼接 3.安装：含人工材料，辅料, 含地面自流平。1.规格： 2.材质: 3.安装：含人工材料，辅料, 含地面自流平, 可采用满胶铺贴、局部点胶铺贴等, 铝合金踢脚线 1.尺寸:≥100米 2.材料：铝合金踢脚线 3.规格：高度60mm以内 4.工艺：安装踢脚线龙骨，安装踢脚线。 | 1 | 项 |
| 87 | 基础施工 | 中央空调移位 | 1安装间距要求：单台空调室内机与墙体、梁体间距≥300mm，与黑板 / 投影幕布水平距离≥1500mm，四台机组间横向间距≥1200mm，避免出风相互干扰。 2安装位置规范：室内机下沿距地面高度≥2500mm，出风口不直吹学生座位区域，回风口远离门窗（避免冷热风短路），安装墙面需为实心承重墙（承重≥150kg / 台）。 3管道与布线要求：铜管走向沿墙角 / 吊顶内隐蔽布置，单台管道长度≤8 米（无急弯），电线穿阻燃 PVC 管保护，与空调管道间距≥100mm，避免信号干扰。 4运行适配指标：室内机水平度偏差≤2mm（防冷凝水滴落），出风方向可调节角度范围 ±30°，运行时室内噪音≤45dB，制冷 / 制热覆盖区域无明显温差（≤3℃）。 | 1 | 项 |
| 88 | 基础施工 | 隔墙新建 | 1.规格：≥2400*2900mm；≥4600*2900mm；≥6500*2900mm；≥7300*2900mm；≥11000*2900mm；≥4000*2900mm；≥3000*2900mm；≥3000*2900mm；≥2850*2900mm；；≥8250*2900mm；≥600*2900mm；≥700*2900mm；含设备间隐藏门。（后期按实结算） 2.材质：75系轻钢龙骨，石膏板9.5mm彩色乳胶漆饰面,窗户贴反光膜； 3.工艺：定位弹线，龙骨吊筋固定，石膏板安装，自攻螺丝固定及钉帽防锈处理。 | 1 | 项 |
| 89 | 基础施工 | 强弱电改造 | 1.材料：PVC线管，电线/弱电线. 2.规格：普通照明1.5㎡线，主照明2.5㎡线，强电插座用2.5㎡线，大功率4㎡线 包含开关面板/网口面板/地面插座/墙面插座(不限个数） 3.工艺：电路定位，线管/线盒排放固定，管内穿线不超过3根，绝缘导通检验。墙体开槽固定。材料包含PVC线管等辅料和网线 4,区域：物理互动展馆约226平方。 | 1 | 项 |
| 二、其它 |  |  |  |  |  |
| 90 | 其它 | 墙顶拆除与修复 | 1拆除现有约226平方原矿棉板与石膏板造型吊顶及灯具（搬运至甲方规定区域）。 2拆除原踢脚线，拆除现场护栏。 3拆除隔墙≥6650*3000mm。 4拆除两处吊顶下挂造型及墙垛。 5拆除过道处与方案无关的设施。 6布线，搭建支架，垃圾清运。 | 1 | 项 |
| 91 | 其它 | 整体保洁 | 施工改造完成后整体进行精细卫生保洁 | 1 | 项 |

注：本项目投标单价中包含材料运输及安装、系统安装及调试，不单列，后期不增加费用。

现场平面图（红色标注两个房间）

第五章  评审方法和评审标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

（2）技术分（45分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数（21分） | 标“▲”指标为重要指标，如有负偏离每项扣1分；（未按要求提供证明材料将视为负偏离） （注：1.投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应，并在偏离表中标明所在页码；2.标注“▲”项参数要求提供证明材料的未提供证明材料或所提供材料与招标文件要求不符的视为负偏离。3.功能相近但名称、表述不完全一致的，由评委现场统一认定后给予得分，投标人可在证明材料中作明显标识及说明，便于评审；4.投标人所有提供资料都须真实有效，如发现提供虚假资料或与事实不符，由投标人承担一切不利后果。） |
| 项目实施总体方案（8分） | 磋商供应商根据项目需求提供项目实施总体方案，内容包括但不限于组织和实施流程、设备安装方案、进度计划、质量保证措施、紧急预案等。 方案包含上述全部内容，实施流程清晰，安装及进度计划内容详细，措施完善，预案可操作性强，能够很好满足本项目需求的得8分； 方案包含上述全部内容，流程较清晰，安装及进度计划内容较详细，有对应措施，预案可操作性较强，较能够满足本项目需求的得5分； 方案内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，基本能够满足本项目需求的得3分； 方案内容有缺项，内容缺乏合理性，无可操作性，不能够满足本项目需求的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案（8分） | 磋商供应商根据项目需求提供售后服务方案，内容包括但不限于售后服务内容、故障解决方案、服务保障体系等。 方案内容详细、详实，需求贴合度高且条理清晰的得8分； 方案内容较为详细、详实，需求贴合度较高且条理较清晰得5分； 方案内容一般、无针对性，基本满足采购需求的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案（4分） | 磋商供应商根据项目需求提供培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等。 方案内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得4分； 方案内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的得2分； 方案内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 施工组织设计方案（4分） | 评委根据响应文件提供的施工部署、施工准备、施工现场布置、施工进度计划及工期保证措施进行综合评分。 （1）施工组织设计方案中对项目要求理解透彻，方案全面准确，结合实际,符合项目特点和要求，科学合理，具有操作性的，保质保量在规定的竣工日期前完工的，得4分； （2）施工组织设计方案中对项目要求理解有片面性，方案有瑕疵，在结合实际符合项目特点和要求上有偏差，可操作性不强的，得3分； （3）施工组织设计方案中对项目要求理解不太能结合实际，部分方案缺少全面准确性，部分内容偏离项目特点和要求的，得2分； （4）施工组织设计方案中对项目要求理解未结合实际，方案缺少全面准确性，偏离项目特点和要求的，得1分。 （5）未见阐述不得分。 |

（3）商务分（25分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 类似业绩（9分） | 磋商供应商自2022年1月（含）以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩（合同内容中至少包括教学装备），每提供一个得3分，最高得9分。 （投标文件提供完整合同扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章，否则不得分，时间、标的内容以合同为准，如果合同标的名称与招标文件要求不完全一致的，由评标委员会统一认定。） |
| 环境布局方案（6分） | 供应商提供针对本项目的设计布局方案，提供效果图。设计方案中包括但不限于充分体现物理创新中心特色，有新意且视觉新颖，设计新颖独特。能充分契合项目需求、挖掘项目主题文化等内容。 （1）设计方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，思想性、艺术性、可执行性相统一；构思立意准确，能完全充分表达展示内容，得6分； （2）设计方案较完整，基本满足项目实施要求，思想性、艺术性、可执行性较为统一；构思立意较准确，较能表达展示内容，得4分； （3）设计方案一般，不满足项目实施要求，思想性、艺术性、可执行性一般；构思立意一般，基本能表达展示内容，得2分； （4）设计方案较差，不满足项目实施要求，思想性、艺术性、可执行性较差；构思立意较差，不能表达展示内容，得1分； （5）未见阐述不得分。 注：供应商可自行选择踏勘现场或根据采购文件中提供的现场平面图自行设计，并提供相应的效果文件，中标后要提供施工图，施工图须满足相关规范要求并通过采购人审核后方可施工。 |
| 质保期（4分） | 在招标文件要求质保期（3年）的基础上，每增加一年得2分，最高得4分。 （投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，须明确质保年限，否则不得分） |
| 履约能力（6分） | 1.磋商供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得2分，本项最高得6分。 注：投标文件中同时提供认证证书及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，否则该项不得分。 |

# 第六章  竞争性磋商响应文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

采购包名称：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日 期 ：

1.投标函（响应函）

致：

根据贵方    （采购包名称）（项目编号：          ）采购文件，正式授权下述签字人   （姓名和职务）全权代表  （供应商名称）参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交投标（响应）报价，报价、交货期（服务期）等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的投标（响应）文件递交截止之日起60天内遵守本投标（响应）文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在投标（响应）有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本投标（响应）函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

2.开标一览表（首轮报价）

采购包名称：

| 投标总报价 （人民币/元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年     月   日

注：1、未按照本开标一览表的内容要求填写的，将造成非实质响应投标，从而导致该投标人投标无效。

2、该表报价非本次磋商的最后报价。

3. 响应报价明细表（首次报价）

分包（采购包）名称：                                    单位： 元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 参数 | 制造商 | 产地 | 计量 单位 | 采购 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（单位负责人）或者授权代表（签字或盖章）：

供应商全称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.本表依据采购需求内容报价。

2.该表报价非本次磋商的最后报价。

3.投标总价超过预算价（最高投标限价）的为无效报价，按照无效响应处理。

4.第二轮报价（最终报价）需低于（或等于）第一轮报价，否则为无效标。

4.1中小企业声明函（货物）（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（公章）：

日  期：    年   月   日

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商按标的内容逐条如实填写，所填内容将作为评审的依据。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

4.2残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 (财库〔 2017〕 141 号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：
1. （货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；
2. （货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；
……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：
日期： 年 月 日

填报说明：
1、请供应商按标的内容逐条如实填写，所填内容将作为评审的依据。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开

5.投标人基本情况表

| 投标人（供应商）名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 本次投标委托代理人联系方式 | 联系人 |  |  | 手机号码 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工人数: |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 (项目负责人) |  |  |
|  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 | （万元） |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（格式）

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

声明人（公章）：

日期：  年   月  日

7.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表签字或印章：

日期：______年    月    日

8.1法定代表人（单位负责人）身份证明书

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年  月   日

经营期限：

姓    名：     性 别：          年 龄：        职务：

系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

供应商：          （盖单位章）

年     月     日

8.2 授权委托书

本人 （姓名 ）系  （供应商名称）    的法定代表人（单位负责人），现委托     （被授权人姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改（采购包名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（盖章或签名）：

身份证号码：

委托代理人（盖章或签名）：

身份证号码：

日  期：   年   月   日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

9.商务条款偏离表

采购包名称：

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接采购人通知后 45 日内将货物送达到采购人指定地点，完成安装调试、验收后交付使用。 |  |  |
| 2 | 质量要求：达到采购人要求及有关国家（行业）验收标准。 |  |  |
| 3 | 配备1名项目负责人 |  |  |
| 4 | 本项目所有设备及配件质保期：3年（自项目验收合格之日起计） |  |  |
| … | （采购文件“第四章 项目需求”中其他商务条款） |  |  |

注：

1. 请逐条对应采购文件“项目需求” 等内容要求的商务条件， 填写该表。

2.“偏离” 填写“正偏离” “负偏离” 或“无偏离” 。

供应商（盖章） ：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章） ：

日期： 年   月   日

10．技术要求响应及偏离表

采购包名称：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、负偏离、无偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

11、商务部分

（供应商根据采购文件要求编制，包含但不限于投标人履约能力、项目人员配备、业绩等）

.

.

# 12、技术部分

（供应商根据采购文件要求编制，包含但不限于技术参数及要求、售后服务方案等）

13.拟投入本项目项目组人员配备一栏表

采购包名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 执业资格 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | …. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | …. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | …. |

注：本项目需配备项目负责人1名，否则为无效标。

供应商：                     (盖单位公章)

法定代表人（单位负责人）或授权委托人：        (签字或盖章 )

日期： 年  月 日

# 14、类似业绩一览表

# 采购包名称：

| # 序号 | # 工程名称 | # 合同签订时间 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

15、财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加（采购包名称）（项目编号：   ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

16承诺

16. 1符合法律、行政法规规定的其他条件的承诺

（提供承诺，格式自拟）

16. 2提供的货物为非进口产品的承诺

（提供承诺，格式自拟）

17、其它材料

初步评审及评分细则中需要提供的材料或供应商认为编制响应文件有必要提供的材料

注：1、本采购项目与初步评审及评标相关的证明文件均需按采购文件要求提供，证明材料需齐全并能清晰辨认并在有效期，且必须能清晰的表明需要明示的内容，否则由此引起后果自行承担。