招　标　文　件

项目名称：2025年张家港市城区市政设施养护维修

标书编号：JSZC-320582-ZBHT-G2025-0003

项目属性：服务类

张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司

2025年1月20日

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的制作、上传、递交	9

五、开标与评标	9

六、定标	13

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	21

第五章 评标方法与评标标准	72

一、评标方法与定标原则	72

二、评标标准	72

第六章 投标文件格式	72

一、封面	78

二、投标函格式	79

三、开标一览表（优惠率）	80

四、资格证明文件	81

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	95

六、服务方案	96

七、投标人情况介绍	97

八、技术参数响应及偏离表	102

九、商务条款响应及偏离表	103

十、其他材料	104

# 第一章  投标邀请

2025年张家港市城区市政设施养护维修招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年2月11日13:30（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-ZBHT-G2025-0003

项目名称：2025年张家港市城区市政设施养护维修

预算金额：11000000元

最高限价：11000000元

采购需求：2025年张家港市城区市政设施养护维修（详见招标文件第四章）

合同履行期限：12个月。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购项目。注：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

无

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不允许进口产品投标。

6.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

6.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

6.3法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

6.4根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起5个工作日

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950。

4.售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.加密的电子投标文件上传截止时间：2025年2月11日13:30（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

注：考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。

2.开标时间：2025年2月11日13:30（北京时间）

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

4.现场地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座8楼、9楼开标室)

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布： 江苏政府采购网、苏州市政府采购网；

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：张家港市住房和城乡建设局

联系方式：庞群飞、0512-35028962

2.采购代理机构信息

名 称：张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司

地　址：张家港市北二环路340号兴港大厦西侧楼4~5楼

联系方式：13915700723

3.项目联系方式

项目联系人：姜心瑜

电　话：13915700723

# 第二章  投标人须知

一、总则

- 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付;

4.2.2代理费用收取方式：转账

4.2.3收费金额：本项目按以下标准，采用差额定率累进法计算后金额的17.5%并确定代理服务费收费基准价：

预算金额100万以下，费率为预算金额的1.5%；

预算金额100－500万，费率为预算金额的1.1%；

预算金额500－1000万，费率为预算金额的0.8%；

预算金额1000－5000万，费率为预算金额的0.5%；

- 本项目代理服务费收费=

- （100×1.5%＋400×1.1%+500*0.8%+100*0.5%）*17.5%=1.82万

- 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦在苏采云政府采购一体化平台下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1请各投标人根据自身投标需要，联系采购人勘察项目现场（未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同招标项目要求的内容）。

7.2任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在答疑时间截止前在苏采云政府采购一体化平台“网上提问”栏目提出。招标人对答疑时间截止前收到的任何澄清要求将以网上平台予以答复。

- 8、招标文件的修改

8.1在提交投标文件截止15日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括封面、投标函、开标一览表（优惠率）、资格证明文件、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、服务方案、投标人情况介绍、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他材料等部分。

10.2特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

- 12、投标人资格证明文件

12.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 13、投标文件报价

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报。本项目只允许有一个报价（优惠率）。

13.2标的物

13.2.1采购人需求的有关服务等。

13.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

13.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.4项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

13.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 14、技术及服务方案

14.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

14.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 15、投标人情况介绍

15.1投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 16、投标保证金

16.1本次招标不收取投标保证金。

- 17、投标有效期

17.1投标有效期为张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 18、投标文件的签署

18.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

- 19、投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 20、投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均应以延长后新的截止日期为准。

- 21、迟交的投标文件

21.1张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 22、投标文件的修改和撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《操作手册》。

22.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5不论投标人中标与否，投标文件均不退回

五、开标与评标

- 23、开标

23.1张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

23.2开标仪式由张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司主持，“苏采云系统”将自动对项目进行开标，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标人须在规定时间（30分钟）内完成投标文件解密。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 24、评标委员会

24.1开标后，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

26.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1关于诚信库：

27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3查询渠道：“信用中国”。

27.1.1.2关于失信联合惩戒

根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、《省政府关于印发江苏省加强政务诚信建设实施意见等文件的通知》（苏政发〔2018〕23号）、《市政府办公室印发关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度的实施意见的通知》（苏府办〔2017〕273号）等文件要求,限制严重失信主体参与公共资源交易的投标等政府采购活动。

27.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通。

- 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

28.1.11评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

28.1.14不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的（投标优惠率低于0%的）；

28.1.20投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

28.2废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

28.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

- 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

29.2中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

29.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门制定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）其他不符合法律、法规规定的。

- 30、质疑

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式详见招标公告。

30.6以下情形的质疑不予受理

30.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

30.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 31、中标通知书

31.l在中标结果确定后2个工作日内，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 32.签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且原则上不得迟于中标通知书发出之日起十五日，否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

32.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 33、履约保证金

33.1合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款2％。

33.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 35、监督和公证

35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据[张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司]       项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                  （       元）人民币。中标优惠率为   %，各项目结算单价=各项目单价最高限价×(1-中标优惠率)，单价最高限价清单（服务清单）详见附件。

乙方的中标单价【各项目单价最高限价×(1-中标优惠率)】为全费用单价，应包括但不仅限于完成对应项目所需要的人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、规费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币     元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

服务期限为

六、货款支付

6.1 结付程序：

。

6.2结付期限：

。

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：                 （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、考核详见考核细则。

十、双方权利义务

10.1 甲方的权利和义务

(1)甲方制定的委托乙方承担的市政设施养护维修服务内容（详见项目需求）。

(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并定期考核。

(3)审定乙方提出的市政设施养护维修服务计划。

(4)协助乙方做好市政设施养护维修的宣传教育。

10.2 乙方的权利和义务

(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订市政设施养护维修制度。

(2)按合同约定，履行市政设施养护维修服务职责。

(3)负责编制市政设施养护维修年度计划。

(4)工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

(5)本合同终止时，乙方须向甲方移交市政设施养护维修服务全部档案资料。

十一、其他:

11.1合同履行期间如有变更，单价最高限价清单中有的清单项目，结算单价=各项目单价最高限价×(1-中标优惠率)；若因清单漏项或甲方指令或经甲方同意的变更而产生的新增清单项目，其相应结算单价由乙方提出，经审计审核确认后作为结算依据。

11.2新增清单项目结算单价确定方式：由乙方根据变更资料、《江苏省市政设施养护维修定额（2013修订）》、《江苏省市政设施养护维修定额取费标准》等现行计价办法和计量规则、苏州市工程造价管理机构发布的建材信息价和乙方中标优惠率提出新增项目的结算单价，经审计审核确认后作为结算依据。新增项目的结算单价=根据变更资料、《江苏省市政设施养护维修定额（2013修订）》、《江苏省市政设施养护维修定额取费标准》等现行计价办法和计量规则、苏州市工程造价管理机构发布的建材信息价计算得出的全费用单价×(1-中标优惠率)。

11.3 乙方必须无条件地接受甲方的考核监督，考核情况作为支付服务费用的依据。

11.4 出现以下情况由乙方承担全部责任和费用：乙方工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡；因服务范围内的设施损坏造成第三者人身伤亡或财产损失的；由于中标供应商管理或安全措施不力造成周边环境、设施破坏。

11.5 如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方必须服从甲方统一安排，及时组织人员到位，完成各项突击任务。

11.6 乙方应严格遵守安全文明生产的有关规定，严格按照安全文明标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。

11.7 乙方应按照甲方的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实甲方根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向甲方提供相关证明材料备案。

11.8 乙方在从事市政设施养护维修服务工作中应该严格遵守国家、地方人民政府、行政主管部门制定的各项环保规定，落实扬尘、废气、废水、噪声、土方、建筑垃圾等污染源控制，因乙方未落实环保要求引起的一切后果都由乙方承担。

11.9 乙方应当为本项目养护设施缴纳公众责任保险，保障范围应当覆盖乙方管养范围内的所有设施，保险时间应当覆盖合同履约时间，如因乙方未投保而造成的损失赔偿，由中标供应商承担相应的赔偿责任。

11.10 项目服务期满、经甲方验收合格后，乙方应在规定的时间内提交送审结算。乙方送审结算经甲方委托的初审单位审核后，需送张家港市基建审核中心进行复审，最终结算价以张家港市基建审核中心复审结果为准。在结算审计过程中，乙方应予以配合。审核费用的支付方式：核减率在 10％（含10%）以内由甲方支付；核减率超过 10％，全部审核费用由乙方承担（核减率以单张定案单计），审核费用为核减额的6%，在支付服务费时扣除。张家港市财政局另有规定的按其规定执行。核减率计算方式：核减率=（1-张家港市基建审核中心复审价/承包人送审价）×100%。

11.11本项目服务期满前，甲方将采用招标或其他方式确定下一期项目服务供应商。如乙方未能中标，其必须积极配合甲方和新中标供应商无条件做好交接手续，不得出现服务真空，否则甲方保留追究乙方因未能及时完成交接手续所带来损失的权利。

十二、服务质量

乙方提供的市政设施养护维修服务应达到甲乙双方所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十三、违约责任

13.1甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

13.2甲方对乙方进行考核，每季度按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

13.3乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

13.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

13.5 乙方有下列行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

（1）服务期内月度考核得分三次在85分以下（不含）的；

（2）受到社会媒体曝光或群众集访的有责事件两次以上（含）；

（3）因养护施工作业或设施养护不到位，发生安全事故，造成养护人员自身或他人重伤或死亡。

（4）违法转包或分包经查属实的。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十六、合同其他文件

16.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

# 第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年张家港市城区市政设施养护维修 | 1 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、维修和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 包含张家港市住房和城乡建设局养护范围内所有市政道路、桥梁、开放式游园广场设施日常巡查、养护维修及各类应急保障工作。目前养护范围内市政设施包含道路132条，桥梁159座，广场60处等（设施清单参考附件1），设施量会实时变化，具体服务范围以采购单位通知为准。主要养护维修内容参考《服务清单》。 |
| 2 | 服务内容 | 道路设施包含：车行道、人行道（含盲道、缘石坡道）、平侧石、树围、路名牌等；桥梁设施包含车行道、人行道、平侧石、伸缩缝、桥头搭板、排水设施、护栏、桥梁标志牌、上下部结构等；游园广场包含园路、道板铺装、平侧石、排水设施、木结构、钢结构、构筑物、护栏等。 |
| 3 | 项目调查了解要求 | 投标单位应对服务项目进行调查了解及情况分析：①要求对服务项目内容、范围、期限、技术要求、质量标准、安全文明作业标准、台账资料等方面情况进行阐述、分析；②制定项目组织实施计划；③列出落实保障措施。 |
| 4 | 服务要求 | 项目服务包含市政联动问题及应急事件处置、设施日常巡查、养护维修及时性、设施完好状况及维修质量、安全文明施工、人员到岗及设备保障、管理制度及台账资料七个方面的内容，具体要求如下： 1、市政联动问题及应急事件处置：①配合采购单位及时处置并回复处理各类市政联动相关事件、问题，对派发的各类市政联动部门案件（智慧城管、联动中心、12345求助、文明天气图等）按规定时效进行处置并回复，确保外部投诉问题处置满意度达到100%；②做好重大活动配合工作，对上级部门考核督查问题、各级领导批示任务按规定时限处置并回复；③建立各类突发事件应急预案及应急抢险制度，按要求做好雨季、冰冻季、台风暴雨等灾害性天气的应急值班及应急事件处理；④做好应急队伍的组建，储备应急抢险设备、物资；⑤按要求开展应急演练，遇到应急事件，要求30分钟内达到现场，设置警示标记、安全围档等，2小时内完成应急处置。 2、设施日常巡查：①按设施总量将巡查责任落实到个人，巡查工作到位，监督机制完善，措施可行；②按相关《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定频次（详见附件）认真落实巡查任务；③在养护管理信息系统（“张家港智慧住建市政设施管理系统”及“苏州市城市道路桥梁管理系统”）中进行巡查打卡，并上传病害信息，每月上报问题不少于1000件；④对道路、桥梁监测设备进行日常巡查，对数据异常报警情况进行现场查看并反馈检查结果。 3、养护维修及时性：①在市政设施养护维修过程中，零星小修工程严格按照规定的时间完成维修任务，常规问题处理时限为5天，有特殊情况的可按规定流程申请延期；②涉及安全应急问题要求30分钟内到达现场，2小时内完成应急处置；③按年度和月度养护维修计划时限完成较大养护维修任务；④按采购单位管理人员要求的时限完成临时派发的其他维修任务；⑤所有养护维修任务完成后在养护管理信息系统（同上）中回复维修情况信息。 4、设施完好状况及维修质量：①道路设施包含车行道、人行道、平侧石、树围、路名牌等，桥梁设施包含车行道、人行道、平侧石、伸缩缝、桥头搭板、排水设施、护栏、桥梁标志牌、上下部结构等，游园广场包含园路、道板铺装、平侧石、排水设施、木结构、钢结构、构筑物、护栏等，采用科学、先进的维修材料、方法、工艺，做好各类设施养护维修，确保各类设施无明显缺损；②各类设施修复质量达到养护维修技术规范相关质量标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范（CJJ2-2008）》等。 5、安全文明施工：①在市政设施养护维修过程中，建立安全文明施工制度，做好安全教育、安全技术交底、安全组织及防护措施，防止出现安全事故；②养护作业人员必须穿戴反光安全标志服,按操作规程作业，不得违章施工，现场用电规范化；③作业区设置醒目的安全警示标牌，设置标准化护栏，夜间作业区设置警示灯；④车辆规范作业，车辆作业时必须开启指示灯，限速行驶，不得任意掉头、倒车和逆向行驶，不得乱鸣喇叭；⑤施工机具、材料整齐堆放于作业区内，按规定覆盖;建筑垃圾及时清运，不得抛洒;⑥按规范做好防尘降噪措施，防尘设施要到位，文明施工，保护好周边设施和环境。 6、人员到岗及设备保障：①承包单位项目负责人、现场负责人及其他管理人员应按规定要求到岗，制定养护计划，安排落实日常巡查、养护维修任务，完成各项应急抢险、外部联动平台问题处置及采购单位安排的其他相关工作，建立及填报各类资料台账，参加采购单位组织的养护例会、培训，严格执行请销假制度，各类通讯（手机、QQ、微信等）畅通并及时回复，根据要求安装"智慧住建 APP"并加入养护微信群每天上、下午露脸打卡一次；②养护作业人员需配备电子考勤工牌，考勤打卡系统接入“张家港智慧住建市政设施管理系统”，采购单位可随时抽查人数到岗情况并计入考核；③承包单位应根据投标养护要求，保质保量配备机械设备，并制定日常管理和维保方案，按要求开展设备安全管理及维修保养，设备到位及保障情况计入考核。 7、管理制度及台账资料：①建立健全各项管理制度，人员上岗、设备管理、应急保障、安全文明施工等各项制度健全；②开工报告、施工组织方案、安全教育、安全技术交底、安全检查及整改落实等台账资料齐全；③承包单位根据采购单位下达的年度维修养护任务和阶段性工作重点，统筹编制月度工作计划，每月25日前按规定格式上报本月完成情况总结及下月工作计划；④及时完成养护维修计量签证资料，要求工程完工后一周内完成工程计量签证资料，每季度上报完成工程量支付报告。 注：未尽之处详见附件2《张家港市城区市政设施养护管理考核办法》相关要求。 |
| 5 | 设备设施配置要求 | 具有相应的设备及车辆，以保障项目顺利进行。配备的设备及车辆包括但不限于： - 大型设备：挖掘机1台，装载机1台，压路机1台，铣刨机1台，搅拌站1套； - 2、小型设备：发电机3台，雾炮机3台，水泵3台，空压机2台，电焊机1台。 3、车辆：登高车1辆，巡检车3辆（轻型普通客车或轿车），载人5人（含5人）以上货车5辆，管道疏通清洗车1辆，清淤车1辆。 投标时需提供上述设备及车辆的购置发票复印件，若为租赁的需提供租赁合同及购置发票复印件，车辆需另外提供行驶证复印件及正面、侧面彩照)。 4、合同签订后，中标单位必须将相关车辆机械和仪器设备的证明材料交采购单位备案。采购单位将组织中标单位进行车辆机械和仪器设备的集中核查，核实后不符合要求的，采购单位有权单方面解除合同，由此造成的一切责任和损失由中标单位承担。除上述配置要求外，因养护需求或灾害天气等各类突发事件引起的应急任务，中标单位需根据采购单位的要求配足车辆机械和仪器设备等。所提供的车辆机械和仪器设备专用于本项目。 |
| 6 | 人员配置要求 | 本项目实行项目负责人、现场负责人制度，合同签订后10个工作日内，中标单位必须将投标时上报的项目负责人、现场负责人及其他人员相应的职称证书、资格证书原件及复印件、在中标单位最近三个月社保缴纳证明材料上报采购单位进行备案。 原则上服务周期内不得更换项目负责人及现场负责人，如需更换须提前 15 个工作日以书面通知采购单位，并征得采购单位同意才可更换。如因供应商项目负责人存在能力不达标或服务质量未达到采购单位要求的，采购单位有权要求更换相关负责人，供应商应无条件更换。任何情况下新更换的相关负责人职称等要求不得低于原相关负责人，且必须采购单位书面同意后方可更换。 日常养护时，项目负责人工作日（不含节假日）必须在岗，现场负责人养护工作时段（雨、雪等不利开展养护的工作日，可只执行必要的巡查、工单和其他突发事件处置）全年在岗，需实行影像签到打卡制度，采购单位不定期进行相关负责人在场情况进行抽查，未征得采购单位书面请假同意无故不在现场的，采购单位将按照相应考核细则进行扣分。 - 项目负责人：1名，要求具有建设工程类高级职称证书、市政公用工程一级注册建造师证书和有效期内的安全生产考核B证。投标时需提供上述人员在本单位最近三个月（2024年10月-12月）社保缴纳证明材料。 职责：负责制定养护计划，编制养护维修施工组织方案，制定人员到岗、设备管理、安全文明、应急处置等各项管理制度，做好安全教育培训、安全技术交底、安全检查及整改工作，参加养护月度考核及养护会议、培训，做好应急抢险、内外部平台问题处置、重点活动配合以及采购单位派发的其他相关工作任务安排等。 - 现场负责人：1名，要求具有建设工程类中级及以上职称证书和有效期内的安全生产考核B证。投标时需提供上述人员在本单位最近三个月（2024年10月-12月）社保缴纳证明材料。 职责：根据养护计划做好日常巡查、养护维修工作安排，及时处理内部、外部平台上传的问题以及采购单位派发的其他问题，做好现场安全文明施工管理工作，参加养护月度考核及养护会议、培训，及时上报月度总结及计划，完成工程计量签证工作，建立、填报日常巡查、养护维修、安全管理台账信息等。 - 其他管理人员：不少于3名，要求具有建设工程类助理工程师及以上职称证书。投标时需提供上述人员在本单位最近三个月（2024年10月-12月）社保缴纳证明材料。 职责：配合项目负责人、现场负责人开展具体养护管理工作，包含项目质量、进度、安全、造价、资料等方面的工作。 4、日常巡查人员：不少于6人，要求能熟练使用智能手机，熟悉市政设施巡查相关知识。投标时需提供上述人员在本单位最近三个月（2024年10月-12月）社保缴纳证明材料。 职责：按照规定的巡查频次对设施开展日常巡查，通过手机APP上报巡查发现的问题，并对维修完成的情况进行回复。 5、养护作业人员：不少于30名。投标时需提供上述人员在本单位最近三个月（2024年10月-12月）社保缴纳证明材料。 养护作业人员中必须包含的技术工种人员为：挖掘机司机1人，装载机司机1人，压路机司机1人，建筑电工、高处作业工双证1人，建筑焊工、高处作业工双证1人，投标时需提供相应行政部门颁发的资格证书。 养护作业人员中其余技术工种人员为：瓦工3人，木工3人，砌筑工3人，管道工1人，投标时需提供相应行政部门颁发的资格证书。 职责：养护作业人员按照任务安排做好养护维修工作。 上述1-5项人员配置要求涉及的所有人员均需一人一岗，不得兼任。 |
| 7 | 检查及考核要求 | 1、考核办法 采购单位于每月底组织月度考核，考核内容包含市政联动部门问题及应急事件处置、设施日常巡查、设施完好情况及维修质量、养护维修及时性、安全文明施工、人员上岗及设备保障、管理制度及台账资料七个方面的内容。 根据月度评分表，结合日常考核和月度集中现场考核情况进行打分，每月现场考核的市政设施随机抽取产生。 考核分数实行百分制，每月根据检查情况按照《月度考核评分表》进行评分：95分（含95分）以上为优秀， 90～95分（含90分）为良好， 85～90分(含85分)为合格， 85分以下为不合格，考核结果与养护经费挂钩。 2、奖惩措施 （1）每月月度考核分数，在95分以下(不含),以95分为基准，每少1分扣除当月养护经费的1%。 （2）全年月度考核分数平均分在90分以下(不含)，以90分为基准，每少1分扣除年度养护经费的2%。 3、如出现以下任一情形采购单位有权与承包单位解除合同并没收履约保证金。 （1）服务期内月度考核得分三次在85分以下（不含）的； （2）受到社会媒体曝光或群众集访的有责事件两次以上（含）； （3）因养护施工作业或设施养护不到位，发生安全事故，造成养护人员自身或他人重伤或死亡。 （4）违法转包或分包经查属实的。 考核办法及评分表详见附件2《张家港市城区市政设施养护管理考核办法》。 |
| 8 | 其他要求 | 1、中标供应商必须无条件地接受采购单位的考核监督，考核情况作为支付服务费用的依据。 2、出现以下情况由中标供应商承担全部责任和费用：中标供应商工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡；因服务范围内的设施损坏造成第三者人身伤亡或财产损失的；由于中标供应商管理或安全措施不力造成周边环境、设施破坏。供应商报价时应充分考虑相关费用（包括但不限于保险费、赔偿款等）包含在投标报价中，结算时不另外增加。 3、如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，供应商必须服从采购单位统一安排，及时组织人员到位，完成各项突击任务。 4、供应商应严格遵守安全文明生产的有关规定，严格按照安全文明标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。 5、中标供应商应按照采购单位的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购单位根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购单位提供相关证明材料备案。 6、中标供应商在从事市政设施养护维修服务工作中应该严格遵守国家、地方人民政府、行政主管部门制定的各项环保规定，落实扬尘、废气、废水、噪声、土方、建筑垃圾等污染源控制，因中标供应商未落实环保要求引起的一切后果都由中标供应商承担。 7、中标供应商应当为本项目养护设施缴纳公众责任保险，保障范围应当覆盖中标供应商管养范围内的所有设施，保险时间应当覆盖合同履约时间，如因中标供应商未投保而造成的损失赔偿，由中标供应商承担相应的赔偿责任。 8、下列各项费用应包含在投标报价中，供应商投标报价时应充分考虑，结算时不再另外计取： (1)完成本服务项目所需的一切费用； (2)本项目市政设施巡查费包干使用，供应商应当结合工作内容及要求，充分考虑投入人员、车辆、设备等产生的费用，巡视人员需配备的终端设备费用等； (3)供应商应当结合工作内容及要求，充分考虑应急人员（含联络人员、作业人员、值班人员等）、24小时待命车辆及设备（含机驾人员）等产生的费用，应当考虑应急演练费用； (4) 各投标供应商在报价时需充分考虑该项目点多面广、单个点位工作量小（以10平方米以下小修作业居多）、养护维修内容繁杂、施工现场干扰多等因素，合理确定投标报价。 (5) 本项目所产生的土方、建筑垃圾等废弃物全部由中标供应商按要求外运并处置，运距自行考虑。废弃物运输及处置过程应符合政府部门相关规定。 (6)养护维修所需混凝土采用商品砼。 (7)本项目所产生的一切水电费用，由中标单位自行承担； (8)建筑物、构筑物、地下及地上管道和杆线、古树名木等场内外原有设施的保护、加固费用； (9)为保证安全作业及过往行人、车辆的安全通行实施的围栏、硬化、保卫、看护、夜间照明、安排专人指挥交通等产生的费用； (10)因养护维修作业造成的周边的设施、设备及其他附属物的污染、破损，中标供应商进行复原产生的费用。 (11) 如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，中标供应商按采购单位要求及时组织人员到位，完成各项突击任务所增加的各项费用。 (12)供应商须考虑夜间及节假日养护作业措施费用。 (13)中标供应商须为本项目养护设施缴纳公众责任保险，费用须包含在投标报价中。 (14)因审计核减率高于10%须由供应商承担的审计费用。 (15)养护维修中使用的原材料、成品、半成品等，若经第三方检测机构检测结果不合格，检测费用由中标单位承担。 (16)其他完成本项目全部服务内容所产生的费用。 |

三、商务要求

1 服务期限

1.1、合同履行期限：12个月。

2 付款方式

2.1、结付程序：

中标人按本合同内容合格的履行服务义务后，凭验收报告、正式发票到采购单位办理项目款结算手续。

2.2、结付期限：

合同签订生效后 30 天内采购单位支付合同金额的10%作为预付款。项目实施期间每季度按实际完成工作量的40%支付服务费（预付款从第一次支付的服务费中全部一次性扣回）；项目验收合格并经审计后付清余款。上述付款均须扣除月度考核罚款。月度考核罚款规定如下：（1）每月月度考核分数，在95分以下(不含),以95分为基准，每少1分扣除当月养护经费的1%。（2）全年月度考核分数平均分在90分以下(不含)，以90分为基准，每少1分扣除年度养护经费的2%。最后一次付款的同时返还履约保证金。

以上每次付款前，服务供应商方均应提供符合采购单位要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

注意：本项目实施期间，中标人需严格控制合同实施金额，并按采购单位的要求及时报送已完成工作量，确保最终结算总价不超合同金额。在实施超出合同金额的工作内容之前，中标人必须获得采购单位的书面确认，未经采购单位确认而擅自实施导致最终结算总价超出合同金额的，超出部分由中标人自行承担，采购单位不予支付。

3 投标货币

3.1、投标货币：人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

无

四、其他部分

附件1： 《市住建局养护范围内市政设施清单》

| 张家港市城区市政道路清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 道路名称 |  |  | 起点 |  | 终点 |  |  | 道路长度（km） |  | 宽度范围 |  |  | 道路面积（㎡） | 道路等级 |  | 养护等级 |  |  |
| 1 |  | 人民西路 |  |  | 疏港高速 |  | 港城大道 |  |  | 3.35 |  | 37-45 |  |  | 139025 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 2 |  | 人民中路 |  |  | 港城大道 |  | 东环路 |  |  | 3.29 |  | 42-46 |  |  | 144760 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 3 |  | 人民东路 |  |  | 东环路 |  | 蒋乘路 |  |  | 3.0 |  | 42.5-46 |  |  | 132750 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 4 |  | 长安北路 |  |  | 北二环 |  | 张杨公路 |  |  | 2.1 |  | 18 |  |  | 37800 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 5 |  | 长安中路 |  |  | 张杨公路 |  | 沙洲中路 |  |  | 2.4 |  | 29-40.45 |  |  | 81600 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 6 |  | 长安南路 |  |  | 沙洲中路 |  | 西二环 |  |  | 2.75 |  | 22-35 |  |  | 73080 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 7 |  | 暨阳西路 |  |  | 疏港高速 |  | 港城大道 |  |  | 3.38 |  | 42.5-45.5 |  |  | 143650 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 8 |  | 暨阳中路 |  |  | 港城大道 |  | 东环路 |  |  | 2.4 |  | 30 |  |  | 72000 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 9 |  | 暨阳东路 |  |  | 东二环 |  | 东环路 |  |  | 2.5 |  | 30 |  |  | 75000 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 10 |  | 东环路 |  |  | 长泾路 |  | 河东路 |  |  | 2.5 |  | 29-32.5 |  |  | 75000 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 11 |  | 南环路 |  |  | 港城大道 |  | 河东路 |  |  | 1.82 |  | 30 |  |  | 54600 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 12 |  | 沙洲西路 |  |  | 疏港高速 |  | 港城大道 |  |  | 3.55 |  | 42.5 |  |  | 150875 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 13 |  | 沙洲中路 |  |  | 港城大道 |  | 东环路 |  |  | 1.4 |  | 16.5-26 |  |  | 32000 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 14 |  | 沙洲东路 |  |  | 东环路 |  | 东二环路 |  |  | 2.4 |  | 28-42.5 |  |  | 85305 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 15 |  | 南苑东路 |  |  | 金港大道 |  | 塘桥西环路 |  |  | 5.57 |  | 27-47.5 |  |  | 174243 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 16 |  | 南苑西路 |  |  | 港城大道 |  | 金港大道 |  |  | 1.09 |  | 40 |  |  | 43600 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 17 |  | 小河坝路 |  |  | 港城大道 |  | 长安南路 |  |  | 0.83 |  | 20-23 |  |  | 17430 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 18 |  | 小河坝西路 |  |  | 西二环 |  | 港城大道 |  |  | 1.99 |  | 34-45.5 |  |  | 79600 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 19 |  | 国泰中路 |  |  | 张杨公路 |  | 沙洲西路 |  |  | 2.28 |  | 34-42.5 |  |  | 88885 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 20 |  | 国泰南路 |  |  | 沙洲西路 |  | 长安南路 |  |  | 1.87 |  | 45.5 |  |  | 85085 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 21 |  | 港城大道 |  |  | 北二环路 |  | 南二环路 |  |  | 7.49 |  | 38.5-48 |  |  | 321893 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 22 |  | 金港大道 |  |  | 南环路 |  | 南二环 |  |  | 2.13 |  | 36.5-42.5 |  |  | 84135 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 23 |  | 华昌路 |  |  | 东二环路 |  | 北二环路 |  |  | 6.5 |  | 37.6-45.5 |  |  | 260000 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 24 |  | 振兴中路 |  |  | 长安北路 |  | 东二环路 |  |  | 3.00 |  | 37.5 |  |  | 112500 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 25 |  | 长兴路 |  |  | 海关路 |  | 东二环路 |  |  | 3.00 |  | 40.5-45.5 |  |  | 121500 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 26 |  | 一干河东路 |  |  | 北二环路 |  | 长泾路 |  |  | 2.20 |  | 30 |  |  | 66000 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 27 |  | 蒋乘路 |  |  | 新丰河 |  | 张扬公路 |  |  | 2.80 |  | 30 |  |  | 84000 | 主干路 |  | Ⅰ等 |  |  |
| 28 |  | 梁丰西路 |  |  | 疏港高速 |  | 永安路 |  |  | 2.62 |  | 26 |  |  | 68190 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 29 |  | 梁丰路 |  |  | 东环路 |  | 港城大道 |  |  | 2.10 |  | 24 |  |  | 50400 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
|  |  |  |  |  | 永安路 |  | 万红转盘 |  |  | 0.20 |  | 13 |  |  | 2600 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 30 |  | 河西路 |  |  | 暨阳中路 |  | 南环路 |  |  | 1.06 |  | 19.5-27 |  |  | 21200 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 31 |  | 河西南路 |  |  | 南环路 |  | 南二环路 |  |  | 2.50 |  | 26-32 |  |  | 67500 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 32 |  | 公园路 |  |  | 人民中路 |  | 暨阳中路 |  |  | 0.84 |  | 27-28.5 |  |  | 22920 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 33 |  | 城北路 |  |  | 长安中路 |  | 城东花苑南门 |  |  | 3.20 |  | 20.5 |  |  | 65600 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 34 |  | 通运路 |  |  | 港城大道 |  | 长安中路 |  |  | 1.30 |  | 20 |  |  | 26000 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 35 |  | 龙潭路 |  |  | 恒河路 |  | 梁丰路 |  |  | 1.58 |  | 7-23 |  |  | 18960 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 36 |  | 南门路 |  |  | 朱港巷路 |  | 暨阳湖大道 |  |  | 1.45 |  | 18.5-27.5 |  |  | 38895 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 37 |  | 朱港巷路 |  |  | 长安路 |  | 河西路 |  |  | 0.68 |  | 23 |  |  | 15640 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 38 |  | 泗杨路 |  |  | 西二环路 |  | 龙潭路 |  |  | 2.82 |  | 23-32.25 |  |  | 85900 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 39 |  | 新市河路 |  |  | 暨阳东路 |  | 南苑路 |  |  | 1.47 |  | 11 |  |  | 16170 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 40 |  | 职中路 |  |  | 人民东路 |  | 暨阳中路 |  |  | 0.78 |  | 26-32.5 |  |  | 21840 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 41 |  | 东苑路 |  |  | 长泾南路 |  | 北庄路 |  |  | 4.09 |  | 20-32 |  |  | 122700 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 42 |  | 老宅路 |  |  | 长泾路 |  | 沙洲东路 |  |  | 1.64 |  | 23-30 |  |  | 40180 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 43 |  | 悦丰路 |  |  | 张杨公路 |  | 人民西路 |  |  | 0.36 |  | 15 |  |  | 5400 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 44 |  | 百桥路 |  |  | 人民西路 |  | 西湖苑路 |  |  | 3.83 |  | 36 |  |  | 137880 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 45 |  | 永安路 |  |  | 人民西路 |  | 长安南路 |  |  | 2.76 |  | 20-24 |  |  | 60720 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 46 |  | 暨阳湖大道 |  |  | 长安南路 |  | 华昌路 |  |  | 3.77 |  | 35-44.5 |  |  | 137484 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 47 |  | 海关路 |  |  | 长兴中路 |  | 人民中路 |  |  | 2.05 |  | 26-29 |  |  | 56870 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 48 |  | 一干河西路 |  |  | 北二环路 |  | 长泾路 |  |  | 2.19 |  | 30 |  |  | 65700 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 49 |  | 农联路 |  |  | 北二环路 |  | 张杨公路 |  |  | 2.45 |  | 30 |  |  | 73500 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 50 |  | 江帆路 |  |  | 北二环路 |  | 张杨公路 |  |  | 2.12 |  | 26 |  |  | 55120 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 51 |  | 中兴路 |  |  | 长安北路 |  | 杨锦公路 |  |  | 2.40 |  | 30 |  |  | 72000 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 52 |  | 泗港路 |  |  | 暨阳西路 |  | 白鹿路 |  |  | 1.40 |  | 30 |  |  | 42000 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 53 |  | 南庄新路 |  |  | 人民西路 |  | 白鹿路 |  |  | 2.86 |  | 30 |  |  | 85800 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 54 |  | 民星路 |  |  | 庆安西路 |  | 南苑东路 |  |  | 0.65 |  | 30 |  |  | 19500 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 55 |  | 戴巷路 |  |  | 长兴路 |  | 人民东路 |  |  | 2.00 |  | 35 |  |  | 70000 | 次干路 |  | Ⅱ等 |  |  |
| 56 |  | 杨舍西街 |  |  | 长安路 |  | 青龙桥 |  |  | 0.61 |  | 15.6 |  |  | 9516 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 57 |  | 杨舍东街 |  |  | 河东路 |  | 园林路 |  |  | 0.37 |  | 5.5-9.5 |  |  | 2900 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 58 |  | 河东路 |  |  | 暨阳中路 |  | 南环路 |  |  | 1.22 |  | 10.2-18.8 |  |  | 22570 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 59 |  | 园林路 |  |  | 暨阳中路 |  | 东环路 |  |  | 1.05 |  | 8-25 |  |  | 13336 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 60 |  | 范庄路 |  |  | 长泾路 |  | 城北路 |  |  | 0.97 |  | 12-15 |  |  | 13500 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 61 |  | 长泾路 |  |  | 海关路 |  | 老宅路 |  |  | 2.38 |  | 9-30 |  |  | 47600 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 62 |  | 拾房园路 |  |  | 龙潭路 |  | 长安路 |  |  | 0.37 |  | 10 |  |  | 3700 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 63 |  | 恒河路 |  |  | 港城大道 |  | 长安中路 |  |  | 1.02 |  | 9 |  |  | 9180 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 64 |  | 西湖苑路 |  |  | 西二环 |  | 永安路 |  |  | 1.09 |  | 26 |  |  | 28340 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 65 |  | 河南庙东侧路 |  |  | 苏华新村小区 |  | 小河坝西路 |  |  | 0.32 |  | 7 |  |  | 2240 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 66 |  | 云盘路 |  |  | 港城大道 |  | 长安中路 |  |  | 0.97 |  | 6-7 |  |  | 5900 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 67 |  | 盘龙路 |  |  | 云盘路 |  | 沙洲中路 |  |  | 0.55 |  | 4.7-8 |  |  | 4300 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 68 |  | 邵巷路 |  |  | 万红弄 |  | 万红小学 |  |  | 0.54 |  | 7.1-9.2 |  |  | 4300 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 69 |  | 玉兰路 |  |  | 新市河路 |  | 帝景豪苑 |  |  | 0.88 |  | 16 |  |  | 14080 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 70 |  | 花园浜路 |  |  | 暨阳东路 |  | 沙洲东路 |  |  | 0.69 |  | 8-18 |  |  | 6900 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 71 |  | 育才路 |  |  | 新市河路 |  | 花园浜路 |  |  | 0.40 |  | 6.5 |  |  | 2581 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 72 |  | 建农路 |  |  | 金港大道 |  | 东环路 |  |  | 0.69 |  | 15-26 |  |  | 13800 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 73 |  | 西门路 |  |  | 港城大道 |  | 长安中路 |  |  | 0.76 |  | 7.1 |  |  | 5396 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 74 |  | 馨苑路 |  |  | 暨阳湖大道 |  | 北庄路 |  |  | 1.10 |  | 21 |  |  | 23100 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 75 |  | 云盘东路 |  |  | 暨阳中路 |  | 长安路 |  |  | 0.30 |  | 12 |  |  | 3624 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 76 |  | 白鹿路 |  |  | 疏港高速 |  | 国泰路 |  |  | 0.96 |  | 26 |  |  | 24960 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 77 |  | 湖滨北路 |  |  | 长安南路 |  | 菜巷路 |  |  | 0.24 |  | 8 |  |  | 1920 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 78 |  | 冯巷里路 |  |  | 小河坝西路 |  | 长安南路 |  |  | 0.47 |  | 13 |  |  | 6110 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 79 |  | 新农路 |  |  | 暨阳湖大道 |  | 东二环路 |  |  | 0.98 |  | 13 |  |  | 12740 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 80 |  | 小菜巷路 |  |  | 南环路 |  | 南苑西路 |  |  | 0.53 |  | 26 |  |  | 13780 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 81 |  | 北水渠路 |  |  | 华昌路 |  | 东苑路 |  |  | 0.41 |  | 14 |  |  | 5740 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 82 |  | 赵庄路 |  |  | 南苑东路 |  | 馨苑路 |  |  | 0.59 |  | 20 |  |  | 11800 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 83 |  | 北庄路 |  |  | 暨阳湖大道 |  | 南二环 |  |  | 0.73 |  | 32 |  |  | 23360 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 84 |  | 观澜弄 |  |  | 泗杨路 |  | 国泰中路 |  |  | 0.50 |  | 13 |  |  | 6500 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 85 |  | 小城市新村南侧道路 |  |  | 永安路 |  | 冯巷里路 |  |  | 0.29 |  | 6 |  |  | 1740 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 86 |  | 五联路 |  |  | 华昌路 |  | 杨锦公路 |  |  | 1.26 |  | 26 |  |  | 32760 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 87 |  | 河滨路 |  |  | 泗杨路 |  | 白鹿路 |  |  | 1.58 |  | 20 |  |  | 31600 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 88 |  | 锦程路 |  |  | 南苑东路 |  | 华昌路 |  |  | 0.64 |  | 11-15 |  |  | 9000 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 89 |  | 沈巷里路 |  |  | 东二环路 |  | 民星路 |  |  | 0.46 |  | 20 |  |  | 9200 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 90 |  | 义巷路 |  |  | 南庄新路 |  | 河滨路 |  |  | 0.93 |  | 26 |  |  | 24180 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 91 |  | 惠家巷路 |  |  | 小河坝西路 |  | 西湖苑路 |  |  | 0.43 |  | 10 |  |  | 4300 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 92 |  | 木梳泾岸弄 |  |  | 永安路 |  | 冯巷里路 |  |  | 0.29 |  | 10 |  |  | 2900 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 93 |  | 小城河路 |  |  | 南门路 |  | 河西路 |  |  | 0.34 |  | 9 |  |  | 3060 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 94 |  | 一中弄 |  |  | 园林路 |  | 东环路 |  |  | 0.34 |  | 6.8-13 |  |  | 3400 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 95 |  | 体育弄 |  |  | 梁丰路 |  | 暨阳中路 |  |  | 0.22 |  | 6.1 |  |  | 1350 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 96 |  | 国贸弄 |  |  | 城北路 |  | 人民中路 |  |  | 0.56 |  | 5.5-8 |  |  | 3920 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 97 |  | 许家巷弄 |  |  | 长泾路 |  | 人民中路 |  |  | 0.32 |  | 4-6.5 |  |  | 1900 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 98 |  | 范庄弄 |  |  | 长泾路 |  | 常青藤中学 |  |  | 0.10 |  | 4.5-12 |  |  | 750 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 99 |  | 七房巷弄 |  |  | 长泾路 |  | 人民中路 |  |  | 0.30 |  | 4.2 |  |  | 1260 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 100 |  | 东坝头弄 |  |  | 长泾路 |  | 一支河 |  |  | 0.51 |  | 8 |  |  | 4080 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 101 |  | 后巷里弄 |  |  | 河东路 |  | 道士巷弄 |  |  | 0.24 |  | 7 |  |  | 1680 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 102 |  | 道士巷弄 |  |  | 梁丰路 |  | 向阳弄 |  |  | 0.24 |  | 9 |  |  | 2160 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 103 |  | 营房弄 |  |  | 梁丰路 |  | 杨舍西街 |  |  | 0.29 |  | 6.3 |  |  | 1827 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 104 |  | 钟鼓弄 |  |  | 陈家场路 |  | 步行街 |  |  | 0.20 |  | 9-10 |  |  | 1900 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 105 |  | 童家弄 |  |  | 杨舍西街 |  | 步行街 |  |  | 0.07 |  | 6.2-11 |  |  | 560 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 106 |  | 教场南弄 |  |  | 杨舍西街 |  | 步行街 |  |  | 0.08 |  | 7 |  |  | 560 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 107 |  | 工交里弄 |  |  | 杨舍西街 |  | 步行街 |  |  | 0.08 |  | 7.5 |  |  | 600 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 108 |  | 一商场东弄 |  |  | 步行街 |  | 朱港巷路 |  |  | 0.06 |  | 11-14 |  |  | 750 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 109 |  | 一商场西弄 |  |  | 步行街 |  | 朱港巷路 |  |  | 0.08 |  | 11 |  |  | 880 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 110 |  | 向阳弄 |  |  | 河东路 |  | 园林路 |  |  | 0.27 |  | 11.3 |  |  | 3055 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 111 |  | 长乐弄 |  |  | 南门片 |  | 朱港巷路 |  |  | 0.18 |  | 6.6 |  |  | 1190 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 112 |  | 利民巷 |  |  | 暨阳东路 |  | 老宅路 |  |  | 0.36 |  | 8-12 |  |  | 3600 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 113 |  | 营盘弄 |  |  | 长安南路 |  | 南环路 |  |  | 0.23 |  | 7.5 |  |  | 1725 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 114 |  | 广中弄 |  |  | 陈家场路 |  | 杨舍西街 |  |  | 0.14 |  | 4.5-7.3 |  |  | 855 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 115 |  | 盘墩弄 |  |  | 泗杨路 |  | 云盘路 |  |  | 0.56 |  | 6-7.1 |  |  | 3688 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 116 |  | 福利弄 |  |  | 沙洲西路 |  | 长安南路 |  |  | 0.45 |  | 6-12.6 |  |  | 3600 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 117 |  | 西门南弄 |  |  | 港城大道 |  | 盘龙路 |  |  | 0.41 |  | 4-5.4 |  |  | 2050 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 118 |  | 龙须弄 |  |  | 梁丰路 |  | 沙洲中路 |  |  | 0.35 |  | 5.5-11 |  |  | 2921 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 119 |  | 世纪大厦西弄 |  |  | 沙洲中路 |  | 西门路 |  |  | 0.11 |  | 11.5 |  |  | 1260 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 120 |  | 金西弄 |  |  | 西门路 |  | 沙洲中路 |  |  | 0.12 |  | 14.3 |  |  | 1716 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 121 |  | 百灵弄 |  |  | 梁丰路 |  | 西门路 |  |  | 0.22 |  | 6 |  |  | 1320 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 122 |  | 朝阳弄 |  |  | 永安路 |  | 港城大道 |  |  | 0.64 |  | 6-11 |  |  | 6656 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 123 |  | 大菜巷弄 |  |  | 长安南路 |  | 南苑西路 |  |  | 0.49 |  | 7 |  |  | 3430 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 124 |  | 为民弄 |  |  | 梁丰路 |  | 陈家场路 |  |  | 0.13 |  | 3.4-4.8 |  |  | 520 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 125 |  | 镇南弄 |  |  | 长安南路 |  | 朱港巷路 |  |  | 0.29 |  | 9.5 |  |  | 2755 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 126 |  | 陈家场路 |  |  | 长安中路 |  | 河西路 |  |  | 0.46 |  | 6-7.5 |  |  | 3220 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 127 |  | 健康弄 |  |  | 步行街 |  | 镇南弄 |  |  | 0.17 |  | 4.2-6 |  |  | 850 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 128 |  | 谷城巷弄 |  |  | 人民中路 |  | 一支河 |  |  | 0.18 |  | 6.5 |  |  | 1170 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 129 |  | 西塘下弄 |  |  | 东环路 |  | 范庄路 |  |  | 0.40 |  | 14 |  |  | 5600 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 130 |  | 小包巷弄 |  |  | 恒河路 |  | 人民中路 |  |  | 0.28 |  | 10 |  |  | 2800 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 131 |  | 大包巷弄 |  |  | 恒河路 |  | 人民中路 |  |  | 0.30 |  | 10 |  |  | 3000 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
| 132 |  | 万红弄 |  |  | 泗杨路 |  | 港城大道 |  |  | 0.56 |  | 10 |  |  | 5600 | 支路 |  | Ⅲ等 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.66 |  |  |  |  | 4955656 |  |  |  |  |  |
| 张家港市城区市政桥梁清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁编号 | 桥梁名称 |  |  | 所在路名 |  | 具体位置 |  | 长×宽（m) |  |  | 结构形式 |  |  | 养护类别 |  |  | 养护等级 |  |  |  |
| Q001 | 席家巷桥 |  |  | 永安路 |  | 小河坝西路北 |  | 22×32 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q002 | 奚港巷桥 |  |  | 永安路 |  | 梁丰西路南 |  | 33×32 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q003 | 白鹿桥 |  |  | 百桥路 |  | 小河坝西路北 |  | 39×40 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q004 | 符家坝桥 |  |  | 百桥路 |  | 梁丰西路南 |  | 48×39 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q005 | 景巷桥 |  |  | 国泰路 |  | 梁丰西路南 |  | 48×44.75 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q006 | 梁丰桥 |  |  | 国泰路 |  | 小河坝西路南 |  | 39×45.5 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q007 | 蔡家桥 |  |  | 国泰路 |  | 泗杨路北 |  | 54×32.6 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q008 | 城西桥 |  |  | 港城大道 |  | 泗杨路北 |  | 54×50 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q009 | 湖滨北桥 |  |  | 港城大道 |  | 暨阳湖大道南 |  | 47×48 |  |  | 斜腿刚构 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q010 | 湖滨南桥 |  |  | 港城大道 |  | 暨阳湖大道南 |  | 220×48 |  |  | 先简支后连续 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q011 | 暨阳湖大桥 |  |  | 暨阳湖大道 |  | 港城大道东 |  | 144×35 |  |  | 系杆拱 |  |  | Ⅰ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q012 | 水川里桥 |  |  | 金港大道 |  | 暨阳湖大道南 |  | 16×42.5 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q013 | 西潘巷桥 |  |  | 暨阳西路 |  | 国泰中路西 |  | 39×43.1 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q014 | 邵巷桥 |  |  | 暨阳西路 |  | 永安路东 |  | 26×42.7 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q015 | 慕嘏桥 |  |  | 暨阳中路 |  | 河西路东 |  | 19.15×26 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q016 | 新市河北桥 |  |  | 暨阳中路 |  | 新市河路西 |  | 62×32 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q017 | 范庄桥 |  |  | 东环路 |  | 人民西路南 |  | 26×27 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q018 | 六渡桥 |  |  | 东环路 |  | 城北路南 |  | 40×23 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q019 | 城南桥 |  |  | 南环路 |  | 金港大道东 |  | 42×30 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q020 | 关碑塘桥 |  |  | 南环路 |  | 金港大道西 |  | 4×13 |  |  | 盖板涵 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q021 | 东苑桥 |  |  | 东苑路 |  | 暨阳东路北 |  | 128×33.6 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q022 | 东顺桥 |  |  | 东苑路 |  | 南苑东路南 |  | 16×33.6 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q023 | 勤丰西桥 |  |  | 人民东路 |  | 东苑路东 |  | 10×40 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q024 | 青年桥 |  |  | 人民中路 |  | 东环路西 |  | 40×34.5 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q025 | 孔家塘桥 |  |  | 人民中路 |  | 长安路东 |  | 14.5×42.5 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q026 | 纪澄河桥 |  |  | 人民中路 |  | 港城大道东 |  | 8.5×43.4 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q027 | 跃进河桥 |  |  | 人民西路 |  | 永安路东 |  | 22×40 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q028 | 滋生桥 |  |  | 长安路 |  | 通运路南 |  | 32×39.6 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q029 | 迎庆桥 |  |  | 城北路 |  | 东环路西 |  | 86×31 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q030 | 扬帆桥 |  |  | 城北路 |  | 长安路东 |  | 25×28.8 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q031 | 界泾桥 |  |  | 沙洲东路 |  | 华昌路东 |  | 8×29 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q032 | 城东桥 |  |  | 沙洲东路 |  | 东环路东 |  | 58×27.47 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q033 | 水抱桥 |  |  | 沙洲西路 |  | 永安路东 |  | 18×46 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q034 | 八房桥 |  |  | 小区道路 |  | 长安路东，张扬公路南 |  | 26×12.2 |  |  | 已覆盖 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q035 | 三角泾头桥 |  |  | 梁丰路 |  | 国泰路西 |  | 39×26.7 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q036 | 龙潭南桥 |  |  | 梁丰路 |  | 龙潭路西 |  | 30.5×9.2 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q037 | 职中桥 |  |  | 职中路 |  | 暨阳西路北 |  | 62×26.5 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q038 | 聚龙桥 |  |  | 河西路 |  | 沙洲路-南环路 |  | 26×27 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q039 | 华昌桥 |  |  | 华昌路 |  | 暨阳西路北 |  | 62×32 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q040 | 新庄河桥 |  |  | 南苑东路 |  | 新市河路西 |  | 54×32 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q041 | 通运西桥 |  |  | 通运路 |  | 港城大道东 |  | 23×15 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q042 | 东潘巷桥 |  |  | 朝阳弄 |  | 港城大道东 |  | 13×8.75 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q043 | 松坟桥 |  |  | 公园路 |  | 暨阳西路北 |  | 50×33 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q044 | 公园桥 |  |  | 公园路 |  | 人民路南 |  | 7.7×27.1 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q045 | 国贸弄桥 |  |  | 国贸弄 |  | 公园路西 |  | 5.2×5.05 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q046 | 谷城巷桥 |  |  | 谷城巷弄 |  | 公园路东 |  | 11.2×5.15 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q047 | 东坝头桥 |  |  | 东坝巷 |  | 东环路西 |  | 5×5.15 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q048 | 殷家巷桥 |  |  | 范庄弄 |  | 东环路西 |  | 4.8×5.5 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q049 | 张家巷桥 |  |  | 梁丰路 |  | 永安路东 |  | 21.2×13 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q050 | 龙潭桥 |  |  | 龙潭路 |  | 暨阳西路北 |  | 54×18.95 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q051 | 园林桥 |  |  | 园林路 |  | 梁丰路南 |  | 26×11.2 |  |  | 拱桥 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q052 | 恒河桥 |  |  | 恒河路 |  | 港城大道东 |  | 13.9×19 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q053 | 万红桥 |  |  | 泗杨路 |  | 永安路东 |  | 4×27 |  |  | 拱桥/简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q054 | 观澜桥 |  |  | 泗杨路 |  | 国泰路西 |  | 22.6×32.1 |  |  | 国泰路西 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q055 | 长泾桥 |  |  | 长泾路 |  | 人民西路北 |  | 33×16.9 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q056 | 长浜河桥 |  |  | 长安北路 |  | 张扬公路北 |  | 14.8×27.85 |  |  | 现浇板梁桥 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q057 | 仁心桥 |  |  | 暨阳湖大道 |  | 金港大道-河西南路 |  | 15×35.48 |  |  | 箱涵 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q058 | 育才西桥 |  |  | 育才路 |  | 新市河路东 |  | 15.6×5 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q059 | 育才东桥 |  |  | 育才路 |  | 花园浜路西 |  | 10.5×6 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q060 | 勤丰东桥 |  |  | 人民东路 |  | 老宅路东 |  | 10.75×40 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q061 | 下界泾桥 |  |  | 暨阳东路 |  | 华昌路东 |  | 11×41.4 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q062 | 蔡泾河桥 |  |  | 北庄路 |  | 馨苑路南 |  | 12.8×32.4 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q063 | 华昌南桥 |  |  | 华昌路 |  | 振兴中路北 |  | 23×45.5 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q064 | 华昌北桥 |  |  | 华昌路 |  | 长兴中路北 |  | 23×45.5 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q065 | 大学城桥 |  |  | 长兴中路 |  | 华昌路西 |  | 23.2×45.5 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q066 | 黄家港桥 |  |  | 长兴中路 |  | 一干河东路东 |  | 19.3×45.5 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q067 | 清水湾桥 |  |  | 永安路 |  | 小河坝西路北 |  | 17×20 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q068 | 仁义桥 |  |  | 南苑东路 |  | 澳洋医院北 |  | 16.16×12.84 |  |  | 箱涵 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q069 | 郭家桥 |  |  | 永安路 |  | 人民西路南 |  | 58×28.8 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q070 | 南泾河西桥 |  |  | 华昌路 |  | 振兴中路南 |  | 19.2×45.7 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q071 | 缇香桥 |  |  | 华昌南路 |  | 南苑东路南 |  | 34.3×45.7 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q072 | 王四房桥 |  |  | 农联路 |  | 振兴路-张扬公路 |  | 18×39.37 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q073 | 李家宕桥 |  |  | 农联路 |  | 长兴路-中兴路 |  | 25×33.74 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q074 | 沙槽河桥 |  |  | 农联路 |  | 五联路-长兴路 |  | 25×33.74 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q075 | 泾杭桥 |  |  | 江帆路 |  | 长兴路-中兴路 |  | 26×34 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q076 | 界柱头桥 |  |  | 江帆路 |  | 五联路-长兴路 |  | 20×34 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q077 | 青龙桥 |  |  | 杨舍东街 |  | 河东路-河西路 |  | 26.4×24 |  |  | 连续板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q078 | 新风桥 |  |  | 谷渎港 |  | 河东路-河西路 |  | 31.4×35 |  |  | 连续箱梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q079 | 青龙南桥 |  |  | 谷渎港 |  | 河东路-河西路 |  | 29.1×5 |  |  | 现浇砼箱梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q080 | 南门桥 |  |  | 朱港巷路 |  | 朱港巷路与南门路交界 |  | 13×72.1 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q081 | 小河坝桥 |  |  | 小河坝路 |  | 长安路-港城大道 |  | 16×27.5 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q082 | 玉兰桥 |  |  | 玉兰路 |  | 华昌路-帝景豪园小区 |  | 18×29 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q083 | 乌沙里桥 |  |  | 中兴路 |  | 江帆路-农联路 |  | 25×34 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q084 | 戴巷桥 |  |  | 一干河东路 |  | 长兴路-张扬公路 |  | 21×42.42 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q085 | 东横泾桥 |  |  | 一干河东路 |  | 长兴路-张扬公路 |  | 18×34.58 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q086 | 东田头桥 |  |  | 一干河东路 |  | 振兴路-张扬公路 |  | 18×34.63 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q087 | 江帆桥 |  |  | 江帆路 |  | 振兴路-张扬公路 |  | 15×37.34 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q088 | 陈三房桥 |  |  | 振兴路 |  | 江帆路-农联路 |  | 30×33.74 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q089 | 钱家巷桥 |  |  | 振兴路西延 |  | 长安路-一干河西路 |  | 30×38.75 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q090 | 四房巷桥 |  |  | 振兴路西延 |  | 一干河西路-华昌路 |  | 35×36.75 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q091 | 夏家宕桥 |  |  | 长兴路 |  | 农联路-杨锦公路 |  | 35×46.5 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q092 | 五联桥 |  |  | 五联路 |  | 农联路-杨锦公路 |  | 25×34 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q093 | 烟霞桥 |  |  | 小城河 |  | 王府广场东 |  | 27×6 |  |  | 钢结构 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q094 | 水漾桥 |  |  | 小城河 |  | 王府广场西 |  | 36×5 |  |  | 钢结构 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q095 | 小城河桥 |  |  | 长安路 |  | 苏果超市前 |  | 10×34.5 |  |  | 简支梁桥 /拱桥 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q096 | 永宁桥 |  |  | 港城大道 |  | 沙洲西路-小河坝路 |  | 37×51.2 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q097 | 旺家油车桥 |  |  | 暨阳西路西延段 |  | 南庄路-疏港高速 |  | 25×46 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q098 | 猛将堂桥 |  |  | 暨阳西路西延段 |  | 泗港路-南庄路 |  | 25×44 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q099 | 北门桥 |  |  | 梁丰路 |  | 河西路~河东路 |  | 28×26.8 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q100 | 宝积桥 |  |  | 中兴路西延段 |  | 一干河西路-长安路 |  | 25×34 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q101 | 赵庄桥 |  |  | 赵庄路 |  | 馨苑路-南苑路 |  | 25×20.6 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q102 | 北庄桥 |  |  | 北庄路 |  | 馨苑路-暨阳湖大道 |  | 25×32.6 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q103 | 河西巷桥 |  |  | 梁丰西路西延 |  | 泗港路-南庄路 |  | 25.54×32 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q104 | 曹巷头桥 |  |  | 梁丰西路西延段 |  | 南庄路-疏港高速 |  | 26×35 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q105 | 港西巷桥 |  |  | 海关路北延段 |  | 振兴路-长兴路 |  | 30×34 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q106 | 南庄桥 |  |  | 南庄路 |  | 沙洲西路-小河坝西路 |  | 20×34 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q107 | 许巷桥 |  |  | 暨阳湖大道 |  | 新农路-河西南路 |  | 53.58×44.74 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q108 | 李家桥 |  |  | 东苑路南延段 |  | 蔡泾路-馨苑路 |  | 56×30.74 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q109 | 老宅桥 |  |  | 老宅路 |  | 暨阳东路-城北路 |  | 66×28 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q110 | 欣东桥 |  |  | 人民东路东延 |  | 东二环-蒋乘路 |  | 25×41.8 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q111 | 向阳桥 |  |  | 谷渎港 |  | 杨舍西街-梁丰路 |  | 20×4 |  |  | 简支钢箱梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q112 | 沙洲湖1#景观桥 |  |  | 沙洲湖东区自行车道 |  | 张扬公路-振兴路 |  | 30×5 |  |  | 现浇板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q113 | 沙洲湖2#景观桥 |  |  | 沙洲湖东区自行车道 |  | 振兴路-长兴路 |  | 24×5 |  |  | 现浇板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q114 | 沙洲湖3#景观桥 |  |  | 沙洲湖东区自行车道 |  | 振兴路-长兴路 |  | 30×5 |  |  | 现浇板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q115 | 沙洲湖4#景观桥 |  |  | 沙洲湖西区自行车道 |  | 振兴路-长兴路 |  | 30×5 |  |  | 现浇板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q116 | 沙洲湖5#景观桥 |  |  | 沙洲湖西区自行车道 |  | 振兴路-长兴路 |  | 24×5 |  |  | 现浇板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q117 | 沙洲湖6#景观桥 |  |  | 沙洲湖西区自行车道 |  | 振兴路-长兴路 |  | 15×5 |  |  | 现浇板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q118 | 沙洲湖7#景观桥 |  |  | 沙洲湖大酒店周边道路 |  | 沙洲湖大酒店周边 |  | 20×5 |  |  | 现浇板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q119 | 沙洲湖8#景观湖 |  |  | 沙洲湖景观道 |  | 北二环北 |  | 91×5 |  |  | 现浇板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q120 | 杭家堂桥 |  |  | 振兴路南侧 |  | 华昌路-江帆路 |  | 18×7.74 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q121 | 红光桥 |  |  | 赵庄路 |  | 馨苑路-南苑路 |  | 15×26 |  |  | 箱涵 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q122 | 海关南桥 |  |  | 海关路 |  | 张扬公路-振兴路 |  | 17.16×32.5 |  |  | 箱涵 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q123 | 沈港巷大桥 |  |  | 百桥路 |  | 泗杨路-人民西路 |  | 66×36 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q124 | 仲家圩桥 |  |  | 港城大道北延段 |  | 北二环-长兴路 |  | 11.92×42.5 |  |  | 箱涵 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q125 | 美邻桥 |  |  | 华昌路 |  | 城北路-人民东路 |  | 13.42×48.25 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q126 | 老二房桥 |  |  | 一干河西路 |  | 长兴路-振兴路 |  | 21×34 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q127 | 西横泾桥 |  |  | 一干河西路 |  | 振兴路-张扬公路 |  | 18×34 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q128 | 施家湾桥 |  |  | 戴巷路 |  | 人民中路-长泾路 |  | 10×34 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q129 | 景巷里桥 |  |  | 戴巷路 |  | 张扬公路-振兴路 |  | 10×34 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q130 | 学子桥 |  |  | 一干河东路 |  | 人民中路-长泾路 |  | 25×37.6 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q131 | 蔡家巷桥 |  |  | 一干河东路 |  | 人民中路-长泾路 |  | 11.6×30.8 |  |  | 箱涵 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q132 | 沙洲湖大桥 |  |  | 振兴路 |  | 一干河西路-一干河东路 |  | 270×34.5 |  |  | 斜拉索 |  |  | Ⅰ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q133 | 长兴大桥 |  |  | 长兴路 |  | 一干河西路-一干河东路 |  | 199.66×44.5 |  |  | 钢筋砼连拱 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q134 | 坦石桥 |  |  | 城北路 |  | 华昌路-东苑路 |  | 47×26 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q135 | 文化桥 |  |  | 城北路 |  | 东苑路-老宅路 |  | 11.7×27 |  |  | 箱涵 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q136 | 钱家坝桥 |  |  | 城北路 |  | 老宅路-东二环 |  | 23×21 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q137 | 建农桥 |  |  | 建农路 |  | 港城车站南，新沙河上 |  | 47×16 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q138 | 长泾湾桥 |  |  | 范庄路 |  | 人民中路-长泾路 |  | 10×16.6 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q139 | 钱家湾桥 |  |  | 人民西路西延 |  | 西二环-泗港路 |  | 62×44.6 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q140 | 百家桥 |  |  | 义巷路 |  | 南庄路-疏港高速 |  | 25×32.6 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q141 | 河东海桥 |  |  | 滨河路 |  | 梁丰西路-沙洲西路 |  | 29×20.6 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q142 | 百通桥 |  |  | 沙洲西路西延 |  | 南庄路-疏港高速 |  | 20×45 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q143 | 张义巷桥 |  |  | 沙洲西路西延 |  | 西二环-泗港路 |  | 60×46.75 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q144 | 安康桥 |  |  | 河西南路 |  | 南苑西路-暨阳湖大道 |  | 16×35.6 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q145 | 白子港东桥 |  |  | 河西南路 |  | 暨阳湖大道-东苑路 |  | 25×32.6 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q146 | 锦程桥 |  |  | 锦程路 |  | 南苑东路南 |  | 42×15 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q147 | 大窑泾桥 |  |  | 南苑东路 |  | 镇中路东 |  | 9.2×66.3 |  |  | 箱涵 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q148 | 鹤港桥 |  |  | 南苑东路 |  | 蒋乘路东 |  | 296.28×42.5 |  |  | 预应力 V型钢构 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q149 | 庆丰桥 |  |  | 南苑东路 |  | 农鹿路东 |  | 48×43.2 |  |  | 现浇箱梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q150 | 西塘岸桥 |  |  | 南苑东路 |  | 锡张高速东 |  | 33×47.2 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q151 | 和平桥 |  |  | 南苑东路 |  | 西环路西 |  | 78×47 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q152 | 七里庙桥 |  |  | 泗港路 |  | 梁丰西路南 |  | 25.08×34 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q153 | 泗港中学桥 |  |  | 南庄新路 |  | 东横河上 |  | 67.12×31.6 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q154 | 长黄港桥 |  |  | 一干河西路 |  | 张扬公路南 |  | 15.08×33.6 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q155 | 华昌立交桥 |  |  | 华昌路 |  | 长途车站北 |  | 154.1×8 |  |  | 连续箱梁 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅰ等 |  |  |  |
| Q156 | 界路港桥 |  |  | 中兴路 |  | 华昌路西 |  | 35.08×34 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q157 | 陆巷桥 |  |  | 戴巷路 |  | 长兴路南 |  | 29.08×35.6 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅱ等 |  |  |  |
| Q158 | 唐泾坝桥 |  |  | 中港花苑二期南门 |  | 南环路北 |  | 30×17.5 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| Q159 | 福利弄桥 |  |  | 福利弄 |  | 长安南路北 |  | 29×17.5 |  |  | 简支板梁 |  |  | Ⅴ类 |  |  | Ⅲ等 |  |  |  |
| 张家港市城区休闲广场清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  | 休闲广场名称 |  |  |  |  |  | 占地面积（m2） |  |  |  | 位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| G001 |  |  | 廉园（府苑楼公共绿地广场、行政审批中心） |  |  |  |  |  | 37600 |  |  |  | 人民路北侧、南侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| G002 |  |  | 世纪广场景点 |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  | 人民路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| G003 |  |  | 和平广场 |  |  |  |  |  | 16000 |  |  |  | 人民路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| G004 |  |  | 王府广场 |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  | 步行街南侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| G005 |  |  | 小城河一期 |  |  |  |  |  | 22230 |  |  |  | 镇南弄-长安路桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| G006 |  |  | 小城河二期 |  |  |  |  |  | 25600 |  |  |  | 南环路-青龙桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| G007 |  |  | 小城河三期 |  |  |  |  |  | 6269 |  |  |  | 河西路--朱港巷路 |  |  |  |  |  |  |  |
| G008 |  |  | 沙洲湖西侧景观 |  |  |  |  |  | 160000 |  |  |  | 张杨公路-北二环 |  |  |  |  |  |  |  |
| G009 |  |  | 游泳馆 |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  | 人民路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| G010 |  |  | 谷渎港沿线休闲广场 |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 青龙桥-暨阳路 |  |  |  |  |  |  |  |
| G011 |  |  | 滋生桥南北景观休闲绿地 |  |  |  |  |  | 13000 |  |  |  | 长安路两侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| G012 |  |  | 梁丰广场花园（许容广场） |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  | 长安路东侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| G013 |  |  | 馨苑花园（馨苑度假村） |  |  |  |  |  | 24000 |  |  |  | 港城大道南侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| G014 |  |  | 东环路北延景观 |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 人民路-张杨公路 |  |  |  |  |  |  |  |
| G015 |  |  | 秀水园（老发改委南侧） |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  | 长安路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| G016 |  |  | 沙宾绿地 |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  | 暨阳路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| G017 |  |  | 白鹿广场 |  |  |  |  |  | 75800 |  |  |  | 小河坝路南侧，百桥路东 |  |  |  |  |  |  |  |
| G018 |  |  | 文化广场（博物馆） |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  | 港城大道西侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| G019 |  |  | 龙潭园 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 梁丰路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| G020 |  |  | 原交通局小游园 |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  | 南环路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| G021 |  |  | 东横河北侧沿线景观 |  |  |  |  |  | 27434 |  |  |  | 老宅路东-谷渎港（除君临新城南侧区域） |  |  |  |  |  |  |  |
| G022 |  |  | 暨阳中路原社保大厦景点 |  |  |  |  |  | 5500 |  |  |  | 暨阳路与长安路交叉口 |  |  |  |  |  |  |  |
| G023 |  |  | 新沙河两侧景观 （南苑路-南二环） |  |  |  |  |  | 28800 |  |  |  | 河西南路 |  |  |  |  |  |  |  |
| G024 |  |  | 老宏伟汽修厂景点（与长安路路口东北角） |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 港城大道 |  |  |  |  |  |  |  |
| G025 |  |  | 前溪花园 |  |  |  |  |  | 21000 |  |  |  | 南苑路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| G026 |  |  | 蔡泾路小游园（梁丰花园对面） |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 华昌路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| G027 |  |  | 新庄河桥南北绿地 |  |  |  |  |  | 40700 |  |  |  | 南苑路 |  |  |  |  |  |  |  |
| G028 |  |  | 弯背塘小游园 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 南苑路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| G029 |  |  | 梁丰河南北沿线景观 |  |  |  |  |  | 160000 |  |  |  | 梁丰路 |  |  |  |  |  |  |  |
| G030 |  |  | 沙洲湖东侧景观 |  |  |  |  |  | 160000 |  |  |  | 张杨公路-北二环 |  |  |  |  |  |  |  |
| G031 |  |  | 谷渎港新沙河整治工程（南苑路-南环路沿河步道） |  |  |  |  |  | 9200 |  |  |  | 南环路-南苑路 |  |  |  |  |  |  |  |
| G032 |  |  | 东横河南岸环境综合整治工程 |  |  |  |  |  | 13590 |  |  |  | 谷渎港-华昌路 |  |  |  |  |  |  |  |
| G033 |  |  | 交运时代广场 |  |  |  |  |  | 4725 |  |  |  | 华昌路-东苑路路口 |  |  |  |  |  |  |  |
| G034 |  |  | 长安花园东、西广场 |  |  |  |  |  | 22000 |  |  |  | 人民路东、西两侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| G035 |  |  | 未来城外围景观 |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  | 暨阳东路 |  |  |  |  |  |  |  |
| G036 |  |  | 新长途汽车站广场 |  |  |  |  |  | 16200 |  |  |  | 南苑东路 |  |  |  |  |  |  |  |
| G037 |  |  | 河港公园 |  |  |  |  |  | 15750 |  |  |  | 谷渎港-新市河 |  |  |  |  |  |  |  |
| G038 |  |  | 通运路小游园 |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  | 通运路 |  |  |  |  |  |  |  |
| G039 |  |  | 城西桥桥堍景观绿地 |  |  |  |  |  | 15500 |  |  |  | 通运路 |  |  |  |  |  |  |  |
| G040 |  |  | 城西桥西侧景点 |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  | 港城大道 |  |  |  |  |  |  |  |
| G041 |  |  | 白鹿路沿线休闲广场 |  |  |  |  |  | 28700 |  |  |  | 白鹿路 |  |  |  |  |  |  |  |
| G042 |  |  | 百桥路沿线休闲广场 |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |  | 百桥路 |  |  |  |  |  |  |  |
| G043 |  |  | 国泰路沿线休闲广场 |  |  |  |  |  | 99100 |  |  |  | 国泰路 |  |  |  |  |  |  |  |
| G044 |  |  | 暨阳西路沿线休闲广场 |  |  |  |  |  | 28000 |  |  |  | 暨阳西路 |  |  |  |  |  |  |  |
| G045 |  |  | 沙洲西路沿线休闲广场 |  |  |  |  |  | 54200 |  |  |  | 沙洲西路 |  |  |  |  |  |  |  |
| G046 |  |  | 小河坝路两侧沿线景观 |  |  |  |  |  | 217700 |  |  |  | 港城大道-西二环 |  |  |  |  |  |  |  |
| G047 |  |  | 永安路沿线休闲广场 |  |  |  |  |  | 58200 |  |  |  | 永安路 |  |  |  |  |  |  |  |
| G048 |  |  | 城西新区湿地公园（景巷花园-长安南路） |  |  |  |  |  | 151000 |  |  |  | 西二环东侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| G049 |  |  | 大学城外围道路景观 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  | 华昌路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| G050 |  |  | 万红港沿线景观 |  |  |  |  |  | 22000 |  |  |  | 梁丰路-小河坝路 |  |  |  |  |  |  |  |
| G051 |  |  | 振兴路沿线景观 |  |  |  |  |  | 62678 |  |  |  | 华昌路-杨锦公路两侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| G052 |  |  | 长兴路沿线景观 |  |  |  |  |  | 48578 |  |  |  | 华昌路-农联路两侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| G053 |  |  | 江南十二府南侧景观 |  |  |  |  |  | 12900 |  |  |  | 国泰路-东横河 |  |  |  |  |  |  |  |
| G054 |  |  | 城西拓展区游园广场 |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  | 西二环-疏港高速 |  |  |  |  |  |  |  |
| G055 |  |  | 南苑幼儿园南侧场地改造工程 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 南苑路与小菜巷路交叉口 |  |  |  |  |  |  |  |
| G056 |  |  | 农联好人公园 |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |  | 农联路西，振兴路北 |  |  |  |  |  |  |  |
| G057 |  |  | 四季花园东侧景观 |  |  |  |  |  | 2678 |  |  |  | 暨阳路南，国泰路西 |  |  |  |  |  |  |  |
| G058 |  |  | 初心广场 |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 园林路东，暨阳路南 |  |  |  |  |  |  |  |
| G059 |  |  | 雅美阁游园广场 |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 南苑东路南，赵庄路东 |  |  |  |  |  |  |  |
| G060 |  |  | 万红广场 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  | 万红小学南侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2353632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：《张家港市城区市政设施养护管理考核办法》

张家港市城区市政设施养护管理考核办法

一、考核目的

为加强张家港市建成区市政设施养护管理，充分发挥市政设施使用功能，确保市政设施的完好和正常运行，切实提升养护维修水平，结合我市实际情况，制定本考核办法。

二、考核依据

建设部《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范（CJJ2-2008）》等。

三、考核主体

由张家港市住房和城乡建设局（张家港市公用事业管理处）相关职能科室人员成立考核小组，负责考核工作。

四、考核对象及范围

（一）考核对象：城区市政设施养护承包单位（以下简称“承包单位”）。

（二）考核范围：承包单位中标范围内的市政设施养护管理。

五、考核办法及要求

（一）考核办法

由张家港市住房和城乡建设局（张家港市公用事业管理处）每月组织对承包单位进行检查考核,根据月度评分表，结合日常考核和月度集中现场考核情况进行打分。每月现场考核的市政设施随机抽取产生，每月抽查道路3条（主干道、次干道、支路里弄各1条），桥梁3座，游园广场2处。

（二）考核内容及要求

考核内容包含市政联动部门问题处置、日常巡查、设施完好情况及维修质量、养护维修及时性、安全文明施工、人员上岗及设备保障、管理制度及台账资料七个方面，具体内容及要求如下。

1、市政联动问题及应急事件处置：①配合采购单位及时处置并回复处理各类市政联动相关事件、问题，对派发的各类市政联动部门案件（智慧城管、联动中心、12345求助、文明天气图等）按规定时效进行处置并回复，确保外部投诉问题处置满意度达到100%；②做好重大活动配合工作，对上级部门考核督查问题、各级领导批示任务按规定时限处置并回复；③建立各类突发事件应急预案及应急抢险制度，按要求做好雨季、冰冻季、台风暴雨等灾害性天气的应急值班及应急事件处理；④做好应急队伍的组建，储备应急抢险设备、物资；⑤按要求开展应急演练，遇到应急事件，要求30分钟内达到现场，设置警示标记、安全围档等，2小时内完成应急处置。

2、设施日常巡查：①按设施总量将巡查责任落实到个人，巡查工作到位，监督机制完善，措施可行；②按相关《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定频次（详见附件）认真落实巡查任务；③在养护管理信息系统（“张家港智慧住建市政设施管理系统”及“苏州市城市道路桥梁管理系统”）中进行巡查打卡，并上传病害信息，每月上报问题不少于1000件；④对道路、桥梁监测设备进行日常巡查，对数据异常报警情况进行现场查看并反馈检查结果。

3、养护维修及时性：①在市政设施养护维修过程中，零星小修工程严格按照规定的时间完成维修任务，常规问题处理时限为5天，有特殊情况的可按规定流程申请延期；②涉及安全应急问题要求30分钟内到达现场，2小时内完成应急处置；③按年度和月度养护维修计划时限完成较大养护维修任务；④按采购单位管理人员要求的时限完成临时派发的其他维修任务；⑤所有养护维修任务完成后在养护管理信息系统（同上）中回复维修情况信息。

4、设施完好状况及维修质量：①道路设施包含车行道、人行道、平侧石、树围、路名牌等，桥梁设施包含车行道、人行道、平侧石、伸缩缝、桥头搭板、排水设施、护栏、桥梁标志牌、上下部结构等，游园广场包含园路、道板铺装、平侧石、排水设施、木结构、钢结构、构筑物、护栏等，采用科学、先进的维修材料、方法、工艺，做好各类设施养护维修，确保各类设施无明显缺损；②各类设施修复质量达到养护维修技术规范相关质量标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范（CJJ2-2008）》等。

5、安全文明施工：①在市政设施养护维修过程中，建立安全文明施工制度，做好安全教育、安全技术交底、安全组织及防护措施，防止出现安全事故；②养护作业人员必须穿戴反光安全标志服,按操作规程作业，不得违章施工，现场用电规范化；③作业区设置醒目的安全警示标牌，设置标准化护栏，夜间作业区设置警示灯；④车辆规范作业，车辆作业时必须开启指示灯，限速行驶，不得任意掉头、倒车和逆向行驶，不得乱鸣喇叭；⑤施工机具、材料整齐堆放于作业区内，按规定覆盖;建筑垃圾及时清运，不得抛洒;⑥按规范做好防尘降噪措施，防尘设施要到位，文明施工，保护好周边设施和环境。

6、人员到岗及设备保障：①承包单位项目负责人、现场负责人及其他管理人员应按规定要求到岗，制定养护计划，安排落实日常巡查、养护维修任务，完成各项应急抢险、外部联动平台问题处置及采购单位安排的其他相关工作，建立及填报各类资料台账，参加采购单位组织的养护例会、培训，严格执行请销假制度，各类通讯（手机、QQ、微信等）畅通并及时回复，根据要求安装"智慧住建 APP"并加入养护微信群每天上、下午露脸打卡一次；②养护作业人员需配备电子考勤工牌，考勤打卡系统接入“张家港智慧住建市政设施管理系统”，采购单位可随时抽查人数到岗情况并计入考核；③承包单位应根据投标养护要求，保质保量配备机械设备，并制定日常管理和维保方案，按要求开展设备安全管理及维修保养，设备到位及保障情况计入考核。

7、管理制度及台账资料：①建立健全各项管理制度，人员上岗、设备管理、应急保障、安全文明施工等各项制度健全；②开工报告、施工组织方案、安全教育、安全技术交底、安全检查及整改落实等台账资料齐全；③承包单位根据采购单位下达的年度维修养护任务和阶段性工作重点，统筹编制月度工作计划，每月25日前按规定格式上报本月完成情况总结及下月工作计划；④及时完成养护维修计量签证资料，要求工程完工后一周内完成工程计量签证资料，每季度上报完成工程量支付报告。

六、考核项目分数设定

月度考核满分100分，实行扣分制，各项目分数分配如下：

| 序号 | 项目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市政联动问题及应急事件处置 | 13 |
| 2 | 设施日常巡查 | 12 |
| 3 | 养护维修及时性 | 10 |
| 4 | 设施完好状况及维修质量 | 35 |
| 5 | 安全文明施工 | 10 |
| 6 | 人员到岗及设备保障 | 10 |
| 7 | 管理制度及台账资料 | 10 |
| 合计 |  | 100 |

考核表详见附件。

七、考核结果及奖惩措施

（一）考核结果

月度考核实行百分制，每月根据检查情况按照《月度考核评审表》进行评分：95分（含95分）以上为优秀; 90～95分（含90分）为良好; 85～90分(含85分)为合格; 85分以下为不合格。考核结果与养护经费挂钩。

建立总结通报制度，每月底张家港市住房和城乡建设局（张家港市公用事业管理处组织承包单位召开月度工作总结及考核情况通报会，就发现的问题进行分析总结，年终召开年度总结及通报会。

（二）奖惩措施

1、每月月度考核分数，在95分以下(不含),以95分为基准，每少1分扣除当月养护经费的1%。

2、全年月度考核分数平均分在90分以下(不含)，以90分为基准，每少1分扣除年度养护经费的2%。

3、如出现以下任一情形张家港市住房和城乡建设局（张家港市公用事业管理处）有权与承包单位解除合同并没收履约保证金。

（1）服务期内月度考核得分三次在85分以下（不含）的；

（2）受到社会媒体曝光或群众集访的有责事件两次以上（含）；

（3）因养护施工作业或设施养护不到位，发生安全事故，造成养护人员自身或他人重伤或死亡。

（4）违法转包或分包经查属实的。

八、附件

1. 市政设施养护管理月度考核评分表

2. 市政设施完好情况及维修质量考核表

3. 市政设施日常巡查频次规定

市政设施养护管理月度考核评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容（要求） | 扣分标准 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政联动部门问题及应急事件处置 （13分） | 对派发的各类市政联动部门案件（智慧城管、联动中心、12345求助、文明天气图等）按规定时效进行处置并回复，处置率100% | 未按规定时效完成并回复，每件扣1分 | 4 |  |  |
|  |  | 外部投诉问题处置满意度达到100%。 | 处置不到位引起重复投诉，每次扣2分 | 2 |  |  |
|  |  | 对重大活动配合、各级督察发现问题、各级领导批示任务，在规定时间内完成并回复 | 未达要求，每件扣1分 | 2 |  |  |
|  |  | 建立各类突发事件应急预案，组建应急队伍，储备应急设备、物资，开展应急演练 | 未达要求，每项1次扣2分 | 2 |  |  |
|  |  | 按要求落实值班制度，处置灾害天气等突发应急事件，及时汇报处置情况，做好处置记录 | 未达要求，每项1次扣2分 | 2 |  |  |
|  |  | 各类媒体、新闻曝光情况 | 发生有责媒体、新闻报道事件，一次扣1分 | 1 |  |  |
| 2 | 设施日常 巡查 （12分） | 巡查任务落实到个人，按规定频次认真落实巡查任务，上报系统平台 | 每少完成1%扣0.5分 | 4 |  |  |
|  |  | 巡查上报问题数量，每月不少于1000件 | 每少完成1%扣0.5分 | 3 |  |  |
|  |  | 张家港市住房和城乡建设局（张家港市公用事业管理处）日常检查发现的较大问题（坑槽、缺失等） | 每件扣0.5分 | 2 |  |  |
|  |  | 外部平台上传的较大问题（坑槽、缺失等） | 每件扣0.5分 | 3 |  |  |
| 3 | 养护维修及时性（10分） | 在养护管理信息系统中上传的有效问题单按照规定时效完成，并在系统中回复维修完成情况 | 未按规定时效完成及回复，每件扣1分 | 5 |  |  |
|  |  | 按计划完成较大项目养护维修任务 | 未按计划完成，每件扣1分 | 3 |  |  |
|  |  | 养护科派发的小型工程项目或其他维修任务按任务单规定期限完成 | 未按规定时效完成，每件扣1分 | 2 |  |  |
| 4 | 设施完好状况及维修质量（35分） | 现场抽查道路(3条) | 详见附表 | 18 |  |  |
|  |  | 现场抽查桥梁（3座） | 详见附表 | 9 |  |  |
|  |  | 现场抽查游园、广场（2个） | 详见附表 | 8 |  |  |
| 5 | 安全文明 施工 （10分） | 做好安全组织及防护措施，防止发生安全事故（因施工作业或养护不到位造成作业人员或第三方人员伤亡或财产损失） | 发生安全事故，每次扣2分 | 2 |  |  |
|  |  | 养护作业人员必须穿戴反光安全标志服,按操作规程作业，不得违章施工，用电符合安全规范 | 未达要求，每次扣0.5分 | 1 |  |  |
|  |  | 作业区设置醒目的安全警示标牌，设置标准化护栏，夜间作业区两端设警示灯（标准见附件） | 未达要求，每次扣1分 | 2 |  |  |
|  |  | 车辆作业时必须开启指示灯，车辆限速行驶，不得任意掉头、倒车和逆向行驶，作业车辆不得乱鸣喇叭 | 未达要求，每次扣1分 | 1 |  |  |
|  |  | 施工机具、材料整齐堆放于作业区内，按规定覆盖;建筑垃圾及时清运，不得抛洒; | 未达要求，每次扣1分 | 2 |  |  |
|  |  | 按规范做好防尘降噪措施，防尘设施要到位 | 未达要求，每次扣1分 | 2 |  |  |
| 6 | 人员到岗及设备保障（10分） | 项目负责人、现场负责人、管理人员按规定到岗，保障养护工作正常开展，参加例会、培训，严格执行请销假制度 | 未经批准不到场，每人每次扣1分 | 2 |  |  |
|  |  | 巡查养护人员每日按规定人数到岗，完成考勤打卡 | 出勤人次少于规定数量，每少5%扣1分 | 4 |  |  |
|  |  | 机械设备配置齐全，不挪作他用 | 设备配备不足或用于其他工程，每次扣1分 | 2 |  |  |
|  |  | 机械设备日常管理及维保措施到位，不影响项目开展 | 无养护方案或未正常养护，每次扣1分 | 2 |  |  |
| 7 | 管理制度及台账资料 （10分） | 组织管理制度健全，开工报告、施工组织设计方案等资料齐全 | 未达要求，每项 扣0.5分 | 1 |  |  |
|  |  | 安全教育、安全技术交底、安全检查、问题整改落实等台账资料齐全 | 未达要求，每项 扣0.5分 | 2 |  |  |
|  |  | 每月按时上报本月完成情况总结及下月工作计划 | 未达要求，每项 扣1分 | 2 |  |  |
|  |  | 养护维修工程完工后一周内完成工程计量签证资料 | 每少完成1% 扣0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 计量签证量按实计算，不得虚报 | 发现虚报，每次扣1分 | 2 |  |  |
|  |  | 配合提供各级市政设施督查考核要求的相关台账资料 | 不配合提供，每次扣1分 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

考核人员：                           承包单位负责人：

考核时间：      年   月   日

道路设施养护完好情况及维修质量考核表

| 序号 | 考核 项目 | 评分标准 | 扣分 标准 | 扣分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 道路1 | 道路2 | 道路3 |
| 1 | 车 行 道 | 沥青砼坑槽 | 每处扣1分 |  |  |  |
|  |  | 沥青砼拥包、车辙、沉陷、啃边（高差大于2cm，宽度大于10cm) | 每处扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 沥青砼严重裂缝 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 沥青砼明显网裂、剥落 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 水泥砼坑洞 | 每处扣1分 |  |  |  |
|  |  | 水泥砼明显破碎、剥落、断裂 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 水泥砼沉陷、错台、拱胀 (高差大于3cm) | 每处扣0.5分 |  |  |  |
| 2 | 人 行 道 | 道板缺失 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 明显破损、松动 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 沉陷、拱起(高差大于3cm) | 每处扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 盲道、缘石坡道设置不规范 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 树围缺失、破损 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
| 3 | 平侧 石 | 缺失 | 每处扣1分 |  |  |  |
|  |  | 明显破损、歪斜、高差 （偏差大于2cm） | 每处扣0.5分 |  |  |  |
| 4 | 路铭牌 | 缺失 | 每处扣1分 |  |  |  |
|  |  | 明显破损、松动、倾斜、脏污 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
| 5 | 维修 质量 | 材料材质、颜色不一致 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 尺寸不一致、形状不方正 |  |  |  |  |
|  |  | 表面粗糙、不平整、不顺直 |  |  |  |  |
| 6 | 平整度 | 明显积水 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
|  | 扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 满分 |  |  | 18 |  |  |
|  | 得分 |  |  |  |  |  |

考核人员：

考核时间：       年    月    日

桥梁设施养护完好情况及维修质量考核表

| 序号 | 考核项目 | 评分标准（同类型参照道路） | 扣分 标准 | 扣分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桥梁1 | 桥梁2 | 桥梁3 |
| 1 | 车行道 铺装 | 沥青砼坑槽、水泥砼坑洞 | 每处扣1分 |  |  |  |
|  |  | 沥青砼明显拥包、车辙、沉陷、啃边、剥落、网裂 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 水泥砼明显破碎、剥落、断裂、沉陷、错台、拱胀 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
| 2 | 人行道 铺装 | 缺失 | 每处扣1分 |  |  |  |
|  |  | 明显破损、松动、沉陷、拱起 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 盲道、缘石坡道不规范 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
| 3 | 平侧石 | 缺失 | 每处扣1分 |  |  |  |
|  |  | 明显破损、松动、歪斜、高差 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
| 4 | 伸缩缝 | 砼保护带、橡胶条明显破损 | 每处扣1分 |  |  |  |
|  |  | 型钢明显变形、断裂、松动 | 每处扣1分 |  |  |  |
|  |  | 垃圾严重填塞 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
| 5 | 桥路衔接 | 桥头明显沉降、破损 （高差大于4cm） | 每处扣2分 |  |  |  |
| 6 | 排水设施 | 泄水孔缺失、明显破损 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
| 7 | 人行栏杆、 防撞护栏 | 栏杆、立柱缺失 | 每处扣2分 |  |  |  |
|  |  | 明显断裂、松动、变形 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 明显破损、露筋、锈蚀 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
| 8 | 标志牌 | 桥铭牌、限高、限载牌缺失 | 每处扣1分 |  |  |  |
|  |  | 标志牌明显破损、倾斜、脏污 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
| 9 | 维修质量 | 材料材质、颜色不一致 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 尺寸不一致、形状不方正 |  |  |  |  |
|  |  | 表面粗糙、不平整、不顺直 |  |  |  |  |
| 10 | 平整度 | 明显积水 | 每处扣1分 |  |  |  |
|  | 扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 满分 |  |  | 9 |  |  |
|  | 得分 |  |  |  |  |  |

考核人员：

考核时间：       年    月    日

游园广场设施养护完好情况及维修质量考核表

| 序号 | 考核项目 | 评分标准（同类型参照道路） | 扣分 标准 | 扣分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 广场1 | 广场2 |
| 1 | 沥青砼、 水泥砼 | 沥青砼坑槽、水泥砼坑洞、破碎 | 每处扣1分 |  |  |
|  |  | 沥青砼明显拥包、车辙、沉陷、啃边、剥落、网裂 | 每处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 水泥砼明显断裂、沉陷、错台、拱胀 | 每处扣0.5分 |  |  |
| 2 | 铺装园路、广场 | 缺失、坑槽 | 每处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 明显破损、松动、错台、沉陷、拱起 | 每处扣0.5分 |  |  |
| 3 | 平、侧石 | 缺失 | 每处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 明显破损、松动、歪斜、高差 | 每处扣0.5分 |  |  |
| 4 | 排水设施 | 排水沟井盖缺失 | 每处扣1分 |  |  |
|  |  | 明显破损、堵塞 | 每处扣0.5分 |  |  |
| 5 | 木结构 | 缺失、断裂 | 每处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 明显破损、变形、松动、 涂料脱落 | 每处扣0.5分 |  |  |
| 6 | 钢结构 | 缺失、断裂 | 每处扣1分 |  |  |
|  |  | 明显破损、变形、松动、锈蚀、涂料脱落 | 每处扣0.5分 |  |  |
| 7 | 构筑物 | 严重坍塌、沉降 | 每处扣2分 |  |  |
|  |  | 构筑物明显开裂、破损、露筋 | 每处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 饰面砖脱落、明显破损 | 每处扣0.5分 |  |  |
| 8 | 河道护栏 | 栏杆、玻璃、绳索等缺失 | 每处扣1分 |  |  |
|  |  | 明显破损、松动 | 每处扣0.5分 |  |  |
| 9 | 维修质量 | 维修材质、颜色不一致 | 每处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 尺寸不一致、形状不方正 |  |  |  |
|  |  | 表面粗糙、不平整、不顺直 |  |  |  |
| 10 | 平整度 | 明显积水 | 每处扣1分 |  |  |
| 扣分 |  |  |  |  |  |
| 满分 |  |  |  | 8 |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |

考核人员：

考核时间：     年    月    日

市政设施日常巡查频次规定

- 道路日常巡查频次参照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）的相关规定如下：

I等养护道路（主干路）—每日巡检

Ⅱ等养护道路（次干路）—两日巡检一次

Ⅲ等养护道路（支路、里弄）—三日巡检一次

张家港市住房和城乡建设局（张家港市公用事业管理处）养护范围内现有市政道路全长约174km，其中I等养护道路长度78km，Ⅱ等养护道路长度约57km，Ⅲ等养护道路长度约39km

- 桥梁日常巡查频次参照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定如下：

I等养护桥梁（主干路、特殊桥梁、重点桥梁）—每日巡检

Ⅱ等养护桥梁（次干路桥梁、支路重点桥梁）—三日巡检一次

Ⅲ等养护桥梁（支路桥梁）—七日巡检一次

张家港市住房和城乡建设局（张家港市公用事业管理处）养护范围内现有市政桥梁159座，其中I等养护桥梁70座，Ⅱ等养护桥梁58座，Ⅲ等养护桥梁31座

- 游园广场巡查频次按照每7天全覆盖一次，张家港市住房和城乡建设局（张家港市公用事业管理处）养护范围内现有游园广场60处

市政设施日常巡查打卡使用“张家港智慧住建市政设施管理系统”及“苏州市城市道路桥梁管理系统”关联的手机APP进行，系统中会按照规定频次分配巡查任务，日常巡查考核依据系统数据进行评分。

| 附件3： 2025年张家港市城区市政设施养护维修项目服务清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 单价 最高限价 | 备注 |
| 一 | 桥梁设施养护维修 |  |  |  |  |
| 1 | 伸缩缝垃圾清理 | 1、桥梁伸缩缝内垃圾清运，按伸缩缝长度计算； 2、计算规则：按被清理伸缩缝的长度以延长米计算； | m | 6.65 |  |
| 2 | 裂缝处理(＜0.15mm) | 1、裂缝宽度＜0.15mm的裂缝采用直接封闭法进行修补； 2、沿裂缝将两边各3～5cm范围内的灰尘、浮浆用砂轮机打磨干净，然后用丙酮擦洗，清除裂缝周围的灰尘、油污; 3、在裂缝两边各3～5cm范围内，用毛刷、灰刀涂抹封闭胶，对混凝土裂缝进行封闭； 4、计算规则：按被修补裂缝的长度以延长米计算； | m | 96.12 |  |
| 3 | 裂缝处理(≥0.15mm) | 1、裂缝宽度≥0.15mm的裂缝采用压力灌注法进行修补； 2、沿裂缝表面进行骑缝钻孔，以此作为灌浆导向孔。孔深 5厘米，孔径 8 毫米； 3、所有孔眼须用高压空气吹洗干净，沿裂缝从上而下将两边 3～5cm 范围内的灰尘、浮浆清理干净，将构件表面整平，然后用丙酮擦洗，清除裂缝周围的油污； 4、粘贴灌浆嘴及裂缝表面封闭，进行压气试验； 5、空气泵压注法灌注裂缝，裂缝宽度较大时，如果进浆通畅时，压力宜控制在 0、2MPa，如果裂缝进浆不畅，可把泵压控制在 0、4MPa； 6、注浆完成后拔除注浆嘴，封闭注浆口； 7、计算规则：按被修补裂缝的长度以延长米计算； | m | 150.00 |  |
| 4 | 混凝土结构修补 | 1、混凝土结构破损区域清理，表面凿毛，垃圾清运处理； 2、对露筋处钢筋除锈，刷阻锈剂； 3、环氧砂浆修补平整； 4、工作量按环氧砂浆体积计算； 5、计算规则：按被修补破损区的面积乘砂浆厚度以体积计算；砂浆厚度按算数平均值计算； | m3 | 25345.20 |  |
| 5 | 拆除栏杆 | 1、拆除各类栏杆，综合考虑栏杆的材质、样式； 2、包含栏杆扶手、栏板、立柱、预埋件(或裸露的膨胀螺栓)等整体； 3、计算规则：按拆除栏杆长度以延长米计算； | m | 80.00 |  |
| 6 | 更换栏杆 | 1、更换不锈钢栏杆，栏杆款式及规格按现状栏杆要求且满足现行规范标准； 2、材质为304不锈钢； 3、计算规则：以质量计算，焊条、铆钉、螺栓、预埋件等不另增加质量； | t | 29661.17 |  |
| 7 | 更换栏杆 | 1、更换铸铁栏杆，栏杆款式及规格按现状栏杆要求且满足现行规范标准； 2、计算规则：以质量计算，焊条、铆钉、螺栓、预埋件等不另增加质量； | t | 9412.89 |  |
| 8 | 更换石质栏杆构件 | 1、更换石质栏杆扶手，石材品种、构件规格、雕刻等同现有栏杆一致； 2、计算规则：按更换扶手的长度以延长米计算； | m | 281.51 |  |
| 9 | 更换石质栏杆构件 | 1、更换石质栏板，石材品种、构件规格、雕刻等同现有栏杆一致； 2、计算规则：按更换栏板的长度以延长米计算； | m | 601.41 |  |
| 10 | 更换石质栏杆构件 | 1、更换石质立柱，石材品种、构件规格、雕刻等同现有栏杆一致； 2、计算规则：按更换立柱的长度以延长米计算； | m | 499.04 |  |
| 11 | 更换石质栏杆构件 | 1、更换石质半脚，石材品种、构件规格、雕刻等同现有半脚一致； 2、计算规则：按更换的半脚数量以只计算； | 只 | 99.80 |  |
| 12 | 更换石质栏杆构件 | 1、更换石质全脚，石材品种、构件规格、雕刻等同现有全脚一致； 2、计算规则：按更换的全脚数量以只计算； | 只 | 223.94 |  |
| 13 | 更换石质栏杆构件 | 1、更换石质垫脚，石材品种、构件规格、雕刻等同现有全脚一致； 2、计算规则：按更换的垫脚数量以只计算； | 只 | 57.59 |  |
| 14 | 涂料 | 1、混凝土结构表面涂料； 2、面层打磨/清理，大缺陷修补（结构胶），满涂补强胶； 3、耐水高强腻子两遍，合成树脂乳液外墙涂料封底漆一道、中间漆两道、面漆两道； 4、计算规则：按涂刷涂料部位的面积以平方米计算； | m2 | 55.00 |  |
| 15 | 桥面防水层 | 1、2mm厚聚合物改性沥青防水涂料柔性防水层； 2、计算规则：按涂刷防水材料部位的面积以平方米计算； | m2 | 33.51 |  |
| 16 | 止水橡胶条 | 1、更换桥梁伸缩缝止水橡胶条 2、止水橡胶条规格、型号同现有橡胶止水条 3、计算规则：按更换止水橡胶条的长度以延长米计算 | m | 100.17 |  |
| 17 | 伸缩缝 | 1、更换D40型钢伸缩缝(国标)； 2、混凝土：C50聚酯纤维快凝砼； 3、计算规则：按更换伸缩缝的长度以延长米计算； | m | 1444.22 |  |
| 18 | 伸缩缝 | 1、更换D60型钢伸缩缝(国标)； 2、混凝土：C50聚酯纤维快凝砼； 3、计算规则：按更换伸缩缝的长度以延长米计算； | m | 1508.83 |  |
| 19 | 伸缩缝 | 1、更换D80型钢伸缩缝(国标)； 2、混凝土：C50聚酯纤维快凝砼； 3、计算规则：按更换伸缩缝的长度以延长米计算； | m | 1638.08 |  |
| 20 | 标志牌 | 1、更换桥梁限高、限载牌等； 2、包含构件：标牌、反光膜、连接件； 3、材料要求：标牌Φ800*1.5mm铝合金板，反光膜3M二级膜，连接件背部2根铝合金滑槽连接不锈钢扎带和扎扣； 4、计算规则：按更换的限高、限载牌数量以块计算； | 块 | 400.36 |  |
| 21 | 新建(更换)石质栏杆 | 1、新建(更换)石质栏杆，包含立柱、扶手、栏板、垫脚等栏杆整体包含的所有构件，扶手顶面离地高度不小于1.1m； 2、石材品种、构件规格、雕刻等同现有栏杆一致且满现行规范标准； 3、计算规则:按栏杆整体长度以延长米计算； | m | 1572.51 |  |
| 二 | 道路广场设施养护维修 |  |  |  |  |
| 22 | 挖土方 | 1、土壤类别:投标人自行踏勘现场，综合考虑； 2、挖土深度:按现场实际情况综合考虑； 3、开挖方式投标人综合考虑； 4、场内调运、平整、余土装车并外运、处置(消纳)，运距综合考虑； 5、计算规则：按天然密实体积(自然方)以立方米计算； | m3 | 114.89 |  |
| 23 | 拆除混凝土 | 1、材质:混凝土(钢筋混凝土)路面、混凝土(钢筋混凝土)基层、混凝土(钢筋混凝土)平石、混凝土(钢筋混凝土)基础、混凝土(钢筋混凝土)挡墙等； 2、投标人依据实际情况自行考虑拆除方式； 3、计算规则：按构件拆除前的体积以立方米计算； | m3 | 367.78 |  |
| 24 | 拆除路面 | 1、材质:沥青混凝土路 2、投标人依据实际情况自行考虑拆除方式； 3、计算规则：按构件拆除前的体积以立方米计算； | m3 | 253.84 |  |
| 25 | 拆除基层 | 1、材质:路基层，包括但不限于粒料类基层(如：碎石、水泥稳定碎石等) 2、投标人依据实际情况自行考虑拆除方式； 3、计算规则：按构件拆除前的体积以立方米计算； | m3 | 278.58 |  |
| 26 | 拆除块料面层 | 1、材质:石材、道板砖(如：荷兰砖、苏普洛克)等块料面层(含粘贴层，厚度综合考虑)； 2、拆除保留现状基层完好； 3、投标人依据实际情况自行考虑拆除方式； 4、计算规则：按拆除面积以平方米计算； | m2 | 30.30 |  |
| 27 | 铣刨沥青路面 | 1、铣刨机铣刨沥青混凝土； 2、内容:铣刨、装车并外运、处置，运距综合考虑； 3、计算规则：按铣刨沥青混凝土体积以立方米计算； | m3 | 190.21 |  |
| 28 | 拆除路侧石 | 1、材质:各类材质路缘石、侧石(含砼靠背、基础、垫层) 2、内容:拆除、装车并外运、处置，运距综合考虑 3、计算规则：按拆除侧石的长度以延长米计算； | m | 29.89 |  |
| 29 | 锯缝 | 1、混凝土或钢筋混凝土； 2、锯缝深度投标人综合考虑； 3、计算规则：按锯缝长度以延长米计算； | m | 19.89 |  |
| 30 | 锯缝 | 1、沥青混凝土； 2、锯缝深度投标人综合考虑； 3、计算规则：按锯缝长度以延长米计算； | m | 8.71 |  |
| 31 | 碎石 | 1、石料规格:级配碎石(非再生)； 2、计算规则：按铺、填完成后的体积以立方米计算； | m3 | 481.90 |  |
| 32 | 现浇混凝土 | 1、混凝土强度等级:C35预拌混凝土 2、部位:混凝土道路、道路基层、侧石、平石、缘石及其他混凝土构件等； 3、模板制作、安拆、锯缝、沥青马蹄脂灌缝、养生等； 4、计算规则：按浇筑完成后的体积以立方米计算； | m3 | 869.85 |  |
| 33 | 现浇混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30预拌混凝土； 2、部位:混凝土道路、道路基层、侧石、平石、缘石及其他混凝土构件等； 3、模板制作、安拆、锯缝、沥青马蹄脂灌缝、养生等； 4、计算规则：按浇筑完成后的体积以立方米计算； | m3 | 849.61 |  |
| 34 | 现浇混凝土 | 1、混凝土强度等级:C25预拌混凝土； 2、部位:混凝土道路、道路基层、侧石、平石、缘石及其他混凝土构件等； 3、模板制作、安拆、锯缝、沥青马蹄脂灌缝、养生等； 4、计算规则：按浇筑完成后的体积以立方米计算； | m3 | 835.84 |  |
| 35 | 现浇混凝土 | 1、混凝土强度等级:C20预拌混凝土； 2、部位:混凝土道路、道路基层、侧石、平石、缘石及其他混凝土构件等； 3、模板制作、安拆、锯缝、沥青马蹄脂灌缝、养生等； 4、计算规则：按浇筑完成后的体积以立方米计算； | m3 | 822.06 |  |
| 36 | 粘层 | 1、喷洒粘层油（采用乳化改性沥青PCR快裂型）； 2、喷油量1L/m2； 3、计算规则：按喷洒部位的面积以平方米计算； | m2 | 9.72 |  |
| 37 | 沥青混凝土 | 1、人工冷补沥青混凝土 2、AC-13(黑色) 3、计算规则：按摊铺完成后的体积以立方米计算； | m3 | 5473.47 |  |
| 38 | 沥青混凝土 | 1、人工冷补沥青混凝土 2、AC-13（彩色） 3、计算规则：按摊铺完成后的体积以立方米计算； | m3 | 8980.42 |  |
| 39 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：沥青要求应符合“公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-2004)”4、2、1-2表中的规定； 2、沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（SUP-19）LS≤25、3（0、01mm）； 3、石料粒径：按设计或规范要求级配(石灰岩)； 4、掺合料：符合规范及设计规定； 5、计算规则：按摊铺完成后的体积以立方米计算； | m3 | 2121.26 |  |
| 40 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：沥青要求应符合“公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-2004)”4、2、1-2表中的规定； 2、沥青混凝土种类：细粒式彩色沥青砼（SUP-10）； 3、石料粒径：按设计或规范要求级配(玄武岩)； 4、掺合料：符合规范及设计规定； 5、计算规则：按摊铺完成后的体积以立方米计算； | m3 | 4888.27 |  |
| 41 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：沥青要求应符合“公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-2004)”4、2、1-2表中的规定； 2、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼（SUP-10）； 3、石料粒径：按设计或规范要求级配(玄武岩)； 4、掺合料：符合规范及设计规定； 5、计算规则：按摊铺完成后的体积以立方米计算； | m3 | 2564.44 |  |
| 42 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：沥青要求应符合“公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-2004)”4、6、2表中的规定； 2、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼（SMA-13,SBS改性）； 3、石料粒径：按设计或规范要求级配(玄武岩)； 4、掺合料：符合规范及设计规定； 5、计算规则：按摊铺完成后的体积以立方米计算； | m3 | 3002.30 |  |
| 43 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：沥青要求应符合“公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-2004)”4、2、1-2表中的规定； 2、沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-16C，A-70沥青）； 3、石料粒径：按设计或规范要求级配(石灰岩)； 4、掺合料：符合规范及设计规定； 5、计算规则：按摊铺完成后的体积以立方米计算； | m3 | 2121.26 |  |
| 44 | 防裂贴 | 1、材料品种、规格:50CM宽APP自粘式改性沥青防裂贴 2、部位:砼板块接缝处 3、计算规则：按铺贴面积以平方米计算，搭接位置不另增加面积； | m2 | 45.58 |  |
| 45 | 自粘式玻璃纤维土工格栅 | 1、材料品种、规格：自粘式玻璃纤维土工格栅（GGA8080） 2、缝口搭接处 3、计算规则：按铺贴面积以平方米计算，搭接位置不另增加面积； | m2 | 22.97 |  |
| 46 | 清缝灌缝 | 1、嵌缝材料:沥青玛蹄脂料 2、缝宽、缝深投标人综合考虑 3、切缝、清缝、干燥处理、灌缝、清理 4、计算规则：按清理灌缝长度以延长米计算； | m | 30.76 |  |
| 47 | 平石(侧石、缘石、树围等)(材料) | 1、成品C30混凝土平石(侧石、缘石、树围等)； 2、规格、尺寸、形状、磨边等同现状； 3、计算规则：按完成后混凝土的体积以立方米计算； | m3 | 1616.64 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 48 | 平石(侧石、缘石、树围等)(材料) | 1、成品芝麻白平石(侧石、缘石、树围等)； 2、规格、尺寸、形状、磨边等同现状； 3、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 3223.60 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 49 | 平石(侧石、缘石、树围等)(材料) | 1、成品芝麻灰平石(侧石、缘石、树围等)； 2、规格、尺寸、形状、磨边等同现状； 3、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 2834.51 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 50 | 平石(侧石、缘石、树围等)(材料) | 1、成品芝麻黑平石(侧石、缘石、树围等)； 2、规格、尺寸、形状、磨边等同现状； 3、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 6744.05 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 51 | 平石(侧石、缘石、树围等)(材料) | 1、成品中国黑平石(侧石、缘石、树围等)； 2、规格、尺寸、形状、磨边等同现状； 3、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 9420.08 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 52 | 平石(侧石、缘石、树围等)(材料) | 1、成品青石平石(侧石、缘石、树围等)； 2、规格、尺寸、截面形状、磨边等同现状； 3、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 4287.08 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 53 | 平石(侧石、缘石、树围等)(材料) | 1、成品五莲花平石(侧石、缘石、树围等)； 2、规格、尺寸、截面形状、磨边等同现状； 3、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 2559.29 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 54 | 平石(侧石、缘石、树围等)(材料) | 1、成品枫叶红平石(侧石、缘石、树围等)； 2、规格、尺寸、形状、磨边等同现状； 3、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 10447.54 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 55 | 平石(侧石、缘石、树围等)(材料) | 1、成品霞红平石(侧石、缘石、树围等)； 2、规格、尺寸、形状、磨边等同现状； 3、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 4762.63 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 56 | 块料面层(材料) | 1、成品芝麻白块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 3458.49 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 57 | 块料面层(材料) | 1、成品芝麻灰块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 3348.97 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 58 | 块料面层(材料) | 1、成品芝麻黑块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 5764.16 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 59 | 块料面层(材料) | 1、成品锈石块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 4726.60 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 60 | 块料面层(材料) | 1、成品青石块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 4323.11 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 61 | 块料面层(材料) | 1、成品五莲花块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 3544.95 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 62 | 块料面层(材料) | 1、成品五莲红块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 6484.68 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 63 | 块料面层(材料) | 1、成品五莲灰块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 4913.95 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 64 | 块料面层(材料) | 1、成品大花白块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 7061.10 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 65 | 块料面层(材料) | 1、成品金山石块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 10087.27 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 66 | 块料面层(材料) | 1、成品霞红块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 6734.46 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 67 | 块料面层(材料) | 1、成品桃花红块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 5115.68 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 68 | 块料面层(材料) | 1、成品天山红块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 8862.39 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 69 | 块料面层(材料) | 1、成品南疆红块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 10159.33 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 70 | 块料面层(材料) | 1、成品将军红块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 8165.89 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 71 | 块料面层(材料) | 1、成品枫叶红块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 9049.72 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 72 | 块料面层(材料) | 1、成品台湾红块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 7817.63 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 73 | 块料面层(材料) | 1、成品贵妃红块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 8502.14 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 74 | 块料面层(材料) | 1、成品森林绿块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 6830.52 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 75 | 块料面层(材料) | 1、成品中国黑块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 6859.34 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 76 | 块料面层(材料) | 1、成品珍珠黑块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 7205.19 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 77 | 块料面层(材料) | 1、成品灵山黄块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 10879.84 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 78 | 块料面层(材料) | 1、成品汉白玉块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 24605.74 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 79 | 块料面层(材料) | 1、成品南非红块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 22336.12 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 80 | 块料面层(材料) | 1、成品黑金砂块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 17238.43 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 81 | 块料面层(材料) | 1、成品英国棕块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 16091.59 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 82 | 块料面层(材料) | 1、成品沙利仕红块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 9919.16 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 83 | 块料面层(材料) | 1、成品印度红块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 20048.46 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 84 | 块料面层(材料) | 1、成品红钻块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 18949.66 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 85 | 块料面层(材料) | 1、成品金钻麻块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 15707.33 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 86 | 块料面层(材料) | 1、成品金碧辉煌块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 12513.03 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 87 | 块料面层(材料) | 1、成品蓝宝石块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 22816.46 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 88 | 块料面层(材料) | 1、成品埃及米黄块料面； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 10231.38 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 89 | 块料面层(材料) | 1、成品卡拉麦里金块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 13065.42 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 90 | 块料面层(材料) | 1、成品黄金钻块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 18841.59 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 91 | 块料面层(材料) | 1、成品哑啡蓝块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 16103.61 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 92 | 块料面层(材料) | 1、成品沙岩块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 15275.02 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 93 | 块料面层(材料) | 1、成品文化石块料面层； 2、石材与现状台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层的品种、规格、颜色、截面、磨边、抽槽、面层处理(如：镜面、荔枝面、火烧面等)等一致； 3、铺设规格及样式与现状一致； 4、计算规则：按完成后石材的体积以立方米计算； | m3 | 13199.92 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 94 | 块料面层(材料) | 1、名称：预制成品砖包含盲道砖(包含荷兰砖、烧结砖、面包砖等) 2、块料品种、规格:规格型号与现场一致 3、计算规则：按完成后块料面层的面积以平方米计算； | m2 | 86.94 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 95 | 块料面层(材料) | 1、名称：钢渣透水砖含盲道砖； 2、块料品种、规格:规格型号与现场一致； 3、计算规则：按完成后透水砖的面积以平方米计算； | m2 | 122.49 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 96 | 块料面层(材料) | 1、名称:陶瓷透水砖含盲道砖； 2、块料品种、规格:规格型号与现场一致； 3、计算规则：按完成后透水砖的面积以平方米计算； | m2 | 194.53 | 施工费另计，其他费用均包含在内 |
| 97 | 石材盲道加工费 | 1、石材盲道砖加工费，行进盲道、提示盲道等投标综合考虑； 2、计算规则：按完成后石材盲道砖的面积以平方米计算； | m2 | 100.00 |  |
| 98 | 平石(侧石、缘石、树围等)(施工费) | 1、成品平石(侧石、缘石、树围等) 2、块料品种、规格：各种混凝土质、花岗岩质平石、侧石、缘石、树围等(投标人综合考虑)(材料费另列清单)； 3、基础、垫层：1:3水泥砂浆厚度投标综合考虑； 4、样式：铺贴样式与现场一致； 5、除单独列项的材料费，其他费用均包含在单价中； 6、计算规则：按完成后平石(侧石、缘石、树围等)的长度以延长米计算。 | m | 21.75 |  |
| 99 | 块料面层(施工费) | 1、材料品种、厚度:石材、道板砖等(投标人综合考虑)(材料另列清单)； 2、1:2干硬性水泥砂浆，厚度投标人综合考虑，铺设面层之前需要在混合料上浇筑厚度3mm的1：1纯水泥浆； 3、此项适用所有块料面层（如：石材、荷兰砖、道板砖、透水砖等）铺装施工； 4、铺贴范围：包括台阶、踏步、踢面、墙面、地面、压顶等石材面层； 5、除单独列项的材料费，其他费用均包含在单价中； 6、计算规则：按完成后块料面层的面积以平方米计算； | m2 | 72.26 |  |
| 100 | 块料面层回收利用 | 1、块料面层保护性拆除的措施费； 2、切削材料面层上附着物； 3、现场利用的材料归堆、临时存放；回收部分的材料装车、运输至指定地点、卸车、入库； 4、计算规则：按入库的块料面层的面积以平方米计算； | m2 | 35.00 |  |
| 101 | 干挂石材(施工费) | 1、材料品种、厚度:石材(投标人综合考虑)(材料费另列清单)； 2、不锈钢干挂件(304)； 3、除单独列项的材料费，其他费用均包含在单价中； 4、计算规则：按完成后块料面层的面积以平方米计算 | m2 | 285.42 |  |
| 102 | 钢骨架 | 1、石材干挂墙面热镀锌型钢； 2、含后置埋板及化学螺栓； 3、按钢骨架的重量计算； 4、计算规则：以质量计算，焊条、铆钉、螺栓、预埋件等不另增加质量； | t | 8966.58 |  |
| 103 | 卵石路面 | 1、卵石粒径：料径φ20mm-40㎜（颜色、规格、材质与原路面一致，铺贴样式按既有样式） 2、1:1水泥砂浆，厚度投标人综合考虑； 3、计算规则：按完成后卵石路面的面积以平方米计算； | m2 | 456.03 |  |
| 104 | 散布卵石 | 1、卵石粒径：料径φ20mm-40㎜（颜色、规格应与现有散布卵石相同）； 2、石质中国黑 3、计算规则：以质量计算； | t | 2000.00 |  |
| 105 | 散布卵石 | 1、汉白玉小石子（颜色、规格应与现有散布小石子相同）； 2、料径φ5mm-10㎜； 3、计算规则：以质量计算； | kg | 2.64 |  |
| 106 | 透水混凝土 | 1、C30彩色透水混凝土面层（粒径6mm-10mm），颜色同现有路面； 2、保护剂涂层； 3、嵌缝材料:沥青橡胶嵌缝条； 4、计算规则：按完成后透水混凝土的体积以立方米计算； | m3 | 1252.01 |  |
| 107 | 透水混凝土 | 1、C30原色透水混凝土素色层（粒径10mm-20mm）； 2、嵌缝材料:沥青橡胶嵌缝条； 3、计算规则：按完成后透水混凝土的体积以立方米计算； | m3 | 1020.17 |  |
| 108 | 透水混凝土 | 1、米黄色帕米孔天然彩色透水混凝土（粒径4mm-7mm）； 2、聚酯聚氨酯双组份高耐候罩光剂（防滑罩面剂及艺术处理）； 3、嵌缝材料:沥青橡胶嵌缝条； 4、计算规则：按完成后透水混凝土的体积以立方米计算； | m3 | 1869.64 |  |
| 109 | 透水混凝土 | 1、帕米孔天然色透水混凝土； 2、嵌缝材料:沥青橡胶嵌缝条； 3、计算规则：按完成后透水混凝土的体积以立方米计算； | m3 | 1445.23 |  |
| 110 | 圆球 | 1、材质：花岗岩锈石(款式同现状石球)； 2、规格：φ500； 3、计算规则：按实际安装的数量以个计算； | 个 | 645.87 |  |
| 111 | 圆球 | 1、材质：花岗岩虾红(款式同现状石球)； 2、规格：φ400； 3、计算规则：按实际安装的数量以个计算； | 个 | 444.25 |  |
| 112 | 隔离柱 | 1、材质：花岗岩虾红(款式、雕刻等同现状隔离柱)； 2、φ250×H600~H700(仅供参考，具体规格按各区域现有隔离柱)； 3、计算规则：按实际安装的数量以个计算； | 个 | 622.46 |  |
| 113 | 木构件维修 | 1、菠萝格(印尼)防腐木； 2、木椅子凳面、木栏杆扶手、木地板等木构件，总体效果与现状一致； 3、计算规则：按维修后成品木材的体积以立方米计算 | m3 | 20000.03 |  |
| 114 | 木构件维修 | 1、柳桉防腐木； 2、木椅子凳面、木栏杆扶手、木地板等，总体效果与现状一致； 3、计算规则：按维修后成品木材的体积以立方米计算； | m3 | 12000.01 |  |
| 115 | 木构件维修 | 1、花旗松防腐木； 2、木椅子凳面、木栏杆扶手、木地板等木构件木构件，总体效果与现状一致； 3、计算规则：按维修后成品木材的体积以立方米计算； | m3 | 11500.00 |  |
| 116 | 钢骨架 | 1、热镀锌型钢(综合考虑角钢、方钢、槽钢等)制作、安装； 2、骨架与基础间的固定采用304不锈钢外膨胀螺丝连接； 3、工作量按完成后构件实际尺寸以质量计； 4、计算规则：以质量计算，焊条、角码、铆钉、螺栓、预埋件等不另增加质量； | t | 8966.58 |  |
| 117 | 金属面油漆 | 1、基层处理（除锈Sa2.5级、油污、浮灰等杂物），基层处理满足下道工序要求； 2、无机富锌底漆一遍、环氧云铁中间漆一遍、氟碳金属面漆一遍； 3、油漆颜色与现场一致； 4、计算规则：按实际涂刷部位的展开面积以平方米计算； | m2 | 116.91 |  |
| 118 | 木结构油漆 | 1、基层处理（清除木结构表面附着的油污、浮灰等杂物，去除旧的腻子、油漆涂层，原木结构残缺处修复等），基层处理满足下道工序要求； 2、室外耐候木油两遍； 3、油漆颜色与现有木结构一致； 4、计算规则：按实际涂刷部位的展开面积以平方米计算； | m2 | 50.62 |  |
| 119 | 外墙弹性涂料 | 1、基层处理（墙面清洗,去除油腻、污垢等杂物，墙面空鼓、松动、风化处铲除至墙体基层，破损处修复等），基层处理满足下道工序要求； 2、批腻子三遍，外墙弹性涂料底漆一遍、面漆二遍； 3、勾缝、涂料颜色与现有外墙涂料一致； 4、计算规则：按实际涂刷部位的展开面积以平方米计算； | m2 | 54.48 |  |
| 120 | 外墙真石漆 | 1、基层处理（墙面清洗,去除油腻、污垢等杂物，墙面空鼓、松动、风化处铲除至墙体基层，破损处修复等），基层处理满足下道工序要求； 2、喷涂封锁底漆一遍、喷涂真石漆一遍、喷罩面漆一遍（仿面砖真石漆综合考虑在内）； 3、勾缝、涂料颜色与现有外墙真石漆一致； 4、计算规则：按实际涂刷部位的展开面积以平方米计算； | m2 | 154.03 |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |
| 121 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类:HRB400、HPB300； 2、钢筋规格:Φ6mm-Φ28mm； 3、投标人综合考虑钢筋使用的构建、部位、安装高度，钢筋制作安装满足规范要求； 4、计算规则：以质量计算，焊条、角码、铆钉、螺栓、预埋件等不另增加质量； | t | 7673.99 |  |
| 122 | 零星砌筑 | 1、M10水泥砂浆砌筑； 2、MU20混凝土实心砖； 3、计算规则：按砌筑完成后的体积以立方米计算； | m3 | 617.35 |  |
| 123 | 零星抹灰 | 1、砖砌、混凝土基层； 2、20厚1:2水泥砂浆； 3、计算规则：按实际涂刷部位的展开面积以平方米计算； | m2 | 35.61 |  |
| 124 | 不锈钢收边 | 1、304不锈钢板(折成与现状款式一致的现状)； 2、304不锈钢型钢； 3、计算规则：以质量计算，焊条、角码、铆钉、螺栓、预埋件等不另增加质量； | kg | 25.50 |  |
| 125 | 新建(更换)路名牌 | 1、类型：单柱式 2、材质、规格尺寸：2.0mm厚铝板、规格120×40cm； 3、板面反光膜等级：文字、图案、颜色等符合规范要求，均采用Ⅳ类反光膜； 4、热镀锌钢管Φ89×6×2000mm，热镀锌量为350g/m2； 5、含基础土方开挖回填、余土外运、渣土处置、钢筋砼基础、预埋铁件、法兰及地脚螺栓等； 6、计算规则：按完成后的数量以个计算； | 个 | 1500.00 |  |
| 126 | 新建(更换)标志板 | 1、材质、规格尺寸：2.0mm厚铝板、规格120×40cm； 2、板面反光膜等级：文字、图案、颜色等符合规范要求，均采用Ⅳ类反光膜； 3、计算规则：按完成后的数量以个计算； | 个 | 650.00 |  |
| 127 | 反光膜 | 1、3M反光膜，符合国家相关标准； 2、大小颜色，字样与现状一致； 3、计算规则：按贴反光膜完成后的面积以平方米计算； | m2 | 125.68 |  |
| 128 | 普通人工 | 1、零星普通人工； 2、8小时为1工日，白班、夜班及节假日等投标人综合考虑在报价中； 3、计算规则：按实际发生的人工消耗量按工日(8小时为1工日)计算； | 工日 | 206.59 |  |
| 129 | 既有垃圾处置 | 1、既有垃圾清理(综合考虑各种垃圾)、装车、清扫、外运、处置； 2、计算规则：既有垃圾处置按装车体积以立方米计算； | m3 | 102.02 |  |
| 130 | 市政设施巡查 | 1、根据采购单位要求，对养护范围内的道路、桥梁、游园进行巡查，记录并上报设施破损状况、设置必要的安全警示标志以及完成招标文件约定的其他事项； 2、配合采购单位处置、回复各类市政联动部门案件； 3、巡查周期按招标文件要求，满足采购单位考核要求； 4、配合采购单位进行相关系统的录入工作； 5、本项费用充分考虑，包干使用，巡视范围如有增减，该费用不调整； 6、计算规则：市政设施巡查包干使用以项计算； | 项 | 468408.15 |  |
| 四 | 应急抢险值班 |  |  |  |  |
| 131 | 应急抢险值班人工 | 1、应急抢险值班人工； 2、12小时为1工日，白班、夜班及节假日等投标人综合考虑在报价中； 3、接到采购单位指令后，值班人员到达指定地点待命、按指令完成相应的任务至接到采购单撤离指令期间为应急抢险值班人工； 4、计算规则：按实际发生的人工消耗量按工日(12小时为1工日)计算； | 工日 | 268.56 |  |
| 132 | 应急抢险值班机械 | 1、自卸汽车(型号、功率等投标人综合考虑，根据采购单位要求配置满足应急抢险要求的机械)； 2、接到采购单位指令后，机械到达指定地点待命，待命期间不计算台班费，产生的费用投标人综合考虑在报价中；接到采购单位指令机械投入到应急抢险工作中开始计算台班至建位单位下达撤离通知期间计算台班费，8小时为1台班； 3、计算规则：按实际发生机械消耗量按台班(8小时为1台班)计算； | 台班 | 1036.25 |  |
| 133 | 应急抢险值班机械 | 1、挖掘机(型号、功率等投标人综合考虑，根据采购单位要求配置满足应急抢险要求的机械)； 2、接到采购单位指令后，机械到达指定地点待命，待命期间不计算台班费，产生的费用投标人综合考虑在报价中；接到采购单位指令机械投入到应急抢险工作中开始计算台班至建位单位下达撤离通知期间计算台班费，8小时为1台班； 3、计算规则：按实际发生机械消耗量按台班(8小时为1台班)计算； | 台班 | 1607.94 |  |
| 134 | 应急抢险值班机械 | 1、轮胎式铲车(型号、功率等投标人综合考虑，根据采购单位要求配置满足应急抢险要求的机械)； 2、接到采购单位指令后，机械到达指定地点待命，待命期间不计算台班费，产生的费用投标人综合考虑在报价中；接到采购单位指令机械投入到应急抢险工作中开始计算台班至建位单位下达撤离通知期间计算台班费，8小时为1台班； 3、计算规则：按实际发生机械消耗量按台班(8小时为1台班)计算； | 台班 | 968.34 |  |
| 135 | 应急抢险值班机械 | 1、水泵(含电源)，(型号、功率等投标人综合考虑，根据采购单位要求配置满足应急抢险要求的机械)； 2、接到采购单位指令后，机械到达指定地点待命，待命期间不计算台班费，产生的费用投标人综合考虑在报价中；接到采购单位指令机械投入到应急抢险工作中开始计算台班至建位单位下达撤离通知期间计算台班费，8小时为1台班； 3、计算规则：按实际发生机械消耗量按台班(8小时为1台班)计算； | 台班 | 296.17 |  |
| 136 | 应急抢险值班机械 | 1、吸污车(型号、功率等投标人综合考虑，根据采购单位要求配置满足应急抢险要求的机械)； 2、接到采购单位指令后，机械到达指定地点待命，待命期间不计算台班费，产生的费用投标人综合考虑在报价中；接到采购单位指令机械投入到应急抢险工作中开始计算台班至建位单位下达撤离通知期间计算台班费，8小时为1台班； 3、计算规则：按实际发生机械消耗量按台班(8小时为1台班)计算； | 台班 | 784.26 |  |
| 137 | 应急抢险值班机械 | 1、强排车(型号、功率等投标人综合考虑，根据采购单位要求配置满足应急抢险要求的机械)； 2、接到采购单位指令后，机械到达指定地点待命，待命期间不计算台班费，产生的费用投标人综合考虑在报价中；接到采购单位指令机械投入到应急抢险工作中开始计算台班至建位单位下达撤离通知期间计算台班费，8小时为1台班； 3、计算规则：按实际发生机械消耗量按台班(8小时为1台班)计算； | 台班 | 1767.04 |  |
| 138 | 应急抢险值班物资 | 1、黄砂(天然中粗砂) 2、接到采购单位指令后，物资运抵指定地点待命，待命期间不单独计算费用，产生的费用投标人综合考虑报价中；接到采购单位指令后物资投入到应急抢险工作中，按应急抢险过程中实际消耗量计算费用； 3、计算规则：按实际发生的材料消耗量按吨计算； | t | 204.93 |  |
| 139 | 应急抢险值班物资 | 1、防汛专用麻袋，材质、规格综合考虑，除装袋用砂外其他费用均包含在内。 2、接到采购单位指令后，物资运抵指定地点待命，待命期间不单独计算费用，产生的费用投标人综合考虑报价中；接到采购单位指令后物资投入到应急抢险工作中，按应急抢险过程中实际消耗量计算费用； 3、计算规则：按实际发生的防汛专用麻袋消耗量按条计算； | 条 | 2.02 |  |
| 备注： 1、以上单价最高限价包括但不仅限于完成对应项目所需要的人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、规费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 2、材料的损耗不计量，投标人在报价时综合考虑；现浇混凝土均应包含模板费用。 3、本项目中涉及到拆除、构件更换、维修的清单项目没有特征说明均包含拆除、拆卸(保护性拆除)、清理垃圾、场内运输、装车、外运(运距投标人自行考虑)、卸车、垃圾处置等费用，建筑垃圾装车、外运、处置须符合政府部门相关规定。拆除项目的残值归采购单位所有，直接在单价中抵扣，投标人报价时综合考虑。 4、建筑垃圾减量化目标按《市住房城乡建设局关于印发<苏州市推进建筑垃圾减量化指导意见>的通知》（苏住建科〔2024〕2 号）等相关文件执行。 5、氟碳漆、外墙弹性涂料、真石漆品牌：多乐士、嘉宝莉、SKK，需提供质保书及合格证。 6、室外耐候木油品牌：天女、切瑞西、上海志邦、骆驼牌，需提供质保书和合格证。 7、所有混凝土构件均包含模板及支撑系统的制作、安装费 |  |  |  |  |  |

特别注意：投标优惠率释义如下

1、本次招标时为保证价格的统一性及避免不平衡报价，供应商报价时报取统一的投标优惠率即可，否则作无效投标处理。

2、各项目实际结算单价=各项目单价最高限价*【1-投标优惠率（%）】，各项目单价最高限价见附件3：2025年张家港市城区市政设施养护维修项目服务清单。

例如：供应商以投标优惠率5%报价本项目，投标优惠率中填写5%即可。

3、本次招标时投标优惠率不得低于0%（如出现负数的情况），否则视为超过最高限价。

# 第五章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标优惠率由高到低顺序排列。得分且投标优惠率相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

- 价格分（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且(1-投标优惠率)最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=[评标基准价/(1-投标优惠率)]* 20.0% * 100（保留二位小数）。

（注：投标优惠率释义详见项目需求）

（二）技术服务方案（64分）

1.针对本项目服务内容的调查了解及情况分析：7分

根据投标人提供的针对本项目服务内容的调查了解及情况分析进行综合评分。应包含对服务内容、标准的阐述、分析，项目组织实施计划，落实保障措施等内容。包含上述所有内容且内容具有实质性意义的得7分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量少于2项内容的得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量大于等于2项内容的得3分；未提供相关内容或内容无实质意义的不得分。

2.针对本项目的市政联动问题及应急事件处置方案：9分

根据投标人提供的针对本项目的市政联动问题及应急事件处置方案进行综合评分。方案内容应包含各类市政联动相关问题处置及反馈，重大活动及上级部门考核督查问题处置及反馈，各类突发事件应急预案及抢险制度，应急队伍组建及应急物资储备，应急演练及应急事件处置等，包含上述内容且内容具有实质性意义的得9分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量少于2项内容的得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量大于等于2项内容的得3分；未提供相关内容或内容无实质意义的不得分。

3.针对本项目的设施日常巡查方案：8分

根据投标人提供的针对本项目的设施日常巡查方案进行综合评分。方案内容应包含日常巡查人员安排，巡查任务落实措施，巡查系统打卡及问题上传，监测设备报警情况检查制度等，包含上述内容且内容具有实质性意义的得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量少于2项内容的得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量大于等于2项内容的得3分；未提供相关内容或内容无实质意义的不得分。

4.针对本项目的养护维修及时性方案：8分

根据投标人提供的针对本项目的养护维修及时性方案进行综合评分。方案内容应包含零星小修工程时效控制，安全应急问题处置，年度及月度维修计划落实，临时维修任务安排，维修完成情况回复反馈机制等，包含上述内容且内容具有实质性意义的得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量少于2项内容的得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量大于等于2项内容的得3分；未提供相关内容或内容无实质意义的不得分。

- 针对本项目的设施完好状况及维修质量方案：9分

根据投标人提供的本项目的设施完好状况及维修质量方案进行综合评分。方案内容应包含道路设施维修方法及完好状况保障措施，桥梁设施维修方法及完好状况保障措施，游园广场设施维修方法及完好状况保障措施，各类设施维修质量达标措施等，包含上述内容且内容具有实质性意义的得9分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量少于2项内容的得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量大于等于2项内容的得3分；未提供相关内容或内容无实质意义的不得分。

6.针对本项目的安全文明施工方案：8分

根据投标人提供的本项目的安全文明施工方案进行综合评分。方案内容应包含安全文明施工制度及安全教育，养护人员安全规范作业，作业区标准化护栏设置，施工材料堆放及垃圾清运，防尘降噪及文明施工等，包含上述内容且内容具有实质性意义的得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量少于2项内容的得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量大于等于2项内容的得3分；未提供相关内容或内容无实质意义的不得分。

7.针对本项目的人员到岗及设备保障方案：8分

根据投标人提供的针对本项目的人员到岗及设备保障方案进行综合评分。方案内容应包含项目管理人员到岗及履行岗位职责制度，养护作业人员到岗考勤落实措施，机械设备配置及维修保养方案等，包含上述内容且内容具有实质性意义的得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量少于2项内容的得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量大于等于2项内容的得3分；未提供相关内容或内容无实质意义的不得分。

8.针对本项目的管理制度及台账资料方案：7分

根据投标人提供的针对本项目的管理制度及台账资料方案进行综合评分。方案内容应包含项目组织管理制度，台账资料建档制度，月底总结及月度计划编制，工程计量资料完成措施等，包含上述所有内容且内容具有实质性意义的得7分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量少于2项内容的得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量大于等于2项内容的得3分；未提供相关内容或内容无实质意义的不得分。

（三）针对本项目的人员配置情况（10分）

1.项目负责人：1.5分

针对本项目的项目负责人1人，具有建设工程类高级职称证书、市政公用工程一级注册建造师证书、有效期内的安全生产考核B证的，有一个得0.5分，本项最高为1.5分。本项限评1人。

2.现场负责人：1.5分

针对本项目的现场负责人1人，具有建设工程类中级职称证书的得0.5分，具有建设工程类高级职称证书的得1分，具有有效期内的安全生产考核B证的得0.5分，本项最高为1.5分。本项限评1人，职称证书以较高级的为准，不重复得分。

3.其他管理人员：3分

针对本项目配置的其他管理人员不少于3名，具有建设工程类助理工程师的，有一个得0.5分，具有建设工程类中级及以上职称证书的，每有1人得1分，本项最高3分。本项限评3人，职称证书以较高级的为准，不重复得分。

4.养护作业人员中技术工种人员：4分

养护作业人员中技术工种人员包含瓦工3人，木工3人，砌筑工3人，管道工1人，投标人需提供相应行政部门颁发的上述技术工种的资格证书，配备齐全的得4分，每少1人扣0.5分（最多扣4分），本项最高为4分。

注：上述1-4项人员均须为投标人本单位在职员工，请在投标文件中提供详细的人员清单（一人一岗）、相应的行政部门颁发的资格证书及该人员在本单位最近三个月（2024年10月-12月）社保缴纳证明材料。提供的资料无法证明的不得分。

（四）投标人履约能力（6分）

1.投标人独立承担过的与本项目类似的业绩：6分

投标人2021年（以合同签订时间为准）以来与本项目类似的业绩，有一个得2分，本项最高为6分。投标文件中提供合同以及验收证明（报告）或养护完成一个年度的验收资料【合同期限为一年（含一年）以内的，合同必须履行完毕；合同在一年以上的，必须至少履行一个完整年度（12个月）】。资料提供不全或无法证明的不得分。合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分。

# 第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表（优惠率）

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、服务方案

七、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

投标人获得的相关奖项

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、其他材料

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表（优惠率）

﻿

开标一览表（优惠率）

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 项目名称 | 投标优惠率 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： % |

日期： 年 月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

注：投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需考虑后进行投标优惠率报价。

- 四、资格证明文件

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 若供应商法定代表人亲自参加投标的，提供本人的有效身份证扫描件；若授权代表参加投标的，则提供授权委托书和供应商法定代表人的有效身份证扫描件和被授权人本人的有效身份证扫描件；

﻿

授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

- 法人及授权委托人有效身份证扫描件

- 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

- 中小企业声明函

﻿

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称）,属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中/小/微企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

- 六、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 七、投标人情况介绍

- 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

- 类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订日期 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标人获得的相关证书

﻿

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 投标人获得的相关奖项

﻿

各类奖项

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 八、技术要求响应及偏离表

﻿

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件中的 技术要求 | 参与投标的技术要求 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投文件的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

- 九、商务要求响应及偏离表

﻿

商务要求响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十、其他材料