竞争性磋商文件

项目名称：连云港市通榆河北延送水工程管理处2024年度第二批、第三批市级水利工程维修养护项目土建

项目编号：JSZC-320700-LYGZ-C2025-0006

采 购 人：连云港市通榆河北延送水工程管理处

代理机构：连云港市正源招标代理有限公司

2025年3月

总  目  录

- 磋商邀请……………………………………2

- 供应商须知…………………………………8

- 合同文本……………………………………21

- 采购需求……………………………………29

- 评审方法与评审标准………………………33

- 响应文件格式………………………………40

第一章  磋商邀请

受连云港市通榆河北延送水工程管理处的委托，连云港市正源招标代理有限公司就连云港市通榆河北延送水工程管理处2024年度第二批、第三批市级水利工程维修养护项目土建([JSZC-320700-LYGZ-C2025-0006])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

连云港市通榆河北延送水工程管理处2024年度第二批、第三批市级水利工程维修养护项目土建竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年3月18日9点00 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-LYGZ-C2025-0006

2.项目名称：连云港市通榆河北延送水工程管理处2024年度第二批、第三批市级水利工程维修养护项目土建

3.预算金额：1005520.00元（第二批维修348350.00、第二批养护89650.00、第三批维修567520.00），最后报价超过此预算的为无效投标人。投标报价包含为完成合同最终成果而产生的一切附带服务费用等（包含所有隐含费用），中标后不再增加其他任何费用，一旦中标，投标总价不予调整。

4.采购需求：

新沂河南堤涵洞、沭南闸和沭北闸启闭机房瓦屋面更换；新沂河南堤涵洞、新沂河北堤涵洞、善后河北套闸、善后河南泵站、灌河北泵站、蔷薇河穿堤涵洞和太平庄闸等工程养护；太平庄闸中控室、档案室等改造、新沂河北堤涵洞迎水面护坡更新和管理区围墙改造、蔷薇河穿堤涵洞启闭机房瓦屋面更换和管理区围网更新、灌河北泵站控制楼、机房等管理设施屋面防水更新和善后河南泵站清污机格栅维修保养等。

- 工期：60日历天。质保期：防水5年，其它1年。

- 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

(1） 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（1.2）、（1.3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见采购文件投标文件格式。

（二）本项目的特定资格要求：

(1）执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），本项目面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，详见磋商文件。

(2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号））。

（三）本项目的其他资格要求

（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）若投标人的法定代表人参与投标，需提供投标人法定代表人身份证；若授权代表参与投标，需提供企业法人授权委托书及代理人身份证；

（3）投标人具有企业基本户开户许可证或企业基本存款账户信息证明；

（4）参加该招投标活动中无弄虚作假或串通投标等违法行为、投标人无借牌挂靠行为的承诺；

（5）本项目中标后不得分包或者转包；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（7）竞标单位资质类别和等级：水利水电工程施工总承包三级及以上资质，具有省、部级建设行政部门颁发的安全生产许可证的企业法人；

（8）投标项目经理须具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师资格

（9）投标人法定代表人、项目经理和专职安全管理人员必须持有有效的水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（分别为A、B、C三类）；

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

获取方法及步骤（供参考）：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（3）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）请潜在供应商提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、提交响应文件截止时间

1. 2025年3月18日9点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取磋商保证金。

2.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

3.本项目采购方式为竞争性磋商，评审过程中依次有磋商环节和二次（最后）报价两个独立环节，供应商须在采购会议开启结束后，用CA登录供应商系统，先在“澄清/磋商/谈判”模块中等待磋商环节指令；磋商环节结束后，供应商须在“报价”模块中等待报价环节指令。评审过程中不会另行通知，如供应商因自身原因错过相应环节，责任自负。

4、对于制作工具中要求的且必填的项目，请供应商按实填写；供应商制作响应文件时如遇投标工具中响应格式与磋商文件不一致，请供应商给按照采购文件中响应文件的格式要求编制，添加在投标工具的【投标其他文件】中作为评审依据。如因供应商未按要求执行造成的一切后果（包括废标）均由供应商自行承担。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名    称：连云港市通榆河北延送水工程管理处

地    址：连云港市海州区学院北路10号水利科技档案馆5楼

联系方式：张科长 13861424427

- 采购代理机构信息

名 称：连云港市正源招标代理有限公司

地　 址：江苏省连云港市秦东门大街382号兴亿达大厦12楼1211室

联 系 人：秦工

联系方式：18896626767

3.项目联系方式

联 系 人：张科长

联系方式：13861424427

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注连云港市正源招标代理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次磋商不收取磋商保证金。

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，连云港市正源招标代理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商供应商报价时应考虑以下费用：本项目的招标代理费（收取标准按照“苏招协[2022]002号文”和“苏建价协（2022）7号”规定的金额）；由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付；供应商须将此部分费用综合考虑在磋商报价中，不得单列。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、履约保证金

32.1 本项目履约保证金要求详见第三章合同文本。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

目 录

- 合同书

- 中标通知书

- 履约保证金缴纳证明

- 项目更改及补充文件

- 投标报价表

- 中标单位澄清函

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

甲方：【采购单位】

乙方：（卖方）_________

见证方：连云港市正源招标代理有限公司

甲、乙双方根据【项目名称】项目（项目编号：【项目编号】）招标的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1服务内容：      。

1.2 服务期限：      。

1.3 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1质保期    年。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1 付款方式：        。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的产品或服务依据磋商文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；磋商文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁；

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

第四章 采购需求

说明：本项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为工程，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

- 建设内容

工期要求：60日历天。质保期：防水5年，其它1年

施工标准规范：水利相关规范

验收标准：达到相关合格标准

二、付款方式与履约保证金

1.付款方式合同任务过半后，投标人申请并经招标人审核同意自收到发票后10个工作内无息支付至合同价款的50%，合同完工经招标人组织验收合格后自收到发票后10个工作日内无息支付至审核价的97%，质保期满后自收到发票后10个工作日内无息支付至审计审定价的100%。

第五章  评审方法与评审标准

一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后， 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

三、评审原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方 法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

四、资格审查

（一）资格性检查资料要求

资格性检查资料明细表

| 序号 | 资料名称 | 提供方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人《营业执照》副本 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 2 | 投标人开户许可证（或基本存款账户信息材料） | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 3 | 投标人法定代表人身份证 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 | 法人参加投标时提供 |
|  | 授权代表人身份证 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 | 授权代表参加投标时提供 |
|  | 法定代表人授权委托书（格式） | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 4 | 提交参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料 | 相关证明材料上传至电子投标文件中 |  |
| 6 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供） | 原件扫描件上传至电子投标文件中 | 根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（1.2）、（1.3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见采购文件投标文件格式。 |
| 7 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） | 原件扫描件上传至电子投标文件中 | 根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（1.2）、（1.3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见采购文件投标文件格式。 |
| 8 | 执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），本项目面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，详见招标文件 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 9 | 竞标单位资质类别和等级：水利水电工程施工总承包三级及以上资质，具有省、部级建设行政部门颁发的安全生产许可证的企业法人 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 10 | 投标项目经理须具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师资格 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 11 | 投标人法定代表人、项目经理和专职安全管理人员必须持有有效的水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（分别为A、B、C三类） | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 12 | 投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |  | 备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。 |
| 13 | 参加该招投标活动中无弄虚作假或串通投标等违法行为、投标人无借牌挂靠行为的承诺 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 14 | 本项目中标后不得分包或者转包；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |

注：上述资料原件扫描件必须上传至投标文件制作工具中，否则视为资格审查不通过。

五、评审办法

（一）评委将以磋商文件为评标依据，对各供应商提供的响应文件进行评审。

（二）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（三）成交标准：磋商小组将根据总得分高低排列各投标人次序（总分相同时，依次按投标报价低优先、交货时间短优先、服务承诺优先的顺序，排列各投标人次序），并依照次序确定成交供应商。

（四）评分标准：（按四舍五入取至小数点后两位）

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

评标细则（100 分）

| 条款内容 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价(30分) | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 企业实力（3分） | 1.投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且在有效期内的每有一个得1分，最多得3分； 注：提供有效证书等材料，电子扫描件上传至电子响应文件中，否则不得分。 | 3分 |
| 企业业绩（16分） | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准)以来承接过与本项目相关的类似业绩（类似业绩是指水利行业维修、养护业绩），一个得4分，最高得16分。 注：(业绩证明材料需提供合同协议书、中标通知书、完工验收证明，三者缺一不得分，时间以合同签订时间为准。） | 16分 |
| 项目团队（6分） | - 拟派项目负责人具有高级及以上职称的得2分，具有中级职称的得1分； - 拟派项目技术负责人具有高级及以上职称的得2分，具有中级职称的得1分； - 项目组其他成员（项目负责人除外）：工程专业技术人员（施工员、质检(量)员、安全员、材料员、资料员）配备齐全并有相应证书2.0分，缺少1个人员扣0.5分，最低得0分。注：投标文件中提供以上相关人员（同一人只计1个专业）有效相关证书扫描件，否则不得分。 注： 上述要求项目负责人及项目组成员需提供有效的职称证书或资格证书电子扫描件，未提供或提供不全的不得分； 提供人员须提供2025年1月至今任意1个月由投标单位为其缴纳的由社保机构出具的社保证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章） | 6分 |
| 技术方案 （45分） | 1.对本项目的重点和难点分析及应对措施进行阐述（4分）： 每提供一条合理、可行、科学、实用的针对本项目的重点和难点分析及应对措施内容得1分，最多4分，未提供或者阐述不全面、不具有针对性的不得分； | 4分 |
|  | 2.现场布置方案（6分）： 供应商提供本针对本工程的现场布置方案，包含但不限于临时设施设置等方面。 ①施工现场布置方案具有针对性，科学、全面、合理可行的，得3分；施工现场布置方案较为科学、全面、合理可行的，得2分；施工现场布置方案内容笼统，没有针对本项目细化制订，得1分。未见阐述不得分。 ②临时设施设置方案具有针对性，科学、全面、合理可行的，得3分；临时设施设置方案较为科学、全面、合理可行的，得2分；临时设施设置方案内容笼统，没有针对本项目细化制订，得1分。未见阐述不得分。 | 6分 |
|  | 3.方案及质量保证措施（6分）： 供应商提供施工质量控制措施、质量保证体措施。内容包含但不限于分部分项工程施工过程、新工艺、新技术、新材料等方。 ①本项目施工方案具有很强的针对性和操作性，科学、合理、可行的，得3分；本项目施工方案施较为科学、合理、可行的，得2分；本项目施工方案内容笼统，没有针对本项目细化制订，得1分；未见阐述不得分。 ②质量保证措施具有很强的针对性和操作性，合理、可行、科学、实用的得3分；质量保证措施较为合理、可行、科学、实用，基本符合项目实际情况的得2分；质量保证措施内容笼统，没有针对本项目细化制订，整个方案针对性、实用性和可行性一般的得1分，未见阐述不得分； | 6分 |
|  | 4.进度计划和各阶段进度的保证措施（5分）： 供应商针对本项目实施关键线路的清晰性、施工进度计划编制的完整性、合理性及可行等。 具有很强的针对性和操作性，合理、可行、科学、实用的得5分；较为合理、可行、科学、实用，基本符合项目实际情况的得3分；内容笼统，没有针对本项目细化制订，整个方案针对性、实用性和可行性一般的得1分，未见阐述不得分； | 5分 |
|  | 5.人员配备、机械设备材料投入计划（9分）： 供应商提供针对本工程提供的施工人员配备、机械设备和材料投入计划的合理性进行评分。 ①施工人员配备投入计划科学、合理、针对性强、可行性强，符合采购需求的，得3分；施工人员配备投入计划科学、合理、较为可行，符合采购需求的，得2分；施工人员配备投入计划内容笼统，没有针对本项目细化制订，整个方案针对性、实用性和可行性一般的，符合需求的，得1分；未见阐述不得分。 ②机械设备配备投入计划科学、合理、针对性强、可行性强，符合采购需求的，得3分；机械设备配备投入计划科学、合理、较为可行，符合采购需求的，得2分；机械设备配备投入计划内容笼统，没有针对本项目细化制订，整个方案针对性、实用性和可行性一般的，符合需求的，得1分；未见阐述不得分。 ③材料配备投入计划科学、合理、针对性强、可行性强，符合采购需求的，得3分；材料配备投入计划科学、合理、较为可行，符合采购需求的，得2分；材料配备投入计划内容笼统，没有针对本项目细化制订，整个方案针对性、实用性和可行性一般的，符合需求的，得1分；未见阐述不得分。 | 9分 |
|  | 6.安全文明施工及环境保护措施（3分）： 供应商提供针对本工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面内容包含但不限于措施科学、合理、操作性强。 方案具有很强的针对性和操作性，科学、合理，得3分；方案较为科学、合理、可行，得2分；案内容笼统，没有针对本项目细化制订，整个方案针对性、实用性和可行性一般的，得1分；未见阐述不得分。 | 3分 |
|  | 7.护砌工程施工方案、迎水面护坡、涵洞、闸、泵站施工方案（6分）： 具有很强的针对性和操作性，合理、可行、科学、实用的得6分；较为合理、可行、科学、实用，基本符合项目实际情况的得4分；内容笼统，没有针对本项目细化制订，整个方案针对性、实用性和可行性一般的得2分，未见阐述不得分； | 6分 |
|  | 8.房屋维修及防水方案（3分）： 具有很强的针对性和操作性，合理、可行、科学、实用的得3分；较为合理、可行、科学、实用，基本符合项目实际情况的得2分；内容笼统，没有针对本项目细化制订，整个方案针对性、实用性和可行性一般的得1分，未见阐述不得分； | 3分 |
|  | 9.清污机格栅维修保养（3分）： 具有很强的针对性和操作性，合理、可行、科学、实用的得3分；较为合理、可行、科学、实用，基本符合项目实际情况的得2分；内容笼统，没有针对本项目细化制订，整个方案针对性、实用性和可行性一般的得1分，未见阐述不得分； | 3分 |

备注：1.提供上述相关证明材料，造成打分项不能及时得分的，后果由供应商自行承担；

2.以上内容按评分因素自行在目录中编写，目录中没有或者页码不对造成打分项不能及时得分的，后果由供应商自行承担；

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书与法定代表人（单位负责人）身份证明

八、磋商响应函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、项目团队人员一览表

十五、类似业绩一览表

十六、采购需求响应

十七、其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商单位名称 (公章或签章) ：

法定代表人或者授权委托代表人 (盖章或签章或签字) ：

日期：     年    月    日

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商单位名称 (公章或签章) ：

法定代表人或者授权委托代表人 (盖章或签章或签字) ：

日期：     年    月    日

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

备注：需提供相关证明材料。

供应商（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人身份证明

致：【采购单位】

兹证明，

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：

根据贵方的JSZC-    号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公）：

日 期：

十一、分项报价表

| 连云港市通榆河北延送水工程管理处 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度第二批市级水利工程维修项目土建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 新沂河南堤涵洞 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 启闭机房水泥彩瓦屋面更换 |  |  |  |  |  | 含脚手架费用 |
| 1.1.1 | 屋面瓦拆除及清理 | 原瓦屋面和砂浆面拆除，并转运到管理范围之外 | m² | 330.00 |  |  |  |
| 1.1.2 | 水泥砂浆找平 | 1：2防水砂浆2cm找平 | m² | 330.00 |  |  |  |
| 1.1.3 | 基层铺设龙骨 | 樟子松木方 17.5mm*38mm | m² | 330.00 |  |  |  |
| 1.1.4 | 屋面铺设水泥瓦 | 青灰色瓦420mm*332mm,1：2水泥砂浆铺设 | m² | 330.00 |  |  |  |
| 1.2 | 启闭机房脊瓦更换 | 青灰色25.3cm*17.1cm*1cm脊瓦,1：2水泥砂浆铺设 | m | 47.00 |  |  |  |
| 1.3 | 防雷带新做 | Ф10mm镀锌圆钢，15cm高镀锌扁钢卡扣间距2m | m | 130.00 |  |  |  |
| 1.4 | 启闭房吊顶更换 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 旧吊顶拆除 | 拆除原吊顶及骨架，转运到管理范围之外 | m² | 146.00 |  |  |  |
| 1.4.2 | 集成吊顶购置安装 | 厚1.2mm,长宽60*120cm铝扣板集成吊顶 | m² | 146.00 |  |  |  |
| 1.5 | 启闭机房灯具更换 | 欧普，吊顶嵌入式led吸顶平板灯60*60cm，58W | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 2 | 沭北闸 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 启闭机房瓦屋面更换 |  |  |  |  |  | 含脚手架费用 |
| 2.1.1 | 水泥彩瓦瓦屋面拆除 | 原瓦屋面和砂浆面拆除，并转运到管理范围之外 | m² | 212.00 |  |  |  |
| 2.1.2 | 铝镁锰屋面板铺设 | 厚0.9mmYX65-430型铝镁锰板、氟碳屋面板（包含脊瓦、封边件以及铝合金T型支架（带隔热垫）65） | m² | 212.00 |  |  |  |
| 3 | 沭南闸 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 启闭机房瓦屋面更换 |  |  |  |  |  | 含脚手架费用 |
| 3.1.1 | 水泥彩瓦瓦屋面拆除 | 原形瓦屋面和砂浆面拆除，并转运到管理范围之外 | m² | 212.00 |  |  |  |
| 3.1.2 | 铝镁锰屋面板铺设 | 厚0.9mmYX65-430型铝镁锰板、氟碳屋面板（包含脊瓦、封边件以及铝合金T型支架（带隔热垫）65） | m² | 212.00 |  |  |  |
| 4 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字）：

日    期：        年      月      日

备注： 磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训等） 、材料消耗费用、管理费用、调研费、考察费、打印费、车船费、就餐住宿费、成果交付、方案费、实施费、资料费、 咨询费、培训费、成果验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及相关知识产权和所需缴纳的任何税费（包含所有隐含费用）。

| 连云港市通榆河北延送水工程管理处 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度第二批市级水利工程养护项目土建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 新沂河北堤涵洞 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 控制室漏雨维修 | 约6m²损坏瓦片拆除，屋面基地清理，涂刷冷底子油、铺贴SBS卷材防水，铺设新瓦 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 1.2 | 上游水尺损坏更换 | 定制1000mm*120mm*1mm不锈钢腐蚀烤漆红蓝色水位尺 | m | 6.00 |  |  |  |
| 1.3 | 启闭机房入户门更换 | 旧不锈钢门拆除，安装国标甲级不锈钢防盗门（包括门扇+门套），长宽约1650mm*2600mm | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 1.4 | 附属设施门更换 | 安装国标实木成品门，长宽约900mm*2240mm（包括门扇+门套） | 樘 | 2.00 |  |  |  |
| 1.5 | 附属设施灯具更换 | T8LED日光支架双管带罩节能灯1.2m长,32W | 盏 | 21.00 |  |  |  |
| 1.6 | 配电房等外墙损坏维修 | 损坏墙面铲除，满批腻子，砂纸找平，刷外墙乳胶漆2遍 | m² | 150.00 |  |  |  |
| 2 | 新沂河南堤涵洞 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 上下游水尺损坏更换 | 定制1000mm*120mm*1mm不锈钢腐蚀烤漆红蓝色水位尺 | m | 9.00 |  |  |  |
| 2.2 | 配电房等外墙损坏维修 | 损坏墙面铲除，满批腻子，砂纸找平，刷外墙乳胶漆2遍 | m² | 150.00 |  |  |  |
| 2.3 | 启闭机房入户门更换 | 旧不锈钢门拆除，安装国标甲级不锈钢防盗门（包括门扇+门套），长宽约1650mm*2600mm | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 2.4 | 滚水坝启闭机房门更换 | 旧不锈钢门拆除，安装国标甲级不锈钢防盗门（包括门扇+门套），长宽约1100mm*2100mm | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 善后河北套闸 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 下闸首信号灯损坏更换 | AC220V 200型船闸红绿信号灯 | 盏 | 1.00 |  |  |  |
| 3.2 | 闸楼探照灯损坏更换 | 200W+防水户外LED投光灯，长宽27.5*25cm | 盏 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 善后河南泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 控制楼门口大理石栏杆损坏维修 | 损坏底座维修，更换仿汉白玉栏杆 | m | 2.00 |  |  |  |
| 4.2 | 上下游水尺损坏更换 | 定制1000mm*120mm*1mm不锈钢腐蚀烤漆红蓝色水位尺 | m | 8.00 |  |  |  |
| 4.3 | 大门前下水道集水井改造 | 拆除原集水井，新砌50*50*80cm集水井，并配球墨铸铁井盖 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 4.4 | 泵坑排水泵及管道损坏更换 | 泵坑50wq10-15-1.5排水泵以及连接管道更换 | 台套 | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 蔷薇河穿堤涵洞 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 启闭机房入户门更换 | 旧不锈钢门拆除，安装国标甲级不锈钢防盗门（包括门扇+门套），长宽约1650mm*2600mm | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 5.2 | 上下游水尺损坏更换 | 定制1000mm*120mm*1mm不锈钢腐蚀烤漆红蓝色水位尺 | m | 9.00 |  |  |  |
| 6 | 灌河北泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 上下游水尺损坏更换 | 定制1000mm*120mm*1mm不锈钢腐蚀烤漆红蓝色水位尺 | m | 8.00 |  |  |  |
| 6.2 | 泵坑排水泵及管道损坏更换 | 泵坑50wq10-15-1.5排水泵以及连接管道更换 | 台套 | 2.00 |  |  |  |
| 6.3 | 附属设施卫生间下水管道疏通维修 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 人工凿除卫生间地面 | 人工凿除地面砖，风镐凿除混凝土垫层，地面挖管道沟 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 6.3.2 | 基础人工凿洞 | 人工凿基础洞Ф300mm，穿排水管至室外化粪池 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 6.3.3 | 预埋PVC管道 | 主排水管PVCФ110mm，支排水管PVCФ50mm，含管件 | m | 12.00 |  |  |  |
| 6.3.4 | 地漏安装 | 潜水艇防臭地漏 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 6.3.5 | 地面修复 | 回填道沟土方，C25混凝土垫层10cm，人工铺贴地面砖 | m2 | 4.80 |  |  |  |
| 6.4 | 台车转运 | 吊车转运台车，运距≤500m | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 6.5 | 泵坑损坏墙面砖更换 | 损坏墙面砖拆除，铺设600mm*600mm墙面砖 | m² | 5.00 |  |  |  |
| 6.6 | 消防水箱维修保养 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | 消防水箱表面除锈油漆保养 | 打磨除锈、刷一遍防锈漆，两遍面漆 | m² | 21.00 |  |  |  |
| 6.6.2 | 法兰闸阀购置安装 | 法兰钢闸阀DN110 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 6.6.3 | 法兰止回阀购置安装 | 法兰止回阀DN110 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 6.6.4 | 更换二层至楼顶消防管道 | 人工拆除管道和管壁，垃圾运至指定位置，更换镀锌钢管DN110及管件，并对消防管道穿楼面部位补漏 | m | 6.00 |  |  |  |
| 6.6.5 | 砖砌管道壁 | 砖砌管道壁长60cm、宽30cm、厚度6cm、M7.5水泥砂浆砌筑，1:2水泥砂浆粉面找平 | m² | 0.72 |  |  |  |
| 6.6.6 | 管道壁贴面砖 | 白色墙面砖30cm*60cm，1:2水泥砂浆铺贴，白水泥塞缝 | m² | 0.72 |  |  |  |
| 7 | 太平庄闸 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 水泥线杆倾斜扶正及底座加固 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 高压杆人工配合机械扶正 | 倾斜高压水泥电线杆扶正 | 根 | 3 |  |  |  |
| 7.1.2 | 高压杆底座加固 | 底座尺寸：1m*1m*1m；C30砼浇筑底座，内配Ф12mm钢筋笼；人工支模板，人工挖底座四周土方，底座埋深40cm | m3 | 3.00 |  |  |  |
| 7.2 | 院内照明线路故障检修及更新 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 太平庄闸仓库室外照明灯具照明线路更换 | 检查线路，并更换BV2.5mm²线路 | m | 28.00 |  |  |  |
| 7.2.2 | 太平庄闸管理所庭院灯维修 | 检查漏电线路，更换座至灯管接线柱BV2.5mm²双芯氧化腐蚀灯线，增加灯线套管 | 盏 | 5 |  |  |  |
| 7.2.3 | 沭北闸庭院灯更换灯管 | 日光灯灯管长120cm，40W | 根 | 4 |  |  |  |
| 7.2.4 | 沭北闸庭院灯维修 | 检查漏电线路，更换座至灯管接线柱BV2.5mm²双芯氧化腐蚀灯线，增加灯线套管 | 盏 | 4 |  |  |  |
| 8 | 闸站零星维修 |  | 项 | 1 | 8670.00 | 8670.00 | 暂定价 |
| 9 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字）：

日    期：        年      月      日

备注： 磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训等） 、材料消耗费用、管理费用、调研费、考察费、打印费、车船费、就餐住宿费、成果交付、方案费、实施费、资料费、 咨询费、培训费、成果验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及相关知识产权和所需缴纳的任何税费（包含所有隐含费用）。

| 连云港市通榆河北延送水工程管理处 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度第三批市级水利工程维修养护项目土建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 太平庄闸 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 中控室搬迁更新改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 强电路改造 | 国标4芯10mm²铜芯电缆，其中配电室至入户地埋约80m,室内约15m，其中约10m带管线暗埋及墙面处理，并配正泰NXB-63 D40系列3P空开2个 | m | 95 |  |  |  |
| 1.1.2 | 墙面找补腻子刷内墙乳胶漆 | 损坏墙面铲除，满批腻子，砂纸找平，刷外墙乳胶漆2遍 | m² | 140.00 |  |  |  |
| 1.1.3 | 集成吊顶安装 | 厚1.2mm,长宽60*60cm铝扣板集成吊顶 | m² | 44.16 |  |  |  |
| 1.1.4 | 开关插座更换 | 开关插座86系列(1个开关，6个插座) | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 1.1.5 | LED灯安装 | 吊顶嵌入式led吸顶平板灯60*60cm，36W | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 1.1.6 | 安全门安装 | 旧门拆除，安装国标甲级不锈钢防盗门（包括门扇+门套），长宽约2.1m*1.2m | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 1.1.7 | 门禁系统安装 | 含磁力锁、主机和密码盘等 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 1.1.8 | 防紫外线窗帘购置安装 | 成品定制防紫外线窗帘,长宽2.9*3m | 套 | 5.00 |  |  |  |
| 1.1.9 | 静电地板安装 | 安装厚600mm*600mm*35mm陶瓷无边框加厚钢结构静电地板（包括加强龙骨等配件），配2个地插安装 | m² | 50.00 |  |  |  |
| 1.1.10 | 墙面窗户处理 | 2个2.1*2.1*0.24m窗户封堵，砂浆抹面，满批腻子，砂纸找平，刷外墙乳胶漆2遍，防水处理 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 1.1.11 | 吸顶空调安装 | 5匹一级变频冷暖空调 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 1.1.12 | 踢脚线安装 | 铝合金6cm双层卡扣式踢脚线 | m | 30.00 |  |  |  |
| 1.1.13 | 增设内门 | 内墙开2*1m内门，并把档案室拆卸门按装到位 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 原控制室改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 拆除工程 | 控制屏墙面等拆除 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 1.2.2 | 强电路改造 | 国标3芯4mm²线路20m带管线暗埋及墙面处理 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 1.2.3 | 墙面找补腻子刷内墙乳胶漆 | 损坏墙面铲除，满批腻子，砂纸找平，刷外墙乳胶漆2遍 | m² | 65.80 |  |  |  |
| 1.2.4 | 开关插座（地插）安装 | 开关插座86系列 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 1.2.5 | 开关插座更换 | 开关插座86系列（开关1只，插座4只） | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 1.2.6 | 窗帘购置安装 | 成品定制防紫外线窗帘，其中长宽2.9*2.0m*2,2.9*3.0m*3 | 樘 | 5.00 |  |  |  |
| 1.2.7 | 吸顶灯购置安装 | LED吸顶90W，具体样式待定 | 盏 | 6.00 |  |  |  |
| 1.2.8 | 铝合金系统窗安装 | 型材壁厚：1.8mm；框宽：118mm；开启方式：外开、标配玻璃：5+23A+5一体折弯（中空暖边铝条） | m² | 20.79 |  |  |  |
| 1.2.9 | 成品防盗门购置安装 | 旧门拆除，安装国标甲级不锈钢防盗门（包括门扇+门套），长宽约2.1m*1.2m | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 1.3 | 档案室更新改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 墙面找补腻子刷内墙乳胶漆 | 损坏墙面铲除，满批腻子，砂纸找平，刷外墙乳胶漆2遍 | m² | 64.62 |  |  |  |
| 1.3.2 | 集成吊顶安装 | 厚1.2mm,长宽60*60cm铝扣板集成吊顶 | m² | 23.68 |  |  |  |
| 1.3.3 | 开关插座购置安装 | 开关插座86系列（开关1只，插座4只） | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 1.3.4 | 防爆灯购置安装 | 嵌入式led防爆平板灯60*60cm，60W | 盏 | 2.00 |  |  |  |
| 1.3.5 | 成品防盗门购置安装 | 旧门拆除，安装国标甲级不锈钢防盗门（包括门扇+门套），长宽约2.1m*1.2m | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 1.3.6 | 防鼠板制作安装 | 25*500*1200mm双面不锈钢挡鼠板(含卡槽) | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 1.3.7 | 防紫外线窗帘购置安装 | 成品定制防紫外线窗帘,长宽2.9*3m | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 1.4 | 阅档室改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 砖墙封堵东阳台门 | 标准砖M5砂浆砌240砖墙 | m³ | 1.56 |  |  |  |
| 1.4.2 | 水泥砂浆粉面 | M10墙面抹砂灰 | m² | 12.96 |  |  |  |
| 1.4.3 | 墙面找补腻子刷内墙乳胶漆 | 损坏墙面铲除，满批腻子，砂纸找平，刷外墙乳胶漆2遍 | m² | 82.08 |  |  |  |
| 1.4.4 | 集成吊顶安装 | 旧吊顶拆除，新安装厚1.2mm,长宽60*60cm铝扣板集成吊顶 | m² | 56.96 |  |  |  |
| 1.4.5 | 开关插座更换 | 开关插座86系列（开关1只，插座5只） | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 1.4.6 | LED灯节能灯购置安装 | 吊顶嵌入式led吸顶平板灯60*60cm，36w | 台 | 6.00 |  |  |  |
| 1.4.7 | 实木成品门购置安装 | 旧门拆除，安装国标实木成品门，长宽约1200mm*2100mm（包括门扇+门套） | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 1.4.8 | 防紫外线窗帘购置安装 | 成品定制防紫外线窗帘,长宽2.9*3m | 樘 | 4.00 |  |  |  |
| 1.5 | 档案办公室改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 拆除工程 | 16.5m²砖墙拆除，垃圾清理和连接处处理 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 1.5.2 | 强电路改造 | 3芯2.5mm²线路约50m，线管50m,暗埋及墙面处理 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 1.5.3 | 墙面找补腻子刷内墙乳胶漆 | 损坏墙面铲除，满批腻子，砂纸找平，刷外墙乳胶漆2遍 | m² | 64.62 |  |  |  |
| 1.5.4 | 集成吊顶购置安装 | 旧吊顶拆除，新安装厚1.2mm,长宽60*60cm铝扣板集成吊顶 | m² | 47.36 |  |  |  |
| 1.5.5 | 开关插座更换 | 开关插座86系列（开关2只，插座8只） | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 1.5.6 | LED灯购置安装 | 吊顶嵌入式led吸顶平板灯60*60cm，36w | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 1.5.7 | 实木成品门购置安装 | 安装国标实木成品门，长宽约1200mm*2100mm（包括门扇+门套） | 樘 | 2.00 |  |  |  |
| 1.5.8 | 防紫外线窗帘购置安装 | 成品定制防紫外线窗帘，长宽2.9*3m | 樘 | 2.00 |  |  |  |
| 1.5.9 | 防盗门改造 | 2*1m防盗门拆卸，门洞砖砌封堵，并砂浆找平，内墙涂料粉刷 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 其它零星维修 |  | 项 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 | 暂定价 |
| 2 | 新沂河北堤涵洞 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 迎水面护坡更新 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 土方开挖平整 | 挖深25cm,并整理压实 | m² | 750.00 |  |  |  |
| 2.1.2 | 铺设砂石垫层 | 铺设10cm厚砂石垫层找平 | m² | 750.00 |  |  |  |
| 2.1.3 | 铺设生态砖 | 400*300*100mm工字型生态砖，5cmM10砂浆铺底，间隙土找平 | m² | 750.00 |  |  |  |
| 2.2 | 管理区围墙改造 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 旧围墙拆除 | 旧围墙拆除，并运到管理区之外 | m | 100.00 |  |  |  |
| 2.2.2 | 钢筋混凝土基础铺设 | C30砼浇筑30*40cm带形基础，内配Ф12mm钢筋笼；人工支模板，人工挖底座四周土方 | m³ | 12.00 |  |  |  |
| 2.2.3 | 砖砌墙体 | M10浆砌240混凝土实心砖砌筑 | m³ | 52.80 |  |  |  |
| 2.2.4 | 墙体砂浆粉刷 | M10墙面抹砂灰 | m² | 440.00 |  |  |  |
| 2.2.5 | 墙体乳胶漆粉刷 | 满批腻子，砂纸找平，刷外墙乳胶漆2遍 | m² | 440.00 |  |  |  |
| 3 | 蔷薇河穿堤涵洞 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 启闭机房瓦屋面维修 |  |  |  |  |  | 包含脚手架费用 |
| 3.1.1 | 水泥彩瓦瓦屋面拆除 | 原瓦屋面和砂浆面拆除，并转运到管理范围之外 | m² | 158.00 |  |  |  |
| 3.1.2 | 屋面防水砂浆找平 | 1：2防水砂浆2cm找平 | m² | 158.00 |  |  |  |
| 3.1.3 | 基层铺设龙骨 | 樟子松木方 17.5mm*38mm | m² | 158.00 |  |  |  |
| 3.1.4 | 铺设新瓦屋面 | 青灰色瓦420mm*332mm,1：2水泥砂浆铺设 | m² | 158.00 |  |  |  |
| 3.2 | 管理区围网更新 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 旧围网拆除 | 旧围网拆除，并运到指定位置 | m | 126.00 |  |  |  |
| 3.2.2 | 钢筋混凝土基础铺设 | C30砼浇筑40*40*40cm底座，内配Ф12mm钢筋笼；人工支模板，人工挖底座四周土方，底座埋深40cm， | m³ | 4.10 |  |  |  |
| 3.2.3 | 安装新隔离网 | 锌钢喷塑，高2m,立柱竖管80*80mm,竖管25*25mm、三横管45*45mm,壁厚1.5mm，混凝土打膨胀丝安装底座 | m | 126.00 |  |  |  |
| 4 | 灌河北泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 控制楼、机房等管理设施屋面防水更新 | 屋面损坏防水层清理并水泥砂浆找平，基层涂刷氯丁橡胶沥青防水一遍，直径4mm钢丝网铺设，5-6cm细石混凝土找坡，铺3mmSBS卷材防水 | m² | 634.00 |  |  |  |
| 4.2 | 控制楼、机房等管理设施内墙损坏维修 | 铲除墙面破损腻子涂料，满批腻子，砂纸找平，刷内墙乳胶漆2遍 | m² | 150.00 |  |  |  |
| 5 | 善后河南泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 清污机格栅维修保养 | 清污机吊出，表面锈蚀清理，刷底漆1遍，面漆2遍，安装并调试到位 | 台套 | 3 |  |  |  |
| 6 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字）：

日    期：        年      月      日

备注： 磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训等） 、材料消耗费用、管理费用、调研费、考察费、打印费、车船费、就餐住宿费、成果交付、方案费、实施费、资料费、 咨询费、培训费、成果验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及相关知识产权和所需缴纳的任何税费（包含所有隐含费用）。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖CA电子公章）

日期：_____年    月    日

十五、类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖CA电子公章）

日期：_____年    月    日

十六、采购需求响应

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写）

供应商：（加盖CA电子公章）

日期：_____年  月  日

十七、其他材料

供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。