工程量清单编制说明

工程名称：扬州市公安局江都分局双沟派出所业务用房维修改造工程

- 工程概况 1、建设地点：扬州市江都区仙女镇 2、工程专业：土建、修缮加固、修缮土建、装饰、安装 3、招标范围：扬州市公安局江都分局双沟派出所业务用房维修改造工程； - 编制范围 按照甲方提供的图纸，编制范围包括扬州市公安局江都分局双沟派出所业务用房维修改造工程（生活楼一-三层修缮改造、户政大厅新建、加建值班室调节室、业务用房修缮加固、加层，生活楼一-三层装饰改造、户政大厅装饰、业务用房装饰、水电改造）等； - 编制依据 1、甲方提供的图纸； 2、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3、费用定额：《江苏省建设工程费用定额》（2014）； 4、定额套用:2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》，2009《江苏修缮定额（加固）》，2009《江苏修缮定额（土建）》、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）； - 其他说明 - 土建： - 混凝土均按商品混凝土考虑； - 模板按模板接触面积计算； - 脚手按单项脚手考虑； - 业务用房钢楼梯不考虑； - 所有砂浆按预拌砂浆考虑； - 地面破除面积按照建筑面积计算； - 其他内容详见控制价清单。 - 装饰： - 所有砂浆按预拌砂浆考虑； - 卫生间防水翻边按0.5m考虑，淋浴间翻遍按1.8m考虑； - PVC塑胶地板考虑45mm厚水泥砂浆找平层，自流平地面; - 墙面及顶面乳胶漆考虑2底2面; - 墙面木饰面考虑木龙骨、18mm阻燃板基层； - 碳晶板考虑18mm阻燃板基层； - 拆除按包干价计算，拆除费用为承包方包干费用（包括：本工程需要拆除的所有项目拆除、铲除，地面凿毛、开门洞、清理、垃圾外运等一系列内容）； - 电热水器图示说明由甲方统一购买，仅考虑预留管线； - 给水管道计算至阀门井，排水管道计算至外墙皮1.5m处； - 其他内容详见控制价清单。 - 装饰及电气主要材料 1、业主指定材料品牌见下表 材料名称; 品牌范围; 备注. 墙面砖及地面砖; 冠军、诺贝尔、金牌. 内墙乳胶漆; 立邦、多乐士、嘉宝莉. 灯具; 欧普、雷士、松下. 洁具; 箭牌、九牧、TOTO. 开关、插座; 欧普、雷士、施耐德. 电线电缆; 江扬、远东、宝胜.