南通市海门区政府采购

竞争性谈判文件

项目名称：南通市海门区常乐镇人民政府采购便民服务中心及综合执法办公室装修项目

项目编号：JSZC-320614-JSTY-T2025-0043

采购单位：南通市海门区常乐镇人民政府

代理机构：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

二○二五年十二月

江苏政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

第一部分  竞争性谈判公告

项目概况

南通市海门区常乐镇人民政府采购便民服务中心及综合执法办公室装修项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年12月16日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320614-JSTY-T2025-0043

2、项目名称：南通市海门区常乐镇人民政府采购便民服务中心及综合执法办公室装修项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：1462461.1元

5、最高限价：1462461.1元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6、采购需求：详见项目需求。

7、合同履行期限：60日历天。

8、本项目不接受联合体。

9、本项目不接受分包。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：

①投标单位必须具有独立法人资格和具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证（提供相应证书）；

②投标项目负责人必须具备建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质，同时具备行政主管部门核发的安全生产考核B证。项目负责人必须注册在该投标单位，且为本单位正式人员，且拟派项目负责人无在建工程。（提供相应证书、有效的用工合同、单位为其缴纳的近一个月的基本养老保险证明材料及拟派项目负责人无在建工程承诺书）。

注：1.拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省从其规定。

2. 招标人或招标代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过。

三、获取采购文件

1.时间：2025年12月10日至2025年12月15日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59。（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：江苏政府采购网。

3.获取方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件。

4.售价：0.00元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月16日14点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、开启

时间：2025年12月16日14点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目类型：工程

3.所属行业：建筑业

4.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

5.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

6.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

7.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

8.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

9.项目谈判活动模式：不见面远程谈判模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，谈判小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

10.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

11.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

12.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目谈判文件其它部分的询问请向谈判文件制作人或项目谈判经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806。

### 13.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

14.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：　南通市海门区常乐镇人民政府

地    址：　江苏省南通市海门区常乐镇常青路88号

联系方式：　袁先生  13270677765

2.采购代理机构信息

名    称：　江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

地　　址：  南通市海门区光华大厦A座706室

联系方式：  黄女士　18020199379

3.项目联系方式

项目联系人：黄女士

电话：18020199379

技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806；王工，13063936179

附件:1、谈判文件

第二部分  谈判须知

（一）总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取竞争性谈判方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

2.合格的谈判供应商

2.1满足谈判公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4. 谈判费用

4.1 参加谈判的供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.谈判文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

6.谈判文件的解释

6.1谈判文件需求部分（供应商资格要求、项目需求）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

（二）谈判文件

1.谈判文件构成

1.1 谈判文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）谈判须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.谈判文件的澄清

2.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在投标截止期三个工作日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的谈判文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.谈判文件的修改

3.1 在谈判响应文件截止时间前，采购人可以对谈判文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和谈判日期。

3.3 谈判文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

（三）响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件，符合性证明文件、谈判响应函、谈判报价表、分项报价明细表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的谈判文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的谈判文件为准。

3.投标有效期

3.1谈判响应有效期为谈判文件规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4. 谈判响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原谈判响应有效期满之前，可向谈判供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃谈判响应，同意延长谈判响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）响应文件的递交

1.响应文件的递交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

2.投标截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.响应文件的拒收

4.1 采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5.响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件提交截止时间至谈判文件中规定的谈判响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）谈判与评审

1.谈判仪式

1.1采购人将在谈判公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式。

1.2 谈判活动的文件解密工作由招标代理机构组织。

资格评审、符合性审查结束后，供应商就所有内容进行最后报价。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和符合性审查完毕，交易中心发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.竞争性谈判小组

2.1谈判开始仪式结束后，采购人将组织竞争性谈判小组进行评审。

2.2竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

2.3达到公开招标限额标准的货物或者服务采购项目，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性谈判的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3. 谈判评审过程的保密与公正

3.1谈判小组、采购人和相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在谈判评审过程中，谈判供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、谈判小组、招标代理均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到谈判小组澄清要求的供应商应派人按谈判小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性审查：依据法律法规和谈判文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向谈判小组进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标系统可以从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，招标代理将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中谈判报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判活动将被拒绝。

5.6谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌相同型号产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加谈判；报价相同的，由谈判小组按照随机抽取的方式确定一个参加谈判的供应商。

非单一产品采购项目，谈判文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及谈判小组联系。

6. 被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备谈判文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1．投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；3．评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.12响应文件未按照响应文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14其他法律、法规及本谈判文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，谈判失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的，符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形：技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4谈判小组认定谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成谈判无法继续进行的。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商或者在评审期间对谈判文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见谈判文件第四部分规定。

1.2采购人授权谈判小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、招标代理行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被谈判小组会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与谈判，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对谈判文件提出质疑。

2.2供应商认为谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、谈判文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向招标代理提出，由招标代理负责答复。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3．成交通知书

3.l  成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃谈判项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

3.1成交供应商如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。

3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

（八）电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

（九）其他说明：

1.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。

2. 招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标人在领取成交通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准的80%计取。不足2000元按2000元计取。

第三部分  采购项目需求

第一章  采购项目的内容

一、采购项目概况：

本项目为海门常乐镇便民服务中心及综合执法局装修工程装饰改造工程，位于南通市海门区常乐镇文星家园。整体项目地上2层，建筑高度9.5米。本期设计范围包括一、二层的部分室内装饰及配套安装。

二、采购项目清单：详见后附的全费用单价清单明细表。

三、预算价编制依据：

1.根据业主提供的本项目图纸、相关的问题回复等涉及的所有内容；

2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

4.《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》（2014版）；

5.《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014版）；

6.《江苏省安装工程计价表》（2014版）；

7.《南通市建筑与装饰工程补充计价表》（2014版）；

8.《江苏省建设工程费用定额》（2014版）；

9.《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税率的通知》（苏建函价[2019]178号）；

10.苏建函价[2025]273号文人工工资以及相应的补充规定和南通市现行的有关文件进行编制。

四、其他说明

（一）装饰部分

1.本工程因图纸设计局限性，部分工程量按暂估考虑，最终以按实结算为准；

2.所有活动家具不在本次编标范围内；

3.窗台板按石材面板考虑；

4.标识类设计以最终效果为准；

5.楼梯间扶手翻新，按新做涂料考虑；

6.所有拆除工程的脚手架不另行计取。

（二）安装部分

1.因图纸设计不全，配电箱电源（包括电气火灾监控系统）电线及电缆工程量暂估；

2.因设计人员未明确答复网络插座处是否设置跳线，故网络插座处跳线未计入；

3.新安装的消火栓箱（含按钮等附件）需同原建筑中的设备匹配，投标方不得以任何理由对该部分调整造价，消防管道面漆按两道红漆计入预算，消防管道支架按除轻锈、防锈漆两道、面漆两道计入预算；

4.因设计图纸中无喷淋图，装修引起的管道及喷头移位未计入本次预算内；

5.根据问题回复，直饮饮水机未政府采购，因此不在此次预算范围内；

6.所有进场的材料及设备需经业主认可并满足规范要求；

7.所有拆除材料需运至业主指定地点。

（三）投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究；充分考虑本工程施工应采取的措施方案,作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。

第二章  采购项目商务要求

一 、采购工期、地点、质量要求：

# 1.施工工期：60日历天。

2.施工地点：南通市海门区常乐镇文星家园。

3.质量要求：合格。

4.工程承包方式：包工包料。

二、质保期：

本项目工程质量保修期为二年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算；工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、付款方式：

不设预付款及工程进度款，待工程竣工并验收合格后付至合同价的70%，工程审计结束后付至审定价的90%，余款待工程质量保修期满且无工程质量问题后付清。（以上付款均不计利息）。

- 四、履约保证金：

1.本项目履约保证金为中标金额的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.成交供应商在履约结束经采购人验收合格后一个月内返还。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
    a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

五、其它相关说明：

1.本项目投标有效期为开标后60天。

2.无论投标结果如何，供应商自行承担与投标相应有关的全部费用,采购单位不收取任何费用。

# 第四部分  评审方法和评审标准

一、谈判方式

不见面远程谈判模式：供应商在各自地点通过苏采云系统参加谈判活动。

二、谈判程序及评审方法和标准

供应商先对响应文件进行解密，采购人审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受谈判小组的各轮谈判，在质量和服务相等的前提下，最后报价最低者为成交供应商。

最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在合理的时间内通过苏采云系统提供说明，必要时提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）谈判小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足谈判文件实质性要求。

（三）政府采购政策功能落实

本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业。

（四）成交供应商的确定

采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

采购人委托谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（五）采购人代表宣布评审结果。

（六）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（七）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商在成交结果公示结束后须提供叁套（一正二副）加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。

# 第五部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术标、价格标三部分组成。请投标人根据本采购文件的要求在以上三部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.中小微企业声明函（格式见附件4）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件5）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件6）（未提供的按无效投标处理）；

5.诚信承诺函（格式见附件7）；

6.本项目的特定资格要求：

①投标单位必须具有独立法人资格和具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证（提供相应证书）；

②投标项目负责人必须具备建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质，同时具备行政主管部门核发的安全生产考核B证。项目负责人必须注册在该投标单位，且为本单位正式人员，且拟派项目负责人无在建工程。【提供相应证书、有效的用工合同、单位为其缴纳的近一个月的基本养老保险证明材料及拟派项目负责人无在建工程承诺书（格式见附件8）】。

注：（1）拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省从其规定。

（2）招标人或招标代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过。

7.其它需要提交的资格审查证明材料。

（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、商务技术标（不能出现价格标）

1.项目组管理成员一览表；（格式见附件9）

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

（招标文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

三、价格标

1.谈判报价表（格式见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式）；

2.全费用单价清单明细表（格式见附件11）。

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加南通市海门区常乐镇人民政府采购便民服务中心及综合执法办公室装修项目（项目名称），JSZC-320614-JSTY-T2025-0043（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                          。

联系方式：                            。

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

附件3

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目南通市海门区常乐镇人民政府采购便民服务中心及综合执法办公室装修项目（编号：JSZC-320614-JSTY-T2025-0043）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)：

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

注：提供代理人(被授权人)身份证复印件盖公章。

# 附件4

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门区常乐镇人民政府采购便民服务中心及综合执法办公室装修项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.装修项目，属于建筑业；承建（承接）企业为  （企业名称） ，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

# 日期：

注：1.成交供应商为中小企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.建筑业划型标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

附件5

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 南通市海门区常乐镇人民政府的南通市海门区常乐镇人民政府采购便民服务中心及综合执法办公室装修项目（项目编号：JSZC-320614-JSTY-T2025-0043）的项目采购活动由本单位承担工程，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件6

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：成交供应商为监狱企业的，此证明文件将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件7

诚信承诺函

南通市海门区常乐镇人民政府：

我单位参与贵单位组织的南通市海门区常乐镇人民政府采购便民服务中心及综合执法办公室装修项目（JSZC-320614-JSTY-T2025-0043）（项目名称及编号）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在中标公告发出之日起3日内领取成交通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在成交通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被招标人列入本单位政府采购黑名单，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件8

拟派项目负责人无在建承诺书

我单位参加南通市海门区常乐镇人民政府采购便民服务中心及综合执法办公室装修项目（项目名称），JSZC-320614-JSTY-T2025-0043（项目编号）投标活动。现我公司向贵单位慎重承诺：

我单位拟派项目负责人                从现在开始至本工程投标文件截止时间内无在建工程，如果我方被查实在此阶段拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《省住房和城乡建设厅关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件二《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，那么我方愿意接受本招标文件第二条《投标人须知》第（九）条《投标企业诚信管理》的处理决定外，愿意被招标人列入本单位政府采购黑名单，愿意接受采购人和监管部门的其它处罚。

承诺人名称（公章）：

日期：     年    月    日

附件9

项目组管理成员一览表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 技术负责人 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 施工员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 质量员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 安全员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |

注：请投标供应商如实安排项目组管理成员，在履约期间不得随意更换

附件10

谈判报价表

项目编号：

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 单价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见《谈判文件》 | 元 |  |
| 单价（大写）： | 金额大写 |  |  |

供应商报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

### 注: 最终全费用综合单价=第一次全费用单价清单中的综合单价×（最终总价报价÷第一次总价报价）。

附件11

全费用单价清单明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用单价 | 全费用合价 |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1、原有砌墙拆除 2、墙体内砼结构综合考虑 3、完成面达到施工条件 4、详见图纸设计并结合现场实际 | m3 | 47.81 |  |  |
| 2 | 平面抹灰层拆除 | 1、原有水泥地面凿除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 275.2 |  |  |
| 3 | 平面块料拆除 | 1、原有地砖地面凿除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 174.22 |  |  |
| 4 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有格栅架天棚拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 176.58 |  |  |
| 5 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有PVC天棚拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 90.96 |  |  |
| 6 | 铲除涂料面 | 1、原有墙面涂料铲除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 1525.07 |  |  |
| 7 | 隔断隔墙拆除 | 1、原有隔断拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 5.08 |  |  |
| 8 | 木门窗拆除 | 1、原有木门拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 樘 | 1 |  |  |
| 9 | 金属门窗拆除 | 1、原有金属门拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 樘 | 5 |  |  |
| 10 | 金属门窗拆除 | 1、原有金属窗拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 樘 | 2 |  |  |
| 11 | 钢架铝塑板门头拆除 | 1、原有钢架铝塑板门头拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 16.02 |  |  |
| 12 | 钢架彩钢屋棚拆除 | 1、原有钢架彩钢屋棚拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 14.24 |  |  |
| 13 | LED外屏拆除 | 1、LED外屏拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 广告字拆除 | 1、原有门头广告字拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 24 |  |  |
| 15 | 消防栓拆除 | 1、原有消防栓拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 余方弃置 | 1、建筑垃圾外运 2、现场勘察，综合考虑 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m3 | 137.04 |  |  |
| 17 | 货架搬运 | 1、货架搬运 2、运至指定地点 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 20 |  |  |
| 18 | 贴纸清除 | 1、玻璃门贴纸清除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 30 |  |  |
|  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖基础 | 1、砖砌蹲坑 2、砼实心砖砌筑 3、M7.5砂浆 4、详见图纸设计并结合现场实际 | m3 | 1.88 |  |  |
| 2 | 实心砖墙 | 1、95砖砌筑内墙 2、M7.5砂浆 3、砌筑所需二次砼结构综合考虑 4、详见图纸设计并结合现场实际 | m3 | 15.96 |  |  |
| 3 | 零星砌砖 | 1、95砖修补墙体及补门洞 2、M7.5砂浆 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m3 | 1.62 |  |  |
| 4 | 砖散水、地坪 | 1、砖砌地台 2、95砖砌筑 3、M7.5砂浆 4、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 0.8 |  |  |
| 5 | 木质门 | 1、原有门移位安装 2、保持原有外观 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 樘 | 1 |  |  |
| 6 | 木质门带套 | 1、木饰面门 2、含门套、门楣、门锁及所有配件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 74.52 |  |  |
| 7 | 木质门带套 | 1、白漆木门 2、含门套、门楣、门锁及所有配件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 5.18 |  |  |
| 8 | 金属（塑钢）门 | 1、新做大门门联窗 2、参照原有门窗规格材质 3、拉丝不锈钢 4、含所有配件 5、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 18.55 |  |  |
| 9 | 全玻自由门 | 1、通道玻璃门 2、12厚钢化玻璃门，电子门吸，内部钢结构加固 3、拉丝不锈钢把手 4、含所有配件 5、详见图纸设计并结合现场实际 | 樘 | 1 |  |  |
| 10 | 暗门 | 1、消防栓、管井暗门 2、面层根据依附墙体综合考虑 3、含所有配件 4、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 13.27 |  |  |
| 11 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、80系列铝合金窗 2、含所有配件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 5.6 |  |  |
| 12 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、玻璃隔断 2、12厚钢化玻璃 3、含所有配件 4、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 5.98 |  |  |
| 13 | 金属门窗套 | 1、不锈钢烤米白漆门套 2、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 17.21 |  |  |
| 14 | 石材窗台板 | 1、石材窗台板 2、含石材所有加工 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 20 |  |  |
| 15 | 块料楼地面 | 1、防滑地砖地面 2、10mm厚300*300防滑白砖 3、素水泥砂浆粘结层20厚 4、1:2.5水泥砂浆找平50厚 5、1.5厚JS防水涂料 6、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 27.35 |  |  |
| 16 | 块料楼地面 | 1、麻面灰砖地面 2、10mm厚600*1200麻面灰砖 3、素水泥砂浆粘结层20厚 4、1:2.5水泥砂浆找平50厚 5、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 1148.15 |  |  |
| 17 | 块料楼梯面层 | 1、楼梯踏步地砖 2、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 21.71 |  |  |
| 18 | 木质踢脚线 | 1、实木踢脚线 2、50*12 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m | 912.19 |  |  |
| 19 | 墙面一般抹灰 | 1、砌墙抹灰 2、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 165.06 |  |  |
| 20 | 块料墙面 | 1、卫生间墙砖墙面 2、300*300防滑白砖 3、瓷砖胶贴装 4、1.5厚JS防水涂料 5、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 164.95 |  |  |
| 21 | 块料墙面 | 1、大厅墙砖砖墙面 2、600*1200墙砖 3、瓷砖胶贴装 4、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 105.12 |  |  |
| 22 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙涂料墙面 2、一底两面乳胶漆，刮腻子二遍 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 2778.8 |  |  |
| 23 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙涂料墙面 2、一底两面乳胶漆，刮腻子二遍 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 44.54 |  |  |
| 24 | 墙面装饰板 | 1、木饰面墙面（无龙骨） 2、木饰面墙板直接粘贴在基层上 3、18厚阻燃板基层 4、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 15.3 |  |  |
| 25 | 墙面装饰板 | 1、木饰面墙面（有龙骨） 2、木饰面墙板直接粘贴在基层上 3、18厚阻燃板基层 4、木龙骨，三遍防火漆 5、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 7.6 |  |  |
| 26 | 墙面装饰板 | 1、二楼东侧休息区背景板 2、木作弧形板，面批灰，做乳胶漆 3、暗藏灯带 4、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 7.14 |  |  |
| 27 | 墙面装饰板 | 1、二楼西侧休息区背景板 2、木饰面背板做LED灯槽 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 5.46 |  |  |
| 28 | 金属隔断 | 1、轻钢龙骨隔墙（双面） 2、单层9.5mm石膏板，板缝贴胶带，钉眼防锈处理 3、100竖向轻钢龙骨 4、内填75厚玻璃棉隔音板 5、空调挂机处后面加木板 6、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 992.06 |  |  |
| 29 | 金属隔断 | 1、轻钢龙骨隔墙（单面） 2、单层9.5mm石膏板，板缝贴胶带，钉眼防锈处理 3、100竖向轻钢龙骨 4、内填75厚玻璃棉隔音板 5、空调挂机处后面加木板 6、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 53.07 |  |  |
| 30 | 成品隔断 | 1、成品卫生间隔断 2、黑色铝合金型材45*45 3、防水木纹成品板18厚 4、标准铝合金配件 5、含门扇、门套及所有配件 6、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 41.4 |  |  |
| 31 | 成品隔断 | 1、成品小便斗隔板 2、防水木纹成品板18厚 3、400*1200，配标准不锈钢五金件安装 4、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 1.44 |  |  |
| 32 | 吊顶天棚 | 1、石膏板吊顶 2、φ8吊筋 3、轻钢龙骨 4、纸面石膏板 5、板缝贴胶带，钉眼防锈处理 6、乳胶漆二遍，刮腻子二遍 7、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 367.41 |  |  |
| 33 | 吊顶天棚 | 1、矿棉板吊顶 2、φ8吊筋 3、轻钢龙骨 4、矿棉板 5、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 722.11 |  |  |
| 34 | 灯带（槽） | 1、暗藏灯带 2、基层 3、纸面石膏板 4、板缝贴胶带，钉眼防锈处理 5、乳胶漆二遍，刮腻子二遍 6、详见图纸设计并结合现场实际 | m | 112.89 |  |  |
| 35 | 送风口、回风口 | 1、石膏板天棚开筒灯孔 2、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 96 |  |  |
| 36 | 天棚喷刷涂料 | 1、建筑原顶喷白 2、乳胶漆二遍，刮腻子二遍 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 95.96 |  |  |
| 37 | 休息区卡座 | 1、二楼东侧休息区附墙卡座 2、20厚白色大理石做套面 60*60壁厚1.5、间距300钢结构，做固定件预埋建筑墙体 3、含石材所有加工 4、阻燃板基层 5、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 1 |  |  |
| 38 | 休息区卡座 | 1、二楼西侧休息区附墙卡座 2、20厚白色大理石做套面 60*60壁厚1.5、间距300钢结构，做固定件预埋建筑墙体 3、含石材所有加工 4、阻燃板基层 5、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 1 |  |  |
| 39 | 墙柜 | 1、一楼楼梯间便民物品墙柜 2、2300*2200*350 3、木饰面柜体，18多层板制作 4、成品金属伞架 5、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 1 |  |  |
| 40 | 茶水柜 | 1、安监办公室茶水台 2、1400*2400*600 3、木饰面柜体，18多层板制作 4、白色人造石台面 5、含石材所有加工 6、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 1 |  |  |
| 41 | 墙柜 | 1、二层卫生间外墙柜 2、870*2400*600 3、木饰面柜体，18厚多层板制作 4、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 1 |  |  |
| 42 | 茶水柜 | 1、二楼茶水间L型茶水柜 2、(4176+1300)*2800*600 3、白色人造石台面、挡水板 4、含石材所有加工 5、白色烤漆柜 6、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 1 |  |  |
| 43 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、楼梯扶手翻新 2、详见图纸设计并结合现场实际 | m | 26.24 |  |  |
| 44 | 洗漱台 | 1、卫生间洗手台（2m） 2、白色人造石台面 3、含石材所有加工 4、木饰面柜门、18多层板制作柜体 5、地面抬高100安装 6、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 1 |  |  |
| 45 | 洗漱台 | 1、卫生间洗手台（2.5m） 2、白色人造石台面 3、含石材所有加工 4、木饰面柜门、18多层板制作柜体 5、地面抬高100安装 6、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 1 |  |  |
| 46 | 卫生纸盒 | 1、不锈钢纸巾盒 2、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 8 |  |  |
| 47 | 镜面玻璃 | 1、卫生间银镜 2、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 5 |  |  |
| 48 | 竖式标箱 | 1、外墙广告栏 2、不锈钢烤漆边框 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 1 |  |  |
| 49 | 竖式标箱 | 1、大厅立体文字区 2、2CM 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 1 |  |  |
| 50 | 金属字 | 1、楼顶广告字移位安装 2、保持原有外观 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 组 | 1 |  |  |
| 51 | 金属字 | 1、外墙立体广告字 2、不锈钢烤漆 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 8 |  |  |
| 52 | 金属字 | 1、门头立体广告字 2、不锈钢烤漆 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 9 |  |  |
| 53 | 金属字 | 1、大厅立体广告字 2、不锈钢烤漆 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 8 |  |  |
| 54 | 造型 | 1、大厅绿植景观造型 2、详见图纸设计并结合现场实际 | 组 | 1 |  |  |
| 55 | 原有家具搬运复位 | 1、原有家具搬运及复位费用 2、现场勘察，综合考虑 3、保持家具原有外观 4、一次性包死，结算不作调整 5、详见图纸设计并结合现场实际 | 项 | 1 |  |  |
| 56 | 装饰脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 57 | 垂直运输 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：配电箱柜 2、型号：配电箱1 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：浪涌保护器（如有，需符合防雷办要求）、熔断器、含盘柜配线等材料及安装费全部计入，具体见图纸设计要求及规范、防雷办等要求 5、安装方式：下沿距地2300mm墙上明装藏于柜体内 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：配电箱柜 2、型号：配电箱2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：浪涌保护器（如有，需符合防雷办要求）、熔断器、含盘柜配线等材料及安装费全部计入，具体见图纸设计要求及规范、防雷办等要求 5、安装方式：下沿距地2300mm墙上明装藏于柜体内 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：配电箱柜 2、型号：配电箱3 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：浪涌保护器（如有，需符合防雷办要求）、熔断器、含盘柜配线等材料及安装费全部计入，具体见图纸设计要求及规范、防雷办等要求 5、安装方式：下沿距地2300mm墙上明装藏于柜体内 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：配电箱柜 2、型号：配电箱4 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：浪涌保护器（如有，需符合防雷办要求）、熔断器、含盘柜配线等材料及安装费全部计入，具体见图纸设计要求及规范、防雷办等要求 5、安装方式：下沿距地2300mm墙上明装藏于柜体内 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：FD应急照明箱 2、规格：含应急照明控制器等 3、接线端子材质、规格：仅涉及控制器箱内电源及负载电线接线 4、其他：详见图纸 5、防雷接地：浪涌保护器（如有，需符合防雷办要求）、熔断器、含盘柜配线等材料及安装费全部计入，具体见图纸设计要求及规范、防雷办等要求 6、安装方式：底距地1.6m挂装 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：SC50 3、配置形式：明敷设 4、接地要求：管接和盒之间做好跨接（符合电气施工规范） 5、连接方式：螺纹连接 | m | 100 |  |  |
| 7 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：SC50 3、配置形式：明敷设 4、接地要求：管接和盒之间做好接地跨接（符合电气施工规范） 5、连接方式：螺纹连接 | m | 10 |  |  |
| 8 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷设 4、接地要求：管接和盒之间做好接地跨接（符合电气施工规范） 5、连接方式：螺纹连接 | m | 26.3 |  |  |
| 9 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明敷设 4、接地要求：符合电气施工规范 5、连接方式：紧定连接 | m | 2149.3 |  |  |
| 10 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗敷设 4、接地要求：符合电气施工规范 5、连接方式：紧定连接 | m | 742.55 |  |  |
| 11 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PC25 3、配置形式：暗敷设 4、连接方式：粘结 | m | 2 |  |  |
| 12 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：金属软管 φ20 3、配置形式：明敷设 | m | 20 |  |  |
| 13 | 铁构件 | 1、名称：明管支架 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：φ10 | kg | 511.9 |  |  |
| 14 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：明装 | 个 | 303 |  |  |
| 15 | 接线盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 187 |  |  |
| 16 | 接线箱 | 1、名称：接线箱 2、材质：钢制 3、规格：半周长700mm内 4、安装形式：暗装 | 个 | 4 |  |  |
| 17 | 凿（压）槽 | 1、名称：砼地（墙）面刨沟 2、规格：≤DN20 3、类型：砼墙体及砼地面 4、填充（恢复）方式：混凝土砂浆填充 5、混凝土标准：同原墙体或地面 | m | 157.53 |  |  |
| 18 | 凿（压）槽 | 1、名称：墙体剔槽 2、规格：≤DN20 3、类型：砖墙内 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆填充 5、混凝土标准：满足规范要求 | m | 491.7 |  |  |
| 19 | 分配网络 | 1、名称：砖墙体钻孔 2、规格：≤DN20 | 个 | 136 |  |  |
| 20 | 分配网络 | 1、名称：砼墙体钻孔 2、规格：≤DN20 | 个 | 4 |  |  |
| 21 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 | m | 3158.4 |  |  |
| 22 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：ZN-BV-2.5 | m | 120 |  |  |
| 23 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZC-BYJ-4 | m | 4536.15 |  |  |
| 24 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：BV-4 | m | 19.2 |  |  |
| 25 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZCN-RYJS-2x1.5 | m | 26.3 |  |  |
| 26 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：ZN-RVS-2x4 | m | 338.29 |  |  |
| 27 | 火警系统（消火栓按钮）配管配线 | 1、名称：消火栓按钮配管配线 2、规格、型号：同原建筑内火警系统配管配线 | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5x16 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内敷设 | m | 104.55 |  |  |
| 29 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头 2、规格：WDZB-YJY-5x16 3、材质、类型：干包式 | 个 | 4 |  |  |
| 30 | 装饰灯 | 1、名称：白色壳LED射灯 2、规格：18W,4000K 3、安装形式：嵌入安装 | 套 | 93 |  |  |
| 31 | 装饰灯 | 1、名称：白色壳轨道LED射灯 2、规格：30W,4000K 3、其他：含轨道 | 套 | 4 |  |  |
| 32 | 装饰灯 | 1、名称：白色壳明装筒灯 2、规格：30W,4000K 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 23 |  |  |
| 33 | 荧光灯 | 1、名称：白色壳60*60集成格栅灯 2、规格：36W,4000K 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 67 |  |  |
| 34 | 装饰灯 | 1、名称：暗藏 LED套管灯带 2、规格：4000K 3、安装形式：吊顶处暗藏 | m | 119 |  |  |
| 35 | 普通灯具 | 1、名称：消防应急照明灯具-A型 2、规格：5w 3、类型：吸顶安装 | 套 | 17 |  |  |
| 36 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急标志灯具-单面-A型 2、规格：2W 3、安装形式：距顶0.1米吊装 | 套 | 3 |  |  |
| 37 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急标志灯具-安全出口-A型 2、规格：2W 3、安装形式：门框上方0.2m挂装 | 套 | 6 |  |  |
| 38 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急标志灯具-疏散出口-A型 2、规格：2W 3、安装形式：门框上方0.2m挂装 | 套 | 2 |  |  |
| 39 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急标志灯具-单面-A型 2、规格：2W 3、安装形式：底边距地2.2m挂装 | 套 | 17 |  |  |
| 40 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急标志灯具-楼层标志灯-A型 2、规格：2W 3、安装形式：底边距地2.2m挂装 | 套 | 4 |  |  |
| 41 | 普通灯具 | 1、名称：消防应急照明灯具-A型 2、规格：5w 3、类型：底边距地2.2m挂装 | 套 | 9 |  |  |
| 42 | 按钮 | 1、名称：消火栓按钮 2、规格：同原建筑内消防系统匹配 | 个 | 8 |  |  |
| 43 | 照明开关 | 1、名称：四联单控开关 2、规格：86型 3、安装方式：墙上暗装 | 个 | 1 |  |  |
| 44 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关 2、规格：86型 3、安装方式：墙上暗装 | 个 | 4 |  |  |
| 45 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、规格：86型 3、安装方式：墙上暗装 | 个 | 10 |  |  |
| 46 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：86型 3、安装方式：墙上暗装 | 个 | 27 |  |  |
| 47 | 照明开关 | 1、名称：单联双控开关 2、规格：86型 3、安装方式：墙上暗装 | 个 | 2 |  |  |
| 48 | 插座 | 1、名称：五孔插座 2、规格：详见图纸 3、安装方式：距地300mm暗装 | 个 | 66 |  |  |
| 49 | 插座 | 1、名称：挂壁空调五孔插座 2、规格：详见图纸 3、安装方式：离地2500mm | 个 | 31 |  |  |
| 50 | 插座 | 1、名称：立式空调五孔插 2、规格：详见图纸 3、安装方式：离地300mm | 个 | 6 |  |  |
| 51 | 插座 | 1、名称：地面五孔插座 2、材质：外壳铜质 3、规格：详见图纸 4、安装方式：地面内暗装 | 个 | 86 |  |  |
| 52 | 模块（模块箱） | 1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM300-J1 125A/300mA | 个(台) | 2 |  |  |
| 53 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电系统调试 2、电压等级（kV）：1KV内 | 系统 | 2 |  |  |
| 54 | 分线接线箱（盒） | 1、名称：弱电箱1 2、材质：不锈钢外壳 3、规格：见图纸 4、安装方式：离地400安装 | 个 | 1 |  |  |
| 55 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷设 4、连接方式：粘结 | m | 113.52 |  |  |
| 56 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PC20 3、配置形式：明敷设 4、连接方式：粘结 | m | 23.36 |  |  |
| 57 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PC25 3、配置形式：明敷设 4、连接方式：粘结 | m | 103.4 |  |  |
| 58 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PC32 3、配置形式：明敷设 4、连接方式：粘结 | m | 74.79 |  |  |
| 59 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PC25 3、配置形式：暗敷设 4、连接方式：粘结 | m | 145.77 |  |  |
| 60 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PC32 3、配置形式：暗敷设 4、连接方式：粘结 | m | 78.11 |  |  |
| 61 | 铁构件 | 1、名称：明管支架 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：φ10 | kg | 59.29 |  |  |
| 62 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：明装 | 个 | 40 |  |  |
| 63 | 接线盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 15 |  |  |
| 64 | 双绞线缆 | 1、名称：弱电线路 2、规格：六类单屏蔽网线 3、敷设方式：穿管 | m | 3667.65 |  |  |
| 65 | 信息插座 | 1、名称：网络接口 2、类别：见图纸 3、安装方式：墙上（或天花）安装 | 个(块) | 13 |  |  |
| 66 | 信息插座 | 1、名称：网络接口 2、类别：见图纸 3、安装方式：地面安装 4、底盒材质、规格：铜质 | 个(块) | 84 |  |  |
| 67 | 凿（压）槽 | 1、名称：砼地（墙）面刨沟 2、规格：≤DN20 3、类型：砼墙体及砼地面 4、填充（恢复）方式：混凝土砂浆填充 5、混凝土标准：同原墙体或地面 | m | 106.36 |  |  |
| 68 | 凿（压）槽 | 1、名称：砼地（墙）面刨沟 2、规格：DN25≤管径≤DN32mm 3、类型：砼墙体及砼地面 4、填充（恢复）方式：混凝土砂浆填充 5、混凝土标准：同原墙体或地面 | m | 267.39 |  |  |
| 69 | 凿（压）槽 | 1、名称：墙体剔槽 2、规格：≤DN20 3、类型：砖墙内 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆填充 5、混凝土标准：满足规范要求 | m | 8.4 |  |  |
| 70 | 凿（压）槽 | 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN25≤管径≤DN32mm 3、类型：砖墙内 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆填充 5、混凝土标准：满足规范要求 | m | 31.2 |  |  |
| 71 | 分配网络 | 1、名称：砖墙体钻孔 2、规格：≤DN20 | 个 | 2 |  |  |
| 72 | 分配网络 | 1、名称：砼墙体钻孔 2、规格：≤DN20 | 个 | 4 |  |  |
| 73 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 De63 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗 | m | 1.6 |  |  |
| 74 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 De50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗 | m | 4.67 |  |  |
| 75 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 De40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗 | m | 5.65 |  |  |
| 76 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、吹扫 | m | 29.29 |  |  |
| 77 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、吹扫 | m | 46.36 |  |  |
| 78 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、吹扫 | m | 29.47 |  |  |
| 79 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、材质：PP-R 3、规格、压力等级：De63 4、连接形式：热熔连接 | 个 | 1 |  |  |
| 80 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、材质：PP-R 3、规格、压力等级：De40 4、连接形式：热熔连接 | 个 | 1 |  |  |
| 81 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、材质：PP-R 3、规格、压力等级：De25 4、连接形式：热熔连接 | 个 | 1 |  |  |
| 82 | 套管 | 1、名称、类型：一般套管 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：符合规范要求 | 个 | 1 |  |  |
| 83 | 套管 | 1、名称、类型：一般套管 2、材质：钢制 3、规格：DN40 4、填料材质：符合规范要求 | 个 | 1 |  |  |
| 84 | 套管 | 1、名称、类型：一般套管 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：符合规范要求 | 个 | 1 |  |  |
| 85 | 凿（压）槽 | 1、名称：墙体剔槽 2、规格：≤DN20 3、类型：砖墙内 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆填充 5、混凝土标准：满足规范要求 | m | 21.05 |  |  |
| 86 | 凿（压）槽 | 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN25≤管径≤DN32mm 3、类型：砖墙内 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆填充 5、混凝土标准：满足规范要求 | m | 15.6 |  |  |
| 87 | 分配网络 | 1、名称：砖墙体钻孔 2、规格：墙厚240mm内 | 个 | 2 |  |  |
| 88 | 分配网络 | 1、名称：砼墙体钻孔 2、规格：墙厚大于180mm | 个 | 1 |  |  |
| 89 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台下盆 3、组装形式：成套型 4、附件名称、数量：含角阀1个、铜镀铬感应水嘴1个、金属软管1根、金属排水栓1根 | 组 | 2 |  |  |
| 90 | 洗漱台洗手盆 | 1、材质：陶瓷 2、组装形式：成套型 3、附件名称、数量：镀铬龙头1个、金属排水栓1套、铜质角阀1个、金属软管1根 | 组 | 2 |  |  |
| 91 | 大便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：连体式 3、组装形式：成套型 4、附件名称、数量：自闭式冲洗阀1个、冲洗管1根 | 组 | 8 |  |  |
| 92 | 洗涤盆 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：拖把池 3、组装形式：成套型 4、附件名称、数量：镀铬龙头1个、金属排水栓1根 | 组 | 1 |  |  |
| 93 | 小便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：挂式 3、组装形式：成套型 4、附件名称、数量：感应式冲水器（含配件）、金属排水栓 | 组 | 4 |  |  |
| 94 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U管 De110 4、连接形式：承插粘结 5、其他：含管件 6、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验 | m | 22.32 |  |  |
| 95 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U管 De75 4、连接形式：承插粘结 5、其他：含管件 6、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验 | m | 23.46 |  |  |
| 96 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U管 De50 4、连接形式：承插粘结 5、其他：含管件 6、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验 | m | 16.31 |  |  |
| 97 | 给、排水附（配）件 | 1、材质：镀铬地漏 2、型号、规格：DN50 3、安装方式：地面内安装 | 个(组) | 5 |  |  |
| 98 | 给、排水附（配）件 | 1、材质：铜质 2、型号、规格：地面清扫口 DN100 3、安装方式：地面内安装 | 个(组) | 2 |  |  |
| 99 | 套管 | 1、名称、类型：一般套管 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：符合规范要求 | 个 | 1 |  |  |
| 100 | 套管 | 1、名称、类型：一般套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：符合规范要求 | 个 | 2 |  |  |
| 101 | 分配网络 | 1、名称：砼墙体钻孔 2、规格：砼底板小于180mm | 个 | 24 |  |  |
| 102 | 分配网络 | 1、名称：砖墙体钻孔 2、规格：墙厚240mm内 | 个 | 5 |  |  |
| 103 | 室内消火栓 | 1、安装方式：墙上安装 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：消火栓型号：SG18E65Z-J,尺寸1800*700*180mm,上接,安装详见15S202-21。除水枪水带以外，还带软管卷盘1个 | 套 | 8 |  |  |
| 104 | 室内消火栓（拆除） | 1、安装方式：墙上安装 2、附件材质、规格：同原建筑消火栓（包括所有附件） | 套 | 8 |  |  |
| 105 | 灭火器 | 1、形式：放置式（消火栓箱内） 2、规格、型号：MF/ABC3灭火器 | 具(组) | 1 |  |  |
| 106 | 热镀锌加厚钢管DN65 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 5、管道标识设计要求：红色面漆两道 | m | 41.59 |  |  |
| 107 | 管道支架制作安装 | 1、材质：型钢 2、名称：管道支架 3、管架形式：焊接 | kg | 48.34 |  |  |
| 108 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：防锈漆、面漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两道 | kg | 48.34 |  |  |
| 109 | 管道支架制作安装（拆除） | 1、材质：型钢 2、名称：管道支架 3、管架形式：焊接 | kg | 42.48 |  |  |
| 110 | 消火栓钢管（拆除） | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 | m | 41.59 |  |  |
| 111 | 分配网络 | 1、名称：砼墙体钻孔 2、规格：砼底板小于180mm | 个 | 4 |  |  |
| 112 | 水喷淋钢管及喷淋头等改动 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 3、连接形式：螺纹或沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 5、管道标识设计要求：满足图纸及验收规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 113 | 安装脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

# 附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                邮编：

联系人：              联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件14

建设工程施工合同

第一节　合同协议书

甲方(需方)：  南通市海门区包场镇人民政府

乙方(供方)：

根据 南通市海门区常乐镇人民政府采购便民服务中心及综合执法办公室装修项目 招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下合同：

一、工程名称：南通市海门区常乐镇人民政府采购便民服务中心及综合执法办公室装修项目

二、工程内容：具体实施内容详见采购项目清单 。

三、工程承包方式：包工包料、包文明施工、包安全、包工期。

四、合同中标总价：         万元（含增值税），详见下表全费用单价明细表。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用单价 | 全费用合价 |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1、原有砌墙拆除 2、墙体内砼结构综合考虑 3、完成面达到施工条件 4、详见图纸设计并结合现场实际 | m3 | 47.81 |  |  |
| 2 | 平面抹灰层拆除 | 1、原有水泥地面凿除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 275.2 |  |  |
| 3 | 平面块料拆除 | 1、原有地砖地面凿除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 174.22 |  |  |
| 4 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有格栅架天棚拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 176.58 |  |  |
| 5 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有PVC天棚拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 90.96 |  |  |
| 6 | 铲除涂料面 | 1、原有墙面涂料铲除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 1525.07 |  |  |
| 7 | 隔断隔墙拆除 | 1、原有隔断拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 5.08 |  |  |
| 8 | 木门窗拆除 | 1、原有木门拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 樘 | 1 |  |  |
| 9 | 金属门窗拆除 | 1、原有金属门拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 樘 | 5 |  |  |
| 10 | 金属门窗拆除 | 1、原有金属窗拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 樘 | 2 |  |  |
| 11 | 钢架铝塑板门头拆除 | 1、原有钢架铝塑板门头拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 16.02 |  |  |
| 12 | 钢架彩钢屋棚拆除 | 1、原有钢架彩钢屋棚拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 14.24 |  |  |
| 13 | LED外屏拆除 | 1、LED外屏拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 广告字拆除 | 1、原有门头广告字拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 24 |  |  |
| 15 | 消防栓拆除 | 1、原有消防栓拆除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 余方弃置 | 1、建筑垃圾外运 2、现场勘察，综合考虑 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m3 | 137.04 |  |  |
| 17 | 货架搬运 | 1、货架搬运 2、运至指定地点 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 20 |  |  |
| 18 | 贴纸清除 | 1、玻璃门贴纸清除 2、完成面达到施工条件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 30 |  |  |
|  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖基础 | 1、砖砌蹲坑 2、砼实心砖砌筑 3、M7.5砂浆 4、详见图纸设计并结合现场实际 | m3 | 1.88 |  |  |
| 2 | 实心砖墙 | 1、95砖砌筑内墙 2、M7.5砂浆 3、砌筑所需二次砼结构综合考虑 4、详见图纸设计并结合现场实际 | m3 | 15.96 |  |  |
| 3 | 零星砌砖 | 1、95砖修补墙体及补门洞 2、M7.5砂浆 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m3 | 1.62 |  |  |
| 4 | 砖散水、地坪 | 1、砖砌地台 2、95砖砌筑 3、M7.5砂浆 4、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 0.8 |  |  |
| 5 | 木质门 | 1、原有门移位安装 2、保持原有外观 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 樘 | 1 |  |  |
| 6 | 木质门带套 | 1、木饰面门 2、含门套、门楣、门锁及所有配件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 74.52 |  |  |
| 7 | 木质门带套 | 1、白漆木门 2、含门套、门楣、门锁及所有配件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 5.18 |  |  |
| 8 | 金属（塑钢）门 | 1、新做大门门联窗 2、参照原有门窗规格材质 3、拉丝不锈钢 4、含所有配件 5、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 18.55 |  |  |
| 9 | 全玻自由门 | 1、通道玻璃门 2、12厚钢化玻璃门，电子门吸，内部钢结构加固 3、拉丝不锈钢把手 4、含所有配件 5、详见图纸设计并结合现场实际 | 樘 | 1 |  |  |
| 10 | 暗门 | 1、消防栓、管井暗门 2、面层根据依附墙体综合考虑 3、含所有配件 4、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 13.27 |  |  |
| 11 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、80系列铝合金窗 2、含所有配件 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 5.6 |  |  |
| 12 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、玻璃隔断 2、12厚钢化玻璃 3、含所有配件 4、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 5.98 |  |  |
| 13 | 金属门窗套 | 1、不锈钢烤米白漆门套 2、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 17.21 |  |  |
| 14 | 石材窗台板 | 1、石材窗台板 2、含石材所有加工 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 20 |  |  |
| 15 | 块料楼地面 | 1、防滑地砖地面 2、10mm厚300*300防滑白砖 3、素水泥砂浆粘结层20厚 4、1:2.5水泥砂浆找平50厚 5、1.5厚JS防水涂料 6、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 27.35 |  |  |
| 16 | 块料楼地面 | 1、麻面灰砖地面 2、10mm厚600*1200麻面灰砖 3、素水泥砂浆粘结层20厚 4、1:2.5水泥砂浆找平50厚 5、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 1148.15 |  |  |
| 17 | 块料楼梯面层 | 1、楼梯踏步地砖 2、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 21.71 |  |  |
| 18 | 木质踢脚线 | 1、实木踢脚线 2、50*12 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m | 912.19 |  |  |
| 19 | 墙面一般抹灰 | 1、砌墙抹灰 2、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 165.06 |  |  |
| 20 | 块料墙面 | 1、卫生间墙砖墙面 2、300*300防滑白砖 3、瓷砖胶贴装 4、1.5厚JS防水涂料 5、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 164.95 |  |  |
| 21 | 块料墙面 | 1、大厅墙砖砖墙面 2、600*1200墙砖 3、瓷砖胶贴装 4、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 105.12 |  |  |
| 22 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙涂料墙面 2、一底两面乳胶漆，刮腻子二遍 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 2778.8 |  |  |
| 23 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙涂料墙面 2、一底两面乳胶漆，刮腻子二遍 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 44.54 |  |  |
| 24 | 墙面装饰板 | 1、木饰面墙面（无龙骨） 2、木饰面墙板直接粘贴在基层上 3、18厚阻燃板基层 4、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 15.3 |  |  |
| 25 | 墙面装饰板 | 1、木饰面墙面（有龙骨） 2、木饰面墙板直接粘贴在基层上 3、18厚阻燃板基层 4、木龙骨，三遍防火漆 5、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 7.6 |  |  |
| 26 | 墙面装饰板 | 1、二楼东侧休息区背景板 2、木作弧形板，面批灰，做乳胶漆 3、暗藏灯带 4、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 7.14 |  |  |
| 27 | 墙面装饰板 | 1、二楼西侧休息区背景板 2、木饰面背板做LED灯槽 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 5.46 |  |  |
| 28 | 金属隔断 | 1、轻钢龙骨隔墙（双面） 2、单层9.5mm石膏板，板缝贴胶带，钉眼防锈处理 3、100竖向轻钢龙骨 4、内填75厚玻璃棉隔音板 5、空调挂机处后面加木板 6、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 992.06 |  |  |
| 29 | 金属隔断 | 1、轻钢龙骨隔墙（单面） 2、单层9.5mm石膏板，板缝贴胶带，钉眼防锈处理 3、100竖向轻钢龙骨 4、内填75厚玻璃棉隔音板 5、空调挂机处后面加木板 6、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 53.07 |  |  |
| 30 | 成品隔断 | 1、成品卫生间隔断 2、黑色铝合金型材45*45 3、防水木纹成品板18厚 4、标准铝合金配件 5、含门扇、门套及所有配件 6、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 41.4 |  |  |
| 31 | 成品隔断 | 1、成品小便斗隔板 2、防水木纹成品板18厚 3、400*1200，配标准不锈钢五金件安装 4、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 1.44 |  |  |
| 32 | 吊顶天棚 | 1、石膏板吊顶 2、φ8吊筋 3、轻钢龙骨 4、纸面石膏板 5、板缝贴胶带，钉眼防锈处理 6、乳胶漆二遍，刮腻子二遍 7、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 367.41 |  |  |
| 33 | 吊顶天棚 | 1、矿棉板吊顶 2、φ8吊筋 3、轻钢龙骨 4、矿棉板 5、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 722.11 |  |  |
| 34 | 灯带（槽） | 1、暗藏灯带 2、基层 3、纸面石膏板 4、板缝贴胶带，钉眼防锈处理 5、乳胶漆二遍，刮腻子二遍 6、详见图纸设计并结合现场实际 | m | 112.89 |  |  |
| 35 | 送风口、回风口 | 1、石膏板天棚开筒灯孔 2、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 96 |  |  |
| 36 | 天棚喷刷涂料 | 1、建筑原顶喷白 2、乳胶漆二遍，刮腻子二遍 3、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 95.96 |  |  |
| 37 | 休息区卡座 | 1、二楼东侧休息区附墙卡座 2、20厚白色大理石做套面 60*60壁厚1.5、间距300钢结构，做固定件预埋建筑墙体 3、含石材所有加工 4、阻燃板基层 5、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 1 |  |  |
| 38 | 休息区卡座 | 1、二楼西侧休息区附墙卡座 2、20厚白色大理石做套面 60*60壁厚1.5、间距300钢结构，做固定件预埋建筑墙体 3、含石材所有加工 4、阻燃板基层 5、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 1 |  |  |
| 39 | 墙柜 | 1、一楼楼梯间便民物品墙柜 2、2300*2200*350 3、木饰面柜体，18多层板制作 4、成品金属伞架 5、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 1 |  |  |
| 40 | 茶水柜 | 1、安监办公室茶水台 2、1400*2400*600 3、木饰面柜体，18多层板制作 4、白色人造石台面 5、含石材所有加工 6、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 1 |  |  |
| 41 | 墙柜 | 1、二层卫生间外墙柜 2、870*2400*600 3、木饰面柜体，18厚多层板制作 4、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 1 |  |  |
| 42 | 茶水柜 | 1、二楼茶水间L型茶水柜 2、(4176+1300)*2800*600 3、白色人造石台面、挡水板 4、含石材所有加工 5、白色烤漆柜 6、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 1 |  |  |
| 43 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、楼梯扶手翻新 2、详见图纸设计并结合现场实际 | m | 26.24 |  |  |
| 44 | 洗漱台 | 1、卫生间洗手台（2m） 2、白色人造石台面 3、含石材所有加工 4、木饰面柜门、18多层板制作柜体 5、地面抬高100安装 6、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 1 |  |  |
| 45 | 洗漱台 | 1、卫生间洗手台（2.5m） 2、白色人造石台面 3、含石材所有加工 4、木饰面柜门、18多层板制作柜体 5、地面抬高100安装 6、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 1 |  |  |
| 46 | 卫生纸盒 | 1、不锈钢纸巾盒 2、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 8 |  |  |
| 47 | 镜面玻璃 | 1、卫生间银镜 2、详见图纸设计并结合现场实际 | m2 | 5 |  |  |
| 48 | 竖式标箱 | 1、外墙广告栏 2、不锈钢烤漆边框 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 1 |  |  |
| 49 | 竖式标箱 | 1、大厅立体文字区 2、2CM 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 1 |  |  |
| 50 | 金属字 | 1、楼顶广告字移位安装 2、保持原有外观 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 组 | 1 |  |  |
| 51 | 金属字 | 1、外墙立体广告字 2、不锈钢烤漆 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 8 |  |  |
| 52 | 金属字 | 1、门头立体广告字 2、不锈钢烤漆 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 9 |  |  |
| 53 | 金属字 | 1、大厅立体广告字 2、不锈钢烤漆 3、详见图纸设计并结合现场实际 | 个 | 8 |  |  |
| 54 | 造型 | 1、大厅绿植景观造型 2、详见图纸设计并结合现场实际 | 组 | 1 |  |  |
| 55 | 原有家具搬运复位 | 1、原有家具搬运及复位费用 2、现场勘察，综合考虑 3、保持家具原有外观 4、一次性包死，结算不作调整 5、详见图纸设计并结合现场实际 | 项 | 1 |  |  |
| 56 | 装饰脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 57 | 垂直运输 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：配电箱柜 2、型号：配电箱1 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：浪涌保护器（如有，需符合防雷办要求）、熔断器、含盘柜配线等材料及安装费全部计入，具体见图纸设计要求及规范、防雷办等要求 5、安装方式：下沿距地2300mm墙上明装藏于柜体内 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：配电箱柜 2、型号：配电箱2 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：浪涌保护器（如有，需符合防雷办要求）、熔断器、含盘柜配线等材料及安装费全部计入，具体见图纸设计要求及规范、防雷办等要求 5、安装方式：下沿距地2300mm墙上明装藏于柜体内 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：配电箱柜 2、型号：配电箱3 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：浪涌保护器（如有，需符合防雷办要求）、熔断器、含盘柜配线等材料及安装费全部计入，具体见图纸设计要求及规范、防雷办等要求 5、安装方式：下沿距地2300mm墙上明装藏于柜体内 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：配电箱柜 2、型号：配电箱4 3、规格：详见图纸 4、接线端子材质、规格：浪涌保护器（如有，需符合防雷办要求）、熔断器、含盘柜配线等材料及安装费全部计入，具体见图纸设计要求及规范、防雷办等要求 5、安装方式：下沿距地2300mm墙上明装藏于柜体内 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：FD应急照明箱 2、规格：含应急照明控制器等 3、接线端子材质、规格：仅涉及控制器箱内电源及负载电线接线 4、其他：详见图纸 5、防雷接地：浪涌保护器（如有，需符合防雷办要求）、熔断器、含盘柜配线等材料及安装费全部计入，具体见图纸设计要求及规范、防雷办等要求 6、安装方式：底距地1.6m挂装 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：SC50 3、配置形式：明敷设 4、接地要求：管接和盒之间做好跨接（符合电气施工规范） 5、连接方式：螺纹连接 | m | 100 |  |  |
| 7 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：SC50 3、配置形式：明敷设 4、接地要求：管接和盒之间做好接地跨接（符合电气施工规范） 5、连接方式：螺纹连接 | m | 10 |  |  |
| 8 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷设 4、接地要求：管接和盒之间做好接地跨接（符合电气施工规范） 5、连接方式：螺纹连接 | m | 26.3 |  |  |
| 9 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明敷设 4、接地要求：符合电气施工规范 5、连接方式：紧定连接 | m | 2149.3 |  |  |
| 10 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗敷设 4、接地要求：符合电气施工规范 5、连接方式：紧定连接 | m | 742.55 |  |  |
| 11 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PC25 3、配置形式：暗敷设 4、连接方式：粘结 | m | 2 |  |  |
| 12 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：金属软管 φ20 3、配置形式：明敷设 | m | 20 |  |  |
| 13 | 铁构件 | 1、名称：明管支架 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：φ10 | kg | 511.9 |  |  |
| 14 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：明装 | 个 | 303 |  |  |
| 15 | 接线盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 187 |  |  |
| 16 | 接线箱 | 1、名称：接线箱 2、材质：钢制 3、规格：半周长700mm内 4、安装形式：暗装 | 个 | 4 |  |  |
| 17 | 凿（压）槽 | 1、名称：砼地（墙）面刨沟 2、规格：≤DN20 3、类型：砼墙体及砼地面 4、填充（恢复）方式：混凝土砂浆填充 5、混凝土标准：同原墙体或地面 | m | 157.53 |  |  |
| 18 | 凿（压）槽 | 1、名称：墙体剔槽 2、规格：≤DN20 3、类型：砖墙内 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆填充 5、混凝土标准：满足规范要求 | m | 491.7 |  |  |
| 19 | 分配网络 | 1、名称：砖墙体钻孔 2、规格：≤DN20 | 个 | 136 |  |  |
| 20 | 分配网络 | 1、名称：砼墙体钻孔 2、规格：≤DN20 | 个 | 4 |  |  |
| 21 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZC-BYJ-2.5 | m | 3158.4 |  |  |
| 22 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：ZN-BV-2.5 | m | 120 |  |  |
| 23 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZC-BYJ-4 | m | 4536.15 |  |  |
| 24 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：BV-4 | m | 19.2 |  |  |
| 25 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZCN-RYJS-2x1.5 | m | 26.3 |  |  |
| 26 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：ZN-RVS-2x4 | m | 338.29 |  |  |
| 27 | 火警系统（消火栓按钮）配管配线 | 1、名称：消火栓按钮配管配线 2、规格、型号：同原建筑内火警系统配管配线 | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5x16 3、敷设方式、部位：穿管或桥架内敷设 | m | 104.55 |  |  |
| 29 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头 2、规格：WDZB-YJY-5x16 3、材质、类型：干包式 | 个 | 4 |  |  |
| 30 | 装饰灯 | 1、名称：白色壳LED射灯 2、规格：18W,4000K 3、安装形式：嵌入安装 | 套 | 93 |  |  |
| 31 | 装饰灯 | 1、名称：白色壳轨道LED射灯 2、规格：30W,4000K 3、其他：含轨道 | 套 | 4 |  |  |
| 32 | 装饰灯 | 1、名称：白色壳明装筒灯 2、规格：30W,4000K 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 23 |  |  |
| 33 | 荧光灯 | 1、名称：白色壳60*60集成格栅灯 2、规格：36W,4000K 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 67 |  |  |
| 34 | 装饰灯 | 1、名称：暗藏 LED套管灯带 2、规格：4000K 3、安装形式：吊顶处暗藏 | m | 119 |  |  |
| 35 | 普通灯具 | 1、名称：消防应急照明灯具-A型 2、规格：5w 3、类型：吸顶安装 | 套 | 17 |  |  |
| 36 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急标志灯具-单面-A型 2、规格：2W 3、安装形式：距顶0.1米吊装 | 套 | 3 |  |  |
| 37 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急标志灯具-安全出口-A型 2、规格：2W 3、安装形式：门框上方0.2m挂装 | 套 | 6 |  |  |
| 38 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急标志灯具-疏散出口-A型 2、规格：2W 3、安装形式：门框上方0.2m挂装 | 套 | 2 |  |  |
| 39 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急标志灯具-单面-A型 2、规格：2W 3、安装形式：底边距地2.2m挂装 | 套 | 17 |  |  |
| 40 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急标志灯具-楼层标志灯-A型 2、规格：2W 3、安装形式：底边距地2.2m挂装 | 套 | 4 |  |  |
| 41 | 普通灯具 | 1、名称：消防应急照明灯具-A型 2、规格：5w 3、类型：底边距地2.2m挂装 | 套 | 9 |  |  |
| 42 | 按钮 | 1、名称：消火栓按钮 2、规格：同原建筑内消防系统匹配 | 个 | 8 |  |  |
| 43 | 照明开关 | 1、名称：四联单控开关 2、规格：86型 3、安装方式：墙上暗装 | 个 | 1 |  |  |
| 44 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关 2、规格：86型 3、安装方式：墙上暗装 | 个 | 4 |  |  |
| 45 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、规格：86型 3、安装方式：墙上暗装 | 个 | 10 |  |  |
| 46 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：86型 3、安装方式：墙上暗装 | 个 | 27 |  |  |
| 47 | 照明开关 | 1、名称：单联双控开关 2、规格：86型 3、安装方式：墙上暗装 | 个 | 2 |  |  |
| 48 | 插座 | 1、名称：五孔插座 2、规格：详见图纸 3、安装方式：距地300mm暗装 | 个 | 66 |  |  |
| 49 | 插座 | 1、名称：挂壁空调五孔插座 2、规格：详见图纸 3、安装方式：离地2500mm | 个 | 31 |  |  |
| 50 | 插座 | 1、名称：立式空调五孔插 2、规格：详见图纸 3、安装方式：离地300mm | 个 | 6 |  |  |
| 51 | 插座 | 1、名称：地面五孔插座 2、材质：外壳铜质 3、规格：详见图纸 4、安装方式：地面内暗装 | 个 | 86 |  |  |
| 52 | 模块（模块箱） | 1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM300-J1 125A/300mA | 个(台) | 2 |  |  |
| 53 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电系统调试 2、电压等级（kV）：1KV内 | 系统 | 2 |  |  |
| 54 | 分线接线箱（盒） | 1、名称：弱电箱1 2、材质：不锈钢外壳 3、规格：见图纸 4、安装方式：离地400安装 | 个 | 1 |  |  |
| 55 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷设 4、连接方式：粘结 | m | 113.52 |  |  |
| 56 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PC20 3、配置形式：明敷设 4、连接方式：粘结 | m | 23.36 |  |  |
| 57 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PC25 3、配置形式：明敷设 4、连接方式：粘结 | m | 103.4 |  |  |
| 58 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PC32 3、配置形式：明敷设 4、连接方式：粘结 | m | 74.79 |  |  |
| 59 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PC25 3、配置形式：暗敷设 4、连接方式：粘结 | m | 145.77 |  |  |
| 60 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PC32 3、配置形式：暗敷设 4、连接方式：粘结 | m | 78.11 |  |  |
| 61 | 铁构件 | 1、名称：明管支架 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：φ10 | kg | 59.29 |  |  |
| 62 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：明装 | 个 | 40 |  |  |
| 63 | 接线盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 15 |  |  |
| 64 | 双绞线缆 | 1、名称：弱电线路 2、规格：六类单屏蔽网线 3、敷设方式：穿管 | m | 3667.65 |  |  |
| 65 | 信息插座 | 1、名称：网络接口 2、类别：见图纸 3、安装方式：墙上（或天花）安装 | 个(块) | 13 |  |  |
| 66 | 信息插座 | 1、名称：网络接口 2、类别：见图纸 3、安装方式：地面安装 4、底盒材质、规格：铜质 | 个(块) | 84 |  |  |
| 67 | 凿（压）槽 | 1、名称：砼地（墙）面刨沟 2、规格：≤DN20 3、类型：砼墙体及砼地面 4、填充（恢复）方式：混凝土砂浆填充 5、混凝土标准：同原墙体或地面 | m | 106.36 |  |  |
| 68 | 凿（压）槽 | 1、名称：砼地（墙）面刨沟 2、规格：DN25≤管径≤DN32mm 3、类型：砼墙体及砼地面 4、填充（恢复）方式：混凝土砂浆填充 5、混凝土标准：同原墙体或地面 | m | 267.39 |  |  |
| 69 | 凿（压）槽 | 1、名称：墙体剔槽 2、规格：≤DN20 3、类型：砖墙内 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆填充 5、混凝土标准：满足规范要求 | m | 8.4 |  |  |
| 70 | 凿（压）槽 | 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN25≤管径≤DN32mm 3、类型：砖墙内 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆填充 5、混凝土标准：满足规范要求 | m | 31.2 |  |  |
| 71 | 分配网络 | 1、名称：砖墙体钻孔 2、规格：≤DN20 | 个 | 2 |  |  |
| 72 | 分配网络 | 1、名称：砼墙体钻孔 2、规格：≤DN20 | 个 | 4 |  |  |
| 73 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 De63 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗 | m | 1.6 |  |  |
| 74 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 De50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗 | m | 4.67 |  |  |
| 75 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 De40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗 | m | 5.65 |  |  |
| 76 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、吹扫 | m | 29.29 |  |  |
| 77 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、吹扫 | m | 46.36 |  |  |
| 78 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、吹扫 | m | 29.47 |  |  |
| 79 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、材质：PP-R 3、规格、压力等级：De63 4、连接形式：热熔连接 | 个 | 1 |  |  |
| 80 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、材质：PP-R 3、规格、压力等级：De40 4、连接形式：热熔连接 | 个 | 1 |  |  |
| 81 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、材质：PP-R 3、规格、压力等级：De25 4、连接形式：热熔连接 | 个 | 1 |  |  |
| 82 | 套管 | 1、名称、类型：一般套管 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：符合规范要求 | 个 | 1 |  |  |
| 83 | 套管 | 1、名称、类型：一般套管 2、材质：钢制 3、规格：DN40 4、填料材质：符合规范要求 | 个 | 1 |  |  |
| 84 | 套管 | 1、名称、类型：一般套管 2、材质：钢制 3、规格：DN32 4、填料材质：符合规范要求 | 个 | 1 |  |  |
| 85 | 凿（压）槽 | 1、名称：墙体剔槽 2、规格：≤DN20 3、类型：砖墙内 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆填充 5、混凝土标准：满足规范要求 | m | 21.05 |  |  |
| 86 | 凿（压）槽 | 1、名称：墙体剔槽 2、规格：DN25≤管径≤DN32mm 3、类型：砖墙内 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆填充 5、混凝土标准：满足规范要求 | m | 15.6 |  |  |
| 87 | 分配网络 | 1、名称：砖墙体钻孔 2、规格：墙厚240mm内 | 个 | 2 |  |  |
| 88 | 分配网络 | 1、名称：砼墙体钻孔 2、规格：墙厚大于180mm | 个 | 1 |  |  |
| 89 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台下盆 3、组装形式：成套型 4、附件名称、数量：含角阀1个、铜镀铬感应水嘴1个、金属软管1根、金属排水栓1根 | 组 | 2 |  |  |
| 90 | 洗漱台洗手盆 | 1、材质：陶瓷 2、组装形式：成套型 3、附件名称、数量：镀铬龙头1个、金属排水栓1套、铜质角阀1个、金属软管1根 | 组 | 2 |  |  |
| 91 | 大便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：连体式 3、组装形式：成套型 4、附件名称、数量：自闭式冲洗阀1个、冲洗管1根 | 组 | 8 |  |  |
| 92 | 洗涤盆 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：拖把池 3、组装形式：成套型 4、附件名称、数量：镀铬龙头1个、金属排水栓1根 | 组 | 1 |  |  |
| 93 | 小便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：挂式 3、组装形式：成套型 4、附件名称、数量：感应式冲水器（含配件）、金属排水栓 | 组 | 4 |  |  |
| 94 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U管 De110 4、连接形式：承插粘结 5、其他：含管件 6、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验 | m | 22.32 |  |  |
| 95 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U管 De75 4、连接形式：承插粘结 5、其他：含管件 6、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验 | m | 23.46 |  |  |
| 96 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U管 De50 4、连接形式：承插粘结 5、其他：含管件 6、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验 | m | 16.31 |  |  |
| 97 | 给、排水附（配）件 | 1、材质：镀铬地漏 2、型号、规格：DN50 3、安装方式：地面内安装 | 个(组) | 5 |  |  |
| 98 | 给、排水附（配）件 | 1、材质：铜质 2、型号、规格：地面清扫口 DN100 3、安装方式：地面内安装 | 个(组) | 2 |  |  |
| 99 | 套管 | 1、名称、类型：一般套管 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：符合规范要求 | 个 | 1 |  |  |
| 100 | 套管 | 1、名称、类型：一般套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：符合规范要求 | 个 | 2 |  |  |
| 101 | 分配网络 | 1、名称：砼墙体钻孔 2、规格：砼底板小于180mm | 个 | 24 |  |  |
| 102 | 分配网络 | 1、名称：砖墙体钻孔 2、规格：墙厚240mm内 | 个 | 5 |  |  |
| 103 | 室内消火栓 | 1、安装方式：墙上安装 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：消火栓型号：SG18E65Z-J,尺寸1800*700*180mm,上接,安装详见15S202-21。除水枪水带以外，还带软管卷盘1个 | 套 | 8 |  |  |
| 104 | 室内消火栓（拆除） | 1、安装方式：墙上安装 2、附件材质、规格：同原建筑消火栓（包括所有附件） | 套 | 8 |  |  |
| 105 | 灭火器 | 1、形式：放置式（消火栓箱内） 2、规格、型号：MF/ABC3灭火器 | 具(组) | 1 |  |  |
| 106 | 热镀锌加厚钢管DN65 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 5、管道标识设计要求：红色面漆两道 | m | 41.59 |  |  |
| 107 | 管道支架制作安装 | 1、材质：型钢 2、名称：管道支架 3、管架形式：焊接 | kg | 48.34 |  |  |
| 108 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：防锈漆、面漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两道 | kg | 48.34 |  |  |
| 109 | 管道支架制作安装（拆除） | 1、材质：型钢 2、名称：管道支架 3、管架形式：焊接 | kg | 42.48 |  |  |
| 110 | 消火栓钢管（拆除） | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 | m | 41.59 |  |  |
| 111 | 分配网络 | 1、名称：砼墙体钻孔 2、规格：砼底板小于180mm | 个 | 4 |  |  |
| 112 | 水喷淋钢管及喷淋头等改动 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 3、连接形式：螺纹或沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 5、管道标识设计要求：满足图纸及验收规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 113 | 安装脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

五、项目组管理成员：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  | 不得更换 |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工员 |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量员 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全员 |  |  |  |  |  |

项目负责人不允许变更，其他项目组人员原则上不得更换，如因特殊原因确需人员变动，应及时书面通知甲方，将变动相关人员资料交由甲方审核，并经甲方同意方可变更。乙方未经甲方许可，擅自更换上述施工管理人员的，按违约责任的约定处理。

六、工期要求：60日历天。

七、质量要求和技术标准：

材料质量必须符合国家或相关行业标准要求；工程施工质量必须符合设计要求，按照相关专业施工技术规范要求实施，满足国家或相关行业标准，确保达到质量验收标准要求、并且通过竣工验收。

所有材料均由乙方负责采购，由甲方验收，验收合格后方可使用。主要材料必须提供有效的合格证(质保书)和有关检测报告，严禁“三无”产品和低劣材料进场，如发现不合格，甲方有权拒绝使用，乙方承担一切损失。

八、质保期：本项目工程质量保修期为二年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算；工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

九、施工安全：本工程实施过程中乙方要严把安全关，施工过程中发生的一切事故由乙方自行负责。

本工程全费用单价已经包含安全文明措施费用，乙方施工前，必须向甲方提交安全文明措施方案，并严格实施，做好安全文明措施。如发生施工事故造成人员伤亡、财产损失的，均由乙方自行承担责任，如造成甲方被索赔的，甲方有权向乙方追偿，因追偿产生的律师费、诉讼费、保全保险费等均由乙方承担。

十、履约保证金：本项目履约保证金为中标价的5%（金额为      万元，缴纳形式：        ），项目验收合格后无息退还。如达不到本合同约定的验收标准或不能一次性验收通过的或发生施工事故的，履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位。

十一、验收：由甲方按采购文件相关要求组织验收。乙方全部工程施工完毕后，向甲方提出验收申请，验收不合格的，由乙方负责整改，如造成工期延误的，需承担延误工期的责任。全部验收合格前，由乙方负责对施工项目的看护和管理，因看护和管理不当造成的损坏，乙方负责修复，费用已包含在中标价中，不再另行计算。

十二、其他要求：

（1）本工程施工必须严格执行安全生产、文明施工及扬尘防治等相关施工规范和管理规定，切实履行安全生产管理制度，对施工人员和通行人员做好安全保护措施，严格控制区域生活环境和卫生环境影响。

（2）乙方同意以政府审计报告审计的价格作为结算依据。乙方应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于5%的，乙方承担全部审计费。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。乙方应承担的审计费及违约金由甲方在支付乙方工程款时直接扣除。

（3）乙方必须按规定办理由供应商投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。被甲方在抽查时发现没有按规定办理的处以每人次5000元的违约金。

十三、合同价格及付款方式：

1、合同价格形式

本工程采用全费用固定单价合同，全费用单价中包括以下风险：

①材料价格涨跌、国家政策性调整；

②工程实施期间，遇到甲方以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；

③招标文件中已明确由乙方承担的费用；

④工程费用、管理费、利润、施工文明措施费、机械进退场费、便桥便道、施工护栏（围挡）、施工保险费、其他措施费以及规费税金等全部费用在内，以及所有满足本工程施工的全部内容。

⑤所有工程材料检验、检测费由施工单位自理。

乙方已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，结算时全费用单价不作调整，工程量按实结算。完成甲方要求的合同以外的零星工作或发生非乙方责任事件的工程量按现场签证确定。

2、付款方式：不设预付款及工程进度款，待工程竣工并验收合格后付至合同价的70%，工程审计结束后付至审定价的90%，余款待工程质量保修期满且无工程质量问题后付清。（以上付款均不计利息）。

- 双方一致确认以甲方审计结论为双方工程款结算依据，并受甲方审计报告约束，工程款的支付以乙方开具发票并交甲方财务入账为必要条件。乙方收取工程款应首先确保农民工工资100%足额发放。

十四、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

1、甲方的违约责任：甲方无故逾期付款的依法承担逾期付款的违约责任。

2、乙方的违约责任：

（1）发生其他不可抗力因素影响工期，造成工期延长的，乙方需办理延期手续，批准后方可顺延工期；因乙方原因而延误工期的，每逾期一天按工程总价款万分之五的计算标准承担违约金，逾期超过10日的，甲方有权单方面终止合同，已完成应予计量工程量按80%结算，乙方退场，甲方实际损失（含间接损失）大于违约金的，乙方按甲方实际损失赔偿；

（2）若乙方在施工过程中出现严重质量问题，则根据质量问题的严重程度按每起扣除履约保证金的5%-10%；

（3）工程竣工验收必须达到合同约定的质量标准，达不到，则没收全部履约保证金，并必须负责返工、修理，并承担修复至达到约定质量标准的所有费用；所造成的工程质量事故经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计和施工要求的，甲方有权终止合同，乙方在接到解除合同通知后应无条件退场，结算价款按应予计量工程量的80％计算。并且所造成的经济损失由乙方承担。

（4）项目管理组成员不得随意更换（经甲方同意的除外），否则视同违约，甲方有权终止合同。项目管理组成员在施工期间必须到岗到位，由总监理工程师和甲方代表考勤，未经甲方同意，每月缺勤累计达到20人次的，愿按每少出勤1人天按500元/天扣款；每月缺勤累计达到30人次的视同违约，甲方有权终止合同并没收其履约保证金；

（5）在本工程竣工前，项目管理组成员不得参与其他工程的投标报名，项目部的所有人员不得到其他工程兼职，否则，一经发现，视作违约，按每发现一人次按合同价0.05%的扣款，情节严重的，甲方可中止合同，乙方承担一切责任和损失；

（6）乙方若确需更换项目管理组成员，必须经甲方批准，自愿接受合同价0.3%的扣款，并满足以下2个条件：一是符合苏建招[2005]580号文件规定，并提供必要的证明文件向本工程施工合同备案部门备案；二是须提供继任项目负责人的身份证、相应专业建造师注册证书、企业为其缴纳养老保险的缴费凭证、类似工程业绩证明材料；

（7）若乙方未经甲方同意，擅自更换项目负责人，则乙方愿按合同价0.5%的扣款；

（8）若乙方未经甲方同意，擅自更换项目管理组其他成员，则乙方愿按更换每人每次按合同价0.2%的扣款并责令整改；

（9）若乙方在施工过程中因施工质量和安全等问题引起群众集体投诉、上访，造成恶劣影响的，则乙方愿接受按合同价0.2%的扣款；

（10）工程施工过程中，如施工内容需调整，必须先与甲方联系，获得甲方同意后，方可变更，如发现乙方擅自变更施工内容，每次处以违约金1万元；

（11）若乙方在施工过程中发生安全事故的，履约保证金全额不予返还，并承担妥善处理善后直至允许开工的所有费用，并接受按合同价1%的扣款；

（12）工程竣工验收前，乙方应将所有施工垃圾清理出场。甲方代为清理的，用工费从乙方工程款中扣除；

（13）若乙方在申报工程进度款时，工程量虚报超过10%（含10%）以上的，当期进度款不予支付，并入下次进度款再支付，并乙方愿接受按当期进度款1%的扣款。

十五、乙方将工程转包、分包的应承担合同价20%的违约责任，该违约金可直接从应付乙方的款项中扣除。

十六、合同纠纷处理：本合同在履行过程中发生争议的,由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼，败诉方承担胜诉方所有的诉讼费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保函费、差旅费等。

十七、组成本合同的文件包括：

⒈ 本合同条款；

⒉ 本项目的政府采购文件和供方应标文件；

⒊ 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

⒋ 供需双方其它按规定约定事宜。

十八、本合同内容如有冲突，以本项目招标文件及乙方投标文件为准。

十九、合同订立时间：2025年   月    日；

合同订立地点：南通市海门区常乐镇人民政府 。

合同生效：本合同由供需双方签字盖章后生效。本合同一式陆份，双方各执叁份。

甲方（需方）（盖章）：              乙方（供方）（盖章）：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

廉政合同

发包人(全称)：南通市海门区常乐镇人民政府

承包人(全称)：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

- 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为 南通市海门区常乐镇人民政府采购便民服务中心及综合执法办公室装修项目施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同正本贰份，副本肆份，共计陆份。

发　包　人(公章)：　　　　　      承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　 　法定代表人(签字或盖章)：

年　月　日　　　　　　　　　　   　年　月　日

安全生产合同

建设单位（以下简称甲方）：南通市海门区常乐镇人民政府

施工单位（以下简称乙方）：

为在 南通市海门区常乐镇人民政府采购便民服务中心及综合执法办公室装修项目 实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经甲乙双方协商一致，特签订安全生产协议：

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建筑工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本协议作为南通市海门区常乐镇人民政府采购便民服务中心及综合执法办公室装修项目施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

6、协议份数

本协议正本贰份，副本肆份，共计陆份。

甲方：               （公章）       乙方：                （公章）

法定代表人          （签字或盖章）  法定代表人         （签字或盖章）

年     月    日                           年     月    日

工程质量保修书

发包人（全称）：南通市海门区常乐镇人民政府

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  南通市海门区常乐镇人民政府采购便民服务中心及综合执法办公室装修项目  签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  承包人所施工的内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年；

3．装修工程为 /  年，其中外墙弹性涂料为  / 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 /  年；

5．供热与供冷系统为  /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  /  年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程质量保修期为2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：    /    。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                            承包人(公章)：

地  址：                                  地  址：

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：

电  话：                                  电  话：

传  真：                                  传  真：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账  号：