公开招标文件

项目名称：2026-2028年弱电智能化维保服务

项目编号：JSZC-320115-JSCC-G2025-0033

江苏畅采工程咨询有限公司

2025年11月

目录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

第三章 评分标准	17

第四章 项目需求	20

第五章 合同主要条款及格式	57

第六章 投标文件格式	62

- 投标邀请

项目概况：

2026-2028年弱电智能化维保服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年11月27日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1．项目编号：JSZC-320115-JSCC-G2025-0033

2．项目名称：2026-2028年弱电智能化维保服务

3．采购方式：公开招标

4．预算金额：240万元

5．最高限价：240万元，超过的为无效响应文件。

6．采购需求：2026-2028年弱电智能化维保服务，详见采购文件第四章项目需求。

7．服务期：3年。本项目一招三年，一年一签，每年预算80万。

8．本项目不接受联合体投标

9．本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业

二、申请人的资格要求

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的月度会计报表或年度财务状况报告，复印件加盖公章）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第(1)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务；

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务；

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

① 本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%；

② 本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3．本项目的特定资格要求：无

4．拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1．时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2．地点：江苏政府采购网。

3．方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作

4．售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1．投标文件提交截止时间及开标时间：2025年11月27日9:30（北京时间）

2．地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．采购人不组织集中现场考察或答疑。

2．公告媒体

（1）本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各投标人关注；

（2）有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告；

（3）对采购项目的技术及需求问题，请向项目联系人咨询。

3．本次招标不收取投标保证金。

4．本项目不接受进口产品。

5．本项目中标后不允许分包、转包

6．根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7．本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1．采购人信息

名称：南京市江宁区生产力促进中心

地址：江苏省南京市江宁区芝兰路18号

联系人：顾向荣

联系方式：025-87183170

2．采购代理机构信息

名称：江苏畅采工程咨询有限公司

地址：南京市江宁开发区总部基地33栋9楼907室

联系人：张工

联系方式：15365029236

- 投标人须知

一、总则

1．适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2．定义

2.1“供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“产品”指本招标文件中所述相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指接受服务的单位。

3．政策功能（本项目不适用）

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4．招标文件组成

4.1招标文件组成：投标邀请、投标人须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5．招标文件的澄清修改

5.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6．投标

6.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标截止时间前，递交投标文件。

6.2供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

6.3供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描放进投标文件。

6.4供应商应逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数。

6.5投标产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应提供认证证书复印件。

6.6供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定的，应按要求在投标工具中填写《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。

6.7供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7．投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价。

7.4供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8．联合投标

8.1采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

8.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

8.3联合体各方之间应当签订共同投标联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.4政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

8.5享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.6预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9．投标费用

9.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏畅采工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2本次代理机构收取招标代理费39000元，该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。招标代理费由成交单位在发放成交通知书前一次性支付，请供应商予以关注。招标代理服务费，代理机构开具正规普通发票。

10．投标文件组成

10.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处标明满足与否。对带“★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）

10.2供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11．投标文件的商务部分

11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法人授权书及委托代理人的身份证扫描件；

（3）★第一章投标邀请中第二条申请人资格要求规定的证明材料；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表》；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12．投标文件的技术部分

12.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

13．投标文件的价格部分

13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

13.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《报价一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

14．投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15．投标保证金

本项目不收取保证金。

16．投标有效期

16.1自开标之日起六十日内投标有效。

16.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

17．投标文件的修改和撤回

17.1供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行撤回和重新递交。

17.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回，如果撤回的，将不再接受重新递交，一年内不得参加代理机构组织的政府采购活动。

18．投标文件盖章

18.1供应商应按照招标文件要求，对需要加盖公章的资格证明文件和有关资料加盖电子公章。

18.2供应商应在投标文件指定位置加盖电子公章。

四、开标、评标与确定中标供应商

19．开标

19.1投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据

20．评标

20.1评标组织

20.1.1评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2评标程序

20.2.1投标文件的资格审查

20.2.1.1采购人代表和代理机构联合依法对投标人的资格进行审查。

20.2.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、《南京市政府采购供应商信用记录表》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未按照招标文件要求缴纳投标保证金的（如有）。

20.2.2投标文件的符合性审查

20.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

20.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密投标文件的；

（2）投标文件未按采购文件要求制作投标文件及签章的；

（3）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）属于申请人的资格要求中第4条拒绝参加本次采购活动供应商的；

（12）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

20.2.2.5有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

20.2.3投标文件的进一步评审

20.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

20.2.3.2评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

20.2.3.3评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

20.2.3.4澄清有关问题。投标截止时间后，供应商根据评标委员会要求对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.3评标方法和标准

本项目采用综合评分法

21．确定中标供应商

21.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选供应商，采购人签字确认中标候选人为中标供应商。

21.2按以下第(2)种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21.3中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

21.4《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

21.5《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

21.6对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

21.7所有投标文件不论中标与否，均不退回。

22．编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

23．评标过程的保密

23.1代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

23.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

24．签订合同

24.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

24.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

24.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

24.5采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

六、质疑处理

25．质疑

25.1 供应商认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

25.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

25.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

25.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

25.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

25.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

25.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

25.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见公告）处，提交时应出示有效身份证明。

- 评分标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评审小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审小组推荐得分由高到低排序前3名供应商为中标候选供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（小数点保留两位） （评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价、有可能影响服务质量、难以诚信履约的，则有权要求该供应商在现场规定的时间内线上提供书面文件予以说明理由。若该供应商不能按评审小组要求说明报价合理性的，评审小组有权将其作为无效响应。） | 10 |
| 2 | 业绩 | 供应商提供近2022年11月1日以来完成类似智能化维保类的案例（案例合同至少包含计算机网络或数据机房维保内容），每提供1个得4分，最多16分。 （提供合同复印件及服务期内至少一张维护发票并加盖供应商单位公章，合同须能反映项目名称，时间以合同签订时间为准，签章和主要内容清晰可见） | 16 |
| 3 | 履约能力 | 供应商具有信息安全管理体系认证证书（ISO/IEC27001:2022）得2分； 供应商具有信息技术服务管理体系认证证书（ISO/IEC20000-1:2018）得2分； 供应商具有信息技术服务运行维护标准（ITSS）证书得2分。 （提供有效证书复印件并加盖供应商单位公章，未提供不得分。） | 6 |
| 4 | 项目负责人 | 拟派项目负责人具有信息系统项目管理师证书得2分，具有网络规划设计师证书得2分，本项最高得4分。 （提供相关证书复印件和投标前3个月投标人为其连续缴纳的社保证明复印件（成立未满3个月的单位，可提供近期1个月为其缴纳的社保证明复印件），加盖供应商单位公章，未提供或提供不全不得分） | 4 |
|  | 技术负责人 | 拟派的技术负责人具有系统集成项目管理工程师证书得2分，具有信息安全保障人员认证（CISAW）证书得2分，本项最高得4分。 （提供相关证书复印件和投标前3个月投标人为其连续缴纳的社保证明复印件（成立未满3个月的单位，可提供近期1个月为其缴纳的社保证明复印件），加盖供应商单位公章，未提供或提供不全不得分） | 4 |
|  | 服务团队 | 服务团队（不含项目负责人及技术负责人）： （1）具有CCIE或HCIE或RCIE认证证书，每有一个得2分，最高得4分； （2）具有安全员C证得2分，具有电工证得2分； （3）具有电子信息相关专业中级及以上工程师职称证书得2分。 （4）具有ITSS服务工程师证书，每有一个得2分，最高得2分； （提供相关证书复印件和投标前3个月投标人为其连续缴纳的社保证明复印件（成立未满3个月的单位，可提供近期1个月为其缴纳的社保证明复印件），加盖供应商单位公章，一人多证不重复得分，未提供或提供不全不得分） | 12 |
| 5 | 服务承诺 | 供应商承诺服务电话响应时间少于 30 秒，故障发现响应时间小于 5 分钟，到达现场响应时间小于60分钟，同时提供 7x24远程在线技术支持服务，得4分。 （提供承诺书加盖供应商单位公章，未提供不得分） | 4 |
| 6 | 总体实施方案 | 评委根据供应商提供的运维实施方案进行综合评分： 总体实施方案全面，具有合理的服务体系、组织架构，具有明确的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施，得10分； 总体实施方案较全面，服务体系、组织架构较合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施较全，得7分； 总体实施方案不够全面，服务体系、组织架构不够合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施不全，得4分； 实施方案不全面，服务体系、组织架构不合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施严重缺漏，得1分； 未提供总体实施方案不得分。 | 10 |
| 7 | 日常维保方案 | 评委根据供应商提供的日常维保方案进行综合评分： 日常维保方案科学全面，能够针对本项目需求出具深度细化的维保服务内容，维保服务流程科学标准，具有合理的巡检及问题处理机制，得10分； 日常维保方案较全面，具有主要维保服务内容，维保服务流程标准，具有巡检及问题处理机制，得7分； 日常维保方案不够全面，维保服务内容有缺漏，维保服务流程不全面，巡检及问题处理机制不全，得4分； 日常维保方案不全面，维保服务内容缺漏，维保服务流程混乱，缺乏巡检及问题处理机制，得1分； 未提供日常维保方案的不得分。 | 10 |
| 8 | 人员管理制度 | 评委根据供应商提供的维保人员管理制度的合理性、完整性、可操作性等进行综合评分： 方案中管理制度细化全面，措施科学合理，奖罚分明，可操作性强的得7分； 管理制度较全面，措施、奖罚较合理，可操作性较强的得5分； 管理制度基本全面，措施、奖罚基本合理，可操作性一般的得3分； 管理制度有漏洞或内容较空洞，措施奖罚针对性较差，整体可操作性较低的得1分； 未提供管理制度的不得分。 | 7 |
| 9 | 安全保障服务 | 评委根据供应商提供的安全保障服务方案进行综合评分，包含但不限于（对项目充分理解的基础上，有确保安全生产的技术措施，针对本项目，具体分析安全工作的薄弱环节、提出预防措施，并作出安全生产和文明作业承诺。） 安全保障方案内容全、措施完善、可行性好、针对性强的，得7分； 安全保障方案内容较全、措施完善、可行性较好、针对性较强的，得4分； 安全保障方案内容一般、措施完善、可行性一般、针对性一般的，得1分； 未提供安全保障服务方案不得分。 | 7 |
| 10 | 突发事件应急处理预案 | 评委根据供应商提供的应急处理预案进行综合评分，包含但不限于（供应商提供的应急预案需能根据不同场景（包括软件系统故障、硬件系统故障、网络故障等）出具相应的应急措施、服务响应及应急保障。） 应急预案细化全面，应急措施科学合理，服务响应及时高效，应急保障人力及物资安排合理，得10分； 应急预案较全面，应急措施较恰当，服务响应及时，具有较合理的应急保障人力及物资安排，得7分； 具有基本的应急预案，应急措施，服务响应及时，具有基础应急保障人力及物资安排，得4分； 应急预案不全面，应急措施混乱，服务响应时间滞后，未考虑人力及物资安排或安排不合理的得1分； 未提供应急方案不得分。 | 10 |
| 总分：100分 |  |  |  |

说明：

1.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

2.本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

3.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业，根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定落实。

- 项目需求

一、项目概况

江宁区科技创新中心位于江宁区芝兰路18号，建设面积36000平方米，包含地上24层和地下1层。其中地下1层为车库，面积约4000平方米。地上24层，面积为32000平方米。

江宁科技创新中心智能化系统于2018年12月完成项目整体验收工作。随着日常管理工作与各系统紧密关联程度不断增加和系统在日常办公过程中的深化应用，面临各系统专业化强、复杂度高、维护难度大等问题，因此迫切需要专业的运维服务商，利用专业化的管理和技术队伍资源，保障智能化系统安全稳定、高效的运行，更好的提升智能化系统的应用效率和办公效率。

二、本次运维服务包括的智能化系统有：

1)综合布线系统

2)视频监控系统

3)门禁一卡通系统

4)计算机网络系统

5)信息发布系统

6)多媒体会议系统

7)背景音乐系统

8)能耗管理系统

9)智能照明系统

10)机房工程

11)庭审系统

12)IBMS系统集成

13)二层展厅管理系统

具体维保对象附件：维保对象清单（包括不限于以下内容）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双口信息面板 | SIEMENS | 5TC01251CC1 | 1592 | 个 |
| 2 | 单口面板 | SIEMENS | 5TG01211CC1 | 195 | 个 |
| 3 | 双口信息地插 | EZONE | K-003CU-T | 130 | 个 |
| 4 | 三口信息地插 | EZONE | K-006CU-T | 15 | 个 |
| 5 | 多媒体地插 | EZONE | K-003CU-T | 20 | 个 |
| 6 | 3米六类RJ45非屏蔽跳线 | CONNECT | CG4036 | 1300 | 根 |
| 7 | 2米1对RJ45-RJ11语音跳线 | CONNECT | CG1101P-02 | 500 | 根 |
| 8 | CP箱 | GDCN | GH-XL | 101 | 个 |
| 9 | CP箱电源模块 | GDCN | A03 | 101 | 个 |
| 10 | 8口六类非屏蔽配线架 | GDCN | GP-6 | 202 | 条 |
| 11 | 24口六类非屏蔽配线架 | CONNECT | CPH2016-24 | 197 | 台 |
| 12 | IU封闭滑槽式理线架 | CONNECT | CM2101 | 283 | 台 |
| 13 | 机架式100对110配线架 | CONNECT | CMPL1101 | 48 | 台 |
| 14 | 4口光纤配线架 | CONNECT | CFD1000004 | 3 | 台 |
| 15 | 24口光纤配线架 | CONNECT | CFD1000123 | 24 | 台 |
| 16 | 48口光纤配线架 | CONNECT | CFD1000243 | 13 | 台 |
| 17 | 耦合器 | CONNECT | 双工 | 606 | 根 |
| 18 | 1米单模LC光纤尾纤 | CONNECT | CR091LC01 | 1212 | 根 |
| 19 | 光纤熔接 | 国产 |  | 1212 | 芯 |
| 20 | 3米单模双芯LC-LC光纤跳线 | CONNECT | CR2009LCLC03 | 120 | 对 |
| 21 | 8米单模双芯LC-LC光纤跳线 | CONNECT | CR2009LCLC08 | 30 | 对 |
| 22 | 42U机柜 | TOTEN | G26642 | 24 | 台 |
| 23 | 机柜PDU | 突破 | 07TG130301 | 25 | 套 |
| 24 | 工业连接器 | 突破 | 214.1633+314.1643 | 25 | 套 |
| 25 | 壁挂机柜 | TOTEN | W26409 | 2 | 台 |
| 26 | PDU | 图腾 | 10位 | 2 | 套 |
| 27 | 服务器导轨 | 浪潮 | 标准服务器版 | 16 | 根 |
| 二、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪型网络摄像机 | 星网锐捷 | SN1735-CIL/DI | 26 | 台 |
| 2 | 枪型摄像机支架 | 星网锐捷 | 壁装支架 | 34 | 台 |
| 3 | 半型网络摄像机 | 星网锐捷 | SN1635-CIL/DI | 187 | 台 |
| 4 | 智能球型摄像机 | 星网锐捷 | SN1823-CI/DI | 2 | 台 |
| 5 | 智能球电源 | 星网锐捷 | AC 24V 10A | 2 | 只 |
| 6 | 快球支架 | 星网锐捷 | 壁装支架 | 2 | 个 |
| 7 | 电梯摄像机 | 星网锐捷 | SN1629-CI/DI | 6 | 台 |
| 8 | 拾音器 | ANYMIC | wm-020v | 4 | 台 |
| 9 | 网络存储设备 | 星网锐捷 | SN8664-424-HS/DI | 4 | 台 |
| 10 | 4T企业级硬盘 | 希捷 | ST4000NM0035 | 96 | 块 |
| 11 | 管理软件 | 星网锐捷 | SN-CMS-B/PG-PSW | 1 | 套 |
| 12 | 视频服务器 | 星网锐捷 | SN-SMS-1000A/DI | 1 | 台 |
| 13 | 管理电脑 | ThinkCentre | E74 I7-6700/8G/IT/G720 | 1 | 台 |
| 14 | LCD拼接屏 | HUAMAI | HM-DC55S02-I | 12 | 台 |
| 15 | LCD拼接屏支架 | HUAMAI | 配套 | 12 | 个 |
| 16 | 拼接器 | HUAMAI | 嵌入式单元 | 12 | 个 |
| 17 | 4路高清解码器 | 星网锐捷 | SN9234-H4/DI | 3 | 台 |
| 18 | 线缆 | UGREEN | HDMI 8M | 24 | 条 |
| 19 | 网络键盘 | 星网锐捷 | SN4211-C/DI | 1 | 台 |
| 20 | 转换器 | 定制 | 485-232 | 1 | 台 |
| 21 | 电视墙 | HUAMAI | 定制 | 1 | 套 |
| 22 | 操作台 | HUAMAI | 六联定制，嵌3套显示器拼接支架 | 1 | 套 |
| 23 | 显示器 | AOC | LV243XIP | 6 | 台 |
| 24 | USB对拷线 | 绿联 | US166 | 3 | 条 |
| 25 | 无线键鼠 | 雷柏 | 9300P | 4 | 套 |
| 26 | PDU | 图腾 | 10位 | 5 | 套 |
| 27 | 接线板 | 公牛 | 15孔 | 5 | 只 |
| 28 | 接线板 | 公牛 | 15孔 | 5 | 只 |
| 29 | 鼠标垫 | 博客地狱火 | 博客地狱火 | 3 | 张 |
| 30 | 多功能图像处理器 | HUAMAI | HM-MD-1212 | 1 | 台 |
| 31 | 视频监控软件平台 | 海康威视 | iSecure Center-SM | 1 | 台 |
| 32 | 网络视频存储服务器 | 海康威视 | DS-A80624S | 1 | 台 |
| 33 | 硬盘 | 希捷 | 8T | 24 | 块 |
| 34 | 视频综合平台一体机 | 海康威视 | DS-6924UD | 1 | 台 |
| 35 | 半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD234TDX-C | 100 | 台 |
| 36 | 筒型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD224TDX-C | 29 | 台 |
| 37 | 球机 | 海康威视 | DS-2DE44TDX-CE | 1 | 台 |
| 38 | 机架式服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 1 | 台 |
| 三、门禁一卡通系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁服务器 | 浪潮 | NF5270M4 E5-2630V4*132G 2*1TSATA 支持RAID | 1 | 套 |
| 2 | 操作系统 | MSsoft | 2008 SERVER 企业版64位 | 1 | 套 |
| 3 | 数据库 | MSsoft | SQL 2008 | 1 | 套 |
| 4 | 无线遥控器 | integrated | IC-YK/501B | 7 | 套 |
| 5 | 电源模块 | integrated | IC-PS/12V | 7 | 套 |
| 6 | IC卡 | integrated | IC-PC/M-PI | 1000 | 台 |
| 7 | IC读卡器 | ZKTeco | KR802B-M | 324 | 台 |
| 8 | 出门按钮 | 西门子 | 5TD01031CC1 | 324 | 只 |
| 9 | 四门控制器 | ZKTeco | INBI0460 | 58 | 台 |
| 10 | 四门控制器 | ZKTeco | ZTHCAM460 | 31 | 台 |
| 11 | 专用电源 | ZKTeco | CASE04+TPM005 | 31 | 台 |
| 12 | 锁供电电源 | ZKTeco | AP105 | 89 | 台 |
| 13 | 发卡器 | ZKTeco | CR20M | 1 | 台 |
| 14 | 管理软件 | ZKTeco | 百傲瑞达 | 1 | 套 |
| 15 | 双门磁力锁 | BECX | BCL-2507-C | 139 | 只 |
| 16 | 单门磁力锁 | BECX | BCL-2507-A | 175 | 只 |
| 17 | 电插锁 | BECX | 1081S | 18 | 只 |
| 18 | 玻璃门夹 | BECX |  | 16 | 套 |
| 19 | 系统管理主机 | 国产 | 配套 | 1 | 台 |
| 20 | 管理PC | 联想 | I5 | 2 | 台 |
| 21 | 16口交换机 | 华三 | 16口 | 3 | 台 |
| 22 | 硬盘录像机 | 大华 | DH-IVSS708 | 1 | 台 |
| 23 | 硬盘 | 希捷 | 4T | 1 | 台 |
| 24 | 发卡器 | 海康威视 | 配套 | 1 | 个 |
| 25 | 人脸识别额测温Pad | 海康威视 | 定制 | 7 | 台 |
| 26 | 闸机支架 | 海康威视 | 定制 | 7 | 套 |
| 27 | 桥式摆闸（单机芯） | 海康威视 | 单机芯 | 2 | 台 |
| 28 | 高端防撞摆闸（单机芯） | 海康威视 | 单机芯 | 10 | 台 |
| 29 | 高端防撞摆闸（双机芯） | 海康威视 | 双机芯 | 1 | 台 |
| 30 | 人脸识别智能终端 | 海康威视 | 定制 | 2 | 台 |
| 31 | 壁装支架 | 海康威视 | 配套 | 2 | 套 |
| 32 | 亚克力隔断 | 国产 | 定制 | 7 | 套 |
| 33 | 高精度热成像测温枪机 | 大华 | DH-TPC-BF5421 | 2 | 台 |
| 34 | 摄像机电源 | 大华 | DH-PFM320 | 2 | 个 |
| 35 | 高精度黑体 | 大华 | DH-TPC-HBB-AGN | 2 | 个 |
| 36 | 枪机支架 | 国产 | 配套 | 4 | 台 |
| 四、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| （1）设备网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机主机 | H3C | LS-7503E-M | 1 | 台 |
| 2 | 交换机引擎模块 | H3C | LSQM1CGP24TSSC0 | 1 | 台 |
| 3 | 路由引擎模块 | H3C | LSQM1CGP24TSSC0 | 1 | 台 |
| 4 | 交流电源模块 | H3C | LSQM1AC300 | 2 | 台 |
| 5 | 24口POE交换机 | H3C | LS-5130S-28P-HPWR-E1 | 28 | 台 |
| 6 | 光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310 | 54 | 只 |
| （2）外网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | H3C | F1000-AK135 | 1 | 台 |
| 2 | 核心交换机+双主控 | H3C | S7506E-NP-组合配置-（主机）+双主控（MPUB），LS-Z+M-18 | 2 | 台 |
| 3 | 交换机电源模块 | H3C | PSR650C-12A | 4 | 台 |
| 4 | 以太网接口模块 | H3C | LSQM2GT48SA0 | 2 | 台 |
| 5 | 以太网接口模块 | H3C | LSQM2GP44TSSC0 | 2 | 台 |
| 6 | SFP+电缆 | H3C | LSWM3STK | 4 | 根 |
| 7 | 24口接入交换机 | H3C | LS-5130S-28P-E1 | 2 | 台 |
| 8 | 48口接入交换机 | H3C | LS-5130S-52P-E1 | 9 | 台 |
| 9 | 24口POE交换机 | H3C | LS-5130S-28P-HPWR-E1 | 24 | 台 |
| 10 | 8口POE交换机 | H3C | LS-5130S-10P-HPWR-E1 | 3 | 台 |
| 11 | 无线AP | H3C | EWP-WA5320-SI-FIT | 77 | 台 |
| 18 | 无线AP控制器 | H3C | EWP-WX3510H | 1 | 台 |
| 19 | 电源模块 | H3C | LSPM2150A | 2 | 台 |
| 20 | 无线授权 | H3C | LIS-WX-32-BE | 2 | 套 |
| 21 | 无线授权 | H3C | LIS-WX-16-BE | 1 | 套 |
| 22 | 光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310 | 56 | 只 |
| 23 | 行为管理服务器 | Panabit |  | 2 | 台 |
| （3）内网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | H3C | F1000-AK115 | 1 | 台 |
| 2 | 核心交换主机 | H3C | LS-7503E-M | 1 | 台 |
| 3 | 交换机引擎模块 | H3C | LSQM1CGP24TSSC0 | 1 | 台 |
| 4 | 路由引擎模块 | H3C | LSQM1CGP24TSSC0 | 1 | 台 |
| 5 | 交流电源模块 | H3C | LSQM1AC300 | 2 | 台 |
| 6 | 48口接入交换机 | H3C | LS-5130S-52P-E1 | 5 | 台 |
| 7 | 光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310 | 8 | 只 |
| 五、信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 1F路演会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 触摸电视一体机 | CVtouch | C98HM | 1 | 台 |
| 2 | 无线传屏 | MAXHUB | SM01 | 1 | 台 |
| 3F会议室4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 触摸电视一体机 | CVtouch | C98HM | 1 | 台 |
| 2 | 无线传屏 | MAXHUB | SM01 | 1 | 台 |
| 一层LED屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2全彩LED显示屏 | 玖润 | P2mm表贴，1R1G1B,国星金线封装 2053高刷芯片，显示尺寸4096mm*2304mm | 9.44 | m² |
| 2 | 发送卡 | 诺瓦 | MSD300 | 2 | 块 |
| 3 | 接收卡 | 诺瓦 | MRV330 | 48 | 块 |
| 4 | 无线媒体播放盒 | 诺瓦 | CT6 | 1 | 台 |
| 5 | 视频拼接处理器 | 诺瓦 | V900 | 2 | 套 |
| 6 | 系统控制软件 | 诺瓦 | VIPLEX EXPLORER | 1 | 套 |
| 7 | 播放软件 | 诺瓦 | Nava Studio | 1 | 套 |
| 8 | 平板电脑 | 苹果 | IPAD | 1 | 台 |
| 9 | HDMI高清线 | 绿联 | 2米 | 2 | 根 |
| 10 | HDMI-DVI跳线 | 绿联 | 3米 | 1 | 根 |
| 11 | DVI-DVI跳线 | 绿联 | 3米 | 1 | 根 |
| 12 | 屏体钢结构及外饰 | 国产 | 定制 | 10 | m² |
| 13 | 控制机柜 | TOTEW | G26642 | 1 | 台 |
| 14 | 吸顶音箱 | BOSE | DS-40F | 2 | 台 |
| 15 | 吸顶低音音箱 | BOSE | FS3 | 1 | 台 |
| 16 | 功放 | PEINCE | DX-4350 | 1 | 台 |
| 17 | 前级处理器 | PEINCE | DSP-100 | 1 | 台 |
| 18 | 电源时序 | PEINCE | 328 | 1 | 台 |
| 19 | 音频转接线 | 音王 | 莲花转3.5mm音频头 | 2 | 根 |
| 三层会议室LED屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2全彩LED显示屏 | 玖润 | P2mm表贴，1R1G1B,国星金线封装 2053高刷芯片，显示尺寸5888mm*2560mm | 15.1 | m² |
| 2 | 发送卡 | 诺瓦 | V900 | 2 | 块 |
| 3 | 接收卡 | 诺瓦 | MRV330 | 69 | 块 |
| 4 | 视频拼接处理器 | 凯视达 | KS910P | 1 | 套 |
| 5 | 系统控制软件 | 诺瓦 | 配套 | 1 | 套 |
| 6 | 电脑 | ThinkCentre | M71OQ i5-7500T/8G内存/1T | 1 | 台 |
| 7 | 屏体钢结构及外饰 | 国产 | 定制 | 15.9 | m² |
| 8 | DP-VGA跳线 | 绿联 |  | 1 | 根 |
| 9 | 会议管理服务器 | 浪潮 | NF5270M4 E5-2630V4*18G 2*1TSATA 支持Raid 0，1，5,6 | 1 | 台 |
| 10 | 操作系统 | MSsoft | 2008 SERVER 企业版64位 | 1 | 套 |
| 11 | 数据库 | MSsoft | SQL 2008 | 1 | 套 |
| 排队叫号系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排队叫号电脑 | ThinkCentre | E95-4CD I5-7400/8G/1T/串并口/W10 19.5寸 | 1 | 台 |
| 2 | 取号机 | AOLSEE | AS-CM-22ZNG | 1 | 台 |
| 3 | 虚拟呼叫器 | AOLSEE | AS-WX-6ZNG | 16 | 台 |
| 4 | 喇叭 | LISTEN | LS-501 | 4 | 台 |
| 5 | 语言功放 | LISTEN | LS-500 | 1 | 台 |
| 6 | 排队叫号主程序 | AOLSEE | 智慧排队叫号软件V8.3 | 1 | 套 |
| 7 | 窗口屏 | AOLSEE | AS-DB-C10ZNG | 16 | 套 |
| 8 | 窗口互动外屏端软件 | AOLSEE | 数据对接软件V6.0 | 16 | 套 |
| 触摸查询系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 触摸查询机 | AOLSEE | AS-CM-55XZNG | 3 | 台 |
| 2 | 软件 | AOLSEE | 互动展示 | 3 | 套 |
| 3 | 信息发布控制器 | ThinkCentre | E95-4CD I5-7400/8G/1T/串并口/W10 | 1 | 台 |
| 4 | 32寸多媒体终端一体机 | AOLSEE | AS-5300-32ZNG | 12 | 台 |
| 5 | 伸缩安装支架 | NB |  | 12 | 套 |
| 6 | 终端授权软件 | 汉莫思 | 终端授权软件V8.1 | 12 | 套 |
| 7 | 信息发布系统平台软件 | 汉莫思 | 信息发布系统平台软件V8.1 | 1 | 套 |
| 会议管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧会务管理软件 | 汉莫思 | 智慧会务管理软件V8.3 | 1 | 套 |
| 2 | 数据库对讲模块 | AOLSEE | OA\OUTLOOK | 1 | 套 |
| 3 | 智能会议显示终端 | AOLSEE | AS-5300-19ZNG | 7 | 台 |
| 4 | 伸缩安装支架 | NB | 定制 | 7 | 套 |
| 5 | 显示终端授权许可 | 汉莫思 | 显示终端授权许可V8.1 | 7 | 套 |
| 六、多媒体会议系统 |  |  |  |  |  |
| 3F1#会议室 |  |  |  |  |  |
| （一）固定扩声部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器 | BOSE | DS100F | 6 | 只 |
| 2 | 数字主扩功放 | PRINCE | AQ-6 | 1 | 台 |
| 3 | 数字补声功放 | PRINCE | AQ-3 | 1 | 台 |
| 4 | 反馈抑制器 | SENBOT | S-811 | 1 | 套 |
| 5 | 控制器电源时序 | PRINCE | 528 | 1 | 台 |
| （二）音源输入部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖 1手持无线话筒 | SHURE | SLX24/SM58 | 2 | 套 |
| 2 | 手拉手会议控制主机 | TAIDEN | HCS-4100MC/50 | 1 | 台 |
| 3 | 会议主机扩展单元 | TAIDEN | HCS-8300MES | 1 | 台 |
| 4 | 手拉手会议主席单元 | TAIDEN | HCS-4866C/50 | 1 | 支 |
| 5 | 手拉手会议代表单元 | TAIDEN | HCS-4866D/50 | 35 | 支 |
| 6 | 6芯60米会议话筒延长线 | TAIDEN | CBL6PS-60 | 3 | 条 |
| （三）显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | Sony | F630W | 1 | 台 |
| 2 | 投影幕布 | Grandview | DI-MI150W | 1 | 张 |
| 3 | 投影机电动吊架 | EZONE | EPC-M30 | 1 | 套 |
| 4 | HDMI延长器 | MT-viki | MT-ED06-IR | 1 | 套 |
| 5 | 会议桌面电动翻转插座 | EZONE | K-I08 | 1 | 套 |
| （四）安装辅件及机房部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 帝一 | RVV3*1.0 | 200 | 米 |
| 2 | 音箱线 | 音王 | 2*1.5mm² | 300 | 米 |
| 3 | 话筒线 | 音王 | RVVP3*0.5mm² | 50 | 米 |
| 4 | 网线 | CONNECI | CFS61004 | 200 | M |
| 5 | HDMI线 | UGREEN | 20M | 1 | 条 |
| 6 | VGA线 | UGREEN | 20M | 1 | M |
| 7 | 多媒体地插 | UGREEN | K-003CU-T | 2 | 个 |
| 8 | HDMI跳线 | UGREEN | 2M | 2 | 根 |
| 9 | VGA跳线 | UGREEN | 3M | 1 | 根 |
| 10 | 音频跳线 | UGREEN | 4M | 1 | 根 |
| 3F2#会议室 |  |  |  |  |  |
| （一）固定扩声部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器 | BOSE | DS100F | 6 | 只 |
| 2 | 数字主扩功放 | PRINCE | AQ-6 | 1 | 台 |
| 3 | 数字补声功放 | PRINCE | AQ-3 | 1 | 台 |
| 4 | 反馈抑制器 | SENBOT | S-811 | 1 | 套 |
| 5 | 电源时序控制器 | PRINCE | 528 | 1 | 台 |
| （二）音源输入部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖 1手持无线话筒 | SHURE | SLX24/SM58 | 2 | 套 |
| 2 | 手拉手会议控制主机 | TAIDEN | HCS-4100MC/50 | 1 | 台 |
| 3 | 手拉手会议主席单元 | TAIDEN | HCS-4866C/50 | 1 | 支 |
| 4 | 手拉手会议代表单元 | TAIDEN | HCS-4866D/50 | 14 | 支 |
| 5 | 6芯20米会议话筒延长线 | TAIDEN | CBL6PS-20 | 1 | 条 |
| （三）安装辅件及机房部分 |  |  |  |  |  |
|  | 音箱线 | 音王 | 2*1.5mm² | 100 | 米 |
|  | HDMI高清线 | UGREEN | 15M | 1 | 条 |
|  | 电动翻转桌面插座 | EZONE | K-I08 | 1 | 套 |
|  | 机柜 | TOTEN | G26622 | 1 | 台 |
| 五层会议室（80平方） |  |  |  |  |  |
| （一）固定扩声部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器 | BOSE | DS100F | 4 | 只 |
| 2 | 数字主扩功放 | PRINCE | AQ-3 | 2 | 台 |
| 3 | 调音台 | YAMAHA | MG12XU | 1 | 台 |
| 4 | 音频数字处理器 | PRINCE | 3.24 | 1 | 台 |
| 5 | 反馈抑制器 | SENBOT | S-811 | 1 | 套 |
| 6 | 电源时序控制器 | PRINCE | 528 | 1 | 台 |
| （二）音源输入部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖 1手持无线话筒 | SHURE | SLX24/SM58 | 2 | 套 |
| 2 | 手拉手会议控制主机 | TAIDEN | HCS-4100MC/50 | 1 | 台 |
| 3 | 手拉手会议主席单元 | TAIDEN | HCS-4866C/50 | 1 | 台 |
| 4 | 手拉手会议代表单元 | TAIDEN | HCS-4866D/50 | 15 | 台 |
| 5 | 6芯20米会议话筒延长线 | TAIDEN | CBL6PS-10 | 1 | 条 |
| （三）显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | Sony | F400X | 1 | 台 |
| 2 | 投影幕布 | Grandview | CN-M120 | 1 | 张 |
| 3 | 幕布遥控器 | 国产 | Y-3 | 1 | 套 |
| 4 | 投影机吊架 | EZONE | BB12 | 1 | 套 |
| （四）安装辅件及机房部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱线 | 音王 | 2*1.5mm² | 100 | 米 |
| 2 | HDMI高清线 | UGREEN | 20M | 1 | 条 |
| 3 | 多媒体地插 | EZONE | K-003CU-T | 2 | 个 |
| 4 | 电动翻转桌面插座 | EZONE | K-I08 | 1 | 套 |
| 5 | 机柜 | TOTEN | 9U | 1 | 台 |
| 3F舞台会议室 |  |  |  |  |  |
| （一）固定扩声部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩扬声器 | BOSE | RMU208 | 2 | 只 |
| 2 | 超低频扬声器 | BOSE | 502B | 2 | 只 |
| 3 | 音频处理器 | BOSE | SP-24 | 1 | 台 |
| 4 | 调音台 | YAMAHA | MG12XU | 1 | 台 |
| 5 | 专业效果器 | LEXTCON | MX-200 | 1 | 台 |
| 6 | 低频功率放大器 | PRINCE | AQ-8 | 1 | 台 |
| 7 | 主扩功放 | PRINCE | AQ-6 | 1 | 台 |
| 8 | 数字音频矩阵 | PRINCE | M-1608 | 1 | 台 |
| 9 | 电源时序控制器 | PRINCE | 528 | 2 | 台 |
| 10 | 视频矩阵 | MT-viki | MT-HD8X8 | 1 | 台 |
| （二）音源输入部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖 1手持无线话筒 | SHURE | SLX24/SM58 | 2 | 套 |
| 2 | 天线分配系统 | SHURE | UA844+SWB/LC | 1 | 套 |
| 3 | 有源指向性天线 | SHURE | UA874 | 2 | 只 |
| 4 | 同轴电缆 | 帝一 | SYV50-5 | 50 | M |
| （三）中央控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央控制系统主机 | KUASIN | KS-CCSN | 1 | 台 |
| 2 | 无线AP | TP-LINK | TL-WDR5620 | 1 | 台 |
| 3 | 红外发射棒 | KUASIN | KS-IR | 8 | 只 |
| 4 | 触摸屏 | 苹果 | IPAD MR7F2CH/A | 1 | 台 |
| 5 | 软件授权 | KUASIN | KE-SYSTEM | 1 | 套 |
| 6 | 8路控制继电器 | KUASIN | KS-PWR-811 | 2 | 台 |
| 7 | 中控编程软件 | KUASIN | KE-E | 1 | 套 |
| （四）视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 球形摄像机 | 海康威视 | Ids-2DF522OS-D4/IY | 1 | 台 |
| 2 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8608N-K8 | 1 | 台 |
| 3 | 交换机 | H3C | LS-5130S-10P-ET | 1 | 台 |
| 4 | 监控硬盘 | 希捷 | ST300OVX010 | 1 | 块 |
| 5 | 显示器 | AOC | 24BIXHS | 1 | 台 |
| 6 | 伸缩支架 | NB | F120 | 1 | 套 |
| 7 | 遥控键盘 | 海康威视 | DS-1600K | 1 | 套 |
| （五）灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED染色灯面光灯 | OUYIL | SE-L042 | 12 | 台 |
| 2 | LED染色灯逆光灯 | OUYIL | SE-L042 | 12 | 台 |
| 3 | LED染色灯侧灯 | OUYIL | SE-L042 | 8 | 台 |
| 4 | 摇头灯 | OUYIL | SA-B3016 | 8 | 台 |
| 5 | 会议三基色柔光灯 | OUYIL | SN-H008 | 10 | 台 |
| 6 | 动画全彩激光机 | OUYIL | TVS-US15R | 2 | 台 |
| 7 | 蝴蝶灯 | OUYIL | 12U | 2 | 台 |
| 8 | 灯光控制台 | OUYIL | KKT1024 | 1 | 台 |
| 9 | 信号放大器 | TLD | SDA8 | 1 | 台 |
| 10 | 铝合金灯钩 | OUYIL | 中号，铝合金 | 54 | 套 |
| 11 | 灯光吊杆杆体 | 国产 | 定制 | 30 | 米 |
| （六）安装辅材及机房部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备间监听音箱 | BOSH | DS16S | 2 | 只 |
| 2 | 数字功放 | PRINCE | 2350 | 1 | 台 |
| 3 | 音箱线 | 音王 | 2*1.5mm² | 100 | 米 |
| 4 | HDMI高清线 | UGREEN | 10M | 2 | 根 |
| 5 | 话筒线 | 音王 | RVVP3*0.5mm² | 10 | 米 |
| 6 | 灯光信号线 | 帝一 | RVVP3*1.0mm² | 200 | 米 |
| 7 | 灯光电源线 | 帝一 | RVV2*2.5 | 200 | 米 |
| 8 | USB延长线 | UGREEN | 10M | 2 | 条 |
| 9 | 机柜 | TOTEN | G26642 | 2 | 台 |
| 普通小会议室*3间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | Sony | F400X | 3 | 台 |
| 2 | 投影幕布 | Grandview | CN-M100 | 3 | 张 |
| 3 | 幕布遥控器 | 国产 | Y-3 | 3 | 套 |
| 4 | 投影机固定支架 | EZONE | BB12 | 3 | 套 |
| 5 | HDMI高清线 | UGREEN | 20M | 3 | 条 |
| 6 | VGA线 | UGREEN | 20M | 3 | 条 |
| 7 | 多媒体地插 | EZONE | K-003CU-T | 3 | 个 |
| 8 | 电动翻转插座 | EZONE | K-108 | 3 | 套 |
| 三层会议室（68平方） |  |  |  |  |  |
| （一）固定扩声部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议主扩音箱 | BOSH | DS100SE | 4 | 只 |
| 2 | 功率放大器 | PRINCE | AQ-3 | 2 | 台 |
| （二）周边处理部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 前级 | PRINCE | DSP-100 | 1 | 台 |
| 2 | 音频数字处理器 | PRINCE | 3.24 | 1 | 台 |
| 3 | 反馈抑制器 | SENBOT | S-811 | 1 | 套 |
| 4 | 电源管理器 | PRINCE | 328 | 1 | 台 |
| （三）音源输入部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖 1手持无线话筒 | SHURE | SLX24/SM58 | 2 | 套 |
| 2 | 数字红外无线会议系统主机 | TAIDEN | HCS-5300M | 1 | 台 |
| 3 | 红外无线发言主席单元 | TAIDEN | HCS-5381C | 1 | 台 |
| 4 | 红外无线发言代表单元 | TAIDEN | HCS-5381D | 23 | 台 |
| 5 | 话筒杆 | TAIDEN | MS41EHA1B | 24 | 支 |
| 6 | 数字红外收发器 | TAIDEN | HCS-5300TD/80 | 6 | 台 |
| 7 | 充电座 | TAIDEN | HCS-5300CHG/06 | 4 | 台 |
| 8 | 40米收发器专用电缆 | TAIDEN | CBL5300-40 | 6 | 条 |
| 9 | 基础设置软件模块 | TAIDEN | HCS-5310/80 | 1 | 套 |
| 10 | 话筒控制软件模块 | TAIDEN | HCS-5313/80 | 1 | 套 |
| 11 | 红外代码管理模块 | TAIDEN | HCS-4321/60 | 1 | 套 |
| 12 | 中控编码系统软件 | TAIDEN | HCS-6100W | 1 | 套 |
| 13 | 话筒线 | 国产 | NC-RVPE2*0.22 | 10 | 米 |
| 14 | JDG金属镀锌穿线管 φ25 | 国产 | 定制 | 300 | 米 |
| 15 | 数字红外无线会议系统主机 | TAIDEN | HCS-5300M | 1 | 台 |
| （四）显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | Sony | F630W | 1 | 台 |
| 2 | 投影幕布 | Grandview | DI-MI150W | 1 | 张 |
| 3 | 投影机电动支架 | EZONE | EPC-M30 | 1 | 套 |
| 4 | HDMI延长器 | MT-viki | MT-ED06-IR | 1 | 套 |
| 5 | 会议桌面电动翻转插座 | EZONE | K-108 | 1 | 套 |
| （五）安装附件及机房部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 帝一 | RVV3*1.0 | 200 | 米 |
| 2 | 音箱线 | 音王 | 2*1.5mm² | 300 | 米 |
| 3 | 话筒线 | 音王 | RVVP3*0.5mm² | 50 | 米 |
| 4 | 网线 | CONNECI | CFS61004 | 200 | M |
| 5 | HDMI线 | UGREEN | 20M | 1 | 条 |
| 6 | VGA线 | UGREEN | 20M | 1 | M |
| 7 | 多媒体地插 | EZONE | K-003CU-T | 1 | 个 |
| 8 | HDMI跳线 | UGREEN | 2M | 2 | 根 |
| 9 | VGA跳线 | UGREEN | 2M | 1 | 根 |
| 10 | 音频跳线 | UGREEN | 2M | 1 | 根 |
| 3M3#会议室 |  |  |  |  |  |
| （一）固定扩声部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器 | BOSE | DS100F | 6 | 只 |
| 2 | 数字主扩功放 | PRINCE | AQ-6 | 1 | 台 |
| 3 | 数字补声功放 | PRINCE | AQ-3 | 1 | 台 |
| 4 | 反馈抑制器 | SENBOT | S-811 | 1 | 套 |
| 5 | 电源时序控制器 | PRINCE | 528 | 1 | 台 |
| （二）音源输入部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖一手持无线话筒 | SHURE | SLX24/SM58 | 2 | 套 |
| （三）显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | Sony | F630W | 1 | 台 |
| 2 | 投影幕布 | Grandview | DI-M1150W | 1 | 张 |
| 3 | 投影机电动吊架 | EZONE | EPC-M30 | 1 | 套 |
| 4 | HDMI延长器 | MT-viki | MT-ED05 | 1 | 套 |
| 5 | 会议桌面电动翻转插座 | EZONE | K-108 | 1 | 套 |
| (四)安装辅件及机房部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 帝一 | RVV3*1.0 | 200 | 米 |
| 2 | 音箱线 | 音王 | 2*1.5mm² | 300 | 米 |
| 3 | 话筒线 | 音王 | RVVP3*0.5mm² | 50 | 米 |
| 4 | 网线 | CONNECT | CFS61004 | 100 | 米 |
| 5 | dp-hdmi线 | UGREEN | 3M | 1 | 根 |
| 6 | HDMI线 | UGREEN | 20M | 1 | 条 |
| 7 | VGA线 | UGREEN | 20M | 1 | 条 |
| 8 | HDMI跳线 | UGREEN | 2M | 2 | 根 |
| 9 | VGA跳线 | UGREEN | 2M | 1 | 根 |
| 七、背景音乐系统 |  |  |  |  |  |
| 1F咖啡馆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 背景音乐音箱 | BOSE | DS-16F | 6 | 只 |
| 2 | 背景音乐低音音箱 | BOSE | FS3 | 2 | 只 |
| 3 | 专业数字4通道主扩功放 | PEINCE | DX-4350 | 1 | 台 |
| 4 | 专业数字低音功放 | PEINCE | DX-2350 | 1 | 台 |
| 5 | 专业数字音频处理器 | PEINCE | 3.24 | 1 | 台 |
| 6 | 前级处理器 | PEINCE | DSP-100 | 1 | 套 |
| 7 | 智能电源管理系统 | PEINCE | 328 | 1 | 台 |
| 8 | 幕布 | GRANDVIEW | DI-M1150W | 1 | 张 |
| 9 | 幕布遥控器 | GRANDVIEW | YK-03 | 1 | 套 |
| 10 | 投影机 | 索尼 | VPL-CH373 | 1 | 台 |
| 11 | 投影机固定吊架 | 亿智 | BB12 | 1 | 个 |
| 12 | 无线投屏器 | 汇视通 | WH150 | 1 | 个 |
| 13 | 蓝牙音频接收器 | 绿联 | 40759 | 1 | 个 |
| 14 | 音频跳线 | 音王 | 3.5转双莲花 | 1 | 根 |
| 休闲区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 背景音乐系统 | BOSE | DS-16F | 50 | 只 |
| 2 | 智能背景音乐功放 | 音丽士 | LV230 | 23 | 套 |
| 3 | 蓝牙音频接收模块 | 音丽士 | LV230 | 23 | 套 |
| 4 | 数字音量控制面板 | 音丽士 | LV630 | 23 | 套 |
| 八、能耗管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 浪潮 | NF5270M4 | 1 | 台 |
| 2 | 操作系统 | Mssoft | 2012 SERVER 企业版64位 | 1 | 套 |
| 3 | 数据库 | Mssoft | SQL 2012 r2 | 1 | 套 |
| 4 | 导轨安装单项电能表 | 天溯 | NTS-220GS-2 | 117 | 台 |
| 5 | 导轨安装三项一次电能表 | 天溯 | NTS-240GS-3 5（60A） | 49 | 台 |
| 6 | 导轨安装三项二次电能表 | 天溯 | NTS-240GS-3 5（6A） | 31 | 台 |
| 7 | 光电直读冷水表 | 埃美柯 | LXSY-40E1 | 38 | 台 |
| 8 | 通讯管理机 | 天溯 | NTS-165E-TS01-N01R09 | 2 | 台 |
| 9 | 开关电源 | 台湾明纬 | NTS-150-12 | 2 | 台 |
| 10 | 后台监控系统软件 | 天溯 | EMS+EMCS | 1 | 套 |
| 11 | GSM短信模块 | 傲屹 | AYG-59C GSM MODEM RS232 | 1 | 套 |
| 12 | 串口卡 | 胜为 | PCE-2034 | 1 | 套 |
| 13 | OPC-C | 天溯 | OPC接口对接空调系统数据 | 1 | 套 |
| 14 | OPC-C | 广州捷宝 | OPC接口对接IBMS系统数据 | 1 | 套 |
| 15 | 红外抄表掌机 | 天溯 | A188 | 1 | 套 |
| 16 | 微信支付模块 | 天溯 | 定制 | 1 | 套 |
| 17 | 系统调试 | 奥佳 | 集成调试 | 1 | 项 |
| 九、智能照明系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能照明管理电脑 | ThinkCentre | E95-4CD I5-7400/8G/1T/串并口/W10 无显示器 | 1 | 台 |
| 2 | 智能照明中文监控软件 | DALITEK | DCS800 | 1 | 套 |
| 3 | 电脑连接器 | DALITEK | DN232-USB | 1 | 套 |
| 4 | 时钟管理器 | DALITEK | DT600 | 2 | 套 |
| 5 | 多功能网桥 | DALITEK | DR485_ | 5 | 套 |
| 6 | 电源 | 明伟 | MW-DR-60W-12 | 23 | 台 |
| 7 | 数字式可编程开关控制器 | DALITEK | DR620-LC | 3 | 个 |
| 8 | 数字式可编程开关控制器 | DALITEK | DR920-LC | 1 | 个 |
| 9 | 数字式可编程开关控制器 | DALITEK | DR1220-LC | 24 | 个 |
| 10 | 8键智能面板 | DALITEK | DCP980n | 24 | 个 |
| 11 | 红外动静探测器 | DALITEK | DS700 | 180 | 个 |
| 12 | 信号连接器 | DALITEK | DR485S-D | 23 | 个 |
| 13 | 光感探测器 | DALITEK | DS711 | 2 | 个 |
| 14 | 软件集成调试 | DALITEK | 现场调试 | 1 | 项 |
| 15 | 管理电脑 | ThinkCentre | E95-4CD I5-7400/8G/1T/串并口/W10 无显示器 | 3 | 台 |
| 16 | 接线板 | 公牛 | 15孔 | 3 | 只 |
| 十、机房工程 |  |  |  |  |  |
| 信息中心机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 科士达 | 90KVA | 1 | 台 |
| 2 | 蓄电池 | 科士达 | 6-FM100 | 128 | 节 |
| 3 | 电池电缆及开关箱 | 国产 | 定制 | 1 | 套 |
| 4 | 电池架 | 国产 | A32 | 4 | 套 |
| 5 | UPS主机支架 | 国产 | 10#槽钢 | 1 | 套 |
| 6 | 电池柜支架 | 国产 | 5#角铁 | 4 | 套 |
| 7 | 服务器机柜 | 科士达 | 600*1200*2000 | 11 | 台 |
| 8 | 底板 | 科士达 | 600*1200 | 11 | 块 |
| 9 | 侧门 | 科士达 | 1200MM | 4 | 块 |
| 10 | 垂直绑线板 | 科士达 | 80MM | 11 | 套 |
| 11 | 垂直理线槽 | 科士达 | 42U高机柜 | 11 | 套 |
| 12 | 水平理线架 | 科士达 | 安装机架 | 11 | 个 |
| 13 | 固定层板 | 科士达 | 1200MM | 55 | 个 |
| 14 | 盲板 | 科士达 | 1U | 77 | 个 |
| 15 | 机柜封闭组件 | 科士达 | 600MM | 22 | 个 |
| 16 | PDU | 科士达 | 32A总输入 | 22 | 个 |
| 17 | 双开滑动门 | 科士达 | 1200MM | 2 | 个 |
| 18 | 600宽天窗 | 科士达 | 600MM | 7 | 个 |
| 19 | 控制盒 | 科士达 | 集成 | 1 | 个 |
| 20 | 顶部线槽 | 科士达 | 600MM | 28 | M |
| 21 | 列与列走线梯 | 科士达 | 每列一个 | 2 | 个 |
| 22 | 精密空调 | 科士达 | 12.5KW | 1 | 台 |
| 23 | 室内外机安装 | 国产 | 安装 | 1 | 批 |
| 24 | 精密空调内机 | 科士达 | FS040RAACEOBE | 2 | 台 |
| 25 | 精密空调外机 | 科士达 | KCS054HNA | 2 | 台 |
| 26 | 电力电量仪-不带液晶显示 | 计通 | MCP400S | 2 | 台 |
| 27 | 电流互感器 | 正泰 | BH-0.66 | 6 | 只 |
| 28 | 计通JITON-AMS集中监控软件 | 计通 | V5.01 | 1 | 套 |
|  | 开关转换采集模块 | 计通 | OAO-886 | 4 | 只 |
| 28 | 计通JITON-AMS集中监控软件 | 计通 | V5.01 | 1 | 套 |
| 29 | UPS监测转换模块 | 计通 | OAO-820C | 1 | 只 |
| 30 | 计通JITON-AMS集中监控软件 | 计通 | V5.01 | 1 | 套 |
| 31 | 空调监测模块 | 计通 | OAO-820C | 1 | 只 |
| 32 | 计通JITON-AMS集中监控软件 | 计通 | V5.01 | 1 | 套 |
| 33 | 温湿度传感器 | 计通 | OAO-210 | 10 | 只 |
| 34 | 计通JITON-AMS集中监控软件 | 计通 | V5.01 | 1 | 套 |
| 35 | 不定位漏水控制器 | 祥为 | XW-DC | 2 | 套 |
| 36 | 15米不定位漏水感应线 | 祥为 | XW1100 | 2 | 根 |
| 37 | 漏水固定胶贴 | 祥为 | XW-HDC | 2 | 套 |
| 38 | 开关状态采集模块 | 计通 | OAO-816D | 1 | 只 |
| 39 | 计通JITON-AMS集中监控软件 | 计通 | V5.01 | 1 | 套 |
| 40 | 转化器模块 | 计通 | OAO—816D | 4 | 个 |
| 41 | 电流传感器 | 计通 | OAO-30RC | 4 | 只 |
| 42 | 12V电池传感器模块 | 计通 | OAO-30IS | 160 | 个 |
| 43 | 计通JITON-AMS集中监控软件 | 计通 | V5.01 | 1 | 套 |
| 44 | 单门双向控制器 | 计通 | OAO-MJ102 | 4 | 套 |
| 45 | 双门双向控制器 | 计通 | OAO-MJ202 | 1 | 套 |
| 46 | 单门门禁箱 | 计通 | 12V/5A | 4 | 套 |
| 47 | 密码IC读卡器 | 计通 | OAO-MIC | 5 | 套 |
| 48 | IC感应卡 | 计通 | IC | 10 | 张 |
| 49 | 双门电磁锁 | 捷克 | VI-280BS | 5 | 把 |
| 50 | 出门按钮 | TCL | 86 | 5 | 只 |
| 51 | 计通JITON-AMS集中监控软件 | 计通 | V5.01 | 1 | 套 |
| 52 | 300万红外半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2135F-1 | 6 | 个 |
| 53 | 8路NVR硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7608N-K2 | 1 | 台 |
| 54 | 监控硬盘 | 海康威视 | ST4000VX000 | 2 | 块 |
| 55 | 计通JITON-AMS集中监控软件 | 计通 | V5.01 | 1 | 套 |
| 56 | 嵌入式管理机 | 计通 | OAO-8000E | 1 | 套 |
| 57 | 液晶显示器 | AOC | E2252SWDN | 1 | 套 |
| 58 | 监控箱 | 计通 | 500*370*120mm | 3 | 套 |
| 59 | 8口串口服务器 | 计通 | OAO-608 | 2 | 台 |
| 60 | USB接口电话语音报警设备 | 计通 | OAO-DH01 | 1 | 套 |
| 61 | 短信报警设备 | 计通 | OAO-DX01 | 1 | 套 |
| 62 | 多媒体音箱 | 漫步者 | R10U | 1 | 套 |
| 63 | 开关输入/出控制模块 | 计通 | OAO-860K | 1 | 只 |
| 64 | 声光报警器 | 豪恩 | HC-103 | 1 | 个 |
| 65 | 计通JITON-AMS集中监控软件 | 计通 | V5.01 | 1 | 套 |
| 66 | 总配电柜（含ATS） | 施耐德 | 按图定制 | 1 | 套 |
| 67 | UPS输入输出配电柜 | 施耐德 | 按图定制 | 1 | 套 |
| 68 | 精密交流列头柜 | 施耐德 | 按图定制 | 2 | 套 |
| 69 | 照明配电箱 | 施耐德 | 按图定制 | 1 | 套 |
| 70 | 弱电井UPS配电箱 | 施耐德 | 按图定制 | 4 | 套 |
| 71 | 应急LED平板灯 | 雷士 | 300*1200 | 8 | 套 |
| 72 | LED平板灯 | 雷士 | 300*1200 | 16 | 套 |
| 73 | 消防应急指示灯 | 国标 | 消防应急专用 | 3 | 套 |
| 74 | 消防应急标志灯 | 国标 | 消防应急专用 | 3 | 套 |
| 75 | 墙面维护五空插座 | TCL | 10A | 6 | 个 |
| 76 | 翘板开关 | TCL | 双联单控 | 2 | 个 |
| 77 | 翘板开关 | TCL | 双联双控 | 2 | 个 |
| 78 | 工业连接器 | 科士达 | 32A | 22 | 套 |
| 79 | 镀锡紫铜带 | 国产优质 | 30x3 | 100 | 米 |
| 80 | 接地汇流分线盒 | 国产优质 | 450x320x150 | 2 | 只 |
| 81 | 综合接地主干电缆 | 帝一 | ZR-BVR-1x70mm2 | 50 | 米 |
| 82 | 设备综合接地线 | 帝一 | ZR-BVR-16mm2 | 100 | 米 |
| 83 | 一般接地线线 | 帝一 | ZR-BVR-6mm2 | 100 | 米 |
| 84 | 接地铜端子接头 | 国产优质 |  | 1 | 批 |
| 85 | 轴流排烟风机 | 国产优质 | 处理排烟量2500m³/h | 2 | 台 |
| 86 | 密闭防火阀 | 国产优质 | 400*400 | 2 | 个 |
| 87 | 排烟管道 | 国产优质 | 双面铝箔酚醛复合板 | 60 | 平方 |
| 88 | 排风口 | 国产优质 | 300*300 | 3 | 个 |
| 89 | 柜式灭火装置 | 世纪凯旋 | GQQ90/2.5KX | 1 | 套 |
| 90 | 柜式灭火装置 | 世纪凯旋 | GQQ120/2.5KX | 2 | 套 |
| 91 | 七氟丙烷灭火药剂 | 海湾 | HFC-227ea | 300 | Kg |
| 92 | 火警报警控制器 | 海湾 | JB-QB-GST200 | 1 | 台 |
| 93 | 气体灭火控制器 | 海湾 | GST-qkp04 | 1 | 台 |
| 94 | 喷洒指示灯 | 海湾 | GST-LD-8317 | 5 | 只 |
| 95 | 手自动转换按钮 | 海湾 | GST-LD-8316 | 5 | 只 |
| 96 | 模块 | 海湾 | GST-LD-8301 | 5 | 只 |
| 97 | 烟感探测器 | 海湾 | JTY-GD-G3T | 15 | 套 |
| 98 | 温感探测器 | 海湾 | JTW-ZCD-G3T | 30 | 套 |
| 99 | 声光报警器 | 海湾 | HX-100B | 5 | 只 |
| 100 | 警铃 | 海湾 | HY2114 | 5 | 只 |
| 101 | 液晶拼接屏 | HUAMAI | HM-DC55S02-1 | 4 | 块 |
| 102 | LCD拼接屏支架 | HUAMAI | 配套 | 4 | 只 |
| 103 | 电视墙 | HUAMAI | 定制 | 1 | 套 |
| 104 | 拼接器 | HUAMAI | 嵌入式单元 | 4 | 套 |
| 105 | 操作台 | HUAMAI | 三联 | 1 | 套 |
| 十一、庭审系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板电视 | 夏普 | LCD-58MY8006A | 2 | 台 |
| 2 | 安装支架 | NB | C3-F | 2 | 台 |
| 3 | 音频功放 | PRINCE | AQ-3 | 2 | 台 |
| 4 | 壁挂音箱 | BOSH | DS100SE | 2 | 只 |
| 5 | 吸顶音箱 | BOSH | DS100 | 4 | 只 |
| 6 | 庭审发言话筒 | RELACART | TSG-910 | 12 | 台 |
| 7 | 无线移动话筒 | RELACART | UR-111DMH | 1 | 套 |
| 8 | 高清数字媒体综合控制系统 | 华夏电通 | CHNSYS-HMCP 4000 | 1 | 台 |
| 9 | 数字音频处理系统 | 华夏电通 | CHNSYS-EDAP V1.0 | 2 | 台 |
| 10 | 书记员庭审应用系统 | 华夏电通 | CHNSYS-COS 6.0 | 1 | 套 |
| 11 | 法官庭审应用系统 | 华夏电通 | CHNSYS-JOS 6.0 | 5 | 套 |
| 12 | 当事人庭审应用系统 | 华夏电通 | CHNSYS-POS V1.0 | 4 | 套 |
| 13 | 设备控制管理系统 | 华夏电通 | CHNSYS-POWR8 V1.0 | 1 | 台 |
| 14 | CHNSYS-API组件 | 华夏电通 | CHNSYS-API组件 | 2 | 套 |
| 15 | 庭审公告显示系统 | 华夏电通 | CHNSYS-TDS-SW | 1 | 套 |
| 16 | 手写屏+指纹器 | 国产 | 点聚T10A+指纹仪 | 2 | 套 |
| 17 | 信息流媒体服务系统 | 华夏电通 | CHNSYS-SMS V1.0 | 1 | 套 |
| 18 | 数字法庭管理系统 | 华夏电通 | CHNSYS-CMS 6.0 | 1 | 套 |
| 19 | 服务器机柜 | 图腾 | AD6842 | 1 | 台 |
| 20 | 机柜PDU | 突破 | 07TG130301 | 1 | 套 |
| 21 | 工业链接器 | 突破 | 214.1633+314.1643 | 1 | 套 |
| 22 | 书记员电脑 | ThinkCentre | E95-4CD I5-7400/8G/16G/傲腾/1T/2G独显/串并口/W10无显示器 | 1 | 个 |
| 23 | VGA分配器 | 绿联 | 一进四处 | 2 | 台 |
| 24 | 应用电脑 | ThinkCentre | M710Q I5-7500T/8G内存/1T/集显 | 11 | 个 |
| 25 | 显示器支架 | 国产 | 折叠通用 | 11 | 套 |
| 26 | 桌面显示屏 | ThinkCentre | S22e | 12 | 台 |
| 27 | 键盘鼠标套装 | LENOVO | 键鼠套装 | 12 | 套 |
| 28 | 高清云台摄像机 | 华夏电通 | CHNSYS IPC2000 | 5 | 台 |
| 29 | 实物展台 | 鸿合 | HITE HZ-V530 | 1 | 台 |
| 30 | 墙面信息插座 | EZONE | 一个RJ-45网络/数据线连接口，一个三插万用电源插座 | 4 | 个 |
| 31 | 高速扫描仪 | 富士通 | ix500 | 1 | 台 |
| 32 | 打印机 | 佳能 | LBP2900+ | 2 | 台 |
| 33 | 电脑图像分配器 | 绿联 | 8路视频分配器，内置高带宽300MHz视频放大芯片，具有智能高频补偿功能 | 2 | 台 |
| 34 | 语言识别服务器 | 浪潮 | NF5270M4 E5-2690V4*2 内存256G 4*600GSAS 1GRaid卡 2千兆网口 双电源 | 1 | 台 |
| 35 | 操作系统 | centos | centos7.4 64位 | 1 | 套 |
| 36 | 阿里云语音加密狗 | 阿里 | 语音加密狗 | 1 | 只 |
| 37 | 语言识别服务系统 | 华夏电通 | CHNSYS-SRS V1.0 | 1 | 套 |
| 38 | 流媒体服务器 | 浪潮 | NF5270M4 E5-2690V4*1 8G 5*2TSATA 支持Raid 0,1,5,6 | 1 | 台 |
| 39 | 操作系统 | redhat | redhat6.5 64位 | 1 | 系统 |
| 40 | 庭审管理服务器 | 浪潮 | NF5270M4 E5-2690V4*1 8G 5*2TSATA 支持Raid 0,1,5,6 | 1 | 台 |
| 41 | 操作系统 | redhat | redhat6.5 64位 | 1 | 系统 |
| 42 | 阵列主控磁盘柜 | 浪潮 | AS2200G2 2U,双控，标配16GB缓存，标配BBU-Flash,本地复制（快照、卷镜像、卷克隆、LUN拷贝、拷备份、迁移）、自精简、Qos、Draid功能；标配8个1Gb isCSI主机接口；配置19块1.2TSAS存储 | 1 | 台 |
| 43 | HDMI线 | 绿联 | 40米 | 2 | 根 |
| 44 | HDMI线 | 绿联 | 30米 | 13 | 根 |
| 45 | VGA线 | 绿联 | 30米 | 13 | 根 |
| 46 | HDMI线 | 绿联 | 25米 | 5 | 根 |
| 47 | VGA线 | 绿联 | 25米 | 3 | 根 |
| 48 | DVI转VGA | 绿联 | DVI转VGA | 3 | 只 |
| 49 | VGA转DVI-D母线 | 绿联 | VGA转DVI-D母线 | 4 | 根 |
| 50 | DVI公对公 | 绿联 | DVI公对公 1米 | 4 | 根 |
| 十二、IBMS集成系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台管理服务器 | DELL | Xeon E5-2600/16G/1T | 1 | 台 |
| 2 | 操作系统 | 微软 | Server2012/win10 | 1 | 套 |
| 3 | 数据库软件 | 微软 | Mysq1/Redis | 1 | 套 |
| 4 | 工作站 | 联想 | 17/16G/独显 | 1 | 台 |
| 5 | 服务器导轨 | 浪潮 | 标准服务器版 | 1 | 根 |
| 6 | 智慧云平台 | 太安 | 定制 | 1 | 套 |
| 7 | 模型建设 | 太安 | 图形 | 1 | 套 |
| 8 | B/S智能客户端套件 | 太安 | GH-CLOUD | 1 | 套 |
| 9 | 视频监控系统接口 | 太安 | GH-INF-CCTV | 1 | 套 |
| 10 | VRV空调接口 | 太安 | GH-1NF-ALM | 1 | 套 |
| 11 | 门禁系统接口 | 太安 | GH-1NF-ACC | 1 | 套 |
| 12 | 会议系统 | 太安 | GH-1NF-Mee | 1 | 套 |
| 13 | 机房监控系统接口 | 太安 | GH-1NF-CPU | 1 | 套 |
| 14 | 信息发布系统接口 | 太安 | GH-INF-IFO | 1 | 套 |
| 15 | 背景音乐系统接口 | 太安 | GH-INF-PAS | 1 | 套 |
| 16 | 照明控制系统接口 | 太安 | GH-INF-LIG | 1 | 套 |
| 17 | 停车场控制系统接口 | 太安 | GH-INF-PAR | 1 | 套 |
| 18 | 能源管理接口 | 太安 | GH-INF-POW | 1 | 套 |
| 19 | 火灾报警 | 太安 | GH-INF-FAS | 1 | 套 |
| 20 | 软件界面 | 太安 | 定 制 | 1 | 套 |
| 十三、二层展厅管理系统 |  |  |  |  |  |
| 序主屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸12160mm*3520mm，分辨率4864*1408；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 42.8 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | MC300 | 6 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 114 | 块 |
| 4 | 拼接处理器 | DIGIBIRD | 定制，4路DVI输入8路DVI输出 | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构 | 定制 | 主钢架结构：12160mm*3520mm | 42.8 | m² |
|  | 序地面屏 |  |  |  |  |
| 1 | P2.5led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸12160mm*4960mm，分辨率4864*1980；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 60.31 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | MC300 | 8 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 152 | 块 |
| 4 | 拼接处理器 | DIGIBIRD | 定制，4路DVI输入8路DVI输出 | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：12160mm*4960mm | 60.31 | m² |
| 序侧面屏左 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸4960mm*3520mm，分辨率1980*1408；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 17.46 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | MC300 | 2 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 48 | 块 |
| 4 | 拼接处理器 | 凯视达 | 910P | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：4960mm*3520mm | 17.46 | m² |
| 序侧面屏右 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸4960mm*3520mm，分辨率1980*1408；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 17.46 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | MC300 | 2 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 48 | 块 |
| 4 | 拼接处理器 | 凯视达 | 910P | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：4960mm*3520mm | 17.46 | m² |
| 创新科技云导图 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸5920mm*2560mm，分辨率2368*1024；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 15.16 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | MC300 | 2 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 28 | 块 |
| 4 | 拼接处理器 | 凯视达 | 910P | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：5920mm*2560mm | 15.16 | m² |
| 未来展望厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸4320mm*2080mm，分辨率1728*832；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 8.99 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | MC300 | 2 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 28 | 块 |
| 4 | 拼接处理器 | 凯视达 | 910P | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：4320mm*2080mm | 8.99 | m² |
| 黄金区位 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5 led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸2880mm*3520mm，分辨率576*704；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 10.14 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | MC300 | 1 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 15 | 块 |
| 4 | 拼接处理器 | 凯视达 | 910P | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：2880mm*3520mm | 10.14 | m² |
| 高端智能装备+新材料产业走字屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5 led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸42240mm*160mm，分辨率8448*32；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 6.76 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | MC300 | 3 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 69 | 块 |
| 4 | 拼接处理器 | 凯视达 | 920P | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：42240mm*160mm | 6.76 | m² |
| 新一代显示技术走字屏幕01 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5 led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸8320mm*160mm，分辨率1664*32；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 1.33 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | TB2 | 1 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 13 | 块 |
| 4 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：8320mm*160mm | 1.33 | m² |
| 新一代显示技术走字屏幕02 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5 led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸8320mm*160mm，分辨率1664*32；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 1.33 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | TB2 | 1 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 13 | 块 |
| 4 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：8320mm*160mm | 1.33 | m² |
| 生物医药走字屏01 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5 led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸8320mm*160mm，分辨率1664*32；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 1.33 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | TB2 | 1 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 13 | 块 |
| 4 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：8320mm*160mm | 1.33 | m² |
| 生物医药走字屏02 |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5 led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸8320mm*160mm，分辨率1664*32；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 1.33 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | TB2 | 1 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 13 | 块 |
| 4 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：8320mm*160mm | 1.33 | m² |
| 创新生态厅走字屏（立20） |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5 led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸5760mm*160mm，分辨率1152*32；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 0.92 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | TB2 | 1 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 9 | 块 |
| 4 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：5760mm*160mm | 0.92 | m² |
| 创新生态厅走字屏（立21） |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5 led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸12160mm*160mm，分辨率2432*32；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 1.95 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | MC300 | 2 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 13 | 块 |
| 4 | 拼接处理器 | 凯视达 | 910P | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：12160mm*4960mm | 1.95 | m² |
| 创新生态厅走字屏（立18） |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5 led屏 | 玖润 | P2.5mm表贴，1R1G1B，屏体净尺寸4800mm*2240mm，分辨率1920*896；国星金线封装 聚积5153高刷芯片 | 10.56 | m² |
| 2 | 主控卡 | 诺瓦 | MC300 | 2 | 块 |
| 3 | 分控卡 | 诺瓦 | MRV330 | 30 | 块 |
| 4 | 拼接处理器 | 凯视达 | 910P | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构 | 定制 | 主体钢架尺寸：4800mm*2240mm | 10.56 | m² |
| 控制设备及其他多媒体 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制电脑 | 定制 | CPU：I7-8700K；主板Z370-plus; 内存：16G 芯片组：高速芯片组 图形卡：丽台P5000 固态硬盘：256 SSD；多功能工控机箱 | 4 | 台 |
| 2 | 控制电脑 | 定制 | CPU：I7-4790K；主板：B85； 内存：8G 芯片组：高速芯片组 图形卡：GTX1050 2G 固态硬盘：120G SSD；多功能工控机箱 | 11 | 台 |
| 3 | 主音箱 | BOSE | RMU208 | 5 | 只 |
| 4 | 超低音扬声器 | BOSE | MB12 | 2 | 只 |
| 5 | 功放 | PRINCE | AQ-8 | 1 | 套 |
| 6 | 高效率功放 | PRINCE | AQ-6 | 2 | 套 |
| 7 | 数字音频处理器 | BOSE | SP-24 | 2 | 套 |
| 8 | 解码器 | PRINCE | DSP9900 | 1 | 套 |
| 9 | 时序电源 | PRINCE | 328 | 1 | 套 |
| 10 | 电子相框 | 乐士利雅 | 15.6英寸，1920*1080 | 50 | 套 |
| 11 | 固定安装支架 | NB | 定制 | 50 | 套 |
| 12 | 电子相框 | 乐士利雅 | DPF-H22Z300（黑） | 30 | 套 |
| 13 | 信息发布终端 | aoless | AS-5100-ZNG | 39 | 台 |
| 14 | AOLSEE终端授权软件 | aoless | 终端授权软件V8.1 | 39 | 套 |
| 15 | 信息发布系统 | aoless | 信息发布系统平台软件 | 1 | 套 |
| 16 | 吊装支架 | NB | 定制 | 3 | 套 |
| 17 | 固定安装支架 | NB | 定制 | 34 | 套 |
| 18 | 80寸电视 | 夏普 | LCD-80X7000A | 2 | 台 |
| 19 | 固定安装支架 | NB | 定制 | 2 | 套 |
| 20 | 55寸电视 | 飞利浦 | 55HUF6932/T3 | 37 | 台 |
| 21 | 高清线 | 绿联 | HDMI 3米 | 39 | 根 |
| 22 | 液晶触摸一体机 | WINALL | WA-E32,32英寸，1080P，10点电容屏，I5,8G内存，64固态 | 1 | 台 |
| 23 | 液晶触摸一体机 | WINALL | WA-E43,43英寸，1080P，10点电容屏，I5,8G内存，64固态 | 2 | 台 |
| 24 | 液晶触摸一体机 | 夏普 | 80X800；I5;8G；64G固态 | 1 | 台 |
| 25 | 液晶模组 | LG | 1920*1080，显示尺寸：1560*882 | 1 | 台 |
| 26 | 控制电脑 | 定制 | CPU：I7-4790K；主板：B85； 内存：16G 芯片组：高速芯片组 图形卡：GTX1050 2G 固态硬盘：120G SSD；多功能工控机箱 | 1 | 台 |
| 27 | 高清线 | 绿联 | HDMI 15米 | 1 | 根 |
| 28 | 电视小车 | 定制 | 定制液晶外壳、底座结构，采用金属钣金工艺 | 1 | 套 |
| 29 | 直流电机 | 定制 | VRKU定制款无刷电机，解决市面电机噪音过大、运行不平滑、刹车不平稳问题 | 1 | 套 |
| 30 | 影像采集 | 定制 | 高清协议数字信号摄像器 网络传输 | 1 | 套 |
| 31 | 编码控制器 | 定制 | VRKU定制开发MK-20控制器。作为主信号数据的接收与中转使用。可在5毫秒内做出响应以及数据的下发接收，能够做到超低速行驶，在低速行驶过程中能够很好的过滤掉电机低速运转造成的顿挫现象 | 1 | 套 |
| 32 | 限位传感器 | 定制 | 用于电机长期运行产生的数据累计差的清除以及终点位置的二次判定 | 1 | 套 |
| 33 | 线性滑轨 | 定制 | 根据使用环境定制无障碍自由会动轨道 含滑轮组以及收线链 | 5 | M |
| 34 | 轨道控制及媒体控制系统 | 定制 | VRKU定制轨道系统，控制服务程序，前台运行在控制主机上，支持Win7/8/10系统环境。轨道控制系统负责显示端位置信息的时时发送以及接收 | 1 | 套 |
| 35 | 线材辅料 | 定制 | 电源线及插板,控制线及配件 | 1 | 套 |
| 36 | 音响系统 | BOSE | 2.0声道 | 3 | 套 |
| 37 | 全息柜 | 定制 | 定制，4台50寸液晶显示单元，内置音箱，工业控制电脑I7,16G内存，64G固态硬盘，显卡GTX1060 | 1 | 套 |
| 38 | 投影机 | BENQ | LU951ST | 3 | 台 |
| 39 | 投影机专用支架 | NB | 定制 | 3 | 套 |
| 40 | 聚音罩音响 | 国产 | P-400A | 3 | 套 |
| 41 | 高清线 | 绿联 | HDMI 20米 | 3 | 根 |
| 42 | 拼接屏 | YD | YD-55-0MM | 4 | 台 |
| 43 | 拼接控制器 | YD | YD-PJ6000 | 4 | 台 |
| 44 | 高清信号处理器 | YD | YD-XH8700 | 1 | 台 |
| 45 | 壁装支架 | YD | YD-6063-T6 | 4 | 套 |
| 46 | 系统控制软件 | YD | YD-LCDV2.0 | 1 | 套 |
| 47 | 连接线 | 绿联 | YD-4K-LIAN | 4 | 套 |
| 48 | 定制触摸框 | YD | 10点红外触摸，2745*1215mm | 1 | 套 |
| 49 | 单反相机 | 佳能 | EOS750D | 1 | 台 |
| 50 | 单反相机专用包 | 智慧地球 | P1200 | 1 | 只 |
| 51 | 打印机 | HP | M553DN | 1 | 台 |
| 52 | 工业机器人技能考核实训台 | 埃斯顿 | 工业机器人由工业主题、控制器、伺服驱动系统和检测传感装置构成，是一种仿人操作自动控制、可重复编程、能在三维空间内完成各种作业的几点一体化自动生产设备 | 1 | 套 |
| 53 | 全固态多功能雷达模块 | 定制 | XFR724 1200mm*700mm | 1 | 个 |
| 54 | 工业废水处理模块 | 定制 | 1200mm*700mm | 1 | 个 |
| 55 | 垃圾渗滤液处理系统模型 | 定制 | 1200mm*700mm | 1 | 个 |
| 56 | 空气压缩机 | 捷豹 | 550-24 | 1 | 台 |
| 57 | PDU | 图腾 | 10位 | 1 | 只 |
| 58 | 接线板 | 海锚 | 10位 | 3 | 只 |
| 59 | DVI线 |  | 3米 | 30 | 根 |
| 24楼书吧 |  |  |  |  |  |
| 1 | 32寸液晶屏 | 响视荣达 | XS32 | 4 | 台 |
| 2 | 55寸一体机 | 响视荣达 | XS55 | 1 | 太 |

三、项目需求清单

| 序号 | 产品/服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江宁科技创新中心弱电智能化维保服务 | 1 | 项 |  |
| 2 | 备件替换服务 | 1 | 项 |  |
| 3 | 驻场服务 | 1 | 项 |  |

四、技术部分要求

1.综合布线系统

综合布线与管路系统维保内容包含信息点、线路维护、配线架等前端设备及其附属设备维护。维保服务内容如下：

1)	定期须对信息点设备的使用状态进行检查、管理和维护。

2)	对所有维护、修改进行登记，定期向采购人进行汇报。

3)	系统中的出现故障，中标人及时予以维修，对于较严重故障，现场无法维修的，立即检测出相关问题并提供备品备件予以更换，保证系统正常运行。

4)	例检文件包括相应的设备系统维护档案，相应的文档，主要包括应急计划、季度工作计划、季度工作报告、巡检维护报告、故障处理报告、年度总结报告等。

2.视频监控系统

视频监控系统维保内容重点包含线路维护、监控前端设备维护、监控软件维护、硬盘网络存储设备及其附属设备维护。维保服务内容如下：

1)	当系统的关键设备出现故障、无法使用或者特殊、紧急情况时，提供备件更换服务，根据故障等级及故障处理要求时限解决故障。

2)	报警信号线路、视频信号线路、摄像机云台控制线路的检测、故障排除、隐患排查。

3)	监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

4)	每日对监控画面进行巡检。另外对于监控前端设备角度，时间标签等情况定期检查，形成相应的文档，主要包括应急计划、季度工作计划、季度工作报告、巡检维护报告、故障处理报告、年度总结报告等

3.门禁一卡通系统

维保服务内容如下：

1)	日常保修服务：根据故障现场对存在故障的设备进行排查，并进行故障消缺，对巡检和故障处理过程进行记录，形成日常处理流程及故障保修单。

2)	定期对前端设备如门磁，读卡器，控制器，人行闸机等进行检查维护。

3)	当本系统的关键设备出现故障，运维工程师应立即进行维修，对于较为严重故障无法维修的，及时更换，以确保系统的正常运行。

4)	设备除尘及季度巡检工作：运维人员不定期对门禁设备进行除尘确保设备日常使用有更高性能。运维人员每季度对门禁设备进行巡检工作，排除隐患的部件，巡检后出具相关巡检报告，指出现存问题，提供解决方案并提出相关建设性意见。

4.计算机网络系统

江宁科技创新中心大楼所涉及到的网络包括：外网、设备网。

计算机网络系统维保内容包含核心路由器、核心交换机、接入交换机交换机、安全设备等及其附属设备，以及计算机网络各设备软件系统、集成平台管理软件、管理客户端软件的维护。维保服务内容如下：

1）当系统的关键设备出现故障、无法使用或者特殊、紧急情况时，提供备件更换服务，根据故障等级及故障处理要求时限解决故障。

2）驻场运维工程师每季度对所有网络设备进行巡检，进行保养。例检要有记录和公司相关技术人员签字盖章。如硬件报警、日志报错，及时发现并通过书面方式向采购人提出合理建议。例检文件应包括相应的设备系统维护档案，主要包括应急计划、季度工作计划、季度工作报告、巡检维护报告、故障处理报告、年度总结报告等。

3）驻场运维人员须制定核心设备除尘计划，对所有网络设备每半年进行一次设备除尘。

5.信息发布系统

1）日常例行巡检：每日对信息发布系统设备进行每日例行巡检工作，确定设备正常使用。

2）日常保修：日常工作中，信息发布系统出现设备故障时，运维工程师应立即进行维修，对于较为严重故障无法维修的，及时更换，以确保系统的正常运行。

3）设备除尘及季度巡检工作：驻场运维人员不定期对各信息发布设备进行除尘确保设备更高的稳定性。驻场运维人员每季度对信息发布设备进行全方位巡检工作，排除隐患的部件，巡检结束后出具相关巡检报告，指出现存问题，提供解决方案并提出相关建设性意见。

4）每月例行对LED屏、触摸一体机等设备外观进行检查，检查表面有无腐蚀、老化、无图像、图像失真等情况。

5）在系统软件有更新的必要时及时对系统进行更新，每月对系统软件进行优化。

6）每月定期对电子屏远程传输文本功能及本地传输功能进行测试，LED屏画面能够正常进行切换。

6.多媒体会议系统

多媒体区域包括：3F1#会议室、3F2#会议室、五层会议室（80平方）、3F舞台会议室、普通小会议室（3间）、三层会议室（68平方）、3F3#会议室，多媒体会议系统维保服务主要内容如下：

1)	日常例行巡检工作：会议系统运维工程师根据江宁科技局指示及当日工作安排对本日涉及使用的会议室设备进行每日的例行巡检工作，保障会议的顺利开展。

2)	日常保修工作：日常工作中，会议系统中出现设备故障时，运维工程师应立即进行维修，对于较为严重故障无法维修的，及时更换，以确保系统的正常运行。

3)	重要会议、视频会议保障工作。

4)	设备除尘及季度巡检工作：驻场运维人员不定期对各会议室多媒体设备进行除尘确保设备更高的稳定性。驻场运维人员每季度对会议设备进行全方位巡检工作，排除隐患的部件，巡检结束后出具相关巡检报告，指出现存问题，提供解决方案并提出相关建设性意见。

7.背景音乐系统

维保服务内容如下：

1)	日常保修服务：确保背景音乐系统正常使用，对存在故障的设备予以及时更换。

2)	日常例行巡检：运维工程师每日开启、检测各广播设备。

3)	设备除尘及季度巡检工作：运维人员定期对背景音乐系统设备进行除尘确保设备日常使用有更高性能。运维人员每季度对背景音乐系统设备进行巡检工作，排除隐患的部件，巡检后出具相关巡检报告，指出现存问题，提供解决方案并提出相关建设性意见。

8.能耗管理系统

维保服务内容如下：

1)	日常保修服务：确保能耗管理系统正常使用，对存在故障的设备予以及时更换。

2)	日常例行巡检：日常工作中，能耗管理系统出现设备故障时，运维工程师应立即进行维修，对于较为严重故障无法维修的，及时更换，以确保系统的正常运行。

3)	设备除尘及季度巡检工作：运维人员定期对能耗管理系统设备进行除尘确保设备日常使用有更高性能。运维人员每季度对智能照明系统设备进行巡检工作，排除隐患的部件，巡检后出具相关巡检报告，指出现存问题，提供解决方案并提出相关建设性意见。

9.智能照明系统

维保服务内容如下：

1)	日常保修服务：确保智能照明系统正常使用，对存在故障的设备予以及时更换。

2)	日常例行巡检：日常工作中，智能照明系统出现设备故障时，运维工程师应立即进行维修，对于较为严重故障无法维修的，及时更换，以确保系统的正常运行。

3)	设备除尘及季度巡检工作：运维人员定期对智能照明系统设备进行除尘确保设备日常使用有更高性能。运维人员每季度对智能照明系统设备进行巡检工作，排除隐患的部件，巡检后出具相关巡检报告，指出现存问题，提供解决方案并提出相关建设性意见。

10.机房工程

维保服务内容如下：

1)	每工作日例行检查监控机房内配电柜、UPS主机、电池、精密空调、动环各设备模块的运行状态，根据故障处理服务要求，及时处理故障，完成故障修复工作，要求检查频次不少于两次。

2)	系统的关键设备出现故障、无法使用或者特殊、紧急情况时，提供备件更换服务，根据故障等级及故障处理要求时限解决故障。

3)	不定期对机房配电线路及接口进行检查维护。

4)	机房基础维护管理：机柜线路的整理、标签检查更换、机房除尘清洁、防火地板、墙面、吊顶、门窗及相关配套的维护管理。

5)	机房监控设备维护管理：供配电监测系统、温度环境检测系统、门禁设备系统、保安监控设备。

6)	每日安排机房值班巡检，观察服务器，存储设备状态灯，日志板，电源指示灯，硬盘指示灯有无报警。遇故障及时判断并上报信息科领导。

7)	精密空调定期检查三角带磨损和空调滤网清洁度，定期更换，外机保证每半年至少清理一次。

11.庭审系统

维保服务内容如下：

1)	日常例行巡检工作：运维人员根据采购人指示及当日工作安排对会议室设备进行每日的例行巡检工作，保障会议的顺利开展。

2)	日常保修工作：日常工作中，庭审系统中出现设备故障时，运维工程师应立即进行维修，对于较为严重故障无法维修的，及时更换，以确保系统的正常运行。

3)	重要会议、视频会议保障工作。

4)	设备除尘及季度巡检工作：驻场运维人员不定期对庭审系统设备进行除尘确保设备更高的稳定性。驻场运维人员每季度对庭审设备进行全方位巡检工作，排除隐患的部件，巡检结束后出具相关巡检报告，指出现存问题，提供解决方案并提出相关建设性意见。

12.IBMS系统集成

维保服务内容如下：

1）每工作日例行对系统进行检查，确保系统使用稳定。

2）定期对系统进行更新、优化。

13.二层展厅管理系统

维保服务内容如下：

1）每月例行对LED屏、触摸一体机等设备外观进行检查，检查表面有无腐蚀、老化、无图像、图像失真等情况。

2）每月对电子屏内部尘土进行清理工作。

3）每月检查电脑控制主机，主机配件是否齐全；

4）在系统软件有更新的必要时及时对系统进行更新，每月对系统软件进行优化。每月定期对电子屏远程传输文本功能及本地传输功能进行测试，LED屏画面能够正常进行切换。

5）每月对管理软件内各功能进行测试，所有均能成功使用。

6）根据需要不定期对显示的内容进行更换。

五、运维服务管理要求：

- 1.总体要求

供应商承担本次维保范围内所有系统软硬件设备的日常维护、定期巡检、系统优化、故障处理、设备维修、耗材更换、咨询等维保服务工作。供应商承担包含维修维护服务的人工费用、更换原厂备件的费用、相关技术支持及培训在内的一切与服务有关的费用。

★供应商需承诺针对本次维保服务提供不少于1名技术人员驻场服务，需单独提供承诺函并加盖公章，未提供将作为无效投标处理。

- 2.服务质量要求

供应商提供的运维服务应规范、及时、有效，准确，满足以下质量要求：

（1）在履行合同期间，所有维保设备（含非使用不当、非人为原因造成故障的）损坏产生的维修费用、材料更换及人力费用都归中标供应商负责，如无法修复由供应商免费进行设备更换。

（2）保障运维期间设备运行稳定，运维工作需规范及时，严禁因工作不到位或工作失误导致设备或系统停用超过1小时。

（3）严禁因维护工作不规范、不及时、不到位或工作失误导致设备配置及系统信息丢失。

（4）严格遵循维管理相关规定开展工作，杜绝运维工作违规事件，包括：遵守运维服务时限和服务周期规定，遵循运维流程规定，及时填写各种运维表单和记录，及时提交相关运维资料。

如发生中标方未能在规定时间内进行响应的问题时，采购方有权利每次按照年维护总费1%的标准来计算每次损失，损失费用均由中标方承担并从其维护费用中扣除。累计三次出现该问题后，采购方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

- 3.工作规范要求

（1）中标供应商必须严格遵循采购方机房信息系统运维工作流程、规范、标准和制度要求，在采购方指定的设备中按照开展规定工作，做好各项工作的过程及结果的详细记录。

（2）中标供应商必须严格执行工作审批流程，未经许可不得擅自扩大工作范围。

（3）中标供应商在维护工作中必须严格遵循早发现、早汇报、早处理原则。任何情况下，都不能向采购方隐瞒维护工作真实情况。

（4）中标供应商在维护工作中要做好备份、测试、监护等风险预防措施，杜绝工作失误造成的系统故障、数据丢失等事件。

- 4.备品备件要求

★基于采购人对智慧楼宇系统的重要性，为提高出现硬件故障后备件更换的速度和效率，避免影响系统的正常运行，缩短重大故障的恢复时间，应准备充足的备品备件，并须提供相关承诺函并加盖企业公章。

- 5.巡检服务要求

1)	巡检要求

驻场运维人员负责定期对重要系统和设备进行专项季度巡检，记录设备的运行状况，对重要系统核心设备进行除尘及清洁，各系统巡检结束须制作巡检报告，指出巡检中出现的问题，并提出解决办法。

巡检及维护保养的内容包括但不仅限于以下内容：

综合布线核心设备、计算机网络及安全设备状态和配置检查、设备的除尘等；

各个系统核心服务器设备、存储设备及其运行软件的状态和配置检查、垃圾数据清理、设备除尘等；

对安防监控摄像头清晰度检查，定期对摄像头进行维护保养和灰尘清理等保养工作；

对机房精密空调过滤网进行清洗更换，过滤网要求不少于3个月必须更换一次；

每年至少组织一次UPS维护保养工作，检查UPS电池是否存在漏液、电量下降至安全值等方面问题；

对会议系统设备进行功能性测试、设备状态检查、设备除尘清理、投影机检查和无法使用的灯泡的更换等保养工作；

对信息发布等系统的LED大屏显示、触控一体机、媒体播放器等设备进行检查，及时处理、维修或更换有故障隐患的设备部件，保证系统的正常使用；

对其他各个智能化子系统的设备运行状态、除尘清理等维护保养工作；

运维周期及范围内合肥市公安局监所管理支队要求的智能化相关系统设备的检查、维护及保养工作。

2)	巡检发现的故障处理及隐患处理

巡检中发现的故障隐患需及时告知采购人，并在巡检结束后1周内处理完毕。

- 6.性能优化

供应商提供关于运维项目范围内计算机网络系统平台及各软硬件系统平台的操作系统、数据库等运行过程中根据业务需要进行调整和优化。

- 7.重要工作保障要求

供应商应根据采购人要求，提供重要工作、重点时间（春节、清明、五一、中秋、十一等节假日及其他重点时间）、重大任务的系统运维保障。除驻场运维人员外，供应商须根据江宁科技创新中心实际需要，安排其他专业工程师提供现场技术支撑。

重大工作安排或活动开始前3个工作日内，现场驻场运维人员应对涉及相关的系统进行功能性测试，必要时须提供现场实时保障，确保重要工作或活动的顺利开展。

- 8.服务总结报告

供应商每季度提交季度运维工作报告，报告内容包括但不仅限于故障处理情况、重要事件记录、各智能化系统运行情况、存在的问题及解决措施或建议、重点运维工作内容等事项，每季度结束后的5个工作日内提交采购人审阅。

- 9.应急故障处置

供应商应制定紧急事件处理的应急预案，并报采购人审阅和备案。如若发生大规模病毒灾难、软硬件升级、大批量设备安装调试、需大规模手工维护设备时须根据江宁科技创新中心需求及时增加相应人数的工程师配合开展进行以上工作，必须在江宁科技创新中心规定的期限内完成，不得影响正常工作使用；提供节假日设备应急维修保障，提供值班人员联系电话，电话内不能解决问题的，须在4个小时内另行安排技术人员到达现场进行维修。

- 10.技术咨询及解决方案咨询

供应商应为江宁科技创新中心提供关于运维项目相关的技术及方案咨询服务、有关项目的实施技术支撑服务一级常规的专题技术分析与系统测试工作。

- 11.系统补丁及版本升级

供应商应跟踪维保范围内重要系统的软件补丁更新情况，按月向采购人提供补丁升级建议，提供相关补丁升级文档、补丁升级影响范围。

供应商应根据采购人要求，对各类硬件、操作系统、数据库和中间件进行补丁升级（包含预防性和修复性补丁服务），优化升级工作必须制定详细实施方案。

- 12.项目实施要求

在本项目运维服务期内，中标供应商须配合江宁科技创新中心有关项目的实施工作（包含设备安装、系统升级或扩容等），并提供必要的技术支持。

六、商务部分要求

1．服务期

项目服务期为三年，2026年1月1日至2028年12月31日。

2．售后服务要求

1）服务期内，优先通过电话指导、远程技术支持、远程分析判断进行快速问题处理。必要时，服务工程师快速到达现场，检查系统设施和处理故障，实施解决故障的有效方案，恢复信息系统正常运行。供应商服务响应时间为7x24小时，服务电话响应时间少于30秒，2小时内可到达现场。一般故障24小时内排除，如若24小时内不能解决故障问题，应免费在下一个24小时内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位。当遇重大活动保障时根据需增派专人驻点保障，中标单位应在接到通知后的4小时内解决故障。

2）如发生中标方未能在规定时间内进行响应的问题时，采购方有权利每次按照年维护总费用1%的标准来计算每次损失，损失费用均由中标方承担并从其维护费用中扣除。累计三次出现该问题后，采购方有权追究供应商的违约责任。

3）供应商需提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供免费升级服务。

4）指定专人或项目技术小组负责处理用户的技术咨询和服务，提供 7x24 小时现场及远程技术支持服务。

5）服务提供方应负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。

3．服务保障和自罚承诺

3.1供应商应对照招标文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

3.2如果发生因供应商安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由供应商承担。

3.3如因供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由供应商承担。

4．报价说明

4.1报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

4.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

4.3供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

5．付款及考核

合同签订后30工作日内由采购方支付合同总额的40%，在运维周期结束后15个工作日内，由采购人组织对中标人运维服务整体质量进行最终考核，根据考核结果支付尾款。中标人提供本项目运维相关的所有材料并向采购人进行汇报,由采购人组织对该运维服务进行最终考核评价。

考核分数在80分及以上，支付剩余全部余款。

考核分在70-79分的，支付扣除合同总额5%后的剩余金额。

考核分在60-69分的，支付扣除合同总额10%后的剩余金额。

考核分在60分以下的，支付扣除合同总额20%后的剩余金额。

具体考核项目如下：

| 序号 | 评价项 | 评价详细内容 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维响应考核（30分） | 响应时间为7x24小时，2小时内到达现场，24小时内排除故障，如若24小时内不能解决故障问题，应免费在下一个24小时内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位。因响应不及时或处置不及时而影响工作的，视轻重程度，每发生一次扣5-10分。故障处理分析报告超时、缺失或质量不合要求的，每发生一次扣5分。 |  |  |
| 2 | 备品备件考核（20分） | 确保承诺提供的备品备件的真实、完整、可用。每发生一次硬件更换不及时的，扣5分。 |  |  |
| 3 | 日常巡检考核（15分） | 未按照要求对运维范围内系统及设备进行定期巡检的，每发生一次扣5分。巡检报告超时提交、未提交或质量不合要求的，每发生一次扣5分。 |  |  |
| 4 | 性能优化考核（5分） | 未按照要求对运维范围内系统及设备进行性能优化分析的，每发生一次扣5分。性能优化分析报告超时提交、未提交或质量不合要求的，每发生一次扣5分。 |  |  |
| 5 | 系统维护考核（10分） | 未按照采购人要求提供重要工作系统运维保障的，每发生一次扣5分。 |  |  |
| 6 | 驻场人员考核（20分） | 根据运维驻场人员在工作中的责任心、工作态度、工作作风、工作技术水平等酌情打分。 |  |  |

- 合同主要条款及格式

（本采购合同仅供参考，具体内容以实际签订时为准）

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

采购人：南京市江宁区生产力促进中心

供应商：

签订日期：

合同编号：xxxxxxxx

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |

服务内容详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款

本合同项下总价款为____（大写）人民币，每年金额     （大写）人民币。

本合同价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）供应商认为需要的其他费用。

甲方除此费用外不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 合同期限  自本合同生效之日起，至乙方所承诺的服务期届满之日。

第四条 组成本合同的有关文件  招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）服务一览表；

（3）交付一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的本合同项下服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范及甲方需求为准。

第七条 服务期限

1.乙方应在签订合同后    个日历日内完成本项目。甲方严格按照投标（响应）文件与招标（采购）文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

2.验收标准：按行业通行标准、招标（采购）文件、甲方认可的制作方案和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 履约保证金

1.乙方应按以下第（1）方式向甲方缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为    万元。

第九条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同采用固定总价合同。

3.付款方式：详见采购文件。

第十条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能如期交付服务的；乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。

4.乙方逾期通过甲方验收并交付甲方使用的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.在乙方承诺的服务期内，如经乙方2次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，甲方有权委托第三方提供伴随服务/售后服务，由此产生的费用由乙方承担，且乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

8.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方响应属虚假承诺，或服务不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 5%赔偿金。

第十一条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，应向甲方支付合同总额5%的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第1种方式解决争议。

2.在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式4份，甲乙双方各执2份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

- 投标文件格式

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、属于监狱企业的证明文件

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、信用承诺函

十六、服务方案

十七、投标人认为需要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                   。

主要专业技术能力有：           。

声明人：（加盖公章）

日期： 年 月 日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

声明人：（加盖公章）

日期： 年 月 日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目名称）（项目编号：）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

日期：

法定代表人身份证正反面：

授权代表身份证正反面：

八、投标函

致：

根据贵方的（项目编号：    ）[项目名称]       招标文件，正式授权下述签字人     (姓名)代表我方         （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：                传真：

开户银行：                 银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日   期：     年    月    日

九、中小企业声明函(服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日     期：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商名称（盖章）：

日期：

十一、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

注：行数不够，可自行添加。技术和服务条款，需逐条响应。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

注：行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 所投项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |

投标人全称（加盖公章）：

日期：       年   月   日

注：《开标一览表》须加盖投标人公章，否则无效。

十五、信用承诺函

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案 记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格遵守《中华人民政府釆购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府釆购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和釆购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年月日 |  |  |

★注明：上表为样式，自填无效，须替换成带有【二维码】的近期在线打印的信用承诺书】。法定代表人按要求签字。

十六、服务方案（格式自拟）

十七、投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）