公 开 招 标 文 件

采购编号：JSZC-320100-NJYT-G2024-0001 采购项目：仙林地区新一轮市政雨水管道养护及防汛服务（2024-2025年） 采购单位：南京市仙林大学城管理委员会 采购类别：服务类

南京永泰工程咨询有限公司

二〇二四年四月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 供应商须知	8

第三章 评审标准	24

第四章 采购需求	32

第五章 合同条款及格式	58

第六章 投标文件格式	74

# 第一章 招标公告

项目概况

仙林地区新一轮市政雨水管道养护及防汛服务（2024-2025年）招标项目的潜在供应商应在网上获取招标文件，并于2024年4月30日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号： JSZC-320100-NJYT-G2024-0001

2、项目名称：仙林地区新一轮市政雨水管道养护及防汛服务（2024-2025年）

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：900万元/年

5、最高限价：870.562612万元/年（超过最高限价及各单项清单全费用综合单价限价均按无效投标处理，各单项清单全费用综合单价限价见第四章采购需求）

6、采购需求：雨水管道维护工作涵盖仙林地区77条市政道路下的雨水管道清疏，总长约240km，部分道路下破损雨水管道更换，雨水蓖改造等附属设施维护；防汛工作包括降雨期间巡查、开关雨水篦助排、应急抢修、架泵强排水等。具体详见第四章采购需求。

7、合同履行期限: 自合同签订之日起12个月，项目实施过程中，采购人根据供应商上一年度综合考核结果（上一年度前三季度考核分值均在80分及以上）方可续签下一年度合同（仅可以续签一次）。

8、服务地点：仙林大学城辖区内

9、质量标准：符合国家、行业相关标准及采购人具体要求。

10、本项目是否属专门面向中小企业采购项目：否

11、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或2022年度经审计的财务报告或上一年的银行资信证明等材料,成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购；

（2）本项目整体专门面向小微企业采购；

（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。

（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第三章评标办法和标准”。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.供应商政府采购活动信用承诺制：

（1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）有关规定，本章第1条《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所涉及的证明材料，供应商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，提供信用承诺书的，即可不再提供本章第1条《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所涉及的证明材料。

（2）供应商仅提供信用承诺书而未提供第1条《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书所替代的证明材料（一式贰份），证明材料须加盖公章并按招标文件要求装订提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标通知书。

（3）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5. 拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺书加盖供应商公章编入投标文件中）

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制、项目实施单位或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供承诺书加盖供应商公章编入投标文件中）

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。（由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存）供应商组成联合体（如本项目接受）且联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

三、获取招标文件

时间：2024年4月10日至2024年4月16日，每天上午9：00至11：30，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：网上获取

方式：网上获取，将下述资料扫描件发至电子邮箱：287742284@qq.com，邮箱主题：项目名称+供应商名称+被授权人姓名+联系方式。工作人员核查无误后发送电子招标文件：

（1）介绍信或法定代表人委托书原件、法定代表人复印件身份证、被授权人身份证复印件（提供相关资料加盖供应商公章）；

（2）领取招标文件登记表（详见采购公告下方附件）

（3）未按上述要求报名和接受审查的供应商，不予参与本次投标。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2024年4月30日14点30分（北京时间）

投标地点及开标地点：南京市栖霞区文苑路118号仙林商务中心107室（届时请供应商法定代表人或其授权代表携带本人身份证原件出席开标仪式）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、本公告在南京公共采购信息网、江苏省政府采购网网站发布。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

3、供应商诚信档案管理 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地 区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的 供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户 登录界面，点击“新用户注册”；

在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文 件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

4、以上公告内容若有变更将通过原招标公告媒体发布，供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体有关本招标项目有无变更公告。如未及时关注本网站公告导致误投标，其责任由投标申请人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：南京市仙林大学城管理委员会

地    址：南京市栖霞区文苑路118号

联系人：刘飞

联系方式：025-85898079

2、采购代理机构信息

名    称：南京永泰工程咨询有限公司

地    址：南京市江宁区胜太东路8号同曦鸣城A9栋3楼

联系方式：15105149905

邮编：211100

3、项目联系方式

项目联系人：陈元辉

电话：15105149905

第二章 供应商须知

供应商须知前附表与正文内容相抵触的，以正文为准。

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：南京市仙林大学城管理委员会 地 址：南京市栖霞区文苑路118号 联系人：刘工 联系方式：025-85898079 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：南京永泰工程咨询有限公司 地 址：南京市江宁区胜太东路8号同曦鸣城A9栋3楼 联系人：陈元辉 电 话：15105149905 邮 箱：287742284@qq.com |
| 3 | 采购项目名称 | 仙林地区新一轮市政雨水管道养护及防汛服务（2024-2025年） |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 项目实施地点 | 仙林大学城辖区内 |
| 6 | 质量要求 | 符合国家、行业相关标准及采购人具体要求。 |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日 |
| 8 | 踏勘现场 | 本工程不组织集体踏勘，但供应商应自行踏勘现场，熟悉现场地形、道路和周围环境，了解一切可能影响投标报价的因素，且供应商应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用自行承担。一旦供应商中标，中标后不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用等要求，对此采购人可不予采纳。 |
| 9 | 投标答疑或澄清文件 | 供应商在知道或者应当知道其权益收到损害之日起七个工作日内以书面形式提出。修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。澄清答疑内容为招标文件的组成部分，逾期提出问题将不予澄清。潜在供应商因未能及时了解相关信息所引起的投标失误责任由供应商承担。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目无须缴纳投标保证金 |
| 11 | 供应商企业信用信息 | （1）查询人：采购代理机构或采购人 （2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）； （3）查询截止时间：投标截止时间前三个日历日内； （4）查询记录留存方式：由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存； （5）查询结果处理：对具有失信记录的供应商进行书面或电子邮箱形式通知，并要求拒绝其参加本次采购活动。 |
| 12 | 投标文件拒收情形 | （1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大违法行为当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； （2）逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件的。 （3）未按招标文件要求参加开标会的。 |
| 13 | 供应商参加开标会要求 | 参加开标会人员以及携带资料要求： ☑授权委托人需携带本人身份证原件、法人授权委托书原件（手持）在投标截止时间前到达开标现场，否则视为自动放弃投标 参加开标会时间要求： ☑投标截止时间前到达，授权委托人身份证原件由代理机构在开标现场进行核验。 |
| 15 | 投标文件份数及相关要求 | （1）投标文件应一式伍份（正本壹份、副本肆份），采用胶装装订成册并加盖骑缝章。 （2）提供与标书文件内容完全一致的U盘一份：电子U盘应包括投标文件的全部内容，单独封装一份随投标文件一起递交，封装时加贴标签注明“项目名称、项目编号、供应商名称”，无论是否中标，U盘不退。若供应商未提交电子U盘，开标现场将拒收其所有投标相关资料及文件，电子U盘内容不完整或与投标文件不一致的，供应商后果自负。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和项目存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果）。 （3）投标文件正本、U盘均单独密封，所有副本一起密封。【若响投标文件过厚，电子文档及正、副本也可单独装在不同的封袋中】 （4）封袋上应写明项目名称、项目编号、供应商名称、法定代表人签字或法定代表人签章和供应商公章，注明开标前不得开封，并在封袋上注明“正本”、“副本”，封袋的粘缝均须加盖单位公章和法定代表人签字或法定代表人签章。 |
| 16 | 盖章要求 | 供应商投标文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。 |
| 17 | 采购代理服务费金额 | 本项目采购代理服务费由采购人支付。 |
| 18 | 其他 | 1.供应商参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》的规定并符合本招标文件的规定。供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格供应商，其投标文件无效。 2.供应商对招标文件中项目需求的技术标准与商务条款作出应答，并提供依据和证明材料，如未提供评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。 |
| 19 | 支持中小企业发展 | □专门面向中小企业采购项目 ☑非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）： 对小型和微型企业产品的价格给予10%～20%（工程项目为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%，微型企业扣除10%。 □非专门面向中小企业采购项目（其他优惠）：无。 |
| 20 | 采购标的对应小微企业划分标准所属行业 | 其他未列明行业 |

第二章   供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条

例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.7进口产品政策

（1）除第一章招标公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、联合投标（本项目不接受联合体投标）

对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

联合体参加政府采购活动的，应当分别查询联合体每个成员的信用记录，如联合体其

中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

二、招标文件构成

5、招标文件组成

5.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式（如有）、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

5.2 招标的最小单位是包。招标项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.3 代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选供应商案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6、招标文件的澄清、补充或修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 采购人或者采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 供应商应用人民币报价。

7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标文件签署人签字或加盖公章。

7.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

7.6 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

7.7 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7.8 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8、投标文件的组成

8.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告、承诺等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的，也可从其规定）。

8.2 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

9.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）★符合第一章 2.1 条款《中华人民共和国政府采购法》规定的条件（并根据

《中华人民共和国政府采购法实施条例》提供相关证明材料）；

（4）★符合第一章 2.2 条款采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件（如

有）的相关证明文件；

（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10、投标文件的技术部分

10.1技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

10.2若提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

10.3投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★技术说明或项目实施方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）项目验收标准；

（4）服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

11.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

11.5 《开标一览表》需加盖公章后单独封装或置于投标文件首页。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13、投标保证金

13.1本项目不收取投标保证金。

14、投标有效期

14.1 自开标之日起六十日内投标有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件的份数、签署

15.1 供应商应按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。正本和副本不符时，以正本为准。

15.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖供应商公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

15.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖公章。

16、投标费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封。

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形的投标文件将拒收：

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

18.2 未按招标文件要求密封的。

18.3未按招标文件要求参加开标会的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2 开标时，代理机构将邀请供应商代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选供应商案和投标文件的其他主要内容。

21.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选供应商案等实质性内容，评标时不予承认。

21.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

21.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.6 供应商不足 3 家的，不予开标。

21.6.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

21.6.2 公开招标数额标准以下的采购项目，按照财政主管部门相关规定执行。

22、评标

22.1 评标组织

21.1.1评标工作由采购人或招标代理组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2 评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查

（1）招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标供应商是否被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

22.2.2投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（5）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的。

22.2.3 投标文件的符合性检查

22.2.3.1评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件中相关内容进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（1）投标文件的有效性(签署、盖章情况等)；

（2）投标文件的完整性（正本、副本及电子投标文件数量、内容等）；

（3）对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）；

（4）供应商串通投标情形审查；

22.2.3.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

22.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

22.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）未按招标文件规定签署、盖章的；

（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；

（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的投标文件相互混装；

（9）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的帐户转出；

（10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件要求的；

（13）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）属于投标邀请中2.3款拒绝参加本次采购活动供应商的；

（15）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（16）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

22.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

22.2.3 投标文件的进一步评审

22.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

22.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

22.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

22.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

22.3.2 综合评分的主要因素是：详见文件第三章。

22.3.3 评分标准详见文件第三章。

23.确定中标供应商

23.1在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，依次按第三章“评标标准”中投标报价、组织实施方案、人员配备、供应商资信及实力、业绩等得分由高到低顺序排列。评标委员会根据排名确定3名中标候选人。

23.2 按以下第（2）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

23.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

23.5 《中标通知书》发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应向另一方支付补偿金，补偿金不超过中标金额的2%，以及为采购、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

23.6 对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

23.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

25.评标过程的保密

25.1 采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

六、签订合同

26.签订合同

26.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

26.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

26.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.5采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

27.询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.质疑

28.1供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

28.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

28.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

28.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。28.5 质疑函的内容须按照财政部制定的质疑函模板（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

28.6在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

28.7 遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。查无实据或质疑不成立的，将报财政部门记入供应商诚信档案。

29.投诉

29.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

30.诚实信用

30.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

30.2 供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

30.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 评审标准

- 资格性审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。资格审查记录表如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 供应商名称及审查意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）有关规定，本章第1条《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所涉及的证明材料，供应商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，提供信用承诺书的，即可不再提供本章第1条《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所涉及的证明材料。 | 在线打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》后加盖供应商公章并且法定代表人签字 |  |  |  |
| 2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； | 提供承诺书加盖供应商公章编入投标文件中 |  |  |  |
| 3 | 为采购项目提供整体设计、规范编制、项目实施单位或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； | 提供承诺书加盖供应商公章编入投标文件中 |  |  |  |
| 4 | 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。 | 由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存 |  |  |  |
| 资格审查结论 |  |  |  |  |  |

说明：采购人或者采购代理机构对供应商提交的资格证明材料进行审查，并在对应的审查意见一栏记录审查意见：通过资格审查标注为√；未通过资格审查标注为×。

- 符合性审查

| 序号 | 项目内容 | 合格 | 不合格 | 不合格理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性(签署、盖章情况等)； |  |  |  |
| 2 | 投标文件的完整性（正本、副本及电子投标文件数量、内容等）； |  |  |  |
| 3 | 对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）； |  |  |  |
| 4 | 供应商串通投标情形审查； |  |  |  |
| 5 | 其它实质性偏差 |  |  |  |

注：评标委员会对通过资格审查的合格供应商的投标文件进行符合性审查，未通过符合性审查的投标不进入详细评审。

## 三、评标方法与定标原则

评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按方案得分高的优先。方案分也相同时，由单个业绩金额高的优先。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人、得分次高的供应商为第二中标候选人，以此类推。

## 四、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

评标办法

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10。 | 10 |
| 2 | 方案 | 需求理解：评委根据供应商提供的本项目需求理解（包括对本项目的理解、关键性重点、难点分析应对措施等）综合评分： （1）对本项目理解准确，关键性重点、难点分析应对措施针对性强的得8分； （2）对本项目理解比较准确，关键性重点、难点分析应对措施针对性较强的得5分； （3）对本项目理解基本准确，关键性重点、难点分析应对措施针对性基本满足要求的得3分； （4）未提供不得分。 | 8 |
|  |  | 维护方案：评委根据供应商提供的本项目维护方案（包括河道排口、管道巡查、设施养护、管内清淤及维护、配合污水管道养护、施工现场保洁、周边零星维修等）综合评分： （1）方案全面，可行，针对性强得6分。 （2）方案较全面，较可行，针对性较强得4分。 （3）方案基本全面，基本可行，针对性基本满足要求得2分。 （4）未提供不得分。 | 6 |
|  |  | 人员组织方案：评委根据供应商提供的本项目人员组织方案（包括常规养护人员调配方案、雨水设施维修人员调配方案、汛期防汛人员调配方案以及人员年龄结构安排等） 综合评分： （1）方案全面，可行，针对性强得5分。 （2）方案较全面，较可行，针对性较强得3分。 （3）方案基本全面，基本可行，针对性基本满足要求得1分。 （4）未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 应急方案：评委根据供应商提供的本项目应急方案（包括突发性事件、应急事件、密集工作事件及防汛抢险方案等）综合评分： （1）方案全面，可行，针对性强得6分。 （2）方案较全面，较可行，针对性较强得4分。 （3）方案基本全面，基本可行，针对性基本满足要求得2分。 （4）未提供不得分。 | 6 |
|  |  | 安全文明施工保证措施：评委根据供应商提供的本项目安全文明施工保证措施（包括组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文明施工管理措施、文档管理措施等）综合评分： （1）方案完善、到位，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文明施工管理措施、文档管理措施等非常合理、可操作性强得8分。 （2）方案较完善、到位，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文明施工管理措施、文档管理措施等合理性良好、可操作性较强得5分。 （3）方案基本完善、到位，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文明施工管理措施、文档管理措施等合理性、可操作性基本满足采购需求的得 3分。 （4）未提供不得分。 | 8 |
| 3 | 项目管理 机构 | 项目负责人：供应商拟投入本项目项目负责人须具有市政给排水工程类专业中级工程师得2分，市政给排水工程类专业高级工程师及以上职称得4分，其他不得分。 (提供职称证书及供应商为其缴纳的2023年9月—2024年2月任意1个月的养老保险缴费证明材料（劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）加盖公章编入投标文件中，缺一本项不得分。职称证书如不体现专业，以评审表专业为准）。 | 4 |
|  |  | 项目技术负责人：供应商拟投入本项目技术负责人须具有市政给排水专业中级工程师得2分，市政给排水专业高级工程师及以上职称得4分，其他不得分。 (提供职称证书及供应商为其缴纳的2023年9月—2024年2月任意1个月的养老保险缴费证明材料（劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）加盖公章编入投标文件中，缺一本项不得分。职称证书如不体现专业，以评审表专业为准）。 | 4 |
|  |  | 供应商拟投入本项目项目组其他成员（不含项目负责人、项目技术负责人）： 1、供应商提供二级及以上注册造价工程师得1分，提供安全员（提供行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书）得1分，满分2分。【提供证书复印件及供应商为其缴纳的2023年9月—2024年2月任意1个月的养老保险缴费证明材料（劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）加盖公章编入投标文件中】 2、供应商提供测量员、施工员、质检员岗位具体人名名单及2023年9月—2024年2月任意1个月的养老保险缴费证明材料，每提供一种岗位得1分，满分3分。【提供相应岗位人名名单信息（填入投标文件格式附件六、拟投入本项目项目管理机构一览表中）及供应商为其缴纳的2023年9月—2024年1月任意1个月的养老保险缴费证明材料（劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）加盖公章编入投标文件中】 注：项目技术负责人、项目负责人、项目组其他成员互相不可兼任。 | 5 |
| 4 | 履约设备 | 供应商拟投入本项目以下设备： 1、发电机组（不小于45KW）（3分）：每提供1台设备得1.5分，最多3分； 2、管道检测潜望镜（3分）：每提供1台设备得1.5分，最多3分； 3、管道检测机器人（3分）：每提供1台设备得1.5分，最多3分； 4、有害气体检测仪（1.5分）：每提供1台设备得1.5分，最 多1.5分； 5、管道声呐检测系统（1.5分）：每提供1台设备得1.5分，最多1.5分； 本项最多得12分。 注：1、以上设备若为自有的，须提供相应设备购买发票、设备照片及反映评分参数要求的证明材料复印件加盖公章编入投标文件中，发票抬头须为供应商名称，否则不得分； 2、以上设备若为租赁的，须提供租赁合同【租赁合同应能体现设备租用期并且设备租赁期须覆盖合同履行期（投标截止时间后12个月）（如合同不能体现，需提供租赁方出具的加盖租赁方公章的租赁期证明）】、设备照片及反映评分参数要求的证明材料复印件加盖公章编入投标文件中。 3、允许提供的设备名称与评分标准给定名称有差别，但不能改变设备实质性功能，否则不得分。如提供的设备名称不一致，须提供设备的主要功能介绍并附证明材料。 | 12 |
| 5 | 实施车辆 | 供应商拟投入本项目以下车辆： 1、下水道联合疏通车（4分）：每提供1台车辆得2分，最多4分； 2、吸污车（4分）：每提供1台车辆得2分，最多4分； 3、污泥车或自卸式垃圾车（运送淤泥使用）（4分）：每提供 1台车辆得2分，最多4分； 4、防汛泵车或防汛救险车（功率不小于90KW）（6分）：每提供1台车辆得3分，最多6 分。 本项最多得 18分。 注：1、以上车辆若为自有的，须提供相应车辆购买发票、有效期内行驶证、车辆照片及反映评分参数要求的证明材料复印件加盖公章编入投标文件中，发票抬头须为供应商名称，否则不得分； 2、以上车辆若为租赁的，须提供租赁合同租赁合同应能体现设备租用期并且设备租赁期须覆盖合同履行期（投标截止时间后12个月）（如合同不能体现，需提供租赁方出具的加盖租赁方公章的租赁期证明）】、有效期内行驶证、车辆照片及反映评分参数要求的证明材料复印件加盖公章编入投标文件中。 注：允许提供的车辆名称与评分标准给定名称有差别，但不能改变车辆实质性功能，否则不得分。如提供的车辆名称不一致，须提供车辆的主要功能介绍并附证明材料。 | 18 |
| 6 | 业绩 | 1、供应商自 2019年1月1日（含）以来，承担过类似市政排水管道养护项目的，每提供一个得3分，最高得6分。 （提供中标通知书、合同复印件及竣工（完工）验收证明加盖公章编入投标文件中，三者缺一不可，时间以竣工验收日期为准。提供的证明材料需反映相关内容，否则视为未提供） 2、供应商自 2019年1月1日（含）以来，承担过类似城市防汛项目的，每提供一个得3分，最高得6分。 （提供中标通知书、合同复印件及竣工（完工）验收证明加盖公章编入投标文件中，三者缺一不可，时间以竣工验收日期为准。提供的证明材料需反映相关内容，否则视为未提供。） | 12 |
| 7 | 企业资质 | 供应商具有施工总承包市政公用工程三级(含)以上资质并且具有有效的安全生产许可证的得2分，未提供不得分。（提供上述证明材料复印件加盖公章编入投标文件中） | 2 |

说明：

- 所有合同业绩、证书均以有效的证明文件的复印件加盖供应商公章为依据，原件备查，当复印件不清晰时需要提供原件备查，不能提供者该项不得分。

2、中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。

3、根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”（财库〔2020〕46号）的规定，对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，小微企业的价格扣除：

- 对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 对于非专门面向中小企业的货物采购项目，供应商（无论为大型企业、中型企业或小微企业）提供的货物均为小微企业制造的货物，即可享受上述价格评审优惠政策，除此之外的情形，不享受小微企业价格评审优惠政策。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、评标委员会不保证有效报价最低的供应商中标。评分标准中所含的主观分部分由各评委独立评分，计分时将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位，最终评标结果保留两位小数。

8、若供应商提供虚假材料，一经查实作废标处理并上报南京市财政局政府采购处。

- 采购需求

4.1 项目概况

★4.1.1 是否接受进口产品

本项目不接受进口产品

★4.1.2 项目建设遵循标准

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013 等。

2. 2014 年《江苏省市政工程计价定额》、2013 年《江苏省市政设施养护维修计价定额》、2019 年《江苏修缮加固计价定额》。

3．省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告。

4．相关标准图集以及现行有关清单编制文件。

5．苏建价[2016]154 号《省住房城乡建设厅关于其他未列明行业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》

6、验收标准：按行业通行标准和中标供应商投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

4.1.3 建设目标

雨水管道维护工作涵盖仙林地区77条市政道路下的雨水管道清疏，总长约240km，部分道路下破损雨水管道更换，雨水蓖改造等附属设施维护；防汛工作包括降雨期间巡查、开关雨水篦助排、应急抢修、架泵强排水等。

4.2 服务清单

| 序号 | ★名称 | ★特征描述 | ★单位 | ★工程量 | 全费用综合单价限价（元） | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道清疏管径Φ600以上 | 1.管道清疏管径Φ600以上含Φ600（含宽度50cm以上山体撇洪沟、明沟、盖板沟清理）每年清疏一次。 2.含清疏的所有垃圾外运 3.投标人结合CCTV检测报告自行报价，包含管道清疏中冲洗费用，综合考虑前期复测摸排、清疏所需的封堵、施工后拆除及调排水的费用、通气、毒气检测等 4.弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等），但必须根据南京市城市管理局相关规定，运至合法指定场地 5.保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 6.投标人自行报价，结算不予调整 | m | 147514.2 | 21.50 | 服务 |
| 2 | 管道清疏管径Φ600以下 | 1.管道清疏管径Φ600以下（含宽度50cm及以内山体撇洪沟、明沟、盖板沟清理）每年清疏一次。 2.含清疏的所有垃圾外运 3.投标人结合CCTV检测报告自行报价，包含管道清疏中冲洗费用，综合考虑前期复测摸排、清疏所需的封堵、施工后拆除及调排水的费用、通气、毒气检测等 4.弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等），但必须根据南京市城市管理局相关规定，运至合法指定场地 5.保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 6.投标人自行报价，结算不予调整 | m | 97088.2 | 14.89 | 服务 |
| 3 | 雨水口清掏 | 1.对道路所有雨水口进行清掏，确保排水通畅，一年清两次 2.含清掏垃圾外运 3.投标人结合CCTV检测报告自行报价，包含管道清疏中洗费用，综合考虑前期复测摸排、清疏所需的封堵、施工后拆除及调排水的费用、通气、毒气检测等 4.弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑，结算时不得调整（包含场地倒置费等），但必须根据南京市城市管理局相关规定，运至合法指定场地 5.保洁费、消纳费等所有费用 须投标单位自行考虑 ，渣土费不予计取 | 座 | 8196 | 23.20 | 服务 |
| 4 | 排口巡查、水质检测、水草清捞、垃圾清理等零星用工 | 1、用于排口巡查、水质检测、水草清捞、岸坡垃圾清理等零星用工，点工数量最终以指令单及计量单为准 | 工日 | 1050 | 157.72 | 服务 |
| 5 | 排口巡查、水质检测、垃圾清理用车 | 1、用于排口巡查、水质检测、岸坡垃圾清理等零星用车，台班数量最终以指令单及计量单为准 | 台班 | 480 | 515.01 | 服务 |
| 6 | 潜水员班组水下、暗涵、污水井池内摸排 | 1.用于水下及暗涵、管道等有限空间通风、有毒气体检测、摸排作业 | 台班 | 5 | 5218.56 | 服务 |
| 7 | 暗涵、管道排查检测 | 管道开井通风、有毒气体检测、采用潜望镜、机器人等视频检测、绘制简图、标记等，提供检测报告 | m | 12000 | 20.30 | 服务 |
| 8 | Φ800以内管道砖封堵 | 1.人工堵管口： 砖封Φ800及以内，含有毒气体测试、防护措施等费用 2.满足施工安全要求，含封堵、拆除、清理，上下游调排水的费用、通气、毒气检测等，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 15 | 2709.90 | 服务 |
| 9 | Φ1000-φ1200管道砖封堵 | 1.人工堵管口： 砖封Φ1000-Φ1200，含有毒气体测试、防护措施等费用 2.满足施工安全要求，含封堵、拆除、清理，上下游调排水的费用、通气、毒气检测等，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 6 | 5666.91 | 服务 |
| 10 | Φ1500-φ2000管道砖封堵 | 1.人工堵管口： 砖封Φ1500-Φ2000，含有毒气体测试、防护措施等费用 2.满足施工安全要求，含封堵、拆除、清理，上下游调排水的费用、通气、毒气检测等，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 2 | 14028.50 | 服务 |
| 11 | 人工堵管口 气囊堵管口Φ800及以内 | 1.人工堵管口 ，气囊堵管口Φ800及以内，含排气阀及管道辅材、有毒气体测试、防护措施等费用 2.气囊堵管，满足施工安全要求，含安装、补气及拆除、清理，上下游调排水的费用、通气、毒气检测等，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 30 | 1111.81 | 服务 |
| 12 | 人工堵管口 气囊堵管口Φ1000-φ1200 | 1.人工堵管口 ，气囊堵管口Φ1000-φ1200，含排气阀及管道辅材、有毒气体测试、防护措施等费用 2.气囊堵管，满足施工安全要求，含安装、补气及拆除、清理，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 20 | 1592.50 | 服务 |
| 13 | 人工堵管口 气囊堵管口Φ1500-φ2000 | 1.人工堵管口 ，气囊堵管口Φ1500-φ2000，含排气阀及管道辅材、有毒气体测试、防护措施等费用 2.气囊堵管，满足施工安全要求，含安装、补气及拆除、清理，上下游调排水的费用、通气、毒气检测等，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 10 | 2678.66 | 服务 |
| 14 | 河面障碍物（水生植物浮萍、水草等）弃置 | 1、主要用于文苑河（南师大1-3号门，羊山公园末端），仙林大道中间湖、纬地路沟、灵山北沟等水面浮萍、水草等清理弃置 2、工程车车厢尺寸3.2m*1.9m | 车 | 150 | 173.95 | 服务 |
| 15 | 砌筑φ700砼模块检查井 | 砌筑φ700混凝土模块井，井深3.0米以内，φ700球墨铸铁五防井盖（用于九乡河东路、仙林大道等新建检查井） | 座 | 10 | 5665.32 | 服务 |
| 16 | 砖砌φ700圆井 | 砖砌φ700圆井，井深2.0米以内，重型φ700钢筋砼井盖框（用于DN300支管维修更换过程中需增加的转点井） | 座 | 6 | 3153.59 | 服务 |
| 17 | 新建、改扩建收水口（含铸铁雨水篦） | 1、新建雨水口 2、原单篦收水口扩建为双篦收水口 2、含开挖、回填、外弃、雨水篦子更换 | 座 | 60 | 935.68 | 服务 |
| 18 | 砖砌500*500方井 | 砖砌500*500方井，井深1.5米以内，钢筋砼井盖框（用于DN200支管维修更换过程中需增加的转点井） | 座 | 10 | 1820.13 | 服务 |
| 19 | 施工调排水 | 1、用于管道等调排水（工程车配备30-50KW柴油发电机及7.5KW-18.5KW水泵） 2、含维护用工 | 台班 | 60 | 1206.01 | 服务 |
| 20 | 沥青路面及基层恢复 | 1、原状沥青路面恢复，用于支管维修更换处沟槽沥青路面恢复 2、投标人需自行踏勘现场，自主报价，结算时不予调整 | m2 | 200 | 211.12 | 服务 |
| 21 | 人行道面层及基层恢复（非石材面层） | 1、原状恢复人行道（非石材人行道） 2、含5cm碎石垫层、10cmC25细石砼基层 3、投标人需自行踏勘现场，自主报价，结算时不予调整 | m2 | 40 | 207.79 | 服务 |
| 22 | 人行道面层及基层恢复（石材面层） | 1、原状恢复人行道（石材面层，3cm厚） 2、含10cm碎石垫层、10cmC25细石砼基层 3、投标人需自行踏勘现场，自主报价，结算时不予调整 | m2 | 60 | 346.31 | 服务 |
| 23 | 检查井升降 | 1、检查井定位、升降40cm以内（主要用于文澜路、学海路、仙林大道等覆盖检查井） 2、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 | 座 | 30 | 418.96 | 服务 |
| 24 | 检查井检修（更换砼钢纤维井盖） | 1、检查井检修并更换砼钢纤维φ700井盖（主要用于仙林大道绿化内损坏井盖更换） 2、井盖样式由投标人自行踏勘现场，恢复至原状 3、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 | 座 | 40 | 302.50 | 服务 |
| 25 | 检查井维修 | 1、现状检查井维修；破损、裂缝修复等，满足业主要求 2、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 3、主要用于学海路等检查井内两侧支管处破损井壁填充维修 | 座 | 40 | 139.16 | 服务 |
| 26 | 检查井检修（更换砼钢纤维井框） | 1、检查井检修并更换砼钢纤维φ700井框（主要用于仙林大道绿化内损坏井框更换） 2、井框样式由投标人自行踏勘现场，恢复至原状 3、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 | 座 | 40 | 491.74 | 服务 |
| 27 | 检查井检修（更换五防铸铁井盖座） | 1、检查井检修并更换五防铸铁井盖座（主要用于临湖北街等沥青路上损坏井井盖框更换） 2、井盖样式由投标人自行踏勘现场，恢复至原状 3、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价；结算时不予调整 | 座 | 30 | 878.77 | 服务 |
| 28 | 防坠装置 | 1.井内设置成品防坠装置,防护网直径700毫米，承重不低于150KG，挂钩采用304不锈钢膨胀防脱落挂钩，每座井设置6个，螺杆直径8mm，长度110mm。 2.含采购、安装等所有费用 3、用于市政道路上新增、提升井等非绿化检查井内安装 | 套 | 30 | 186.37 | 服务 |
| 29 | 新建盖板沟-球墨铸铁盖板 | 1、砖砌盖板沟，宽度25cm，深度1.0m以内，采用50mm厚球墨铸铁盖板 2、含开挖、回填、外弃、与管道搭接处理等综合考虑在综合单价中 3、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 4、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 35 | 656.52 | 服务 |
| 30 | 新建盖板沟-钢纤维混凝土盖板 | 1、砖砌盖板沟，宽度25cm，深度1.0m以内，采用50mm厚钢纤维混凝土盖板 2、含开挖、回填、外弃、与管道搭接处理等综合考虑在综合单价中 3、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 4、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 35 | 552.14 | 服务 |
| 31 | 更换及新建管道（HDPE200） | 1、更换仙林大道等收水口损坏管道及零星雨水支管新建（塑料管）管径200HDPE SN-8双壁缠绕波纹管（含10cm砂垫层），深度1.0米以内 2、含开挖、回填、外弃、原管道及附属拆除、新旧管搭接处理等，其中管道交叉包封处理综合考虑在综合单价中 3、管道两侧及管顶以上10cm范围内采用混凝土包封，按原道路基础结构层恢复。 4、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 5、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 6、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 800 | 312.16 | 服务 |
| 32 | 更换及新建管道（HDPE300） | 1、更换仙林大道等损坏管道及零星雨水支管新建（塑料管）管径300HDPE SN-8双壁缠绕波纹管（含基础），深度1.5米以内 2、含开挖、回填、外弃、原管道及附属拆除、新旧管搭接处理等，其中管道交叉包封处理综合考虑在综合单价中 3、管道两侧及管顶以上10cm范围内采用混凝土包封，按原道路基础结构层恢复。 4、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 5、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 6、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 300 | 602.60 | 服务 |
| 33 | 更换及新建管道（HDPE400） | 1、更换及新建管道（塑料管）管径400HDPE SN-8双壁缠绕波纹管（含基础），深度2.0米以内 2、含开挖、回填、外弃、原管道及附属拆除、新旧管搭接处理等，其中调排水、管道封堵、管道交叉包封处理综合考虑在综合单价中，道路基层回填40cm厚级配碎石，再进行面层恢复 3、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 4、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 30 | 845.31 | 服务 |
| 34 | 更换管道（HDPE500） | 更换损坏管道，管道埋深2.0米以内(主要更换九乡河东路、仙林中心站东侧等塌陷塑料管道） 1、更换管道（塑料管）管径500HDPE SN-12双壁缠绕波纹管（含基础） 2、含开挖、回填、渣土外弃、原管道及附属拆除、新旧管搭接处理等，其中调排水、管道封堵、管道交叉包封处理综合考虑在综合单价中，道路基层回填60cm厚级配碎石，再进行面层恢复 3、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 4、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 36 | 1310.75 | 服务 |
| 35 | DN300-DN400管道局部树脂固化修复、不锈钢双胀环修复、不锈钢快速锁修复 | 1.主要用于九乡河西路、九乡河东路及仙林大道等原局部变形、破裂损坏塑料管道局部修复，（排水、封堵费用另计） 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 点 | 20 | 2278.66 | 服务 |
| 36 | DN500-DN600管道局部树脂固化修复 | 1.主要用于九乡河西路、九乡河东路、学海路及仙林大道等原局部变形、破裂损坏塑料管道局部修复，（排水、封堵费用另计） 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 点 | 20 | 3266.30 | 服务 |
| 37 | φ800-φ1200砼管内钢套环内衬修复 | 1.主要用于九乡河西路羊山公园桥下等局部塌陷管道维修，采用人工掏挖，φ1000钢管焊接，每环宽度40cm以内 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 环 | 3 | 8844.91 | 服务 |
| 38 | φ200-φ300PE短管内衬修复 | 1.主要用于九乡河东路及仙林大道等原局部变形、破裂损坏塑料管道整段修复 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 米 | 30 | 1304.82 | 服务 |
| 39 | φ350-φ450PE短管内衬修复 | 1.主要用于九乡河东路及仙林大道等原局部变形、破裂损坏塑料管道整段修复 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 米 | 30 | 1860.55 | 服务 |
| 40 | DN400-DN500管道抢修器 | 1.DN400-DN500管道抢修器(哈夫节)，含制作、安装、配件等 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 个 | 3 | 2319.36 | 服务 |
| 41 | DN300及以内管道抢修器 | 1.DN200-DN300管道抢修器(哈夫节)，含制作、安装、配件等 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 个 | 3 | 1159.68 | 服务 |
| 42 | φ1000顶管施工 | 1.φ1000顶管（钢筋混凝土管，顶管使用）施工，主要用于仙林大道小野田铁路桥西侧塌陷管道整段顶管修复，含原管道废除、机械进出场、专家评审、顶管施工所需相关措施等费用 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 米 | 50 | 3747.41 | 服务 |
| 43 | 混凝土工作井 | 顶管工作井，4000*2500*3000mm 1、100mm后碎石垫层 2.垫层、基础材质及厚度:C20 3.底板、侧壁、顶板混凝土强度等级:C30 ，底板厚250mm，侧壁厚250mm，顶板厚150mm 4.盖板材质、规格:φ700mm球墨铸铁井盖 5.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁 6.预制混凝土模块收缩井筒，高1.5mm，混凝土灌浆、爬梯 7.土方、钢筋另计 8.报价含基础、底板、侧壁、顶板、盖板、模板、井筒、爬梯等一切费用 | 座 | 4 | 12761.38 | 服务 |
| 44 | φ500拉管施工 | 1.φ500（PE管）拉管施工，主要用于过仙林大道（学津路-文澜路中间）管道施工，含机械进出场、泥浆弃置、专家评审、拉管施工所需相关措施、防护措施等费用，结算时不调整 | 米 | 60 | 1805.40 | 服务 |
| 45 | 雨水口维修 | 1、现状雨水口维修；破损、裂缝修复等，满足业主要求 2、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 | 座 | 50 | 115.97 | 服务 |
| 46 | 雨水箅子更换（400*1000铸铁雨水篦子，双拼） | 主要更换九乡河西路、九乡河东路及损坏原混凝土雨水篦约300座 1、雨水箅子更换，采用400*1000重型铸铁雨水篦（双拼） 2、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 | 座 | 300 | 412.05 | 服务 |
| 47 | 拆除路面 | 1、拆除路面（含基层），用于管道维修更换处路面拆除 2、含切缝、拆除、打堆、清理、外运等所有内容 3.弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑 4.保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5.投标人自行报价，结算不予调整 | m2 | 200 | 43.02 | 服务 |
| 48 | 拆除人行道 | 1、拆除原人行道（含基层），用于管道维修更换处人行道拆除。 2、含切缝、拆除、打堆、清理、外运等所有内容 3.弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑 4.保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5.投标人自行报价，结算不予调整 | m2 | 100 | 19.66 | 服务 |
| 49 | 拆除及恢复侧、平（缘）石 | 1、保护性拆除侧、平（缘）石，主要用于收水口支管维修改造处路牙沿拆除及恢复 2、拆除后的材料整齐码放 3、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑 4、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 400 | 55.03 | 服务 |
| 50 | 防汛用工 | 1、用于防汛期间、降雨期间巡查、开关雨水篦助排、应急抢修、排水、值班的用工，点工数量最终以指令单及计量单为准 | 工日 | 1500 | 157.72 | 服务 |
| 51 | 防汛工程车 | 仅用于防汛期间、降雨期间上路巡查等，工程量最终以指令单及计量单为准 | 台班 | 300 | 515.01 | 服务 |
| 52 | 高压疏通车 | 防汛高压冲洗车容积为4-9m³，含司机、两名配合人工等所有费用，结算时不调整 | 台班 | 15 | 1072.91 | 服务 |
| 53 | 防汛沙袋 | 1.防汛期间使用砂袋，含材料运输、堆放至指定位置等所有费用，结算时不调整 2每袋不小于10公斤，塑料编织袋 | 个 | 9000 | 4.27 | 服务 |
| 54 | 防水油布 | 用于材料、护坡等覆盖防冲刷等； | m2 | 300 | 1.74 | 服务 |
| 55 | 防汛泵车排水 | 1、用于防汛等调排水（工程车配备30-50KW柴油发电机及7.5KW-18.5KW水泵） 2、维护用工另计 | 台班 | 60 | 1717.46 | 服务 |
| 56 | 零星排水 | 1.用于防汛期间零星积水点应急排水 2.清水离心泵直径100mm 3.柴油发电机10-30KW 4.维护人工另计，结算时不调整 | 台班 | 90 | 236.50 | 服务 |
| 57 | 150轮挖使用 | 1.用于防汛期间应急沟槽、基坑土方开挖等 | 台班 | 10 | 799.01 | 服务 |
| 58 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级：C30 3.含模板安拆 3.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用 | m3 | 20 | 681.09 | 服务 |
| 59 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30 2.墙厚综合考虑 3.含模板安拆 4.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用 | m3 | 20 | 921.51 | 服务 |
| 60 | 现浇构件钢筋 | 现浇砼构件钢筋Φ≤12，含搭接、锚固、接头等 | t | 5 | 6587.68 | 服务 |
| 61 | 现浇构件钢筋 | 现浇砼构件钢筋Φ≤25，含搭接、锚固、接头等 | t | 3 | 5773.75 | 服务 |
| 62 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场，报价综合考虑 2.挖土深度:根据项目情况，报价综合考虑 | m3 | 200 | 21.59 | 服务 |
| 63 | 挖基坑土方 | 挖基坑土方 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场，报价综合考虑 2.挖土深度:根据项目情况，报价综合考虑 | m3 | 200 | 26.23 | 服务 |
| 64 | 回填土 | 1.回填土、密实度要求：满足规范要求 2.填方来源、运距：投标人自行考虑，结算时不调整 3.其他:分层压实，满足规范要求 | m3 | 30 | 41.62 | 服务 |
| 65 | 回填砂 | 1.密实度要求：满足规范要求 2.填方材料品种：中粗砂回填 3.填方来源、运距:投标人自行考虑，结算时不调整 4.其他:分层压实，满足规范要求 | m3 | 30 | 517.24 | 服务 |
| 66 | 墙后土工布反滤层 | 1.用于挡墙后反滤层，双层土工布包裹 | m2 | 30 | 7.83 | 服务 |
| 67 | PVC泄水管 | 1.PVC泄水孔，直径≤150mm | m | 20 | 16.99 | 服务 |
| 68 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方、局部石方、拆除路面沥青、混凝土、人行道板砖、破损管道等所有垃圾 2.弃土运距： 投标人自行勘察选择规定的土石方弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑，结算时不得调整（包含场地倒置费等） 3.保洁费、消纳费等所有费用 须投标单位自行考虑 ，渣土费不予计取 | m3 | 60 | 84.42 | 服务 |
| 69 | 挡墙混凝土压顶 | 1、主要用于老十里长沟（学津路-学海路南侧）等损坏岸坡行人段压顶浇筑 2、块石挡墙C20素混凝土压顶，厚度15cm，宽度40cm | m3 | 24 | 1024.15 | 服务 |
| 70 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C20 3.含模板安拆 3.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用 | m3 | 20 | 717.30 | 服务 |
| 71 | 浆砌块料（挡墙） | 1.材料品种、规格:块石 2.砂浆强度等级:M10 3.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | m3 | 30 | 795.95 | 服务 |
| 72 | 浆砌块料（护坡） | 1.材料品种、规格:块石 2.砂浆强度等级:M10 3.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | m3 | 30 | 774.29 | 服务 |
| 73 | 挡墙修补、勾缝 | 1.材料品种、规格:块石 2.砂浆强度等级:M10 3.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | m2 | 150 | 24.12 | 服务 |
| 74 | 拆除零星块石挡墙等砖石结构 | 1.综合考虑人工拆除损坏挡墙、护坡等砖石构筑物，含人工、机械、辅材、场内倒运等全部费用 | m3 | 60 | 140.60 | 服务 |
| 75 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称及规格型号：符合施工要求，自行考虑报价，按项计量，结算不调整 | 项 | 1 | 8024.46 | 服务 |
| 76 | 施工围挡 | 1.施工围挡由投标人根据施工组织设计自行考虑自主报价，结算时不予调整 | 项 | 1 | 57984.00 | 服务 |
| 77 | 围堰 | 河道或者沟渠中筑堰所用砂袋及配套钢骨架等所有材料，含人工、拆除清理等所有费用，围堰高度1.5米以内，结算时不调整 | m | 20 | 289.82 | 服务 |
| 78 | 钢板桩 | 1.40#a槽钢（6米长）沟槽边间距400,布置，打下后静力拔出 2.含打拔、运输、使用、损耗、监测等全部费用。 3.综合单价中槽钢材料费、打拔费用、桩孔的处理费用。 4.且施打施工过程中就满足规范及周边建筑物、构筑物等重要设施保护，费用包含在综合单价中。 5.含拔桩时注浆费用，注浆做法及要求详见设计图纸 | t | 10 | 1003.21 | 服务 |
| 79 | 暂列金额 | 本项目暂列金额为450000元，为不可竞争费 | 项 | 1 | 450000 | 服务 |

4.3 实施要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★总体要求（完全响应） | 一、本项目包含内容： 雨水管道维护工作涵盖仙林地区77条市政道路下的雨水管道清疏，总长约240km，部分道路下破损雨水管道更换，雨水蓖改造等附属设施维护；防汛工作包括降雨期间巡查、开关雨水篦助排、应急抢修、架泵强排水等。 二、中标供应商的一般义务 （1）中标供应商提交的完工资料的内容：完工后 60 天内，供应商完成并提交完整的完工资料，内容必须真实、准确， 与实际符合。其中 2 套原件、2 套复印件、一份电子件；结算文件 3 套，并报监理审核。 （2）中标供应商应履行的其他义务： A、中标供应商必须按采购人和监理的要求完成开工前的申请报告以及所要求的各类报表、有针对性的组织设计及分项组织设计。开工前一周按采购人要求提供进度总计划、供应商自购材料清单、材料进场计划、劳动力及月度用款计划等资料；进场开工后每月二十五日前应分别向采购人、监理人提交详细的进度计划，已完工作量报表（含因设计变更引起的工作量及价款调整的申请）及下月计划表。 B、中标供应商承担安全保卫工作及非夜间工作照明的责任和要求：负责采购人的安全责任，禁止外单位车辆、人员出入工地。禁止非中标供应商员进入现场，并保证现场范围内的一切人员和财产的安全工作，费用在报价中已包含。承担中标供应商工作范围的安全保卫工作，中标供应商认真做好工作场地的安全防护工作（包括照明、安全设施等），中标供应商对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用），并负责采购人供应的材料设备的保管。如中标供应商未履行上述约定及通用条款相关义务造成工作、财产和人身伤害，由中标供应商承担责任、支付违约金及支付发生的费用。 C、需中标供应商办理的有关现场场地交通、环卫和噪音管理等手续：涉及到的所有交通、环卫、市容、噪声及劳务用工管理等各项应办手续及费用，均由中标供应商自行办理和承担。中标供应商不得因此而影响工期，否则仍须承担违约责任。若因此而产生相应的行政处罚，概由中标供应商承担。 D、已完成品保护的特殊要求及费用承担：交付前由中标供应商负责人负责已完成品保护，采购人可以协助，费用由中标供应商负责。 E、工作场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如果在工作期间发现文物或其它有价值的物品时，中标供应商应采取防止损害的措施，并立即报告采购人、国家文物或其他管理部门和保护现场；如果在工作过程中意外发现电线、水管或其它公共设施，中标供应商应立即停止挖掘工作，并立即报告采购人或专业管理部门。中标供应商根据有关指示，负责修理被破坏的上述公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。如因中标供应商原因受到相关管理部门的行政处罚，概由中标供应商承担。 F、现场清洁卫生的要求：做到文明、规范，保持场地整洁卫生外，还应按照采购人关于安全生产和文明工作要求办理，并做到：①设置、维修和管理临时排污系统；②按照南京市及区有关对扬尘处理办法，对现场进行扬尘处理，并承担相关费用；③每天保持工作道路的畅通与清洁，负责保养及维修进入工作区域道路，费用由中标供应商承担；④收集和处理所有工作现场和生活区域内的所有垃圾，直到交付为止；⑤中标供应商应按采购人要求，按规定做好场内道路硬化、布置各项标识、标牌、便于检查、视察或参观；⑥若因中标供应商现场清洁卫生工作不好，导致投诉或新闻媒体曝光，中标供应商需承担由此产生的一切后果和费用；另采购人可要求中标供应商支付 5 万元/次的违约金，并计黄牌一次；⑦交付时应将其排污设施全部拆除并清理至采购人满意，供应商承担其相应的费用。 G、作为本项目的总承包管理单位，中标供应商对本项目产生的各类垃圾至整体验收交付日之前均由中标供应商外运，中标供应商对本项目产生的全部垃圾已有充分预见，并已在报价中充分考虑此项费用，合同执行过程中不予签证，结算不调整。如不进行外运，发生一切费用则从合同款中直接扣回。 H、采购人在签订本合同后及时提供用于申办本项目备案，手续报批等所需的必要资料，中标供应商应在采购人提供上述资料后14天内完成各类备案、手续的办理工作，因中标供应商原因逾期未办妥的而导致工期延误，工期不予顺延。 I、承担采购人上级领导检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用。 J、中标供应商必须遵守江苏省、南京市及栖霞区的相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到中标供应商的安全监督、质量监督、备案、车辆准运等有关证、照，均由中标供应商自行办理，采购人给予配合，发生的费用全部由中标供应商承担，包括但不限于外地单位备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、降尘措施费等。 K、采购人需要时，可能做出某些限制和配合要求，中标供应商应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。 L、中标供应商应负责其承包范围内的深化设计、方案评审、修改并承担由此引起的各项增加的或额外的费用。 M、中标供应商应加强车辆的管理，不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并根据采购人的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，其费用由中标供应商负责。 N、中标供应商必须负责现场临时用水、用电工作，进行统一管理，包括但不限于以下内容： a.中标供应商应将用水、用电的额度提交给监理工程师，以便审查和批准。中标供应商承担整个工地的水电管理（含生活区）及维修（费用已含在报价中）任务。供水管路及用水设施、供电线路及供电设施等必须符合有关临时供水、供电设施的安装、使用标准或规范，中标供应商对所使用的供水、供电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠。 b.现场用水用电不足部分由中标供应商自行解决（如自备发电机、打井等措施），费用由中标供应商承担。 c.中标供应商负责布设临时水、电设施并进行日常维护管理以保证满足整个项目期间的需要，所发生的布设、维护管理费用已包含在投标报价内。 d.中标供应商应充分考虑用电负荷控制和漏电保护，否则承担一切损失。 e.如因城市供电、供水部门等非采购人原因导致的停电、停水，中标供应商不得向采购人提出违约。 f.临时水电设施的拆除必须征得监理工程师与采购人的书面批准，否则采购人有权要求中标供应商恢复，并承担恢复所发生的费用。 O、中标供应商负责现场除由中标供应商自身产生的各类垃圾清运工作外，还需负责公共区域的卫生、清洁、垃圾清运等工作；以及本项目全区域的卫生管理与检查。 P、在现场工作中，中标供应商应负责自身工作区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。中标供应商应允许其他专业承包商使用由供应商修建的道路、提供临时设施（库房等）及搭设的安全设施。 Q、中标供应商负责管理工作现场内先期建成的设施，工作期间如先期建成的设施被盗窃或损坏，均由中标供应商负责，整修被盗或损坏设施的费用由中标供应商支付。负责采购人供应的材料设备的保管，同时还应负责由采购人转交给中标供应商的设备、材料等的安全保卫工作，任何遗失、被盗、损坏均由中标供应商承担违约责任。 R、中标供应商应当服从监理工程师及采购人的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期、质量目标的实现。 S、中标供应商的临时用水用电、临时用房等拆除，必须在拆除前一个月向监理工程师和采购人提出书面申请且经书面批准后方可拆除，否则采购人有权要求供应商恢复，并承担恢复所发生的费用。中标供应商的临时用水用电、临时用房等应供所有采购人另行分包的分包单位无偿使用至整个项目完工。 T、中标供应商必须立刻执行采购人派驻的工程师获本合同授权而发出的书面指令。若中标供应商没有在规定时间之内执行指令，而在收到采购人催促执行的书面通知后 3 日之内，中标供应商仍未执行，采购人可另聘和指派他人执行该指示所要求的工作。其他供应商完成此项工作的相关费用从本合同应付或将会付给中标供应商的款项中扣除而无须供应商认可，由此造成采购人额外损失或间接损失的，作为债务向中标供应商追讨。 U、中标供应商必须签收监理工程师发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起3日内书面回复，否则视同认可。 V、中标供应商报给监理部的计划、报表、方案等资料，须同步报采购人，但采购人不会越过监理直接给中标供应商回 复。 W、中标供应商未能履行本合同供应商的各项义务，造成采购人及其他供应商损失的，中标供应商还应当承担损失费用。 X、中标供应商需充分调查，并考虑现场周边环境，并有责任承担因中标供应商的过失而承担保护和修复周边设施的义务，费用自行考虑。如：包括但不限于重载车辆对道路的破坏等。 Y、中标供应商要勤勉对仙林地区所有道路和市政设施的巡查和管理义务，常态化安排固定巡查人员对责任范围市政道路及市政设施开展全范围日常巡查；在重要检查、重大活动期间，中标供应商需按照采购人和管理方要求，增加巡查人员和巡查频次开展强化巡查。 Z、中标供应商须严格按照工作指令或工作方案审批意见开展工作，工作过程中服从采购人、管理方和监理方的管理，确保安全、文明和进度、质量达到要求。 三、 项目负责人： （1）关于项目负责人每月在现场的时间要求：项目负责人每月不少于二十五天，每周不少于 6 天，每天不少于八小时在岗处理事务，如项目负责人有特殊原因不能保证上 述在岗时间的，需以书面形式报监理审核后，再报采购人批准。项目负责人必须采取有效措施保证在整个工作期间现场有足够的劳力、材料、设备，保证项目顺利实施，并不受节假日的影响。中标供应商无法满足上述管理要求的，按监理总监、采购人现场代表考勤，中标供应商按 2000元/天向采购人支付违约金，违约金在下次支付进度款时扣除；项目负责人在现场时间每月累计少于 20 天（含）的，采购人有权解除合同。 - 项目负责人未经批准，擅自离开现场的违约责任：如项目负责人长期、连续不在岗，在现场时间每月累计少于20 天（含）的，或耽误实际工作的，视为擅自变更项目负责人，采购人有权自查或要求供应商提供符合招标文件条件的项目负责人名单，任意挑选无 - 项目且业绩高于原中标项目负责人的项目负责人，此项更换中标供应商不得拒绝，如更换后的项目负责人仍不能满足上述工作时间的要求，采购人有权解除与中标供应商签署的合同，合同解除，应由中标供应商承担违约责任。在本合同规定的工作时间内，如采购人发现项目负责人人机分离的，供应商按 2000 元/天向采购人支付违约金。 四、中标供应商擅自更换项目负责人的违约责任： (1)合同签订时，中标的项目负责人证书原件交采购人保管，完工后方可归还中标供应商；如不能提供，中标供应商须按照项目负责人不在岗支付违约金，如 3 次催告后仍未提供，采购人有权解除合同。(2)投标文件中明确的项目负责人，未经采购人许可不得擅自变更。中标供应商未取得变更备案手续，而允许他人擅代项目负责人的，视为项目负责人不在场。否则，采购人有权解除合同，追回已经支付的款项，中标供应商向采购人支付违约金10万元，并报相关管理机构备案。自备案之日起至原合同工期期满之日止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他项目，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接项目的期限为六个月。采购人有权按照规定监督原中标项目负责人的行业行为并向建设行政主管部门报告。(3)如果因相关文件规定的客观原因更换项目负责人，必须得到采购人的批准。更换的项目负责人必须是本企业正式员工（需提供劳动合同原件），并且满足本项目招标文件对于投标项目负责人要求的如资质、业绩等同等条件，否则不予更换。 如因特殊原因相关人员不能履行职责而确需更换项目负责人，须提前一周通知采购人。经采购人同意供应商更换项目负责人，更换的项目负责人必须是中标供应商正式员工（出具半年以上中标供应商为其缴纳的劳保统筹交费证明原件），并且与投标项目负责人有同等条件。同时中标供应商须报相关管理机构备案；更换手续办理期间，拟更换的项目负责人须坚守岗位，履行职能，直至备案完成方可离开。投标项目负责人更换不免除中标供应商的违约责任，中标供应商需向采购人支付违约金5万元。 五、中标供应商无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：采购人有权解除合同，追回已经支付的款项，中标供应商向采购人支付违约金10万元，并报相关管理机构备案。 六、供应商人员 1、中标供应商提交项目管理机构及现场管理人员安排报告的期限：开工前7天； (1) 除项目负责人外，投标文件明确的项目管理机构组成至少还须包括技术负责人、质检员、施工员、专职安全员、测量员、造价员（造价师）等，上述人员不得兼任并且除技术负责人外必须具有相应岗位证书，必须是本企业的正式员工，签订合同时必须出具与企业签订的劳动合同原件。 (2)投标文件中明确的项目管理机构人员，未经采购人许可不得擅自变更。如有违反，每人次支付违约金5000元整。 (3)如果因客观原因更换上述项目管理机构人员，必须得到采购人的批准。更换的管理人员必须是本企业正式员工（劳动合同原件），并且与原岗位的管理人员具有同等条件，如资质、业绩等。采购人有权反对及要求供应商及任何分包人调离不称职或采购人认为其雇用是不恰当的人员，未经采购人书面准许，不可再用此人。如有违反，每人次支付违约金5000元整。 （4）现场管理人员为技术负责人、质检员、施工员、专职安全员。现场管理人员必须常驻现场：每月不少于二十五天，每周不少于6天，每天不少于八小时在岗处理事务，否则供应商按500元/人•次向采购人支付违约金，违约金在支付进度款时扣除。 2、中标供应商无正当理由拒绝撤换主要管理人员的违约责任：中标供应商以下人员，经采购人提出后，必须在 24 小时内调离本项目范围，否则向采购人每天每人次支付人民币 500 元违约金；同时，中标供应商应在 3 天内用采购人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。 A.采购人有证据确认无法胜任工作者，包括：对项目进度及质量达不到合同要求负有责任的人员、不熟悉本专业工作的人员等；B.不能积极配合监理及采购人正常工作者；C.违反采购人或中标供应商工地现场管理规定者；D.无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；E.与本项目规定名册不符者；F.与本项目无关的人员；3、中标供应商主要管理人员离开现场的批准要求：如中标供应商主要管理人员有特殊原因不能保证上述在岗时间的或正常在岗时间离开项目现场的，必须以书面请假条形式报监理审核后，报采购人批准。 否则中标供应商按 1000 元/人．次向采购人支付违约金，违约金在支付进度款时扣除。 4、中标供应商擅自更换主要管理人员的违约责任：中标供应商向采购人支付违约金 10000 元/人/次。中标供应商主要管理人员擅自离开现场的违约责任：中标供应商按 500 元/人/次向采购人支付违约金，违约金在支付进度款时扣除。 七、其他： 1、采购人违约的责任 采购人违约责任的承担方式和计算方法： （1）因采购人违反合同约定造成暂停的违约责任:工期顺延。 （2）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致供应商无法复工的 违约责任: 工期顺延。 （3）其他：另行协商。 2、中标供应商违约 2.1 中标供应商违约的情形 中标供应商违约的其他情形： （1）中标供应商借故拖延项目进度、导致项目停工超过 15 日；（2）中标供应商未按要求投入人员、机械设备及资金造成工期延误；（3）因中标供应商原因造成的质量问题；（4）因中标供应商原因造成的安全文明生产责任事故； 2.2 中标供应商违约的责任 中标供应商违约责任的承担方式和计算方法：①因中标供应商原因导致单体项目完工验收时间延误，每延误 1 天中标供应商向采购人支付违约金人民币 5000 元；因中标供应商原因导致项目整体完工验收时间延误，每延误 1 天中标供应商向采购人支付违约金人民币1万元；如单体和整体同时延误，则一并处罚；上述违约金的支付并不能解除中标供应商应完成项目的责任或合同的其他责任。如工期延误超过 20日的，则采购人还有权解除本合同。中标供应商在收到采购人的解除通知后应立即退出现场，否则采购人有权强行将中标供应商清出现场。但采购人应在力所能及的范围内给予协助。②未按投标计划投入机械的，属于违约。中标供应商向采购人支付违约金5万元，由此而引起的工期延误另行承担违约责任。③项目质量一次验收合格，不奖不罚；一次验收不合格，中标供应商向采购人支付合同总价的 2%的违约 金，验收不合格次数每增加一次，中标供应商另向采购人支付合同总价的 2%的违约金。④承包方未经采购人和监理认可，擅自购置使用的材料，必须无条件更换，并承担由此造成的一切损失。⑤所有违约金的支付不减轻中标供应商合同项下的任何责任和义务。 2.3 因中标供应商违约解除合同 关于中标供应商违约解除合同的特别约定： A、无论何种原因导致合同解除的，中标供应商的人员、材料、设备必须在收到采购人通知之日起 14 天内全部退出现场，每延迟 1 天退场采购人向中标供应商收取人民币 1 万元违约金。中标供应商在收到采购人要求退场的通知之日起十四天内未全部退出现场的，从第 15 天开始，视为在现场没有任何中标供应商的财产、物资等，采购人有权作出任何处置。 B、因中标供应商原因不按合同约定履行义务或终止履行合同义务时，采购人有权向中标供应商收取合同价款的 20%的违约金并且中标供应商承担因此给采购人造成的一切经济损失和责任。 C、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。采购人继续使用中标供应商在现场的材料、设备、临时工作、中标供应商文件和由中标供应商或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商处理。 |
| 2 | ★项目分包与转包 (完全响应) | 1、本项目未经采购人同意，不允许分包与转包。如中标供应商未经采购人同意，有转包、分包等违法行为的，采购人将向主管部门报告，依法予以行政处罚。 2、经采购人同意分包后，签订分包合同时，中标供应商须提交经审核通过的专业分包和劳务作业分包方案。 3、专业分包单位和劳务作业分包单位经审核确认且签订分包合同后方可进场。 4、审批流程：中标供应商提交申报材料，含分包单位名称、资质、人员、工作内容内容、实施时间、组织管理方式等， 经监理单位对分包行为合规性审核后报采购人批准。中标供应商与经批准的分包单位签订合同并报监理核查后，组织分包单位进场工作。 5、中标供应商发生违法转分包行为，采购人有权终止合同，已完合格工作量计至终止合同时的上一月经监理单位核实，采购人书面确认的工程量，费用按经采购人书面确认价格的 60%计取。 6、对于经监理单位审核质量安全管理不称职的分包单位，采购人有权令其退场，且中标供应商必须无条件在 3 天内清场， 清场时间延误的，中标供应商须按人民币10 万元/天的标准向采购人支付违约金。 7、中标供应商违反规定进行转包、违法分包的，采购人向供应商收取合同总价款的10%作为违约金；同时采购人可将其列入黑名单，上报财政部门，经监管部门同意后依法限制其参加仙林大学城管委会投资项目的投标活动以及承揽新的项目。 |
| 3 | ★人员要求(完全响应) | 中标供应商投入本项目人员： 1、项目负责人 1 人，项目技术负责人 1人，项目组成员人员（除项目负责人、项目技术负责人外）5 人。 2、项目负责人具有有效的安全生产考核合格证书（B 类及以上证书）。 |
| 4 | ★汛期等应急事件特别说明（完全响应） | 汛期等应急事件发生时，相比日常管道养护期间，其人员数量、设备数量需要增加并满足解决应急事件及采购人的最低要求；响应时间、机动力量需要更加迅速。 |
| 5 | ★其他说明 | 根据采购人要求，中标供应商须积极响应采购人提出配合污水管道养护单位工作的要求，相关费用包含在投标报价中，不另行计取。 |

4.4服务

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★服务期限(完全响应) | 自合同签订之日起12个月，项目实施过程中，采购人根据供应商上一年度综合考核结果（上一年度前三季度考核分值均在80分及以上）方可续签下一年度合同（仅可以续签一次）。 |
| 2 | ★项目履约验收(完全响应) | 1、采购人有权对中标供应商项目实施执行过程及完成结果进行履约验收； 2、采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，中标供应商应积极配合并响应； 3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。 |
| 3 | ★考核要求(完全响应) | 1、本项目实行季度考核（见附件：市政雨水管道维护及防汛工作季度考核表），考核满分 100 分。季度考核得分 90 到 100分不做处罚；得分 80 到 89 分，扣款 2 万元；得分 60 到 79 分，扣款 4 万元；得分60 分以下为不合格，扣款 8 万元，并计黄牌一次；招标文件和合同中单独约定的扣款和计牌处罚与考核处罚可并罚。 2、中标供应商在项目过程中存在较大安全文明事故隐患的，计黄牌一次；发生安全生产事故，或不文明工作影响恶劣的， 计红牌一次。 3、两次黄牌等同一次红牌，中标供应商被挂红牌后，采购人有权与中标供应商终止合同，由此产生的所有损失由中标供应商承担。 4、采购人对中标供应商进行季度考核，季度考核均分为年度考核分值。若中标供应商经采购人年度考核不合格，则采购人有权解除合同，由此产生的相关费用、给采购人造成的损失由中标供应商承担，中标供应商不得对此提出任何费用申请及相关赔偿；若本年度前三季度考核分值均在80分及以上方可续签下一年度合同（仅可以续签一次）。 |
| 4 | ★其他要求(完全响应) | 1、临时水电结算管理办法 1.1 临时用水用电由中标供应商自行解决并承担相关费用； 1.2 本项目中所有的用水用电（即总表的所有管路）均由中标供应商自行安装并由专人管理，费用由中标供应商自理，但安装的标准和要求必须符合有关规定，若不符合要求，采购人有权责令中标供应商按规定要求进行整改并对中标供应商进行相应的经济处罚； 2、中标供应商必须参加各类协调、配合会，由于项目交叉引起的问题，中标供应商有义务进行配合协商解决，并服从采购人及监理人现场协调做出的决定； 3、监理人发出的监理通知单、监理联系单、整改单及采购人发出的涉及现场整改的工作联系单中标供应商必须限期回复，如不在规定时间内回复，采购人向中标供应商收取人民币500元/次的违约金，且采购人有权指定其他队伍代为实施，相应费用及责任由中标供应商承担； 4、中标供应商需与包括工人在内的所有人员签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行、及时足额支付工资等劳 动报酬。对采购人支付的项目款，中标供应商须优先用于支付工人劳动报酬，严禁出现中标供应商因支付工人工资不足额、不及时，工人干扰道路交通秩序、办公场所的情况，若出现此类情况对采购人造成不利影响，采购人可视情节恶劣程度，对中标供应商处以人民币10万元/次的违约金，同时采购人有权在中标供应商项目款项中直接扣除相应款项，支付给供应商所属工人； 5、中标供应商必须按“南京市工程施工现场管理规定”(南京市人民政府文件第237 号) 、《南京市扬尘污染防治管理办法》（南京市人民政府令第 287 号）、“市政府关于印发加强扬尘污染防控“十条措施”的通知”(宁政发（2013）32 号)的要求规范管理，所发生的费用中标供应商自行承担； 6、中标供应商应服从采购人的安排及时清理项目现场内的建筑垃圾、转移临时设施和机械、材料，不能在采购人规定期限内完成清理或转移的，每延迟一天，支付人民币5000 元的违约金； 7、中标供应商应协助采购人办理有关的报批、报建、取证的手续，共同承担有关责任； 8、在项目实施过程中及保修期内，中标供应商不得以任何理由拒收采购人及监理人发出的联系单、通知单等往来函件，如拒收，采购人、监理人可通过发邮件或挂号信给中标供应商，函件发出即视为中标 供应商已接收，且采购人向中标供应商收取人民币1000元/次的违约金； 9、在项目实施过程中及保修期内，由于中标供应商责任出现质量问题、安全事故或其它原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的批评，均会给本项目的社会形象造成损失，采购人将向中标供应商收取人民币 5 万元/次的违约金，采购人直接从中标供应商的进度款或保修款中扣除，情节严重的，采购人将书面上报政府有关主管部门，直至与中标供应商终止合同，采购人和中标供应商的所有损失均由中标供应商承担； 10、中标供应商在整个标段的不同单项工作中，针对相同子目报统一单价，如相同子目有不同的报价，结算时，相同子目全部按报价最低的单价进行结算； 11、其他要求及注意事项 11.1、中标供应商必须按照有关技术规范及采购人提供的项目设计文件要求组织实施。采购人全权进行现场的监督和管理。 11.2、中标供应商必须按照合同工期按时、保质、保量地完成任务。签订合同的同时，须提供本项目具体的技术方案；对某些易发性病害的治理应提供专项的技术方案。完工后应按照月进度提交每月的养护管理计划及上月养护管理小结。中标供应商未经采购人同意不得将本项目分包或转包。 11.3、中标供应商必须严格按照采购人提供的图纸和相关技术规定进行工作；未经采购人批准，不得擅自改变原有设计与有关的要求和规定，若因现场实际需要，确需对原设计内容作调整或补充的，应经采购人批准并办理书面手续后方可实施。 11.4、中标供应商在实施过程中有义务进行成品保护，若有破坏或损坏，采购人有权要求供应商恢复或支付违约金。 11.5、采购人全权进行现场的监督和管理，采购人一旦发现中标供应商不符合本合同规定的质量要求的，采购人有权对中标供应商所报验的工序质量单、材料进场报验单、计量报审单等书面文件不予报批，并有权指令中标供应商进行限期整改，中标供应商必须无条件执行，否则采购人可指令第三方来进行，直至采购人认为达到质量要求为止，由此发生的一切费用由中标供应商承担，若因中标供应商原因项目出现重大质量问题，并不服从采购人提出的整改要求，情节严重的，采购人有权终止合同，因此所发生的一切损失由中标供应商承担。 11.6、采购人尽可能为供应商提供工作方便，协助中标供应商协调好与其他有关工作单位和地方的关系。 11.7、中标供应商应考虑到本项目现场取水、搬运及人为影响等不利因素。 11.8、本项目现场不提供住宿及办公场所，中标供应商自行解决，该部分费用请在投标报价中综合考虑。 11.9、中标供应商应充分考虑在实施期间与市政、电力、自来水等专业单位的配合、协调及相互的干扰等因素，增加的费用在投标时自行考虑列入投标报价中。 11.10、采购人有权在实施过程中对工作量和工作内容进行调整，中标供应商应无条件响应，在合同执行中按约定的价格进行调整，并不得收取违约金。 11.11 中标供应商须严格按照指令或方案审批意见开展工作，服从采购人、监理方的管理，确保安全、文明和进度、质量达到要求。 |
| 5 | ★完工及结算(完全响应) | 1、完工退场 中标供应商完成完工退场的期限：项目完工验收后，中标供应商的人员、材料、设备必须在14天内全部退出现场，否则按每天10000元支付违约金。非供应商原因导致的人员、材料、设备没在14天内全部退场不支付违约金。 2、完工结算 2.1 完工付款申请 中标供应商提交完工付款申请单的期限：按采购人审计要求办理。完工付款申请单应包括的内容：完工结算合同总价、已支付的项目价款、应扣回的质量保证金、应支付的完工付款金额等。 （1）中标供应商必须按照采购人的要求编制整理资料办理完工结算，采购人最终确认的结算书作为双方结算项目款的依据，如中标供应商对该结算结果不认可，可提出异议或者委托第三方进行重新审计。 （2）完工结算书中应有完整的结算资料。在结算审计单位结算审价过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算中若有结算遗漏项目均为让利给采购人，不作任何增加调整。 （3）中标供应商发生的所有违约金等相应扣款项，均由监理工程师在当月的工作量审核单中注明事由及发生金额，由采购人在当月项目款支付单中予以注明扣除。所有变更及签证产生的费用均在完工结算中办理。 （4）按国家规定由中标供应商交纳的各种税收、劳动保险费及其他费用已包含在本项目造价内，由中标供应商负责向税收等部门交纳。 2.2 完工结算审核 采购人审批完工付款申请单的期限： （1）中标供应商应该在完工验收后 60 天内提交完整的完工结算报告及结算资料。否则造成采购人、监理人、审计单位管理费用的增加和审核时间的延长，责任由中标供应商承担。 （2）采购人收到供应商递交完整的完工结算报告及结算资料后及时送审。结算审计流程及时间按采购人有关要求执行。 （3）中标供应商提供的结算书，①如经审计核减额在5%以内，审计费发包人承担；②核减额在5%-10%（含5%，不含10%），承包人应承担违约金，违约金为该项目对应审计费用总额的一半；③核减额在10%（含）以上，承包人应承担违约金，违约金为该项目对应的全部审计费。(核减额是指中标供应商向采购人提交的送审额与最终审定金额的核减金额)。 （4）结算审计单位有权对新增及变更工作量清单全费用综合单价进行重新审核（报价浮动率=（1-中标价/最高限价） *100%”）。采购人完成完工付款的期限：按采购人审计要求办理。关于完工付款证书异议部分复核的方式和程序：按采购人审计要求办理。 2.3 最终结清 （1） 最终结清申请单中标供应商提交最终结清申请单的份数：肆份。 （2）最终结清证书和支付 1）采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。 2）采购人完成支付的期限：按通用条款。 2.4 变更估价 关于变更估价的约定：投标单价高于市场价的清单子目工程量变更增加超过 10%，发包人有权对超过部分的全费用综合单价进行调整。 |

★4.5 报价要求

本项目采用全费用综合单价报价，投标人需考虑过程中的一切费用（含税）。

★4.6 付款条件

1、每三个月末根据供应商提交的工作量，经监理和采购人确认后，支付至合同内已完合格工作量对应合同价的 80%（扣除暂列金额）（注：最后一次进度款支付时，供应商须提供完整工作资料、完工资料、结算资料交采购人，并经采购人审核合格）；

2、项目完工验收合格并完成结算审计后，支付至结算审定价的 97%（扣除违约金等）；

3、余款 3%作为质量保修金，项目验收合格满一年后且无质量问题的，一次性无息付清。支付质量保修金时，扣除采购人代供应商支付的维修费用。

4、其他：①采购人支付给供应商的预付款及进度款，供应商只能用于本项目有关的劳力、材料、机械等费用。采购人有权对供应商项目款的使用进行监督，如预付款及进度款用于支付与本项目无关的费用，采购人将立即停止付款并由供应商向采购人支付该合同总价 5%的违约金。采购人有权选择在总的支付比例不变的情况下，采取其他的支付方法。②每次付款前，供应商需提供符合采购人要求的增值税发票否则采购人有权拒绝付款。③项目完工验收合格前，供应商须将本项目的完工资料（四套）和完工结算文件（三套）报送给采购人。采购人在收到供应商完整的结算资料后安排完工结算审核工作。如结算资料不完整，供应商重新补充直至完整，供应商应配合完工结算审核工作。上述资金拨付时间以采购人资金到位时间为准，最长期限不超过60日。

★4.7 合同履行期限

自合同签订之日起12个月，项目实施过程中，采购人根据供应商上一年度综合考核结果（上一年度前三季度考核分值均在80分及以上）方可续签下一年度合同（仅可以续签一次）。

★4.8履约担保

供应商在合同签订前向采购人提交中标价的 10%的金额作为履约担保，可以以转账、电汇或银行保函形式。履约担保递交后方可签订合同。履约担保在项目竣工验收合格后一次性无息退还。

★4.9附件

附件1、市政雨水管道维护及防汛工作季度考核表

| 类别 | 内容 | 单项扣分 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 力量 配备 | 1.管理人员：供应商须按投标文件承诺为本项目配备足够的管理人员，现场每个点位须配备一名管理人员和一名安全员。 | 人员配备 未达要求 扣 1 分/次 | 5 分 |  |  |
| 工作 管理 | 2、计划申报。供应商须及时上报本季度维护情况及下季度维护计划，根据甲方下达的指令单及时开展工作。 | 计划申报 未达要求 扣 2 分/次 | 10 分 |  |  |
|  | 3、指令落实。供应商须严格按照甲方指令单或审批的实施方案开展工作，不得随意更改维护计划和方 案，如遇特殊情况无法按计划和方案实施的，需及时向采购人反馈。 | 指令落实 未达要求 扣 2 分/次 | 10 分 |  |  |
|  | 4、质量达标。供应商的所有维护质量必须满足规范、合同、清单要求。 | 质量 未达要求 扣 1 分/处 | 5 分 |  |  |
|  | 5、应急响应。遇突发情况，供应商须在接到通知后半小时内赶到现场，零星问题 2 小时内处理完毕，重大问题无法立即处理的，需及时编制工作方案和计划上报给采购人。 | 应急响应 未达要求 扣 1 分/次 | 5 分 |  |  |
|  | 6、安全教育。供应商须确保做好项目各类安全生产（含防汛）教育和会议，并保留记录和影像资料。 | 安全教育 未达要求 扣 1 分/次 | 5 分 |  |  |
|  | 7、安全。供应商须确保做好工作前技术交底，特种作业人员持证上岗、规范操作，现场安全措施符合规范、方案和审批要求。 | 安全风险点 扣 3 分/处 | 30 分 |  |  |
|  | 8、文明工作。供应商需确保现场文明有序，按规范、方案和审批要求设置围挡、做好降尘减噪，合理放置车辆、机械、材料等。 | 不文明工作 扣 2 分/次 | 10 分 |  |  |
|  | 9、资料管理。供应商须在每月 15 号前（非工作日顺延）将上一个月已完工作的台账、计量整理汇总 （资料需完整、齐全，每个部位维修必须有事前、事中、事后的影像资料）上报监理和采购人审核。 | 资料管理 未达要求 扣 2 分/次 | 10 分 |  |  |
| 负面 影响 | 10、因供应商工作、管理过失造成 12345 等有效投诉。 | 有效投诉 扣 1 分/条 | 2 分 |  |  |
|  | 11、因供应商工作、管理过失造成第三方事故。 | 第三方事故 扣 1 分/次 | 2 分 |  |  |
|  | 12、因供应商工作、管理过失造成媒体负面曝光。 | 媒体曝光 扣 2 分/次 | 4 分 |  |  |
|  | 13、因供应商工作、管理过失在各类检查中（如环保督查等） 被通报。 | 问题通报 扣 2 分/处 | 2 分 |  |  |
| 备注： 季度核得分90到100分，不做处罚； 季度核得分80到89分，扣款2万元； 季度核得分60到79分，扣款4万元； 季度核得分60分以下为不合格，扣款8万元，并计黄牌一次。 |  |  |  |  |  |

注：本章★项需在投标文件格式中对应的商务、技术偏离表中一一响应，否则按无效标处理。

- 合同条款及格式

2024-2025年仙林地区市政雨水管道

养护及防汛服务

合同编号 ：

采购人 ：南京市仙林大学城管理委员会

供应商 ：

签订日期 ：

南京市市场监督管理局

南京市财政局  监制

政府采购计划号：

| 采购人：南京市仙林大学城管理委员会 | 供应商： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、供应商根据采购人需求提供下列服务：雨水管道维护工作涵盖仙林地区77条市政道路下的雨水管道清疏，总长约240km，部分道路下破损雨水管道更换，雨水蓖改造等附属设施维护；防汛工作包括降雨期间巡查、开关雨水篦助排、应急抢修、架泵强排水等。

2、具体服务执行要求详见供应商投标文件。

第二条 合同总价款

1、本合同项下服务总价款为           （大写），¥        元（小写），税率   %，不含税总价为           （大写），¥        元（小写）。分项价款在供应商“投标文件分项报价表”中有明确规定,其中暂列金为¥        元。

2、本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于仙林地区新一轮市政雨水管道养护及防汛服务（2024-2025年）的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、供应商提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、投标承诺/服务承诺；

4、中标通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

供应商应保证采购人在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，供应商应承担全部责任。

第五条 质量保证

供应商所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 服务期限和验收

1、服务期限：自2024年5月1日至2025年4月30日。项目实施过程中，采购人根据供应商上一年度综合考核结果（上一年度前三季度考核分值均在80分及以上）方可续签下一年度合同（仅可以续签一次）。

2、验收标准：按行业通行标准和供应商投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第七条 采购人

1、采购人代表

姓    名：     ；身份证号：       ；

采购人对采购人代表的授权范围如下：行使采购人代表的权利，包括组织开展工作现场采购人的工作、对监理工作的检查及代表采购人行使本合同授予采购人的所有权利。

工作量调整、设计变更及签证等；工期顺延的签证；分包单位的确认；验收报告的确认；主持工作现场采购人的工作；对合同执行情况进行检查监督以及对监理工作的检查。

第八条 供应商

1、供应商的一般义务

（1）供应商提交的完工资料的内容：完工后60天内，供应商完成并提交完整的完工资料，内容必须真实、准确，与实际符合。其中2套原件、2套复印件、一份电子件；结算文件3套，并报监理审核。

（2）供应商应履行的其他义务：

A、供应商必须按采购人和监理的要求完成开工前的申请报告以及所要求的各类报表、有针对性的组织设计及分项组织设计。开工前一周按采购人要求提供进度总计划、供应商自购材料清单、材料进场计划、劳动力及月度用款计划等资料；进场开工后每月二十五日前应分别向采购人、监理人提交详细的进度计划，已完工作量报表（含因设计变更引起的工作量及价款调整的申请）及下月计划表。

B、供应商承担安全保卫工作及非夜间工作照明的责任和要求：负责采购人的安全责任，禁止外单位车辆、人员出入工地。禁止非供应商员进入现场，并保证现场范围内的一切人员和财产的安全工作，费用在报价中已包含。承担供应商工作范围的安全保卫工作，供应商认真做好工作场地的安全防护工作（包括照明、安全设施等），供应商对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用），并负责采购人供应的材料设备的保管。如供应商未履行上述约定及通用条款相关义务造成工作、财产和人身伤害，由供应商承担责任、支付违约金及支付发生的费用。

C、需供应商办理的有关现场场地交通、环卫和噪音管理等手续：涉及到的所有交通、环卫、市容、噪声及劳务用工管理等各项应办手续及费用，均由供应商自行办理和承担。供应商不得因此而影响工期，否则仍须承担违约责任。若因此而产生相应的行政处罚，概由供应商承担。

D、已完成品保护的特殊要求及费用承担：交付前由供应商负责人负责已完成品保护，采购人可以协助，费用由供应商负责。

E、工作场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如果在工作期间发现文物或其它有价值的物品时，供应商应采取防止损害的措施，并立即报告采购人、国家文物或其他管理部门和保护现场；如果在工作过程中意外发现电线、水管或其它公共设施，供应商应立即停止挖掘工作，并立即报告采购人或专业管理部门。供应商根据有关指示，负责修理被破坏的上述公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。如因供应商原因受到相关管理部门的行政处罚，概由供应商承担。

F、现场清洁卫生的要求：做到文明、规范，保持场地整洁卫生外，还应按照采购人关于安全生产和文明工作要求办理，并做到：①设置、维修和管理临时排污系统；②按照南京市及区有关对扬尘处理办法，对现场进行扬尘处理，并承担相关费用；③每天保持工作道路的畅通与清洁，负责保养及维修进入工作区域道路，费用由供应商承担；④收集和处理所有工作现场和生活区域内的所有垃圾，直到交付为止；⑤供应商应按采购人要求，按规定做好场内道路硬化、布置各项标识、标牌、便于检查、视察或参观；⑥若因供应商现场清洁卫生工作不好，导致投诉或新闻媒体曝光，供应商需承担由此产生的一切后果和费用；另采购人可要求供应商支付5万元/次的违约金，并计黄牌一次；⑦交付时应将其排污设施全部拆除并清理至采购人满意，供应商承担其相应的费用。

G、作为本项目的总承包管理单位，供应商对本项目产生的各类垃圾至整体验收交付日之前均由供应商外运，供应商对本项目产生的全部垃圾已有充分预见，并已在报价中充分考虑此项费用，合同执行过程中不予签证，结算不调整。如不进行外运，发生一切费用则从合同款中直接扣回。

H、采购人在签订本合同后及时提供用于申办本项目备案、手续报批等所需的必要资料，供应商应在采购人提供上述资料后14天内完成各类备案、手续的办理工作，因供应商原因逾期未办妥的而导致工期延误，工期不予顺延。

I、承担采购人上级领导检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用。

J、供应商必须遵守江苏省、南京市及栖霞区的相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到供应商的安全监督、质量监督、备案、车辆准运等有关证、照，均由供应商自行办理，采购人给予配合，发生的费用全部由供应商承担，包括但不限于外地单位备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、降尘措施费等。

K、采购人需要时，可能做出某些限制和配合要求，供应商应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。

L、供应商应负责其承包范围内的深化设计、方案评审、修改并承担由此引起的各项增加的或额外的费用。

M、供应商应加强车辆的管理，不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并根据采购人的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，其费用由供应商负责。

N、供应商必须负责现场临时用水、用电工作，进行统一管理，包括但不限于以下内容：

a.供应商应将用水、用电的额度提交给监理工程师，以便审查和批准。供应商承担整个工地的水电管理（含生活区）及维修（费用已含在报价中）任务。供水管路及用水设施、供电线路及供电设施等必须符合有关临时供水、供电设施的安装、使用标准或规范，供应商对所使用的供水、供电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠。

b.现场用水用电不足部分由供应商自行解决（如自备发电机、打井等措施），费用由供应商承担。

c.供应商负责布设临时水、电设施并进行日常维护管理以保证满足整个项目期间的需要，所发生的布设、维护管理费用已包含在投标报价内。

d.供应商应充分考虑用电负荷控制和漏电保护，否则承担一切损失。

e.如因城市供电、供水部门等非采购人原因导致的停电、停水，供应商不得向采购人提出违约。

f.临时水电设施的拆除必须征得监理工程师与采购人的书面批准，否则采购人有权要求供应商恢复，并承担恢复所发生的费用。

O、供应商负责现场除由供应商自身产生的各类垃圾清运工作外，还需负责公共区域的卫生、清洁、垃圾清运等工作；以及本项目全区域的卫生管理与检查。

P、在现场工作中，供应商应负责自身工作区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。供应商应允许其他专业承包商使用由供应商修建的道路、提供临时设施（库房等）及搭设的安全设施。

Q、供应商负责管理工作现场内先期建成的设施，工作期间如先期建成的设施被盗窃或损坏，均由供应商负责，整修被盗或损坏设施的费用由供应商支付。负责采购人供应的材料设备的保管，同时还应负责由采购人转交给供应商的设备、材料等的安全保卫工作，任何遗失、被盗、损坏均由供应商承担违约责任。

R、供应商应当服从监理工程师及采购人的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期、质量目标的实现。

S、供应商的临时用水用电、临时用房等拆除，必须在拆除前一个月向监理工程师和采购人提出书面申请且经书面批准后方可拆除，否则采购人有权要求供应商恢复，并承担恢复所发生的费用。供应商的临时用水用电、临时用房等应供所有采购人另行分包的分包单位无偿使用至整个项目完工。

T、供应商必须立刻执行采购人派驻的工程师获本合同授权而发出的书面指令。若供应商没有在规定时间之内执行指令，而在收到采购人催促执行的书面通知后3日之内，供应商仍未执行，采购人可另聘和指派他人执行该指示所要求的工作。其他供应商完成此项工作的相关费用从本合同应付或将会付给供应商的款项中扣除而无须供应商认可，由此造成采购人额外损失或间接损失的，作为债务向供应商追讨。

U、供应商必须签收监理工程师发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起3日内书面回复，否则视同认可。

V、供应商报给监理部的计划、报表、方案等资料，须同步报采购人，但采购人不会越过监理直接给供应商回复。

W、供应商未能履行本合同供应商的各项义务，造成采购人及其他供应商损失的，供应商还应当承担损失费用。

X、供应商需充分调查，并考虑现场周边环境，并有责任承担因供应商的过失而承担保护和修复周边设施的义务，费用自行考虑。如：包括但不限于重载车辆对道路的破坏等。

Y、供应商要勤勉对仙林地区所有道路和市政设施的巡查和管理义务，常态化安排固定巡查人员对责任范围市政道路及市政设施开展全范围日常巡查；在重要检查、重大活动期间，供应商需按照采购人和管理方要求，增加巡查人员和巡查频次开展强化巡查。

Z、供应商须严格按照工作指令或工作方案审批意见开展工作，工作过程中服从采购人、管理方和监理方的管理，确保安全、文明和进度、质量达到要求。

2、 项目负责人：

姓    名：  ；

身份证号：      ；

供应商对项目负责人的授权范围如下：

（1）关于项目负责人每月在现场的时间要求：项目负责人每月不少于二十五天，每周不少于6天，每天不少于八小时在岗处理事务，如项目负责人有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需以书面形式报监理审核后，再报采购人批准。项目负责人必须采取有效措施保证在整个工作期间现场有足够的劳力、材料、设备，保证项目顺利实施，并不受节假日的影响。供应商无法满足上述管理要求的，按监理总监、采购人现场代表考勤，供应商按2000元/天向采购人支付违约金，违约金在下次支付进度款时扣除；项目负责人在现场时间每月累计少于20天（含）的，采购人有权解除合同。

（2）项目负责人未经批准，擅自离开现场的违约责任：如项目负责人长期、连续不在岗，在现场时间每月累计少于20天（含）的，或耽误实际工作的，视为擅自变更项目负责人，采购人有权自查或要求供应商提供符合招标文件条件的项目负责人名单，任意挑选无在建项目且业绩高于原中标项目负责人的项目负责人，此项更换供应商不得拒绝，如更换后的项目负责人仍不能满足上述工作时间的要求，采购人有权解除与供应商签署的合同，合同解除，应由供应商承担违约责任。在本合同规定的工作时间内，如采购人发现项目负责人人机分离的，供应商按2000元/天向采购人支付违约金。

3 、供应商擅自更换项目负责人的违约责任：

(1)合同签订时，中标的项目负责人证书原件交采购人保管，完工后方可归还供应商；如不能提供，供应商须按照项目负责人不在岗支付违约金，如3次催告后仍未提供，采购人有权解除合同。(2)投标文件中明确的项目负责人，未经采购人许可不得擅自变更。供应商未取得变更备案手续，而允许他人擅代项目负责人的，视为项目负责人不在场。否则，采购人有权解除合同，追回已经支付的款项，供应商向采购人支付违约金10万元，并报相关管理机构备案。自备案之日起至原合同工期期满之日止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他项目，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接项目的期限为六个月。采购人有权按照规定监督原中标项目负责人的行业行为并向建设行政主管部门报告。(3) 如果相关文件规定的客观原因更换项目负责人，必须得到采购人的批准。更换的项目负责人必须是本企业正式员工（需提供劳动合同原件），并且满足本项目招标文件对于投标项目负责人要求的如资质、业绩等同等条件，否则不予更换。

如因特殊原因相关人员不能履行职责而确需更换项目负责人，须提前一周通知采购人。经采购人同意供应商更换项目负责人，更换的项目负责人必须是本企业正式员工（出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件），并且与投标项目负责人有同等条件。同时供应商须报相关管理机构备案；更换手续办理期间，拟更换的项目负责人须坚守岗位，履行职能，直至备案完成方可离开。投标项目负责人更换不免除供应商的违约责任，供应商需向采购人支付违约金5万元。

4 、供应商无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：采购人有权解除合同，追回已经支付的款项，供应商向采购人支付违约金10万元，并报相关管理机构备案。

5、供应商人员

5.1供应商提交项目管理机构及现场管理人员安排报告的期限：开工前7天；(1) 除项目负责人外，投标文件明确的项目管理机构组成至少还须包括技术负责人、质检员、施工员、专职安全员、测量员、造价员（造价师）等，上述人员不得兼任并且除技术负责人外必须具有相应岗位证书，必须是本企业的正式员工，签订合同时必须出具与企业签订的劳动合同原件。 (2)投标文件中明确的项目管理机构人员，未经采购人许可不得擅自变更。如有违反，每人次支付违约金5000元整。 (3)如果因客观原因更换上述项目管理机构人员，必须得到采购人的批准。更换的管理人员必须是本企业正式员工（劳动合同原件），并且与原岗位的管理人员具有同等条件，如资质、业绩等。采购人有权反对及要求供应商及任何分包人调离不称职或采购人认为其雇用是不恰当的人员，未经采购人书面准许，不可再用此人。如有违反，每人次支付违约金5000元整。（4）现场管理人员为技术负责人、质检员、施工员、专职安全员。现场管理人员必须常驻现场：每月不少于二十五天，每周不少于6天，每天不少于八小时在岗处理事务，否则供应商按500元/人•次向采购人支付违约金，违约金在支付进度款时扣除。(5)常驻现场管理人员：技术负责人：     ，质检员:      ,施工员：    、专职安全员：   。

5.2 供应商无正当理由拒绝撤换主要管理人员的违约责任：供应商以下人员，经采购人提出后，必须在24小时内调离本项目范围，否则向采购人每天每人次支付人民币500元违约金；同时，供应商应在3天内用采购人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

A.采购人有证据确认无法胜任工作者，包括：对项目进度及质量达不到合同要求负有责任的人员、不熟悉本专业工作的人员等；

B.不能积极配合监理及采购人正常工作者；

C.违反采购人或供应商工地现场管理规定者；

D.无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

E.与本合同规定名册不符者；

F.与本项目无关的人员；

5.3 供应商主要管理人员离开现场的批准要求：如供应商主要管理人员有特殊原因不能保证上述在岗时间的或正常在岗时间离开项目现场的，必须以书面请假条形式报监理审核后，报采购人批准。否则供应商按1000元/人．次向采购人支付违约金，违约金在支付进度款时扣除。

5.4供应商擅自更换主要管理人员的违约责任：供应商向采购人支付违约金10000元/人•次。

供应商主要管理人员擅自离开现场的违约责任：供应商按500元/人•次向采购人支付违约金，违约金在支付进度款时扣除。

第九条 履约保证金

供应商在合同签订前向采购人提交中标价的 10%的金额作为履约担保， 可以以转 账、电汇或银行保函形式。履约担保递交后方可签订合同。履约担保在项目竣工验收合格后一次性无息退还。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由采购人自行支付，供应商向采购人开具发票。

3、付款条件：

1）每三个月末根据供应商提交的工作量，经监理和采购人确认后，支付合同内已完合格工程量对应合同价的80%(扣除暂列金额)；

2）项目完工验收合格后，供应商提供完工资料、结算资料交采购人，经采购人审核合格并完成结算审计后，支付至结算审定价的97%（扣除违约金等）；

3）余款3%作为质量保修金，项目验收合格满一年且无质量问题的，一次性无息付清。支付质量保修金时，扣除采购人代供应商支付的维修费用。

4）其他：

①采购人支付给供应商的预付款及进度款，供应商只能用于本项目有关的劳力、材料、机械等费用。采购人有权对供应商项目款的使用进行监督，如预付款及进度款用于支付与本项目无关的费用，采购人将立即停止付款并由供应商向采购人支付该合同总价5%的违约金。采购人有权选择在总的支付比例不变的情况下，采取其他的支付方法。

②每次付款前，供应商需提供符合采购人要求的增值税发票否则采购人有权拒绝付款。

③项目完工验收合格前，供应商须将本项目的完工资料（四套）和完工结算文件（三套）报送给采购人。采购人在收到供应商完整的结算资料后安排完工结算审核工作。如结算资料不完整，供应商重新补充直至完整，供应商应配合完工结算审核工作。

上述资金拨付时间以采购人资金到位时间为准，最长期限不超过60日。

4、完工退场

供应商完成完工退场的期限：项目完工验收后，供应商的人员、材料、设备必须在14天内全部退出现场，否则按每天10000元支付违约金。非供应商原因导致的人员、材料、设备没在14天内全部退场不支付违约金。

5、完工结算

1）完工付款申请

供应商提交完工付款申请单的期限：按采购人审计要求办理。

完工付款申请单应包括的内容：完工结算合同总价、已支付的项目价款、应扣回的质量保证金、应支付的完工付款金额等。

（1）供应商必须按照采购人的要求编制整理资料办理完工结算，采购人最终确认的结算书作为双方结算项目款的依据，如供应商对该结算结果不认可，可提出异议或者委托第三方进行重新审计。

（2）完工结算书中应有完整的结算资料。在结算审计单位结算审价过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算中若有结算遗漏项目均为让利给采购人，不作任何增加调整。

（3）供应商发生的所有违约金等相应扣款项，均由监理工程师在当月的工作量审核单中注明事由及发生金额，由采购人在当月项目款支付单中予以注明扣除。所有变更及签证产生的费用均在完工结算中办理。

（4）按国家规定由供应商交纳的各种税收、劳动保险费及其他费用已包含在本项目造价内，由供应商负责向税收等部门交纳。

2）完工结算审核

采购人审批完工付款申请单的期限：

（1）供应商应该在完工验收后60天内提交完整的完工结算报告及结算资料。否则造成采购人、监理人、审计单位管理费用的增加和审核时间的延长，责任由供应商承担。

（2）采购人收到供应商递交完整的完工结算报告及结算资料后及时送审。结算审计流程及时间按采购人有关要求执行。

（3）供应商提供的结算书，①如经审计核减额在5%以内，审计费发包人承担；②核减额在5%-10%（含5%，不含10%），承包人应承担违约金，违约金为该项目对应审计费用总额的一半；③核减额在10%（含）以上，承包人应承担违约金，违约金为该项目对应的全部审计费。(核减额是指中标供应商向采购人提交的送审额与最终审定金额的核减金额)。

（4）结算审计单位有权对新增及变更工作量清单全费用综合单价进行重新审核 （报价浮动率=（ 1-中标价/最高限价）*100%）。

采购人完成完工付款的期限：按采购人审计要求办理。

关于完工付款证书异议部分复核的方式和程序：按采购人审计要求办理。

3） 最终结清

（1） 最终结清申请单

供应商提交最终结清申请单的份数：肆份。

（2）最终结清证书和支付

（1）采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。

（2）采购人完成支付的期限：按通用条款。

4）变更估价

关于变更估价的约定: 投标单价高于市场价的清单子目工程量变更增加超过10%，发包人有权对超过部分的全费用综合单价进行调整。

第十一条 违约责任

1、采购人违约

1.1 采购人违约的责任

采购人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因采购人违反合同约定造成暂停的违约责任:工期顺延。

（2）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致供应商无法复工的违约责任: 工期顺延。

（3）其他：另行协商。

2、供应商违约

2.1 供应商违约的情形

供应商违约的其他情形：1、供应商借故拖延项目进度、导致项目停工超过15日；2、供应商未按要求投入人员、机械设备及资金造成工期延误；3、因供应商原因造成的质量问题；4、因供应商原因造成的安全文明生产责任事故；

2.2供应商违约的责任

供应商违约责任的承担方式和计算方法：①因供应商原因导致单体项目完工验收时间延误，每延误1天供应商向采购人支付违约金人民币5000元；因供应商原因导致项目整体完工验收时间延误，每延误1天供应商向采购人支付违约金人民币1万元；如单体和整体同时延误，则一并处罚；上述违约金的支付并不能解除供应商应完成项目的责任或合同的其他责任。如工期延误超过20日的，则采购人还有权解除本合同。供应商在收到采购人的解除通知后应立即退出现场，否则采购人有权强行将供应商清出现场。但采购人应在力所能及的范围内给予协助。②未按投标计划投入机械的，属于违约。供应商向采购人支付违约金5万元，由此而引起的工期延误另行承担违约责任。③项目质量一次验收合格，不奖不罚；一次验收不合格，供应商向采购人支付合同总价的2%的违约金，验收不合格次数每增加一次，供应商另向采购人支付合同总价的2%的违约金。④承包方未经采购人和监理认可，擅自购置使用的材料，必须无条件更换，并承担由此造成的一切损失。⑤所有违约金的支付不减轻供应商合同项下的任何责任和义务。

2.3 因供应商违约解除合同

关于供应商违约解除合同的特别约定：

A、无论何种原因导致合同解除的，供应商的人员、材料、设备必须在收到采购人通知之日起14天内全部退出现场，每延迟1天退场采购人向供应商收取人民币1万元违约金。供应商在收到采购人要求退场的通知之日起十四天内未全部退出现场的，从第15天开始，视为在现场没有任何供应商的财产、物资等，采购人有权作出任何处置。B、因供应商原因不按合同约定履行义务或终止履行合同义务时，采购人有权向供应商收取合同价款的20%的违约金并且供应商承担因此给采购人造成的一切经济损失和责任。 C、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

采购人继续使用供应商在现场的材料、设备、临时工作、供应商文件和由供应商或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商处理。

第十二条 项目履约验收

1、采购人有权对供应商项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，供应商应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

供应商不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 项目分包与转包

1、本项目未经采购人同意，不允许分包与转包。如中标供应商未经采购人同意，有转包、分包等违法行为的，采购人将向主管部门报告，依法予以行政处罚。

2、经采购人同意分包后，签订分包合同时，中标供应商须提交经审核通过的专业分包和劳务作业分包方案。

3、专业分包单位和劳务作业分包单位经审核确认且签订分包合同后方可进场。

4、审批流程：中标供应商提交申报材料，含分包单位名称、资质、人员、工作内容内容、实施时间、组织管理方式等，经监理单位对分包行为合规性审核后报采 购人批准。中标供应商与经批准的分包单位签订合同并报监理核查后，组织分包单位进场工作。

5、中标供应商发生违法转分包行为，采购人有权终止合同，已完合格工作量计至终止合同时的上一月经监理单位核实，采购人书面确认的工程量，费用按经采购人书面确认价格的60%计取。

6、对于经监理单位审核质量安全管理不称职的分包单位，采购人有权令其退场， 且中标供应商必须无条件在 3 天内清场， 清场时间延误的，中标供应商须按人民币10万元/天的标准向采购人支付违约金。

7、中标供应商违反规定进行转包、违法分包的，采购人向供应商收取合同总价款的10%作为违约金；同时采购人可将其列入黑名单，上报财政部门，经监管部门同意后依法限制其参加仙林大学城管委会投资项目的投标活动以及承揽新的项目。

第十六条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十七条 诚实信用

供应商应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向采购人进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1、本合同自签字盖章之日起生效。

2、本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，壹份交采购代理机构存档备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第十九条 补充条款

1.1、临时水电结算管理办法

1.1.1临时用水用电由供应商自行解决并承担相关费用；

1.1.2标段内所有的用水用电（即总表的所有管路）均由供应商自行安装并由专人管理，费用由供应商自理，但安装的标准和要求必须符合有关规定，若不符合要求，采购人有权责令供应商按规定要求进行整改并对供应商进行相应的经济处罚；

1.2供应商必须参加各类协调、配合会，由于项目交叉引起的问题，供应商有义务进行配合协商解决，并服从采购人及监理人现场协调做出的决定；

1.3监理人发出的监理通知单、监理联系单、整改单及采购人发出的涉及现场整改的工作联系单供应商必须限期回复，如不在规定时间内回复，采购人向供应商收取人民币500元/次的违约金，且采购人有权指定其他队伍代为实施，相应费用及责任由供应商承担；

1.4供应商需与包括工人在内的所有人员签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行、及时足额支付工资等劳动报酬。对采购人支付的项目款，供应商须优先用于支付工人劳动报酬，严禁出现供应商因支付工人工资不足额、不及时，工人干扰道路交通秩序、办公场所的情况，若出现此类情况对采购人造成不利影响，采购人可视情节恶劣程度，对供应商处以人民币10万元/次的违约金，同时采购人有权在供应商项目款项中直接扣除相应款项，支付给供应商所属工人；

1.5供应商必须按“南京市工程施工现场管理规定”(南京市人民政府文件第237号) 、《南京市扬尘污染防治管理办法》（南京市人民政府令第287号）、“市政府关于印发加强扬尘污染防控“十条措施”的通知”(宁政发（2013）32号)的要求规范管理，所发生的费用供应商自行承担；

1.6供应商应服从采购人的安排及时清理项目现场内的建筑垃圾、转移临时设施和机械、材料，不能在采购人规定期限内完成清理或转移的，每延迟一天，支付人民币5000元的违约金；

1.7供应商应协助采购人办理有关的报批、报建、取证的手续，共同承担有关责任；

1.8在项目实施过程中及保修期内，供应商不得以任何理由拒收采购人及监理人发出的联系单、通知单等往来函件，如拒收，采购人、监理人可通过发邮件或挂号信给供应商，函件发出即视为供应商已接收，且采购人向供应商收取人民币1000元/次的违约金；

1.9在项目实施过程中及保修期内，由于供应商责任出现质量问题、安全事故或其它原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的批评，均会给本项目的社会形象造成损失，采购人将向供应商收取人民币5万元/次的违约金，采购人直接从供应商的进度款或保修款中扣除，情节严重的，采购人将书面上报政府有关主管部门，直至与供应商终止合同，采购人和供应商的所有损失均由供应商承担；

1.10要求供应商在整个标段的不同单项工作中，针对相同子目报统一单价，如相同子目有不同的报价，结算时，相同子目全部按报价最低的单价进行结算；

1.11要求及注意事项

1.11.1、供应商必须按照有关技术规范及采购人提供的项目设计文件要求组织实施。采购人全权进行现场的监督和管理。

1.11.2、供应商必须按照合同工期按时、保质、保量地完成任务。签订合同的同时，须提供本项目具体的技术方案；对某些易发性病害的治理应提供专项的技术方案。完工后应按照月进度提交每月的养护管理计划及上月养护管理小结。供应商不得将本项目分包或转包。

1.11.3、供应商必须严格按照采购人提供的图纸和相关技术规定进行工作；未经采购人批准，不得擅自改变原有设计与有关的要求和规定，若因现场实际需要，确需对原设计内容作调整或补充的，应经采购人批准并办理书面手续后方可实施。

1.11.4、供应商在实施过程中有义务进行成品保护，若有破坏或损坏，采购人有权要求供应商恢复或支付违约金。

1.11.5、采购人全权进行现场的监督和管理，采购人一旦发现供应商不符合本合同规定的质量要求的，采购人有权对供应商所报验的工序质量单、材料进场报验单、计量报审单等书面文件不予报批，并有权指令供应商进行限期整改，供应商必须无条件执行，否则采购人可指令第三方来进行，直至采购人认为达到质量要求为止，由此发生的一切费用由供应商承担，若因供应商原因项目出现重大质量问题，并不服从采购人提出的整改要求，情节严重的，采购人有权终止合同，因此所发生的一切损失由供应商承担。

1.11.6、采购人尽可能为供应商提供工作方便，协助供应商协调好与其他有关工作单位和地方的关系。

1.11.7、供应商应考虑到本标段现场取水、搬运及人为影响等不利因素。

1.11.8、本项目现场不提供住宿及办公场所，供应商自行解决，该部分费用请在投标报价中综合考虑。

1.11.9、供应商应充分考虑在实施期间与市政、电力、自来水等专业单位的配合、协调及相互的干扰等因素，增加的费用在投标时自行考虑列入投标报价中。

1.11.10、采购人有权在实施过程中对工作量和工作内容进行调整，供应商应无条件响应，在合同执行中按约定的价格进行调整，并不得收取违约金。

1.12供应商须严格按照指令或方案审批意见开展工作，服从采购人、监理方的管理，确保安全、文明和进度、质量达到要求。

1.13本项目实行季度考核（见附表），考核满分100分。季度考核得分90到100分不做处罚；得分80到89分，扣款2万元；得分60到79分，扣款4万元；得分60分以下为不合格，扣款8万元，并计黄牌一次；招标文件和合同中单独约定的扣款和计牌处罚与考核处罚可并罚。

1.14供应商在项目过程中存在较大安全文明事故隐患的，计黄牌一次；发生安全生产事故，或不文明工作影响恶劣的，计红牌一次。

1.15 两次黄牌等同一次红牌，供应商被挂红牌后，采购人有权与供应商终止合同，由此产生的所有损失由供应商承担。

1.16本项目合同期限为壹年，项目实施过程中，采购人根据供应商上一年度的服务情况综合考核结果决定是否续签下一年度合同。

1.17采购人对供应商进行季度考核，季度考核均分为年度考核分值。若供应商经采购人年度考核不合格，则采购人有权解除合同，由此产生的相关费用、给采购人造成的损失由供应商承担，供应商不得对此提出任何费用申请及相关赔偿。

采  购  人：（盖章）                     供  应  商：（盖章）

法定代表人或                             法定代表人或

授权代理人（签字）：                     授权代理人（签字）：

部门负责人（签字）：                     部门负责人（签字）：

项目负责人（签字）：                     项目负责人（签字）：

附件1、市政雨水管道维护及防汛工作季度考核表

| 类别 | 内容 | 单项扣分 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 力量 配备 | 1.管理人员：供应商须按投标文件承诺为本项目配备足够的管理人员，现场每个点位须配备一名管理人员和一名安全员。 | 人员配备 未达要求 扣 1 分/次 | 5 分 |  |  |
| 工作 管理 | 2、计划申报。供应商须及时上报本季度维护情况及下季度维护计划，根据甲方下达的指令单及时开展工作。 | 计划申报 未达要求 扣 2 分/次 | 10 分 |  |  |
|  | 3、指令落实。供应商须严格按照甲方指令单或审批的实施方案开展工作，不得随意更改维护计划和方 案，如遇特殊情况无法按计划和方案实施的，需及时向采购人反馈。 | 指令落实 未达要求 扣 2 分/次 | 10 分 |  |  |
|  | 4、质量达标。供应商的所有维护质量必须满足规范、合同、清单要求。 | 质量 未达要求 扣 1 分/处 | 5 分 |  |  |
|  | 5、应急响应。遇突发情况，供应商须在接到通知后半小时内赶到现场，零星问题 2 小时内处理完毕，重大问题无法立即处理的，需及时编制工作方案和计划上报给采购人。 | 应急响应 未达要求 扣 1 分/次 | 5 分 |  |  |
|  | 6、安全教育。供应商须确保做好项目各类安全生产（含防汛）教育和会议，并保留记录和影像资料。 | 安全教育 未达要求 扣 1 分/次 | 5 分 |  |  |
|  | 7、安全。供应商须确保做好工作前技术交底，特种作业人员持证上岗、规范操作，现场安全措施符合规范、方案和审批要求。 | 安全风险点 扣 3 分/处 | 30 分 |  |  |
|  | 8、文明工作。供应商需确保现场文明有序，按规范、方案和审批要求设置围挡、做好降尘减噪，合理放置车辆、机械、材料等。 | 不文明工作 扣 2 分/次 | 10 分 |  |  |
|  | 9、资料管理。供应商须在每月 15 号前（非工作日顺延）将上一个月已完工作的台账、计量整理汇总 （资料需完整、齐全，每个部位维修必须有事前、事中、事后的影像资料）上报监理和采购人审核。 | 资料管理 未达要求 扣 2 分/次 | 10 分 |  |  |
| 负面 影响 | 10、因供应商工作、管理过失造成 12345 等有效投诉。 | 有效投诉 扣 1 分/条 | 2 分 |  |  |
|  | 11、因供应商工作、管理过失造成第三方事故。 | 第三方事故 扣 1 分/次 | 2 分 |  |  |
|  | 12、因供应商工作、管理过失造成媒体负面曝光。 | 媒体曝光 扣 2 分/次 | 4 分 |  |  |
|  | 13、因供应商工作、管理过失在各类检查中（如环保督查等） 被通报。 | 问题通报 扣 2 分/处 | 2 分 |  |  |
| 备注： 季度核得分90到100分，不做处罚； 季度核得分80到89分，扣款2万元； 季度核得分60到79分，扣款4万元； 季度核得分60分以下为不合格，扣款8万元，并计黄牌一次。 |  |  |  |  |  |

- 投标文件格式

# 资格索引表

| 资格项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

# 评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

# （项目名称）

投  标  文  件

项目编号：

供应商：

法定代表人或其委托代理人：

# 年月日

附件一、投标申请及声明格式

# 投标申请及声明

# 致：南京市仙林大学城管理委员会

# 根据贵方                                   （项目名称）        （项目编号）投标邀请，我方授权                        (姓名和职务)代表供应商           （供应商名称）提交投标文件，并声明如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2. 我方投标总报价为      元/年，承担并完成招标文件规定委托范围内所有服务工作。

3.我单位所报项目负责人为：                 。

4.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目负责人等)，在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

14.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者招标代理恶意串通、决不向采购人、招标代理工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

15.与本次投标有关的联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日    期：             年    月    日

附件二、法定代表人证明书及法定代表人授权书格式

# 法定代表人证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：              性别：          年龄：         职务：

系              的法定代表人。

特此证明！

供应商名称：（盖章）

日期：年 月  日

附法定代表人身份证复印件：

# 法定代表人授权委托书

南京市仙林大学城管理委员会 ：

本授权委托书声明：注册于                             （供应商住址）的

（供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司

授权在下面签字的              （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵

方组织的                            （项目名称），               （项目编号）投标，

以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权委托书于             年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

供应商名称：（盖章）

日          期：             年    月    日

附被授权人身份证复印件及2023年8月（含）以来任意一月的社保证明：

附件三、开标一览表格式

| 投标报价 | 元/年 |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 是否小微企业 | （填写“是”或“否”） |
| 是否残疾人福利性单位 | （填写“是”或“否”） |
| 是否监狱企业 | （填写“是”或“否”） |

注:

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

供应商名称（公章）：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

日    期：       年    月    日

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | ★名称 | ★特征描述 | ★单位 | ★工程量 | 全费用综合单价限价（元） | 全费用综合单价报价（元） | 合计（元） | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道清疏管径Φ600以上 | 1.管道清疏管径Φ600以上含Φ600（含宽度50cm以上山体撇洪沟、明沟、盖板沟清理）每年清疏一次。 2.含清疏的所有垃圾外运 3.投标人结合CCTV检测报告自行报价，包含管道清疏中冲洗费用，综合考虑前期复测摸排、清疏所需的封堵、施工后拆除及调排水的费用、通气、毒气检测等 4.弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等），但必须根据南京市城市管理局相关规定，运至合法指定场地 5.保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 6.投标人自行报价，结算不予调整 | m | 147514.2 | 21.50 |  |  | 服务 |
| 2 | 管道清疏管径Φ600以下 | 1.管道清疏管径Φ600以下（含宽度50cm及以内山体撇洪沟、明沟、盖板沟清理）每年清疏一次。 2.含清疏的所有垃圾外运 3.投标人结合CCTV检测报告自行报价，包含管道清疏中冲洗费用，综合考虑前期复测摸排、清疏所需的封堵、施工后拆除及调排水的费用、通气、毒气检测等 4.弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等），但必须根据南京市城市管理局相关规定，运至合法指定场地 5.保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 6.投标人自行报价，结算不予调整 | m | 97088.2 | 14.89 |  |  | 服务 |
| 3 | 雨水口清掏 | 1.对道路所有雨水口进行清掏，确保排水通畅，一年清两次 2.含清掏垃圾外运 3.投标人结合CCTV检测报告自行报价，包含管道清疏中洗费用，综合考虑前期复测摸排、清疏所需的封堵、施工后拆除及调排水的费用、通气、毒气检测等 4.弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑，结算时不得调整（包含场地倒置费等），但必须根据南京市城市管理局相关规定，运至合法指定场地 5.保洁费、消纳费等所有费用 须投标单位自行考虑 ，渣土费不予计取 | 座 | 8196 | 23.20 |  |  | 服务 |
| 4 | 排口巡查、水质检测、水草清捞、垃圾清理等零星用工 | 1、用于排口巡查、水质检测、水草清捞、岸坡垃圾清理等零星用工，点工数量最终以指令单及计量单为准 | 工日 | 1050 | 157.72 |  |  | 服务 |
| 5 | 排口巡查、水质检测、垃圾清理用车 | 1、用于排口巡查、水质检测、岸坡垃圾清理等零星用车，台班数量最终以指令单及计量单为准 | 台班 | 480 | 515.01 |  |  | 服务 |
| 6 | 潜水员班组水下、暗涵、污水井池内摸排 | 1.用于水下及暗涵、管道等有限空间通风、有毒气体检测、摸排作业 | 台班 | 5 | 5218.56 |  |  | 服务 |
| 7 | 暗涵、管道排查检测 | 管道开井通风、有毒气体检测、采用潜望镜、机器人等视频检测、绘制简图、标记等，提供检测报告 | m | 12000 | 20.30 |  |  | 服务 |
| 8 | Φ800以内管道砖封堵 | 1.人工堵管口： 砖封Φ800及以内，含有毒气体测试、防护措施等费用 2.满足施工安全要求，含封堵、拆除、清理，上下游调排水的费用、通气、毒气检测等，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 15 | 2709.90 |  |  | 服务 |
| 9 | Φ1000-φ1200管道砖封堵 | 1.人工堵管口： 砖封Φ1000-Φ1200，含有毒气体测试、防护措施等费用 2.满足施工安全要求，含封堵、拆除、清理，上下游调排水的费用、通气、毒气检测等，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 6 | 5666.91 |  |  | 服务 |
| 10 | Φ1500-φ2000管道砖封堵 | 1.人工堵管口： 砖封Φ1500-Φ2000，含有毒气体测试、防护措施等费用 2.满足施工安全要求，含封堵、拆除、清理，上下游调排水的费用、通气、毒气检测等，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 2 | 14028.50 |  |  | 服务 |
| 11 | 人工堵管口 气囊堵管口Φ800及以内 | 1.人工堵管口 ，气囊堵管口Φ800及以内，含排气阀及管道辅材、有毒气体测试、防护措施等费用 2.气囊堵管，满足施工安全要求，含安装、补气及拆除、清理，上下游调排水的费用、通气、毒气检测等，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 30 | 1111.81 |  |  | 服务 |
| 12 | 人工堵管口 气囊堵管口Φ1000-φ1200 | 1.人工堵管口 ，气囊堵管口Φ1000-φ1200，含排气阀及管道辅材、有毒气体测试、防护措施等费用 2.气囊堵管，满足施工安全要求，含安装、补气及拆除、清理，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 20 | 1592.50 |  |  | 服务 |
| 13 | 人工堵管口 气囊堵管口Φ1500-φ2000 | 1.人工堵管口 ，气囊堵管口Φ1500-φ2000，含排气阀及管道辅材、有毒气体测试、防护措施等费用 2.气囊堵管，满足施工安全要求，含安装、补气及拆除、清理，上下游调排水的费用、通气、毒气检测等，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 10 | 2678.66 |  |  | 服务 |
| 14 | 河面障碍物（水生植物浮萍、水草等）弃置 | 1、主要用于文苑河（南师大1-3号门，羊山公园末端），仙林大道中间湖、纬地路沟、灵山北沟等水面浮萍、水草等清理弃置 2、工程车车厢尺寸3.2m*1.9m | 车 | 150 | 173.95 |  |  | 服务 |
| 15 | 砌筑φ700砼模块检查井 | 砌筑φ700混凝土模块井，井深3.0米以内，φ700球墨铸铁五防井盖（用于九乡河东路、仙林大道等新建检查井） | 座 | 10 | 5665.32 |  |  | 服务 |
| 16 | 砖砌φ700圆井 | 砖砌φ700圆井，井深2.0米以内，重型φ700钢筋砼井盖框（用于DN300支管维修更换过程中需增加的转点井） | 座 | 6 | 3153.59 |  |  | 服务 |
| 17 | 新建、改扩建收水口（含铸铁雨水篦） | 1、新建雨水口 2、原单篦收水口扩建为双篦收水口 2、含开挖、回填、外弃、雨水篦子更换 | 座 | 60 | 935.68 |  |  | 服务 |
| 18 | 砖砌500*500方井 | 砖砌500*500方井，井深1.5米以内，钢筋砼井盖框（用于DN200支管维修更换过程中需增加的转点井） | 座 | 10 | 1820.13 |  |  | 服务 |
| 19 | 施工调排水 | 1、用于管道等调排水（工程车配备30-50KW柴油发电机及7.5KW-18.5KW水泵） 2、含维护用工 | 台班 | 60 | 1206.01 |  |  | 服务 |
| 20 | 沥青路面及基层恢复 | 1、原状沥青路面恢复，用于支管维修更换处沟槽沥青路面恢复 2、投标人需自行踏勘现场，自主报价，结算时不予调整 | m2 | 200 | 211.12 |  |  | 服务 |
| 21 | 人行道面层及基层恢复（非石材面层） | 1、原状恢复人行道（非石材人行道） 2、含5cm碎石垫层、10cmC25细石砼基层 3、投标人需自行踏勘现场，自主报价，结算时不予调整 | m2 | 40 | 207.79 |  |  | 服务 |
| 22 | 人行道面层及基层恢复（石材面层） | 1、原状恢复人行道（石材面层，3cm厚） 2、含10cm碎石垫层、10cmC25细石砼基层 3、投标人需自行踏勘现场，自主报价，结算时不予调整 | m2 | 60 | 346.31 |  |  | 服务 |
| 23 | 检查井升降 | 1、检查井定位、升降40cm以内（主要用于文澜路、学海路、仙林大道等覆盖检查井） 2、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 | 座 | 30 | 418.96 |  |  | 服务 |
| 24 | 检查井检修（更换砼钢纤维井盖） | 1、检查井检修并更换砼钢纤维φ700井盖（主要用于仙林大道绿化内损坏井盖更换） 2、井盖样式由投标人自行踏勘现场，恢复至原状 3、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 | 座 | 40 | 302.50 |  |  | 服务 |
| 25 | 检查井维修 | 1、现状检查井维修；破损、裂缝修复等，满足业主要求 2、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 3、主要用于学海路等检查井内两侧支管处破损井壁填充维修 | 座 | 40 | 139.16 |  |  | 服务 |
| 26 | 检查井检修（更换砼钢纤维井框） | 1、检查井检修并更换砼钢纤维φ700井框（主要用于仙林大道绿化内损坏井框更换） 2、井框样式由投标人自行踏勘现场，恢复至原状 3、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 | 座 | 40 | 491.74 |  |  | 服务 |
| 27 | 检查井检修（更换五防铸铁井盖座） | 1、检查井检修并更换五防铸铁井盖座（主要用于临湖北街等沥青路上损坏井井盖框更换） 2、井盖样式由投标人自行踏勘现场，恢复至原状 3、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价；结算时不予调整 | 座 | 30 | 878.77 |  |  | 服务 |
| 28 | 防坠装置 | 1.井内设置成品防坠装置,防护网直径700毫米，承重不低于150KG，挂钩采用304不锈钢膨胀防脱落挂钩，每座井设置6个，螺杆直径8mm，长度110mm。 2.含采购、安装等所有费用 3、用于市政道路上新增、提升井等非绿化检查井内安装 | 套 | 30 | 186.37 |  |  | 服务 |
| 29 | 新建盖板沟-球墨铸铁盖板 | 1、砖砌盖板沟，宽度25cm，深度1.0m以内，采用50mm厚球墨铸铁盖板 2、含开挖、回填、外弃、与管道搭接处理等综合考虑在综合单价中 3、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 4、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 35 | 656.52 |  |  | 服务 |
| 30 | 新建盖板沟-钢纤维混凝土盖板 | 1、砖砌盖板沟，宽度25cm，深度1.0m以内，采用50mm厚钢纤维混凝土盖板 2、含开挖、回填、外弃、与管道搭接处理等综合考虑在综合单价中 3、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 4、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 35 | 552.14 |  |  | 服务 |
| 31 | 更换及新建管道（HDPE200） | 1、更换仙林大道等收水口损坏管道及零星雨水支管新建（塑料管）管径200HDPE SN-8双壁缠绕波纹管（含10cm砂垫层），深度1.0米以内 2、含开挖、回填、外弃、原管道及附属拆除、新旧管搭接处理等，其中管道交叉包封处理综合考虑在综合单价中 3、管道两侧及管顶以上10cm范围内采用混凝土包封，按原道路基础结构层恢复。 4、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 5、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 6、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 800 | 312.16 |  |  | 服务 |
| 32 | 更换及新建管道（HDPE300） | 1、更换仙林大道等损坏管道及零星雨水支管新建（塑料管）管径300HDPE SN-8双壁缠绕波纹管（含基础），深度1.5米以内 2、含开挖、回填、外弃、原管道及附属拆除、新旧管搭接处理等，其中管道交叉包封处理综合考虑在综合单价中 3、管道两侧及管顶以上10cm范围内采用混凝土包封，按原道路基础结构层恢复。 4、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 5、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 6、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 300 | 602.60 |  |  | 服务 |
| 33 | 更换及新建管道（HDPE400） | 1、更换及新建管道（塑料管）管径400HDPE SN-8双壁缠绕波纹管（含基础），深度2.0米以内 2、含开挖、回填、外弃、原管道及附属拆除、新旧管搭接处理等，其中调排水、管道封堵、管道交叉包封处理综合考虑在综合单价中，道路基层回填40cm厚级配碎石，再进行面层恢复 3、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 4、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 30 | 845.31 |  |  | 服务 |
| 34 | 更换管道（HDPE500） | 更换损坏管道，管道埋深2.0米以内(主要更换九乡河东路、仙林中心站东侧等塌陷塑料管道） 1、更换管道（塑料管）管径500HDPE SN-12双壁缠绕波纹管（含基础） 2、含开挖、回填、渣土外弃、原管道及附属拆除、新旧管搭接处理等，其中调排水、管道封堵、管道交叉包封处理综合考虑在综合单价中，道路基层回填60cm厚级配碎石，再进行面层恢复 3、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 4、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 36 | 1310.75 |  |  | 服务 |
| 35 | DN300-DN400管道局部树脂固化修复、不锈钢双胀环修复、不锈钢快速锁修复 | 1.主要用于九乡河西路、九乡河东路及仙林大道等原局部变形、破裂损坏塑料管道局部修复，（排水、封堵费用另计） 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 点 | 20 | 2278.66 |  |  | 服务 |
| 36 | DN500-DN600管道局部树脂固化修复 | 1.主要用于九乡河西路、九乡河东路、学海路及仙林大道等原局部变形、破裂损坏塑料管道局部修复，（排水、封堵费用另计） 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 点 | 20 | 3266.30 |  |  | 服务 |
| 37 | φ800-φ1200砼管内钢套环内衬修复 | 1.主要用于九乡河西路羊山公园桥下等局部塌陷管道维修，采用人工掏挖，φ1000钢管焊接，每环宽度40cm以内 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 环 | 3 | 8844.91 |  |  | 服务 |
| 38 | φ200-φ300PE短管内衬修复 | 1.主要用于九乡河东路及仙林大道等原局部变形、破裂损坏塑料管道整段修复 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 米 | 30 | 1304.82 |  |  | 服务 |
| 39 | φ350-φ450PE短管内衬修复 | 1.主要用于九乡河东路及仙林大道等原局部变形、破裂损坏塑料管道整段修复 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 米 | 30 | 1860.55 |  |  | 服务 |
| 40 | DN400-DN500管道抢修器 | 1.DN400-DN500管道抢修器(哈夫节)，含制作、安装、配件等 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 个 | 3 | 2319.36 |  |  | 服务 |
| 41 | DN300及以内管道抢修器 | 1.DN200-DN300管道抢修器(哈夫节)，含制作、安装、配件等 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 个 | 3 | 1159.68 |  |  | 服务 |
| 42 | φ1000顶管施工 | 1.φ1000顶管（钢筋混凝土管，顶管使用）施工，主要用于仙林大道小野田铁路桥西侧塌陷管道整段顶管修复，含原管道废除、机械进出场、专家评审、顶管施工所需相关措施等费用 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 米 | 50 | 3747.41 |  |  | 服务 |
| 43 | 混凝土工作井 | 顶管工作井，4000*2500*3000mm 1、100mm后碎石垫层 2.垫层、基础材质及厚度:C20 3.底板、侧壁、顶板混凝土强度等级:C30 ，底板厚250mm，侧壁厚250mm，顶板厚150mm 4.盖板材质、规格:φ700mm球墨铸铁井盖 5.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁 6.预制混凝土模块收缩井筒，高1.5mm，混凝土灌浆、爬梯 7.土方、钢筋另计 8.报价含基础、底板、侧壁、顶板、盖板、模板、井筒、爬梯等一切费用 | 座 | 4 | 12761.38 |  |  | 服务 |
| 44 | φ500拉管施工 | 1.φ500（PE管）拉管施工，主要用于过仙林大道（学津路-文澜路中间）管道施工，含机械进出场、泥浆弃置、专家评审、拉管施工所需相关措施、防护措施等费用，结算时不调整 | 米 | 60 | 1805.40 |  |  | 服务 |
| 45 | 雨水口维修 | 1、现状雨水口维修；破损、裂缝修复等，满足业主要求 2、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 | 座 | 50 | 115.97 |  |  | 服务 |
| 46 | 雨水箅子更换（400*1000铸铁雨水篦子，双拼） | 主要更换九乡河西路、九乡河东路及损坏原混凝土雨水篦约300座 1、雨水箅子更换，采用400*1000重型铸铁雨水篦（双拼） 2、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 | 座 | 300 | 412.05 |  |  | 服务 |
| 47 | 拆除路面 | 1、拆除路面（含基层），用于管道维修更换处路面拆除 2、含切缝、拆除、打堆、清理、外运等所有内容 3.弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑 4.保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5.投标人自行报价，结算不予调整 | m2 | 200 | 43.02 |  |  | 服务 |
| 48 | 拆除人行道 | 1、拆除原人行道（含基层），用于管道维修更换处人行道拆除。 2、含切缝、拆除、打堆、清理、外运等所有内容 3.弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑 4.保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5.投标人自行报价，结算不予调整 | m2 | 100 | 19.66 |  |  | 服务 |
| 49 | 拆除及恢复侧、平（缘）石 | 1、保护性拆除侧、平（缘）石，主要用于收水口支管维修改造处路牙沿拆除及恢复 2、拆除后的材料整齐码放 3、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑 4、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 400 | 55.03 |  |  | 服务 |
| 50 | 防汛用工 | 1、用于防汛期间、降雨期间巡查、开关雨水篦助排、应急抢修、排水、值班的用工，点工数量最终以指令单及计量单为准 | 工日 | 1500 | 157.72 |  |  | 服务 |
| 51 | 防汛工程车 | 仅用于防汛期间、降雨期间上路巡查等，工程量最终以指令单及计量单为准 | 台班 | 300 | 515.01 |  |  | 服务 |
| 52 | 高压疏通车 | 防汛高压冲洗车容积为4-9m³，含司机、两名配合人工等所有费用，结算时不调整 | 台班 | 15 | 1072.91 |  |  | 服务 |
| 53 | 防汛沙袋 | 1.防汛期间使用砂袋，含材料运输、堆放至指定位置等所有费用，结算时不调整 2每袋不小于10公斤，塑料编织袋 | 个 | 9000 | 4.27 |  |  | 服务 |
| 54 | 防水油布 | 用于材料、护坡等覆盖防冲刷等； | m2 | 300 | 1.74 |  |  | 服务 |
| 55 | 防汛泵车排水 | 1、用于防汛等调排水（工程车配备30-50KW柴油发电机及7.5KW-18.5KW水泵） 2、维护用工另计 | 台班 | 60 | 1717.46 |  |  | 服务 |
| 56 | 零星排水 | 1.用于防汛期间零星积水点应急排水 2.清水离心泵直径100mm 3.柴油发电机10-30KW 4.维护人工另计，结算时不调整 | 台班 | 90 | 236.50 |  |  | 服务 |
| 57 | 150轮挖使用 | 1.用于防汛期间应急沟槽、基坑土方开挖等 | 台班 | 10 | 799.01 |  |  | 服务 |
| 58 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级：C30 3.含模板安拆 3.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用 | m3 | 20 | 681.09 |  |  | 服务 |
| 59 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30 2.墙厚综合考虑 3.含模板安拆 4.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用 | m3 | 20 | 921.51 |  |  | 服务 |
| 60 | 现浇构件钢筋 | 现浇砼构件钢筋Φ≤12，含搭接、锚固、接头等 | t | 5 | 6587.68 |  |  | 服务 |
| 61 | 现浇构件钢筋 | 现浇砼构件钢筋Φ≤25，含搭接、锚固、接头等 | t | 3 | 5773.75 |  |  | 服务 |
| 62 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场，报价综合考虑 2.挖土深度:根据项目情况，报价综合考虑 | m3 | 200 | 21.59 |  |  | 服务 |
| 63 | 挖基坑土方 | 挖基坑土方 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场，报价综合考虑 2.挖土深度:根据项目情况，报价综合考虑 | m3 | 200 | 26.23 |  |  | 服务 |
| 64 | 回填土 | 1.回填土、密实度要求：满足规范要求 2.填方来源、运距：投标人自行考虑，结算时不调整 3.其他:分层压实，满足规范要求 | m3 | 30 | 41.62 |  |  | 服务 |
| 65 | 回填砂 | 1.密实度要求：满足规范要求 2.填方材料品种：中粗砂回填 3.填方来源、运距:投标人自行考虑，结算时不调整 4.其他:分层压实，满足规范要求 | m3 | 30 | 517.24 |  |  | 服务 |
| 66 | 墙后土工布反滤层 | 1.用于挡墙后反滤层，双层土工布包裹 | m2 | 30 | 7.83 |  |  | 服务 |
| 67 | PVC泄水管 | 1.PVC泄水孔，直径≤150mm | m | 20 | 16.99 |  |  | 服务 |
| 68 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方、局部石方、拆除路面沥青、混凝土、人行道板砖、破损管道等所有垃圾 2.弃土运距： 投标人自行勘察选择规定的土石方弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑，结算时不得调整（包含场地倒置费等） 3.保洁费、消纳费等所有费用 须投标单位自行考虑 ，渣土费不予计取 | m3 | 60 | 84.42 |  |  | 服务 |
| 69 | 挡墙混凝土压顶 | 1、主要用于老十里长沟（学津路-学海路南侧）等损坏岸坡行人段压顶浇筑 2、块石挡墙C20素混凝土压顶，厚度15cm，宽度40cm | m3 | 24 | 1024.15 |  |  | 服务 |
| 70 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C20 3.含模板安拆 3.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用 | m3 | 20 | 717.30 |  |  | 服务 |
| 71 | 浆砌块料（挡墙） | 1.材料品种、规格:块石 2.砂浆强度等级:M10 3.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | m3 | 30 | 795.95 |  |  | 服务 |
| 72 | 浆砌块料（护坡） | 1.材料品种、规格:块石 2.砂浆强度等级:M10 3.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | m3 | 30 | 774.29 |  |  | 服务 |
| 73 | 挡墙修补、勾缝 | 1.材料品种、规格:块石 2.砂浆强度等级:M10 3.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | m2 | 150 | 24.12 |  |  | 服务 |
| 74 | 拆除零星块石挡墙等砖石结构 | 1.综合考虑人工拆除损坏挡墙、护坡等砖石构筑物，含人工、机械、辅材、场内倒运等全部费用 | m3 | 60 | 140.60 |  |  | 服务 |
| 75 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称及规格型号：符合施工要求，自行考虑报价，按项计量，结算不调整 | 项 | 1 | 8024.46 |  |  | 服务 |
| 76 | 施工围挡 | 1.施工围挡由投标人根据施工组织设计自行考虑自主报价，结算时不予调整 | 项 | 1 | 57984.00 |  |  | 服务 |
| 77 | 围堰 | 河道或者沟渠中筑堰所用砂袋及配套钢骨架等所有材料，含人工、拆除清理等所有费用，围堰高度1.5米以内，结算时不调整 | m | 20 | 289.82 |  |  | 服务 |
| 78 | 钢板桩 | 1.40#a槽钢（6米长）沟槽边间距400,布置，打下后静力拔出 2.含打拔、运输、使用、损耗、监测等全部费用。 3.综合单价中槽钢材料费、打拔费用、桩孔的处理费用。 4.且施打施工过程中就满足规范及周边建筑物、构筑物等重要设施保护，费用包含在综合单价中。 5.含拔桩时注浆费用，注浆做法及要求详见设计图纸 | t | 10 | 1003.21 |  |  | 服务 |
| 79 | 暂列金额 | 本项目暂列金额为450000元，为不可竞争费 | 项 | 1 | 450000 | 450000 | 450000 | 服务 |
| 80 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  | 服务 |

供应商名称：（盖章）

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

日    期：       年    月    日

附件五、资格证明文件

1、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》【必须提供】

2、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料，详见第一章招标公告。

说明：（1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）有关规定，本章第1条《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所涉及的证明材料，供应商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，提供信用承诺书的，即可不再提供本章第1条《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所涉及的证明材料。

（2）供应商仅提供信用承诺书而未提供第1条《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书所替代的证明材料（一式贰份），证明材料须加盖公章并按招标文件要求装订提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标通知书。

3、拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺书加盖供应商公章编入投标文件中）

南京市仙林大学城管理委员会 ：

本单位（公司名称） 郑重承诺对于 （项目名称） 采购活动：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日 期：      年      月      日
单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指 A单位法定代表人或者 B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对 A 所述情形称为绝对控股，B 所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”指绝对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日 期：      年      月      日

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制、项目实施单位或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供承诺书加盖供应商公章编入投标文件中）

南京市仙林大学城管理委员会 ：

本单位（公司名称） 郑重承诺对于 （项目名称） 采购活动，不存在为该项目提供整体设计、规范编制、项目实施单位或者项目管理、监理等服务的供应商。

供应商名称（盖章）

承诺日期：   年  月  日

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。（由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存）

附件六、供应商拟投入本项目项目管理机构一览表

拟投入本项目项目管理机构一览表

项目名称：                                                                      项目编号：

| 序序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 职称 | 身份证号码 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |
|  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |
| 2 |  | 造价员/造价师 |  |  |  |
|  |  | 安全员 |  |  |  |
| 3 |  | 施工员 |  |  |  |
|  |  | 测量员 |  |  |  |
|  |  | 质检员 |  |  |  |
|  |  | 其他人员 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 4 |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |

说明：

如果行数不够，请自行增加。

供应商（公章）：___________________________________________

供应商法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：_________________

年   月   日

附件七、供应商项目业绩情况表（及证明材料）

供应商项目业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系方式 | 工作主要内容 | 获奖情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（公章）：___________________________________________

供应商法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：_________________

年   月   日

附件八、投入设备一览表（及证明材料）

主要机械设备表

| 序号 | 主要施工 机械设备 | 数量 (台) | 购置 年份 | 价格(元) | 备注 (请注明产地、制造商) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（公章）：___________________________________________

供应商法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：_________________

年   月   日

附件九、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件十、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格参数 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

附件十一、服务方案、质量保证

服务方案、质量保证

（包含但不限于评分办法中的得分点内容，格式自拟）

附件十二、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

其他资格证明文件和商务资料等

附件十三、中小企业声明函格式（如有）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于其他未列明行业, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于其他未列明行业, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

##### 附件十四、残疾人福利性单位声明函格式

##### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

##### 附件十五、属于监狱企业的证明文件

##### 属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

# 附件十六、节能产品认证文件（如有须提供）

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图或相关认证证明材料

# 附件十七、环境标志产品认证文件（如有须提供）