公开招标文件

项目编号：JSZC-320106-NJJC-G2025-0084

项目名称： 2025-2026年鼓楼区排水户巡查监管服务

项目类型：服务类

采购人：南京市鼓楼区水务设施综合养护中心

采购代理机构：南京江城工程项目管理有限公司

二○二五年八月

目  录

第一章 投标邀请书（招标公告）	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	4

第二章 供应商须知	5

一、总 则	5

二、招标文件构成	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	9

五、开标、评标与定标	10

六、签订合同	13

七、质疑和投诉	14

第三章 评标标准	16

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等	19

第五章 合同主要条款及格式	34

第六章 附    件	47

投标文件	47

第一章 投标邀请书（招标公告）

2025-2026年鼓楼区排水户巡查监管服务的潜在供应商应江苏政府采购网 获取招标文件，并于2025年8月22 日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320106-NJJC-G2025-0084

项目名称： 2025-2026年鼓楼区排水户巡查监管服务

预算金额：400万元

最高限价（如有）：200万元/年，投标报价不得超过最高限价，超出最高限价的报价，将作无效投标处理。

采购需求：为加强鼓楼区污水源头管控工作，开展排水户排水行为常态化管理，进一步强化餐饮、车辆维修清洗、企业工厂、非居住商业综合体、施工工地等排水户监管工作，配合指导和督促排水户规范排水行为，实现管理全覆盖，对鼓楼区排水户进行巡查监管等内容，具体内容详见采购需求。

合同履行期限：本次服务期为两年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需要满足的资格条件：/

2.3本项目的特定资格要求：/

2.4本项目不接受联合体投标。

2.5拒绝下列供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规[2018]10号第十一条、十二条所列严重失信行为情形的供应商参加本项目的采购活动。

（4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

三、获取招标文件

自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点:江苏政府采购网苏采云系统

方式:本项目采用网上注册登记方式。

售价:0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年8月22 日09时30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1集中现场考察或答疑：采购人不统一组织现场答疑，各潜在供应商必须在获取采购文件后自行踏勘现场，并承担相关费用和责任。请潜在供应商务必对采购文件进行仔细认真阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由各潜在供应商负责。

6.2潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

6.3、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

6.4、政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链

接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章，上传至电子响应文件中，未按要求提供信用记录表的，响应文件将被拒绝接收。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖电子公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市鼓楼区水务设施综合养护中心

地址：南京市鼓楼区山西路84号

联系人： 郁科

联系方式：025- 83235612

2.采购代理机构信息

名称：南京江城工程项目管理有限公司

地　　址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖天街1栋29楼

联系人：曹雪

联系电话：025-58066836

- 第二章 供应商须知

- 一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 二、招标文件构成

4、招标文件组成

招标文件包括以下主要内容：

- 招标公告；

- 供应商须知；

- 评标标准；

- 采购需求；

- 合同主要条款及格式；

- 投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标（本项目无）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

8.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（“★”所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）★投标函（投标申请及声明） ；

（2）★法人授权书

（3）★投标人资格证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。（如有）

（4）开标一览表及附表 ；

（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或项目服务方案；

（2）服务承诺；

（3）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：按照苏招办[2022]002号文文件所列收费标准的45%收取，以中标价为计算基准价（两年中标总价），该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费。

- 四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密，投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理。

18.3 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 招标人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1 评标由组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）等或者其他明确要求的无效标的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

23.3本项目采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价报价相同的，按服务方案优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。第二名为备选供应商，当中标候选供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的中标候选供应商，采购人也可以重新采购。

23、确定中标人

23.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价报价相同的，按服务方案优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。第二名为备选供应商，当中标候选供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的中标候选供应商，采购人也可以重新采购。

23.2按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.3 中标人确定后，将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

24、中标通知书

24.1中标结果确定后，将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

24.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

25、评标过程的保密性

25.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 招标人和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

- 六、签订合同

26、签订合同

26.1中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

26.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

26.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

26.5 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以重新招标，也可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。如供应商通过非正当途径获取信息，并质疑投诉，企图改变评审结果等不良行为，则根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条规定受到相关处罚，如属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动等。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者电子公章，并加盖电子公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构电子公章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第三章 评标标准

1、采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价报价相同的，按服务方案优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。第二名为备选供应商，当中标候选供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的中标候选供应商，采购人也可以重新采购。

2、评定标准：

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。（保留到小数点后两位，第三位四舍五入）。 | 30分 |
| 2 | 拟投入人员配备 （13 分） | 评委根据供应商拟针对本项目投入的项目团队人员情况进行评分： 1、项目负责人具有国家注册公用设备工程师 （给水排水）执业证书的得 2 分；同时具有工程类高级工程师及以上职称的加 2 分，具有工程类工程师职称的加 1 分；满分 4 分 2、项目技术负责人具有注册建造师证市政公用工程二级(含)以上资质的得 1 分；同时具有工程类高级工程师及以上职称的加 2 分，具有工程类工程师职称的加1 分；满分 3 分。 3、项目安全负责人通过市级及以上行政主管部门或行业协会组织的安全生产培训（提供安全生产考核合格证）或具有注册安全工程师执业证书的得 1 分；同时具有工程类高级工程师及以上职称的加 2 分，具有工程类工程师职称的加 1 分；满分 3分 4、项目组成员具有工程类工程师及以上职称证书的，每提供一个证书得0.5分，满分3分。 注：1、上述人员得分不可兼得。 2、提供上述人员的注册执业资格证书（需注册在本单位）、职称证书扫描件加盖公章，及提供应商与上述人员签订的有效劳动合同扫描件加盖公章及供应商自 2025年 1 月至 2025 年 6月任意一个月为上述人员缴纳的社会保险缴费证明，未提供或提供不全不得分。 | 13分 |
| 3 | 业绩 （6 分） | 2022 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来有独立承担过类似排水户监管项目的，每提供一个合同得 2 分，最高得 6 分。 （提供合同扫描件加盖公章，时间、内容以合同签订时间为准；如相关证明材料未能反映数据的，视为未提供） | 6分 |
| 4 | 拟投入设备（3分） | 现场配备荧光示踪剂、电脑、汽车的得 3 分，少一项扣 1 分，扣完为止。（若供应商自有，提供购买发票扫描件加盖公章；若为租赁，则提供租赁合同扫描件加盖公章，否则不得分。） | 3分 |
| 5 | 服务方案（48分） | 5.1项目实施总体方案 评委根据供应商提供的总体方案，包括但不限于对本项目的理解及认识，组织架构、排水户巡查、巡查人员配置、现场管理等进行综合评价： 1）总体方案完整，可行性且针对性强，无明显瑕疵的得10 分； 2）总体方案较完整，可行性且针对性较强的得8 分； 3）总体方案一般，可行性且针对性一般的得6分； 4）总体方案、可行性且无针对性的得 4分； 5）未提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 5.2服务进度计划方案 评委根据供应商提供的服务进度计划方案进行综合评价： - 进度计划安排合理可行及保证措施科学合理的得 10 分； - 安排较合理可行、 较能满足要求及保证措施较科学合理的得 8 分； - 进度安排较能满足进度要求及保证措施一般的得 6 分； - 保证措施内容缺少的得4分； - 未提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 5.3突发事件应急处理的措施方案 评委根据供应商拟针对本项目提供的突发事件应急处理预案进行综合评分： 1）方案完备健全，针对性强，实际可操作性强的得 10 分； 2）方案基本满 足本项目需求，针对性较强，实际可操作性较强的得 8 分； 3）方案不完整，无法全面满足本项目需求，针对性不强，不具有实际可操作性的得 6 分； 4）方案内容缺少得4分； 5）未提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 5.4对本项目提供的服务承诺或合理化建议 评委根据供应商拟针对本项目提供的服务承诺或合理化建议等进行评分： - 提供的承诺或合理化建议符合项目实际需求的得 10 分； - 提供的承诺或合理化建议较好的得 8 分； - 提供的承诺或合理化建议一般的得 6 分； - 提供的承诺不合理的得 4 分； - 未提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 5.5实施的难点、重点及合理化建议 评委根据供应商提供的针对本项目实施的重难点及合理化建议进行综合评价： - 重点难点分析系统全面，重点难点解决对策强，重点难点分析全面，解决对策针对性强，无明显瑕疵，合理化建议符合采购人实际需求的得8分； - 重点难点分析较全面、解决对策针对性较强、合理化建议具有一定可行性的得6分； - 难点、重点及合理化建议内容一般，可行性一般的得4分； - 难点、重点内容缺少的得2分； 5）不提供不得分。 | 8分 |
| 6 | 合计 |  | 100分 |

说明：

1、所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖电子公章。

2、评审小组不保证有效报价最低的供应商成交。

3、小微企业的价格扣除

3.1本项目对小微企业投标报价给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、本项目所属行业：“其他未列明行业”

- 第四章 招标项目的要求和数量等

- 项目名称：2025-2026年鼓楼区排水户巡查监管服务

- 二、工作量统计

- 采用总价包干的形式，采购最高限价200万元/年，本次服务期为两年（项目实施过程中须经甲方考核合格，若考核不合格（累计两次考核低于80分），甲方将有权终止合同）；总采购预算金额400万元，采购单位只下达相关任务。

- 1、排水户日常巡查监管

- （1）清底数的排查任务。每年合同签订，项目进场后安排一次对全区排水户的摸底排查和信息更新（全区排水户根据2024年统计约12000户）。

- （2）后续每季度（二、三、四）安排20%的底数的排水户作为抽查。

- （3）同时根据上级指导部门试行的排水户分级分类管理相关要求，在日常巡查监管中，推行分级分类管理工作。

- 2、临排工地巡查

- （1）鼓楼区2025年临排工地数量约75个，每月对临排工地进行两轮巡查（上旬一次、下旬一次）。

- （2）新开项目的巡查、发现、对接，临时排水证办理的初审工作。

- 3、每月对各街道排水户分散性抽查

- （1）每月对14个街道（含管委会）排水户情况抽查，抽查户次为一个街道每月抽查30户（湖管会10户）。

- 4、重点和专项任务保障

- 主要有市对区月度（季度）考核、紧急突发涉水事件、333专项行动回头看、中央（省）环保督察等重点和专项任务。

- 5、批前复核任务

- 新增和过期排水户（续）办证前批前复核任务。

- 6、汛前排查与汛期保障

- 根据区防办要求，需对在建工地尤其是市政类工程项目周边雨水管道迁改、运行情况进行专项排查，评估周边片区的积淹水风险。

- 汛期6、7、8、9四个月降雨时需做好工地及周边专项检查与巡查保障。

- 7、配合查促、执法等工作

- 配合城管执法队伍对涉水违法行为进行查处，提供相关支持，及时制作、整理相关材料，对各城管执法中队报送的排水鉴定核验现场，给出初步鉴定意见。具体工作内容以工作联系单为准。

三、巡查要求

- 1、排水户巡查监管过程中，要对自己的巡查情况进行区分，标注清楚排水户类别（“小散乱”、重点排水户、独立单元、公企单位），每季度常态巡查监管需要及时更新排水户基本信息（在排水户监管模块完善后，每户次的巡查需要在系统内打卡上传）。巡查过程中发现的问题，在排水户监管模块系统中及时更新上报。成交供应商需要做好与街道的协调、对接，督促存在问题的排水户做好整改并及时反馈。

- 2、在采购人发出指令性巡查任务，突发涉水事件的巡查任务30分钟之内必须到位。

- 3、供应商须对全区范围内排水户进行巡查监管工作，据采购人指令单及工作计划安排对全区排水户、临排工地进行巡查监管、专项任务及配合违章查处等工作，工作量以采购人出具的指令单及工作计划安排为准。

- 4、据采购人指令单及工作计划安排，对排水户及临排工地进行巡查监管，每次监管不少于两人，使用CCTV检测设备等相关设备，工作量以最终实际情况为准。

- 5、供应商须提供1-2人及车辆一台驻场服务至合同限期满为止，巡查监管内容包含但不限于：排水户普查、巡查监管，排水许可，临排工地监管、专项任务、协助各类检查及违章查处等。

- 6、供应商应在本项目服务工作内容结束之后向采购人提交相应的工作成果报告。工作成果报告内容必须包含每个排水户的排水管网示意图（专业软件绘画），排水系统设置及维护情况、预处理设施设置和维护情况、排水户业态、排水户排水许可内容有无变更等内容，形成台账（排水监管）（包含所有现场监管照片），需要提供纸质盖章件的提供纸质盖章件。

- 7、所有现场巡查监管等工作的资料、照片和影像资料必须保留（包括时间、地点、项目名称等详细情况）。对需整改的问题进行跟踪、对接、督促，直至整改完成。

- 8、供应商应提供项目服务的整体实务方案，包括但不限于供应商作业流程规范、完善的岗前培训制度、对项目进行的资料收集以及技术培训等内容。

- 9、供应商应对相关工作形成书面记录。日常巡查需对无证排水户进行政策宣贯；对违法排水的，及时进行劝阻，并向采购人报告；对情节严重的配合做好执法取证工作。

- 10、供应商应提供项目服务的整体实施方案，包括但不限于以下内容：

- （1）供应商针对本项目的整体理解及认识（组织架构、排水户巡查、巡查人员配置、现场管理等）；

- （2）供应商针对本项目的服务进度计划；

- （3）供应商针对突发事件应急处理的措施方案；

- （4）供应商针对本项目提供的服务承诺或合理化建议；

- （5）供应商针对本项目实施的重难点及合理化建议。

- 11、供应商应配备相关排水巡查的设备、材料，包括不限于荧光示踪剂、电脑、汽车等以用于项目实施。

- 四、安全要求

★供应商须针对本项目的做出安全承诺。在项目实施过程中做好人员安全，不得出现任何安全事故，若因供应商自身原因造成的一切损失和法律责任由其自行承担。（提供承诺书原件加盖公章，格式自拟，未提供视为无效投标）

- 实施要求

- ★1、服务期限：本次服务期为两年。【项目实施过程中须经甲方考核合格，若考核不合格（累计两次考核低于80分），甲方将有权终止合同。】

- 2、项目进度安排：按照采购人审定的方案开展任务，并及时出具相关工作成果。

- 3、服务响应：中标供应商应积极配合采购人开展巡查与监管相关服务工作。安排专人与采购人联系，提供手机和邮箱等联系方式，应在 30 分钟内作出响应。

4、人员要求：供应商必须配备2名以上专业的人员，合同签订前需将项目人员证书、材料递交给采购人备案；拟派的项目负责人具有相关的经验，拥有相关专业的证书，在项目实施过程中能够给采购人提供专业的意见，针对应急事件提供解决方案；项目技术负责人及项目团队提供7*24小时手机在线服务，同时具有相关的专业人员，负责不同的项目领域。

5、人员培训：供应商必须提供完善的人员技术培训，包括现场勘查、人员制作台账等项目所需的技术要求；在使用人员发生变动后，应提供后续满足项目实施的人员。

- ★付款方式

- 1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

- 2、本合同项下的采购资金由采购人自行支付，供应商向采购人开具发票。

- 3、按年度支付，供应商须提供当年完整的巡查监管相关台账，由监理单位核实工作成果合格后，由供应商提出付款申请。采购人在收到供应商的工作量清单和费用结算单后进行审核，每6个月拔付至当年合同价款的40%款项。当年全部工作量完成，待审计（或监理审核）结束后，付至当年审定价格的100%。具体以财政资金到位情况拨付。

- 考核

- 1、根据实际工作要求，对本项目的绩效组织检查、抽查和考核，并按管理考核细则执行考核奖惩。每季度考核一次，季度考核 90 分及以上，不扣减服务费；实际得分 85 分及以上、90 分 以下，相较于 90 分每低 1 分，按 10000 元/分扣减；实际得分 85 分以下，相较于 85 分每低 1 分，扣减 15000 元/分。累计两次考核低于80分，甲方有权终止合同。

- 注：考核奖惩中产生的服务费扣减在尾款中扣除。

- 2、中标供应商需按时完成采购人规定的每月工作量及工作联系单任务，并根据采购人的要求上报相关工作台账，台账内容要求包含但不限于：作业时的照片与动态影像资料、管网图、预处理设施维护情况、排口情况、排水证是否在有效期内、是否有私拉乱接现象、在建工地内部管线有无变化及对周边区域排水是否带来不利影响及整改情况等。

- 若未能按采购人要求及时完成工作的或在项目服务过程中出现错误或误差等情况的：

- （1）未按时完成采购人安排的工作任务或未按时提供工作成果的，视情况每次酌情扣 1-5 分。

- （2）未按要求提供巡查监管成果的，视情况每次酌情扣 1-5 分；巡查监管台账存在漏填、未填的，缺少相应监管图片或未按照要求提供照片、巡查员签名的，发现 1 处扣 1 分；排水情况核查错误的，发现 1 处扣 1 分。

- （3）若存在排水户示意图与现场现状不符、污染源未标注、管道走向错误、节点井位置错误等问题 时，发现 1 处扣 1 分，存在 2 处及 2 处以上问题扣 3 分。

- （4）临排工地排水示意图与现场情况不符未及时更换的，发现 1 处扣 1 分，工地沉淀池、边沟、化粪池、隔油池未及时督促工地整改清理的，发现 1 次扣 1 分。

- （5）若发生污水入河、泥浆水入河等违规违法排水行为，排查不及时、溯源不清楚、督促整改不到位的，视情况每次酌情扣 1-5 分。

- （6）若有中央环保督查、省督查等专项任务排查不力、推进不力等情况发生的，视情况每次酌情扣 1-5 分。

- （7）若有对临排工地管线迁改情况摸排不清，监管不力，造成积淹水、污水漫溢等问题发生，视情况每次酌情扣 1-5 分。

- （8）在本项目日常巡查监管服务中，若发现排水户违规排水行为未及时制止并上报采购人的，每发 现 1 次扣 1 分；未按采购人要求，及时对接、协调相关责任单位并督促问题整改的，每发现 1 次扣 1 分。

- （9）若发现其他问题，视情节严重程度，每次酌情扣 1-5 分。

- 以上全部问题，须及时更正错误直至确认合格为止。

鼓楼区排水户巡查监管项目考核表

| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 | 评分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常工作考核（40分） | 常态工作完成情况 | 30分 | 未按时完成，视情况每次酌情扣1－5分；未按工作要求完成，视情况每次酌情扣1-5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 专项任务完成情况 | 10分 | 未按时完成，视情况每次酌情扣1－5分；未按工作要求完成，视情况每次酌情扣1-5分，扣完为止。 |  |  |
| 2 | 工作成果提交情况 （10分） | 每次根据区水务中心的需求或下发联系单的截止时间前提交监管相关台帐资料 | 10分 | 未按时提交成果，视情况每次酌情扣1-5分；未按工作量提交成果，视情况每次酌情扣1-5分，扣完为止。 |  |  |
| 3 | 现场抽查(40分) | 工作成果进行随机抽查 | 40分 | 发现一处问题，视情况每次酌情扣1-5分，扣完为止。 |  |  |
| 4 | 其他事项 |  | 10分 | 存在其他问题的，视情节严重程度，发现一处问题视情况扣1-5分，扣完为止。 |  |  |
| 4 | 市对区各类考核 | 在市对区各类考核中，因存在问题产生扣分的 |  | 当季度各类考核扣分，按每分5000元标准处以罚款。 |  |  |
| 5 | 加分 | 在涉水紧急任务中到场迅速，处置妥当，问题解决有力的；在各类考核中连续三个月未扣分；巡查监管工作得到市、区行业主管部门或领导认可表扬的；主流媒体正面报道等。 |  | 视情况每次加1-5分 |  |  |

- 处罚

- 1、中标供应商的巡查监管记录和台账等应真实有效，若采购人发现有作假等违约行为，第一次处以 10000 元/次的罚款；经警告后同类事件再次发生，采购方有权终止合同并责令中标供应商退场， 并取消中标供应商下次投标资格。

- 2、中标供应商在监管巡查中弄虚作假，实时巡查打卡作假等行为一经发现，采购人有权无条件直接解除与中标供应商的合约，由此造成的一切损失和责任由中标供应商承担。

- 3、中标供应商在巡查监管过程中，应做好安全管理工作，若因自身管理原因发生安全事故造成损失的，应自行承担相关损失和责任，并处以 10000 元/次的罚款；若发生重大安全责任事故，造成人 员伤亡和财产损失的，自行承担相关损失和责任，采购人有权终止合同责令中标供应商退场，并取消中标供应商下次投标资格。

- 4、中标供应商须做好廉洁工作，不得吃拿卡要，一旦发生上述情况并经查实，采购人有权直接解除与本项目中标供应商签订的合同，由此造成的一切损失和责任由成交中标供应商承担。

- 5、在市对区各类考核中，因存在问题产生扣分的，按每分 5000 元标准处以罚款。

- 6、中标供应商虚假承诺或弄虚作假，所提供的服务经认定不能满足采购文件要求，或是由于中标供应商的过错造成合同无法继续履行的，供应商应支付 100000 元赔偿金。

- 7、因作业管理不当，被媒体曝光、12345 政务热线、网络问政等举报，造成恶劣影响的，一经查实，将予以警告处罚并责令整改。发生一次，即处以最高 50000 元罚款，经警告后同类事件再次发生， 采购方有权终止合同并责令中标供应商退场，并取消中标供应商下次投标资格。

- 8、中标供应商在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采 购人未能及时追究中标供应商的任何一项违约责任，并不表明采购人放弃追究中标供应商该项或其他违约责任。

- 9、其他违反合约要求的行为，采购人视情节严重程度处以相应罚款。

- 10、累计两次考核成绩在80分以下，采购人有权直接解除与中标供应商的合约，由此造成的一 切损失和责任由中标供应商承担。

- 11、截止本条以上条款若累计违反 3 次，采购人有权直接解除与中标供应商的合约，由此造成 的一切损失和责任由中标供应商承担。

- 九、 其他说明

- 1、中标供应商须强化安全责任意识，在本项目服务过程中产生的任何项目人员及设备安全、损坏等责任事故一律由中标供应商自行承担。

- 2、如遇突发情况，中标供应商须无条件协助采购人完成需其配合的相关服务。

- 3、在本项目服务期间，中标供应商须随时接受采购人的行业指导与检查监督，对工作中存在的问题应及时采取补救和整改措施。

- 4、中标供应商对本项目发现的服务缺陷不予更正的，采购人有权指定其他单位更正，所发生的 一切费用在合同价中扣除。

- 5、中标供应商不得以任何形式将本项目分包、转包，若采购人发现上述情况并查实后， 有权立即终止本项目合同，由此造成的一切损失和责任由中标供应商承担。

- 6、本项目服务工作人员应按采购人要求统一着装，文明作业，安全作业，规范用语，接受建议和投诉。

- 十、特别说明

- 1、供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦成交，一律不予调整。

- 2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

- 3、供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

- 4、中标供应商须保证最终所提供的服务，除满足国家、省市及其他相关行业的行业规范和技术 标准外，不得低于投标时所提供的质量。

本章加★内容为实质性要求，不允许负偏离，负偏离为无效投标。

其他要求需在商务、技术条款偏离表里逐条响应并注明偏离情况，如在实施方案中响应的内容，同时需同时在偏离表里注明实施方案中具体响应章节及页码。

- 第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局  监制

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                    的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：                ，服务内容详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

本合同采用总价包干的形式，服务价款（大写）：___________万元人民币/年。

本合同总价款包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于                  号的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）合同

（2）中标通知书；

（3）乙方投标文件；

（4）采购文件；

（5）乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条服务期限及考核

本次服务期为两年。项目实施过程中须经甲方考核合格，若考核不合格（累计两次考核低于80分），甲方将有权终止合同。

甲方按照《鼓楼区排水户巡查监管项目考核表》对乙方的作业进行考核（详见附件）。甲方有权在本项目实施过程中依据项目具体情况实施要求调整考核办法，乙方不得以此提出任何要求。

第七条 履约保证金（本项目无）

1.中标供应商应按以下第（ ）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为（ ）万元。

2.履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第八条 合同款支付

- 1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

- 2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

- 3、付款方式：按年度支付，乙方须提供当年完整的巡查监管相关台账，由监理单位核实工作成果合格后，由乙方提出付款申请。甲方在收到乙方的工作量清单和费用结算单后进行审核，每6个月拔付至当年合同价款的40%款项。当年全部工作量完成，待审计（或监理审核）结束后，付至当年审定价格的100%。具体以财政资金到位情况拨付。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方

支付合同总款5%的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加江苏省设备成套有限公司组织的政府采购活动。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 附件   鼓楼区排水户巡查监管项目考核

- 1、根据实际工作要求，对本项目的绩效组织检查、抽查和考核，并按管理考核细则执行考核奖惩。每季度考核一次，季度考核 90 分及以上，不扣减服务费；实际得分 85 分及以上、90 分 以下，相较于 90 分每低 1 分，按 10000 元/分扣减；实际得分 85 分以下，相较于 85 分每低 1 分，扣减 15000 元/分。累计两次考核低于80分，甲方有权终止合同。

- 注：考核奖惩中产生的服务费扣减在尾款中扣除。

- 2、中标供应商需按时完成采购人规定的每月工作量及工作联系单任务，并根据采购人的要求上报相关工作台账，台账内容要求包含但不限于：作业时的照片与动态影像资料、管网图、预处理设施维护情况、排口情况、排水证是否在有效期内、是否有私拉乱接现象、在建工地内部管线有无变化及对周边区域排水是否带来不利影响及整改情况等。

- 若未能按采购人要求及时完成工作的或在项目服务过程中出现错误或误差等情况的：

- （1）未按时完成采购人安排的工作任务或未按时提供工作成果的，视情况每次酌情扣 1-5 分。

- （2）未按要求提供巡查监管成果的，视情况每次酌情扣 1-5 分；巡查监管台账存在漏填、未填的，缺少相应监管图片或未按照要求提供照片、巡查员签名的，发现 1 处扣 1 分；排水情况核查错误的，发现 1 处扣 1 分。

- （3）若存在排水户示意图与现场现状不符、污染源未标注、管道走向错误、节点井位置错误等问题 时，发现 1 处扣 1 分，存在 2 处及 2 处以上问题扣 3 分。

- （4）临排工地排水示意图与现场情况不符未及时更换的，发现 1 处扣 1 分，工地沉淀池、边沟、化粪池、隔油池未及时督促工地整改清理的，发现 1 次扣 1 分。

- （5）若发生污水入河、泥浆水入河等违规违法排水行为，排查不及时、溯源不清楚、督促整改不到位的，视情况每次酌情扣 1-5 分。

- （6）若有中央环保督查、省督查等专项任务排查不力、推进不力等情况发生的，视情况每次酌情扣 1-5 分。

- （7）若有对临排工地管线迁改情况摸排不清，监管不力，造成积淹水、污水漫溢等问题发生，视情况每次酌情扣 1-5 分。

- （8）在本项目日常巡查监管服务中，若发现排水户违规排水行为未及时制止并上报采购人的，每发 现 1 次扣 1 分；未按采购人要求，及时对接、协调相关责任单位并督促问题整改的，每发现 1 次扣 1 分。

- （9）若发现其他问题，视情节严重程度，每次酌情扣 1-5 分。

- 以上全部问题，须及时更正错误直至确认合格为止。

- 二、处罚

- 1、中标供应商的巡查监管记录和台账等应真实有效，若采购人发现有作假等违约行为，第一次处以 10000 元/次的罚款；经警告后同类事件再次发生，采购方有权终止合同并责令中标供应商退场， 并取消中标供应商下次投标资格。

- 2、中标供应商在监管巡查中弄虚作假，实时巡查打卡作假等行为一经发现，采购人有权无条件直接解除与中标供应商的合约，由此造成的一切损失和责任由中标供应商承担。

- 3、中标供应商在巡查监管过程中，应做好安全管理工作，若因自身管理原因发生安全事故造成损失的，应自行承担相关损失和责任，并处以 10000 元/次的罚款；若发生重大安全责任事故，造成人 员伤亡和财产损失的，自行承担相关损失和责任，采购人有权终止合同责令中标供应商退场，并取消中标供应商下次投标资格。

- 4、中标供应商须做好廉洁工作，不得吃拿卡要，一旦发生上述情况并经查实，采购人有权直接解除与本项目中标供应商签订的合同，由此造成的一切损失和责任由成交中标供应商承担。

- 5、在市对区各类考核中，因存在问题产生扣分的，按每分 5000 元标准处以罚款。

- 6、中标供应商虚假承诺或弄虚作假，所提供的服务经认定不能满足采购文件要求，或是由于中标供应商的过错造成合同无法继续履行的，供应商应支付 100000 元赔偿金。

- 7、因作业管理不当，被媒体曝光、12345 政务热线、网络问政等举报，造成恶劣影响的，一经查实，将予以警告处罚并责令整改。发生一次，即处以最高 50000 元罚款，经警告后同类事件再次发生， 采购方有权终止合同并责令中标供应商退场，并取消中标供应商下次投标资格。

- 8、中标供应商在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采 购人未能及时追究中标供应商的任何一项违约责任，并不表明采购人放弃追究中标供应商该项或其他违约责任。

- 9、其他违反合约要求的行为，采购人视情节严重程度处以相应罚款。

- 10、累计两次考核成绩在80分以下，采购人有权直接解除与中标供应商的合约，由此造成的一 切损失和责任由中标供应商承担。

- 11、截止本条以上条款若累计违反 3 次，采购人有权直接解除与中标供应商的合约，由此造成的一切损失和责任由中标供应商承担。

鼓楼区排水户巡查监管项目考核表

| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 | 评分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常工作考核（40分） | 常态工作完成情况 | 30分 | 未按时完成，视情况每次酌情扣1－5分；未按工作要求完成，视情况每次酌情扣1-5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 专项任务完成情况 | 10分 | 未按时完成，视情况每次酌情扣1－5分；未按工作要求完成，视情况每次酌情扣1-5分，扣完为止。 |  |  |
| 2 | 工作成果提交情况 （10分） | 每次根据区水务中心的需求或下发联系单的截止时间前提交监管相关台帐资料 | 10分 | 未按时提交成果，视情况每次酌情扣1-5分；未按工作量提交成果，视情况每次酌情扣1-5分，扣完为止。 |  |  |
| 3 | 现场抽查(40分) | 工作成果进行随机抽查 | 40分 | 发现一处问题，视情况每次酌情扣1-5分，扣完为止。 |  |  |
| 4 | 其他事项 |  | 10分 | 存在其他问题的，视情节严重程度，发现一处问题视情况扣1-5分，扣完为止。 |  |  |
| 4 | 市对区各类考核 | 在市对区各类考核中，因存在问题产生扣分的 |  | 当季度各类考核扣分，按每分5000元标准处以罚款。 |  |  |
| 5 | 加分 | 在涉水紧急任务中到场迅速，处置妥当，问题解决有力的；在各类考核中连续三个月未扣分；巡查监管工作得到市、区行业主管部门或领导认可表扬的；主流媒体正面报道等。 |  | 视情况每次加1-5分 |  |  |

- 第六章 附    件

（项目名称、项目编号 ）

- 投标文件

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

资格性和符合性检查响应对照表

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

目录

| 内 容 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市鼓楼区水务设施综合养护中心

根据贵方                   （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标人          （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为          万元/年，总价          万元。

3、合同履行期为：（按招标文件要求）

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （电子公章）

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的          （投标人名称）法定代表人                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                 （项目名称），               （项目编号 ）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

法定代表人、委托代理人的身份证明文件：

附件三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 报价（万元/年） |  |
| 总价（元） | 小写： 大写： |  |  |  |
| 小微型企业 |  | 是 否 |  |  |
| 是否中小微企业 |  |  |  |  |

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

- “投标供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 分项内容 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价(元) | 是否为小微企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

注：

1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.总价=单价*数量，数量由供应商根据项目需求计算并填列。

3.供应商必须保证承诺使用小、微型企业参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购方采购有关法律法规进行处理。

4.投标价应包括但不限于完成该项目所有的费用及投标人认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写单价和总价和其相应的单价分项表，并由法定代表人或授权委托代理人签署。投标单位未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

附件五、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、其他投标人应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

1、说明：如果行数不够，请自行增加。

2、投标人应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

附件七、投标人类似业绩情况表

投标人近年来类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 项目 内容 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

说明：请投标人根据第三章评标标准要求提供相关资料。

附件八、项目负责人一览表

项目负责人一览表

项目名称：                                                           项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

说明：

1、“备注”栏，可填写该人员擅长的种类；

2、请投标人根据第三章评标标准要求提供相关资料。

附件九、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                                           项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 相关工作年限 | 本项目中担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

说明：

1、“备注”栏，可填写该人员擅长的种类；

2、请投标人根据第三章评标标准要求提供相关资料。

附件十、资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

附件（1）：具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

附件（2）：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

附件（3）：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

投标人名称：（电子公章）

日期：______年    月    日

附件（4）：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

附件（5）：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

无重大违法记录声明

南京市鼓楼区水务设施综合养护中心：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称：（电子公章）

日期：

附件（6）：法律、行政法规规定的其他条件。

附件（7）：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章，上传至电子响应文件中。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份）（（1）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料;（2）参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；（3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A 单位法定代表人或者B 法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指 A 其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B 出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对 A 所述情形称为绝对控股，B 所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

附件十一、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，项目的服务单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从

业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子公章）：

日期：

注：【1】从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件十二、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件

12-1残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为（符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

12-2属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不符合可不提供）

附件十三、服务方案

（各投标人根据招标文件规定的服务方案打分细则内容，格式自拟）

附件十四、其他

（各投标人根据招标文件规定的打分细则对应提供相关证明材料等，格式自拟）