如皋市政府采购竞争性磋商文件

项目名称：江苏省白蒲高级中学老体育馆设备器材采购

项目编号：JSZC-320682-JSDZ-C2025-0131

采购人名称：江苏省白蒲高级中学

采购代理机构名称：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司

2025年08月01日

第一章 竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1.项目名称：江苏省白蒲高级中学老体育馆设备器材采购

2.项目编号：JSZC-320682-JSDZ-C2025-0131

3.预算金额：人民币180.00万元

4.最高限价：人民币165.00万元

5.采购需求：江苏省白蒲高级中学老体育馆设备器材采购。具体详见竞争性磋商文件“第三章 项目需求”。

6.合同履行期限：自合同签订之日起60个日历天内完成货物的采购、安装、调试等并交付采购人使用。具体以采购人通知为准。

7.本项目是否接受进口产品：否。

8.本项目是否接受联合体：否。

9.本项目是否专门面向中小企业采购：否。

10.项目类型：货物。

11.项目所属行业：工业。

二、响应人的资格要求：

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效响应处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）响应产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：无。

5. 供应商的法定代表人参加竞争性磋商活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性磋商活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

三、获取竞争性磋商文件

1. 时间本公告发布之日起5个工作日内。

2. 地点：江苏省政府采购网

3. 方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

四、竞争性磋商响应文件提交和开启

截止时间：2025年08月12日09点00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开启时间：2025年08月12日09点00分（北京时间）

开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料（http://jsxcmm.com/help/gys.html）。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。

2. 磋商保证金及履约保证金：免收

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：江苏省白蒲高级中学

地    址：如皋市白蒲镇

项目经办人姓名：黄文恺

项目经办人联系方式：18912296508

2. 采购代理机构信息（如有）

名    称：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司

地　　址：如皋市如城街道健康路1号紫竹园312幢（兴业银行）五层

项目经办人姓名：张杨洁

项目经办人联系方式：0513-88555586；13382386598

附件:

1.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

2.磋商文件

3.采购人信用承诺

第二章 磋商须知

1. 参加磋商费用

参加竞争性磋商活动的供应商，应自行承担所有与准备和参加竞争性磋商活动有关的费用，无论磋商过程中做法和结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2. 磋商文件的约束力

2.1供应商一旦参加本项目磋商活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。本磋商文件由磋商公告、磋商须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、响应文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.3 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以发布更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.响应文件编制

3.1 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件等部分，具体按照“第六章 响应文件组成”要求编写。

4.响应文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子响应文件加密。未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在响应文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子响应文件。逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.8供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改磋商文件，酌情延长响应文件提交截止时间。

4.10 响应文件的有效期：从提交响应文件截止日起90天。

5. 磋商

5.1 采购人或者代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织竞争性磋商活动。

5.2竞争性磋商开始前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出响应文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自响应文件。

5.3响应供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评审时间。

5.5 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成。评审专家不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

5.6 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。磋商小组在审查分为资格审查、符合性审查和综合评审。响应供应商未通过资格审查、符合性审查的，告知其具体原因。

5.7 磋商小组审查时，可以通过视频会议，要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.8 接到澄清要求的供应商，应在磋商小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

5.10各响应供应商请关注开标大厅交流区，响应文件解密结束后，请勿离开开标大厅。在资格审查、符合性审查和综合评审结束后，根据采购人或采购代理机构通知，须在20分钟内填写并提交最后报价。未在规定时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

5.11在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

5.12需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.13在通过资格审查、符合性审查的供应商中，有多家供应商提供相同品牌的产品或者核心产品的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得成交人推荐资格，报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不得作为成交候选人。

5.14 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：

5.14.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.14.2不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

5.14.3 不同供应商的响应文件由同一供应商的电子设备打印、复印；

5.14.4不同供应商的响应报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一供应商的电子文档；

5.14.5不同供应商从同一个单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载竞争性磋商文件、上传响应文件；

5.14.6 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.14.7 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

5.14.8不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.14.9不同供应商的磋商保证金虽然经由供应商自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。

5.15磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以通过视频会议，要求供应商在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。当响应报价低于采购项目预算50%或者低于采购项目最高限价45%的，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应报价作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.成交和合同

6.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、或者经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

6.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

6.4 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

6.5 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

8.无效响应和磋商活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。

8.1.1 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的。

8.1.2 最后报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商的响应产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

8.1.10 未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

8.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3 除了市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目之外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.2.3 对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目或者政府购买服务项目，提交最后报价的供应商不足2家。

8.2.5  因重大变故，采购任务取消的。

9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见磋商文件第一章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加磋商活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

11. 采购代理服务费

11.1采购代理服务费收取标准：采购代理服务费以成交金额为基数，采用差额定率累进法（50万元（含）以下部分，费率为1.6%；50万元~ 400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元~ 1000万元（含）部分,费率为1.1%；1000万元~ 5000万元（含）部分,费率为0.8%；5000万元~1亿元（含）部分,费率为0.25%；1亿元~10亿元（含）部分,费率为0.05%；10亿元~50亿元（含）部分,费率为0.01%；50亿元以上部分，费率为0.005%）分段计算后汇总，不足伍仟按伍仟元计取，由成交供应商承担。本项目预算中包含此费用，响应供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.2采购代理服务费由成交供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3采购代理机构账户信息：

1.收款单位名称：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司；

2.账户号码：408890100100068270；

3.开户行：兴业银行如皋支行

12、其他事项

12.1产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

第三章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目简介

为丰富学生学习生活，现采购老体育馆设备器材。

二、采购内容

- （一）智能化设备

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双口信息面板 | 个 | 8 |  |
| 2 | 六类非屏蔽网络模块 | 个 | 16 |  |
| 3 | 24口网络配线架/满配（有线网络） | 个 | 1 |  |
| 4 | 24口网络配线架/满配（无线网络） | 个 | 1 |  |
| 5 | 金属理线架 | 个 | 4 |  |
| 6 | 机柜 | 个 | 1 |  |
| 7 | 吸顶无线AP | 台 | 4 |  |
| 8 | 无线授权 | 套 | 4 |  |
| 9 | 24口千兆POE交换机 | 台 | 3 |  |
| 10 | 24口千兆接入交换机 | 台 | 1 |  |
| 11 | 千兆单模光模块 | 个 | 8 |  |
| 12 | 400万室内半球摄像机 | 台 | 18 |  |
| 13 | 400万室内枪式摄像机 | 台 | 25 |  |
| 14 | 枪式摄像机支架 | 个 | 25 |  |
| 15 | 30盘位硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
| 16 | 8T监控硬盘 | 块 | 25 |  |
| 17 | P2.5户内全彩LED屏 | 平方米 | 14.75 |  |
| 18 | 二合一拼接处理器 | 台 | 1 |  |
| 19 | 台式电脑 | 台 | 1 |  |
| 20 | 15KW配电柜 | 台 | 1 |  |
| 21 | 钢框架结构 | 平方米 | 15.56 |  |
| 22 | 专业音箱 | 只 | 6 |  |
| 23 | 专业功放 | 台 | 3 |  |
| 24 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 25 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 26 | 抑制器 | 台 | 1 |  |
| 27 | 电源管理器1 | 台 | 1 |  |
| 28 | 电源管理器2 | 台 | 1 |  |
| 29 | 无线话筒1 | 套 | 2 |  |
| 30 | 无线话筒2 | 套 | 1 |  |
| 31 | 天线分配器 | 台 | 1 |  |
| 32 | 话筒天线 | 套 | 1 |  |
| 33 | 天线放大器 | 套 | 1 |  |
| 34 | 监听音箱 | 套 | 1 |  |
| 35 | 多媒体地插座 | 只 | 1 |  |
| 36 | 音箱支架 | 只 | 6 |  |
| 37 | 机柜 | 台 | 1 |  |

- 货架及桌椅

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 置物架 | m | 20.00 | / |  |
| 2 | 置物台 | 个 | 2.00 | / | 桌子： 椅子： |
| 3 | 档案货架 | m | 27.40 | / |  |
| 4 | 档案柜 | m | 10.00 | / |  |
| 5 | 办公桌椅1 | 套 | 1.00 | / | 班台： 班台椅： 班前椅： |
| 6 | 办公桌椅2 | 套 | 10.00 | / | 桌子： 椅子： |
| 7 | 档案桌 | 套 | 1.00 | / |  |
| 8 | 操作座椅 | 套 | 1.00 | / |  |
| 9 | 活动桌椅 | 套 | 1.00 | / | 桌子： 椅子： |

- 运动器材

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑜伽垫 | 块 | 10.00 |
| 2 | 瑜伽球 | 只 | 10.00 |
| 3 | 舞蹈垫 | 块 | 10.00 |
| 4 | 坐垫 | 个 | 10.00 |
| 5 | 把杆 | 套 | 3.00 |
| 6 | 电动跑步机 | 台 | 2.00 |
| 7 | 动感单车 | 辆 | 2.00 |
| 8 | 平卧推胸训练器 | 台 | 1.00 |
| 9 | 磁控椭圆机 | 套 | 2.00 |
| 10 | 奥杆 | 根 | 2.00 |
| 11 | 杠铃片 | kg | 300.00 |
| 12 | 哑铃 | kg | 275.00 |
| 13 | 平凳 | 台 | 2.00 |
| 14 | 双层哑铃架 | 台 | 1.00 |
| 15 | 台球桌 | 张 | 2.00 |

- 体育器材

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动液压篮球架 | 副 | 1.00 |
| 2 | 计时、二十四秒显示器 | 套 | 1.00 |
| 3 | 篮球比赛软件 | 套 | 1.00 |
| 4 | 篮球赛发球权显示器 | 套 | 1.00 |
| 5 | 篮球赛全队犯规显示器 | 套 | 1.00 |
| 6 | 篮球队员犯规次数牌 | 套 | 1.00 |
| 7 | 篮球赛记录员讯响器 | 套 | 1.00 |
| 8 | 篮圈顶面丈量尺 | 根 | 1.00 |
| 9 | 组合式球类推车 | 台 | 4.00 |
| 10 | 篮球赛记分器 | 套 | 1.00 |
| 11 | 活动看台座椅 | 座 | 318.00 |
| 12 | 活动看台踏步 | 只 | 15.00 |
| 13 | 地面运动地板 | m² | 862.00 |
| 14 | 原地板拆除、清理 | 项 | 1 |

本项目核心产品为：地面运动地板

注：本项目须提供六类非屏蔽网络跳线/3m、六类4对非屏蔽双绞线、JDG20管等辅助材料，具体详见设计图纸。

- 技术要求

- 以下参数为产品的基本技术要求，不允许负偏离，如有负偏离视为无效响应。

- 双口信息面板

- 国标86型面板，具有原厂LOGO标识，平面亮光造型，简洁明亮；

- 标准化模块卡接式设计，嵌入式结构安装，方便用户使用和维护；

- 适用于安装各种标准的RJ45模块和RJ11模块；

- 采用优质的ABS工程塑料，防撞、阻燃抗冲击，保证产品使用的牢固性和耐久性；

- 防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入；

- 接口上方带有标识条，便于端口管理。

- 六类非屏蔽网络模块

- 接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥1000次；

- IDC线卡镀镍，可卡接22～26AWG铜线，重复卡接＞250次；

- 核心PCB板采用差分补偿技术，通过余量高；

- 高抗压及阻燃塑料材质，保证模块的使用牢固、耐用性；

- 模块自带防尘盖，有T568A、T568B两种标准打线标记，方便快速完成端接。

- 24口网络配线架/满配（有线网络）

- 接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥1000次；

- IDC线卡镀镍，可卡接22～26AWG铜线，重复卡接＞250次；

- 核心PCB板采用差分补偿技术，通过余量高；

- 高抗压及阻燃塑料材质，保证配线架的使用牢固、耐用性；

- 优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方；

- 标准19英寸设计，高度1U，适用任何标准19英寸机柜；

- 配线架后置可折叠式扎线杆，大圆孔设计便于扎带捆绑；

- 配线架正面直观标签窗分组标签区，按压式取标签，为书写提供方便的管理；

- 内置24个防尘盖，有效固定芯线，防止灰尘掉入。

- 24口网络配线架/满配（无线网络）

- 接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥1000次；

- IDC线卡镀镍，可卡接22～26AWG铜线，重复卡接＞250次；

- 核心PCB板采用差分补偿技术，通过余量高；

- 高抗压及阻燃塑料材质，保证配线架的使用牢固、耐用性；

- 优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方；

- 标准19英寸设计，高度1U，适用任何标准19英寸机柜；

- 配线架后置可折叠式扎线杆，大圆孔设计便于扎带捆绑；

- 配线架正面直观标签窗分组标签区，按压式取标签，为书写提供方便的管理；

- 内置24个防尘盖，有效固定芯线，防止灰尘掉入。

- 金属理线架

- 可上下开合的前板，大空间线槽设计，方便用户理线需求；

- 提供双面理线槽管理线缆走向，保证安装更加美观；

- 优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方；

- 标准19英寸设计，高度1U，适用任何标准19英寸机柜；

- 理线槽的入口设计可容易引入线缆，有效保证线缆的弯曲半径。

- 机柜

- 42U（600mm*600mm*2000mm）单开白色钢化玻璃前门；

- 单开钣金后门；

- 前后门免焊加强筋结构，美观牢固；

- 前后门配高级典雅锁；

- 可配客户需要的各种锁；

- 前后门可改为双开。

- 承载:静载≥800KG(带支架)；

- 防护等级:IP20；

- 主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；

- 厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。

- 表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑。

- 吸顶无线AP

- 采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥2.975Gbps；

- 提供≥2个以太网口（1个100/1000M电口，1个2.5G/1G光口）；

- 设备支持BLE5.1；

- 支持智能带宽限速，在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过，在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽；

- 支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离，支持AP上二层转发抑制；

- 无线授权

- 无线控制器license授权函-管理1AP；

- 与如皋教育城域网无线控制器兼容对接，实现统一纳管（本次项目新增的无线AP能够被如皋教育城域网无线控制器统一管理，统一策略下发，实现无线AP的本地转发）。响应供应商须提供设备兼容性承诺函并加盖响应供应商公章，格式自拟。

- 24口千兆POE交换机

- 交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，以官网最小值为准；整机提供千兆POE/POE+以太网电口≥24个，提供千兆以太网光口≥4个，千兆复用电口≥4个，整机POE功率≥370W；

- 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；

- 支持静态路由RIP、RIPng、OSPF v2/v3；

- 支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备；

- 支持本地端口镜像和远程端口镜像；

- 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持STP、RSTP、MSTP；支持RRPP；

- 支持包过滤功能;支持基于端口的限速;支持基于流的重定向；

- 支持802.1X认证；支持基于端口的认证和基于MAC的认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN；

- 支持OPENFLOW 1.3标准。

- 24口千兆接入交换机

- 交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，以官网最小值为准；整机提供千兆以太网电口≥24个，提供千兆以太网光口≥4个；

- 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；

- 支持静态路由RIP、RIPng、OSPF v2/v3；

- 支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备；

- 内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理；

- 支持本地端口镜像和远程端口镜像；

- 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持STP、RSTP、MSTP；支持RRPP；

- 支持包过滤功能;支持基于端口的限速;支持基于流的重定向；

- 支持802.1X认证；支持基于端口的认证和基于MAC的认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN；

- 支持OPENFLOW 1.3标准。

- 千兆单模光模块

- 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)

- 400万室内半球摄像机

- 靶面尺寸为1/2.7英寸；

- 在2560x1440下分辨力可达到1400TVL；

- 信噪比不小于55dB；

- 支持红外补光，有效补光距离达到30m；

- 需支持IP66防尘防水；

- 支持DC12V或poe供电；

- 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。

- 400万室内枪式摄像机

- 在2560x1440下分辨力可达到1400TVL；

- 信噪比不小于55dB；

- 支持红外补光，有效补光距离达到50m；

- 需支持IP66防尘防水；

- 支持DC12V或poe供电；

- 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口；

- 靶面尺寸为1/2.7英寸。

- 枪式摄像机支架

- 颜色: 白

- 材质: 铝合金

- 最小管径: 184.6×94×65mm

- 承重: ≥0.7KG

- 30盘位硬盘录像机

- 具有2个HDMI接口、2个DP接口、1个VGA接口、4个 RJ45 2.5Gbps网络接口；2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；1+1冗余电源，1+1冗余风扇；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、可内置30块SATA接口硬盘。前面板可选配1个7英寸LCD屏幕；

- 主板支持6通道输出，包括HDMI1、HDMI2、DP1、DP2、VGA和选配的前面板，各输出口均支持显示系统主菜单；且每路均可分别进行预览、回放、配置等操作；

- 支持3种输出模式：4K模式、单8K模式和双8K模式。在4K模式下，支持选取HDMI1/HDMI2/DP1/DP作为输出口，输出4组异源4K(4096×2160)视频图像。在单8K模式下，支持选取DP1/DP2两个输出口中的任一个输出口为8K(7680×4320)输出口，HDMI1和HDMI2仍可为异源4K(4096×2160)输出。在双8K模式下，仅可选择DP1/DP2输出异源双8K(7680×4320)视频图像；

- 可同时显示输出64路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像；

- 最大支持 128个分屏预览；用户可自定义画面分屏；

- 接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防；

- 可实现高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置最多8个隐私遮蔽区域；可手动预标定楼层，报警后自动匹配画面中疑似抛物的楼层信息；

- 确保接入原有监控安防平台，保证兼容性，不需要另外定制对接，须提供承诺函并加盖响应供应商公章，格式自拟。

- P2.5户内全彩LED屏（5.12m*2.88m）

- 显示类型：LED类型采用SMD三合一1515单灯封装，点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡。刷新率≥3840Hz，1/43 扫恒流驱动。

- 整机自然散热，无风扇，无孔，防尘静音设计；电源、接收卡、模组组合式一体设计，便于维护检修，提高安装和维护效率;支持模组、电源、接收卡前维护；

- 防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性能好，屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤1.5%；样品在10Lux/5600K照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)＜2.2cd/m²；

- 显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.03；模组平整度（mm）≤0.03；模组间隙（mm）≤0.05；相对错位偏差（水平/垂直）≤1.0%；

- 亮度≥580nit（0-100%无级可调）；亮度均匀性≥99.2%；显示屏最高对比度≥10861:1；灰度等级16bit。

- LED像素失控率≤1/1500000；像素中心距偏差0.82%；色域/色准：≥120% NTSC/△E≤0.9；色度均匀性：±0.001Cx,Cy之内；

- 水平视角≥169°；垂直视角≥165°；相对错位偏差(水平/垂直)≤0.85%；

- 模组支持双电压DC2.8V/DC3.8V或单电压DC4.2V~DC5V供电方式 ；免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；4档可调节恒流拐点电压(0.16V/0.24V/0.32V/0.4V)。

- 距离显示屏1米时的工作噪声声压为：前方3.5db，后方2.9db，左方3.3db，右方3.2db；符合GB/T 19052-2003声学 机器和设备发射的噪声 噪声测试规范起草和表述的准则。

- 色温标准6500K，1000-13000K 连续可调，调节步长100K，可自定义色温值，色温误差色:温为6500K时；100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K。

- 采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置。

- 7×24 小时连续工作无故障，平均故障间隔时间(MTBF)≥100000小时，平均故障恢复时间(MTTR)≤1分钟；LED使用寿命100000小时，设备在正常工作条件下,连续工作240h,不出现电、机械或操作系统的故障。

- 白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定范围，亮度鉴别C级 Bj≥21。

- 人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级，符合CSA035.2-2017LED。

- 支持软硬件调节亮暗线功能：暗线修复、隐亮消除。支持鬼影消除、拖尾消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正。

- 二合一拼接处理器

- 支持 4路HDMI1.3，1路 HDMI2.0，1路 DP1.2视频输入，1路音频输入；支持16个网口输出，1路音频输入；最大带载1040万像素。

- 台式电脑

- CPU-I5 8G内存 128GSSD 独立显卡 1080P显示器

- 台式计算机属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围，响应供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

- 15KW配电柜

- 配置功率≥15kw，可适当增加余量。

- 配电系统需具有过载、欠压、短路、短相、漏电保护等功能，可自动处理各种应急情况。

- 显示屏发生过流、短路等故障时，能自动切断电源，并发出报警。

- 远程电力监控：显示屏需实现远程开关屏功能、可实现远程监控各路开关上电状态、配电柜控制具备手动及远程遥控两种方式。

- 钢框架结构

- 精加工钢结构，以保障屏幕安装牢靠和平整度。

- 热镀锌方管，铆接、焊接，防锈。

- 钢结构主材采用：镀锌铁方管

- 辅助材料：龙骨40mm*40mm*4mm，304不锈钢包边

- 专业音箱

- 阻抗≤8Ω

- 频响等同或优于45Hz~20KHz

- 额定功率≥650W

- 灵敏度≥100dB/W/M

- 水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70°

- 高音≥1.73"压缩高音单元×1

- 低音≥15"低音×1

- 专业功放

- 双通道大功率专业数字功放；

- 功放有直流、短路、过载、过热保护；

- 采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术。

- 支持灵敏度≥1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出；

- 电压增益 (@1KHz)：≥41dB

- 频率响应(@1W功率下）等同或优于20Hz-20KHz/±1dB

- THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％

- 信噪比 (A计权)：≥105dB

- 调音台

- 支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。

- 具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。

- 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

- 具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。

- 音频处理器

- 输入≥4路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。

- 输出≥8路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。

- 内置≥96kHz的FIR滤波器、高阶信号发生器与RTA实时频谱分析仪的功能。

- 具有MIR线性相位分频滤波器，有着经典滤波器（LR24/48）的形状，而不产生任何相位扭曲失真，使相位曲线保持平直。

- 每个输入输出通道都配有RMS压缩器，可以在输入通道控制信号动态，或是用于塑造声音力度。极低失真峰值压限器可以防止突发大动态信号损坏扬声器单元。

- 具有AEQ自动均衡功能，可现场测量实时生成FIR系数，直接存入处理器中，简单直接地应用FIR到现场扩声或是音箱预设中。

- 全矩阵混音，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出。

- 配置输入输出通道选择键，可以编辑当前输入输出通道的处理参数。长按三秒可哑音当前通道。

- 具有液晶显示屏和导航旋钮，可实现功能切换，菜单上下选择。

- 内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。

- 具有编组功能，可以同时控制≥32台处理器，可以统一控制增益，静音，PEQ和极性，增加多机调试便利度。

- 支持通道联控功能。

- 具有≥1路USB B型接口，用于连接电脑通信。 具有≥1路局域网控制接口，可以通过网线直接与PC连接，默认的DHCP自动获取IP地址，一键完成全部连接。具有≥1路RS485协议接口，提供≥1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。

- 抑制器

- 高性能DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。

- 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz。

- 均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。

- 支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。

- 具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。

- 具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。

- 具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。

- 具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能。

- 支持≥4个场景切换。

- 支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。

- 输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。

- 支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。

- 电源管理器1

- 支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

- 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。

- 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。

- 具有一路及以上USB输出接口。

- 电源管理器2

- 支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

- 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。

- 单个通道最大负载功率≥3500W，所有通道负载总功率达≥6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。

- 输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。

- 具有≥1路USB接口。

- 无线话筒1

- 具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。

- 接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。

- 具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。

- 支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。

- 支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。

- 接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。

- 麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。

- 无线话筒2

- 频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。

- 配套有≥1台接收主机和≥2个无线头戴话筒。

- 采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。

- 采用独有的加密方式进行音频传输。

- 采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。

- 具有混响、高中低音调节。

- 具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。

- 具有一键静音功能。

- 天线分配器

- 具有≥2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。

- 具有≥8个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的。

- 具有≥2个天线级联接口；支持级联分配器，可实现放大射频信号扩展无线话筒天线的目的。

- 具有≥4个直流电源接口，支持给4台接收机提供供电。

- 话筒天线

- 天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率

- 天线极化方式：线极化

- 天线驻波比：≤2.0

- 放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB)

- 指向性：≥90度指向

- 天线放大器

- 频率范围≥470-950MHZ

- 端子：BNC

- 噪声：≤3dB

- 增益：≥20dB

- 监听音箱

- 双放大器有源扬声器系统，低音扬声器≥70W峰值功率，高音扬声器≥50W峰值功率；≥1" 软球顶高音喇叭，≥5.25" 复合玻璃纤维低音喇叭。

- 0°相位声音响应。

- 具有低失真反射端口，精密指向性高音波导。

- 频响范围等同或优于50Hz-20kHz

- 最大声压级≥107dB

- 水平扩散角度≥110°、垂直扩散角度≥70°

- 总功率(D类功放)≥120W，高音≥50W，低音≥70w

- 低音微调、高音微调支持-1.5dB/0dB/+1.5dB

- 多媒体地插座

- 多媒体地插座全铜隐藏式五孔HDMI高清音视频3.5音频6.35话筒卡侬地插模块任意搭配。

- 机柜

- 42U，600mm*800mm*2000mm，钢化玻璃门

- 置物架

- 规格：2000W*600D*2000H（±10mm）（单位：mm）

- 基材：采用宝钢冷轧钢（立柱1.2mm、斜拉1.2mm、层板1.0mm、横1.2mm、每层沉重≥400KG）板经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成；

- 柜面：采用先进的喷涂生产，高温塑化而成、防腐性好、环保耐用、色彩柔和、光洁美观；喷涂粉末 符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥3H，附着力干附着力≤1级，沸水附着力≤1级，湿附着力≤1级；涂层膜厚度均匀，耐磨、耐撞击；

- 结构：固定三层，经过加强处理，坚固耐用，秉承性能好、不变形。

- 置物台

- 桌子

  - 规格：1400W*700D*750H（±10mm）（单位：mm）

  - 基材：采用ENF级优质免漆中纤板基材，符合国家标准要求；所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、耐变形；贴面：优质E1级安全环保三聚氰胺板，密度高且均匀，耐变形，耐磨性强；

  - 贴面：采用优质三聚氰胺饰面纸，符合QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》标准；甲醛去除率≥90%；耐霉菌性（防霉性能）均为0级；抗菌性能抑菌率均≥99%；外观质量：素色装饰胶膜纸、耐磨素色装饰胶膜纸无明显的色差，无污斑，无明显的盲点，无影响使用的皱褶，无在基本尺寸范围内的边角缺损，无漏胶，无黏连；理化性能：素色纸pH值范围6.5-7.5，甲醛释放量≤0.2mg/L；

  - 封边：2.0mm厚PVC同色封边带，全自动激光封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 GB18586-2001《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》标准，可溶性重金属限量 铅≤20mg/㎡ 镉≤20mg/㎡；作倒角修边处理；

  - 五金配件：优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。

- 椅子

  - 规格：585W*595D*965H（±10mm） （单位：mm）

  - 面料：采用优质高分子纤维网布面料，耐磨，柔软舒适；网布符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》,GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定  第2部分：模拟火柴火焰》、GB/T 35611-2017《绿色产品评价 纺织产品》标准，甲醛含量≤5mg/kg，PH值≤6.5，耐水色牢度≥5级，耐酸汗渍≥5级，耐碱汗渍≥5级，耐干摩擦≥5级，抗引燃特性试验阻燃II级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，总铅≤10mg/kg。框架：采用优质全新PP加纤背架+腰靠+固定扶手；

  - 框架：采用优质全新PP加纤背架+腰靠+固定扶手；

  - 木板：优质三桉板，防虫，不脱皮，绿色环保；

  - 海绵：采用优质环保海棉，海绵密度45kg/m³以上；符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》标准；25％压陷硬度≥120N，65％/25％压陷比≥1.8；75％压缩永久变形≤8％，回弹率≥35％，拉伸强度≥160kPa，伸长率≥152%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热老化后拉伸强度≥150kPa，湿热老化后拉伸强度≥149kPa；不变形，坐感舒适；

  - 底盘：采用双手柄带尾板底盘，后仰逍遥带锁定，左手柄控制后仰角度，右手柄控制上下升降功能；

  - 气杆：国标SGS3级气杆正常上下申缩10万次不漏气；

  - 五星脚：采用优质尼龙五星高脚，承重力强；

  - 脚轮：尼龙静音万向轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万次测试。

- 档案货架

- 规格：850W*390D*1800H（±10mm）（单位：mm）

- 柜身：采用0.6MM一级冷轧钢板焊接而成，不易生锈，经久耐用，打磨光滑，无毛刺。冷轧钢板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价  家具》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H、附着力0级、耐腐蚀200h检测合格，家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出，抑菌率（大肠杆菌）≥99.5），耐霉菌等级（出芽短梗霉）0级；

- 层板及门板采用0.6MM厚度一级优质冷轧钢板焊接组成，经剪切,冲
压,折弯,焊接,装配而成；内空5层；

- 柜面:柜面采用先进的喷涂工艺，高温塑化而成；喷涂粉末 符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥3H，附着力干附着力≤1级，沸水附着力≤1级，湿附着力≤1级；涂层膜厚度均匀，耐磨、耐撞击。

- 办公桌椅1

- 班台

  - 规格：2000W*800D*750H（±10mm）（单位：mm）

  - 基材：采用ENF级优质免漆中纤板基材，符合国家标准要求；所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、耐变形；台面厚度25mm;带白色前挡板；

  - 贴面：采用优质三聚氰胺饰面纸，符合QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》标准；甲醛去除率≥90%；耐霉菌性（防霉性能）均为0级；抗菌性能抑菌率均≥99%；外观质量：素色装饰胶膜纸、耐磨素色装饰胶膜纸无明显的色差，无污斑，无明显的盲点，无影响使用的皱褶，无在基本尺寸范围内的边角缺损，无漏胶，无黏连；理化性能：素色纸pH值范围6.5-7.5，甲醛释放量≤0.2mg/L；

  - 封边：2.0mm厚PVC同色封边带，全自动激光封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 GB18586-2001《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》标准，可溶性重金属限量 铅≤20mg/㎡ 镉≤20mg/㎡；作倒角修边处理；

  - 五金配件：优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。

  - 脚架：采用优质钢制脚架。

- 班前椅1把

  - 规格：585W*595D*1020H（±10mm）（单位：mm）

  - 面料：采用优质高分子纤维网布面料，耐磨，柔软舒适；网布符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》,GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定  第2部分：模拟火柴火焰》、GB/T 35611-2017《绿色产品评价 纺织产品》标准，甲醛含量≤5mg/kg，PH值≤6.5，耐水色牢度≥5级，耐酸汗渍≥5级，耐碱汗渍≥5级，耐干摩擦≥5级，抗引燃特性试验阻燃II级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，总铅≤10mg/kg；

  - 框架：采用优质全新PP加纤背架+腰靠+固定扶手+可调节头枕；

  - 木板：优质三桉板，防虫，不脱皮，绿色环保；

  - 海绵：采用优质环保海棉，海绵密度45kg/m³以上；符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》标准；25％压陷硬度≥120N，65％/25％压陷比≥1.8；75％压缩永久变形≤8％，回弹率≥35％，拉伸强度≥160kPa，伸长率≥152%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热老化后拉伸强度≥150kPa，湿热老化后拉伸强度≥149kPa；不变形，坐感舒适；

  - 底盘：采用双手柄带尾板底盘，后仰逍遥带锁定，左手柄控制后仰角度，右手柄控制上下升降功能；

  - 气杆：国标SGS3级气杆正常上下申缩10万次不漏气；

  - 五星脚：采用优质尼龙五星高脚，承重力强；

  - 脚轮：尼龙静音万向轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万次测试。

- 班前椅2把

  - 规格：585W*595D*965H（±10mm）（单位：mm）

  - 面料：采用优质高分子纤维网布面料，耐磨，柔软舒适；网布符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》,GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定  第2部分：模拟火柴火焰》、GB/T 35611-2017《绿色产品评价 纺织产品》标准，甲醛含量≤5mg/kg，PH值≤6.5，耐水色牢度≥5级，耐酸汗渍≥5级，耐碱汗渍≥5级，耐干摩擦≥5级，抗引燃特性试验阻燃II级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，总铅≤10mg/kg；

  - 框架：采用优质全新PP加纤背架+腰靠+扶手；

  - 木板：优质三桉板，防虫，不脱皮，绿色环保；

  - 海绵：采用优质环保海棉，海绵密度45kg/m³以上；符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》标准；25％压陷硬度≥120N，65％/25％压陷比≥1.8；75％压缩永久变形≤8％，回弹率≥35％，拉伸强度≥160kPa，伸长率≥152%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热老化后拉伸强度≥150kPa，湿热老化后拉伸强度≥149kPa；不变形，坐感舒适；

  - 弓形架：采用电镀弓形脚架，底部带防滑垫。

- 办公桌椅2

- 桌子

  - 规格：1400W*600D*750H（±10mm）；（单位：mm）

  - 基材：采用ENF级优质免漆中纤板基材，符合国家标准要求；所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、耐变形；

  - 贴面：采用优质三聚氰胺饰面纸，符合QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》标准；甲醛去除率≥90%；耐霉菌性（防霉性能）均为0级；抗菌性能抑菌率均≥99%；外观质量：素色装饰胶膜纸、耐磨素色装饰胶膜纸无明显的色差，无污斑，无明显的盲点，无影响使用的皱褶，无在基本尺寸范围内的边角缺损，无漏胶，无黏连；理化性能：素色纸pH值范围6.5-7.5，甲醛释放量≤0.2mg/L；

  - 封边：2.0mm厚PVC同色封边带，全自动激光封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 GB18586-2001《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》标准，可溶性重金属限量 铅≤20mg/㎡ 镉≤20mg/㎡；作倒角修边处理；五金配件：优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理；

  - 脚架：采用优质钢制脚架。

  - 其它：桌上屏风，带固定副柜。

- 椅子

  - 规格：585W*595D*965H（±10mm）（单位：mm）

  - 面料：采用优质高分子纤维网布面料，耐磨，柔软舒适；网布符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》,GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定  第2部分：模拟火柴火焰》、GB/T 35611-2017《绿色产品评价 纺织产品》标准，甲醛含量≤5mg/kg，PH值≤6.5，耐水色牢度≥5级，耐酸汗渍≥5级，耐碱汗渍≥5级，耐干摩擦≥5级，抗引燃特性试验阻燃II级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，总铅≤10mg/kg；

  - 框架：采用优质全新PP加纤背架+腰靠+固定扶手；

  - 木板：优质三桉板，防虫，不脱皮，绿色环保；

  - 海绵：采用优质环保海棉，海绵密度45kg/m³以上；符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》标准；25％压陷硬度≥120N，65％/25％压陷比≥1.8；75％压缩永久变形≤8％，回弹率≥35％，拉伸强度≥160kPa，伸长率≥152%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热老化后拉伸强度≥150kPa，湿热老化后拉伸强度≥149kPa；不变形，坐感舒适；

  - 底盘：采用双手柄带尾板底盘，后仰逍遥带锁定，左手柄控制后仰角度，右手柄控制上下升降功能；

  - 气杆：国标SGS3级气杆正常上下申缩10万次不漏气；

  - 五星脚：采用优质尼龙五星高脚，承重力强；

  - 脚轮：尼龙静音万向轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万次测试。

- 档案桌

- 单人位3200W*700D*750H（±10mm）；（单位：mm）

- 框架采用0.6MM一级冷轧钢板焊接而成。不易生锈，经久耐用，打磨光滑，无毛刺。冷轧钢板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价  家具》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H、附着力0级、耐腐蚀200h检测合格，家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出，抑菌率（大肠杆菌）≥99.5），耐霉菌等级（出芽短梗霉）0级；

- 柜面:柜面采用先进的喷涂工艺，高温塑化而成。

- 操作座椅

- 单人位585W*595D*965H（±10mm）（单位：mm）

- 面料：采用优质高分子纤维网布面料，耐磨，柔软舒适；网布符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》,GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定  第2部分：模拟火柴火焰》、GB/T 35611-2017《绿色产品评价 纺织产品》标准，甲醛含量≤5mg/kg，PH值≤6.5，耐水色牢度≥5级，耐酸汗渍≥5级，耐碱汗渍≥5级，耐干摩擦≥5级，抗引燃特性试验阻燃II级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，总铅≤10mg/kg；

- 框架：采用优质全新PP加纤背架+腰靠+固定扶手；

- 木板：优质三桉板，防虫，不脱皮，绿色环保；

- 海绵：采用优质环保海棉，海绵密度45kg/m³以上；符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》标准；25％压陷硬度≥120N，65％/25％压陷比≥1.8；75％压缩永久变形≤8％，回弹率≥35％，拉伸强度≥160kPa，伸长率≥152%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热老化后拉伸强度≥150kPa，湿热老化后拉伸强度≥149kPa；不变形，坐感舒适；高、不变形；

- 底盘：采用双手柄带尾板底盘，后仰逍遥带锁定，左手柄控制后仰角度，右手柄控制上下升降功能；

- 气杆：国标SGS3级气杆正常上下申缩10万次不漏气；

- 五星脚：采用优质尼龙五星高脚，承重力强；

- 脚轮：尼龙静音万向轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万次测试。

- 档案柜

- 850W*390D*1800H（±10mm）（单位：mm）

- 定制智能化档案柜（带小屏控制器，扫码识别。）

- 柜身采用0.6MM一级冷轧钢板焊接而成。不易生锈，经久耐用，打磨光滑，无毛刺。冷轧钢板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价  家具》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H、附着力0级、耐腐蚀200h检测合格，家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出，抑菌率（大肠杆菌）≥99.5），耐霉菌等级（出芽短梗霉）0级；

- 层板及门板采用0.6MM厚度一级优质冷轧钢板焊接组成，内空五层结构，经剪切,冲压,折弯,焊接,装配而成；

- 柜面:柜面采用先进的喷涂工艺，高温塑化而成。喷涂粉末 符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥3H，附着力干附着力≤1级，沸水附着力≤1级，湿附着力≤1级；涂层膜厚度均匀，耐磨、耐撞击。

- 其他：智能扫码控制，带小屏控制器，扫码识别。

- 活动桌椅

- 桌子800W*800D*750H（±10mm）（单位：mm）

- 采用天然优质环保岩板桌面，烤漆碳素钢桌架支撑。

- 椅子4把

- 规格：500W*590D*740H（±10mm）（单位：mm）

- 饰面：采用优质环保西皮面料，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准；皮纹细腻，手感柔软；弹性强，光泽度持久，透气性强、具有防虫、防滑不退色等特点；

- 海绵：采用优质环保海棉，海绵密度45kg/m³以上；符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》标准；25％压陷硬度≥120N，65％/25％压陷比≥1.8；75％压缩永久变形≤8％，回弹率≥35％，拉伸强度≥160kPa，伸长率≥152%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热老化后拉伸强度≥150kPa，湿热老化后拉伸强度≥149kPa；不变形，坐感舒适；

- 内框架：采用优质实木框架，板材承受压力300kg经过除虫、防腐、两次烘干，精密监测木材含水率控制范围8-12%；符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准；

- 曲木板：靠背、座垫采用12mm多层曲木板热压成型；曲木板符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，挥发性有机化合物苯含量≤2ug/m³ 、二甲苯≤2ug/m³ ；二甲苯≤2ug/m³ 。总挥发有机物（TVOC）≤20ug/m³，甲醛释放限量≤0.015mg/m³；

- 脚架：采用优质实木脚架支撑。

- 瑜伽垫

- ≥1730*610*6mm（单位：mm）；TPE 材质、无毒无氯成分；质感柔软、回弹快；抓地力强、干湿环境都可以有效防滑

- 瑜伽球

- 规格为：65cm；加厚防爆；磨砂表面、防滑耐磨

- 舞蹈垫

- 尺寸：长1.8米*宽0.6米*厚度2.5厘米

- 坐垫

- 亚麻布艺十EPE环保内芯，久坐不变形，可拆洗，高6厘米，直径50厘米。

- 把杆

40CM稳固底座，双锁止旋钮，光滑实木杆，可调节80-120高，杆长3.0米。

- 电动跑步机

- 速度范围：0.5～18km/h

- 坡度范围：0～15%

- 电机参数：DC 马达；额定功率≥ 2.5CHP（1850w）；

- 输入功率：≥1900w

- 减震系统：SUT 双跑板 全跑台减震

- 跑台尺寸：≥520mm×1450mm

- 跑板规格：厚度≥18mm+12mm 双层跑板

- 跑带规格：厚度≥t2.2mm

- 主要管材规格：立柱≥150×70×t2.0mm 椭圆管；主车架≥ 120×40×t2.0mm 矩形管

- 最大人体承重：≥130kg

- 产品颜色：钛银

- 快捷按键：开始/暂停、停止、速度加减、坡度加减、3、6、9 速度快捷等

- 速度坡度调节：按键调节

- 扶手：PU发泡一体扶手

- 边条：塑胶边条

- 滚筒：前/后滚筒直径 60mm

- 水壶架：有

- IPAD 架：有

- 喇叭：有

- USB：USB 充电接口（5V/0.5A）

- 其他功能：触摸式按键，无人跑空载5分钟自动停机,蓝牙音响

- 显示屏：大尺寸LED仪表，4窗白光LED，显示心率、坡度、步数、时间、卡路里、距离、速度、蓝牙连接

- 动感单车

- ≥10.1寸 LCD 高清触摸屏仪表功能：时间，速度，距离，卡路里，
心跳，重新设置，测脂，转速；1 组手动控制，12 组自动程式，心率控制，4组自定义设置；带 IPAD 支架，带 USB 充电，高清喇叭, 自带 APP，WiFi 上网。

- 系统为自发电磁控系统。

- 飞轮采用吸附阻力调整系统

- 32 段调整阻力模式

- 整车带有手握心跳与心率恢复功能

- 规格：≥1120*570*1380mm

- 最大承重：≥150kg；

- 净重:≥ 56kg,

- 立柱管尺寸：≥50*120*3mm

- 平卧推胸训练器

- 技术特性：

  - 主体采用Q235B材质50*100*T2.5矩形精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，自动焊接而成。整体结构简单实用，造型美观，是健身房和家庭健身的首选。

  - 杠铃杆高度可以根据使用者需求调节。

  - 坐垫采用优质皮革双线缝纫，美观耐用；

  - 产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力。

- 器械数据：

  - 器械重量：≥82kg

  - 产品尺寸：≥1730×1780×1220mm

- 功能：水平举重

- 磁控椭圆机

- 飞轮重量：10kg 磁控轮

- 阻力系统：电磁控系统

- 阻力等级：24 段

- 心率测试：手握心率片侦测

- 步幅：20 英寸/508mm

- 轨道：四轨，铝合金材质

- 最大承重：≥150kg

- 显示屏：7 英寸 LCD 屏

- 仪表显示：时间/转速/速度/心率/卡路里/距离/功率

- 奥杆

- 长度：2.2米，材质：合金钢

- 杠铃片

- 铸铁包胶

- 哑铃

- 铸铁包胶

- 平凳

- 技术特性：

  - 主体采用Q235B材质50*100*T2.5矩形精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，自动焊接而成。整体结构简单实用，造型美观。坐垫采用优质皮革双线缝纫，美观耐用。

  - 产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力。

- 器械数据

  - 器械重量：≥30kg

  - 产品尺寸：≥1350×760×430mm

- 功能：仰卧起坐、辅助哑铃训练

- 双层哑铃架

- 技术特性：

  - 主体采用Q235B材质50*100*T2.5矩形精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，自动焊接而成。整体结构简单实用，造型美观。

  - 调节部位采用304不锈钢。

  - 产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力。

- 器械数据

  - 器械重量：≥111kg

  - 产品尺寸：≥720×2480×810mm

- 台球桌

- 优质实木上邦，国产大胶边，天然大理石板，压膜真皮铜角，铜钩3个，轨道1套。285*155*85CM国产大球1盒，双面特厚台布1张，美式打杆2支，架杆1支，三角框1个,枪头1盒，擦粉1盒

- 电动液压篮球架

- 产品技术规格：

- 篮架伸臂为≥2.55M，篮圈上沿离地面高≥3.05M，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=1.95×1.1×0.67×0.4（M）。

- 产品用材:

- 篮球架底座采用≥6 mm的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用≥6 mm铁板折边制作，篮架立柱主要采用≥200×70×3（mm）方管、≥120×70×3（mm）方管和≥70×70×3（mm）拼焊而成，篮架伸臂采用≥140×140×4（mm）方管、≥140×70×3（mm）方管和≥70×50（mm）方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成。

- 产品结构原理：

- 电动液压篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统。

- 篮架主体升降采用四连杆机构，使用时电机接通220V、50HZ单相电源即可启动，带动油泵，经电器控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座走轮起落。

- 篮板：

- 规格：≥1800×1050（㎜），篮板配用通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物，能保护运动员扣篮时不受伤害。

- 防护措施：

- 篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重不少于400kg，能保证在篮圈根部施加2700N的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。

- 表面处理:

- 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

- 依据GB/T23176-2008 《篮球架》 对所响应产品表面质量进行检测，涂层附着力达到1级，硬度达到2H，耐腐蚀性能≥6级；涂层表面光滑平整、色泽均匀，无起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及明显的流痕、花斑、结点等缺陷；焊接件的外露焊缝表面光滑、规整，无漏焊、虚焊、烧穿及明显的焊瘤、咬边、凸起、凹陷、气孔、溅渣等缺陷的，须提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。

- 计时、二十四秒显示器

- 主要功能：

- 显示比赛时间，显示器可实现0～99分59秒任意预置倒计时，能任意暂停，计时钟精确到0.1秒，时间终了时能发出长达3秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。

- 二十四秒控制器可任意预制时间0～99秒，采用倒计时方式，能任意暂停、复位。计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声。

- 比赛时间暂停时，24秒也自动停止，比赛继续时则24秒要手动启动。24秒违例时，比赛时间继续计时。

- 本计时，二十四秒显示器提供2个串行口，使比赛时间和24秒能与计算机和电视转播同步。

- 技术指标：

- 显示器外型尺寸：≥77×57×10cm

- 发光管：Φ5mm高亮白发红、白发绿发光管

- 电压：220Ｖ±10％

- 功率：≥150W

- 此设备必须安全接地。

- 篮球比赛软件

- 符合国家最新的篮球体育比赛要求，配合篮球比赛计时器使用。计时24秒显示器时间与大屏同步。

- 篮球计时记分控制系统，是通过裁判或工作人员现场操作，控制比赛节奏和统计比赛数据。通过现场显示系统将比赛信息（比分，局比分、犯规、暂停、换人、换局、个人得分、个人犯规、比赛时间）等，所操作的结果自动显示出来。具有：

- 适应体育场馆智能化、规模化的需求；

- 体育比赛趣味性、观赏性的需求；

- 提高比赛质量，提高工作效率，提升场馆形象；

- 设备体积精巧、功能强大、操作简便、数据安全稳定准确；

- 支持多场地比赛联网操作的功能，全面支持电视转播功能，全方位将比赛数据（比分、局比分、犯规、暂停、换人、换局、换发、个人得分、个人犯规、比赛时间）的实时传输。

- 篮球赛发球权显示器

- 电缆线长：≥1.5m

- 电源线长：≥1.5m

- 控制器尺寸：≥174×134×50mm

- 显示器尺寸：≥340×160×40mm

- 电源：交流220V  50HZ

- 功率：≥50W

- 篮球赛全队犯规显示器

- 1.电缆线长：≥ 5m

- 2.电源线长：≥1.7m

- 3.控制器尺寸：≥330×330×105mm

- 4.显示器尺寸：≥220×220×330mm

- 5.电源：交流220V  50HZ

- 6.功率：≥150W

- 篮球队员犯规次数牌

- EVA材质，7块，数字1-6，其中1-5数字为黑色，5-6为红色，包含犯规、换人牌，配航空箱。

- 篮球赛记录员讯响器

- 技术参数：

  - 控制电缆长：≥5m

  - 电源线长：≥1.7m

  - 讯响器器尺寸：φ125×170mm

  - 电源：交流220V　50HZ

  - 功率：≥50W

- 使用说明

  - 将篮球赛记录员讯响器上的两个开关放到记录台上。

  - 把篮球赛记录员讯响器的电源线插到电源插座上。

  - 比赛需要暂停时，打开开关（“0”表示关，“1”表示开）

- 篮圈顶面丈量尺

- 篮圈顶面丈量尺采用铝合金型材制作，表面经氧化处理，整体由三节套装组成，可伸缩，存放方便。

- 丈量尺总刻度值为≥3100mm。

- 组合式球类推车

- 推车外形基本尺寸：长×宽×高=915×580×905(㎜)。

- 推车主要采用φ5、φ6铁丝网片和φ19×1.5mm焊管拼焊而成。

- 推车支脚底部装有滚轮，移动方便。

- 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

- 篮球赛记分器

- 篮球赛记分器为立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成，外形尺寸：长×宽×高：≥1370×540×1630（mm）。

- 记分器下支架主要由≥40*20*1.5（mm）椭圆管拼焊而成，上支架主要由1.2mm铁板折边成型，队名牌框采用专用铝合金型材制作，队名牌为白色雪覆板。

- 记分牌为手推式记分盒，采用PVC板制作。

- 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力。表面处理阶段将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

- 活动看台座椅

- 外形尺寸看台层宽（700±5mm），看台层高（260±5mm），座宽（455±5mm），座深（300±5mm），背长（120±5㎜），座椅安装间距：457mm。

- 产品设计要求：

  - 看台在满足承载座椅本身重量外，还满足承受下述载荷：每平方米动载荷≥450kg；每平方米静载荷≥500kg；每米长可承受左右摆动负载≥36kg。

  - 护栏设计满足承受水平力如下：顶端满足承受每米≥1.0KN，护栏中间满足承受每米≥1.3KN。

  - 活动看台构架强度为：每座静载≥200㎏；床架耐冲击强度为：每座静载≥200㎏，每层中间加载≥80㎏、300㎜高度冲击，不产生永久变形。

  - 看台两边有安全防护栏杆，表面喷塑。

  - 看台前沿外表美观，且装有防滑条，避免观众上下时滑倒。

- 系统材料：

  - 脚轮：采用宽幅PU轮，直径为Φ125mm，轮辐为B＝40mm。内层采用双滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损地板。

  - 驱动轮有多条加强筋PU结构，提供看台所需驱动摩擦力，可轻易克服地面缺陷，满足看台使用需求，且不磨损地板。

  - 伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有3个脚轮。在地板上滚动时，不伤害地板并不会留下滚动痕迹。

  - 骨架：采用组合件结构，主、副梁结构材料采用≥2mm合金钢通过高强度定拉型材冷拉而成，规格为190×50（mm）、66×50（mm）。所有荷载主、副梁结构件中间不得有焊接，采用高强螺栓连接。承重主支撑部件采用尺寸为50×40×3（mm）、100×50×3（mm）优质钢管和60×40×4（mm）梯形导向支撑杆，承重辅支撑件采用尺寸60×40×19×2（mm）C型钢。承重主、辅支撑被安装在主梁和副梁之间，采用高强螺栓联接固定。辅支撑件安装的最大中心距离约700mm，作为所有木支撑臂以及行走表面的结束元件。支撑构架之间的支撑臂，通过增加尼龙等组件消除之间的刚性滑动摩擦，减少看台伸缩摩擦阻力。

  - 踏板：采用≥17mm厚高强度层压板复合1mm厚三聚氰胺耐磨板。

  - 床架前沿及踏步采用80×60（mm）特制铝钛合金包边，并在型材表面附有特制防滑线条 ,并采用85×85（mm）角封头将边角包覆，以增加安全性。

  - 同步伸缩装置：采用双层导向设计，各驱动装置采用刚性轴连接，看台支撑结构采用机械反馈式同步伸缩装置，确保伸展与回缩同步一致，无定向跑偏。看台走轮支脚采用定拉型材，设计导向滑槽，每组看台上层增加同步滑轮导向机构，保证在伸缩及制动时，均为平衡的直线运动，运动无噪音。

  - 看台座椅：无靠背中空长条凳。座椅的设计、选型和安装与体育场馆设计相配合，美观舒适、安全、耐用，便于安装维护和管理 。椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE）一次加工成型，具有座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，较高的刚性及韧性，良好的力学性能及较高的使用温度，抗老化、抗冲击性、耐高低温、耐油性较好。椅面重量2.8±0.1 kg。座椅综合性能应符合国家标准及行业标准。座椅整体使用寿命：八年内无明显色差、变脆及非外力因素的裂纹。每个座椅有明显的座位号。座椅群的色彩：提供标准塑料色供采购人确定。

  - 看台过道：每层设一个箱形踏步（工艺与看台台面制作相同），并设排号标牌。

  - 看台安全护栏：看台安全护栏采用φ38和φ19钢性圆管，经拼装焊接后，表面喷涂颜色同活动看台本色。护栏支架的设置应是垂直的，且相邻杆件最小有效间距不大于100mm。根据活动看台设计要求不同，护栏在伸缩过程中可以采用插拔式或固定式。

  - 喷塑：钢构件均经抛丸-水洗-除油-水洗-磷化-水洗-烘干处理后，在自动喷涂线上完成静电粉末喷塑（环氧树脂），以增强其抗腐蚀性。

  - 看台连接件均采用标准件。

- 动力和电源系统：

  - 活动看台电动系统采用电动控制式，具备红外线遥控或有线手控（另配）两项功能。在操作时，通过一个活动式控制开关进行前进、后退。操纵控制灵活方便。

  - 采用小型减速马达带动齿轮传动，通过特制宽幅PU摩擦轮与地板摩擦运动，推动看台运动。马达通过刚性连接轴的一系列传动，保证在遇到地面缺陷和障碍时，提供充足动力，运动不跑偏，使看台自由伸出或缩进。

  - 看台电机系统采用进口小型减速马达，驱动电机通过相关认证。整个看台须设置防漏电设计，在活动看台开启使用及无移动运行状态下，所有安全性能符合国家相关要求。根据活动看台设计不同，电机功率一般在0.4-2.2KW，电压380V。具有减速比大、效率高、噪音低、免维护等特点。

  - 看台电气控制系统包含电机控制系统、行程限位系统、漏电保护系统和动力输出系统。输入线路为三相五线制电缆线。

  - 活动看台使用的走轮依据GB/T 14687-2011《工业脚轮和车轮》进行检测：额定载荷≥600N时，车轮在超载试验后轮径D的残余变形量应符合规定：D=125，变形量≤2.0%；行走性能测试中，在标准中6.1条规定的实验条件下，脚轮或车轮在行走性能试验机上跨越500个障碍后，无裂纹、剥落及局部过量磨损，脚轮各部无非正常损坏及影响使用的永久变形，轴承（轴套）转动正常，无卡滞及松脱现象的，须提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。

- 活动看台踏步

  - 踏板：采用17mm厚黑色防水防滑层压板。

  - 床架前沿及踏步采用80×60（mm）特制铝钛合金包边，并在型材表面附有特制防滑线条 (加强摩擦力，防止观众走动时滑倒),并采用85×85（mm）角封头将边角包覆。

- 地面运动地板

- 地板面板（B级及以上）：

  - 木种:桦木（枫桦木实木指接）

  - 规格：22mm(厚)x74mm(宽)x≤1800mm(长)；

  - 榫头长度不低于3.5mm；

  - 地板甲醛释放量≤0.124mg/m³。

  - 采用专业UV防滑耐磨体育地板漆，符合篮联检测要求

  - 整体面层外观质量死节、孔洞、腐朽、钝棱、机械伤痕、裂纹、灼烧、板面污染、漏漆、漆膜鼓泡、漆膜粒子符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》标准检测；

  - 面层实木地板含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度、抗弯强度、弹性模量符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》标准检测；

- 承载板（胶合板）：

  - 规格：12mm(厚)x1220mm(宽)x2440mm(长)；

  - 甲醛释放量≤0.124mg/m³；

  - 含水率、胶合强度、静曲强度、弹性模量性能符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》标准检测。

- 龙骨：

  - 材质：松木实木龙骨

  - 规格：上层龙骨：≥38mm(厚) x ≥48mm(宽) x ≤4000mm(长) ；安装间距：306mm （±2mm）；

  - 实木龙骨含水率、抗弯强度、弹性模量的理化性能符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》标准检测。

- 橡胶弹性垫（减震垫）

  - 规格：≥18mm(厚)x≥55mm(宽)x≤55mm(长)；

  - 符合GB 28481-2012有害物质限量的检测标准；

  - 弹性垫邵氏硬度不超过45shoreA，老化前与热空气老化后检测结果值误差不可错过2%；

  - 弹性垫表面密度、拉伸强度、压碎强度、拉断伸长率理化性能符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》标准检测。

- 防潮层：

  - PE塑料膜： 拉伸负荷，断裂标称应变，直角撕裂负荷符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》标准检测。

  - 无纺布：断裂强力，断裂伸长率，钉杆撕裂强力符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》标准检测。

- 面层处理：

  - 本色UV 防滑耐磨体育漆

  - 七次底漆两次面漆的加工工艺

  - 底漆、面漆内重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞符合GB 18582-2008附录D方法的检测标准，测试结果≤1

  - 面漆通过防滑相关认证。

- 整体结构冲击吸收率、标准垂直变形、相对垂直变形率、抗滚动载荷性能、球反弹率、滑动摩擦系数符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》标准检测。须提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。

- 结构设计高度89mm（依据现场标高确定），整体结构厚度偏差需符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》标准检测。

四、质量标准

（一）响应供应商不能简单照搬磋商文件提供的需求，必须按磋商文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，成交供应商在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

（二）成交供应商须明确所响应设备的生产厂家、品牌、型号、规格等。

（三）成交供应商应保证货物是全新、未使用过的成交人合格产品，并完全符合磋商文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权解除合同，造成的一切损失由成交供应商承担。

（四）产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

（五）成交供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（六）成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

（七）成交供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

（八）成交供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于响应文件内提供的检验报告或证书原件（或复印件加盖原件持有人公章）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

（九）成交供应商所供货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（十)所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在磋商文件中有特别要求的，按磋商文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

(十一）在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本磋商文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本磋商文件规定实施；如本磋商文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本磋商文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。

- 五、交货期限和地点

- 交货期限：自合同签订之日起60个日历天内完成货物的采购、安装、调试等并交付采购人使用。具体以采购人通知为准。

- 地点：采购人指定地点。

- 验收方案

- 全部安装到位后，在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，采购人应在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据

- 质量保证期限

- 自货物安装调试完毕并验收合格之日起计贰年（厂家质保期超过两年的，以厂家质保期为准）。

- 售后服务

- 成交供应商对所提供的货物免费进行集成安装调试和免费培训用户工作人员。

- 响应供应商需提供贰年免费售后服务，产品故障提供1小时响应，4小时内到达现场维修,如需更换不常用配件必须24小时内到场维修。

- 质保期内如有质量问题，更换产品，质保期顺延，相关费用由成交供应商承担，质保期满后提供终身成本维修。

- 服务期内，成交供应商必须对软件平台及采购方购买的资源及时更新。

九、付款方式

- 供应商货物进场安装施工验收合格后30日历天内按合同价一次性付清，实际支付时间以财政拨付为准。每次支付前，成交供应商均应出具相应正式发票。

十、报价要求

- （一）本项目报价应包括完成该项工作所需的材料费、包装费、检验费、装卸费、运输费、技术指导费、劳务费、人员培训和质量保证（修）等售后服务费、保险、验收、检验、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- （二）响应供应商应对磋商文件内的全部内容进行报价，磋商文件未列明，而响应供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。

第四章 合同文本

如皋市政府采购合同

甲方 : 江苏省白蒲高级中学

乙方 :

江苏省白蒲高级中学老体育馆设备器材采购项目委托大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为成交单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 货物及其数量如下表：

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | （大写） |  |  | ￥ |  |

- 质保期：

- 交货时间：

- 交货地点：

- 付款：乙方货物进场安装施工验收合格后30日历天内按合同价一次性付清，实际支付时间以财政拨付为准。每次支付前，乙方均应出具相应正式发票；

- 合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 组成本合同的文件包括：

1、本合同专用条款；

2、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年月日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 户名： 开户银行： 账号： 年月日 |
| --- | --- |

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按磋商文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1.所提供产品应包含不少于年的整机（含全部部件）免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。

2.在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。

3.应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题。

4.应在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在48小时内提供上门服务并修复。此款“修复”，是指从发现设备或系统发生故障并通知有关成交供应商后，经过相应的技术服务使设备或系统继续正常提供系统服务，才视为“修复”。

5.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。

6.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

7. 提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

8. 在质量保证期内，供应商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

9.软件免费维护和升级服务的内容，供应商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

10.损坏的信息存储介质不得收回，应免费由用户保留。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按乙方磋商响应文件执行。

第五条 交货和验收

1、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

第六条 货款支付

乙方货物进场安装施工验收合格后30日历天内按合同价一次性付清，实际支付时间以财政拨付为准。每次支付前，乙方均应出具相应正式发票。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向南通市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十五条 合同生效及其他

- 1、本合同自签订之日起生效。

第五章 评审标准和方法

1. 评审方法为综合评分法，即磋商响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

磋商小组将对通过资格及符合性检查的各合格磋商人根据磋商响应文件和磋商货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。磋商人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

2. 评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

3. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

最后报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格分分值

磋商过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。

4. 评分表范本

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、商务技术部分60分 |  |  |  |  |
| 1 | 技术要求 | 31 | - 1.P2.5户内全彩LED屏：工作电压100-240V,50/60Hz；峰值功耗≤315.8W/㎡，平均功耗≤104W/㎡，单箱功率≤49W，显示屏黑屏不点亮时功耗≤40W/㎡，得3分。 - 2.体育器材-电动液压篮球架： - （1）提供依据GB/T23176-2008 《篮球架》 对所响应产品液压系统进行检测，液压系统未出现漏油现象的，得4分。 - （2）依据GB/T23176-2008 《篮球架》对所响应产品篮球架振动进行测试，练习用篮球架位移超过5mm的篮板支撑装置的振动持续时间为0秒的，得4分。 - 3.体育器材-活动看台座椅：提供所响应塑料座椅材料检测依据GB/T31402-2015《塑料表面抗菌性能试验方法》大肠杆菌ATCC8739、金黄色葡萄球菌ATCC6538P在24h后的抗菌率在＞99.9以上的，得4分。 - 4.地面运动地板： - （1）地板吸音系数不低于500HZ：0.19s，得4分。 - （2）依据GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》、GB/T15036.2-2018《实木地板 第2部分：检验方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》和GB/T11785-2005《铺地材料的燃烧性能测定辐射热源法》对运动木地板所用龙骨实木方材进行检测，且送检样品规格尺寸及偏差长度≥2000mm，宽度≥50mm，厚度≥30mm，检测结果：长度偏差≤0mm，宽度偏差≤0.04mm，厚度偏差≤0.12mm；外观质量死节最大长径≤4mm、无孔洞，无腐朽，无裂纹，无扭曲、翘曲，无钝棱；抗弯强度≥100MPa；弹性模量≥12000MPa；阻燃性能达到B1（B）级的，得4分。 - （3）依据GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》和GB/T11785-2005《铺地材料的燃烧性能测定辐射热源法》对所响应产品体育运动木地板龙骨临界辐射通量（CHF）、20S内焰尖高度（FS）进行检测，检测结果临界辐射通量≥8.0KW/m2；20S内焰尖高度（FS）≤150mm的，得4分。 - （4）依据GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》对所响应产品载荷分布层承载板（胶合板）含水率和静曲强度和弹性模量进行检测，其中含水率为6%～8.3%，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥4000MPa，得4分。 - 以上技术要求响应供应商须提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。不提供或提供不符合要求的不得分。 |  |
| 2 | 响应产品可拓展性 | 7 | 1.为保证响应产品制造商在网络安全漏洞方面的整体研究水平和及时预防能力，所响应计算机网络系统设备制造商进入国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）技术组的得0.5分。 须提供相关证书复印件并加盖响应供应商公章，不提供或提供不全的不得分。 2.为保证在网络情况出现状况时的处理和规避风险能力，所响应计算机网络系统制造商获得中国信息安全评测中心认证的风险评估认证证书的得0.5分。 须提供相关证书复印件和官网截图并加盖响应供应商公章，不提供或提供不全的不得分。 |  |
|  |  |  | - 所响应视频监控系统设备制造商具备符合《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》（CTEAS1001）的售后服务体系完善程度认证七星及以上证书的得0.5分。 - 须提供相关证明材料复印件并加盖响应供应商公章，不提供或提供不全的不得分。 - 所响应视频监控系统设备制造商入选国家科学技术部或政府部门发布的“国家专业化众创空间示范名单”的得0.5分。 - 须提供相关证明材料复印件并加盖响应供应商公章，不提供或提供不全的不得分。 - 所响应视频监控系统设备制造商具备良好的绿色环保管理能力，能提供GB/T 33635-2017绿色供应链管理体系认证证书的得1分。 - 须提供相关证明材料复印件并加盖响应供应商公章，不提供或提供不全的不得分。 |  |
|  |  |  | - 1.所响应扩声系统设备制造商具有有效期内符合GB/T 36132-2018《绿色工厂评价通则》的绿色工厂评价认证证书的得0.5分。 - 须提供国家认可的第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图并加盖响应供应商公章，不提供或提供不全的不得分。 - 2.所响应音箱产品制造商具有符合GB/T40753-2021或ISO28000标准的《供应链安全管理体系认证证书》和符合GB/T30146-2013《安全与恢复-业务连续性管理体系-要求》和ISO22301标准的《业务连续性管理体系认证证书》的得0.5分。 - 须提供国家认可的第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图并加盖响应供应商公章，不提供或提供不全的不得分。 |  |
|  |  |  | - 所响应体育器材设备制造商同时具有“绿色工厂企业”、“中国节能环保产品”、“中国绿色环保产品”证书的得3分。 - 须提供相关证书复印件并加盖响应供应商公章，不提供或提供不全的不得分。 |  |
| 3 | 业绩 | 4 | 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）,响应供应商具有类似业绩的，每提供一个得4分,本项最高得4分。 - 须提供相应业绩的中标（成交）通知书复印件及合同复印件加盖公章，不提供或提供不完整的，不得分。 |  |
| 4 | 服务方案 | 18 | 响应供应商针对本项目编制详细的服务方案，内容至少包括： 1.用户培训方案； 2.售后服务方案（包括但不限于备品备件方案、巡检保养方案、故障解决方案、专业技术人员保障、应急方案等） 3.响应供应商现场勘察后提出有针对性的详细实施方案（包括但不限于现场安全文明施工及环境保护措施方案、合理的施工进度计划和工期保证措施、施工方案及质量保证等实质性措施等） 上述3个方面内容中每缺少一项内容扣6分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣3分，扣完为止。本项最高得18分。 注：服务方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 二、价格部分40分 |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 40分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最后报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格分分值 |  |

第六章 竞争性磋商响应文件组成

如皋市政府采购竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

地址：

联系电话：

年   月   日

一、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应文件提交截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（六）法定代表人身份证明及身份证复印件

（七）法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件

（八）磋商响应函

竞争性磋商响应函

致：江苏省白蒲高级中学

根据贵方的江苏省白蒲高级中学老体育馆设备器材采购（项目编号：JSZC-320682-JSDZ-C2025-0131）竞争性磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞争性磋商活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方成交，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目。

7.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次竞争性磋商活动有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

- 其他资格证明材料

供应商的法定代表人参加竞争性磋商活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性磋商活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效磋商响应文件。

二、商务技术文件

（一）评分索引表

评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 供应商提供的材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 31 | - 1.P2.5户内全彩LED屏：工作电压100-240V,50/60Hz；峰值功耗≤315.8W/㎡，平均功耗≤104W/㎡，单箱功率≤49W，显示屏黑屏不点亮时功耗≤40W/㎡，得3分。 - 2.体育器材-电动液压篮球架： - （1）提供依据GB/T23176-2008 《篮球架》 对所响应产品液压系统进行检测，液压系统未出现漏油现象的，得4分。 - （2）依据GB/T23176-2008 《篮球架》对所响应产品篮球架振动进行测试，练习用篮球架位移超过5mm的篮板支撑装置的振动持续时间为0秒的，得4分。 - 3.体育器材-活动看台座椅：提供所响应塑料座椅材料检测依据GB/T31402-2015《塑料表面抗菌性能试验方法》大肠杆菌ATCC8739、金黄色葡萄球菌ATCC6538P在24h后的抗菌率在＞99.9以上的，得4分。 - 4.地面运动地板： - （1）地板吸音系数不低于500HZ：0.19s，得4分。 - （2）依据GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》、GB/T15036.2-2018《实木地板 第2部分：检验方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》和GB/T11785-2005《铺地材料的燃烧性能测定辐射热源法》对运动木地板所用龙骨实木方材进行检测，且送检样品规格尺寸及偏差长度≥2000mm，宽度≥50mm，厚度≥30mm，检测结果：长度偏差≤0mm，宽度偏差≤0.04mm，厚度偏差≤0.12mm；外观质量死节最大长径≤4mm、无孔洞，无腐朽，无裂纹，无扭曲、翘曲，无钝棱；抗弯强度≥100MPa；弹性模量≥12000MPa；阻燃性能达到B1（B）级的，得4分。 - （3）依据GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》和GB/T11785-2005《铺地材料的燃烧性能测定辐射热源法》对所响应产品体育运动木地板龙骨临界辐射通量（CHF）、20S内焰尖高度（FS）进行检测，检测结果临界辐射通量≥8.0KW/m2；20S内焰尖高度（FS）≤150mm的，得4分。 - （4）依据GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》对所响应产品载荷分布层承载板（胶合板）含水率和静曲强度和弹性模量进行检测，其中含水率为6%～8.3%，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥4000MPa，得4分。 - 以上技术要求响应供应商须提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。不提供或提供不符合要求的不得分。 |  |  |
| 2 | 响应产品可拓展性 | 7 | 1.为保证响应产品制造商在网络安全漏洞方面的整体研究水平和及时预防能力，所响应计算机网络系统设备制造商进入国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）技术组的得0.5分。 须提供相关证书复印件并加盖响应供应商公章，不提供或提供不全的不得分。 2.为保证在网络情况出现状况时的处理和规避风险能力，所响应计算机网络系统制造商获得中国信息安全评测中心认证的风险评估认证证书的得0.5分。 须提供相关证书复印件和官网截图并加盖响应供应商公章，不提供或提供不全的不得分。 |  |  |
|  |  |  | - 所响应视频监控系统设备制造商具备符合《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》（CTEAS1001）的售后服务体系完善程度认证七星及以上证书的得0.5分。 - 须提供相关证明材料复印件并加盖响应供应商公章，不提供或提供不全的不得分。 - 所响应视频监控系统设备制造商入选国家科学技术部或政府部门发布的“国家专业化众创空间示范名单”的得0.5分。 - 须提供相关证明材料复印件并加盖响应供应商公章，不提供或提供不全的不得分。 - 所响应视频监控系统设备制造商具备良好的绿色环保管理能力，能提供GB/T 33635-2017绿色供应链管理体系认证证书的得1分。 - 须提供相关证明材料复印件并加盖响应供应商公章，不提供或提供不全的不得分。 |  |  |
|  |  |  | - 1.所响应扩声系统设备制造商具有有效期内符合GB/T 36132-2018《绿色工厂评价通则》的绿色工厂评价认证证书的得0.5分。 - 须提供国家认可的第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图并加盖响应供应商公章，不提供或提供不全的不得分。 - 2.所响应音箱产品制造商具有符合GB/T40753-2021或ISO28000标准的《供应链安全管理体系认证证书》和符合GB/T30146-2013《安全与恢复-业务连续性管理体系-要求》和ISO22301标准的《业务连续性管理体系认证证书》的得0.5分。 - 须提供国家认可的第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图并加盖响应供应商公章，不提供或提供不全的不得分。 |  |  |
|  |  |  | - 所响应体育器材设备制造商同时具有“绿色工厂企业”、“中国节能环保产品”、“中国绿色环保产品”证书的得3分。 - 须提供相关证书复印件并加盖响应供应商公章，不提供或提供不全的不得分。 |  |  |
| 3 | 业绩 | 4 | 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）,响应供应商具有类似业绩的，每提供一个得4分,本项最高得4分。 - 须提供相应业绩的中标（成交）通知书复印件及合同复印件加盖公章，不提供或提供不完整的，不得分。 |  |  |
| 4 | 服务方案 | 18 | 响应供应商针对本项目编制详细的服务方案，内容至少包括： 1.用户培训方案； 2.售后服务方案（包括但不限于备品备件方案、巡检保养方案、故障解决方案、专业技术人员保障、应急方案等） 3.响应供应商现场勘察后提出有针对性的详细实施方案（包括但不限于现场安全文明施工及环境保护措施方案、合理的施工进度计划和工期保证措施、施工方案及质量保证等实质性措施等） 上述3个方面内容中每缺少一项内容扣6分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣3分，扣完为止。本项最高得18分。 注：服务方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

- 符合技术要求的相关证明材料

- 无线授权:与如皋教育城域网无线控制器兼容对接，实现统一纳管（本次项目新增的无线AP能够被如皋教育城域网无线控制器统一管理，统一策略下发，实现无线AP的本地转发）。响应供应商须提供设备兼容性承诺函并加盖响应供应商公章，格式自拟。

- 台式电脑：CPU-I5 8G内存 128GSSD 独立显卡 1080P显示器，台式计算机属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围，响应供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

- 确保接入原有监控安防平台，保证兼容性，不需要另外定制对接，须提供承诺函并加盖响应供应商公章，格式自拟。

- 电动液压篮球架-表面处理：依据GB/T23176-2008 《篮球架》 对所响应产品表面质量进行检测，涂层附着力达到1级，硬度达到2H，耐腐蚀性能≥6级；涂层表面光滑平整、色泽均匀，无起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及明显的流痕、花斑、结点等缺陷；焊接件的外露焊缝表面光滑、规整，无漏焊、虚焊、烧穿及明显的焊瘤、咬边、凸起、凹陷、气孔、溅渣等缺陷的，须提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。

- 活动看台座椅-动力和电源系统：活动看台使用的走轮依据GB/T 14687-2011《工业脚轮和车轮》进行检测：额定载荷≥600N时，车轮在超载试验后轮径D的残余变形量应符合规定：D=125，变形量≤2.0%；行走性能测试中，在标准中6.1条规定的实验条件下，脚轮或车轮在行走性能试验机上跨越500个障碍后，无裂纹、剥落及局部过量磨损，脚轮各部无非正常损坏及影响使用的永久变形，轴承（轴套）转动正常，无卡滞及松脱现象的，须提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。

- 地面运动地板:整体结构冲击吸收率、标准垂直变形、相对垂直变形率、抗滚动载荷性能、球反弹率、滑动摩擦系数符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》标准检测。须提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。

- （三）技术部分正负偏离表

技术部分正负偏离表

- 双口信息面板

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面板 | 国标86型面板，具有原厂LOGO标识，平面亮光造型，简洁明亮； |  |  |  |
| 2 | 设计 | 标准化模块卡接式设计，嵌入式结构安装，方便用户使用和维护； |  |  |  |
| 3 | 模块 | 适用于安装各种标准的RJ45模块和RJ11模块； |  |  |  |
| 4 | 固性和耐久性 | 采用优质的ABS工程塑料，防撞、阻燃抗冲击，保证产品使用的牢固性和耐久性； |  |  |  |
| 5 | 防尘盖设计 | 防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入； |  |  |  |
| 6 | 接口 | 接口上方带有标识条，便于端口管理。 |  |  |  |

- 六类非屏蔽网络模块

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接触针 | 接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥1000次； |  |  |  |
| 2 | IDC线卡 | IDC线卡镀镍，可卡接22～26AWG铜线，重复卡接＞250次； |  |  |  |
| 3 | 核心PCB板 | 核心PCB板采用差分补偿技术，通过余量高； |  |  |  |
| 4 | 牢固、耐用性 | 高抗压及阻燃塑料材质，保证模块的使用牢固、耐用性； |  |  |  |
| 5 | 模块 | 模块自带防尘盖，有T568A、T568B两种标准打线标记，方便快速完成端接。 |  |  |  |

- 24口网络配线架/满配（有线网络）

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接触针 | 接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥1000次； |  |  |  |
| 2 | IDC线卡 | IDC线卡镀镍，可卡接22～26AWG铜线，重复卡接＞250次； |  |  |  |
| 3 | 核心PCB板 | 核心PCB板采用差分补偿技术，通过余量高； |  |  |  |
| 4 | 牢固、耐用性 | 高抗压及阻燃塑料材质，保证配线架的使用牢固、耐用性； |  |  |  |
| 5 | 钢板 | 优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方； |  |  |  |
| 6 | 设计 | 标准19英寸设计，高度1U，适用任何标准19英寸机柜； |  |  |  |
| 7 |  | 配线架后置可折叠式扎线杆，大圆孔设计便于扎带捆绑； |  |  |  |
| 8 |  | 配线架正面直观标签窗分组标签区，按压式取标签，为书写提供方便的管理； |  |  |  |
| 9 | 防尘盖 | 内置24个防尘盖，有效固定芯线，防止灰尘掉入 |  |  |  |

- 24口网络配线架/满配（无线网络）

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接触针 | 接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥1000次； |  |  |  |
| 2 | IDC线卡 | IDC线卡镀镍，可卡接22～26AWG铜线，重复卡接＞250次； |  |  |  |
| 3 | 核心PCB板 | 核心PCB板采用差分补偿技术，通过余量高； |  |  |  |
| 4 | 牢固、耐用性 | 高抗压及阻燃塑料材质，保证配线架的使用牢固、耐用性； |  |  |  |
| 5 | 钢板 | 优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方； |  |  |  |
| 6 | 设计 | 标准19英寸设计，高度1U，适用任何标准19英寸机柜； |  |  |  |
| 7 |  | 配线架后置可折叠式扎线杆，大圆孔设计便于扎带捆绑； |  |  |  |
| 8 |  | 配线架正面直观标签窗分组标签区，按压式取标签，为书写提供方便的管理； |  |  |  |
| 9 | 防尘盖 | 内置24个防尘盖，有效固定芯线，防止灰尘掉入 |  |  |  |

- 金属理线架

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前板 | 可上下开合的前板，大空间线槽设计，方便用户理线需求； |  |  |  |
| 2 | 理线 | 提供双面理线槽管理线缆走向，保证安装更加美观； |  |  |  |
| 3 | 冷轧钢板 | 优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方； |  |  |  |
| 4 | 设计 | 标准19英寸设计，高度1U，适用任何标准19英寸机柜； |  |  |  |
| 5 | 理线槽的入口设计 | 理线槽的入口设计可容易引入线缆，有效保证线缆的弯曲半径。 |  |  |  |

- 机柜

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前门 | 42U（600mm*600mm*2000mm）单开白色钢化玻璃前门； |  |  |  |
| 2 | 后门 | 单开钣金后门； |  |  |  |
| 3 | 结构 | 前后门免焊加强筋结构，美观牢固； |  |  |  |
| 4 |  | 前后门配高级典雅锁； |  |  |  |
| 5 |  | 可配客户需要的各种锁； |  |  |  |
| 6 | 前后门 | 前后门可改为双开。 |  |  |  |
| 7 | 承载 | 静载≥800KG(带支架)； |  |  |  |
| 8 | 防护等级 | IP20； |  |  |  |
| 9 | 主要材料 | 方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板； |  |  |  |
| 10 | 厚度 | 方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。 |  |  |  |
| 11 | 表面处理 | 方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑。 |  |  |  |

- 吸顶无线AP

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机双频四流设计 | 采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥2.975Gbps； |  |  |  |
| 2 | 以太网口 | 提供≥2个以太网口（1个100/1000M电口，1个2.5G/1G光口）； |  |  |  |
| 3 |  | 设备支持BLE5.1； |  |  |  |
| 4 | 支持 | 支持智能带宽限速，在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过，在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽； |  |  |  |
| 5 | 支持 | 支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离，支持AP上二层转发抑制； |  |  |  |

- 无线授权

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权函 | 无线控制器license授权函-管理1AP； |  |  |  |
| 2 | 兼容对接 | 与如皋教育城域网无线控制器兼容对接，实现统一纳管（本次项目新增的无线AP能够被如皋教育城域网无线控制器统一管理，统一策略下发，实现无线AP的本地转发）。 |  |  |  |

- 24口千兆POE交换机

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | 交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，以官网最小值为准；整机提供千兆POE/POE+以太网电口≥24个，提供千兆以太网光口≥4个，千兆复用电口≥4个，整机POE功率≥370W； |  |  |  |
| 2 | CPU保护功能 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； |  |  |  |
| 3 | 静态路 | 支持静态路由RIP、RIPng、OSPF v2/v3； |  |  |  |
| 4 | 多虚一技术 | 支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备； |  |  |  |
| 5 | 端口镜像 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像； |  |  |  |
| 6 | ERPS功能 | 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持STP、RSTP、MSTP；支持RRPP； |  |  |  |
| 7 | 支持 | 支持包过滤功能;支持基于端口的限速;支持基于流的重定向； |  |  |  |
| 8 | 认证 | 支持802.1X认证；支持基于端口的认证和基于MAC的认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN； |  |  |  |
| 9 | 标准 | 支持OPENFLOW 1.3标准。 |  |  |  |

- 24口千兆接入交换机

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | 交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，以官网最小值为准；整机提供千兆以太网电口≥24个，提供千兆以太网光口≥4个； |  |  |  |
| 2 | CPU保护功能 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； |  |  |  |
| 3 | 静态路 | 支持静态路由RIP、RIPng、OSPF v2/v3； |  |  |  |
| 4 | 多虚一技术 | 支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备； |  |  |  |
| 5 | 智能管理 | 内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理； |  |  |  |
| 6 | 端口镜像 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像； |  |  |  |
| 7 | ERPS功能 | 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持STP、RSTP、MSTP；支持RRPP； |  |  |  |
| 8 | 支持 | 支持包过滤功能;支持基于端口的限速;支持基于流的重定向； |  |  |  |
| 9 | 认证 | 支持802.1X认证；支持基于端口的认证和基于MAC的认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN； |  |  |  |
| 10 | 标准 | 支持OPENFLOW 1.3标准。 |  |  |  |

- 千兆单模光模块

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |  |

- 400万室内半球摄像机

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 靶面尺寸 | 靶面尺寸为1/2.7英寸； |  |  |  |
| 2 | 分辨力 | 在2560x1440下分辨力可达到1400TVL； |  |  |  |
| 3 | 信噪比 | 信噪比不小于55dB； |  |  |  |
| 4 | 补光 | 支持红外补光，有效补光距离达到30m； |  |  |  |
| 5 | 防尘防水 | 需支持IP66防尘防水； |  |  |  |
| 6 | 支持 | 支持DC12V或poe供电； |  |  |  |
| 7 | 内置 | 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 |  |  |  |

- 400万室内枪式摄像机

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分辨力 | 在2560x1440下分辨力可达到1400TVL； |  |  |  |
| 2 | 信噪比 | 信噪比不小于55dB； |  |  |  |
| 3 | 补光 | 支持红外补光，有效补光距离达到50m； |  |  |  |
| 4 | 防尘防水 | 需支持IP66防尘防水； |  |  |  |
| 5 | 支持 | 支持DC12V或poe供电； |  |  |  |
| 6 | 内置 | 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口； |  |  |  |
| 7 | 靶面尺寸 | 靶面尺寸为1/2.7英寸。 |  |  |  |

- 枪式摄像机支架

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 白 |  |  |  |
| 2 | 材质 | 铝合金 |  |  |  |
| 3 | 最小管径 | 184.6×94×65mm |  |  |  |
| 4 | 承重 | ≥0.7KG |  |  |  |

- 30盘位硬盘录像机

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口 | 具有2个HDMI接口、2个DP接口、1个VGA接口、4个 RJ45 2.5Gbps网络接口；2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；1+1冗余电源，1+1冗余风扇；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、可内置30块SATA接口硬盘。前面板可选配1个7英寸LCD屏幕； |  |  |  |
| 2 | 主板 | 主板支持6通道输出，包括HDMI1、HDMI2、DP1、DP2、VGA和选配的前面板，各输出口均支持显示系统主菜单；且每路均可分别进行预览、回放、配置等操作； |  |  |  |
| 3 | 输出模式 | 支持3种输出模式：4K模式、单8K模式和双8K模式。在4K模式下，支持选取HDMI1/HDMI2/DP1/DP作为输出口，输出4组异源4K(4096×2160)视频图像。在单8K模式下，支持选取DP1/DP2两个输出口中的任一个输出口为8K(7680×4320)输出口，HDMI1和HDMI2仍可为异源4K(4096×2160)输出。在双8K模式下，仅可选择DP1/DP2输出异源双8K(7680×4320)视频图像； |  |  |  |
| 4 | 显示输出 | 可同时显示输出64路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像； |  |  |  |
| 5 | 分屏 | 最大支持 128个分屏预览；用户可自定义画面分屏； |  |  |  |
| 6 | 接入 | 接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防； |  |  |  |
| 7 | 隐私保护 | 可实现高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置最多8个隐私遮蔽区域；可手动预标定楼层，报警后自动匹配画面中疑似抛物的楼层信息； |  |  |  |
| 8 | 确保接入 | 确保接入原有监控安防平台，保证兼容性，不需要另外定制对接 |  |  |  |

- P2.5户内全彩LED屏

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 5.12m*2.88m |  |  |  |
| 2 | 显示类型 | LED类型采用SMD三合一1515单灯封装，点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡。刷新率≥3840Hz，1/43 扫恒流驱动。 |  |  |  |
| 3 | 散热 | 整机自然散热，无风扇，无孔，防尘静音设计；电源、接收卡、模组组合式一体设计，便于维护检修，提高安装和维护效率;支持模组、电源、接收卡前维护； |  |  |  |
| 4 | 防眩光 | 防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性能好，屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤1.5%；样品在10Lux/5600K照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)＜2.2cd/m²； |  |  |  |
| 5 | 显示单元 | 显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.03；模组平整度（mm）≤0.03；模组间隙（mm）≤0.05；相对错位偏差（水平/垂直）≤1.0%； |  |  |  |
| 6 | 亮度 | 亮度≥580nit（0-100%无级可调）；亮度均匀性≥99.2%；显示屏最高对比度≥10861:1；灰度等级16bit。 |  |  |  |
| 7 | LED像素失控率 | LED像素失控率≤1/1500000；像素中心距偏差0.82%；色域/色准：≥120% NTSC/△E≤0.9；色度均匀性：±0.001Cx,Cy之内； |  |  |  |
| 8 | 视角 | 水平视角≥169°；垂直视角≥165°；相对错位偏差(水平/垂直)≤0.85%； |  |  |  |
| 9 | 电压 | 模组支持双电压DC2.8V/DC3.8V或单电压DC4.2V~DC5V供电方式 ；免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；4档可调节恒流拐点电压(0.16V/0.24V/0.32V/0.4V)。 |  |  |  |
| 10 | 噪声声压 | 距离显示屏1米时的工作噪声声压为：前方3.5db，后方2.9db，左方3.3db，右方3.2db；符合GB/T 19052-2003声学 机器和设备发射的噪声 噪声测试规范起草和表述的准则。 |  |  |  |
| 11 | 色温标准 | 色温标准6500K，1000-13000K 连续可调，调节步长100K，可自定义色温值，色温误差色:温为6500K时；100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K。 |  |  |  |
| 12 | 视觉效果 | 采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置。 |  |  |  |
| 13 | 故障时间 | 7×24 小时连续工作无故障，平均故障间隔时间(MTBF)≥100000小时，平均故障恢复时间(MTTR)≤1分钟；LED使用寿命100000小时，设备在正常工作条件下,连续工作240h,不出现电、机械或操作系统的故障。 |  |  |  |
| 14 | 白场色坐标 | 白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定范围，亮度鉴别C级 Bj≥21。 |  |  |  |
| 15 | 视觉 | 人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级，符合CSA035.2-2017LED。 |  |  |  |
| 16 | 亮暗线功能 | 支持软硬件调节亮暗线功能：暗线修复、隐亮消除。支持鬼影消除、拖尾消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正。 |  |  |  |

- 二合一拼接处理器

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 支持 4路HDMI1.3，1路 HDMI2.0，1路 DP1.2视频输入，1路音频输入；支持16个网口输出，1路音频输入；最大带载1040万像素 |  |  |  |

- 台式电脑

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | CPU-I5 8G内存 128GSSD 独立显卡 1080P显示器 |  |  |  |

- 15KW配电柜

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置功率 | 配置功率≥15kw，可适当增加余量。 |  |  |  |
| 2 | 配电系统 | 配电系统需具有过载、欠压、短路、短相、漏电保护等功能，可自动处理各种应急情况。 |  |  |  |
| 3 | 显示屏 | 显示屏发生过流、短路等故障时，能自动切断电源，并发出报警。 |  |  |  |
| 4 | 远程电力监控 | 显示屏需实现远程开关屏功能、可实现远程监控各路开关上电状态、配电柜控制具备手动及远程遥控两种方式。 |  |  |  |

- 钢框架结构

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构 | 精加工钢结构，以保障屏幕安装牢靠和平整度。 |  |  |  |
| 2 | 热镀锌方管 | 热镀锌方管，铆接、焊接，防锈。 |  |  |  |
| 3 | 钢结构主材 | 钢结构主材采用：镀锌铁方管 |  |  |  |
| 4 | 辅助材料 | 龙骨40mm*40mm*4mm，304不锈钢包边 |  |  |  |

- 专业音箱

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻抗 | 阻抗≤8Ω |  |  |  |
| 2 | 频响 | 频响等同或优于45Hz~20KHz |  |  |  |
| 3 | 额定功率 | 额定功率≥650W |  |  |  |
| 4 | 灵敏度 | 灵敏度≥100dB/W/M |  |  |  |
| 5 | 水平覆盖角 | 水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70° |  |  |  |
| 6 | 高音 | 高音≥1.73"压缩高音单元×1 |  |  |  |
| 7 | 低音 | 低音≥15"低音×1 |  |  |  |

- 专业功放

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功放 | 双通道大功率专业数字功放； |  |  |  |
| 2 | 保护 | 功放有直流、短路、过载、过热保护； |  |  |  |
| 3 | 技术 | 采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术。 |  |  |  |
| 4 | 灵敏度 | 支持灵敏度≥1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； |  |  |  |
| 5 | 电压增益 | 电压增益 (@1KHz)：≥41dB |  |  |  |
| 6 | 频率响应 | 频率响应(@1W功率下）等同或优于20Hz-20KHz/±1dB |  |  |  |
| 7 | THD+N(@1/8功率下） | THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ |  |  |  |
| 8 | 信噪比 (A计权) | 信噪比 (A计权)：≥105dB |  |  |  |

- 调音台

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持 | 支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 |  |  |  |
| 2 | 具有 | 具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 |  |  |  |
| 3 | 内置 | 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 |  |  |  |
| 4 | 具备 | 具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 |  |  |  |

- 音频处理器

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入 | 输入≥4路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 |  |  |  |
| 2 | 输出 | 输出≥8路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。 |  |  |  |
| 3 | 内置 | 内置≥96kHz的FIR滤波器、高阶信号发生器与RTA实时频谱分析仪的功能。 |  |  |  |
| 4 | 滤波器 | 具有MIR线性相位分频滤波器，有着经典滤波器（LR24/48）的形状，而不产生任何相位扭曲失真，使相位曲线保持平直。 |  |  |  |
| 5 | RMS压缩器 | 每个输入输出通道都配有RMS压缩器，可以在输入通道控制信号动态，或是用于塑造声音力度。极低失真峰值压限器可以防止突发大动态信号损坏扬声器单元。 |  |  |  |
| 6 | AEQ自动均衡功能 | 具有AEQ自动均衡功能，可现场测量实时生成FIR系数，直接存入处理器中，简单直接地应用FIR到现场扩声或是音箱预设中。 |  |  |  |
| 7 | 全矩阵混音 | 全矩阵混音，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出。 |  |  |  |
| 8 | 选择键 | 配置输入输出通道选择键，可以编辑当前输入输出通道的处理参数。长按三秒可哑音当前通道。 |  |  |  |
| 9 | 液晶显示屏和导航旋钮 | 具有液晶显示屏和导航旋钮，可实现功能切换，菜单上下选择。 |  |  |  |
| 10 | 内置数字音频处理算法 | 内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。 |  |  |  |
| 11 | 编组功能 | 具有编组功能，可以同时控制≥32台处理器，可以统一控制增益，静音，PEQ和极性，增加多机调试便利度。 |  |  |  |
| 12 | 通道联控功能 | 支持通道联控功能。 |  |  |  |
| 13 | 接口 | 具有≥1路USB B型接口，用于连接电脑通信。 具有≥1路局域网控制接口，可以通过网线直接与PC连接，默认的DHCP自动获取IP地址，一键完成全部连接。具有≥1路RS485协议接口，提供≥1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。 |  |  |  |

- 抑制器

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能DSP处理 | 高性能DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 |  |  |  |
| 2 | 反馈抑制 | 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz。 |  |  |  |
| 3 | 均衡器支持 | 均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。 |  |  |  |
| 4 | 频程 | 支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 |  |  |  |
| 5 | 自动增益功能 | 具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。 |  |  |  |
| 6 | 显示屏 | 具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 |  |  |  |
| 7 | 陷波器 | 具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 |  |  |  |
| 8 | 双通道直通 | 具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 |  |  |  |
| 9 | 场景切换 | 支持≥4个场景切换。 |  |  |  |
| 10 | 定位、保护功能 | 支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 |  |  |  |
| 11 | 输入通道及插座 | 输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 |  |  |  |
| 12 | 批量升级 | 支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 |  |  |  |

- 电源管理器1

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |  |  |  |
| 2 | 控制 | 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 |  |  |  |
| 3 | 负载功率 | 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |  |  |  |
| 4 | 输出接口 | 具有一路及以上USB输出接口。 |  |  |  |

- 电源管理器2

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |  |  |  |
| 2 | 控制 | 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 |  |  |  |
| 3 | 负载功率 | 单个通道最大负载功率≥3500W，所有通道负载总功率达≥6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 |  |  |  |
| 4 | 输出连接器 | 输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。 |  |  |  |
| 5 | 接口 | 具有≥1路USB接口 |  |  |  |

- 无线话筒1

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 |  |  |  |
| 2 | 接收机 | 接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 |  |  |  |
| 3 | 自动频率扫描功能 | 具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 |  |  |  |
| 4 | 调节 | 支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 |  |  |  |
| 5 | 均衡器调节功能 | 支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 |  |  |  |
| 6 | 接收机 | 接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 |  |  |  |
| 7 | 麦克风 | 麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机 |  |  |  |

- 无线话筒2

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频率范围 | 频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 |  |  |  |
| 2 | 配套 | 配套有≥1台接收主机和≥2个无线头戴话筒。 |  |  |  |
| 3 | 传输技术 | 采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。 |  |  |  |
| 4 | 音频传输 | 采用独有的加密方式进行音频传输。 |  |  |  |
| 5 | ID码导频技术 | 采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 |  |  |  |
| 6 | 调节 | 具有混响、高中低音调节。 |  |  |  |
| 7 | 输出 | 具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 |  |  |  |
| 8 | 一键静音功能 | 具有一键静音功能。 |  |  |  |

- 天线分配器

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口 | 具有≥2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。 |  |  |  |
| 2 | 天线信号输出接口 | 具有≥8个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的。 |  |  |  |
| 3 | 天线级联接口 | 具有≥2个天线级联接口；支持级联分配器，可实现放大射频信号扩展无线话筒天线的目的。 |  |  |  |
| 4 | 直流电源接口 | 具有≥4个直流电源接口，支持给4台接收机提供供电。 |  |  |  |

- 话筒天线

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天线接收 | 天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 |  |  |  |
| 2 | 天线极化方式 | 线极化 |  |  |  |
| 3 | 天线驻波比 | ≤2.0 |  |  |  |
| 4 | 放大器增益 | 四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) |  |  |  |
| 5 | 指向性 | ≥90度指向 |  |  |  |

- 天线放大器

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频率范围 | 频率范围≥470-950MHZ |  |  |  |
| 2 | 端子 | BNC |  |  |  |
| 3 | 噪声 | ≤3dB |  |  |  |
| 4 | 增益 | ≥20dB |  |  |  |

- 监听音箱

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扬声器 | 双放大器有源扬声器系统，低音扬声器≥70W峰值功率，高音扬声器≥50W峰值功率；≥1" 软球顶高音喇叭，≥5.25" 复合玻璃纤维低音喇叭。 |  |  |  |
| 2 |  | 0°相位声音响应。 |  |  |  |
| 3 |  | 具有低失真反射端口，精密指向性高音波导。 |  |  |  |
| 4 | 频响范围 | 频响范围等同或优于50Hz-20kHz |  |  |  |
| 5 | 最大声压级 | 最大声压级≥107dB |  |  |  |
| 6 | 水平扩散角度 | 水平扩散角度≥110°、垂直扩散角度≥70° |  |  |  |
| 7 | 功率 | 总功率(D类功放)≥120W，高音≥50W，低音≥70w |  |  |  |
| 8 | 微调 | 低音微调、高音微调支持-1.5dB/0dB/+1.5dB |  |  |  |

- 多媒体地插座

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 多媒体地插座全铜隐藏式五孔HDMI高清音视频3.5音频6.35话筒卡侬地插模块任意搭配 |  |  |  |

- 机柜

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 42U，600mm*800mm*2000mm，钢化玻璃门 |  |  |  |

- 置物架

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 2000W*600D*2000H（±10mm）（单位：mm） |  |  |  |
| 2 | 基材 | 采用宝钢冷轧钢（立柱1.2mm、斜拉1.2mm、层板1.0mm、横1.2mm、每层沉重≥400KG）板经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成 |  |  |  |
| 3 | 柜面 | 采用先进的喷涂生产，高温塑化而成、防腐性好、环保耐用、色彩柔和、光洁美观；喷涂粉末 符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥3H，附着力干附着力≤1级，沸水附着力≤1级，湿附着力≤1级；涂层膜厚度均匀，耐磨、耐撞击 |  |  |  |
| 4 | 结构 | 固定三层，经过加强处理，坚固耐用，秉承性能好、不变形 |  |  |  |

- 置物台

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌子 | 规格：1400W*700D*750H（±10mm）（单位：mm） |  |  |  |
|  |  | 基材：采用ENF级优质免漆中纤板基材，符合国家标准要求；所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、耐变形；贴面：优质E1级安全环保三聚氰胺板，密度高且均匀，耐变形，耐磨性强 |  |  |  |
|  |  | 贴面：采用优质三聚氰胺饰面纸，符合QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》标准；甲醛去除率≥90%；耐霉菌性（防霉性能）均为0级；抗菌性能抑菌率均≥99%；外观质量：素色装饰胶膜纸、耐磨素色装饰胶膜纸无明显的色差，无污斑，无明显的盲点，无影响使用的皱褶，无在基本尺寸范围内的边角缺损，无漏胶，无黏连；理化性能：素色纸pH值范围6.5-7.5，甲醛释放量≤0.2mg/L |  |  |  |
|  |  | 封边：2.0mm厚PVC同色封边带，全自动激光封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 GB18586-2001《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》标准，可溶性重金属限量 铅≤20mg/㎡ 镉≤20mg/㎡；作倒角修边处理 |  |  |  |
|  |  | 五金配件：优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理 |  |  |  |
| 2 | 椅子 | 规格：585W*595D*965H（±10mm） （单位：mm） |  |  |  |
|  |  | 面料：采用优质高分子纤维网布面料，耐磨，柔软舒适；网布符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》,GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》、GB/T 35611-2017《绿色产品评价 纺织产品》标准，甲醛含量≤5mg/kg，PH值≤6.5，耐水色牢度≥5级，耐酸汗渍≥5级，耐碱汗渍≥5级，耐干摩擦≥5级，抗引燃特性试验阻燃II级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，总铅≤10mg/kg。框架：采用优质全新PP加纤背架+腰靠+固定扶手 |  |  |  |
|  |  | 框架：采用优质全新PP加纤背架+腰靠+固定扶手 |  |  |  |
|  |  | 木板：优质三桉板，防虫，不脱皮，绿色环保 |  |  |  |
|  |  | 海绵：采用优质环保海棉，海绵密度45kg/m³以上；符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》标准；25％压陷硬度≥120N，65％/25％压陷比≥1.8；75％压缩永久变形≤8％，回弹率≥35％，拉伸强度≥160kPa，伸长率≥152%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热老化后拉伸强度≥150kPa，湿热老化后拉伸强度≥149kPa；不变形，坐感舒适 |  |  |  |
|  |  | 底盘：采用双手柄带尾板底盘，后仰逍遥带锁定，左手柄控制后仰角度，右手柄控制上下升降功能； |  |  |  |
|  |  | 气杆：国标SGS3级气杆正常上下申缩10万次不漏气； |  |  |  |
|  |  | 五星脚：采用优质尼龙五星高脚，承重力强； |  |  |  |
|  |  | 脚轮：尼龙静音万向轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万次测试。 |  |  |  |

- 档案货架

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 850W*390D*1800H（±10mm）（单位：mm） |  |  |  |
| 2 | 柜身 | 采用0.6MM一级冷轧钢板焊接而成，不易生锈，经久耐用，打磨光滑，无毛刺。冷轧钢板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H、附着力0级、耐腐蚀200h检测合格，家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出，抑菌率（大肠杆菌）≥99.5），耐霉菌等级（出芽短梗霉）0级； |  |  |  |
| 3 | 层板及门板 | 层板及门板采用0.6MM厚度一级优质冷轧钢板焊接组成，经剪切,冲 压,折弯,焊接,装配而成；内空5层； |  |  |  |
| 4 | 柜面 | 柜面采用先进的喷涂工艺，高温塑化而成；喷涂粉末 符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥3H，附着力干附着力≤1级，沸水附着力≤1级，湿附着力≤1级；涂层膜厚度均匀，耐磨、耐撞击。 |  |  |  |

- 办公桌椅1

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班台 | 规格：2000W*800D*750H（±10mm）（单位：mm） |  |  |  |
|  |  | 基材：采用ENF级优质免漆中纤板基材，符合国家标准要求；所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、耐变形；台面厚度25mm;带白色前挡板； |  |  |  |
|  |  | 贴面：采用优质三聚氰胺饰面纸，符合QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》标准；甲醛去除率≥90%；耐霉菌性（防霉性能）均为0级；抗菌性能抑菌率均≥99%；外观质量：素色装饰胶膜纸、耐磨素色装饰胶膜纸无明显的色差，无污斑，无明显的盲点，无影响使用的皱褶，无在基本尺寸范围内的边角缺损，无漏胶，无黏连；理化性能：素色纸pH值范围6.5-7.5，甲醛释放量≤0.2mg/L； |  |  |  |
|  |  | 封边：2.0mm厚PVC同色封边带，全自动激光封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 GB18586-2001《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》标准，可溶性重金属限量 铅≤20mg/㎡ 镉≤20mg/㎡；作倒角修边处理； |  |  |  |
|  |  | 五金配件：优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 |  |  |  |
|  |  | 脚架：采用优质钢制脚架。 |  |  |  |
| 2 | 班前椅1把 | 规格：585W*595D*1020H（±10mm）（单位：mm） |  |  |  |
|  |  | 面料：采用优质高分子纤维网布面料，耐磨，柔软舒适；网布符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》,GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》、GB/T 35611-2017《绿色产品评价 纺织产品》标准，甲醛含量≤5mg/kg，PH值≤6.5，耐水色牢度≥5级，耐酸汗渍≥5级，耐碱汗渍≥5级，耐干摩擦≥5级，抗引燃特性试验阻燃II级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，总铅≤10mg/kg； |  |  |  |
|  |  | 框架：采用优质全新PP加纤背架+腰靠+固定扶手+可调节头枕； |  |  |  |
|  |  | 木板：优质三桉板，防虫，不脱皮，绿色环保； |  |  |  |
|  |  | 海绵：采用优质环保海棉，海绵密度45kg/m³以上；符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》标准；25％压陷硬度≥120N，65％/25％压陷比≥1.8；75％压缩永久变形≤8％，回弹率≥35％，拉伸强度≥160kPa，伸长率≥152%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热老化后拉伸强度≥150kPa，湿热老化后拉伸强度≥149kPa；不变形，坐感舒适； |  |  |  |
|  |  | 底盘：采用双手柄带尾板底盘，后仰逍遥带锁定，左手柄控制后仰角度，右手柄控制上下升降功能； |  |  |  |
|  |  | 气杆：国标SGS3级气杆正常上下申缩10万次不漏气； |  |  |  |
|  |  | 五星脚：采用优质尼龙五星高脚，承重力强； |  |  |  |
|  |  | 脚轮：尼龙静音万向轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万次测试。 |  |  |  |
| 3 | 班前椅2把 | 规格：585W*595D*965H（±10mm）（单位：mm） |  |  |  |
|  |  | 面料：采用优质高分子纤维网布面料，耐磨，柔软舒适；网布符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》,GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》、GB/T 35611-2017《绿色产品评价 纺织产品》标准，甲醛含量≤5mg/kg，PH值≤6.5，耐水色牢度≥5级，耐酸汗渍≥5级，耐碱汗渍≥5级，耐干摩擦≥5级，抗引燃特性试验阻燃II级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，总铅≤10mg/kg； |  |  |  |
|  |  | 框架：采用优质全新PP加纤背架+腰靠+扶手； |  |  |  |
|  |  | 木板：优质三桉板，防虫，不脱皮，绿色环保； |  |  |  |
|  |  | 海绵：采用优质环保海棉，海绵密度45kg/m³以上；符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》标准；25％压陷硬度≥120N，65％/25％压陷比≥1.8；75％压缩永久变形≤8％，回弹率≥35％，拉伸强度≥160kPa，伸长率≥152%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热老化后拉伸强度≥150kPa，湿热老化后拉伸强度≥149kPa；不变形，坐感舒适； |  |  |  |
|  |  | 弓形架：采用电镀弓形脚架，底部带防滑垫。 |  |  |  |

- 办公桌椅2

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌子 | 规格：1400W*600D*750H（±10mm）；（单位：mm） |  |  |  |
|  |  | 基材：采用ENF级优质免漆中纤板基材，符合国家标准要求；所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、耐变形； |  |  |  |
|  |  | 贴面：采用优质三聚氰胺饰面纸，符合QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》标准；甲醛去除率≥90%；耐霉菌性（防霉性能）均为0级；抗菌性能抑菌率均≥99%；外观质量：素色装饰胶膜纸、耐磨素色装饰胶膜纸无明显的色差，无污斑，无明显的盲点，无影响使用的皱褶，无在基本尺寸范围内的边角缺损，无漏胶，无黏连；理化性能：素色纸pH值范围6.5-7.5，甲醛释放量≤0.2mg/L； |  |  |  |
|  |  | 封边：2.0mm厚PVC同色封边带，全自动激光封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 GB18586-2001《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》标准，可溶性重金属限量 铅≤20mg/㎡ 镉≤20mg/㎡；作倒角修边处理；五金配件：优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； |  |  |  |
|  |  | 脚架：采用优质钢制脚架。 |  |  |  |
|  |  | 其它：桌上屏风，带固定副柜。 |  |  |  |
| 2 | 椅子 | 规格：585W*595D*965H（±10mm）（单位：mm） |  |  |  |
|  |  | 面料：采用优质高分子纤维网布面料，耐磨，柔软舒适；网布符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》,GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》、GB/T 35611-2017《绿色产品评价 纺织产品》标准，甲醛含量≤5mg/kg，PH值≤6.5，耐水色牢度≥5级，耐酸汗渍≥5级，耐碱汗渍≥5级，耐干摩擦≥5级，抗引燃特性试验阻燃II级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，总铅≤10mg/kg； |  |  |  |
|  |  | 框架：采用优质全新PP加纤背架+腰靠+固定扶手； |  |  |  |
|  |  | 木板：优质三桉板，防虫，不脱皮，绿色环保； |  |  |  |
|  |  | 海绵：采用优质环保海棉，海绵密度45kg/m³以上；符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》标准；25％压陷硬度≥120N，65％/25％压陷比≥1.8；75％压缩永久变形≤8％，回弹率≥35％，拉伸强度≥160kPa，伸长率≥152%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热老化后拉伸强度≥150kPa，湿热老化后拉伸强度≥149kPa；不变形，坐感舒适； |  |  |  |
|  |  | 底盘：采用双手柄带尾板底盘，后仰逍遥带锁定，左手柄控制后仰角度，右手柄控制上下升降功能； |  |  |  |
|  |  | 气杆：国标SGS3级气杆正常上下申缩10万次不漏气； |  |  |  |
|  |  | 五星脚：采用优质尼龙五星高脚，承重力强； |  |  |  |
|  |  | 脚轮：尼龙静音万向轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万次测试。 |  |  |  |

- 档案桌

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 单人位3200W*700D*750H（±10mm）；（单位：mm） |  |  |  |
| 2 | 框架 | 框架采用0.6MM一级冷轧钢板焊接而成。不易生锈，经久耐用，打磨光滑，无毛刺。冷轧钢板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H、附着力0级、耐腐蚀200h检测合格，家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出，抑菌率（大肠杆菌）≥99.5），耐霉菌等级（出芽短梗霉）0级； |  |  |  |
| 3 | 柜面 | 柜面采用先进的喷涂工艺，高温塑化而成。 |  |  |  |

- 操作座椅

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 单人位585W*595D*965H（±10mm）（单位：mm） |  |  |  |
| 2 | 面料 | 采用优质高分子纤维网布面料，耐磨，柔软舒适；网布符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》,GB 17927.2-2011《软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》、GB/T 35611-2017《绿色产品评价 纺织产品》标准，甲醛含量≤5mg/kg，PH值≤6.5，耐水色牢度≥5级，耐酸汗渍≥5级，耐碱汗渍≥5级，耐干摩擦≥5级，抗引燃特性试验阻燃II级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，总铅≤10mg/kg； |  |  |  |
| 3 | 框架 | 采用优质全新PP加纤背架+腰靠+固定扶手； |  |  |  |
| 4 | 木板 | 优质三桉板，防虫，不脱皮，绿色环保； |  |  |  |
| 5 | 海绵 | 采用优质环保海棉，海绵密度45kg/m³以上；符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》标准；25％压陷硬度≥120N，65％/25％压陷比≥1.8；75％压缩永久变形≤8％，回弹率≥35％，拉伸强度≥160kPa，伸长率≥152%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热老化后拉伸强度≥150kPa，湿热老化后拉伸强度≥149kPa；不变形，坐感舒适；高、不变形； |  |  |  |
| 6 | 底盘 | 采用双手柄带尾板底盘，后仰逍遥带锁定，左手柄控制后仰角度，右手柄控制上下升降功能； |  |  |  |
| 7 | 气杆 | 国标SGS3级气杆正常上下申缩10万次不漏气； |  |  |  |
| 8 | 五星脚 | 采用优质尼龙五星高脚，承重力强； |  |  |  |
| 9 | 脚轮 | 尼龙静音万向轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万次测试。 |  |  |  |

- 档案柜

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 850W*390D*1800H（±10mm）（单位：mm） |  |  |  |
| 2 |  | 定制智能化档案柜（带小屏控制器，扫码识别。） |  |  |  |
| 3 | 柜身 | 柜身采用0.6MM一级冷轧钢板焊接而成。不易生锈，经久耐用，打磨光滑，无毛刺。冷轧钢板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H、附着力0级、耐腐蚀200h检测合格，家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出，抑菌率（大肠杆菌）≥99.5），耐霉菌等级（出芽短梗霉）0级； |  |  |  |
| 4 | 层板及门板 | 层板及门板采用0.6MM厚度一级优质冷轧钢板焊接组成，内空五层结构，经剪切,冲压,折弯,焊接,装配而成； |  |  |  |
| 5 | 柜面 | 柜面采用先进的喷涂工艺，高温塑化而成。喷涂粉末 符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥3H，附着力干附着力≤1级，沸水附着力≤1级，湿附着力≤1级；涂层膜厚度均匀，耐磨、耐撞击。 |  |  |  |
| 6 | 其他 | 智能扫码控制，带小屏控制器，扫码识别。 |  |  |  |

- 活动桌椅

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌子 | 800W*800D*750H（±10mm）（单位：mm） |  |  |  |
|  |  | 采用天然优质环保岩板桌面，烤漆碳素钢桌架支撑 |  |  |  |
| 2 | 椅子4把 | 规格：500W*590D*740H（±10mm）（单位：mm） |  |  |  |
|  |  | 饰面：采用优质环保西皮面料，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准；皮纹细腻，手感柔软；弹性强，光泽度持久，透气性强、具有防虫、防滑不退色等特点； |  |  |  |
|  |  | 海绵：采用优质环保海棉，海绵密度45kg/m³以上；符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》标准；25％压陷硬度≥120N，65％/25％压陷比≥1.8；75％压缩永久变形≤8％，回弹率≥35％，拉伸强度≥160kPa，伸长率≥152%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热老化后拉伸强度≥150kPa，湿热老化后拉伸强度≥149kPa；不变形，坐感舒适； |  |  |  |
|  |  | 内框架：采用优质实木框架，板材承受压力300kg经过除虫、防腐、两次烘干，精密监测木材含水率控制范围8-12%；符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准； |  |  |  |
|  |  | 曲木板：靠背、座垫采用12mm多层曲木板热压成型；曲木板符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，挥发性有机化合物苯含量≤2ug/m³ 、二甲苯≤2ug/m³ ；二甲苯≤2ug/m³ 。总挥发有机物（TVOC）≤20ug/m³，甲醛释放限量≤0.015mg/m³； |  |  |  |
|  |  | 脚架：采用优质实木脚架支撑。 |  |  |  |

- 瑜伽垫

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格、材质 | ≥1730*610*6mm（单位：mm）；TPE 材质、无毒无氯成分；质感柔软、回弹快；抓地力强、干湿环境都可以有效防滑 |  |  |  |

- 瑜伽球

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 65cm；加厚防爆；磨砂表面、防滑耐磨 |  |  |  |

- 舞蹈垫

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 长1.8米*宽0.6米*厚度2.5厘米 |  |  |  |

- 坐垫

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格、材质 | 亚麻布艺十EPE环保内芯，久坐不变形，可拆洗，高6厘米，直径50厘米 |  |  |  |

- 把杆

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格、材质 | 40CM稳固底座，双锁止旋钮，光滑实木杆，可调节80-120高，杆长3.0米 |  |  |  |

- 电动跑步机

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 速度范围 | 0.5～18km/h |  |  |  |
| 2 | 坡度范围 | 0～15% |  |  |  |
| 3 | 电机参数 | DC 马达；额定功率≥ 2.5CHP（1850w）； |  |  |  |
| 4 | 输入功率 | ≥1900w |  |  |  |
| 5 | 减震系统 | SUT 双跑板 全跑台减震 |  |  |  |
| 6 | 跑台尺寸 | ≥520mm×1450mm |  |  |  |
| 7 | 跑板规格 | 厚度≥18mm+12mm 双层跑板 |  |  |  |
| 8 | 跑带规格 | 厚度≥t2.2mm |  |  |  |
| 9 | 主要管材规格 | 立柱≥150×70×t2.0mm 椭圆管；主车架≥ 120×40×t2.0mm 矩形管 |  |  |  |
| 10 | 最大人体承重 | ≥130kg |  |  |  |
| 11 | 产品颜色 | 钛银 |  |  |  |
| 12 | 快捷按键 | 开始/暂停、停止、速度加减、坡度加减、3、6、9 速度快捷等 |  |  |  |
| 13 | 速度坡度调节 | 按键调节 |  |  |  |
| 14 | 扶手 | PU发泡一体扶手 |  |  |  |
| 15 | 边条 | 塑胶边条 |  |  |  |
| 16 | 滚筒 | 前/后滚筒直径 60mm |  |  |  |
| 17 | 水壶架 | 有 |  |  |  |
| 18 | IPAD 架 | 有 |  |  |  |
| 19 | 喇叭 | 有 |  |  |  |
| 20 | USB | USB 充电接口（5V/0.5A） |  |  |  |
| 21 | 其他功能 | 触摸式按键，无人跑空载5分钟自动停机,蓝牙音响 |  |  |  |
| 22 | 显示屏 | 大尺寸LED仪表，4窗白光LED，显示心率、坡度、步数、时间、卡路里、距离、速度、蓝牙连接 |  |  |  |

- 动感单车

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥10.1寸 LCD 高清触摸屏仪表功能 | 时间，速度，距离，卡路里， 心跳，重新设置，测脂，转速；1 组手动控制，12 组自动程式，心率控制，4组自定义设置；带 IPAD 支架，带 USB 充电，高清喇叭, 自带 APP，WiFi 上网。 |  |  |  |
| 2 | 系统 | 为自发电磁控系统。 |  |  |  |
| 3 | 飞轮 | 采用吸附阻力调整系统 |  |  |  |
| 4 |  | 32 段调整阻力模式 |  |  |  |
| 5 |  | 整车带有手握心跳与心率恢复功能 |  |  |  |
| 6 | 规格 | ≥1120*570*1380mm |  |  |  |
| 7 | 最大承重 | ≥150kg； |  |  |  |
| 8 | 净重 | ≥ 56kg, |  |  |  |
| 9 | 立柱管尺寸 | ≥50*120*3mm |  |  |  |

- 平卧推胸训练器

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术特性 | 主体采用Q235B材质50*100*T2.5矩形精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，自动焊接而成。整体结构简单实用，造型美观，是健身房和家庭健身的首选。 |  |  |  |
|  |  | 杠铃杆高度可以根据使用者需求调节。 |  |  |  |
|  |  | 坐垫采用优质皮革双线缝纫，美观耐用； |  |  |  |
|  |  | 产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 |  |  |  |
| 2 | 器械数据 | 器械重量：≥82kg |  |  |  |
|  |  | 产品尺寸：≥1730×1780×1220mm |  |  |  |
| 3 | 功能 | 水平举重 |  |  |  |

- 磁控椭圆机

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞轮重量 | 10kg 磁控轮 |  |  |  |
| 2 | 阻力系统 | 电磁控系统 |  |  |  |
| 3 | 阻力等级 | 24 段 |  |  |  |
| 4 | 心率测试 | 手握心率片侦测 |  |  |  |
| 5 | 步幅 | 20 英寸/508mm |  |  |  |
| 6 | 轨道 | 四轨，铝合金材质 |  |  |  |
| 7 | 最大承重 | ≥150kg |  |  |  |
| 8 | 显示屏 | 7 英寸 LCD 屏 |  |  |  |
| 9 | 仪表显示 | 时间/转速/速度/心率/卡路里/距离/功率 |  |  |  |

- 奥杆

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 2.2米 |  |  |  |
| 2 | 材质 | 合金钢 |  |  |  |

- 杠铃片

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 铸铁包胶 |  |  |  |

- 哑铃

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 铸铁包胶 |  |  |  |

- 平凳

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术特性 | 主体采用Q235B材质50*100*T2.5矩形精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，自动焊接而成。整体结构简单实用，造型美观。坐垫采用优质皮革双线缝纫，美观耐用。 |  |  |  |
|  |  | 产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 |  |  |  |
| 2 | 器械数据 | 器械重量：≥30kg |  |  |  |
|  |  | 产品尺寸：≥1350×760×430mm |  |  |  |
| 3 | 功能 | 仰卧起坐、辅助哑铃训练 |  |  |  |

- 双层哑铃架

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术特性 | 主体采用Q235B材质50*100*T2.5矩形精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，自动焊接而成。整体结构简单实用，造型美观。 |  |  |  |
|  |  | 调节部位采用304不锈钢。 |  |  |  |
|  |  | 产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力。 |  |  |  |
| 2 | 器械数据 | 器械重量：≥111kg |  |  |  |
|  |  | 产品尺寸：≥720×2480×810mm |  |  |  |

- 台球桌

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 优质实木上邦，国产大胶边，天然大理石板，压膜真皮铜角，铜钩3个，轨道1套。285*155*85CM国产大球1盒，双面特厚台布1张，美式打杆2支，架杆1支，三角框1个,枪头1盒，擦粉1盒 |  |  |  |

- 电动液压篮球架

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术规格 | 篮架伸臂为≥2.55M，篮圈上沿离地面高≥3.05M，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=1.95×1.1×0.67×0.4（M） |  |  |  |
| 2 | 产品用材 | 篮球架底座采用≥6 mm的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用≥6 mm铁板折边制作，篮架立柱主要采用≥200×70×3（mm）方管、≥120×70×3（mm）方管和≥70×70×3（mm）拼焊而成，篮架伸臂采用≥140×140×4（mm）方管、≥140×70×3（mm）方管和≥70×50（mm）方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成 |  |  |  |
| 3 | 产品结构原理 | 电动液压篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统。 |  |  |  |
|  |  | 篮架主体升降采用四连杆机构，使用时电机接通220V、50HZ单相电源即可启动，带动油泵，经电器控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座走轮起落 |  |  |  |
| 4 | 篮板 | 规格：≥1800×1050（㎜），篮板配用通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物，能保护运动员扣篮时不受伤害 |  |  |  |
| 5 | 防护措施 | 篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重不少于400kg，能保证在篮圈根部施加2700N的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性 |  |  |  |
| 6 | 表面处理 | 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 |  |  |  |
|  |  | 依据GB/T23176-2008 《篮球架》 对所响应产品表面质量进行检测，涂层附着力达到1级，硬度达到2H，耐腐蚀性能≥6级；涂层表面光滑平整、色泽均匀，无起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及明显的流痕、花斑、结点等缺陷；焊接件的外露焊缝表面光滑、规整，无漏焊、虚焊、烧穿及明显的焊瘤、咬边、凸起、凹陷、气孔、溅渣等缺陷的 |  |  |  |

- 计时、二十四秒显示器

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能 | 显示比赛时间，显示器可实现0～99分59秒任意预置倒计时，能任意暂停，计时钟精确到0.1秒，时间终了时能发出长达3秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。 |  |  |  |
|  |  | 二十四秒控制器可任意预制时间0～99秒，采用倒计时方式，能任意暂停、复位。计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声。 |  |  |  |
|  |  | 比赛时间暂停时，24秒也自动停止，比赛继续时则24秒要手动启动。24秒违例时，比赛时间继续计时。 |  |  |  |
|  |  | 本计时，二十四秒显示器提供2个串行口，使比赛时间和24秒能与计算机和电视转播同步。 |  |  |  |
| 2 | 技术指标 | 显示器外型尺寸：≥77×57×10cm |  |  |  |
|  |  | 发光管：Φ5mm高亮白发红、白发绿发光管 |  |  |  |
|  |  | 电压：220Ｖ±10％ |  |  |  |
|  |  | 功率：≥150W |  |  |  |
|  |  | 此设备必须安全接地 |  |  |  |

- 篮球比赛软件

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 符合国家最新的篮球体育比赛要求，配合篮球比赛计时器使用。计时24秒显示器时间与大屏同步 |  |  |  |
| 2 |  | 篮球计时记分控制系统，是通过裁判或工作人员现场操作，控制比赛节奏和统计比赛数据。通过现场显示系统将比赛信息（比分，局比分、犯规、暂停、换人、换局、个人得分、个人犯规、比赛时间）等，所操作的结果自动显示出来 |  |  |  |
|  |  | 适应体育场馆智能化、规模化的需求； |  |  |  |
|  |  | 体育比赛趣味性、观赏性的需求； |  |  |  |
|  |  | 提高比赛质量，提高工作效率，提升场馆形象； |  |  |  |
|  |  | 设备体积精巧、功能强大、操作简便、数据安全稳定准确； |  |  |  |
|  |  | 支持多场地比赛联网操作的功能，全面支持电视转播功能，全方位将比赛数据（比分、局比分、犯规、暂停、换人、换局、换发、个人得分、个人犯规、比赛时间）的实时传输。 |  |  |  |

- 篮球赛发球权显示器

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆线长 | ≥1.5m |  |  |  |
| 2 | 电源线长 | ≥1.5m |  |  |  |
| 3 | 控制器尺寸 | ≥174×134×50mm |  |  |  |
| 4 | 显示器尺寸 | ≥340×160×40mm |  |  |  |
| 5 | 电源 | 交流220V 50HZ |  |  |  |
| 6 | 功率 | ≥50W |  |  |  |

- 篮球赛全队犯规显示器

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆线长 | ≥ 5m |  |  |  |
| 2 | 电源线长 | ≥1.7m |  |  |  |
| 3 | 控制器尺寸 | ≥330×330×105mm |  |  |  |
| 4 | 显示器尺寸 | ≥220×220×330mm |  |  |  |
| 5 | 电源 | 交流220V 50HZ |  |  |  |
| 6 | 功率 | ≥150W |  |  |  |

- 篮球队员犯规次数牌

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | EVA材质，7块，数字1-6，其中1-5数字为黑色，5-6为红色，包含犯规、换人牌，配航空箱 |  |  |  |

- 篮球赛记录员讯响器

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 控制电缆长：≥5m |  |  |  |
|  |  | 电源线长：≥1.7m |  |  |  |
|  |  | 讯响器器尺寸：φ125×170mm |  |  |  |
|  |  | 电源：交流220V 50HZ |  |  |  |
|  |  | 功率：≥50W |  |  |  |
| 2 | 使用说明 | 将篮球赛记录员讯响器上的两个开关放到记录台上。 |  |  |  |
|  |  | 把篮球赛记录员讯响器的电源线插到电源插座上。 |  |  |  |
|  |  | 比赛需要暂停时，打开开关（“0”表示关，“1”表示开） |  |  |  |

- 篮圈顶面丈量尺

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面丈量尺 | 篮圈顶面丈量尺采用铝合金型材制作，表面经氧化处理，整体由三节套装组成，可伸缩，存放方便。 |  |  |  |
| 2 | 丈量尺总刻度值 | 丈量尺总刻度值为≥3100mm。 |  |  |  |

- 组合式球类推车

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推车外形基本尺寸 | 长×宽×高=915×580×905(㎜) |  |  |  |
| 2 | 推车材料 | 推车主要采用φ5、φ6铁丝网片和φ19×1.5mm焊管拼焊而成。 |  |  |  |
| 3 | 推车支脚 | 推车支脚底部装有滚轮，移动方便。 |  |  |  |
| 4 | 表面 | 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 |  |  |  |

- 篮球赛记分器

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | 篮球赛记分器为立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成，外形尺寸：长×宽×高：≥1370×540×1630（mm）。 |  |  |  |
| 2 | 记分器下支架 | 记分器下支架主要由≥40*20*1.5（mm）椭圆管拼焊而成，上支架主要由1.2mm铁板折边成型，队名牌框采用专用铝合金型材制作，队名牌为白色雪覆板。 |  |  |  |
| 3 | 记分牌 | 记分牌为手推式记分盒，采用PVC板制作。 |  |  |  |
| 4 | 表面处理 | 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力。表面处理阶段将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 |  |  |  |

- 活动看台座椅

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | 外形尺寸看台层宽（700±5mm），看台层高（260±5mm），座宽（455±5mm），座深（300±5mm），背长（120±5㎜），座椅安装间距：457mm |  |  |  |
| 2 | 产品设计要求 | 看台在满足承载座椅本身重量外，还满足承受下述载荷：每平方米动载荷≥450kg；每平方米静载荷≥500kg；每米长可承受左右摆动负载≥36kg。 |  |  |  |
|  |  | 护栏设计满足承受水平力如下：顶端满足承受每米≥1.0KN，护栏中间满足承受每米≥1.3KN。 |  |  |  |
|  |  | 活动看台构架强度为：每座静载≥200㎏；床架耐冲击强度为：每座静载≥200㎏，每层中间加载≥80㎏、300㎜高度冲击，不产生永久变形。 |  |  |  |
|  |  | 看台两边有安全防护栏杆，表面喷塑。 |  |  |  |
|  |  | 看台前沿外表美观，且装有防滑条，避免观众上下时滑倒。 |  |  |  |
| 7 | 系统材料 | 脚轮：采用宽幅PU轮，直径为Φ125mm，轮辐为B＝40mm。内层采用双滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损地板。 |  |  |  |
|  |  | 驱动轮有多条加强筋PU结构，提供看台所需驱动摩擦力，可轻易克服地面缺陷，满足看台使用需求，且不磨损地板。 |  |  |  |
|  |  | 伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有3个脚轮。在地板上滚动时，不伤害地板并不会留下滚动痕迹。 |  |  |  |
|  |  | 骨架：采用组合件结构，主、副梁结构材料采用≥2mm合金钢通过高强度定拉型材冷拉而成，规格为190×50（mm）、66×50（mm）。所有荷载主、副梁结构件中间不得有焊接，采用高强螺栓连接。承重主支撑部件采用尺寸为50×40×3（mm）、100×50×3（mm）优质钢管和60×40×4（mm）梯形导向支撑杆，承重辅支撑件采用尺寸60×40×19×2（mm）C型钢。承重主、辅支撑被安装在主梁和副梁之间，采用高强螺栓联接固定。辅支撑件安装的最大中心距离约700mm，作为所有木支撑臂以及行走表面的结束元件。支撑构架之间的支撑臂，通过增加尼龙等组件消除之间的刚性滑动摩擦，减少看台伸缩摩擦阻力。 |  |  |  |
|  |  | 踏板：采用≥17mm厚高强度层压板复合1mm厚三聚氰胺耐磨板。 |  |  |  |
|  |  | 床架前沿及踏步采用80×60（mm）特制铝钛合金包边，并在型材表面附有特制防滑线条 ,并采用85×85（mm）角封头将边角包覆，以增加安全性。 |  |  |  |
|  |  | 同步伸缩装置：采用双层导向设计，各驱动装置采用刚性轴连接，看台支撑结构采用机械反馈式同步伸缩装置，确保伸展与回缩同步一致，无定向跑偏。看台走轮支脚采用定拉型材，设计导向滑槽，每组看台上层增加同步滑轮导向机构，保证在伸缩及制动时，均为平衡的直线运动，运动无噪音。 |  |  |  |
|  |  | 看台座椅：无靠背中空长条凳。座椅的设计、选型和安装与体育场馆设计相配合，美观舒适、安全、耐用，便于安装维护和管理 。椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE）一次加工成型，具有座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，较高的刚性及韧性，良好的力学性能及较高的使用温度，抗老化、抗冲击性、耐高低温、耐油性较好。椅面重量2.8±0.1 kg。座椅综合性能应符合国家标准及行业标准。座椅整体使用寿命：八年内无明显色差、变脆及非外力因素的裂纹。每个座椅有明显的座位号。座椅群的色彩：提供标准塑料色供采购人确定。 |  |  |  |
|  |  | 看台过道：每层设一个箱形踏步（工艺与看台台面制作相同），并设排号标牌。 |  |  |  |
|  |  | 看台安全护栏：看台安全护栏采用φ38和φ19钢性圆管，经拼装焊接后，表面喷涂颜色同活动看台本色。护栏支架的设置应是垂直的，且相邻杆件最小有效间距不大于100mm。根据活动看台设计要求不同，护栏在伸缩过程中可以采用插拔式或固定式。 |  |  |  |
|  |  | 喷塑：钢构件均经抛丸-水洗-除油-水洗-磷化-水洗-烘干处理后，在自动喷涂线上完成静电粉末喷塑（环氧树脂），以增强其抗腐蚀性。 |  |  |  |
|  |  | 看台连接件均采用标准件。 |  |  |  |
| 4 | 动力和电源系统 | 活动看台电动系统采用电动控制式，具备红外线遥控或有线手控（另配）两项功能。在操作时，通过一个活动式控制开关进行前进、后退。操纵控制灵活方便。 |  |  |  |
|  |  | 采用小型减速马达带动齿轮传动，通过特制宽幅PU摩擦轮与地板摩擦运动，推动看台运动。马达通过刚性连接轴的一系列传动，保证在遇到地面缺陷和障碍时，提供充足动力，运动不跑偏，使看台自由伸出或缩进。 |  |  |  |
|  |  | 看台电机系统采用进口小型减速马达，驱动电机通过相关认证。整个看台须设置防漏电设计，在活动看台开启使用及无移动运行状态下，所有安全性能符合国家相关要求。根据活动看台设计不同，电机功率一般在0.4-2.2KW，电压380V。具有减速比大、效率高、噪音低、免维护等特点。 |  |  |  |
|  |  | 看台电气控制系统包含电机控制系统、行程限位系统、漏电保护系统和动力输出系统。输入线路为三相五线制电缆线。 |  |  |  |
|  |  | 活动看台使用的走轮依据GB/T 14687-2011《工业脚轮和车轮》进行检测：额定载荷≥600N时，车轮在超载试验后轮径D的残余变形量应符合规定：D=125，变形量≤2.0%；行走性能测试中，在标准中6.1条规定的实验条件下，脚轮或车轮在行走性能试验机上跨越500个障碍后，无裂纹、剥落及局部过量磨损，脚轮各部无非正常损坏及影响使用的永久变形，轴承（轴套）转动正常，无卡滞及松脱现象的 |  |  |  |

- 活动看台踏步

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 踏板 | 采用17mm厚黑色防水防滑层压板。 |  |  |  |
| 2 | 床架前沿及踏步 | 床架前沿及踏步采用80×60（mm）特制铝钛合金包边，并在型材表面附有特制防滑线条 (加强摩擦力，防止观众走动时滑倒),并采用85×85（mm）角封头将边角包覆 |  |  |  |

- 地面运动地板

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所响应产品品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地板面板 | 等级：B级及以上 |  |  |  |
|  |  | 木种:桦木（枫桦木实木指接） |  |  |  |
|  |  | 规格：22mm(厚)x74mm(宽)x≤1800mm(长)； |  |  |  |
|  |  | 榫头长度不低于3.5mm； |  |  |  |
|  |  | 地板甲醛释放量≤0.124mg/m³。 |  |  |  |
|  |  | 采用专业UV防滑耐磨体育地板漆，符合篮联检测要求 |  |  |  |
|  |  | 整体面层外观质量死节、孔洞、腐朽、钝棱、机械伤痕、裂纹、灼烧、板面污染、漏漆、漆膜鼓泡、漆膜粒子符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》标准检测； |  |  |  |
|  |  | 面层实木地板含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度、抗弯强度、弹性模量符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》标准检测 |  |  |  |
| 2 | 承载板（胶合板） | 规格：12mm(厚)x1220mm(宽)x2440mm(长)； |  |  |  |
|  |  | 甲醛释放量≤0.124mg/m³； |  |  |  |
|  |  | 含水率、胶合强度、静曲强度、弹性模量性能符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》标准检测 |  |  |  |
| 3 | 龙骨 | 材质：松木实木龙骨 |  |  |  |
|  |  | 规格：上层龙骨：≥38mm(厚) x ≥48mm(宽) x ≤4000mm(长) ；安装间距：306mm （±2mm）； |  |  |  |
|  |  | 实木龙骨含水率、抗弯强度、弹性模量的理化性能符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》标准检测 |  |  |  |
| 4 | 橡胶弹性垫（减震垫） | 规格：≥18mm(厚)x≥55mm(宽)x≤55mm(长)； |  |  |  |
|  |  | 符合GB 28481-2012有害物质限量的检测标准； |  |  |  |
|  |  | 弹性垫邵氏硬度不超过45shoreA，老化前与热空气老化后检测结果值误差不可错过2%； |  |  |  |
|  |  | 弹性垫表面密度、拉伸强度、压碎强度、拉断伸长率理化性能符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》标准检测 |  |  |  |
| 5 | 防潮层 | PE塑料膜： 拉伸负荷，断裂标称应变，直角撕裂负荷符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》标准检测。 |  |  |  |
|  |  | 无纺布：断裂强力，断裂伸长率，钉杆撕裂强力符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》标准检测 |  |  |  |
| 6 | 面层处理 | 本色UV 防滑耐磨体育漆 |  |  |  |
|  |  | 七次底漆两次面漆的加工工艺 |  |  |  |
|  |  | 底漆、面漆内重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞符合GB 18582-2008附录D方法的检测标准，测试结果≤1 |  |  |  |
|  |  | 面漆通过防滑相关认证。 |  |  |  |
| 7 | 整体结构 | 整体结构冲击吸收率、标准垂直变形、相对垂直变形率、抗滚动载荷性能、球反弹率、滑动摩擦系数符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》标准检测。 |  |  |  |
| 8 | 结构设计高度 | 结构设计高度89mm（依据现场标高确定），整体结构厚度偏差需符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》标准检测 |  |  |  |

注：供应商应当明确响应产品的品牌、型号和具体技术指标数值，否则作为无效响应处理。

（四）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务条款 | 竞争性磋商文件要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期限 | 自合同签订之日起60个日历天内完成货物的采购、安装、调试等并交付采购人使用。具体以采购人通知为准 |  |  |  |
| 2 | 交货地点 | 采购人指定地点 |  |  |  |
| 3 | 验收方案 | 全部安装到位后，在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，采购人应在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据 |  |  |  |
| 4 | 质量保证期限 | 自货物安装调试完毕并验收合格之日起计贰年（厂家质保期超过两年的，以厂家质保期为准） |  |  |  |
| 5 | 售后服务 | 成交供应商对所提供的货物免费进行集成安装调试和免费培训用户工作人员。 |  |  |  |
|  |  | 响应供应商需提供贰年免费售后服务，产品故障提供1小时响应，4小时内到达现场维修,如需更换不常用配件必须24小时内到场维修。 |  |  |  |
|  |  | 质保期内如有质量问题，更换产品，质保期顺延，相关费用由成交供应商承担，质保期满后提供终身成本维修。 |  |  |  |
|  |  | 服务期内，成交供应商必须对软件平台及采购方购买的资源及时更新。 |  |  |  |
| 6 | 付款方式 | 供应商货物进场安装施工验收合格后30日历天内按合同价一次性付清，实际支付时间以财政拨付为准。每次支付前，成交供应商均应出具相应正式发票 |  |  |  |
| 7 | 报价要求 | 本项目报价应包括完成该项工作所需的材料费、包装费、检验费、装卸费、运输费、技术指导费、劳务费、人员培训和质量保证（修）等售后服务费、保险、验收、检验、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 |  |  |  |
|  |  | 响应供应商应对磋商文件内的全部内容进行报价，磋商文件未列明，而响应供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。 |  |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

（五）竞争性磋商文件规定提交的其他材料

按照评分标准要求详细列出。

注意：以上商务技术响应文件所有涉及证明文件复印件必须加盖公章。

三、报价文件

（一）竞争性磋商响应报价表

竞争性磋商响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |
| 项目编号： |  |  | 分包号： |
| 竞争性磋商响应报价 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 落实政府采购政策评审价格 | 小微企业、残疾人福利单位或者监狱和戒毒企业制造的产品或者承接的服务，报价折扣10%后的评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

（二）竞争性磋商响应报价明细表

竞争性磋商响应报价明细表

项目名称：

项目编号：                                      分包号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌和型号 | 制造商名称 | 数量 | 单价 （万元） | 单项 合计价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各磋商供应商按投报的分包分别列表。

（三）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省白蒲高级中学 的江苏省白蒲高级中学老体育馆设备器材采购 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 双口信息面板，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 六类非屏蔽网络模块，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 24口网络配线架/满配（有线网络），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 24口网络配线架/满配（无线网络），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 金属理线架，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

- 机柜，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 吸顶无线AP，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 无线授权，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 24口千兆POE交换机，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 24口千兆接入交换机，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 千兆单模光模块，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 400万室内半球摄像机，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 400万室内枪式摄像机，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 枪式摄像机支架，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 30盘位硬盘录像机，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- P2.5户内全彩LED屏，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 二合一拼接处理器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台式电脑，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 15KW配电柜，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 专业音箱，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 专业功放，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 调音台，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 音频处理器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 抑制器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电源管理器1，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电源管理器2，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 无线话筒1，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 无线话筒2，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 天线分配器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 话筒天线，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 天线放大器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 监听音箱，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 置物架，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 置物台，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 档案货架，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 办公桌椅1，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 办公桌椅2，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 档案桌，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 操作座椅，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 档案柜，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 活动桌椅，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 瑜伽垫，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 瑜伽球，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 舞蹈垫，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 坐垫，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 把杆，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电动跑步机，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 动感单车，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 平卧推胸训练器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 磁控椭圆机，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 奥杆，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 杠铃片，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 哑铃，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 平凳，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双层哑铃架，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台球桌，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电动液压篮球架，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 计时、二十四秒显示器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 篮球比赛软件，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 篮球赛发球权显示器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 篮球赛全队犯规显示器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 篮球队员犯规次数牌，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 篮球赛记录员讯响器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 篮圈顶面丈量尺，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 组合式球类推车，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 篮球赛记分器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 活动看台座椅，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 活动看台踏步，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 地面运动地板，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：成交供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。