
招　标　文　件

项目名称：如东县行政中心智慧安防改造项目
项目编号： JSZC-320623-JSDZ-G2025-0219 
（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统）

如东县机关事务服务中心

2025年11月

总  目  录

2第一章  投标邀请


第二章  投标人须知
6
16第三章  合同文本


20第四章  采购需求


第五章  评标方法与评标标准
140
第六章  投标文件格式
146


第一章  投标邀请

受如东县机关事务服务中心的委托，大洲设计咨询集团有限公司就如东县行政中心智慧安防改造项目([JSZC-320623-JSDZ-G2025-0219])进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

如东县行政中心智慧安防改造项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年12月12日8点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320623-JSDZ-G2025-0219       
2.项目名称：如东县行政中心智慧安防改造项目

3.采购方式：公开招标

4.项目类型：货物

5.所属行业：工业

6.预算金额： 480万元
7.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章
8.合同履行期限：合同签订后，接到采购人通知之日起120日历天内完成供货、安装、调试并交付使用。
9.本项目是否接受联合体投标：否
10.本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（按附件3格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（二）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“江苏政府采购网”
3.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年12月12日08点30分（北京时间）。逾时，系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

1.项目开标活动模式：不见面远程开标模式。

2.投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查部分、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
3.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

4.开标当天投标人应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。投标人解密时间限定为投标文件解密指令发出后30分钟（投标人应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，相应责任由投标人自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

　　1.采购人信息

名 称：如东县机关事务服务中心
地 址：如东县城中街道富春江路1号
联系人： 丁志东
联系方式：15996682005
2.采购代理机构信息
名 称：大洲设计咨询集团有限公司
地　址：如东县掘港镇长江路399号
联系方式： 18806270876 　　　　　　　　　　　　

3.项目联系方式

项目联系人： 丁志东

电    话： 15996682005

软件维护人员

联系方式：0519-86722801、0519-86722806  

其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》），《操作指南》链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注如东县公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

4.3根据财政部关于《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知精神，本项目招标代理费由中标人支付，按照【《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）】收费标准×79.5%收取，请各投标人将此费用一并计入投标报价中。
5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

7.2采购人视情组织答疑会
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构及采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第六章  投标文件格式”要求编写投标文件。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。
13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作指南》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作指南》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作指南》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作指南》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作指南》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

   23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

24.4采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效响应处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26.8 异常低价审查

26.8.1根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

26.8.1.1投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

26.8.1.2投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

26.8.1.3评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.8.2启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在“苏采云系统”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人委托评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》（附件13）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式，见本招标文件第一章。

采购代理机构质疑受理部门及联系方式，见本招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人及采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。中标人应在中标结果公告之日起五个工作日内向采购代理机构提供三份纸质版投标文件（须与上传电子档内容一致），否则不予签订合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。

33.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：如东县行政中心智慧安防改造项目                   

项目编号：                      

甲方：（买方）如东县机关事务服务中心
乙方：（卖方）               
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

一、合同内容

1.1 标的名称：如东县行政中心智慧安防改造项目
1.2 标的质量：                     
1.3 标的数量（规模）：             
1.4 履行时间（期限）：              
1.5 履行地点：如东县机关事务服务中心
1.6 履行方式：             
1.7 包装方式：            
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：        元（       元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币         元作为本合同的履约保证金。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：             
6.2.2履约保证金退还时间：             
6.2.3履约保证金退还条件：乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

6.2.4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

6.2.4.1 签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

6.2.4.2 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 进场施工后付至合同价的20%，主要设备进场并经验收合格后付至合同价的50%，施工、安装、调试完毕且经验收合格后付至合同价的80%；审计结算后付至审计价的90%，余款验收合格质保期满且无质量问题后一次性付清。

8.2本项目采用固定总价结算，项目实施与运维服务过程中，不得提出任何形式增加项目费用的要求。如有遗漏均由乙方深化补充，无法满足项目建设要求则由乙方免费提供。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的

全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更

换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 在免费质保与运维服务期内提供7×24小时免费上门服务，甲方向乙方发出故障通知或现场保障服务通知后，乙方须安排人员在            服务响应时间内上门服务，如不予以响应，甲方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由乙方承担。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，乙方必须无条件给予全套全新更换。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物原厂免费保修期及项目整体免费运维服务期为  不少于三年（乙方投标承诺的免费期）     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

11.7送样

乙方在须在合同签订后7日内提供以下样机：①AR全景展示高空球型鹰眼、②高空全景全彩枪球一体机、③双800万全局结构化摄像机、④双600万全景云台结构化摄像机、⑤800万全结构化筒型变焦智能摄像机、⑥800万人脸筒型变焦智能摄像机、⑦800万人脸半球变焦智能摄像机至甲方指定地点进行参数与功能逐项比对，直至参数符合要求且得到甲方确认后方可实施。

有一次送样不合格的扣除履约保证金的5%，连续两次不合格的甲方有权单方面解除合同，并没收履约保证金。

十二、实施要求

12.1乙方应严格按照规范、设计文件及招标文件等相关要求组织实施，做好成品保护工作，每日收工及完工时须对施工场所全面打扫，垃圾必须清理离场，做到施工区与路面等均无污染。

12.2乙方必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性。必须按不低于项目要求的设备材料质量及技术要求等标准供货、施工、安装等。设备材料使用前，应有报验程序，征得甲方及监理方的批准后方可使用。不合格的设备材料不得使用，甲方或监理方抽查发现使用的设备材料无报验手续或不合格，可指令停工并要求返工剥离，所发生的全部费用及损失由乙方承担，工期不予顺延。隐蔽工程报验合格后方可进入下一道工序。

12.3乙方应采取安全措施，确保施工安全。加强施工安全管理，严格操作规程，项目在安装、调试、运维过程中一切安全责任由乙方承担。乙方必须为施工人员购买意外伤害险，以保证施工的平安，顺畅，按期完工。因本项目施工产生的施工人员和行政中心内人员人生安全问题由乙方承担全部责任。

12.4乙方投标时拟派的项目经理（姓名：   身份证号：    专业：      注册证书号：       ）与专职安全员（姓名：   身份证号：    证书号：       ）必须每日在施工现场管理，相关专业技术岗位与特种作业岗位必须持证上岗。甲方或监理方对现场施工组织情况及现场人员进行考评，经发现执行不到位且未整改、人员缺勤离岗的，未持证上岗的、每发生一次扣除乙方履约保证金的千分之一。

12.5乙方负责对本项目各实施内容进行操作、诊断、维护、维修等管理知识和技能的免费培训，并进行技术交底，以使甲方相关人员能够正常使用及简单管理维护。
12.6乙方须按照电子政务网及公安信息网络的安全要求，另行签定安全保密协议，落实网络安全及信息保密的各项规定。项目所有人员有履行保密的责任和义务，须对所有人员进行相关安全保密教育并签订保密协议。凡以直接、间接、口头或书面等形式提供涉及保密内容的行为均属泄密，将追究当事人及相关单位的法律责任；非正当使用或人为损坏，则追究相关使用人及单位责任并按实进行赔偿。
十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等

要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装

政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后  24  小时内或货到甲方  48  小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值  5%  的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日   3‰   向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日   3‰  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期  15  个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值     5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件

规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交

货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

14.5 乙方所送的样机有一次送样不合格的扣除履约保证金的5%，连续两次不合格的甲方有权单方面解除合同，并没收履约保证金。
十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可

延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续  120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不

成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3 本合同正本一式  陆  份，具有同等法律效力。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：          
                    签订日期：    年    月    日

第四章 采购需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方法）、包装和运输、售后服务、保险等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。
一、其内容包含：
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

如东县行政中心位于如东县城中街道富春江中路1号，主要由行政办公楼（1#、2#）、后勤楼（3#）、档案馆（4#）、会议中心（5#）及地下停车场、综治中心等建筑共同构建，现有的安防系统为2010年建设投入使用，视频监控以老式模拟监控系统为主，存在设备老化严重频繁出现故障、监控布局不合理覆盖不足、智能化水平低等问题，严重影响了行政中心日常安防工作的正常运行。

根据如东县行政中心安防系统现状，对行政中心智慧安防系统全面升级改造，引入先进的安防技术和管理系统，构建一个集高清感知、智能识别、高效通行、集中监控、数据分析、平台赋能于一体的现代化智慧机关安防体系，全面提升行政中心的综合管理能力、安全保障水平和用户体验。

项目总建筑面积约10万平方米，包括行政办公楼（1#、2#）、后勤楼（3#）、档案馆（4#）、会议中心（5#）、综治中心、地下停车场及室外部分等功能分区。

建设目标：

全域覆盖：实现行政中心全域高清视频监控、智能分析及周界防护。

智能管控：通过AI算法实现人员、车辆的自动化识别与管理。

数据融合：构建统一的智慧机关软件平台，集成多系统数据并实现可视化指挥。

长效运维：建立标准化运维服务体系，保障系统稳定运行

实现 "三融合一兼容"：系统功能与业务需求融合、技术架构与未来扩展融合、设备选型与现有生态融合，兼容雪亮平台公安平台及第三方系统数据接口。

通过统一的感知、传输、存储、分析、管理与运维能力，显著提升行政中心的安全防控、应急处置、服务效率和管理水平。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

本项目须认真贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅，国家发展改革委等9部委，江苏省综治办、发改委、公安厅、科技厅以及南通市政府办、如东县政府办相关文件，严格执行《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》等标准与规范，以及国家、地方和行业现行适用于本项目设计与实施的其它规范、质量验评标准，并满足如东县关于社会治安防控体系建设的统一部署和本项目的实际需求。具体包括但不限于如下依据：

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）

《公安视频图像信息应用系统》标准（GA/T1400-2017）

《公共安全视频监控数字音视频编解码技术要求》（国标GB/T25724-2017）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）——视频接入部分》

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T17963）

《信息系统安全管理要求》GB/T20269-2006

《电子政务电子认证体系建设总体规划》国密局联【2007】2号

《电子政务电子认证基础设施建设要求》国密局字【2010】477号

省综治办、发改委、公安厅《关于转发国家发展改革委、中央综治办〈公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案〉的通知》（苏综治办〔2016〕117号）；

省综治办、省公安厅、省科技厅《升级版技防城建设标准》（苏综治办〔2017〕41号）；

《市政府办公室关于印发南通市公共安全视频监控建设联网应用实施方案的通知》（通政办发〔2017〕144号）；

《如东县公共安全视频信息联网应用（工程）建设实施办法》（东政办发〔2018〕32号）；

东政办发〔2021〕63号县政府办公室关于印发全县新一代技防工程建设实施意见的通知；

《南通市创建全国社会治安防控体系建设示范城市工作方案》通办发【2021】20号。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

1.项目采购数量清单

	序号
	名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1、高清智能感知系统

	1
	AR全景展示高空球型鹰眼
	利旧如东广电局电视塔已安装的AR全景展示高空球型鹰眼
	台
	1

	2
	AR全景展示高空球型鹰眼
	全景摄像机模块‌
传感器‌：4个≥1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS，支持6072×2640@30fps超高清输出‌
视场角‌：水平≥180°，垂直≥110°，覆盖广域监控场景‌
低照度性能‌：彩色0.0005Lux/F1.0，黑白0.0001Lux/F1.0，支持全彩夜视‌
细节摄像机模块‌
传感器‌：≥1/1.8" 4MP CMOS，分辨率2688×1520@30fps‌
变焦能力‌：40倍光学变焦+16倍数码变焦，最大焦距≥240mm‌
云台控制‌：水平360°连续旋转，垂直-15°~90°自动翻转‌
全景分析‌
区域入侵/越界/进入/离开事件侦测‌
人员密度检测（半径100米）与车辆拥堵检测（半径150米）‌
AR标签标注：支持警务站、建筑物等≥500个标签‌
细节分析‌
细节镜头支持全结构化处理：同步抓拍人/车/非机动车，提取人脸/人体/车辆特征‌
智能跟踪：支持多场景巡航与预置点高速定位（水平500°/s，垂直350°/s）‌
补光与夜视‌：红外补光≥300米，支持暖白光混合补光‌
视频压缩‌：H.265/H.264/MJPEG，优化存储与传输效率‌
定位系统‌：北斗卫星定位+陀螺仪+电子罗盘，精准地理校准‌
防护等级‌：IP67防尘防水，6000V防雷（符合GB/T17626标准）‌
工作温湿度‌：-40℃~70℃，湿度＜90%，适应极端环境‌
网络接口‌：RJ45千兆网口+FC光纤模块‌
存储扩展‌：Micro SD卡（最大512GB）‌
报警与音频‌：7路输入/2路输出，1路音频输入/输出‌
▲为提升设备安装的稳定性和安全性，设备具有多孔稳定安装接口。（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
▲支持双雨刷设计，可对全景4个镜头、细节球机镜头玻璃面进行清洁；2个雨刮器均支持手动、定时控制模式。（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
	台
	1

	3
	高空全景全彩枪球一体机
	传感器‌：≥1/1.8＂ progressive scan CMOS（全景+细节）
最低照度‌：
全景‌：彩色≥0.0002Lux（F1.0），黑白≥0.0001Lux（F1.0）
细节‌：彩色≥0.0002Lux（F1.2），黑白≥0.0001Lux（F1.2），0 Lux（红外）
全景焦距‌：2.8mm（固定焦距）
细节变焦‌：≥40倍光学变焦，最大焦距≥240mm
视场角‌：
全景‌：水平≥190°，垂直≥80°
细节‌：水平360°连续旋转，垂直-25°~90°
补光‌：全景暖白光30米，细节混合补光（暖白光50米 + 红外250米）
水平速度‌：0.1°~160°/s（可调），预置点速度240°/s
垂直速度‌：0.1°~120°/s（可调），预置点速度200°/s
网络接口‌：1000M RJ45自适应网口
存储扩展‌：Micro SD卡（最大512GB）
音频‌：1路输入，1路输出
报警‌：7路输入，2路输出
防护等级‌：IP67，6000V防雷（符合GB/T17626.5四级标准）
特殊功能‌：低温加热、除雾
▲全景通道视频图像分辨率不小于5344 × 2256，细节通道视频图像分辨率不小于3840 x 2160（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
	台
	3

	4
	双800万全局结构化摄像机
	全景传感器‌：1/1.8" Progressive Scan CMOS，支持3840×2160@25fps‌
细节传感器‌：1/1.8" Progressive Scan CMOS，支持3840×2160@25fps‌
细节支持≥4倍光学变焦（镜头变焦≥13~52mm）‌
最低照度‌：
全景‌：彩色≥0.0002Lux（F1.0），黑白≥0.0001Lux（F1.0）
细节‌：彩色≥0.0002Lux（F1.6），黑白≥0.0001Lux（F1.6）
宽动态‌：120dB超宽动态
人脸/车牌增强‌：支持浏览器端0~100级调节，提升抓拍清晰度
混合目标模式‌：同步检测行人/非机动车/机动车，支持人脸-人体、车牌-车辆关联显示‌
全景‌：暖白光≥50米
细节‌：暖白光≥30米（人脸抓拍）
细节云台‌：水平范围‌：0~210°垂直范围‌：-15°~22°
速度‌：水平键控0.1°~200°/s，预置点300°/s，垂直键控0.1°~120°/s，预置点120°/s
防护等级‌：IP66，支持加热除雾
网络接口‌：RJ45千兆网口
存储扩展‌：Micro SD卡（最大512GB）
▲为提升目标的捕获率，设备能支持联动功能，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体抓拍；全景通道检测到且框出移动目标至细节通道摄像机开始转动的时间≤0.2秒。（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
▲为满足现场安装距离及覆盖宽度要求,在距离设备15m处的全景通道检测宽度≥15m。（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
	台
	5

	5
	室外防水拾音器
	室外防水拾音器，拾音距离远场15米；
音频传输距离 1000米；
灵敏度-36dB；信噪比80dB；ECM麦克风；
AGC控制，自适应降噪技术；
安装方式：自带方向可调节支架；
防护级别 IP65/IK08
	个
	4

	6
	双600万全景云台结构化摄像机
	细节通道：≥1/1.2英寸CMOS，分辨率≥3840×2160（4K）；
全景通道：≥1/2.5英寸CMOS，分辨率≥3632×1632，2路图像可拼接全景；
细节焦距≥10~50mm变焦
最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx
双通道均支持电动PT控制：
细节通道：水平旋转≥350°，垂直≥-15°~30°
全景通道：垂直≥-5°~15°
细节补光：普通监控≥100 m，人脸抓拍/识别≥20 m
全景补光：普通监控≥30 m
5种模式切换‌：
全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件
全结构化识别能力‌：人体：15+属性（如性别/衣着/骑行状态），人脸：7+属性（年龄/表情/口罩等），机动车：车牌/品牌/颜色等，非机动车：类型/载人状态等，支持60张人脸同时检测、去重、优选抓拍，两种抓拍模式（快速/优选）及去误报功能；
能耗管理‌：功耗检测及报表（默认日报表，单位瓦时）
音频‌：2麦克风+1扬声器，支持2路输入/1路输出
报警接口‌：3路输入（开关量）+2路输出（DC12V/30mA）
环境防护‌：IP67防尘防水等级
GPS‌：支持位置信息侦测
▲为更好满足机关院区T字形等复杂路口的视频功能效果，设备全景通道所有码流均能实时输出由2路实时采集的图像水平拼接后的码流，其水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°；双通道均支持电动PT控制，细节通道水平旋转≥350°，垂直旋转≥-15°~30°。（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
	台
	14

	7
	800万全结构化筒型变焦智能摄像机
	传感器类型：≥1/1.8英寸Progressive Scan CMOS，支持3840×2160分辨率；
最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx；
焦距≥2.7~13.5mm，支持电动变焦及宽动态（120dB）；
内置GPU芯片
补光技术：混光监控≥50m，人脸抓拍/识别≥7m；白光监控≥30m，补光均匀无光斑；
多模式切换‌：支持全结构化、人脸抓拍、道路监控等8种模式；
全结构化识别‌：人体/人脸15+属性（如性别/衣着/表情），机动车/非机动车类型及车牌识别；
目标检测能力‌：同时检测≥45个目标（含关联显示），支持两眼瞳距≥40像素的人脸检测；
存储与网络‌：支持512GB MicroSD卡及千兆网口；
音频接口‌：2路输入/1路输出，含麦克风及扬声器；
环境适应性‌：IP67防护，-30℃~60℃工作温度；
供电方式：DC12 V/POE
语义检索‌：支持后端智能硬盘录像机实现以文搜图（人、车、非机动车等目标检索）‌
▲为减少机关大院区内光污染，设备采用创新式补光技术，支持鳞镜补光，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠；补光灯开启后灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
	台
	50

	8
	车辆占道检测全彩摄像机
	支持室外消防通道停车侦测，对超过配置停留时间的车辆产生报警，并进行车牌的识别；
传感器类型≥1/1.2＂ progressive scan CMOS
最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Lig
音频: 1路输入（Line in）（3.5 mm）；1路输出（3.5 mm）；2个内置麦克风（拾音范围最远7 m），1个内置扬声器（覆盖范围最大100 ㎡）
报警: 2路输入，2路输出（报警输出最大支持AC/DC24 V，1 A）
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
支持过线计数
防护: IP66
	台
	4

	9
	800万人脸筒型变焦智能摄像机
	传感器类型：≥1/1.8英寸Progressive Scan CMOS，支持3840×2160分辨率；
最低照度彩色0.0002Lux、黑白0.0001Lux，支持全黑环境红外补光
内置GPU芯片，支持人脸抓拍（最多30张/帧）、车辆全结构化识别（车牌/颜色/品牌）及混合目标检测‌
支持智能资源模式切换（人脸抓拍、道路监控、Smart事件等）‌
镜头参数‌≥2.8~12mm变焦，视场角覆盖广角至中长焦需求‌
补光技术：混光监控≥50m，人脸抓拍/识别≥7m；白光监控≥30m，补光均匀无光斑；
瞳距检测‌：支持两眼瞳距≥40像素的人脸抓拍
IP67防护等级，适应雨雪、沙尘环境‌
网络与存储‌：千兆以太网口，支持512GB MicroSD卡断网存储‌
音频接口‌：2路输入/1路输出，支持双向语音对讲‌
报警联动‌：3路输入/2路输出，支持AC24V设备联动‌
供电方式：DC12 V/POE
语义检索‌：支持后端智能硬盘录像机实现以文搜图（人、车、非机动车等目标检索）‌
	台
	38

	10
	800万人脸半球变焦智能摄像机
	传感器类型：≥1/1.8英寸Progressive Scan CMOS，支持3840×2160分辨率；
最低照度彩色0.0002Lux、黑白0.0001Lux
内置GPU芯片，实现实时智能分析；
支持人脸抓拍（快速/优选模式）、道路监控（车牌/车型识别）、Smart事件等场景化应用
镜头参数‌：2.8~12mm变焦，覆盖广角至中长焦需求
补光距离‌：红外监控≥30米，人脸抓拍≥3米，支持低光环境成像
宽温工作‌：-30℃~60℃（湿度<95%），IP67防护等级，适应极端环境
网络与存储‌：千兆以太网口，支持512GB MicroSD卡断网存储
音频接口‌：2路输入/1路输出，支持双向语音对讲
报警联动‌：3路输入/2路输出，支持AC24V设备联动
供电方式：DC12 V/POE
语义检索‌：支持后端智能硬盘录像机实现以文搜图（人、车、非机动车等目标检索）‌
▲为提高识别精度‌及满足多人脸的并行检测需求，设备支持对两眼瞳距40像素点以上的人脸进行检验（设备支持像素点越小性能越优）；单场景检测区域能同时检出不少于10张人脸图片（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
	台
	223

	11
	800万人脸抓拍快球（嵌入式）
	采用≥1/1.8英寸逐行扫描CMOS传感器，支持4K分辨率（3840×2160@30fps）‌
≥25倍光学变焦（6.5~162.5mm）+16倍数字变焦，支持区域聚焦与曝光‌
深度学习周界防护，支持目标入侵自动跟踪与3D定位（鼠标框选快速捕捉）‌
人脸抓拍：同时检测120张、抓拍40张，支持快速/优选模式‌
宽动态与降噪‌：真宽动态（120dB）、智能降噪、强光抑制、ROI编码优化‌
预置位与巡航‌：300个预置位、8条巡航扫描，支持区域畸变矫正‌
防护等级‌：IP54，适应室内外多种环境
音频与报警‌：1路输入/输出音频，报警联动（AC24V）
网络供电‌：支持PoE，简化布线
	台
	1

	12
	800万人脸抓拍快球（壁装式）
	‌传感器类型：全景≥1/1.8＂ progressive scan CMOS,细节≥1/2.8" progressive scan CMOS
‌最低照度‌：全景彩色0.0005 Lux（F1.0，AGC ON），细节彩色0.005 Lux（F1.5，AGC ON）
‌分辨率与帧率‌：细节支持4K（3840 × 2160）@25/30 fps
‌变焦能力‌：全景镜头4 mm，细节镜头5.9 mm~135.7 mm
‌支持深度学习算法，精准人车分类侦测、报警、联动跟踪
支持双路区域入侵侦测、越界侦测等智能侦测并联动跟踪
人脸抓拍：支持人脸检测、跟踪和抓拍，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片
支持编码画中画与双MIC拾音，在具备视音频功能同时可以有效降低存储空间
‌高效补光阵列：全景白光30 m，细节红外150 m
内置麦克风、音频输入输出、报警输入输出
网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M
除雾：加热玻璃
‌防护等级‌：IP66，抗干扰强
	台
	9

	13
	600万智能文搜筒型摄像机
	传感器类型‌：≥1/2.4" Progressive Scan CMOS，最大分辨率3200×1800，水平分辨率≥1800线‌
低照度性能‌：彩色0.005 Lux，支持宽动态120dB，适应逆光及复杂光照环境‌
焦距与视场角‌：支持2.8/4/6/8mm多焦距可选，覆盖不同监控场景需求‌
双光补光‌：白光最远30m，红外最远50m（波长850nm），支持防过曝技术‌
视频编码‌：主码流H.265/H.264，子码流支持MJPEG，第三码流兼容H.265‌/H.264
网络与音频‌：1个RJ45网口，内置麦克风，支持POE或DC12V供电‌
温湿度范围‌：-30℃~60℃，湿度≤95%（无凝结）‌
防护等级‌：IP66（防尘防水，适应恶劣环境）‌
语义检索‌：支持后端智能硬盘录像机实现以文搜图（人、车、非机动车等目标检索）‌
	台
	99

	14
	600万智能文搜半球摄像机
	传感器类型‌：≥1/2.4" Progressive Scan CMOS，最大分辨率3200×1800，水平分辨率≥1800线‌
低照度性能‌：彩色0.005 Lux，宽动态120dB，适应逆光及复杂光照环境‌
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 
焦距与视场角‌：支持2.8/4/6/8mm多焦距可选，覆盖不同监控场景需求‌
双光补光‌：白光最远20m，红外最远30m（波长850nm），支持防过曝技术‌
视频编码‌：主码流H.265/H.264，子码流支持MJPEG，第三码流兼容H.265‌
网络与音频‌：1个RJ45网口，内置麦克风，支持POE或DC12V供电‌
温湿度范围‌：-30℃~60℃，湿度≤95%（无凝结）‌
防护等级‌：IP66（防尘防水，适应恶劣环境）‌
语义检索‌：支持后端智能硬盘录像机实现以文搜图（人、车、非机动车等目标检索）‌
	台
	117

	15
	电梯健康检测智能摄像机
	传感器类型‌：≥1/3" Progressive Scan CMOS，最高分辨率2560×1440@25fps，支持实时高清监控‌
低照度性能‌：高效阵列红外灯（最远10m），支持黑白模式下0.005Lux超低照度成像‌
▲支持开关门检测功能，在轿厢平层位置，检测层、轿门的开启及关闭状态。将电梯开关门状态实时显示在智慧电梯平台画面上；支持困人识别功能，对困人状态自动识别报警；（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
智能侦测：采用深度学习硬件及算法，支持电瓶车识别，人数统计等多种目标检测跟踪识别
遮挡检测‌：内置ToF传感器，检测角度25°、距离70cm，防止恶意遮挡‌
多传感器集成‌：GPU芯片、麦克风、扬声器、红外/白光补光灯、温湿度传感器、RS485接口等‌
存储扩展‌：支持512GB MicroSD卡本地存储，断网续传‌
楼层识别‌：可识别设备所在楼层，并显示楼层信息；
语音交互‌：支持双向语音对讲，提升应急响应效率‌
	台
	13

	16
	电梯专用无线网桥
	网络接口类型：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应
无线传输距离：100 m
带机量：2路8MP IPC
无线标准：IEEE 802.11a/n
工作频段：5150 MHz～5250 MHz，5725 MHz～5850 MHz
应用功能：支持智能频谱管理，支持故障自愈
客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维
	套
	5

	17
	充电区域热成像检测智能摄像机
	可见光传感器‌：400万星光级≥1/2.7" Progressive Scan CMOS，支持0.005Lux超低照度成像；
热成像像元尺寸：≤17μm，热成像响应波段：8~14μm，热成像分辨率：160 × 120；
热成像焦距：3 mm
热成像传感器‌：测温范围-20℃~150℃，测温精度±8℃或读数±8%（取最大值），支持10点/线/区域检测
周界防护‌：支持区域入侵、越界、进入/离开区域探测，人员/车辆最远报警距离分别达21m/63m
吸烟检测‌：有效识别距离3m，支持高温物体检测（0.05㎡高温源）
双光融合‌：热成像与可见光图像叠加显示，OSD界面同步测温信息
音频接口‌：3.5mm麦克风输入（2-2.4V[p-p]）及扬声器输出（600Ω阻抗）
防护等级‌：IP67防尘防水，适应恶劣环境
外接传感器‌：支持温湿度传感器接入，实时显示环境数据
报警联动‌：2路DC 0~5V输入、2路继电器输出，支持白光闪烁及语音告警
消防安全‌：24m范围内检测烟雾/火焰，联动消防系统
▲设备能支持烟火报警检测，可见光视频图像识别≥100×100像素烟雾目标并报警；热成像视频图像识别25×25像素火焰目标并报警。（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
	台
	15

	18
	热成像检测摄像机电源适配器
	最低输入电压：100V，最高输入电压：240V
输出电压：12V
颜色：黑色
海拔：最高5000m
工作温度：-40℃-40℃
	台
	15

	19
	防雷器
	二合一防雷，DC12V+RJ45防雷
	只
	89

	20
	院区室外监控立杆
	H4 L0.5-1，横臂具体长度根据现场定,定制景观立杆，与行政中心现有灯光立杆风格保持统一
	根
	22

	21
	立杆设备基础
	C25混凝土浇铸，杆柱基础保护水泥包封成圆形；
	个
	22

	22
	接地
	独立接地，电阻小于4欧姆
	套
	22

	23
	全局相机支架
	壁装支架/铂晶灰/铝合金/参考尺寸Φ203.5×254.5mm
	个
	5

	24
	云台相机支架
	壁装支架/铂晶灰/铝合金/参考尺寸88×116.6×297.3mm
	个
	14

	25
	筒型摄像机支架
	壁装支架/白/铝合金/参考尺寸70×97.1×173.4mm
	个
	206

	26
	车棚抱箍支架
	不锈钢,根据现场安装实际情况定制
	套
	33

	27
	屋面L型可转动支架（鹰眼）
	定制金属壁装支架，L型，360度旋转支架
	个
	2

	28
	工业级交换机（2光8电）
	端口配置‌：2个光纤端口（光口）和8个电口（电口），支持全千兆传输速率。
电源要求‌：DC12~52V宽电压输入，适应工业环境电源波动。
安装方式‌：支持DIN导轨安装，便于工业机柜固定。
工业级设计‌：预计具备防尘、防震、宽温工作能力（-40℃~75℃），适用于恶劣环境。
网络分流/分线‌：支持数据分流功能，可灵活配置网络拓扑。
全千兆性能‌：所有端口均支持千兆速率，满足高带宽需求。
	台
	4

	29
	工业级交换机（2光16电）
	端口配置‌：预计为18个全千兆端口（16个电口+2个光口），支持千兆线速转发，兼容RJ45和SFP光纤模块扩展‌。
电源要求‌：可能支持DC12~52V宽电压输入，适应工业环境电源波动（参考IG1210GF-DC设计）‌。
安装方式‌：支持DIN导轨或机架安装，符合工业级设备标准‌。
工业级设计‌：具备防尘、防震、宽温工作能力（-40℃~75℃），适用于恶劣环境‌。
网络分流/分线‌：支持数据分流功能，可灵活配置网络拓扑（如监控模式、VLAN隔离等）‌。
全千兆性能‌：所有端口支持千兆速率，无阻塞转发，满足高带宽需求‌。
	台
	9

	30
	工业级交换机（8电）
	8个全千兆电口（RJ45）的工业级交换机
工业级设计‌：预计具备防尘、防震、宽温工作能力（-40℃~75℃），适用于恶劣环境。
全千兆性能‌：所有端口支持千兆速率，满足高带宽需求。
防护等级 IP40
电源输入 DC12~52V 或 AC/DC双输入
端口速率 10/100/1000Mbps自适应
安装方式 DIN导轨/壁挂
	台
	8

	31
	光汇聚交换机
	设备CPU、转发芯片等关键芯片采用国产化芯片
交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥220Mpps
端口≥24个1000BASE-X SFP端口，4个1G/10G BASE-X SFP+端口，电源模块插槽≥2，风扇模块插槽≥2
支持基于MAC的VLAN，支持QinQ，灵活QinQ
支持STP/RSTP/MSTP，支持SmartLink，支持RRPP，支持ERPS以太环保护协议（G.8032）
支持静态路由，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPF，支持BGP4，BGP4+ for IPv6
支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备
支持OpenFlow 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）
支持流镜像，支持N:M端口镜像，支持本地和远程端口镜像
支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH2.0功能
	台
	1

	32
	48口POE交换机
	交换容量≥590Gbps，包转发率≥144Mpps
端口：48*10/100/1000 Base-T 以太网端口，4*1000 Base-X SFP光口，支持POE+，POE供电功率395W
支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN
支持堆叠（最大支持9台堆叠）
支持IPv6静态路由、双协议栈，支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping；
支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)，支持端口镜像和流镜像功能
支持二层、三层、四层ACL，支持IPv4、IPv6 ACL，支持VLAN ACL
支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能
支持IGMP V1/V2/V3 Snooping，支持PIM Snooping
支持Console/Telnet/SSH 命令行配置，支持SNMP V1/V2c/V3，支持Sflow；
	台
	3

	33
	24口POE交换机
	交换容量≥670Gbps，包转发率≥126Mpps
固定端口≥24个10/100/1000BASE-T电口+4个1000BASE-X SFP端口，支持POE+，整机POE供电功率400W
支持设备堆叠，堆叠台数≥9台
支持GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合
支持基于端口的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN
支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持 DHCP Relay，支持DHCP Server，支持DHCP Option82
支持IPv4/IPv6静态路由
支持STP/RSTP/MSTP协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50m
支持端口镜像，支持流镜像，支持远程镜像
支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置
	台
	15

	34
	8口POE交换机
	交换容量≥16Gbps，包转发率≥11.9Mpps
端口：≥8个千兆电口
支持PoE+供电，单端口最大供电功率30W，整机POE供电功率≥125W
共模防护6KV，防雷等级4级
MAC地址容量≥4K
采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能
工作温度/存储温度：0ºC～40ºC/-40ºC～70ºC，工作湿度/存储湿度：5%~95%（非冷凝）
支持四级拨码开关，标准交换、Vlan模式、流控模式、汇聚上联四种工作模式
	台
	10

	35
	千兆光模块
	1.千兆单模双芯光模块
2.传输距离≥10km
3.接口类型为LC
	只
	30

	36
	万兆光模块
	1.万兆单模双芯光模块
2.传输距离≥10km
3.接口类型为LC
	只
	2

	37
	壁挂设备箱
	箱体不锈钢表面喷塑壁厚1.2毫米电源防雷、自动重合闸、电插座（根据实际情况开）（400*350*280）。
	只
	10

	38
	落地设备箱
	箱体不锈钢表面喷塑壁厚1.2毫米电源防雷、自动重合闸、电插座（根据实际情况开）（尺寸根据现场定制，含底座与基础）。
	只
	6

	39
	机柜
	42U 600*800*2000
	台
	1

	40
	墙柜
	9U
	个
	21

	41
	插排
	6位5孔
	个
	21

	42
	专线
	3年，AR全景相机专线，雨润制高点全景AR
	条
	1

	43
	ODF光纤配线架
	288芯，机架式
	套
	1

	44
	ODF光纤配线架
	144芯，机架式
	套
	1

	45
	ODF光纤配线架
	24芯，机架式
	套
	4

	46
	光纤盒
	8芯光纤熔接盒
	个
	23

	47
	尾纤
	光纤尾纤
	根
	480

	48
	光纤熔接
	热熔
	芯
	564

	49
	跳纤
	光纤跳纤
	根
	66

	50
	8芯光纤
	8芯单模
	米
	5200

	51
	24芯光纤
	24芯单模
	米
	1350

	52
	144芯光纤
	144芯单模
	米
	206

	53
	网线
	室外非屏蔽超五类网线
	米
	7850

	54
	网线
	室内非屏蔽超五类网线
	米
	24700

	55
	电源线
	室外防水RVV3×2.5
	米
	1430

	56
	电源线
	室外防水RVV2×1.0
	米
	4850

	57
	PVC管
	∅20
	米
	2000

	58
	PE管
	∅50
	米
	1300

	59
	PE管
	∅32
	米
	1420

	60
	SC管
	∅50
	米
	100

	61
	SC管
	∅32
	米
	210

	62
	手孔井
	根据现场制作，500*500*600（水泥钢纤维盖）
	个
	34

	63
	开挖、回填
	包括开挖回填恢复
	m3
	394.8

	2、出入口停车管理系统

	1
	LED抓拍显示一体机
	高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps
集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体；
支持LED显示屏
内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求
支持电动变焦镜头，便于调试
识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型
支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别
支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测
授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行
机动车捕获率：天气晴朗无雾条件下，日间环境光照度≥200 lx，夜间辅助光照度≤30 lx；日间机动车捕获率≥99.9%；夜间机动车捕获率≥99.9%；
支持跟车不落杆，实现快速通行
机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求
一体化结构设计，布线简单，调试方便
支持玻璃加热功能
屏幕类型：LED
亮度：最大1200cd/m²
显示屏尺寸：≥300mm*≥150mm
▲为提升机关院区车辆智能管控水平，设备支持检测识别部分污损及遮挡≤1/3的车牌；支持识别机动车行进方向（来向/去向）；支持正向/背向/全部抓拍模式；支持过滤打印车牌、单独车牌照片等虚假车牌（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
	台
	8

	2
	直流广告道闸
	正弦机构设计‌：采用免维护轴承，降低机件磨损，延长使用寿命‌
广告展示‌：栅栏转页与箱体门双面广告位设计，支持定制画面（如4米及以上长度）‌
多模式控制‌：支持开关量、遥控器、软件命令三种方式，升优先功能及车队模式（常开模式）‌
防砸保护‌：标配防砸胶条、压力波感应器，结合地感/红外实现无人值守‌
应急操作‌：停电时可通过电机离合手动启闭闸杆‌
直流无刷机芯‌：24V低压驱动，软起软停，霍尔数字限位，齿轮传动效率高且静音‌
防护等级‌：IP54防尘防水，适应户外环境‌
灯光管理‌：时间芯片自动控制灯光启闭，增强广告效果‌
智能自检‌：支持日志记录与本地存储，系统安全实时监控‌
遥控器‌：标配2个学习码遥控器，保密性高‌
定制化‌：支持闸杆长度≥4米定制，适配不同场景需求‌
	台
	8

	3
	防砸雷达
	采用77-79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；
功耗：＜3W
提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便
自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；
具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，支持防砸车、防砸人功能。
环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响
	台
	8

	4
	嵌入式车辆控制终端
	系统采用ARM嵌入式处理器，基于RISC精简指令集设计，实现了低功耗与高性能的平衡。
▲设备自带2个硬盘，一个SSD硬盘一个机械硬盘，两个硬盘都能保存停车场数据，开启双硬盘热备份功能后，当一个硬盘故障时，另一个硬盘能够保证停车场正常运行。（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）

通过多网口隔离设计（8个百兆内网口+1个千兆外网口），有效隔离内外网络流量，降低病毒传播风险。
嵌入式系统底层从UBOOT、内核到操作系统均实现自主可控，为7×24小时稳定运行提供保障。
设备支持级联管理，单台可管理4个车道，最多5台级联实现20车道管控。
防假出场逃费功能可实时检测车辆倒退行为并自动校正入场状态。
提供二维码WiFi连接和手机APP调试功能，简化现场配置流程。
同时支持互联网远程访问，便于进行异常处理、日志下载和固件升级操作。

存储功能：128G SSD + 1T HDD
‌音频输入/输出‌：3.5mm标准接口，支持语音对讲、广播提示等场景。
‌视频输出‌：1路VGA + 1路HDMI，兼容传统显示器和高清屏幕，便于实时监控或信息展示。
‌报警输入‌：2路干接点输入，支持接入地磁、红外等传感器，触发异常事件（如非法闯入）。
‌报警输出‌：1路继电器输出，可联动声光报警器或道闸设备。
RS232/485‌：2路RS232（支持串口打印机、旧版读卡器） + 1路RS485（适用于长距离设备组网，如车牌识别仪）。
‌USB接口‌：4个USB 2.0/3.0接口，支持U盘数据备份、外接摄像头或加密狗等设备。
物联网扩展‌：预留WiFi模块插槽，支持4G/5G物联网卡，实现远程数据传输。
	台
	3

	5
	车内人脸提取抓拍单元
	采用≥1英寸≥900万像素彩色全局曝光CMOS，最大分辨率≥4096×2160，最大帧率达25帧。
多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌。
可同时支持控制爆闪灯和LED频闪灯同步补光。
支持驾驶室目标检测，人脸检测，车窗目标检测功能，支持主、副驾驶的目标扣取和图片输出
深度学习智能识别，可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测。
支持10种车身颜色，8种车型，220种车标和3000种子品牌识别等车辆特征识别。
捕获率：≥99%（线圈触发），≥98%（视频触发）
车牌识别准确率：≥99%
车型识别种类：支持客车，大货车，轿车，面包车，小货车，SUV/MPV，中型客车，皮卡等车型
	台
	8

	6
	爆闪补光灯
	闪光能量：≥60J。
色温：5600K。
回电时间：＜500ms。
峰值闪光持续时间：＜0.1ms。
工作寿命：≥300万次。
触发方式：电平，+5VDC。
覆盖范围:3m～4m@10m处。
有效补光距离:10m～16m。
功耗:平均＜16W（@1闪/s）。
防护等级:IP65。
覆盖1车道
	台
	8

	7
	出入口停车立柱
	出入口停车立柱，用于安装车内人脸提取抓拍单元和爆闪补光灯
	台
	8

	8
	终端服务器
	可接入≥4路IP摄像机（单路10M码率），混合支持普通监控、智慧摄像机、卡口电警、网络球机等设备。
标配2TB硬盘，支持图片/录像配额管理，视频流支持H.265编码，节省存储空间。
▲为确保数据记录的安全防删改，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
网络接口‌：4×100M + 2×千兆自适应网口，支持多设备级联与视频流转发。
控制接口‌：1×RS485、2×RS232。
防护机制‌：内置心跳检测、密码保护及NTP校时功能，防止数据篡改。
告警联动‌：1路输入/输出接口，支持触发事件录像或声光报警。
	台
	2

	9
	安全岛
	定制，设备安装地基尺寸应比设备实际尺寸大10 厘米以上，防止固定设备时膨胀螺丝将地基胀破。 地基材料：国标425#硅酸盐水泥、中砂，水泥与砂的比例（体积比）应该在1：2 左右。外涂反光油漆。
	项
	4

	10
	网线
	室外非屏蔽超五类网线
	米
	617

	11
	电源线
	室外防水RVV3×2.5
	米
	130

	12
	电源线
	室外防水RVV2×1.0
	米
	142

	13
	PE管
	∅32
	米
	65

	3、出入口人员通道及访客管理系统

	1
	智能人脸识别一体机
	屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024；
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；
通信方式及网络协议：有线网络；
使用环境：IP65，室内外环境
	台
	8

	2
	遮阳罩
	智能人脸识别一体机配套遮阳罩
	台
	8

	3
	人脸设备立式支架
	人脸设备定制立式支架
铝合金喷塑材质，从底部出线方式；可稳定放置于地面，可通过膨胀螺丝固定；支架内置电源线及信号延长线；可现场调节人脸门禁设备仰角或垂直角度
	台
	4

	4
	人脸设备支架
	人脸设备通道支架
铝合金喷塑材质，从底部出线方式；配套智能人脸识别一体机，可固定稳定放置于人员通道上；可现场调节人脸门禁设备仰角或垂直角度
	个
	4

	5
	人脸识别一体机扩展模块
	二维码识别&身份证内容识别模块
考虑配套智能人脸识别一体机或利旧原有通道使用
	台
	2

	6
	人员通道
	使用环境‌：室内外（IP54防护等级）
电机类型‌：无刷直流电机（低噪音、长寿命）
认证方式‌：外接人脸门禁一体机（支持刷卡、密码等扩展）
红外对射‌：6对（防夹、防尾随检测）
通道宽度‌：550-950mm（可调）
产品尺寸‌：长≥1400mm × 宽≤200mm × 高≥980mm
通行速率‌：20-60人/分钟（受模式及人流量影响）
通行模式‌：常开/常闭/感应/受控（可灵活切换）
速度调节‌：支持摆门开/关速度自定义（适应高峰流量）
防夹保护‌：红外检测到障碍物时自动开门
通行记忆‌：多人连续认证后统一放行
自动复位‌：超时未通行自动取消权限（时间可设）
断电应急‌：断电时摆门自由通行（符合消防要求）
防撞缓冲‌：非法冲闸时触发反推力，同时启动报警
报警提示‌：具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，防尾随报警
语音定制‌：支持刷卡后播报自定义语音（如欢迎语、提示音）
	台
	2

	7
	按键式遥控器
	人员通道配套遥控器
通信距离：15m以上
通信频率： 433MHz
支持一对一和一对多对码模式
进开门，出开门为点动信号，过完人后闸机自动关闭；
点击常开按钮，闸门会一直常开，按关门按钮后关闭；
	台
	1

	8
	桌面式访客一体机
	屏幕参数：访客侧：≥10寸显示屏，分辨率≥1280*800；管理员侧：≥15寸触摸屏，分辨率≥1920*1080分辨率；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
通信方式：TCP/IP、 Wifi、4G；
使用环境：室内使用；
人证功能：设备支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证内人脸小图进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s；
扫码功能：通过底部单目500W像素摄像头扫码；
记录查询：可查看访客记录，支持按姓名、身份证号查询，并可通过U盘导出访客记录，访客记录容量30万条；
支持已预约访客登记：支持通过二维码登记、身份证登记，访客码/手机号码对已预约访客进线复核登记。
支持未预约访客登记：对未预约直接来访的访客，支持通过刷身份证在人工访客机上进行未预约登记；
支持访客发卡：设备支持通过设备给访客发卡（IC卡、CPU卡、身份证序列号或身份证号码），使访客能够在被授权的门禁刷卡通行
	台
	2

	4、消控中心LED显示大屏

	1
	P1.25共阴箱体LED显示屏（正装灌胶）
	产品类别：室内小间距全彩LED
像素结构：1R1G1B 正装
封装方式：MIP
像素间距：≤1.25 mm
像素密度：640000 点/㎡
箱体模组组成：2 × 2
箱体尺寸：600（W）× 337.5（H）× 29.5（D） mm
箱体分辨率：480 × 270
箱体材质：压铸铝箱体
维护方式：完全前维护
白平衡亮度：800 cd/㎡
色温：1700-15000 K可调
可视角：160°(H)/160°(V)
对比度：10000：1
色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内
亮度均匀性：≥ 97％
驱动方式：恒流驱动
换帧频率：60 Hz
刷新率：3840 Hz
灰度等级：22 bit+
峰值功耗：≤ 380 W/㎡ （800 nits）
平均功耗：≤ 126 W/㎡
背板、接收卡、电源三合一设计，有效提高系统集成度和稳定性。
灯板采用灌胶工艺，形成密封防护结构，显著提升LED显示屏的可靠性，有效减少灯珠脱落风险。
▲LED配合控制系统，支持单网口300W超大像素带载，单网线可以带载更多显示单元。（投标时提供具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告原件彩色扫描件）
	㎡
	14.58

	2
	LED大屏钢结构支架
	四周黑色不锈钢包边，钢结构支架
Q235，钢材,厚度：最低100mm
表面处理：焊接节点喷涂防锈漆
	㎡
	17.28

	3
	集中式拼控器
	≤5U标准机架式设计，总槽位数≥11，运营级ATCA机箱系统
本次项目配置双电源冗余设计、单主控，支持智能风扇自动调温
插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护
支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频输入信号源，支持VGA、DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入
图像采集及输出均支持YUV 444，无损画质
支持DVI、HDMI、HDMI 4K视频信号输出；支持二合一网口输出
解码板支持IPC/NVR等网络源解码，支持H264、H265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式
支持将输出板卡槽位复用为预监板卡槽位，可自动识别板卡类型;支持对输入信号进行预监，对输出信号(包括网络源)进行回显，支持画面实时显示；
支持3200W高清视频解码
支持多电视墙，支持4电视墙
支持开窗和漫游功能，单屏最大支持6个4K图层开窗，单个窗口支持1/4/6/8/9/16画面分割
支持虚拟条屏，整机最大支持12个字幕，单墙最大支持3个，支持背景颜色/透明度、字体类型/颜色/大小/方向、滚动速度设置、时钟添加
支持通过客户端软件抓屏，进行桌面投屏上墙
支持网络键盘/串口键盘接入进行设备控制，通过键盘操作实现视分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ控制、电视墙回放等
▲设备支持对16路信号源输入的视频融合拼接，支持分辨率≥15360×8640的信号源同步上墙显示，同步延时≤2ms（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
▲为满足适配多通道音频功能，设备支持音视频绑定/解绑；支持一键解除所有音频输入输出对应关系；支持≥40输入、≥64输出音频通道，支持模拟音频与HDMI内嵌音频的输入选择及同时输出（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
	套
	1

	4
	高清4K输入板卡
	2路4K HDMI输入板
4K HDMI输入板：单板2路HDMI输入；
视频输入分辨率：1920ⅹ1080P@50 Hz、1920ⅹ1080P@60 Hz、1920ⅹ1200@60 Hz、 3840ⅹ2160@30 Hz、 3840ⅹ2160@60 Hz、4096ⅹ2160@30 Hz、 4096ⅹ2160@60 Hz
	块
	2

	5
	高清输出板卡
	4路HDMI输出板
HDMI输出板：单板4路HDMI接口；
支持HDMI音频复合输出
视频输出分辨率：1920*1200@60HZ、1600*1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz，支持LED屏幕，支持自定义分辨率输出，
	块
	1

	6
	视频解码板
	视频解码格式：H.264, H.265, Smart264, Smart265, MJPEG
视频解码通道：48
视频解码能力：支持48路分辨率为1280x720@30fps图像输出；
最大支持1路3200w@30解码，最大支持2路1600w@30解码。
视频解码分辨率：≤ 3200 W
音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U, MPEG, AAC-LC
	块
	2

	7
	LED发送卡
	输入接口：具有1个HDMI1.4接口、1个USB2.0接口、1个DEBUG接口、2个控制网口、1个RS485接口、1个IR IN接口；
输出接口：1个Audio OUT接口，4个带载网口，具备1个开关按键、3个功能按键。
具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。
支持HDMI1.4接口输入300W@60Hz视频展示，支持通过HDMI输入极限高度4096的视频进行展示，支持通过HDMI输入极限宽度4096的视频进行展示，支持HDCP。
支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，支持对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置；
单网口带载支持65W像素，设备总带载支持300W像素。
▲支持通过Web查看屏幕连线正常、发送卡掉线、电压电流异常等状态；支持通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息，在超过设定的运行限制时和发送卡组件异常等异常状态会进行报警。（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
	台
	4

	8
	智能配电柜
	输入电压：380V，三相五线
输出电压：220V
额定功率：20KW
输出回路：6个单相回路（AC220V）
每路输出最大带载功率：≤3.33KW
回路状态监测：双回路
远程控制：有
分步逐级上电：有
计划任务上电：有
温度检测：有
逻辑联动控制：有
主断路器：德力西63A断路器*1
交流接触器：德力西32A交流接触器*2
子断路器：德力西32A微型1P断路器*6
控制回路断路器：德力西10A 1P+N微型漏电保护断路器*1
零地排：8位铜排*1
PLC控制器：正松PLC-180控制器*1
PLC控制电源模块：正松DC24V电源*1
串口服务器：485转USB头*1
电器元器件均不低于以上同等品牌配置
	台
	1

	9
	电视墙管理软件
	支持多用户登录，多用户操作同步实现多人协同办公，操作同步显示，最大用户300个；
支持信号源预览，支持电视墙可视化操作（受控设备需支持该功能）
支持登录网络源的账号密码进行网络源预览
支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作
支持窗口放大还原、全屏显示，支持窗口锁定
支持监控画面及本地源画面上墙操作
支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度
支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中
支持场景保存，支持场景调用及场景切换
支持一键清空所有窗口信息
支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备
支持通过可视化界面调用中控接口
支持幕布升降控制
支持灯光开光、亮度控制，支持自定义灯光名称
支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制
支持窗帘控制
支持开关控制
支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换
支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制
支持一键调用情景模式
支持多媒体内容图片、视频、文字、office文件的增删改查
支持编辑内容名称及描述信息。
支持内容窗口的增、删、移动等操作；
支持播控内容的可前进、后退、刷新操作
支持通视频播放进度的控制，可以看到对应的视频缩略图
▲系统具备C/S和B/S架构，采用模块化设计，实现实时监控、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理等集成，能实现统一管理。（投标时提供具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告原件彩色扫描件）
▲支持显控系统全设备接入拓扑图展示，包括解码器、拼控器（集中式、分布式）、综合平台、LED控制器，物理连线后自动生成拓扑图；（投标时提供具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告原件彩色扫描件）
	台
	1

	10
	LED室内箱体网线组件包
	LED大屏内部通讯成品网线
	台
	7

	11
	LED室内箱体电源线组件包
	LED大屏内部通讯成品电源线
	包
	2

	12
	HDMI高清线
	线缆类型（音视频线）：铜缆
视频版本：HDMI 1.4
支持最大分辨率：4K 30Hz
接口类型：HDMI
	根
	8

	13
	客户端控制电脑
	I5-13500 16G 1T SSD 1050TI[4G D5]  DOS  23.8
	套
	2

	14
	86寸液晶电视机
	尺寸与分辨率‌：86英寸，3840×2160（4K）
刷新率‌：60Hz，支持MEMC运动补偿
背光与亮度‌：直下式LED背光
处理器‌：四核A55架构CPU@1.5GHz
GPU‌：Mali图形处理器
内存‌：2GB RAM + 32GB ROM
HDMI 2.0 × 2（含1个ARC）
USB 2.0 × 1 + USB 3.0 × 1
网络接口、AV端子、S/PDIF等
扬声器‌：双10W单元，支持DTS-HD解码
语音控制‌：远场智能语音
系统‌：MIUI TV（Android），支持第三方应用安装
	台
	1

	15
	超高清解码器
	视频输出接口类型：HDMI1.4
视频输出接口数：1
视频输出最大分辨率：4K
视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz
最大支持3200w分辨率解码，具有16个解码通道，支持16路200W视频同时解码上墙；
支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组；
支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙；
支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作；
支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶/置底等操作；
	台
	1

	5、后端存储解析平台（超融合存储+图片云+后端分析）

	1
	视频存储服务器（含600T容量）
	4U 机架式网络存储设备
处理器：1颗64位多核处理器
系统内存：≥8GB
存储接口：SATA接口，支持硬盘热插拔，本次项目配置总容量不小于600TB
网络接口：≥3个2.5G数据网口，≥1个2.5G管理口
其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×HDMI
整机电源：1+1冗余电源
支持视频流直存
支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、VRAID2.0等数据保护技术，实现空间和数据的精细化管理
支持磁盘超容错处理，故障盘超过冗余限制，剩余硬盘数据可读，且新数据可正常写入
支持定时录像、手动录像等多种录像方式
支持关键视频数据的加锁保护功能，防止循环覆盖
支持多级运维管理，多渠道报警机制防止报警信息遗漏；
应能接入并存储总码流不超过1600Mbps的800路2Mbps码流的视（音）频图像；同时下载总码流不超过160Mbps带宽的80路2Mbps码流的视（音）频图像；同时回放总码流不超过160Mbps的80路2Mbps码流的视（音）频图像。
应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有8块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。
▲在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息；支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置。（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
	台
	4

	2
	图片云存储服务器
	4U机架式24盘位图片云存储服务器
处理器：2颗64位多核
系统盘：≥240GB SSD
数据盘：≥1920GB SSD
系统内存：64GB（可扩展至256GB）
存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配4TB/6TB/8TB/10TB/16TB/20TB硬盘
网络接口：2个千兆数据网口，2个万兆光口，1个千兆管理口
其他接口：1×COM，4×USB3.0，1×VGA，1×IPMI
整机电源：550W，1+1冗余电源
图片性能：最大支持读写550张/秒(单张图片500KB)
支持视频流、图片流直存
支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
可对视音频、图片、智能数据(智能行为分析录像)流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；
CVR 模式，设备运行状态下，可一键配置存储模式，自动实现RAID创建和空间划分及CVR服务配置;在一键配置前，可对整机硬件和软件环境进行检测，当发现故障时，会进行报警信息提示；
在 CVR模式下，应能接入并存储总码流不超过4096Mbps的2048路2Mbps码流或1024路4Mbps 码流的视(音)频图像;同时转发总码流不超过4096Mbps的2048路2Mbps 码流或1024路4Mbps码流的视(音)频图像;同时下载总码流不超过4096Mbps的2Mbps 码流的视(音)频图像;同时回放总码流不超过 1400Mbps的视(音)频图像。当RAID处于降级或重构状态时，存储业务正常。在转发模式下，可进行 4096 路 2Mbps 视频码流转发，在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整；
支持摄像机不小于1024 路或不小于2048Mbps;支持不低于2048Mbps图片转发;支持不低于 2048Mbps 图片并发输入，同时不低于 2048Mbps图片并发输出。
设备用于图片转存至公安图像网云存储。
	台
	1

	3
	企业级硬盘
	接口类型：SATA3.0
尺寸：3.5寸
转速：7200
平均读写功率（W）：8W
缓存：256MB
标称容量：8TB
刻录技术：CMR
接口传输速率（最大值）：6Gb/s
MTBF：2000000 h
	块
	12

	4
	云存储管理模块
	1、云存储基础管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。
2、支持视频、图片数据存储，支持跨节点数据安全。
3、支持将多台存储节点组成一个视频云存储集群，集群对外提供唯一服务IP，且集群扩容后，对外IP保持不变；
4、支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除。
5、支持底层数据块技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断
6、▲存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及在单机接入性能冗余范围内，存储业务不中断（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）。
	套
	1

	5
	流直存服务
	1、支持视频数据不经过任何媒体转发设备直接存储到视频云存储系统；
2、支持编码设备通过RTSP协议、设备SDK、GB28181协议、ONVIF协议等将前端视频数据在无需经过任何流媒体服务时，直接保存到视频云存储中，提供流直存服务。
3、支持对实时流和历史流的数据进行集中保存，可以集中查看每一个编码器设备的取流地址、接入状态、取流状态，该编码器的视频数据所对应的资源池信息；
4、系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取
5、▲支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中（投标时提供产品功能截图及公安部检测报告原件彩色扫描件）。
	套
	1

	6
	云存储节点管理服务
	1、支持对视频云存储集群中设备的集中管理；
2、支持通过扩容的方式将新增加的节点加入集群，且扩容后整个集群对外服务IP保持不变；扩容后，系统依据节点的性能，分配对应的录像计划数，保持各个节点的负载压力相对均衡；
3、支持对存储节点设备进行集中的统一管理，查看设备在线状态，设备IP，设备硬盘数量，设备的CPU、内存使用率和网络速率信息；
4、支持通过界面的方式对设备置为维护状态。设备设为维护状态后，系统自动暂停该设备的业务数据写入。
5、支持对设备的CPU、内存消耗较高的服务进行监控展示；
6、支持对存储设备的网络进行配置，可以查看网口带宽，网络上下行速率，对网口设置IP；
7、支持对存储设备上的硬盘进行集中监控、可以查看硬盘容量，接口类型和硬盘状态；
8、支持对设备进行故障节点替换，支持删除离线节点。
	套
	1

	7
	云存储虚拟化服务
	1、将所有磁盘容量格式化后虚拟化成一个或者多个资源池使用，资源池无单节点容量限制；
2、支持灵活设置同一个集群不同域的磁盘级EC或者设备级EC，从而满足不同的数据保护等级需求；
3、支持在线调整资源池的数据保护EC级别；
4、支持在域中创建资源池，设置资源池的容量大小，当资源池容量不够时，可以对资源池进行扩容操作，将域中剩余未分配的容量扩容到资源池中；
5、支持通过配置资源池的周期性覆盖、容量覆盖、不覆盖的策略来设置数据的覆盖策略；
6、支持通过修改资源池的保存周期，来批量设置点位的保存时长，修改后可及时生效；
7、支持通过修改资源池的数据存储策略来批量修改点位的数据存储周期，修改后可同步更新点位的历史数据的生命周期。
8、系统支持以资源池的方式管理存储容量，以资源池列表方式展示系统已经创建好的资源池，支持新建和编辑资源池，创建资源池时可以给资源池命名，配置资源池的冗余级别，支持设置资源池数据容量，覆盖策略等信息；支持对资源池进行编辑操作，修改冗余级别等相关属性。
9、▲云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效（投标时提供产品功能截图及公安部检测报告原件彩色扫描件）
	TB
	96

	8
	云缓存加速服务（SSD）
	满足对人脸、人体、车辆等小图图片数据即存即取场景，支撑AI解析应用；
满足提供高并发图片提取性能，支撑数据摆渡或者业务提取做智能分析；
支撑全析搜图、图片比对、图片抓拍解析等业务场景；
系统支持三级分层存储机制，即内存缓存层、SSD高速缓存层、传统硬盘存储层； 支持动态分级存储，新写入的数据采用内存缓存加速，热点数据智能迁移至SSD存储，数据热度降低之后转存入SATA盘存储； 支持历史数据缓存加速，支持对已存入SATA盘的历史数据，根据访问热度策略自动加载至SSD
系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小
系统支持设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小；支持1次写入多次加速提取应用，支持图片数据毫秒级（不超过50ms）提取
	套
	1

	9
	云缓存加速服务（内存）
	满足对人脸、人体、车辆等大图图片数据即存即取场景，支撑AI解析应用；
满足提供高并发图片提取性能，支撑数据摆渡或者业务提取做智能分析；
支撑全析搜图、图片比对、图片抓拍解析等业务场景；
	套
	1

	10
	64路智能硬盘录像机
	视频输出接口： 2个HDMI接口，支持最高单路8K (7680×4320) 和1080P (1920×1080) 分辨率的异源输出。
视频输入接口： 2个VGA接口。
网络接口： 2个RJ45 千兆网络接口。
音频接口： 1路音频输入接口，2路音频输出接口。
报警接口： 16路报警输入接口，9路报警输出接口（其中第9路支持独立受控的直流12V输出）。
硬盘存储： 支持内置最多9块SATA接口硬盘。
接入能力： 支持64路H.264、H.265格式高清码流接入。
带宽支持：最大接入带宽：320Mbps，最大存储带宽：320Mbps，最大转发带宽：256Mbps；
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
目标识别：支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别
▲支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件））
▲设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等；（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
	台
	2

	11
	监控级硬盘
	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
	块
	16

	12
	智能融合解析服务器
	配置：CPU：配置1颗 C86架构处理器，核数≥8核16线程，频率≥2.8GHz
GPU：≥4张KT2 card卡，每张KT2 card卡≥4个芯片
系统内存：≥64GB DDR4内存
系统盘：≥2×240GB SSD
数据盘：≥1×480GB SSD，≥5× 8TB SATA盘，≥1× 4TB SATA盘，支持最大具有12个3.5寸SATA硬盘接口；
整机最大支持人脸图片建模：≥600张/秒，或整机最大支持48路智能行为分析功能，或整机支持接入96路1080P视频流进行实时人脸分析比对，或整机图片结构化分析性能≥240张/秒；
网络接口：≥4×千兆网口
整机电源：1+1冗余电源
在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，支持对分辨率≥（32×32）像素且清晰可辨、无遮挡的人体目标进行抓拍；白天目标检出率≥99.9%；夜间目标检出率≥99.9%；
在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，支持对分辨率≥（64×64）像素且清晰可辨、无遮挡的机动车目标进行抓拍；白天目标检出率≥99.9%；夜间目标检出率≥99.9%；
支持以下7大类算法：人脸算法、结构化算法、AI开放平台算法、身份证OCR识别算法、街面行为（肢体冲突，人群聚集，人员倒地）、室内行为（室内人数统计，室内人数异常检测，岗位值守情况检测，室内人员倒地检测，室内肢体冲突检测，室内玩手机检测）、周界防范；
▲为构建更完整的智能感知体系‌，服务器支持视频流的人脸、人体、机动车、非机动车（二轮车、三轮车）、行为、AI开放平台算法目标抓拍和分析功能；支持人脸和人体关联、人体和非机动车关联检测；支持关联的人脸图片进行以图搜图、身份确认功能（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
	台
	1

	13
	消控室交换机
	交换容量≥670Gbps，转发性能≥126Mpps
支持虚拟化堆叠，将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备
支持基于端口的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN
支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持 DHCP Relay，支持DHCP Server，支持DHCP Option82
MAC地址≥32K，支持黑洞MAC地址
支持三层路由特性，支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3
支持STP/RSTP/MSTP协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，支持RRPP
支持端口镜像，支持流镜像，支持远程镜像
支持802.1X认证，支持基于端口的认证和基于MAC的认证
支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置
支持不少于24个千兆电口，4个万兆光口
	台
	1

	14
	核心交换机
	机箱式多插槽交换机，整机槽位数≥3个
交换能力≥51Tbps，转发率≥7200Mpps
主控交换卡、电源、接口模块等关键部件可热插拔
扩展：单槽位线速万兆端口密度≥16，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口
可靠性：支持虚拟化背板堆叠，即多台设备可以统一界面管理
支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP等路由协议
支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+
支持IPv4/IPv6双协议栈，支持IPv4/IPv6的组播技术
支持命令行采用分级保护方式，防止未授权用户的非法侵入，为不同级别的用户有不同的配置权限
本次配置：≥24个千兆电口+20个千兆光口+16个万兆光口，双电源
	台
	1

	18
	服务器区交换机
	交换容量≥670Gbps，转发性能≥207Mpps
实配千兆电口≥48个，万兆光口≥4个
要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据
支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3
支持ERPS功能，收敛时间小于50ms,支持 RRPP 环型拓扑和 RRPP 多实例
内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级
支持横向/纵向虚拟化，将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备
支持802.1Q VLAN,支持4K VLAN,支持基于端口的VLAN,支持QinQ、灵活QinQ
防雷等级≥10KV
符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准,支持端口自动节能，auto-power-down
支持命令行接口（CLI）配置、Telnet远程配置、通过Console口配置，支持SNMP
	台
	1

	19
	千兆光模块
	1.千兆单模双芯光模块
2.传输距离≥10km
3.接口类型为LC
	只
	30

	20
	万兆光模块
	1.万兆单模双芯光模块
2.传输距离≥10km
3.接口类型为LC
	只
	4

	21
	下一代万兆防火墙
	2U标准机架式设备；不少于6个万兆光口、12个千兆电口、12个千兆光口；网络层吞吐率≥60Gbps；应用层吞吐率≥40Gbps;最大并发连接数≥400万；每秒最大新建HTTP链接数≥20万，企业级硬盘容量≥1T；扩展槽位≥2*扩展槽；电源：100W*2；
防火墙系统功能：
1.基于特征模式的防病毒引擎，针对常见的http、FTP、POP3、smtp、IMAP等协议的病毒文件查杀，包含病毒特征库的升级服务；
2.针对常见的用户提权、任意代码执行、木马、后门等相关入侵防御，包含防御特征库的升级服务；
3.基于7层应用的防火墙控制策略功能，包含应用特征库的升级服务，包含VPN功能，默认包含10个免费节点授权。
4.基于web安全的漏洞防护，针对常见的通用攻击、SQL注入攻击、XSS攻击等支持防护，包含web安全防护的特征库升级服务
5.基于APP的应用行为审计功能，包含应用特征库的升级服务
6.资产识别，基于对整网内所有资产进行采集与识别，防止高危风险主机恶意通信。
本次要求开通防病毒、入侵防御、WAF及高级防护等全功能模块，并提供自验收合格之日起三年免费升级授权。
▲支持自定义IPS特征，支持针对8种协议自定义入侵攻击特征，包括IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容；支持选择包含、等于、不等于、大于、正则匹配等匹配方式；可选择多种匹配条件，支持设置“与”和“或”的匹配顺序。（投标时提供以上参数web配置界面截图佐证）
▲支持弱口令扫描能力，可针对IP、IP端、端口等对象，扫描监控空密码、用户名密码相同、预置弱口令、自定义弱口令等规则，可设置立即扫描或定期扫描，弱口令字典可自定义设置。（投标时提供以上参数web配置界面截图佐证）
	台
	2

	22
	IP地址准入系统
	利旧
	台
	1

	6、智慧机关软件平台

	1
	智慧机关平台服务器
	CPU：配置1颗 C86架构处理器，核数≥16核，线程≥32，主频≥2.5GHz
内存：配置≥4根32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；
硬盘：配置8盘位，系统盘≥2块480G SSD，缓存加速盘≥2块480G SSD，数据盘≥2块4T 7.2K SATA
阵列卡：配置一张SAS+HBA卡
PCIE扩展：最大支持6个PCIe扩展插槽
网口：2个千兆电口，2个万兆光口（含光模块）
其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部
电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
支持虚拟化：单台服务器可以虚拟多台虚拟机，每台虚拟机可以部署不同的平台、不同的操作系统，虚拟机之间相互隔离、互不影响
支持高可用：单台可支持快照、备份，可以在数据误删、软件故障损坏时，快速恢复数据；多台集群可支持高可用，在硬件故障时，自动恢复业务
支持统一存储池：整合服务器硬盘构建分布式块存储池，数据跨节点、跨磁盘多副本冗余存储，无单点故障
支持动态资源调度：CPU/内存资源可在虚拟机间弹性分配
支持简化管理与运维：服务器、网络、磁盘等故障自动检测和告警
支持多服务器集群
▲为了便于灵活响应业务的资源使用需求变化，系统支持配置伸缩组及策略，实现虚拟机纵向扩展与横向伸缩；当媒体服务集群资源使用率超阈值时，自动完成云服务器创建、流媒体组件安装、服务注册及流量负载均衡（投标时提供产品功能截图及公安部检测报告原件彩色扫描件）
▲为了更便捷地基于业务应用场景快速创建资源，系统支持选择面向行业应用场景的云服务器模板，可根据接入设备数、并发流数、日过车量、用户数等业务参数自动计算所需服务器数量及配置，并快速完成云服务器及关联资源的创建。（投标时提供产品功能截图及公安部检测报告原件彩色扫描件）
	台
	3

	2
	安防数据看板
	1、重点区域点位视频实时监控；
2、今日、近一周、近一个月告警统计：总事件量、已处置事件量、未处置事件量、处置率；近一周、近一个月告警事件数量趋势；
3、实时告警展示列表（图片形式）：展示内容包括告警类型、事件源、所属区域、发生时间；
4、今日、近一周、近一个月告警事件类型统计，事件类型包括视频报警、陌生人告警、重点人员识别告警；
5、今日、近七天、近一个月告警事件数量区域TOP5排名；
6、今日设备运维：全量设备运维统计（数量、在离线状态）。
	套
	1

	3
	人员态势看板
	1、人员信息统计（总人数、卡片数、人脸数、男女比例）；
2、部门人员数量TOP5统计；
3、今日访客数量统计、今日、近一周、近一月访客来访趋势；
4、重点通行点位视频、人员通行实时记录展示；
5、今日人员告警事件统计；
6、今日、近一周、近一月人员通行趋势；
7、今日通行TOP10的门禁通道统计；
	套
	1

	4
	车辆态势看板
	1、今日车辆数据统计、今日车辆类型数量统计；
2、今日车位统计，包括车位总数、余位数量；
3、每个停车场当日车位总数、余位数据；
4、今日、近一周、近一月车辆通行趋势；
5、车辆进出实时数据展示；
6、车辆告警事件、滞留车辆信息。
	套
	1

	5
	访客数据看板
	1、在访人数（预约到访、未预约到访）、已签离人数、滞留人数
2、按今日、7日、30日、自定义日期统计来访人数趋势
3、按被访组织排行TOP5，按来访事由排行top5
4、实时展示最新来访人员
5、查看来访人员信息记录，内容包括照片、姓名、车牌、被访人、来访时间、权限组、来访事由等
	套
	1

	6
	电梯运营看板
	为用户提供电梯运行态势数据看板，通过电梯运行看板，可以实时掌握电梯运行情况，包括：
电梯数量统计、电梯历史告警事件统计、电梯实时告警信息
电梯运行状态、距离、时长统计等
	套
	1

	7
	运维数据看板
	1、视频设备运维统计，包括视频设备在离线统计、监控点在离线统计、视频质量诊断统计、视频录像诊断统计；
2、门禁设备、停车场设备等其他类设备的在离线统计；
3、近一周、近一月各类设备在线趋势图；
4、设备告警事件统计、区域设备在离线设备统计；
5、设备离线次数TOP10区域统计。
	套
	1

	8
	AR实景展示驾驶舱
	高点视频预览和回溯：
1、高点视频预览:支持预览高点视频，视频流畅，高点视频画面以画中画及点、线、面、图标的形式展示标签信息，可查看标签的详细信息，画面自适应和原始比例调整，标签位置根据比例自动调整。
2、低点视频预览:支持在高点视频中以画中画形式展示低点视频画面，可同时播放多个标签的关联视频，可查看标签的详情信息。
3、云台控制:支持对高点云台设备进行云台方向控制，视频画面转动及缩放时，标签跟随视频画面调整显示位置，支持对标签关联的低点视频点位进行云台方向控制。
4、云台变倍:支持在视频预览过程中通过鼠标滚轮控制设备进行变倍控制，倍率变动时，标签跟随视频画面调整显示位置。
标签管理：
1、标签管理:支持对高点视频画面中对标签信息进行添加、删除、修改，可基于点位在视频中的位置手动管理各类标签。
2、标签关联内容: 支持在标签中关联建筑物、视频点位、人脸抓拍机、卡口抓拍机、车辆出入口设备、门禁出入口设备等信息或资源信息组合。
3、标签资源统计:支持展示当前场景中已添加的各类标签的统计数据，并可按标签数量降序排序，支持隐藏统计信息。
4、▲标签跟随:支持高点视频云台转动或倍率放大缩小时，标签可跟随视频画面移动，实时调整显示位置（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）；
5、标签分类:支持添加和显示标签时进行分类，不同类型标签显示为不同的标签类型和颜色。
6、标签搜索:支持精准与模糊搜索标签信息，搜索结果以列表形式展示，选中其中一个标签标，球机可自动定位到标签位置同时居中显示，标签图标处于选中状态，并展示标签详情。
7、标签同步:支持高空全景特写摄像机，在全景画面添加的标签自动同步至特写球机画面，在特写球机画面中添加的标签自动同步到全景画面，减少标签添加工作量；
8、标签堆叠显示:支持在高点视频中同一范围内标签数量较多时，多个标签自动聚合成列表，可通过列表选择目标操作标签，焦距放大时标签自动取消聚合，恢复单点展示的状态；
	套
	1

	9
	院区平台基础包（含门户工作台、时间中心、图上监控、移动APP）
	1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；
2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；
3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理；
5、提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力；
6、提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示；
7、面向管理人员、员工提供移动APP端应用，包含应用搜索、消息、待办及各类业务应用。
	套
	1

	10
	平台授权
	提供本次项目前端设备的接入能力，包括900路视频、50路门禁、12路车道以及20路人脸、车辆卡口的接入
	套
	1

	11
	视频数据推送
	提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。
1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；
2、支持资源同步能力；
3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；
4、支持级联视频点位设备操作控制能力；
	套
	1

	12
	视图数据级联
	1.支持通过GA/T 1400及扩展协议级联人体、人脸、车辆、设备、车辆违法、非机动车等数据。
2.支持上下级视图库进行注册、保活，支持查看上下级在线情况。
3.支持订阅、取消订阅和修改订阅时间。
4.支持多个下级视图库的联网接入。
5.支持联网接入多个上级视图库。
6.支持设置人脸、人体、车辆、非机动车、违法过车等数据的过滤和填充规则，下级视图库根据规则将数据级联到上级视图库。
	套
	1

	13
	智能文搜
	1、基于大模型，实现海量视图数据的开放式语义检索，不再局限于传统的录像回放及固定属性查找。在搜索框内输入文字描述，即可搜索出相关目标；
2、预置热门搜索词条并记录历史搜索，支持用户点击进行快速搜索，让操作更简单，使用更便捷；
3、支持APP移动端智能文字大模型搜索功能。
	路
	128

	14
	智能监控
	支持本次项目人脸结构化相机、人脸抓拍相机的接入；
支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件；
支持人脸、人体、车辆的以图搜图；支持人员运行轨迹展示；
支持人脸记录查询；
	套
	1

	15
	人车智能档案
	基于人、车的通行数据，提供人员人脸/比对数据一人一档查询、人员/车辆的园区完整通行数据及运行轨迹查询功能。
	套
	1

	16
	访客管理
	提供访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能。针对不同的场景可自定义访客单内容、短信内容、访客信息字段等。
	套
	1

	17
	工单中心
	将园区内产生的报警事件、待处理事宜，提供工单标准化流程管理，包括工单流程、工单统计等： 
1、工单流程：提供自定义配置工单流程，根据项目需要配置派发、签收、抄送、验收、评价等一系列工单流程； 
2、工单统计：提供按工单类型、工单时长等，按照时间年月日维度，对工单进行统计；
	套
	1

	18
	平台运维模块
	1、支持网络摄像机、硬盘录像机等视频设备的在线状态、硬盘状态、通道状态等监控指标的采集监控
2、支持视频设备按照区域、设备类型统计设备总数、在线总数、离线总数、在线率等
3、支持视频设备、监控点链接关系的拓扑展现；
4、支持视频设备的告警信息统计展现，支持对监控点、网络摄像机、硬盘录像机的告警阈值进行配置
5、支持通过预览、回放的方式快速验证设备故障
6、支持监控点录制状态、录像完整性、录像可用性、录像保存天数指标检测。
7、系统支持人员出入口异常事件链路展示：包括权限认证时间、开门时间、人员通行时间、关门时间、事件异常原因、出入口关联摄像机的录像回放；支持按照异常事件类型过滤异常事件；
8、▲系统支持基础环境、视频业务、门禁业务、停车业务诊断；支持诊断结果展示（优良差）；支持按照设备安全、设备老旧、设备脱管、软件过保、设备性能、网络环境、视频存储、平台版本进行诊断分析；支持按照基础环境、视频业务、门禁业务、停车业务分别查看检测小结，可统计检测的数量，异常指标数量；支持按照指标统计检测的数量、问题描述和处理建议；支持诊断报告导出，可导出异常明细数据；（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
9、▲系统支持车辆出入口事件统计包括：抓拍总数、抓拍置信度、车牌识别率、识别失败次数、放行总数、成功放行数、成功放行率、异常放行数、抬杆次数、抬杆成功率、抬杆失败次数、抬杆过慢次数；支持抓拍趋势统计：包括抓拍总数；支持通行效率趋势统计：包括通行总次数、平均耗时；支持道闸抬杆寿命统计：包括累计摆臂次数、当天摆臂次数。（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
	套
	1

	19
	系统对接
	本次项目中需实现的与其他系统的对接，包括但不限于县域指挥中心平台、机关事务局短信平台、如东县公安雪亮平台等
	项
	1

	20
	访客预约前置服务器
	硬件配置：CPU：配置1颗 C86架构处理器，核数≥16核，线程数≥32，频率≥2.8GHz，TDP≥135W，末级缓存容量≥32MB，支持内存的最高速率≥5200 MHz
内存：配置64G DDR5，4根内存插槽
硬盘：配置2块1.2T SAS盘，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘
阵列卡：配置1块SAS+HBA卡(支持RAID 0/1/10)
PCIE扩展：支持4个PCIe 4.0扩展插槽
网口：板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
电源：配置550W（1+1）高效CRPS冗余白金电源
	套
	1

	21
	移动端访客预约
	面向用户请求的服务器：它是用户直接或间接连接的第一层服务器。
接收和处理客户端请求：当用户发送访客请求时，请求会先到达前置服务器。
转发请求到后端服务器：前置服务器不会直接处理所有业务逻辑，而是将访客请求转发给后置的智慧机关平台服务器来完成实际的数据处理、计算或数据库操作。
主要功能：
1、访客信息收集：
基本信息：姓名、公司、联系方式（手机号、邮箱）。
访问信息：访问目的、拜访对象（内部员工）、预计到达时间、预计停留时长。
其他可选信息：证件号码（如需）、车辆信息（如需）、陪同人员数量等。
预约表单设计：提供直观易用的界面，引导访客填写必要信息。
时间/日期选择：允许访客选择期望的预约日期和时间段。
初步校验：对访客输入的格式进行基本校验（如手机号格式、邮箱格式）。
提交预约请求：将收集到的访客信息和预约需求发送到后置平台。
2、接口设计要点：
前置服务器 API（访客提交入口）
POST /api/visitors
请求体：包含上述必填字段及可选字段
返回：预约编号、初步状态（“待审核”）、预估到达时间、等待区间等
GET /api/visitors/{预约编号}
返回当前预约状态、审核进度、分配情况
3、安全合规：
数据安全：
HTTPS传输、敏感字段加密存储（如手机号AES加密）。
定期清理过期数据（如30天后匿名化访客记录）。
权限控制：
RBAC模型：管理员（全权限）、审核员（仅审批）、接待员（仅查看当日信息）。
合规性：
隐私协议弹窗，明确数据使用范围。
	套
	1

	22
	访客管理模块
	部署在访客前置机上
提供访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能。针对不同的场景可自定义访客单内容、短信内容、访客信息字段等。
	套
	1

	7、监控中心装饰改造

	1
	顶面防尘处理
	水性环保/三遍
	㎡
	72

	2
	吊顶龙骨
	铝合金专用龙骨（含专用挂件）
	㎡
	72

	3
	铝合金微孔方板
	600*600*1.0mm厚铝合金基材,静电粉末喷涂，涂层厚度≥32uM，φ2.5 针孔，穿孔率16%
	㎡
	72

	4
	墙面基层处理
	两遍腻子
	㎡
	86

	5
	墙面乳胶漆
	三遍乳胶漆
	㎡
	86

	6
	地面防尘处理
	水性环保/三遍
	㎡
	72

	7
	防静电地板（包含配件）
	地板采用无边框优质合金冷轧钢板，拉伸后点焊成形，外表经磷化后进行喷塑处理，内腔填充发泡水泥，上表面粘贴高耐磨防静电HPL贴面
地板尺寸:600*600*35mm
集中载荷≥5500N，极限载荷≥14000N，均布载荷≥22000N/㎡
导电性能：1x106～1x1010Ω（系统电阻）
防火等级：A级
支架由上托板、螺杆、锁紧螺母、支撑管和下托板组成，高度：350mm
支架支撑管采用直径≥22mm的圆管，表面镀锌处理，具有较好的防锈、耐腐蚀性能
	㎡
	72

	8
	踢脚线
	1.踢脚线高度:1厚拉丝不锈钢板踢脚线H=100mm 
2.基层材料种类、厚度:防火板基层
	m
	34

	9
	嵌入式节能LED灯
	600*600/LED灯管
	套
	12

	10
	扳式暗开关安装
	双联单控
	个
	1

	11
	单相二极加三极暗插座
	10A 250V
	个
	4

	12
	电源线（照明、插座）
	1、配线形式:管内穿线
2、规格:BV2.5mm2
	m
	1490

	13
	接地母线
	1、名称：等电位联接带
2、技术参数：30x3紫铜带
含铜排固定端子
	m
	32

	14
	LEB端接箱
	端接箱，250*150*100mm，定制，额定绝缘电压：1000V50Hz，额定脉冲承受电压：M8KV50Hz，在试验 电压为M2500V 50Hz 1min时不应有任何损坏
	套
	1

	15
	接地母线
	WDZ-BYJ-1x25mm2
	m
	10

	16
	接地连接线
	WDZ-BYJ-1x6mm2
	m
	40

	17
	槽式桥架（强电）
	100*100，热镀锌加喷塑，抗腐耐蚀
	m
	30

	18
	槽式桥架（弱电）
	200*100，热镀锌加喷塑，抗腐耐蚀
	m
	30

	19
	PVC管
	∅20
	m
	210

	20
	遮光窗帘
	需达到‌100%全遮光‌（允许±5%误差），优先选择高精密涤纶或黑丝混纺面料（含50%以上黑色纤维）。
必须符合‌B1级阻燃标准‌（GB/T 17591-2006），要求续燃时间≤5s、阴燃时间≤5s、损毁长度≤150mm，且燃烧低落物不引燃脱脂棉‌。
极限氧指数需≥32%，烟密度等级SDR≤15，产烟毒性等级不低于ZA2级‌。
甲醛含量需符合‌无甲醛标准‌（GB/T 2912.1-2009≤300mg/kg）
	m2
	9.72

	21
	原机房装饰拆除
	原机房装饰部分拆除，垃圾清运，机房整体保洁
	项
	1

	22
	控制台
	1、操作台采用一级冷轧钢板，表面磷化，防锈处理，静电喷塑处理。操作台后背板铝型材及支撑架采用2.0mm厚冷轧钢板,框架为1.2mm，其余为1.0mm，内部箱体机架式设计。
2、木质台面部分采用25mm厚环保颗粒板贴防火板板面，内部为复合板，表面为HPL（防火板），整体厚度不低于25mm。桌面前延采用聚缘脂鸭嘴边的设计方式，保证良好舒适的手臂支撑性，侧板木质烤漆上色。
3、箱体内部配有一层可调托盘，桌面下方配有键盘抽屉，桌面有通长毛刷进出线槽，前门采用缓冲合页开门方式，后门采用一体式挂门，使整体整洁美观，门上均有散热孔，便于设备的散热。
4、操作台含有LED灯带和灯光控制器，侧板和底部带有可调式灯带装饰效果
5、操作台外形尺寸长度4500（±50以内）深度1000（±50以内）下面储物箱体深度650（±50以内）桌面高度750，总高925mm
	套
	1

	23
	人脸识别门禁一体机
	屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；
通信方式及网络协议：有线网络；
使用环境：IP65，室内外环境
	台
	1

	24
	门禁电源
	输入电压：100-240VAC；
输出电压：12VDC；
输出电流：4.17A；
输出功率：50W；
纹波与噪声：< 150mVpp；
电压调整范围：11-14Vdc；
	台
	1

	25
	开门按钮
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
	台
	1

	26
	双门磁力锁
	静态直线拉力：280kg±10% *2
断电开锁，满足消防要求
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点
工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2
锁体尺寸：符合现场门禁使用要求
使用环境：室内（不防水）
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门
	把
	1

	27
	磁力锁支架
	选用材料：高强铝合金，表面拉丝氧化
适用门型：木门、金属门、防火门
开门方式：90度内开式门
	只
	1

	28
	人体工程学椅子
	人体工程学设计，同步倾仰机构
	把
	3

	8、信访局室外安防系统改造

	1
	双800万全局结构化摄像机
	全景传感器‌：1/1.8" Progressive Scan CMOS，支持3840×2160@25fps‌
细节传感器‌：1/1.8" Progressive Scan CMOS，支持3840×2160@25fps‌
细节支持≥4倍光学变焦（镜头变焦≥13~52mm）‌
最低照度‌：
全景‌：彩色≥0.0002Lux（F1.0），黑白≥0.0001Lux（F1.0）
细节‌：彩色≥0.0002Lux（F1.6），黑白≥0.0001Lux（F1.6）
宽动态‌：120dB超宽动态
人脸/车牌增强‌：支持浏览器端0~100级调节，提升抓拍清晰度
混合目标模式‌：同步检测行人/非机动车/机动车，支持人脸-人体、车牌-车辆关联显示‌
全景‌：暖白光≥50米
细节‌：暖白光≥30米（人脸抓拍）
细节云台‌：水平范围‌：0~210°垂直范围‌：-15°~22°
速度‌：水平键控0.1°~200°/s，预置点300°/s，垂直键控0.1°~120°/s，预置点120°/s
防护等级‌：IP66，支持加热除雾
网络接口‌：RJ45千兆网口
存储扩展‌：Micro SD卡（最大512GB）
为提升目标的捕获率，设备能支持联动功能，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体抓拍；全景通道检测到且框出移动目标至细节通道摄像机开始转动的时间≤0.2秒。

为满足现场安装距离及覆盖宽度要求,在距离设备15m处的全景通道检测宽度≥15m。
	台
	1

	2
	全局相机支架
	壁装支架/铂晶灰/铝合金/参考尺寸Φ203.5×254.5mm
	个
	1

	3
	800万人脸抓拍快球（壁装式）
	‌传感器类型：全景≥1/1.8＂ progressive scan CMOS,细节≥1/2.8" progressive scan CMOS
‌最低照度‌：全景彩色0.0005 Lux（F1.0，AGC ON），细节彩色0.005 Lux（F1.5，AGC ON）
‌分辨率与帧率‌：细节支持4K（3840 × 2160）@25/30 fps
‌变焦能力‌：全景镜头4 mm，细节镜头5.9 mm~135.7 mm
‌支持深度学习算法，精准人车分类侦测、报警、联动跟踪
支持双路区域入侵侦测、越界侦测等智能侦测并联动跟踪
人脸抓拍：支持人脸检测、跟踪和抓拍，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片
支持编码画中画与双MIC拾音，在具备视音频功能同时可以有效降低存储空间
‌高效补光阵列：全景白光30 m，细节红外150 m
内置麦克风、音频输入输出、报警输入输出
网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M
除雾：加热玻璃
‌防护等级‌：IP66，抗干扰强
	台
	1

	4
	室外防水拾音器
	室外防水拾音器，拾音距离远场15米；
音频传输距离 1000米；
灵敏度-36dB；信噪比80dB；ECM麦克风；
AGC控制，自适应降噪技术；
安装方式：自带方向可调节支架；
防护级别 IP65/IK08
	个
	1

	5
	600万智能文搜筒型摄像机
	传感器类型‌：≥1/2.4" Progressive Scan CMOS，最大分辨率3200×1800，水平分辨率≥1800线‌
低照度性能‌：彩色0.005 Lux，支持宽动态120dB，适应逆光及复杂光照环境‌
焦距与视场角‌：支持2.8/4/6/8mm多焦距可选，覆盖不同监控场景需求‌
双光补光‌：白光最远30m，红外最远50m（波长850nm），支持防过曝技术‌
视频编码‌：主码流H.265/H.264，子码流支持MJPEG，第三码流兼容H.265‌/H.264
网络与音频‌：1个RJ45网口，内置麦克风，支持POE或DC12V供电‌
温湿度范围‌：-30℃~60℃，湿度≤95%（无凝结）‌
防护等级‌：IP66（防尘防水，适应恶劣环境）‌
语义检索‌：支持后端智能硬盘录像机实现以文搜图（人、车、非机动车等目标检索）‌
	台
	7

	6
	800万人脸筒型变焦智能摄像机
	传感器类型：≥1/1.8英寸Progressive Scan CMOS，支持3840×2160分辨率；
最低照度彩色0.0002Lux、黑白0.0001Lux，支持全黑环境红外补光
内置GPU芯片，支持人脸抓拍（最多30张/帧）、车辆全结构化识别（车牌/颜色/品牌）及混合目标检测‌
支持智能资源模式切换（人脸抓拍、道路监控、Smart事件等）‌
镜头参数‌≥2.8~12mm变焦，视场角覆盖广角至中长焦需求‌
补光技术：混光监控≥50m，人脸抓拍/识别≥7m；白光监控≥30m，补光均匀无光斑；
瞳距检测‌：支持两眼瞳距≥40像素的人脸抓拍
IP67防护等级，适应雨雪、沙尘环境‌
网络与存储‌：千兆以太网口，支持512GB MicroSD卡断网存储‌
音频接口‌：2路输入/1路输出，支持双向语音对讲‌
报警联动‌：3路输入/2路输出，支持AC24V设备联动‌
供电方式：DC12 V/POE
语义检索‌：支持后端智能硬盘录像机实现以文搜图（人、车、非机动车等目标检索）‌
	台
	1

	7
	充电区域热成像检测智能摄像机
	可见光传感器‌：400万星光级≥1/2.7" Progressive Scan CMOS，支持0.005Lux超低照度成像；
热成像像元尺寸：≤17μm，热成像响应波段：8~14μm，热成像分辨率：160 × 120；
热成像焦距：3 mm
热成像传感器‌：测温范围-20℃~150℃，测温精度±8℃或读数±8%（取最大值），支持10点/线/区域检测
周界防护‌：支持区域入侵、越界、进入/离开区域探测，人员/车辆最远报警距离分别达21m/63m
吸烟检测‌：有效识别距离3m，支持高温物体检测（0.05㎡高温源）
双光融合‌：热成像与可见光图像叠加显示，OSD界面同步测温信息
音频接口‌：3.5mm麦克风输入（2-2.4V[p-p]）及扬声器输出（600Ω阻抗）
防护等级‌：IP67防尘防水，适应恶劣环境
外接传感器‌：支持温湿度传感器接入，实时显示环境数据
报警联动‌：2路DC 0~5V输入、2路继电器输出，支持白光闪烁及语音告警
消防安全‌：24m范围内检测烟雾/火焰，联动消防系统
设备能支持烟火报警检测，可见光视频图像识别≥100×100像素烟雾目标并报警；热成像视频图像识别25×25像素火焰目标并报警。
	台
	2

	8
	热成像检测摄像机电源适配器
	最低输入电压：100V，最高输入电压：240V
输出电压：12V
颜色：黑色
海拔：最高5000m
工作温度：-40℃-40℃
	台
	2

	9
	筒型摄像机支架
	壁装支架/白/铝合金/参考尺寸70×97.1×173.4mm
	个
	10

	10
	网线
	室外非屏蔽超五类网线
	米
	385

	11
	电源线
	室外防水RVV2×1.0
	米
	220

	12
	PE管
	∅32
	米
	120

	9、视频周界报警系统

	1
	周界大模型智能摄相机
	具有不小于1/1.8"靶面尺寸，镜头光圈大小为F1.0；
最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx。
最大图像尺寸不低于2688*1520；
设备在水平视场角不小于90°时，可检测距离设备60m处肩宽不超过20像素的行人；设备在水平视场角不小于90°时，可检测距离设备70m处车头宽度不超过40像素的机动车。
设备采用智能大模型算法，当检测区域存在晃动的树叶、光影时，可对人员，机动车，狗进行目标检测。
采用创新式补光设计：内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与摄像机照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状，开启后正面不可见补光灯灯珠；补光灯光均匀，无波纹、麻点状、条纹状及不规则亮斑。
不低于IP67防尘防水等级。
▲周界大模型智能摄相机内置≥8GB eMMC芯片，用于存储大模型算法及数据；集成大模型算法芯片，可实时检测并分类目标（人员/机动车/动物）（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
▲设备在水平视场角不小于90°时：支持检测距离设备60m处肩宽不超过20像素的行人；（投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件）
	台
	18

	2
	筒型摄像机支架
	壁装支架/白/铝合金/参考尺寸70×97.1×173.4mm
	个
	18

	3
	周界相机围墙L型壁装立杆
	定制型单脚L型1.5米围墙壁装立杆，管径76mm，壁厚1.5mm，标配避雷针
	根
	2

	4
	周界相机环湖立杆
	H4 L0.5-1，横臂具体长度根据现场定,定制景观立杆，与行政中心现有灯光立杆风格保持统一
	根
	8

	5
	立杆设备基础
	C25混凝土浇铸，杆柱基础保护水泥包封成圆形；
	个
	8

	6
	接地
	独立接地，电阻小于4欧姆
	套
	8

	7
	网线
	室外非屏蔽超五类网线
	米
	720

	8
	电源线
	室外防水RVV2×1.0
	米
	360

	9
	PE管
	∅32
	米
	300

	10、院内场中场停车管理系统

	1
	LED抓拍显示一体机
	高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps
集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体；
支持LED显示屏
内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求
支持电动变焦镜头，便于调试
识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型
支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别
支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测
授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行
机动车捕获率：天气晴朗无雾条件下，日间环境光照度≥200 lx，夜间辅助光照度≤30 lx；日间机动车捕获率≥99.9%；夜间机动车捕获率≥99.9%；
支持跟车不落杆，实现快速通行
机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求
一体化结构设计，布线简单，调试方便
支持玻璃加热功能
屏幕类型：LED
亮度：最大1200cd/m²
显示屏尺寸：≥300mm*≥150mm
为提升机关院区车辆智能管控水平，设备支持检测识别部分污损及遮挡≤1/3的车牌；支持识别机动车行进方向（来向/去向）；支持正向/背向/全部抓拍模式；支持过滤打印车牌、单独车牌照片等虚假车牌
	台
	4

	2
	智能道闸
	直杆道闸
材质：齿轮碳钢材质
采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高
采用直流无刷电机
直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳
开/关到位输出接口：各1组
开/关/停控制信号接口：各1组
红外/地感防砸信号接口：1组
485控制接口：1组
运行速度：抬杆：≤3s
支持红外，地感，雷达等多种防砸
手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态
防护等级：IP54
	台
	2

	3
	防砸雷达
	采用77-79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；
功耗：＜3W
提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便
自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；
具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，支持防砸车、防砸人功能。
环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响
	台
	2

	4
	嵌入式车辆控制终端
	系统采用ARM嵌入式处理器，基于RISC精简指令集设计，实现了低功耗与高性能的平衡。
设备自带2个硬盘，一个SSD硬盘一个机械硬盘，两个硬盘都能保存停车场数据，开启双硬盘热备份功能后，当一个硬盘故障时，另一个硬盘能够保证停车场正常运行。

通过多网口隔离设计（8个百兆内网口+1个千兆外网口），有效隔离内外网络流量，降低病毒传播风险。
嵌入式系统底层从UBOOT、内核到操作系统均实现自主可控，为7×24小时稳定运行提供保障。
设备支持级联管理，单台可管理4个车道，最多5台级联实现20车道管控。
防假出场逃费功能可实时检测车辆倒退行为并自动校正入场状态。
提供二维码WiFi连接和手机APP调试功能，简化现场配置流程。
同时支持互联网远程访问，便于进行异常处理、日志下载和固件升级操作。

存储功能：128G SSD + 1T HDD
‌音频输入/输出‌：3.5mm标准接口，支持语音对讲、广播提示等场景。
‌视频输出‌：1路VGA + 1路HDMI，兼容传统显示器和高清屏幕，便于实时监控或信息展示。
‌报警输入‌：2路干接点输入，支持接入地磁、红外等传感器，触发异常事件（如非法闯入）。
‌报警输出‌：1路继电器输出，可联动声光报警器或道闸设备。
RS232/485‌：2路RS232（支持串口打印机、旧版读卡器） + 1路RS485（适用于长距离设备组网，如车牌识别仪）。
‌USB接口‌：4个USB 2.0/3.0接口，支持U盘数据备份、外接摄像头或加密狗等设备。
物联网扩展‌：预留WiFi模块插槽，支持4G/5G物联网卡，实现远程数据传输。
	台
	1

	5
	安全岛
	定制，设备安装地基尺寸应比设备实际尺寸大10 厘米以上，防止固定设备时膨胀螺丝将地基胀破。 地基材料：国标425#硅酸盐水泥、中砂，水泥与砂的比例（体积比）应该在1：2 左右。外涂反光油漆。
	套
	1

	6
	网线
	室外非屏蔽超五类网线
	米
	115

	7
	电源线
	室外防水RVV3×2.5
	米
	30

	8
	电源线
	室外防水RVV2×1.0
	米
	38

	9
	PE管
	∅32
	米
	18

	11、系统集成与运维服务

	1
	技术服务
	包含原有旧设备设施拆卸（模拟摄像机约200台），模拟线路的拆除，监控中心的监控显示设备拆除等，项目施工安装、系统集成以及项目整体不少于三年的上门运维服务等，不得影响日常办公！

投标人投标时须将上述各实施服务费与承诺的服务期内上门服务所需的各项费用及风险全部测算包含在内。
	项
	1


注：（1）投标报价中应包含设备材料费、数据专线传输费、软件费、系统集成费、以及其他专业化服务费（项目建设涉及到的联调测试、一机一档、培训、后续专业接入等专业化服务）、施工机具、项目措施费、运输、保险、税金、不少于三年免费质保及运维服务费用，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。本项目采用固定总价报价，投标供应商须综合考虑，中标后签订合同时及项目实施与运维服务过程中，不得提出任何形式增加项目费用的要求。如有遗漏均由投标人深化补充，中标后无法满足项目建设要求则由中标单位免费提供。

（2）项目设计方案、安防布局图等材料，因涉及《公共安全视频图像信息系统管理条例》中相关保密规定要求，投标人可以在投标时间截止之前递交保密承诺书原件给采购人，申请查看相关方案文件。

（3）中标人在须在合同签订后7日内提供以下样机：①AR全景展示高空球型鹰眼、②高空全景全彩枪球一体机、③双800万全局结构化摄像机、④双600万全景云台结构化摄像机、⑤800万全结构化筒型变焦智能摄像机、⑥800万人脸筒型变焦智能摄像机、⑦800万人脸半球变焦智能摄像机至采购人指定地点进行参数与功能逐项比对，直至参数符合要求且得到采购人确认后方可实施。有一次送样不合格的扣除履约保证金的5%，连续两次不合格的采购人有权单方面解除合同，并没收履约保证金。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

1、实施时间：合同签订后，接到采购人通知之日起120日历天内完成供货、安装、调试并交付使用。

2、实施地点：如东县行政中心。

3、投标人可自行到现场进行实地勘察，了解项目详细概况，成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求，勘察费用自理。如未到现场勘察，责任自负。
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）成交供应商应严格按照规范、设计文件及招标文件等相关要求组织实施，做好成品保护工作，每日收工及完工时须对施工场所全面打扫，垃圾必须清理离场，做到施工区与路面等均无污染。

（2）成交供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性。必须按不低于项目要求的设备材料质量及技术要求等标准供货、施工、安装等。设备材料使用前，应有报验程序，征得采购人及监理方的批准后方可使用。不合格的设备材料不得使用，采购人或监理方抽查发现使用的设备材料无报验手续或不合格，可指令停工并要求返工剥离，所发生的全部费用及损失由成交供应商承担，工期不予顺延。隐蔽工程报验合格后方可进入下一道工序。

（3）成交供应商应采取安全措施，确保施工安全。加强施工安全管理，严格操作规程，项目在安装、调试、运维过程中一切安全责任由成交供应商承担。成交供应商必须为施工人员购买意外伤害险，以保证施工的平安，顺畅，按期完工。因本项目施工产生的施工人员和行政中心内人员人生安全问题由成交供应商承担全部责任。

（4）成交供应商投标时拟派的项目经理与专职安全员必须每日在施工现场管理，相关专业技术岗位与特种作业岗位必须持证上岗。采购人或监理方对现场施工组织情况及现场人员进行考评，经发现执行不到位且未整改、人员缺勤离岗的，未持证上岗的、每发生一次扣除中标供应商履约保证金的千分之一。

（5）成交供应商负责对本项目各实施内容进行操作、诊断、维护、维修等管理知识和技能的免费培训，并进行技术交底，以使采购单位相关人员能够正常使用及简单管理维护。
（6）成交供应商须按照电子政务网及公安信息网络的安全要求，另行签定安全保密协议，落实网络安全及信息保密的各项规定。项目所有人员有履行保密的责任和义务，须对所有人员进行相关安全保密教育并签订保密协议。凡以直接、间接、口头或书面等形式提供涉及保密内容的行为均属泄密，将追究当事人及相关单位的法律责任；非正当使用或人为损坏，则追究相关使用人及单位责任并按实进行赔偿。
（7）质保期限（自交货并验收合格之日起计）：本项目整体免费质保期不少于三年（包括原厂质保和要求成交供应商上门提供的所有技术服务）。

在免费质保与运维服务期内提供7×24小时免费上门服务，采购人向成交供应商发出故障通知或现场保障服务通知后，成交供应商须安排人员在投标承诺的服务响应时间内上门服务，如不予以响应，采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由成交供应商承担。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商必须无条件给予全套全新更换。

（六）采购标的的验收标准、方法、时间；

1、产品质量及项目施工的验收依据国家或行业相关规定及标准及招标文件要求。中标供应商最终提供的产品应与招标文件要求相一致，如因产品质量问题发生争议时，采购人将请质量技术监督部门给予鉴定。货物鉴定费用由中标供应商承担，同时按合同违约处理。

2、项目验收由采购人对数量、现场安装质量、情况等进行验收。采购人组织现场验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3、验收方法：中标供应商交货安装完成后，向采购人提交验收申请和各项验收资料，由采购人组织验收。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求（增加商品包装、快递包装的相关要求）；

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》 (财办库〔2020〕123号)文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.绿色数据中心

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7.采购的货物或者服务属信创产品目录内容内的，须遵照信创产品要求提供货物或服务。
（八）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品；

800万人脸半球变焦智能摄像机

（九） 付款方式：

进场施工后付至合同价的20%，主要设备进场并经验收合格后付至合同价的50%，施工、安装、调试完毕且经验收合格后付至合同价的80%；审计结算后付至审计价的90%，余款验收合格质保期满且无质量问题后一次性付清。

（十）履约保证金：

本项目中标后的履约保证金为项目中标价的8%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

（十一）演示要求
 上传视频演示

1、投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作指南》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。演示视频未提供或无法打开的本项不得分。
2、演示内容如下：

数据驾驶舱主要包含：安防数据、人员态势、车辆态势、访客数据、运维数据等五个主要看板，投标人根据各看板功能招标要求进行演示录屏，总时长不得超过15分钟。

（1）安防数据看板：

①功能项演示全面、切实可行的得1.5分；

②数据呈现合理、图表清晰、操作无卡顿的得0.5分；

本项满分2分，演示内容不全面或未提供的不得分。

人员态势看板：

①功能项演示全面、切实可行的得1.5分；

②数据呈现合理、图表清晰、操作无卡顿的得0.5分；

本项满分2分，演示内容不全面或未提供的不得分。

（3）车辆态势看板：

①功能项演示全面、切实可行的得1.5分；

②数据呈现合理、图表清晰、操作无卡顿的得0.5分；

本项满分2分，演示内容不全面或未提供的不得分。

（4）访客数据看板：

①功能项演示全面、切实可行的得1.5分；

②数据呈现合理、图表清晰、操作无卡顿的得0.5分；

本项满分2分，演示内容不全面或未提供的不得分。

（5）运维数据看板：

①功能项演示全面、切实可行的得1.5分；

②数据呈现合理、图表清晰、操作无卡顿的得0.5分；

本项满分2分，演示内容不全面或未提供的不得分。

（十二）本项目不接受进口产品参与

（十三）安全责任

中标人在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。中标人要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由中标人负责，采购人不承担任何责任。

第五章  评标方法与评标标准
一、评审方法：

采用综合评分法，由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,按照技术指标优劣顺序推荐。

	分包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


   二、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评标方法与评标标准

  本项目采用综合评分法。评委会将按下列评审因素与评审标准进行评分，总分值为100分。

（一）投标价格分：30分。

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

注：上述“投标报价”必须是合理的。如果投标报价属于异常低价，评审专家将启动异常低价审查程序。

（二）异常低价审查

1、根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.1投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

1.2投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

1.3评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
（三）商务技术分：70分 

投标人提供的相关证明材料须在有效期内，均应为原件扫描件且清晰可见，否则，投标人自行承担因扫描件模糊等问题导致评委无法辨识的一切后果。

	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	技术响应
	根据投标人提供的货物功能和技术参数进行打分，技术参数完全符合采购要求得30分；其中采购需求中加斜体下划线的内容不接受负偏离，否则视作无效响应处理；标注“▲”项为重要指标项,有一项负偏离或未按要求提供佐证材料的扣1分；其他未标注的，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。
	30分

	2
	产品质量、适用及厂商认证
	1、考虑到项目后期拓展，集中式拼控设备支持三维建模软件实时渲染展示、8K分辨率输出、监控画面调用、软件界面跳转功能的得1分。(投标时提供公安部检测报告原件彩色扫描件，未提供不得分）
2、为提高LED大屏的画面对比度，节省用电功耗，LED采用先进的RGB共阴封装技术，同时LED晶片单边最短尺寸＜80μm的得1分。（投标时提供首页具有CNAS及CMA标识的权威检测报告原件彩色扫描件，未提供不得分）
3、智慧机关平台软件开发商具有较好的系统集成服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，提供政府部门印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室证明得1分。（投标时提供相关证明材料原件彩色扫描件，未提供不得分）
4、智慧机关平台服务器制造商具有较好的云端安全管理和技术能力，提供CSA STAR云安全管理系统认证证书的得1分。（投标时提供有效期内证书原件彩色扫描件，未提供不得分）

5、结构化类型摄像机制造商具备大模型相关的专业能力和水平，提供中国信通院认证的“大模型”相关评测证书的，每有一项得1分，最高得2分。（投标时提供相关证书原件彩色扫描件，未提供不得分）

6、下一代万兆防火墙制造商具有国家保密科技测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》的得1分。（投标时提供有效期内证书原件彩色扫描件，未提供不得分）
	7分

	3
	投标人实力
	1、投标人具有ISO20000、ISO27001管理体系认证的，有1个得0.5分，本项最高得1分；

2、为确保各系统常态化运行以及项目整体运维的技术服务质量，对投标人技术服务水平有较高要求，投标人ITSS信息技术服务运行维护能力达四级认证的得1分；三级及以上认证的得2分；本项最高得2分；

投标时提供以上有效期内证书原件彩色扫描件，未提供不得分。
	3分

	4
	集成服务人员能力
	投标人针对本项目安排专业技术人员组成集成与运维服务团队，其中：

①团队技术负责人具备信息系统项目高级管理师证书的得1分；

②项目负责人具备机电工程一级建造师注册证书的得1分；

③成员中具有注册信息安全工程师CISE证书的得1分；

④成员中同时具有登高和电工作业证的得0.5分；

⑤成员中具有专职安全C证的得0.5分；

以上①至⑤中同一成员不重复计分。

投标时提供以上人员证书及投标人为本项目拟派团队组成人员缴纳的2025年9月份至2025年11月份三个月里至少一个月的养老保险缴纳证明文件的原件彩色扫描件，未提供不得分。

注：本项目不允许代维、转包（实施期间以上人员须现场考勤）
	4分

	5
	集成与服务成功案例
	1、自2023年1月1日以来投标人具有类似的安防项目采购案例的，有一个得0.5分，最高得1分。（案例的采购方应为最终业主方，须提供中标(成交)通知书、采购合同、验收单及对应结算正式发票的扫描件，缺一不可，原件签订合同前备查。）

2、自2023年 1 月 1 日以来投标人具有安防或弱电或信息化系统年度运维服务采购案例的，有一个得 0.5分，最高得1分。（同一项目，不同服务期，不重复计分。案例的采购方应为最终业主方，须提供中标（成交）通知书、采购合同、验收单及对应结算正式发票的扫描件，缺一不可。）
	2分

	6
	项目实施与服务方案
	1、投标人根据需求进行充分调研，全面了解用户需求和目标，提供具体详实的项目实施与服务方案；方案应有针对性，包括：实施组织方案、时间进度安排、旧设备设施拆除、安装调试、雪亮平台对接、安全文明措施、质量保证措施、试运行、培训、售后服务等10项内容。本项最高得7分。

①方案科学合理、细致全面、优于本项目需求，每项得0.7分；

②方案内容基本合理、基本满足本项目需求，每项得0.5分；

③方案内容有两处及以上不合理或错误或未提供的不得分。

2、投标人承诺7*24小时上门，服务响应时间：30分钟内响应、180分钟内到现场处理、4小时内解决问题，若4小时内有修复困难，提供备机备件；（提供投标人盖公章的服务响应承诺函），符合要求的得1分，达不到要求的不得分；

注：本项目不允许转包、分包及代维。
	8分

	7
	视频演示
	投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作指南》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。演示视频未提供或无法打开的本项不得分。
数据驾驶舱主要包含：安防数据、人员态势、车辆态势、访客数据、运维数据等五个主要看板，投标人根据各看板功能招标要求进行演示录屏。

（1）安防数据看板：

①功能项演示全面、切实可行的得1.5分；

②数据呈现合理、图表清晰、操作无卡顿的得0.5分；

本项满分2分，演示内容不全面或未提供的不得分。

（2）人员态势看板：

①功能项演示全面、切实可行的得1.5分；

②数据呈现合理、图表清晰、操作无卡顿的得0.5分；

本项满分2分，演示内容不全面或未提供的不得分。

（3）车辆态势看板：

①功能项演示全面、切实可行的得1.5分；

②数据呈现合理、图表清晰、操作无卡顿的得0.5分；

本项满分2分，演示内容不全面或未提供的不得分。

（4）访客数据看板：

①功能项演示全面、切实可行的得1.5分；

②数据呈现合理、图表清晰、操作无卡顿的得0.5分；

本项满分2分，演示内容不全面或未提供的不得分。

（5）运维数据看板：

①功能项演示全面、切实可行的得1.5分；

②数据呈现合理、图表清晰、操作无卡顿的得0.5分；

本项满分2分，演示内容不全面或未提供的不得分。
	10分



	8
	优惠条款
	在招标文件要求的3年免费质保服务期（含原厂质保服务）基础上，智慧机关软件平台原厂免费质保及投标人项目整体免费质保（包括运维服务）延长1年的得3分，延长2年的得6分。（提供智慧机关软件平台原厂加盖红色公章的免费质保期延长承诺函原件和投标人项目整体免费质保期延长承诺函原件，未提供或提供不齐不得分。）
注：智慧机关软件平台原厂质保服务期延长承诺函中须注明服务期限、服务期内提供原厂远程技术支持、现场故障处理服务、软件升级与更新、7*24小时技术支持咨询等内容。
	6分


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件3）

2.法定代表人身份证明（格式见附件4）、法定代表人的身份证扫描件
3.法人授权书（格式见附件5）、被授权人身份证扫描件

4.投标函（格式见附件6）

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

三、符合性审查内容

1.技术要求响应及偏离表（格式见附件10）

2.商务要求响应及偏离表（格式见附件11）

3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件12），投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。
四、商务技术内容
1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料
2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。
五、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件7）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）

3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9）
附件1 

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：JSZC-320623-JSDZ-G2025-0219                                   

	                      投标总报价

	大写：

小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	


附件2 

投标分项报价表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品

名称
	品牌
	规格

型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项

单价
	分项

总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总报价（人民币：元）
	


备注：

投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括设备材料费、数据专线传输费、软件费、系统集成费、以及其他专业化服务费（项目建设涉及到的联调测试、一机一档、培训、后续专业接入等专业化服务）、施工机具、项目措施费、运输、保险、税金、不少于三年免费质保及运维服务费用，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。本项目采用固定总价报价，投标供应商须综合考虑，中标后签订合同时及项目实施与运维服务过程中，不得提出任何形式增加项目费用的要求。如有遗漏均由投标人深化补充，中标后无法满足项目建设要求则由中标单位免费提供。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.根据财政部关于《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知精神，本项目招标代理费由中标人支付，请各投标人将此费用一并计入投标报价中。
附件3
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________（项目名称），JSZC-320623-JSDZ-G2025-0219（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（加盖CA电子公章）：

                                 日期：      年    月    日

附件4            

法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件5            

法人授权书
本授权书声明：               （投标人名称）授权                （被授权人的姓名）为我方就JSZC-320623-JSDZ-G2025-0219号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人身份证号码：                              

    被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         

日期：                                         
注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件6                             投标函
致：如东县机关事务服务中心

根据贵方的JSZC-320623-JSDZ-G2025-0219号招标文件，正式授权下述被授权人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，被授权人_____(姓名)兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：                         
邮          编：                         
电          话：                         
传          真：                         
投标人开户行：                           
账          号：                          

日           期：_____年____月____日

附件7  
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

5、中标人的《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件8  

残疾人福利性单位声明函（货物）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为              的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。
2、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

3、非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：

        日  期：

附件9
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

备注：

1、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此证明材料，价格将不做相应扣除。

2、中标人为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件10 

技术要求响应及偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


附件10-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1. 投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

附件11 

商务要求响应及偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物名称
	招标文件要求的商务要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


附件11-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1. 投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

附件12 

实质性要求响应及偏离表

	序号
	招标文件技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、无偏离、负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）做出明确响应，未填写的内容视为完全响应本采购文件实质性要求。
2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下，否则作无效响应处理。
附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件14

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

1

