# 竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-HZTG-C2025-0005

# 项目名称：云台山尾矿库污水处理设施运维管理

# 南京海之腾工程项目管理有限公司

二〇二五年六月

目	录

第一章	竞争性磋商邀请	1

第二章	竞争性磋商须知	5

第三章 评分标准	18

第四章 磋商项目需求	21

第五章 采购合同格式	26

第六章、竞争性磋商文件格式及附件	32

第一章	竞争性磋商邀请

项目概况

云台山尾矿库污水处理设施运维管理采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2025年6月19日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-HZTG-C2025-0005

项目名称：云台山尾矿库污水处理设施运维管理

采购方式：竞争性磋商

预算金额：95万元/年

最高限价：950000元/年（供应商的磋商报价超过最高限价的其响应文件将被作为无效标处理）

采购需求：云台山硫铁矿渗滤液处理设施的运行管理、日常保养维修（不包含大修）、水质检测、污泥规范处置、渗滤液处理设施尾水达标排放，废水处理站设计规模定为200吨/天，详见磋商文件。

合同履行期限：3年（合同一年一签，每年服务期满考核合格后续签）

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明，复印件加盖公章上传至电子投标文件中。）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供采购公告前近半年（至少一个月）财务报表，复印件加盖公章上传至电子投标文件中。)

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，复印件加盖公章上传至电子投标文件中）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供采购公告前近半年（至少一个月）依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章上传至电子投标文件中）

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件加盖公章上传至电子投标文件中）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并上传电子投标文件中。

2.在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

3.如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位

本项目按照采用以下第( 4 )种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求:

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务:①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

获取文件时间：2025年6月9日至2025年6月13日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59(北京时间，法定节假日除外)

获取方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月19日09点30分（北京时间）

地点：“苏采云”江苏省政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2025年6月19日09点30分（北京时间）

地点：“苏采云”江苏省政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

（一）本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

（二）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

1.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

2.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

3.“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

4.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

5.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

6.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅 。

（三）采购人不组织，投标人可自行联系采购人。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

（四）本次采购公告在“江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”上发布,有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

（五）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供通过“信用中国”、“中国政府采购网”、查询的信用记录截图扫描件加盖公章）

4.供应商未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

地    址：江宁区横溪街道吴楚东路1号

联系方式：15651781769

联 系 人：顾工

2.采购代理机构信息

名    称：南京海之腾工程项目管理有限公司

地　　址：江苏省南京市江宁区东屏街1号东善供销大厦7楼（从梦回唐朝假日酒店上电梯至7楼）

联系方式：13813355838

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电　　 话：13813355838

邮     箱：709813455@qq.com

第二章	竞争性磋商须知

南京海之腾工程项目管理有限公司（采购代理机构）受南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 （采购人） 委托，对云台山尾矿库污水处理设施运维管理（项目名称）进行竞争性磋商采购，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下：

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 云台山尾矿库污水处理设施运维管理 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 项目编号 | JSZC-320115-HZTG-C2025-0005 |
| 4 | 本项目行业所属 | 其他未列明行业 |
| 5 | 分包 | 无 |
| 8 | 最高限价 | 950000元/年，供应商的磋商报价超过最高限价的其响应文件将被作为无效标处理 |
| 9 | 资金来源 | 财政资金 |
| 16 | 磋商有效期 | 磋商有效期为磋商文件规定的磋商之日后 90天 |
| 17 | 关于联合体磋商 | 本项目不接受联合体磋商 |
| 18 | 申请人的资格要求 | 详见第一章竞争性磋商邀请第二项“申请人的资格要求” |
| 10 | 磋商文件获取 | 详见竞争性磋商公告 |
| 13 | 磋商时间及地址 | 时间：2025年6月19日09点30分（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 20 | 磋商文件的澄清或者修改 | 供应商首次提交响应文件截止之日前，采购代理机构经采购人认可后可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在首次提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，顺延提交首次响应文件截止时间。 |
| 11 | 勘察现场或答疑 | 采购人不组织，投标人可自行联系采购人。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责 |
| 11 | 响应文件递交 | 投标文件递交截止时间：2025年6月19日09点30分（北京时间） 投标文件递交地点：“苏采云”江苏省政府采购交易系统网上开标大厅。 |
| 12 | 解密要求 | 首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 |
| 14 | 响应文件完整性 | 不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。 |
| 15 | 响应文件份数 | 成交供应商在领取成交通知书时递交纸质盖章版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本）、电子版标书一份（U盘形式），用于归档。纸质响应文件须与苏采云提交的电子响应文件保持一致。 |
| 18 | 不见面交易投标文件制作提交说明 | 1.业务流程：潜在供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。 2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。 http://czj.taizhou.gov.cn/col/col61762/index.html |
| 6 | 采购代理机构 | 名称：南京海之腾工程项目管理有限公司 联系人：李工 联系方式：13813355838 |
| 7 | 采购人 | 名称：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 联系人：顾工 联系方式：15651781769 |
| 6 | 采购代理机构 | 名称：南京海之腾工程项目管理有限公司 联系人：李工 联系方式：13813355838 |

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物或服务”指本磋商文件中所述产品或相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

#### 3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定。

#### 3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.5 进口产品政策

（1）除第一章竞争性磋商公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.6 凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中在线打印的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》.

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知【计价格（2002）1980号】文件标准的80%执行。工程量清单及招标控制价按苏价服（2014）383号的80%执行，专家评审费按实际支付发生费用计取，由中标单位在领取中标通知书时一次性支付。无论投标人是否将该费用在报价中列明，均视为已含在投标价格中。

付款账户如下：

户名：南京海之腾工程项目管理有限公司

开户银行：宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行

账号：72170122000351646

二、响应文件编制

5.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表（如有）、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明等部分。供应商并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

5.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。供应商需根据磋商文件格式要求上传相应的文件。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

7.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

7.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

8、磋商有效期

8.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

9、响应文件的组成

9.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在响应文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的，也可从其规定）。

9.2供应商编写的磋商文件应包括但不限于下列文件（（1）-（8）所述材料如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：

（1）★磋商申请及声明（格式见磋商文件）；

（2）★授权委托书及委托代理人的身份证扫描件（格式见磋商文件）；

（3）★第一章竞争性磋商公告二、（一）中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件（提供相关证明材料扫描件加盖供应商单位公章）；

（4★）第一章竞争性磋商公告二、（三）中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有，提供相关证明材料扫描件加盖供应商单位公章）；

（5）★竞争性磋商报价表（格式见磋商文件）；

（6）★《商务条款偏离表》；

（7）★《技术条款偏离表》；

（8）★技术说明或服务方案；

（9）★服务质量保证承诺；

（10）★供应商拟投入本项目人员情况一览表；

（11）★供应商近年类似业绩情况表；

（12）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（13）供应商认为需要提供的其他技术资料。

9.3响应文件的价格

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商为完成相关服务所承担的全部费用（包括招标代理费、专家评审费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，子目单价及总价让利幅度不变。如果有漏项，视同让利。

（4）供应商应按竞争性磋商文件的要求,并结合本企业的融资能力、管理水平和项目实际，参照各类费用标准和规范，结合项目所在地的社会、政治、自然条件，综合考虑市场及政策风险因素自主报价。

（5）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。

三、响应文件的递交

10、响应文件的递交

10.1 供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第18.3条规定做无效响应处理。

10.3 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

11、响应文件的拒收

代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

12、响应文件的撤回和修改

12.1 响应文件的撤回

12.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

12.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

12.2 响应文件的修改

12.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

12.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

12.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、响应文件的解密与评审

13、响应文件解密

13.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

13.2开标当天供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

14、磋商

14.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

14.2 磋商小组由采购人代表（如有）和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

14.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，并经采购人确认确定成交供应商。

15、评审过程的保密与公正

15.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

15.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

15.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

16、评审过程中的澄清

16.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

16.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

16.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

17、联合体（本项目不适用）

17.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

17.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

17.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

17.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

17.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

18、响应文件的审查

18.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

18.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

18.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

18.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

18.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

18.3 ★未实质性响应磋商文件的情形

18.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

18.3.2 供应商未按照磋商文件规定的格式及附件内容填报并上传电子响应文件（包括但不限于：内容不全或缺失的）。

18.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

18.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求；

18.3.5 未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

18.3.6 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

18.3.7 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。

18.3.8 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

18.3.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

18.3.10 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

18.3.11报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

18.3.12采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

18.3.13 响应文件未按照磋商文件要求加盖公章。

18.3.14 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

18.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

18.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

18.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

19、磋商程序及评审方法和评审标准

19.1 磋商程序

19.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖公章。

19.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

19.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖公章的《退出磋商函》。

19.2 评审方法和评审标准

19.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

19.2.2 评审标准

见本磋商文件第三章。

19.3出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

五、成交

20、确定成交单位

20.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。

20.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

20.3 代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

20.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

20.4.1 提供虚假材料谋取成交。

20.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通

20.4.3 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

20.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

20.4.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

20.4.6 将合同标的转包。

21、成交通知书

21.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

21.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

22、签订合同

22.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

22.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

21.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

22.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人、采购代理机构视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人、采购代理机构的采购活动。

22.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

22.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

23、询问

23.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

24、质疑

24.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达南京海之腾工程项目管理有限公司。

24.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

24.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

24.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

25、投诉

25.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

26、诚实信用

26.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

26.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

26.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

26.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 评分标准

本项目采用综合评分法。综合评分法是指在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的响应供应商人作为成交供应商的方法。本次采购得分最高者为成交供应商，第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，也可重新组织采购。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 1、评标基准分：20分 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（20分）。 其他投标人报价得分：（评标基准价/投标报价）×评标基准分 | 20分 |
| 2 | 实施方案 | 2.1投标供应商对项目情况调查情况、对项目的基础资料掌握情况、对现有的污染分布情况勘察情况进行评价： 对本项目所需基础资料掌握清楚、勘察详实，得8分 对本项目所需基础资料基本掌握清楚、基本勘察详实，得5分 对本项目所需基础资料做了一定调查和勘察，但不够完整详实，得2分 未掌握相关数据或有重大遗漏，不得分 | 8分 |
|  |  | 2.2投标供应商针对本项目重点难点分析及解决情况进行评价： 重点难点分析全面，解决对策可行性很强，得8分 重点难点分析较全面，解决对策有一定的针对性，得5分 有重点难点分析，但是解决对策缺乏可行性，得2分 重点难点未做分析，解决对策缺乏可行性，不得分 | 8分 |
|  |  | 2.3进度计划是否满足招标文件要求，进度保证措施情况进行评价： 进度计划优于招标文件要求，进度保证措施合理、可行，得8分 进度计划满足招标文件要求，进度保证措施合理、可行，得5分 进度计划满足招标文件要求，进度保证措施存在一定的缺陷，得2分 进度计划满足招标文件要求，但无进度保证措施或措施严重不合理，不得分 | 8分 |
|  |  | 2.4质量保证体系是否健全，质量保证措施情况进行评价： 质量保证体系健全，质量保证措施合理、可行，得8分 质量保证体系较为健全，质量保证措施合理、可行，得5分 质量保证体系不健全，质量保证措施存在一定的缺陷，得2分 无质量保证体系、质量保证措施说明或有重大缺陷，不得分 | 8分 |
| 3 | 运维监测 | 3.1工艺设施运行控制,机械及电气设施维护管理服务方案情况进行评价： 服务方案合理、完整，得8分 服务方案较合理、较完整，得5分 服务方案一般，得2分 服务方案差不得分 | 8分 |
|  |  | 3.2污泥监测及安全处置方案进行评价： 方案科学、合理、完整，得8分 方案较合理、较完整，得5分 方案一般，得2分 方案差不得分 | 8分 |
|  |  | 3.3噪音、气味控制方案进行评价： 方案科学、合理、完整，得8分 方案较合理、较完整，得5分 方案一般，得2分 方案差不得分 | 8分 |
|  |  | 3.4水质、水量在线监测方案进行评价： 方案合理，在满足招标文件要求的基础上，提供了更优服务，得8分 方案合理，满足招标文件要求，得5分 方案较合理，能基本满足招标文件要求，得2分 方案不合理，不能满足招标文件要求或有重大缺陷不得分 | 8分 |
| 4 | 业 绩 | 自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有类似废水处理运维项目的，每个得4分，满分12分。（提供类似业绩合同复印件加盖电子公章上传至投标系统，未提供不得分） | 12分 |
| 5 | 项目负责人 | 项目负责人具有环境类中级及以上职称的得2分（提供职称证书复印件并加盖公章，以及投标人为其缴纳的近三月任意一个月的的社保证明材料，以上均加盖单位电子公章上传投标系统。） | 2分 |
| 6 | 项目组成员 | 项目组成员中具有主管部门颁发的安全生产考核合格证的得2分，满分2分（提供证书复印件并加盖公章，以及投标人为其缴纳的近三月任意一个月的的社保证明材料，以上均加盖单位电子公章上传投标系统） | 2分 |

说明:

1、小微企业的价格扣除

1.1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包 的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业 的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

1.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2、监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3、残疾人福利性单位的价格扣除

3.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、节能产品、环境标志产品优先采购政策

（1）在性能、技术、服务等指标同等条件下，对属于国家认定的节能产品（列入《节能产品政府采购品目清单》中的非政府强制采购产品）和环境标志产品（列入《环境标志产品政府采购品目清单》中的所有产品）实行优先采购，即在评审时分别给予其对应的投标产品报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）节能产品、环境标志产品必须纳入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的“节能产品查询系统”、“环境标志产品查询系统”，评审时以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件为准，否则不予认可。

资格审查对照表

| 序号 |  | 评审项 | 评审要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本资格条件： |  |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明，复印件加盖公章上传至电子投标文件中 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 提供采购公告前近半年（至少一个月）财务报表，复印件加盖公章上传至电子投标文件中 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，复印件加盖公章上传至电子投标文件中 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 提供采购公告前近半年（至少一个月）依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章上传至电子投标文件中 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件加盖公章上传至电子投标文件中 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求： |  |  |  |
| 1 | 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书 |  | 下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并上传电子投标文件中 |
| 2 | 政府采购中小企业优惠政策 |  | 上传加盖公章的中小企业声明函（格式见磋商文件）或残疾人福利性单位声明函（格式见磋商文件）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |
| 特定资格条件：/ |  |  |  |

符合性审查对照表

| 序号 | 评审项 | 评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求： |  |  |
| 1 | 报价 | 报价不超过最高限价，提供磋商报价表加盖公章上传至电子投标文件中 |
| 商务要求： |  |  |
| 1 | 磋商申请及申明 | 格式见磋商文件，加盖公章上传至电子投标文件中 |
| 2 | 法定代表人授权书 | 格式见磋商文件，加盖公章上传至电子投标文件中 |
| 3 | 第一章竞争性磋商公告二、（一）中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件 | 提供相关证明材料扫描件加盖供应商单位公章上传至电子投标文件中 |
| 4 | 第一章竞争性磋商公告二、（三）中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件 | 如有，提供相关证明材料扫描件加盖供应商单位公章上传至电子投标文件中 |
| 5 | 商务条款偏离表 | 格式见磋商文件，加盖公章上传至电子投标文件中 |
| 6 | 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书 | 下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并上传电子投标文件中 |
| 7 | 分项报价表 | 按给定的服务清单格式报价，要求不允许改变清单设参数、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等 |
| 8 | 响应文件完整性 | 不允许未按照磋商文件规定的格式及附件内容填报并上传电子响应文件（包括但不限于：内容不全或缺失的） |
| 9 | 供应商认为需要提供的其他商务资料 | 如有自行添加 |
| 技术要求： |  |  |
| 1 | 技术条款偏离表 | 格式见磋商文件，加盖公章上传至电子投标文件中 |
| 2 | 服务方案 | 格式自拟，提供服务方案加盖公章上传至电子投标文件中 |
| 3 | 服务质量保证承诺书 | 格式自拟，加盖公章上传至电子投标文件中 |
| 4 | 项目组人员一览表 | 格式见磋商文件，加盖公章上传至电子投标文件中 |
| 5 | 近年类似业绩情况表 | 格式见磋商文件，加盖公章上传至电子投标文件中 |
| 6 | 第三章评分标准中对应的其他所需证明材料 | 如有自行添加 |
| 7 | 供应商认为需要提供的其他技术资料 | 如有自行添加 |

# 第四章 磋商项目需求

一、项目名称

云台山尾矿库污水处理设施运维管理

二、项目概况

根据“一库一策”污染防治方案要求，已在尾矿库下游新建渗滤液处理设施，通过设置渗滤液回收管线收集、处理尾矿库闭库后产生的渗滤液，使渗滤液中的氟化物、锰和铁离子等污染因子经过处理后达标排放，防止对尾矿库下游水环境造成影响。

云台山硫铁矿废水处理站设计规模定为200吨/天，主要工艺：调节-混凝-脱附-排放；

排放标准（主控因子及限值）：

| 水质指标 | 渗滤液处理设施排放标准 |
| --- | --- |
| pH（无量纲） | 6-9 |
| COD（mg/L） | 30 |
| SS（mg/L） | 60 |
| 氨氮（mg/L） | 1.5 |
| 石油类（mg/L） | 0.05 |
| 总磷（mg/L） | 0.3 |
| 总氮（mg/L） | 1.5 |
| 氟化物（mg/L） | 1.5 |
| 铁（mg/L） | 2.0 |
| 锰（mg/L） | 1.5 |

污水处理站产生的污泥为危废污泥，危险特性：感染性、毒性、腐蚀性；

地址：南京市江宁区石塘西侧后石塘；

运维范围：云台山硫铁矿渗滤液处理设施的运行管理、日常保养维修（不包含大修）、水质检测、污泥规范处置、渗滤液处理设施尾水达标排放。

五、服务周期及付款

服务期：3年（合同一年一签，每年服务期满考核合格后续签）。

付款：服务期满第一年支付合同价的40%，第二年付至结算审核价的30%，第三年按结算审核价付至全部款项。（最终结算时，每个单项固定单价都根据二轮报价下浮率下调清单固定单价。）

六、考核标准

| 云台山尾矿库污水处理设施运维管理考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| 日常管理 (15分) | 管理机制建立及人员配备 | 3 | 建立污水应急处理设施管理机制，按要求制定污泥处置、药剂使用存放、合同管理及合同台账、应急方案及应急设备管理等制度，少一项扣1分；现场管理运维人员配备不少于两人，少一人扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 安全生产 | 4 | 现场应有防火、防电、防高空坠落等警示标志，配备灭火剂、绝缘手套等必要的安全用品，高空防坠设施应当完好，安全生产制度、安全操作规程等上墙。缺一项扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 设备运行及台账 | 3 | 1、污水、污泥设备台账记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止。记录数据不真实不得分。污水、污泥处理设备、视频监控、流量计等设备无故出现异常的，每次扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 危废、固废处置 | 5 | 每发现一次危废、固废贮存、转移、处置不规范扣2分，每发现一次危废、固废台账记录不规范扣2分，每发现一次危废标识标牌标签设置不规范扣2分，因危废、固废问题被上级通报不得分。 |  |
| 日常隐患排查 (20分) | 日常隐患排查 | 20 | 每发现一次渗滤液收集池、渗滤液收集管道收集不到位，存在漫流或漫流痕迹扣5分，每发现一次应急池水位过高等隐患问题扣5分；因隐患排查不到位被上级通报或发生突发环境污染事件没有及时上报街道，同时没有采取应急措施消除隐患的不得分。 |  |
| 出水水质 (25分) | 日常监测 | 25 | 出水各项因子每有一项数值不达标且无特殊原因的扣5分。 |  |
| 考核及处罚（20分） | 上级考核及行政处罚 | 20 | 因出水水质不达标、污水处理设施运维管理不到位、危废固废贮存处置不规范等影响我街道考核排名或者造成行政处罚的，每有一次不得分，涉及行政处罚的在合同款中同等扣除。 |  |
| 信访投诉 (5分) | 信访投诉处置 | 5 | 消极应对、处置不当，但未造成不良影响， 一次2分，扣完为止；处置不及时，且造成不良影响，不得分。 |  |
| 水质抽检 （10分） | 街道每月进出水抽检 | 10 | 街道每月进行一次进出水水质抽检，检测不达标，扣10分。 |  |
| 现场环境(5分) | 污水处理设施内部、外部环境整洁 | 5 | 每发现一次现场环境脏乱差扣2分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 注： 1、在考核过程中存在弄虚作假、数据不真实的当季度考核计0分。 2、可申诉免于扣分的情形：其他不可抗力因素造成设备停产或损坏的。情况说明由各运维单位在问题发生后5个工作日内提交街道监管部门，逾期视为无异议。 考核日期： 项目负责人签字： 考核人员签字： 考核单位负责人签字： |  |  |  |  |

# 注：1、考核分数 100—90 分为优秀，89—80 分为良好，79 分及以下为不合格。

# 2、街道环保部门将此表送至财务部门作为管养费用发放标准，80-89 分，支付当季度应发费用的 90%；70-79 分，支付当季度应发费用的80%；60-69 分，支付当季度应发费用的 70%；考核分数 60 分以 下合同自动终止。考核分数 90 分及以上可按 100%比例发放当季度管养费用。

# 3、此表一式三份：环保、财政和供应商各执一份。

# 第五章 采购合同格式

南京市江宁区政府采购合同

（仅供参考）

项目编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

成交单位 ：

签订日期 ：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标代理的采购结果签订本合同。

第一条   项目概况

1.项目基本情况：

(1)项目名称：云台山尾矿库污水处理设施运维管理

(2)座落位置：南京市江宁区石塘西侧后石塘

2.服务委托管理期限：   年   月   日 至   年   月   日。

第二条 委托管理事项

1.运维范围：云台山硫铁矿渗滤液处理设施的运行管理、日常保养维修（不包含大修）、水质检测、污泥规范处置、渗滤液处理设施尾水达标排放。

2.合同工期

2.1 前期综合治理工期为 15个日历天，从满足施工进场条件日起计；

2.2 如遇以下情况，经双方书面确认后可调整工期：

（1）不具备乙方进场施工的基本条件；

（2）甲方提出工程项目内容、工期变更等要求；

（3）在施工过程中，因天气、停电、停水等原因， 以及发生人力不可抗拒的自然灾害等。

2.3 治理保障运营维护期：从设施验收日起至第二年度满一年期限日止，共计12个月。一年为一个保障运营周期，每季度考核一次，按照考核细则进行考核。

第三条  合同价款及支付方式

1.本合同项下云台山尾矿库污水出来设施运维管理服务费用总价上限为       万元，单价为        元/吨，该总价为全包费用，乙方提供本项目服务事项所需的设施建设与维护、人员工资及社保、运营所需各项水电气、企业税金及利润等所有费用都已包含在本价格中。

2、本合同总价款： 甲方确认的合同期内处理水量总和*中标吨水单价。

3、本合同项下资金结算公式为：

（1）按月结算，乙方在每个月末提供甲方确认的第三方平台监测处理水量确认表及第三方提供的水质报告，并根据吨水单价计算出当月服务费用，提交给甲方。甲方聘用第三方每日对水质进行监测，若日均水质监测数值不达标（特殊情况下由乙方向甲方提供免于处罚报告）， 按一日 500元进行扣款处罚。

（2）临时应急污水处理设施月处理服务费用=中标吨水单价*月处理水量-500元*未达标天数（日处理量上限200吨，超出部分不计）。

（3）月费用为甲方确认的月处理水量总和*吨水单价。

（4）乙方若连续三个工作日出现以下情况， 甲方有权解除合同：

a. 无特殊情况下不履行服务；b.水质在线检测连续未达标。

注：乙方所提供的水质处理服务若未按规范进行，甲方可拒付费用；乙方所提供的水质报告若不符合规定， 甲方可拒付费用。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于分散采购代理                 号标的磋商文件、乙方的投标文件以及与本次采购活动有关的文件及其附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件

（2）供应商提供的投标文件及澄清；

（3）成交通知书；

（4） 甲乙双方商定的其他文件。

第五条 甲方责任

1、负责该工程开工手续，保证工程顺利实施；

2、负责施工过程中协调各管理单位，提供施工便利条件，保证施工过程顺畅；

3、负责提供施工和设备运行的电源点；

4、按合同约定方式向供应商支付足额服务费；

5、法规、政策规定由采购人承担的其他责任。

第六条 乙方责任

1、提供云台山尾矿库污水出来设施运维管理服务，并保证达到合同要求；

2、委托项目责任人，负责项目的正常运行及管理；

3、按照工期要求施工，并对施工现场的安全负责；按期调试至系统正常运行，确保治理效果达到合同要求；

4、撰写系统操作说明书，培训操作管理人，长期提供技术服务；

5、每月提供采购人一份具备 CMA 认证资质第三方企业出具设备出水水质检测报告；

6、 自行承担运行维护所产生的水、电费及污泥处置等相关费用；

7、磋商文件中要求供应商响应的所有事项。

第七条 质量保证

1、乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件要求及供应商投标承诺相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方提供的服务，应保证出水水质达到以下标准。达不到该标准的，由甲乙双方按考核办法处理。

| 水质指标 | 渗滤液处理设施排放标准 |
| --- | --- |
| pH（无量纲） | 6-9 |
| COD（mg/L） | 30 |
| SS（mg/L） | 60 |
| 氨氮（mg/L） | 1.5 |
| 石油类（mg/L） | 0.05 |
| 总磷（mg/L） | 0.3 |
| 总氮（mg/L） | 1.5 |
| 氟化物（mg/L） | 1.5 |
| 铁（mg/L） | 2.0 |
| 锰（mg/L） | 1.5 |

第八条 考核办法

此条款根据本次磋商文件中提供的考核办法，在签订合同时修改完善。

第九条 质量保证

1.建立质量管理体系并有效运行，管理服务能够接受质量审核。

2.各项承诺指标及所采取的措施详见本项目招标文件和供应商投标文件。

第十条 履约保证金

1.履约保证金金额：无。

第十一条 款项支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金系甲方支付。

甲方每季度对乙方进行考核，并根据当季考核情况最为甲方最后付款依据。服务期满第一年支付合同价的40%，第二年付至结算审核价的30%，第三年按结算审核价付至全部款项。（最终结算时，每个单项固定单价都根据二轮报价下浮率下调清单固定单价。）

第十二条 违约责任

1.乙方无正当理由，违反本合同第五条及第六条的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，甲方有权扣留乙方全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

2.乙方无正当理由，违反本合同第三条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

3.乙方在承担上述 3-4 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。 甲方未能及时追究供应商的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究供应商该项或其他违约责任。

4、如乙方违反合同任一条款，经催告后仍不改正或履行的， 甲方有权解除合同，合同自解除通知到达时解除。

第十三条  合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。如遇污水量减少且无法满足设计规模40%以上，甲乙双方可协商终止本合同，双方均不存在违约行为。

2.本合同终止时，乙方应移交本项目管理权，撤出现场，协助甲方作好本项目的交接和善后工作，移交或配合甲方移交本项目服务管理的全部档案资料等。

3.本项目管理合同终止后，在新的管理企业接管本项目前，除甲方要求乙方提前撤离外，新老项目管理公司的交接过渡期最长为 1 个月，在此期间供应商应提供过渡期项目管理服务，过渡期管理服务标准和服务费标准不变，由乙方收取；1 个月过渡期满后，必须按规定进行交接、撤离。

第十四条  合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议， 甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京市江宁区仲裁委员会按仲裁规则申请仲裁。

2.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份， 甲乙双方各执二份。

3.本合同执行期间如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

采购人（甲方）：（盖章）                   供应商（乙方）：（盖章）

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

委托代理人：                               委托代理人：

电话：                                       电话：

开户银行：                                 开户银行：

帐号：                                      帐号：

单位地址：                                 单位地址：

日期：年月日                               日期：年月日

# 附件：

| 云台山尾矿库污水处理设施运维管理考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| 日常管理 (15分) | 管理机制建立及人员配备 | 3 | 建立污水应急处理设施管理机制，按要求制定污泥处置、药剂使用存放、合同管理及合同台账、应急方案及应急设备管理等制度，少一项扣1分；现场管理运维人员配备不少于两人，少一人扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 安全生产 | 4 | 现场应有防火、防电、防高空坠落等警示标志，配备灭火剂、绝缘手套等必要的安全用品，高空防坠设施应当完好，安全生产制度、安全操作规程等上墙。缺一项扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 设备运行及台账 | 3 | 1、污水、污泥设备台账记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止。记录数据不真实不得分。污水、污泥处理设备、视频监控、流量计等设备无故出现异常的，每次扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 危废、固废处置 | 5 | 每发现一次危废、固废贮存、转移、处置不规范扣2分，每发现一次危废、固废台账记录不规范扣2分，每发现一次危废标识标牌标签设置不规范扣2分，因危废、固废问题被上级通报不得分。 |  |
| 日常隐患排查 (20分) | 日常隐患排查 | 20 | 每发现一次渗滤液收集池、渗滤液收集管道收集不到位，存在漫流或漫流痕迹扣5分，每发现一次应急池水位过高等隐患问题扣5分；因隐患排查不到位被上级通报或发生突发环境污染事件没有及时上报街道，同时没有采取应急措施消除隐患的不得分。 |  |
| 出水水质 (25分) | 日常监测 | 25 | 出水各项因子每有一项数值不达标且无特殊原因的扣5分。 |  |
| 考核及处罚（20分） | 上级考核及行政处罚 | 20 | 因出水水质不达标、污水处理设施运维管理不到位、危废固废贮存处置不规范等影响我街道考核排名或者造成行政处罚的，每有一次不得分，涉及行政处罚的在合同款中同等扣除。 |  |
| 信访投诉 (5分) | 信访投诉处置 | 5 | 消极应对、处置不当，但未造成不良影响， 一次2分，扣完为止；处置不及时，且造成不良影响，不得分。 |  |
| 水质抽检 （10分） | 街道每月进出水抽检 | 10 | 街道每月进行一次进出水水质抽检，检测不达标，扣10分。 |  |
| 现场环境(5分) | 污水处理设施内部、外部环境整洁 | 5 | 每发现一次现场环境脏乱差扣2分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 注： 1、在考核过程中存在弄虚作假、数据不真实的当季度考核计0分。 2、可申诉免于扣分的情形：其他不可抗力因素造成设备停产或损坏的。情况说明由各运维单位在问题发生后5个工作日内提交街道监管部门，逾期视为无异议。 考核日期： 项目负责人签字： 考核人员签字： 考核单位负责人签字： |  |  |  |  |

# 注：1、考核分数 100—90 分为优秀，89—80 分为良好，79 分及以下为不合格。

# 2、街道环保部门将此表送至财务部门作为管养费用发放标准，80-89 分，支付当季度应发费用的 90%；70-79 分，支付当季度应发费用的80%；60-69 分，支付当季度应发费用的 70%；考核分数 60 分以 下合同自动终止。考核分数 90 分及以上可按 100%比例发放当季度管养费用。

# 3、此表一式三份：环保、财政和供应商各执一份。

# 第六章、竞争性磋商文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称 ：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期 ：

目录

（注：供应商根据格式顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

## 一、磋商申请及声明（格式）

磋商申请及声明

致：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

南京海之腾工程项目管理有限公司

根据贵方 云台山尾矿库污水处理设施运维管理 （项目名称）JSZC-320115-HZTG-C2025-0005（项目编号）磋商邀请，我方授权	(姓名和职务)代表	    （供应商名称）提交响应文件并参加磋商，据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次磋商要求，我方同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2.我们的投标总报价为      （大写）元人民币，（小写）￥    元，单价     元/吨，服务周期    年。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在采购文件发布日上月至提交响应文件截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

10.我方已详细审阅全部采购文件及其有效补充文件，放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

11.一旦我方成交，将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

12.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

13.与本次磋商有关的联系方式为：

地 址：

电 话：

传 真 ：

开户银行：

银行帐号：

供应商名称：           （加盖电子公章）

日      期：        年    月    日

## 二、法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

致：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

南京海之腾工程项目管理有限公司

本授权书声明：注册于                    （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                    （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                  （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                             （项目名称）            （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

（附：法人和委托代理人的身份证复印件:）

法定代表人签字或盖章：

供应商名称：                    （加盖电子公章）

日      期：        年    月    日

## 三、竞争性磋商报价表（格式）

竞争性磋商报价表

项目名称：                                            项目编号：

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 响应报价（元） |  | 备注 |
| 1 | 云台山尾矿库污水处理设施运维管理 |  |  |  | 每年 |
| 响应报价（人民币，大写） |  |  |  |  |  |
| 单价（元/吨） |  |  |  |  |  |
| 服务周期（年） |  |  |  |  |  |
| 投标货物中有无进口产品 |  | 有□ 无□ |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是□ 否□ |  |  |  |

供应商名称：                    （加盖电子公章）

日      期：        年    月    日

注：1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品或服务整体功能。

- “供应商是否属于中小型企业” “供应商是否属于残疾人福利性单位” “供应商是否属于监狱企业”栏内填写“是”或“否”。

分项报价表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 日处理能力（吨/天） | 每年天数（天） | 单价（元/吨） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 365 |  |  |  |
| 备注：总服务期3年（合同一年一签） |  |  |  |  |  |

供应商名称：                    （加盖电子公章）

日      期：        年    月    日

注：报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商为完成相关服务所承担的全部费用。

## 四、资格证明文件

资格证明文件

## 五、技术条款偏离表（格式）

技术条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                    （加盖电子公章）

日      期：        年    月    日

注：如果行数不够，请自行增加，如有偏离必须在上表列明，否则视为响应。

## 六、商务条款偏离表（格式）

商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                    （加盖电子公章）

日      期：        年    月    日

注：如果行数不够，请自行增加，如有偏离必须在上表列明，否则视为响应。

## 七、供应商近年类似业绩情况表

供应商近年类似业绩情况表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目类型 | 签约及服务 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                    （加盖电子公章）

日      期：        年    月    日

注：按采购文件要求及评分标准的要求，提供业绩证明材料等，附后；如果行数不够，请自行增加。

## 八、项目人员情况一览表

项目人员情况一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 在本项目拟任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                    （加盖电子公章）

日      期：        年    月    日

注：按采购文件要求及评分标准的要求，提供证明材料等，附后；如果行数不够，请自行增加。

## 九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

致：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

南京海之腾工程项目管理有限公司：

我单位	（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：	。（ 若有 ）

主要专业技术能力有：	。（ 若有 ）

供应商名称：                    （加盖电子公章）

日      期：        年    月    日

## 十、供应商认为有必要提供的其它文件（请供应商仔细阅读采购文件，并提供相关文件）

供应商认为有必要提供的其它文件（若有）

- 服务方案（格式自拟）

- 由投标人根据招标文件内容要求及服务标准内容自行编写，要求全面、详尽、完整、易于理解。

- 十二、服务质量保证承诺（格式自拟）

## 十三、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（供应商名称）,从业人员	人，营业收入为  万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。。

供应商名称：                    （加盖电子公章）

日      期：        年    月    日

备注：本项目标的所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 十四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

致：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

南京海之腾工程项目管理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为       （符合/不符合）   条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用  非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

。

供应商名称：                    （加盖电子公章）

日      期：        年    月    日

## 十五、监狱和戒毒企业证明材料（如有）

## 提供证明材料

## 十六、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

南京海之腾工程项目管理有限公司

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中   （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事   处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称：        （加盖电子公章）

日      期：        年    月    日

## 十七、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（请按照公告要求登录相关网站下载表格）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年   月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动， 严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营， 无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺， 本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件， 包括： 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人(签字)： 年 月 日 |  |  |

# ★注：本表打印时间必须在发布采购公告之日（含）至开标当天（含）内打印。