招 标 文 件

(三次）

项目名称：盐城市大丰区初中理化实验室建设采购项目

盐城市大丰区教育局

江苏速亿诚项目管理有限公司

2024年9月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标须知	5

一、投标须知前附表	5

二、总  则	6

三、招标文件	7

四、投标文件	9

五、开标及资格审查	13

六、评  标	14

七、定  标	17

第三章 采购需求	20

第四章 评标办法及评分标准	38

第五章 合同主要条款	41

第六章 投标文件及格式	47

- 第一章 招标公告

项目概况 盐城市大丰区初中理化实验室建设采购项目的潜在投标人应在“中国政府采购网”、 “江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024年10月 10日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320904-FSYC-G2024-0007

2.项目名称：盐城市大丰区初中理化实验室建设采购项目

3.本项目预算金额：人民币168万元。

4.最高限价：168万元。

5.采购需求：本次项目建设初中理化实验室涉及9所学校，包含不限于货物采购、包装、配件、辅材、运输保险、安装布置就位、检测验收、质保期内免费提供货物运行所必须的备品备件、耗材和专用设备等，还包括提供各项资料、售前售后服务、维修、保养等伴随服务，具体详见本项目招标文件采购需求。

6.合同履行期限：自合同签订之日起45天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过采购人的验收。

7.质保期：三年。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)2023年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1. 招标文件获取截止时间：自招标文件公告发布之日至投标文件提交截止之日。

2. 地点：“中国政府采购网”、 “江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”。

3. 获取方式：在 “中国政府采购网”、 “江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》（“苏采云”系统投标人操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)投标人操作指南》）。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（投标人）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

4.文件售价：免费。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.线上提交投标文件截止时间：2024年10月 10日10时00分

2.线上开标时间：2024年10月 10日10时00分

3.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

2. 投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

2.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

2.2投标人递交无竞争力投标文件的。

3. 投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

4. 因投标人的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由投标人自行承担负责。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：盐城市大丰区教育局

地址：大丰区金丰南路1号

联系人：唐超

联系方式：13851316200

2.采购代理机构信息

名    称：江苏速亿诚项目管理有限公司

地　　址：盐城市大丰区开发区黄海西路196号（仁爱医院西侧，锦江之星风尚二楼）

联系电话：15061189010

3.项目联系方式

项目联系人：陆慧

电话：15061189010

4.软件技术支持：0519-86722805

- 第二章 投标须知

- 一、投标须知前附表

| 项目名称 | 盐城市大丰区初中理化实验室建设采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | 本次项目建设初中理化实验室涉及9所学校，包含不限于货物采购、包装、配件、辅材、运输保险、安装布置就位、检测验收、质保期内免费提供货物运行所必须的备品备件、耗材和专用设备等，还包括提供各项资料、售前售后服务、维修、保养等伴随服务，具体详见本项目招标文件采购需求 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 采购单位联系人 | 唐超 | 电 话 | 13851316200 |
| 代理机构联系人 | 陆慧 | 电 话 | 15061189010 |
| 投标保证金 | 本项目落实江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)文件精神，不收取投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前，须向采购人交纳中标价10%的履约保证金，于项目完成，验收合格后退还。履约保证金用以约束成交投标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购投标人（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）免交低履约保证金。 履约保证金形式：投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 依据《关于在全省政府采购领域推行电子约保函(保险)的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳履约保证金)，可以通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。 |  |  |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起45天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过采购人的验收 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起 45 天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间:2024年10月 10日10时00分 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间:2024年10月 10日10时00分 地点: “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至江苏速亿诚项目管理有限公司（盐城市大丰区开发区黄海西路196号（仁爱医院西侧，锦江之星风尚二楼））。 |  |  |
| 最高限价 | 本项目的最高限价为168万元。 投标报价高于该最高限价的作无效标论处。 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的,列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：盐城市大丰区教育局/江苏速亿诚项目管理有限公司 联系电话：13851316200、15061189010 通讯地址：大丰区金丰南路1号/盐城市大丰区开发区黄海西路196号（仁爱医院西侧，锦江之星风尚二楼） |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：盐城市大丰区财政局 通讯地址：江苏省盐城市大丰区飞达东路100号丰华大厦5楼 |  |  |

- 二、总  则

1. 适用范围

1.1 本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4 “投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。

2.5 不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3. 申请人的资格要求：

3.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)2023年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

3.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3.本项目的特定资格要求：

3.3.1 投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；

3.3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 三、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

4.3 勘察现场

4.3.1 投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3.2 无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。

4.3.3 现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。

4.3.4 投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2 在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

- 四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.2投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7．本项目落实江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)文件精神，不收取投标保证金。

8. 投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2本项目的最高限价：168万元，投标报价高于最高限价的作无效标论处。

8.3 投标报价

8.3.1报价应包含以下内容：投标报价应包括投标人中标后为完成本项目服务可能发生的全部费用及利润和税金等（包括服务所使用的材料和部件、耗材、运输、安装、调试、售后服务费用、人工费、人员保险、材料费、管理费、福利、专家论证费、招标代理费、咨询费、服务本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其他税费，以及其他交付使用方使用前的所有费用及政策性文件规定等各项应有费用等）一切费用。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

8.3.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4 招标代理服务费：本项目招标代理费按苏招协【2022】002号文件标准向中标单位收取，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑；（通过数字人民币方式交款）。

8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1基本目录

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

9.2资格条件

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 2023年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效

（1）报价：

①投标函；

②清单报价表；

（2）商务资信：

①投标人登记表；

②法定代表人身份证明书；

③法定代表人授权委托书（如有）；

④盐城市政府采购事前信用承诺书。

（3）技术参数响应：

《技术参数响应表》

9.4企业声明函

（1）投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

（2）投标人为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的等同于小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

9.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料。

注：投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

10．投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。

10.3 本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。

11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2024年10月 10日10时00分）前。

12.2投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

13．投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（投标人）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（投标人）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价。

14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第三项所述的资格标准对投标人进行资格审查,以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

- 六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.4符合性检查：

16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形（如低于当地最低工资标准）

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。

16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.5.6 有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.7评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

17．比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

- 七、定  标

19．定标原则

19.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，每分包并按得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会抽签确定。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

19.2推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20．确定中标投标人

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

- 中标通知书和签订合同

21.1 评审结束后，中标公告在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网发布；公示结束向中标投标人发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2 中标投标人在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

21.3 采购单位与中标投标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

21.5 中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22. 质疑和投诉：

22.1 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

22.2 质疑投标人必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

22.3 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.4 采购人或代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

22.5 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向盐城市大丰区财政局投诉。

22.6 质疑或投诉程序：

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到盐城市大丰区财政局提出投诉。

投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.7 恶意投诉情形：

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23. 其他

投标人有下列行为之一造成招标人重新招标的，招标人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。

24. 电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

25. 政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）,支持中小企业融资。政府采购中标、成交投标人应当及时向采购人提出“政采贷”融资申请书面材料。采购人、代理机构应当配合金融机构和中标、成交投标人，依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息时，勾选“融资贷款”选项“是”，积极支持中标、成交投标人降低参与政府采购的融资成本。

投标人可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”

- 第三章 采购需求

一、服务内容：

1.本次项目建设初中理化实验室涉及9所学校，包含但不限于货物采购、包装、配件、辅材、运输保险、安装布置就位、检测验收、质保期内免费提供货物运行所必须的备品备件、耗材和专用设备等，还包括提供各项资料、售前售后服务、维修、保养等伴随服务，具体详见本项目招标文件采购需求。

2.合同履行期限：自合同签订之日起45天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过采购人的验收。

3.付款方式：签订合同后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同价款的30%作为预付款，项目完成并经甲方经验收合格后付至合同价款的50%，项目验收合格经审核后于2025年9月前（因乙方原因逾期交付或审核延误的，付款期限相应顺延）付至审核价款的80%，于2026年9月前（因乙方原因逾期交付或审核延误的，付款期限相应顺延）付至审核价款的97%，余款待质保期满且无违约情形后无息付清。（付款前乙方须提供增值税发票）。

合同款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。

按以上付款进度，无任何利息补偿。

4.投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

二、项目实施要求：

- 1.实验器材按照实验类别，通过实验箱进行分类包装，减少学生实验器材准备时间，并且满足初中阶段物理、化学学生必做实验和教师演示实验的相关配置要求；

- 2.老师通过多媒体并结合虚拟仿真实验系统实现课堂实验演示教学；

- 3.实验室环境改造满足实验环境要求；

- 4.每间实验室配备实验器材柜，实验器材柜满足该实验室所有实验箱的存放需求；

- 5.所有实验器材提供环保承诺书（格式自拟）；

- 6.所有实验器材的尺寸规格需满足实验要求：

- 6.1箱体外观尺寸：500mm（±20mm）*360mm（±20mm）*180mm（±18mm），所供实验箱大小必须一致。

- 6.2颜色可自选（不透明），箱盖中心内嵌铭牌标签。

- 6.3材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料（不透明），采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。

- 6.4箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。

- 6.5可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。

- 6.6所配置实验箱的存储须与该学校实验柜匹配。

- 7.本次项目建设初中理化实验室12间，多媒体12间，涉及9所初中。

二、目录清单

| 一、物理实验室（6间） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室基础设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师桌 |  | 6 | 张 |
| 2 | 教师总控电源 |  | 6 | 个 |
| 3 | 教师椅 |  | 6 | 把 |
| 4 | 学生实验桌 |  | 96 | 张 |
| 5 | 功能柱 |  | 96 | 个 |
| 6 | 学生电源 |  | 96 | 个 |
| 7 | 学生凳 |  | 192 | 个 |
| 物理实验箱（每套仪器需配有与应实验仪器相匹配的实验箱）各实验箱中所列实验清单为实质性要求，需完全满足，有一项不满足，作废标处理。 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 物质的形态和变化实验箱 |  | 84 | 套 |
| 2 | 物质的属性实验箱 |  |  |  |
| 3 | 运动和相互作用实验箱 |  |  |  |
| 4 | 机械运动和力实验箱 |  |  |  |
| 5 | 声和光实验箱 |  |  |  |
| 6 | 电与磁实验箱 |  |  |  |
| 7 | 能量、能量的转化和转移实验箱 |  |  |  |
| 8 | 机械能和内能实验箱 |  |  |  |
| 9 | 电磁能实验箱 |  |  |  |
| 10 | 能源与可持续发展实验箱 |  |  |  |
| 二、化学实验室（6间） |  |  |  |  |
| 实验室基础设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 |  | 6 | 张 |
| 2 | 教师总控电源 |  | 6 | 个 |
| 3 | 教师椅 |  | 6 | 把 |
| 4 | 洗眼器 |  | 6 | 套 |
| 5 | 上水装置 |  | 6 | 套 |
| 6 | 下水装置 |  | 6 | 套 |
| 7 | 三联水嘴 |  | 6 | 套 |
| 8 | 学生实验桌 |  | 96 | 张 |
| 9 | 功能柱 |  | 96 | 个 |
| 10 | ABS水槽台 |  | 48 | 个 |
| 11 | 学生上水装置 |  | 48 | 套 |
| 12 | 学生下水装置 |  | 48 | 套 |
| 13 | 学生用三联水嘴 |  | 48 | 套 |
| 14 | 学生安全电源 |  | 96 | 个 |
| 15 | 学生凳 |  | 192 | 个 |
| 化学实验箱（每套仪器需配有与对应实验仪器相匹配的实验箱）各实验箱中所列实验清单为实质性要求，需完全满足，有一项不满足，作废标处理。 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 走进化学实验箱 |  | 84 | 套 |
| 2 | 物质及其变化实验箱 |  |  |  |
| 3 | 基本的化学实验技能实验箱 |  |  |  |
| 4 | 空气、氧气、二氧化碳实验箱 |  |  |  |
| 5 | 水和溶液实验箱 |  |  |  |
| 6 | 金属与金属矿物实验箱 |  |  |  |
| 7 | 酸碱盐实验箱 |  |  |  |
| 8 | 物质的组成与结构实验箱 |  |  |  |
| 9 | 物质的化学变化实验箱 |  |  |  |
| 三、仪器柜（仪器柜尺寸规格需与各种实验箱匹配，暂按每间教室4组计算，具体数量根据现场情况按实计算） |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 仪器柜 |  | 72 | 组 |
| 四、多媒体教学（12间） |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 交互式智能平板 |  | 12 | 台 |
| 2 | 黑板 |  | 12 | 台 |
| 3 | 初中物理虚拟实验室系统 |  | 6 | 套 |
| 4 | 初中化学虚拟实验室系统 |  | 6 | 套 |
| 五、实验室基础设施建设（12间） |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 物理实验室基础设施建设 | 6 | 间 |  |
| 2 | 化学实验室基础设施建设 | 6 | 间 |  |

三、详细参数要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、物理实验室（6间） |  |  |
| 实验室基础设备 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 尺寸：≥2400㎜ *700㎜ *850㎜ 一、台面：采用环保E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为25mm，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材不采用牛皮纸压制，而采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。台面板的正反两面及水槽内壁均具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。台面的各项功能检测须达到如下要求： ▲1.耐有机溶液均通过检测：硫酸（98%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、磷酸（85%）等不低于36项化学试剂检测，检测结果达到5级标准。 ▲2.甲醛释放量小于等于0.005mg/m³，达到环保E1级标准。 颜色可自选。 二、主体框架为钢制；桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 三、五金配件：采用国内优质品牌五金配件及静音滑轨。 |
| 2 | 教师总控电源 | 主控电源采用7寸以上全触摸彩屏显示，智能一体化界面。所有操作功能均在触屏上完成，不在外设辅助按键。 1.主控电源箱体钢制机箱，独立钥匙开关，表面抛丸喷塑处理。 2.各功能模块均有语音提示。学生检测界面的A1-D7按键必须有语音提示功能，以防误操作。 3.教师可实现对学生的锁定及精准控制（锁定后学生面板操作无效）、及对任意学生的输出电压进行修改和查询互不干扰（可查询A1-D7，28套任意一台学生机的输出电压及电流并可对所查询机器的输出进行立即修改），满足多种实验同时进行及实验质量。 4.教师自用低压交流电源电压为1V30V，分辩率为2V。具备自动过载保护功能。低压直流电源电压为0V-30.0V,分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。 5.软件部份：提供实验室电源控制系统软件可安装PC电脑及安卓移动设备，电脑可通过USB接口完成对主机及学生电源的所有控制。任意带有蓝牙功能的安卓设备安装APP后和主机蓝牙配对成功，即可遥控操作主控的全部功能。 |
| 3 | 教师椅 | 规格：≥500mm*500mm*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 |
| 4 | 学生实验桌 | 尺寸：≥1200mm*600mm*780㎜ ，实验桌柜体整体铝合金型材模具压铸成型，不允许含有三聚氰胺板等板材类构造。 台面：采用板厚为≥12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌，耐磨防火、耐烟酌抗污。台面板的各项功能必须达到如下要求： ▲1.化学性能通过检测，检测标准：盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）、氢氟酸（40%）、氨水（28%）等不低于126项酸碱测试，测试结果为5级； ▲2.甲醛释放量通过检测，《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测结果为未检出。 ▲3.提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0； ▲4.提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级； 颜色可自选。 前横梁：采用≥33mm*33mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。中横梁：采用≥33mm*33mm半圆弧壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。加强横支撑件：采用≥12mm*100mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 后挡板：采用≥50mm*20mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。桌腿由立柱、顶底支脚和脚套组成。 立柱：采用≥133mm*55mm壁厚≥1.5mm,上腿规格：≥515mm*55mm*140mm，壁厚≥3.0mm。上腿左右脚设置压铸一体化耳朵方便与台面固定布局合理。下腿规格：≥539mm*95mm*168mm，壁厚≥3.0mm。设计中心点为支撑点符合等腰三角形原理，使支撑更加牢固，不易头重脚轻,优质铝材带凹型蓝色饰条材料加强抗变形，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支脚：采用≥3mm厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 脚套：采用ABS材料，注塑模一次性成型，表面沙面处理。中间有一凹槽，用于上螺丝把支脚固定于地面上，配有蓝色塑料盖封口。桌脚配有4个橡胶垫，≥80*50*8mm椭圆形加强防滑。 书包斗：规格≥450mm*300mm*150mm,厚度≥5mm，镂空设计，采用ABS材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗有8根宽度为30mm的光面处理的加强体块，两侧和前面均设有固定耳。 |
| 5 | 功能柱 | 规格≥360mm*210mm*760mm，与桌子和面色相匹配壁厚≥9mmPP改性材质注塑成型；表面光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 |
| 6 | 学生电源 | 1.翻转防尘结构电源盒，面板采用阻燃ABS制作，选用进口PC贴膜，美观耐用。面板上设有新国标五孔插座，输出受教师主控的控制。 2.通过上下键步进调节直流输出，保证输出的连续性。配有数显显示输出设定值。 3.学生电源的低压交流0-30V/2A,分辨率1V,有老师集中控制。具备自动过载保护功能。 4.学生电源的低压直流,0-30v/2A,可在教师控制范围内微调，也可被锁定后有老师统一控制，精确给定电压，分辨率0.1V。具备自动过载保护功能，过载后并有数显表显示OFF闪烁提示。 5.低压及220V高压分开控制均分4组。学生桌的220市电断开时，低压可正常使用。 6.学生电源被教师控制及锁定后，不能自主操作。 |
| 7 | 学生凳 | 凳面：1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，2、尺寸：≥30cm*30cm，3、表面细纹咬花，防滑不发光； 脚钢架：1、材质及形状：椭圆形无缝钢管，2、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 脚垫：1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 |
| - 物理实验箱（实验箱内器材满足各实验箱实验清单所列的实验要求，投标人须在投标文件中按实验清单详细列出所投实验器材的规格参数。验收时提供有效期内、国家认可的检测证书。） |  |  |
| 1 | 物质的形态和变化实验箱 | 一、实验清单 1.用常见温度计测量温度，2.探究晶体熔化和凝固的过程及特点，3.观察升华和凝华现象，4.探究水在沸腾前后温度变化的特点，5.探究蒸发快慢的影响因素。 |
| 2 | 物质的属性实验箱 | 一、实验清单 1.体验不同物质的弹性，2.观察磁现象，3.比较物质的导电性，4.比较物质的导热性，5.用托盘天平测量物体的质量，6.探究物体的质量与体积之间的关系，7.测量固体和液体的密度。 |
| 3 | 运动和相互作用实验箱 | 一、实验清单 1.观察扩散现象，2.观察分子之间存在间隙的现象，3.观察分子之间存在引力的现象。 |
| 4 | 机械运动和力实验箱 | 一、实验清单 1.用刻度尺测量长度，2.用表测量时间，3.测量物体运动的速度，4.观察力使物体产生形变，5.观察力使物体运动状态发生改变，6.探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关，7.用弹簧测力计测量力，8.观察二力平衡现象，9.观察惯性现象，10.探究阻力对运动的影响，11.探究杠杆的平衡条件，12.探究压力作用效果与哪些因素有关，13.观察液体对器壁的压强，14.观察或体验液体的内部压强，15.探究液体压强与哪些因素有关，16.探究浮力产生的原因，17.探究浮力大小与哪些因素有关。 |
| 5 | 声和光实验箱 | 一、实验清单 1.探究声音的产生条件，2.探究声音的传播条件，3.体验不同声音的特性，4.探究光的反射定律，5.观察光的折射现象及其特点，6.探究平面镜成像的特点，7.探究凸透镜成像的规律，8.用凸透镜设计与制作简易照相机，9.模拟近视眼和远视眼的矫正，10.观察白光的色散现象，11.观察色光的混合。 |
| 6 | 电与磁实验箱 | 一、实验清单 1.观察摩擦起电现象，2.用小磁针和铁屑观测磁场的方向和分布情况，3.观察通电导体周围产生磁场的现象，4.探究通电螺线管外部磁场的方向，5.观察通电导线在磁场中的受力情况，6.设计与制作简易直流电动机模型，7.探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件，8.设计与制作简易直流发电机模型。 |
| 7 | 能量、能量的转化和转移实验箱 | 一、实验清单 1.观察内能转化为机械能的实验现象，2.观察机械能转化为内能的实验现象，3.观察电能转化为机械能的实验现象，4.观察电能转化为内能的实验现象。 |
| 8 | 机械能和内能实验箱 | 一、实验清单 1.观察动能和势能相互转化的实验现象，2.测量某种简单机械的机械效率，3.探究物体吸收的热量跟物体质量、温度变化的关系，4.观察热机的工作过程 |
| 9 | 电磁能实验箱 | 一、实验清单 1.探究电流与电压、电阻的关系，2.用电流表测量电流，3.用电压表测量电压，4.连接串联电路和并联电路，5.用电流表和电压表测量电阻，6.探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点，7.探究电流产生热量与哪些因素有关，8.用低压电模拟家庭电路中的安全用电。 |
| 10 | 能源与可持续发展实验箱 | 一、实验清单 1.利用新能源设计并制作一种模型。 |
| 二、化学实验室（6间） |  |  |
| 实验室基础设备 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 尺寸：≥2400㎜*700㎜*850㎜ 一、台面：采用环保E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为≥25mm，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材不采用牛皮纸压制，而采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板的正反两面及水槽内壁均具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。台面的各项功能检测与物理教室演示台台面一致； 颜色可自选：黑色，墨绿色，蓝色等。 二、主体框架为钢制；桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 三、五金配件：采用国内优质品牌五金配件及静音滑轨。 |
| 2 | 教师总控电源 | 1.教师控制电源部分采用按钮旋钮式：①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压；③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和手动复位功能； 2.其技术指标是：低压交流电源：0-24V/3A输出（2V/档）直流稳压电源： 1.25V-24V/3A输出（连续可调）直流大电流：9V/40A±10A,8S±2S输出直流电压电源：240-300V/100MA输出通过A、B、 C、 D四组控制学生电源，安全便捷、操作简易、造型美观大方。 |
| 3 | 教师椅 | 规格：≥500mm*500mm*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 |
| 4 | 洗眼器 | 单口 1.台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。 |
| 5 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。 |
| 6 | 下水装置 | 规格:≥直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 |
| 7 | 三联水嘴 | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 |
| 8 | 学生实验桌 | 尺寸：≥1200mm*600mm*780mm，实验桌柜体整体铝合金型材模具压铸成型，不允许含有三聚氰胺板等板材类构造。 台面：采用板厚为≥12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌，耐磨防火、耐烟酌抗污。台面板的各项功能与物理学生实验桌台面要求一致。 前横梁：采用≥33mm*33mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。中横梁：采用≥33mm*33mm半圆弧壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。加强横支撑件：采用≥12mm*100mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 后挡板：采用≥50mm*20mm壁厚≥1.2mm的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。桌腿由立柱、顶底支脚和脚套组成。 立柱：采用≥133mm*55mm壁厚≥1.5mm,上腿规格：≥长515mm*宽55mm*高140mm，壁厚≥3.0mm。上腿左右脚设置压铸一体化耳朵方便与台面固定布局合理。下腿规格：≥长539mm*宽95mm*高168mm，壁厚≥3.0mm。设计中心点为支撑点符合等腰三角形原理，使支撑更加牢固，不易头重脚轻,优质铝材带凹型蓝色饰条材料加强抗变形，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支脚：采用≥3mm厚的铝压铸模一次性成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 脚套：采用ABS材料，注塑模一次性成型，表面沙面处理。中间有一凹槽，用于上螺丝把支脚固定于地面上，配有蓝色塑料盖封口。桌脚配有4个橡胶垫，80*50*8mm椭圆形加强防滑。 书包斗：规格≥450*300*150mm,厚度≥5mm，镂空设计，采用ABS材料，塑料注塑模一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗有8根宽度为30mm的光面处理的加强体块，两侧和前面均设有固定耳。 |
| 9 | 功能柱 | 规格≥360mm*210mm*760mm，与桌子和面色相匹配壁厚≥9mmPP改性材质注塑成型；表面光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 |
| 10 | ABS水槽台 | 规格：≥500mm*600mm*820mm 水槽：外径规格≥600mm*500mm*310mm，内径规格≥400mm*380mm*230mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。下水系统：采用国际公认的共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 门板：前后门均预留锁孔、内嵌式塑料扣手，合页采用塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料注塑成型。 |
| 11 | 学生上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。 |
| 12 | 学生下水装置 | 规格:直径≥35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 |
| 13 | 学生用三联水嘴 | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 |
| 14 | 学生安全电源 | 电源：翻盖防尘结构电源盒，面板采用阻燃ABS制作，选用进口PC贴膜，美观耐用。接收教师送来220V/2A交流电，有隐蔽式指示灯做输出指示。配阻然五孔插座输出，并设有独立开关及保险座。 |
| 15 | 学生凳 | 凳面：1.材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，2.尺寸：≥30cm*30cm，3.表面细纹咬花，防滑不发光； 脚钢架：1.材质及形状：椭圆形无缝钢管，2.全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 脚垫：1.材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度≥5cm。 |
| 化学实验箱（实验箱内器材满足各实验箱实验清单所列的实验要求，投标人须在投标文件中按实验清单详细列出所投实验器材的规格参数。验收时提供有效期内、国家认可的检测证书。） |  |  |
| 1 | 走进化学实验箱 | 一、实验清单 1.物理变化-水的沸腾，2.物理变化-胆矾的研碎，3.化学变化-氢氧化钠与硫酸铜反应，4.化学变化-石灰石与盐酸反应，5.金属的物理性质，6.酸碱的化学性质。 |
| 2 | 物质及其变化实验箱 | 一、实验清单： 1.氢氧化铁胶体的性质实验-②胶体的丁达尔现象，2.对蜡烛及其燃烧的探究，3.加热并观察碘的变化。 |
| 3 | 基本的化学实验技能实验箱 | 一、实验清单 1.识别化学实验室安全警示标志和常用危险化学品的标志，2.安全防护设施的使用，3.化学药品的取用，4.物质的加热，5.仪器装置的连接，6.玻璃仪器的洗涤。 |
| 4 | 空气、氧气、二氧化碳实验箱 | 一、实验清单： 1.测定空气中氧气的含量，2.氧气的实验室制取与性质，3.探究过氧化氢分解反应中二氧化锰的催化作用，4.二氧化碳的实验室制取与性质，5.探究二氧化碳与水反应。 |
| 5 | 水和溶液实验箱 | 一、实验清单 1.制取蒸馏水，2.探究活性炭和明矾等净水剂的净水作用，3.粗盐中难溶性杂质的去除，4.探究氯化钠、硝酸铵、氢氧化钠在水中溶解时溶液的温度变化，5.观察比较不同溶质在不同溶剂中的溶解性差异，6.一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制。 |
| 6 | 金属与金属矿物实验箱 | 一、实验清单 1.氧化铁的还原，2.探究金属的活动性顺序（铁、铝、锌金属活动性强弱顺序比较），3.探究铁制品锈蚀的条件，4.金属的物理性质，5.比较金属与盐酸或稀硫酸的反应现象，6.探究金属与几种化合溶液的反应现象（硫酸铜、硝酸银、硫酸铝）。 |
| 7 | 酸碱盐实验箱 | 一、实验清单 1.使用pH试纸等检测生活中常见溶液的酸碱性，2.自制酸碱指示剂并观察其在不同溶液中的颜色变化，3.探究常见酸、碱的化学性质，4.探究二氧化碳与氢氧化钠稀溶液的反应，5.探究土壤酸碱性及氮、磷、钾元素与植物生长的关系。 |
| 8 | 物质的组成与结构实验箱 | 一、实验清单 1.观察并分析氨水挥发使酚酞溶液变红，2.比较物质在冷水和热水中扩散的实验现象，3.水的组成及变化的探究，4.通过蜡烛、乙醇的燃烧实验探究物质元素的组成。 |
| 9 | 物质的化学变化实验箱 | 一、实验清单 1.探究氢氧化钠溶液和稀盐酸发生中和反应时的温度和 pH的变化，2.探究常见酸溶液、盐溶液与金属发生置换反应的规律，3.燃烧条件的探究，4.比较反应前后物质的质量关系。 |
| 三、仪器柜（每间4个*12间） |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1.规格：≥1000mm*500mm*2000mm（仪器柜尺寸规格需与各种仪器设备匹配） 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 5.达到《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准。 6.达到《学生用品的安全通用要求》标准 。 |
| 四、多媒体教学（12间） |  |  |
| 1 | 交互式智能平板 | 一、大屏（根据参数要求自己提供品牌、型号） ▲1.整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2.整机输入接口要求：前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB），前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用内嵌翻转式转轴。 ▲3.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥4GB，存储空间≥32GB，系统采用高性能8核CPU及8核GPU处理器。 4.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。5、整机内置独立千兆网络交换机模块，满足整机内OPS电脑模块、算力模块单元之间实现数据通信。 5.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm；内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向16W中低音扬声器2个，额定总功率不低于52W； 6.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 ▲7.整机内置专属的4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力；支持麦克风3A算法自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC），提升麦克风拾音效果。 ▲8.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 9.整机设备支持通过前置面板物理按键一键启动AI课堂数据分析及反馈功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 10.整机内置NFC读卡模块，可配合应用实现刷卡解锁，刷卡登录账号功能。 ▲11.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，视场角≥151度且水平视场角≥135度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160分辨率下，支持30帧的视频输出；且摄像头均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术，支持输出 MJPG、H.264 视频格式。 12.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 ▲13.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 ▲14.整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 15.整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口；快捷菜单支持简洁模式和常规模式切换，支持自定义快捷菜单，支持windows 应用固定，可将应用固定后，在侧边栏进行快捷打开。 二、OPS电脑 1.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 2.OPS电脑模块具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 3.无线网络和蓝牙功能：支持Wi-Fi及AP热点频段2.4GHz/5GHz， Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6； 4.内置电脑模块配置：Intel Core I5 十二代及以上处理器；8G DDR4及以上内存；硬盘采用256G或以上容量SSD固态硬盘,内置微软WIN10系统； 三、备授课系统 （1）备授课功能： 1.支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 2.提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 3.支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 ▲4.提供备课场景中搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中；支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，例如导入新课、作者简介等等；支持按照元素类型如思维导图、课堂活动等等，用户可按需所取，在查看部分课件的同时支持查看对应整份课件，了解作者整体教学思路，便于教师积木式补充课件缺失部分。 （2）直播课堂功能 ▲1.支持一键开课，教师可通过一键开课生成海报，学生可通过扫描海报微信二维码加入直播课堂，无需额外安装APP。 2.支持远程课件互动，教师可指定授权学生远程互动，并且互动学生可在课件画面进行书写、移动、擦除、参与远程互动，操作内容实时同步给班级其他学生，且可支持最少五位学生同时参与远程互动。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） （3）微课功能： ▲1.支持在微课录制、编辑中，插入图片、视频、答题板、课堂活动，增加微课互动性和趣味性。图片支持插入png,webp,jpg等格式，视频支持插入mp4格式，课堂活动支持插入知识配对、选词填空、记忆卡片、知识排序、拼词、分类等不少于7种模式，习题支持插入选择题答题板、主观题答题板、 限制答题时长。 ▲2.支持选择云端课件录制、本地文件录制、模板录制三种模式，录制的微课内容存储于云端，本地文件录制模式支持不少3种文件格式，模板录制模式提供至少5种模板类型。 （4）集体备课： ▲1.发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。 四、壁挂展台 展台硬件 1.壁挂式安装，防盗防破坏。无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg ，托板可收起，采用磁吸吸附式机构 。 ▲2.采用无摄像头设计。支持实时视频矫正功能，拍摄画面无梯形畸变，画面如垂直悬臂拍摄效果。 3.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 4.采用1300W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。显示视频输出像素≥3840*2160。 5.支持实时降噪功能，并可开关控制。支持通过双击屏幕画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行对焦。 ▲6.展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作 ▲7.外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 展台软件 1.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 2.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 3.支持故障自动检测，可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本问题，并给出引导性解决方案。在出现显卡驱动、摄像头占用问题导致无法显示展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因。 ▲4.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 |
| 2 | 黑板 | 1.结构：尺寸：≥4000mm×1300mm，可根据所配电子产品适当调整，四块组合设计中，两块固定两块滑动。 2.内板：墨绿色，亚光，厚度≥0.4mm，边框采用折边工艺，左右彻底无边框，上下边框隐藏于外框中，正面观看整套黑板浑然一体，无传统教学板格栅化分格效果，更具美观，并有效增加书写面积，涂层硬度≥9H无痕（莫氏）； 3.黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组水平滑块，保证滑动流畅、噪音小。 4.外框：采用高级香槟色铝合金，模具挤压一次成型，上框规格≥57 mm×100 mm，下框及左右框规格≥29 mm×100 mm，厚度≥1.2mm。轨道上置隐藏式平滑轮滑道，结构性解决滑轮受阻的情况，配有宽度≥30mm的笔槽，笔槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置白板笔书写笔及教鞭不影响滑动效果。 5.教学书写板边框SGS乙酸盐雾耐腐蚀保护等级≥10合格。 |
| 3 | 初中物理虚拟实验室系统 | ▲1.软件要求提供的实验数量不少于300个。实验资源为可交互的自由DIY式仿真实验，可展示错误操作导致的现象，而非程序化固定步骤式实验，支持无极放大，实验模型高保真。 2.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于100个。其中需包含实验：通电螺线管的磁场特性、验电器的使用、比较水和油比热容实验、电动机换向器原理等；支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 3.软件要求提供的中学物理实验内容模块需根据知识点分类，其中包含声学、光学、电和磁、热学、力学、近代物理等分类。 4.软件要求提供可供自由搭建，组合的电学探究平台、力学探究平台、光学探究平台，其中要求提供的可搭建实验对象数量不少于100款，要求搭建出的实验不仅能够逼真准确的呈现实验现象，并能同步显示相关的实验动态数据，实验数据要求具有严谨的科学性。用户创建的实验可以保存和再编辑。 5.软件要求提供的电学探究平台、光学探究平台、力学探究平台，支持用户对实验器材的参数进行变量修改，模块中理想与真实试验环境，利用其提供的各种实验对象进行自由搭建和组合。可以自由绘制滑块在斜面上受力分析模型，并展示滑块材质（木材、铝、玻璃、冰块），对弹性系数、质量、粗糙程度、密度等参数可调节。 6.软件要求提供家庭电路模块，提供高仿真的家庭环境场景，高精度还原真实居家环境。支持家庭环境中电路的自由搭建，能够安全演示偷电、短路、过载、漏电等危险用电场景，真切体会安全用电的重要性。支持试电笔的正确操作与错误演示。支持对闸刀开关、保险丝、试电笔等模型及器材进行结构展示。 7.软件要求提供中学常用的实验器材库，支持对实验器材进行独立观察、展示，数量不少于200个，要求重点实验器材支持部件拆分，组合。 8.软件提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。支持将实验以二维码、链接等形式一键分享到微信、新浪微博、QQ等。 9.软件要求支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 10.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 |
| 4 | 初中化学虚拟实验室系统 | ▲1.软件要求提供的实验数量不少于200个。实验资源为可交互的自由DIY式仿真实验，可展示错误操作导致的现象，而非程序化固定步骤式实验，支持无极放大，实验模型高保真。 2.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于100个。其中需包含实验：区分氧气和二氧化碳的方法、分子运动现象、盐酸与碳酸钠粉末反应前后质量的测定、活性炭的吸附性、铁制品锈蚀的实验、灭火的原理、碘和高锰酸钾溶解性的比较、乳浊液的形成和乳化现象、粉尘爆炸、生成炭黑的实验、化学方程式的配平等。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 3.软件要求提供可供自由搭建，组合的化学实验探究平台，其中化学仪器和辅助器材，数量不少于150款；实验过程中可添加的固体、液体及气体药品的总数量不少于200种。允许用户自由搭建化学实验并进行探究，实验数据要求具有严谨的科学性，同时要求能准确的呈现实验现象，用户创建的实验可以保存和再编辑。 4.软件要求提供化学分子模型模块，要求能呈现课本中重点和常见的分子模型和晶体模型。 5.软件要求提供中学常用的实验用品库，支持对实验器材及实验药品进行独立观察、展示，数量不少于200种。 6.软件要求提供化学方程式快捷输入键盘，并提供氧还原反应中，单线桥、双线桥、还原剂、氧化剂、还原产物、氧化产物等标注和示意图。 7.软件提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。支持将实验以二维码、链接等形式一键分享到微信、新浪微博、QQ等。 8.软件要求支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 9.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 |
| 五、实验室基础设施建设（12间） |  |  |
| 1 | 物理实验室 | 1.地面：3mm自流平，在此基础上做环氧地坪，保证教室满足实验室使用要求； 2.墙面：旧墙铲除，新墙腻子三遍、环保乳胶漆三遍； 3.室内照明：照明要求满足国家标准，教室灯9盏、黑板灯3盏，教室线路改造根据实际情况； 4.窗帘：具有防火性能，遮光性好，颜色学校确定。 必须满足实验室基础环境建设要求。 |
| 2 | 化学实验室 | 1.地面：3mm自流平，在此基础上做环氧地坪，保证教室满足实验室使用要求； 2.墙面：旧墙铲除，新墙腻子三遍、刷乳胶漆三遍； 3.室内照明：照明要求满足国家标准，教室灯9盏、黑板灯3盏，教室线路改造根据实际情况； 4.窗帘：具有防火性能，遮光性好，颜色学校确定； 5.给排水系统：根据每间教室实际情况，施工满足实验室使用要求； 6.通风系统：须包含排风机、吸风罩、管道、控制系统等配套设施。 必须满足实验室基础环境建设要求。 |

说明：标“▲”项要求投标时提供加盖投标人公章的承诺函彩色扫描件，承诺内容为验收前向采购人递交国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件，检测内容需包含上述技术指标且检测结果合格，送检人须为投标人或所投产品生产厂家（格式自拟）；一般性参数需在偏离表中注明无偏离或负偏离。

三、项目实施要求

（一）配送、安装要求

1.成立配送安装小组,指定具体负责人。

2.货物出厂前，必须明确安装/维修要求，备齐所需工具及操作图纸。

3.安装前：将安装施工中工具需要的电源进行确定、现场摆放的尺寸丈量，送货前场地的清场状况、电梯及电源照明的正常使用等，制定详细的进度规划。装卸货物必须小心轻放，重物须二人以上抬起，不得扔、拖、拽、拉、避免产品因装卸而引起的损坏。

4.货物送到采购人指定地点，应当铺垫衬垫物后，整齐有序堆放，避免因堆放不当而引起的损坏。由中标人（合同卖方）负责组合安装, 安装所需辅材由中标人提供。安装所有相关辅材必须符合强制性标准（如有）。

5.如配件或成品有质量问题，应按规定程序回厂调换合格部件后再行安装。

6.安装完毕后，安装负责人逐项进行检验。将产品的可视面揩拭干净。由于地面不平整，影响产品正常使用的，安装人员应负责将产品垫平，直至产品能正常使用，达到采购人满意。

（二）配送安装保障措施要求

1.向采购人提供准确的物流信息，对配送过程进行实时监控，出现问题，及时反馈并积极协调解决。

2.专人押运：为了避免因人为原因而产生问题，采用专业人员驾驶运输车辆并配备充足的工具和设备，确保运输过程中的安全。

3.在家具运输过程中，采取多种措施，包括缓冲、固定、包覆、避免磕碰等，以确保家具能够安全到达。

4.准备专业的安装工具和人员，在货物运达之后，根据安装图纸及场地环境，明确安装顺序,免费安装。

5.强调施工人员必须遵守相关安全规定，并提供必要的个人防护设备。

6.对安装人员进行必要的培训，使其熟悉组装流程和技术要求。

(三) 投标文件要求

1.投标文件中提供《项目实施方案》文件。

2.《项目实施方案》应包括以下内容：

2.1配送安装方案；

2.2 配送安装保障措施。

四、售后服务要求

（一）售后服务具体要求

1.质保期要求：从验收合格之日起，提供三年的免费质保。

2.质保期内的售后服务要求：

2.1质保期内如出现严重质量问题，24小时内不能完成维修（更换），则在2 日内免费向采购人提供同样规格要求的替代品。

2.2在质保期内，每半年至少对用户产品进行一次全面检查。

2.3设有专线服务电话，提供24*7服务，随时接听客户反馈信息，在 4 小时之内赶赴用户现场并解决问题。

2.4为保证产品的正常运行，配置充足的专业工具和备品备件确保在最短时间内响应用户产品的及时之需。

2.5所有更换的零件材料，品质纯正，保证均按原厂标准生产。

2.6对提供货物实行“三包”的说明：包修：出现质量问题的。包换：同一缺陷经两次修理未能达到质量标准的，更换后的产品质保期从更换之日起重新计算。包退：在质保期限内，同一缺陷经两次修理、调换后仍无法达到质量标准的。

3.质保期后的售后服务要求：

3.1设立售后服务热线，以便采购单位随时咨询问题和提交维修申请。

3.2对于出现故障或损坏的，提供专业人员进行现场维修。

3.3提供原厂配件供应，如螺丝、五金等小零件，方便采购单位自行更换。

3.4如果需要特殊配件，为采购单位提供订购渠道和相关指导。

3.5提供关于产品使用和保养的培训或指导，帮助采购单位正确使用和维护。

3.6质保期后，免费更换零配件。

4.售后服务保障措施要求:

4.1专门成立售后服务小组，指定售后服务具体负责人。

4.2制定故障报修的响应时间和故障解决方案。

4.3定期对员工进行培训，不断提高员工服务水平。

4.4定期对采购人进行回访。

(二) 投标文件要求：

1.投标文件中提供《售后服务方案》

2. 《售后服务方案》包括以下内容：

2.1质保期内的售后服务方案；

2.2质保期后的售后服务方案；

2.3售后服务保障措施方案。

五、合同履行期限和地点

1.合同履行期限：合同签订后45日历天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过采购人的验收。

2.履约地点：采购人指定地点。

说明:本“1.合同履行期限”为不允许偏离的实质性要求，如不满足，按照投标无效处理。

六、其他有关要求

1.本章内容是根据采购人招标项目的实际需求制定的，涉及采购的货物服务应满足本章“采购内容及技术参数”。

2.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、抽样检测费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

3.所投货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。若中标后，投标人必须按合同规定完成设备的安装调试，并达到验收标准。

4.招标文件规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

5.当招标文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者行业标准等为准。

6.所投产品须承诺不侵犯他人知识产权或专利，若侵犯他人知识产权或专利等所有法律问题，均由中标人负责。

七、特别说明

1、投标人投标前可自行到项目现场进行踏勘，并主动向招标人了解现场情况，了解现场区域划分位置。任何因忽视或误解情况而导致的索赔或供货期延长申请将不被批准，若因原设计方案缺陷或采购内容的遗漏而需要进行设计变更或增项的，增加的费用由投标人承担，招标人不予签证，由此导致项目中断或期限延误，一切责任由投标人承担，情况严重时招标人有权立即中止合同，已经完成的内容招标人将视情况认定，投标人必须无条件服从。

2、各投标人最后报价结束后,如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。可按照少数服从多数的原则采用投票等方式作出结论。

3、资格后审：项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查材料的复印件须在投标文件中提供。

4、对本项目投标人资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由采购单位负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报监管机构备案管理。

5、本项目不接受进口产品投标。

6、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分 标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市大丰区初中理化实验室建设采购项目 | 工业 |

7、采购属性：货物类

8、核心产品：实验箱、电子黑板

- 第四章 评标办法及评分标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

9、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

二、评标标准

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40； 注： 1.对小型和微型企业投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300号》为准。中小微企业在投标文件中，须签署《中小企业声明函》，如有虚假，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条依法承担相应责任。 2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 40分 |
|  | 政策 导向 | 投标产品（交互式智能平板）在财政部、生态环境部公布的“ 环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得 1 分，没有不得分。 投标产品（交互式智能平板）在财政部、发展改革委公布的“ 节能产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得 1分，没有不得分。 | 2分 |
|  | 技术响应 | 1.招标文件第五章《采购需求》二、目录清单下实验箱参数为实质性要求，需完全符合，有一项负偏离的作废标处理。 2.技术参数要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于采购文件要求进行评价。除实验箱参数外，完全符合技术要求的得38分，参数中带“▲”为重要参数，完全符合技术要求的得12分，每有一项不符合扣0.5分，扣完为止。其他参数为一般参数，完全符合技术要求的得26分，每有一项负偏离的扣0.2分，扣完为止。 | 38分 |
|  | 业绩 | 投标人提供自2021年1月1日(合同签订日期）以来，承担过与本次招标项目内容相似的业绩，有1个得1分，最多得2分（提供符合要求项目的中标通知书、合同及验收证明原件彩色扫描件，三者缺一不可，否则不予得分）。 | 2分 |
|  | 实施方案 | 配送安装方案：完全满足招标文件第四章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“配送、安装要求”的，每项内容得0.5分；未承诺或该项内容不能满足相关具体要求的，该项得0分。 本项最高得3分，最低得0分。 | 3分 |
|  |  | 配送安装保障措施：完全满足招标文件第四章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“配送安装保障措施要求”的，每项内容得0.5分；未承诺或该项内容不能满足相关具体要求的，该项得0分。 本项最高得3分，最低得0分。 | 3分 |
|  | 售后方案 | 质保期内的售后服务方案：完全满足招标文件第四章《采购需求》中“五、售后服务要求”中“质保期内的售后服务要求”的，每项内容得0.5分；未承诺或该项内容不能满足相关具体要求的，该项得0分。 本项最高得3分，最低得0分。 | 3分 |
|  |  | 售后服务保障措施方案：完全满足招标文件第四章《采购需求》中“五、售后服务要求”中“售后服务保障措施要求”的，每项内容得0.5分；未承诺或该项内容不能满足相关具体要求的，该项得0分。 本项最高得2分，最低得0分。 | 2分 |
|  |  | 投标人承诺在质保期三年的基础上每增加一年的得2分，本项最高得分为6分。注：响应文件中提供加盖投标人公章的质保承诺书（格式自拟）,未提供质保承诺的不得分。 | 6分 |
|  | 诚信投标 | 投标人提交签署并盖章《盐城市政府采购事前信用承诺书》原件扫描件的得1分；没有提供的不得分。 | 1分 |

- 第五章 合同主要条款

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就此次依据招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，签订本合同书。(简称合同，下同)，合同内容包括具体条款、附件及合同中提及的其他文件。

一、采购内容：详见采购需求和乙方投标报价。

二、合同价款

本合同总价款含税为人民币（大写）：        （￥        元）。

- 价款支付：签订合同后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同价款的30%作为预付款，项目完成并经甲方经验收合格后付至合同价款的50%，项目验收合格经审核后于2025年9月前（因乙方原因逾期交付或审核延误的，付款期限相应顺延）付至审核价款的80%，于2026年9月前（因乙方原因逾期交付或审核延误的，付款期限相应顺延）付至审核价款的97%，余款待质保期满且无违约情形后无息付清。（付款前乙方须提供增值税发票）。

注：按以上付款进度，无任何利息补偿，本项目最终以招标人委托的有执业资格的工程造价咨询机构审核或经政府审计部门审查确认后的工程竣工结算价为准。审核费全部由乙方承担。

四、质保期限：三 年（自货物安装调试完毕并经甲方验收合格之日起计）。

注：质保期内若乙方不能履行义务，甲方有权委托其他单位进行维修，维修费用直接从剩余款项中扣除。

五、履约保证金

中标单位在签订合同前，须向采购人交纳中标价10%的履约保证金，于项目完成，验收合格后退还。履约保证金用以约束成交投标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购投标人（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）免交履约保证金。

履约保证金形式：投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

依据《关于在全省政府采购领域推行电子约保函(保险)的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳履约保证金)，可以通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

六、合同履行期限、供货地点

1. 合同履行期限：自合同签订之日起45天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过甲方的验收。

2. 交货方式：送货到甲方指定地点并安装调试。

3. 交货地点：甲方指定地点。

七.税费

1.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同价款，同时应承担甲方为该货物产生的直接费用（包括但不限于运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 4 小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用和责任。

5.上述的货物免费保修期为 三 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备、配件，终生维修，维修时只收部件成本费。

九、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方需在接到乙方货到通知后五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并根据招标文件要求及中标人投标时的承诺，提供所需的检测报告或证明文件并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 乙方提供的货物需负责安装调试，并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时双方必须在现场，验收完毕后甲乙双方签字确认。

十、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，安装调试完毕后按设备清单逐一按序交付给甲方。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完毕经甲方验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十一、违约责任

1. 甲方不可无故拒收及验收货物。

2. 甲方无故逾期办理货款支付手续的,应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定，且与投标文件所报产品不同的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，不予退还履约保证金。

十二、争议解决方式

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

1. 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代理人签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经有关部门审批，并签书面补充协议报招标人备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文以及本招标文件内容执行。

4、合同未注明事项，标书中有规定的，按标书中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

5、本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方：（盖章）                                乙方：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　                  法定代表人：

或授权代理人：　　　　　　　　　　            或授权代理人：

签订日期：　年　月　日                        签订日期：  年　月　日

廉 政 合 同

甲方：

乙方：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强建设项目中的党风廉政建设，保证盐城市大丰区初中理化实验室建设采购项目的建设优质、高效、有序地进行。            （以下简称“甲方”），与承担本合同的单位                  （以下简称“乙方”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条：甲乙双方的权利和义务

严格遵守党和国家有所法律法规及党风廉政建设各项规定。

严格执行本项目（合同）各项规定，自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并严肃查处本方工作人员的违纪行为。

发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有权向对方主管部门或有关部门检举揭发。

第二条：甲方在廉政建设方面的义务

甲方及其工作人员不准索要或接受乙方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

甲方及其工作人员不准在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

甲方工作人员不准参加乙方提供的宴请、娱乐活动；不准要求乙方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

甲方及其工作人员不准要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶及配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便。

甲方及其工作人员不准要求乙方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务；不准违反规定从事与乙方实施项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

甲方应根据项目进度，及时足额支付服务款，不得拖欠服务款，不得超进度拨付服务款。

项目如有变更必须认真履行有关程序和审批手续。

第三条：乙方在廉政建设方面义务

乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

乙方不准以任何理由邀请甲方及工作人员参加对承建的施工项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

乙方不准为甲方及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶及配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不准为甲方及其工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

乙方不准违反规定将本项目分包或非法转包。

项目如有变更必须认真履行有关程序和审批手续。

第四条：违约责任

甲方发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。

乙方发生违约行为，甲方有权解除合同'并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的任何项目。

第五条：本合同自双方盖章、法定代表人或授权代理人签名后生效。

第六条：本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；用于备案及存档一份。

甲方：（盖章）                                乙方：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　                  法定代表人：

或授权代理人：　　　　　　　　　　            或授权代理人：

签订日期：　年　月　日                        签订日期：  年　月　日

- 第六章 投标文件及格式

（一）开标一览表

项目编号：

货币单位：元

| 项目名称 | 项目内容 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 大写： |  |  |

投标人公章：

（电子签章）

（二）投标函

采购人：

根据贵方的           招标文件，正式授权下述签字人____________(姓名)身份证号：              为本项目项目负责人并代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.我方报价为人民币（大写）：（小写）：，合同履行期限：     。一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人授权代表联系电话：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

（三）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：

日期：     年    月    日

（四）投标人登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手 机 号 |  |  | 网 址 |  |  |
| 投标人经营 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

（五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：           联系电话：              身份证号：

系                   （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

（六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　      代理人联系电话（手机号）：

投标人(法人印章)：

法定代表人(印章或签字)：

日期：年    月   日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（七）盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

（八）中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加本项目采购人组织的（单位名称）采购编号为JSZC-****，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

（九）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 盐城市大丰区教育局  的 盐城市大丰区初中理化实验室建设采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      元整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

授权代表亲笔签名：

日期：________年____月____日

（十）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人名称（公章）：

### 日期：_____年    月    日

（十二）清单报价表

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注（生产厂家、品牌、型号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（根据招标采购需求，格式可自拟）

投标人(公章) ：

法定代表人（或者负责人）

或授权委托人（签字或盖章）：

日         期：        年      月       日

（十三）技术参数响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）

投标单位：                    （全称并加盖公章）

年    月    日