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兴化市政府采购不见面交易特别提醒
一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒
今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。
1.“政采贷”业务流程

2.操作流程
苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为是。
3.常见问题
Q1：哪些企业能申请“政采贷”？
答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。
Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？
答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请
Q3：中标供应商要注意什么？
答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。
Q4：采购单位要做什么？
答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。
Q5：“政采贷”融资失败怎么办？
答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。
3.网址及联系方式
政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html
中征平台：https://www.crcrfsp.com/
联系人：张女士           联系电话：0523-82020605
二、不见面交易投标文件制作提交说明
1.业务流程：潜在投标人访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
技术服务联系电话：详见招标文件第一章
三、供应商相关法律责任提醒
政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。
相关法律法规：
《政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。
《政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（四）将政府采购合同转包；
（五）提供假冒伪劣产品；
（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。
四、政府采购政策 
4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.1.1中小企业定义：
4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
4.1.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.1.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.2 政府采购节能产品、环境标志产品
4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.3 商品包装、快递包装
根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》，对于项目中所涉及商品和快递包装的，参考招标文件中的项目需求对产品进行绿色包装。
4.4 绿色数据中心
[bookmark: sendNo]根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（ 财库〔2023〕7号）要求，
4.5.1采购人采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。
4.5.2采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。
4.5.3采购人在项目的投标、响应环节，原则上不对数据中心相关设备、服务进行检测、认证，也不要求供应商提供检测报告、认证报告，供应商出具符合相关要求的承诺函可视为符合规定。
4.5.4采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
4.5.5对于供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人应当依法追究其违约责任。对于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法予以处理。
4.6信息安全产品
4.6.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。
4.6.2未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
4.7 电子履约保函(保险)
根据兴化市财政局、地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（兴财购〔2023〕25号）要求，为优化政府采购营商环境，进一步降低供应商参与政府采购成本，我市全面启用政府采购履约保函（保险）。
政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。
省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务，符合条件的第三方机构与该司进行技术对接。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。
供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
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第一章  磋商邀请

受兴化市荻垛镇人民政府的委托，兴化市政务服务中心就兴化市荻垛镇农业数字化建设项目(JSZC-321281-JZCG-C2024-0031)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况
兴化市荻垛镇农业数字化建设竞争性磋商项目的潜在供应商可在“苏采云”系统获取磋商文件，并于2024年11月25日9点30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321281-JZCG-C2024-0031
2.项目名称：兴化市荻垛镇农业数字化建设项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：人民币 壹佰贰拾伍万元整（¥：1250000.00元）
5.最高限价：响应报价超出预算价的将视为无效响应。
6.采购需求：荻垛镇农业数字化建设，包含农场数据资源中心1项、农场数字化管控平台1项、配套物联网设备1项、农田灌溉智能化改造1项、数据安全建设1项。详见招标文件第四章 项目需求。
7.合同履行期限：采购合同签订后30天内全部交付并安装调试完毕。
8. 本次招标 不收取 磋商保证金。本项目 不接受 联合体参与投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前六个月内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（二）本项目的特定资格要求：无
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266]三、获取磋商文件
1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统
3.方式：“苏采云”系统获取
4.售价：0.00元
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]四、响应文件提交
截止时间：2024-11-25 09:30（北京时间）
[bookmark: _Hlk76636893]地点：“苏采云”系统
五、开启
[bookmark: _GoBack]时间：2024-11-25 09:30 （北京时间）
地点：“苏采云”系统
六、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085]1. 本项目采用“苏采云”政府采购交易系统全流程电子化不见面方式进行，供应商如确定参加本次采购活动，可自行下载（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）《江苏省政府采购管理交易系统( 苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》)及相关资料，按照《操作指南》规定领取CA和办理电子签章，进行注册并按《操作指南》要求制作上传电子响应文件、参加电子响应文件的开启活动及解密电子响应文件等。
2.按照《操作指南》规定领取CA和办理电子签章,请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口。联系电话：0523-81568158。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
4.如在制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：智先生：0523-86897512；张先生：0523-87633965。客服QQ：1195486789，709339244。
七、本次磋商联系方式
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Toc28359087][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Toc28359010]1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名 称：兴化市荻垛镇人民政府
地址：兴化市荻垛镇
联系方式：单先生  15195251675
2.采购代理机构信息
名称：兴化市政务服务中心
地址：兴化市长安中路13-1号
联系方式：刘先生 0523-83388218 
3.项目联系方式
联系人：单先生   15195251675（采购人）
刘先生   0523-83388218（代理机构）


[bookmark: _Toc120614211]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，兴化市政务服务中心（以下简称政务中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次磋商政务中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与政务中心联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知政务中心。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071]8、磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，政务中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，政务中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，政务中心将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2政务中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与政务中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
    11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为政务中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，政务中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝政务中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2 政务中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]20、响应文件的拒收
20.1 政务中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]23、磋商小组
   23.1政务中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和政务中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，政务中心将设专门人员与供应商联系。
24.4 政务中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]25、评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
    25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和政务中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与政务中心及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc120614219]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，政务中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者政务中心工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或政务中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向政务中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，政务中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向政务中心提出，由政务中心负责答复。
采购人、政务中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人、政务中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、政务中心质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，政务中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，政务中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]31. 签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、政府采购履约资金扶持政策
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。


第三章  合同文本

[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]江苏省政府采购合同（服务）
（合同编号：***）
项目名称：                       项目编号：           
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据兴化市政务服务中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________（________元）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
乙方（卖方）收款账户信息：
单位名称： 
帐    号： 
开 户 行： 
行    号： 
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值        的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额      每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日       向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额         的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话： 
         
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]                 签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

[bookmark: _Toc120614281]项目属性:服务类项目。
一、说明
1、对不允许偏离的实质性要求和条件，以黑体加斜体方式提示。
2、本项目采购的是非进口产品。
3、本项目不允许分包。
二、采购项目预算金额
1、本项目不接受超过人民币 壹佰贰拾伍万元整（¥：1250000.00元）（采购项目预算金额）的投标报价。
2、本项目采购的是非进口产品、工程或服务。投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物/工程/服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。
特别提醒：
1、该项目要求投标人按采购清单报价（整体投标，不接受某一类产品单独投标或未包含完所有产品的投标）；投标报价为采购清单总价。
2、本项目报价包含设备配套的数据集成、线路等所有一切费用，投标供应商必须确保设备正常使用、所有系统运行正常，如有漏项由投标供应商自行解决，采购人不再增加任何费用。
三、采购标的内容
（一）项目概况
建设背景
为加强农场管理、提升农场生产效率、促进农场增产增收，本次数字化农场建设项目，应用物联网技术、卫星遥感技术、高分辨率影像分析处理技术等，利用智能化设备，力求化解无人或少人状态下的农场农情监测、灾害评估、精细化农事操作等大田精细化作业技术难题，帮助管理者及时掌握农场情况，从而有效提升农业耕作精细化程度和智能化管理水平，进一步提升农业经济优势，打造农情准监测、农事精作业、农业高科技的“精、准、高”智慧农场综合管理示范样板。银宝集团作为全市唯一的国有农业产业化国家重点龙头企业，正致力于探索打造智慧农业四级标准，以智慧农业为核心，推动农业数字化、产业化。
建设目标
以“建模式、搞示范、提水平”为主要目标，充分利用遥感、物联网、互联网、人工智能、深度学习等现代信息技术，以荻垛数字农场为载体，搭建数字化生产软硬件环境，全面汇聚农情、农事等多项数据资源，创新数字信息服务在产业体系、生产体系、服务体系中的应用。
建设内容
项目总体建设包括农场数据资源中心1项、农场数字化管控平台1项、配套物联网设备1项、农田灌溉智能化改造1项、数据安全建设1项。
表 1 采购清单
	序号
	采购内容
	详细内容
	数量单位

	1
	农场数据资源中心
	建设农场基础数据和专题数据汇集农场日常管理数据、农业生产数据、卫星遥感数据、视频监控数据、气象数据、土壤监测数据等，进行专题数据资源库建设。预留数据接口，未来支持实现与省“苏农云”平台的对接。
	1项

	2
	农场数字化管控平台
	建设农场数字化管控平台，实现农场全域资源管理、农情监测预警、多元决策驾驶舱、新农人助手及资源数据中心的数据呈现。
	1项

	3
	配套物联网设备
	建设田间环境气象站、土壤墒情仪、智能虫情远程监测设备、视频监控、多光谱无人机等设备，对农场内的农业四情数据进行实时监测。
	1项

	4
	农田灌溉智能化改造
	结合水位传感器针对作物不同生长期自动判断大田水位的高低，农事管理人员和作业人员可根据数字处方或自己的需求设置作物在不同时期的水位上下限及是否自动供排水，当水位低于或超出警戒线会自动告警，由农事管理人员和作业人员控制系统通过开关阀门进行自动供排水。
	1项

	5
	数据安全建设
	项目建设按照等保二级要求，构建项目安全防护体系，并在建成后对项目进行等级保护测评，全方面对信息系统进行全面评估。
	1项


（二）项目采购清单及参数需求
1软件采购清单
	序号
	服务名称
	功能名称
	建设内容
	参数及性能
	单位
	数量

	1
	农场数字化管控平台
	数据资源中心
	基础资源库
	1.采集农场基础地理信息数据，进行基础资源库建设
	套
	1

	
	
	
	专题资源库
	2.采集汇集农场日常管理数据、农业生产数据、卫星遥感数据、视频监控数据、气象数据、土壤监测数据等，进行专题数据资源库建设
	套
	1

	
	
	
	接口预留、苏农云对接
	3.预留数据接口，未来支持实现与省“苏农云”平台的对接
	套
	1

	
	
	全域资源管理
	农田资源盘点
	4.借助卫星遥感，对农场种植基地开展基础地块数据搜集，按照农田地块形态、耕种方向、行距垄距和图像纹理等特征，识别农场种植基地地块的边界，并对基地地块面积进行测算和精准划分，在地图上矢量化展示农场种植基地的概况。
	套
	1

	
	
	
	物联设备管理
	5.提供物联设备包括视频监控、环境监测设备、土壤墒情仪的品牌、型号、性能及相关维保信息，支持台账信息的增加、删除、修改、查询等，满足管理者按地块编号搜索物联设备的信息。
	套
	1

	
	
	
	质量安全管理
	6.支持整地、育苗、灌溉、施肥、病虫害防治、采收、加工、检测等农事操作的规范记录和信息化管理，实现人、时间、地块、农事操作信息的关联。
	套
	1

	
	
	农情监测预警
	基于遥感的农田种植监测
	作物识别
	7.通过采用深度学习技术，采用历年及最新的高分辨率卫星的遥感影像进行图像解译，构建水稻等主要种植作物识别模型，实现对监测区域内农田种植农作物种类的精确识别和分类，计算和统计作物的实际种植面积及分布。
	套
	1

	
	
	
	
	作物长势监测
	8.利用多源卫星影像数据，反演相关植被指数，对农作物（水稻、小麦）的生长趋势进行不间断地观察，获得农作物（水稻、小麦）长势的综合评估，为农业生产者提供农作物（水稻、小麦）生长过程的状况，便于对农作物（水稻、小麦）的生长过程进行管理和监控。
	套
	1

	
	
	
	
	作物熟期监测
	9.结合作物种植生长各个阶段的状态，利用历史遥感影像、历史气象数据、土壤数据等，综合判断作物成熟度及收获最佳时间，为作物及时收获提供决策支持。
	套
	1

	
	
	
	
	作物产量预估
	10.综合历史耕地单产数据、产量数据、气象数据、卫星遥感数据等，对农作物（水稻、小麦）产量进行评估。
	套
	1

	
	
	
	
	精准气象服务
	11.气象灾害预报基于站点观测数据和气象数据，包括农业气象历史数据。采用大数据分析等技术，为用户提供快速、及时、准确的农业气象灾害预报信息。
	套
	1

	
	
	
	
	病害监测预警
	12.结合气象数据与历史病虫害数据，利用大数据分析技术，针对水稻稻瘟病、小麦赤霉病建立稻麦病害监测预警模型，对未来8天可能会发生的病害区域和时间进行预测。
	套
	1

	
	
	
	基于无人机的农田农田巡防
	无人机巡田防护
	13.运用巡田无人机，利用固定翼/多旋翼无人机搭载CCD、多光谱相机等设备，围绕农作物分类、覆盖度监测、病虫害监测、作物生长情况监测、灌溉情况监测、非粮化监测等展开巡田工作，实现大范围、低空、精准农田农情监测等工作，科学指导农场农业生产。
	套
	1

	
	
	
	基于物联网的农田环境监测
	土壤墒情监测
	14.对接土壤温湿度、土壤氮磷钾、PH等实时监测数据，实现数据的实时监测、历史数据查询、异常数据报警等。
	套
	1

	
	
	
	
	农田环境监测
	15.基于地图实时展示基地农田环境传感器采集的空气温度、空气湿度、气压、风速、风向、降雨量等信息。
	套
	1

	
	
	
	
	田间虫情
	16.定时采集现场图像，自动上传对接到平台中，帮助农事管理或操作人员远程了解基地田间虫情情况与变化，制定防治措施。
	套
	1

	
	
	
	
	农田视频监控
	17.利用网络接入摄像头设备，基于地图实时展示高清摄像设备采集的作物播种情况、作物生长情况、投入品使用情况、病虫害状况、生产区域状况等信息。
	套
	1

	
	
	多元决策驾驶舱
	全景决策驾驶舱
	18.运用无人机以精度10cm进行倾斜摄影，建立三维模型，以农场发展全貌数字化为基础，为管理者提供“一站式”的数字农场建设工作辅助决策支持，建设农场全景概览，一览荻垛智慧农场基础设施、建设布局等。
	套
	1

	
	
	
	多元决策驾驶舱-气象服务指导专题
	19.以动态地图、统计图表形式展示农场当年及历史冬季平均累计降水、累计降水距平、平均温、平均温距平、最低温、最低温距平等信息；同时展示农场农业春播新闻和入冬气象与备耕观点。包括春播适宜区域预报以及播种与苗情监测。
	套
	1

	
	
	
	多元决策驾驶舱-种植监测专题
	20.全方位展示农场农作物长势状况、土壤墒情、农业气象，灾害预警等农作物生长信息，并将数据进行统计分析，以柱状图、折线图、饼状图等多种形式进行直观展示。
实时动态更新农场农作物适宜收获区域，预测农作物产量、气象状况等信息，综合建立作物的生长成熟模型，确定作物的成熟时间范围。
	套
	1

	
	
	
	多元决策驾驶舱-粮储管理专题
	21.收获的部分粮食作物作为来年的储存粮食，可储存于荻垛现有粮仓中，结合大数据、物联网等技术，实时监测粮仓内的环境变化，辅助管理人员及时采取相应措施，保障粮食作物的储存环境。
	套
	1

	
	
	田小助，移动端
	农事作业管理
	22.提供移动端的农事作业记录模块，支持地图查看、检索农事记录，快速检索回溯农田数字笔记。
	套
	1

	
	
	
	作物长势监测
	23.小程序提供作物生长状况实时监测，支持查看水稻、小麦、玉米等主粮作物的长势变化情况
	套
	1

	
	
	
	气象变化监测
	24.通过小程序对区域内的气象变化进行监测，包括周均温、年积温、周降水等数据的变化，同时能够提供对积温、累积降水、均温等数据分析，包括短期内当前与历史同时期对比、现在与历史十年的平均对比分析。
	套
	1

	
	
	
	物联监测预警
	25.通过该模块实现建设物联网实时监测数据的查阅，以及预警信息的接收，方便相关人员及时了解大田作物生长的环境信息。
	套
	1

	
	
	
	病虫害风险提示
	26.用于水稻稻瘟病、小麦赤霉病的病害风险预警、虫害风险预警等提示，农事管理人员、农事作业人员在小程序可收到预警信息，后续可根据预警信息实地查看情况
	套
	1


2硬件设备采购清单
	一、配套物联网设备

	序号
	名称
	参数及性能
	数量
	单位
	备注

	1
	土壤墒情仪
	1.可方便快捷检测土壤温湿度，PH值，电导率，氮磷钾等指标。                                  
2.土壤水分测量量程0~饱和，分辨率0.1% 精度≤±2.5%cm3/cm3；
3.土壤温度量程：-30~+60℃ 精度：±0.5℃，分辨率：0.1℃；
4.土壤EC量程：0~20S/m 精度：±0.5S/m，分辨率：0.01S/m；
5.量程：pH（0-14Ph） 分辨率：0.01Ph;
6.土壤氮磷钾量程 1-1999 mg/kg(mg/L) 分辨率 1 mg/kg(mg/L) 精度 ±2%FS；
7.支持移动4G CAT1/GSM/GPRS无线通信；
8.光伏标称电压6V；
9.防水能力：IP68；
10.系统组成模块传感器端、数据采集器、无线通信及太阳能供电几个模块从芯片底层一体化设计，高度集成，可靠性、稳定性高。
11.内置 6000mAH 锂电池组，确保仪器工作时间达到 4 小时以上，交直流两用，可实现野外流动测试。
	5
	套
	

	2
	小型气象站
	1.自动气象站由作物传感器、气象仪采集传输终端、供电系统、安装配件组成；可检测包括风速、风向、空气温度、空气湿度、雨量等环境数据。
2.设备应符合以下要求：
a)远程操作设置：远程设置采集时间间隔、联网模式、定位信息，查看设备的供电系统，联网状态信息，对现场设备进行重启与恢复操作，保存传感器设备的故障信息，在线校准，远程固件升级。
b)数据查看:具有移动端手机APP、云数据平台：手机上随时查看数据、曲线图和云平台上的其他设备的数据进行相互关联分析，历史数据不丢失、支持任意时间段的实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。
c)定位功能：集成GNSS定位模块，北斗+GPS双模定位。
3.气象仪数据采集终端：                                                                                                                                                                                                                          
可扩展通道：传感器≥80路，控制≥255路；                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 掉电采用电池供电数据保护，设置的参数以及历史数据可掉电保护；                                                                                                                        
支持按键人工置数，硬件地址1~255，历史数据存储间隔1~240min；                                                                                                                                                                                                                                                         
可储存4万条数据，具有外部U盘存储扩展功能；                                                                                                                                            
支持4G/5G/RJ45/WIFI/北斗等多种无线通讯方式；
4.户外仪表箱：安装监测和电器设备、自带锁具、金属材质
5.支持多种联网方式(4G/RJ45）接口，可采用 FTP/TCP-IP 网络通讯模式。
6.传感器主要技术指标
名称 测量范围 分辨率 准确度 
风速： 0～70m/s  0.1m/s  ±(0.3+0.03V)m/s                                                                                                                                                 
风向 ：0～360°  1°  ±3°                                                                                                                                                     
环境温度： -50～+100℃  0.1℃  ±0.5℃                                                                                                                                                     
环境湿度： 0～100%RH   0.1%   ±5% RH                                                                                                                                                        
雨量： ≦4mm/min  0.2mm  ±4%
7.轻型百叶箱：颜色：白色；层数：8层；材质：高科技优质抗紫外线材料；可安装大气温湿度气压传感器
8.太阳能供电，60W太阳能板，不小于30AH电池
9.无线通讯：大容量3年费用手机卡 
10.防护设施：防雨箱。
11.立杆支架：3米镀锌钢管，含地基或膨胀螺丝配件，避雷配件
	1
	套
	

	3
	虫情测报灯
	满足GB/T 24689.1-2009植物保护机械 虫情测报灯；
2.整体结构采用优质热镀锌钢材，并采用喷塑工艺。外观应平整光洁，表面平整光洁，色泽均匀，无裂痕等缺陷；整体应牢固、无松动。不应有尖角、锐边和毛刺等缺陷。焊缝应平整、牢固、光滑、明亮、无毛刺；
3.灯管启动时间≤5s；
4.三块撞击屏互成 120°角；
5.光控：晚上自动开灯，白天自动关灯。在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。诱集光源、远红外虫体处理、排水、分时存放等工作；
6.雨控：雨控传感器应按外界雨量变化自动控制测报灯工作；
7.远红外虫体处理仓温度控制： 工作 15 分钟后达到 85℃±5℃，处理时间可调（时间可按照实际需求任意调整）；
8.远红外虫体处理致死率＞ 95%，虫体完整率大于 95%；
9.AI自动识别、计数：搭建识别数据库，根据拍摄的图片自动对图片中的害虫进行识别及计数，能识别棉铃虫、稻纵卷叶螟、二化螟、玉米螟、小地老虎、黄地老虎、甜菜夜蛾、草地螟、斜纹夜蛾、粘虫、草地贪夜蛾、稻飞虱、大地老虎、等190余种，识别率90%以上；
10.排水装置：能有效将雨、虫分离；
11.分散装置：有震动平铺和自动清扫功能，虫体不堆叠；
12.防堵虫功能：加热仓内部增加特殊涂层，保证即使虫量爆发也不会出现虫体粘附加热仓内壁的情况；结合虫体堆叠预警，有效防止堵虫的发生；
13.虫体堆叠预警：搭建虫体堆叠模型，通过拍摄的图片自动识别虫体堆叠，根据堆叠程度自动调整收集时间来减少每个循环的进虫量，从而解决虫体堆叠问题；
14.断电及故障预警：内置备用电源，设备断电后向平台端自动发送设备异常数据，实现断电及故障自动预警。；
15.高低温保护：低于5℃机器会处于待机状态，高于70℃机器处于保护状态。
16.拍照底板脏污预警：搭建虫体脏污模型，通过拍摄的图片自动识别拍照底板脏污情况，从而发出预警，提醒及时清理拍照底板；
17.通过气象和虫体种类、数量报表合并展示，直观的进行分析虫体的发生规律，结合害虫的发生情况，展示设备下所识别出的害虫所占百分比环形图展示，害虫的数量排名柱状图；更加准确的对虫害的发生趋势进行分析、预警；
18.可以展示虫情走势信息，展示监测害虫始见期、高峰期、终见期的时间及对应数量，并展示随时间推移害虫的发生趋势；
19.断电及故障预警：内置备用电源，设备断电后向平台端自动发送设备异常数据，实现断电及故障自动预警；
20.主体尺寸：不低于2000mm×650mm×650mm。
21.基座混凝土加钢筋地笼浇筑，浇筑尺寸1000*1000*600mm
	1
	套
	

	4
	视频监控设备
	视频监控设备由4g球机、256G内存卡、太阳能供电系统、智慧电控箱、安装配件组成；
1.4g球机设备：
a）主码流支持2560x1440，子码流支持704x576，第三码流支持1920x1080
b）设备靶面尺寸为1/2.8英寸
c）最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx；
d）支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°
e）支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能.
f）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline
i）设备具有1个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出、1个SD卡槽、1个4G模块。设备采用220V转12V电源适配器供电。
j）设备支持IP66防尘防水，工作温度：-30°C~65°C;
2.监控立杆：主立杆高度不低于4.0m；采用热镀锌钢管；
3.配套200W100ah太阳能供电系统。
4..配备256GB内存卡。
5.配套智慧电控箱，方便远程运维管理应满足以下条件：
a）空气开关:≥16A/2P；
b）电源防雷器:≥40KA/2P；
c）插座：≥5 个 3 位 5 孔插座；
d）风扇：220V；
e）防护等级：≥IP55；
6.配备2年的数据流量，400GB/年
	5
	套
	

	5
	多光谱无人机
	1.起飞重量（无配件）：≥900g；
2.折叠后尺寸（长×宽×高）：220×95×90mm（±10）；
3.对角线轴距：≥380 mm；
4.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：15km；
5.最长飞行时间：45 分钟；
6.最大可抗风速：12m/s；
7.飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车；
8.支持一键全景功能；
9.支持GPS+GLONASS+BEIDOU（仅在RTK开启时支持GLONASS）、支持单北斗模式；
10.工作环境温度：-10°C 至 40°C；
11.GNSS定位悬停精度：垂直：±0.5 m，水平：±0.5 m；
12.视觉定位悬停精度：垂直：±0.1 m，水平：±0.1 m；
13.展开时间：从携行状态到起飞状态的展开时间≤30s；
14.最大飞行海拔高度：6000米；
15.在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息；
16.具备飞行器自检功能；
17.具备低电量自动返航功能；
18.具备信号丢失自动返航功能；
19.具备4/3英寸广角测绘相机，2000万像素；
20.广角相机具备机械快门；
21.最短连续拍照间隔达0.7秒；
22.支持DNG格式照片拍摄；
23.照片XMP信息中提供内参标定参数；
24.具备长焦相机，相机CMOS 1/2英寸，像素数1200万；
25.最大支持56倍数字变焦；
26.具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）；
27.可见光相机支持4k30p视频录制；
28.支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型；
29.支持通过密码保护无人机机身存储的图像视频数据；
30.能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息；
31.具备遥控器和显示屏一体化设计；
32.地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率1920*1080p，显示器亮度≥1000cd/m2；
33.地面站具备Mini-HDMI视频输出接口、SD卡槽、USB接口；
34.支持RTK厘米级定位，RTK可拆卸；
35.RTK 重量24±2g；
36.在RTK 固定解时，水平精度1cm+1ppm，高程精度1.5cm+1ppm；
37.配备4块电池及一个充电管家。电池容量不小于5000mAh。
	1
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	二
	农田灌溉智能化改造

	1
	闸门智能化改造
	本设备主要控制渠道或格田水位，由闸体、控制柜、太阳能模块、水位监测模块组成。
一、闸体：
1.闸门材质：闸框采用高强度铝合金6063-T6经硬质阳极氧化处理；
2.传动部件材质：传动零件采用304不锈钢；
3.止水与衬板材质：止水橡胶采用三元乙丙橡胶(EPDM)制品，耐磨衬板采用超分子聚乙烯，摩擦系数＜0.2；
4.电机、减速机：DC12V直流电机，高速齿轮减速机，传动效率90%；
5.限位装置：具有上下限位开关，抗异物干扰能力强。
6.编码器高度控制，实现开度数据精确控制和测量
7.启闭方式：不锈钢螺杆启闭；
8.密封性能：闸板侧部和底部与止水橡皮连接处均不透光；
9.限位装置：限位位置运行一致性误差＜1mm；
10.安全保护：具有闸门超限及过载停止和报警功能，设置手动急停按钮；具有电流过载保护，0.1A~30A自定义设置；
二、闸门控制器
1.电源输入：DC12-36V；
2.电源输出：1路输出，负载电流2A；有18V太阳能供电系统接口1路
3.驱动电流：≥10A；
4.RS-485/USB；
5.采用32位ARM控制器，集成外部存储；
6.低电压、低功耗，软件支持服务器远程升级；
7.开关量输入：编码器、上下限位控制；
8.PCB板集成；
9.可外接投入式液位计
10.通讯：支持4G全网通无线通信；
11.工作温度：-40℃至+70℃；
12.工作湿度：0~95%不结露；
13.平均无故障工作时长：≥25000h；
14.控制方式：手动控制、远程控制；
15.控制模式：开度控制、水位控制、流量控制；
16.数据传输：4G；
17.闸前水位传感器：量程1-1000mm，精度0.1%。
18.超声波水渠水位测距模块：输出方式：RS485；电源电压：5V  低功耗，高精度；输出型号类别：数字传感器；
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	三
	数据安全建设

	1
	等保测评
	软件系统需通过等保测评（二级）
	1
	年
	

	2
	软件测试
	需通过软件功能测试
	1
	项
	

	3
	软件部署
	软件系统部署在镇里已有的云资源上
	1
	项
	


四、供货安装方案
（一）供货方案
1、成立专门的供货团队
组建由项目经理、采购人员、物流人员和质量检验人员组成的供货团队，确保供货工作的高效、有序进行。
明确各成员的职责和分工，建立有效的沟通机制，及时解决供货过程中出现的问题。
2、确定供货时间表
根据项目进度要求，制定详细的供货时间表，明确各个设备和材料的供货时间节点。
考虑到生产周期、运输时间和安装调试时间等因素，合理安排供货顺序，确保项目的顺利进行。
3、加强供货过程管理
建立完善的供货过程管理体系，对供货进度、产品质量、包装运输等环节进行严格监控。
对到货的设备和材料进行严格的质量检验，确保符合项目要求。
（二）安装方案
1、组建专业安装团队
安排具有丰富安装经验的技术人员，组建专业的安装团队。
对安装人员进行培训，使其熟悉安装流程、技术要求和安全规范，确保安装工作的质量和安全。
2、制定安装计划
根据项目设计方案和供货时间表，制定详细的安装计划，明确各个设备和系统的安装顺序和时间节点。
考虑到安装过程中可能出现的问题，制定相应的应急预案，确保安装工作的顺利进行。
3、现场安装准备
在安装前，对施工现场进行清理和整理，确保施工现场符合安装要求。
准备好安装所需的工具、设备和材料，确保安装工作的顺利进行。
对安装人员进行安全交底，确保安装过程中的安全。
4、设备安装调试
按照安装计划和技术要求，对各个设备和系统进行安装调试。
在安装调试过程中，严格按照操作规程进行操作，确保安装质量和安全。
对安装调试过程中出现的问题及时进行处理，确保设备和系统的正常运行。
5、安装验收
在设备安装调试完成后，组织相关人员进行安装验收。
验收内容包括设备安装质量、系统运行情况、安全性能等方面。
对验收中发现的问题及时进行整改，确保项目符合设计要求和质量标准。
（三）质量保证措施
1、严格控制供货质量
选择优质的供应商，对供应商进行严格的资质审核和产品质量检验。
在供货合同中明确产品质量标准和验收方法，确保供应商能够提供符合要求的产品。
对到货的设备和材料进行严格的质量检验，不合格的产品坚决不予接收。
2、加强安装过程质量控制
制定严格的安装工艺和质量标准，对安装过程进行严格的质量控制。
安装人员必须经过培训，熟悉安装工艺和质量标准，严格按照操作规程进行操作。
对安装过程中的关键环节进行重点监控，确保安装质量符合要求。
3、建立质量追溯体系
对供货和安装过程中的各个环节进行记录和备案，建立质量追溯体系。
一旦出现质量问题，能够及时追溯到问题的源头，采取有效的措施进行整改。
五、售后服务要求
1、验收通过之日起对所有产品免费质保3年、并免费提供3年的数据及系统运维服。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。
2、技术支持响应时间。一般问题2小时内电话支持，难点、重点问题2天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。
除本文件规定服务要求外，供应商所能承诺的售后服务应详细说明，同时负责免费向采购人提供设备维修或操作人员的培训。报修响应时间为路程正常时间加 2小时。
特别提醒：
以上所采购货物配置的除有特殊要求外，其余均须按照标准功能、参数提供。供应的产品必须是全新合格正品。
六、交货时间、地点
(1)采购合同签订后30天内交付并安装调试完毕。
(2)交货地点：采购人指定地点 。
七、付款方式
货物到位安装结束，经验收合格后支付合同价的90%，余款待质保期满后一次性无息结清。
八、采购标的业的所属行业
参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部联企业[2011]300 号)文件，本项目采购标的所属行业为 软件和信息技术服务业 。
九、验收标准
1、采购人可依法组织履约验收工作。
2、采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。
3、对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。
4、如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
5、采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商的履约情况进行验收。验收时,采购人按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
6、验收合格的项目,采购人根据采购合同的约定及时向供应商支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人将及时报告本级财政部门。



第五章  评审方法与评审标准

一、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评审办法和评审标准
1、本项目采用综合评分法，由评标委员会根据评分办法规定的各项因素综合评定打分，按照最终得分由高到低的顺序排列。最终得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定排名顺序。
2、本项目推荐1名成交候选人。采购人确定最终得分最高且排名第一的成交候选人为成交供应商。
评标时,磋商小组各成员应当独立对每个有效投标供应商的响应文件进行评价打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的得分。

评分办法
	细化项目及分值
	评  分  依  据

	价格
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
报价得分=（评标基准价／投标报价）×30
（分值计算结果保留两位小数）

	技术指标响应性（29分）
	所投标的产品其技术参数、功能符合或高于磋商文件 第四章 采购需求 的相关要求要求的得29分。技术要求未满足或负偏离的每条扣0.5分，扣完为止。

	类似业绩 （6分）
	供应商提供2021年1月1日以来农业信息化类、大数据管理类等相关业绩案例的， 每提供一项得2分，最多得6分。
注：业绩项目案例需提供合同首页、合同金额页、签字盖章页及相关证明页原件扫描件，未提供不得分。

	软件著作权证书
（8分）
	供应商所投产品具备 “智慧农业综合应用平台”、“智慧农业大棚监测管理系统”、“二三维地理信息管理系统”、“全域综合土地整治管理系统”、“时空大数据管理平台”、“病虫害监测预警系统”、“物联网平台”的等相关软件著作权证书，每提供一项得2分，最高得8分。提供软件著作权证书原件扫描件。

	人员配备（13分）
	1、项目经理：具有信息系统项目管理师证书、高级系统分析师证书、高级工程师证书（电子信息工程专业）、注册信息安全专业人员CISP证书的，每提供一个得2分，最高得4分。
2、项目技术负责人：具有高级系统分析师证书、高级工程师工程师证书（电子信息工程专业）、信息系统项目管理师证书的，每提供一个得2分，最高得4分。
3、项目团队人员不低于10人，团队人员中具有农林经济、计算机科学与技术、地理信息系统相关专业学位，每提供一个得0.5分，最高得3分；团队人员中具有IT服务工程师(ITSS)、信息系统项目管理师证书、中级及以上系统集成项目管理工程师证书、高级系统架构设计师证书等相关证书，每提供一个得0.5分，最多可得2分。本项最高得5分。
注：以上所有人员须提供相关证书扫描件及近六个月任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明扫描件

	供货安装方案
（10分）
	供应商提供的供货安装方案优于本项目采购需求的，得10分；符合采购需求的，得6分；不符合采购需求或者未提供的，不得分。

	设备及数据维修服务（4分）
	在原有设备质量保证期基础上每增加一年质保期得1分，最高得2分；数据及系统维护服务在原有免费服务期限内每增加一年免费服务得1分，最高得2分；本项最高得4分。




声明：当出现损害国家和采购人利益情况时，采购人、政务中心有选择或拒绝任何供应商的权利，并对所采取的行为不主动说明原因。






第六章  响应文件格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094]


响  应  文  件





项 目 名 称：                   
采 购 编 号：                   
供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：                   



响应主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件
七、法人授权书
八、磋商响应函
九、竞争性磋商首次报价书
十、中小企业声明函
十一、残疾人福利性单位声明函
十二、分项报价表
十三、服务响应要求及偏离表




一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


二、上一年度的财务状况报告
本项目开标时间前六个月中任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或近两年中任意一个年度经审计的财务报告，或本项目开标时间前六个月内银行出具的资信证明。
供应商成立不满一年无需提供。



三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交响应文件截止时间前六个月至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。



四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：        。
主要专业技术能力有：         。

声明人：（加盖CA电子公章）
            日期：                     

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
    
             （采购单位名称）：
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


声明人：（加盖CA电子公章）
             日期：                     



六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]




七、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就              号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          


授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                      
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日期：                          



八、磋商响应函
磋商响应函

致：兴化市政务服务中心
根据贵方的           号磋商文件，正式授权_______(姓名)代表我方__________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，__________（被授权人）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。我方认可并遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          户： 
日           期：________年____月____日
九、竞争性磋商首次报价书

[bookmark: TBR]投标人全称（加盖公章）：
[bookmark: XMMC]项目名称：
[bookmark: XMBH][bookmark: FBH]项目编号：                            分包号：

	投标总报价

	[bookmark: JEDX]大写：
[bookmark: JEXX]小写：       （元）（人民币）



[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]日期：      年   月   日




十、中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加兴化市政务服务中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于  软件和信息技术服务业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.成交供应商的此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如为残疾人福利单位的，不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                     供应商全称（加盖CA电子公章）：
                           日  期：


【如供应商非残疾人福利性单位的，请删除本声明函模板后，填写“无”。】




[bookmark: _Hlk76057113]十二、分项报价表

	序号
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	……
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：大写：            ；小写：            元）



注：1、以上表格中，供应商可对各项进一步细分和调整，行数不够可自加，应包括为完成本项目各项服务可能发生的全部费用及供应商的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、《劳动合同法》及相关法律法规规定的各种社会保险费、工具、办公费等其他费用）详细列出。供应商对合同内容的费用、质量、文明服务等实行全面承包等所涉及的一切费用。
2、“分项报价表”中“总报价”数额应当与“竞争性磋商首次报价书”中“投标总报价”数额一致。





十三、服务要求响应及偏离表

	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	符合/正偏离/负偏离
	
备注


	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	



注：如此表格栏目不够填写，可依照此格式自行扩展、复制。

说明：1、供应商可根据磋商文件 第四章采购需求的内容填报，服务要求响应表的内容必须对其相对应的要求中的内容逐项、详细、真实的填写。
2、供应商对存在正偏离或负偏离的的技术要求，应真实填写（对属于正偏离的技术参数，供应商须在响应文件中提供有效证明材料，如未提供，磋商小组在评审时将不予认可；对属于负偏离的技术参数，未真实填写的视为虚假响应）。


[bookmark: _Hlt26955054]

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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