苏 州 政 府 采 购

- 竞争性磋商文件

| 采购编号： | JSZC-320591-LHZX-C2024-0008 |
| --- | --- |
| 采购单位： | 南京航空航天大学苏州附属中学 |
| 采购内容： | 南京航空航天大学苏州附属中学房屋安全鉴定 |
| 采购类别： | 服务类 |

- 苏州乐慧招投标咨询有限公司

二○二四年五月

目     录

第一章、磋商邀请函

第二章、磋商供应商须知

第三章、磋商响应文件格式

第四章、磋商采购内容

第五章、合同主要条款

第六章、评分标准

- 前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购编号：JSZC-320591-LHZX-C2024-0008 |
| 2 | 采购内容：南京航空航天大学苏州附属中学房屋安全鉴定项目 |
| 3 | 磋商响应文件有效期为：响应文件提交截止之日起九十天（日历日） |
| 4 | 本项目不收取投标（响应）保证金 |
| 5 | 质疑：供应商可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 质疑要求： 1）供应商质疑办法具体详见《政府采购质疑和投诉办法》。要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2）接受质疑函的方式为现场接收或邮寄（不接收到付快递）。 3）供应商递交质疑函时须一并提交本项目的“投标供应商确认函”，未提供的视为未依照采购公告要求获取采购文件，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。 4）质疑函格式请自行至苏州市政府采购网“下载中心”下载，并按照格式要求执行。 采购代理机构名称：苏州乐慧招投标咨询有限公司 联系地址：苏州市相城区元和街道华元路766号都会商业中心1幢2706室 联系电话：0512-69223600 联系人：王佳静、陈浩 |
| 6 | 服务费：成交供应商在领取成交通知书时按以下收费标准向采购代理机构支付代理服务费。 收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。 服务费账号：155189060 账户名：苏州乐慧招投标咨询有限公司 开户行：民生银行苏州相城支行 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 |
| 7 | 苏州工业园区财政审计局政府采购监督电话：0512-66681110 |

- 第一章、磋商邀请函

磋商邀请函

项目概况 南京航空航天大学苏州附属中学房屋安全鉴定采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2024年6月4日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320591-LHZX-C2024-0008；

2.项目名称：南京航空航天大学苏州附属中学房屋安全鉴定项目；

3.采购方式：竞争性磋商；

4.预算金额：人民币壹佰肆拾肆万柒仟元整（￥1447000.00）

5.最高限价：人民币壹佰肆拾肆万柒仟元整（￥1447000.00）

6.采购需求：南京航空航天大学苏州附属中学采购房屋安全鉴定项目，建筑面积共约96496.17平方米（具体以现场实际为准）。对南京航空航天大学苏州附属中学星湖街校区、唯亭校区二期改扩建新建教学楼房屋的安全性、抗震性能鉴定和对房屋现状结构进行BIM建模, 安全性鉴定报告上传苏州市房屋安全鉴定管理信息系统，审核通过后出具安全性鉴定报告，同时出具抗震鉴定报告。

7.合同履行期限：自合同签订后40个工作日内完成所有服务内容并出具相应鉴定报告（含装修破坏恢复）。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，承接企业应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、报名及采购文件的获取

1.时间：2024年05月23日至2024年05月30日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：苏采云系统；

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费。

四、响应文件提交

1.截止时间：2024年6月4日14点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1.时间：2024年6月4日14点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.苏州工业园区财政审计局政府采购监督电话：0512-66681110。

2.本次采购的有关信息将在江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意。

3.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位

名称：南京航空航天大学苏州附属中学

地址：苏州工业园区运澄路65号

联系方式：陈利昌0512-68731635

2. 采购代理机构信息

名称：苏州乐慧招投标咨询有限公司

地址：苏州市相城区元和街道华元路766号都会商业中心1幢2706室

联系方式：0512-69223600

3.项目联系方式

项目联系人：王佳静、陈浩

电话：0512-69223600

- 第二章、磋商供应商须知

一、说明

1、本磋商采购文件仅适用于苏州乐慧招投标咨询有限公司组织的采购活动。

2、本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、本磋商采购文件的解释权属于苏州乐慧招投标咨询有限公司。

二、词语释义

1、磋商采购单位：具体组织实施磋商采购活动的法人。

2、磋商供应商：响应磋商并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3、响应：磋商供应商根据磋商采购单位发布的磋商采购文件，编制磋商响应文件并按规定参与磋商的行为。

4、合同：采供双方根据磋商采购文件和成交的磋商响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

5、甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

6、乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

7、货物：系指乙方按磋商采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8、服务：系指本次磋商采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

9、知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

10、天：日历日。

11、交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

12、合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

13、产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

14、不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

15、实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

16、进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

17、书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

三、磋商供应商代表

指全权代表供应商参加磋商采购活动并签署磋商响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》。

四、磋商费用

无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

五、联合体及转包、分包：

本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

六、磋商采购文件

磋商响应单位获取磋商采购文件后，应仔细检查磋商采购文件的所有内容。磋商响应单位同时应认真审阅磋商采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若磋商响应单位的磋商响应文件没有按磋商采购文件要求提交全部资料，或磋商响应文件没有对磋商采购文件做出实质性响应，其风险由磋商响应单位自行承担，并根据有关条款规定，该磋商响应文件有可能被拒绝。

七、磋商采购文件的澄清、修改

1、磋商采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对磋商响应单位提问的澄清，均可对磋商采购文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

2、对于补充通知（包括更正公告），供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为磋商采购文件的组成部分，对所有磋商响应单位有约束力。

3、为使磋商响应单位有足够的时间按磋商采购文件的修改要求考虑修改磋商响应文件，或出于其他原因，磋商采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

4、磋商采购文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

八、提示与要求

磋商供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对磋商采购文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。

九、磋商响应文件计量单位和使用文字

1、磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

2、磋商响应文件应使用中文编制，磋商响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的磋商响应文件可能引起的对磋商供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

十、磋商响应文件的组成

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件：

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式自拟）；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见第三章）；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商报价分析表（格式见第三章）；

4.2磋商响应单位法定代表人身份证扫描件；

4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

4.4磋商响应单位授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

4.5磋商响应函（格式见第三章）；

4.6关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

4.7磋商响应单位基本情况表（格式见第三章）；

4.8偏离表（格式见第三章）；

4.9针对本项目《配备人员一览表》（格式见第三章）；

4.10采购需求中所涉及到的其他材料、证明。

5、综合评审响应文件

5.1针对本项目的各项实施、服务方案及相关制度；

5.2类似业绩一览表（格式见第三章）

5.3评分标准中所涉及到的其他材料、证明。

注：①以上3.1-3.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

②以上4.1-4.10为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

③制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

④磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

⑤磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

十一、报价（编制）要求的说明

1、除非合同中另有规定，磋商供应商报价包括完成该项工作所需的全部服务和货物的报价包括检验检测、鉴定、知识产权、耗材、设备、工具、修补、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、社保、酬金、本项目代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商应将所有费用在合同实施期间因市场变化因素而变动进行调整的情况包含在内，采购人不再为此承担任何费用和责任，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。

2、磋商供应商应对竞争性磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则供应商可以按竞争性磋商文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。

3、一项响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。

4、响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

5、最低报价不能作为成交的保证。

十二、磋商响应文件的有效期

1、响应文件有效期为响应文件提交截止之日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

2、在特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件。拒绝接受延期要求的磋商供应商的响应将被拒绝。

十三、截止时间

1、磋商响应文件必须在递交截止时间前上传系统。

2、磋商采购单位推迟磋商截止时间时，应以书面形式，通知所有磋商供应商。在这种情况下，磋商采购单位和磋商供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

3、在递交截止时间以后提交的磋商响应文件，磋商采购单位将拒绝接收。

4、至响应截止时间止招标代理机构收到的响应文件少于三家的，招标代理机构有权宣布本次采购流标。

十四、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

7、未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

8、磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

9、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

10、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间（15分钟）内提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）。

11、供应商未在磋商小组规定的时间（15分钟）内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

十五、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

十六、成交通知书

1、确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。

2、请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

十七、合同授予标准

1、磋商采购单位将把合同授予其响应文件在实质上响应磋商采购文件要求和按本须知规定评选出的响应单位。确定为成交的响应单位必须具有实施本合同的能力和资源。

2、在合同签订之前，如发现成交单位提供的材料虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，招标代理机构应将此情况上报给财政，根据财政的处理形式进行必要处理，并在采购文件有效期内另行评定成交单位或重新组织采购活动。

十八、服务费

1、成交单位须按前附表的规定按其预算金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时向采购代理机构付清。

2、成交单位如果未按规定缴纳服务费，代理机构保留诉讼的权利。

十九、未尽事宜

按有关的法律法规的规定执行。

- 第三章、磋商响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 项目总价（元） |
| --- | --- |
| 投标报价（大写金额） |  |

日    期：     年     月    日

附件2、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”，本项目所属行业为其他未列明行业。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。

3.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

4.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件3、磋商报价分析表

磋商报价分析表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币（大写） ；（小写） 。 |  |  |  |  |  |

注：1.《磋商报价分析表》合计金额应与《开标一览表》的总报价一致，否则以开标一览表为准。

2.响应单位可自行添加表格中项目明细的内容。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年   月   日

附件4、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州乐慧招投标咨询有限公司组织实施的编号为                  号的竞争性磋商采购活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：　　　　　年　　  月　　  日

附件5、磋商响应函

- 磋商响应函

- ：

我们收到贵公司             号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的总报价包括完成该项工作所需的全部服务和货物的报价包括检验检测、鉴定、知识产权、耗材、设备、工具、修补、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、社保、酬金、本项目代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商应将所有费用在合同实施期间因市场变化因素而变动进行调整的情况包含在内，采购人不再为此承担任何费用和责任，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起       天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年   月   日

附件6、关于资格文件的声明函

- 关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                           号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年   月   日

附件7、磋商响应单位基本情况表

磋商响应单位基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年   月   日

附件8、偏离表

偏离表（服务、商务）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.磋商响应单位应对照采购文件要求，所投标的物（服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与采购要求条文的偏差和例外，并在“正/负/无偏离”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。出现“负偏离”的按响应无效处理。

2.未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于服务、商务条款等详细描述和说明的替代。

3.若事项较多，供应商可根据实际情况自行增减。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年   月   日

附件9、配备人员一览表

配备人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 证书 | 从事工作 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 工作年限 | 工作领域 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.附人员简历；

2.表格不够填写可添加。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年   月   日

附件10、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供合同扫描件。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年   月   日

- 第四章、磋商采购内容

苏州乐慧招投标咨询有限公司受南京航空航天大学苏州附属中学委托，就其单位所需的南京航空航天大学苏州附属中学房屋安全鉴定项目采用竞争性磋商方式进行采购。

一、采购编号：JSZC-320591-LHZX-C2024-0008

二、项目名称：南京航空航天大学苏州附属中学房屋安全鉴定项目

三、本项目采购预算：人民币壹佰肆拾肆万柒仟元整（￥1447000.00）；

四、采购需求

（一）服务内容：

1、服务范围：南京航空航天大学苏州附属中学采购房屋安全鉴定项目，建筑面积共约96496.17平方米（具体以现场实际为准）。对南京航空航天大学苏州附属中学星湖街校区（建筑面积约90686.59平方米，具体以现场实际为准）、唯亭校区二期改扩建新建教学楼（建筑面积约5809.58平方米，具体以现场实际为准）房屋的安全性、抗震性能鉴定和对房屋现状结构进行BIM建模, 安全性鉴定报告上传苏州市房屋安全鉴定管理信息系统，审核通过后出具安全性鉴定报告，同时出具抗震鉴定报告。

2、鉴定依据：

（1）鉴定项目各子单体的建筑、结构设计图纸及其他相关技术资料等；

（2）现行国家规范：

《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021

《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015年版）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011

《钢筋混凝土用钢第2部分：热扎带肋钢筋》GB 1499.2-2018

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021

《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009

《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010(2016年版)

其他国家及江苏省现行相关技术标准、规范、图集等。

（3）委托方提供的设计图纸。

3、鉴定内容：

3.1资料核查

对委托方提供的建筑结构设计图纸等相关施工技术资料进行核查。

3.2现场情况调查

3.2.1建筑平立面布置调查

现场对该建筑平立面布置、轴线间距、结构受力体系、构件布置等进行核查。

3.2.2裂缝检查

现场对该建筑物的柱、墙体等与地面连接处的位置进行检查，检查柱、墙体等与地面连接处是否存在明显的沉降裂缝、变形和位移现象；检查上部结构各构件是否工作正常，是否存在因沉降产生的裂缝、倾斜及变形等现象。

3.2.3构件外观质量缺陷与损伤检查

现场对该建筑物的柱、墙、梁、板等承重构件的外观质量缺陷与损伤进行检查，检查柱、墙、梁、板等构件是否存在结构性受力裂缝，检查混凝土构件保护层是否有脱落、露筋，墙体是否有受力粉刷层剥落、风化等外观质量缺陷与其他损伤情况等。

3.2.4渗漏水检查

现场对建筑物的墙体、楼面、屋面等渗漏水情况进行全面检查。

3.2.5实际使用荷载调查

现场对该建筑现状使用荷载进行调查，检查荷载类型主要包括楼面附加恒荷载；检查荷载的主要部位包括：隔墙（包括装饰层）荷载、楼面装修荷载、屋顶设施荷载等。

3.2.6承重构件拆改检查

现场全面建筑物主体结构是否存在承重构件拆改现象。

3.2.7抗震构造措施检查

现场检查填充墙与框架结构之间拉结情况、框架节点核心区等。

3.3地基基础检查

通过现场地基不均匀沉降在上部结构中的反应的检查结果对地基基础的情况进行判定。

3.4上部结构构件参数检测

3.4.1截面尺寸检测

（1）检测范围：用于检测现浇构件位置与尺寸偏差检测。

（2）检测方法：《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015规定的方法进行检测。

（3）抽样数量依据《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）随机抽取。

3.4.2钢筋配置检测

（1）检测范围：用于检测现浇构件的钢筋配置情况。

（2）检测方法：采用钢筋位置测定仪结合局部破损的方法，抽样检测复核柱、梁主要受力纵筋配置、箍筋配置情况。

（3）抽样数量依据《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）随机抽取。

3.4.3混凝土强度检测（回弹法）

（1）检测范围：用于混凝土抗压强度检测。

（2）检测方法：按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规定的方法执行。

（3）抽样数量依据《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）随机抽取。

3.4.4碳化深度检测

（1）检测范围：用于混凝土碳化深度检测。

（2）检测方法：按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规定的方法执行。

（3）抽样数量依据《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）随机抽取。

（4）建筑物整体倾斜检测

现场对建筑物的阳角进行垂直度检测，判定其倾斜值是否超出规范要求的限值。

3.4.5安全性分析及评定

根据现场实测数据的结果，采用计算软件PKPM对建筑物的主体结构进行安全性计算分析，并依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）对建筑物的安全性等级进行评定。

鉴定对象安全性鉴定评级应按构件、子单元、鉴定单元三个层次逐级评定。

第一层次构件的鉴定评级：

混凝土结构构件的安全性评级，应按承载能力、构造、不适合承载的位移或变形、裂缝或其它损伤四个检查项目及钢结构构件分别评定，并取其中最低一级作为该构件安全性等级。

第二层次子单元的鉴定评级：应按地基基础、上部承重结构划分为两个子单元，围护系统的承重部分并入上部承重结构中去。

其中地基基础子单元的安全性应按上部承重结构反映的检查结果进行评定；上部承重结构子单元的安全性鉴定评级应根据承载功能等级、结构整体性等级以及结构侧向位移等级的评定结果进行确认，取其较低一级作为上部承重结构子单元的安全性等级。

第三层次鉴定单元的鉴定评级：应根据地基基础和上部承重结构的评定结果按其中较低等级确定。

综合评定鉴定对象安全性等级：根据现场检查、检测情况及计算结果，按照《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）对鉴定对象进行综合分析、评定。

3.4.6抗震鉴定

（1）抗震构造措施的检查。

根据国家建筑抗震设计规范及建筑抗震鉴定标准，对鉴定对象进行抗震检测鉴定，首先根据现场勘察情况及房屋结构平面示意图，确定结构体系、高度、层数、建筑平立面布置、填充墙与框架结构之间拉结情况、框架节点核心区等，进行抗震构造措施核查。

（2）抗震计算分析。

在完成抗震构造措施的检查的基础上进行结构抗震承载能力计算分析。

3.4.7检测数量及主要成果

3.4.7.1在本次检测各检测项目抽样数量均按《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015及其他检测技术标准进行抽样。

3.4.7.2主要成果

（1）安全性等级评定

根据现场检查、检测及结构验算结果，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》给出各单体工程主体结构安全性等级鉴定结果。

（2）根据现场检查、检测及结构验算结果，依据《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021、《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009给出各单体工程的抗震鉴定结果。

（3）BIM建模

依据苏州市住房和城乡建设局发布的《苏住建房﹝2022﹞9号》文件规定对房屋现状结构进行BIM建模。

（二）人员及设备要求：

1、供应商需为本项目需配置1名项目负责人及1名技术负责人，具有相关工作经验。

2、本项目的项目组成员具备一定的相关工作经验。

3、供应商配备一定的与项目有关的设备力量。

（三）质量保障措施

为了保证检测鉴定工作质量，响应单位对该项目的检测工作，做到精心组织、合理化安排，须采取必要的质量保证措施。

1、响应单位严格按照学校的要求开展各项工作，指定项目负责人协调响应单位与学校及相关单位的关系，调动资源为此服务。

2、要求所有现场的检测人员，牢固树立目标意识，围绕工作目标开展工作，务必强调检测工作的计划性、预控性和前瞻性。

3、所有进驻现场的检测人员，严格遵守学校各项目现场的相关管理规定，保质保量做好该项目检测鉴定工作。

4、选用先进的检测设备，执行现行科学、有效并为客户认可的检测方法，确保检测方法的科学性。使用经过计量检定且在检定有效期内仪器设备，保证检测数据的准确性。

5、充分运用专业技术优势，对检测鉴定中如有发现存在质量隐患的提供处理建议，为学校提供技术咨询服务。

6、实现服务承诺，及时完成各项服务。提高响应单位员工的工作效力，最大化的满足学校的要求；当发生不可预见事情时，及时与学校沟通，将损失降低到最小。

7、现场检测过程中对建筑结构和装修的破坏由响应单位负责修复。

成交单位在服务过程中对其他邻近设施设备、管线、环境等造成损坏的，应由成交单位负责修复（含成交单位在工作期间必要的损坏如转孔、打洞等）及承担一切费用。如成交单位在工作期间必要的损坏如转孔、打洞等，需进行修缮并恢复原样，如涉及相关涂料等，必须符合国家规定、符合环保要求。如成交单位无法恢复原样，采购单位有权要求其他单位进行修复，涉及的相关费用，由成交单位支付，采购单位有权扣除其相关费用。

（四）安全保障措施

在现场工作中，响应单位遵守政府有关部门、采购单位及有关单位安全、保卫制度，并对检测人员的安全负责。在作业现场，响应单位将采取必要的安全措施。

1、响应单位应结合自身内部的实际情况，针对本项目的特殊环境，保证正常的工作秩序和安全，对检测人员进行安全教育，并与检测人员签订安全目标责任书。

2、建立以项目负责人为第一责任人的责任负责制，建立健全安全生产责任制和群防群治的制度。所有进入现场的检测人员均配发安全防护用具。

3、所有现场检测人员必须严格遵守采购单位对安全生产和文明施工的有关规定，须在确保质量和安全生产的前提下开展工作。

4、以安全生产为标准化管理重点，做好安全技术交底和日常的安全检查，排除各种安全隐患。现场用电和动力设备由专人管理。

5、响应单位应为所有员工办理人身意外伤害保险和医疗保险，确保检测人员在现场工作无后顾之忧。

6、现场检测项目部在检测工作中使用或租用的机械、设备均有安检合格证，并为机械、车辆等购买保险。机械、车辆在进入现场操作之前均进行安全检查，所有辅助设备在使用之前也进行安全检查，排除一切安全隐患。

（五）其他

1、响应单位在被确定成交后，其在响应文件中所提供的服务人员名单须相对固定，如有人员调整须在合同签订前征得学校同意，否则学校有权终止合同。

2、成交响应单位在履行合同期间，若所提供的服务不能令学校满意，如减少双方约定的服务范围，服务人员的素质水平、工作态度等，则学校有权要求成交方在指定时间内更换管理及服务人员。

3、响应单位工作人员应遵守学校相关的管理制度；不得随意离开岗位；由于响应单位的故意或过失而使得学校的设施设备引起的人员财产损失，由成交单位承担相关责任。

4、响应单位保证所提供的服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。

5、响应单位所投标的物若涉及相关专利权时，须放弃其专利主张。因专利权引起的相关事宜由响应单位自行负责解决，与学校无关。

6、响应单位除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由响应单位负责（保险种类由乙方自行选择）。

五、综合说明及要求

1、采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，响应单位所提供的相关货物或服务都应符合已颁布的现行的国家标准、行业标准和地方标准，并应达到或优于采购文件要求。供应商所提供的服务必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所提供的服务无法满足采购方的需求，造成的损失和后果由成交供应商负全责。

2、响应总报价包括完成该项工作所需的全部服务和货物的报价包括检验检测、鉴定、知识产权、耗材、设备、工具、修补、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、社保、酬金、本项目代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。响应报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，响应单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、响应单位必须承诺采购文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、根据苏州市建设主管备案要求，成交单位在备案过程中使用的备案合同由代理机构盖章的合同进行备案，如未按照进行备案，出现任何责任与代理机构及采购单位无关，由成交单位自行承担。

5、本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

6、项目实施地点：采购单位指定地点（苏州市范围内）。

7、合同履行期限：自合同签订后40个工作日内完成所有服务内容并出具相应鉴定报告（含装修破坏恢复）。

8、付款方式：

合同签订生效后，待项目全部完成并经验收合格后，由甲方向乙方一次性支付合同金额的100%。

款项结算时，乙方需向甲方提供以下资料：

A、合格发票。

B、政府采购履约验收书。

9、政府采购政策：

（1）小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业

（2）残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

（3）监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

（4）绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

（5）信用记录

5.1采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

5.2采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.3供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

5.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

六、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

- 第五章、合同主要条款

政府采购合同

采购编号：

甲方（采购单位）：

联系人：

联系电话：

联系地址：

乙方（成交单位）：

联系人：

联系电话：

联系地址：

根据采购编号JSZC-320591-LHZX-C2024-0008采购文件及成交通知书，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，就南京航空航天大学苏州附属中学房屋安全鉴定有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方采购的南京航空航天大学苏州附属中学房屋安全鉴定项目。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①本合同书；

②成交通知书；

③响应文件及其附件（含响应单位在评审期间递交和确认并经采购人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

④磋商采购文件；

3、合同履行期限：自合同签订后40个工作日内完成所有服务内容并出具相应鉴定报告（含装修破坏恢复）。

4、项目实施地点：采购单位指定地点（苏州市范围内）。

5、服务内容及要求：详见采购文件。

二、价格与支付方式：

1、合同总价：人民币             。

合同价格包括完成该项工作所需的全部服务和货物的报价包括检验检测、鉴定、知识产权、耗材、设备、工具、修补、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、社保、酬金、本项目代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

在合同履行过程中，采购人需追加与合同标的物相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2、付款方式：合同签订生效后，待项目全部完成并经验收合格后，由甲方向乙方一次性支付合同金额的100%。

款项结算时，乙方需向甲方提供以下资料：

A、合格发票。

B、政府采购履约验收书。

3、乙方账号信息如下：

账号名称：

银行账号：

开户行：

经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，上述约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。

乙方因办理“园采贷”需要变更收款账号或因其他原因需变更的，应于付款期限届满前10个工作日向甲方提供账号变更申请或与甲方签订变更账号的补充协议，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

三、验收

1、验收标准：根据采购文件要求及乙方响应文件中承诺、国家法律法规规定执行。

2、本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

四、双方的主要义务：

1、甲方的主要义务

①根据检测专家建议对检测建筑在检测期间学生教育秩序妥善安排。

②负责协调相关方的关系，及时解决现场检测作业时与相关方产生的矛盾。

③现场检测时提供必要的协助。

2、乙方的主要义务：

①按期完成甲方的委托，按甲方的要求按期提交建筑安全检测报告。

②指导学校做好检测前、检测结束后及检测期间教学秩序的安排，与甲方共同做好学生安全的防范工作。检测中尽可能减少对建筑的损坏和外观破损，防止检测影响建筑安全，防止影响学校正常教学秩序。

③检测现场必须保障足够的安全防范措施，符合安全作业要求，保障检测人员及设备的安全。

④严格按国家规范、标准进行检测，对检测结果及所出具的检测鉴定报告的公正性、科学性、规范性、准确性、可靠性负责。奉行公正、科学、廉洁、高效的质量方针。

⑤协助对甲方建筑技术数据进行保密，排查检测鉴定结果乙方不对外公布；如因乙方原因导致数据泄密，乙方承担本合同项下检测费用的20%的违约金（此条款不受履行期限约束）。

⑥向甲方提供必要的检测咨询服务。

⑦向加固设计单位提供所有检测服务数据，并对所提供数据承担技术责任。

⑧乙方有义务向被排查方提供与排查鉴定相关的数据，并保证数据的准确性和完整性。提供数据的期限为自合同生效之日起五年内。

⑨乙方负责检测后的修补费用。

⑩乙方应加强工作人员的安全教育和管理，负责工作人员的工作安全。

⑪乙方工作人员交通、食宿自理。

3、本合同有效期内，双方当事人应对技术资料承担保密义务。

五、违约责任：

1、甲方违约责任及违约金支付：

①在合同生效后，甲方无合理理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

②甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

③甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供的合格服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任及违约金支付：

①乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方正常秩序的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

②乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

六、不可抗力：

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止合同的责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同义务的协议。

七、合同生效及其它：

本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（或合同章）后生效。

八、合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在不可抗力发生之后三十天内或违约事实发生后书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、如政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，采购人有权变更、中止或者终止、解除合同。

九、分包和转让

1、合同的部分和全部都不得擅自转让。

2、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

十、争议解决办法：

甲乙双方因合同发生争议，可在采购代理机构的主持下进行调解；协商不成的，任何一方可以向苏州工业园区人民法院提起诉讼。

十一、附则：

1、本合同一式五份，甲方二份，乙方一份，采购代理机构一份，政府采购管理部门一份。

2、未尽事宜

本合同未经事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定解释。

甲方（公章）：                              乙方（公章）：

甲方代表人（签字或盖章）：                  乙方代表人（签字或盖章）：

签约日期：                                  签约日期：

- 第六章、评分标准

一、评审方法

1.本次评审采用综合评分法，即在满足磋商文件实质性要求前提下，根据按照磋商文件中规定的评审标准和各项因素进行综合评审，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。磋商小组直接确定成交候选供应商中的第一名作为成交供应商。

2.综合评分的主要因素为：价格、人员配备、技术力量、项目方案、服务保障、供应商的综合情况、业绩、服务、承诺、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为20%（权重），技术与质量及其它占80%（权重）。

3.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。将磋商小组各成员对响应文件的评审评分按算术平均法汇总，计算出每个供应商的得分（保留小数点后两位）。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得，技术、资质评审得分和价格标得分相加即为供应商的总得分。

二、评分标准

（一）价格部分（20分）

第一步：响应总报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。

第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×20%×100

（二）检测服务方案比较（51分）

1、对本项目的需求理解和实施方案（9分）

对项目理解透彻，方案编制内容完整、技术方法科学合理、思路清晰、工作流程规范的得9分；对项目理解较深刻，方案编制内容较完整、技术方法基本可行、工作流程基本规范的得6分；对项目理解浅薄，方案编制内容欠缺、技术方法合理性差、工作流程紊乱的得3分；没有具体内容的不得分。

2、针对本项目重点、难点的分析及合理化建议（9分）

分析全面、针对性强，建议合理有效的得9分；分析较全、针对性较强，建议有一定合理性的得6分；分析片面、针对性差，建议有重大缺陷的得3分；没有具体内容的不得分。

3、为该项目投入的检测仪器设备配备情况（9分）

设备配备齐全、科学先进、针对性及实用性强的得9分；设备配备较齐全、设备性能较好、有一定针对性、实用性较强的得6分；设备投入少、设备性能差、无针对性、实用性差的得3分；没有具体内容的不得分。

4、针对本项目的工作进度保证措施（8分）

措施科学合理、针对性及可行性强的得8分；措施较合理、有一定针对性、可行性较强的得5分；措施简单、无针对性、可操作性不强的得2分；没有具体内容的不得分。

5、针对本项目的工作质量保证措施（8分）

措施详细全面、科学合理、针对性及可行性强的得8分；措施较合理、有一定针对性、可行性较强的得5分；措施简单、无针对性、可操作性不强的得2分；没有具体内容的不得分。

6、后续服务方案及保密方案（8分）

方案详细完善、合理有效、切实可行的得8分；方案较详细、基本合理、有一定可行性的得5分；方案简略、可行性不强的得2分；没有具体内容的不得分。

（三）人员配备比较及综合实力（29分）

1、项目负责人具有高级工程师及以上职称的得2分；具有中级工程师职称的得1分；中级以下不得分；本项最高得2分。（2分）

2、项目负责人具有一级注册结构工程师证书的得2分；具有二级结构工程师的得1分；本项最高得2分。（2分）

3、项目技术负责人具有高级工程师及以上职称证书的得2分；具有注册土木（岩土）工程师证书的得2分；具有一级注册结构工程师证书的得2分；本项最多得6分。（6分）

4、除项目负责人及技术负责人外，拟投入项目组的其他成员中（同一人不得重复得分），具备注册土木（岩土）工程师或一级注册结构工程师证书的，有一个得2分，本项最高得6分。（6分）

5、其他项目组成员（项目负责人及技术负责人除外）具有高级工程师及以上职称证书的，有一个得2分；具有中级工程师职称的，有一个得1分；中级以下不得分；本项最高得4分。（4分）

注：上述人员配备1-5项，项目负责人、项目技术负责人不得为同一人，响应文件中须提供相关人员有效的相关证书扫描件、响应单位为其缴纳最新一期的社保证明材料，扫描件须清晰可辨，未提供或模糊不清无法辨认的，对应项不得分。

6、响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1项得1分，本项最高3分。（响应文件中须提供有效的相关证书扫描件，未提供的对应项不得分。）（3分）

7、响应单位2021年5月1日至今（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，有1份得2分，最高得6分（响应文件中需提供项目合同扫描件，扫描件须清晰可辨，未提供或模糊不清无法辨认的不得分。）（6分）

备注：①针对评分标准中评分的每一条，响应单位在响应文件中均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料，提供的材料不全、不符、说明不清晰或不提供的,视为不具备该项得分的条件。

②所有扫描件字迹须复印清晰可见，扫描不全或字迹不清晰的，视为未提供。

（全文完）