招 标 文 件

项目名称：阜宁县广播电视大厦物业管理服务

项目编号：JSZC-320923-JZCG-G2025-0027

阜宁县融媒体中心

2025年12月5日

总目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同文本	18

第四章 采购需求	26

第五章 评标方法与评标标准	47

第六章  投标文件格式	51

# 第一章 招标公告

项目概况

阜宁县广播电视大厦物业管理服务招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年12月26日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-JZCG-G2025-0027

2.项目名称：阜宁县广播电视大厦物业管理服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：600万元

5.最高限价：570万元

6.采购需求：阜宁县广播电视大厦物业管理服务内容主要包含治安保卫、卫生保洁、设施设备维护（包含空调、电梯、消防、生活水泵、变电所等设备维保）、绿化养护、会议服务、高低压值班、消防值班、车辆出入停放管理、水电费用及各项耗能分摊收缴等所有物业服务以及广电餐厅、城河路241号广电发射楼、北门街原新闻中心楼的水电服务和设备维护，具体内容及要求详见招标文件第四章采购需求，招标人保留对服务内容进行适当调整的权利。

7.合同履行期限：三年（前三个月为试用期），具体开始时间以采购人书面通知为准。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（提供2024年度财务报告，财务报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）；

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为物业管理，投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，2025年12月5日至2025年12月12日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年12月26日9时00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.采购项目需要落实的政府采购政策：

5.1 政府采购促进中小企业发展

5.2 政府采购支持监狱企业发展

5.3 政府采购鼓励节能、环保产品

5.4促进残疾人就业政府采购政策

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：阜宁县融媒体中心

地址：阜宁城南新区香港路799号

联系人：顾帮亮

联系方式：13605117196

2.采购代理机构信息

名 称：阜宁县公共资源交易中心

地 址：阜宁县阜城镇香港路549号

联系人：刘明芳

联系方式：15295318229

3.项目联系方式

项目联系人：刘明芳

电 话：15295318229

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，阜宁县公共资源交易中心（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标配置和分项明细报价，不仅应包括所有人员的工资、法定节假日加班费、社保、福利费等，还应包括：管理、劳务、培训、风险、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的物业服务工作所涉及到的一切相关费用。

12.4所有人员工资不低于本县最低工资标准2010元/人/月，所有人员必须足额缴纳社保费用，社保（企业部分）不得低于1292.47元/人/月，法定节假日加班费不得低于3604.14元/人/每年（按每年法定节假日加班天数13天，法定节假日加班人员数不得低于15人）；税金投标时统一按一般纳税人税率6%（合同履行时实际应税税率与招标时不一致按实调整结算）。

投标人所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应招标文件要求。如果招标公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，评标委员会进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照最新政策文件规定执行。

12.5投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

12.6投标报价的单位为人民币(元)/年。如果未能按合同、招标投标文件履约的，中止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的物业服务费用。招标方有权终止合同的履行，受托单位应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。合同期满并完成与后续物业服务企业的衔接后，方可退出，经本单位验收合格，退出本物业管理时必须向本单位移交全套档案等资料，同时退还履约保证金余额。

12.7对于超出招标文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

本项目履约保证金金额按固定价伍万元执行，中标人应在签订合同前将履约保证金应当以转帐、电汇或银行汇票等形式从中标人的帐户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县融媒体中心，开户银行：建设银行阜宁支行营业部；帐号：32001737336052512223。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章 合同文本

委托方（以下简称甲方）：阜宁县融媒体中心

受委托方（以下简称乙方）：                 （中标的物业管理公司）

根据国家、地方有关物业管理法律、法规和政策及阜宁县广播电视大厦物业管理服务项目公开招标的结果，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对阜宁县融媒体中心实行专业化物业管理，签署本合同，以便共同遵守执行。

第一条 下列文件为本合同不可分割部分

1、中标通知书；

2、招标文件；

3、乙方中标的投标文件；

4、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

第二条 物业基本情况

1、物业名称：阜宁县广播电视大厦物业管理服务

2、项目座落位置：阜宁县城南新区香港路799号

3、基本情况：大厦建筑面积24199㎡，地上19层，局部地下1层。总占地面积52200    ㎡，其中绿化面积约23000㎡。

第三条 委托管理期限及合同价

1、本合同委托管理期限为 3 年，自    年    月    日零时起到   年    月    日24时止。其中：前三个月为试用期，试用期满经甲方考核合格后，合同方为有效。

2、本项目物业服务费总价为人民币（大写）：            元（小写）         元；

3、合同价应包括人员工资及国家法定节假日加班费等补助、社保费、办公费、工作所需的保洁工具及耗材、固定资产折旧费、法定税费及公众责任保险费和合理利润外，还应包括：管理、劳务、培训、体检、国家法定假日加班、高温补助、服装、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定服务工作所涉及的一切相关费用。合同期内合同价不再调整。

4、其中合同价中包含预留金30万元，预留金是甲方暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于物业合同签订时尚未确定或者不可预见（未包含在合同内容中）的所需材料、设备、服务的费用。该项费用为甲方控制使用费用，主要用来在项目实施中可能发生而又未包含在合同内容中材料、设备、服务的费用，即大厦室内外物业设施、电梯、空调、消防等设备和公共部分自然损坏的修缮、更新、提升改造。属于招标文件以外内容的，应由甲乙双方共同询价，不得大于市场价格，甲方有权决定实施主体，如不使用则由甲方在合同价中扣除，不再支付给乙方。

第四条 委托物业管理范围

本合同中委托管理范围为阜宁县广播电视大厦物业管理服务，包含治安保卫、卫生保洁、设施设备维护（包含空调、电梯、消防、生活水泵、供配电等设备维保）、绿化养护、会议服务、高低压值班、消防值班、车辆出入停放管理、水电费用及各项耗能分摊收缴等物业服务，以及广电餐厅、城河路241号广电发射楼、北门街原新闻中心楼的水电服务、设备维护等。

具体物业管理范围（服务内容）详见本项目招标文件。

第五条 本合同委托管理事项包括以下内容

1、物业服务的主要内容：详见本项目招标文件；

2、乙方提供的物业管理服务应达到《阜宁县广播电视大厦物业管理服务招标文件》及其中标的《投标文件》的标准和国家规定的标准；

第六条　付款方式：

1、预付款支付比例：合同签订后30日内，付首年物业费的30%。

2、物业管理费按每三个月支付一次（付款金额=全年物业管理服务费用÷4，同时扣回预付款，如不够扣回则在后期付款中扣回）。乙方提供增值税发票后10个工作日内，甲方支付费用。

3、以上付款均汇至中标人的单位账户,无息。

4、物业管理服务费不包括以下费用：

（1）大楼的水电费和能耗费用；

（2）甲方认为有必要的室内外新增垃圾桶的购置费用；

（3）本合同（招标文件）未列入委托管理范围和委托管理事项的其他特约服务费用。

5、除本合同规定的应收费项目外，未经甲方同意，乙方不得以甲方所辖物业设施设备提供使用为由收取其他任何费用（应物业使用单位的要求，向物业使用人提供的特约有偿服务收费除外）。

第七条　甲方的权利义务

一、甲方权利：

1、审定乙方拟定的年度物业管理服务计划和方案；

2、对物业设施、设备和共用部分自然损坏的大中修及更新、改造计划、方案、费用的审批，并组织验收；

3、甲方有权对乙方的物业管理工作同本项目招标文件、投标文件、承诺书、考核标准、合同履行情况进行监督检查，考核、监督乙方管理工作的实施及相关制度同本项目招标文件和投标文件的执行情况，对发现的问题，乙方应及时整改，针对乙方未达标或考核不合格的情况提出整改要求并扣除相应的物业服务费用；甲方下达整改通知后，乙方逾期仍达不到承诺目标，甲方有权视情节对乙方实施处罚，直至终止合同；

4、在合同履行期间，如乙方中途退出或发生责任事故，给甲方带来不良影响的，或者因乙方工作不力，影响甲方正常工作秩序的，甲方有权终止本合同，没收履约保证金，并要求乙方给予违约经济赔偿；

5、甲方根据工作需要有权指挥、监督乙方进行物业管理服务工作，指导乙方人员在区域内与物业相关的行为和活动，乙方须无条件服从；

6、项目经理必须在岗在位，连续二次擅自离开工作岗位，甲方有权更换项目经理或终止合同，工作人员连续二次不在岗，甲方有权要求调换工作人员。单项考核连续二次不能达标的，甲方有权要求对人员重组，直至满意为止。乙方更换人员，需经过甲方认可，乙方不得私自更换人员；

7、依据相关法律、法规规定享有的其他权利。

二、甲方义务：

1、向乙方提供一定面积的办公用房和值班用房。

2、甲方应向乙方移交下列资料：

（1）设施设备的安装、使用说明书和维护保养等技术资料；

（2）物业管理所必需的其他资料。

3、按照合同约定缴纳物业服务费；

4、协助乙方做好物业管理工作和宣传教育、文化活动；

5、协助乙方规范对区域内人员违反法规、规章的行为；

6、协调、配合乙方共同处理本合同生效前发生的相关遗留问题；

7、法律、法规规定的其他义务。

第八条　乙方的权利义务

一、乙方权利：

1、按照国家和有关物业管理的技术标准、行业规范以及本服务合同进行管理，提供专业化的服务；

2、按照本合同和有关规定向甲方收取物业服务费用和其他费用；

3、根据甲方授权，制定必要的规章制度，并以有效方式督促辖区使用人遵守；

4、根据甲方授权，采取规劝、警告等措施制止使用人违反公众管理制度的行为；

5、依照法律、法规规定和本合同约定享有的其他权利。

二、乙方义务：

1、全面贯彻执行国家物业管理的法规、政策，全面遵守本项目招标文件的要求，执行其中标投标文件的承诺，接受甲方的检查、考核和监督，接受物业管理行政主管部门等的监督和指导；

2、及时向甲方通告本区域内有关物业管理服务的重大事项，及时处理投诉，接受甲方的监督管理；

3、在承接物业时，应当对物业共用部位、共用设施设备进行查验,并做好书面记录和签认工作；

4、结合本物业管理区域的实际情况，编制年度管理计划，维修保养计划，经甲方批准后组织实施；

5、制止本物业管理区域内违反有关治安、环保、物业装饰装修和使用等方面规章制度的行为，对违反法律法规规定的行为及时向甲方报告；

6、协助做好本物业管理区域内的安全防范工作，发生安全事故时，在采取应急措施的同时，及时向有关行政管理部门报告，保护好现场、协助做好救助工作；保安人员在维护本物业管理区域的公共秩序时，要履行职责，不得侵害公民的合法权益；

7、非经甲方许可并办理有关手续，不得擅自改变物业管理区域内共用部分、共用设施设备的用途；对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能；

8、因维修、养护共用部位、共用设施设备需要而暂时停水、停电或停止共用设施设备的使用的（除排危抢险情形以外），乙方应事先征得甲方同意后实施；

9、经甲方书面同意，可选聘专业公司承担本物业的个别专项管理业务，但不得将履行本合同的责任转让给第三方；

10、本合同终止时，应当将物业管理用房和物业管理相关资料、物件、设施及时如数地移交给甲方，不得以任何理由拒绝或拖延；

11、法律、法规规定的其他义务。

12、乙方是大厦安全运行的责任主体，应对大厦的安全运行承担主体责任，并对未履行安全主体责任导致的后果负责，乙方的主要负责人是大厦安全运行的第一责任人，对落实大厦安全运行主体责任全面负责。

13、项目经理必须在岗，无特殊情况不得离开岗位，确实需要临时离开须甲方同意方可，否则造成的一切后果均由乙方承担。

14、岗位人员配置要求不得低于36人，乙方可根据自身安排进行适当调加，不得减少人数。所有人员必须提供健康证明，确保无重大疾病和传染病；所有人员（绿化养护管理人员除外）均须定人定岗，不得兼职。

15、乙方必须遵守劳动法，依法规范用工，全员签订劳动合同，符合条件的人员须参加社会保险，人员工资应不低于阜宁县最低工资标准（阜宁县最低工资标准现为2010元/人/月），加班及福利费用支付按政策法规规定执行。

16、所有服务项目参照物业管理条例、《中华人民共和国消防法》、《公共卫生条例》等内容进行管理，并且不局限于以上要求内容。服务单位在实施本项目经营管理时须符合国家相关的政策法规，无条件执行国家、地方政府、行业最新的标准和要求。

第九条 物业管理用房

1、甲方按照有关规定，向乙方提供固定的物业管理用房。其中包括：物业管理企业的办公用房、监控室、值班用房等；

2、物业管理用房属甲方所有，由乙方在本合同期限内无偿使用，但不得改变其用途。本合同终止时，乙方应当将物业管理用房、物业管理相关资料等及时如数地移交给甲方。

第十条  物业管理服务质量

1、乙方承揽甲方的物业管理，须按本合同及本项目招标文件约定的委托管理事项达到下列质量要求：

（一）房屋外观：完好、整洁；

（二）设备运行：正常、无事故和安全隐患；

（三）各类设施、设备的维修、养护：及时、状态良好；

（四）公共环境：清扫及时、保洁全面、无死角、垃圾日产日清；

（五）交通秩序：运行有序、保持畅通、处理违章及时到位、车辆无乱停乱放现象；

（六）保安：实行24小时封闭式保安管理，辖区内无治安责任案件发生；

（七）急修不超过10分钟到场；小修不超过2小时处理到位；

2、具体的物业服务质量及要求详见本项目招标文件。

第十一条 考核标准及履约办法

1、考核单位：阜宁县融媒体中心

2、考核目的：甲方根据《考核办法》对乙方进行考核，乙方如在服务过程中管理指标未达到承诺标准，甲方有权单方面解除本合同。合同期满后，如未因故扣除履约保证金又不再续约，在双方交接后甲方无息退还履约保证金。

3、考核项目：详见附件《考核办法》。

4、量化考核：详见附件《考核办法》。

5、物业管理工作考核大纲与细则：详见附件《考核办法》。

第十二条 违约责任

1、甲方不履行本合同约定的义务，乙方可要求甲方履行，由此造成的损失，甲方应承担相应的责任；

2、甲方违反本合同的约定，未能按时如数交纳物业服务费的，应按每月千分之五的标准向乙方支付违约金，并应于五日内补交费用；

3、乙方违反本合同约定，乙方如发生将本物业转包、转让、违规、违法现象或在履行合约中单方中途退出的，甲方将中止本合同，没收履约保证金，追偿违约金，并追究由此造成的一切损失；

4、乙方未按投标文件（含招标文件）约定投入本项目物业服务人员的、乙方未按规定对投入本项目的物业服务人员缴纳社会保险等费用的，甲方可督促乙方进行整改，并可对乙方进行经济处罚。在必要情况下，甲方可单方面终止合同，由此引起的一切责任及损失均由乙方负责；

5、双方约定，以下条件下所致的损害，可构成对乙方的免责事由：

（1）因不可抗力而导致的中断服务或物业价值的贬损；

（2）因物业本身固有的瑕疵造成的损害；

（3）因维修、养护共用部位、共用设施设备需要而暂时停水、停电或停止共用设施设备的使用的（除排危抢险情形以外，乙方应事先通知甲方）；

（4）因政府有关部门原因而非乙方责任造成的供水、供电、供热、供冷、通讯、有线电视及其他共用设施设备的障碍和损失。

5、甲乙双方均应严格履行合同的约定，若任何一方导致合同不能正常履行或无故单方解除合同，则应承合同总价的5%违约金和由此造成的后果，给对方造成的损失，应赔偿相应损失。

第十三条 履约保证金

- 1、履约保证金缴纳:

- 1.1乙方向甲方交纳履约保证金伍万元整,形式：乙方应在签订合同前将履约保证金应当以转帐、电汇或银行汇票等形式从乙方的帐户转至甲方指定账户。

2、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3、履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。

3.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。因乙方自身原因造成延期退还的，甲方不承担责任。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

（7）试用期内未能按合同、招标文件、响应文件履约的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

第十四条 其它

1、合同期满后退出本物业管理时必须向甲方移交全套档案资料等，经甲方验收合格，并完成与后续物业服务公司的衔接后，方可退出。合同提前终止或期满退出的，规定时间内必须与甲方及后续物业管理公司的完成交接、衔接工作。

2、乙方自行协调解决本项目实施过程中发生的各种矛盾，甲方不承担任何费用和责任；乙方已到项目现场勘察以充分了解项目位置、情况及任何其他影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请不被批准。

3、本合同中的未尽事宜，双方可协商后进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具同等效力。

4、甲方的《招标文件》和乙方中标的《投标文件》为本合同的附件，本合同之附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

5、本合同及其附件和补充协议中的未规定事宜，均按照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

6、本合同之附件如有与本合同相抵触之处，以本合同规定为准。

7、合同期满本合同自然终止。

8、本合同在履行中如遇争议，双方可以通过协商和解、依法申请调解、向有关行政部门申诉、提请仲裁机构仲裁、向甲方所在地人民法院提起起诉等方式解决。

9、本合同任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。

10、本合同一式捌份，甲、乙双方各执叁份，代理机构存档执贰份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订地点：                               签订日期：    年  月  日

# 第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目概况：

1、项目名称：阜宁县广播电视大厦物业管理服务

2、项目简介：阜宁县广播电视大厦位于阜宁县花园街道香港路799号，大厦建筑面积24199㎡，地上20层，局部地下1层，1-19层为技术、办公用房，20层为设备用房，地下1层为高压配电用房、变电所、水泵房。占地总面积 52200㎡，其中绿化面积约23000㎡。广电餐厅位于大厦院内、广电发射楼位于城河路241号、原新闻中心楼位于北门街。

3、基础设施：大厦地下一层设置一座高压配电房及一座变电所，变电所供大厦建筑所有设备用电，其中广播电视播出机房设备用电、演播室设备用电、消防设备用电为特别重要一级负荷；一层消防控制室设消防检测中心主机，火灾自动报警系统、消防联动控制系统、应急广播系统主机、安防主机系统；各层分设强弱电设备；电梯五部，其中一部为无障碍电梯，一部为消防电梯；有完善的防排烟系统、暖通系统、正压送风系统、消火栓给水系统、自动喷水系统、大空间智能型主动喷水系统、气体灭火系统、建筑灭火器配置、室外路灯、楼宇亮化系统、给排水系统、雨水系统；室外设消防栓、消防水泵接合器。

4、服务期限：三年（前三个月为试用期），具体开始时间以采购人书面通知为准。

5、物业管理服务内容：

（1）保安服务（含车辆出入停放管理）；

（2）会务服务；

（3）保洁服务；

（4）水电工服务；高低压值班服务；消防值班服务；

（5）供配电设备、电梯、暖通、生活水泵及消防等维保服务；

（6）绿化养护管理服务；

（7）水电费用及各项耗能分摊收缴服务；

（8）大厦室内外物业设施、设备和共同部分的自然损坏的修缮、更新、提升改造（不在报价中）；

（9）广电餐厅、城河路241号广电发射楼、北门街原新闻中心楼的水电服务、设备维护等；

（10）其他服务。

6、投标人应对本项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：顾帮亮，联系电话：13605117196。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

7、采购人不提供食宿。

8、本项目采购最高限价为￥5700000.00元（人民币伍佰柒拾万元整，其中含预留金叁拾万元）。投标总价不得超过采购最高限价，否则其投标将作无效投标处理。

二、项目配置要求

| 部门 | 岗位 |  | 人员配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理部 | 项目经理 |  | 1人 |  |
| 保安部 | 保安主管 |  | 1人 | 男性 |
|  | 保安 |  | 9人 | 男性 |
| 客服部 | 会务 （含信件、报刊发放） |  | 2人 | 女性 |
| 保洁部 | 保洁主管 |  | 1人 | 女性 |
|  | 保洁员 |  | 9人 | 女性 |
| 工程部 | 高低压值班员 |  | 6人 | 男性、高压电工3人，低压水电工3人，包含收缴水电费 |
|  | 弱电管理员 |  | 1人 | 男性 |
|  | 消防值班员 |  | 6人 | 男性兼消防安保监控 |
| 绿化养护 | 绿化养护管理 | 自行考虑 |  | 投标人自行考虑，须满足项目工作要求 |
| 合计 | 不少于36人 |  |  |  |

注：①上表为本次采购最低岗位和人员要求，各投标人可根据自身安排进行适当调加。所有人员待进场服务前必须提供健康证，确保无重大疾病和传染病；

②上表中所有人员（绿化养护管理人员除外）均须定人定岗，不得兼职。

三、项目服务要求

（一）总体要求：

1、投标人（中标人）需在合同履行日前七天内派员进入阜宁县广播电视大厦熟悉项目情况和办理交接手续，相关费用包含在投标总价中。

2、投标人（中标人）必须遵守劳动法，依法规范用工，全员签订劳动合同，符合条件的人员须参加社会保险，人员工资应不低于阜宁县最低工资标准（阜宁县最低工资标准现为2010元/人/月），加班及福利费用支付按政策法规规定执行。

3、所有服务项目参照物业管理条例、《中华人民共和国消防法》、《公共卫生条例》等内容进行管理，并且不局限于以上要求内容。服务单位在实施本项目经营管理时须符合国家相关的政策法规，无条件执行国家、地方政府、行业最新的标准和要求。

（二）物业管理要求：

1、人员要求：

1.1 项目经理要求：

1.1.1 有五年以上物业管理工作经历或有三年以上物业主任或项目经理任职经历。

1.1.2 熟悉物业管理相关法规，有较强的组织协调能力和处理问题的能力。

1.1.3 无不良嗜好，工作高效、务实，责任心强。

1.1.4年龄50周岁（含）以下。

1.2 保安人员要求：

1.2.1 初中（含）以上学历，其中高中（含）以上学历占比≥30%。

1.2.2 男性，年龄55周岁（含）以下。

1.2.3 身高1米70（含）以上，五官端正，身体健康。

1.2.4 工作责任心强，业务素质好，受过正规保安业务培训。

1.2.5 能遵纪守法、团结协作、诚实正直，无违法犯罪记录。

1.2.6 具备一定的语言表达能力和沟通能力。

1.2.7 具备与岗位要求相应的观察、发现和处置问题的能力。

1.2.8 统一着装，持证上岗，仪表端庄。

1.3 会务人员要求：

1.3.1 高中（含）以上学历，年龄35周岁以下，身高1米60（含）以上。

1.3.2 五官端正，有健康证明，经培训合格后上岗。

1.3.3 爱岗敬业，主人翁意识强，遵纪守法，文明礼貌。

1.3.4 穿工作服，注重个人形象。

1.4 保洁人员要求：

1.4.1 初中（含）以上学历占比≥50%，其中高中（含）以上学历占比≥20%。

1.4.2 女性，年龄50周岁（含）以下。

1.4.3 五官端正，有健康证明，经培训合格后上岗。

1.4.4 爱岗敬业，主人翁意识强，遵纪守法，文明礼貌。

1.4.5 团结协作意识、安全作业意识强，工作高质、高效。

1.4.6 统一服装，注重个人形象。

1.5 高低压值班员要求：

1.5.1 具有高低压电工上岗证书，24小时轮流双人值班。

1.5.2 男性，年龄在55（含）周岁以下。

1.5.3 五官端正，有健康证明，爱岗敬业。

1.5.4 具备与岗位要求相应的观察、发现和处置问题的能力。

1.5.5 有5年以上相应工作经验。

1.6 水电工要求：

1.6.1 具有水电工资质证书。

1.6.2 男性，年龄在55（含）周岁以下。

1.6.3 有5年以上相应工作经验。

1.6.4 五官端正，工作细心认真，肯吃苦耐劳。

1.7 弱电管理员要求：

1.7.1 具有相应的处置问题的能力，大专（含）以上学历。

1.7.2 男性，年龄在55（含）周岁以下。

1.7.3 五官端正，工作细心认真，肯吃苦耐劳。

1.7.4要熟悉电脑软、硬件的安装调试与维护维修。熟悉音响、监控、防盗、智能化工作系统的安装、调试和验收工作。有较强的心理素质、能承受工作压力。

1.8 消防值班员要求：

1.8.1符合消防主管部门规定的要求持证上岗，24小时轮流双人值班。

1.8.2 身体健康，年龄在25-55周岁。

1.8.3 熟悉电脑操作，工作认真负责，具有良好的沟通协调能力，熟悉消防设备安全操作规程和要求。

1.8.4 对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、消防应急广播、防火门防火卷帘、消防电梯、防排烟等消防系统有一定了解，会操作，会维护保养，最好是有一定电气专业的基础。

1.9 绿化养护人员要求：

1.9.1必须具备稳定的养护管理队伍，且合同期内后不得随意变更绿化养护人员。

1.9.2 有五年以上绿化养护经历。

1.9.3 熟悉各种苗木种植及养护知识。

2、保安服务要求：

2.1 总体要求：本物业管理范围内24小时安全保卫、安全巡查、消防监控、车辆出入停放管理、大厅（公共）秩序维护以及应急情况处置等。

2.2 大厅的秩序维护：

2.2.1大厅是面向来人来访的场所。安排1 人在国家规定的上班时间在大厅内值守，并做好相关业务引导工作。

2.2.2保安人员须熟悉办公场所工作特点和活动规律，主动热情地引导外来人员出入相应楼层办理相关业务和电梯的安全使用，劝阻闲杂人员进入办公场所。

2.2.3 按采购人需求调整工作内容及其他需求安排。

2.3 活动保障：

2.3.1 会议及大型活动的后勤保障：

2.3.1.1 根据会议、活动要求，提前做好会标、投影、视频、音响、茶水等会场布置工作。

2.3.1.2 协助会务组工作人员做好会议、活动现场的桌签布置、材料分发等工作。

2.3.1.3 做好会议、活动进行过程中的其它后勤保障工作。

2.3.1.4 会议、活动结束后，做好现场的整理、清洁工作。

2.4 大门出入口及车辆管理：

2.4.1 出入口：出入口上班时段内开启，下班后关闭，需要2人值守。指挥车辆按照指定区域有序停放，日常加强安全巡视，以防止车内物品失窃和人为破坏车辆行为的发生。

2.4.2 每逢会议及各项活动，车辆骤然增多，应配备足够力量确保指挥力度，并力求手势规范，有礼节礼貌。

2.4.3 大件物品出门须凭物品所有权者的出门证明方可放行。

2.4.4 对形迹可疑者进行盘查，辨明身份。

2.4.5 禁止乞丐、拾荒者入内。

2.4.6 指引来访者到达指定区域。

2.4.7 门卫值班室需24小时有专人值守（含节假日），白天不少于3人。

2.5 日常巡检：

2.5.1 每天对大楼各部位不定时巡检，了解实际情况，发现问题及时安排解决。

2.5.2 每逢节假日，组织人员进行安全用电、消防等安全检查。

2.5.3 每两小时巡逻一次，做好巡逻记录，并向业主提出合理化的建议。

2.6 电子监控：

2.6.1 大楼各楼梯口、重点部位、外场地装有摄像和报警装置，监控室有画面显示。值班人员要认真监视，发现问题及时采取措施。

2.6.2 遇有紧急情况或突发事件时，应沉着冷静力求在第一时间内处置或采取适当措施防止事态扩大，并立即报告业主或公安部门，协助保护现场和证据。

2.6.3 电子监控操作员应加强工作责任心，忠于职守，运用电子监控的良好监视效果，确保大楼的安全、下班后、节假日大楼内车辆的正常进出。

2.6.4 非工作人员不得进入监控室，当班人员应全神贯注，不得从事与本岗位无关的事务。

2.6.5 负责上下班时的车辆疏导。

2.6.6 负责空调智能化管理系统的管理，每天大楼工作人员下班后关闭未关的空调。

2.6.7 做好当班日志与交接班手续。

2.7 消防：

2.7.1落实消防安全主体责任，经常组织开展防火巡查，确保楼道和疏散通道不堆放杂物，常闭式防火门处于关闭状态，消防器材设施完好，消防通道畅通。

2.7.2 所有物业安保人员均是经消防培训后的义务消防队员，消防组织健全，消防责任明确。

2.7.3对物业管理区域范围内消防设施、器材总体布局，具体配置位置、种类、数量等情况了解；熟练掌握防火、灭火知识和消防器材的操作使用，提高自防自救技能。

2.7.4 制定防火安全管理办法，指定专人维护、管理消防器材、设备和设施保持完整好用。

2.7.5 采取定期和不定期的方式（至少每月一次）开展防火巡查、检查，管理消防安全重点部位，维护单位内部的消防设施、器材，并做好台账记录。如发现设备缺失、损坏的应及时向采购方反应并提出解决方案，灭火器需要重新充装的，费用由各使用单位自行承担，公共部位的，共同承担。

2.7.6 根据消防部门的要求，做好消防工作相关内容的登记、资料收集上报工作。

2.7.7 实行每日24小时双人值班制度，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书，并对出现的问题及时处理。

2.7.8 做好消防安全标识管理工作。根据《消防安全标志》（GB13495-2015）和《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）的相关规定，在相应的位置设置提示性标识、禁止性标识、引导性标识等。

2.7.9 每季度至少进行一次防火检查，具体检查要求由采购方根据有关规定另行制定。

2.7.10 每年至少为采购方全体职工提供一次全员消防安全培训。

2.7.11 每年至少组织一次消防演练，中标人应提前制定消防演练方案并与采购方商议，采购方同意后方可开展消防演练。

3、会务接待服务要求：

3.1 确保会议、接待服务质量，基本满意率≥98%。

3.2 根据采购人要求，摆放好必备的会务用品，包括签到桌、演讲台、茶水、矿泉水、小毛巾、一次性茶杯、面巾纸等。

3.3 提供会议室、接待室内的卫生保洁及会议室家具的养护服务。

3.4 加强对日常工作的巡查，形成巡查台账，及早发现问题，及时解决问题。

3.5 进一步做好会务、活动和接待等各项记录，每月及时汇总，年度整理归档。

3.6 围绕年服务保障目标和各项任务，制订工作计划，报采购人审定后实施，并备查。做到周有安排，月有计划，季有检查落实，年有目标。

3.7 接受采购人工作检查、指导和督促，认真参加采购人组织的旨在提高服务质量和保障水平的各类会议与活动。

3.8 认真落实采购人制订的各类规章制度（包括处置突发问题应急预案）。

3.9 员工因病事假而缺勤，中标人应主动及时安排人员补岗。

3.10 接待要求热情、大方、认真，做好来访人员询问、登记、引导工作。

4、保洁服务要求：

4.1 保洁范围：

4.1.1 室内卫生保洁，包括建筑内部的走廊（含室内玻璃）、安全楼梯、洗手间、开水房、电梯轿箱、电梯厅、大厅（含内外玻璃）、接待室、会议室、活动室、公用部位的沙发、茶几、烟缸等。

4.1.2 室外卫生保洁，包括院内场地、道路、园路、自行车库、餐厅生活拉圾及周边环境、地下室、楼顶平台等的卫生。

4.1.3 疏通维护：雨、污水管道，包括地漏、卫生间等其它各类下水道的疏竣（含20层顶部和四层裙楼平台）。

4.1.4 各楼层的开水器的管理。

4.1.5 区域内的垃圾收集到指定地点，餐厅生活拉圾应按规定在指定点投放，如随意投放造成的不良后果，均由中标人承担。

4.1.6 雪后院内残雪的清理、雨雪天气情况下，做好坡道的防滑工作等。

4.2 楼内垃圾收集：

4.2.1 按楼层设置垃圾收集点，每天至少更换壹次垃圾袋；每天早晚定时清理各一次，日产日清。

4.2.2 垃圾分类收集：对于可回收物资应当回收利用；对有毒物质分离特殊处理；建筑垃圾定点堆放。

4.3 通道、楼梯、台阶及大厅等：

4.3.1 地面适时清扫，跟踪保洁，每日至少拖洗两次，做到地面无积水、无污垢、无痰迹、无纸屑、无瓜皮果壳。

4.3.2 楼梯间墙面、天花板每月除尘一次。

4.3.3 楼梯间无灰尘，无乱贴乱画，无擅自占用现象。

4.3.4每层门禁玻璃每周至少擦拭一次，时刻保持干净。

4.4 卫生间：

4.4.1 每天至少清扫2次，拖洗1次，全天保持整洁。

4.4.2 保证洗手间无异味、无水迹、尿迹。

4.4.3 镜面清洁光亮，墙面、隔断无污迹、无灰尘，垃圾桶内外干净。

4.4.4 及时补充卷筒纸、洗手液，小便池内放置香球。

4.5 会议室：

4.5.1 每天对地面、桌椅、设备除尘去污。

4.5.2 每次房间使用结束后及时清洁，墙、顶面保持整洁。

4.5.3 地面光亮无灰尘，椅子、茶几等随时整理清洁。

4.5.4 保持公共场所各部位干净、整齐。

4.5.5 原则上每月吸尘一次地毯，当每次使用配有地毯的房间后即行吸尘，发现地毯有污渍即行清洗。

4.5.6 做好会议用品的摆放、清选、消毒工作及会议的服务工作。

4.6 办公室区域：

4.6.1 指定的办公室需要保洁员每天上班前和下班后各清洁一次，除此之外还应根据要求及时清洁。

4.6.2 每天下班后对地面、办公桌椅、办公设备除尘去污。

4.6.3 地面光亮无灰尘，椅子、茶几、沙发整洁。

4.6.4 天花板、公共灯具每周除尘一次，天花板、灯盖、灯罩、灯座目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网。

4.6.5 电梯及电梯厅：电梯五部，适时清扫，每天更换一次地毯，并每周清冼一次，每天洗擦一次电梯内不锈钢墙面，每天及时清理、清洗楼梯口垃圾桶，随时保持整洁。

4.6.6 配合电梯维保单位做好维保、检修登记工作，电梯不正常运行时，及时通知维保单位。

4.6.7 消火栓、指示牌每周擦抹一次，保持干净无灰尘、无污迹。

4.7 楼外院内地面：

4.7.1 每天清扫保洁二次，目视道路干净无尘灰、无杂物、无积水、无杂草。

4.7.2 遇雨雪冰冬天时，积雪应及时清理，坡道应采取防滑措施。

4.7.3 场地雨水沟应定期清理，确保雨水管道畅通。

4.7.4院内垃圾每天必须清运一次，包括餐厅的生活垃圾。

4.8 宣传栏每周擦抹一次，目视无灰尘，光亮清洁。

注：保洁服务责任范围内的保洁用品费用、卫生间用品费用由中标人负责，其费用含在投标报价中，上述用品必须通过采购人验收后方可投入使用。

5、高低压值班人员服务要求：

5.1 变电所、生活水泵设备等，需有专人24小时轮流值班。

5.2 每小时对供配电设备进行巡查，发现问题及时处理，如遇无法解决的情况及时与供电部门联系，并向办公室汇报，确保安全用电不间断。

5.3 非工作人员不得进入变电所，当班人员应全神贯注，不得从事与本岗位无关的事务。

6、工程维护员/水电工服务要求：

6.1 日常工作：

6.1.1 每天对各用电设备、用电场所进行巡查（包含室外亮化），发现问题及时处理，确保用电用水安全。

6.1.2 定期抄水表、电表，查看是否正常并做好各楼层水电及其他耗能费用的分摊收缴工作。

6.1.3 大楼使用部门提出维修申请后，及时进行维修。如需更换配件等材料的，及时与后勤部门请示汇报。

6.1.4 配合电梯维保单位做好电梯的日常维护工作，登记、保管维保的相关资料。

6.1.5 配合消防维保单位做好消防的维保工作，并登记、保管维保资料，根据消防大队的要求，上报相关材料。

6.1.6配合供配电设备维保单位做好电气设备的维保工作，并登记、保管维保资料，根据供电公司的要求，上报相关材料。

6.1.7配合生活水泵维保单位做好生活水泵的维保工作，并登记、保管好维保资料。

6.1.8 配合空调维保单位做好空调系统维护保养，如空调发生故障的，及时联系维保单位进行维修等。

6.1.9 负责大楼内水电设备的维护，灯管、开关、插座的维修、更换，用水、用电设备的安全检查。

6.2 活动保障：负责各类活动时的用电保障。

6.3配合做好节水、节电的各项工作。遇有暴雨，及时检查雨水沟道是否畅通，水泵运转正常，确保电梯安全等。

7、弱电管理员服务要求：

7.1负责管辖本项目弱电各系统巡视检查工作。

7.2制定弱电各系统的维修保养计划、并组织实施。

7.3负责对弱电各系统设备、设施、故障及系统相关故障排除，维修和处理工作、不能处理的及时向上级领导汇报。

7.4负责出入口道闸车辆信息录入。

7.5 完成采购人和项目经理临时交办的其他工作任务。

8、设备管理服务要求：

8.1 电梯设备系统的运行操作和养护。

8.2 消防设备系统的运行操作和养护。

8.3 暖通设备系统的运行操作和养护。

8.4 供配电所设备系统的运行操作和养护。

8.5 生活水泵及排污泵设备系统的运行操作和养护。

8.6 为了确保办公楼设备、设施的正常有序运行，特制定以下设备管理服务要求：

8.6.1 服务目标：

⑴无安全与工伤事故，无设备损坏责任事故，无设备故障责任事故。

⑵提高设备使用效率，降低运行成本。

⑶设备完好率达98%以上，报修及时率达100%，维修合格率达100%。

8.6.2 服务要求：

⑴按照国家或行业规范进行检查、检测、检修、保养；

⑵制定周、月、季、半年、年工作计划，报采购人确认后组织实施；

⑶配足本项目所需相关的专业人员，确保24小时服务，并处理好各类突发事件；

⑷向采购人提出各类设备下年度的维修保养计划；

⑸各系统可随时正常使用，状态良好。

投标人应按照国家标准，做好各项服务工作，确保大楼内设备和秩序的正常运行。

8.6.3 服务标准：

⑴投标人配备（或委托）的专业设备保养人员均应具有相应专业上岗证书，其中设备主管具有类似工程经验且具有相应业务技能，能及时处理各种设备故障及突发状况。

⑵维修器具与投标承诺一致，配备维修专业工具，采购人不提供垂吊机械、梯子、脚手架等，由此产生的费用均由中标人承担（如大厦门前路灯的维修、灯管更换等）。

⑶各类设备运行良好，完好率达98%。

⑷制定突发事件的应急方案，定期演练，确保在紧急情况下按照预案的要求，有条不紊地开展突发事件应急处理工作。

⑸电梯始终处于正常运行状态，安全措施齐全有效；消防、通风、照明、供配电设备、生活水泵及排污泵设备及其它附属设施完好。如出现运行故障，接报修后10分钟内到现场处理；如遇电梯关人，接报修后10分钟内救出被困人员。

⑹巡查系统运行情况，出现运行故障及时报修。

⑺每月至少一次对消防系统进行联动测试，确保完好、有效。应急指示灯、引路标志完好。

9、绿化养护管理要求：

9.1 植物生长旺盛，株形丰满，叶色生长季节无异常黄叶，无枯枝败叶，无病虫害。

9.2 植物保存率100%，园林设施，配套完好率100%。现有植物损坏、缺棵、秃块等由中标人负责自行及时补上管理成活。（目前大厦室外草坪已全部损坏，也有个别树木折断、倒伏现象，投标人自行踏勘现场，综合考量补种费用。）

9.3 植株无歪斜，倒伏现象，草坪内种植的树木须在树穴周围对草坪切边，并做成相应的种植区。凡发生的树木折断、倒伏等情况，由中标人负责及时组织人员抢修处置，不得拖拉延缓抢修时间，由此产生的不良影响和严重后果由中标人承担相应的职责。并做好树木的防汛抗台加固工作和防冻保暖工作。

9.4 养护过程中无违章操作现象，无安全事故。病虫害防治期间，宜采用环保农药实施病虫害防治。如在养护管理期间违反使用其它农药，采购人有权终止合同。

9.5 绿化范围内保持整洁，树穴内无杂草，无垃圾。对修剪下的枝条，刈割断草等杂物，由中标人负责及时打扫现场并清运。不得在大楼（院）内堆放，保持楼（院）内清洁。

9.6 养护管理期间，对草坪、花灌木、色块等，视生长情况适时施肥，进入冬季必须施一次基肥复壮，树木根部每年必须增施2次复合肥，实施前需向采购人汇报。

9.7 绿化养护期间，应建立完整的绿化养护台帐，绿化资料记录详细，分类清楚，数据详实。

注：绿化养护管理责任范围内的农药、草种、肥料及养护器具等费用由中标人负责，其费用含在投标报价中。

10、其他服务：

10.1 大楼内的暖通设备系统、给排水系统、高低压配电设备系统、报警系统、背景音乐与广播系统、楼层及场地监控、门禁系统等运行操作由投标（中标）人负责。

注：①上述设备的维护（含空调、电梯、消防设备、供配电设备、生活水泵）须由专业维保单位负责，中标单位与维保单位须有维保合同，并提供一份合同副本上报采购人，维保等费用（含年检等一切费用）由中标人（投标人）承担，其费用包含在投标报价中。

②各楼层水电及其他耗能费用的分摊收缴工作由中标（投标）人负责，其费用包含在投标报价中。

10.2 做好物业档案管理工作。

10.3 主动做好大楼的节能降耗工作。

10.4 做好服务范围内的资产保管和维护工作。

10.5 做好各类应急预案工作。

10.6项目管理人员每天检查物业保安、保洁、工作维护等物业服务情况，及时记录并形成资料台账。

10.7由中标单位派人负责大楼变电所、监控中心、安保、保洁、会务、工程等人员的业务培训和考核工作。

10.8按照物业管理条例规定收集、保管好有关大楼物业管理的政策、法规、章程等资料以及本物业相关的图纸、数据等资料，建立、保管好综合楼物业管理档案，做好档案交接工作等。

10.9大厦室内外物业设施、设备和公共部分的自然损坏的修缮、更新、提升改造（不在报价中）。

10.10做好楼层水电费的分摊收缴工作，（各楼层照明、办公、工艺用电用量参照计量表，亮化、变电所电损、消防等公共区域按楼层分摊，分摊办法以上月供电公司总用电量减去各层照明、办公、工艺用电用总量，剩余电量按使用楼层或使用面积分摊）。

10.11采购人委托管理的其它事项。

10.12法律、法规和政策规定由物业管理公司管理的其它事项。

- 物业服务方案

- 1、投标人应根据采购需求和本项目的特点提出合理的管理服务宗旨、管理定位、理念、目标等，具有符合和满足本物业运行特点的操作性和针对性，确保无重大设备运行、安保、消防等责任事故发生。

- 2、投标人应根据采购需求和本项目的特点制定拟采取的管理方式和工作计划：有完善的组织架构、作业流程、管理运作机制、工作计划、管理指标承诺等，要求科学合理完整、切实可行、有针对性，方案的贯彻应能满足本项目各项服务要求。

- 3、投标人应根据采购需求和本项目的特点制定规章制度与档案管理方案：有科学完善的管理规章制度；档案建立规范、档案管理等，方案的贯彻应能满足本项目各项服务要求。

4、投标人应根据采购需求和本项目的特点制定人员的培训和管理：人员培训和考核制度，明确培训的目标、内容、培训方式，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目各项服务要求。

5、投标人应根据采购需求和本项目的特点制定班子搭配与年龄结构、服务方案：班子搭配合理、人员分工明确、年龄结构优化等，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目各项服务要求。

- 6、投标人应根据采购需求和本项目的特点制定应急处置措施：对管理区域内突发事件的应急预案及相应措施。包括恶劣天气、设施设备故障、特殊时期突发疫情、公共事件、突发火灾等的应对措施、工作流程等，能满足本项目突发情况应急处理的服务要求。

- 主要岗位管理人员证书要求

根据采购需求和本项目实际，对本项目物管服务主要管理岗位人员在处理应急突发情况具备专业知识及处置能力，要求项目负责人、保安主管、工程部等主要管理岗位的人员具备相应职业资格、操作证书，投标人员一经确定，未经采购人同意不得更换。

项目负责人：1975年1月1日以后出生，具有本科及以上学历。

保安部主管：1970年1月1日以后出生，持有有效保安员职业资格证书。

工程部人员：拟投入高低压值班人员：1970年1月1日以后出生，持有有效的特种作业操作证（准操项目：高压电工作业或低压电工作业）证书；消防值班员：1970年1月1日以后出生，持有消防类职业资格证书【如消防员、建（构）筑物消防员、消防设施操作员、消防控制室值班操作人员上岗证、注册消防工程师等】。

六、其他履约能力要求

1、业绩：供应商具有2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过公共建筑物物业管理服务案例业绩经验，公共建筑物物业管理项目，不含景区、公园、室外广场等一切户外物业管理项目及住宅类物业管理项目；公共建筑物物业管理项目，其服务内容应至少包括保安、保洁、水电工服务、会务、消防值班。                             
   2、奖项：供应商具有自2021年1月1日（以获奖证书或文件时间为准）以来获得县（区）级及以上行政部门颁发有关物业管理服务方面表彰奖项，投标人需同时提供获奖证书（或获奖表彰文件）及物业合同原件扫描件，若获奖证书（或表彰文件）颁发单位为政府部门授权的相关单位的，还需提供政府部门证明材料原件扫描件。

3、供应商应具有完善的质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系，如组织结构、职责分工、资源管理、环境目标和计划、制定和实施人员职业健康安全方针和目标等。

六、商务部分

1、物业管理服务期限：三年，服务期内因乙方严重违约的，甲方将终止与乙方的服务合同。

2、付款方式:

2.1、预付款支付比例：合同签订后30日内，首年物业费的30%。

2.2、物业管理费按每三个月支付一次（付款金额=全年物业管理服务费用÷4，同时扣回预付款，如不够扣回则在后期付款中扣回）。乙方提供增值税发票后10个工作日内，甲方支付费用。

3、投标报价的相关说明

3.1本项目不接受超过最高限价的投标报价，最高限价为570万元人民币（含预留金30万元人民币）。注：预留金是采购人暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于物业合同签订时尚未确定或者不可预见（未包含在合同内容中）的所需材料、设备、服务的费用。该项费用为采购人控制使用费用，主要用来在项目实施中可能发生而又未包含在合同内容中的材料、设备、服务的费用，如不使用则由采购人在合同价中扣除，不再支付给中标人。

3.2供应商应按要求填报《投标分项报价表》（格式见第六章），报价应包括但不限于以下内容：

①员工工资：根据省级人社部门现行文件，报价中的员工月最低工资不得低于阜宁县最低标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。

②社会保险：供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规规定为员工缴纳养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险，缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定。

供应商为投入本项目服务人员缴纳社保的人数不得低于36人，供应商报价中的“社保”费用测算不得低于上述要求，否则作为无效投标处理。

③法定节假日工资：本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于15人，报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数（13天/每年）进行测算，否则做无效投标处理。

④法定税费：供应商应依法缴纳税费，《投标报价明细表》中统一按一般纳税人税率6%取费（合同履行时实际应税税率与招标时不一致按实调整结算），否则作为无效投标处理。

⑤其他费用：《投标报价明细表》中供应商认为完成本项目物业管理服务可能产生的其他相关费用。

A、投标（中标）供应商需负责安保监控系统、消防、供配电系统、暖通系统、给排水系统（含生活水泵）、电梯等日常的清洁保养和使用管理，其费用包含在投标报价中。

【空调、电梯、消防、供配电设备、生活水泵等设备维保需由专业维保单位维保，若投标（中标）人自身具有相关资质的，中标后需提供相关资质证书交由采购人审核确认；如分包维保的，中标人与维保单位须有维保合同，中标公示后15日内须提供一份合同副本上报采购人审核确认，未按要求提供或提供不符合要求的，采购人有权取消其中标资格，并报财政监管部门备案。其维保等费用（含年检等一切费用）由中标的物业公司负责，相关费用包含在投标报价中】。

B、用于保洁、绿化养护管理的日常打扫养护工具、器材器具等由投标（中标）供应商购置并承担费用。

C、保安、保洁等工作服装和保安装备（含通讯、保安用器械等）等由投标（中标）供应商购置并承担费用。

D、报价中不包含消防、水电单个材料100元以上的维修更换费用，电梯单个材料500元以上维修更换费用，暖通1000元以上的维修更换费用，对于上述未列出的其他相关设备的维护保养费用均须含在报价中。（注：单个材料如灯管、插板、喷淋头等耗材，需及时更换，无论集聚多少数量批量更换，该项仍归属单个材料类型。采购人要求统一更换没有损坏的、不影响使用的产品除外）

E、对于与报价相关的大厦的各种免费维保项目，请各投标人自行与采购人联系、了解，并考虑在本次报价中；若将来中标人因为该种因素要求调整增加合同价格的，采购人将不予采纳。

F、投标人在投标报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标总价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

3.3 投标报价方式：采用固定总价报价，同时，须报各项目的综合单价及各细项的明细报价；成交后固定总价（扣除预留金后）包干使用，综合单价及各细项的明细报价作为评标的依据和调整的依据。

3.4报价需充分考虑服务期限（合同期限）内的市场因素和成本变化状况的风险，合同期间不再调整价格。

3.5采购人不支付投标报价以外的任何费用。

3.6本项目的前期需求调查咨询费3万元，由中标供应商在领取中标通知书前向项目经办人支付。此项费用含在投标报价中，不单独列项，由供应商在投标报价时综合考虑。

3.7报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

七、本章采购需求中斜体且有下划线部分为必须满足的实质性要求。

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阜宁县广播电视大厦物业管理服务 | 物业管理 |

附：阜宁县广播电视大厦物业管理服务考核办法

阜宁县广播电视大厦物业管理服务考核办法

一、考核目的

通过考核，进一步提高服务保障质量，确保阜宁县广播电视大厦安全运行。

二、考核依据

《物业管理服务合同》（含其附件及本考核办法）

质量管理标准体系文件、物业管理创优考评标准

三、考核办法

采用资料查核、现场验证、抽样检查、询问等方法对物管公司的服务质量进行控制。

四、具体内容

（一）制度建设

（1）建立健全安全、消防管理制度，制订突发性应急预案和处理办法，安全基础台账、应急预案规范，如制度不完善和台账、预案不规范，检查发现问题的一次扣500元。

（2）建立健全各项岗位管理制度，加强人员出入管理，严格执行出入管理制度，如检查发现问题的一次扣100元。

（3）各项工作有完整的工作流程，有规范的质量管理体系，各项质量内控记录齐全。如没有，每项扣100元。

（4）建立健全人员使用政审和报告制度，有员工招聘审查、培训办法，有岗位职责、人员分工任务表等内部管理考核台账，资料健全；员工未发生任何损害公共利益、造成不良影响的事件。如未能做到，每项扣50元。

（二）人员管理

（1）未按第二章《项目需求》中人员综合素质的要求配备人员的发现一次扣500元。

（2）新进员工要进行政审，政审合格后报甲方备案方可录入到本项目使用，否则，发现一次扣100元。

（3）新进员工必须经培训合格后上岗，未培训合格上岗的，发现一次扣100元。

（4）经政审、培训合格上岗后的员工，无特殊情况，不得随意换人，如发现新进员工在岗未达到10天以上的，每次扣100元。

（5）员工离岗须3天内上报，未及时报告和备案的，发现一次扣100元。

（6）员工上岗培训必须有案可查、资料完备，培训不到位，资料不完备的，发现一次扣100元。

（7）员工未按规定统一着装，未佩戴统一标识，服装上有污渍、有破损，不注重仪表仪容，留长发，蓄胡子，不注意文明用语等，发现一次扣50元。

（8）员工在班期间听收（录）音机，玩手机，看报纸、脱岗、串岗、睡岗，发现一次扣50元。

（9）健身房定时开放，如发现在开放时间外使用的发现一次扣50元。

（三）治安保卫

1、安全管理

（1）如因物管公司工作不尽职，出现责任事故，除追究物管公司和当事人责任外，并处罚金1000－3000元。

（2）安全服务工作不到位被县领导或有关部门领导提出批评的；接到投诉经查实的，每项扣500元。

（3）人员、车辆出入管理应按阜宁县融媒体中心相关安全管理规定执行，未严格登记、验证，管理工作不到位，造成上访人员进入阜宁县广播电视大厦，影响较严重的扣1000元，特别严重的视情节扣5000－10000元。

（4）未按规定办理登记手续的危险品严禁带入阜宁县广播电视大厦内，发现一次扣1000元。

（5）员工利用工作之便监守自盗，或发现有内部偷盗行为未及时制止的，经查实，每项扣1000元。

（6）加强阜宁县广播电视大厦巡查，特别是夜间巡更点要有记录，如工作不尽职，查巡制度落实不到位，白天、夜间无人查岗的，有少查、漏查的，发现一次扣100元。

（7）物品的出入未按管理规定查验的，发现一次扣100元。

（8）大型车辆或大型物件进入阜宁县广播电视大厦要及时向相关部门报告，并及时派人全程跟踪，否则，发现一次扣100元。

（9）有值班、巡查记录，有班前班后的准备和交接工作记录，有人员的考勤、检查纪录，发现记录不完整的，一次扣50元，不按时立岗的，每发现一次扣50元。

（10）值班室、传达室环境不整洁，卫生不达标，有脏乱差现象，发现一次扣50元。

（11）保安人员必须每人配备1部对讲机，每周坚持1－2小时的理论和业务培训（对讲机使用、巡更棒使用、交通安全、交通执勤等），如未按规定使用或使用中违反规定，造成后果的，发现一次扣50元。

（12）保安人员在值班室吸烟，发现一次扣50元。

2、秩序管理

（1）保安人员在维持车辆秩序时，态度要大方、端正，做到有礼有节，始终贯彻“服务第一，满意为终”的思想，不得发生与驾驶员吵架、斗殴的现象，否则，发现一次扣100－200元。

（2）在自行车库、走道等停车占用消防通道的，发现一次扣50元。

（3）楼前广场非停车位，要保持无长时间车辆停留，如超过10分钟未能清理离开的，一次扣50元。

（4）无通行证或未经有关领导批准的机动车进入大院的，每发现一次扣50元。

（5）发现车证不符未及时处理的，一次扣50元。

3.疫情防控措施落实

（1）保安人员对外来人员必须提醒其佩戴口罩，检查其行程码、健康码或要求其扫场所码，必要时检查规定时间内核酸证明，测量体温并登记，符合条件的方可进入。未严格落实疫情防控措施的，发现一次扣200元。

（2）疫情期间，每天对门岗进行消毒，上岗人员必须佩戴口罩。未消毒、未佩戴口罩或口罩佩戴不规范的，一次扣50元。

（四）卫生保洁

1、保洁质量

（1）阜宁县广播电视大厦各出入口地台脚垫无脏杂物、无污迹；楼内大厅整洁光亮、无浮尘、无水迹、无污迹。如未达标准，每项扣10元。

（2）各楼层走廊、过道、楼梯、阳台整洁、无浮尘、无水迹、无污迹。如未达标准，每项扣10元。

（3）各楼层公共区域内门窗、窗台干净，无灰尘、无污迹；垃圾桶放置合理，清倒及时、外表干净、无积垢、无异味，如未达标准，每项扣10元。

（4）楼内玻璃门、玻璃间格、各种柱身、扶手、栏杆（含木质、金属、不锈钢）、内玻璃窗、镜面等明净、光亮、无积尘、无污迹、无斑点，金属、不锈钢按规定保养。如未达标准，每项扣10元。

（5）各种室内装饰物、墙面装饰物和各类设施表面（如灯饰、监视器、火灾报警控制器、风口、安全指标灯、开关盒、消防栓箱、各种告示牌、指示牌等）干净、无灰尘、无污迹，如未达标准，每项扣20元。

（6）公共区域卫生间小便池、蹲坑、坐便器、拖把池等内外光洁，无污垢、无异味；洗手盆、镜台、镜面光洁，无斑点、无积水、无积尘；地面、墙面光洁，无污迹、无脏杂物、无积水、无积尘、无蜘蛛网；门窗、内玻璃、天花板、隔板、照明灯具、开关盒、干手器、卷纸盒等干净、无灰尘、无污迹；厕纸篓、垃圾桶无陈积物、无异味、外表干净无污水流出、无异味；卫生纸每天按需摆放，地漏口畅通。如未达标准，每项扣10元。

（7）电梯门厅墙面、地面、门框、电梯指示牌表面干净、无油迹、无灰尘、无杂物；电梯厢壁、地面、天花板、通风口、照明灯具、指示板等表面干净、无积尘、无污迹、无脏杂物；电梯厢壁按规定上保护剂。如未达标准，每项扣10元。

（8）室外场地、道路清洁无脏物、无垃圾、无沙土；室内固定设施、指示牌表面无积尘、无污迹，如未达标准，每项扣10元。

（9）停车场整洁、中庭无脏杂物、无积尘、无蜘蛛网；各类设施、各种标志牌表面无积尘、无污迹；平台无杂物、无垃圾。如未达标准，每项扣10元。

（10）平台定期清洗；内外玻璃门、踏垫按计划清洗并达到要求；镜面经常处理保养，保持整洁光亮，如未达标准，每项扣10元。

（11）茶水间地面无污水，茶水箱、拖把池、茶水桶、净水回收桶表面无污迹，开关、配电盒表面无积尘。如未达标准，每项扣10元。

（12）健身房地面干净、健身器材表面无污渍，开关、插座、地角线无积尘、镜面光亮；健身器材管理规范，无非正常损坏；如有损坏，能及时报修。如未达标准，每项扣10元。

2、操作规程

（1）保洁作业操作程序规范，使用方法正确，未因操作或使用不当造成设施损伤。如未能做到，扣100元。

（2）保洁作业安全措施到位，未发生任何安全事件，如未做到，扣500元。

（五）会议服务

1、会务受理

接到会议通知单后，主动与会议相关部门对接，了解会议名称、性质、开会时间、与会人数及布置要求，会议相关部门其它交办事项理解清楚，无差错。如未能做到，每项扣50元。

2、会场布置

（1）会务任务布置及时，服务人员责任分工明确，有临时现场负责人员，无推诿扯皮现象。如未能做到，每项扣200元。

（2）会场（会议室）内外及氛围布置整体效果符合会议相关部门要求，根据会议通知单上的人数和要求，确定会议的台形，或根据相关部门要求摆放；对主席台、会议材料、席位卡、茶杯、茶水、小手巾、桌椅、会议导向牌布置规范到位，各种备用具整洁、齐全，摆放符合标准；上述工作在会议开始前2小时准备到位。如未能做到，每项扣20元。

2、会议服务

（1）协助会议相关部门做好会议材料发放等会务辅助工作。如未能做到，扣20元。

（2）会前30分钟服务人员站在门口主动迎候引导；按要求为落座人员提供茶水服务；会议结束后，服务人员站在门口道别。如未能做到，每项扣50元。

（3）服务人员着装统一，佩戴标识，精神饱满，面带微笑，始终保持规范站姿，在适当位置站立，随时提供服务，工作时间内不得大声喧哗、吵闹、接听电话、聊天。如未能做到，每项扣20元。

（4）会议结束后服务人员主动清理会场，将会议用具及时归位、设备整理好，关闭空调、电灯、窗，锁好会议室门；所有会议室在未使用时均保持整洁，卫生达标，设备设施保持完好，能随时投入使用。如未能做到，每项扣10元。

（六）维护保养

1、每天早上8：00打开每楼层的净化热水器，晚上17：30全部关闭。未及时开关，发现一次扣20元。

2、检查阜宁县广播电视大厦各设备运转是否正常，如有情况应及时上报并维修整改。未及时上报，发现一次扣30元。

3、配合接待人员检查会议室的照明、音响、空调等正常动作。未及时发现下正常运转情况，一次扣30元。

4、每天检查室内外灯泡是否正常。未及时发现已损坏情况，一次扣20元。

5、每天检查配电房、水泵站设备运行情况，建立健全管理台账。发现一次台账不完整扣30元。

6、定时巡查各设备的运行，重点检查空调运行、温度，做到节能降耗。发现跑、冒、滴、漏等浪费一次扣30元。

7、对突发性故障应以最快时间修复、减少对采购人的影响，接到报修通知20分钟内不到场的扣20元。

8、定时检查电梯使用运行情况，发现问题及时报修。未及时保修，发现一次扣30元。

（七）消防监控值班

1、每天早上上班，与夜班人员交接工作，做好记录。有情况不作规范记录的，每发现一次扣50元。

2、监视阜宁县广播电视大厦各联网设备的运行情况，发现设备报警及时上报并处理。未及时上报扣30元。

3、负责监督门禁门随时关闭，以及检查保安员工各岗位执勤情况。未发现情况一次扣10元。

4、对重点部位监控发现形迹可疑情况的，应及时向办公室和公司保安部门汇报处理，不及时汇报的一次扣50元。

5、夜班人员到班与日班人员交接工作，做好记录。不按照交接工作的每次扣20元。

6、遇到报警及其它特殊情况应及时上报处理结束后及时消除。未及时消除的一次扣10元。

五、考核实施

考核总分100分，考核时每扣10000元扣考核分1分，不足10000元的按比例确定扣分分值。考核所有的罚金均从本项目的履约保证金中扣除，考核分已不足95分时，甲方视为乙方已严重违约且已不能继续履行合同，甲方有权立即终止合同。

# 第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

| 评审因素 | 评审因素细化和量化 |  | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（25分） | 投标报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其报价分为满分25分，其他投标人的报价得分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×25分（四舍五入后保留小数点后两位）。 |  | 25 |
| 服务方案（30分） | 项目管理、理念和目标 | 项目管理、理念和目标：投标人应根据本项目的特点提出合理的管理服务宗旨、管理定位、理念、目标等，要求科学合理完整、切实可行、有针对性。方案内容优于项目要求的得5分；方案内容符合项目要求的得4分；方案内容较为合理的得3分；方案内容有缺陷的得2分；不符合项目要求或未提供的得0分。 | 5 |
|  | 管理方式和工作计划 | 拟采取的管理方式和工作计划：有完善的组织架构、作业流程、管理运作机制、工作计划、管理指标承诺等，要求科学合理完整、切实可行、有针对性。方案内容优于项目要求的得5分；方案内容符合项目要求的得4分；方案内容较为合理的得3分；方案内容有缺陷的得2分；不符合项目要求或未提供的得0分。 | 5 |
|  | 规章制度与档案管理方案 | 规章制度与档案管理方案：有科学完善的管理规章制度；档案建立规范、档案管理科学合理。方案内容优于项目要求的得4分；方案内容符合项目要求的得3分；方案内容较为合理的得2分；方案内容有缺陷的得1分；不符合项目要求或未提供的得0分。 | 4 |
|  | 人员的培训和管理 | 人员的培训和管理：人员培训和考核制度，明确培训的目标、内容、培训方式；考核内容设定科学合理。方案内容优于项目要求的得4分；方案内容符合项目要求的得3分；方案内容较为合理的得2分；方案内容有缺陷的得1分；不符合项目要求或未提供的得0分。 | 4 |
|  | 班子搭配与年龄结构、服务方案 | 班子搭配与年龄结构、服务方案：班子搭配合理、人员分工明确、年龄结构优化、服务方案合理。方案内容优于项目要求的得5分；方案内容符合项目要求的得4分；方案内容较为合理的得3分；方案内容有缺陷的得2分；不符合项目要求或未提供的得0分。 | 5 |
|  | 应急处置措施 | 应急处置措施：对管理区域内突发事件的应急预案及相应措施。要求方案和措施科学合理完整、切实可行、有针对性。方案内容优于项目要求的得5分；方案内容符合项目要求的得4分；方案内容较为合理的得3分；方案内容有缺陷的得2分；不符合项目要求或未提供的得0分。 | 5 |
|  | 合同到期时的交接承诺 | 交接承诺优于项目要求的得2分；交接承诺符合项目要求的得1分；不符合项目要求或未提供的得0分。（交接承诺格式自拟） | 2 |
| 主要岗位管理人员 （19分） | 主要岗位管理人员 | - 项目负责人（4分） - 1.1拟投入本项目的项目经理（需为1975年1月1日以后出生）且具有本科及以上学历的得2分，需同时提供身份证明原件扫描件、学历证书原件扫描件、学信网截图； - 1.2拟投入本项目的项目经理自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过公共建筑物物业管理服务案例业绩的得2分。 - 注：①本评分项中公共建筑物物业管理项目，不含景区、公园、室外广场等一切户外物业管理项目及住宅类物业管理项目； - ②本评分项中的项目，其服务内容应至少包括保安、保洁、水电工服务、会务、消防值班（缺任何一项内容均不得分）； - ③投标时需提供业绩合同原件扫描件，合同中必须体现甲乙双方单位名称、服务内容、项目经理姓名（如不能体现服务内容或项目经理姓名的，还需提供甲方出具的证明材料原件扫描件），否则不予认可； - ④本评分项中业绩可与“企业业绩情况”中业绩相同； - ⑤本评分项中乙方必须与本项目的投标人一致，否则不予认可。 - 2.保安部主管（5分） - 2.1拟投入本项目的保安部主管（需为1970年1月1日以后出生，男性）具有有效的五级（原初级）保安员职业资格证书的得1分，有效的四级（原中级）保安员职业资格证书的得2分；具有有效的三级（原高级）及以上保安员职业资格证书的得3分，本项满分3分。投标时提供身份证原件扫描件、职业资格证书原件扫描件。 - 2.2拟投入本项目的保安部主管具有本科及以上学历的得2分，需同时提供学历证书原件扫描件、学信网截图。 - 3.工程部人员（10分） - 3.1拟投入本项目高低压值班员（需为1970年1月1日以后出生，男性）：具有有效的特种作业操作证，准操项目：3人及以上具有高压电工作业证的，得2分，准操项目：3人及以上具有低压电工作业证的，得2分，本项满分4分。投标时提供上述人员职业资格证书、操作证原件扫描件，未提供不得分。 - 3.2消防值班员（需为1970年1月1日以后出生，男性）：提供拟投入本项目的消防值班员的消防类职业资格证书【如消防员、建（构）筑物消防员、消防设施操作员、消防控制室值班操作人员上岗证、注册消防工程师等】，每提供一人得1分，最高得6分。投标时需提供证书原件扫描件，否则不予认可。 - 注：上述所有人员不得相互兼任，同一人员提供不同类型证书的不重复计分，只计1次。 | 19 |
| 履约能力（23分） | 企业业绩 | 投标人提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过公共建筑物物业管理服务案例业绩合同的，每提供一个得3分，最多得15分。 注：①本评分项中公共建筑物物业管理项目，不含景区、公园、室外广场等一切户外物业管理项目及住宅类物业管理项目；本项中同案例（同案例是指同一个业主单位）不重复计分。 ②本评分项中公共建筑物物业管理项目，其服务内容应至少包括保安、保洁、水电工服务、会务、消防值班（缺任何一项内容均不得分）。 ③投标时需提供业绩合同原件扫描件及业主单位（甲方）对服务满意的证明材料原件扫描件，合同中必须体现甲乙双方单位名称、服务内容（如不能体现服务内容，还需提供业主单位（甲方）出具的相应证明材料原件扫描件），否则不予认可。 | 15 |
|  | 获奖荣誉 | 投标人自2021年1月1日（以获奖证书或文件时间为准）以来获得行政部门颁发有关物业管理服务方面表彰奖项的，每提供一份省级（直辖市）及以上得4分、地市级（直辖市区级）得2分、县（区）级得1分，本项最高得8分，同一项目只计最高奖项。 注：以行政部门（或政府部门授权的相关单位）颁发的证书或文件为准，不重复得分，只计最高分。投标时需同时提供获奖证书（或获奖表彰文件）及物业合同原件扫描件，若获奖证书（或表彰文件）颁发单位为政府部门授权的相关单位的，还需提供政府部门证明材料原件扫描件。上述材料提供不全或未按要求提供的本项均不得分。 投标时需提供上述证明材料原件扫描件，不提供不得分。 | 8 |
| 认证体系（3分） | 认证体系 | 投标人提供有效的并可在全国认证认可信息公共服务平台官网查询的下列证书的：（3分） （1）投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书得1分； （2）投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书得1分； （3）投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书得1分； （投标人须同时提供相关认证证书的原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（网址：http://cx.cnca.cn/）查询截图，未按要求提供或提供不全的不得分。 | 3 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2024年度）的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、承诺书

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术服务方案

十七、主要管理岗位人员配置

十八、履约能力

十九、盐城市政府采购事前信用承诺书

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2024年度）的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-JZCG-G2025-0027号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：被授权人身份证扫描件。

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

八、投标函

致：阜宁县融媒体中心

根据贵方的JSZC-320923-JZCG-G2025-0027号招标文件，正式授权下述签字人      （姓名）代表我方_____________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

投标人开户行：

账   号：

单位名称：（加盖CA电子公章）

被授权人（签字）：

日    期：________年____月____日

- 九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司             参加阜宁县融媒体中心组织的，采购编号为JSZC-320923-JZCG-G2025-0027，（   项目名称）   的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为       的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表

货币单位：元

| 序号 | 标的物名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 （1年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资、社保等 |  | （以下项合计） |  |  |  |  |
|  | 工资 | 项目经理 | 人*月 | 1 |  |  | 所有工作人员工资不低于本县最新公布的最低工资标准2010元/人/月，否则视为未实质性响应招标文件要求。 |
|  |  | 保安主管 | 人*月 | 1 |  |  |  |
|  |  | 保安员 | 人*月 | 9 |  |  |  |
|  |  | 会务人员（信件、报刊发放员） | 人*月 | 2 |  |  |  |
|  |  | 保洁主管 | 人*月 | 1 |  |  |  |
|  |  | 保洁员 | 人*月 | 9 |  |  |  |
|  |  | 高低压值班员 | 人*月 | 6 |  |  |  |
|  |  | 弱电管理员 | 人*月 | 1 |  |  |  |
|  |  | 消防值班员 | 人*月 | 6 |  |  |  |
|  | 社保 |  | 人*月 | 36 |  |  | 不得低于1292.47元/人/月，否则视为未实质性响应招标文件要求。所有人员必须参加保险。 |
|  | 法定节假日加班费 |  | 人*年 | 15 |  |  | 本项目要求每年法定节假日加班天数13天，法定节假日加班人员数不得低于15人，各投标人须按不低于3604.14元/人/年填报，否则视为未实质性响应招标文件要求。 |
| 2 |  | 设备维保费用 | （以下项合计） |  |  |  |  |
|  |  | 空调 | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 电梯 | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 消防 | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 供配电设备 | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 生活水泵 | 年 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 其他费用 | （以下项合计） |  |  |  |  |
|  |  | 绿化养护管理费 | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 服装及装备费等 | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 其他费用 | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 法定税费 | 年 | 1 |  |  | 按一般纳税人税率6%，否则视为未实质性响应招标文件要求。（合同履行时实际应税税率与招标时不一致按实调整结算） |
| 1年投标报价 =（1+2+3+4） |  |  |  |  |  |  | 1年费用 |
| 预留金 |  |  |  |  |  | 300000.00 | 此费用不可更改，否则视为未实质性响应招标文件要求。 |
| 投标总报价 =（1年费用乘以3年 + 预留金) |  |  |  |  |  |  | 3年费用 |

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

报价要求：

注：

1、本采购项目最高限价为人民币570万元（含预留金30万元），采购人不接受高于此限价的投标文件，高于此限价的投标文件为无效投标。

注：预留金是采购人暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于物业合同签订时尚未确定或者不可预见（未包含在合同内容中）的所需材料、设备、服务的费用。该项费用为采购人控制使用费用，主要用来在项目实施中可能发生而又未包含在合同内容中的材料、设备、服务的费用，如不使用则由采购人在合同价中扣除，不再支付给中标人。

2、物业管理费用包括服务期限内完成该项目工作所需的所有费用（含预留金30万元），包括：人工费（不得低于我县最低工资标准，包括人员工资、社会保险费用、福利费、加班费、人身意外伤害险等）、空调系统、给排水系统（含生活水泵）维保服务及费用、弱电系统（包括火灾报警、消防广播、会议、监控门禁管理系统）维保服务及费用、高低压配电设备系统维保服务及费用、日常修理维护零配件费用、垃圾清运、化粪池抽运费用、地毯窗帘的清理费用、外墙清洗费用、采购人要求的加班费用、会议用品费用、设备、作业服装及工具费、电梯、暖通及消防维保费用（含年检费）、保洁工具及保洁易耗品费用、卫生间用品费用、绿化养护管理所需农药、草种、肥料费用、税费、政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

注：阜宁县最低工资标准现为2010元/人/月。

3、投标（中标）供应商需负责安保监控系统、消防、供配电系统、暖通系统、给排水系统（含生活水泵）、电梯等日常的清洁保养和使用管理，其费用包含在投标报价中。

【空调、电梯、消防、供配电设备、生活水泵等设备维保需由专业维保单位维保，若投标（中标）人自身具有相关资质的，中标后需提供相关资质证书交由采购人审核确认；如分包维保的，中标人与维保单位须有维保合同，中标公示后15日内须提供一份合同副本上报采购人审核确认，未按要求提供或提供不符合要求的，采购人有权取消其中标资格，并报财政监管部门备案。其维保等费用（含年检等一切费用）由中标的物业公司负责，相关费用包含在投标报价中】。

4、用于保洁、绿化养护管理的日常打扫养护工具、器材器具等由投标（中标）供应商购置并承担费用。

5、保安、保洁等工作服装和保安装备（含通讯、保安用器械等）等由投标（中标）供应商购置并承担费用。

6、报价中不包含消防、水电单个材料100元以上的维修更换费用，电梯单个材料500元以上维修更换费用，暖通1000元以上的维修更换费用，对于上述未列出的其他相关设备的维护保养费用均须含在报价中。（注：单个材料如灯管、插板、喷淋头等耗材，需及时更换，无论集聚多少数量批量更换，该项仍归属单个材料类型。采购人要求统一更换没有损坏的、不影响使用的产品除外）

7、对于与报价相关的大厦的各种免费维保项目，请各投标人自行与采购人联系、了解，并考虑在本次报价中；若将来中标人因为该种因素要求调整增加合同价格的，采购人将不予采纳。

8、投标人在投标报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标总价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

9、投标报价方式：采用固定总价报价，同时，须报各项目的综合单价及各细项的明细报价；成交后固定总价（扣除预留金后）包干使用，综合单价及各细项的明细报价作为评标的依据和调整的依据。

10、各投标供应商自行根据采购人提供的招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求进行报价。

11、供应商应对采购文件中的条款做到正确理解，有疑义的条款应在采购答疑时提出，有疑义又没有在采购答疑时提出的，应按采购人的解释为准。

12、投标人报价时如发生漏缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

13、上述报价表由投标单位参照使用，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投标报价。

投标人所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应招标文件要求。如果招标公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，评标委员会进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照最新政策文件规定执行。

- 十三、承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320923-JZCG-G2025-0027在此对服务保障做如下承诺：

1、本公司（单位）对本项目所提供的服务符合招标文件要求；

2、本公司（单位）保证合同签订前，将按招标文件要求及所投投标文件中做出的相应承诺将提供本项目组相关人员配置及岗位职责（内容至少包含姓名、性别、工种、学历、身份证号码、资格证书等，并附相关人员资格证书，包含不限于保安员上岗证、消防操作员证或建（构）筑物消防员证、高低压电工作业证、健康证、学历证书等）

3、本公司（单位）保证项目配置人员工资、社保等标准不低于投标文件中标准；在中标后每月向招标人提供所有配置人员的工资明细用于核对，若发现存在少发现象，则采购人在物业费用中相应扣除；若发现实际配置人员与采购人需求严重不符情况（持证情况、年龄满足等），采购人则视为该岗位缺岗，采购人在物业费中相应扣除。

4、本公司（单位）承诺关于空调、电梯、消防、供配电设备、生活水泵等设备维保，若我单位没有相应资质的，则分包给专业维保单位，中标公示后15日内提供一份维保合同副本上报采购人审核确认，若我单位未按要求提供或提供不符合要求的，采购人有权取消我单位中标资格，并报财政监管部门备案。

5、

6、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：JSZC-320923-JZCG-G2025-0027

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、技术服务方案

根据项目需求结合评标办法自行编制。

十七、主要岗位管理人员配置

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位 | 证书名称 | 人员经验描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附：人员证书原件扫描件。

十八、履约能力

- 1、业绩

- 2、奖项

3、认证体系

十九、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（盖章或签名）：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。