招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-SZDS-G2025-0011

项目名称：常熟市第二人民医院影像设备维保服务

项目属性：服务类项目

标的所属行业：其他未列明行业

苏州信达顺工程建设咨询有限公司

2025年6月20日

目录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	4

第三章 合同文本	14

第四章 采购需求	22

一、项目说明：	22

二、项目清单要求：	23

三、项目服务要求：	23

四、投标报价要求：	24

第五章 评审方法与评审标准	26

第六章 投标文件格式	30

附件1 开标一览表	32

附件2 投入费用明细表	33

附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	34

附件4 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	35

附件5 法人授权书	36

附件6 投标函	37

附件7 中小企业声明函	38

附件8 残疾人福利性单位声明函	39

附件9 服务要求响应及偏离表	40

附件10 项目实施方案	41

附件11 业绩一览表	42

附件12 商务条件响应及偏离表	43

附件13 其他证明文件	44

# 第一章 投标邀请

受常熟市第二人民医院的委托，苏州信达顺工程建设咨询有限公司就常熟市第二人民医院影像设备维保服务（JSZC-320581-SZDS-G2025-0011）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况： 常熟市第二人民医院影像设备维保服务项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年7月14日13点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320581-SZDS-G2025-0011

项目名称：常熟市第二人民医院影像设备维保服务

采购方式：公开招标

预算金额：人民币2760000.00元整

采购需求：本项目采购内容为常熟市第二人民医院所需的常熟市第二人民医院影像设备维保服务。

合同履行期限：自合同签订之日起三年。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标时须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2025年7月14日13点00分（北京时间）

本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

开标地点：苏采云系统网上开标大厅

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、供应商在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：13914088964、18261002950，0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

6、本项目不收取投标保证金。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

单位名称：常熟市第二人民医院

单位地址：常熟市台山路18号

联系人：周梦杰

联系方式：0512-52277991

2、采购代理机构信息

单位名称：苏州信达顺工程建设咨询有限公司

单位地址：常熟市海虞镇河滨路100-5号

联系人：顾颖珏

联系方式：0512-52156272

3、项目联系方式

项目联系人：顾颖珏

电话：0512-52156272

# 第二章 投标人须知

- 一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次政府采购活动采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1“采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州信达顺工程建设咨询有限公司。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3本项目采购代理服务费由中标人支付，在代理机构发成交通知书时由中标人向采购代理机构支付中标服务费¥29080.00元（人民币贰万玖仟零捌拾元整），一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7、招标文件的澄清、修改

7.1出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、报价明细表、投标函、技术（或商务）要求响应及偏离表、详细配置表、项目实施方案、其他证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

12、报价明细表（如有）

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、服务、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料。（如有）

14、项目实施方案、人员情况、业绩情况及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案、项目组人员一览表。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

15、投标有效期

15.1投标有效期为代理机构规定的提交投标文件截止之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《苏采云系统投标人操作手册》规定，在提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2如投标人投报多个分包的，应分别制作所投每个分包的投标文件，再根据此文档分别制作所投每个分包的电子投标文件。按规定将所投每个分包的的电子投标文件分别上传到对应分包页面中。如未上传的视同为未参加本项目对应分包的投标。

18、提交投标文件截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的作无效响应处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在提交投标文件截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

投标人可在提交投标文件截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。

20.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

- 五、开标与评审

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统投标人操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由五人或以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评审过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的审查

25.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/ ）对投标人的诚信记录进行查询，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，评委会将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价价格，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6使用综合评分法的采购项目，评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7投标人被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）等网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

26.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.10本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.2.6投标文件接受截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.2.7如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（如有），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消中标资格的，采购人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织采购。

27.6. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.6.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.6.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.6.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.6.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

28.2 投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，其中质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达（当场送达或邮寄方式）的质疑。

代理机构质疑接收部门为：苏州信达顺工程建设咨询有限公司，联系地址：常熟市海虞镇河滨路100-5号。

质疑接收人及联系方式见招标文件“第一章 投标邀请”。

28.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

（5）如投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

28.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.1中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 第三章 合同文本

合同编号：

政府采购合同

第一部分 合同书

项目名称：常熟市第二人民医院影像设备维保服务

项目编号：JSZC-320581-SZDS-G2025-0011

甲方（采  购  人）：

乙方（中  标  人）：

信用融资回款账户：

开户银行：

签 订 地：            常熟市

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以 公开招标 对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经评标委员会评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常熟市第二人民医院(以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议。

1.1.2 中标通知书。

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）。

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）。

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：常熟市第二人民医院影像设备维保服务。

1.2.2 标的数量：1项。

1.2.3 标的内容：          。

1.3 价款

1.3.1 本合同项下三年常熟市第二人民医院台山路院区40排CT维保总费用（合同总价）为人民币           元整（大写）。

1.3.2 本合同执行期间合同总价不变。

1.4 付款方式、开票方式

1.4.1第一年付款方式：

1.4.1.1合同签订后的30个自然日内，甲方向乙方支付年度服务费（合同总价/3）的10%作为预付款。

1.4.1.2服务期开始之日（合同签订之日）起6个月后的30个工作日内，无服务质量问题，甲方向乙方支付年度服务费（合同总价/3）的40%。

1.4.1.3第一年服务期结束后七个工作日内，无服务质量问题，甲方向乙方支付年度服务费（合同总价/3）剩余价款。

注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第1.4.1.1条规定。②以上每次付款前，乙方均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票及维保单。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。④不满足上述第一年结算方式的作无效投标处理。

1.4.2第二年付款方式：

1.4.1.1服务期开始之日起每6个月后的30个工作日内，无服务质量问题，甲方向乙方支付半年度的服务费{半年度服务费=（合同总价/3）*50%}。

注：①以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票及维保单。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。③不满足上述第二年结算方式的作无效投标处理。

1.4.3第三年付款方式：

1.4.3.1服务期开始之日起每6个月后的30个工作日内，无服务质量问题，甲方向乙方支付半年度的服务费{半年度服务费=（合同总价/3）*50%}。

注：①以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票及维保单。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。③不满足上述第三年结算方式的作无效投标处理。

1.5 服务期限和地点

1.5.1 服务期限：自合同签订之日起三年。

1.5.2 服务地点：常熟市。

1.6 双方权利义务：

1.6.1甲方权利义务

（1）甲方可指派代表作为项目负责人，与乙方进行及时的联络并监督、协调服务的执行情况。

（2）经验收合格后按时支付费用。

（3）法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

1.6.2乙方权利义务

（1）乙方应及时履行合同一般性义务和文件中规定的具体义务。乙方所提供服务的质量应与投标文件规定及投标投标文件承诺的内容相一致。

（2）在本合同期内或合同终止后，未经得甲方同意，不得泄露与本项目有关的保密资料。

（3）乙方应独立承担服务中由于乙方原因造成的各类责任。

（4）法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

1.7 违约责任

1.7.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

1.7.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。

1.7.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。

1.7.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.8.1种方式解决：

1.8.1向（项目所在地、合同履行地、标的物所在地等）人民法院起诉。

1.9 合同生效及其他

1.9.1合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。

1.9.2本合同一式五份，以简体中文书写，甲方两份、乙方两份、苏州信达顺工程建设咨询有限公司一份。

1.9.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合。

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合。

2.5.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等。

2.5.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.6.3其他各项服务承诺指标及所采取的措施符合“投标文件”要求及投标响应承诺。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%。

2.8.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲方有权变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.10.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

2.10.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在7个工作日内以书面形式变更合同。

2.10.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在7个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同。

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲方有权中止或者终止、解除合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 通知和送达

2.14.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的内容发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于5个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.14.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.15 合同使用的文字和适用的法律

2.15.1合同使用汉语书就、变更和解释。

2.15.2合同适用中华人民共和国法律。

2.16 履约保证金

2.16.1本项目不收取履约保证金。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（签名）：                   法定代表人（签名）：

或委托代理人（签名）：                 或委托代理人（签名）：

联系人：                               联系人：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

银行账号：                             银行账号：

社会统一信用代码:                       社会统一信用代码：

# 第四章 采购需求

项目名称：常熟市第二人民医院影像设备维保服务

项目编号：JSZC-320581-SZDS-G2025-0011

采 购 人：常熟市第二人民医院

## 一、项目说明：

1、项目简介：本项目为常熟市第二人民医院所需的常熟市第二人民医院影像设备维保服务服务。

2、服务地点：常熟市。

3、服务内容：影像设备维保服务。

4、服务期限：自合同签订之日起三年。

5、投标人可对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：周梦杰，联系电话：0512-52277991。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

▲6、付款方式：

6.1第一年付款方式：

6.1.1合同签订后的30个自然日内，采购人向中标人支付年度服务费（合同总价/3）的10%作为预付款。

6.1.2服务期开始之日（合同签订之日）起6个月后的30个工作日内，无服务质量问题，采购人向中标人支付年度服务费（合同总价/3）的40%。

6.1.3第一年服务期结束后七个工作日内，无服务质量问题，采购人向中标人支付年度服务费（合同总价/3）剩余价款。

注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第6.1.1条规定。②以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票及维保单。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。④不满足上述第一年结算方式的作无效投标处理。

6.2第二年付款方式：

6.2.1服务期开始之日起每6个月后的30个工作日内，无服务质量问题，采购人向中标人支付半年度的服务费{半年度服务费=（合同总价/3）*50%}。

注：①以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票及维保单。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。③不满足上述第二年结算方式的作无效投标处理。

6.3第三年付款方式：

6.3.1服务期开始之日起每6个月后的30个工作日内，无服务质量问题，采购人向中标人支付半年度的服务费{半年度服务费=（合同总价/3）*50%}。

注：①以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票及维保单。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。③不满足上述第三年结算方式的作无效投标处理。

（本项付款方式作为实质性要求，不满足上述付款方式的做无效投标处理。）

7、结算方式：本项目以总价合同方式结算。

8、本项目三年采购预算为¥2760000.00元（人民币贰佰柒拾陆万元整），投标总报价不得超过采购预算，否则其投标将作无效投标处理。

9、本项目不接受联合体参加投标，本项目不得以任何形式进行转包及分包。

## 二、项目清单要求：

| 序号 | 设备名称 | 设备厂家 | 设备型号 | 数量 | 服务类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64排CT | 飞利浦 | Iqon Spectral CT | 1台 | 全保 |  |

## 三、维保范围：

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工技术服务 | 提供400或800客户服务专线电话，每年365天开通，全天24小时电话响应服务 |  |
| 2 | 零备件更换 | 主机部分 |  |
|  |  | 球管 | 在合同期内免费更换原厂球管不超过壹只 |
|  |  | 探测器 |  |
|  |  | 制冷系统 |  |
|  |  | 电子系统 |  |
|  |  | 精密空调 |  |
|  |  | 后处理工作站 |  |
|  |  | 水冷机 |  |
| 3 | 定期维护保养 | 保证保修设备开机率达到95%及以上（按1年365天计算，含节假日） |  |
| 4 | 软硬件安全性改版升级 | 提供对维保设备的智能远程管理 |  |

## 注：①本次服务内容包含但不限于上述部分，具体服务内容由采购人结合本设备实际情况进行委托，各投标人自行考虑投标成本，合同金额不因投标人对项目现场情况考虑不周发生更改。②CT启用时间2021年1月，截止2025年6月，CT球管曝光次数大约130万次左右，投标人可对具体次数进行现场进行踏勘，投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。③本项目涉及的所有备品、备件的更换均须为全新原厂备品、备件，如后续使用过程中发现更换备品、备件为返修件或第三方产品，采购人有权终止合同并追究相应责任。

## 四、项目服务要求：

（一）设备维保服务要求：

1、总体要求：

1.1投标人应提供400或800客户服务专线电话，每年365天开通，全天24小时电话响应服务。响应时间＜2小时。接获报修电话后工程师＜12小时内到达现场。

1.2提供远程诊断服务，能实现远程可视化中央控制、实施管理，对故障有预判性，可远程处理简单故障。

1.3维保内容：服务期内投标人应提供每年度4次保养（服务期内共12次），不定期的故障检测服务、不限次的人工上门服务。保修期内提供不限次数现场维修，免费更换保修范围内所含配件（在合同期内免费更换原厂球管不超过壹只，不含第三方产品）。设备所产生的定期检查保养费、维修服务人员的技术服务费、差旅费等所产生的费用均涵盖于投标人投标总报价中，采购人不再另行支付。

1.4保证保修设备开机率达到95%及以上（按1年365天计算，含节假日），停机时间每超过一天，维保服务合同期限自动顺延2天。如投标人不能对该设备及时修复，投标人必须负责采购人聘请第三方公司维修所产生的一切费用。

备注：其他意外灾害等不可抗力等特殊情况下配件等待引起的时间不含在内。

▲1.5设备维修中不能采取更变原设备的设计线路。投标人提供维修、零配件更换和维修劳务等各种服务，保证设备维护达到符合厂家标准或相应的国家质量标准的要求。

1.6备件存储：投标人提供的所有的部件及备品备件均应符合行业标准且能够与原设备配套兼容，并提供可存放环境、设有备件仓库。

1.7备件保障：如发生备件损坏需要提供备件时，投标人须保证必须是原厂一致备件，并保证更换的备件达到设备的正常运行标准要求。对于进口备件，投标人须具有海关注册登记证及部分备件的进口证明，以证明投标人备件来源的合法性。

1.8远程连接：投标人需根据采购人的相关管理要求提供对维保设备的智能远程管理。远程管理平台具有基础信息实时监控、微信检测、手机报修等功能。投标人所提供的远程管理平台可以满足采购人需求，并免费提供相关功能服务。

2、人员要求：

2.1投标人需具备成熟的工程服务团队，且至少2名人员具备原厂CT维修上岗证或培训证书。

3、定期维护保养要求：

3.1维护保养质控频率：设备每年4次定期维护保养，每年按省质控要求检测并提供保养和质控报告单。

3.2定期维护保养服务包括：设备的安全检查、质量检查、安全升级等。保养中需更换的损耗品由投标人承担。

4、故障配件免费更换要求：

4.1免费更换范围：CT设备所有配件，包括球管、高压发生器、探测器等（在合同期内免费更换原厂球管不超过壹只，不含第三方产品)。

4.2投标人应保证维修所更换的配件均为全新原厂同型号合格匹配备件，并具有进口报关证明（如为进口配件）。

4.3投标人在维修更换配件时引发设备其他新故障时，由投标人自行免费解决故障及配件。

（二）其他要求：

1、投标人应提供每年不少于2次的国内临床及技术培训。

2、投标人提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持；并保证所有系统软件（非新增加功能软件）为最新版本。

## 五、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有服务进行报价，不得拆开投报或只对其中的部分内容进行投报，否则作无效投标处理。

2、投标人应以人民币报价，投标总报价包括三年服务期限内完成本项目服务工作所需的所有费用，包括维保服务费、维保损耗品费、配件更换费、软硬件升级费（非新增加功能软件）、人工费、差旅费、培训费、管理费、风险费、利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

4、投标人在投标报价时应考虑各种风险因素，并自行承担由此而产生的一切费用，相关风险因素费用包含在投标总报价中。

# 第五章 评审方法与评审标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法。

二、评审因素、权值及评分标准

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价25分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为25分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标总报价）×25分。

2、技术服务66分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 32分 | 投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求的得32分（共16条）；有负偏离的，每条扣2分。 注：①“采购需求”“三、项目服务要求”中，标“▲”项为实质性要求，其余的服务要求为常规要求。 ②“采购需求”“三、项目服务要求”中，标“▲”项的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。 |
| 2 | 人员配备 | 4分 | 根据投标人拟投入本项目的人员情况进行评定。拟投入本项目的人员中具有医疗器械中级（或以上）职称证书的，每有1人得2分，本项最高得4分。 注：投标文件中需提供上述人员与评分项相对应的证明材料及投标人为该人员缴纳社会保险（近3个月中任意一个月）的证明材料，如有未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 |
| 3 | 维保整体服务方案 | 12分 | 根据投标人提供的维保整体服务方案进行评定： （1）维修保养规章制度：方案详细具体、科学合理的得3分；方案有细微缺陷但对项目实施仍有帮助的得1.5分；方案简单空洞或未提供的得0分。 （2）维修保养操作规范方案：方案详细具体、科学合理的得3分；方案有细微缺陷但对项目实施仍有帮助的得1.5分；方案简单空洞或未提供的得0分。 （3）维修保养工作流程方案：方案详细具体、科学合理的得3分；方案有细微缺陷但对项目实施仍有帮助的得1.5分；方案简单空洞或未提供的得0分。 （4）维护保养计划方案：方案详细具体、科学合理的得3分；方案有细微缺陷但对项目实施仍有帮助的得1.5分；方案简单空洞或未提供的得0分。 |
| 4 | 维保实施方案 | 15分 | 根据投标人提供的维保实施方案进行评定： （1）维护保养程序：方案详细具体、科学合理的得3分；方案有细微缺陷但对项目实施仍有帮助的得1.5分；方案简单空洞或未提供的得0分。 （2）维修设备工具情况：方案详细具体、科学合理的得3分；方案有细微缺陷但对项目实施仍有帮助的得1.5分；方案简单空洞或未提供的得0分。 （3）故障报告及故障预防措施：方案详细具体、科学合理的得3分；方案有细微缺陷但对项目实施仍有帮助的得1.5分；方案简单空洞或未提供的得0分。 （4）资料档案管理方案：方案详细具体、科学合理的得3分；方案有细微缺陷但对项目实施仍有帮助的得1.5分；方案简单空洞或未提供的得0分。 （5）维护保养服务监督管理机制：方案详细具体、科学合理的得3分；方案有细微缺陷但对项目实施仍有帮助的得1.5分；方案简单空洞或未提供的得0分。 |
| 5 | 培训及技术指导方案 | 3分 | 根据投标人培训及技术指导方案进行综合评定： 方案详细具体、科学合理的得3分；方案有细微缺陷但对项目实施仍有帮助的得1.5分；方案简单空洞或未提供的得0分 |

3、综合能力9分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩情况 | 6分 | 根据投标人2022年至今（以合同履行服务时间为准）实施的CT设备维保服务项目业绩情况进行评定，每提供一个得2分，最高得6分。注：（1）投标文件中需提供项目业绩合同证明材料（内容至少包括合同首页、合同内容所在页、签字盖章页）扫描件，未按要求提供材料的不得分。（2）同一单位不同年度只计算一个业绩。 |
| 2 | 商务条件响应性 | 3分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得3分（共25条）；有负偏离每条扣0.12分。 |

注：（1）上述投标文件中提供的相关证明材料需为清晰完整的彩色扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，相关评审风险由投标人自行承担。

（2）投标人在制作投标文件时请按投标文件规定的顺序编制，要求简洁、明了，并添加投标文件目录、页码、书签，便于评标委员会评审查阅。

（3）对应第五章评分中服务响应/商务条件响应性说明：负偏离【以1、****(每条)1.1****(每项)】。

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、中标人享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、信用信息查询

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50 号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时点：投标文件递交截止时间。

2、查询渠道：信用中国 （ https://www.creditchina.gov.cn/ ）查询相关主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息报告等查询记录留存，信用信息报告等查询记录应当与其他招标文件一并保存。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《苏州市级政府采购投标人失信信息确认函》，由失信投标人确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：

评标委员会在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。

- 第六章 投标文件格式

封面：

投标文件

项目名称：常熟市第二人民医院影像设备维保服务

项目编号：JSZC-320581-SZDS-G2025-0011

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：   年   月    日

目录

一、基本目录

*1、开标一览表（格式见附件1）

*2、报价明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 2023年至今任意一期经审计的财务报告或者近期由银行出具的资信证明；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件3）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件4）

*2、中小企业声明函（格式见附件7）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

注：其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标文件无效且不允许在投标文件开启时间后补正。

三、符合性审查内容

1.法人授权书（格式见附件5）（如法定代表人签署投标文件的，法人授权书无需提供）

2.投标函（格式见附件6）

3.服务要求响应及偏离表（格式见附件9）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件12）

四、综合评审文件

1、项目实施方案（格式见附件10）

2、业绩一览表（格式见附件11）

3、其他证明文件（格式见附件14）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

附件1 开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：常熟市第二人民医院影像设备维保服务

项目编号：JSZC-320581-SZDS-G2025-0011

投标总报价（三年服务总费用）

小写： （大写人民币： 元）

填写说明：1、“投标总报价（三年服务总费用）”请保留小数点后两位。

2、具体填写方式为：如投标文件中的投标总报价（三年服务总费用）为1650000元，则“电子投标文件格式”“投标总报价”中填写1650000；如投标文件中的投标总报价（三年服务总费用）为1335000.33元，则“电子投标文件格式”“投标总报价”中填写1335000.33。

- 附件2 投入费用明细表

| 序号 | 投入项目及费用名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 分项总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 合计费用（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将完成本项目所投入的有关费用情况分类别依次填报在上述表格中。

2、表中“合计费用”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

3、合计费用请保留小数点后两位。所有价格用人民币表示。

4、费用明细供评委和采购人参考。

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件4 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件5 法人授权书

苏州信达顺工程建设咨询有限公司：

本授权委托书声明：注册于     （投标人地址）     的      （投标人全称）         的  （法定代表人姓名）  ，代表本公司（工厂）授权   （授权代表姓名）   为本公司（工厂）的合法代理人，就贵方组织的常熟市第二人民医院影像设备维保服务 （项目编号：JSZC-320581-SZDS-G2025-0011）的采购活动，以本公司（工厂）名义处理一切与之有关的事务。，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日生效，被授权人无转委权。

特此声明。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地      址：

法定代表人姓名：

公民身份号码：

职      务：

授权代表姓名：

公民身份号码：

职      务：

注：附授权代表居民身份证、法定代表人居民身份证正反面扫描件；如法定代表人签署投标文件的，“法人授权书”可不提供，但需提供法人代表人身份证正反面及营业执照扫描件。

附件6 投标函

致：苏州信达顺工程建设咨询有限公司

根据贵方的常熟市第二人民医院影像设备维保服务项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-SZDS-G2025-0011），正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：       年     月     日

- 附件7 中小企业声明函

苏州信达顺工程建设咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市第二人民医院的常熟市第二人民医院影像设备维保服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、常熟市第二人民医院影像设备维保服务，属于其他未列明行业行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为：其他未列明行业。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

- 附件8 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：

日   期：

请投标人认真阅读如下内容：

注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件9 服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件服务要求 | 招标文件提供服务承诺 | 有无偏离 | 有偏离 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正 | 负 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据“第四章 采购需求”中的“三、项目服务要求”，对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无偏离”；若有偏离在“有偏离”栏中填写“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离内容”栏中作出说明。

3、表格不够可另接。

附件10 项目实施方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

- 人员配备一览表：

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 学历 | 典型业务 与技术专长 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：①投标人根据“第五章  评审方法与评审标准”要求填写上述表格并按规定提供相关证明材料。

②因表述含糊导致的评标风险将由投标人自行承担。

③如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 维保整体服务方案：

2.1、维修保养规章制度

2.2、维修保养操作规范方案

2.3、维修保养工作流程方案

2.4、维护保养计划方案

3、维保实施方案：

3.1、维护保养程序

3.2、维修设备工具情况

3.3、故障报告及故障预防措施

3.4、资料档案管理方案

3.5、维护保养服务监督管理机制

4、培训及技术指导方案：

5、其他（如有）：

附件11 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 业主联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、投标人根据“第五章  评审方法与评审标准”要求填写上述表格并按规定提供相关证明材料；

- 如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

附件12 商务条件响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 合同组成部分 |  |  |
| 1.2 标的 |  |  |
| 1.3 价款 |  |  |
| ▲1.4 付款方式、开票方式 |  |  |
| 1.5 服务期限和地点 |  |  |
| 1.6 双方权利义务 |  |  |
| 1.7 违约责任 |  |  |
| 1.8 合同争议的解决 |  |  |
| 1.9 合同生效及其他 |  |  |
| 2.1 定义 |  |  |
| 2.2 技术规范 |  |  |
| 2.3 知识产权 |  |  |
| 2.4 履约检查和问题反馈 |  |  |
| 2.5 技术资料和保密义务 |  |  |
| 2.6 质量保证 |  |  |
| 2.7 延迟履行 |  |  |
| 2.8 合同变更 |  |  |
| 2.9 合同转让和分包 |  |  |
| 2.10 不可抗力 |  |  |
| 2.11 税费 |  |  |
| 2.12 乙方破产 |  |  |
| 2.13 合同中止、终止 |  |  |
| 2.14 通知和送达 |  |  |
| 2.15 合同使用的文字和适用的法律 |  |  |
| 2.16 履约保证金 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、标“▲”项的实质性要求必须满足，未满足的，将按无效投标处理。

附件13 其他证明文件

主要内容应包括但不限于以下方面：

- 其他（如有）