江苏启东吕四港经济开发区智慧化工平台建设项目

政府采购招标文件

###### 采购文件编号：JSZC-320681-JZCG-G2024-0030

启东市公共资源交易中心

2024 年 04 月 24  日

地址: 启东市金桥路199号（政务服务中心三楼）

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

- 第一部分  投标邀请

受[江苏启东吕四港经济开发区管理委员会]的委托，启东市公共资源交易中心就[江苏启东吕四港经济开发区智慧化工平台建设项目](项目编号:JSZC-320681-JZCG-G2024-0030 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(江苏启东吕四港经济开发区智慧化工平台建设项目)招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2024年05月21日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2024-0030

项目名称：江苏启东吕四港经济开发区智慧化工平台建设项目

项目类型：服务

所属行业：软件和信息技术服务业

预算金额：2000万元

最高限价：2000万元

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：（详见招标文件第三部分项目需求）

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受分包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2024年05月07日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2024年05月21日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过苏采云系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等：无。

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：江苏启东吕四港经济开发区管理委员会

地  址：启东市吕四港秦潭镇秦潭大道188号

联系人：张坤

联系方式：15152436846

2.采购代理机构

名  称：启东市公共资源交易中心

地  址：启东市金桥路199号（政务服务中心三楼）

联系方式：0513-83340291

3.项目联系方式

招标文件制作人: 0513-83340291

项目开标人：0513-83340291

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

- 第二部分  投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。

### （二）招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

3.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### （三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### （四）投标文件的递交

#### 1.投标文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3.投标文件的拒收

3.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 4.投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### （五）开标与评标

#### 1开标

1.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由交易中心组织，在苏采云系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》执行。

#### 2评标委员会

2.1 开标后，交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

3.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满35分的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### （六）定标

#### 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。为进一步落实疫情防控措施，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

交易中心政府采购项目质疑受理部门为政府采购科，联系地址：启东市金桥路199号（政务服务中心三楼），联系电话：0513-83340291。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3中标通知书

3.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示

其内容包含：

（一）项目简介：

本项目采购内容为江苏启东吕四港经济开发区智慧化工平台建设项目。整体智慧化工平台建设项目，软件方面主要包括：化工拓展区管理平台、工贸区及港口管理平台、政务服务平台、智慧能碳管理平台等；硬件方面主要包括：指挥中心配套设备（含大屏显示设备系统等）、机房及服务器（含数据中心机房基础建设、服务器及配套设备、网络安全设备）。

（二）采购内容与需求：

#### 1、软件平台设计方案

#### 1.1化工拓展区管理平台

#### 1.1.1一体化支撑平台

一体化管理平台应可以通过可视化的配置方式搭建新的应用系统和整合原有资源和系统，将从技术导向、代码驱动的传统开发模式彻底转换为业务导向、模型驱动的开发模式，主要功能应包括：数据交互共享服务、视频图像整合服务、系统集成整合服务、统一认证登录服务、系统操作日志管理。

#### 1.1.2数据平台

数据平台是江苏启东吕四港经济开发区园区智慧管理平台的数字化底座和数据中枢，是江苏启东吕四港经济开发区高质量发展数字化转型升级的核心抓手，数据支撑平台全面汇聚园区企业和园区内部机构安全、环保、能源、封闭化、应急等各数据要素信息，实现园区内各类数据资源从采集、存储、治理、分析、发布、应用、共享、管理等数据全生命周期管理，为上层应用系统进行分析和决策提供支撑。

通过数据支撑平台提供的工具、方法和运行机制，将数据转化为服务能力，让数据更方便地被南通市委、市政府、江苏启东吕四港经济开发区管理委员会、园区企业所使用，实现一个互联互通、业务协同、信息共享的绿色、智能的园区大数据平台。

#### 1.1.3GIS地理信息系统

GIS地理信息系统结合各类基础数据、监测预警数据、业务数据、管理数据等数据，展现方式包括但不限于GIS地图、可视化图形、图表等，同时系统支持数据的下钻和关联分析。通过数据汇聚和分析，形成智慧园区全景图，对园区相关各领域运行状况监测的信息展现与交互、数据分析。

为保障GIS地理信息系统及登录系统界面在园区大屏系统上进行展示，应对GIS地理信息系统进行UI设计，建设的内容主要有：GIS地理信息系统，智慧园区管理平台登录界面、业务系统等界面等。

本次项目通过在GIS地图上叠加不同的统计分析图层，实现统一管控。主要功能应包括：饼状专题图、柱状专题图、环状专题图、列表专题图、折线图专题图、轨迹功能回放、坐标实时显示、地图查询、关键字查询、半径查询等功能。

（1）园区三维倾斜摄影：借助空间二维、三维、业务活动数据结合，形成多图层融合展示平台。基于三维GIS引擎，按照所属企业厂区实际情况，标注企业区域、管道网络、出入口、物流通道、生产装置区、仓储、装置、设备等具体信息。在三维建模以及单体化的基础上，借助园区公共区域数据、企业静态档案数据、设备资产数据等其他应用产生的局部平面图、设备图纸、工艺流程、规划项目建设图文档、管网图纸等数据，进行与单体化实体的数据关联，通过数据关联关系实现数据整合展示。

▲可以在GIS地图上查询重大危险源视频、监控和详细信息。

（2）工贸区地理信息管理：对工贸区45平方公里的范围进行无人机航拍，采集工贸区详细的地理信息，包括地形、土地利用、交通网络等多方面信息。利用采集到的数据，建立起工贸区的二维地图。地图应该包括道路、建筑物、水域、地形等信息，并且需要不断更新以保持准确性。工贸区建模不仅仅是地图的静态展示，还包括对地理空间数据的分析。这可以包括对土地利用、交通流量、人口分布等方面的分析，以便进行城市规划、资源分配等决策。

#### 1.1.4智慧安全管理平台

1.1.4.1安全基础信息管理

1、园区基础信息管理：建立园区基础信息库，包含但不限于园区规划、园区安全管理体系、“禁限控”目录、园区内化工企业基本情况以及“两重点一重大”、从业人员、值班值守等信息。应能支持信息维护和快速查询，以及相关数据多维度统计分析和可视化展示。

2、一企一档信息管理：用于企业维护和查看职能部门单位名称、相关负责人和职责，同时可以建立部门下的岗位名称和职责说明，支持增删改查导入导出等功能。

3、安全生产行政许可管理：实现危险化学品建设项目“三同时”和安全生产许可相关证照材料线上提报、审核、查阅等全流程监管功能。应能支持危险化学品建设项目“三同时”管理流程和安全生产许可流程灵活配置，以及建设项目按类别、“三同时”阶段、许可证类型等多维度统计分析和可视化展示。

4、装置开停车和大检修管理：实现园区内企业装置设施（含重大危险源）开停车和大检修线上备案，备案内容包含但不限于装置开停车方案和时间、大检修方案和时间等。应能支持备案信息维护、查询，以及开停车、大检修数据等多维度统计分析和可视化展示。

实现对园区内备案停产的企业进行集中管理，纳入企业管理档案。建设停车备案管理系统模块，主要对企业停产申请、申请材料的申报、审核同意，同意后企业可实现备案回执的打印。

5、第三方单位管理：建立入园第三方单位信息库，包括但不限于第三方单位基本信息、资质、安全教育培训记录、违规记录等，实现第三方单位诚信管理。系统应支持信息维护、核验，诚信评价规则的在线配置，以及园区企业对有关信息的自主填报。

6、执法管理：按照应急管理部“互联网+执法”系统建设要求，实现生成执法计划、记录执法内容、生成和下发执法文书、跟踪企业整改闭环全流程管理。系统应支持移动终端执法留痕，相关法律法规标准规范数据库关键字检索，执法案例智能推送，以及执法信息快速查询、统计分析和可视化展示。

#### 1.1.4.2重大危险源安全管理

1、重大危险源安全包保责任落实监督：实现重大危险源安全包保履职记录电子化、条目化，管理企业每一处重大危险源包保责任落实情况，支持维护重大危险源主要负责人、技术负责人和操作负责人信息，检查三级包保责任人安全包保履职情况，以及信息查询、多维度统计分析功能。

2、在线监测预警：汇聚现有重大危险源监测监控数据，实现对重大危险源安全在线抽查，支持基于GIS地图的重大危险源浏览，查看储罐、装置、危化品库等处的液位、温度、压力和可燃有毒气体浓度的实时监测数据、报警数据，查询历史数据和对比分析；

汇聚视频监控画面信息，实现对园区重点监管仓库、中控室、重大危险源现场等重点部位的监控视频智能分析。

▲可以查询园区内重大危险源基本信息，并对重大危险源基本信息进行检索、录入、修改、删除，能与GIS地图联动，快速定位重大危险源位置信息和查询实时监测数据、视频信息。

3、重大风险管控：基于风险预警模型，实现重大危险源安全风险的实时评估分析和展示，支持根据预警级别，按照《危险化学品安全生产风险监测预警系统预警信息处置管理办法（试行）》，即时自动完成预警信息的发送、核查、反馈和督办。

4、评价/评估报告及隐患管理：汇聚重大危险源的安全评价报告、SIL等级评估报告和重大危险源专项督导检查问题隐患相关数据，实现重大危险源的安全评价报告电子化备案、查阅和问题隐患“三录入”、整改反馈，支持精确和模糊查询、多维度统计分析及可视化展示。

5、重大危险源企业分类监管：贯通安全承诺公告、实时监测数据、安全包保责任人履职、“三录入”、评价/评估报告，基于危化品重大危险源企业安全管理现状综合评价体系，实现对危化品重大危险源企业分类精准监管，支持基于GIS地图分类标注、多维度统计分析及可视化展示。

#### 1.1.4.3双重预防机制

1、企业双重预防机制信息平台对接：支持层层穿透到企业端双重预防机制信息平台，查看企业生产装置/罐区、风险事件数量、隐患数量等基本信息，并可查询企业风险清单和隐患清单。数据接入规范要求需满足《江苏省化工企业安全生产信息化管理平台数据对接标准》。

2、隐患整改情况督办提醒：实现对重大隐患线上督办、整改临期提醒及一般隐患超期警示功能，支持线上下发督办通知书、通过短信向有关人员发送提醒警示信息等功能，确保实现隐患闭环处置，以及不同行业、不同关键装置隐患多维度统计分析和可视化展示。

▲可以查询园区企业隐患督办信息，并能与安全专项任务联动，对园区企业隐患督办信息进行跟踪管理。

3、企业双重预防机制建设及运行效果抽查检查：实现对园区内企业双重预防机制运行效果线上线下相融合的监督检查，支持对单个企业风险分析完成率、排查任务完成率及隐患整改完成率的信息查询，对企业双重预防机制运行效果、隐患预警情况自动统计分析、原因分析，通过短信等方式定期推送给有关人员，为线下精准检查提供支撑。

#### 1.1.4.4特殊作业管理

1、企业特殊作业报备：实现企业特殊作业报备，报备数据包括但不限于作业属地单位、作业类型、作业内容、作业时间等，支持报备信息的维护、查询和统计。

▲可以通过视频实时在线远程监管企业内作业情况，智能分析作业现场安全隐患信息，并与电子作业票审批系统联动，实时展现现场作业人员信息、承包商信息、现场责任人信息等

2、特殊作业票证统计分析：实现与园区内企业电子作业许可系统的结构化数据对接，支持园区内特殊作业按不同企业、不同时间、不同作业类型等多维度进行统计分析，以及特殊作业信息在园区电子地图上实时显示和快速查询。

3、特殊作业在线抽查检查：实现在线抽查检查企业的特殊作业情况，以及企业现场摄像头、现场气体传感器等设备的联动调阅。

#### 1.1.4.5企业安全监管平台对接

1、风险分级管控系统：通过该系统与企业安全生产信息化管理平台集成对接，获取相关企业的安全风险分区管理系统信息。

2、人员在岗在位系统：通过该系统与企业安全生产信息化管理平台集成对接，获取相关企业的人员在岗在位管理系统信息。

3、安全生产全流程系统：主要是针对政策要求涉及到的企业相关联的安全生产全流程管理信息全部覆盖，集成对接企业自建信息化系统。

#### 1.1.5敏捷应急系统

敏捷应急系统是以园区内化工企业突发事件应急管理和协同处置为核心，完整实现事故预警、应急救援、事态控制的全过程管理，包括值守事故接报、事故研判、应急救援辅助决策、应急救援指挥调度、事后评估等关键业务提供技术支撑，满足救援实际情况。

#### 1.1.5.1应急准备

应急准备是应急管理过程中一个极为关键性的过程，是针对可能发生的安全事故，为有效迅速地进行应急行动所做的各种准备工作，其中包括应急体系的建立、有关部门和人员职责的落实、预案编写、应急队伍的组织、应急物资设备的准备和保管、预案的演练、与外部应急力量的衔接等，最终目的是保持重大事故应急救援所需要的应急能力和急速反应能力。为园区事前常态化日常管理提供切实保障。

1、应急物资管理：应急资源管理主要是在建立集通信、信息、指挥和调度于一体的应急资源和资产数据库的基础上，实施对专业队伍、救援专家、储备物资、救援装备、通信保障和医疗救护等应急资源的动态管理，是对应急资源的基本信息、位置信息进行分类管理的综合性信息管理系统。

2、数字化预案管理：要求建设结构化预案管理系统主要包含各级各类应急预案，包括预案档案管理、预案编制服务、预案管理、预案审核、预案备案、综合查询以及数字化预案系统。

▲可以维护园区和企业的应急预案信息，制定预演方案及相关人员任务信息实现新增、修改、删除、详情、审核。

3、事故案例管理:要求提供应急案例库查询，可以了解以往的一些突发事件的信息。对化工园区建设竣工以来发生的突发事件应急处置案例进行信息化管理，以提高相关人员的事件处置能力。

4、值班值守管理:要求应急值守实现如下主要功能：值班管理、排班管理、应急通讯录管理。

#### 1.1.5.2应急处置救援管理

应急处置救援是应急管理过程中一个极为关键性的过程，是针对已发生的安全事故，为有效迅速地进行开展各项应急处置工作，需要实时掌握事故现场发展态势、精确掌握应急组织应急处置情况以及周边可调动的应急资源情况，为进一步减少经济损失、人员伤亡以及事故影响范围提供重要帮助，提高科学的应急处置水平、快速的响应能力，最终目的是进而有序的科学处理。

▲可以处置应急事件，包括选择处置方案、发布处置任务、査看事故造成的伤亡，实现新增、修改、删除、査询功能。

#### 1.1.5.3指挥调度

实现日常状态下的值班管理、应急车辆出动信息管理，应急状态下的接处警、上报续报、应急启动、资源调度、处置部署、应急终止等。支持调用人员定位信息数据和实时视频数据等辅助快速精准救援，以及通过应急广播、短信等方式通知园区内外相关人员进行应急处置或响应避险。

#### 1.1.5.4辅助决策

智能辅助决策方案系统是体现应急平台智能决策的重要方面，它主要利用智能检索和匹配技术，利用数字预案、预测预警模型分析结果、类似案例和现场等信息，经用户适度参与，生成有针对性地处置方案。它与其它系统的功能互为支撑，共同完成园区应急平台对突发事件的预警、预测、决策、处置等全流程。

系统应支持应急方案生成、方案调整、方案评价与管理、方案要素配置。

▲可以根据信息及上报信息及时间发生时的风向风速等周边环境因素，分析事故发展趋势及发展动向，可以结合GIS地图进行分析，在GIS中实时展现事故发展态势。

#### 1.1.5.5应急模拟演练

系统应支持演练计划编制与管理、演练场景设置、演练过程控制、演练过程记录与回放演练评估。

▲可以制定演练计划，包括演练时间、地点、预案等信息，支持执行演练计划，执行时会在时间列表里形成一条演练内容，实现演练流程跟事故处置流程的一致性，实现新增、修改、删除、査询功能。

#### 1.1.6封闭园区系统

封闭化管理系统是将园区封闭管理项目中建设的各个业务子系统集成在统一的计算机网络平台和统一的人机界面环境上，从而实现各专业子系统之间的信息资源的共享与联动，做到对相关机电系统及其采集信息的统一管理、集中展示。

#### 1.1.6.1园区出入管理系统

集成园区出入管理系统，实现出入园基础信息、园区分级管控措施信息、道路规划信息、人员和车辆出入审批管理信息、移动风险源管理信息、应急处置管理功能和公共设施管理功能。

▲可以基于GIS地理信息系统，以不同的颜色绘制核心控制区、关键控制区、一般控制区的范围，具备对区域的录入、绘制、修改、删除功能。

#### 1.1.6.2危险化学品运输车辆管理系统

危险化学品车辆是封闭化管理的重点，其中危化品运输资质审核、出入园区预约申报等环节，需要填写货物来源以及交付的用户。因此，针对危险化学品运输车辆的管理可以生成相应报表，统计危险化学品流入流出情况，实现整体风险管控。

通过系统集成应实现危化品运输资质审核管理、危化品运输车辆预约登记管理、危化品运输车辆监控管理。

可以查看危化品运输统计分析记录，对危化品运输统计分析记录进行列表检索。

▲可以在GIS地图上实时展示危化品车辆位置，通过点击调阅危化品车辆的基本信息和查看视频图像，并能关联园区出入口道闸系统。

#### 1.1.6.3集中监控与调度系统

系统集成封闭综合检测系统、车辆/人员管理系统、视频监控管理系统、信息发布管理系统、危险化学品车辆预警系统和园区封闭一张图管理系统等。

#### 1.1.7环境管理系统

#### 1.1.7.1园区信息档案管理

1、园区基本情况管理：涵盖园区发展历程、规划及环评手续执行情况、基础设施建设及运行情况。

2、企业环境档案管理：主要包括企业注册信息、环保审批信息、企业实际生产信息、环境风险情况等信息等。

3、周边环境信息管理：对园区周边环境信息进行管理，包含园区及周边自然地理信息、园区周边敏感点、生态红线等内容。

#### 1.1.7.2园区生态环境监督管理

1、化学品信息管理：对园区化学品信息进行管理，并进行动态更新维护整合全国生产化学品情况调查系统相关数据。

2、环境风险源信息管理：实现每月对环境风险物质的存储量进行动态评估，依据环境安全存储限值进行报警。

3、危险废物信息管理：包含危险废物基本信息管理、危险废物计划管理、危险废物申报管理、危险废物转移处置管理、危险废物处置信息管理、危险废物数据统计分析。

4、特征污染物信息管理：对园区环境特征污染物的排放规律、排放范围等信息进行管理，实现导出功能。

5、信访投诉管理：对园区信访投诉信息进行跟踪管理。

6、园区生态环境问题跟踪管理：对园区的信访、检查、监测、监控等工作中发现的生态环境问题进行跟踪管理。

7、环保专项管理：实现园区许可审批、固废管理、中央、省级环保督察。

8、园区节能减排信息管理：对园区节能减排信息进行管理。

9、泄露修复管理：实现园区内所有企业泄漏修复检测（LDAR）数据接入平台。

10、限值限量管理：可以接入园区已有的限值限量管理平台，对数据进行综合统计分析。

#### 1.1.7.3生态环境质量信息管理

生态环境质量信息管理要求实现对大气环境质量信息管理、地表水环境质量信息管理、地下水､土壤环境质量信息管理、环境气象信息管理、溯源信息分析管理以及环境质量综合评价信息管理。

#### 1.1.7.4污染排放信息管理

污染排放信息管理要求实现自行（委托）监测信息管理、自动监测信息管理（包含废气排口在线监测和雨水、污水排口在线监测）、生产治理过程监控信息管理和污染治理设施监控等。

▲可以对水质污染物、大气污染物、恶臭污染物进行列表检索、新增、修改、删除。

#### 1.1.7.5视频监控集成对接

集成对接园区环境高空全景监控、环境风险源监控和排污单位污染排口及站房监控。

#### 1.1.8消防管理系统

#### 1.1.8.1消防档案管理系统

实现园区消防队站、气防站人员、装备器材、应急物资、供水设施、消防车道等信息的可视化管理。实现对园区企业消防责任人、消防安全管理人、消防安全员，以及企业消防队、微型消防站人员、装备器材、应急物资、消防设施设备、消防安全交底箱等信息的可视化管理。

#### 1.1.8.2消防智能报警预警系统

平台通过对接火灾报警控制系统的实时监测，及时掌握消防系统的运行状态和工作情况，监测的数据汇总存储在数据库中，为事前火灾预防、事中救援指挥、事后火灾调查提供全流程的数据支撑和服务。

通过对联网单位消防系统状态进行实时监测，消防报警数据实时处理，实现火灾事件的及时发现、及时处理、及时救援。

#### 1.1.8.3消防队伍管理系统

实现消防队伍(灭火救援队、工艺处置队等)相关信息的可视化管理。

建立灭火救援队和工艺处置队的应急通信、视频会议系统，接入消防119指挥调度、通信系统，确保队伍随时处于待命状态。

#### 1.1.8.4消防水系统监控系统

平台针对园区企业单位的消防水箱、水池的液位、消防泵的管网压力及市政消防管网、消火栓、消防站的管网压力等数据进行实时采集数据对接和监测，根据数据的不同变化，提示、通知相关部门及领导安排隐患排查和整改，保证消防用水的正常使用。

#### 1.1.8.5安防视频联动系统

平台融合园区单位现有安防监控系统，当发生火灾报警时，平台联动报警位置的安防视频，方便管理人员及救援人员确认报警现场实际情况；也可以根据实际需求，进行视频查看。可通过监控中心、平台客户端、手机APP及车载终端四种方式实时查看。

#### 1.1.8.6消防巡检管理系统

巡检管理包括巡检任务生成、巡检反馈、巡检统计等，根据不同防火等级的单位，巡检任务有自动、手动两种方式生成。

巡检人员在现场可通过扫描消防设备设施上的二维码查找设备信息，通过照片、视频及文字描述等方式上报巡检结果，形成巡检记录和人员台账。

#### 1.1.8.7消防资产管理系统

平台客户端数据列表的方式将联网单位的消防资产进行信息化展示，点击资产可查看对应资产信息及相关维保信息，也可以通过手机APP扫描消防资产上的二维码产看资产相关信息，同时支持消防资产的查询和统计。

#### 1.1.9产业信息管理

#### 1.1.9.1产业链

对园区产业链条上的企业及产品生产状态信息进行采集和动态追踪,对园区产业链的调整与完善进行实时管理,加强对数据加工、应用分析,为产业链优化提供数据支撑。

#### 1.1.9.2特色产业

通过特色产业定位与分类、企业档案管理、产品生产状态监测、供应链管理、质量控制与合规管理、环保与安全监测、市场信息分析、创新技术支持、政策支持与信息服务等功能，实现对特色产业全生命周期的全面管理。

#### 1.1.9.3供应链

供应链管理要求实现供应商信用管理和重大项目管理。

#### 1.1.9.4经济效益

动态跟踪、分析园区综合经济效益、化工产业经济效益,包括产能、产量、产值、利税等。

#### 1.1.10数据大脑

#### 1.1.10.1综合概况数据大脑

对园区基本信息、企业信息进行统计分析，直观展示园区、企业的运行状态。

#### 1.1.10.2安全生产数据大脑

安全生产管理平台的安全生产态势分析，整体上通过对园企重大危险源、动火作业、隐患治理等各分值权重进行得出当天的安全值。

▲可以实现以图表形式展现园区企业重大危险源情况，并对园区企业重大危险源情况信息进行检索、录入、修改、删除。

1.1.10.3敏捷应急数据大脑

主要实现对值班值守情况、各类事故情况、应急物资情况、数字化预案等数据进行统计分析，并通过不同维度对数据进行可视化统计分析。

#### 1.1.10.4封闭园区数据大脑

封闭园区数据大脑主要是对人员、车辆预约信息、今日访客、车辆、危化品实时数据及统计数据的展示，并对通过不同的维度对数据进行可视化的统计分析。

#### 1.1.10.5环保监管数据大脑

主要实现对环境监测点数、空气环境质量、水环境质量、站点在线监测统计、雨水在线监测统计、废水在线监测统计、危废贮存转移统计、LDAR监测修复统计、环保本月预警趋势等情况得展示。

#### 1.1.11移动应用

向园区和企业移动终端用户提供公共信息服务的渠道，能够及时发布/接收预警信息，通过移动端，可以及时收到发布的预警信息，以及相关企业基础档案、隐患治理、预约申请、入园审核信息等内容，是web端应用与服务的拓展和延伸。

#### 1.1.11.1综合概况APP

对综合概况的内容进行移动端展现、查询。

#### 1.1.11.2安全生产APP

对安监APP内的在线接警、隐患排查的功能。

#### 1.1.11.3敏捷应急APP

具备应急资源查询、协同处置、案件采集、数字预案、图片拍传等功能，实现接报信息自动记录和管理，值排班信息化管理，支持事件信息以移动APP形式进行逐级上报。

#### 1.1.11.4封闭园区APP

车辆/人员入园申请预约登记、审核等功能。

#### 1.1.11.5环境管理APP

包含点位布置图及实时数据，总体概况等相关监测数据信息。同时提供各类信息查询功能，为工作人员提供便捷查询服务和业务办理服务。主要涉及园区信息档案查看、园区空气环境质量、地表水环境质量、污染源排放等模块。

#### 1.2工贸区及港口管理平台

#### 1.2.1工贸区管理平台

#### 1.2.1.1工贸企业区基础信息管理

企业信息登记：提供企业基本信息录入功能，包括企业名称、地址、法定代表人等。

安全责任人管理：管理安全责任人的信息，包括姓名、联系方式、职责等。

安全资质管理：维护企业的安全资质，确保企业合法合规运营。

#### 1.2.1.2工贸企业区环境管理

1、工贸企业污染源监测管理：污染源登记与分类：实现对污染源的登记和分类管理，清晰了解各类污染源的性质和分布。

实时监测设备管理：管理实时监测设备，确保设备的正常运行，及时发现并报告异常情况。

2、工贸企业环境质量监测：空气、水质、土壤监测：进行空气质量、水质和土壤质量的监测，实时掌握环境状况。

数据报告与可视化：生成环境监测数据的报告，并通过图表、图形等方式进行可视化展示，方便管理层和监管机构的理解和决策。

#### 1.2.1.3工贸企业区应急管理

1、应急预案管理

预案制定与更新：提供应急预案制定工具，支持工贸企业制定详细、实用的应急预案，并定期更新以适应不断变化的环境。

预案审批流程：设立应急预案的审批流程，确保预案的合理性、有效性，并获得相关部门的认可。

2、应急资源管理

资源清单与分类：制定应急资源清单，对各类应急资源（人员、设备、物资）进行分类管理，确保资源的及时调配。

库存管理：实时监测应急资源的库存情况，提前预警并自动通知相关人员进行补充，确保应急资源的充足性。

资源调配与指挥：提供资源调度和指挥中心，使管理人员能够迅速响应应急事件，调配合适的资源进行处置。

3、应急演练管理

演练计划制定：制定应急演练计划，包括演练目标、流程、参与人员等，确保演练的全面性和有效性。

模拟场景创建：利用虚拟技术或物理场地，模拟真实应急场景，提高演练的真实感和效果。

演练评估与改进：进行演练后的全面评估，记录演练中的问题和不足，并提出改进建议，以不断提升应急响应水平。

#### 1.2.2港口管理系统

智慧港口管理系统是一种集成了先进技术和智能化管理手段的港口管理系统。它通过实时监控港池的运营状况，自动化地调度和控制各个环节，提高了港口的效率和安全性。该系统采用了先进的传感器、互联网和人工智能技术，能够实时感知港口的运行状态，分析港口数据，快速做出决策，优化港口运营。同时，系统还可以远程监控港口设备的状态，监测设备故障，避免事故发生。总之，智慧港池管理系统可以提高港口的效率、安全和智能化程度，为港口运营带来更高的价值和竞争力。

#### 1.2.2.1出入港船舶管控

出入港船舶管控需要实现对船舶信息管理、船舶预约登记及出入审核管理、入港船舶动态管理和港池卡口接入管理。

#### 1.2.2.2港口预警管理系统

1、船舶偏移预警系统：通过实时监测船舶的位置、航向和航速等动态信息，系统设定安全边界并采用智能分析算法进行船舶运动模式学习，能够及时识别异常行为，如偏移速度异常或偏离航道。

2、高频呼叫系统：部署高频呼叫系统，为港池内的船舶提供可靠、高效的通信手段，确保船舶与港池管理人员之间的及时沟通。

▲可以对园区内的码头设施进行维护，并支持在GIS地图进行空间位置展示，实现新增、删除、修改、查询功能。

#### 1.2.2.3海域态势一张图

主要包含船舶进出港情况统计分析、船舶运输情况统计分析、港区吞吐量统计分析、运营企业进出港船舶分布、船舶实时监控等功能。

#### 1.3政务服务平台

#### 1.3.1知识库

知识库是提供给系统监管人员重要的技术资料内容，汇集在工作的遇到的典型案例归纳、总结的知识要点和全面实用资料手册。知识库为化工园区重要文件资料提供线上储备空间，具有强大的知识集成、分类、存储、发布、决策支持等功能。系统通过法律法规、园区文件、技术资料、工作经验等类型文件分类存储，提供便捷的使用查询入口、先进的信息检索引擎，为园区内部资料文件和知识积累、应用及传承提供支撑。

#### 1.3.2在线培训

建立化工园区企业在线培训知识库和可视化的面对面培训平台，面向园区不同业务培训场景建立清晰的知识学习路径和评价体系。实现对园区培训组织、学习资源管理、学习评价的数字化和线上化。

▲可以根据岗位、类型（新员工、外来人员）、层级、技能等自动定制培训矩阵，推送课程学习任务和需要掌握的培训程度，自动生成培训需求，根据培训任务实现定点推送、定时提醒功能，并能在个人界面展示所有被督办培训任务，管理査看员工或承包商、外来人员的培训进展。

#### 1.3.3信息公开信息查询与推送系统

可实现对园区各种政策、政务公开、安全公开信息、化工园区动态信息等面向公众的信息开放。

#### 1.3.4办公管理

建立园区与企业的协同办公系统，实现园区公告下发，企业资料上传的业务管理系统。

▲可以查询当前用户的工作台信息，查询代办事项信息，查询日程安排信息，查询车辆安排信息，查询内部邮件信息，查询外部邮件信息，查询工作计划信息，查询招商项目信息，查询项目线索信息。

#### 1.3.5智慧党建

通过移动通信、云计算、大数据等新一代信息技术，以实现党群信息管理、思想教育、服务功能一体化为特色，建立规范化、常态化的党群服务机制，促使广大党员全面了解党群信息、交流党群建设经验、研讨党群建设理论信息，最终建设成党组织联系广大基层党员的信息纽带，及时快捷传输党组织关于党群最新动态、倾听基层党员心声的通道。通过运用现代化信息技术，可以有效增强基层党组织和党员的智慧力，实现党群工作的智能化、便捷化和高效化。

通过智慧党建应用，扩展了党在信息化时代的党群工作网络战地，宣传了党的思想；通过云平台更方便更快捷的培养党员、关心党员、扶助党员；为党群工作提供一个智慧的平台，提高工作效率。

系统功能主要包括：

•党组织建设

党的基层组织是党在社会基层组织中的战斗堡垒，是党的全面工作和战斗力的基础，是党团结群众、组织群众、贯彻党的路线方针政策的“客户端”，本系统将主要利用计算机技术，按照隶属关系和组织架构实现园区各基层党组织的统一管理。

通过建设党组织信息库、企业信息库、班子队伍建设三大功能，实时掌握园区和非公企业的党建信息，实现党的组织和工作全覆盖。

党组织信息库：对园区党组织基本信息，包括党组织的名称、建制、地址、场所等基本信息进行维护。

企业信息库：对园区内非公企业信息，包括名称、地址、规模等基本信息进行维护。

班子队伍建设：通过对内部选举、上级委派、公开招聘等方式选举的班子成员信息进行维护。

•党员管理

党员是构成党组织的基石和细胞，党员在党组织中发挥极其重要的作用，党员信息资料是整个系统的基础，是统计报表的依据。通过建设党员信息库、历史党员库两大功能，实现园区党员基础和动态情况的在线管理。

党员信息库：主要是对党员的基本信息、学历学位、入党等信息进行维护，在线形成党员的电子档案。

历史党员：对园区内因特殊情况等原因出党的党员进行登记。

流动党员台账：对园区内流入、流出党员进行登记管理。

•党务工作

通过建设组织生活、发展党员、党费管理、表彰通报、关系转接四大功能，为非公企业党组织和党员、职工群众拓宽服务平台，完善服务功能。

#### 1.4智慧能碳管理平台

#### 1.4.1能源管理系统

#### 1.4.1.1企业能耗定额配置

对园区企业的电力、蒸汽、水、天然气等能耗进行定性定额配置、更新和跟踪管理，对超额情况进行报警提示，便于对能耗的跟踪。

主要功能应包括企业能耗定额制定和更新管理。

#### 1.4.1.2能耗在线实时监测

对园区企业蒸汽、电力、天然气和用水使用信息进行管理，主要功能应包括监控数据实时查看、历史数据查看、趋势分析、预警报警、统计分析等。

#### 1.4.1.3能源预报警管理

对园区各用能企业对标等节能工作进展进行监控，对企业能耗即将超过配置定额的情况进行预警，对在线监测设备状态进行监控，实现节能进展预警报警、企业用能超标预警报警、监测设备故障报警等功能。系统支持预警报警策略设置，对节能进展预警报警、企业用能超标预警报警所采用的对标指标、能耗指标，标杆值以及其它指标可设定预警线、达标线或自定义指标线，超过预警线时触发预警事件，超过达标线触发报警事件。系统提供评估模型，对耗能单位的节能工作进展以及成效进行评估，系统根据评估结果进行预警和报警判断。系统可设置提前预警的天数以及预警提醒的次数。

主要功能应包括：企业节能计划预报警、企业用能超标预警报警、预警监测管理、历史数据管理和预报警信息推送管理。

#### 1.4.1.4能源系数管理

通过对所在区域的双控指标（能耗总量和强度）数据进行管理，实现园区对当地政府所下发指标进行管理、分配、下达等功能。着重对企业能耗的管理，园区下达各企业能耗指标，并建立起一套合理的能源绩效评价体系，实现企业与企业之间、企业实际能耗与企业能耗定额指标的科学对比，根据能耗监测系统的监测数据，对企业能耗即将超过能耗配额指标和企业能耗超过同类企业的情况进行预警，对已超过定额、或者能耗剧烈变化的情况进行报警，使能源管理工作有的放矢。

主要功能应包括：工业产值指数管理、工业产品能耗指数管理、标煤折算系数管理、企业月度产品申报管理。

#### 1.4.1.5节能分析管理

系统应能够实现对园区企业按所属不同的行业，统计分析各行业用电、用水、蒸汽、天然气的能耗总量汇总分析。同时，可以实现综合能耗统计分析、各能耗消耗排行统计分析、各企业标煤数据统计分析、单位生产总值统计分析和单位产品能耗统计分析。

#### 1.4.1.6节能项目管理

对标《国家重点节能低碳技术目录》，结合园区企业情况，分析低碳技术推广应用效果。系统可以通过人工手动填报/上传或通过系统采集方式收录《国家重点节能低碳技术目录》，识别适合园区企业类型的节能典型项目，对各企业技术推广与实施效果进行跟踪。

主要功能应包括：节水节能专用设备管理、节能措施与计划管理、重点能耗设备管理、计量器具数据管理。

#### 1.4.2双控管理系统

对辖区内重点能耗企业碳排放核算结果统计与分析，包括但不限于企业所属行业、核算周期、核算单元、核算结果等。开展重点能耗设施碳排放在线监测监控，对碳排放强度、结构等进行集成分析，对碳减排计划及实施进行集成管理。

#### 2、机房及配套工程建设方案

#### 2.1指挥中心配套设备

#### 2.1.1大屏显示设备系统

本次在值班运营中心采用小间距LED全彩显示屏进行建设，整屏总体建设规模约为：14.4米（长）×3.375（高），合计显示面积约48.6㎡。参考技术指标如下表：

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED室内-镜系列 | 产品类别：室内小间距全彩LED ；像素结构：1R1G1B全倒装共阳； 封装方式：COB全倒装共阳；像素间距：1.25mm； 像素密度：640000点/㎡；箱体模组组成：2*4； 箱体尺寸：600 (W) mm × 337.5 (H) mm ×39.5（D）mm； 箱体分辨率：480×270；箱体面积：0.2025㎡； 箱体重量：4 kg；箱体材质：压铸铝箱体；维护方式：完全前维护； 模组尺寸：150*168.75mm；模组分辨率：120*135； 白平衡亮度：600 nit；色温：9300 K； 可视角：160°(H)/160°(V)；对比度：10000：1； 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内；亮度均匀性：≥97％； 驱动方式：恒流驱动；换帧频率：60 Hz；刷新率：3840 Hz； 灰度等级：16 bit； 峰值功耗：≤ 350 W/㎡ (600 nits)； 平均功耗：≤117 W/㎡；供电要求：110~220 VAC ± 15％； 工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃；工作湿度：10%~90% RH（无冷凝水）； 存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃；存储湿度：10%~90% RH（无冷凝水） ；★具备芯片级混BIN 算法，同一批次产品无色差。(提供首页具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告复印件) 符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。 | 48.6 | ㎡ |
| 2 | 6网口LED发送卡 | 1)LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入，1路HDMI输入；6路网口输出；2)带载分辨率1920x1200 60Hz； 3)极限带载分辨率：极限宽度（3840*600@60Hz），极限高度（548*3840@60Hz）； | 18 | 台 |
| 3 | LED室内工程支架 | 支持大规模拼接;全封闭防尘;前封板后开门;支持弧形设计; 厚度：600mm；弧度：0°； 开门及封板：前封板后开门，含侧封板、顶盖板； 底座高度：600\800\1000\1200mm；后拉杆长度：600-900mm； 颜色：黑色；材料：SPCC 高强度钢板；表面处理：静电喷塑 ； 底座高度：可根据需求定制；后拉杆长度：可定制，不宜超过3m。 | 57.24 | ㎡ |
| 4 | 智能大屏管理平台 | 1、大屏门户：可对大屏配置门户界面，并对门户中的菜单进行配置，自定义菜单内容和跳转链接。 2、门户联动：通过会议平板、PC电脑一键能切换多屏幕布局、并可以对具体屏幕进行精确操控、精细布局等，支持会议平板显示和控制一体化。 3、内容播控：可统一操控拼接大屏、播控大屏、会议平板等设备，只要是windows的操作系统即可。支持网页、视频、图片、office、pdf、AR/VR、数据可视化等内容上屏，可控制视频播放进度、PPT翻页，远程操控可视化网页、AR、VR、第三方业务系统等，可以使用平板或语音进行控制。 4、跨屏式多桌面：可使用1台超高分对应多块大屏，分别控制每块大屏中的内容切换以及音频播放。可减少信号源的设备数量，减少占用空间。 | 1 | 套 |
| 5 | LED 配电柜 | 50KW LED显示屏PLC智能配电柜；输入电压：380V，三相五线； 输出电压：220V；额定功率：50KW； 输出回路：15个单相回路（AC220V）； 每路输出最大带载功率：≤3.33KW； 回路状态监测：三回路；远程控制：有；计划任务上电：有； 分步逐级上电：有；温度检测：有； 壳体尺寸：600*1000*250 单位mm；逻辑联动控制：有； 主断路器：100A塑壳断路器*1； 交流接触器：50A交流接触器*2，32A交流接触器*1； 子断路器：40A微型1P断路器*15； 照明检修插座断路器：16A 1P+N微型漏电保护断路器*1； 控制回路断路器：10A微型1P断路器*1； 零地排：地排20位*1、零排20位铜排*1； 输出接线端子：火零地接线端子*15组； PLC控制器：PLC控制器*1；PLC控制电源模块：DC24V电源*1； 串口服务器：网口转换器*1 ； | 1 | 台 |
| 6 | HDMI铜线视频线 | 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.4。支持最大分辨率：4K 30Hz 接口类型：HDMI | 18 | 根 |
| 7 | 千兆交换机 | 提供8个千兆电口。支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 千兆网络接入设计。线速转发、无阻塞设计。存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。无风扇设计，高可靠性。 | 1 | 台 |
| 8 | 3芯RVV电源线 | 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。符合RoHS 2.0 环保认证。 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。导体类型：无氧铜。护套类型：PVC。 线缆芯数：3芯；线缆类型（电源线）：RVV；屏蔽性能：非屏蔽； 标称截面积：2.5mm2； | 1 | 卷 |
| 9 | 超5类室内非屏蔽双绞线 | 超5类网线；Cat5e非屏蔽双绞线；LSZH(低烟无卤)防火等级； 24AWG；工作温度为-20~60℃； 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求。并通过符合IEC60332-1标准的LSZH防火等级认证； 性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准； 标准装箱长度:305m±1.5m；线缆颜色:白色； 芯线规格:24AWG；无氧铜；线缆结构：4对8芯双绞线； 每芯均有颜色区分；外皮印有厂商标识及电缆编码；有撕裂绳； | 1 | 项 |
| 10 | B30 机箱 | 硬件结构; • 采用4.5U标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统，机箱具备4.3英寸非触摸屏面板；机箱为双电源冗余设计，配备4组智能风扇自动调温，可拓展双主控; • 插拔式模块化设计，具备11个业务槽位，混插槽位10个，输出槽位1个，业务板卡支持热插拔; 音视频输入; • 支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输入; • 支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等通过VGA、DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K接口作为本地视频信号源输入，支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络视频信号源输入; • 支持超高分融合、输入OSD叠加、输入图像裁剪; 音视频输出; • 支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输出; • 支持VGA、DVI、HDMI视频信号输出，输出口采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象; 音视频编解码; • 输入板支持H.264/H.265编码，支持子码流及主码流编码；; • 输出板支持IPC/NVR等网络源解码，支持子码流及主码流解码，包含H264、H265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流格式解码，支持PS、TS、ES、RTP、HIK等主流封装格式; • 最大支持3200W高清视频解码，并支持智能解码功能，支持码流修改和切换，可设置分割画面自动取子码流；; 电视墙功能; • 支持多电视墙，最大支持8个电视墙；支持电视墙预编辑、窗口可视化预览、预监和回显; • 支持开窗和漫游功能，单屏最大支持6个4K图层开窗，单个窗口支持1/4/6/8/9/16画面分割; • 支持虚拟条屏，整机最大支持12个字幕，单墙最大支持3个，支持背景颜色/透明度、字体类型/颜色/大小/方向、滚动速度设置、时钟添加; • 支持通过客户端软件抓屏，进行桌面投屏上墙; 设备接入和开放; • 支持通过网络键盘/串口键盘实现分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ控制、电视墙回放等; 机箱高度：4.5U；信号采样质量：YUV444；配置主控板数量：1； 配置电源数量：2；整机解码能力：352路1080P30； 整机编码能力：40路1080P60； 整机功耗：≤420W； 净重：≤25.8 Kg（满配，其中机箱14.3Kg，子板1.05Kg/个） 延时：场景切换延时500ms；本地源上墙延时90ms；解码源上墙延时220ms ； 机箱接口：RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口*3；USB 2.0*1；2个，Console控制口（RJ45接口）*1 ；RS485/232复用口（RJ45接口）*1 支持对16路信号源输入的视频融合拼接，支持分辨率为 15360×8640 的信号源同步上墙显示，同步延时≤2ms。 | 1 | 台 |
| 11 | B30 输出解码板 | 支持4路HDMI信号输出，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz; 适配LED，可自定义输出分辨率，单口带载能力260W; 具有64路视频解码通道，解码能力达32路200W; 支持3200W高清视频解码; 支持H.265、H.264、MPEG等主流格式; 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出; 视频输出接口类型：HDMI1.4 视频输出接口数：4 视频输出分辨率：支持1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG； 视频解码通道：64； 视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265格式，支持2路3200W/2400W，或4 路1600W/1200W，或8路800W，或12路600W/500W，或16路400W，或20 路300W，或32 路1080P，或64路720P/D1 及以下分辨率实时解码。 MJPEG格式，支持4路200W解码。 音频输出接口类型：HDMI内嵌 或 mini-DP转3.5mm； 音频输出接口数：4 ； 音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC | 5 | 台 |
| 12 | B30 输入编码板 | 支持4路HDMI信号输入，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz; 单板编码能力为4路1080p@60Hz; 支持H.264/H.265编码，默认采用H.265; 支持两种音频输入方式：HDMI内嵌音频和外置音频输入; 音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道，立体声; 视频输入接口类型：HDMI1.4 视频输入接口数：4 视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz，支持自定义输入分辨率，宽高范围1280×720~1920×1200 视频编码格式：支持H265/H264，默认H265 视频编码通道数：4 视频编码能力：编码支持子码流及主码流类型，其中子码流含 CIF(352×288)/FCIF(704×576)/WD1(960×576)/720P(1280×720)，主码流含 720P(1280×720) /XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA+(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI内嵌 或 mini-DP转3.5mm 音频采样率：48K采样率 音频声道：双声道 音频编码格式：G722.1,G711u,G711A | 2 | 台 |

#### 2.2机房及服务器

#### 2.2.1数据中心机房基础建设

数据中心机房配套设备设施参考技术参数如下：

| 模块化机房 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）空调系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| 1 | 列间空调 | 列间精密空调（含内外机），总制冷量≥12.5kW，风量≥2800m³/h，恒温恒湿，两侧送风，EC风机，风机采用全覆盖式布局，压缩机，变频，出厂已充注5米内R410A制冷剂，供电方式：三相380V~/50Hz， 室内机尺寸：300*1400*2000 | 2 | 台 |
| 2 | 吸顶空调 | 5匹吸顶空调（含内外机），额定制冷量12000W，制冷功率3850W，额定制热量13100+2500W，制热功率3600+2500W，循环风量2050m3/h，供电方式：三相380V~/50Hz。 | 1 | 台 |
| 3 | 延长组件 | 列间空调选配件-延长组件（全系列列间空调适用），管路总长度30米~60米之间需增加延长组件。 | 2 | 套 |
| 4 | 其他 | 空调安装铜管、承重底座及供电电缆根据空调实际安装情况进行配置。 | 1 | 项 |
| （二）UPS系统 |  |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS主机 | 45KVA/(可配3个15kVA模块) 超高的输入输出功率因数，电压制式：三进三出，机架式模块化UPS，下后进线, 兼容塔式安装，最大可提供整机容量20%的充电能力，电池电压：±240VDC(±192V~±264VDC, 即32~44节12V电池可设置，默认40节）， 峰值比3:1 ，丰富的通讯方式：RS485/RS232/干接点/SNMP卡（选配）/EPO | 1 | 台 |
| 2 | 功率模块 | 15KVA功率模块 ⽀持电压制式：三进三出， 高度≤2U, 重量≤16kg | 2 | 个 |
| （三）电池配套系统 |  |  |  |  |
| 1 | 免维护铅酸蓄电池 | 12V150AH，负载24kva计算系统后备延时180分钟 | 64 | 只 |
| 2 | 电池柜 | 单套满足64只150AH电池安装需求 | 2 | 个 |
| 3 | 电池组内部电池之间连接电缆 | 电池柜内部电池之间连接线，UPS主机之间连接线缆。 | 2 | 套 |
| 4 | 电池开关箱 | 125A/3P塑壳直流 | 2 | 个 |
| （四）机柜供配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电模块 | 1、MCCB单路市电输入(160A/3P),C级防雷； 2、UPS输入(C80A/3P),带锁维护旁路(C80A/3P),UPS输出(C80A/4P),空调及照明配电(4*D40A/3P+3*C32A/1P),IT配电(市电)(15*C32A/1P),IT配电(UPS)(15*C32A/1P)； 3、尺寸：(483mm*500mm*13U)； | 1 | 台 |
| 2 | PDU | 铝型材外壳，输入电流32A ，输出16口（13*10A+3*16A），国标接口，背部竖装式，高度1U。左安装 | 7 | 台 |
| 3 | PDU | 铝型材外壳，输入电流32A ，输出16口（13*10A+3*16A），国标接口，背部竖装式，高度1U。右安装 | 7 | 台 |
| 4 | 电源线 |  | 100 | 米 |
| （五）机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 微数据中心机柜主柜 | 黑色外观，42U高强度密闭、防尘、可级联扩展式机柜，前门：单开有机玻璃门，后门：双开钣金密封门，机柜尺寸（宽*深*高）：600*1400*2000mm，包含：1、智能监控屏*1（动环加显示功能，必选，单独计价）；2、含前后LED照明组件2个及三色氛围灯组件（蓝光/红光/绿光）；3、含弹门系统；4、单柜控制模块（门禁、灯光控制功能，必选，单独计价）；5、机柜侧边门板；6、含烟雾传感器*1；7、四合一门禁一体机*1；8、含5张IC卡。 | 1 | 台 |
| 2 | 微数据中心机柜辅柜 | 黑色外观，42U高强度密闭、防尘、可级联扩展式机柜，前门：单开有机玻璃门，后门：双开钣金密封门，机柜尺寸（宽*深*高）：600*1400*2000mm，包含：1、辅柜控制模块W（门禁、灯光控制功能，必选，单独计价）；2、含前后LED照明灯2个及三色氛围灯组件（蓝光/红光/绿光）；3、含弹门系统。 | 6 | 台 |
| 3 | 单排辅柜控制模块 | - 电源输入：单路交流电源输入（UPS输出取电）； 2、LCD/扩展接口：提供4个RJ45接口，用于连接智能监控屏的RS485通讯接口以及并接下一个扩展模块； 3、RS485通讯接口：支持3路RS485可配置接口，每1路提供上下两个接口便于接线，接口形式为RJ45，默认通讯速度9600bps； 4、ID设置：以拨码形式设置模块ID； 5、输出干接点：最多支持9路输出干接点接口，其中6路支持NC或NO信号，其余3路支持NO信号； 6、输入干接点：最多支持7路输入干接点接口。 | 6 | 台 |
| 4 | L型导轨 | L型导轨，长度635mm | 6 | 对 |
| 5 | 1U盲板 | 1U塑胶盲板，免工具安装 | 70 | 块 |
| 6 | 2U盲板 | 2U塑胶盲板，免工具安装 | 35 | 块 |
| 7 | 1U水平理线器 | 1U水平理线器 | 1 | 条 |
| 8 | 线槽封板 | 钣金零件，IW100线槽封板;威智产品用 | 2 | 个 |
| 9 | 线槽_600长 | 钣金零件，IW100线槽_600;威智产品用 | 21 | 个 |
| 10 | 线槽_300长 | 钣金零件，IW100线槽_300;威智产品用 | 6 | 个 |
| 11 | 承重底座 |  | 7 | 台 |
| （六）动环监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能监控屏 （动环+显示一体） | 1、动环监控主机及显示一体化设计，集成度高，有效提升可靠性；2、显示屏尺寸10.1英寸，显示分辨率1024*600；3、支持1路LAN局域网接口，10/100M通讯速率；4、RJ形态RS485串口，提供4路RS485接口；5、支持一路USB2.0设备接入； 6、支持一路短信报警器设备接入；7、支持最大32GB存储空间（TF卡），用以存储历史记录等数据；8、支持非动环品牌的智能设备协议开发；9、具有时间一键同步功能，无须繁琐设置；10、告警事件、操作日志和数据历史记录等信息存储时间不低于6年；11、支持声光、短信、电话和邮件等告警方式； 12、具有多用户管理权限，避免人员误操作；13、支持APP。 | 1 | 台 |
| 2 | 单柜控制模块 | 1、电源输入：支持两路交流输入电源（分别从市电和UPS输出取电，两者互为备份）； 2、LCD/扩展接口：提供4个RJ45接口，用于连接智能监控屏的RS485通讯接口以及并接下一个扩展模块，并通过该接口给智能监控屏供电； 3、RS485通讯接口：支持3路RS485可配置接口，每1路提供上下两个接口便于接线，接口形式为RJ45，默认通讯速度9600bps； 4、ID设置：以拨码形式设置模块ID； 5、输出干接点：最多支持9路输出干接点接口，其中6路支持NC或NO信号，其余3路支持NO信号； 6、输入干接点：最多支持7路输入干接点接口。 | 1 | 台 |
| 3 | 32GB TF卡 | 32G内存卡，安装于智能监控屏内。 | 1 | 张 |
| 4 | 外部声光报警器 | 磁吸式,LED灯珠,模拟旋转,有声,红色, | 1 | 个 |
| 5 | 电话语音模块4G | 全网通4G，同时支持短信和电话语言告警，需由用户提供SIM大卡。 | 1 | 套 |
| 6 | 智能型温湿度传感器 | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，精度<±0.1℃，抗干扰性强，稳定可靠 | 4 | 个 |
| 7 | 烟雾传感器 | 点型光电感烟火灾探测器，继电器干接点输出。 供电电压：24VDC； 监控电流：＜4mA(24V) 火警电流：＜30mA(24V)； 工作环境温度：-10℃~+50℃； 工作环境湿度：＜95%； 指示灯：绿色正常，红色火警； | 2 | 个 |
| 8 | 水浸控制器 | 采用RS485通讯，可设漏水感应线缆灵敏级别，响应速度快，响应时间小于5s，便于安装与固定 | 2 | 个 |
| 9 | 不定位漏水感应线 | 长度为5米，采用两芯线设计，独特防水结构的塑料接插头，含引出线和固定胶贴。 | 2 | 条 |
| 10 | 红外网络半球摄像机（200万） | 200万高清监控摄像头 夜视红外高清网络摄像头 带POE； 可输出200万（1920×1080）@25fps； 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米； | 1 | 套 |
| 11 | 摄像机安装件 | 半球型摄像机安装于机柜顶端用 | 1 | 个 |
| 12 | 网络硬盘录像机 | 工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF；网络带宽接入64Mbps,储存64Mbps,转发64Mbps；网络视频接入8路；IPC分辨率4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P；1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；最大支持8路回放；视频压缩标准H265/H.264；8个内置SATA接口，单盘容量支持10T；2个千兆以太网口；2个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口；1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出；报警接口16进4出，其中1路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；串行接口1个RS-232/1个RS-485；1个电源接口，AC100V~240V 50-60 Hz | 1 | 套 |
| 13 | 2TB监控级硬盘 | 2TB-256MB-5400RPM-3.5英寸-SATA接口 | 1 | 个 |
| 14 | 24口千兆POE交换机 | 24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电） 整机最大PoE供电功率为190W，单端口最大PoE供电功率为30W 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级 支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口镜像、端口监控、线缆检测、环回保护 支持Web管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式 | 1 | 个 |
| （七）机房供配电、防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双电源配电柜 | 尺寸：600*400*1200；含：双电源切换开关、模块机房供电总开，照明、插座、电量仪表，含防雷 | 1 | 台 |
| 2 | 空调供排水 | 供排水管，材质PPR | 1 | 项 |
| 3 | 主输入电缆 | 电力电缆，0.6KV/1KVA，4x35+1x16mm^2 黑色（4+1芯：黄色，绿色，红色，蓝色，黑色） | 80 | 米 |
| 4 | 接地铜排 | 30*3接地铜排 | 30 | 米 |
| 5 | 绝缘柱 | M8 | 30 | 个 |
| 6 | 接地线 | 机柜设备接地线，黄绿色标 | 1 | 项 |
| 7 | 等电位段子箱 | 接地端子箱 | 1 | 台 |
| 8 | 接地级下引线 | 设备接地线，黄绿色标 | 20 | 米 |
| （八）机房基础装修工程 |  |  |  |  |
| 1 | 现场拆除 | 现场拆除，含垃圾清运 | 1 | 项 |
| 2 | 地面找平 | 水泥砂浆地面找平处理 | 32 | ㎡ |
| 3 | 地面防尘漆 | 水性环保防尘漆，三遍成活 | 32 | ㎡ |
| 4 | 铝质微孔吊顶 | 600*600*0.8材质为铝合金板材,表面处理为粉末喷涂 | 32 | ㎡ |
| 5 | 铝合金天花龙骨及附件 | 1.8MM热镀锌钢线与弹簧片制成 | 32 | ㎡ |
| 6 | 吊顶主龙骨 | C50龙骨，含吊杆、扣件等 | 32 | ㎡ |
| 7 | 收边条 | L型收边条 25mm×25mm×0.7mm | 28 | 米 |
| 8 | LED平板灯 | 600*600 32W 含开关、管线 | 1 | 套 |
| 9 | 墙面插座 | 5孔10A插座，含底盒、管线 | 1 | 套 |
| 10 | 防静电地板 | 1、防静电地板，无边条，600*600*35mm钢质，集中载荷：400 kg/m2,扰度≤2mm；阻抗：100-1000KΩ；静电电位≤1KV；高强度防静电PVC贴面；A级防火。2.地板活动支架（高度150-400mm） | 32 | ㎡ |
| 11 | 窗户封堵 | 轻钢龙骨石膏板封堵 | 1 | 项 |
| 12 | 墙面彩钢板 | 1、成品厚度≥12.6mm (静电涂装钢板+石膏板)烤漆钢板基材厚度：热熔镀锌钢板t=0.6±0.08mm，正面烤漆膜厚≥20um； 2、钢板涂装工艺：国际标准静电涂装技术； 3、墙板连接边：采用冲压工艺制成V型耳朵边； 4、防火性能：通过国家GB/T9978.1-2008 GB/T 9978.8-2008(防火时效120min)，并通过国家GB/T 5464-2010、GB/T 14402-2007、GB/T 8624-2012(燃烧性能A1级)； 5、放射性核素限量：符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准规定的A类装饰装修材料要求； 6、甲醛释放限量：0.2mg/L小于GB18580-2001中规定甲醛释放量E1级：≤1.5mg/L； 7、通过ISO9001质量管理体系认证，14001环境管理体系认证，18001职业健康安全管理体系认证。 8、规格：1200mm*2900mm 颜色规格：象牙白 | 85.52 | ㎡ |
| 13 | 墙面彩钢板龙骨 | 75型轻钢龙骨，含：天、地龙骨、穿心龙骨 | 85.52 | ㎡ |
| 14 | 墙面保温棉 | 墙面保温棉50mm厚保温棉 | 85.52 | ㎡ |
| 15 | 彩钢板安装辅料 | 含：阳角、阴角、扣件，螺丝等 | 85.52 | ㎡ |
| 16 | 踢脚线 | 不锈踢脚线，含木工板基层，颜色：黑色 | 28 | 米 |
| 17 | 不锈钢饰面 | 不锈钢装修饰面 | 1 | 项 |
| 18 | 防火门 | 甲级防火门，单开：800*2000 | 1 | 樘 |
| 19 | 机房门禁 | 机房人脸识别读卡器，含磁力锁 | 1 | 台 |
| 20 | 辅材 | 施工辅材，含：强电桥架，防火泥，扎带，绝缘胶带等 | 1 | 项 |
| （九）机房气体灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 智能型，电子编码，内置单片机。 | 2 | 个 |
| 2 | 点型感温火灾探测器（A2R） | 智能型，电子编码，内置单片机。类别：A1R、BS可设定。 | 2 | 个 |
| 3 | 探测器底座 | 点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器。 | 4 | 个 |
| 4 | 火灾声光警报器 | 电子编码，启动后发出强烈的声光警号，蜂鸣器检线功能。 | 1 | 个 |
| 5 | 火灾声警报器 | 金属外壳，直径为150mm，工作电压DC24V。声压级75dB~90dB。 | 1 | 个 |
| 6 | 气体释放警报器 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用。2线制。 | 1 | 个 |
| 7 | 紧急启停按钮 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用，启动和停动共占一个编码点，按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备。 | 1 | 个 |
| 8 | 气体灭火控制器 | 壁挂式，可实现2个防区的气体灭火控制，每个区最大容量40点，控制器最大容量80点。可适用于紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等编码设备，含备电。 | 1 | 个 |
| 9 | 单瓶组柜式灭火装置 | 含：柜体、高压管、喷嘴 | 1 | 个 |
| 10 | 灭火剂 | 灭火药剂HFC-227ea | 62 | KG |
| 11 | 管线 | 管线、辅材 | 1 | 项 |

#### 2.2.2服务器及配套设备

| 服务器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| 1 | 服务器(应用) | 架构：2U服务器、24线程、12核CPU，最大支持24个2.5寸/3.5寸SSD/SAS/SATA热插拔硬盘、集成双口千兆网卡具有负载均衡，链路汇聚及冗余特性。2*64GB/DDR4；4*300GB/SSD＋4*1TB/SATA | 3 | 台 |
| 2 | 服务器(GIS服务器) | 架构：2U服务器、24线程、12核CPU，最大支持24个2.5寸/3.5寸SSD/SAS/SATA热插拔硬盘、集成双口千兆网卡具有负载均衡，链路汇聚及冗余特性。2*64GB/DDR4；4*300GB/SSD＋4*1TB/SATA | 1 | 台 |
| 3 | 服务器(平台数据库) | 架构：2U服务器、24线程、12核CPU，最大支持24个2.5寸/3.5寸SSD/SAS/SATA热插拔硬盘、集成双口千兆网卡具有负载均衡，链路汇聚及冗余特性。2*64GB/DDR4；4*300GB/SSD＋4*1TB/SATA | 1 | 台 |
| 4 | 服务器(数据采集) | 架构：2U服务器、24线程、12核CPU，最大支持24个2.5寸/3.5寸SSD/SAS/SATA热插拔硬盘、集成双口千兆网卡具有负载均衡，链路汇聚及冗余特性。2*64GB/DDR4；4*300GB/SSD＋4*1TB/SATA | 1 | 台 |
| 5 | 服务器(存储) | 高性能的冗余双控制器；2U 12盘位3.5寸盘； 支持16G/8G FC/10G iSCSI（RJ45/SFP+）/千兆iSCSI 混合接口SAN存储；支持RAID 0、1、3、5、6、50、60、10、NRAID级别；支持SSD/SAS/SATA硬盘混插；标配2*2GB缓存； 标配8个千兆iSCSI，方便构建IP-SAN；2个千兆网络接口(管理端口)；标配2*24G miniSAS扩展接口 系统可以选配10G iSCSI（SFP+或RJ45）、8G/16 FC、6G/12G SAS接口模块；冗余电源和风扇；最大支持超过300盘位； 标准存储机架上架套件；10块 1TB/SAS/7200RPM/3.5寸/企业级。 | 1 | 台 |
| 6 | 服务器（跳板） | 架构：2U服务器、24线程、12核CPU，最大支持24个2.5寸/3.5寸SSD/SAS/SATA热插拔硬盘、集成双口千兆网卡具有负载均衡，链路汇聚及冗余特性。2*64GB/DDR4；4*300GB/SSD＋4*1TB/SATA | 1 | 台 |
| 机房网络平台设备 |  |  |  |  |
| 1 | KVM切换器 | 8口，17寸机架式 | 1 | 台 |
| 2 | 交换机 | 配置48个万兆光口，2个40G光口；2个扩展插槽；配置模块化双风扇、模块化双电源，默认包含1年硬件质保 | 2 | 台 |
| 3 | 接入交换机 | 交换容量：528Gbps，包转发率：207Mpps；配置48个千兆电口，6个万兆光口，默认包含1年硬件质保 | 6 | 台 |
| 4 | 光纤配线架ODF | 1.840*300*2200 2.电信级光纤配线架，SC接口，含尾纤、法兰盘，衰减＜0.5db 3.满配能力不小于10*72芯 | 1 | 个 |
| 5 | 视频综合管控平台 | 含700个监测点位 | 1 | 套 |
| 6 | NVR硬盘录像机 | 64路8盘位，含8块8T监控专用硬盘 | 3 | 套 |
| 7 | 操作工作站 | 操作工作站技术指标：一套操作工作站包含一台操作主机、配三台国优超清显示器。 处理器：16核24线程。 内存：64G。 存储：1Tssd+4T机械硬盘。 显卡：12G高性能显卡。 | 3 | 套 |

#### 2.2.3网络安全设备

网络安全设备需采用专用的国产化CPU，投标时需明确对应的CPU型号，中标后备查，设备主要参考技术参数如下：

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 1、标准机架式设备，≥6个千兆电口、≥2个千兆光口，≥1个扩展槽位，网络层吞吐量≥10G，TCP新建连接速率≥99万/秒，默认包含1年硬件质保和1年入侵防御、1年防病毒升级授权许可； 2、支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法； 3、支持日志外发至多个SYSLOG服务器，可设置日志传输协议、外发时间类型、日志语言、合并传输、加密传输等参数； 4、提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查，并且可在WEB界面显示检测结果; ★生产厂商需满足电讯业质量管理体系TL9000认证；（提供对应的文件证明） | 2 | 台 |
| 2 | WAF | 1、标准机架式设备，≥6个千兆电口，≥2个千兆光口，≥2个扩展槽，HTTP吞吐量≥500Mbps，默认包含1年硬件质保和1年特征库升级授权许可； 2、支持虚拟补丁功能，支持导入appscan、w3af等第三方扫描器的扫描结果生成WAF的规则，对此类网站漏洞直接防护； 3、支持与本次所投产品防火墙（包含防火墙和接入防火墙）进行安全联动，需提供对应的联动证明； | 1 | 台 |
| 3 | VPN | 1、标准机架式设备，≥6个千兆电口，≥2个千兆光口，≥1个扩展槽位,IPSEC吞吐率≥200Mbps，SSL吞吐率≥100Mbps，SSL支持并发用户数≥2000，默认包含1年硬件质保。 2、支持静态用户名口令、数字证书、短信、硬件特征码绑定、图形码、人脸识别认证方式； 3、支持国密、国际算法切换； | 1 | 台 |
| 4 | 日志审计 | 1、标准机架式设备,≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，冗余电源，日志采集处理均值≥3000EPS，默认包含≥50日志源，默认包含1年硬件质保 2、支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的数据存储时间为1个月、3个月、6个月、12个月和永久保存等参数； 3、报表支持基于全国地图、全球地图进行访问源、访问目的追踪； | 1 | 台 |
| 5 | 漏洞扫描 | 1、标准机架式设备，≥6个千兆电口，≥2个千兆光口，冗余电源，≥2个扩展槽位，并发扫描≥5个系统扫描任务，并发扫描≥80个IP地址；支持≥3个Web域名授权，并发扫描≥1个web扫描任务，默认包含1年硬件质保和1年特征库升级授权许可 2、支持扫描系统漏洞数量大于190000种，web漏洞数量大于3000种,数据库大于2500种，CVE漏洞数大于60000； 3、支持扫描大数据组件的安全漏洞，如Spark、Splunk、Kafka、Storm、Cassandra、Ambari、Impala、Solr、Oozie、Hbase、Hadoop等； ★生产厂商需具有国家信息安全测评安全开发类证书，且要求不能低于二级；（一级为最低，提供对应的文件证明） | 1 | 台 |
| 6 | 网络安全审计 | 1、标准机架式设备，≥6个千兆电口，≥2个千兆光口，记录事件能力≥50000条/秒，默认包含1年硬件质保和1年特征库升级授权 2、支持一键下载设备健康信息，当设备发生故障时如丢包、宕机、异常重启等问题时可以通过设备健康信息获取有效数据，能够快速定位问题； 3、支持实时展现每个接口接收发送流量、字节数、包个数以及错误、丢弃、帧冲突个数。 生产厂商需满足电讯业质量管理体系TL9000认证； | 1 | 台 |
| 7 | 堡垒机 | 1、标准机架式设备，≥6个千兆电口，≥2个千兆光口，≥2个扩展槽位，≥50个主机/设备许可，默认包含1年硬件质保； 2、支持证书、动态令牌、AD域控，生物识别、短信认证等方式进行结合；其中证书和动态令牌可以内置，也可以跟第三方结合；主帐号支持从AD域内抽取，方便快速建立主账号； 3、支持运维人员半自动登录目标设备，即第一次登录目标设备时运维人员需手工输入目标设备帐号和密码并允许堡垒机保存该帐号密码，运维人员就可以自动登录目标设备；运维人员可将经常访问的资源添加到收藏夹，根据自己的登录习惯，更加便捷的定位需要访问的资源； | 1 | 台 |
| 8 | 数据库审计 | 1、标准机架式设备，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，冗余电源，≥2个扩展槽位,每秒新建连接≥5万，整机吞吐≥5Gbps，默认包含1年硬件质保； 2、支持Cache、Hive、Hana、clickhouse、Tibero、Solr、MongoDB、HBase、ElasticSearch、Redis等国际主流数据库系统； 3、支持中间件环境下的数据库关联审计，实现中间件环境下的审计追溯；支持数据库审计事件与WEB业务系统事件的关联功能，可将审计到的数据库事件，与web服务器、客户端IP地址等信息关联起来； | 1 | 台 |
| 9 | 接入防火墙 | 1、标准机架式设备，≥6个千兆电口、≥2个千兆光口，≥1个扩展槽位，网络层吞吐量≥10G，TCP新建连接速率≥99万/秒，默认包含1年硬件质保和1年入侵防御、1年防病毒升级授权许可 2、支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法； 3、支持日志外发至多个SYSLOG服务器，可设置日志传输协议、外发时间类型、日志语言、合并传输、加密传输等参数； 4、提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查，并且可在WEB界面显示检测结果; ★生产厂商需满足电讯业质量管理体系TL9000认证；（提供对应的文件证明） | 2 | 台 |
| 10 | 网闸 | 1、标准机架式设备，内外端机均≥6个千兆电口、≥2个千兆光口，≥1个扩展槽位，冗余电源，设备吞吐≥800Mbps，默认包含1年硬件质保； 2、内置VOIP安全模块，内置VOIP安全引擎，支持主被叫用户黑名单的控制； 3、管理端通过独立的管理口与网闸内端机相连，策略统一从内端机下发，不允许采用外端机上的任何网络接口进行管理； | 2 | 台 |
| 11 | 杀毒软件 | 1、网络版管理端软件，支持通过管理中心对安装杀毒客户端的主机进行集中管理，具备病毒检测、病毒处理、策略自定义、隔离区管理、告警信息、日志、升级更新、统一管理等功能。 支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯等硬件平台和银河麒麟、中标麒麟、中科方德、统信等操作系统，默认包含1年升级授权许可 2、支持虚拟补丁功能（截图证明），针对网络数据流的深层分析，检测入站流量并保护应用程序免受攻击，有效阻止勒索病毒等高危威胁的入侵； 3、策略中心的策略包括恶意网站拦截、浏览器保护、恶意行为监控、文件实时监控、下载保护、软件安装拦截、黑客入侵拦截、系统加固、U盘保护、邮件监控等； 4、支持与本次所投产品防火墙（包含防火墙和接入防火墙）进行安全联动，需提供对应的联动证明； ★生产厂商需提供中国信息安全测评中心颁发得云计算安全类认证；（提供对应的文件证明） ★生产厂商需具有国家信息安全测评安全开发类证书，且要求不能低于二级；（一级为最低，提供对应的文件证明） | 1 | 台 |

（三）质保要求：

竣工验收(终验)合格后进入软、硬件质保期和维护期，期限一年。保障平台系统稳定和各项功能正常运行，开展网络安全、系统、设备故障处理。

（四）硬件产品详细说明：

1.货物到达招标人指定场地后，所产生的垃圾应随时清理出场，保持场地干净。

2.在货物运输过程中，对原有装修或物品产生碰损，中标人除全部包赔外，还应处违约金1000元/次。

3.供应商责任

（1）按照采购质量及技术参数的要求负责所投标包全部货物的供货。供货前，供应商应提供设备产品的规格、颜色、图案等供采购人确认，否则造成的损失由供应商自行承担。

（2）负责货物的包装、保险、运输至业主指定的交货地点。

（3）负责货物卸车、就位、组装等工作。

（4）供应商必须保证交给采购人货物的完好性。

4.验收:安装、调试结束后，由采购人和供应商，及相关人员共同按合同条款进行逐件验收。

（五）关于售后服务要求：

1.供方确保对使用方提出的保修等质量信息，做到20分钟内电话响应，如果超时或不响应，每次处违约金1000 元/次。

2.供方确保对使用方提出的保修等质量信息，做到8小时内服务到位，必要时组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行保修服务。遇重大事故、问题不能及时解决的，要给出明确的解决方案和时间，并得到采购人确认，如果超时或不响应，每次处违约金2000元/次。

3.供方除提供所供全部软硬件的安装调试服务外，还须有完善的培训服务体系，保证使用方能掌握软硬件的正常使用。

（六）合同履行期限及地点：

1.合同签订后180日历天内平台建设完成且系统调试完毕。具体时间以采购人通知为准。

2.地点：江苏启东吕四港经济开发区管委会。

（七）项目售后服务：软件、硬件终验后质保和维护一年。

（八）质量要求：中标供应商提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

（九）验收：

1.竣工验收（初验）

乙方按采购文件要求的期限内，系统安装调试完毕，乙方向甲方提交项目竣工验收（初验）技术资料以及竣工验收（初验）申请单，甲方收到申请后7个工作日内组织第三方检验单位竣工验收（初验）并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署竣工验收（初验）单。

2.终验

乙方通过江苏省相关部门进行认定验收合格后，甲方签署终验单。

（十）其他要求：

1.本项目实施完成后需根据省、市、区相关部门要求，完成同上级系统的数据对接，免费开放数据接口，协助园区完成数据对接。

2.验收时甲方提供软件测试报告。

（十一）采购标的的其他技术、服务等要求：

1.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.绿色数据中心

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、国家发展和改革委员会发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见国家市场监督管理总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

（十二）付款方式：设备到场安装调试完毕，平台系统通过采购人聘请第三方检测公司验收合格后付合同价的40%，通过省相关部门认定合格后付至合同价的80%，余款在终验合格三年后一次性付清。

备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金

（十三）履约保证金：

1、本项目中标后的履约保证金为项目成交价的5%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4、根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

（十四）本项目不接受进口产品投标。

（十五）合同条款：

甲    方：                        （以下简称甲方）

乙    方：                        （以下简称乙方）

签订时间：        年      月     日

签订地点：                       .

甲方组织的              （项目编号）的             （项目名称）招标活动，确认乙方为中标供应商。现依据《中华人民共和国民法典》和其他有关法规，经甲、乙双方协商，就有关事项达成如下合同，双方同意严格执行本合同规定的所有条款。

一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.“合同”系指甲方与乙方共同签署的、合同条款中载明的甲方、乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2.“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切备件、工具、手册、技术资料及其他相关材料。

3.“服务”系指根据合同规定乙方须承担与供货有关的所有辅助服务，比如运输、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

4.“甲方”系指采购单位。

5.“乙方”系指提供合同约定的货物和服务的供应商。

6.签订合同文件的依据

（1）签订合同后双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件；

（2）甲方的           （项目编号）的（项目名称）招标文件以及相关的补充文件；

（3）乙方所有的投标文件及澄清文件；

（4）成交（中标）通知书；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）合同附件：含乙方投标文件中的《投标函》、《开标一览表》、《投标分项报价表》、服务承诺、产品配置情况成果文件、技术说明文件等。

二、合同金额及履约保证金

1.本合同总金额（人民币大写）：           （¥：         ）；

2.上述金额是乙方对本次采购、安装、调试、培训、评审及其伴随服务各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成上述采购、安装、调试、培训、评审及衍生服务范围内的全部内容，以及乙方为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、施工、集成、供货、安装、验收、检测、培训、评审费、售后服务以及材料、劳务、机械投入、利润、税金和政策性文件规定的各项所需的全部费用。

3.安装交付使用前的一切费用由供货方承担。

4.履约保证金：

（1）本项目中标后的履约保证金为项目成交价的5%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

（2）中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

（4）根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

三、税费

投标报价中与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

四、供货并通过验收交付期限

1.乙方应按合同中注明的交货期交货和提供服务，并交甲方验收使用。交货时，必须在使用单位有关人员在场的情况下现场拆封。

2.甲方将在乙方项目完成后及时组织验收，如果货物的质量、数量与合同相符，甲方应及时签署验收意见；如果货物的质量、数量与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应要求乙方进行整改，整改完成后再次组织验收，由此产生的费用由乙方承担。

3.验收不合格的货物，乙方应在服务承诺规定的时间内更换到位、并保证验收合格，逾期按交货延误处理。

4.乙方须在自合同签订之日起按甲方指定期限180日历天内平台建设完成且系统调试完毕。具体时间以甲方通知为准。

如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价的0.5%计收，直至交货为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物交货价的3%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止采购合同。因采购方原因导致乙方未能将货物及时安装的，供货期顺延。

五、技术规格和标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉，并承担可能发生的全部责任。

七、质量保证及售后服务

1.质保要求：竣工验收(终验)合格后进入软、硬件质保期和维护期，期限一年。保障平台系统稳定和各项功能正常运行，开展网络安全、系统、设备故障处理。验收后在维保期内，如因产品质量等原因所产生的一切费用均由乙方负担。

2.根据甲方验收结果或在质量保证期内，如果货物的质量或规格、数量等与合同不符，或证明有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方发出索赔通知。

3.乙方在收到甲方的报修通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内免费维护、更换有缺陷的货物或部件。

4.售后服务要求：

（1）乙方确保对甲方提出的保修等质量信息，做到20分钟内电话响应，如果超时或不响应，每次处违约金1000 元/次。

（2）乙方确保对甲方提出的保修等质量信息，做到8小时内服务到位，必要时组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行保修服务。遇重大事故、问题不能及时解决的，要给出明确的解决方案和时间，并得到甲方确认，如果超时或不响应，每次处违约金2000元/次。

（3）乙方除提供所供全部软硬件的安装调试服务外，还须有完善的培训服务体系，保证甲方能掌握软硬件的正常使用。

5.项目售后服务：软件、硬件终验后质保和维护一年。

6.质量要求：乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

7.其他要求：

（1）乙方按照采购质量及技术参数的要求负责所投标包全部货物的供货。供货前，乙方应提供设备产品的规格、颜色、图案等供甲方确认，否则造成的损失由乙方自行承担。

（2）乙方负责货物的包装、保险、运输至业主指定的交货地点。

（3）乙方负责货物卸车、就位、组装等工作。

（4）乙方必须保证交给甲方货物的完好性。

八、验收的标准和方法

1.货物到达甲方指定场地后，所产生的垃圾应随时清理出场，保持场地干净。

2.在货物运输过程中，对原有装修或物品产生碰损，乙方除全部包赔外，还应处违约金1000元/次。

3.交货时，乙方应对货物的系统品牌、规格型号、技术指标、性能、质量（包括货物的外观）和数量等进行准确而全面的检验，必须在甲方有关人员在场的情况下现场拆封。

4.甲方将在乙方项目全部完成后及时组织验收，如果货物的质量、数量与合同相符，甲方应及时签署验收意见；如果货物的质量、数量与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应要求乙方进行整改，整改完成后再次组织验收，由此产生的费用由乙方承担。

5.验收:

（1）竣工验收（初验）：乙方按采购文件要求的期限内，系统安装调试完毕，乙方向甲方提交项目竣工验收（初验）技术资料以及竣工验收（初验）申请单，甲方收到申请后7个工作日内组织第三方检验单位竣工验收（初验）并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署竣工验收（初验）单。

（2）终验：乙方通过江苏省相关部门进行认定验收合格后，甲方签署终验单。

6.验收不合格的项目，乙方必须在三个工作日内整改到位、并保证验收合格，逾期按交货延误处理。

7.其他要求：

（1）本项目实施完成后需根据省、市、区相关部门要求，完成同上级系统的数据对接，免费开放数据接口，协助园区完成数据对接。

（2）验收时甲方提供软件测试报告。

九、付款

设备到场安装调试完毕，平台系统通过甲方聘请第三方检测公司验收合格后付合同价的40%，通过省相关部门认定合格后付至合同价的80%，余款在终验合格三年后一次性付清。

十、索赔

1.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用；

（2）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的货物来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对修补或更换的货物相应延长质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，采用法律手段解决索赔事宜。

4.在货物运输过程中，对原有装修或物品产生碰损，乙方除全部包赔外，还应处违约金1000元/次。

十一、用户培训

设备安装结束后，乙方还应免费对甲方具体操作人员进行技术培训。培训人员由甲方指定，培训地点、时间由双方协商。培训结果应经过甲方的书面认可。

十二、质量保证和售后服务

1.乙方应保证提供的均为质量合格的产品，如因产品质量等原因所产生的一切费用均由乙方负担。

2.根据投标文件中售后所做的承诺，将售后服务方案、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训、产品故障报修响应时间及达到现场维修时间的相关承诺文件附后或做出说明，并履行承诺。

3.根据甲方验收结果或在质量保证期内，如果货物的质量或规格、数量等与合同不符，或证明有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方发出索赔通知。

4.乙方在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内免费维护、更换有缺陷的货物或部件。

5.如果乙方在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

6.若因环保或装修质量问题造成不良后果或损失的，由乙方完全承担，并赔偿甲方的损失。

十三、安全问题

乙方必须考虑货物供应、运输、装卸过程中的安全问题。如因产品质量不合格、不环保、不坚固，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。

十四、不可抗力

1.如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不承担误期赔偿或终止合同的责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲方和乙方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或终止协议。

十五、仲裁

1.在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲、乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则申请仲裁。

2.仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

3.仲裁裁决为最终裁决，对各方均有约束力。

4.在仲裁期间，本合同应继续执行。

十六、违约终止合同

乙方在任何情况下都不得向甲方经办人提供任何形式的回扣，也不得向甲方提供任何假货、伪劣产品，一经查实，甲方可立即全面终止合同的执行。

十七、其他

1.乙方应考虑中标后运输期间对整个周边环境、设施等的保护，并将有关费用全部考虑在投标报价中。

2.合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。

4.本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。

5.本合同书一式柒份，甲、乙双方各执叁份，财政局壹份。具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人                            法定代表人（负责人）

或其委托的代理人（签字或盖章）：      或其委托的代理人（签字或盖章）：

法定地址：                            法定地址：

银行账号：                            银行账号：

2024年    月    日                     2024年    月    日

- 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过苏采云系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：75分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 项目 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约能力评价（30分） | 综合实力 | 2 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证的，有一个得1分，本项最高得2分。 上述认证证书必须在中国国家认证认可监督管理委员会官网可查，投标文件中必须提供在此网站上查验的截图及证书复印件，否则对应评分项不得分。 |
|  |  | 软件实力 | 10 | ①投标人提供与本次项目相关的国家版权局颁发的计算机软件著作权证书，每具备一个得1分，最高得7分。与本项目相关指的是软著含有相关字样如“地理信息系统”、“安全风险智能化管控”、“限值限量”、“应急指挥管理”、“智能视频离岗”、“技术支撑服务平台”、“大数据管理”等。 ②上述软件系统同时取得软件产品证书的，有一个得1分，最高得3分。 （须提供证书扫描件） |
|  |  | 软件功能响应 | 15 | 投标人所投软件产品的功能需满足采购需求，有▲的技术参数为平台关键性技术参数，无负偏离计15分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。（①以省级及以上专业检测机构测试报告为准；②须提供测试报告扫描件加盖公章，否则不得分）。 |
|  |  | 硬件产品响应 | 3 | 投标人所投硬件产品的技术参数需满足采购需求，有★的技术参数为硬件产品关键性技术参数，无负偏离计3分，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。主要设备的技术参数必须按要求提供佐证材料，否则视为负偏离。 |
| 2 | 人员配备 （3分） | 拟派项目负责人资历 | 3 | 项目组负责人具有高级软件工程师，得1分；具有高级数据库管理工程师证书的，得2分。 注：提供配备人员的身份证、相关证书原件扫描件为评审依据。同时还须提供投标人为其缴纳的自投标截止时间前三个月的养老保险缴费证明（投标人如为成立不足三个月的新公司，可以提供最近一个月的养老保险缴费证明；成立不足一个月的新公司，可以不提交养老保险缴费证明）。 |
| 3 | 业绩（6分） | 投标人业绩 | 6 | 投标人提供自2018年1月1日后承建的与化工园区智慧平台系统建设内容模块相关或类似业绩，须提供项目中标通知书、合同的扫描件，每提供1个得1分，本项最高6分。 |
| 4 | 技术能力评价（28分） | 项目总体理解方案评价 | 6 | 根据投标人提供的相关描述，考察各投标人是否深入阐述对项目需求的理解，结合项目架构，对项目建设的背景、需求、目标、框架、现状诊断分析及内容理解等内容进行详细描述。 （1）方案脉络清晰、资料详实、内容全面、具有系统性，达到采购人所需功能要求的，得6分。 （2）方案脉络一般、资料详实度一般、内容较全面、系统性一般的，得3分。 （3）方案脉络较差、资料详实度较差、内容较差、系统性较差的，得1分。 |
|  |  | 业务管理平台方案评价 | 6 | 投标人需提供业务管理平台的建设方案，包括但不限于: 一体化支撑平台升级、视频图像整合服务、系统集成整合服务、系统操作日志管理、移动应用支撑服务等功能模块内容。 （1）方案脉络清晰、功能全面、数据采集交换结构明确，达到采购人所需功能要求的，得6分。 （2）方案脉络一般、功能较全面、数据采集交换结构一般的，得3分。 （3）方案脉络较差、功能完整性较差、数据采集交换结构较差的，得1分。 |
|  |  | 安全风险智能化管控平台方案评价 | 6 | 投标人需提供安全风险智能化管控平台建设方案，包括但不限于：安全基础信息管理、重大危险源安全管理、双重预防机制、特殊作业管理等功能模块内容。 （1）方案脉络清晰、功能全面、贴合园区监管现状、需求，具有系统性，达到采购人所需功能要求的，得6分。 （2）方案脉络一般、功能较全面、未贴合园区监管现状、需求，系统性一般的，得3分。 （3）方案脉络较差、功能响应性较差、系统性较差的，得1分。 |
|  |  | 项目实施方案评价 | 5 | 根据投标人提供项目实施方案,包括但不限于：明确的组织结构、项目计划、质量保证、风险管理方案、项目实施、项目测试、安全性保障方案等。 （1）项目实施方案合理可行、软件部署及系统联调方案切合实际情况、验收方案合理可行的，得5分。 （2）项目实施方案较合理、软件部署及系统联调方案一般、验收方案较合理的，得3分。 （3）项目实施方案较差、软件部署及系统联调方案不切合实际情况、验收方案较差的，得1分。 （4）方案不合理或不提供的得0分。 |
|  |  | 验收及培训方案评价 | 5 | 根据投标人提供的验收及培训方案，包括但不限于：验收内容、验收标准、培训计划、培训内容、培训时间、授课人员等。 （1）项目验收及培训方案合理可行、培训计划和内容切合实际情况、验收方案合理可行的，得5分。 （2）项目验收及培训方案较合理、培训计划和内容一般、验收方案较合理的，得3分。 （3）项目验收及培训方案较差、培训计划和内容不切合实际情况、验收方案较差的，得1分。 （4）方案不合理或不提供的得0分。 |
| 5 | 售后实力 （5分） | 售后服务方案评价 | 5 | 根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于： 问题故障的处理方法、完善的服务体系（地点、服务电话、相关制度等）、完整的机构信息、技术人员、技术支持方案、售后服务的方式、响应时间、服务内容等。 （1）项目售后服务方案合理可行、机构设立和人员配置切合实际情况、验收方案合理可行的，得5分。 （2）项目售后服务方案较合理、机构设立和人员配置方案一般、验收方案较合理的，得3分。 （3）项目售后服务方案较差、机构设立和人员配置不切合实际情况、验收方案较差的，得1分。 （4）方案不合理或不提供的得0分。 |
| 6 | 节能环保（3分） | 节能环保 | 3 | 1.投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 |

备注：商务技术分不满35分的，作无效投标文件处理。

（四）价格分：25分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，交易中心向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商须提供一份纸质版投标文件正本至采购人处，否则不予签订合同。

- 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.投标函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.开标一览表（格式见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式）；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.小型、微型企业声明函（格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件5

- 投标函

致：________      __（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价明细表（服务类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须详细报出货物类项目采购清单中各个子项的名称、品牌、生产厂家名称、规格型号、数量、单价、备注中的内容（服务类项目按实际情况填写），且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。