竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320581-SZJZ-C2024-0037

项目名称：常熟市体育中心视频监控系统改造工程

项目属性：工程类项目

苏州金正工程技术咨询服务有限公司

2024年8月15日

目录

第一章  磋商邀请	5

一、项目基本情况	5

二、申请人的资格要求	5

三、获取采购文件	6

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点	6

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	6

七、本次采购联系方式	7

第二章  供应商须知	8

一、总则	8

1、采购方式及适用法律	8

2、定义	8

3、合格的供应商	8

4、磋商费用	8

5、采购文件的约束力	8

二、磋商文件	8

6、磋商文件构成	8

7、磋商文件的澄清、修改	9

三、磋商响应文件的编制	9

8、响应文件的语言及度量衡单位	9

9、响应文件构成	9

10、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件	9

11、磋商函和开标一览表	10

12、报价明细表	10

13、响应有效期	10

14、响应有效期的延长	10

四、响应文件的递交	11

15、电子响应文件的递交	11

16、响应文件提交截止日期	11

17、响应文件的拒收	11

18、响应文件的撤回和修改	11

五、磋商与评审	11

19、磋商	11

20、磋商小组	13

21、评审过程的保密与公正	13

22、响应文件的澄清	13

23、对响应文件的初审	13

24、无效响应条款和废标条款	14

六、定标	15

25、确定成交单位	15

26、质疑处理	16

27、成交通知书	17

七、授予合同	17

28、签订合同	17

29、货物或服务的追加	17

30、政府采购信用融资政策	17

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	25

一、项目说明：	25

二、项目内容：	26

三、技术性能参数要求：	32

四、项目实施要求：	54

五、验收要求：	55

六、质量保证及售后服务要求：	55

七、报价要求：	56

八、有关说明：	56

九、不可实质性变动要求：	57

第五章  评审方法与评分标准	58

第六章  磋商响应文件格式	62

响应文件目录	63

附件1 开标一览表	64

附件2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函	65

附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	66

附件4 承诺说明	67

附件5 中小企业声明函	68

附件6 残疾人福利性单位声明函	69

附件7 磋商函	70

附件8 法人授权书	71

附件9 报价明细表	72

附件10 实质性要求响应表	73

附件11 技术性能参数	74

附件12 项目方案	75

附件13 人员配备情况	76

附件14 业绩一览表	77

附件15 无在建工程的承诺书	78

# 第一章  磋商邀请

项目概况

常熟市体育中心视频监控系统改造工程采购项目的潜在供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取电子采购文件，并于2024年8月26日9：00前按规定提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-SZJZ-C2024-0037

2、项目名称：常熟市体育中心视频监控系统改造工程

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币1009800.00元整

5、采购需求概况：常熟市体育发展中心所需的常熟市体育中心视频监控系统改造工程。

6、合同履行期限：2024年9月1日前完成。

7、本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业，响应文件中须提供《中小企业声明函》（注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件）。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具备在有效期内的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，并取得安全生产许可证；供应商拟派项目负责人具备机电工程专业二级建造师及以上，具有建设行政主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证），且不得有在建工程。

（2）项目负责人必须满足下列条件：

1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：A、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

## 三、获取采购文件

1、时间：自采购文件公告发布之日起至2024年8月23日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载采购文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

## 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间、开标时间：2024年8月26日9：00（北京时间）

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

## 五、公告期限

1、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、供应商在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州金正工程技术咨询服务有限公司在“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次采购不收取磋商保证金。

6、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

## 七、本次采购联系方式

1、采购人信息

名称：常熟市体育发展中心

地址：常熟市凯文路常熟市体育中心

联系方式：0512-52729276

2、采购代理机构信息

名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

地址：常熟市达海路27号

联系方式：0512-52781115（陶文斌、杨江瑜）

3、项目联系方式

项目联系人：陶文斌、杨江瑜

电话：0512-52781115

# 第二章  供应商须知

## 一、总则

### 1、采购方式及适用法律

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

1.2 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目工程的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事工程、货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州金正工程技术咨询服务有限公司。

2.3 “供应商”系指响应采购文件、参加磋商竞争的单位。

### 3、合格的供应商

3.1 满足采购公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 磋商邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 4、磋商费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用。

4.2 本次采购不收取采购文件工本费。

4.3 本次采购代理服务费用：

本项目采购代理服务费由成交供应商支付，在代理机构发成交通知书时由成交供应商向采购代理机构支付成交服务费7050.00元整，一次性付清。

缴费信息：

公司名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

账号：101280001023060471

开户行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行

注：不接受微信、支付宝支付。

### 5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

## 二、磋商文件

### 6、磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评分标准

（6）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.3 采购文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对采购文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

### 7、磋商文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清供应商问题的情况下，代理机构可对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各供应商应在响应文件截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其报价风险由供应商承担。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延响应文件提交截止时间和开启时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

## 三、磋商响应文件的编制

### 8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 9、响应文件构成

9.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、开标一览表、磋商函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的采购文件不一致，请以指定媒体发布的采购文件为准。

### 10、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

10.1 供应商应按照采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。

10.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 11、磋商函和开标一览表

11.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写磋商函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的总报价应与报价明细表中的总报价一致，如不一致不作为无效报价处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 12、报价明细表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报报价明细表（如有）。

12.2 报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

12.3 本项目将对报价明细表进行清标，主要内容包括：

12.3.1、对响应文件内容进行校核，列出其中存在的工程量清单错误、算术计算错误、不可竞争费计算错误；

（1）工程量清单错误：工程编号与分部分项工程名称不对应、工程量清单项目的：缺项或增项、改变编码、改变名称、改变特征描述（正偏离不计入）、改变计量单位、改变工程数量。其中工程量清单项目的缺项是指供应商提交的响应文件中清单项目数与采购提供的工程量清单项目数不一致，反之为增项；

（2）算术计算错误：综合单价×数量≠合价和各类汇总错误等算术计算错误；

（3）不可竞争费计算错误：响应文件中的不可竞争费、暂列金额、暂估价、未按照采购文件中明确的费率和价格计取的。

12.3.2、对响应文件中存在上述错误按下列规则进行无效报价处理：

（1）响应文件工程量清单项目改变名称、改变特征描述（正偏离不计入）的，对采购人提供的工程量清单变更的；

（2）响应文件中工程编号与分部分项工程名称不对应、改变工程量清单项目编码、改变工程量清单项目计量单位或工程数量的，按无效报价处理；

（3）响应文件中的不可竞争费、暂估价及暂列金额未按照采购文件中明确的费率计取的，按无效报价处理。

### 13、响应有效期

13.1响应有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。

### 14、响应有效期的延长

14.1在特殊情况下，代理机构于原响应有效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃响应文件，同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件的递交

### 15、电子响应文件的递交

15.1供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在响应文件接受截止时间前制作并上传电子响应文件。

### 16、响应文件提交截止日期

16.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本采购文件第二章第24.1.2条规定做无效报价处理。

16.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 17、响应文件的拒收

17.1 代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

### 18、响应文件的撤回和修改

18.1 响应文件的撤回

18.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件接受截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

18.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目报价活动。

18.2 响应文件的修改

18.2.1供应商可在响应文件接受截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

18.2.2 在电子响应文件接受截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

18.3 在电子响应文件接受截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其报价。

## 五、磋商与评审

### 19、磋商

19.1 采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

19.2 供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

19.3 在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

19.4 由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

19.5 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.6 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

19.7 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

19.8 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

19.9 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

19.10 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

19.11 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

19.12 磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

19.13 如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

### 20、磋商小组

20.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称磋商小组）进行评审。

20.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

### 21、评审过程的保密与公正

21.1凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

21.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效报价文件。

21.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

### 22、响应文件的澄清

22.1评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

22.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

### 23、对响应文件的初审

23.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向磋商小组进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其报价成为实质性的响应。

23.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

23.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

### 24、无效响应条款和废标条款

24.1无效响应条款

24.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

24.1.2 供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

24.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

24.1.4 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

24.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

24.1.6 未通过符合性审查的。

24.1.7不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

24.1.8根据政府采购法及相关法规，供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

24.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

24.1.10本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所报价产品不在强制采购范围内的。（报价产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）（如有）

24.1.11响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。

24.1.12其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

24.2 项目终止

24.2.1参加磋商的供应商不足三家的或在采购过程中符合要求的供应商不足两家的。

24.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

24.2.3因重大变故，采购任务取消的。

24.2.4磋商小组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

24.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

## 六、定标

### 25、确定成交单位

25.1 成交候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。

25.2 采购人应根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。

25.3 代理机构将在指定媒体上发布成交公告，公告期限为1个工作日。

25.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

25.4.1提供虚假材料谋取成交的。

25.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

25.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被磋商小组发现的。

25.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

25.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

25.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

25.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

25.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

25.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

### 26、质疑处理

26.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》（或获取采购文件）等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

26.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

26.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

26.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

26.2.3对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

26.3 供应商对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见采购文件“第一章 磋商邀请”中“七、本次采购联系事项”下有关联系方式。

26.4 以下情形的质疑不予受理

26.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

26.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。

26.4.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

26.4.4 未参加活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

26.4.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

26.5 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 27、成交通知书

27.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 28、签订合同

28.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 采购文件、成交供应商的响应文件及投报过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

### 29、货物或服务的追加

29.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 30、政府采购信用融资政策

30.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 第三章  合同文本

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照常熟市体育中心视频监控系统改造工程项目（项目编号：JSZC-320581-SZJZ-C2024-0037）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4工程：提供本合同规定的乙方承担的常熟市体育中心视频监控系统改造工程及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标或成交通知书；

②招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1工程名称：常熟市体育中心视频监控系统改造工程。

3.2工程地点：

3.3 工程内容：

△3.4工期：2024年9月1日前完成，每延后一天，由乙方支付违约金50000.00元，由甲方在支付工程款时扣除。

3.5乙方承诺上述工程由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

4.1合同金额：            元。

其中第一部分（综合管网）明细：

第二部分（监控设备、安防网络及其他）明细：

第五条 支付结算

5.1结算方式：

第一部分（综合管网），由第三方机构按照建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准以及成交优惠率进行结算审核，此部分结算金额不得超过该部分预算价格。

第二部分（监控设备、安防网络及其他），总价包干。

5.2付款方式：

（1）预付款：合同签订后的一个月内，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款。

（2）项目竣工并通过公安部门反恐验收，2024年10月底前乙方提交工程结算书，2024年11月底前一次性支付结算审定价；

（3）在第三方审计完成后，结算审定价的3%金额作为质保金，在履约保证金中计取；其余履约保证金无息退还给乙方。

注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

（3）在签订合同时乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，上述付款方式中的第一条可不执行，但应当由乙方书面提出并作为采购档案保存。

注：（1）以上每次付款前乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

（3）在签订合同时乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，上述付款方式中的预付款可不执行，但应当由乙方书面提出并作为采购档案保存。

第六条 验收办法

6.1甲方依法组织履约验收工作。

6.2本项目须通过公安部门反恐验收。

6.3竣工后具备竣工验收条件的，乙方应按竣工验收的有关规定通知甲方（或公安部门）验收。

6.4按照采购文件确定的验收方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容）进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作,确保达到反恐验收合格标准。

6.6对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收，乙方确保项目质量达到公安部门反恐验收合格标准。

6.7如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，乙方确保达到公安部门反恐验收合格标准。

6.8甲方成立预验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行预验收。预验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。预验收结束后,预验收小组出具预验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。预验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩，预验收的各项资料存档备查。乙方确保本项目最终通过公安部门反恐验收。

6.9 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条	 双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

7.1.1 甲方权利

施工过程中及保修期内，甲方有权对工程质量、施工进度等进行监督、检查，工程质量不符合合同要求的，无论是否实际移交，甲方均有权要求乙方返工或修复。甲方指派        为甲方驻工地代表，负责本合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

7.1.2甲方义务

甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

7.2乙方权利义务

7.2.1乙方权利

乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据工程内容的需要，请求甲方予以配合。

7.2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：

①乙方应严格按照《工程量清单》及工程设计图纸等约定的工程项目明细进行施工。未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工程项目。

②未经甲方书面同意，乙方不得转包或分包本工程。如乙方不能完成本合同规定的责任和义务，或达不到质量标准，甲方有权责令返工直至达到质量要求或扣除相应款项另行选择施工队伍。如甲方另行选择施工队伍，并不因此免除乙方本应承担的各项责任。

③乙方必须持续拥有实施本工程所应具备的资质。参加施工的人员必须经专业培训，持证上岗。

④乙方应严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，如期、足额支付民工工资，若因乙方拖欠民工工资、材料商货款等原因导致民工或材料商上访、阻工、滋事的，甲方有权直接从工程款中扣留相应金额用于解决乙方拖欠的民工工资或材料商货款。

⑤乙方应加强安全文明施工管理，保持施工现场整洁，符合标准化管理要求，并在施工现场提供相应的安全装置、设备与保护器材以及其他有效措施，以保护现场施工人员的生命、健康及安全。对施工过程中造成的本单位工作人员、甲方或任何第三方人身伤亡、财产损失的，由乙方承担全部经济赔偿责任及法律责任。若由此导致甲方先行对外垫付的，则甲方有权向乙方追偿并从工程款中直接扣除。

⑥乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改施工设计，不得偷工减料，不得使用不合格或质量低劣的材料、设备。乙方如发现工程设计图纸存在缺陷，应及时向甲方报告，必须变更的，按照本合同相关规定执行。未经甲方书面同意，乙方不得擅自因此停工或变更工程项目。

⑦工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

⑧乙方指派      （证书编号：    ）为项目负责人，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

第八条 质量保证

8.1本项目质量要求：按相关工程施工质量验收规范合格标准，达到公安部门反恐验收标准。

8.2本项目工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。

8.3质量必须达到公安部门反恐验收合格标准，凡因乙方责任，经验收达不到公安部门反恐验收合格标准，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

8.4在保修期内乙方应对非甲方原因引起的工程质量问题承担保修责任，乙方须在接到甲方电话或书面通知后2日内赶到现场维修。紧急维修最迟应在24小时内到场抢修。如乙方未能在甲方规定的时间内及时到场抢修，或自接到保修通知之日起3日仍未给予回复，或连续2次维修仍未能解决问题、修补或消除缺陷的，甲方可自行或直接委托第三方进行维修，由此产生的全部费用均由乙方承担，甲方可直接从工程尾款中扣除该等费用，同时该部分工程的保修期相应顺延。

8.5工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担。

8.6质量必须达到合格，凡因乙方责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

8.7乙方应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由乙方负责。

8.8工程未交付之前，乙方应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

8.9施工人员需服从甲方安全管理。

8.10乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1由于乙方原因，不能按期开工或中途无故停工或因工程质量问题甲方验收不合格的，工期不予顺延。逾期完工的，每逾期一天，由乙方支付违约金50000.00元，由甲方在支付工程款时扣除。如延误工期达10日以上的，甲方有权解除本合同，并要求乙方另行承担合同总价30％的违约金。

9.2首次验收时工程质量未达到合同约定的，乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金，并将工程修复至合同约定的质量标准，由此发生的全部费用由乙方自行承担，工期不顺延。如乙方无法将工程修复至符合合同约定的质量标准，甲方有权直接委托第三方进行修复，乙方除应承担上述违约金责任外，还需承担甲方另外委托第三方修复所产生的全部额外和增加的费用，并承担甲方的全部损失。

9.3如乙方发生人身安全事故、拖欠民工工资、发生质量问题拖延整改、擅自转包或分包、项目负责人或主要负责人擅自离岗、拒不服从甲方指令、发生阻工闹事等情形之一的，乙方承担一切责任。

9.4除本合同另有约定外，乙方未履行本合同约定义务的，甲方有权发出书面通知要求乙方纠正，如乙方收到通知后3日内未纠正的，应按照合同总金额1％向甲方支付违约金。经甲方两次书面催告后仍未纠正的，甲方有权直接解除本合同，相应的违约金直接从工程款中扣除。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到30%的；

10.2乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到三人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到二次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金

15.1签订本合同时，乙方应当向甲方提交履约保证金，履约保证金为合同总金额的10％，形式为：支票或汇票或本票或金融机构（或担保机构）出具的保函、转账等非现金形式收取，保函期限应覆盖本合同履约期限。

15.2合同履行中乙方因违约需向甲方支付违约金、赔偿金等费用的，甲方有权在履行保证金中扣除，如合同尚未终止，乙方应当补足履约保证金。

15.3合同履行结束后，甲乙方应明确各方应承担的责任，及时退还剩余的履约保证金。

15.3.1履约保证金退还方式：合同履约结束后由乙方向甲方提出书面申请。

15.3.2履约保证金退还时间：

（1）结算审定价的3%作为质保金，在免费质保维保期2年满后，且无重大质量问题退还给乙方。

（2）除上述（1）之外的其余履约保证金在第三方审计完成后退还给乙方。

甲方收到乙方书面申请后10个工作日内无息退还。

15.3.3履约保证金退还条件：合同履行完成或因合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益而终止合同。

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效

18.2 本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                        年   月   日

# 第四章  采购需求

## 一、项目说明：

1.项目背景：常熟市体育中心为三级反恐重点单位，本项目为常熟市体育中心视频监控系统改造工程。

2.项目内容主要包括：综合管网、监控设备、安防网络及其他等。

△3.项目地点：常熟市体育中心。

△4.工期：2024年9月1日前完成，每延后一天，由乙方支付违约金50000.00元，由甲方在支付工程款时扣除。

5.供应商应对项目现场进行自行踏勘，但费用由供应商自行承担。供应商在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

△6．履约保证金

6.1签订本合同时，成交供应商应当向采购人提交履约保证金，履约保证金为合同总金额的10％，形式为：支票或汇票或本票或金融机构（或担保机构）出具的保函、转账等非现金形式收取，保函期限应覆盖本合同履约期限。

6.2合同履行中成交供应商因违约需向采购人支付违约金、赔偿金等费用的，采购人有权在履行保证金中扣除，如合同尚未终止，成交供应商应当补足履约保证金。

6.3合同履行结束后，甲成交供应商应明确各方应承担的责任，及时退还剩余的履约保证金。

6.3.1履约保证金退还方式：合同履约结束后由成交供应商向采购人提出书面申请。

6.3.2履约保证金退还时间：

（1）结算审定价的3%作为质保金，在免费质保维保期2年满后，且无重大质量问题退还给成交供应商。

（2）除上述（1）之外的其余履约保证金在第三方审计完成后退还给成交供应商。

采购人收到成交供应商书面申请后10个工作日内无息退还。

6.3.3履约保证金退还条件：合同履行完成或因合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益而终止合同。

△7.结算方式：

7.1本项目第一部分（综合管网），由第三方机构按照建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准以及成交优惠率进行结算审核，此部分结算金额不得超过该部分预算价格。

7.2本项目第二部分（监控设备、安防网络及其他），总价包干。

△8.付款方式：

8.1预付款：合同签订后的一个月内，采购人向成交供应商支付合同金额的30%作为预付款。

8.2项目竣工并通过公安部门反恐验收，2024年10月底前成交供应商提交工程结算书，2024年11月底前一次性支付结算审定价；

8.3在第三方审计完成后，结算审定价的3%金额作为质保金，在履约保证金中计取；其余履约保证金无息退还给成交供应商。

注：（1）以上每次付款前，成交供应商均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

（3）在签订合同时成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，上述付款方式中的第一条可不执行，但应当由成交供应商书面提出并作为采购档案保存。

9.本项目不考虑未成交供应商的任何补偿。

## 二、项目内容：

1、点位位置，详见下表

| 序号 | 相机类型 | 总数 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人像枪机 | 2 | 1 | 体育中心篮球馆室内 |
|  |  |  | 1 | 体育中心游泳馆室内 |
| 2 | 双向卡口结构化相机 | 3 | 3 | 体育中心室内篮球馆 |
| 3 | 结构化枪机 | 11 | 2 | 体育中心西大门北侧 |
|  |  |  | 1 | 体育中心东北大门 |
|  |  |  | 2 | 体育中心南大门 |
|  |  |  | 2 | 体育中心北大门 |
|  |  |  | 4 | 体育馆内场入口 |
| 4 | AI球 | 10 | 2 | 体育馆西看台 |
|  |  |  | 2 | 体育馆东看台 |
|  |  |  | 1 | 体育馆2F北看台北广场东侧 |
|  |  |  | 1 | 体育馆2F北看台北广场西侧 |
|  |  |  | 1 | 体育馆2F南看台南广场东侧 |
|  |  |  | 1 | 体育馆2F南看台南广场西侧 |
|  |  |  | 1 | 体育馆西门台阶上2F平台 |
|  |  |  | 1 | 体育馆东门台阶上2F平台 |
| 5 | 超景深结构化枪 | 9 | 1 | 体育馆西门台阶上2F平台南侧1 |
|  |  |  | 1 | 体育馆西门台阶上2F平台南侧2 |
|  |  |  | 1 | 体育馆西门台阶上2F平台北侧1 |
|  |  |  | 1 | 体育馆西门台阶上2F平台北侧2 |
|  |  |  | 1 | 体育馆东门台阶上2F平台南侧1 |
|  |  |  | 1 | 体育馆东门台阶上2F平台南侧2 |
|  |  |  | 1 | 体育馆东门台阶上2F平台北侧1 |
|  |  |  | 1 | 体育馆东门台阶上2F平台北侧2 |
|  |  |  | 1 | 体育馆东小门儿童游乐场 |
| 6 | 普通球机 | 20 | 2 | 体育中心足球场内场 |
|  |  |  | 2 | 体育中心东北门广场 |
|  |  |  | 2 | 体育馆外 |
|  |  |  | 2 | 体育中心游泳馆入口 |
|  |  |  | 1 | 体育中心篮球训练馆外场 |
|  |  |  | 1 | 体育中心员工通道 |
|  |  |  | 1 | 体育中心东南停车场 |
|  |  |  | 1 | 体育中心儿童游乐园 |
|  |  |  | 8 | 体育场西看台4F观众入口外 |
| 7 | 普通半球 | 26 | 14 | 体育场西看台2F观众入口外 |
|  |  |  | 10 | 体育场西看台3F观众入口外 |
|  |  |  | 2 | 体育场西看台5F观众入口外 |
| 8 | 普通枪机 | 247 | 50 | 体育场看台观众入口通道 |
|  |  |  | 3 | 体育场西看台电梯通道 |
|  |  |  | 10 | 体育场东看台2F观众入口外 |
|  |  |  | 13 | 体育场西看台3F包厢区入口 |
|  |  |  | 10 | 体育场东看台3F观众入口外 |
|  |  |  | 6 | 体育场西看台4F观众入口外 |
|  |  |  | 2 | 体育场西看台5F导播厅外 |
|  |  |  | 2 | 体育场北看台2F小广场 |
|  |  |  | 2 | 体育场南大屏2F小广场 |
|  |  |  | 9 | 体育馆桥墩一圈 |
|  |  |  | 2 | 体育馆桥墩廊桥 |
|  |  |  | 1 | 体育中心东门南侧 |
|  |  |  | 1 | 体育中心东门北侧 |
|  |  |  | 1 | 体育中心东小门广场 |
|  |  |  | 1 | 体育中心篮球训练管西面小路 |
|  |  |  | 1 | 体育中心体校入口 |
|  |  |  | 1 | 体育中心室外游泳馆1 |
|  |  |  | 3 | 体育中心足球场内场 |
|  |  |  | 1 | 体育中心足球场入口处 |
|  |  |  | 8 | 体育场2F西侧立柱半圈 |
|  |  |  | 10 | 体育场2F东侧立柱半圈 |
|  |  |  | 10 | 体育场西侧2F上3F楼梯 |
|  |  |  | 10 | 体育场西侧3F上4F楼梯 |
|  |  |  | 2 | 体育场西侧4F上5F楼梯 |
|  |  |  | 10 | 体育场东侧2F上3F楼梯 |
|  |  |  | 2 | 体育中心足球场东侧通道 |
|  |  |  | 2 | 体育馆1号门桥墩北 |
|  |  |  | 20 | 体育中心围墙一圈 |
|  |  |  | 4 | 体育中心露天游泳场外围道路 |
|  |  |  | 4 | 体育中心游泳馆外围 |
|  |  |  | 4 | 体育中心东门停车场外圈 |
|  |  |  | 6 | 体育中心东门停车场内圈 |
|  |  |  | 8 | 室外篮球场 |
|  |  |  | 2 | 五人足球场 |
|  |  |  | 2 | 东北门英克拉外围屋角 |
|  |  |  | 2 | 消控室 |
|  |  |  | 6 | 篮球馆到体育中心廊桥 |
|  |  |  | 16 | 体育中心到游泳馆廊桥 |
|  |  | 14 | 2 | 体育馆消控室出入口 |
|  |  |  | 1 | 体育馆配电房出入口 |
|  |  |  | 2 | 体育场消控室出入口 |
|  |  |  | 2 | 体育场配电房出入口 |
|  |  |  | 2 | 游泳馆消控室出入口 |
|  |  |  | 1 | 游泳馆锅炉房出入口 |
|  |  |  | 2 | 游泳馆配电房出入口 |
|  |  |  | 2 | 游泳馆水处理机房 |

2、工程量清单，详见下表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合管网 |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC管（A） | 20 | 米 | 2000 |  |
| 2 | PVC管（B） | 25 | 米 | 1000 |  |
| 3 | PE管 | 32 | 米 | 6800 |  |
| 4 | 光纤配线架（A) | 6口 | 台 | 29 |  |
| 5 | 光纤配线架（B) | ODF（72口满配） | 台 | 2 |  |
| 6 | SC-LC双工单模光跳线 | SC-LC | 根 | 62 |  |
| 7 | 光纤尾纤 | SC-SC | 根 | 348 | SC,单模,含熔接 |
| 8 | 熔纤 |  | 芯 | 348 |  |
| 9 | 室外防雨箱 | 400*500*600 | 台 | 29 | 含基础浇筑 |
| 10 | 机柜 | 42U | 台 | 3 |  |
| 11 | 光纤（A） | 6芯 | 米 | 8500 |  |
| 12 | 光纤（B） | 24芯 | 米 | 1000 |  |
| 13 | 超五类网线 |  | 米 | 21500 |  |
| 14 | PDU | 1U8位 | 个 | 5 |  |
| 15 | 插板 | 6位 | 个 | 29 |  |
| 16 | 电缆线（A） | rvv3*2.5 | 米 | 8500 |  |
| 17 | 电缆线（B） | rvv2*1.0 | 米 | 9800 |  |
| 18 | 立杆 | 3.5米 | 根 | 51 | 含基础浇筑 |
| 19 | 路面开槽及修复 | 定制 | 米 | 800 |  |
| 20 | 辅材 | 配管辅材、设备安装配件、水晶头、轧带等 | 项 | 1 |  |
| 二、监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万人像枪式摄像机 |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 400万双向卡口结构化摄像机 |  | 台 | 3 |  |
| 3 | 400万结构化枪式摄像机 |  | 台 | 11 |  |
| 4 | 400万超景深结构化枪式摄像机 |  | 台 | 9 |  |
| 5 | 800万AI球形摄像机 |  | 台 | 10 |  |
| 6 | 400万云台室外球形摄像机 |  | 台 | 20 |  |
| 7 | 400万室内网络半球摄像机 |  | 台 | 26 |  |
| 8 | 400万室外枪式摄像机 |  | 台 | 261 |  |
| 9 | 枪形摄像机支架 |  | 只 | 159 |  |
| 10 | 摄像机专用电源 |  | 只 | 281 |  |
| 11 | 存储录像机 |  | 台 | 2 | 包含48块10T盘 |
| 12 | 综合智慧平台 |  | 台 | 1 |  |
| 13 | 65寸监视器 |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 控制终端 |  | 套 | 1 |  |
| 15 | 同步时钟 |  | 台 | 1 |  |
| 三、安防网络及其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 48口光汇聚交换机 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 24口千兆交换机（工业级） |  | 台 | 17 |  |
| 4 | 8口千兆交换机（工业级） |  | 台 | 12 |  |
| 5 | 8口千兆交换机 |  | 台 | 8 |  |
| 6 | 光模块 |  | 个 | 58 |  |
| 7 | 光纤收发器 |  | 对 | 8 |  |
| 8 | 安全网关 |  | 台 | 1 |  |
| 9 | 蓄电池 |  | 节 | 16 |  |
| 10 | 电池柜 |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 配电箱（满配） |  | 台 | 1 |  |
| 12 | 接地装置 |  | 项 | 1 |  |

## 三、技术性能参数要求：

(一)、综合管网

1、PVC管（A）

1.1、名称：PVC管

1.2、规格：DN20

1.3、配置形式：明配

2、PVC管（B）

2.1、名称：PVC管

2.2、规格：DN25

2.3、配置形式：明配

3、PE管

3.1、名称：PE管

3.2、规格：DN32

3.3、配置形式：埋地敷设

4、光纤配线架（A)

4.1、名称：A光纤配线架(含耦合器)

4.2、规格：1、配线架内可容纳6芯尾纤的熔接。

4.3、1U高度、空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径。

4.4、单模、多模两种光纤均适用。

5、光纤配线架（B)

5.1、名称：B光纤配线架(含耦合器)

5.2、规格：1、配线架内可容纳72芯尾纤的熔接。

5.3、4U高度、空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径。

5.4、单模、多模两种光纤均适用。

6、SC-LC双工单模光跳线

6.1、名称：SC-LC双工单模光跳线

6.2、规格：1、跳线模式：单模。

6.3、接口类型：SC-LC。

6.4、长度：3米。

7、光纤尾纤

7.1、名称：光纤尾纤（SC,单模)

7.2、规格：1、跳线模式：单模。

7.3、接口类型：SC。

7.4、长度：1.5米。

8、熔纤

8.1、国标

9、室外防雨箱

9.1、名称：室外防水不锈钢箱

9.2、规格：尺寸：400*500*600mm（参考），符合现场安装要求。

9.3、材质：≥1.2mm不锈钢。

10、机柜

10.1、名称：服务器机柜

10.2、规格：600*800*2000mm（参考），符合现场安装要求。

10.3、安装方式：落地安装，带底座

11、光纤（A）

11.1、6芯光缆，符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求。

11.2、高强度中心松套管，管内充有阻水油膏。

11.3、轻铠装结构，两根平行的钢丝用于增强硬度。

11.4、外皮备有阻燃型和低烟无卤型，供不同场合使用。

11.5、双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力、抗冲击力及防潮性能。

11.6、衰减：1310nm≤0.36dB/km；1550nm≤0.22dB/km。

12、光纤（B）

12.1、24芯光缆，符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求。

12.2、高强度中心松套管，管内充有阻水油膏。

12.3、轻铠装结构，两根平行的钢丝用于增强硬度。

12.4、外皮备有阻燃型和低烟无卤型，供不同场合使用。

12.5、双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力、抗冲击力及防潮性能。

12.6、衰减：1310nm≤0.36dB/km；1550nm≤0.22dB/km。

13、超五类网线

13.1、名称：五类四对非屏工程专用电缆

13.2、规格：1、传输带宽≥100MHZ，传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端需求尤其适合所有D级链路和超五类的应用。

13.3、弯曲半径：固定时：≥70mm；牵引时：≥100mm 拉伸强度：≤82N 。

13.4、工作环境温度：-20℃～+60℃。

13.5、导线尺寸要求：≥（n*n*AWG） 4×2×24AWG，外径：≥5.2+0.2mm。

13.6、绝缘外径≥0.88mm 工作电容5.6≤nF/100m 导体电阻≤9.5Ω/100m。

13.7、环路电阻（20℃时）：＜176Ω/km工作电容：<5.6nF/100m 阻抗：100±15Ω。

14、PDU

14.1、16A 8口PDU，国标10A输出。

15、插板

15.1、16A 6口插座，国标10A输出。

16、电缆线（A）

16.1、规格：RVV3*2.5。

16.2、线径：国标无氧铜。

17、电缆线（B）

17.1、规格：RVV2*1.0。

17.2、线径：国标无氧铜。

18、立杆

18.1、立杆高度≥3.5米，材质：热镀锌钢管，厚度≥1.5mm。

19、路面开槽及修复

19.1、路面开挖，混凝土回复。

20、辅材

20.1、系统正常运行需要的所有配件、辅材等，包括但不限于：底盒、桥架丝杆、接头、水晶头、插座、黄蜡管等。

（二）、监控设备

1、400万人像枪式摄像机

主码流支持2688×1520@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps

最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx

具有不小于1/1.8"英寸传感器、像元大小均为2.9 X 2.9um

支持电动/手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能，且支持一件聚焦功能

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%

在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。

内置GPU芯片

设备具备 F1.0光圈

当报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和.或白光闪烁报警；报警声音模式可设置为警戒音、提示音或自定义语音

可对检测区域内不低于60个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体关联显示。

支持对两眼瞳距不小于13像素的人脸进行检验。

在浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。

设备支持电压、功耗异常检测报警。支持记录设备的实时功耗信息，可生产日报表或周报表并以柱状图展示

设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%

样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。

需支持IP67防尘防水

设备支持IK10防护等级

内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口，支持DC12V或POE供电。

2、400万双向卡口结构化摄像机

- 设备通道1和通道2的主码流均支持3840×2160@25fps。

- 设备内置双镜头，图像传感器靶面尺寸均不小于1/1.8"。

- 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。

- 设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能。

- 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。

- 内置不少于2颗GPU芯片

- 支持对检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。

- 支持人脸、人体、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于10种行人衣服/裤子颜色、不小于12种车身颜色。

- 支持检出面部区域过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸。

- 支持智能分析功能，包括场景变更侦测、进入区域、离开区域、徘徊、区域入侵、人员聚集、视频遮挡、停车侦测、物品移除、物品遗留、越界入侵等功能，平均捕获率不小于99%，平均准确率不小于99%。

- 双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换。

- 双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°，垂直调节角度：-5°～30°。

- ▲可通过浏览器或客户端分别检查通道1和通道2的PT云台控制功能，自检命令下发后，设备镜头可上、下、左、右完成自检，并反馈自检结果。（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

- 样机内置能耗检测模块，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现。

- 自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平。

- 通道1通道2均具有4颗混合补光灯，各含一组近光灯和一组远光灯，支持自动和手动亮度调节模式；手动模式下可独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值。

- 设备可识别距离样机不小于80m的人体轮廓。

- 内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。

- 设备具有2路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口

- 设备防护等级不低于IP67，工作温度：-15℃~60℃。

3、400万结构化枪式摄像机

- 主码流支持2688×1520@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps

- 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx

- 具有不小于1/1.8"英寸传感器、像元大小均为2.9 X 2.9um

- 支持电动/手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能，且支持一件聚焦功能

- 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

- 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%

- ▲在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms；设备支持电压、功耗异常检测报警。支持记录设备的实时功耗信息，可提供报表展示；（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

- 内置GPU芯片

- 设备具备 F1.0光圈

- 当报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和.或白光闪烁报警；报警声音模式可设置为警戒音、提示音或自定义语音三种

- 可对检测区域内不低于60个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体关联显示。

- 支持对两眼瞳距不小于13像素的人脸进行检验。

- 在浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。

- 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%

- 样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状; 灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。

- 需支持IP67防尘防水

- 设备支持IK10防护等级

- 内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口，支持DC12V或POE供电。

4、400万超景深结构化枪式摄像机

  - 分辨率设置为2688×1520@25fps，分辨力不小于1500TVL。

  - 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。

  - 像元尺寸不小于2.9um×2.9um。

  - 镜头接口应采用C或CS接口。

  - 内置GPU芯片。

  - 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。

  - 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。

  - 宽动态能力不小于120dB。

  - 信噪比不小于58dB。

  - 需支持五码流技术，主码流最高≥2688x1520@25fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流最高≥1920x1080@25fps，第四码流最高≥704x576@25fps，第五码流最高≥704x576@25fps。

  - 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。

  - 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕故障报警功能。

  - 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

  - 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。

  - 在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%。

  - 在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。

  - 在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。

  - 支持数据感知功能，在浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。

  - 支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。

  - 支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。

  - 固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。

  - ▲支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行；（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

  - ▲支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

  - ▲在浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传；支持通过浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

  - 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。

5、800万AI球形摄像机

- 视频分辨率与帧率不小于3840×2160、25帧/秒

- 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸

- 内置GPU芯片

- 摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm

- 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx

- 设备支持白光、红外灯补光，红外距离不小于250米

- ▲设备支持smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

- ▲设备支持电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图；设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

- ▲设备具有抓包功能，可判断是否有磁盘和录像剩余空间是否不足，支持配置抓包时长、输出路径、网卡类型、IP、端口等；若录像剩余空间不足 50%或者磁盘不存在，弹出提示“当前选中的磁盘空间不足，请先格式化磁盘或调整抓包输出路径”；若录像剩余空间超过 50%，则停止录像功能并输出抓包文件（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

- 设备可对监视画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍

- 开启混合目标检测模式后，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍

- 开启混合目标检测模式后，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数

- 开启混合目标检测模式，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的目标捕获率不低于99%

- 开启混合目标检测模式后，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示

- 设备可显示行人、非机动车属性

- 设备支持人脸图片比对功能

- 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

- 支持7路报警输入，2路报警输出，支持1路音频输入和输出接口

6、400万云台室外球形摄像机

- 主码流支持2560x1440，子码流支持704x576，第三码流支持1920x1080

- 设备支持23倍光学变倍、16倍数字变倍。

- 设备靶面尺寸为1/2.8英寸

- 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx；

- 支持水平0°~360°，连续旋转；垂直-15°~90°。

- 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能.

- 具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline。

- 在网络直连的环境下，只输出主码流，分辨率设置为2688*1520、帧率设置为25fps、码率设置为2Mbps时，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间≤65ms

- ▲设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出警示，蜂鸣器报警。（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

- 夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。

- ▲设备内置8颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

7、400万室内网络半球摄像机

- 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps

- 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示

- 支持SmartIR，防止夜间红外过曝

- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境

- 支持ROI感兴趣区域增强编码

- 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议

- 1个内置麦克风

- 采用高效阵列红外灯，红外照射最远可达30 m

- 符合IP66防尘防水设计

- 传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS

- 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR

- 最大图像尺寸：2560 × 1440

- 宽动态：数字宽动态

- 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°

- 红外波长范围：850 nm

- 防补光过曝：支持

- 补光灯类型：红外灯

- 补光距离：最远可达30 m

- 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

- 子码流：H.265/H.264/MJPEG

- 音频：1个内置麦克风

- 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

- 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

- 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

- 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复

- 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

- 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W

- 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口

- 防护：IP66

8、400万室外枪式摄像机

- 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps

- 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示

- 支持SmartIR，防止夜间红外过曝

- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态

- 支持ROI感兴趣区域增强编码

- 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议

- 1个内置麦克风

- 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m

- 符合IP66防尘防水设计

- 传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS

- 最大图像尺寸：2560 × 1440

- 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light

- 宽动态：数字宽动态

- 红外波长范围：850 nm

- 防补光过曝：支持

- 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯

- 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m

- 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

- 子码流：H.265/H.264/MJPEG

- 音频：1个内置麦克风

- 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

- 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

- 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

- 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复

- 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

- 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W

- 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口

- 防护：IP66

9、枪形摄像机支架

9.1 适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装。

9.2 材料：复合纤维。

9.3 调整角度：水平：360度，垂直-45度到45度。

9.4 尺寸：197*48*78mm（±5%）或满足使用及美观要求。

10、摄像机专用电源

- 输出功率：24W。

- 输出电压：12VDC。

- 输入电压范围：100-240VAC。

- 输入电流：0.3A。

- 工作温度：-10℃~50℃。

11、存储录像机

  - ▲具有1个HDMI接口、4个千兆RJ45网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口；1+1冗余电源；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、可内置24块SATA 3.0接口硬盘。具有电源指示灯、硬盘指示灯、网络指示灯、系统运行状态指示灯、报警指示灯（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

  - 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘

  - 可接入200路分辨率为1920×1080的视频图像；可存储200路分辨率为1920×1080的视频图像；可转发200路分辨率为1920×1080的视频图像；

  - 支持最大接入带宽 1024Mbps，最大存储带宽  1024Mbps，最大转发带宽 1024Mbps

  - 支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户.

  - ▲支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持16路音频设备管理；支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

12、综合智慧平台

  - 设备具有1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA 3.0接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）

  - 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。

  - ▲支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

  - 提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。

  - 支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。

  - ▲支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

  - 监控点最大管理容量为1000路。

  - 客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示

  - 支持管理10个电视墙，监控点上墙出图像耗时小于3秒，支持电视墙场景管理和场景切换

  - 通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流

  - 支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表

  - 支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员

  - 停车场每个进出口最多支持管理9车道，支持摩托车车道、混行车道等多种车道模式

  - 支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行

  - ▲支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

  - 支持对不同车辆类型（黑名单、特殊车、群组车、预约车、固定车、临时车）进出停车场时配置不同的文字和颜色在出入口显示屏上进行提示

  - 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计

  - 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态

  - 支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、园区卡口事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、消防事件、热成像事件、行为分析事件；支持自定义事件等级

  - 支持报警预案功能，配置事件联动时可以自定义输入预案

  - ▲支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

  - 支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况，支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计，支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现

  - 支持按测温分组、测温点和测温时间筛选测温数据，可根据测温数据制作统计报表，统计报表包括监测数据总览、未登记情况统计、登记情况统计、登记状态占比、来自疫区占比图，支持将在线报告保存至本地或报告库，报告库中包含历史保存到报告库中的在线报告，可通过生成日期搜索报告库中的报告，可在线预览和保存到本地

  - 支持GB/T 28181-2011/2016协议平台级联配置

  - ▲支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

  - 显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz设置选项

  - 智能后检索：接入支持智能分析功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置

  - 网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作

  - 可对IPC的参数配置进行修改，可设置曝光、日夜转换、背光、图像增强、分辨率、码率、帧率、字符叠加、隐私遮盖等；并支持将IPC参数配置到其他通道

13、65英寸监视器

    - 屏幕尺寸：65英寸

    - 分辨率：4K（3840*2160）

    - 面板类型：LCD

    - 响应时间：8ms

    - HDMI接口：2×HDMI2.0

    - 操作系统：HarmonyOS 2

    - 视频文件格式：AVI，MP4，MOV，MKV，TS，MTS，M2TS，M2T，M4V，VOB，DAT，WEBM，3GP，3G2，M2P，F4V，FLV，ASF

    - 音频解码：MP3，AAC，AC3，Dolby，DTS等

    - 音频文件格式：MP3，WAV，Vorbis，FLAC，APE，PCM，DTS，DTSHD，AC4，ADPCM，WMA

    - 图片格式：PNG，JPG，BMP等

14、控制终端

    - 处理器；intel i5

    - 集成显卡

    - 内存容量；16GB

    - 硬盘容量；512GB SSD+1TB HDD

    - 屏幕尺寸；23英寸

15、同步时钟

15.1 根据授时信号的强度，支持GPS/北斗/CDMA自动切换校时。

15.2 守时能力：精度24小时＜28us。

15.3 授时容量：单端口≥7000次/秒。

15. 4 高授时精度：＜5us。

15.5 授时频段：GPS授时中心频率1575MHz，北斗授时中心频率2491MHz，CDMA授时中心频率800MHz。

（三）、安防网络

1、核心交换机

    - 整机交换容量≥1.36Tbps；转发性能≥577Mpps ，以官网最小值为准；支持不少于48个千兆电口，6个万兆光口，1个扩展插槽

    - 支持可热插拔模块化双电源模块；本次实配双电源

    - 支持VXLAN二层交换；支持VXLAN路由交换；支持VXLAN网关；支持EVPN分布式网关；支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中控制平面;

    - 支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备；

    - OSPF路由表容量≥12K

    - 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、MPLS-TE功能；

    - 支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP功能；

    - 为保障设备环境适应能力，要求设备支持0-70℃宽温工作；

    - 支持国产化交换芯片。

2、48口光汇聚交换机

- 整机交换容量≥423Gbps；转发性能≥166Mpps；支持不少于48个千兆电口，4个千兆光口；

- 支持三层路由功能，支持静态路由、RIPV1/2、OSPFV2/V3功能；

- 支持端口聚合、端口镜像、端口隔离

- ▲OSPF路由表容量≥12K；为保障设备环境适应能力，要求设备支持0-70℃宽温工作；（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

- ▲为减少噪音污染，要求设备符合国家标准GB3096-2008中最高级别0类噪音标准；（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

3、24口千兆交换机（工业级）

- 千兆电口≥24个

- 10Base-T，遵循IEEE 802.3

- 100Base-TX，遵循IEEE 802.3u

- 1000Base-T，遵循IEEE 802.3ab

- 1000Base-X，遵循IEEE 802.3z

- 流控，遵循IEEE 802.3X

- 电口：10/100/1000Mbase-T(X)，RJ45，自动流控，全/半双工模式，MDI/MDI-X自动侦测

- 电口可扩展PoE功能（16口）

- 电源指示灯、接口指示灯;

- 传输方式：存储转发,

- 交换容量≥56Gbps，

- 包转发率≥42Mpps,

- MAC表容量≥8k

- 缓存≥4Mbit

- 交换机延时<10us

- 输入电压 ：DC 12-52V

- 6芯5.08mm间距工业接线端子

- 支持双电源冗余,冗余电源间的无缝切换

- 支持反接保护

- DIN导轨式安装

- 存储温度-15~ +85 °C,

- 工作温度-15~ +85 °C,

- 相对湿度5%~95% (无凝露);

- 具备较强的工业雷击浪涌冲击防护能力，电源及网口雷击浪涌冲击防护不低于5000A(8/20μs)（不低于4KV）；

- 抗电强度：电源插头与外壳裸露金属部件间能承受3KV，50HZ交流试验电压，1min无击穿和飞弧现象；

- 接触放电：8KV，空气放电：12KV；

- 外壳：IP40防护等级,高强度金属外壳,

- EMC level 3，

- 散热方式：无风扇散热,

- 满载功耗≤20W（不带PoE情况下）,

- PoE单端口最大功率30W;

4、8口千兆交换机（工业级）

- 千兆电口≥8个，

- 10Base-T，遵循IEEE 802.3,

- 100Base-TX，遵循IEEE 802.3u,

- 1000Base-T，遵循IEEE 802.3ab，

- 1000Base-X，遵循IEEE 802.3z

- 流控，遵循IEEE 802.3X;

- 电口：10/100/1000Mbase-T(X)，RJ45，自动流控，全/半双工模式，MDI/MDI-X自动侦测，

- 电口可扩展PoE功能，

- 电源指示灯、接口指示灯;

- 传输方式：存储转发,

- 交换容量≥20Gbps，

- 包转发率≥15Mpps,

- MAC表容量≥8k,

- 缓存≥12Mbit

- 交换机延时<10us;

- 输入电压 ：DC 12-52V,（PoE款DC 48-57V）

- 6芯5.08mm间距工业接线端子,

- 支持双电源冗余,冗余电源间的无缝切换

- 支持反接保护,

- DIN导轨式安装

- 存储温度-15~ +85 °C,

- 工作温度-15~ +85 °C,

- 相对湿度5%~95% (无凝露);

- 具备较强的工业雷击浪涌冲击防护能力，电源及网口雷击浪涌冲击防护不低于5000A(8/20μs)（不低于4KV）；

- 抗电强度：电源插头与外壳裸露金属部件间能承受3KV，50HZ交流试验电压，1min无击穿和飞弧现象；

- 接触放电：8KV，空气放电：12KV；

- 外壳：IP40防护等级,高强度金属外壳,

- EMC level 3，

- 散热方式：无风扇散热,

- 满载功耗≤5W（不带PoE情况下）,

- PoE单端口最大功率30W;

5、8口千兆交换机

5.1千兆无管理交换机

5.2包转发率11.9Mpps,交换容量16Gbps，8个千兆电,MAC:4K,

5.3 国标交流适配器

6、光模块

6.1单模模块(1310nm,10km,LC)

7、光纤收发器

7.1、1个千兆SC光纤接口，1个千兆RJ45接口

7.2、最远传输3KM

7.3、TX：1550nm,RX：1310nm

8、蓄电池

8.1、容量规格：12V-65AH铅酸免维护蓄电池。

8.2、防漏液托盘：每节电池标配防漏液托盘。以防电池在运输、搬运和安装过程中容易因破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液。

8.3、外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T 2408-2008的要求。

8.4、技术要求：

8.4.1电池间链接电压降：＜7mV。

8.4.2密封反应效率：≥97.0%

8.4.3端电压均衡性：开路：最高与最低差值应≤30mV；浮充：进入浮充状态24h后，端电压差≤60；放电：端电压差≤130。

8.4.4内阻：蓄电池内阻应＜8mΩ；同组蓄电池内阻偏差应＜8%。

8.4.5热失控敏感性：蓄电池温度＜35℃；每24h的电流增长率＜40%。

8.4.6.再充电性能：≥88.0%。

8.4.7 容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值＜2%。

9、电池柜

9.1、能安装≥16节12V -65AH电池，单柜安装蓄电池总容量不少于12V1600AH

9.2、采用30*50绝缘套管，标配电池连接线缆，及蓄电池断路器

10、配电箱（满配）

10.1含输入空开、二级防雷、三级防雷、输出空开。

11、接地装置

11.1BVR16线 20米、BVR6线50米、链接机房接地电位。

12、安全网关

12.1、整机业务接口：≥5个千兆电口，桌面型，单电源；

12.2、整机吞吐量≥400Mbps，每秒新建连接数≥0.17万，最大并发连接数≥1万，VPN加密性能：IPsec VPN小包吞吐量≥60Mbps，IPsec VPN隧道数≥100个；

▲12.3、基于内网用户流量模型和会话连接、新建连接的异常行为识别攻击，有效防护内网病毒传播、僵尸网络、木马安全威胁；（提供具有CMA和CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）

12.4、支持二三层混合模式模式，可以与内网交换机进行access、trunk VLAN对接，并能够对二层流量做防火墙等功能；

12.5、支持基于WEB的CLI配置入口。通过登入WEB即可实现在WEB页面配置命令行，无需额外开启设备的telnet，ssh服务；

12.6、NAT特性：支持隧道内地址转换，不改变原有站点地址规划，解决站点两端地址重叠问题

## 四、项目实施要求：

1、所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。

2、本项目施工规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。供应商采用其它标准和规范时，应在投标文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

3、对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

4、如本项目中涉及到文保建筑的开挖，脚手架搭建等施工的，必须符合相关施工安全要求。

5、本项目所有信号须接入指挥部（位于常熟市体育场三楼）。

6、成交供应商应组织成立施工项目组，项目组人员配备应当符合《省住房建设厅关于进一步明确施工项目负责人部关键岗位人员网上备案标准及有关管理要求的通知》（苏建建管[2017]236号）等相关规定。项目组人员至少应配置项目负责人、技术负责人以及其他人员等岗位，以上人员不可兼任。

7、在项目实施过程中，成交供应商不得因为设计变更、现场变更签证的价格与采购人有分歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，由成交供应商承担一切责任。

8、项目实施期间涉及安全由成交供应商全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由成交供应商承担。

9、质量必须达到公安部门反恐验收合格标准（除满足规范及设计外还需符合属地管理部门要求），凡因成交供应商责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

10、成交供应商应当办理有关施工现场全部但不仅限于围护、交通、环卫、环境污染等管理手续，若发生费用由成交供应商负责。

11、项目未交付之前，成交供应商应自始至终对现场红线范围内所有非拆除物品进行保护和防止丢失、损坏。

12、本项目成交后须由成交供应商提供深化图纸（施工图深度）。

13、成交供应商施工期间需服从采购人安全管理，做好合同和规范及地方政府规定的安全措施。

14、成交供应商从进场开始至全部工作完成，在场地移交采购人前，对现场施工安全负全面责任，若出现安全事故，一切责任由成交供应商承担。

## 五、验收要求：

1、全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请各其他有关投标人、专家评委、第三方检测机构进行预验收及对相关功能进行测试，供应商确保达到公安部门反恐验收合格标准。如验收不合格或相关功能达不到磋商文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，供应商须承担由此造成的相关损失及违约责任。

2、验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

3、项目竣工并经第三方检测合格后，成交供应商应通知采购人验收，采购人自接到验收通知  7  日内组织验收，并办理初验收手续，如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知成交供应商，另定验收日期。供应商最终确保本项目达到公安部门反恐验收合格标准。

4、本项目以施工图纸、施工工艺说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等施工及验收规范标准为质量评定验收标准。质量应达到公安部门反恐验收合格标准。

5、验收要求：本项目应符合我国最新颁布的与之相关的质量技术规范与标准，并同时满足采购文件要求和供应商所作承诺。供应商最终确保本项目达到公安部门反恐验收合格标准。验收时采购人有权委托第三方进行各项检测，如不符合采购要求则不予通过验收。供应商对货物或服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由供应商承担。

## 六、质量保证及售后服务要求：

1、本项目质量应达到公安部门反恐验收合格标准。

2、本项目实施应按照双方约定及设计要求进行物料采购，并对其质量负责。成交供应商采购的设备材料均需提供必要的有效证件、产品合格证、出厂证明、产品说明书及检测报告。

3、本项目质量必须达到合格，凡因成交供应商责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

4、免费质保维保期为2年，自项目通过公安部门反恐验收合格之日起计算。

5、在货物的免费质保维保期内，因货物安装、制造原因出现的任何质量问题，供应商应负责更换或维修，由此产生的一切费用由供应商承担。

6、在免费质量保证期内，如果设备出现一般故障，投标人应在2小时内响应，维修人员应在4小时内到达现场并及时解决问题。现场解决不了的故障或可能超出12小时解决不了的问题，应立即提供备品备件予以恢复，不收取任何费用（人为因素导致的损坏除外）。

7、在货物的设计使用寿命周期内，投标人应保证用户能更换到原厂正宗的零部件，确保货物的正常使用。

8、在所有货物验收合格后，投标人应对用户进行不少于2个工作日的日常使用方面的培训。

## 七、报价要求：

1.供应商根据采购人提供的相关技术资料及现场勘察，结合项目所在地市场行情、供应商自身综合实力，综合市场风险、作业风险、政策风险等各种风险因素。

2.本项目采购预算为人民币1009800.00元，其中第一部分（综合管网）的预算为432900.00元，第二部分（监控设备、安防网络及其他）预算为576900.00元，供应商应对第一部分报优惠率，不得低于10%,对第二部分报总价,不得高于采购预算，否则将失去磋商资格。报价总价=432900*（1-第一部分（综合管网）报价优惠率）+第二部分（监控设备、安防网络及其他）报价。

3.本项目报价包括但不限于完成本项目所需的各项费用（包含全部设备材料、辅材、线材、附配件、基础、施工安装、调试、规费、培训、人工、福利、住宿、交通、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、中标服务费、通信以及项目利润、税金、管理、免费售后服务以及综合验收等所有相关费用）。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

4.非成交供应商原因导致的工期延误，工期自动顺延，采购人不支付因工期延误所导致成交供应商增加的相关费用。

## 八、有关说明：

1.知识产权与保密

1.1 采购人有权为本项目的使用复制响应文件，事先不需要取得供应商的许可，但采购人不得将未成交的响应文件泄漏给与本项目无关的其他人或作其他用途；

1.2 采购人有权无须事先征求成交供应商的同意而披露关于成交供应商的名称、地址、合同条款。

1.3 保密

1.3.1 在合同履行期间，成交供应商从采购人处所获得的文件、资料及在实施过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属采购人所有，成交供应商负有保密义务。未经采购人书面同意，成交供应商不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露；

1.3.2 未经采购人书面同意，成交供应商不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传；

1.3.3 对于成交供应商使用的新技术和新方法，采购人负有保密义务，未经成交供应商书面同意，不得以任何方式泄露。

2.如成交后发现清单数量、计算错误、汇总不一致等问题的，按照有利于采购人的原则进行解释调整。

## 九、不可实质性变动要求：

1.本项目项目需求中△条款为不可实质性变动内容，项目需求以及合同格式中的其余条款均为可实质性变动内容。

# 第五章  评审方法与评分标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法。磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价（如有）由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。

磋商小组根据排列情况将推荐成交候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一名的成交候选人为成交供应商。

二、评分标准

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、报价30分

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为30分；其他供应商的价格分按下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价／最后磋商报价）×30分。

供应商的磋商最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，磋商小组可要求其在合理的时间内提供书面说明以及相关证明材料；供应商不能证明其磋商报价合理性的，磋商小组可将其作为无效报价处理。

2、技术性能参数23分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能参数 | 23 | 技术性能参数（非实质性要求）全部响应的得23分，带▲参数存在一条负偏离的扣1分，其余不带▲参数存在一条负偏离的扣0.01分。注：（1）带▲参数提供符合要求的证明材料，否则视为负偏离。 |

2、施工组织设计27分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体概述 | 3 | 对工程总体的了解程度：了解程度深刻全面，符合采购需求的得3分；片面缺失，不能完全满足采购需求的得1.5分，未提供不得分。 |
|  |  | 3 | 工程总体安排：施工段划分合理、总体安排符合采购需求的得3分；总体安排有欠缺，不能完全满足采购需求的得1.5分，未提供不得分。 |
|  |  | 3 | 施工总进度计划：关键节点明确、符合采购需求的得3分；有所欠缺，不能完全满足采购需求的得1.5分，未提供不得分。 |
| 2 | 分部、分项工程的施工方案 | 3 | 针对本项目分部分项工程的施工方案：方案明确、符合采购需求的得3分；有所欠缺，不能完全满足采购需求的得1.5分，未提供不得分。 |
|  |  | 3 | 各分部、分项工程的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案：方案明确、符合采购需求的得3分；有所欠缺，不能完全满足采购需求的得1.5分，未提供不得分。 |
| 3 | 现场布置 | 2 | 施工现场平面布置规范：符合场地现有情况，不影响采购方正常办公，符合采购需求的得2分；有所欠缺，不能完全满足采购需求的得1分，未提供不得分。 |
|  |  | 2 | 临时设施、临时措施：措施合理科学的得2分；不满足采购需求的得1分，未提供不得分。 |
| 4 | 安全文明施工措施 | 2 | 安全文明施工制度及保证措施：方案明确、符合采购需求的得2分；有所欠缺，不能完全满足采购需求的得1分，未提供不得分。 |
|  |  | 2 | 施工现场扬尘、噪声污染防治措施：方案明确、符合采购需求的得2分；有所欠缺，不能完全满足采购需求的得1分，未提供不得分。 |
|  |  | 2 | 废弃物管理等其他环境保护方面的措施：方案明确、符合采购需求的得2分；有所欠缺，不能完全满足采购需求的得1分，未提供不得分 |
|  |  | 2 | 施工过程中的主要设备的使用管理制度：制度完备、符合采购需求的得2分；有所欠缺，不能完全满足采购需求的得1分，未提供不得分。 |

4、人员情况8分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术负责人 | 4 | 技术负责人具有电子信息工程专业的高级（或以上）工程师职称证书的得2分；具备二级（或以上）建造师（机电工程）证书的得2分，本项最高得4分。注：响应文件中提供相关证书扫描件及供应商为其缴纳社保（近三个月任意一个月）的证明材料。同类证书按高计取。技术负责人与项目负责人不可兼任，否则不得分。 |
| 2 | 项目组其他人员 | 4 | 项目组其他成员（项目负责人及技术负责人除外）具有信息系统项目管理师的得2分；项目组其他成员（项目负责人及技术负责人除外）具有电子信息工程专业的中级（或以上）工程师职称证书得2分；本项最高得4分。注：同一个人不重复计取。响应文件中提供相关证书扫描件及供应商为其缴纳社保（近三个月任意一个月）的证明材料。同一人员只计一项证书。 |

5、质量保证5分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验收配合措施 | 2 | 根据供应商提供的验收配合措施进行评定，内容完善、准确的得2分；有涉及但不全面的得1分，未作说明的不得分。 |
| 2 | 售后保障 | 3 | 根据供应商提供的售后保障服务（包括售后响应时间、质量管理体系、培训方案）进行综合评定：方案完整详细、响应时间短的得3分；有涉及但不全面的得1.5分。未作说明的不得分。 |

6、综合能力7分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩情况 | 4 | 供应商具有2022年1月1日至今（以合同签订日期为准）公共场所监控业绩的有一个得2分，最高得4分。注：同时提供业绩合同（包括合同内容、合同金额及签字盖章页）、项目发票（不低于合同金额的50%）扫描件，否则不得分。 |
| 2 | 企业认证 | 3 | 供应商具有有效期内的符合国标或ISO标准的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每有1项得1分，本项最高得3分，响应文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，否则不得分。 |

三、针对小微型企业的评审：

1.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业。

（2）在响应文件中须提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2.节能产品、环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）文件规定：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

投标产品为政府强制采购产品，供应商需提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（及附件）；或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号，如供应商未提供或采购人未查询到强制采购产品相关信息，将视为未实质性响应。

# 第六章  磋商响应文件格式

磋 商 响 应 文 件

项 目 名 称：常熟市体育中心视频监控系统改造工程

项 目 编 号：JSZC-320581-SZJZ-C2024-0037

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2024年  月  日

## 响应文件目录

| 一、基本目录 |  |
| --- | --- |
| *1、开标一览表 | （格式见附件） |
| 二、资格审查内容 |  |
| *1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） | （格式见附件） |
| *2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函） | （格式见附件） |
| *3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函） | （格式见附件） |
| *4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |
| *5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明） | （格式见附件） |
| *6、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | （格式见附件） |
| *7、特定资格要求证明材料：（1）供应商具有的有效期内的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质及安全生产许可证扫描件。（2）拟派项目负责人具备的机电工程专业二级建造师及以上证书及建设行政主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）扫描件。（3）拟派项目负责人无在建工程的承诺（格式见附件）。 |  |
| 三、符合性审查内容 |  |
| *1、磋商函 | （格式见附件） |
| *2、法人授权书（如法人代表人参加本项目活动，法人授权书无需提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件） | （格式见附件） |
| *3、报价明细表 | （格式见附件） |
| *4、实质性要求响应表 | （格式见附件） |
| 四、综合评审文件（具体根据制作电子响应文件的综合评审评分项的要求对应提供） |  |
| 1、项目方案 | （格式见附件） |
| 2、技术性能参数 | （格式见附件） |
| 3、人员配备情况 | （格式见附件） |
| 4、业绩一览表 | （格式见附件） |

备注：加“*”项目若有缺失或无效，将导致其报价无效且不允许在响应文件开启时间后补正。

## 附件1 开标一览表

格式详见苏采云系统

注：报价总价=432900*（1-第一部分（综合管网）报价优惠率）+第二部分（监控设备、安防网络及其他）报价。

## 附件2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函

我单位郑重声明，我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

## 附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

## 附件4 承诺说明

我单位承诺，我单位在采购活动前三年内的经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺说明！

单位名称：

日    期：

## 附件5 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（常熟市体育发展中心）的（常熟市体育中心视频监控系统改造工程）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、常熟市体育中心视频监控系统改造工程，属于建筑行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

3.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。

## 附件6 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.供应商如不提供上述中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 附件7 磋商函

致：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

根据贵方的JSZC-320581-SZJZ-C2024-0037号采购文件，正式授权______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的响应有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话（手机）：

传        真（如有）：

供应商开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

## 附件8 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZJZ-C2024-0037号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2024年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：如法人代表人参加本项目投报及磋商活动，“法人授权书”可不提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

## 附件9 报价明细表

第一部分（综合管网）：优惠率     %

第二部分（监控设备、安防网络及其他）：按照工程量清单进行报价（格式自拟）；明确品牌、型号、单价；各子项及数量不得更改，否则视为无效投标。

## 附件10 实质性要求响应表

| 序号 | 采购文件的实质性要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：

1.供应商应对本项目无法响应的实质性内容进行列明。如未列出，则视为响应。

## 附件11 技术性能参数

| 序号 | 采购文件要求 | 是否响应 | 是否具有相关证明材料 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

（1）供应商应根据“三、技术性能参数要求”逐条要求填写上述表格。

（2）带▲参数要求提供相关证明材料。

## 附件12 项目方案

根据“第五章 评标方法与评标标准”要求编制并上传苏采云系统

## 附件13 人员配备情况

| 序号 | 本项目中拟担任的职务 | 姓名 | 专业 | 职称 | 学历 学位 | 具有证书情况 | 从业经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商根据“第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

## 附件14 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主 | 合同签订日期 | 项目金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商根据 “第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2.如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件15 无在建工程的承诺书

常熟市体育发展中心：

本企业参加你单位 常熟市体育中心视频监控系统改造工程工程的采购项目，我单位承诺：

我们拟派的项目负责人                    (姓名)未在两个或者两个以上单位受聘或者执业；（1）未同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保障；（2）未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

我们拟派的项目负责人在建情况如下：

□项目负责人是非变更后无在建工程的；

□项目负责人是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日起已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的；

□项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。

如查出我单位有不符合承诺情况的，本申请人将承担一切法律责任，并自愿接受被取消投标资格及如果本企业中标后则取消中标资格和行政主管部门作出的一切处罚。

注：以上有“□”标识的，供应商根据实际情况须勾选其中之一