招　标　文　件

项目名称：连云港市东港中学（新城校区）功能教室及安装服务

项目编号：JSZC-320703-JSSZ-G2025-0038

| 采购人： | 连云港市东港中学 |
| --- | --- |
| 代理机构： | 江苏苏咨工程咨询有限责任公司 |

2025年07月

- 目     录

第一章  投标邀请	1

第二章 投标人须知	5

第三章  政府采购合同格式	20

第四章  项目需求	26

第五章  评标办法	98

第六章  投标文件格式	102

- 第一章  投标邀请

受连云港市东港中学的委托，江苏苏咨工程咨询有限责任公司就连云港市东港中学（新城校区）功能教室及安装服务（项目编号：JSZC-320703-JSSZ-G2025-0038）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市东港中学（新城校区）功能教室及安装服务招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年08月11日14时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320703-JSSZ-G2025-0038

项目名称：连云港市东港中学（新城校区）功能教室及安装服务

预算金额：人民币158万元。

最高限价：人民币158万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：连云港市东港中学（新城校区）功能教室及安装服务；具体内容详见第六章项目需求。

对项目需求、评审因素和评审标准部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后30日历天内完成供货、安装调试，上线试运行，初步验收合格。

本项目（是/否√）接受联合体投标。

质保期限：3年。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

地点：采购人指定地点。

质量：合格，符合国家有关规定。

核心产品：体育器材中“ 电动液压篮球架 ”。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

注：（根据连财购〔2023〕4号文件精神，（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料（见投标文件格式，按要求提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见投标文件格式）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购[2022]45 号），本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中。

3.本项目的特定资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。

- 三、获取招标文件

1、时间：自本公告发布之日起5个工作日；

2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

方法及步骤如下（可参考）：

① 登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册》。

③潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(投标人)CA及电子签章办理指南》。

⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、电子投标文件递交截止时间与地点：

时间：2025年08月11日14时30分（北京时间）

地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

2、开启时间与地点：

时间：2025年08月11日14时30分（北京时间）

- 地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：连云港市东港中学

地    址：连云港市连云区金沙江路16号

联系方式： 0518--86082983

2、招标代理机构：江苏苏咨工程咨询有限责任公司

地址：江苏省连云港市海州区朝阳东路32-6号阳光大厦B座

联系人：胡工

电话：0518-81599189

3.项目联系方式

项目联系人：陈老师

电      话：0518--86082983

2025年07月21日

- 投标人须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏苏咨工程咨询有限责任公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理费按苏招协【2022】002收费标准服务标准42%收取，供应商将此费用等综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理公司。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和代理公司可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件编制

- 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

- 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

- 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

- 13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

- 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

- 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理公司拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评委会联系。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理公司将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

- 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理公司和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理公司恶意串通的。

（4）向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

- 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理公司各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4 采购人应当在合同签订后2日内上传合同至苏采云公示。

30.5履约保证金

30.5.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.5.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.5.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.5.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

- 31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 八、询问与质疑

- 33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理公司应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理公司委托授权范围的，代理公司应当告知其向采购人提出。

- 34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理公司将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理公司。采购人、代理公司不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

- 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理公司不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理公司接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理公司有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、代理公司依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

- 36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

- 九、政府采购政策功能

- 37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

37.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.3 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.4 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 第三章  政府采购合同格式

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：【采购单位】

乙方：

甲、乙双方根据      年   月  日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的采购结果，签订本合同。

一、货物（标的）内容

1.1 货物（标的）名称：_________。

1.2 型号规格：_________。

1.3 技术参数：_________。

1.4 数量（单位）：_________。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________元（¥_____________）。

（详见投标报价表）

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、质保期

7.1 质保期           年（自项目验收合格之日起计算）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：         。

8.2 交货方式：       。

8.3 交货地点：       。

九、合同款支付

9.1 付款方式：                          。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后符合验收标准，甲方组织验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前，乙方需负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由乙方负责。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。

11.5 验收要求：

（1）本项目验收以招投标文件、合同文件、第三方检测及国家标准规范为质量评定标准。

（2）设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收；

（3）货物安装调试完成后，中标人须提供产品合格证、主要货物厂家质保书、保修证明等书面资料，并报请采购人进行检测验收。

（4）本项目的最终用户为招标人，中标人必须提供本项目的所有文档。项目建成后，移交前文档资料准备应包括以下三部分资料：

（5）一是工程过程的指导性文件：如技术交底、招投标文档、项目实际进度执行情况、系统日常操作与维护手册等。

（6）二是项目运作过程的记录性文件：如各种验收记录、系统修改日记等。

（7）三是项目过程的质量保证性文件：如设备签收记录、系统测试报告等。

（8）具备以下条件，方可通过验收：

① 经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。

② 初验中出现的问题，已由中标人全部做好处理（永久性的而非临时性的），并经再次检测合格。

③ 合同规定的技术文件，除竣工验收文件外，其它已经如数提交给采购人。

④ 合同规定由中标供应商提供的技术服务已经实现。

⑤ 甲乙双方共同组织或委托第三方来确认是否达到验收标准（参照验收大纲及有关标准由双方协商决定），若符合验收标准则验收合格。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总价的百分之五。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总价的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

- 第四章  项目需求

- 说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　工业　。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、本项目核心产品为：体育器材中“ 电动液压篮球架 ”。

4、采购需求：连云港市东港中学（新城校区）功能教室及安装服务；具体内容详见第四章项目需求。

- 一、货物（标的）采购清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体育器材 | 1 | 项 |
| 2 | 物理实验器材 | 1 | 项 |
| 3 | 生物实验器材 | 1 | 项 |
| 4 | 化学实验器材 | 1 | 项 |
| 5 | 医务室 | 1 | 项 |
| 6 | 音乐器材 | 1 | 项 |
| 7 | 美术教室 | 1 | 项 |
| 8 | 理化生传感器 | 1 | 项 |

- 技术要求

- 2.1 技术指标

- （一）体育器材

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、体育馆器材清单 |  |  |  |  |
| 1 | 电动液压篮球架（核心产品） | - 产品技术规格 篮架伸臂为2.55M，篮圈上沿离地面高3.05M，由于学校场地限制，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=1.95×1.1×0.67×0.4（M）（误差不得偏离50MM）。 2、产品用材 篮球架底座采用6 mm的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用6 mm铁板折边制作，篮架立柱主要采用口200×70×3方管、口120×70×3方管和口70×70×3拼焊而成，篮架伸臂采用口140×140×4方管、口140×70×3方管和口70×50方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计与独特的外观造型和谐统一。 ▲3、产品结构原理 电动液压篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统。 篮架主体升降采用四连杆机构，使用时电机接通220V、50HZ单相电源即可启动，带动油泵，经电器控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座走轮起落。提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 4、篮板 规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物，能保护运动员扣篮时不受伤害。 5、防护措施 篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重不少于400kg，能保证在篮圈根部施加2700N的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。 ▲6、表面处理 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 | 1 | 副 |
| 2 | 计时、二十四秒显示器 | 一、主要功能 1、显示比赛时间，显示器可实现0～99分59秒任意预置倒计时，能任意暂停，计时钟精确到0.1秒，时间终了时能发出长达3秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。 2、二十四秒控制器可任意预制时间0～99秒，采用倒计时方式，能任意暂停、复位。计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声。 3、比赛时间暂停时，24秒也自动停止，比赛继续时则24秒要手动启动。24秒违例时，比赛时间继续计时。 4、本计时，二十四秒显示器提供2个串行口，使比赛时间和24秒能与计算机和电视转播同步。 二、技术指标 1、显示器外型尺寸：77×57×10cm 2、发光管：Φ5mm高亮白发红、白发绿发光管 3、电压：220Ｖ±10％ 4、功率：150W 5、此设备必须安全接地。 | 1 | 套 |
| 3 | 篮球赛发球权显示器 | 一、系统的组成部分 1、发球权显示器（1只/套） 2、控制器（1只/套） 二、技术参数 电缆线长：≥1.5m 电源线长：≥1.5m 控制器尺寸：≥174×134×50mm 显示器尺寸：≥340×160×40mm 电 源：交流220V 50HZ 功 率：50W 三、使用说明 1、把控制器上的串口信号线接头与显示器上的串口接头相连； 2、插上电源，按下控制器中间的方向键，向左按下，则甲队显示灯亮，显示器上就出现箭头，就能判定是甲队先发球，，如果向右，则是乙队先发球； | 1 | 套 |
| 4 | 篮球赛全队犯规显示器 | 一、技术参数 电缆线长：≥ 5m 电源线长：≥1.7m 控制器尺寸：≥330×330×105mm 显示器尺寸：≥220×220×330mm 电 源：交流220V 50HZ 功 率：150W | 1 | 套 |
| 5 | 篮球队员犯规次数牌 | EVA材质，7块，数字1-6，其中1-5数字为黑色，5-6为红色。配航空箱 | 1 | 套 |
| 6 | 篮球赛记录员讯响器 | 一. 技术参数： 控制电缆长：≥5m 电源线长：≥1.7m 讯响器器尺寸：φ125×170mm 电源：交流220V 50HZ 功率：50W 二. 使用说明 1、将篮球赛记录员讯响器上的两个开关放到记录台上。 2、把篮球赛记录员讯响器的电源线插到电源插座上。 3、比赛需要暂停时，打开开关（“0”表示关，“1”表示开） | 1 | 套 |
| 7 | 篮圈顶面丈量尺 | 1. 篮圈顶面丈量尺采用铝合金型材制作，表面经氧化处理，整体由三节套装组成，可伸缩，存放方便。 2. 丈量尺总刻度值为3100mm。 | 1 | 根 |
| 8 | 组合式球类推车 | 1.推车外形基本尺寸：长×宽×高=915×580×905(㎜)。（误差不得偏离10MM 2.推车主要采用φ5、φ6铁丝网片和φ19×1.5焊管拼焊而成。 3.推车支脚底部装有滚轮，移动方便。 4. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 2 | 台 |
| 9 | 篮球赛记分器 | 1.篮球赛记分器为立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成，外形尺寸：长×宽×高=1370×540×1630（mm）（误差不得偏离20MM）。 2.记分器下支架主要由40*20*1.5椭圆管拼焊而成，上支架主要由1.2mm铁板折边成型，队名牌框采用专用铝合金型材制作，队名牌为白色雪覆板。 3．记分牌为手推式记分盒，采用PVC板制作。 4. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 1 | 套 |
| 10 | 移动式羽毛球柱 | 1. 移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁绳装置和高度微调装置组成。 2. 羽毛球柱底座采用PP中空吹塑成型制作，造型美观大方，底座内填充钢珠配重，确保产品的整体稳定性，底座底部垫有整块10mm钢板，钢板底部配置防震垫，增强底座的稳定性。另底座后部设有PU滚轮，移动方便且不损伤地板。 3. 羽毛球柱立柱选用Φ40×4mm优质钢管制作，一根立柱上置有系绳柱，系网方便，另一根立柱外侧置有锁绳装置，该装置锁紧可靠，不会产生卡滞或自动反松现象。 4. 立柱顶部设有高度微调装置，通过手动微调即可实现网的高度要求：1550mm。 5. 球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。 6. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸--脱脂--水洗--无磷转化--水洗--烘干--静电粉末--固化等过程。产品涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 2 | 副 |
| 11 | 羽毛球运动地胶 （含收卷器） | 产品要求： PVC运动地板，100%原生料生产加工而成，无毒、无味、绿色环保，耐磨抗污，刚性支撑夹带层，双色双倍率无钙致密发泡弹性层，背板为密闭式防移动背板。 产品参数： 1.总厚度5.1mm±0.1mm 2.冲击吸收:20%-50%；抗滑值：80-110（干测）；垂直变形：0.6-3.0mm；耐污染性0级（其中应包括碳酸饮料、牛奶、咖啡等不少于10种常见的耐污染物） 化学性能： 3.甲苯、二甲苯和乙苯总和：≤1.0mg/(m².h)；甲醛：≤0.4mg/(m².h) 4.可溶性铬含量：≤10mg/kg；可溶性镉含量：≤10mg/kg ▲5.有害物质锑、砷、钡等不低于8种可迁移元素未检出。提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告及国家市场监督局全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章。 老化性能： 6.氙灯老化时长不低于5000h(检测周期不低于老化时长)后，气味：≤1级 7.为保证产品的耐盐腐蚀性（如汗水等），中性盐雾试验不低于6500h(检测周期不低于老化时长)后，拉伸强度≥0.4MPa；断裂伸长率≥40%。 8.臭氧老化不低于10000h(检测周期不低于老化时长)后，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准70-90 Shore A。提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告及国家市场监督局全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章。 ▲9.老化不低于36个月(检测周期不低于老化时长)后，冲击吸收符合GB36246-2018标准（0℃，23℃，50℃）20-50%，垂直变形符合GB36246-2018标准0.6-3.0mm，球反弹符合GB/T14833-2020检测标准≥90%。提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告及国家市场监督局全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章。 10.为了有效降低病毒的传播效率，耐消毒水-中性洗涤剂循环试验不低于1000h(检测周期不低于老化时长)后，外观：无起泡、无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无明显色差，灰卡等级4-5级。 | 2 | 片 |
| 12 | 羽毛球裁判椅 | 1、基本尺寸：长*宽*高*椅面高=900*685*1880*1550（mm）（误差不得偏离50MM）。 2、羽毛球裁判椅主要由爬梯、支架和座椅三大部分组成。 3、裁判椅爬梯、支架均采用φ32x2圆管制作，支架上部设有搁手板，搁手板为胶合板，采用铰链与支架连接，可灵活翻转。 4、裁判椅座椅采用中空吹塑椅，通过螺栓等紧固件与支架连接，可常年保持不褪色。 5、裁判椅底座配有走轮,移动方便，支架套有脚套，可保护体育场馆地板。 6、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸--脱脂--水洗--无磷转化--水洗--烘干--静电粉末--固化等过程。产品涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 1 | 张 |
| 13 | 羽毛球赛记分器 | 1、羽毛球赛记分牌为立式记分器，主要由底座、立柱和记分牌组成，外形尺寸：宽x高=600x2000（mm），误差不得偏离10MM。 2、记分牌底座选用δ4铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀，底部设有PU滚轮，移动方便。底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的产品的稳定性要求。 3、记分牌立柱采用φ30x1.5圆管制作，记分牌挂杠采用采用φ14x2.5无缝管制作。 4、记分牌为手动翻分式，号码牌和队名牌采用PVC板制作，队名板和冠名板均采用1.2mm铁板折边制成，指向标为红色，采用2mm铁板制作。 5、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸--脱脂--水洗--无磷转化--水洗--烘干--静电粉末--固化等过程。产品涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 2 | 套 |
| 14 | 球员休息凳 | 1、长凳基本尺寸：长×宽×高=2000×300×380(㎜)，误差不得偏离10MM。 2、长凳凳面采用δ2冷轧板冲压成形。凳脚主要采用90×30椭圆管、30×30方管拼焊而成。 3、长凳底脚设有微调结构，能够满足地面不平。 4、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 6 | 张 |
| 2、室外篮球器材 |  |  |  |  |
| 1 | 固定式单臂篮球架 | 1、产品规格 伸臂2.25米、篮圈高度3.05米、4根预埋螺栓柱。 2、产品用材 立柱 材料： 承重底板采用δ20mm浇钢件、定制180*180*4的优质大圆角方管；工艺： 专用锯床切割下料管材→定制工装台→全自动机器人焊接 拉杆 材料： 采用φ48*2的圆管与50*40*2.5的方管；工艺： 自动锯料机下料→管端成型→定制自动弯管机一次成型 伸臂 材料： 采用δ3mm铁板，材质：Q235B；工艺： 专用模具下料→成型→定制工装台→全自动机器人焊接 3、篮板 规格： 1800*1050*38 材料： 篮板框为：δ3mm铝方管，篮板为：δ12mm高强度安全玻璃篮板 工艺： 材料定制、人工装配 安全性： 按GB/T 9962-1999中6.10规定进行试验，符合国标规定 包扎物： 玻璃篮板标配篮板护套 4、篮圈 材料： 采用φ17实心圆钢和δ6mm铁板，材质Q235B 工艺： 专用模具下料、成型、机器人焊接 篮网： 白色尼龙绳，半硬式 5、紧固件 篮架所有紧固件均采用热镀锌处理，能保证长年不生锈 6、防护措施 调整 拉杆固定处配有长孔压板，可微调篮板，保证垂直度 防护措施 篮架立柱配有专用护套，能有效地保护运动员免受撞击，能有效的保证使用时的安全性及美观性 7、表面处理 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——水洗——脱脂——水洗——纯水洗——无磷转化——纯水洗——纯水洗——吹干——水份烘干——静电粉末——固化——强冷等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 副 | 3 |
| 3、室外足球器材 |  |  |  |  |
| 1 | 11人制移动式钢管足球门 | 1、球门内净基本尺寸：长×高×深=7320×2440×2500（㎜） 2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。 3、球门立杆和横梁均采用φ120×3优质钢管制成，上设网勾，置网方便，球网系线柱两侧撑杆采用φ48×2.75的钢管制成，两侧横杆和后侧横杆均采用□100×40×2.75方管制作。 4、横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90°，连接件周边处理圆滑，无棱角。 5、球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固，既可增强球门整体稳定性，又可起到撑网的作用。 6、为保证球门的整体稳定性，在球门后侧横杆位置配置了球门固定压板，保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置。 7、球门整体可装拆，便于运输和安装。 8、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸--脱脂--水洗--无磷转化--水洗--烘干--静电粉末--固化等过程。产品涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 副 | 1 |
| 3 | 11人制足球门网 | 尼龙编织网，方孔 | 副 | 1 |
| 4、室外运动器材 |  |  |  |  |
| 1 | 普通高双杠 | 1.双杠杠面基本尺寸：长x横截面=3000x42（mm）。杠面高度为1600mm,宽度调节395-535mm。 2.双杠立柱采用48x2.75的圆管制作，长2060mm，埋入地下部分长不少于600mm。 3.双杠埋入底地下部分焊有加强筋，具有较强的稳定性。 4. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 副 | 2 |
| 2 | 普通双杠 | 1.双杠杠面基本尺寸：长x横截面=3000x42（mm）。杠面高度为1400mm,宽度调节395-535mm。 2.双杠立柱采用48x2.75的圆管制作，长1860mm，埋入地下部分长不少于600mm。 3.双杠埋入底地下部分焊有加强筋，具有较强的稳定性。 4. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 副 | 2 |
| 3 | 普通低双杠 | 1.双杠杠面基本尺寸：长x横截面=3000x42（mm）。杠面高度为1100mm,宽度调节395-535mm. 2.双杠立柱采用48x2.75的圆管制作，长1560mm，埋入地下部分长不少于 600mm。 3.双杠埋入底地下部分焊有加强筋，具有较强的稳定性。 4. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 副 | 2 |
| 4 | 普通高单杠 | 1.单杠由支架、杠面、调节销和杠托四部分组成。 2.单杠杠面长1900mm，选用φ28毫米的拉光圆制作，调节范围为2200-2500mm。立柱选用φ89x3毫米的钢管制作，立柱埋入地下部分长不少于800mm，下端焊有加强筋，增强单杠整体的稳定性。 3. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 副 | 2 |
| 5 | 普通单杠 | 1.单杠由支架、杠面、调节销和杠托四部分组成。 2.单杠杠面长1900mm，选用φ28毫米的拉光圆制作，调节范围为1850-2150mm。立柱选用φ89x3毫米的钢管制作，立柱埋入地下部分长不少于750mm，下端焊有加强筋，增强单杠整体的稳定性。 3.喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 副 | 2 |
| 6 | 普通低单杠 | 1.单杠由支架、杠面、调节销和杠托四部分组成。 2.单杠杠面长1900mm，选用φ28毫米的拉光圆制作，调节范围为1500-1800mm。立柱选用φ89x3毫米的钢管制作，立柱埋入地下部分长不少于500mm，下端焊有加强筋，增强单杠整体的稳定性 3. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 副 | 2 |
| 7 | 肋木架 | 1. 肋木埋入地下后基本尺寸：长×宽×高=2000×365×2640（mm）；埋入地下部分长不少于510mm。 2. 肋木由3根立柱，1根横梁和12根横杆组成，立柱和横梁采用□80×40×3焊管，通过M10螺栓连接，横杆采用Φ32×2焊管，三根立柱两根侧立柱打单边孔，一根中立柱打双边通孔，横杆穿过中立柱置于侧立柱孔内； 3. 肋木中设有限位件，使得横杆自身不能转动；所用紧固螺栓都采用螺栓装饰盖，此装饰盖不仅美观，把盖帽盖住还具有防松、防盗功能。 4. 所有钢制件表面均经酸洗、抛丸等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-2007 36小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 副 | 2 |
| 8 | 天梯 | 1.天梯埋入地下后基本尺寸：长×高×宽=3620×870×2325（㎜）；支撑立柱混凝土基坑不少于1270x400x700mm，埋入地下部分长不少于600mm；所浇注的混凝土为C20，并配有安装说明书，确保所有器材与地面的紧固。 2.天梯由上部横梯和框架立柱组成。框架立柱主要材料采用Φ114×3、Φ48×3圆管制作,上部横梯采用Ф48×3、Φ32×3圆管拼焊而成；天梯两边有护栏，可作单杠用；立柱顶端设计采用防钩挂结构，立柱与横梯采用不锈钢防盗螺栓连接；所有焊接采用CO2气体保护焊，焊接后采用局部高频加热法消除应力。焊缝光滑、饱满，表面静电喷涂烤漆处理，保证八年不变色。 3. 所有钢制件表面均经酸洗、抛丸等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-2007 36小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 副 | 1 |
| 9 | 室外乒兵球台 | 1、基本尺寸：长×宽×高=2740×1525×760(mm)。台面厚15mm，台面边沿四周画有白线，宽度20mm，台面中间画有细白线，宽3mm。 2、球台台面由两个半张台面组成，采用高分子片状模塑料（SMC）经过特殊的制造工艺所制造。具有材料稳定性优良、耐候性强、防腐、防晒、防雨、阻燃，环保不易变形，零收缩，耐老化等优点。台面为蓝色,无光泽,漆色均匀一致,无脱漆及明显斑点。 3、球台台脚采用￠60×3圆管和￠32×2圆管焊接制作, 呈弧形，造型美观，并能有效稳定支撑台面，台脚连接管采用￠32×2圆管制作。 4、球台台面与台脚等部件能方便地进行拆卸分开包装，便于运输。 5、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸减、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 张 | 4 |
| 5、田径类 |  |  |  |  |
| 1 | 计时器 | 8道，电子式 | 块 | 12 |
| 2 | 发令枪 | 双发式或多发式（金属） | 把 | 3 |
| 3 | 发令台 | 1.发令台基本外形尺寸：长×宽×高=700×610×1500（㎜），误差不得偏离10MM。 2.发令台主要由底架和推手柄组成，底架主要采用方管拼焊而成，底架踏脚板采用花纹板制作，起防滑作用，便于站人；推手柄采用圆管制作。 3.发令台设置有插管，可放置配套设施（发令烟屏），其底架内部设有货物柜，配有钥匙，可放置发令枪等其它设备，作小推车用。 4.发令台底部设置有滚轮，移动方便。 5.发令烟屏由烟屏支架和烟屏两部分组成。 6.烟屏支架采用□25×25×2方管制作，高度可调。 7.烟屏规格尺寸：外径φ660㎜，采用δ1.2㎜铁板冲压成型，烟屏内设预埋螺母，通过螺栓与支架紧固。 8.所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 副 | 1 |
| 4 | 起跑器 | 铝合金链接式，塑胶跑道专用。总长：不小于70cm；卡档宽：约2.3cm；卡档高：约2.8cm；底板厚：约0.35cm；踏板：钢板制，上面配胶垫；踏板长：约18cm；踏板宽：约12cm；踏板高：14cm；升降：6档调节。 | 副 | 8 |
| 5 | 道次牌 | 简易式，PVC材质（1-6号，2套） | 个 | 12 |
| 6 | 接力棒 | 长300mm，直径Φ30mm，重量≥50g。 | 根 | 30 |
| 7 | 小沙包 | 不低于200克 | 个 | 100 |
| 8 | 钢卷米尺 | 尺带长50m，宽10-16mm，厚0.14mm；线纹必须均匀清晰，垂直到边，毫米、5毫米、厘米、分米的线纹长度应有明显区别，线纹宽度可以不等宽，数字和标记必须明显、正确。 | 卷 | 4 |
| 9 | 钢卷米尺 | 5 m | 卷 | 10 |
| 10 | 皮尺 | 50m | 卷 | 10 |
| 11 | 实心球 | 1.5Kg | 只 | 100 |
| 12 | 跳高丈量尺 | 铝合金方管，长2.5米，管口直径为3cm（高度）*5cm（宽度），刻度清晰均匀。 | 根 | 4 |
| 13 | 跳高架 | 简易教学升降跳高架。 1、内外管均采用优质钢管制成，壁厚不小于2.5mm，两内管上端各有一用于放置横杆的钢制横杆托。 2、高度应能自由调节，1800mm≥可调节高度≥800mm。立柱高度1600mm～2000mm，横杆长度3000mm～4000mm，内外管壁刻度清晰，以厘米为单位，最小刻度为5mm，分度线均匀，不得有重线，漏线，断线现象。 3、焊接部位焊缝要均匀，表面处理光滑，金属件作防锈处理，表面喷漆均匀牢固，无流挂、漏漆。 4、符合田径竞赛规则2002第182条跳高架技术要求的有关规定。 5、底座稳固 | 副 | 4 |
| 14 | 跳高海绵包 | - 外面为防水帆布,主体由一层重磅发泡海绵（20KG/立方 米）组成，弹力均衡，柔软适中。 2、海绵垫基本尺寸：长×宽×厚=2000*3000*300mm，折叠式。 3、海绵垫的中层配以”#”字形框架结构组合,用以满足落地时人体对弹性及缓冲的要求。 - 4、套子侧面装有拉链及拉手攀，四周设有排气孔。 | 张 | 4 |
| 15 | 横竿 | 玻璃钢材质，长度3～4米，直径25～30mm，回弹性好，重量 ≤2KG，颜色鲜艳，外表光滑， | 根 | 4 |
| 16 | 信号旗 | 30cm边长，材质为化纤或丝绸布；颜色：红黄绿白；含杆子 | 面 | 20 |
| 17 | 计时台与终点裁判台 | 产品结构由前、后两个框架、移动底架、栏杆和座椅组成； 基本尺寸拉伸状态：长×宽×高=3660×1720×2200（mm）；收缩状态：长×宽×高=2500×1720×2200（mm）；误差不得偏离30MM 框架材质：Q235B，规格：口60×40×2.75方管、口40×25×2方管 框架面层踏板采用δ2.5mm花纹板制作，安全防滑 框架两侧采用δ1.2mm铁板折边封面，强度高； 移动底架材质：Q235B，规格：50×70 C型钢、40口60×40×2.75方管 底架装有轨道槽与滚轮，确保裁判台能无滞碍的伸缩 底架底部设有走轮和支撑脚，便于裁判台的移动和固定 栏杆材质：Q235B，规格：φ32×2圆管 扶手栏杆设于框架边沿，确保使用安全 栏杆可插拔，便于装拆 无背体育场专用椅，16座 材质：改性聚丙烯（PP)材料 力学性能：座椅静载荷2000N，30次，耐久性：椅面载荷960N，30万次，椅面冲击高度360mm，30次，座椅零部件无断裂或豁裂现象，加载部位无明显变形 耐老化性能：老化试验≥3500h，外观颜色变色评级≥3 高低温性能：高温＋80℃、低温-55℃下72h，无局部粉化、龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化 环保性能：材料环保，塑料产品中有毒有害物质限量满足GB28481《塑料家具中有害物质限量》中要求 工艺过程：下料—焊接--抛丸--脱脂--水洗--无磷转化--水洗--烘干--静电粉末--固化（所有表面处理均在全自动喷涂流水线上作业） 工艺特性 ：产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，涂料均为绿色环保无毒产品，避免损害使用者的健康。 表面质量： 符合GB19272-2011中5.10的相关规定要求 环保要求： 符合GB19272-2011中5.9.2的相关规定要求 | 台 | 1 |
| 18 | 实心球 | 规格：1公斤，橙色，橡胶材质，内部填充西沙，可充气。产品规格标准清晰，颜色鲜艳，无异味。 | 只 | 30 |
| 19 | 实心球 | 规格：2公斤，橙色，橡胶材质，内部填充西沙，可充气。产品规格标准清晰，颜色鲜艳，无异味。 | 只 | 30 |
| 20 | 铅球7.26kg | 1、基本规格：重量7.265-7.285kg；直径110-130mm； 2、材料：铸铁。 | 只 | 4 |
| 21 | 铅球6kg | 1、基本规格：重量6.005-6.025kg；直径105-125mm； 2、材料：铸铁。 | 只 | 4 |
| 22 | 铅球5kg | 1、基本规格：重量5.005-5.025kg；直径100-120mm； 2、材料：铸铁。 | 只 | 10 |
| 23 | 铅球4kg | 1、基本规格：重量4.005-4.025kg；直径95-110mm； 2、材料：铸铁。 | 只 | 10 |
| 24 | 铅球3kg | 1、基本规格：重量3.005-3.025kg；直径90-100mm； 2、材料：铸铁。 | 只 | 10 |
| 6、球类 |  |  |  |  |
| 1 | 篮球 | 产品应符合《中小学体育器材和场地》国家标准 GB/T19851-2005 的有关规定安，全性能应符合 GB17498标准要求。 1、球体圆周为645~670mm，圆周差≤4mm 。 2、球体质量420~480g，气压0.06MPα。 3、球体反弹高度1200－1400mm。 4、材料为牛皮革。 5、球体表面装有气阀，充气至规定气压后，球体饱满平展无折皱，保证密封性良好，球体气压24h内下降允差≤12%。 标准5号，优质皮质，球壁厚不小于1.4mm | 只 | 60 |
| 2 | 比赛用专业篮球 | 不低于斯伯丁、李宁、阿迪达斯品牌产品： 比赛标准用球，优质牛皮，球壁厚不小于1.4mm，CBA指定用球 | 只 | 20 |
| 3 | 篮球网 | 2个为一副，由细绳结成，网绳直径：2.5-4mm，网眼45-50mm；网高400-500mm，网口直径450±2mm，网底直径350±5mm。 | 付 | 8 |
| 4 | 篮球记录牌 | 可移动式，铁制 | 套 | 2 |
| 5 | 排球 | 胶质 优等正品#5，RSV518N | 只 | 30 |
| 6 | 软式排球 | 5#，球内材料使用软质聚氨酯泡沫塑料。 | 只 | 60 |
| 7 | 标志杆（筒） | 标志杆长1800mm，直径10mm，木质材料，顶端800mm上，每100mm应涂有红白相间的油漆。 | 根 | 2 |
| 8 | 裁判台 | 1、基本尺寸：长×宽×高=1000×960×2008（㎜） 2、裁判椅由底座、支架和座板三部分组成，底座采用□40×20×1.5方管在专用弯管机弯曲成形后与φ40×3无缝管拼焊而成，支架主体采用φ32×2和φ25×2圆管拼焊而成，裁判椅座板采用50×50×5角铝拼焊组成，上铺木板，表面覆绿色地毯，木板四周用铝合金包边处理。 3、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 个 | 1 |
| 9 | 足球 | 标准5号，牛皮质，球壁厚不小于1.4mm | 只 | 60 |
| 10 | 足球 | 标准4号 | 只 | 60 |
| 11 | 气筒 | 铝合金材质，附球类充气针1根。 | 个 | 5 |
| 12 | 气泵 | 功率：1.1kw，频率：50kz，额定转速：2850r/min，容积流量：0.08m3/min，工作压力：0.8Mpa，并配充气嘴。 | 台 | 2 |
| 13 | 乒兵球拍 | 直握拍，双面胶皮，鲜红色或黑色，拍面平整； 拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色； 胶粒分布均匀，高度应不低于0.5mm； 胶合部位牢固，不开裂。 | 只 | 40 |
| 14 | 乒兵球拍 | 横握拍，双面胶皮，鲜红色或黑色，拍面平整； 拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色； 胶粒分布均匀，高度应不低于0.5mm； 胶合部位牢固，不开裂。 | 只 | 40 |
| 15 | 乒乓球计分牌 | 四位式，塑料材质 | 副 | 4 |
| 16 | 乒乓球 | 不低于许绍发牌40+一星球 | 只 | 300 |
| 17 | 乒乓球 | 不低于许绍发牌40+三星球 | 只 | 300 |
| 18 | 羽毛球拍 | 球拍总长度≤630mm，球拍宽度≤230mm，球拍拍弦面长度≤280mm，球拍重量≤100g，握柄直径23~25mm，拍弦直径 ≤0.90mm，轴线直线度≤4mm，平直度≤4mm | 副 | 60 |
| 19 | 羽毛球 | 球头合成材料，16根毛片 | 盒 | 60 |
| 20 | 球类推车 | 规格：1.0*0.5*0.85m。 车体材料采用￠25*δ1.5mm钢管焊接而成，底脚装有￠50mm万向轮，整体采用表面酸洗磷化、喷塑涂饰。 | 辆 | 2 |
| 7、健身、体操类 |  |  |  |  |
| 1 | 体操棒 | 长1000mm截面25-30mm | 根 | 30 |
| 2 | 体操凳 | 1．尺寸：3000±10×300±5×300mm。2．板面厚50～70mm，放置稳固，以木质为主，表面平整，棱角光滑，无毛刺、缺损、木疥。3．外观颜色鲜艳醒目。 | 张 | 8 |
| 3 | 小哑铃 | 浸塑哑铃，1.5/2/2.5/3KG/5KG各一付。 | 套 | 30 |
| 4 | 短跳绳 | 220—250cm，绳直径≥0.5cm | 根 | 120 |
| 5 | 长跳绳 | 450—500cm，绳直径≥0.5cm | 根 | 20 |
| 6 | 拔河绳 | 28-34米，直径32-40毫米，优质，符合国标。 | 根 | 2 |
| 7 | 小体操垫 | 规格：拉开后1800*600*60mm，折叠后600*600*180mm，四角为直角，表面平整、无皱折、色泽一致，表面层不得有对视觉有干扰的图像或标志，外层为防水牛筋布，防水、防雨淋，结实耐用，内为整块35＃密度的海棉，密度均匀，软硬适中，弹性好， 当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移， 在跳垫两侧（长边）应有2个提手，且提手在跳垫合并使用时，不会造成空隙。 | 块 | 60 |
| 8 | 大体操垫 | 1、规格长2000mm，宽1000mm，厚不小于100mm。2、四角为直角，表 面平整、无皱折、色泽一致。表面层不得有对视觉有干扰的图像或标志。3、外层为防水牛筋布，防水、防雨淋，结实耐用，内为整块35＃密度的海棉和EVA复合材料，，密度均匀，软硬适中，弹性好。4、当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。5、在跳垫两侧（长边）应有4个提手，且提手在跳垫合并使用时，不会造成空隙。 | 块 | 20 |
| 9 | 彩带 | 套装包括：锻带一个、玻璃钢手柄一根。手柄：50cm ；带宽：5cm 带长：6米长。颜色：大红、金黄、粉色、玫红、蓝色、深绿、浅绿等。 | 条 | 10 |
| 8、体质健康测试类 |  |  |  |  |
| 1 | 身高体重测试仪 | 直接测量人体的身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）； 身高测试采用电机加光栅感应测量身高，精度高,不易受外在环境干扰；身高触头采用可折叠式设计。 体重底座采用全铝材质一体化压铸成型，体重使用高精度体重传感器，测试精度高，耐疲劳、寿命长。 测试仪采用3.5吋真彩TFT LCD液晶显示屏显示测试值（身高体重数值及BMI指数），界面美观，操作简单。 测试仪具有同步语音播报身高、体重测试数值功能，语音播报可设置开启或关闭。 3.5吋真彩TFT LCD液晶显示屏，触摸式电容感应按键，寿命可达100万次以上；输入学号具备自动递增功能，可增加非接触式刷卡和激光条形码扫描功能。 LCD中文显示界面，测试步骤中文提示功能，测试成绩与单机同步显示；LCD背光延时或设置，语音提示、蜂鸣器提示、语音成绩播报功能。 主机与单机可采用有线（RS232）或无线(2.4G-ANT组网)方式连接；主机与电脑之间也采用有线（USB）或无线（2.4G-ANT组网）通讯方式传输测试数据（双向无线，避免冗长连接线，便于移动测试）。 主机内可储存65000条测试数据； 主机内置多种测试项目程序，测试项目可任意切换；主机可根据测试项目设置测试人数、测试次数； 主机内置大容量可充电锂电池，可独立工作1个工作日以上，在停电时不影响测试。 可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。 主要技术参数： 身高：90cm～215cm 体重：0kg ～200kg 分度值：身高：0.1cm 体重：0.1kg 误差：身高：±0.2cm 体重：±0.1kg | 台 | 1 |
| 2 | 50米体测仪 | 主机： 1、采用7吋彩色高分辨率液晶显示器，分辨率不能低于(1024*600)。具有背光开关；内置IC卡读卡模块,可读取CPU卡； 2、采用闭源操作系统，充分保障数据的稳定性及安全性，应用2.4G无线传输技术，主机有效传输距离不小于200米；与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰； 3、采用双芯片数据备份，可存储50000条以上测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间； 4、内置高容量锂电池，连续工作10小时以上，全程低压测试； 5、支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能； 6、主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输采用集中上传和实时上传两种方式；可实时与LED显示屏无线同步起停显示成绩； 7、具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能； 8、可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据； 9、主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，安全可靠使用寿命长； 10、通过NSCC国体认证； 外设： 1、使用专业医疗级血氧传感器测量脉搏，可以6人同时测试，可扩展12-24人同时测试，同时测量；对无法完成测试的人有中途取消功能； 测量范围： 0～900次 分度值：1 次 误差：±0次 | 台 | 1 |
| 3 | 肺活量测试仪 | 量程：100-9999mL 分度值:1mL | 台 | 1 |
| 4 | 立定跳远测试仪 | 量程：3米 分度值：1cm误 差：±1cm 重复性：±1cm显示：LED 电源电压：220V 交直流两用 | 台 | 1 |
| 5 | 坐位体前屈测试仪 | 量程：0—100次/分钟， 精度：1次。 | 台 | 1 |
| 6 | 肺活量吹嘴 | 标准医用塑料 | 个 | 300 |
| 9、其他及仪器类 |  |  |  |  |
| 1 | 拉力器 | 弹簧式 | 只 | 30 |
| 2 | 拉力带 | 4~5m | 根 | 50 |
| 3 | 呼啦圈 | 直径不小于80cm | 个 | 100 |
| 4 | 毽子 | 毽盘≥20mm毽毛≥100mm | 个 | 100 |
| 5 | 飞盘 | 软式飞盘 | 只 | 100 |
| 6 | 划线器 | 1、车身采用优质钢板一次折弯成斗型;2、有直径为25mm的副手；3、有与地面接触的三个橡胶轮，轮子滚动带动粉末撒落。 | 个 | 2 |
| 7 | 扩音器 | 手提式，25W | 副 | 5 |
| 8 | 教学音响 | 可移动播放器，内置电池，可外接电源，带USB、SD卡播放功能，一键蓝牙连接，带一只无线话筒，高低音双发声单元。 | 套 | 3 |
| 9 | 标志筒 | 型号：ZX-2217.规格：高度约50厘米，底部直径约22厘米，重量约410克.材质：环保新塑料（无臭） | 个 | 40 |
| 10 | 保健箱 | 急救箱内应配备以下药品及器材：绿药膏1瓶；烧伤药膏1瓶；苏打粉100g；硼酸100g；创可贴10条；灭菌结晶磺胺50g；紫药水50ml；红药水50ml；碘酒50ml；3％双氧水100ml；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器1支。 | 个 | 2 |
| 11 | 角钢货架 | 轻质角钢货架，0.35MM以上冷轧钢板，带加强筋，3-4层隔板，高度1.5米，底脚带橡皮垫，高度可任意调节，尺寸为1200*500*1800，4层架构，每层可放6个试验箱 | 张 | 18 |
| 12 | 剑(刀) | 竹木材质 | 把 | 40 |
| 13 | 武术棍 | 木质 | 把 | 40 |
| 14 | 教师用口哨 | 环保材质，声音清爽。 | 个 | 12 |
| 15 | 球网袋 | 帆布网，最少可容纳12颗标准的篮球。 | 个 | 60 |
| 16 | 角旗 | 注水式 | 套 | 20 |
| 10、智慧体育 |  |  |  |  |
| 1 | 数字体育综合管理平台 | 一、基础管理功能： 学校组织结构管理（班级管理、学生管理、学生信息导入，人脸信息录入） 账户及权限管理：支持基于老师、班级、学校进行账户管理、账号角色和权限设置等，分层分级管理； 业务功能配置：体测功能设置 多端管理能力：支持PC端、平板端登录智慧体育管理平台，可操作系统平台开展测试 二、数据统计分析： 支持学生个人、班级、年级、全校体测成绩分析及汇总呈现。 支持班级、学生整体概览数据统计，分析优秀率、良好率、合格率、不合格率等。 支持测试视频存储与测试数据分析服务； 查看测试报告和视频。 体测排行管理支持不少于10个测试项目的排行查询。 三、体育教学管理： 平台具有≥2700节体育课程内容管理能力（覆盖水平一~水平四所有体育课训练类目），支持老师直接使用或自由组合成体育课； 课程设置管理：支持用户创建AI运动课程，系统提供不少于200个动作供用户选择，用户可设置课程适合学段、每组训练动作、每个动作时间、组循环次数、组间休息时间、拉伸动作及时间、封面。 教学内容管理：支持老师上传自有视频，进行标签管理；支持各类体育教学组件的灵活配置（包括：节奏训练、分解动作训练、专家模式、多人PK等） 四、体育锻炼管理： 支持体育锻炼管理：班级、学生训练计划管理 数据概览与查询：提供学校、年级、班级数据概览，支持运动记录、运动排行查询。 可视化呈现：可视化呈现运动人数、运动比例、运动时长等数据。 运动记录管理：支持运动记录导出、删除。 运动排行查询：支持运动排行查询。 五、体育测试管理： 1、随堂测（快速测试） 支持应用于课堂教学、随堂测试，自动检测项目测试成绩，智能识别违规动作，科学分析运动姿态，输出定制成绩处方报告； 支持无需匹配学生名单，项目即开即测，学生成绩实时语音反馈并在操作平台显示； 支持同运动项目快速批量测试，支持仅需通过一个操作终端同时开启同一运动项目的多个测试位。 支持通过班级名单或人脸识别方式开启测试，最终成绩记录匹配学生信息； 支持测试任务开启过程中，可根据班级类别、性别等方式开展分组测试； 2、国家体测： 支持应用于国家体质健康测试场景，自动检测项目测试成绩，智能识别违规动作，科学分析运动姿态，输出定制成绩处方报告； 支持通过班级名单或人脸识别方式开启测试，最终成绩记录匹配学生信息； 支持测试任务开启过程中，可根据班级类别、性别等方式开展分组测试； 支持查看项目成绩、分数、等级、视频回放等内容，且支持生成定制化运动处方报告。 支持班级成绩整体统计，可分析整体平均成绩、优秀率、良好率、合格率、不合格率等。 支持项目多测位部署，根据要求进行体测中心部署实现多项目、多测位并发测试，多设备独立使用，互不干扰； 3、自由练习： 支持应用于课后学生自主练习场景，无需老师介入指导，学生通过人脸识别或者特定手势自助触发项目测试功能，可实时获取成绩反馈； 支持学生在自由练习项目开启的任意时间段进行练习； 支持通过户外交互屏进行人脸识别匹配学生信息，自助开启测试任务，测试成绩可实时显示在户外屏幕上，并记录测试成绩； 支持无需操作任何设备的人脸识别方式，测试学生举手向摄像头示意即可刷脸匹配学生信息，自助、无感开启测试任务，测试成绩可实时播报，并记录测试成绩； 支持无需操作任何设备开展自由练习，站在测试区域即可触发测试任务；" | 套 | 1 |
| 2 | AI运动吧盒子（不含屏） | 一、体育教学 课堂教学：支持播放≥2700节涵盖测试项目、技能项目教学视频，覆盖水平一~水平四所有课程类目；具备自助上传教学视频； 课程设置管理：系统提供≥200个动作供用户选择，用户可设置课程适合学段、每组训练动作、每个动作时间、组循环次数、组间休息时间、拉伸动作及时间、封面。 展示效果：实时的体育测试计数结果，违规实时提示； 场景化教学方式：支持水平一~水平四课程中，各类场景化教学。 二、体育测试 AI识别 测试项目：支持跳绳（最多10人同测）、立定跳远（单人测试）、仰卧起坐（最多6人同测）、引体向上（最多3人同测）、坐位体前屈（最多8人同测） AI抗干扰 具备对违规项智能识别，并进行违规提示； 支持的业务场景： 随堂测： 支持老师选择班级名单测试 ，支持分年级、分班级、分性别进行测试 ，系统依次播报学生姓名开启测试并播报测试成绩； 支持录入学生人脸信息后，学生在起跳区域朝着摄像头举手做准备，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩 ，并将成绩与该学生绑定 自主体测及训练： 支持自由练习模式下 ，录入学生人脸信息后，学生在起跳区域朝着摄像头举手做准备，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩 ，并将成绩与该学生绑定 体质健康测试模式：支持老师通过控制端控制，完成班级学生体测，并记录体测成绩（支持防替考、防作弊） 基础功能： 模式切换：具备训练模式与测试模式的切换，以及评分标准的切换； 身份认证：人脸身份识别与认证 包含新课标资源库、体考专项教学资源库、素养提升资源库 | 套 | 2 |

- （二）物理实验室器材

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空罩+抽气机 | 1.由抽气盘、钟罩、音乐发生器、密封用凡士林及橡胶垫圈等组成。 2.尺寸规格：高约280mm，钟罩内径约142mm。 3.可以与抽气盘机或两用气筒配合使用进行真空（稀薄空气）方面的演示。 4.可完成声音传播实验、低压沸腾实验。 一、适用范围：中学物理教学演示实验用。二、技术参数： 1.输入电压：AC 220V±10%,50Hz。2.旋片式真空泵由底板、电机、风罩、电容壳、进气嘴、排气嘴、手柄、油箱壳、油镜、加油螺丝、橡胶脚垫等组成。 | 套 | 2 |
| 2 | 抽气筒 | 一、适用范围：1.中学物理教学演示实验用。2.手持式。二、技术参数：1.抽气筒由抽气接头、抽气活塞、筒体、拉杆、手柄、塑料抽气嘴、金属抽气嘴等组成。2.气筒外径35mm，长210mm。 | 个 | 2 |
| 3 | 充磁器 | 一、适用范围： 中学物理实验室给失去或减少磁性的磁铁、磁针等磁性材料充磁。 二、技术要求： 1.充磁器主要由螺线管、整流器、电源按钮开关、功能转换开关、和外壳组成。 2.对中学物理实验室配备的条形磁铁、蹄形磁铁、磁针等磁性材料具有充磁、退磁功能。标有充磁N极、S极取向标志。 3.充磁、消磁、电源均有指示灯。 4.充磁器外形尺寸为160mm×85mm×92mm。 | 台 | 2 |
| 4 | 放大镜 | 一、适用范围、规格：1.小学科学教学分组实验用。2.放大倍数为3×。二、技术参数：1.放大镜由透镜、镜框及手柄等组成，有效通光孔径达49mm。2.镜圈及手柄一次成型，采用硬质塑料制成，镜圈外径52mm，手柄长55mm。表面平整清洁、无划痕、溶迹、缩迹、气泡和烧粉夹生现象，边缘无毛刺、变形、破边和凹凸不平。3.透镜用光学玻璃制成，表面应清洁无麻点、擦痕及划痕，外型端正、焦距正确。4.透镜与镜圈结合紧密，无晃动及透镜脱出现象。 | 个 | 30 |
| 5 | 望远镜 | 一、适用范围、规格： 1.中学物理、生物、地理教学演示实验用。 2.7×35，棱镜式双目望远镜。 二、 1.望远镜由镜筒、目镜、物镜、棱镜、镜筒连接部分、镜罩以及聚焦系统组成。 2.物镜镜筒外径为46mm，目镜镜筒外径为38mm。 3.镜筒均有防尘罩。 4.镜筒连接部分中心镶嵌有简易指南针。 5.附挂绳及专用背包。 | 个 | 2 |
| 6 | 天文望远镜 | 口径: 150mm(6”),焦距: 750mm,反射式 配备：Ø31.7 PL6.5mm PL25mm 2X巴洛镜 月亮镜 太阳镜 6x30寻星镜 铝脚架 III赤道仪 彩盒包装（不带投影屏和跟踪设备） | 套 | 2 |
| 7 | 酒精喷灯 | 铜制坐式,由壶体、预燃盘、壶嘴、喷管、火苗调节杆、通针等部分组成。 | 个 | 2 |
| 8 | 听诊器 | 一、适用范围、规格： 1.适用于中学物理、生物和小学科学教学。 2.双用。 二、技术参数： 1.产品为插入式听诊器。 2.听诊器主要由听诊头、听音管、三通管、和双耳套管所组成。听诊头分扁形听诊头和钟形听诊头2种。 3.扁形听诊头直径38mm，钟形听诊头钟口直径25mm。 4.三通管为铜镀铬。 5.听音管是材质为聚氯乙烯，主管长度不小于450mm，2根分管长度不小于160mm。 6.附专用拉链包一个。 | 个 | 2 |
| 9 | 注射器 | 一、适用范围、规格： 1.中学物理教学用。 2.100mL。 二、技术参数： 1.塑料制品，外径35mm，筒身长不小于150mm。 2.注射管表面无缩迹、无溶迹、无毛刺。外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁，无划伤。 3.量值准确，刻度和数字清晰、无断线、不脱落。 4.外筒与活塞之间配合严密，滑动自如。 | 个 | 30 |
| 10 | 透明水槽(圆形或方形) | 一、适用范围： 适用于中学物理实验教学用透明水槽。 二、技术参数： 1.方形，外形尺寸为270mm×195mm×104mm，壁厚壁厚≥2mm。 2.底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好。 | 个 | 2 |
| 11 | 碘升华凝华管 | 一、适用范围、规格：1.用于初中物理、化学实验教学。2.规格：密闭式。二、技术参数：1.碘升华凝华管由玻璃密封管体和手柄组成，管体的高度不小于60mm，直径25mm。管内密封碘的质量0.1克。玻璃清晰透明，无痕迹。2.手柄长不小于90mm，直径为ф8mm。3.管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4.管体耐80℃温差的急冷骤热。5.升华与凝华的全过程耗时≤10分钟。 | 个 | 30 |
| 12 | 多功能实验支架 | 一、适用范围：适用于中学物理演示实验作为实验支架使用。二、技术参数：1.多功能实验支架由支座2个（其中一个固定有定滑轮）、滑道两根、滑块6个、金属杆3根、调整支套2个、万向夹1个、烧瓶夹1个、铁环1个、托盘1个、托盘支杆1根、吊钩4个、绝缘环2个。2.支座为凸型，外形尺寸为298mm×50mm×90mm，定滑轮直径45mm。3.滑道为铝制，尺寸为798mm×25mm×17mm。4.金属杆直径12mm，长498mm一根，长848mm两根。5.烧瓶夹金属杆直径为8mm，长不小于145mm。6.铁环内径内径为90mm，柄直径为8mm，长不小于100mm。7.托盘直径为198mm，以圆心为中心点，均匀分布有内8个外8个通孔，内孔直径为11mm，外孔直径为15mm。8.零部件的组合可靠，紧固螺丝旋动灵活省力，紧固性良好；滑块在轨道上滑动灵活自如，定位可靠；便；万向夹能360°定位，夹持稳固，夹口灵活，闭锁有力，方向正确，位置端正。 | 套 | 2 |
| 13 | 升降台 | 1.仪器采用全金属材质，由两个工作台面、角形铝条、扁铁和螺杆等构成。台面用厚度1.5mm的不锈钢板制成。升降范围不小于150mm，载重量10kg 2.工作台面：上面板为150×150mm，下面板为180×180mm 3.上基板升降平稳，无摇晃现象。升降杆转动灵活，滑动部件滑动平稳，无跳动。金属部件表面镀铬，镀层光洁，无脱皮，砂眼等缺陷 | 台 | 2 |
| 14 | 学生电源 | 一、适用范围、规格： 1.适用于中学物理及化学实验教学用学生电源。 2.9V/1.5A。 二、技术参数： 1.输出电压：直流输出，1.5V～9V，每1.5V一档，共六档。 2.电源电压转换采用硅钢片电源变压器降压，同步电压调整电路。 3.过载保护：直流输出有可控硅延时过载保护功能；各档输出电流在额定电流的1.05～1.5倍时，能点亮不大于额定输出电流的白炽灯。各档输出电路短路时能自动关断。 4.机箱及面板：面板尺寸208mm×100mm，面板材料采用金属底板。.面板有正负接线柱、方形红色按断按钮、方形绿色按开按钮及电源指示灯。 5.机箱采用金属材料，表面喷塑蓝色，面板与机箱采用橘黄ABS围框隔离。 6.机箱外壳212mm×176mm×114mm。 7.连续工作时间不少于8h。 | 台 | 2 |
| 15 | 电池盒 | 产品由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成，盒底由塑料制成，接线柱采用红、黑两种颜色的接线柱。 整体尺寸：72mm×41mm×51mm，盒体壁厚1.8mm，接线柱行程不小于5mm。 | 个 | 60 |
| 16 | 木直尺 | 一、适用范围、型号规格：1.初中物理分组实验测量长度使用。2.木质，1000mm。二、技术要求：1.全长1000mm，尺宽26mm。尺面单侧有刻度，是测量面。尺面最小刻度1mm、刻线长度较短，每5mm一小格、刻线长度中等，每100mm一大格、刻线长度较长。2.木直尺黄色漆层均匀、整洁，表面无伤痕、无毛刺。经干燥处理，无节疤、无裂纹、无变形。整尺重量适中。3.尺面刻线均匀清晰，垂直尺边、无断线。 | 只 | 30 |
| 17 | 钢直尺 | 一、适用范围、规格：1.初中物理学生分组实验用。2.200mm二、技术要求：1.用不锈钢材料制成，双面均印有刻度，且单面双侧也均有刻度线。一侧为厘米刻度，最小刻度1毫米，量程200mm；另一侧为英寸刻度，量程8英寸。2.刻度线清晰、字迹清楚。3.尺宽25mm，尺厚0.5mm，整尺笔直，无弯曲。 | 只 | 30 |
| 18 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 4 |
| 19 | 布卷尺 | 一、适用范围、规格：1.适用于初中物理、地理实验教学用布卷尺。2.30m二、技术要求：1.布卷尺由尺盒、尺带、可折叠摇杆。2.尺盒直径150mm，厚22mm。3.尺带宽12mm，前端有金属铁环。4.尺盒表面光滑，无毛刺，不易刮伤。 | 盒 | 4 |
| 20 | 游标卡尺 | 一、适用范围、规格：1.适应于初中物理实验教学用游标卡尺。2.0～150mm、0.05mm。二、技术参数：1.具有内测、外测、深度等测量功能。2.产品采用不锈钢材料制造，表面抛光处理。3.刻度清晰，无断线、缺划。 | 把 | 6 |
| 21 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 一、适用范围：适用于初中物理教学实验用螺旋测微器（千分尺）。二、技术参数：1.有效量程为25mm、测量精度为0.01mm。2.产品采用钢材制造，表面抛光处理。其中砧头用优质钢材制造。3．刻度清晰，无断线、缺划。 | 只 | 6 |
| 22 | 物理天平 | 一、适用范围、规格：1.适用于中学物理教学演示实验称量物体的质量；符合国家标准；2.最大称量500克，最小分度值20毫克。二、技术参数：1.物理天平由调节螺母、称盘、托架、支架、挂钩、游码、游码标尺、平衡螺母、感量调节器、指针、支柱、底座、水准仪、起动旋钮、指针标尺等组成。2.铸铁底座，表面喷塑，横梁铝制，表面钝化，称盘不锈钢，刀子和刀承采用优质玛瑙制成。3.称盘直径为100mm。4.游码标尺称量范围：0～1000毫克，分度值20毫克。 | 台 | 4 |
| 23 | 托盘天平 | 一、适用范围、规格：1.适应于中学物理、生物实验教学用托盘天平；符合国家标准；2.200克、0.2克。二、技术要求：1.外形尺寸为200mm×72mm×140mm。2.托盘直径85mm。3.游标刻度清晰，游码滑动自如。4.附件：四等砝码1套，镊子1把，专用塑料砝码盒1个，各种砝码定位放置。5.底座喷塑，横梁盘托表面镀硌，双向调旋螺母。 | 台 | 30 |
| 24 | 案秤 | 一、适用范围：适用于中学物理实验教学用。二、技术参数：1.最大量程10kg，分度值5g。2.托盘268mm。 | 台 | 4 |
| 25 | 机械停表 | 一、适用范围、规格：1.用于中学物理学生实验测量时间使用。2.最小刻度值：0.1s。二、技术参数：1.表壳为金属制，可视面为玻璃制。2.表壳直径为50mm。3.表壳上端有金属环，并附有挂绳。 | 块 | 4 |
| 26 | 电子停表 | 一、适用范围、规格：1.适用于中学物理、生物和小学数学、科学实验课堂计时用。2. 0.01s二、技术参数：1.产品采用微型电脑，液晶显示屏。2.有秒表计时、日历、星期显示及功能。3.机芯在表壳组件稳固，液晶屏显示清晰、可视面透明无伤。 | 块 | 4 |
| 27 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ 1、红液温度计，最小分度值为1℃。 2、测量范围为0℃～100℃。 3、玻璃光洁透明,不有裂痕。 4、毛细管不有明显的弯曲现象，其孔径均匀，管壁内清洁无杂质。 5、感温液体与液柱 5.1感温液体纯洁，无杂质。 5.2液体不会中断。上升时，不有停滞和跳跃现象；下降时， 不会在管壁上留下液滴。 6、温度计示值误差±1℃。 | 支 | 30 |
| 28 | 温度计 | 1.感温物质：水银。2.测量范围：0℃～200℃；最小分度值：2℃；允许误差±1℃。3.玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4.感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 支 | 4 |
| 29 | 演示温度计 | 玻璃。玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有显见的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。感温液体与液柱：感温液体必须纯洁,无杂质、无沉淀、无气泡。液柱不得中断、不得倒流。上升时，不得有停滞和跳跃现象；下降时,不得在管壁上留下液滴或挂色。温度计示值允许误差：“C”±1℃,“F”±2K。 板面字与分度线应清晰。 | 只 | 4 |
| 30 | 体温计 | 体温计的刻度应为35℃-42℃，精确度1/10度。误差小于±0.2℃。39℃以下，误差小于±0.15℃。水银柱应能恒定到准确度数，用后应回到液泡里，液泡内不得有明显的气泡，水银柱不应中断、不应自流、不应难甩，玻璃管不得有爆裂现象。产品应符合 GB-1588-2001玻璃体温计标准要求。 | 支 | 4 |
| 31 | 寒暑表 | 塑料注塑而成，呈黄色，基本尺寸为：204mm*55mm,量程为-30℃至50℃. | 只 | 4 |
| 32 | 条形盒测力计 | 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程10N，最小分度值0.2N。铝制板面，塑料外壳。 | 个 | 30 |
| 33 | 演示测力计 | 2N，技术要求应符合JY/0127的相关规定。 | 个 | 8 |
| 34 | 拉压测力计 | 最大试验负荷10N，负荷分度值0.2N，最小负荷5.0N，示值误差±1%，最大试验力时主轴行程 | 个 | 4 |
| 35 | 演示电表 | 具有直流电压表、直流电流表和检流计功能，2.5级。技术要求应符合JY0330的相关规定。 | 只 | 4 |
| 36 | 电能表 | 单相 | 只 | 4 |
| 37 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A。J0407型；测量范围：—0.2A—0—0.6A; —1A—0—3A。 | 只 | 30 |
| 38 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V。J0408型. 测量范围—1V—0—3V; —5V—0—15V。灵敏度：伏特级1mA。 | 只 | 30 |
| 39 | 灵敏电流计 | ±300uA。型号规格：J0409型。 测量机构：外磁式。仪表量程：（G0）—300～0～＋300μA（G1）±750mV 。内阻：（G0）80—125Ω（G1）2400—3000Ω。 | 只 | 4 |
| 40 | 密度计 | 密度大于1。技术要求应符合GB/T17764的相关规定。 | 支 | 4 |
| 41 | 密度计 | 密度小于1。技术要求应符合GB/T17764的相关规定。 | 支 | 4 |
| 42 | 空盒气压计 | DYM3型，量程870hPa～1050hPa，整10hPa点示值误差不应超过±0.7hPa，符合 JY/T 0128。 | 台 | 4 |
| 43 | 圆柱体组 | 圆柱体组由铜、铁、铝三种材质组成，其直径均为20mm,高度为32mm，符合JY/T 0394 | 套 | 30 |
| 44 | 运动和力实验器 | 产品由水平板、斜面板、小车、两种粗糙度不同的材料、钢珠、玻璃珠、硬盒、斜面过渡板组成。水平板：A）水平板尺寸：539×120×12mmb）板与水平板用镀锌铰链连接c）背面装有直径3mm的镀锌支架。硬盒：100×54×27mm。斜面：A）斜面过渡板由塑料压注而成b）：200×121×12.3mmc）中间有小球滚槽，一端两侧开有缺口 | 套 | 30 |
| 45 | 惯性演示器 | 1、产品由底座、钢球、圆片、弹簧钢片、立柱、底座等组成。 2、底座为金属制，颜色呈蓝色。尺寸：130mm×90mm×12mm。 3、钢球直径φ16ｍｍ。 4、弹片由厚0.6ｍｍ弹簧钢制成，表面防锈处理。 5、立柱高45ｍｍ,直径为16mm,柱端有盛球的圆孔，圆孔直径φ16ｍｍ。圆片直径25ｍｍ，中心有盲孔，用细线固定于底座。 | 套 | 8 |
| 46 | 摩擦计 | 1.由木制磨擦板和磨擦块组成；2.磨擦板外形规格不小于500mm×47mm×8mm；3.磨擦块外形规格不小于100mm×35mm×25mm；上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 套 | 30 |
| 47 | 螺旋弹簧组 | 产品由弹簧、指针、挂钩等组成。由钢丝绕成的螺旋弹簧表面电镀，5种为一组，其工作极限负荷分别为5N、3N、2N、1N、0.5N。3． 弹簧刚度选取分别为：5N为0.025N/mm，3N为0.015N/mm，2N为0.01N/mm，1N为0.005N/mm，0.5N为0.0025N/mm。4． 弹簧伸长长度200mm，分别达到5N、3N、2N、1N、0.5N拉力，其误差不大于2％。 | 组 | 4 |
| 48 | 阿基米德原理实验器 | 1.由测力计、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成。2.测力计面板应有0g、50g、100g、150g、200g和0N、0.5N、1.0N、1.5N、2.0N两种对应刻度，量程的示值误差≤1%，测力计上端要有零调装置。3.塑料圆柱的体积为100ml,有等分刻度线，质量≥120g，直径不小于φ35mm,塑料吊桶透明,外直径不小于φ400mm，容积为100ml，有等分刻度线,溢液杯透明。 | 套 | 30 |
| 49 | 液体压强与深度关系实验器 | 1、初中物理分组仪器，力学仪器，供中学物理实验用2、由微小压强计，液体内部压强演示器，量筒等组成3、微小压强计应符合JY133的要求4、液体内部压强演示器应符合JY107的要求，5、量筒：5.1、规格：500ｍｌ，最小分度：5ｍｌ；5.2、量筒全高：360mm±2ｍｍ | 个 | 30 |
| 50 | 连通器 | 技术要求应符合JY232的相关规定。 | 个 | 4 |
| 51 | 浮力原理演示器 | 1 有大小水槽、立方物块、排气管、连通管、弹簧夹和底座等部件组成。2 大小水槽、立方物块和底座均用塑料制成。3 大水槽腔内底部用铁片加重，表面有刻度，每一小格的边长为10mm。4 小水槽粘在大水槽的底部。小水槽的高度≥60×60×25mm，底部有连通管孔和排气管孔。5 物块腹内中空，外形尺寸≥60×60×50mm。6 连接管为软胶管，弹簧夹松紧适当 | 套 | 4 |
| 52 | 物体浮沉条件演示器 | JY/T 0370－2004物体浮沉条件演示器 | 套 | 4 |
| 53 | 潜水艇浮沉演示器 | 1、产品由透明球形气室、橡胶管、30ml注射器组成，透明球形气室顶端有吸排气孔，下端有进水、排水孔和配重块，并附有胶管和吸排气筒。2、透明球体气室直径为68mm,配重块为铁块。 | 套 | 8 |
| 54 | 液体内部压强实验器 | 1． 本仪器由承压盒、支杆、胶管和胶膜等组成。2． 承压盒的内径φ36mm，转轴孔径φ4mm，孔的轴线通过盒口中心并与盒口在同一平面内，允许偏差为0.5mm。3． 胶管内径6mm，壁厚不小于1mm，长度不少于600mm。4． 支杆由φ4低碳钢制成，一端弯角为90±1°，表面镀铬。5． 产品应符合JY107-82《液体内部压强演示器》的要求。 | 套 | 30 |
| 55 | 液体对器壁压强演示器 | 1．产品由透明的圆管和圆缸组成。圆缸侧壁上，在不同深度固定有三个喷嘴。还有一个带螺纹的侧管，附件有螺塞、鼓膜塞、圆底板各2件,橡胶膜10片。2． 规格尺寸：圆管内径φ25mm；管长210mm；壁厚不大于2.5mm；圆缸内径φ80mm；缸深200mm；壁厚不大于2.5mm。3． 圆管、圆缸外形匀称，光洁透明，无龟裂破损，外壁标有指示深度的红色刻度线，分度为0.5cm，线的长度和宽度应均匀一致。4． 圆缸上的侧管和喷嘴在缸壁的凸出长度为6mm，喷嘴孔径为2mm。5． 产品应符合JY229-87《液体对器壁压强演示器》的要求。 | 台 | 8 |
| 56 | 马德堡半球 | 1、 产品由两个附有拉手的铸铁组成。2． 产品为铸铁件应符合：（1）铸铁件其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀。（2）半球（圆盘）外径不小于φ105mm，内径不小于φ75mm。（3）金属件外表面喷漆:平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组研磨，并配套编号。半球（圆盘）的合口处光洁度不低于▽5，不得有砂眼、气孔和毛刺。金属球体内表面涂防锈漆。（4）旋塞和抽气管咀由黄铜制成。旋塞锥度1∶7，外径φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致带箭头的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活。（5）当半球（圆盘）的内外压强差为500mmHg，经30分钟后，其压差不低于480mmHg。4． 产品应符合JY108-82《马德堡半球》的要求。 | 套 | 8 |
| 57 | 压力和压强演示器 | 1． 产品由压强小桌、海绵块组成。2． 压强小桌为塑料制品，桌面尺寸为130mm×70mm，应精制美观。3． 小桌腿长50mm，圆柱形略带锥度。4． 海绵块尺寸为：135mm×80mm×45mm，须切割平整。5． 产品配合J2106金属钩码使用，要求不再配砝码。 | 盒 | 4 |
| 58 | 流体流速与压强关系演示器 | 1、产品由示教板1套、U形管2支、滴管1支、小漏斗1个、乳胶管50cm、线夹2支、弹簧夹2个、快、慢流速管1支组成；2、示教板由底座及面板组成：（1）底座为金属制品，有效尺寸不小于440×110×20mm为黑色喷漆。（2）面板为金属制品，白色喷漆，一侧印有红色刻度线。（3）底座与面板用M4螺钉连接固定，固定牢靠、摆放平稳；3、U形管为比例制作，有效直径6.3×4.7±0.2mm,外形尺寸约76×160mm；4、滴管为玻璃制作，附乳胶头；5、小漏斗为塑料制作，漏斗嘴与乳胶管配合无漏气现象；6、快、慢流速管为玻璃制品，有效长度不小于410mm,两端Φ9±0.5mm,中间Φ43±1mm,同向有3个通孔嘴；7、组装后的仪器应实验效果明显，可视性强。 | 套 | 8 |
| 59 | 杠杆 | 产品由调节螺母、杆身、转轴、螺杆及挂钩孔组成。杆身长520mm宽25mm，由全新蓝色ABS工程塑料一次注塑成型。带挂钩孔25个，每两个挂钩孔间隔20mm。转轴为铜制,以转轴为中心为零点向两端刻有刻度线(长6mm宽0.5mm)每两条刻度线间隔10mm，两端各25条。螺杆为金属材质，直径6mm,有郊长度为70mm | 套 | 40 |
| 60 | 演示滑轮组 | 1.演示滑轮组的组成及规格：单滑轮配备数量:2个，轮盘数量:1个，外径D:70mm，轮缘厚a:8mm, 轮毂厚b：10mm, 槽深c：5mm;三并滑轮配备数量:2个，轮盘数量:326个，外径D:70mm，轮缘厚a:8mm, 轮毂厚b：10mm, 槽深c：5mm; | 组 | 4 |
| 61 | 滑轮组 | 1． 滑轮组的组成及规格：单滑轮配备数量：2件 ，轮盘数量：1个，二串滑轮配备数量：2件， 轮盘数量：2个， 外径D：40mm，轮缘厚a：7mm ， 轮毂厚b：10mm ，槽深c：4.5mm 。2． 框架结构形式均为直边封闭式，上下挂钩互成90°或可转动。3． 允许负荷：2千克（19.6牛顿）。4． 轮盘用酚醛塑料制成，框架用碳钢冷轧板制成，中轴由钢丝制成，框架表面作防锈处理。5． 轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1mm。6． 滑轮悬挂后，其框架侧边均应铅直，误差不大于1.5mm。7． 各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1mm。8． 一对单滑轮，当负荷500克时，机械效率应不低于90％。9． 产品应符合JY135-82《滑轮组》的要求。 | 组 | 40 |
| 62 | 滚摆 | 1． 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2． 摆轮直径Φ125mm。摆轴直径Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高400mm，横梁长240mm。3． 摆体（摆轮和摆轴）重0.65Kg4． 摆轴对摆轮的垂直度公差为0.25mm。5． 摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差为0.5mm。6． 摆体重心偏移轴线公差为0.45mm。7． 摆轴镀铬。底座应稳固、表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。8． 产品应符合JY110-82《滚摆》的要求。 | 个 | 6 |
| 63 | 飞机升力原理演示器 | 仪器由风机、飞机模型、透明罩、滑杆、滑杆压板、木板底座等组成。1、飞机模型与滑杆压板可取下，其余部件均被固定2、飞机模型的机翼剖面为前端圆钝、后端尖锐、上边较弯、下边较平，上下不对称，模型形象逼真。3、飞机模型尺寸不小于150mm×80mm×30mm4、木板底座尺寸为520mm×150mm×15mm，下附橡胶脚。4、木板底座尺寸为520mm×150mm×15mm，下附橡胶脚。5、透明罩厚度不小于2mm，长185mm，高84mm，呈梯形。6、风速可由风量调节旋钮进行调速。7、出风口宽为88mm，高105mm。 | 套 | 8 |
| 64 | 音叉 | 256Hz呈“Y”形的钢质发声器，45#钢经锻打而成，棱角整齐，表面镀铬。频率号以钢印载明。附木质共鸣箱两个，橡皮击槌一个，变频箍一个。 | 套 | 4 |
| 65 | 音叉 | 516Hz呈“Y”形的钢质发声器，45#钢经锻打而成，棱角整齐，表面镀铬。频率号以钢印载明。附木质共鸣箱两个，橡皮击槌一个，变频箍一个。 | 套 | 4 |
| 66 | 发音齿轮 | 1.产品由三片齿板、转动轴等组成。2.齿轮用钢材制成，外形尺寸约φ78mm×134mm。3. 三片齿板的顶圆直径约为φ78mm，齿数分别为80齿、60齿、40齿，齿的分布均匀，齿片应平整，无毛刺。4.三片齿板相距23mm，顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象。5．三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。6.产品应符合JY224-87《发音齿轮》的要求。 | 个 | 4 |
| 67 | 单摆 | 一个摆球，符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002－2003《教学仪器产品的检验规则》的要求 | 个 | 8 |
| 68 | 内聚力演示器 | 1． 由两只带有金属挂钩的铅圆柱体组成，并配有挤压板和旋转式刮削器。2． 圆柱体直径φ20mm、长50mm。3． 铅的纯度不得低于99.9％。4． 铅圆柱体的有效使用长度不小于15mm。5． 挂钩镀铬。安装在圆柱体端面的中心。6． 圆柱体无砂眼气孔，表面漆层均匀、美观。7． 削平两圆柱体端面压接在一起后，承受纵向拉力不小于60牛顿。8． 产品应符合JY171-84《内聚力演示器》的要求。 | 套 | 8 |
| 69 | 空气压缩引火仪 | 1． 产品由气缸、底座、端盖、活塞等组成。2． 气缸由有机玻璃制成，缸长不小于130mm，外径不小于φ25mm，内径φ10mm。缸体透明度好，表面无划痕。3． 底座直径φ65mm，底座与缸体连接牢固，放置平稳。活塞与气缸气密性应良好。4． 手柄直径φ40mm，表面应光滑、无毛刺；活塞杆直径φ8mm，表面镀铬，手柄与活塞杆连接牢固并具有足够的机械强度。5． 产品在正常的冲击力作用下，实验效果应明显。6． 连续压缩引火100次，密封圈的使用效果不变。7． 产品应符合JY137-82《空气压缩引火仪》的要求。 | 个 | 4 |
| 70 | 爆燃器 | 酒精点火,透明盒,附电子点火器 | 套 | 8 |
| 71 | 气体做功内能减少演示器 | 1． 演示器筒体用中空透明塑料圆筒制成，壁厚不小于3 mm，筒高不小于90 mm，内径不小于40 mm。2． 筒体上部有密封装置，橡皮塞有防飞出装置。3． 圆筒一侧垂直装置100mm×130mm×3mm的茶褐色有机玻璃作为背景。4． 教学演示效果明显。 | 套 | 8 |
| 72 | 手持式喇叭 | 传送距离：≤100米 最大功率：≥10W 工作电压：DC6V | 个 | 4 |
| 73 | 玻棒(附丝绸) | 教师用，1.玻棒材质：有机玻璃、实心，φ14mm×300mm。2.丝绸尺寸应不小于360mm×360mm，桑蚕织品，颜色为本色或有机玻棒(附丝绸)，教师用,符合JY179标准 | 对 | 20 |
| 74 | 胶棒(附毛皮) | 教师用，硬橡胶棒或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮或羊羔皮。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒或聚碳酸酯棒做一次快速拉出，棒上所带电荷用指针式验电器检验，指针式验电器张角胶棒30°，聚碳酸酯棒45°。符合JY179标准 | 对 | 20 |
| 75 | 感应起电机 | 1． 在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离不小于55mm。在温度为0～40℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于30mm。2． 起电盘采用直径230mm，厚3mm的有机玻璃板制成。3． 起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构。4． 底座采用绝缘性能优良的木质材料制成。5． 起电盘径向跳动，两盘跳动量不大于1.5mm。6． 两盘盘面不平度应使起电盘在转动中两盘内侧任一点间距离不小于2.5mm，最大不超过5.5mm。7． 起电盘中心轴横向窜动量不大于1mm。手摇转柄轴横向窜动量不大于2mm。8． 起动盘转动应平稳灵活，在手摇转柄转速不大于120转／分的条件下，仪器无颤动现象。9． 电刷在起电盘上与铝箔接触良好。10． 电梳由针状金属杆或柬状裸铜丝制成。11． 起电盘上铝箔粘接整齐牢固。12． 莱顿瓶极板涂敷高度应不低于120mm，涂敷层牢固不得有划伤或局部脱落。13． 产品应符合JY115－82《感应起电机》的要求。 | 台 | 4 |
| 76 | 小灯座 | 1.小灯座由底板、接线柱、灯座等组成。 2.小灯座为螺旋式灯座。3.小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。4.底座用黑色优质ABS工程塑料制成，表面平整光洁。外形尺寸约75×38×10mm5.灯座用厚0.5～0.6mm的铜片制做。灯座与两接线柱之间用宽大于5mm的铜片连接和灯座为一整体。6.小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为铜质。7.小电珠旋入后，接触良好可靠，无接触不良或短路。8.产品符合JY116－82《小灯座》的要求。9.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 30 |
| 77 | 单刀开关 | 1.由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。 2.底座：黑色塑料，75mm×39mm×10mm 3.闸刀刀座采用铜片,长50mm、宽8mm，厚0.6mm。工作电压不超过36V，工作电流不超过6A | 个 | 30 |
| 78 | 滑动变阻器 | 1． 技术规格：电阻20Ω,额定电流2 A。2． 电阻值误差应小于10％。3． 滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整。4． 电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象。5． 在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象。6． 瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹。7． 常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ。8． 滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅。滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。9． 支架、护罩采用金属材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。10． 产品应符合JY0028－1999《滑动变阻器》的要求。 | 个 | 30 |
| 79 | 电阻圈 | 1． 电阻圈的电阻丝应采用精密电阻合金丝（如康铜线、锰铜线、新康铜线等）绕制。表面氧化处理。2． 每组包含以下三种规格的电阻圈各一只：5Ω 额定电流1.5A， 裸露式表面最大温升（℃）70， 封闭式表面最大温升（℃）55；10Ω 额定电流1.0A ，裸露式表面最大温升（℃）65， 封闭式表面最大温升（℃）50；15Ω 额定电流0.6A ，裸露式表面最大温升（℃）40 ，封闭式表面最大温升（℃）35。3． 接线端钮应为铜质材料，连线后其接触电阻不应大于0.1Ω。4． 电阻圈阻值的基本误差不大于1%。5． 电阻圈在额定电流下工作2h后，各性能指标仍能达到规定要求。6． 电阻圈在无包装状态下，从1m高处自由落下到水泥地面无明显损伤。7． 电阻圈经-40℃并4h后，各性能指标仍能达到规定要求。8． 外观的质量要求：绕线平整，间距均匀，使用中或使用后不得松动。氧化层不得脱落，支座不得出现灼焦现象。9． 产品应符合JY0029－91《电阻圈》的要求。 | 组 | 30 |
| 80 | 演示电阻箱 | 1. 演示电阻箱是由面板、四个线绕电阻（1Ω、2Ω、2Ω、5Ω）、四个铜质插头和插座、一对接线柱等组成； 2. 单个电阻阻值的最大允许误差0.05Ω； 3. 1Ω、2Ω电阻用线径为不小于0.56mm的康铜线绕制最大工作电流2A；5Ω电阻用线径为不小于0.45mm的康铜线绕制最大工作电流1A。 | 个 | 4 |
| 81 | 教学电阻箱 | 阻值可调范围0～9999.9Ω ，最小步进值0.1Ω 。外形尺寸180mm×135mm×70mm，电阻箱采用密封结构，外壳用PC塑料制成，电器开关部分采用PPT耐高温塑料制成，旋钮上标有三角形红色指示，颜色亮丽，外形美观大方，性能可靠。 | 个 | 4 |
| 82 | 演示线路实验板 | 初中演示组，初中学生组，外壳尺寸为400mm×90mm×300mm，绿色软塑，有金属扣。底板为ABS塑料压制，单板面积为：360×240平方毫米。厚度为20mm。底板上有12×8个等距圆孔，供接插元件插座用。元件插座为聚乙烯塑料压制，表面装有电路元件，下方有两个等距塑料插柱可插入底板的等距圆孔。配套器件：小灯座3只，灯泡3.8v/0.3A,2.5v/0.3A灯泡两个，电池盒4只，单掷电键3只，线绕电阻8w-5Ω、4w-10Ω各两个；底板：360×240平方毫米、96孔一块，小插接座20只，吊环3只，插头导线115mm、145mm各12支，叉头导线135mm、225mm、315mm各4支。 | 套 | 4 |
| 83 | 单刀双掷开关 | 工程一次注塑塑料底座，闸刀及连接片为铜，表面酸洗 | 个 | 10 |
| 84 | 焦耳定律演示器 | 本仪器由面板、密闭容器、气门螺帽、连接软管、U形玻璃管、高度标尺等组成。 高度标尺标注0-13，两根透明橡胶管与有机玻璃管连接，密闭容器内电阻5-10Ω,电压6V，带红黑接线帽。面板上标示清晰基本尺寸：280mm*235mm*6.5mm. 为塑料注塑而成。 | 套 | 8 |
| 85 | 条形磁铁 | 1． D-CG-LT-180型：主参数（长度）180mm，磁极横截面积405mm2、磁感应强度应不小于0.07T。2． 教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。N、S字母的颜色为蓝色或白色。3． 教学用磁钢经高温老化处理后，磁感应强度不小于第1条的要求。4． 教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受在正常搬运时高度为800mm的自由跌落实验，试验后磁感应强度不小于第1条的要求。5． 教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受频率为30Hz，振幅为0.2mm，振动试验10min，试验后磁感应强度不小于第1条的要求。6． 教学用磁钢磁性材料的磁特性不小于下表的规定，提倡采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料。 材料牌号 剩磁[B](Wb/m2) 矫顽力[He](KA/m) 最大磁能积（BH）(maxKJ/m3) 铝铁碳LTT3.6 0.50 11.2 2.8－3.6铁氧体 Y10T 0.20128-160 6.4-9.6铁氧体 Y15 0.28-0.36 128-192 14.3-17.5其它材料 0.56 27 9.2 7． 产品应符合JY0057－94《教学用磁钢》的要求 | 对 | 30 |
| 86 | 蹄形磁铁 | 1． D-CG-LU-80型：主参数（高度）80mm，磁极横截面积200mm2、磁感应强度应不小于0.055T。2． 教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。N、S字母的颜色为蓝色或白色。3． 教学用磁钢经高温老化处理后，磁感应强度不小于第1条的要求。4． 教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受在正常搬运时高度为800mm的自由跌落实验，试验后磁感应强度不小于第1条的要求。5． 教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受频率为30Hz，振幅为0.2mm，振动试验10min，试验后磁感应强度不小于第1条的要求。6． 教学用磁钢磁性材料的磁特性不小于下表的规定，提倡采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料。 材料牌号 剩磁[B] 矫顽力[He] 最大磁能积（BH）max铝铁碳LTT3.6 0.50Wb/m2 11.2KA/m 2.8－3.6KJ/m3铁氧体Y10T0.20Wb/m2128-160KA/m 6.4-9.6KJ/m3铁氧体Y150.28-0.36Wb/m2128-192KA/m14.3-17.5KJ/m3其它材料0.56Wb/m227KA/m 9.2KJ/m37．产品应符合JY0057－94《教学用磁钢》的要求。 | 个 | 4 |
| 87 | 磁感线演示器 | 由聚苯烯透明塑料板（内附铁磁针）2块，T054磁铁1对，U082磁铁1个构成。小磁针直径不大于1mm，在透明板孔内转动灵活。 | 套 | 4 |
| 88 | 立体磁感线演示器 | 仪器由条形磁铁及六个矩形透明磁感应板立片、蹄形磁铁及月牙形透明磁感应板和固定支架组成。透明磁感应板上装有多个小磁针，磁针转动灵活，其板面应平整光洁、无碰伤、无划痕、无毛刺。透明磁感应板和固定支架易于组装插合。演示时显示磁力线分布的立体空间形状明显、直观。形磁铁和蹄形磁铁应符合JY 0057—94《教学用磁钢》第4章的有关要求。 | 套 | 4 |
| 89 | 电流磁场演示器 | 1． 仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成。2． 工作电流：直流3～6A。3． 线圈必须用不小于Φ0.3 mm裸露铜线30根，合并后外套Φ4mm塑料软管，线圈两端必须焊有连接铜片。4． 直线电流磁场的方线圈由60±5mm×100±5mm一匝组成。5． 环形电流磁场的线圈由Φ40±5mm一匝组成。6． 螺线形电流磁场的线圈由Φ40±5mm六匝组成。7． 底座尺寸为120±5mm×115±5mm×40±3mm。8． 演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。9． 教学演示效果明显 | 套 | 4 |
| 90 | 演示原副线圈 | J2049型1.演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁芯三部分组成。线圈标有绕线方向。2.演示原线圈骨架：圆筒内径 13mm；圆筒外径 25mm；绕线宽度 65mm。3.演示付线圈骨架：圆筒内径 35mm；圆筒外径 50mm；绕线宽度 69mm。4.铁芯：直径 12mm；长度105mm。5.工作条件：环境温度：-10℃～40℃，相对湿度：≤85%.原付线圈骨架用高级黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时无晃动。6.演示原线圈技术要求应符合JY 120第2章2.2条有关要求。7.演示付线圈技术要求应符合JY 120第2章2.3条有关要求。8.铁芯应符合JY 120第2章2.4条有关要求。9.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 4 |
| 91 | 电铃 | 1.电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成。2.工作电压：直流3～6V。3.外形尺寸：约90mm×85mm×225mm。4.音响效果：在15米范围内铃声清晰。5.电磁铁线圈的直流电阻为10～20Ω。6.衔铁的触点为银质。7.电路导线的走向应醒目整齐。8.铁铃采用φ75mm（或φ55mm）国产自行车铃盖。9.底板应放置平稳。10.产品应符合JY208－85《电铃》的要求。 | 个 | 4 |
| 92 | 演示电磁继电器 | 本产品主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括电磁线圈、铁芯衔铁；触点系统包括常开、常闭触点各一对。本产品动作灵敏醒目，直观性强。底座长155mm，宽104mm。 | 个 | 4 |
| 93 | 电磁继电器 | 1.本产品主要用于中学物理教学说明继电器的构造，工作原理，供学生实验用； 2.由底座、线圈、衔铁、触头、透明罩等组成； 3.性能：工作电压DC6V，工作电流30mA，触头额定电压不大于220V，电流不大于1A。 | 个 | 4 |
| 94 | 磁场对电流作用实验器 | 采用钕铁硼磁片的强磁体，导电管，可悬挂使用 | 套 | 8 |
| 95 | 手摇交直流发电机 | 1.空载电压8V，负载0.3A，电压5V。2.转盘直径为165mm，磁铁部分整体宽为90mm、厚为40mm3.底座采用优质木板规格不小于：300×200×16mm4.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 4 |
| 96 | 电机原理说明器 | 学生用 | 个 | 3 |
| 97 | 凹面镜 | 1． 本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成。2． 凹面镜的直径为100±2mm。3． 凹面镜的焦距为65±10mm。4． 凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。5． 反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。6． 凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm。7． 镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度。8． 镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm。9． 本产品应符合JY138-82《凹凸面镜》的规定。 | 个 | 20 |
| 98 | 凸面镜 | 技术要求应符合JY138的相关规定。 | 个 | 20 |
| 99 | 光具座 | Φ16mm，双轨，由导轨（包括支架）、滑块、标尺、附件等组成。 ①.平凸透镜：Ф50mm F=300±12mm ②.双凸透镜：Ф30mm F=50±2mm ③.毛玻璃：80mm×100mm ④.“1”字屏一个：80mm×100mm；1字部分采用金属制成，屏及支杆采用优质塑料制成。 ⑤.烛台一只。 ⑥.干涉、衍射、偏振附件 ⑦.光源：采用6V 3W的经济灯泡，装在光源筒中，光源筒前面并配有Ф36mm、F=50mm的双凸透镜，并可以利用调节灯泡前后、上下的位置来获得比较合 适的光线进行演示。配有镀铬插杆1支。 ⑧.滑块，采用优质工程塑料、金属结合制成；采用卡扣式设计。 ⑨.双凸透镜：Ф：40mm F=100±2mm ⑩.底座采用优质塑料与金属制成。 ⑪.双凹透镜：Ф：30mm F=-75±4.5mm ⑫.白屏一个：80mm×100mm ⑬.标尺：0～90cm | 套 | 50 |
| 100 | 白光的色散与合成演示器 | 1．产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。2.两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。3． 三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长不小于25mm，高度不小于25mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。4． 棱镜固定可靠，装卸方便。5． 产品应符合的要求JY0310-91《白光的色散与合成演示器技术备件》的规定。 | 套 | 8 |
| 101 | 透镜及其应用实验器 | 1.由棱镜、棱镜台和光源等组成。2.棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。3.光源额定电压为6-8V。4.棱镜台长：140mm，宽90mm，高25mm。且台面装有进光狭缝及光源。5.白屏长为：110mm，宽90mm。 | 盒 | 30 |
| 102 | 平面镜成像实验器 | 由平面镜（90×110×5mm）1个，半反射镜（90×110×5mm）1个，三角尺1把，蜡烛模型2个，塑料支架2个组成 | 套 | 30 |
| 103 | 光的传播、反射、折射实验器 | 由黑色塑料底座带光源支架（158×99×15mm）、半导体激光光源、玻璃砖（45×25×17mm）、平面镜（40×17×2mm）、塑料水槽（75×35×20mm）及光盘（塑料制品直径不小于95mm）组成。 | 套 | 30 |
| 104 | 激光笔 | 工作电压：DC3V；光源半导体激光器：输出波长680nm(红色)，输出功率2mW,光束发散角1mrad,对人眼无伤害；尺寸：不小于10mm×130mm;材质：金属外壳，防锈处理。光束集中不发散，射程不小于10米。 | 个 | 15 |
| 105 | 光的三原色合成实验器 | 1． 仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。2． 工作电压：DC6V；工作电流：0.3A。3． 调节红、绿、蓝三色的光强，三色光斑互相重叠部分的色彩随之改变，当红、绿、蓝三色的光强比例合适时，三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色，实验效果明显，且操作方便。 | 套 | 8 |
| 106 | 汽油机模型 | 1． 工作电压：直流1.5V～2V。2． 模型应示汽油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套。3． 模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯说明：冲程 进汽阀 排汽阀 活塞动作 指示灯吸气 打开 关闭 由上而下 吸气口指示灯亮压缩 关闭 关闭 由下而上 在压缩冲程结束及作功冲程开始的瞬间气缸顶部指示灯亮作功 关闭 关闭 由上而下 在压缩冲程结束及作功冲程开始的瞬间气缸顶部指示灯亮排气 关闭 打开 由下而上 排气口指示灯亮4． 仪器的转动和手动部分轻便灵活，无晃动和卡死现象。5． 电路排列整齐、接触良好。6． 用不同颜色表示有关机构。7． 产品主要部件光洁，无毛刺、无缺陷，金属构件应镀铬。 | 个 | 4 |
| 107 | 柴油机模型 | 1． 工作电压：直流1.5V～2V。2． 模型应示柴油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套。3． 模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯说明（见下表）：冲程 进汽阀 排汽阀 活塞动作 指示灯吸气 打开 关闭 由上而下 吸气口指示灯亮压缩 关闭 关闭 由下而上 在压缩冲程结束及作功冲程开始的瞬间气缸顶部指示灯亮作功 关闭 关闭 由上而下 在压缩冲程结束及作功冲程开始的瞬间气缸顶部指示灯亮排气 关闭 打开 由下而上 排气口指示灯亮4． 仪器的转动和手动部分轻便灵活，无晃动和卡死现象。5． 电路排列整齐、接触良好。6． 用不同颜色表示有关机构。7． 产品主要部件光洁，无毛刺、无缺陷，金属构件应镀铬。 | 个 | 4 |
| 108 | 量筒 | 100mL | 个 | 30 |
| 109 | 试管 | φ30mm×200mm | 支 | 8 |
| 110 | 烧杯 | 250mL产品用硼硅玻璃制造。具底仪器应放置平稳。仪器的口部都应经磨砂、熔光或卷边处理。刻有标度的仪器，刻线应精确、清晰。外形平整、薄厚均匀，无明显偏斜。不应有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。产品应消除内应力。在应力计下呈紫红色。GB/T15724.1玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应参考GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》。 | 个 | 40 |
| 111 | 烧杯 | 500mL产品用硼硅玻璃制造。具底仪器应放置平稳。仪器的口部都应经磨砂、熔光或卷边处理。刻有标度的仪器，刻线应精确、清晰。外形平整、薄厚均匀，无明显偏斜。不应有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。产品应消除内应力。在应力计下呈紫红色。GB/T15724.1玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应参考GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》。 | 个 | 40 |
| 112 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 个 | 4 |
| 113 | 烧瓶 | 1．规格：平底，250ml。 2．尺寸：瓶身直径：88±2mm；瓶底直径：44±1mm；瓶颈外径：25±1mm；瓶颈长88±3mm；瓶身厚：不小于1.2mm。 3．底部不允许有结石、节瘤存在。 4．产品符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 个 | 4 |
| 114 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 个 | 30 |
| 115 | 漏斗 | 1．规格：90mm。 2．漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm。 3．漏斗：72mm±1mm；斗柄外径：Φ10mm－11mm；斗柄长90mm±5mm；漏斗角度：60º。 4．口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。 5．壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3－5mm。 6．产品符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 个 | 10 |
| 116 | 镊子 | 1. 产品用不锈钢制成，表面作镀铬处理。表面无锈蚀，无漏底，无气泡。2. 夹持端为尖嘴形，两夹片弹性适宜，夹持物品方便可靠。3. 长度不小于140mm。 | 支 | 4 |
| 117 | 石棉网 | 石棉网外形尺寸为125×125±1mm。铁丝网上涂防锈漆，四边加折不小于5mm。石棉膏涂复面积不小于Φ80mm涂复厚度应在1±0.2mm。石棉膏表面平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落。 | 个 | 8 |
| 118 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 20 |
| 119 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 套 | 4 |
| 120 | 测电笔 | 由测电头、绝缘手柄组成。采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显。测量范围：交流12V—220V。手柄绝缘性能良好。通过国家“CCC”认证。 | 支 | 5 |
| 121 | 一字螺丝刀 | 塑料柄一字螺丝刀。 全长约210mm。 | 支 | 8 |
| 122 | 十字螺丝刀 | 塑料柄十字螺丝刀。 全长约210mm。 | 支 | 8 |
| 123 | 尖咀钳 | 规格：150mm，镀铬双色塑柄，45﹟钢，符合QB/T2442.3。 | 个 | 4 |
| 124 | 电工刀 | 长115mm, 塑料红色手柄 | 个 | 4 |
| 125 | 木工锯 | 采用超薄锰钢速锯片，双刃磨齿，高频淬火，ABS软胶手柄，手感舒适。全长不小于500（mm） | 个 | 4 |
| 126 | 木工锤 | 0.25kg.GB/T13473-2008钢锤通用技术条件 | 个 | 4 |
| 127 | 铇 | 粗、细.QB/T2082-1995木工手用刨刀与盖铁 | 个 | 4 |
| 128 | 剥线钳 | QB/T2207-1996剥线钳 | 个 | 4 |
| 129 | 钢丝钳 | 250mm..QB/T2442.1-2007夹扭剪切钳钢丝钳 | 个 | 4 |
| 130 | 手锤 | GB/T13473-2008钢锤通用技术条件 | 个 | 4 |
| 131 | 锉刀 | 250mm，带柄.GB/T5806-2003钢锉通用技术条件 | 个 | 4 |
| 132 | 三角锉刀 | 250mm，带柄 | 个 | 4 |
| 133 | 活扳手 | 150mm或250mm，GB/T4440-2008活扳手 | 个 | 4 |
| 134 | 手剪 | 钳工工具，剪铁皮、铜片，QB/T1966-1994民用剪刀 | 个 | 4 |
| 135 | 电烙铁 | 60W，20W，橡胶线，QB/T2567-2002电烙铁 | 支 | 4 |
| 136 | 平口钳 | 80mm，台钻上用，JB/T9937.3-1999高精度机用平口钳技术条件 | 个 | 4 |
| 137 | 台钻 | φ1mm～φ13mm，GB/T2813-2003台式钻床 | 台 | 4 |
| 138 | 机器人 | 该产品适配国家、省中小学生信息素养比赛B类轮式机器人赛事。 GM25 直流减速闭环编码电机4个额定电压:6v额定电流:<130ma额定转速:300rpm额定转矩:0.75kg/cm堵转电流:<3A堵转扭力:2.7kg/cmHX-12H总线舵机2个工作电压:6-8.4V空载电流:300ma额定转速:0.2sec/60°转动范围:0~240°舵机精度:0.3°堵转电流:<1.3A堵转扭力:6kg/cm控制方式:UART 串口指令通信波特率:115200 舵机ID:0~253 回读功能:支持保护，堵转保护/过温保护28闭环步进电机3个工作电压，7-32V工作电流:1A控制芯片:Cortex-M4F驱动电路:8MOS双H桥相阻:2.70hm电感: 2.0mH控制方式:脉冲控制，支持串口/RS232/RS485/CAN总线多机通讯同步控制细分支持:1~256任意细分，支持细分插补功能保持转矩:0.08N/m 控制精度:<0.08°保护措施:堵转保护、欠压警告(可设置堵转检测电流、转速、时间)其他功能:编码自动校准、电机线序错误识别、自动熄屏、恢复出厂设置 Sg90 9g舵机1个额定电压:5V额定电流:100mA额定功率:0.5W 额定扭矩:53N.M转动角度:180°额定转速:53rpm灰度循迹卡2套 额定电压:5V额定电流:150mA传感器数量:7路模拟地灰传感器蓝牙模块1个工作电压:5V 工作频段:2.4GHZ通信接口:UART传输距离:30米发射功率:8DB接收灵敏度:-97DB机械臂 1套 动力臂传动结构采用工业级滑轨与齿条同步带结合,配合高精度闭环步进电机，形成高精度单臂龙门架。 机械爪1套机械爪采用凸轮拨盘结构，结合总线舵机，平稳精确控制抓合角度。电池1块电压:7.4V大功率动力锂离子电池。包括地图及随机装置、传送装置、木块策略物、障碍物、刀刮布等比赛配套器件。 | 套 | 4 |

- 生物实验室器材

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火毯 | 玻璃纤维，规格：1.5m*1.5m | 个 | 1 |
| 2 | 简易急救箱 | 铝合金急救箱，规格约350×190×210mm，双层；内置医疗用品：口腔表体温表×1支、压舌板×2块（木质×1块、不锈钢×1块）、药棉×2包、绑带×2卷、小手电筒×1只、风油精×1瓶、清凉油×1盒、碘伏×1瓶、过氧化氢溶液×1瓶、烧烫伤软膏×1支、胶布×1卷、医用剪刀×1把、棉签×2包、创口贴×20块、镊子×2把、医用一次性口罩×2只、医用一次性橡胶手套×2付；自供货之日起，所有用品的有效期≥12个月。 | 个 | 1 |
| 3 | 打孔器 | 1.由4支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成，优质钢材，镀铬处理； 2.穿孔管为冷拔无缝钢管，长90mm、壁厚1mm，外径6/8/10/12mm各1根； 2.手柄采用2mm厚低碳钢板制作； 3.通用条采用碳素钢制作，Ф3×长90mm； 4.可穿4mm、6mm、8mm、10mm的圆孔； 5.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 2 |
| 4 | 红液温度计 | 红液，0～100℃，分度值≤1℃，玻璃材质，刻度清晰，符合JJG130标准要求。 | 支 | 30 |
| 5 | 水银温度计 | 水银，0～200℃，分度值≤1℃，玻璃材质，刻度清晰。 | 支 | 5 |
| 6 | 干湿球温度计 | 温度测量范围：-10-50度，湿度测量范围：0%RH-100%RH，规格约长30cm*宽10.8cm | 支 | 15 |
| 7 | 解剖盘 | 不锈钢解剖盘外形尺寸不小于250×140×15mm，盘底敷蜡。 | 个 | 15 |
| 8 | 普通手术剪 | 16cm手术剪（弯尖） | 把 | 25 |
| 9 | 镊子 | 304不锈钢材质，直圆头镊子，长≥125mm，头宽≥3mm，手柄宽≥9mm，单片厚≥1.5mm，开口大小约16mm，镊头内侧及手柄处还有防滑齿，硬度高、弹性好。 | 把 | 25 |
| 10 | 解剖针 | 全长约137mm，针头直径约1.45mm，手柄直径约3.5mm，重量约7g | 个 | 25 |
| 11 | 量筒100ml | 高硼硅玻璃100ml量筒，六角底座、蓝色刻度线，全高250±10mm，筒身壁厚≥1mm，最小分度值1ml，容量误差±0.5ml，应符合GB/T 12804-1991《实验室玻璃仪器 量筒》标准。 | 支 | 15 |
| 12 | 试管Φ 12 mm×70 mm | 硬质透明玻璃制作，全长70±2mm、外径12±0.5mm、壁厚约1.2mm，耐水等级≤3，符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器 试管和培养管》标准。 | 支 | 30 |
| 13 | 试管Φ 15 mm×150 mm | 高硼硅玻璃制作，透明、熔口，全长150±2mm、外径15±0.75mm、壁厚约1.3mm，耐水等级≤3，符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器 试管和培养管》标准。 | 支 | 30 |
| 14 | 烧杯50ml | 高硼硅玻璃制，熔口处理，标称容量50ml；表面印制容量刻度，高约60mm、杯身直径约42mm、壁厚约0.8mm，符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器 烧杯》标准。 | 个 | 15 |
| 15 | 烧杯100ml | 高硼硅玻璃制，熔口处理，标称容量100ml，表面印制容量刻度，高约70mm、杯身直径约50mm、壁厚约0.9mm，符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器 烧杯》标准。 | 个 | 15 |
| 16 | 烧杯250ml | 高硼硅玻璃制，熔口处理，标称容量250ml，表面印制容量刻度，高约95mm、杯身直径约70mm、壁厚约1.1mm，符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器 烧杯》标准。 | 个 | 15 |
| 17 | 滴瓶30ml | 透明玻璃滴瓶，标称容量30ml，瓶体高约78mm，瓶身直径约38mm、壁厚约1mm、瓶底厚约1.5mm，瓶口内径约14mm；透明玻璃滴管高约85mm、壁厚约0.8mm，乳胶头与滴管结合紧密；瓶颈内侧和滴管外侧磨砂均匀、密合性二级，滴管做瓶塞使用时，在瓶内无明显歪斜；滴瓶盖为塑料八角形，滴管头是弯形，使用时不会自行漏液；符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》和JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》标准要求。 | 个 | 75 |
| 18 | 茶色滴瓶30ml | 棕色玻璃滴瓶，标称容量30ml，瓶体高约78mm，瓶身直径约38mm、壁厚约1mm、瓶底厚约1.5mm，瓶口内径约14mm；棕色玻璃滴管高约85mm、壁厚约0.8mm，乳胶头与滴管结合紧密；瓶颈内侧和滴管外侧磨砂均匀、密合性二级，滴管做瓶塞使用时，在瓶内无明显歪斜；滴瓶盖为塑料八角形，滴管头是弯形，使用时不会自行漏液；符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》和JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》标准要求。 | 个 | 75 |
| 19 | 培养皿60mm | 高硼硅玻璃制作，无色透明，规格60，底内径56mm、底高17mm，盖内径62mm、盖高16mm。 | 套 | 60 |
| 20 | 培养皿120mm | 高硼硅玻璃制作，无色透明，规格120，底内径116mm、底高25mm，盖内径124mm、盖高21mm。 | 套 | 60 |
| 21 | Y 形三通连接管 | 1.由3根约Φ 7 mm～Φ 8 mm×长50×壁厚1.5mm的透明玻璃管Y形连通而成，连接完好，管口应作打磨或烧结处理； 2.其中2根管的角度约60º； 3.灯工焊接牢固，口部平整烘光； 4.符合GB/T 12414-1995《药用玻璃管》标准。 | 个 | 15 |
| 22 | 滴管 | 1.玻璃滴管和红色硅胶帽； 2.管身Φ7－8mm，管全长：150±10mm，喇叭口Φ10±1mm； 3.球距上管口长：50±5mm； 4.滴管喇叭口圆正、其圆度误差应小于3％，滴管球应厚薄均匀。 | 支 | 150 |
| 23 | 玻璃钟罩 | 透明钠钙玻璃制作，具口，尺寸为φ150×高250×壁厚3mm；钟罩底边磨砂处理，面宽≥10mm，符合三级磨合面标准，配套橡胶塞；符合JY/T 0425－2011标准要求。 | 个 | 2 |
| 24 | 150ml酒精灯 | 透明钠钙玻璃制作，标称容量150ml，单头，陶瓷阻燃灯芯管，纯棉灯芯；全高约120mm，灯口直径约20mm，灯颈高约25mm；塑料灯帽高约62mm、壁厚约2.5mm，与灯身盖合紧密；灯身无密集气泡、无密集条纹，符合JY/T 0424－2011标准要求。 | 个 | 15 |
| 25 | ABO血型鉴定实验盒 | 包含4种模拟血液样品（A型、B型、AB型、O型），2种模拟抗体（抗A、抗B），反应卡，塑料签，吸水纸等 | 盒 | 13 |
| 26 | 生物显微镜 | 1、目镜：大视野广角WF16X13mm 2、物镜：4X、10X、40X（弹簧）消色差物镜，4X物镜清晰圆直径≥7.5mm，10X物镜清晰圆直径≥7.4mm、景深范围内像面的偏摆≤0.06mm，40X物镜清晰圆直径≥6.8mm 3、镜筒：单目观察筒，45度倾斜，360度旋转 4、转换器：三孔转换器，保证齐焦，转换器稳定性≤0.025mm 5、载物台：金属平台，平台面积110X120mm，载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.02mm，不重复性≤0.003mm。 6、聚光镜：单片聚光镜，数值孔径N.A0.65 7、光源：LED高亮度光源，带充电功能，亮度可调，可与反光镜互换。 显微镜部份为重要性参数。 | 台 | 25 |
| 27 | 放大镜 | 5倍，直径不小于30mm，符合JY/T 0378标准要求。 | 个 | 25 |
| 28 | 口腔上皮细胞 装片 | 1.取材为人的口腔粘膜； 2.平铺装片，用碘液轻度染色； 3.在低倍显微镜下应看到扁平，呈不规则多边形的上皮细胞。在高倍显微镜下可看到细胞膜里着色较浅的细胞质和着色较重的细胞核。 | 片 | 30 |
| 29 | 洋葱鳞片叶表皮 装片 | 1.取材为新鲜的洋葱鳞片叶的表皮，每片取材不小于2×2㎜，四周剪切整齐； 2平铺装片，不带表皮下的组织，可轻度染色； 3.在80×和200×显微镜下可清楚观察到排列整齐的许多小长方体小格，同时可观察到细胞壁、细胞膜、细胞质及数个液泡； 4.附专用本质包装盒。 | 片 | 30 |
| 30 | 蚕豆叶下表皮 装片 | 1.取材为新鲜的气孔开放的蚕豆叶，材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩； 2.平铺装片，每片材料不小于2×2mm，四周剪切整齐； 3.显示正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、细胞核、叶绿体； 4.标本应在80×和200×学生显微镜下清楚观察叶子表皮和气孔结构； 5.附专用本质包装盒。 | 片 | 30 |
| 31 | 草履虫模型 | 1.无毒硬质塑料制作的草履虫解剖模型，长约370mm、中部宽约80mm,用支架固定于底板上； 2.示表面六角形小区及纤毛，纤毛长约10mm，口沟及后端部分稍长，应在剖面周围显示数圈，纤毛方向与表膜垂直； 3.纵剖面上显示：表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点；两个伸缩泡及其集管；大、小核；外质及其中的刺丝泡，颗料状的内质； 4.各部着色应协调，能相互区分。 | 件 | 2 |
| 32 | 植物细胞有丝分裂切片 | 洋葱根尖纵切，符合JY 83标准要求，附专用本质包装盒。 | 片 | 30 |
| 33 | 竹节虫拟态标本 | 透明有机树脂包埋标本，由竹节虫及竹子枝叶组成。 | 盒 | 2 |
| 34 | 玉米种子纵切 | 1.能看清果皮、种皮、糊粉层、胚和胚乳； 2.能看清胚内的胚芽包括幼叶和生长锥、胚芽鞘、胚根、胚根鞘、胚轴及一侧的一片子叶，并可见维管束； 3.附专用本质包装盒。 | 片 | 30 |
| 35 | 根纵剖模型 | 1.取材于单子叶植物玉米根尖，做纵、横剖面，置于支架上，可水平转动； 2.根尖中部做不同向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等； 3.成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱； 4.皮层示厚壁细胞、薄壁细胞和内皮层细胞，维管柱地木质部和韧皮部呈辐射状相同排列的顺序； 5.成熟区的部分根毛做剖面，示根毛的发育顺序和各个发育顺序的细胞排列位置。 | 件 | 2 |
| 36 | 植物根尖纵切 | 多重染色，符合JY 68标准要求，附专用木质包装盒。 | 片 | 30 |
| 37 | 桃花模型 | 1.桃花放大模型，直径约35cm，示桃花盛开形态； 2.桃花的结构示：花柄、花托、花萼（花萼5片）、花冠（花瓣5片）、雄蕊（25或30个）、雌蕊； 3.花瓣、子房可拆装，子房纵剖面示胚珠，雄蕊的花丝长约100mm。 | 件 | 10 |
| 38 | 小麦花模型 | 1.小麦花放大模型，高约30cm，附以小穗为单位至少八个的复穗状花序模型，放于支架上； 2.大部小穗可拆下，个别小穗去掉频片和外稃； 3.小穗示两片频片和3～5朵小花； 4.放大小麦花的结构示：外稃、内稃、雄蕊3个、雌蕊一个和两个浆片； 5.各部的形态结构及颜色应正确自然、富有真实感； 6.接插件松紧适度，安装牢固，便于拆装； 7.应显示每个小穗着生在穗轴上的正确位置； 8.小麦花的外稃和内稃的形态应正确，外稃应示中脉和芒的一般； 9.雄蕊应示花丝，花丝顶端与花药背面中部相连； 10.花药其中应有一个呈纵裂状态，示花粉粒；一个做横剖示四个花粉囊和药隔； 11.雌蕊的柱头二裂，应呈羽毛状； 12.浆片应供于外稃和子房之间，呈膨大状。 | 件 | 2 |
| 39 | 花粉萌发装片 | 符合JY 0341标准及JY67-88《生物玻片标本通用技术条件》要求。 | 片 | 5 |
| 40 | 导管、筛管结构模型 | 1.显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm，长度不小于250mm，两端开口； 2.环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞； 3.各种导管及筛管的形态结构应正确、自然； 4.各部位粘接牢固，内部纹路相互吻合； 5符合JY296-87《导管、筛管结构模型技术条件》、JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准要求。 | 件 | 2 |
| 41 | 叶构造模型 | 1.长约45cm、宽约15cm，叶主脉处高18～20cm； 2.通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织、海绵组织； 3.在模型的另一边示主脉与侧脉的连接关系，主、侧脉纵切和细脉横切。 | 件 | 2 |
| 42 | 蕨叶切片 | 1.取材于鳞毛蕨科Dryopteridaceae，贯众Cyrtomium fortunei等具孢子囊群的叶片，示孢子囊群的结构； 2.应显示叶横断面的上、下表皮，栅栏组织，海绵组织及维管束等结构； 3.在孢子囊群的纵切片上，示中心与叶相连的囊群盖及若干老和幼的孢子囊等； 4.幼的孢子囊上示囊、绒粘层、孢子母细胞和子囊柄； 5.老的孢子囊上示环带、老孢子和唇细胞等； 6.取材染色清晰，分我适当，色泽协调； 7.具孢子囊群的蕨叶横切片，切片厚度不超过8m，叶片上至少有一个完整的孢子囊群纵切面，每张玻片横放材料一至二征； 8.叶片一及子囊群完整，囊群盖形态正常，老孢子囊柄和孢子可有轻度的收缩，叶片材料长度不短于7mm。 | 件 | 5 |
| 43 | 迎春叶横切 | 多重染色，附专用本质包装盒。 | 件 | 30 |
| 44 | 植物光合作用呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 由四面透明的有机容器，可倒置于容器内的四棱锥漏斗，设有两个出气管的上盖板，锥形漏斗，试管架及2个试管组成，外形尺寸约660×400×300mm。 | 套 | 10 |
| 45 | 人体半身模型 | 高≥65cm。材质采用PVC材料 | 套 | 4 |
| 46 | 小肠切片 | 多重染色，符合JY 238标准要求，附专用本质包装盒。 | 片 | 30 |
| 47 | 肺泡模型 | 1.PVC材料制作，高约40cm，固定于底板上； 2.示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构； 3.肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面，示其部分壁的结构； 4.示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包饶于肺泡壁； 5.示支气管动、静脉。 | 件 | 30 |
| 48 | 人体呼吸运动模型 | 1.由透明塑料人体外部形态，PVC材料制作的肋骨、胸骨、隔肌等内部结构模型，以及电动机、发光管、控制电路组成，外形尺寸约645×420×150mm； 2.能形象的模拟隔肌的起伏、收缩、运动和胸腔的涨缩关系。 | 件 | 1 |
| 49 | 膈肌运动模拟器 | 1.由无瓶透明玻璃瓶体（代表胸廓）、瓶底橡胶膜（代表膈肌）、Y形玻管（代表气管）、橡胶气囊（代表肺）、橡胶塞、拉手、支架等组成； 2.瓶体直径≥150mm、高度≥270mm； 3.上下拉动瓶底橡胶膜时，瓶内两个橡胶气囊舒张、收缩明显。 | 件 | 2 |
| 50 | 肺活量计 | 电子式，测量范围：0～9999mL，最小分辫率：1mL，测量误差≤±5％，工作电压：220V/50Hz或交直流两用，配套一次性吹嘴500只/台。 | 件 | 1 |
| 51 | 人血涂片 | 多重染色，符合JY 95标准要求，附专用本质包装盒。 | 片 | 30 |
| 52 | 动静脉血管横切 | 多重染色，符合JY 237标准要求，附专用本质包装盒。 | 片 | 30 |
| 53 | 心脏解剖模型 | 1.按成人心脏3倍自然放大，呈舒张状态，按人体正常生理位置放于支架上； 2.沿肺动脉根部横切，示左右心房的内部结构及肺动脉，主动脉半月瓣； 3.沿心房做纵斜切，示左右心室的内部结构； 4.右心房示上、下腔静脉口、下腔静脉瓣、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口；左心房示左右肺静电脉口和左房室口； 5.右心室示室上嵴、三尖瓣、动脉圆锥、腕索、乳头肌、肉柱和肺动脉瓣；左心室示二尖瓣、腱索、乳头肌、肉柱和主动瓣； 6.示房间隔和室间隔，显示增心脏外部形态和有关的血管及分属支； 7.示冠状沟、前后室间沟；示心耳、心肌纤维、心涡、心切肌、脂肪和动脉韧带； 8.示左右、冠状动脉及其分支；示冠状窦及其属支；示升主动脉和主动脉弓发出的分支；示上腔静脉、下腔静脉及其属支；示肺静脉和肺动脉。 | 件 | 2 |
| 54 | 男性泌尿生殖系统模型 | 1.PVC材料及塑胶软管制作，男性泌尿生殖系统自然大小，以正常生理位置安装在底座直径约150mm、高约450mm的支架上； 2.左侧肾做额状切，膀胱和前列腺做矢状切（可拆装），外生殖器和一侧睾丸做矢状切； 3.泌尿器示：肾、输尿管、膀胱、和尿道； 4.生殖器示：睾丸、附睾、输精管、尿道、球腺和阴茎； 5.循环系统示：腹主动脉、下腔静脉以及其发出的肾动、静脉等分支。 | 件 | 1 |
| 55 | 女性泌尿生殖系统模型 | 1.PVC材料及塑胶软管制作，女性泌尿生殖系统自然大小，以正常生理位置安装在底座直径约150mm、高约450mm的支架上； 2.泌尿系统示：肾、输尿管、膀胱、尿道； 3.生殖系统示：卵巢、卵巢系膜、卵巢主韧带、子宫圆韧带、输卵管、输卵管伞、子宫、子宫颈和阴道等。 | 件 | 1 |
| 56 | 肾单位、肾小体 模型 | 1.PVC材料制作，由放大的肾、肾单位及肾小体组成； 2.肾模型作额状剖面，不小于210mm×100mm，示肾门、肾动脉、肾静脉、肾皮质、肾髂质、肾乳头、肾小盏、肾大盏、肾盂； 2.1-肾皮质应占肾实质的三分之一，肾锥体不少于7个； 2.2-肾小盏5～7个，肾大盏2～3个，其中两个肾小盏不作剖面；肾盂出肾门后移行为输尿管； 2.3-肾蒂处从前向后依次为肾静脉、肾动脉和肾盂；由上而下依次为肾动脉、肾静脉和肾盂。肾静脉、肾盂出肾门作横断； 3.肾单位模型不小于400mm×240mm，示一肾小体和连接肾小体的肾小管，一段集合管以及包绕在肾小管周围的小叶间动、静脉及毛细血管网。肾小管示近端小管的曲部、直部；远端小管的直部、曲部； 4.肾小体模型，直径不小于100mm；作半剖，示肾小囊、肾小囊腔、入球小动脉、肾小球、出球小动 脉、血管极和尿极； 4.1-肾小球示由数十条毛细血管曲折盘绕而形成的毛细血管球，入球动脉较出球动脉粗； 4.2-肾小囊的脏层和壁层移行应清楚，相距不大于15mm，肾小囊壁层示由单层扁平上皮细胞构面，在尿极处移行为单层立方上皮细胞构成的近端小管壁，近端小管不短于20mm； 5.符合JY 0001第9章要求，模型上各部位或器官均应贴名签或号签，如贴号签时必须有与号签相对应的号签注解，贴在底座上； 6.本模型下列部位贴名签或号签： 6.1-肾：肾门、肾动脉、肾静脉、肾皮质、肾髓质、肾锥体、肾乳头、肾小盏、肾大盏、肾盂、输尿管； 6.2-肾单位：肾小体、近端小管的曲部、近端小管的直部、远端小管的直部、集合管； 6.3-肾、肾单位和肾小体的名签分别贴在各模型正面的明显部位或底座上。 | 件 | 2 |
| 57 | 肾脏纵切 | 1.在50×和400×生物显微镜下观察肾脏纵断面的结构； 2.能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分出皮质、髓质和皮质外的被膜。在皮质内有髓放线、肾小体和肾小管。髓质内有集合管等断面结构。皮质和髓质交界处可见较大血管的断面； 3.肾小体、肾小管、集合管等处能看清肾球囊、肾小球、近端小管、远端小管和髓样等的结构； 4.髓放线在个别标本上有时显示不清； 5.取材于哺乳动物的肾脏，以单乳头型的鼠类肾脏较好。不得有炎症和病变； 6.过肾门的肾脏整体纵切，切片厚度在8um以内，每张玻片纵放材料一片； 7.染色应适中，使之能区分细微结构； 8.应使近端小管的刷状缘显示清楚。肾小球不得从肾球囊中脱出，但可有轻微收缩现象； 9.符合JY 103标准及Jy67一82《生物玻片标本通用技术条件试行》要求； 10.染色准确，细微结构清晰；无肾小球从肾球囊中脱出，无刀痕或破损，无龟裂。 | 片 | 5 |
| 58 | 人皮过汗腺切片 | 1.在80×和200×学生显微镜下观察皮肤过汗腺的结构； 2.能看清表皮、真皮和皮下组织； 3.在表皮部分应看清角质层、透明层、颗粒层、棘细胞层和基底层以及穿过各层的汗腺导管； 4.在真皮部分除看清真皮乳头、结缔组织纤维、汗腺导管的断面外，在真皮下部和皮下组织中还应看清汗腺分泌部的断面结构； 5.标本应在死亡不久的尸体上取材，以成年人为好，取材部位为手掌或足部； 6.平行于皮嵴切片，切片厚度在20um以内，每张玻片横放材料一片； 7.材料上最少应有一条与汗腺分泌或汗腺开口连接的汗腺导管，其显示长度不少于汗腺分泌部至表皮的1/3； 8.染色对比协调，棘细胞层、基底层和汗腺导管细胞的胞质着深并微呈蓝色，如为火棉胶切片，则火棉胶应无色、无污物； 9.组织无病变，非主要观察部位的刀痕或破损、裂隙不超过一处，且裂隙不得超过材料长度的1/3。 | 片 | 5 |
| 59 | 眼球解剖模型 | PVC材料按6倍自然大制作的眼球解剖模型，直径约150mm，安装在110×110mm、高230mm的支架上；角膜、虹膜、晶状体、玻璃体可拆卸。 | 件 | 5 |
| 60 | 耳解剖模型 | 1.PVC材料制作，人耳6倍自然大，以正常生理位置放于底座上； 2.外耳：示耳廓形状和外耳道固有特征； 3.中耳：外侧壁为鼓膜，示鼓室内有连接鼓膜与内侧壁的三块听（小骨、锤骨、砧骨、镫骨），前壁有连接咽部的咽鼓管； 4.内耳：示构成骨迷路中间位的前庭，前方的耳蜗和三个半规管。 | 件 | 2 |
| 61 | 脑解剖模型 | 1.PVC材料制作，人脑自然大小，去掉硬脑膜，以正常生理位置放于底座上； 2.做正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟向枕部作水平切；左侧脑半球示深部的岛叶游离，暴露于外侧沟内； 3.半球的北侧面、内侧面及底面示脑沟、脑回、脑叶； 4.脑的正中矢状面示胼胝体、隔、臆脑、小脑及脑干的剖面结构； 5.脑干的完整结构，包括十二对脑神经。 | 件 | 2 |
| 62 | 人体骨骼模型 | 使用PVC材料按2：1的比例制作，包含人体全部骨骼的模型，头骨可拆分为颅盖骨、颅底、下颌骨三部分，全高约850mm，含支架。 | 件 | 1 |
| 63 | 人体骨骼模型 | 部标 | 件 | 1 |
| 64 | 人体肌肉模型 | 1.PVC材料按人体2：1比例制作的全身人体肌肉模型，高约850mm； 2.由全身肌肉，胸腹壁肌，上、下肢肌等部件组成，示浅层肌及部分深层肌。 | 件 | 1 |
| 65 | 肘关节活动模型 | 1.模型由右上肢及其附着的肱骨、尺骨、桡骨、手、肩胛骨及肱二头肌、肱三头肌、支架等组成； 2.手及骨骼使用化学树脂制作，肱二头肌、肱三头肌使用泡沫乳胶制作，模型固定在支架上； 3.手臂可上下活动，模型活动时可显示肌肉等各种变化，模型结构能显示各种大小结节、关节卡、结节间沟、三角肌粗隆、桡神经沟、肱骨小头、滑车等； | 件 | 1 |
| 66 | 家蚕生活史标本 | 1.由卵、幼虫四龄、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品、桑叶； 2.卵、蚁蚕浸制，幼虫，蛹浸制或干制，成虫干制，茧两个；或使用透明有机树脂包埋制作； 3.标本采用分封或部分合封于小容器中，做防腐处理。 | 盒 | 1 |
| 67 | 蝗虫生活史标本 | 1.选用东亚飞蝗、亚洲飞蝗或棉蝗制作，展示昆虫的不完全变态； 2.标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成；卵和虫体浸制，分装于小容器内，虫体以腹面向下定位； 3.卵不少于四粒并排列成行； 4.一至五龄的跳蝻应显示虫翅、前胸背板和触角等在生长过程中的形态特征； 5.雌性成虫左侧的前、后翅应从翅基处剪掉，留翅迹，显示腹部的气孔、听器、产卵器和尾须； 6.各期蝗虫姿态应保持一致，雌性成虫应大于雄性成虫。 | 盒 | 1 |
| 68 | 蛙发育顺序标本 | 1.透明有机树脂包埋标本，由蛙的八个发育期组成； 2.①-②期中的每一个标本应具有透明、清晰和膨胀的卵胶膜； 3.①-③期的标本应不少于5个； 4.③期的标本应有能目见不少于一对的鳃； 5.④期的标本一个腹面向上，一个腹面向下，互相平行； 6.⑥-⑦期的尾长应有明显区分； 7.⑦-⑧期所显示的色泽和斑纹应基本相似。 | 盒 | 1 |
| 69 | 正常人染色体装片 | 1.每组男性、女性染色体装片各1片，标本在1000X生物显微镜下能清楚观察46条人染色体； 2.能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3.能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、空中央着丝粒、近端着丝粒染色体； 4.标本取材于人式培养的正常淋巴系统； 5.吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸红染色； 6.符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》及JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》； 7.附专用本质包装盒。 | 片 | 30 |
| 70 | 蚯蚓横切 | 1.在80×和200×学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构； 2.能看清表皮、肌层环肌、纵肌、体腔、背血管、腹血管、腹神经索、神经下血管、肠、盲道、不完整的肾管、肠及背血管周围的黄色细胞等； 3.表皮为多种细胞组成，表皮外可见一层角质膜。有时可见到刚毛的纵断切面； 4.环肌层较薄，肌细胞呈纵断面，成柬状的纵肌层较厚，肌细胞呈横断面，纵肌内侧可见体腔膜； 5.取材为环毛蚓异唇蚓等也可使用； 6.切片厚度为10um以内； 7.切面应与蝗蚓的纵轴垂直,呈圆或椭圆形.背血管\腹血管、腹神经索、神经下血管应基本位于同一垂直线上； 8.纵肌和肠上皮细胞可有轻微收缩现象和裂隙； 9.表皮无皱褶、无污物。 | 片 | 5 |
| 71 | 蚯蚓解剖模型 | 1.无毒硬质塑料制作的环毛蚯蚓前34节解剖放大模型，长约600mm、宽约230mm、横断面直径约100mm，模型置于底座上； 2.沿背中线自32节处部开体壁并向两侧展开，在第34节中部作横切； 3.消化道可拆卸，纵、横断面上的体壁结构应互相对应。 | 件 | 1 |
| 72 | 蝗虫咀嚼式口器装片 | 部标 | 片 | 5 |
| 73 | 兔解剖标本 | 可使用透明有机树脂包埋标本 1.背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态，血管内分注红、蓝两色剂； 2.沿腹中线切开，将皮翻向两侧； 3.完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等； 4.标本应完整无缺，保持自然色； 5.整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没，标本瓶不得有漏液现象。 | 件 | 1 |
| 74 | 鸽解剖标本 | 可使用透明有机树脂包埋标本 1.背面向衬板，血管内分注红、蓝两色剂； 2.保留头部羽毛，颈和前、后肢伸展，显示外部形态； 3.左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动、静脉在胸肌中的分布； 4.完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等； 5.标本应完整无缺，保持自然色； 6.整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没，标本瓶不得有漏液现象。 | 件 | 1 |
| 75 | 鱼解剖标本 | 可使用透明有机树脂包埋标本 1.体长不小于150mm的鯽鱼或鲤鱼制作，在产品标签中注明所用动物的名称； 2.标本右侧向衬板，并展开背鰭和尾鰭，显示其外形； 3.血管内分注红、蓝两种色剂； 4.切掉左侧鳃盖、体壁、脑鰭、腹鰭及头肾、余肾和前部的生殖腺以显示消化系统，呼吸系统，循环系统，排泄系统，生殖系统和神经系统。 | 件 | 1 |
| 76 | 苔藓类植物标本 | 140*64*18mm | 件 | 1 |
| 77 | 蕨类植物标本 | 164*78*20mm,4个 | 件 | 1 |
| 78 | 裸子植物标本 | 140*64*18mm，4个 | 件 | 1 |
| 79 | 被子植物标本 | 140*64*24mm，4个 | 件 | 1 |
| 80 | 病毒模型 | PVC，尺寸约15*14*8cm | 件 | 1 |
| 81 | 细菌模型 | PVC，尺寸约27*17*7cm | 件 | 2 |
| 82 | 酵母菌装片 | 1.取材于人工培养的体大的酵母菌，纯净，无杂菌、污物，不密集成团，，符合JY 79标准要求，附专用本质包装盒。 | 片 | 30 |
| 83 | 青霉装片 | 多重染色，符合JY 76标准要求，附专用本质包装盒。 | 片 | 30 |
| 84 | 曲霉装片 | 多重染色，符合JY 252标准要求，附专用本质包装盒。 | 片 | 30 |
| 85 | 黑根霉装片 | 能看清黑根霉的营养菌丝、匍匐菌丝、假根、孢子梗、孢子囊的形态结构。 | 片 | 5 |

- 化学实验室器材

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滴瓶（60mL） | 透明玻璃滴瓶，标称容量60ml，瓶体高约85mm，瓶身直径约44mm、壁厚约1mm、瓶底厚约1.5mm，瓶口内径约14mm；透明玻璃滴管高约90mm、壁厚约0.8mm，乳胶头与滴管结合紧密；瓶颈内侧和滴管外侧磨砂均匀、密合性二级，滴管做瓶塞使用时，在瓶内无明显歪斜；滴瓶盖为塑料八角形，滴管头是弯形，使用时不会自行漏液；符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》和JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》标准要求。 | 套 | 60 |
| 2 | 滴瓶(30mL) | 透明玻璃滴瓶，标称容量30ml，瓶体高约78mm，瓶身直径约38mm、壁厚约1mm、瓶底厚约1.5mm，瓶口内径约14mm；透明玻璃滴管高约85mm、壁厚约0.8mm，乳胶头与滴管结合紧密；瓶颈内侧和滴管外侧磨砂均匀、密合性二级，滴管做瓶塞使用时，在瓶内无明显歪斜；滴瓶盖为塑料八角形，滴管头是弯形，使用时不会自行漏液；符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》和JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》标准要求。 | 套 | 60 |
| 3 | 玻璃导管(120度) | 直径7CM120度玻璃导管 | 个 | 60 |
| 4 | 酒精灯灯芯 | 纯棉灯芯 | 根 | 100 |
| 5 | 双喜火柴 | 火柴规格约：41*1.95*1.95mm，约33根/盒 | 盒 | 50 |
| 6 | 圆形滤纸（直径：9cm） | 直径9CM圆形滤纸 | 盒 | 20 |
| 7 | 电动橡胶塞打孔器(J02006) | 12V锂电手持电钻，夹头直径10mm，400、1500转/分钟两档调速，无级变速开关，扭力调节，正反转开关，15000mA锂电池，配套充电器、Ф1mm～Ф8mm各型钻头各1个。 | 套 | 1 |
| 8 | 玻璃研钵（直径：60mm）配研杵 | 瓷制，钵口内径约60mm，高约35mm，壁厚约8mm；研锤杆直径约10mm、长约100mm、研球直径约15mm，符合JY/T 0445－2011标准要求。 | 套 | 25 |
| 9 | 过氧化氢溶液（浓度：3%；规格：500mL） | 过氧化氢溶液（浓度：3%；规格：500mL） | 瓶 | 25 |
| 10 | 镁条（厚宽：0.25*4mm） | 镁条（厚宽：0.25*4mm） | 米 | 15 |
| 11 | 纯铜丝（直径：1mm） | 纯铜丝（直径约：1mm） | 米 | 15 |
| 12 | 不锈钢蒸馏水器（10L自控型） | 全不锈钢蒸馏水器，蒸馏水产量：10L/H，功率7.5KW，电源电压：380V | 台 | 1 |
| 13 | 圆底试管（规格：20*200mm） | 高硼硅玻璃制作，透明、熔口，全长200±2mm、外径18±0.75mm、壁厚约1.3mm，耐水等级≤3，符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器 试管和培养管》标准。 | 个 | 150 |
| 14 | 圆底试管（规格：20*150mm） | 高硼硅玻璃制作，透明、熔口，全长150±2mm、外径15±0.75mm、壁厚约1.3mm，耐水等级≤3，符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器 试管和培养管》标准。 | 个 | 150 |
| 15 | 圆底试管（规格：18*180mm） | 高硼硅玻璃制作，透明、熔口，全长180±2mm、外径18±0.75mm、壁厚约1.25mm，耐水等级≤3，符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》标准。 | 个 | 150 |
| 16 | 烧杯（规格：250mL） | 高硼硅玻璃制，熔口处理，标称容量250ml，表面印制容量刻度，高约95mm、杯身直径约70mm、壁厚约1.1mm，符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器 烧杯》标准。 | 个 | 50 |
| 17 | 烧杯（规格：50mL） | 高硼硅玻璃制，熔口处理，标称容量50ml；表面印制容量刻度，高约60mm、杯身直径约42mm、壁厚约0.8mm，符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器 烧杯》标准。 | 个 | 50 |
| 18 | 乳胶管（内径*外径：6*9mm） | 外径9mm，内径6mm，无砂眼，厚薄均匀。 | 米 | 20 |
| 19 | 乳胶管（内径*外径：5*7mm） | 外径7mm，内径5mm，无砂眼，厚薄均匀。 | 米 | 20 |
| 20 | 广口玻璃瓶（透明；60mL） | 透明钠钙玻璃制，标称容量60mL，瓶体高约93mm，瓶身直径约48mm、壁厚约1mm，瓶底厚约1.6mm，瓶口直径约34mm，瓶颈内侧和瓶塞外侧磨砂均匀、密合性二级，耐水HGB1级、耐酸性H1级、耐碱性A2级。 | 个 | 50 |
| 21 | 药匙（不锈钢；20cm双头） | 双头药匙，长度20CM | 个 | 50 |
| 22 | 塑料透明水槽（规格：27*20*10cm） | 塑料方形水槽，尺寸约27*20*10cm | 个 | 50 |
| 23 | 燃烧匙（铜勺；直径：18mm，深：10mm） | 燃烧勺用紫铜制成，勺直径≥18mm，深≥10mm；钢丝柄Φ3mm，长≥200mm，与燃烧勺焊接牢靠、耐高温，成型规整、无毛刺、无锈蚀。 | 个 | 30 |
| 24 | 透明喷壶（100mL） | 容量100ML | 个 | 20 |
| 25 | 玻璃棒（7*200mm） | 高硼硅玻璃棒，长度200mm，直径7mm | 根 | 50 |
| 26 | 实验教学管理平台 | - 实验仪器管理 （1）仪器采购计划 支持按学科权限填报教学仪器采购计划； 依据教育部《基础教育装备分类与代码》（JY/T 0595－2019）标准分类填报； ▲通过图文并茂的展示提供教学仪器的规格、性能、单价等参考数值，包括：仪器名称、规格型号、材质、制造商、品牌、价格、等信息；提供软件功能截图证明材料。 支持仪器采购计划的审核审批； 审核审批通过后生成教学仪器采购计划。 （2）仪器库管理 仪器入库：按照教学仪器采购计划进行入库，支持批量导入功能。 仪器盘点：按照学校制定的盘点任务，各仪器保管人自行在线进行盘点，生成仪器盘盈盘亏报表。 仪器报废：仪器设备超出使用寿命或损坏，实验管理员可申请报废，经管理员审核通过后进行报废。 （3）实验耗材、危化品管理：支持实验耗材、危化品出库登记，建立耗材出库台账；系统智能判断危化品试剂的出库提示。 （4）仪器达标：依据教育部、省市级学科仪器配置标准，平台提取学校教学仪器存量数据与达标标准进行比对，生成学校学科仪器达标率及学科仪器缺口数据。 （5）仪器数据分析：各级教学仪器数量统计；各级教学仪器生均金额和班均金额；各级学科仪器达标率等。 2.实验室管理 （1）实验室基本信息：学校实验室管理员填报：实验室名称，所在地点，适用学科、学段，座位数、面积、责任人。 （2）实验室介绍：各实验室的功能简介、教学特色、各项管理制度及重要注意事项。 （3）实验室的维护、安全管理、报修管理及专用室的使用登记内容。 （4）实验室达标：依据教育部、省市级实验室装备标准，平台提取学校实验室的数量与达标标准进行比对，生成学校实验室达标率及实验室的缺口数据。 （5）实验室数据分析：各级分学科和学段对实验室数量进行统计；各级对实验室学期或学年使用次数进行统计；各级按学段班均使用次数统计等。 3.实验教学管理 （1）实验计划：以学期为单位进行学科实验计划的编制，包括学年、班级、教材版本、实验名称、实验类型、周次等信息。▲支持同一学科跨教材进行实验计划编制，支持校本实验计划的编制。提供软件功能截图证明材料。 （2）实验预约：学科老师预约实验，包括实验名称、实验室、时间、学科、班级等信息，支持重复预约和实验预约冲突信息的禁止并提示，支持按实验计划和实验目录两种来源预约实验。 （3）实验安排：实验管理员按照实验预约信息进行实验安排，并准备实验所需的实验器材和耗材。 （4）实验登记：登记实验完成结果，上传实验场景照片，支持实验室设备实施的报修。 （5）查询统计：支持已编制实验计划的查询，支持实验开出记录查询，支持实验开出率分类统计，计算实验应开数、实开数和开出率，实验开出率可按多统计口径进行开出率的统计。 4.系统设置 （1）单位信息：单位基本信息：单位名称、统一信用代码、地址、性质、属性、班级数、教职工数、学生数等；支持年级班级新增、修改；支持学校课程节次表设置。 （2）用户信息：支持学校组织架构设置；支持人员账号、角色设置。 （3）地点信息：支持学校场所地点设置。 （4）管理员授权：支持按学科对实验管理员进行授权。 （5）后台配置：支持教学仪器评测标准的配置及数值加权；支持实验（专用）室评测标准的配置； | 套 | 1 |

- 医务室

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭氧消毒灯 | 1．消毒灯产品型号ZY30S19W（功率30W），灯管参考长度≥35㎝； 2．消毒灯正常燃点后，其紫外线辐照度应≥90uw/㎝2 ； 3．产品工作电源为50HZ，220V交流电，使用基准整流器； 4．消毒灯使用寿命能达到2000h,启动性能良好，启动后稳定放电； 5．产品外观透明洁净，平直，不应有影响使用装配及紫外线透过的缺陷,壳体构件及连接件采用铝合金材料，经久耐用； 6．灯管外套为石英管，产品要求移动式，即插即用，在使用中有足够的安全性； 7．消毒灯可对空气及物件表面消毒，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽孢有杀灭作用。 8．产品明显处有“安全使用规范”标识。 | 台 | 2 |
| 2 | 电子额温枪 | 红外额式体温计，非接触式快速测温，进口测温探头，背光灯显示，自带记忆功能 | 台 | 4 |
| 3 | 药品柜 | 1800×850×400mm；中二斗柜 结构：不锈钢结构，表面经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，高温固化处理，耐腐蚀、耐酸碱，上部为镶装4mm玻璃对开门，内设2层≥25mm活动层板，下部为对带锁门，内设1层≥25mm活动层板，中间加装带锁抽屉。 | 张 | 4 |
| 4 | 观察床 | 1．规格：规格尺寸：床面长2000mm，床面宽900mm，床面高600mm，两端床屏高分别为380mm和160mm，两侧安全栏板高200mm，安全栏板长度为床面长度的二分之一。 2．金属整体焊接,表面用环保油漆漆成白色，抗黄变；加厚折叠床垫，配就餐板；床屏竖挡条边缘圆滑处理，间距符合安全要求。 3．床的涂层、漆膜，不含有过量的有毒物质。 4．手动摇把，省力可折叠。 | 张 | 1 |
| 5 | 诊察床 | 规格：规格尺寸：床面长1800mm，床面宽600mm，床面高600mm，加厚钢管,表面用环保油漆漆成白色，抗黄变；上铺为6CM海绵垫，蒙皮为PU革。 | 张 | 1 |
| 6 | 医疗废弃物专用桶 | 100L,塑料 | 个 | 2 |
| 7 | 身高体重计 | 杠杆式 | 台 | 2 |
| 8 | 视力灯箱 | 1．测量距离：2.5米； 2．灯箱附件（指引棒、眼罩）齐全； 3．箱内配装2支15W管形荧光灯，质量符合GB/T10682要求； 4．整流器质量符合GB/T14044要求； 5．视力表灯箱内光照度应≥500LX ； 6．正常工作电压下，应在10秒内启动并保持燃点； 7．视力表箱悬挂于墙面，应能承受大于100N的拉力； 8．视力表灯箱的电气安全性能符合GB9706.1规定 | 个 | 2 |
| 9 | 双门消毒柜 | 双门，高温消毒、高温烘干，立式，容积不小于100L，消毒星级不小于 | 台 | 1 |
| 10 | 担架 | 简易 | 付 | 2 |
| 11 | 听诊器 | 医用 | 个 | 4 |
| 12 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 1 |
| 13 | 血压计 | 电子血压计（腕式） | 个 | 2 |
| 14 | 体温计 | 水银式 | 个 | 5 |
| 15 | 电子体温计 | 常规 | 个 | 4 |
| 16 | 红外体温扫描枪 | 1秒扫描，非接触式红外测定 | 个 | 2 |
| 17 | LED手电筒 | 2节7号电池 | 个 | 2 |
| 18 | 压舌板 | 一次性 | 个 | 2000 |
| 19 | 敷料缸 | 不锈钢，直径不小于12cm，深度不小于10cm，带盖 | 个 | 4 |
| 20 | 剪刀 | 医用，304不锈钢，长度15cm | 把 | 4 |
| 21 | 方盘 | 搪瓷，尺寸不小于30*20cm | 个 | 10 |
| 22 | 镊子 | 14cm，不锈钢，宽扁头 | 个 | 4 |
| 23 | 医疗器械箱 | 不小于16寸 | 个 | 2 |
| 24 | 常规药品 | 紫药水、胶布、纱布、创口贴、医用酒精、酒精棉等 | 套 | 2 |
| 25 | 办公桌椅 | 1600*700*760mm优质E1级环保板材，实木颗粒板，桌面为不小于25mm厚，承重力强，漆面效果持久，带多功能储物柜（含锁），带电脑工作位、优质五金件铰链，三节静音轨道，静音脚垫，办公椅为高回弹聚胺脂阻燃海绵坐垫，回弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，优质气压棒，升降自如，结构牢固，转椅轮盘：钢制电镀五星爪。高强度尼龙纤维万向轮，耐磨防爆不掉色，转动灵活、不易磨损地板。 | 套 | 2 |

- 音乐器材室

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥台（含指挥棒） | 1.规格：1200*1000*240mm；2.材质：上部为不锈钢护栏，底部为实木；3.外观：表面平整光滑无毛刺，各部件衔接牢固。 | 个 | 1 |
| 2 | 合唱台 | 实木橡胶木材质，规格：1200*1200*750mm，三层合唱台，每层宽400mm，层高250mm，做工精细，表面光滑，无毛刺，环保水性漆，无毒无味，内有钢架支撑，结实牢固。提供由国家级检测机构出具的带有“CMA”和“CNAS”标识的甲醛释放量（≤1.5mg/L）检测报告扫描件加盖投标人公章，检测需符合GB/T 3324-2017规定要求。 | 组 | 3 |
| 3 | 音乐节拍器 | 1、材料：注塑外壳 纯金属机芯 2、机芯：高档金属机芯 3、模式：传统示拍模式 4、速度：40~208拍/分 5、节拍：0、2、3、4、6 6、误差：速度误差<1% 7、特色：纯金属机芯结构，精准、稳定、音亮、操作简便，外观时尚 | 个 | 1 |
| 4 | 音叉 | 1、材质：铝制； 2、结构：呈“Y”形的钢质音叉，标准440Hz音乐音叉； 3、使用方法：敲击音叉，采集声波波形图。 | 个 | 1 |
| 5 | 音乐凳 | 1．六面体结构，外形尺寸不小于300×350×400mm。2．采用模具成型软塑料边条经机械封饰、配龄合型软防滑八角，卡槽设计，边条不易脱落，内含十字形骨架，稳固性强。3．可承重不小于100kg。 | 个 | 30 |
| 6 | 乐器储藏柜 | 规格：900*400*1800mm，实木结构，材质为16mm厚橡胶木面板，无异味、耐高温。上部为敞开式隔断设计，底部对开门，配有隔板，拆装式，方便运输，结构牢固，外形美观，成品具有不透水、不变形、耐用性强等性能。 | 个 | 6 |
| 7 | 音筒 | 1、外观构成：彩色塑料音筒，外部有音符标注； 2、规格：筒直径4cm，8音一组，按音符排列； 3、使用方法：双手各持一个音筒或一人手持一个音筒，敲击身体的不同部位发出声响，也可敲击桌面或地面使其发声； | 组 | 4 |
| 8 | 音条 | 1、构成：由实木制木条和铝片构成，带有便携木盒； 2、材质：铝制，17音； 3、规格：最长：20~22 cm、最短：12~14cm。高度4cm。 | 套 | 14 |
| 9 | 钟琴 | 铝制，木框架，音域4个八度（高、中、低音）。音阶：32音，工艺：抛光打磨去峰边，铝片材质：优质铝材，琴键为银白色及黑色铝板，琴框架为风干木可区分音，能演示高、中、低音。琴身总长度长度：60~65CM，大头宽度：30~34CM，小头宽度：14~16CM。配支架、敲击锤、琴包。 | 套 | 1 |
| 10 | 沙锤 | 1、材质：桦木； 2、规格：长度为26CM，锤球直径7.5CM； 3、结构：由2个椭圆带把红色沙锤组成，内装沙粒，两个为一付。柄由硬质桦木制成。制作精美，光洁，无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保红颜色漆，表面光滑，锤球画花装饰，更为美观； 4、使用方法：演奏时左右手各握一个，双手交替上下摇动。 | 对 | 8 |
| 11 | 沙锤 | 1、材质：纯天然椰壳； 2、规格：长度为24CM，锤球直径9.2CM； 3、结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一付。手柄部分穿有2个小孔，孔中心穿有DIY中国结； 4、使用方法：演奏时左右手各握一个，双手交替上下摇动。 | 对 | 8 |
| 12 | 沙筒 | 1、材质：木制； 2、规格：全长7CM；直径3.8CM； 3、结构：外观由清漆原木构造看似像个圆柱状，内装有沙粒； 4、使用方法：演奏时，手持沙筒上下摇晃。 | 对 | 8 |
| 13 | 沙蛋 | 1、材质：原木，环保安全漆； 2、规格：沙蛋长度5.3CM，直径3.5CM； 3、结构：由2个椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒，两个为一付； 4、使用方法：演奏时，左右手各握一个，双手交替上下摇动。 | 对 | 8 |
| 14 | 摇铃（串铃） | 1、外观构成：由塑料半圆手柄和10颗铃铛组成； 2、尺寸：全长10cm，铃铛直径2cm； 3、使用方法：演奏时，左右手握住手柄摇晃发出清脆的铃声。 | 对 | 8 |
| 15 | 棒铃 | 1、外观构成：上部由红色绒布包裹木棍，配有21颗金属铃铛组成，边缘排布4排各5颗铃铛，顶部一颗铃铛，手柄处为原木清漆，美观精致； 2、尺寸：全长25cm，手柄长10cm，直径1.7cm，铃铛直径2cm； 3、使用方法：手持棒铃，左右或上下摇晃，使其铃铛同时发声，清越响亮。 | 对 | 8 |
| 16 | 卡巴撒 | 1、外观构成：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由10多条电镀金属串珠构成； 音质清晰，无杂音。珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄打磨光滑，安装结实； 2、规格：头部木块直径13cm，厚0.7cm，锤头高7cm，金属串珠区直径7.6cm，金属串珠区高5.3cm；手柄长10cm，直径1.7-2.4cm； 3、使用方法：使用时手持卡巴撒，转动或上下摇晃，通过金属串珠摩擦发出声响，可根据摩擦或摇晃的速度快慢来调整节奏； | 个 | 8 |
| 17 | 卡巴撒 | 1、外观构成：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由10多条电镀金属串珠构成； 音质清晰，无杂音。珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄打磨光滑，安装结实； 2、规格：头部木块直径8.5cm，厚0.6cm，锤头高7cm，金属串珠区直径7.6cm，金属串珠区高5.3cm；手柄长10cm，直径1.7-2.4cm； 3、使用方法：使用时手持卡巴撒，转动或上下摇晃，通过金属串珠摩擦发出声响，可根据摩擦或摇晃的速度快慢来调整节奏； | 个 | 8 |
| 18 | 双响筒 | 1、外观构成：材质为木质，由筒体、手柄、敲击锤构成；两端加深凹槽经过紧密处理，使得发声标准清晰； 配敲棒一根； 2、规格：筒长18.5cm，外径4cm，内径2.5cm；手柄长16cm，直径1.4cm；敲棒长16cm，直径1cm； 3、使用方法：使用前将手柄细端与响筒旋紧固定，使用时一手持双响筒，一手持敲棒，伴随节奏使其发声，因响筒两端掏空深度不同，其发音高低也不同。 | 副 | 8 |
| 19 | 响板 | 1、外观构成：由两块盖板及主木板构成，板头用细绳串联在一起，主板串联着手柄构成； 2、规格：响板全长20cm，板头最大半径0.5cm，板头长8cm，主板厚1cm，盖板厚0.8cm；手柄长12cm，最大直径1.5cm； 3、使用方法：使用时手持响板，上下或左右摇晃，盖板与主板碰撞使其发出清脆声响。 | 个 | 8 |
| 20 | 响棒 | 1、构成：由两根圆柱体实木棍构成，材质：木质，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一付； 2、规格：长190mm，直径20mm； 3、使用方法：使用时双手各持一根，互相敲打，使其发音。 | 副 | 8 |
| 21 | 蛙鸣筒 | 1、外观构成：蛙鸣筒，形状似鱼型，腰部均匀加沟，原木清漆，头部和尾部彩漆，附敲棒一根； 2、规格：全长20cm，头部长7cm；加沟处长7cm，直径5.5cm；尾长6.4cm，尾直径3.2cm；敲棒长15cm，直径1.2cm； 3、使用方法：使用时一手持蛙鸣筒，一手持敲棒敲击或刮擦发出声响，似青蛙叫，音色响亮清脆。 | 副 | 8 |
| 22 | 南梆子 | 长17cm、宽4cm-5cm、厚3.5cm长方形为一副，外表光滑、圆弧和棱角适度。 | 副 | 2 |
| 23 | 北梆子 | 1、构成：梆子：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；材质为木质，表面打磨光滑，适用于戏曲伴奏。 2、规格：19×3×4cm；另一根尺寸18cm×2cm 3、使用时双手各持一棒，交叉敲击即可发声。 | 副 | 2 |
| 24 | 木鱼 | 1.供中小学音乐教学用，硬木制，7个大小不一、音高不同的木鱼为一套； 2.由木鱼及木槌组成，表面均用油漆处理； 3.木鱼呈梯形，最厚部开一缺口。 | 套 | 1 |
| 25 | 铃鼓 | 1、材质：木质圈、不锈钢镲片、羊皮鼓面、金属泡钉； 2、规格：铃鼓直径20CM，高度4.3CM，木质圈厚度0.6CM，单片铃片的厚度为0.1CM； 3、结构：由鼓身、鼓面、小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用数颗泡钉进行固定，更结实美观； 4、使用方法：演奏时，手持铃鼓摇动鼓身即可作响。 | 套 | 4 |
| 26 | 三角铁 | 1、材质：锰钢； 2、规格不小于3件套三角铁的尺寸分别为：24CM；20CM；15CM；金属敲棒的长度：10.5CM；三角铁的直径：0.8CM，金属击棒的直径：0.5CM； 3、结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，3个为一套，材质厚实，音质明亮，发音清脆，穿透力强，金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全，每个三角铁都带有软橡胶制作的勾手，方便使用； 4、使用方法：用一根金属棒敲击三角铁即可。 | 套 | 1 |
| 27 | 碰铃 | 1、材质：响铜制； 2、规格：碰钟直径4.5CM，高度3.5CM，壁厚0.1CM； 3、结构：由1根绳带连接2个碰钟组成，二个为一付，材质厚实，音质明亮； 4、使用方法：手持碰撞发声。 | 副 | 4 |
| 28 | 大军鼓 | 1、发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏；发音持续时间≥3S；鼓外径600~610mm；鼓腔厚度6.1~6.7mm；鼓腔圆度≤5mm；鼓高300~302mm；鼓膜压圈内经与外径差2.7~4.0mm；演奏状态下的鼓膜静压力在（98士1) N 时，不破裂； 2、工艺：鼓膜与压边圈结合紧密、牢固；各卡具配合紧密，各螺丝调节时灵活、轻便、有效； 3、鼓腔表面：光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调；鼓膜表面：平整、无折痕、无波纹、无损伤；各金属件表面镀层：牢固、完整、光亮，无脱皮、露底； 4、鼓膜：选用天然皮膜或人工合成皮膜；金属零件：按其性能要求选用适宜的金属材料。 | 个 | 8 |
| 29 | 小军鼓 | 1、发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏；发音持续时间≥3S；鼓外径350-355mm；鼓腔厚度6.1~6.5mm；鼓腔圆度≤5mm；鼓高144~146mm；鼓膜压圈内经与外径差2.5~3.0mm；演奏状态下的鼓膜静压力在（98士1) N 时，不破裂； 2、工艺：鼓膜与压边圈结合紧密、牢固；各卡具配合紧密，各螺丝调节时灵活、轻便、有效； 3、鼓腔表面：光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调；鼓膜表面：平整、无折痕、无波纹、无损伤；各金属件表面镀层：牢固、完整、光亮，无脱皮、露底； 4、鼓膜：选用天然皮膜或人工合成皮膜；金属零件：按其性能要求选用适宜的金属材料。 | 个 | 16 |
| 30 | 鼓架 | 材质：优质不锈钢，规格，长1700*500*1700mm，可以放置4个大军鼓和16个小军鼓，呈上窄下宽梯形，稳定性强。主管采用3.8*3.8cm（±0.1cm）不锈钢方管，辅管采用φ2.5cm（±0.1cm）不锈钢圆管制成。 | 个 | 2 |
| 31 | 多音鼓 | 1.结构：由三个不同尺寸的鼓腔、鼓膜与压边圈、金属配件、金属背架组成； 2.规格：三个鼓尺寸分别为31.5cm；26.5cm；21.5cm；各鼓之间音程光系谐和，背架承重20kg-25kg不滑落，采用优质加粗钢板，内部采用加厚海绵，背架高度可调节；各鼓外观经过喷沙氧化处理； 3.音质：各鼓发音灵敏、主音清晰，洪亮，悦耳，音色饱满、丰富，共鸣好，无杂音； 4.使用方法：把鼓背至肩上，左右手各持一支鼓棒敲击鼓面即可； 5.包装：独立纸箱包装，内附：背带，鼓棒，钥匙，扳手； | 套 | 2 |
| 32 | 口风琴 | 1.材质：食品级ABS无毒工程树脂 ；3个8度音域 2.结构：37键键盘组成、吹嘴一个、塑料吹管一个、擦琴布一块，优质帆布带拉链琴包一个（含背带）； 3.规格：全长≧470mm，宽≧100mm，高≧35mm； 4.音质：采用十二平均律，标准音440-442Hz，音色清脆、柔和、圆润、响亮、均匀、无杂音； 5.使用方法：用嘴吹气时，手指按键盘上任意键发音； 6.包装：独立帆布袋包装。 | 个 | 31 |
| 33 | 竖笛 | 八孔，高级品，ABS。材质环保，孔位精准，音质准确。 | 支 | 31 |
| 34 | 陶笛 | 十二孔中音C调；高温釉面烧制而成，方便擦洗。 音质：柔和、圆润，无啸叫、哑音等杂音； 演奏性能：发音灵敏，音量变化丰富；吹奏省力，按音孔设置手感舒适，便于演奏；音栓灵敏、有效；发音孔圆润、光滑，表面无裂缝；涂膜牢固；图案清晰，共鸣腔内洁净；配件挂绳。 | 个 | 31 |
| 35 | 葫芦丝 | 降B调 ,天然葫芦加天然紫竹管体，塑料吹嘴，配合金簧片。 演奏性能：发音灵敏，富有表现力；按音孔的孔位准确，按音孔手感舒适，便于演奏；各插接部位严密，无漏气； 外观：管体表面涂饰光亮，色泽均匀，涂膜牢固；图案、字迹清晰，金属件洁净、光亮； 音质音色：优美、圆润、发音流畅。 | 支 | 31 |
| 36 | 吉它 | 41寸，六弦民谣吉他，枫木指板，椴木面板，椴木背侧板。 | 把 | 15 |
| 37 | 吉它 | 39寸，六弦古典吉他，沙比利背板。 | 把 | 15 |
| 38 | 堂鼓 | 1.材质：木制、水牛皮鼓面、铁架； 2.规格：鼓体直径30cm，高度17cm； 3.结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实； 4.使用方法：使用鼓槌敲击鼓面。 | 套 | 3 |
| 39 | 中虎音锣 | 直径：≥300㎜，中心脐直径≥100mm，重量≥750g，质量判断：音质洪亮、低沉，谐音丰富，有明显颤音，无转音。外观：表面抛光氧化处理，光洁，无毛刺，锣边平滑。材质：锣体为响铜材质，厚薄均匀、平整，无毛刺，无裂缝。锣槌：硬杂木，表面无疤痕。 | 个 | 1 |
| 40 | 小锣 | 直径：≥210㎜，中心脐直径≥85mm，重量≥350g，质量判断：音质明亮、清脆，谐音丰富洪亮有明显颤音，无转音。外观：表面抛光氧化处理，光洁，无毛刺，锣边平滑。材质：锣体为响铜材质，厚薄均匀、平整，无毛刺，无裂缝。锣槌：硬杂木，表面无疤痕。 | 个 | 1 |
| 41 | 铙 | 铜制，直径27cm，铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。 | 副 | 1 |
| 42 | 钹 | 铜制，钹面直径15cm，碗径5cm～7cm，碗高 1.5cm～2cm，钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。 | 副 | 1 |
| 43 | 乐谱架 | 谱台可折叠，谱台面不小于450*300（mm）冲压圆孔的钢板，卷边以增强谱台强度。谱台带有2个谱夹，谱夹为两节铁杆中间用弹簧连接，可180度旋转；谱架高度550-1500可调节，3节升降杆，每节均用螺栓紧固，可伸缩三角架底脚。 | 个 | 30 |
| 44 | 交互式音乐教学软件 | - 一、整体要求： 1、利用交互式触摸一体机或智慧黑板等设备，以专业数字化音乐教学软件而不是简易的木质电教板，进行音乐教学；具有五线谱教学、简谱教学和课本教学三大板块，进行教学大纲规定的视唱、欣赏、乐理、乐器、识谱、创编等内容的教学；内置至少二声部智慧合唱排练系统，完成合唱识谱、合唱排练等教学内容，使中小学音乐课堂聚焦学生核心音乐素养。 二、乐理教学系统： 1、有独立的五线谱教学界面和简谱教学界面，满足首调式和固定调区别教学的要求。 2、乐理知识点由抽象变立体直观，转调移调教学由繁化简：五线谱教学区与实物MIDI键盘、十指触屏软键盘能多维实时联动，按下琴键或触屏乐谱，即点即显示音符在五线谱上的位置，即点即播放音符的声音。将乐理知识的形状、位置、声音有机融合起来，使学生能读、能画、能听，强化乐理教学的方式和效果（音符、谱表、节奏型、音程、和弦、调号、拍号等）。通过简单明了的五度转盘，显示大调和小调所有顺序的调名，与五线谱上音阶排列相结合，清晰可见调性的转换、移调和转调的变化规则，对应调名和乐谱变化会同步在五线谱上呈现，直观表现乐理的内在联系关系。 ▲3、五线谱教学：五线谱基本符号能在同一页面放大缩小对比显示教学、并可展示音符的声音、文字介绍。点击五线谱同时发出对应乐器的声音音值音长；选择不同时值的音符，符头符尾自动连接，音符连接变化完全符合五线谱谱法规范。 4、简谱与节拍教学：乐理显示区内音符及其代表的唱名能一一对应、同步显示，并可选择发出钢琴声或真人女声。发声的同时每个音符可单独放大，放大值不少于200px*200px，占屏幕大小不少于四分之一。简谱时值呈图形化比例分层显示，利用树形结构最少能表示出四分音符、八分音符和十六分音符的层级关系。简谱时值分层显示功能和简谱打谱功能相结合，可选中相应层级，打出对应音值和时值的音符，四分音符、八分音符及混合型自动连接，同步显示节奏型。 5、音乐创作：可自主创作乐曲旋律，可即时播放、保存；可添加、修改、删除页或小节；支持各种音符、附点、升降记号的添加与编辑；调号、节拍、速度可自由选择。 三、视唱与欣赏教学系统: 1、视唱播放与循环：可在乐谱上精确点击播放，播放速度与音调均可调整，播放过程中有醒目色带条同步显示，可对乐谱放大显示、可在乐谱上反复循环播放，兼顾有小节线和重点音标记，同时可对乐曲的曲式结构分段教学。 2、视唱曲式分析：可对音乐教材或乐谱进行智能结构分段，区域自由定义，乐段实例分析，以矢量图元形式展示乐曲段落，划分乐句乐段编辑曲式结构图，段落图元与图片谱音同步乐谱播放的时间轴对应映射，点击对应图元，谱音同步自动从相应时间轴位置播放，同时色带在对应位置跳转。 3、高仿真音色和器乐欣赏：系统音频包括但不限于128位GM音色，除软波表音色外，具有能解析VSTI音色的插件，录音棚真声采样，高度还原各种乐器的声音，也能音画同步地让学生学习欣赏到各种乐器的正确音色，包括但不限于木管乐器（包括单簧管、黑管、萨克斯、长笛等）、铜管乐器（包括大号、圆号、小号、长号等）、弦乐乐器（包括小提琴、中提琴、大提琴等）、打击乐器（包括定音鼓、竖琴等）、键盘乐器（包括钢琴、管风琴等）、民族乐器（包括古筝、二胡等），并可根据用户所在地区民族特色扩展定制各种民族乐器音色。五线谱乐理区能以上述各种乐器的音色播放打谱，简谱打谱后能随即以钢琴音色播放，对应节奏型谱也能以常用小打乐器播放节奏。 ▲4、3D乐器展示：有别于传统的音乐挂图，其内容形式丰富多彩。运用 Unity3D引擎开发的3D乐器展示平台，有单独的3D乐器展示界面，有键盘乐器、木管乐器、铜管乐器、弦乐器、打击乐器、民族乐器、小打乐器等常见乐器，能从上下左右360度全景展示乐器全貌，可聆听乐器的音色，部分乐器还能拆解学习。 四、智慧合唱排练系统： 1、视觉同步：通过视觉同步技术，在乐谱上同步音频显示进度色带条，保障合唱者视觉和听觉上的同步，使歌词、乐谱、节奏和速度达到全方位的统一。 2、词谱切换模式：有词、谱、词+谱，三种模式可以切换。可选择任一声部、任一歌词自由组合，能满足合唱排练中的组合需求。 3、单页和多行显示：一键切换乐谱显示，方便教师展示重难点。 4、播放类型：分为三种，演唱即带人声的音频、伴奏即根据原版演唱音频配的无人声音频、MIDI即旋律性伴奏。在MIDI播放时可播放某一声部的旋律性伴奏。 5、二声部作品声部分离，同屏分区显示。运用同步标签和线性插值技术，能够得到任意时刻多媒体在格式乐谱中的位置，可将合唱作品分声部同屏显示，可多次载入使用。 6、五线谱、简谱可实时互转：一键切换二声部作品简谱和五线谱，保证乐谱正确，规范严谨。 五、辅助教学系统： 1、课件教学：支持使用PowerPoint文件进行备课，支持五线谱音符的输入，支持在乐谱上书写、勾画、删除与保存，支持在PowerPoint文件上添加与删除各类音符、音视频、图片、文档、百科、备课板、旋律与活动标签，支持标签自定义。点击标签即可自动跳转到相应功能界面（包括PPT与乐理教学区之间一键跳转）。 ▲2、教师备课：可进行书本添加、删除与编辑；可在书本中插入音频、视频、图片、乐谱等教学资源并保存，可以跟OFFICE联动进行拓展教学。 - 注：以上打▲项参数证明材料须提供提供软件登记测试报告复印件加盖投标人公章。 | 套 | 2 |

（七） 美术器材

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衬布 | 规格：100cm×200cm；棉麻丝绒 | 块 | 25 |
| 2 | 写生凳 | 材质：实木，外形尺寸：30cm*30cm*45cm（±1cm）；面板采用圆边圆角设计，面板经过多次打磨抛光，边角圆润光滑无毛刺；凳腿采用4*4cm加粗木材，加粗横柱入榫，牢固耐用，承重力强；整体采用三底两面环保清漆处理，漆艺饱满、无异味。 | 个 | 31 |
| 3 | 写生灯 | 1.中小学美术教学用写生灯；2.写生灯支架伸缩自如，定位螺栓牢固，表面光洁、美观、灯罩调节灵活，绝缘＞100M电源线长度不小于1.5m，单相二线插头；3.落地可调式可升降聚光，升降范围1300mm-2200mm。 | 只 | 4 |
| 4 | 工作台 | 规格：1800*800*750mm，优质实木材质，采用40mm加厚桌面，用料扎实，不开裂，加粗60mm方形腿，稳固厚实，承重力强；木质坚硬，结构牢固，使用寿命长，防腐防潮耐磨，木纹清晰，美观大方，纹理细腻，不易变形，环保油漆，无毒无味。配桌垫。提供由国家级检测机构出具的带有“CMA”或和“CNAS”标识的甲醛释放量（≤1.5mg/L）检测报告扫描件加盖投标人公章，检测需符合GB/T 3324-2017规定要求。 | 张 | 6 |
| 5 | 美术教学用 品柜 | 规格：900*400*1800mm，实木结构，材质为16mm厚橡胶木面板，无异味、耐高温。上部为敞开式隔断设计，底部对开门，配有隔板，拆装式，方便运输，结构牢固，外形美观，成品具有不透水、不变形、耐用性强等性能。 | 个 | 6 |
| 6 | 静物台 | 规格：60*60*62cm，台面实木封边，可折叠，台面打开高度118cm，采用优质五金件，开合顺滑，不易生锈；支架采用德国进口红榉木，可折叠，易于存放携带，表面光洁，工艺精细；底脚采用橡胶防滑脚垫，防滑、防潮、支撑稳定。 | 个 | 4 |
| 7 | 磁性白黑板 | 60×90(cm)。双面用；1.面板：采用厚度为0.4mm优质镀锌钢板，喷涂黑板专用面漆，经高温固化而成，颜色为墨绿色，表面细致光洁，书写流畅，抗撞击、磨损、刮擦、不褪色，使用寿命10年以上。2.夹层：采用消音板做夹层，面层平整，无折痕，不变形，吸音强且环保。3.胶粘剂：采用防腐、防锈、防潮、环保的黑板专用胶漆，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳，各项指标均达到国际环保要求。4.四角采用ABS工程防爆塑料，模具一次成型，抗冲击力强。 | 块 | 1 |
| 8 | 展示画框 | 实木圆角框，配玻璃或透明塑料片60cm×45cm。 | 个 | 25 |
| 9 | 展示画框 | 实木圆角框，配玻璃或透明塑料片60cm×90cm | 个 | 25 |
| 10 | 数字写生与作品临摹系统 | - 1.提供数字写生与作品临摹两大板块，写生素材不少于1000张，临摹作品数量不少于1500张； - 2.数字写生提供风景的写生功能，支持选择不同场景、不同角度和不同天气的写生素材供学生写生； - 3.数字写生提供静物的写生功能，静物写生素材不少于700张，包含几何体、石膏像、工艺品等多种静物的写生功能，提供不同观察角度、不同光线等写生素材。提供以上软件系统功能截图及带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件加盖投标人公章。 - 4.数字写生提供人像的写生功能，包括各类特点人像，包括不同角度及光线下的写生素材； - 5.作品临摹提供不低于10种类别的素材库，包括马克笔、速写、素描、水粉画、油画、水彩画、彩铅画、中国画、版画、壁画等类型作品素材,要求每种类型素材不少于100张。 - 6.支持不少于5种图片操作功能，包括自由缩放素材、支持旋转素材角度、支持素材调整饱和度、对比度和亮度； - 7.支持不少于10种辅助线，包括正圆、椭圆、直角三角、等边三角、矩形、正方形、自由曲线、直线、虚线和箭头不同辅助线； - 8.支持九宫格、S型、十字形、三角形、三分法等多种构图辅助工具； - ▲9.支持对写生素材进行艺术化辅助处理，自动生成素材的素描稿、色块图等，可以帮助学生进行创作和临摹。提供以上软件系统功能截图及带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告扫描件加盖投标人公章。 - 10.支持老师选定写生或临摹素材推送给学生进行创作或临摹； | 套 | 1 |
| 11 | 人体结构活动模型 | 规格：高40cm，荷木材质，仿造人体比例设计，木纹纹理清晰，精打细磨，表面整洁，无毛刺，不伤手，关节灵活旋转，随意造型，关节衔接紧凑，灵活性好。 | 个 | 4 |
| 12 | 云台 | 材质：塑料；规格：直径18cm，高3cm；采用优质轴承，不锈钢珠，360°旋转，安全防滑、静音；表面防滑纹理设计，物品不易掉落；上下闭合型，双面可用，实用性强。 | 台 | 31 |
| 13 | 泥工工具 | 1、拍板1件：木质，长宽高：180mm×60mm×10mm；2、泥塑刀6件：黄杨木材质，长度180mm；3、环型刀3件：又头环型刀长度200mm；4、刮刀2件；5、型板1件：黄杨木型板，110mm×50mm；6、切割线1件：木手柄70mm，钢丝线长度400mm；7、小转台1件：PVC塑料材质，双面、中间带轴承，直径110mm，高度30mm；8、喷壶1件；9、海绵1块；10、刮板1件；11、包装盒一件：所有工具定位，中空吹塑包装盒，长宽高：360mm*255mm*65mm。 | 套 | 31 |
| 14 | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等 | 套 | 1 |
| 15 | 美术学具 | 1、毛笔：大中小狼毫各一支；2、小剪刀一把：材质；不锈钢、长度160mm；3、调色盘一只：13眼；直径180mm；4、笔洗一个：材质陶瓷、直径150mm；5、美工刀一把：长度150mm；6、水溶性油墨一瓶；7、黑色胶滚一只：长度140mm、宽度110mm；8、米格毛毡一块：规格480mm；9、笔刀1把：长度140mm，刀片一盒；10、水粉画笔6支；分别为：1\12；1\10；1\8；1\6；1\4；1\2；11、24格调色盒一个；12、300mm直尺一把；13、订书机1件；14、花边剪刀1把。包装：塑料中空定位包装盒；所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，无串动，便于携带、存放。 | 套 | 31 |
| 16 | 美术课配套 材料 | 勾线笔1支、12色油画棒1盒、固体胶1支、12色彩色水笔1盒、12色彩泥1包、12色彩色铅笔1盒、双面胶1卷、陶泥1包、12色水粉画颜料1盒、100ml墨汁1瓶、12色中国画颜料1盒 、胶滚1个、油墨（黑色）1瓶。 | 套 | 31 |
| 17 | 写生画箱 | 外形尺寸：450mm*300mm*70mm；材质；木制箱体：箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合；下箱体内用木条分成四个格、箱内配有简易调画板1块，尺寸为400mm*300mm*4mm，箱盖可支起作画架用；产品表面平整、无裂纹、无疖疤、无毛刺；支架为三条可便携式，铝合金腿可升降折叠。 | 只 | 1 |
| 18 | 写生教具（1） | 石膏像：阿古力巴，腊空，太阳神，海盗，小卫，亚历山大，表面色泽洁白，均匀一致，无污痕、无反光、无裂纹、无沙眼等缺陷。 | 套 | 1 |
| 19 | 写生教具（2） | 配置：(1)圆球；(2)圆锥；(3)长方体；(4)正方体；(5)四棱锥；(6)圆柱体；(7)六棱柱；(8)方带方；(9)圆锥带圆；(10)方锥带方；(11)多面体；(12)八棱柱 ；(13)六棱锥；(14)圆切；(15)十二面体共15件，表面色泽洁白，均匀一致，无污痕、无反光、无裂纹、无沙眼等缺陷。 | 套 | 1 |
| 20 | 写生教具（3） | 陶器、绢花，仿真果，禽鸟标本等写生用品 | 套 | 1 |
| 21 | 画架 | 1.规格：59*85*150（205）cm±1cm，置画高度111cm±1cm；2、材质：德国进口红榉木；3.表面平整光滑、无毛刺、裂纹和疖疤。 | 个 | 31 |
| 22 | 画板 | 1.2#图板，外形尺寸：600×450×17mm；2.由多层1mm优质板涂胶压制而成，实木封边；3.板面平整，无凹凸和伤痕，断面无毛刺，表面光滑。 | 块 | 31 |
| 23 | 绘图工具 | 透明盒包装；含：圆规、曲线板、三角板、直尺各一 | 套 | 1 |
| 24 | 大圆规 | 长度：350mm；材质：工程塑料，规格：带笔套，表面光滑无毛刺 | 把 | 1 |
| 25 | 丁字尺 | 规格：1000mm，有机玻璃材质，刻度清晰 | 只 | 1 |
| 26 | 直尺 | 规格：1000mm，有机玻璃材质，刻度清晰 | 只 | 1 |
| 27 | 曲线板 | 规格：250mm，材质：塑料，弧边圆润不飞边，尺身通透 | 付 | 1 |
| 28 | 三角板 | 长度：250mm，材质：有机塑料；颜色：无色、透明；刻度清晰。 | 付 | 1 |
| 29 | 大三角板 | 长度：50cm，材质：工程塑料，45°，60°各一 | 付 | 1 |
| 30 | 版画工具 | （1）胶辊3件：大号滚筒：长150mm、中号滚筒：长92mm、小号滚筒：长70mm，手柄110mm，支架金属镀铬； （2）蘑托1件：蘑托头直径45mm、蘑托手柄90mm； （3）笔刀1件：合金手柄100mm； （4）笔刀刀头3件：锰钢刀头35mm； （5）木刻刀6件：木手柄100mm、刀头碳钢材质； （6）石刻刀1件：精钢材质，长度140mm； （7）油石1件：双面，外观尺寸不小于145*45*25mm； （8）马莲1件：塑料材质，直径：100mm±2mm； （9）底纹笔1件： 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长180mm，毛长30mm，宽30mm； （10）电烙铁1件：外热式30W，长度200mm，外接电源线长度900mm； （11）素描铅笔2支； （12）画笔6支； （13）油画刀5把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度160mm； （14）版画油墨2瓶：不小于50ml； （15）印床：木质，漆面处理，长宽高≥95*65*43mm。 中空吹塑定位包装，便于携带、存放。 | 套 | 1 |
| 31 | 绘画工具 | 毛笔8支：加健毛笔，大中小白云各1支，大中小提斗各1支，花枝俏、小依纹各1支。水粉笔1-12#各1支，油画笔1-12#各1支，调色盒1件，24格，调色板1件，中空吹塑定位包装盒。 | 套 | 1 |
| 32 | 制作工具 | 1.油画刀优质不锈钢刀头、木柄1#-5#各1把；2.什锦锉5把；3.美工刀1把：优质塑料柄、不锈钢刀头；4.钩刀1把：优质塑料柄、不锈钢刀；5.电烙铁1把：20w；6.木刻刀5把；7.打孔器1件：不锈钢材质；8.剪刀2把；9.迷你锯1把；10.尖嘴钳1把：优质钢材；11.排刷1把；12.尖钻1件；13.多功能小锤1把；14.油石1块；15.凿子1把；16.篆刻刀1把：平斜双头；17.鸭嘴锤1把；中空吹塑定位包装箱。 | 套 | 1 |
| 33 | 国画和书法工具 | 1.毛笔12件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，大、中、小狼毫，兼毫，花枝俏，小依纹各1支； 2、笔架1件：青花瓷材质，长度不小于125mm，高度不小于40mm； 3、笔洗1件：青花瓷材质，口径不小于110mm，肚径不小于150mm，高度不小于50mm； 4、砚台1件：石砚，直径不小于120mm，高度不小于20mm； 5、印盒1件：青花瓷材质，直径不小于75mm，带印泥； 6、墨汁1瓶：100ml； 7、画毡1件：毛毡长宽不小于480mm×480mm； 8、调色盒1个：24格； 9、笔帘1件：竹制，长宽不小于295mm×250mm； 10、镇尺一副：木质材质，长宽高尺寸不小于：220±2mm*40±2mm*20±1mm； 11、绘画铅笔2支； 12、宣纸刀1把：竹质材质，长度不小于24cm； 13、调色刀2把：木质手柄，不锈钢刀头，长度不小17cm； 14、底纹笔1把：木质手柄，羊毫笔头，笔头宽不小于3cm，总长度不小17cm； 15、中国画颜料1套：12色，5ml/支； 16、调色盘1个：聚丙稀材质，直径不小于160mm； 17、喷瓶1个：容积不小于100ml； 18、电熨斗1个：内热式35Ｗ，熨斗头长×宽不小于55mm×30mm； 19、宣纸5张； 20、工具箱1件：ABS材质；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动。 | 套 | 1 |
| 34 | 书法工具 | 毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔) 、毛毡、镇尺、笔洗、墨汁、调色盘、笔架、名家字贴，塑料工具盒包装。 | 套 | 51 |
| 35 | 篆刻工具 | 1、篆刻刀4把；2、印床1个；3、章料4块（椭圆一个，不同尺寸长方体三个）；4、陶瓷印盒1个，内含印泥；5、中华2B铅笔2支；6、花枝俏1支；7、小依纹1支；8、板刷1个；9、油石1块，所有工具中空吹塑定位包装。 | 套 | 51 |

（八）理化生传感器

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 6.为方便实验拓展，采集器可支持级联，可以实现满足不低于10通道数据并行采集。 | 台 | 1 |
| 2 | 传感器数据显示模块（显示/存储/无线） | 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.8寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5.可充电锂电池供电，可充电电池（3.6V）供电。 6.模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7.切换二维码可以与安卓、苹果、Windows系统移动采集终端无线数据同步传输。 ▲8.投标文件中须提供该产品外观与结构、功能的检测报告复印件，佐证产品功能，满足不低于1.7寸彩屏，屏幕可显示二维码及对应的蓝牙ID，可通过无线与手机或平板无线数据传输，并可通过有线的方式将内部存储的测量数据上传至PC端。 提供具有CMA、CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 | 只 | 2 |
| 3 | 微电流传感器 | 1.量程：-5μA~+5μA；分度：0.01μA。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 |
| 4 | 三维磁感应强度传感器 | 1.量程：-50mT~+50 mT；分度：0.01 mT。 2.可测量三个方向磁感应强度大小，可显示分值和合值。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 |
| 5 | 力传感器 | 1.量程：-20N~+20N；分度：0.01N。 2.传感器手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 2 |
| 6 | 力传感器C | 1.测量范围：-50N~+50N ；分度：0.01N。 2.直柄式结构，测量拉力时显示正值、压力时显示负值。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 |
| 7 | 位移传感器 | 1.量程：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区。 2.由发射器和接收器构成，接收器与采集器连接，发射器由电池供电。 3.传感器易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。 4.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 对 | 1 |
| 8 | 光电门传感器 | 1.分度：2μs，用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间。 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 2 |
| 9 | 声波/声级传感器 | 1.声波频率量程：20Hz~20kHz。 2.声级量程：20 dB ~120dB，分度：0.1dB。 3.传感器通过自带硬件，按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 4.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 5.同时无线接入4只声波传感器，可观察到4路声音波形，同步采集无延迟。（现场演示该功能） 6.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 7.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 8.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 |
| 10 | 多量程电流传感器 | 1.测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.1 mA 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 |
| 11 | 多量程电压传感器 | 1.量程1：-20V~+20V、分度：0.01V； 量程2：-2V~+2V、分度：0.001V； 量程3：-0.2V~+0.2V、分度：0.0001V； 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 |
| 12 | 相对压强传感器 | 1.量程：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa。 2.可用于测量气体的相对压强。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 3 |
| 13 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 |
| 14 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 |
| 15 | 高温传感器 | 1.量程：0℃~1200℃；分度：1℃。 2.不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 |
| 16 | pH传感器 | 1.量程：0~14；分度：0.01。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 |
| 17 | 多量程电导率传感器 | 1.量程：0~20000μS/cm；分度：10μS/cm 量程：0~2000μS/cm；分度：1μS/cm 量程：0~200μS/cm；分度：0.1μS/cm 通过按钮切换量程。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 |
| 18 | 溶解氧传感器 | 1.量程：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01mg/L；带有温补功能。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 |
| 19 | 氧气传感器 | 1.量程：0～100％，分度：0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 |
| 20 | 二氧化碳传感器 | 1.量程：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 |
| 21 | 相对湿度传感器 | 1.量程：0～100%，分度0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 |
| 22 | 智能分光光度计 | ▲1.主机设有电源开关、充电指示灯、蓝牙通讯指示灯，能够通过无线或者有线方式与计算机进行通讯。2.蓝牙无线通讯时，蓝牙指示灯会亮起；有线通讯时，USB数据通讯指示灯会亮起；3.可应用于Windows，安卓，Linux、ios、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。4.通过无线方式与移动端通讯，移动端可无线搜索信号或者扫描二维码实现无线数据通讯5.配套实验的专用软件中包含原理介绍，能够借助硬件和软件自动联动，同时呈现出仪器的工作过程和实验数据。6.主机设有4个比色皿放置槽，可同时放入4个比色皿，内置传动装置，可自动切换4个样品，通过软件选择任意一个需要测量的样品进行吸光数据测量；7.可输出8个波段（波长范围405nm-690nm）的测量数据；8个波段分别为405nm-425nm、435nm-455nm、470nm-490nm、505nm-525nm、545nm-565nm、580nm-600nm、620nm-640nm、670nm-690nm.8.产品经过低温-20℃、高温55℃贮存72小时后，能正常工作。提供满足以上技术参数要求的带CMA标志的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 只 | 1 |
| 23 | 浊度传感器 | 1.量程：0 NTU ~400NTU；分度：0.1 NTU。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、苹果系统。 | 只 | 1 |
| 24 | 氢气传感器 | 1.量程：0～100%LEL；分度：0.1%；用于检测气体中氢气含量。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 |
| 25 | 心率传感器 | 1.量程：0次~200次，可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形。 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 |
| 26 | PM2.5/10传感器 | 1.测量范围：0 ~500 ug/m3；分度：1ug/m3。 2.用于检测空气中PM2.5与PM10浓度； 3.支持与数据采集器的有线通讯/无线通讯方式。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 1 |
| 27 | 土壤湿度传感器 | 测量范围：0~100%；分度：0.1%；测量土壤的湿度；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。配室外挖掘工具一只 | 只 | 1 |
| 28 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 | 套 | 5 |
| 29 | 系统专用附件 | 1.含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条。 2.传感器连接线具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、不易脱落、方便教学。 | 套 | 1 |
| 30 | 铝合金箱 | 尺寸：410*282*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬;物理实验指南一本 | 套 | 1 |
| 31 | 系统分析软件 | 软件具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式。具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式。软件内设可调整采样频率范围是0.1~20K。具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板。具有实验数据采集过程录播、回放功能。软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析。学生可在软件中发送实验报告。提供实验帮助，可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。 ▲投标时提供具备软件的功能截图：包含专用软件、通用软件、智能实验仪器软件、校准软件、数据导入，同时录制实验操作（录制时间 0-30 分钟可调）及数据显示、双组合图线、计算表格；采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙 ID 号），采集器支持同时连接不低于 12 个传感器；坐标系双 Y 轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示。同时提供显示不少于24 条高频（≥20K Hz）声波/声级传感器曲线图像，并同时提供现场实景照片加以佐证（至少包含有采集器、传感器、计算机实时图像），缺一个此项不得分。 | 张 | 1 |
| 教师用加强型配套器材 |  |  |  |  |
| 32 | 无线智能小车（红色） | 含智能小车1辆（红色）、USB充电线2根。智能小车内置多种测量电路，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，并通过小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑或手机无线连接，在软件上显示出测量数据或图线。可完成力学、运动学的多个实验。内置弹射装置，可通过按键或软件启动，为小车提供三种初始速度。智能小车有2个智能附件连接接口，可连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块。可在PC机专用软件上编程，对智能模块进行参数设置和控制。包含在计算机运行的专用软件及在移动设备上运行的APP，配合智能小车及配套装置完成力学、运动学的多个实验。 智能小车主要技术参数： 1、力：测量范围：±20N；分辨率：0.001N； 2、位移：分度：0.1cm； 3、速度：最大速度：±3m/S； 4、加速度：测量范围：±156.8m/S2 （±16g）；分度0.01m/S2； 5、陀螺仪：测量范围：±2000°/S，分度1°/S； 以上数据无线最高采样率：200Hz。 | 套 | 1 |
| 33 | 无线智能小车（蓝色） | 含智能小车1辆（蓝色）、USB充电线2根。智能小车内置多种测量电路，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，并通过小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑或手机无线连接，在软件上显示出测量数据或图线。可完成力学、运动学的多个实验。内置弹射装置，可通过按键或软件启动，为小车提供三种初始速度。智能小车有2个智能附件连接接口，可连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块。可在PC机专用软件上编程，对智能模块进行参数设置和控制。包含在计算机运行的专用软件及在移动设备上运行的APP，配合智能小车及配套装置完成力学、运动学的多个实验。 智能小车主要技术参数： 1、力：测量范围：±20N；分辨率：0.001N； 2、位移：分度：0.1cm； 3、速度：最大速度：±3m/S； 4、加速度：测量范围：±156.8m/S2 （±16g）；分度0.01m/S2； 5、陀螺仪：测量范围：±2000°/S，分度1°/S； 以上数据无线最高采样率：200Hz。 | 套 | 1 |
| 34 | 矢量显示模块 | 含矢量显示装置1套、紧固螺栓2个、专用连接线1条。矢量模块通过专用连接线与智能小车连接，并在专用软件上进行显示设置。 显示数据：力、加速度或速度； 显示方式：红色或绿色LED指示数据大小和方向，LED点亮的多少与小车的数据大小成正比，红色或绿色显示数据的方向；OLED屏显示当前数据类型； 设置方式：按键或专用软件设置显示数据类型。 | 套 | 1 |
| 35 | 智能风扇模块 | 含风扇装置1套、挡风板1个及固定柱2个、紧固螺栓2只、专用连接线1条。风扇装置通过专用连接线与智能小车连接，可在PC机专用软件上进行运行控制和参数设置。 风速：3档； 风向：正向或反向。 | 套 | 1 |
| 36 | 智能驱动模块 | 含驱动装置1套、专用连接线1条。驱动装置通过专用连接线与智能小车连接，可在PC机专用软件上进行运动控制和参数设置。 速度范围：0~100；分度：1； 运行方向：正向或反向。 | 套 | 1 |
| 37 | 多用力学轨道 | 基本配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车（滚轴）两台、弹簧两根、50克配重片四块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm）、轨道座架一套、L型挂架两个及I型支架四个、滑轮一套、小车收集器一套、小沙筒及4个5克配重块一组、小车缓冲装置一套、碰撞弹簧圈两个、紧固件一套，受迫振动配套策动源一套。 | 套 | 1 |
| 38 | 高灵敏度线圈 | 1.高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽。 2.与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 套 | 1 |
| 39 | 智能摩擦力实验器 | 1.由智能摩擦块（内置力传感器、蓝牙、液晶显示屏*2块、砝码槽*3个）、测钩、3种摩擦面（塑料面、绒面、胶面）、50g砝码*3个、牵引器、纳米魔术贴构成、数据线1条、充电头1个； 2.双面液晶显示屏能够实时显示摩擦力的大小，实现实验器材数据显示数据与软件显示数据同步； 3.控制旋钮旋转调速功能：旋转控制旋钮调节转速，在三个预设档位进行三档转速调节，实现不同的收线速度设置。自带力传感器硬件调零功能，支持硬件调零和软件调零；软件可以对力传感器进行无线调零操作。 4.支持有线、无线与计算机进行数据通讯，支持无线与移动端进行数据通讯； 5.实验器材可在任意桌面、底板等材料上做实验，无需专门的实验轨道； 6.智能摩擦块力测量范围：测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 7.支持无线修改力传感器的数据显示位数，可修改成整数显示、1位小数点显示、2位小数点显示； 8.设有双面液晶显示屏，实时显示力的大小，实现实验器材数据实时显示，数据与软件显示数据同步，软件端可以实时显示摩擦力大小，也可以描绘摩擦力的变化曲线。可完成探究影响摩擦力大小的因素、测量最大静摩擦力大小、摩擦力与正压力的关系、摩擦力与接触面的粗糙程度之间的关系等实验。 | 套 | 1 |
| 40 | 远红外实验用加热器 | 外形尺寸：161mm*125mm*136.5mm(±1mm),由炉体、底座和电源线构成；220V交流供电，功率80W，加热半小时后炉腔内温度不低于120℃；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 套 | 1 |
| 41 | 电阻定律实验器 | 由底座、刻度板面膜、接线排端子、锁扣、脚垫、直径不同的康铜、铁铬、镍铬五种金属丝构成，配合多量程电流传感器和多量程电压传感器使用，可研究导体的电阻与长度、横截面积、材料的关系。 | 套 | 1 |
| 42 | 电磁铁实验器 | 1.由底座、支架、铁芯、多匝同轴线圈、扭子开关及附件构成。 2.外壳尺寸：300mm*90mm*90mm(±5mm)。 3.电池盒为线圈提供1.5V和3.0V的供电电压。 4.与磁传感器配合使用，分别接入不同匝数的线圈，可在通用软件中观察磁传感器所测数据的变化，完成“研究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验。 | 套 | 1 |
| 43 | 流体压强实验器 | 1.由气泵、套管、外接联通软管和支架组成，与同时多个压强传感器配合使用。 2.进行实验可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可进行用于伯努利定律的演示和实验探究。 | 套 | 1 |
| 44 | 焦耳定律实验器 | 1.由量热器、底座组成，外形尺寸：140mm*140mm*157mm(±5mm)。 2.量热器内金属丝长度为86cm±2mm，每个量热器内配置不同阻值电阻(电阻值误差为±1％)。 3.结合温度传感器实时监测焦耳定律实验器中热量变化，研究电流通过导体产生的热量与电流大小及电阻的关系。 | 套 | 1 |
| 45 | 二力平衡实验器 | 由驱动台(包含电机轮、滑轮×2、电机)、控制器、信号线、电源线、配重块、塑帽螺栓、牵引线、绑扎带构成，与力传感器C、传感器无线发射模块、无线接收器及钩码配合，安装于铁架台上使用，完成初中物理二力平衡实验。 | 套 | 1 |
| 46 | 浮力定律实验器 | 1.由无级调节升降台、塑料烧杯、专用物块、水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成。 2.专用物块由5只体积为15cm³的小物块用细杆连接而成。 3.配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律。 | 套 | 1 |
| 47 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验。 | 套 | 1 |
| 48 | 液体内部压强实验器 | 1.由压强测量组件（包括压强探头、旋转器、标尺、探头线）、标尺固定夹、控制器、盛液桶、USB Type-C数据线构成； 2.压强测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa；角度旋转范围：0°~180°；分度：10°； 3.压强探头自带防水功能，可直接将压强探头放入水中； 4.无需数据采集器，实验器可与App软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端，也可有线传输到计算机软件； 5.自带控制器，可在0°~180°内调节压强探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的关系； 6.自带标尺，可用于观测浸入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验； 7.自带数据显示功能，可同时显示压强大小和旋转角度两个数据； 8.支持压强硬件调零和软件调零； 可自动生成电子二维码，用于蓝牙数据无线传输； 9.自带可充电锂电池，无需外接电源。 | 套 | 1 |
| 49 | 方块电路 | 由6类22块电路模块及附件组成，模块尺寸为6cm×6cm×1.5cm.。 1、电源类模块： 电源模块×2：锂电池供电，输出：5V；USB Type-C接口充电，设有四级电量指示灯。 2、仪表类模块： 两种模块彩屏显示测量数据。支持蓝牙通讯，上传到移动设备（手机、PAD等），或通过USB Type-C数据线连接计算机软件显示。按键切换量程。 （1）电压表模块×1：测量范围分度分别为：-20V~+20V、0.01V；-2V~+2V、0.001V；-0.2V~+0.2V、0.0001V。 （2）电流表模块×1：测量范围分度分别为：-3A~+3A、0.01A；-300mA~+300mA、0.1mA；-30mA~+30mA、0.01mA。 3、开关类模块： 开关模块×1：单刀单掷开关。 4、导线类模块： 按图示连接，导通电路。 （1）直线模块×2；（2）折线模块×5；（3）T型线模块×4。 5、滑动变阻器类模块： 模块上三个连接端口对应变阻器上的三个引脚，通过滑动变阻器上的手柄，改变阻值。 （1）外接滑动变阻器连接模块×1：配三芯线使用，外接滑动变阻器。（2）滑动变阻器1kΩ模块×1； 6、用电器类模块： （1）小灯泡模块×2：与附件中的灯泡组合使用；（2）电机模块×1：额定电压 DC 5V，驱动扇叶转动；（3）综合扩展模块×1：设有一个插座，与附件中的各种插片组合使用。 7、附件： （1）电阻插片：500Ω×1、600Ω×1、1kΩ×1、1.5kΩ×1、2kΩ×1； （2）灯泡：绿色LED灯×1、蓝色LED灯×1、钨丝灯泡×2；（3）USB集线器×1、双头充电器×1、USB Type-C数据线×2、三芯线×1。 可自由搭建初中课程标准中电学及控制电路实验电路，实时测量电流、电压数据，满足学生课程及课外自主研究电路的需求。典型电路案例有：点亮灯泡、调速电机、用电流表测电流、用电压表测电压、串联电路、并联电路、“伏安法”测电阻、测量灯泡的电功率。为了产品使用安全需提供专业检测机构出具含有低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的检测报告复印件（参照GB/T2423.1-2008、参照GB/T2423.2-2008、参照GB/T2423.3-2016、检验项目符合标准要求，检验合格）；提供包含外观与结构、功能、性能且有产品图片的检测报告复印件（参照GB/T6587-2012），且功能满足：模块之间磁吸方式，且背面内置磁铁，电压、电流模块内置锂电池且配置1.8寸显示屏幕，可显示数值、二维码，且清零按钮，可无线连接手机、平板电脑也可通过数据线连接计算机呈现。 | 套 | 1 |
| 50 | 电磁波传播实验器 | 发射模块内置电磁波发生器，可发射由频率为800Hz的载波与信号波调制或解调的电磁波，信号波的频率在1~8Hz范围内可调。外接天线，可通过按钮切换，调整发射正弦波、方波和三角波三种信号波，供电电源：两节5号电池。接收模块可连接电压传感器，通过电脑观察接收到的特定电磁波波形。供电电源：两节5号电池。 | 套 | 1 |
| 51 | 通电螺线管 | 外形尺寸：112mm*40mm*45mm(±1mm)，可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。 | 套 | 1 |
| 52 | 马德堡实验器 | 由马德堡实验装置（包含透明上下壳、带数据显示和数据传输功能的微型压强传感器、吊环、阀门）、Micro USB 数据线、抽气装置构成。 按压上壳内部微型压强传感器上的“开关”键，屏幕显示当前当地大气压强值；屏幕可显示电量信息，根据电池图标所示的电量状况决定是否需要充电。充电时，将Micro USB 数据线一端接入USB口，另一端接入USB电源，红色指示灯亮起，充满后蓝色指示灯为常亮状态。 可通过显示屏实时显示压强数据，也可采用蓝牙无线的方式将数据传输到计算机或移动端，用于验证大气压强存在。 可将抽气后的马德堡实验装置通过绳索悬挂在支架上，下方悬挂盛满水的水桶，简易模拟“马德堡半球”实验，也将马德堡实验装置上的吊环更换为拉环，在抽气后用于两人对拉操作等。 | 套 | 1 |
| 53 | 晶体熔解与凝固实验器 | 实验器包含合金材料的试管支架及温度传感器支架2个，试管及橡皮圈2个。 | 套 | 1 |
| 54 | 空气阻力效应实验器 | 空气阻力效应实验器由计时接收板（含接收盘、振动传感器、缓冲脚垫）、释放触发器（含光电门、固定杆、固定螺栓、通讯连接线）、配重组件（含配重杆和配重球）、阻力板（Φ120mm泡沫板、Φ160mm泡沫板、Φ200mm泡沫板各3片，阻力板加配重组件质量均为25±1.5g。3种规格泡沫板各有2片备用。Φ200mm塑料板1片，阻力板加配重组件质量为43.5±2g）、魔术贴构成。 实验器支持有线、蓝牙无线两种数据传输方式，配合教学支架使用，用于观察比较不同大小物体在空气中的下落时间，使学生了解空气阻力会影响物体下落的速度。 | 套 | 1 |
| 55 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积。 | 套 | 1 |
| 56 | 电磁搅拌器 | 磁力搅拌器由搅拌驱动器、搅拌子、电源适配器构成。最大搅拌量：2L，转速范围：200转/分钟~2000转/分钟；适用于生化实验过程中搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。 | 套 | 1 |
| 57 | 中和热实验器 | 双层防散热设计，可研究酸碱中和反应热实验。 | 套 | 1 |
| 58 | 多用途密封塞 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 套 | 1 |
| 59 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 套 | 1 |
| 60 | 真空铃实验器 | 由真空铃罐体、抽气装置、蓝牙音箱、发泡球、隔音膜等构成。 硅胶垫置于罐体上开口的边缘，调整位置可确保该硅胶垫能够与罐体上开口边缘正对且完全贴合；摁下真空铃罐体的阀门外缘的弹性锁口，放松锁口，将压强传感器和数据显示模块接入实验器；使用抽气装置进行抽气，随着压强的降低，发泡球仍随音乐的节奏跳动，真空铃往外传播的声音逐渐消失，可总结出：空气是声音传播的介质，而介质的减少则影响了声音传播的效果。 轻轻转动阀门上面的旋钮，使空气缓慢进入罐体。随着罐体内空气的增加，数据显示模块显示的压强数据逐渐升高，音箱发出的声音又能被听到。 该实验器与压强传感器配合使用，支持有线、蓝牙无线两种数据传输方式，让师生既能听到声音又能看到声音的振动，近似真空中能看到振动听不到声音，突破教学难点验证“声音的传播需要介质”这一物理规律。 | 套 | 1 |
| 学生用基本配置传感器部分 |  |  |  |  |
| 61 | 传感器数据显示模块（显示/存储/无线） | 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.8寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5.可充电锂电池供电，可充电电池（3.6V）供电。 6.模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7.切换二维码可以与安卓、苹果、Windows系统移动采集终端无线数据同步传输。 | 只 | 14 |
| 62 | 微电流传感器 | 1.量程：-5μA~+5μA；分度：0.01μA。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 7 |
| 63 | 磁感应强度传感器 | 1.量程：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 7 |
| 64 | 力传感器 | 1.量程：-20N~+20N；分度：0.01N。 2.传感器手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 7 |
| 65 | 位移传感器 | 1.量程：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区。 2.由发射器和接收器构成，接收器与采集器连接，发射器由电池供电。 3.传感器易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。 4.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 对 | 7 |
| 66 | 光电门传感器 | 1.分度：2μs，用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间。 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 7 |
| 67 | 声波/声级传感器 | 1.声波频率量程：20Hz~20kHz。 2.声级量程：20 dB ~120dB，分度：0.1dB。 3.传感器通过自带硬件，按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 4.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 5.同时无线接入4只声波传感器，可观察到4路声音波形，同步采集无延迟。 6.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 7.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 8.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 7 |
| 68 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 7 |
| 69 | 压强传感器B | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 7 |
| 70 | 多量程电流传感器 | 1.测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.1 mA 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 7 |
| 71 | 多量程电压传感器 | 1.量程1：-20V~+20V、分度：0.01V； 量程2：-2V~+2V、分度：0.001V； 量程3：-0.2V~+0.2V、分度：0.0001V； 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 7 |
| 72 | 高温传感器 | 1.量程：0℃~1200℃；分度：1℃。 2.不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 7 |
| 73 | pH传感器 | 1.量程：0~14；分度：0.01。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 7 |
| 74 | 氧气传感器 | 1.量程：0～100％，分度：0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 7 |
| 75 | 二氧化碳传感器 | 1.量程：0 ppm～100000ppm，分度10 ppm。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 7 |
| 76 | 电导率传感器 | 量程：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 7 |
| 77 | 相对湿度传感器 | 1.量程：0～100%，分度0.1％。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 7 |
| 78 | 双量程光照度传感器 | 1.量程：0 lx～5000 lx～50000 lx，分度：1 lx、10 lx。 2.传感器通过自带硬件，按钮切换量程。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 只 | 7 |
| 79 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 只 | 7 |
| 80 | 系统专用附件 | 1.含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条。 2.传感器连接线具有方向性和自锁功能，插接方便、配合严密、不易脱落、方便教学。 | 套 | 7 |
| 81 | 铝合金箱 | 尺寸：410*282*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬;物理实验指南一本 | 套 | 7 |
| 学生用标准配套实验器材部分 |  |  |  |  |
| 82 | 多用力学轨道V2.0 | 基本配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车（滚轴）两台、弹簧两根、50克配重片四块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm）、轨道座架一套、L型挂架两个及I型支架四个、滑轮一套、小车收集器一套、小沙筒及4个5克配重块一组、小车缓冲装置一套、碰撞弹簧圈两个、紧固件一套，受迫振动配套策动源一套。 | 套 | 7 |
| 83 | 电磁铁实验器 | 1.由底座、支架、铁芯、多匝同轴线圈、扭子开关及附件构成。 2.外壳尺寸：300mm*90mm*90mm(±5mm)。 3.电池盒为线圈提供1.5V和3.0V的供电电压。 4.与磁传感器配合使用，分别接入不同匝数的线圈，可在通用软件中观察磁传感器所测数据的变化，完成“研究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验。 | 套 | 7 |
| 84 | 摩擦力实验器 | 1.由60cm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成，无需外接电源。 2.与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响。 3.配合力传感器可实现有线方式、无线方式、数据独立显示模式。 | 套 | 7 |
| 85 | 浮力定律实验器 | 1.由无级调节升降台、塑料烧杯、专用物块、水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成。 2.专用物块由5只体积为15cm³的小物块用细杆连接而成。 3.配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律。 | 套 | 7 |
| 86 | 环形线圈 | 1.高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽。 2.与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 套 | 7 |
| 87 | 通电螺线管 | 外形尺寸：112mm*40mm*45mm(±1mm)，可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。 | 套 | 7 |
| 88 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验。 | 套 | 7 |
| 89 | 中和热实验器 | 双层防散热设计，可研究酸碱中和反应热实验。 | 套 | 7 |
| 90 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 套 | 7 |

注：“▲”项参数响应情况按要求提供证明材，非“▲”项参数响应情况：（1）技术指标如须提供证明材料的按要求提供证明材料；（2）技术指标无需提供证明材料在技术偏离表中作出是否偏离，按实填写。

2.2 其他要求

2.2.1实施要求：

（1）完工期：合同签订后30日历天完成建设并上线试运行；

（2）安装和调试：中标供应商负责全过程的施工、安装、调试、试运行工作；

（3）实施进度要求：供应商进场施工要提供施工进度计划表，施工进度计划表需要需方确认。供方保证项目实施的技术力量必须按时完工；

（4）★本项目中实验教学管理平台系统支持与现有连云区中小学实验教学管理平台实现数据无缝兼容，投标人须提供对接承诺书（格式自拟，盖章有效）；

（5）施工安全要求：供方在施工过程中，应严格遵守安全施工的相关规范，应按相应安全规程操作，如在施工过程中发生安全事故，责任由供方自负；

（6）实施完整性：中标供应商要综合考虑采购项目功能完整性，如遇到项目（设备）缺失、遗漏，请自行增补完善并考虑在报价中，中标后采购人不在增加此部分费用；

（7）项目整体质保期：软件3年免费运维、硬件设备3年原厂质保，自项目验收合格之日起计算。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用；

（8）软件系统无使用期限。

2.2.2 人员要求：

本项目至少需要配备以下人员：

1.项目经理1名：

负责与采购方沟通合同实施时的相关事宜，包括提供商品质量参数是否与采购要求一致，设备安装调试是否符合要求，培训、验收相关工作准备、售后服务联络等。

2.施工人员若干：

主要负责设备安装和调试，确保在交货期内完成合同要求。

3.培训人员1名及以上：

具有相关专业技能，能按合同要求完成相关培训课程，保证教学效果。

3.2.3验收要求：

（1）本项目验收以招投标文件、合同文件、第三方检测及国家标准规范为质量评定标准。

（2）设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收；

（3）货物安装调试完成后，中标人须提供产品合格证、主要货物厂家质保书、保修证明等书面资料，并报请采购人进行检测验收。

（4）本项目的最终用户为招标人，中标人必须提供本项目的所有文档。项目建成后，移交前文档资料准备应包括以下三部分资料：

（5）一是工程过程的指导性文件：如技术交底、招投标文档、项目实际进度执行情况、系统日常操作与维护手册等。

（6）二是项目运作过程的记录性文件：如各种验收记录、系统修改日记等。

（7）三是项目过程的质量保证性文件：如设备签收记录、系统测试报告等。

（8）具备以下条件，方可通过验收：

① 经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。

② 初验中出现的问题，已由中标人全部做好处理（永久性的而非临时性的），并经再次检测合格。

③ 合同规定的技术文件，除竣工验收文件外，其它已经如数提交给采购人。

④ 合同规定由中标供应商提供的技术服务已经实现。

⑤ 甲乙双方共同组织或委托第三方来确认是否达到验收标准（参照验收大纲及有关标准由双方协商决定），若符合验收标准则验收合格。

三、商务要求

★3.1合同履行期限（交货期）：合同签订后30日历天内完成供货、安装调试，上线试运行，初步验收合格。

★3.2质保期限：3年。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

★3.3付款方式：合同签订安装调试上线试运行，经验收合格后支付合同总金额70%，验收合格满一年后支付合同总金额的20%(以验收合格日期为依据)，验收合格满两年后付清余款(无息)。

3.4履约保证金：本项目不收取履约保证金。

3.5质量与售后服务

（1）成交供应商应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购单位提供未经使用的全新合格产品。成交供应商应保证其提供的货物在正确安装、正确使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

（2）成交供应商提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，成交供应商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由成交供应商承担所发生的全部费用。

贬值处理：由买卖双方合议定价。

退货处理：成交供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）提供三年售后响应服务，做到全年7*24小时的全天候售后响应服务

（4）远程技术支持服务

服务提供方设立技术支持/售后服务热线电话/传真。可通过拨打服务热线电话进行故障保修或技术咨询。同时，提供7*24小时的售后服务。

（5）系统升级和改造

提供免费软件升级，不收取额外费用，每半个月对平台设备进行巡检至少1次，并形成详细巡检报告及图片，特殊时节根据需要进行巡检。

（6）其他维护管理服务

提供全部的维护管理服务，包括但不限于热线服务、现场服务、本地紧急技术支持、故障预测服务、软硬件服务、在线监测、更新的软件发送、新版本软件的发送、下载测试等服务。

（7）在免费质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（8）制定完善的培训方案、提供完整培训使用手册等，对设备使用人员、采购人的系统维护人员提供针对性培训，包括产品使用、系统维护等。

四、辅材、配件

投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。配套产品使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

五、国家或行业相关规范标准

应保证对其提供的产品及其制造工艺享有完全的知识产权，对由此引起的第三方争议由中标人承担全部责任。

六、投标报价要求

投标报价须包含但不限于全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、产品使用培训费、售后服务、代理费、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。

- 第五章  评标办法

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分。

五、中标标准：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分（40分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查其他投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标文件处理。

2.商务技术分（60分）

| 序号 | 打分办法 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 技术 部分 （40分） | 技术要求响应（30分） 投标人产品技术参数全部满足项目需求中要求的得满分30分；▲号项为重点项，如有负偏离,每个扣2分；非“▲”号项如有负偏离的，每有一项扣减1分；本项扣完为止。 注：证明材料按项目需求中要求提供证明材料，未提供或未按要求提供此项不得分。 | 30 |
|  | 进度计划和各阶段进度的保证措施 （5分） 供货计划及各阶段保证措施科学、合理、完善可行，有针对性、根据实际需求保证供货时间和质量，得5分； 供货计划及各阶段保证措施较合理可行，能保证供货的时间和质量，得3分； 供货计划及各阶段保证措施一般，基本能保证供货的时间和质量，得1分； - 本项最高得5分，差或未见阐述本项不得分。 | 5 |
|  | 质量控制措施及合理化建议 （5分） 控制措施及合理化建议切实可行，完善全面、科学合理，可行性、可操作性强，得5分； 控制措施及合理化建议具有可行性，方案较合理，可行性、可操作性较强，得3分； 控制措施及合理化建议可行性一般，方案合理性一般，可行性一般，得1分； - 本项最高得5分，差或未见阐述本项不得分。 | 5 |
| 商务 响应 （20分） | 售后服务方案 （3分） 投标人针对本项目提供售后服务方案，包括但不限于解决质量或操作问题的形式、维修时间、地点、人员、服务方案周密性等内容： 内容详尽完善，服务方案周密合理，切合售后服务需求，人员安排合理，可实施性强的得3分； 内容较详细全面，服务方案较周密合理，比较切合售后服务需求，人员安排较合理，可实施性较强的得2分； 方案内容简单粗糙，服务方案一般，基本符合售后服务需求，可实施性一般的得1分； 本项最高得3分，差或未见阐述本项不得分。 响应时间 （2分） 投标人承诺1小时响应，4小时到达现场处理的,得1分； 投标人承诺半小时响应，2小时到达现场处理的,得2分； 注：证明材料由投标人自行承诺（盖章有效），未承诺或未提供此项不得分。 | 5 |
|  | 培训方案（3分） 投标人针对本项目提供技术培训方案，包括但不限于培训方案的方式、内容、人数及培训后的效果等内容： 对项目需求中的培训项有对应的培训内容，方案内容详细，培训方式丰富多样的得3分； 对项目需求中的培训项有对应的培训内容，方案内容较为详细，培训方式较丰富多样的得2分； 培训内容与项目需求中的培训项不对应，有缺项，方案内容简单，培训方式单一的得1分； 本项最高得3分，差或未见阐述本项不得分。 | 3 |
|  | 质保期 （2分） 投标人在满足招标文件质保期限要求（3年）的基础上，每增加1年得1分，本项最高得2分（质保期5年得满分）。 注：证明材料由投标人自行承诺质保期限（盖章有效），未承诺或未提供此项不得分。 | 2 |
|  | 综合实力（10分） - 认证体系 - 投标人同时具有有效的 ①质量管理体系认证 ②环境管理体系认证 ③ 职业健康安全管理体系认证的，得2分（缺一个此项不得分）； 注：证明材料提供证书原件彩色扫描件及证书查询网站截图（国家市场监督总局，网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page），未提供或未按要求提供此项不得分。 - 2、投标人所投体育产品制造商具有依据GB/T1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》和GB/T16422-2022《塑料实验室光源暴露试验方法 第二部分 氙弧灯》对所投产品的喷塑部件耐老化性能进行检测，检测结果喷塑部件变色≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象的，得2分。 - 注：证明材料提供带有CMA和CNAS标志和防伪查询功能的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 - 3、投标人所投体育产品制造商获得五星级售后服务认证证书的，得2分。 - 注：证明材料提供证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 - 投标人所投体育产品制造商被国家体育总局评为“体育产业示范单位”的，得2分。 - 注：证明材料提供证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 5、投标人所投体育产品制造商具有依据HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》对投标人所投产品钢部件喷塑涂层(涉及到涂层产品通用)进行检测，可迁移元素（锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）都检测合格（或类似表述的）的，得2分。 - 注：证明材料提供带有CMA和CNAS标志和防伪查询功能的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 | 10 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、投标函

投标函

致：采购人

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）

联合体协议（如需）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加（项目名称）（项目编号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

二十、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方供应商名称 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。