- 竞争性磋商文件

- 项 目 名 称：  如东县看守所监区改造及体检中心装修

项 目 编 号：  JSZC-320623-JSFH-C2025-0043

采 购 方 式：           竞 争 性 磋 商

采 购 单 位：           如东县公安局

采购代理机构：  江苏富华工程造价咨询有限公司

二○二五年五月

总 目 录

第一章  磋商邀请	１

第二章  供应商须知	5

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	20

第五章  评审方法与评审标准	35

第六章  响应文件格式	39

- 第一章  磋商邀请

受如东县公安局的委托，江苏富华工程造价咨询有限公司就如东县看守所监区改造及体检中心装修 项目( 项 目 编 号：JSZC-320623-JSFH-C2025-0043)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

如东县看守所监区改造及体检中心装修项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年05月21日8点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320623-JSFH-C2025-0043

2.项目名称：如东县看守所监区改造及体检中心装修

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目类型：工程

5.所属行业：建筑业

6.预算金额（人民币）：120万元

最高限价金额：人民币120万元，最终报价超过最高限价金额的为无效投标文件。

7.采购需求（简介）：详细内容见本磋商文件第四章。

8.合同履行期限：工期60日历天，质保期两年、缺陷责任期24个月（自竣工验收合格之日起计算）。

9.本项目是否接受联合体投标：否。

10.本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（按附件2格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（二）本项目的特定资格要求：

1.投标供应商必须具有独立法人资格和建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）施工资质及安全生产许可证（并在有效期内）。

2.拟选派项目负责人资质等级：具有建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师、有效的安全生产考核合格证（B类）和社保部门出具的投标人为其缴纳的2025年1份至 2025年3月份三个月里至少一个月的养老保险缴费记录扫描件及项目负责人二代身份证正反面扫描件(不接受退休人员)；

且必须满足下列条件：

①本工程投标人若拟派项目负责人为一级注册建造师，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。

②如本项目投标人拟派的项目负责人为二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》〔2023〕第26号文件要求执行。如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。

③项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（即 a、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；b、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。

④项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

3.根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办【2022】2号）文件要求，投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态的，其资格审查不予通过。

三、获取磋商文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“江苏政府采购网”

3.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在磋商文件有效获取期内及时下载获取。

4.售价：免费

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年05月21日8点30分（北京时间）。逾时，系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式。

2.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

3.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

4.开标当天响应供应商应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。响应供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，相应责任由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称： 如东县公安局

地  址： 如东县长江路1号    联系方式：0513-84158301

2.采购招标代理机构信息

名    称：江苏富华工程造价咨询有限公司

地    址：如东县公共资源交易中心一楼富华窗口

联 系 人：吴 工             联系方式：15996689128

3.项目联系方式

项目联系人：崔主任          联系电话：13606272110

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》），《操作指南》链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源代理机构）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，均由自行承担这些费用。

4.2本项目招标代理费由成交供应商支付，招标代理费金额根据江苏省招标投标协会【苏招协（2022）002号】收费标准*40%计取，在领取《中标通知书》时向招标代理机构缴纳，请各投标供应商将此费用一并计入投标报价中。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上以发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。供应商按“第六章  响应文件格式”要求编写响应文件。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商须对磋商文件中的技术要求与商务要求作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。

13.2供应商须按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商须根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商须根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商须根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作指南》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.7.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作指南》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作指南》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将按无效响应处理，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云系统”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

26.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

26.7出现下列情形之一的，作无效响应处理。

26.7.1供应商在“苏采云系统”规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.7.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的,或上传的文件打不开的。

26.7.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者响应报价的。

26.7.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

26.7.5供应商的响应报价超过了采购预算或最高限价的。

26.7.6未通过符合性审查的。

26.7.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的实质性要求的。

26.7.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.7.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.7.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.7.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

26.7.12响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.7.13未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

26.7.14其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

26.8供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（20分钟）提交最后报价（最终报价的同时须上传加盖公章的分项报价表，请所有实质性响应的供应商提前准备）。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

27.3.5因重大变故，采购任务取消的。

27.3.6磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.3.7因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。

27.4响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

27.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按前款规定处理。

28.2采购人授权磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。确定成交供应商之日起2个工作日内，代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

28.4有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

28.4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

28.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

28.4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》（附件12）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式，见本磋商文件第一章。

代理机构质疑联系方式，见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构及采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。成交供应商应在成交结果公告之日起五个工作日内向代理机构提供三份（一正两副）逐页加盖投标人公章的纸质版响应文件（须与上传电子档内容一致），否则不予签订合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。

33.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

第三章 合同文本

采购供需合同（工程类）

甲方(需方)：

乙方(供方)：

签订地点：

签订时间：

根据政府采购                           项目中标（成交）通知书，甲乙双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、项目内容

| 序 号 | 项 目 名 称 | 具体要求 | 数量 | 计量 单位 | 单价 | 合计 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如东县看守所监区改造及体检中心装修 | 项目采购文件及现场实地勘察、答疑所含的全部内容 | 详见“工程量清单” |  |  | 元 |

二、合同总金额：人民币（大写）                      （小写¥                  ）

三、本项目工期要求：60日历天。质保期两年、缺陷责任期24个月（自竣工验收合格之日起计算）。

四、质量要求：            合格

五、结算方式：

本合同价款采用以下方式结算：全费用综合单价。合同价包括人工费、材料费(含一切必须的辅助材料)、机械费、储运、安装、免费质保期、利润、管理费、税金、规费、风险费以及完成相应工作内容的措施项目费（含脚手架费用）、安全（含保险费）及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用、拆除费、环保防辐射专项费用等完成本项目相应工作内容的全部费用。

六、项目地点、内容及承包范围：

①项目地点：如东县看守所。

②项目内容：详见工程量清单。

③项目承包范围：工程量清单所包含的内容以及质保期、缺陷责任期的维护。

④乙方项目经理：                。

七、承诺：

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.甲乙双方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4、乙方应加强安全管理，严格操作规程，采取严格的安全防护和防火措施，在服务过程中如发生财产损失、安全事故等，则一切责任均由乙方负责，如乙方履约不到位给甲方造成损失，乙方须赔偿由此造成的一切损失。

5、因乙方原因造成工期延误的，将按1000元/天的标准支付违约金。延误超过7天的，甲方有权终止合同，因此造成的所有损失全部由乙方承担。

6、乙方须按照《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》国务院724 号令、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》等相关规定使用和管理农民工，同时按照相关规定足额缴纳农民工工资保证金。

八、验收：本项目结束后由甲方按规定组织验收，验收合格后签发验收单，乙方要出具完整的峻工验收资料。如甲乙双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的鉴定结果为准。

九、付款：

由甲方按采购文件规定的程序付款。付款方式：工程竣工验收合格后付合同价的70%，审计结束后付至审计价的90%，余款于缺陷责任期满后一次性付清（所有付款均不计息）。

注：本项目承包人工程结算送审价与审计价的差额不得超过10%，如工程结算送审价与审计价的差额超过10%，则超过部分的审计费用由中标人予以承揽。

乙方项目供需合同、验收单（经验收合格）及正式发票向如东县公安局按规定进行资金结算。

十、担保条款：供方在签定本合同时向需方交纳本合同的履约保证金          元。该款在     工程竣工验收合格后由需方退还供方（无息）。

十一、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

（1）在本工程实施过程中，如工期进度严重脱节时，甲方有权终止合同，按逾期总天数每日      %的标准计算，如甲方造成损失的，还应赔偿甲方的全部损失。

（2）甲方延期付款的，需向乙方支付延期付款的利息。

（3）其他：                           /

十二、相关要求：

（1）乙方应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工。

（2）乙方所用所有材料进场须经甲方验收，经甲方验收合格同意后方可进场。甲方有权拒绝不合格材料及产品进场。

（3）乙方必须按采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工等。

（4）施工期间的水、电费用由 乙 方负责。

（5）乙方施工中必须每日清理施工场地，垃圾必须清理离场。

（6）乙方在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和现场甲方的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作[包括施工现场防护及防高空坠落(如高空作业)等]，确保施工人员的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由乙方自负。

（7）乙方在施工时必须注意对原建筑物原有工程项目的成品保护，费用包含在合同价中。施工中如对已完工程项目有损坏，必须修复到位，不能修复的一律照价赔偿。

（8）乙方必须遵守政府有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因乙方的原因，导致扰民投诉及相关部门罚款的，均由乙方负责处理，费用乙方自理。

（10）其他要求：

十三、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决；或提交当地相关部门调解；协商或调解不成,则任何一方均可以依法提出仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、组成本合同的文件包括：

（⒈）本合同条款；

（⒉）本项目的政府采购文件和供方应标文件；

（⒊）本项目在采购过程中甲乙双方签署的全部文字和图片资料；

（⒋）甲乙双方其它按规定约定事宜。

十五、本合同内容与采购文件如有冲突，以采购文件为准。

十六、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（需方）（盖章）：               乙方（供方）（盖章）：

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

第四章  采购需求

#### 一、项目具体实施要求（施工清单）

1、看守所体检中心-装饰

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 011600000 | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、体检中心原砖砌体拆除 | m3 | 7.97 |
|  | 010400000 | 新建工程 |  |  |  |
| 2 | 011210002001 | 金属隔断 | 1、骨架、边框材料种类、规格:100#轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色:双层双面1.2mm厚石膏板、钢管加固 | m2 | 138.69 |
| 3 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:240厚MU10烧结黏土砖 2、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 | 16.16 |
| 4 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:370厚MU10烧结粘土砖 2、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 | 22.41 |
| 5 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类:自拌砼 2、混凝土强度等级:C25 3、含模板制作安装 4、含钢筋制作、安装 | m3 | 0.26 |
| 6 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:蹲台 2、砖品种、规格、强度等级:240厚MU10烧结黏土砖 3、砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 | m3 | 0.54 |
| 7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:新砌CT室砖墙 2、面层厚度、砂浆配合比:20mm厚防辐射砂浆 | m2 | 129.79 |
|  |  | 装饰 |  |  |  |
| 8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 | m2 | 22.32 |
| 9 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、50厚C20细石混凝土找平 2、自流平地面 3、2mm厚地胶面层 | m2 | 189.5 |
| 10 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、安装方式:1:3水泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 | m2 | 78.71 |
| 11 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、走道1.2米以下及CT室 2、面层材料品种、规格、颜色:8mm厚医用抗菌护墙板 3、基层9厚多层防火板 4、顶面设置压顶线 | m2 | 63.68 |
| 12 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:墙面 2、刮腻子要求:2遍 3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍 | m2 | 355.58 |
| 13 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆吊筋，H=0.5 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:300*300集成铝板面层 | m2 | 22.32 |
| 14 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆吊筋，H=0.5 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:600*1200*15医用洁净高晶板 | m2 | 155.9 |
| 15 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆吊筋，H=0.7 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:400*400*1.2穿孔铝板 | m2 | 33.6 |
| 16 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆吊筋，H=0.5 2、龙骨材料种类、规格、中距:方管龙骨 3、面层材料品种、规格:18厚硫酸钡板（规格2400*1200） | m2 | 33.6 |
| 17 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、80高铝合金成品踢脚线 | m | 109.15 |
|  | 011500000 | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 18 | 011505001001 | 洗漱台 |  | m2 | 2.19 |
| 19 | 010507002001 | 室外地坪 | 1、地坪厚度:150mm 2、混凝土强度等级:C30 | m2 | 112 |
| 20 | 010802001001 | 定制门 | 1、900*2100定制实木复合板门，含门套及五金 | 樘 | 11 |
| 21 | 010805005001 | 无框玻璃门 | 1、12厚钢化玻璃无框玻璃门 2、含地弹簧 3、管子拉手等五金 | m2 | 8.4 |
| 22 | 010805007001 | 复合材料门 | 1、防辐射电子感应移动门 2、内衬0.25铅板 | m2 | 3.36 |
| 23 | 010805007002 | 复合材料门 | 1、防辐射平开门 2、内衬0.25铅板 | m2 | 1.68 |
| 24 | 010807009001 | 复合材料窗 | 1、防辐射铅玻璃窗，软套包边 | m2 | 1.02 |
| 25 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断 | m2 | 32.64 |
| 26 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | m2 | 255.86 |

- 2、看守所监区-装饰（20间）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 011600000 | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 原监室内所有装饰拆除 | 1、拆除原监室木板床、砖砌龙骨 2、拆除原蹲坑及周边隔断墙 3、拆除墙内外所有进出水管 4、南墙面嵌橱柜拆除 5、所有垃圾外运，自行处理 6、工程量按每间，共20间 | 间 | 20 |
| 2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、原地砖拆除外运,运距自行考虑； | m2 | 886.8 |
| 3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、原墙砖拆除外运,运距自行考虑； | m2 | 1083.6 |
| 4 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、涂料铲除外运，运距自行考虑； | m2 | 1288 |
|  | 010400000 | 新建工程 |  |  |  |
| 5 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:蹲台 2、砖品种、规格、强度等级:240厚MU10烧结黏土砖 3、砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 | m3 | 5.4 |
|  |  | 装饰 |  |  |  |
| 6 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、地砖凿除后C20细石砼找平 | m2 | 886.8 |
| 7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 | m2 | 886.8 |
| 8 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、安装方式:1:3水泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 | m2 | 1083.6 |
| 9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:1.8米标高以上墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:老墙面打磨，刷乳胶漆2遍 | m2 | 1288 |
| 10 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、半圆形亚克力定制洗漱池 2、高度80cm左右、规格大小详见图纸要求 | 只 | 20 |
| 11 | 011501018001 | 货架 | 1、嵌入式1.2厚不锈钢壁橱，内嵌10cm 2、洞口尺寸500*800，分上下两格 | 个 | 20 |
| 12 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、隔断材料品种、规格、颜色:卫生间8厚磨砂钢化玻璃隔断，带铝合金骨架 | m2 | 71.28 |
| 13 | 011501020001 | 定制床 | 1、在押人员用床，床体两侧有侧栅栏； 2、看守所床具外围尺寸宽度750mm，长度2000mm,高度为440mm； 3、主框架由60 mm×40 mm半圆异形镀锌方管组焊而成，壁厚≥2mm,弯角处均为圆弧过渡，无尖角、刃口、棱角等； 4、床体中间以40 mm×20 mm镀锌方管为横档，壁厚≥2mm；横档共6支均布，相邻横梁的间隔距离应小于等于400mm;横档方管与主框架焊接牢固； 5、床体两侧隔离栅栏，栅栏直径为21mm*1.5圆管，栅栏镂空间距≤180mm,与主框架的下横梁打孔穿焊，下横梁为40mm×40mm×2mm方管，下横梁与地面间距100mm-130mm； 6、床架下方床尾一侧设置床箱，床箱由优质镀锌钢板组焊而成，板厚≥1.5mm；床箱高度310mm-340mm，深度约为500mm； 7、四支床脚上均焊有不小于4mm厚的安装铁板，床体安装配用M10*80的倒置膨胀螺栓。 8、床体框架制作好后表面喷塑处理；床体上铺经脱水处理过的进口松实木板作为床的铺板，厚度不小于20mm，木板表面喷涂木器专用清漆防腐蚀。木板与方管横档从反面用螺栓连接牢固，方管横档上打大小孔做隐蔽处理，确保在押人员触摸不到固定螺栓，铺板安装好后上表面与框架上表面平齐；在床箱侧面设置清晰、不可拆卸的永久性产品标志，标志上的内容包括：产品代号、执行标准号；本企业名称和商标；售后电话。 | 张 | 240 |
| 14 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、墙面、天棚面用脚手架 | m2 | 880.8 |

- 注：定制床大样如图下图所示：

- 3、看守所体检中心-安装

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 AL1 2、安装方式:明装高1.5m | 台 | 1 |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称:配电箱APct 2、安装方式:落地安装 | 台 | 1 |
| 3 | 030411001001 | 配管 | 1、材质：镀锌管 2、规格：DN70 3、配置形式：预埋 4、工程量暂估，按实结算 | m | 5.2 |
| 4 | 030411001002 | 配管 | 1、材质：镀锌管 2、规格：DN50 3、配置形式：预埋 4、工程量暂估，按实结算 | m | 8.2 |
| 5 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 3.1 |
| 6 | 030411001004 | 配管 | 1、材质：紧定式钢管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 185.5 |
| 7 | 030411001005 | 配管 | 1、材质：紧定式钢管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 51.2 |
| 8 | 030411001006 | 配管 | 1、材质：电线管 2、规格：PVC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 245.6 |
| 9 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称:桥架 2、规格:200*100 | m | 35.5 |
| 10 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称:桥架支架制作安装 | kg | 50 |
| 11 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:电线 2、配线形式:管内及桥架内穿线 3、规格:WDZB1-BYJ-2.5 | m | 1993.82 |
| 12 | 030411004002 | 配线 | 1、配线形式：管内及桥架内穿线 2、规格：WDZB1-BYJ-4.0 3、配线部位：铜芯 | m | 121.38 |
| 13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电力 2、规格:ZR-YJV-5*4 3、敷设方式、部位:管内敷设 | m | 165.9 |
| 14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:电力电力 2、规格:WDZA-YJ(F)E-4×120+1×70 3、敷设方式、部位:管内敷设 4、工程量暂估，按实结算 | m | 25 |
| 15 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称:电力电力 2、规格:WDZ-YJY-5×16 3、敷设方式、部位:管内敷设 4、工程量暂估，按实结算 | m | 50 |
| 16 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称:电力电力 2、规格:WDZ-YJY-5×10 3、敷设方式、部位:管内敷设 4、工程量暂估，按实结算 | m | 50 |
| 17 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头制作安装 2、规格:WDZA-YJ(F)E-4×120+1×70 | 个 | 2 |
| 18 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头制作安装 2、规格:WD-YJY-5*10/5*16 | 个 | 4 |
| 19 | 030404034001 | 照明开关 | 1、规格：单联开关，250V10A 2、安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 3 |
| 20 | 030404034002 | 照明开关 | 1、规格：暗装双极开关，250V10A 2、安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 5 |
| 21 | 030404034003 | 照明开关 | 1、规格：三联单控照明开关，250V10A 2、安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 4 |
| 22 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:单相五孔插座（安全型） 2、安装方式:底距地0.30米安装 | 个 | 39 |
| 23 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:单相插座（安全型,热水器专用） 2、安装方式:暗装.下沿距地H=2.4m | 个 | 1 |
| 24 | 030404035003 | 插座 | 1、名称:单相三孔插座（壁挂空调专用） 2、安装方式:暗装.下沿距地H=2.0m | 个 | 7 |
| 25 | 030412002001 | 荧光灯 | 1、规格：LED平板灯 600*600 2、安装形式：吸顶安装 | 套 | 24 |
| 26 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1、名称:排气扇 | 台 | 2 |
| 27 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1、名称:排气扇（带暖风机） | 台 | 2 |
| 28 | 030411006001 | 接线盒 | 1、材质：铁质 2、安装形式：暗装 | 个 | 27 |
| 29 | 030411006002 | 开关盒 | 1、材质：PVC 2、安装形式：暗装 | 个 | 59 |
| 30 | 030701003001 | 1.5P空调器 | 1、名称:1.5P挂壁式空调 | 台 | 7 |
| 31 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、名称:开墙槽 | m | 120 |
| 32 | 031001007001 | 塑料管 | 1、用途：排水 2、材质、规格：DN100PVC-U塑料管 3、连接形式：胶水粘接 4、压力试验及吹、洗设计要求：无淤堵不通 | m | 15.4 |
| 33 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称:排水管 2、材质、规格:PVC75 3、连接形式:零配件粘结 | m | 3.8 |
| 34 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称:排水管 2、材质、规格:PVC50 3、连接形式:零配件粘结 | m | 13.9 |
| 35 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称:给水管 2、材质、规格:PP-R De50 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 | m | 7.9 |
| 36 | 031001006004 | 塑料管 | 1、名称:给水管 2、材质、规格:PP-R De40 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 | m | 3.8 |
| 37 | 031001006005 | 塑料管 | 1、名称:给水管 2、材质、规格:PP-R De32 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 | m | 14.02 |
| 38 | 031001006006 | 塑料管 | 1、名称:给水管 2、材质、规格:PP-R De25 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 | m | 4.2 |
| 39 | 031001006007 | 塑料管 | 1、名称:给水管 2、材质、规格:PP-R De20 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 | m | 26.82 |
| 40 | 031001006008 | 塑料管 | 1、名称:热水管 2、材质、规格:PP-R De20 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 | m | 13.9 |
| 41 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：按甲方要求 3、组装形式：台盆 4、附件名称、数量：铜芯水龙头、下水、角阀、软管等辅材配件 | 组 | 2 |
| 42 | 031004006001 | 大便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲便器 3、组装形式： 4、含上下水配件 | 组 | 4 |
| 43 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、名称:拖把池 2、附件名称、数量:含水龙头、给排水配件 | 组 | 1 |
| 44 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、材质、规格:淋浴器 | 套 | 3 |
| 45 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1、能源种类:热水器 2、型号、容积:详细参数见设计图纸 | 台 | 1 |
| 46 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、材质： 2、名称：地漏PVC50 | 个(组) | 14 |
| 47 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、材质：铜芯 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 3 |
| 48 | 031003012001 | 止回阀 | 1、材质：过滤器 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 | 套 | 1 |
| 49 | 031003013001 | 水表 | 1、材质：铜芯 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 | 组(个) | 1 |
| 50 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、水表井 2、砖砌 3、具体参数见设计图纸 | 座 | 1 |
| 51 | 010101003001 | 挖沟槽土方及回填 | 1、土壤类别:一、二类土 | m3 | 2.5 |
| 52 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1、名称:开墙槽 | m | 45 |
|  |  | 室外排水 |  |  |  |
| 53 | 031001007002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：DN300HDPE管 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及吹、洗设计要求：无淤堵不通 | m | 10 |
| 54 | 010401011002 | 砖检查井 | 1、污水井 2、砖砌 3、具体参数见设计图纸 | 座 | 3 |
| 55 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、人机配合 | m3 | 12.5 |
| 56 | 010103001001 | 回填方 | 1、土方回填 2、利用原土方 3、人机配合 | m3 | 8 |
| 57 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形式:MF/ABC4手提式灭火器 | 具 | 4 |
| 58 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

- 4、看守所监区-安装（20间）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031001007001 | 塑料管 | 1、用途：排水 2、材质、规格：DN100PVC-U塑料管 3、连接形式：胶水粘接 4、压力试验及吹、洗设计要求：无淤堵不通 | m | 90 |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称:排水管 2、材质、规格:PVC50 3、连接形式:零配件粘结 | m | 68 |
| 3 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称:给水管 2、材质、规格:PP-R De32 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 | m | 125 |
| 4 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称:给水管 2、材质、规格:PP-R De25 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 | m | 16 |
| 5 | 031001006004 | 塑料管 | 1、名称:给水管 2、材质、规格:PP-R De20 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 | m | 252.6 |
| 6 | 031001006005 | 塑料管 | 1、名称:热水管 2、材质、规格:PP-R De20 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 | m | 190 |
| 7 | 031004003001 | 洗脸盆龙头 | 1、材质：台盆龙头 2、规格、类型：按甲方要求 3、组装形式：台盆 4、附件名称、数量：铜芯水龙头、下水、角阀、软管等辅材配件 | 组 | 20 |
| 8 | 031004006001 | 大便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：不锈钢蹲便器、含脚踏阀 3、组装形式： 4、含上下水配件 | 组 | 20 |
| 9 | 031004010001 | 淋浴器 |  | 套 | 20 |
| 10 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、材质： 2、名称：地漏PVC50 | 个(组) | 20 |
| 11 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、材质：铜芯 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 20 |
| 12 | 031003012001 | 止回阀 | 1、材质：过滤器 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 套 | 20 |
| 13 | 010101003001 | 挖沟槽土方及回填 | 1、土壤类别:一、二类土 | m3 | 2.5 |
| 14 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、名称:开墙槽 | m | 500 |

- 5、看守所体检中心室外配套工程

| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室外场地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 |  | 拆除路面 | 1、原有道路拆除、外运3km | m2 |  |  | 112 |  |
| 2 | 040101001001 |  | 挖一般土方 | 1、原有场地绿化、垃圾拆除、外运 | m3 |  |  | 308 |  |
| 3 | 010507002001 |  | 室外地坪 | 1、降土20cm、外运 2、碎砖垫层10cm 3、C30砼地坪，厚度:150mm 4、含伸缩缝 | m2 |  |  | 420 |  |
|  |  |  | 室外排水 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001007001 |  | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：DN300HDPE管 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及吹、洗设计要求：无淤堵不通 6、含15cm砂垫层 | m |  |  | 10 |  |
| 5 | 010401011001 |  | 砖检查井 | 1、污水井 2、砖砌，含井盖井座 3、具体参数见设计图纸 | 座 |  |  | 3 |  |
| 6 | 010101003001 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、人机配合 | m3 |  |  | 6.3 |  |
| 7 | 010103001001 |  | 回填方 | 1、土方回填 2、利用原土方 3、人机配合 | m3 |  |  | 5.59 |  |
| 8 | 031001007002 |  | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：DN300HDPE管 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及吹、洗设计要求：无淤堵不通 6、含15cm砂垫层 | m |  |  | 88 |  |
| 9 | 010401011002 |  | 砖检查井 | 1、雨水井 2、砖砌，含井盖井座 3、具体参数见设计图纸 | 座 |  |  | 4 |  |
| 10 | 010101003002 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、人机配合 | m3 |  |  | 55.44 |  |
| 11 | 010103001002 |  | 回填方 | 1、土方回填 2、利用原土方 3、人机配合 | m3 |  |  | 49.22 |  |
|  |  |  | 室外大门及栏杆围墙 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010401003001 |  | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:240厚MU20混凝土普通砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:M10预拌水泥砂浆 | m3 |  |  | 0.65 |  |
| 13 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:外侧面 2、1：2.5水泥砂浆打底 3、1：3水泥砂浆抹面 | m2 |  |  | 7.56 |  |
| 14 | 011407001001 |  | 墙面喷刷涂料 | 1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:外墙面 3、外墙面弹性涂料 | m2 |  |  | 7.56 |  |
| 15 | 010805004001 |  | 电动伸缩门 | 1、不锈钢电动伸缩门 2、含电机、五金等配件 | m |  |  | 9 |  |
| 16 | 010607002001 |  | 成品栅栏 | 1、成品铝合金栏杆1.8高 | m |  |  | 9 |  |
| 17 |  | / | 设计费和预算费 | 1、本项目设计费和预算费为中标价的2.5%，由成交供应商支付（注：此费用现场报价时不得下浮）。 |  | 项 | 1 |  |  |

二、本工程质量要求

本工程质量要求为：合格。

三、合同履行期限

工期：60日历天，本项目质保期两年、缺陷责任期24个月（自竣工验收合格之日起计算。

四、付款方式

1、分期付款：

付款方式：工程竣工验收合格后付合同价的70%，审计结束后付至审计价的90%，余款于缺陷责任期满后一次性付清（所有付款均不计息）。

注：本项目承包人工程结算送审价与审计价的差额不得超过10%，如工程结算送审价与审计价的差额超过10%，则超过部分的审计费用由中标人予以承揽。

2、成交供应商凭经采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票按规定进行资金结算。

五、工程结算及调整价款方式

本工程采用全费用综合单价方式结算，投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。结算时，成交全费用综合单价不变，工程量以实际完成的合格工程量结算。

六、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

七、约定事项

1、投标人的投标报价，在合同实施期间，中标价不随国家政策或法规、标准及任何市场因素的变化而进行调整。

2、中标供应商在履行合同过程中，一切事故其责任由中标供应商承担，采购人不承担任何责任。

3、中标后，本工程中所有主材复试检测费用由中标单位负责，请各投标人将此项费用自行考虑进投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。

八、安全责任

成交供应商在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。成交供应商要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由成交供应商负责，采购人不承担任何责任。

九、其他要求

（一）体检中心

1.采购各项材料必须符合卫生、防疫部门相关专业标准。

2.CT室采购材料、定制产品、需符合防辐射要求，确保防辐射验收拿证。

3.CT室施工前负责办理好防辐射预评估报告，报相关部门申请开工。

4.必须确保办理好防辐射专项验收报告，方可申请验收。

（二）监区

1.施工人员先申报职工花名册，通过专项培训教育登记入册方可进场施工。

2.施工时间安排：

①按照监区实际施工界面，分步施工。

②施工时间服从监区可施工时间安排，不得因正常施工为由，擅自调整施工时间。

3.监区内所有凿除的建筑垃圾，需人工定时搬运至监区大门处，再申请汽运方式送出看守所外，自行考虑堆放。

4.床：必须由公安部安全防范系统产品认证企业供应，具体技术、规格要求详见清单。

以上需求所产生的费用应在投标报价中一并考虑，中标后不做调整。

（三）由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争、疫情等）使成交供应商不能在合同规定的期限内完成履约的，成交供应商必须立即以书面形式通知采购人，并以书面形式向采购人提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法：

采用综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选人名单并按顺序确定成交供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予5%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的，大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评审方法与评审标准

本项目采用综合评分法，磋商小组将按下列评审方法与评审标准进行评分，总分值为100分。

| 评审因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.报价得分 | 投标报价 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 | 50.00分 |
| 2.类似业绩 | 投标人业绩 | 投标人需提供自2019年1月1日以来（时间以合同签订日期为准）承担过类似医院或体检中心装修业绩（若提供总承包业绩，合同中须体现装修），每有一个得5分，最高得10分，没有不得分； 投标时须提供网站中标（成交）公示（公告）截图、中标（成交）通知书、施工合同、竣工验收证明彩色扫描件，四者缺一不可，否则对应项不得分。转包、分包合同无效。未提供、提供不全或提供不清晰的不得分。 | 10.00分 |
| 3.企业实力 | 认证证书 | 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系认认证证书（1个得1分，2个得3分，3个得5分，没有不得分）。 投标时须提供以上相关证书彩色扫描件及提供以上证书在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的网页截图，否则不得分。 | 5.00分 |
| 4.拟投入项目技术力量 | 拟投入项目技术力量 | （1）项目负责人：具有建设工程类专业工程师及以上职称的得3分。 （2）项目组成员：项目组成员中（不含项目负责人）具有建设工程类专业工程师及以上职称的，提供一名的得2分，本项最高得2分。 投标时须提供（1）、（2）项人员的职称证书原件扫描件(如证书不能显示专业，请提供毕业证书原件扫描件，专业以毕业证书为准)及由社保部门出具的投标单位为其缴纳的2025年1月份至2025年3月份三个月中至少一个月的养老保险缴费记录原件彩色扫描件。提供不全或者不提供则不得分。 | 5.00分 |
| 5.项目实施方案 | 施工方案、技术措施 | 根据投标单位丰富的施工经验及施工能力证明等且针对本项目进行编制的施工方案、技术措施进行打分。 1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分； 2、施工现场平面布置图和临时设施布置图； 3、各分部项工程的施工组织设计及质量保证措施； 4、安全文明施工及环境保护措施； 5、季节性施工措施，成品、半成品保护措施； （方案细致全面、合理、施工经验丰富、能力突出、可行性强的得5分；方案较为完整、施工经验较丰富、能力较突出、可行性较强的得3分；方案不完整、经验能力一般、可行性一般得1分，没有内容不得分） 。 | 30.00分 |
|  | 质量保证措施 | 根据采购文件要求对投标人响应文件的质量保证措施等相关内容打分： （质量保障机构健全，质量保障措施全面、具体、切实可行，合理的得5分；质量控制人员投入一般，质量保障机构健全，质量保障措施得当的得3分；质量控制和保障措施不全面，质量控制存在一定的风险和不确定性的得1分；没有内容不得分）。 |  |
|  | 工程进度计划与措施 | 工程进度计划与措施详细全面且先进科学。 （计划细致全面、合理、先进科学、完全响应项目需求，相关工作服务及进度安排合理、分工明确的得5分；计划较为完整，较合理、分工较明确、基本响应项目需求的得3分；方案不完整、响应度一般、可行性一般得1分，没有内容不得分）。 |  |
|  | 资源配备计划 | 资源配备计划（含人员配备、劳动力、机械设备和材料投入计划等附相关证明材料）人员配备安排合理、施工机械设备选用的合理、施工机械布置的合理等。 （方案计划细致全面、合理，证明材料齐全、技术可行性强的得5分；方案计划较为完整合理，技术可行性较强的得3分；方案计划不完整、可行性一般得1分，没有内容不得分）。 |  |
|  | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（方案计划细致全面、合理，技术可行性强的得5分；方案计划较为完整合理，技术可行性较强的得3分；方案计划不完整、可行性一般得1分，没有内容不得分）。 |  |
|  | 全部施工结束后的现场深度保洁方案 | 全部施工结束后的施工现场深度保洁方案。 （深度保洁方案计划细致、合理、考虑全面、可操作性强的得5分；方案计划较为全面合理，可操作性较强的得3分；方案计划不全面、可操作性一般的得1分，没有内容不得分）。 |  |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

一、基本目录

1.磋商报价表

2.分项报价表（格式见附件1）。

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件2）；

2.投标人的营业执照扫描件（加盖投标人公章）；

3.特定资格要求的证明文件（每一页均须加盖投标人公章）；

①投标人须提供建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）施工资质证书及安全生产许可证扫描件（在有效期内）；

②提供拟选派项目负责人的建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师证书、有效的安全生产考核合格证（B类）及社保部门出具的投标人为其缴纳2025年1份至 2025年3月份三个月里至少一个月的养老保险缴费记录扫描件及身份证正反面扫描件(不接受退休人员)。

4.法定代表人身份证明（格式见附件3）、法定代表人的身份证扫描件；

5.法人授权书（如有授权，格式见附件4）、被授权人身份证扫描件；

6.磋商响应函（格式见附件5）；

7.中小企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件6）；

8.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位的，则必须提供。格式见附件7）；

9.监狱和戒毒企业证明材料（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为监狱和戒毒企业的，则必须提供。格式见附件8）；

10.其它需要提交的资格审查证明材料。

三、符合性审查内容

1.技术要求响应及偏离表（格式见附件9）；

2.商务要求响应及偏离表（格式见附件10）；

四、商务技术分内容

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

五、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件6）；

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）；

3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件8）。

附件1

分项报价表

1、看守所体检中心-装饰

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 |
|  | 011600000 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、体检中心原砖砌体拆除 | m3 | 7.97 |  |  |
|  | 010400000 | 新建工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011210002001 | 金属隔断 | 1、骨架、边框材料种类、规格:100#轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色:双层双面1.2mm厚石膏板、钢管加固 | m2 | 138.69 |  |  |
| 3 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:240厚MU10烧结黏土砖 2、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 | 16.16 |  |  |
| 4 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:370厚MU10烧结粘土砖 2、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 | 22.41 |  |  |
| 5 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类:自拌砼 2、混凝土强度等级:C25 3、含模板制作安装 4、含钢筋制作、安装 | m3 | 0.26 |  |  |
| 6 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:蹲台 2、砖品种、规格、强度等级:240厚MU10烧结黏土砖 3、砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 | m3 | 0.54 |  |  |
| 7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:新砌CT室砖墙 2、面层厚度、砂浆配合比:20mm厚防辐射砂浆 | m2 | 129.79 |  |  |
|  |  | 装饰 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 | m2 | 22.32 |  |  |
| 9 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、50厚C20细石混凝土找平 2、自流平地面 3、2mm厚地胶面层 | m2 | 189.5 |  |  |
| 10 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、安装方式:1:3水泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 | m2 | 78.71 |  |  |
| 11 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、走道1.2米以下及CT室 2、面层材料品种、规格、颜色:8mm厚医用抗菌护墙板 3、基层9厚多层防火板 4、顶面设置压顶线 | m2 | 63.68 |  |  |
| 12 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:墙面 2、刮腻子要求:2遍 3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍 | m2 | 355.58 |  |  |
| 13 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆吊筋，H=0.5 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:300*300集成铝板面层 | m2 | 22.32 |  |  |
| 14 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆吊筋，H=0.5 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:600*1200*15医用洁净高晶板 | m2 | 155.9 |  |  |
| 15 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆吊筋，H=0.7 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:400*400*1.2穿孔铝板 | m2 | 33.6 |  |  |
| 16 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆吊筋，H=0.5 2、龙骨材料种类、规格、中距:方管龙骨 3、面层材料品种、规格:18厚硫酸钡板（规格2400*1200） | m2 | 33.6 |  |  |
| 17 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、80高铝合金成品踢脚线 | m | 109.15 |  |  |
|  | 011500000 | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 18 | 011505001001 | 洗漱台 |  | m2 | 2.19 |  |  |
| 19 | 010507002001 | 室外地坪 | 1、地坪厚度:150mm 2、混凝土强度等级:C30 | m2 | 112 |  |  |
| 20 | 010802001001 | 定制门 | 1、900*2100定制实木复合板门，含门套及五金 | 樘 | 11 |  |  |
| 21 | 010805005001 | 无框玻璃门 | 1、12厚钢化玻璃无框玻璃门 2、含地弹簧 3、管子拉手等五金 | m2 | 8.4 |  |  |
| 22 | 010805007001 | 复合材料门 | 1、防辐射电子感应移动门 2、内衬0.25铅板 | m2 | 3.36 |  |  |
| 23 | 010805007002 | 复合材料门 | 1、防辐射平开门 2、内衬0.25铅板 | m2 | 1.68 |  |  |
| 24 | 010807009001 | 复合材料窗 | 1、防辐射铅玻璃窗，软套包边 | m2 | 1.02 |  |  |
| 25 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断 | m2 | 32.64 |  |  |
| 26 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | m2 | 255.86 |  |  |
| 看守所体检中心-装饰（合计）： |  |  |  |  |  |  |  |

2、看守所监区-装饰（20间）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 |
|  | 011600000 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 原监室内所有装饰拆除 | 1、拆除原监室木板床、砖砌龙骨 2、拆除原蹲坑及周边隔断墙 3、拆除墙内外所有进出水管 4、南墙面嵌橱柜拆除 5、所有垃圾外运，自行处理 6、工程量按每间，共20间 | 间 | 20 |  |  |
| 2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、原地砖拆除外运,运距自行考虑； | m2 | 886.8 |  |  |
| 3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、原墙砖拆除外运,运距自行考虑； | m2 | 1083.6 |  |  |
| 4 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、涂料铲除外运，运距自行考虑； | m2 | 1288 |  |  |
|  | 010400000 | 新建工程 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:蹲台 2、砖品种、规格、强度等级:240厚MU10烧结黏土砖 3、砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 | m3 | 5.4 |  |  |
|  |  | 装饰 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、地砖凿除后C20细石砼找平 | m2 | 886.8 |  |  |
| 7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 | m2 | 886.8 |  |  |
| 8 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、安装方式:1:3水泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 | m2 | 1083.6 |  |  |
| 9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:1.8米标高以上墙面 2、涂料品种、喷刷遍数:老墙面打磨，刷乳胶漆2遍 | m2 | 1288 |  |  |
| 10 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、半圆形亚克力定制洗漱池 2、高度80cm左右、规格大小详见图纸要求 | 只 | 20 |  |  |
| 11 | 011501018001 | 货架 | 1、嵌入式1.2厚不锈钢壁橱，内嵌10cm 2、洞口尺寸500*800，分上下两格 | 个 | 20 |  |  |
| 12 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、隔断材料品种、规格、颜色:卫生间8厚磨砂钢化玻璃隔断，带铝合金骨架 | m2 | 71.28 |  |  |
| 13 | 011501020001 | 定制床 | 1、在押人员用床，床体两侧有侧栅栏； 2、看守所床具外围尺寸宽度750mm，长度2000mm,高度为440mm； 3、主框架由60 mm×40 mm半圆异形镀锌方管组焊而成，壁厚≥2mm,弯角处均为圆弧过渡，无尖角、刃口、棱角等； 4、床体中间以40 mm×20 mm镀锌方管为横档，壁厚≥2mm；横档共6支均布，相邻横梁的间隔距离应小于等于400mm;横档方管与主框架焊接牢固； 5、床体两侧隔离栅栏，栅栏直径为21mm*1.5圆管，栅栏镂空间距≤180mm,与主框架的下横梁打孔穿焊，下横梁为40mm×40mm×2mm方管，下横梁与地面间距100mm-130mm； 6、床架下方床尾一侧设置床箱，床箱由优质镀锌钢板组焊而成，板厚≥1.5mm；床箱高度310mm-340mm，深度约为500mm； 7、四支床脚上均焊有不小于4mm厚的安装铁板，床体安装配用M10*80的倒置膨胀螺栓。 8、床体框架制作好后表面喷塑处理；床体上铺经脱水处理过的进口松实木板作为床的铺板，厚度不小于20mm，木板表面喷涂木器 | 张 | 240 |  |  |
| 14 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、墙面、天棚面用脚手架 | m2 | 880.8 |  |  |
| 看守所监区-装饰（20间）（合计）： |  |  |  |  |  |  |  |

- 3、看守所体检中心-安装

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 AL1 2、安装方式:明装高1.5m | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称:配电箱APct 2、安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 030411001001 | 配管 | 1、材质：镀锌管 2、规格：DN70 3、配置形式：预埋 4、工程量暂估，按实结算 | m | 5.2 |  |  |
| 4 | 030411001002 | 配管 | 1、材质：镀锌管 2、规格：DN50 3、配置形式：预埋 4、工程量暂估，按实结算 | m | 8.2 |  |  |
| 5 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 3.1 |  |  |
| 6 | 030411001004 | 配管 | 1、材质：紧定式钢管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 185.5 |  |  |
| 7 | 030411001005 | 配管 | 1、材质：紧定式钢管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 51.2 |  |  |
| 8 | 030411001006 | 配管 | 1、材质：电线管 2、规格：PVC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 245.6 |  |  |
| 9 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称:桥架 2、规格:200*100 | m | 35.5 |  |  |
| 10 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称:桥架支架制作安装 | kg | 50 |  |  |
| 11 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:电线 2、配线形式:管内及桥架内穿线 3、规格:WDZB1-BYJ-2.5 | m | 1993.82 |  |  |
| 12 | 030411004002 | 配线 | 1、配线形式：管内及桥架内穿线 2、规格：WDZB1-BYJ-4.0 3、配线部位：铜芯 | m | 121.38 |  |  |
| 13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电力 2、规格:ZR-YJV-5*4 3、敷设方式、部位:管内敷设 | m | 165.9 |  |  |
| 14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:电力电力 2、规格:WDZA-YJ(F)E-4×120+1×70 3、敷设方式、部位:管内敷设 4、工程量暂估，按实结算 | m | 25 |  |  |
| 15 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称:电力电力 2、规格:WDZ-YJY-5×16 3、敷设方式、部位:管内敷设 4、工程量暂估，按实结算 | m | 50 |  |  |
| 16 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称:电力电力 2、规格:WDZ-YJY-5×10 3、敷设方式、部位:管内敷设 4、工程量暂估，按实结算 | m | 50 |  |  |
| 17 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头制作安装 2、规格:WDZA-YJ(F)E-4×120+1×70 | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头制作安装 2、规格:WD-YJY-5*10/5*16 | 个 | 4 |  |  |
| 19 | 030404034001 | 照明开关 | 1、规格：单联开关，250V10A 2、安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 3 |  |  |
| 20 | 030404034002 | 照明开关 | 1、规格：暗装双极开关，250V10A 2、安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 5 |  |  |
| 21 | 030404034003 | 照明开关 | 1、规格：三联单控照明开关，250V10A 2、安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 4 |  |  |
| 22 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:单相五孔插座（安全型） 2、安装方式:底距地0.30米安装 | 个 | 39 |  |  |
| 23 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:单相插座（安全型,热水器专用） 2、安装方式:暗装.下沿距地H=2.4m | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 030404035003 | 插座 | 1、名称:单相三孔插座（壁挂空调专用） 2、安装方式:暗装.下沿距地H=2.0m | 个 | 7 |  |  |
| 25 | 030412002001 | 荧光灯 | 1、规格：LED平板灯 600*600 2、安装形式：吸顶安装 | 套 | 24 |  |  |
| 26 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1、名称:排气扇 | 台 | 2 |  |  |
| 27 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1、名称:排气扇（带暖风机） | 台 | 2 |  |  |
| 28 | 030411006001 | 接线盒 | 1、材质：铁质 2、安装形式：暗装 | 个 | 27 |  |  |
| 29 | 030411006002 | 开关盒 | 1、材质：PVC 2、安装形式：暗装 | 个 | 59 |  |  |
| 30 | 030701003001 | 1.5P空调器 | 1、名称:1.5P挂壁式空调 | 台 | 7 |  |  |
| 31 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、名称:开墙槽 | m | 120 |  |  |
| 32 | 031001007001 | 塑料管 | 1、用途：排水 2、材质、规格：DN100PVC-U塑料管 3、连接形式：胶水粘接 4、压力试验及吹、洗设计要求：无淤堵不通 | m | 15.4 |  |  |
| 33 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称:排水管 2、材质、规格:PVC75 3、连接形式:零配件粘结 | m | 3.8 |  |  |
| 34 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称:排水管 2、材质、规格:PVC50 3、连接形式:零配件粘结 | m | 13.9 |  |  |
| 35 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称:给水管 2、材质、规格:PP-R De50 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 | m | 7.9 |  |  |
| 36 | 031001006004 | 塑料管 | 1、名称:给水管 2、材质、规格:PP-R De40 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 | m | 3.8 |  |  |
| 37 | 031001006005 | 塑料管 | 1、名称:给水管 2、材质、规格:PP-R De32 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 | m | 14.02 |  |  |
| 38 | 031001006006 | 塑料管 | 1、名称:给水管 2、材质、规格:PP-R De25 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 | m | 4.2 |  |  |
| 39 | 031001006007 | 塑料管 | 1、名称:给水管 2、材质、规格:PP-R De20 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 | m | 26.82 |  |  |
| 40 | 031001006008 | 塑料管 | 1、名称:热水管 2、材质、规格:PP-R De20 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 | m | 13.9 |  |  |
| 41 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：按甲方要求 3、组装形式：台盆 4、附件名称、数量：铜芯水龙头、下水、角阀、软管等辅材配件 | 组 | 2 |  |  |
| 42 | 031004006001 | 大便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲便器 3、组装形式： 4、含上下水配件 | 组 | 4 |  |  |
| 43 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、名称:拖把池 2、附件名称、数量:含水龙头、给排水配件 | 组 | 1 |  |  |
| 44 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、材质、规格:淋浴器 | 套 | 3 |  |  |
| 45 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1、能源种类:热水器 2、型号、容积:详细参数见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、材质： 2、名称：地漏PVC50 | 个(组) | 14 |  |  |
| 47 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、材质：铜芯 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 3 |  |  |
| 48 | 031003012001 | 止回阀 | 1、材质：过滤器 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 | 套 | 1 |  |  |
| 49 | 031003013001 | 水表 | 1、材质：铜芯 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 | 组(个) | 1 |  |  |
| 50 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、水表井 2、砖砌 3、具体参数见设计图纸 | 座 | 1 |  |  |
| 51 | 010101003001 | 挖沟槽土方及回填 | 1、土壤类别:一、二类土 | m3 | 2.5 |  |  |
| 52 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1、名称:开墙槽 | m | 45 |  |  |
|  |  | 室外排水 |  |  |  |  |  |
| 53 | 031001007002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：DN300HDPE管 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及吹、洗设计要求：无淤堵不通 | m | 10 |  |  |
| 54 | 010401011002 | 砖检查井 | 1、污水井 2、砖砌 3、具体参数见设计图纸 | 座 | 3 |  |  |
| 55 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、人机配合 | m3 | 12.5 |  |  |
| 56 | 010103001001 | 回填方 | 1、土方回填 2、利用原土方 3、人机配合 | m3 | 8 |  |  |
| 57 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形式:MF/ABC4手提式灭火器 | 具 | 4 |  |  |
| 58 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 看守所体检中心-安装（合计）： |  |  |  |  |  |  |  |

- 4、看守所监区-安装（20间）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 |
| 1 | 031001007001 | 塑料管 | 1、用途：排水 2、材质、规格：DN100PVC-U塑料管 3、连接形式：胶水粘接 4、压力试验及吹、洗设计要求：无淤堵不通 | m | 90 |  |  |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称:排水管 2、材质、规格:PVC50 3、连接形式:零配件粘结 | m | 68 |  |  |
| 3 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称:给水管 2、材质、规格:PP-R De32 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 | m | 125 |  |  |
| 4 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称:给水管 2、材质、规格:PP-R De25 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 | m | 16 |  |  |
| 5 | 031001006004 | 塑料管 | 1、名称:给水管 2、材质、规格:PP-R De20 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 | m | 252.6 |  |  |
| 6 | 031001006005 | 塑料管 | 1、名称:热水管 2、材质、规格:PP-R De20 3、连接形式:热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗 | m | 190 |  |  |
| 7 | 031004003001 | 洗脸盆龙头 | 1、材质：台盆龙头 2、规格、类型：按甲方要求 3、组装形式：台盆 4、附件名称、数量：铜芯水龙头、下水、角阀、软管等辅材配件 | 组 | 20 |  |  |
| 8 | 031004006001 | 大便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：不锈钢蹲便器、含脚踏阀 3、组装形式： 4、含上下水配件 | 组 | 20 |  |  |
| 9 | 031004010001 | 淋浴器 |  | 套 | 20 |  |  |
| 10 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、材质： 2、名称：地漏PVC50 | 个(组) | 20 |  |  |
| 11 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、材质：铜芯 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 20 |  |  |
| 12 | 031003012001 | 止回阀 | 1、材质：过滤器 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 套 | 20 |  |  |
| 13 | 010101003001 | 挖沟槽土方及回填 | 1、土壤类别:一、二类土 | m3 | 2.5 |  |  |
| 14 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、名称:开墙槽 | m | 500 |  |  |
| 看守所监区-安装（20间）（合计）： |  |  |  |  |  |  |  |

- 5、看守所体检中心室外配套工程：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 |
|  |  | 室外场地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、原有道路拆除、外运3km | m2 | 112 |  |  |
| 2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、原有场地绿化、垃圾拆除、外运 | m3 | 308 |  |  |
| 3 | 010507002001 | 室外地坪 | 1、降土20cm、外运 2、碎砖垫层10cm 3、C30砼地坪，厚度:150mm 4、含伸缩缝 | m2 | 420 |  |  |
|  |  | 室外排水 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001007001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：DN300HDPE管 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及吹、洗设计要求：无淤堵不通 6、含15cm砂垫层 | m | 10 |  |  |
| 5 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、污水井 2、砖砌，含井盖井座 3、具体参数见设计图纸 | 座 | 3 |  |  |
| 6 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、人机配合 | m3 | 6.3 |  |  |
| 7 | 010103001001 | 回填方 | 1、土方回填 2、利用原土方 3、人机配合 | m3 | 5.59 |  |  |
| 8 | 031001007002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：DN300HDPE管 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及吹、洗设计要求：无淤堵不通 6、含15cm砂垫层 | m | 88 |  |  |
| 9 | 010401011002 | 砖检查井 | 1、雨水井 2、砖砌，含井盖井座 3、具体参数见设计图纸 | 座 | 4 |  |  |
| 10 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、人机配合 | m3 | 55.44 |  |  |
| 11 | 010103001002 | 回填方 | 1、土方回填 2、利用原土方 3、人机配合 | m3 | 49.22 |  |  |
|  |  | 室外大门及栏杆围墙 |  |  |  |  |  |
| 12 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:240厚MU20混凝土普通砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:M10预拌水泥砂浆 | m3 | 0.65 |  |  |
| 13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:外侧面 2、1：2.5水泥砂浆打底 3、1：3水泥砂浆抹面 | m2 | 7.56 |  |  |
| 14 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:外墙面 3、外墙面弹性涂料 | m2 | 7.56 |  |  |
| 15 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 1、不锈钢电动伸缩门 2、含电机、五金等配件 | m | 9 |  |  |
| 16 | 010607002001 | 成品栅栏 | 1、成品铝合金栏杆1.8高 | m | 9 |  |  |
| 17 | / | 设计费和预算费 | 1、本项目设计费和预算费为中标价的2.5%，由成交供应商支付（注：现场报价时此费用不得下浮）。 | 项 | 1 |  |  |
| 看守所体检中心室外配套工程（合计）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标总价（人民币）【看守所体检中心-装饰（合计）+看守所监区-装饰（20间）（合计）+看守所体检中心-安装（合计）+看守所监区-安装（20间）（合计）+看守所体检中心室外配套工程（合计）】：

大写

小写¥

备注：

1、分项报价表中全费用综合单价包括人工费、材料费(含一切必须的辅助材料)、机械费、储运、安装、免费质保期、利润、管理费、税金、规费、风险费以及完成相应工作内容的措施项目费（含脚手架费用）、安全（含保险费）及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用、拆除费、设计费、预算费、环保防辐射专项费用、招标代理费等完成本项目相应工作内容的全部费用。结算时，成交全费用综合单价不变，工程量以实际完成的合格工程量结算。

2、以上工程量×全费用综合单价=合价，合价之和等于合计，合计之和投标总价。

3、本项目招标代理费由成交供应商支付，招标代理费金额根据江苏省招标投标协会【苏招协（2022）002号】收费标准*40%计取，在领取《中标通知书》时向招标代理机构缴纳，请各投标供应商将此费用一并计入投标报价中。

4、本报价非最后报价，最后报价以现场报价单为准。

5、本项目看守所体检中心室外配套工程中的“本项目设计费和预算费为中标价的2.5%”，由成交供应商支付，现场报价时此费用不得下浮，否则作废标处理。

友情提醒：分项报价表每一页均须加盖投标人公章。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：    年    月    日

附件2

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ （项目名称），_________（项目编号）的投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年    月    日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的第二代身份证正反面扫描件（加盖CA电子公章）

日期：      年    月     日

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                    （项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：      年    月     日

注：提供被授权人的第二代身份证正反面扫描件（加盖CA电子公章）

附件5

磋商响应函

致：

根据贵方的               （项目名称）磋商文件，正式授权下述被授权人_____(姓名)代表我方       （供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，被授权人（姓名）     兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：    年    月     日

附件6                  中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称 ）   的（项目名称）                 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（建筑业））；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为    	万元，资产总额为     	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为    	万元，资产总额为     	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：        年    月    日

注：中小企业划型标准详见：https://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm

附件7           残疾人福利性单位声明函（工程）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的采购文件编号为                的                项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、如项目类型为“工程”，请按照此格式填写。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

3、非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：    年   月   日

- 附件8

- 监狱和戒毒企业证明材料

- （格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：      年    月     日

备注：

1、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件9

技术要求响应及偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

备注：

- 供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“采购需求”中的技术要求如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。

- 2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本磋商文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：      年    月     日

附件10

商务要求响应及偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

备注：

- 供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“采购需求”中的商务要求如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。

- 2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本磋商文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：      年    月     日

附件11

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件12

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。