## 1.1 封-1 封面
|  | 徐州工业园区公厕建设工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 徐州工业园区公厕建设工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 1.3 表-01 总说明
总说明
工程名称：徐州工业园区公厕建设工程 |  | 第1页 共1页
1、无地勘报告，土方工程暂按图纸标高计算，未考虑土方超挖； 2、场内土方倒运暂未考虑，余土外运暂按5km考虑； 3、封闭墙体图纸未单独设计，墙面抹灰暂不考虑； 4、坡屋面下部封闭房间图纸无相关做法，此部分暂不考虑； 5、挑檐下部图纸未设计做法，结合外立面综合考虑，按照甲方节能要求按外墙涂料计入； 6、墙砖图纸标注计算至梁底，梁底标高不同，暂按梁底最高标高计算，其余梁面未考虑面层做法； 7、外墙图纸设计真石漆，按照甲方节能要求改为外墙涂料； 8、两个公厕因距离远，分别考虑一次挖机进退场； 9、室外管网、检查井、化粪池等室外部分按图纸计入； 10、普通窗图纸设计为塑钢窗，按甲方要求改为断桥铝窗； 11、墙砖、地砖图纸设计未明确，按甲方要求为全瓷地砖、全瓷墙砖； 12、其余如有未明确，以甲方现场要求为准；
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-电 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
强电
1 | 030404017107 | 配电箱 |  | 1、名称：照明配电箱 2、规格：距地1.8m 3、参数要求：详见图纸 |  | 台 | 1
2 | 030412005002 | 荧光灯 |  | 1、名称：平板灯 2、安装方式：吸顶 3、详细参数及要求见施工图设计 |  | 套 | 10
3 | 030904003005 | 按钮 |  | 1、名称：声光报警按钮 2、安装方式：壁装 |  | 个 | 1
4 | 030904003004 | 按钮 |  | 1、名称：高低求助按钮 2、安装方式：暗装 |  | 个 | 1
5 | 030404034013 | 照明开关 |  | 1、名称：单联开关 2、安装方式：暗装 |  | 个 | 4
6 | 030404034012 | 照明开关 |  | 1、名称：双联开关 2、安装方式：暗装 |  | 个 | 3
7 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：插座 2、安装方式：暗装，距地0.3m |  | 个 | 1
8 | 030404035002 | 插座 |  | 1、名称：插座（防溅） 2、安装方式：暗装，距地1.5m |  | 个 | 3
9 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：开关、插座盒 3、规格：86型 |  | 个 | 12
10 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 |  | 个 | 12
11 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：WDZB-BYJ-2.5 2、配线形式：管内穿线 |  | m | 191.16
12 | 030411006007 | 接线端子 |  | 1、名称：无端子接线 2、规格：2.5mm2 |  | 个 | 18
13 | 030411001050 | 配管 |  | 1、名称：管路敷设 2、规格：SC40 |  | m | 8.27
14 | 030411001055 | 配管 |  | 1、名称：管路敷设 2、规格：SC20 |  | m | 63.72
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-电 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 031002003031 | 套管 |  | 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢套管 3、规格：穿行管DN50 4、填料材质：阻燃密实填料、防水油膏,满足验收规范和施工要求 |  | 个 | 1
16 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
17 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 1、名称：挖填土方 |  | m3 | 2
分部小计
接地
18 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：总等电位端子箱 |  | 台(块) | 1
19 | 030409005002 | 避雷网 |  | 1、名称：避雷带 |  | m | 48.44
20 | 030409004002 | 均压环 |  | 利用基础底板内的钢筋网作为接地装置,土建施工时将基础内不少于四根φ≥10mm,或两根φ≥16mm的主筋作贯通性连接（焊接或绑扎）主筋间断处利用40X4镀锌扁钢焊接联通,各构件之间形成可靠的电气通路 |  | m | 48.9
21 | 030409003002 | 避雷引下线 |  | 利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上 |  | m | 13.3
22 | 030414011002 | 接地装置 |  | 1、名称：接地系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表(徐州)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-电 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-电 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 031302012001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
12 | 031302013001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：公厕A-电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：公厕A-电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
给水
1 | 031001006013 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R给水管DN15 3、管件按施工图要求配置安装 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含PPR与金属管的过渡配件、管帽、堵头及其他所有相关管件、配件 |  | m | 32.22
2 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R给水管DN20 3、管件按施工图要求配置安装 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含PPR与金属管的过渡配件、管帽、堵头及其他所有相关管件、配件 |  | m | 8.99
3 | 031001006064 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R给水管DN25 3、管件按施工图要求配置安装 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、.含PPR与金属管的过渡配件、管帽、堵头及其他所有相关管件、配件 |  | m | 14.27
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 031001006026 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R给水管DN32 3、管件按施工图要求配置安装 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、.含PPR与金属管的过渡配件、管帽、堵头及其他所有相关管件、配件 |  | m | 5.71
5 | 031001006027 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R给水管DN40 3、管件按施工图要求配置安装 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、.含PPR与金属管的过渡配件、管帽、堵头及其他所有相关管件、配件 |  | m | 7.65
6 | 031002003031 | 套管 |  | 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢套管 3、规格：穿行管DN50 4、填料材质：阻燃密实填料、防水油膏,满足验收规范和施工要求 |  | 个 | 1
7 | 031003001059 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：水表 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、具体参数详见施工图设计 |  | 个 | 1
8 | 031003001063 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、具体参数详见施工图设计 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 031003001062 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：铜芯截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、具体参数详见施工图设计 |  | 个 | 2
10 | 031003001060 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：铜芯截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、具体参数详见施工图设计 |  | 个 | 3
11 | 031003001061 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：铜芯截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、具体参数详见施工图设计 |  | 个 | 2
12 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、名称：自动排气阀 2、规格型号：DN25 3、连接方式：螺纹连接 4、其他要求及详细参数见图纸 |  | 个 | 1
13 | 031004007001 | 小便器 |  | 1、名称：小便器 2、含相应附件安装 3、安装方式详见图纸 |  | 组 | 4
14 | 031004006001 | 大便器 |  | 1、名称：坐便器 2、含相应附件安装 3、安装方式详见图纸 |  | 组 | 1
15 | 031004006002 | 大便器 |  | 1、名称：自闭冲洗阀蹲便器 2、含相应附件安装 3、安装方式详见图纸 |  | 组 | 9
16 | 031004003001 | 洗脸盆 |  | 1、名称：洗脸盆 2、含相应附件安装 3、安装方式详见图纸 |  | 组 | 5
17 | 031004003002 | 洗脸盆 |  | 1、名称：洗涤盆 2、含相应附件安装 3、安装方式详见图纸 |  | 组 | 2
18 | 031004003003 | 水表井 |  | 1、名称：水表井 |  | 座 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 010101003004 | 挖沟槽土方 |  | 1、名称：开挖土方 2、机械90%，人工配合10% |  | m3 | 3
20 | 010103001004 | 回填土 |  | 1、名称：回填土方 |  | m3 | 3
分部小计
排水
21 | 031001006038 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC排水管DN150 4、连接形式：胶粘连接 5、含配套管件及安装 6、含与各种洁具等接驳的预留 7、含与之相关的孔洞预留及封堵 8、含管道相关型钢支吊架。 |  | m | 9.34
22 | 031001006068 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC排水管DN100 4、连接形式：胶粘连接 5、含配套管件及安装 6、含与各种洁具等接驳的预留 7、含与之相关的孔洞预留及封堵 8、含管道相关型钢支吊架。 |  | m | 18.5
23 | 031001006057 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC排水管DN75 4、连接形式：胶粘连接 5、含配套管件及安装 6、含与各种洁具等接驳的预留 7、含与之相关的孔洞预留及封堵 8、含管道相关型钢支吊架。 |  | m | 8.77
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
24 | 031001006055 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC排水管DN50 4、连接形式：胶粘连接 5、含配套管件及安装 6、含与各种洁具等接驳的预留 7、含与之相关的孔洞预留及封堵 8、含管道相关型钢支吊架。 |  | m | 24.22
25 | 031001006069 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC排水管DN32 4、连接形式：胶粘连接 5、含配套管件及安装 6、含与各种洁具等接驳的预留 7、含与之相关的孔洞预留及封堵 8、含管道相关型钢支吊架。 |  | m | 6.5
26 | 031004014011 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：地漏 2、材质：UPVC 3、型号、规格：DN50 |  | 个 | 4
27 | 031004014014 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：清扫口 2、材质：UPVC 3、型号、规格：DN100 |  | 个 | 2
28 | 031002003028 | 套管 |  | 1、名称、类型：一般穿楼板套管 2、材质：钢套管 3、规格：穿行管DN150 4、填料材质：阻燃密实填料、防水油膏,满足验收规范和施工要求 |  | 个 | 2
29 | 031002003032 | 套管 |  | 1、名称、类型：一般穿楼板套管 2、材质：钢套管 3、规格：穿行管DN200 4、填料材质：阻燃密实填料、防水油膏,满足验收规范和施工要求 |  | 个 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
30 | 040501004006 | 塑料管 |  | 1、介质：污水 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN300 3、连接形式：弹性密封橡胶垫圈接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验 |  | m | 21.53
31 | 040504001001 | 玻璃钢化粪池 |  | 1、名称：玻璃钢化粪池HFRP-9 2、规格：容积30m3 其他详见施工图 |  | 座 | 1
32 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1、ø700预制混凝土成品检查井 2、防坠网 |  | 座 | 8
33 | 010101003003 | 挖沟槽土方 |  | 1、名称：开挖土方 2、机械90%，人工配合10% |  | m3 | 21.31
34 | 010103001003 | 回填土 |  | 1、名称：回填土方 |  | m3 | 17.44
35 | 010501001001 | 垫层 |  | 1、200厚砂石垫层 |  | m3 | 3.88
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表(徐州)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-给排水 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-给排水 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：公厕A-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：公厕A-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0101 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 |  | 1、土壤类别：综合 2、弃土运距：投标人自主报价 |  | m2 | 79.24
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自主报价 |  | m3 | 43.4
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自主报价 |  | m3 | 36.48
4 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、密实度要求：满足图纸要求 2、填方来源、运距：素土回填，投标人自主报价 |  | m3 | 52.14
5 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自主报价 |  | m3 | 27.74
分部小计
0104 砌筑工程
6 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU15烧结非粘土砖 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 3、防潮层材料种类：两侧面各粉 1:2防水水泥砂浆20厚,掺 5%避水剂,两遍成活,压实抹光 |  | m3 | 8.7
7 | 010401001002 | 砖基础 |  | 1、砖品种、规格、强度等级：MU5砖砌体 2、砂浆强度等级：M5水泥砂浆 3、防潮层材料种类：两侧面各粉 1:2防水水泥砂浆20厚,掺 5%避水剂,两遍成活,压实抹光 |  | m3 | 2.15
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：有水房间，墙厚200mm 3、砂浆强度等级：混合M5.0 |  | m3 | 24.33
9 | 010401012001 | 零星砌砖 |  | 1、零星砌砖名称、部位：卫生间蹲台 2、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0 3、水泥砂浆抹面 |  | m3 | 2.59
分部小计
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
10 | 010501001001 | 垫层 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 6.35
11 | 010501003001 | 独立基础 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35 |  | m3 | 9.54
12 | 010501002001 | 带形（填充墙）基础 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35 |  | m3 | 7.9
13 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35 |  | m3 | 0.5
14 | 010502001002 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 2.62
15 | 010502002001 | 构造柱 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 2.79
16 | 010503004001 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、地圈梁、窗台等 |  | m3 | 3.48
17 | 010503004002 | 圈梁（止水） |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 1.84
18 | 010503005001 | 过梁 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.16
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 010505001001 | 有梁板 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 12.22
20 | 010505001002 | 有梁板（斜板） |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 16.24
21 | 010504001001 | 直形墙（女儿墙） |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 0.67
22 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 0.67
23 | 010507001001 | 散水 |  | 详见图集12J003-1B/A1。宽600 |  | m2 | 18.47
24 | 010507001003 | 坡道 |  | 详见图集详见图集12J003-1A/A7 |  | m2 | 11.17
25 | 010507004001 | 台阶 |  | 详见图集12J003-2A/B1 |  | m2 | 12.79
26 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：一、二级钢直径12以内 |  | t | 0.018
27 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内 |  | t | 3.484
28 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内 |  | t | 1.619
29 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 |  | t | 0.137
30 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 |  | 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊 |  | 个 | 72
分部小计
0108 门窗工程
31 | 010801001001 | 木质门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：成品木门M1022、M1122 2、成品木门，包含安装、五金等全部费用，满足图纸设计要求 |  | m2 | 9.46
32 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | 1、窗代号及洞口尺寸：C1515、GC1510 2、框、扇材质：断桥铝窗,90断面,5+16A+5(中空玻璃) 3、包含安装、附框、五金等全部费用，满足图纸设计要求 |  | m2 | 13.55
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
分部小计
0109 屋面及防水工程
33 | 010902003001 | 屋面刚性层 |  | 1、分格缝贴150宽SBS防水卷材 2、50厚C25细石混凝土保护层,内配4@100双向钢筋网片; 3、10厚石灰砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4); 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 5.22
34 | 010901001001 | 瓦屋面 |  | 1、混凝土瓦 2、挂瓦条30x30,中距按瓦材规格; 3、顺水条40x20@450~600,固定用4*60水泥钉@600; 4、20厚1:3水泥砂浆找平 |  | m2 | 110.19
35 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：4厚高聚物改性沥青防水卷材 2、部位：平屋面 |  | m2 | 9.24
36 | 010902001002 | 屋面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青防水层卷材 2、阻隔膜卷材满铺 3、部位：瓦屋面 |  | m2 | 110.19
37 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：4厚高聚物改性沥青防水卷材防水层,四周及竖管周边上翻200 2、部位：地面1 |  | m2 | 83.22
38 | 010902004001 | 屋面排水管 |  | 1、排水管品种、规格：110PVC雨水管 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：成品PVC侧排雨水口 |  | m | 3.3
分部小计
0111 楼地面装饰工程
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
39 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1、8厚全瓷防滑地砖,干水泥擦缝; 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘接层; 3、刷素水泥浆一道; 4、40厚C20细石混凝土; 5、60厚C15混凝土,随捣随抹平; 6、100厚碎石夯实 7、350厚自然煤矸石,炉渣混凝土夯实;(保温层) |  | m2 | 67.28
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
40 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1、5厚全瓷瓷砖白水泥浆擦缝 2、6厚1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层 3、12厚1:3水泥砂浆打底(卫生间部分为12厚防水砂浆打底) 4、刷界面处理剂一道 5、部位：内墙1 |  | m2 | 201.54
41 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、6厚1:2.5水泥砂浆粉面水刷带出小麻面; 2、12厚1:3水泥砂浆打底; 2、部位：外墙面 |  | m2 | 139.82
42 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 |  | 基础及地坪以下梁柱的表面防护:聚合物水泥浆两遍 |  | m2 | 91.5
43 | 011210005001 | 成品隔断 |  | 1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间PVC隔断做法详参02J915-39-GB4 |  | 间 | 9
44 | 011210005002 | 成品隔断 |  | 1、隔断材料品种、规格、颜色：小便斗挡板 |  | 片 | 4
分部小计
0113 天棚工程
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
45 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 1、铝合金方板600x600与专用龙骨固定; 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600; 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、C6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定。 5、预制混凝土板在板缝内预留%%C8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌 膨胀螺栓双向中距<1200。 |  | m2 | 64.78
分部小计
0114 油漆、涂料、裱糊工程
46 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 |  | 1、外墙弹性涂料 2、新建:满刮防水腻子两遍; 3、部位：外墙面，具体详外立面 |  | m2 | 186.89
分部小计
0115 其他装饰工程
47 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 |  | 1、扶手材料种类、规格：50不锈钢扶手 2、栏杆材料种类、规格：30不锈钢立杆@900 3、固定配件种类：法兰详苏J05-2006-1/35，预埋件详苏J05-2006-2/34 4、无障碍坡道栏杆750mm高，具体做法详见图纸 |  | m | 15.03
48 | 011505001001 | 洗漱台 |  | 1、材料品种、规格、颜色：成品大理石洗手台做法详参02J915-48-2 2、支架、配件品种、规格：综合考虑 |  | m2 | 2.73
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
49 | 011505005001 | 卫生间扶手 |  | 1、材料品种、规格、颜色：无障碍卫生间抓杆做法详12J926-J14-1 |  | 套 | 2
50 | 011505005002 | 卫生间扶手 |  | 1、材料品种、规格、颜色：无障碍卫生间抓杆做法详12J926-J10-3 |  | 个 | 1
51 | 011505010001 | 镜面玻璃 |  | 1、镜面玻璃品种、规格：梳妆镜详参16J914-1-XT25-1 |  | m2 | 0.27
52 | 011501001001 | 柜台 |  | 1、台柜规格：多功能台，具体尺寸及做法详见图纸 |  | 个 | 1
53 | 011505006001 | 挂衣钩 |  | 1、材料品种、规格、颜色：挂衣钩 |  | 套 | 1
54 | 011505008001 | 卫生纸盒 |  | 1、材料品种、规格、颜色：取纸器 |  | 个 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | 1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：3.75m，层高3.6m以内 |  | m2 | 79.24
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1、机械设备名称：投标人自主报价 |  | 项 | 1
3 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 1、建筑物檐口高度、层数：4.05m，投标人自主报价 |  | 项 | 1
4 | 011702001001 | 基础 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C20 |  | m2 | 12.14
5 | 011702001002 | 基础 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35 |  | m2 | 12.3
6 | 011702001003 | 基础 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35 |  | m2 | 25.08
7 | 011702002001 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35 |  | m2 | 6
8 | 011702002002 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 29.15
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 011702003001 | 构造柱 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m2 | 35.66
10 | 011702008001 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、地圈梁、窗台等 |  | m2 | 31.43
11 | 011702008002 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C20 |  | m2 | 18.84
12 | 011702009001 | 过梁 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m2 | 2.49
13 | 011702014001 | 有梁板 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 103.83
14 | 011702014002 | 有梁板 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 134.8
15 | 011702011001 | 直形墙 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 5.63
16 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 5.76
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表(徐州)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕A-土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：公厕A-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：公厕A-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.530
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 7.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-电 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
强电
1 | 030404017107 | 配电箱 |  | 1、名称：照明配电箱 2、规格：距地1.8m 3、参数要求：详见图纸 |  | 台 | 1
2 | 030412005002 | 荧光灯 |  | 1、名称：平板灯 2、安装方式：吸顶 3、详细参数及要求见施工图设计 |  | 套 | 10
3 | 030404034013 | 照明开关 |  | 1、名称：单联开关 2、安装方式：暗装 |  | 个 | 3
4 | 030404034012 | 照明开关 |  | 1、名称：双联开关 2、安装方式：暗装 |  | 个 | 2
5 | 030404034014 | 照明开关 |  | 1、名称：三联开关 2、安装方式：暗装 |  | 个 | 1
6 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：插座 2、安装方式：暗装，距地0.3m |  | 个 | 1
7 | 030404035002 | 插座 |  | 1、名称：插座（防溅） 2、安装方式：暗装，距地1.5m |  | 个 | 3
8 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：开关、插座盒 3、规格：86型 |  | 个 | 10
9 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 |  | 个 | 10
10 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：WDZB-BYJ-2.5 2、配线形式：管内穿线 |  | m | 200.19
11 | 030411006007 | 接线端子 |  | 1、名称：无端子接线 2、规格：2.5mm2 |  | 个 | 18
12 | 030411001050 | 配管 |  | 1、名称：管路敷设 2、规格：SC40 |  | m | 8.46
13 | 030411001055 | 配管 |  | 1、名称：管路敷设 2、规格：SC20 |  | m | 66.73
14 | 031002003031 | 套管 |  | 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢套管 3、规格：穿行管DN50 4、填料材质：阻燃密实填料、防水油膏,满足验收规范和施工要求 |  | 个 | 1
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
16 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 1、名称：挖填土方 |  | m3 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-电 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
分部小计
接地
17 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：总等电位端子箱 |  | 台(块) | 1
18 | 030409005002 | 避雷网 |  | 1、名称：避雷带 |  | m | 54.23
19 | 030409004002 | 均压环 |  | 利用基础底板内的钢筋网作为接地装置,土建施工时将基础内不少于四根φ≥10mm,或两根φ≥16mm的主筋作贯通性连接（焊接或绑扎）主筋间断处利用40X4镀锌扁钢焊接联通,各构件之间形成可靠的电气通路 |  | m | 52.3
20 | 030409003002 | 避雷引下线 |  | 利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上 |  | m | 13.2
21 | 030414011002 | 接地装置 |  | 1、名称：接地系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.2 表-11 总价措施项目清单与计价表(徐州)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-电 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-电 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 031302012001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
12 | 031302013001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 7.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：公厕B-电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：公厕B-电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 8.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
给水
1 | 031001006013 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R给水管DN15 3、管件按施工图要求配置安装 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含PPR与金属管的过渡配件、管帽、堵头及其他所有相关管件、配件 |  | m | 36.48
2 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R给水管DN20 3、管件按施工图要求配置安装 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、含PPR与金属管的过渡配件、管帽、堵头及其他所有相关管件、配件 |  | m | 10.55
3 | 031001006064 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R给水管DN25 3、管件按施工图要求配置安装 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、.含PPR与金属管的过渡配件、管帽、堵头及其他所有相关管件、配件 |  | m | 17.29
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 031001006026 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R给水管DN32 3、管件按施工图要求配置安装 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、.含PPR与金属管的过渡配件、管帽、堵头及其他所有相关管件、配件 |  | m | 1.1
5 | 031001006027 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R给水管DN40 3、管件按施工图要求配置安装 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗须满足要求，有关要求详见施工图设计 6、.含PPR与金属管的过渡配件、管帽、堵头及其他所有相关管件、配件 |  | m | 13.19
6 | 031002003031 | 套管 |  | 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢套管 3、规格：穿行管DN50 4、填料材质：阻燃密实填料、防水油膏,满足验收规范和施工要求 |  | 个 | 1
7 | 031003001059 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：水表 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、具体参数详见施工图设计 |  | 个 | 1
8 | 031003001063 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、具体参数详见施工图设计 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 031003001062 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：铜芯截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、具体参数详见施工图设计 |  | 个 | 2
10 | 031003001060 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：铜芯截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、具体参数详见施工图设计 |  | 个 | 1
11 | 031003001061 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：铜芯截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、具体参数详见施工图设计 |  | 个 | 5
12 | 031003001064 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：铜芯截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、具体参数详见施工图设计 |  | 个 | 2
13 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、名称：自动排气阀 2、规格型号：DN25 3、连接方式：螺纹连接 4、其他要求及详细参数见图纸 |  | 个 | 1
14 | 031004007001 | 小便器 |  | 1、名称：小便器 2、含相应附件安装 3、安装方式详见图纸 |  | 组 | 5
15 | 031004006001 | 大便器 |  | 1、名称：坐便器 2、含相应附件安装 3、安装方式详见图纸 |  | 组 | 1
16 | 031004006002 | 大便器 |  | 1、名称：自闭冲洗阀蹲便器 2、含相应附件安装 3、安装方式详见图纸 |  | 组 | 14
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
17 | 031004003001 | 洗脸盆 |  | 1、名称：洗脸盆 2、含相应附件安装 3、安装方式详见图纸 |  | 组 | 5
18 | 031004003002 | 洗脸盆 |  | 1、名称：洗涤盆 2、含相应附件安装 3、安装方式详见图纸 |  | 组 | 2
19 | 031004003003 | 水表井 |  | 1、名称：水表井 |  | 座 | 1
20 | 010101003004 | 挖沟槽土方 |  | 1、名称：开挖土方 2、机械90%，人工配合10% |  | m3 | 3
21 | 010103001004 | 回填土 |  | 1、名称：回填土方 |  | m3 | 3
分部小计
排水
22 | 031001006038 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC排水管DN150 4、连接形式：胶粘连接 5、含配套管件及安装 6、含与各种洁具等接驳的预留 7、含与之相关的孔洞预留及封堵 8、含管道相关型钢支吊架。 |  | m | 14.36
23 | 031001006068 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC排水管DN100 4、连接形式：胶粘连接 5、含配套管件及安装 6、含与各种洁具等接驳的预留 7、含与之相关的孔洞预留及封堵 8、含管道相关型钢支吊架。 |  | m | 35.54
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
24 | 031001006057 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC排水管DN75 4、连接形式：胶粘连接 5、含配套管件及安装 6、含与各种洁具等接驳的预留 7、含与之相关的孔洞预留及封堵 8、含管道相关型钢支吊架。 |  | m | 1.2
25 | 031001006055 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC排水管DN50 4、连接形式：胶粘连接 5、含配套管件及安装 6、含与各种洁具等接驳的预留 7、含与之相关的孔洞预留及封堵 8、含管道相关型钢支吊架。 |  | m | 19.64
26 | 031001006069 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC排水管DN32 4、连接形式：胶粘连接 5、含配套管件及安装 6、含与各种洁具等接驳的预留 7、含与之相关的孔洞预留及封堵 8、含管道相关型钢支吊架。 |  | m | 6.3
27 | 031004014011 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：地漏 2、材质：UPVC 3、型号、规格：DN50 |  | 个 | 6
28 | 031004014014 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：清扫口 2、材质：UPVC 3、型号、规格：DN100 |  | 个 | 5
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
29 | 031002003032 | 套管 |  | 1、名称、类型：一般穿楼板套管 2、材质：钢套管 3、规格：穿行管DN200 4、填料材质：阻燃密实填料、防水油膏,满足验收规范和施工要求 |  | 个 | 5
30 | 040501004006 | 塑料管 |  | 1、介质：污水 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN300 3、连接形式：弹性密封橡胶垫圈接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验 |  | m | 17.62
31 | 040504001001 | 玻璃钢化粪池 |  | 1、名称：玻璃钢化粪池HFRP-9 2、规格：容积30m3 其他详见施工图 |  | 座 | 1
32 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1、ø700预制混凝土成品检查井 2、防坠网 |  | 座 | 7
33 | 010101003003 | 挖沟槽土方 |  | 1、名称：开挖土方 2、机械90%，人工配合10% |  | m3 | 17.44
34 | 010103001003 | 回填土 |  | 1、名称：回填土方 |  | m3 | 14.27
35 | 010501001001 | 垫层 |  | 1、200厚砂石垫层 |  | m3 | 3.17
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 8.2 表-11 总价措施项目清单与计价表(徐州)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-给排水 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-给排水 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 8.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：公厕B-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 8.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：公厕B-给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 9.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0101 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 |  | 1、土壤类别：综合 2、弃土运距：投标人自主报价 |  | m2 | 106
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自主报价 |  | m3 | 35.45
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自主报价 |  | m3 | 33.93
4 | 010103001002 | 回填方 |  | 1、密实度要求：满足要求 2、填方来源、运距：室内回填，投标人自主报价 |  | m3
5 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、密实度要求：满足图纸要求 2、填方来源、运距：素土回填，投标人自主报价 |  | m3 | 32.49
6 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自主报价 |  | m3 | 36.89
分部小计
0104 砌筑工程
7 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU15烧结非粘土砖 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 3、防潮层材料种类：两侧面各粉 1:2防水水泥砂浆20厚,掺 5%避水剂,两遍成活,压实抹光 |  | m3 | 10.52
8 | 010401001002 | 砖基础 |  | 1、砖品种、规格、强度等级：MU5砖砌体 2、砂浆强度等级：M5水泥砂浆 3、防潮层材料种类：两侧面各粉 1:2防水水泥砂浆20厚,掺 5%避水剂,两遍成活,压实抹光 |  | m3 | 3.96
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：有水房间，墙厚200mm 3、砂浆强度等级：混合M5.0 |  | m3 | 29.38
10 | 010401012001 | 零星砌砖 |  | 1、零星砌砖名称、部位：卫生间蹲台 2、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0 3、水泥砂浆抹面 |  | m3 | 4.15
分部小计
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
11 | 010501001001 | 垫层 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 7.55
12 | 010501003001 | 独立基础 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35 |  | m3 | 12.5
13 | 010501002001 | 带形（填充墙）基础 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35 |  | m3 | 8.68
14 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35 |  | m3 | 0.72
15 | 010502001002 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 3.33
16 | 010502002001 | 构造柱 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 4.53
17 | 010503004001 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、地圈梁、窗台等 |  | m3 | 4.16
18 | 010503004002 | 圈梁（止水） |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3
19 | 010503005001 | 过梁 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.19
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
20 | 010505001001 | 有梁板 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 18.96
21 | 010505001002 | 有梁板（斜板） |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 21.42
22 | 010504001001 | 直形墙（女儿墙） |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 1.19
23 | 010507001001 | 散水 |  | 详见图集12J003-1B/A1。宽600 |  | m2 | 20.9
24 | 010507001003 | 坡道 |  | 详见图集详见图集12J003-1A/A7 |  | m2 | 19.43
25 | 010507004001 | 台阶 |  | 详见图集12J003-2A/B1 |  | m2 | 21.95
26 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：一、二级钢直径12以内 |  | t | 0.011
27 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内 |  | t | 4.397
28 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内 |  | t | 2.161
29 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 |  | t | 0.176
30 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 |  | 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊 |  | 个 | 168
分部小计
0108 门窗工程
31 | 010801001001 | 木质门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：成品木门M1022、M1122 2、成品木门，包含安装、五金等全部费用，满足图纸设计要求 |  | m2 | 9.46
32 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | 1、窗代号及洞口尺寸：C1515、GC1510 2、框、扇材质：断桥铝窗,90断面,5+16A+5(中空玻璃) 3、包含安装、附框、五金等全部费用，满足图纸设计要求 |  | m2 | 12.75
分部小计
0109 屋面及防水工程
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
33 | 010902003001 | 屋面刚性层 |  | 1、分格缝贴150宽SBS防水卷材 2、50厚C25细石混凝土保护层,内配4@100双向钢筋网片; 3、10厚石灰砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4); 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 21.56
34 | 010901001001 | 瓦屋面 |  | 1、混凝土瓦 2、挂瓦条30x30,中距按瓦材规格; 3、顺水条40x20@450~600,固定用4*60水泥钉@600; 4、20厚1:3水泥砂浆找平 |  | m2 | 150.13
35 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：4厚高聚物改性沥青防水卷材 2、部位：平屋面 |  | m2 | 32.12
36 | 010902001002 | 屋面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青防水层卷材 2、阻隔膜卷材满铺 3、部位：瓦屋面 |  | m2 | 151.55
37 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：4厚高聚物改性沥青防水卷材防水层,四周及竖管周边上翻200 2、部位：地面1 |  | m2 | 109.56
38 | 010902004001 | 屋面排水管 |  | 1、排水管品种、规格：110PVC雨水管 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：成品PVC侧排雨水口 |  | m | 6.6
分部小计
0111 楼地面装饰工程
39 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1、8厚全瓷防滑地砖,干水泥擦缝; 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘接层; 3、刷素水泥浆一道; 4、40厚C20细石混凝土; 5、60厚C15混凝土,随捣随抹平; 6、100厚碎石夯实 7、350厚自然煤矸石,炉渣混凝土夯实;(保温层) |  | m2 | 90.91
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
40 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1、5厚全瓷瓷砖白水泥浆擦缝 2、6厚1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层 3、12厚1:3水泥砂浆打底(卫生间部分为12厚防水砂浆打底) 4、刷界面处理剂一道 5、部位：内墙1 |  | m2 | 225.14
41 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、6厚1:2.5水泥砂浆粉面水刷带出小麻面; 2、12厚1:3水泥砂浆打底; 2、部位：外墙面 |  | m2 | 202.4
42 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 |  | 基础及地坪以下梁柱的表面防护:聚合物水泥浆两遍 |  | m2 | 108.24
43 | 011207001001 | 墙面装饰板 |  | 1、4MM厚铝板金属压顶 2、具体做法及位置详见图纸 |  | m2 | 2
44 | 011210005001 | 成品隔断 |  | 1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间PVC隔断做法详参02J915-39-GB4 |  | 间 | 14
45 | 011210005002 | 成品隔断 |  | 1、隔断材料品种、规格、颜色：小便斗挡板 |  | 片 | 5
分部小计
0113 天棚工程
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
46 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 1、铝合金方板600x600与专用龙骨固定; 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600; 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、C6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定。 5、预制混凝土板在板缝内预留%%C8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌 膨胀螺栓双向中距<1200。 |  | m2 | 83.93
分部小计
0114 油漆、涂料、裱糊工程
47 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 |  | 1、外墙弹性涂料 2、新建:满刮防水腻子两遍; 3、部位：外墙面，具体详外立面 |  | m2 | 202.4
分部小计
0115 其他装饰工程
48 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 |  | 1、扶手材料种类、规格：50不锈钢扶手 2、栏杆材料种类、规格：30不锈钢立杆@900 3、固定配件种类：法兰详苏J05-2006-1/35，预埋件详苏J05-2006-2/34 4、无障碍坡道栏杆750mm高，具体做法详见图纸 |  | m | 25.23
49 | 011505001001 | 洗漱台 |  | 1、材料品种、规格、颜色：成品大理石洗手台做法详参02J915-48-2 2、支架、配件品种、规格：综合考虑 |  | m2 | 2.85
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
50 | 011505005001 | 卫生间扶手 |  | 1、材料品种、规格、颜色：无障碍卫生间抓杆做法详12J926-J14-1 |  | 套 | 1
51 | 011505005002 | 卫生间扶手 |  | 1、材料品种、规格、颜色：无障碍卫生间抓杆做法详12J926-J10-3 |  | 个 | 1
52 | 011505010001 | 镜面玻璃 |  | 1、镜面玻璃品种、规格：梳妆镜详参16J914-1-XT25-1 |  | m2 | 0.27
53 | 011501001001 | 柜台 |  | 1、台柜规格：多功能台，具体尺寸及做法详见图纸 |  | 个 | 1
54 | 011505006001 | 挂衣钩 |  | 1、材料品种、规格、颜色：挂衣钩 |  | 套 | 1
55 | 011505008001 | 卫生纸盒 |  | 1、材料品种、规格、颜色：取纸器 |  | 个 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | 1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：4.05m，层高3.6m以内 |  | m2 | 106
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1、机械设备名称：投标人自主报价 |  | 项 | 1
3 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 1、建筑物檐口高度、层数：4.05m，投标人自主报价 |  | 项 | 1
4 | 011702001001 | 基础 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C20 |  | m2 | 13.95
5 | 011702001002 | 基础 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35 |  | m2 | 16.44
6 | 011702001003 | 基础 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35 |  | m2 | 27.31
7 | 011702002001 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C35 |  | m2 | 8.28
8 | 011702002002 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 36.94
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 011702003001 | 构造柱 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m2 | 57.39
10 | 011702008001 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、地圈梁、窗台等 |  | m2 | 37.21
11 | 011702008002 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C20 |  | m2
12 | 011702009001 | 过梁 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m2 | 3.08
13 | 011702014001 | 有梁板 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 163.62
14 | 011702014002 | 有梁板 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 183.66
15 | 011702011001 | 直形墙 |  | 1、混凝土种类：预拌商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 15.15
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 9.2 表-11 总价措施项目清单与计价表(徐州)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕B-土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 9.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：公厕B-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 9.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：公厕B-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.530
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：