南通大学附属医院东院区

密集架采购项目

政府采购招标文件

招标文件编号：JSZC-320600-ZRJS-G2025-0092

招标人：南通大学附属医院

招标代理机构：江苏中润工程建设咨询有限公司

2025年10月

目 录

第一部分  投标邀请.......................................................01

第二部分  投标须知.......................................................05

第三部分  项目需求.......................................................19

第四部分  开标和评标...................................................45

第五部分  质疑与投诉...................................................50

第六部分  投标文件组成...............................................54

# 第一部分  投标邀请

受[南通大学附属医院]的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就[南通大学附属医院东院区密集架采购项目](项目编号:JSZC-320600-ZRJS-G2025-0092)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

(南通大学附属医院东院区密集架采购）招标项目的潜在投标人应在（苏采云系统内免费）获取招标文件，并于2025年11月  20日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-ZRJS-G2025-0092

2.项目名称：南通大学附属医院东院区密集架采购项目

3.预算金额：117万元。

4.最高限价：117万元，投标报价高于最高限价的作无效响应处理。

5.采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

6.交货期：自合同签订之日起60日历天内供货安装调试完毕并交付使用。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

其中：①依法纳税凭据：提供参加政府采购活动前一段时间内的任一时间依法纳税的凭据，如完税凭证或税务机关开具的完税证明（个人所得税除外）。②缴纳社会保险的凭据：提供参加政府采购活动前一段时间内的任一时间缴纳社会保险的凭据，如专用收据或社会保险缴纳清单。③依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件：如果供应商依法免税或不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应的证明文件，以说明其免税或无需缴纳的依据和情况。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（投标人按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应投标人需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标人或采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.6请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止及开标时间：2025年11月20日14点00分（北京时间），逾时“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件接收截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.样品：详见采购文件。

4.对项目需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向代理机构经办人提出。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名称：南通大学附属医院

地址：南通市西寺路20号

联系人：施老师、张老师

联系方式：0513-85052089

2.招标代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼1004室

项目负责人：肖俊菁  0513-55887688    18106299008

附件:

1.公开招标文件

2.招标人信用承诺书

3.公平竞争审查二维码

4.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费按照国家发展计划委员会文件计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定标准的38.33%收取，不足1500元的按1500元收取。由中标人承担。投标人在报价时应综合考虑（不单列）。

4.3代理费定标后由中标候选人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，代理费不予退还。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其他部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

2.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。投标人按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子投标文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、投标文件的递交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

2.2投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.3招标人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5. 投标文件的撤回和修改

5.1投标文件的撤回

5.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

1.开标

1.1开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、招标人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6招标人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

5.1.2招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

5.1.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.4符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2异常低价审查

5.2.1.根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.2.2.启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

5.3在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.5评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

5.5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

5.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

5.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

5.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.6评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.7评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

5.9使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.10非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.11 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或招标代理机构及评标委员会联系。

6.投标文件线上格式要求

6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

6.3本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

7.无效投标条款和废标条款

7.1无效投标条款

7.1.1 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

7.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

7.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.4未通过符合性检查的。

7.1.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

7.1.6投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.7投标文件含有招标人不能接受的附加条件的 。

##### 7.1.8启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

7.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.1.10本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

##### 7.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

7.1.12投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

7.1.13未提供样品或样品提供不全或样品出现任何投标人的标识的。

7.1.14不同的投标人响应文件MAC地址、标书制作工具客户端识别码一致的。

7.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

7.2废标条款：

7.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

7.2.3因重大变故，采购任务取消的。

7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

7.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

7.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标人

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2招标人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他投标人恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

2.中标通知书

2.l中标结果确定后，招标人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载中标通知书后须提供2套加盖公章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。

七、授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2招标文件、中标人的响应文件及开标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标人就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

八、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，培训，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是地响应。如投标人提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目属性：货物类项目。

二、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 参数/规格 | 数量 | 参考图片 | 对应中小企业划分标准所属行业 | 是否主要标的 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能存储架 | 1.W5940*D540*H2260mm，6组/列，共45列； 2.存储架共2层，每层净宽≥900*净深480mm。底层板合并无缝，中间无挡棒，背后面带一根扁挡板的，防止蜡片、切片柜滑落。底层每组放置蜡片柜或蜡片柜2套,上层放文书档案 3.具体参数要求详见“附件” | 270组 |  | 工业 | 是 | 是 |
| 2 | 蜡片柜 | 1、W450*D480*H1560mm； 2、每6抽斗为一节，每4节为一套，每抽斗内带11块竖隔板，分为12竖隔； （每只抽斗约放620蜡片，每套24斗约放14880蜡片）； 3、采用优质冷轧钢板制作，厚度均为0.8mm。 | 225套 |  | 工业 | 否 | 否 |
| 3 | 切片柜 | 1.W450*D480*H1560mm； 2.3横6竖共18抽为一节，每4节为一套，每抽斗内带1块竖隔板和2块横隔板，分为6小格； （每只抽斗约放833只蜡片，每套72斗可放蜡片约60000）； 3.采用优质冷轧钢板制作，厚度均为0.8mm。 | 75套 |  | 工业 | 否 | 否 |
| 4 | 蜡片柜、切片柜专用转运车 | 不锈钢材质 壁厚2.0 | 2辆 |  | 工业 | 否 | 否 |

三、智能存储架技术参数

（一）密集架引用标准

GB/T 13667.4-2013   钢制书架 第 4 部分：电动密集书架

GB/T 699-2015   优质碳素结构钢

GB/T 711-2017  优质碳素结构钢热轧钢板和钢带

GB/T 1720-2020   漆膜划圈试验

GB/T 1804-2000  一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 4357-2022   冷拉碳素弹簧钢丝

GB/T 8162-2018   结构用无缝钢管

GB/T 9439-2023   灰铸铁件

HG/T 2239-2012   环氧酯底漆

（二）密集架结构

1.架体强度高，架体稳定。摇动时无松动摇晃现象，边缘光滑无毛刺、焊接点打磨平整，表面喷涂光滑均匀平整。

2.密集架配有一套手动运行结构，密集架主要由立柱、搁板、侧板、侧面板、底盘等零部件组合而成。

3.密集架按规定铺设轨道、安装传动机构、防倒装置等；

4.密集架轨道采用膨胀螺栓安装，与地面齐平（埋入式）；

5.密集架设置防尘、防鼠、防潮、防火和密封装置等。

（三）密集架制造工差

1.每标准节（组）组装后，外廓尺寸（长、宽、高）的极限偏差为±2mm；

2.每标准节（组）组装后，侧面板与中腰板的对缝处的间隙小于2mm；

3.密集架轨道安装后，其平行度的偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm；同一截面上的平行度的偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm；

4.密集架每两条轨道的平行度偏差为小于2mm；导轨对接处高低差不大于0.2mm。

5.密集架由段组成的底梁装配后的直线度不大于0.8mm/m，全长不大于2mm。

6.零件的未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 1804-2000（一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差）。

（四）密集架制造加工

1.所有钣金件，机加工后打磨毛刺、无裂缝、无伤痕；

2.所有焊接件，焊接牢固，焊痕光滑、平整；

3.在一个组合之间的产品零部件能保持互换性。

4.产品生产工艺过程，下料、冲压、轧压等工序全部达到模具化。零件组合焊接从轨道、立柱、底盘、封门的钻孔等工序，全部达到工装夹具化，以使产品具有优良的互换性和协调性。

（五）密集架传动装置

1.传动机构：转动灵活、平稳，没有失灵现象。

2.传动部件：采用精密轴承、摩托车链条（短节距精密滚子链），传动轴采用Ф20冷轧钢板（45#）和无缝钢管，中间驱动，双轴传动，开启移动灵活方便、摇力轻。密集架整组摇动时应运行自如，手感轻巧，摇手柄无打滑现象，手柄间不会联动。链轮采用HRC-62标准45#钢，锻压加工，回火，无毛刺，齿部经高频淬火。台车滚轮采用HT20-40铸铁，经加工成型。

3.制动、防护及密封装置：

每列密集架均装有制动装置，于罩板中侧，开闭方便，开架查阅资料时，只需按下制动把手，架体便不会被他人移动，可有效保证查阅人员的人身安全。边架有门并装有锁具，用于整组密集架闭锁。摇把可折叠，以避免通行障碍。

密集架必须有防倾倒装置。顶部上方必须有防水装置，顶板上方装有防尘板，列边采用机械式密封盒密封，密集架各列之间装有活动范围为15-20 mm的磁性密封装置，不会老化，合拢后无间缝，以起到防光、防尘作用，并起到缓冲作用。底架上装有防鼠条，配合磁性密封条使用。

（六）密集架载重性能

1.搁板均布载重80kg。

2.密集架标准节（六层、双面搁板）在全负载（每块搁板均布载重80kg）的情况下，架体、立板没有明显变形，架体不会产生倾倒现象。

3.抽屉载重60kg。

4.全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下运行自如，没有阻滞现象。

（七）密集架表面喷涂采用喷塑流水线作业。

1.除油、去锈处理工艺：

工件表面的油污、锈斑及氧化层，经化学法清除脱脂后，没有油脂、浮浊液等污物，其表面被水完全浸湿。酸洗后的工件，没有目视可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象，其表面色泽基本均匀。塑粉要求采用流水线作业，乳化剂和碱性助剂脱脂，磷化酸除锈，锌化薄膜型磷化、钝化，最后粉末喷涂。55ºC-65ºC热水脱脂—冷水清洗—除锈—冷水清洗—中和—表调-35ºC-45ºC热磷化—冷水清洗—-55ºC-65ºC热钝化—静电亚光喷粉—180ºC固化而成，时间控制在10-15分钟范围内。

2.磷化处理工艺：

①磷化处理主要采用浸渍法进行。

②磷化处理以锌钙的磷酸二氢盐为主要成份溶液，经磷化槽液的配制、调整，按工艺规程要求进行。

③磷化后的工件，采用流动水彻底清洗，提高工件表面的清洗质量，同时采用热的络酸溶液作封闭处理。

④工件经磷化、水洗后，采用烘干机处理干燥后方可喷塑。

⑤经磷化处理后的工件与喷塑时间相隔一般不超过24小时。

⑥磷化处理必须按国家标准进行，喷塑工艺必须符合国家标准。表面喷塑后，光滑均匀，色泽一致，无流挂等现象。

3.磷化膜外观：

①磷化后工件的颜色为灰色，膜层结晶致密，连续和均匀。

②膜层厚度一般控制为5微米。

③磷化表面检验，采用检验溶液，观察滴液从天兰色变为淡黄色或淡红色，并在规定时间内不变色。成品转入喷塑工序。

4.静电喷塑技术工艺：

塑粉经高频、高压静电设备喷涂固化成膜。固化温度控制在180℃，时间控制在10~15分钟范围内。

颜色为国际灰，色泽一致，塑面均匀光滑、无划伤。

（八）密集架质量

1.各零件、组合件、面光滑、平整，没有尖角、凸起。所有焊接件保证焊接牢固，焊痕光滑、平整，无砂眼、虚焊、明显焊瘤及飞溅物。每标准节组装后，外部尺寸的极限偏差为2mm。所有钣金件、机加件加工后应打磨毛刺，保证无裂痕、伤痕。所有紧固件需经氧化或镀锌处理。

2.颜色为国际灰，表面处理采用喷塑工艺，色泽一致，漆面均匀光滑、无划伤。

3.密集架架体主要由底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板等）等部分组成。架顶设有防尘装置，具有良好的防尘功能；列与列之间装有抗老化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。

▲4.轨道：由轨道垫板和导轨组成，轨道垫板采用3.0mm冷轧钢板，轨道垫板采用数控折弯一体成型工艺，开放矩形结构，折边尺寸一致，表面光洁，成型标准化；导轨采用20x20实心方钢，方钢表面光滑，直线度高，轨道表面镀锌处理工艺。

投标时须提供承诺函（格式自拟）加盖公章，承诺中标后供货时提供有效期内的带 CMA标识的轨道检测报告，检测内容包括：可溶性金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg均未检出）、硬度（≥5H）、附着力（≥0级）、耐碱性（≥260h无异常）、耐酸性（≥300h无异常）、耐湿热性（≥810h湿热试验后，产品表面无锈蚀、起泡、开裂、脱落等现象）、涂层（应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）；

▲5.底盘：采用分段组合工艺，用材厚度为3.0mm优质冷轧钢板，一次成型，高度约120mm。轴承支架用材厚度为约3.0mm优质冷轧钢板，承重能力强；底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁下设有防倾倒装置，底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，密集架在轨移动轻便、平滑、平整。

投标时须提供承诺函（格式自拟）加盖公章，承诺中标后供货时提供有效期内的带 CMA标识的底盘检测报告，检测内容包括：硬度(≥4H)；附着力(不低于0级)；冲击强度(冲击高度≥500mm，应无剥落、裂纹、皱纹)；表面工艺（涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、 疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）；乙酸盐雾试验(ASS)（连续喷雾≥1008h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥8级；涂（镀）层对基体的保护等级≥8级）；中性盐雾试验(NSS)（连续喷雾≥1008h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥8级；涂（镀）层对基体的保护等级≥8级）；力学性能合格：规定塑性延伸强度：≥240Mpa，抗拉强度：≥380N/mm2，屈服强度：≥240N/mm2，断后伸长率：≥28%，；可溶性重金属（可迁移元素）铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。

6.传动机构：主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式自脱超越离合摇手体、精制链轮等零（部）件组成。为保证驱动任何一列均可轻便、平稳整体移动，采用中轴带动双轴传动方式，开启移动平稳、灵活、运转自如、无阻滞、不打滑、摇力轻，不得有失灵现象。

①传动轴：采用Φ20，45#实心圆钢，加工精度为≤3.2，经热处理调质。

②链轮：采用链轮为45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、去毛齿、齿部经高频淬火。

③轴承：采用P204 E级调心轴承，永久密封及润滑。主轴和轴承的直径≥φ20mm,45#钢。

④链条：采用FR420 Φ8.5，节距12.7摩托车滚子链。

7.立柱：采用1.5mm优质冷轧钢板，设计外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。

▲8.搁板（双压筋）：采用 ≥1.0mm优质冷轧钢板，采用折弯一体成形多筋式搁板，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强。搁板正面压筋，使搁板即美观又能增加搁板承重强度，而且不影响搁板结构性能。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基材不会腐蚀，经久耐用。

投标时须提供承诺函（格式自拟）加盖公章，承诺中标后供货时提供有效期内的带 CMA标识的搁板（双压筋）检测报告，检测内容包括：硬度(≥4H)；附着力(不低于0 级)；冲击强度(冲击高度≥500mm，应无剥落、裂纹、皱纹)；表面工艺（涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、 疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）；乙酸盐雾试验(ASS)（连续喷雾≥1008h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥8级；涂（镀）层对基体的保护等级≥8级）；中性盐雾试验(NSS)（连续喷雾≥1008h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥8级；涂（镀）层对基体的保护等级≥8级）；力学性能合格：规定塑性延伸强度：≥240Mpa，抗拉强度：≥380N/mm2，屈服强度：≥240N/mm2，断后伸长率：≥28%，；可溶性重金属（可迁移元素）铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。

▲9.挂板（双压筋）: 采用 1.0mm优质冷轧钢板，数控一体冲压成型，挂板上下端直角折弯，并冲有凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。

投标时须提供承诺函（格式自拟）加盖公章，承诺中标后供货时提供有效期内的带 CMA标识的挂板（双压筋）检测报告，检测内容包括：硬度(≥4H)；附着力(不低于0级)；冲击强度(冲击高度≥500mm，应无剥落、裂纹、皱纹)；表面工艺（涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、 疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）；乙酸盐雾试验(ASS)（连续喷雾≥1008h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥8级；涂（镀）层对基体的保护等级≥8级）；中性盐雾试验(NSS)（连续喷雾≥1008h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥8级；涂（镀）层对基体的保护等级≥8级）；力学性能合格：规定塑性延伸强度：≥240Mpa，抗拉强度：≥380N/mm2，屈服强度：≥240N/mm2，断后伸长率：≥28%，；可溶性重金属（可迁移元素）铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。

▲10.顶板：采用 1.0mm冷轧钢板，数控一体成型工艺。

投标时须提供承诺函（格式自拟）加盖公章，承诺中标后供货时提供有效期内的带 CMA标识的顶板检测报告，检测内容包括：硬度(≥4H)；附着力(不低于0级)；冲击强度(冲击高度≥500mm，应无剥落、裂纹、皱纹)；表面工艺（涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、 疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）；乙酸盐雾试验(ASS)（连续喷雾≥1008h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥8级；涂（镀）层对基体的保护等级≥8级）；中性盐雾试验(NSS)（连续喷雾≥1008h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥8级；涂（镀）层对基体的保护等级≥8级）；力学性能合格：规定塑性延伸强度：≥240Mpa，抗拉强度：≥380N/mm2，屈服强度：≥240N/mm2，断后伸长率：≥28%，；可溶性重金属（可迁移元素）铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。

▲11.门板：采用 1.0mm冷轧钢板，采用数控折弯一体成型工艺，四面翻边结构，门面平整，背面整体感强。

投标时须提供承诺函（格式自拟）加盖公章，承诺中标后供货时提供有效期内的带 CMA标识的门板检测报告，检测内容包括：硬度(≥4H)；附着力(不低于0级)；冲击强度(冲击高度≥500mm，应无剥落、裂纹、皱纹)；表面工艺（涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、 疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）；乙酸盐雾试验(ASS)（连续喷雾≥1008h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥8级；涂（镀）层对基体的保护等级≥8级）；中性盐雾试验(NSS)（连续喷雾≥1008h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥8级；涂（镀）层对基体的保护等级≥8级）；力学性能合格：规定塑性延伸强度：≥240Mpa，抗拉强度：≥380N/mm2，屈服强度：≥240N/mm2，断后伸长率：≥28%，；可溶性重金属（可迁移元素）铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。

▲12.锁具：采用密集架专用锁具。

投标时须提供承诺函（格式自拟）加盖公章，承诺中标后供货时提供有效期内的带 CMA标识的锁具检测报告，检测内容包括：硬度(≥4H)；可溶性重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出。

▲13.侧板：采用 1.0mm优质冷轧钢板。侧板采用凹凸式样，款式新颖、结构独特、造型美观，强度高，正面按压不变形。

投标时须提供承诺函（格式自拟）加盖公章，承诺中标后供货时提供有效期内的带 CMA标识的侧板检测报告，检测内容包括：硬度(≥4H)；附着力(不低于0级)；冲击强度(冲击高度≥500mm，应无剥落、裂纹、皱纹)；表面工艺（涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、 疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）；乙酸盐雾试验(ASS)（连续喷雾≥1008h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥8级；涂（镀）层对基体的保护等级≥8级）；中性盐雾试验(NSS)（连续喷雾≥1008h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥8级；涂（镀）层对基体的保护等级≥8级）；力学性能合格：规定塑性延伸强度：≥240Mpa，抗拉强度：≥380N/mm2，屈服强度：≥240N/mm2，断后伸长率：≥28%，；可溶性重金属（可迁移元素）铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。

14.防尘板：采用约1.2mm冷轧钢板具有良好的防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。

15.防倾倒装置：采用约3.5mm冷轧钢板冲压成型，该装置确保密集架在密集架运动过程中或静止状态下都能起到良好的防密集架倾倒的作用，从而确保人员、设备及财产安全。

▲16.密集架密封条：双磁性双边型固定一体式高强度橡胶密封条，外形尺寸宽40mm±2mm，厚度≥20mm，双磁性密封条中段采用四连体减震蜂窝结构，提升了密封条减震性能，前段自带双磁性矩形条，吸附能力更强，密集架合拢后，封闭性好。每列接触面均有缓冲及密封条，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。

投标时须提供承诺函（格式自拟）加盖公章，承诺中标后供货时提供有效期内的带 CMA标识的密集架密封条检测报告，检测内容包括：最大密度≤1.48g/cm3

17.总承传动系统和摇手机构

①总承传动系统：双向超越离合器结构原理，手柄自由挂档脱落装置，采用多次变速设计。链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火除应力，链条采用摩托车链条，节距12.7，滚珠轴承采用省力型。每列带有制动装置，边列带有总锁结构。

②摇手机构：摇手采用钢、锌合金或其它材料。手柄可折叠，美观大方，轻便灵活，高端耐用，可避免通道障碍，摇动任何一列，其它列的手柄保持静止不动，自动挂档设计，可单列或多列一起移动。

▲18.限位装置：防止密集架外列摇出轨道，保证使用安全。

投标时须提供承诺函（格式自拟）加盖公章，承诺中标后供货时提供有效期内的带 CMA标识的限位装置检测报告，检测内容包括：硬度(≥4H)；附着力(不低于0 级)；冲击强度(冲击高度40cm，应无剥落、裂纹、皱纹)；表面工艺（涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、 疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）。

注：以上标▲项技术要求，项目交付时招标人保留抽样送检的权利，如检测不满足招标要求或与投标响应不一致，视为虚假应标。招标人拒收货物，中标人须无条件更换满足质量要求的设备并承担招标人的一切损失。

（九）密集架架体材质及性能

| 设备名称 | 设备装置 |  | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 牌号 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 轨道座 |  | 3.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 711-2017 | SPCC | 底盘采用整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑，分段式结构 |
|  | 轨道 |  | 20*20mm | 实心方钢 | GB/T 711-2017 | 45# |  |
| 底盘 | 底梁、轴承档、加紧块 |  | 3.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 711-2017 | SPCC |  |
| 架体 | 立柱 |  | 1.5mm | 冷轧钢板 | GB/T 711-2017 | SPCC | 全模具化设计，架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑 |
|  | 搁板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 711-2017 | SPCC |  |
|  | 挂板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 711-2017 | SPCC |  |
| 门面 | 门框 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 711-2017 | SPCC | 门面平整，款式新颖，表面亚光喷塑，配名牌锁具。 |
|  | 门板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 711-2017 | SPCC |  |
|  | 门锁 |  |  | / |  | / |  |
|  | 定位模块 |  |  | / |  | / |  |
| 侧护板 | 侧护板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 711-2017 | SPCC | 门面平整，设计美观，表面亚光喷塑。 |
| 防护装置 | 防震、防尘装置 |  | 20 mm | 冰箱门吸条 | / | 磁性密封条 | 每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。 |
|  | 防尘板、防鼠板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 711-2017 | SPCC |  |
|  | 防水顶板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 711-2017 | SPCC |  |
|  | 防倾倒装置 |  | 2.5mm | 冷轧钢板 | GB/T 711-2017 | SPCC |  |
| 传动装置 | 轴承 |  | P205 | E级双排滚珠 | GB1285 | / | 精密度高，万向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好 |
|  | 实心轴 |  | Ф25 | 调质45#钢 | GB699 | 45# | 传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准。传动速比1：8。 |
|  | 连接钢管 |  | Ф25*2.5 | 无缝钢管 | GB699 | 45# |  |
|  | 铁滚轮 |  | HT20-40铸铁 | 灰铸铁 | GB9439 | HT250 |  |
|  | 链轮 |  | ZG45 | 滚轮精致 | GB1135 | / |  |
|  | 链条 |  | FR420 | Ф8.5节距12.7 | GB1244/G1243.1 | / |  |
|  | 摇手体总成 | 摇手体 | ZG45 | 双向超越离合器结构 | 国优品牌 | / | 造型美观大方，手感舒适，把手为折叠式，可避免通道障碍，摇动任意一列均不会带其他把手。 |
|  |  | 滚珠轴承 | / |  | 哈尔滨轴承厂 | / |  |
| 制动装置 | 侧列锁定装置 |  | 808锁 | 密集柜专用锁 | / | / | 每列均装有制动装置，磁性密封条，操作方便，制动可靠，使用存取安全。 |
|  | 中列制动装置 |  | ABS专用滑块 | / | / | / |  |
| 表面处理 | 高压静电喷塑 |  | 环氧型聚脂混合粉 | HYBRID | / | / |  |
|  | 前处理药剂 |  | ZN系磷化 | FRE-9001E | / | / |  |
|  | 纯水洗 |  |  | 电导率≤10μs | 常温 | / |  |

（十）智能部分功能要求

| 功能 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 质量保证 | 驱动电机终身免费更换。从技术上确保免费维护承诺及质量保证，应采用嵌入式控制方式，低压直流电机驱动，红外传感器应采用自主研发技术开发方案。 |
|  | 人机交互 | 固定列主控屏应采用12.1寸及以上彩色液晶电容触摸屏操作，活动列采用7寸彩色液晶触摸屏控制。 可通过密集架触摸屏控制密集架的移动，停止，禁止，解除操作。 |
|  | 语音控制功能 | 固定列具备在离线状态下支持语音控制架体打开，关闭，打开电源关闭电源等操作，识别灵敏度高。 |
|  | 固定列控制系统 | 固定列系统采用12.1寸工控系统方案，不应采用不安全的安卓LINUX或其它系统以保证档案数据的安全性，触摸屏外观银色金属边框美观大方，采用电容触摸技术灵敏迅速。 |
| 架体基本功能 | 电源开机顺序上电功能 | 在系统刚启动时电源采用顺序上电方式，防止多个电源同时上电引起功率过大。 |
|  | 手写输入功能 | 固定列显示屏具备手写输入关键字方式查询档案信息。 |
|  | 驱动电机 | 驱动电机应采用24V直流200W带测速装置电机，保证电机运行过程中不会因为失速而造成的不安全因素。 |
|  | 触摸屏外观 | 移动列屏幕应采用塑料外壳，固定列屏幕采用金属银色拉丝边框，密集架整体显得美观大方。 |
|  | 柜体运行 | 柜体运行运行时应平稳有度，速度不会产生明显变化，保证档案的稳定性。 柜体运行的速度可通过移动列触摸屏实时进行修改。 移动时点击任意触摸屏能及时停止。 |
|  | 系统配件 | 架体控制部分应考虑美观和用电安全，每个控制板都应有独立的外壳摸具。 |
|  | 语音提示 | 操作过程应有语音播报提示，可设置语音音量。 |
|  | 照明灯自动控制 | LED照明灯采用智能控制模式，架体打开时人进入灯光点亮，人员离开后延时一定时间灯光自动熄灭，也可在移动列触摸屏上打开照明灯。 |
|  | 远程公告信息发布功能 | 在服务器软件端远程公告编辑框内输入要发布的内容，固定列端自动弹出要显示的内容。 |
|  | 环境数据查看 | 环境数据温度，湿度，可在固定列，移动列显示屏实时展示，并可查看温湿度报表和曲线。 |
|  | 智能设备控制功能 | 在智能设备端可远程控制，档案扫描，档案多条件查询，库房环境状态显示，密集架状态显示，条码扫描 |
|  | 到位开关失效保护 | 在活动列到位开关失效情况下，当活动列接近关闭时，活动列可自动停止运行。 |
|  | 运行超时保护 | 可通过移动列触摸屏实时设置超时时间，当电机运行超过设定值时，电机自动停止。 |
|  | 手电动互换功能 | 停电或断电等紧急状态自动切换成手动功能 |
|  | 左右双开功能 | 具备左动、右动及左右动双开架体功能，当固定列在中间时，允许左右两侧架体同时进行打开操作。 |
|  | 移动列电机电源单独上电 | 每个活动列控制板支持电机电源顺序上电,防止起动电流过大引起跳闸或线路烧坏。 |
|  | 自动通风功能 | 自动通风：当在固定列点击通风按钮时架体能依次进行通风，间隔时间可在固定列设置。 |
|  | 自检提示功能 | 在固定列显示屏上能显示某些故障(如电机,红外线,开关等)并显示故障点的列号和故障原因 |
|  | 移动列控制按键 | 控制该列的左右移动及停止 |
|  | 线路连接杆 | 每两列间顶上的线路铁杆（折叠状）用于隐藏线路或坦克连 |
|  | 架顶照明灯 | 采用高亮冷光LED照明系统随架体过道开启而自动打开 |
|  | 到位开关 | 当单个架体移动到位后,由自身到位检测装置使其停止移动;当通道完全打开后,照明灯继续亮，这表示此通道现处于禁止移动状态,任何方式打开都无效。 |
|  | 温湿探头 | 在固定列上：智能化温湿度测控，从密集架固定列中的温湿度传感器自动采集来的温度和湿度值，同时在移动列上显示温湿度数据 |
|  | 红外线保护 | 密集架设置了两道红外线进行保护，双道进门红外线，即当操作人员进入通道时，触发进门红外线动作，使密集架处于“禁止移动”状态，以提高其可靠性。 |
|  | 低电压操作电气保护 | 密集架采用低电压进行操作和控制，电机采用24V直流低电压传动，其它控制电压均为24V及以下直流电压，无火花操作，为确保安全，电源线对地的绝缘电阻大于50MΩ，完全符合日用电器安全要求，同时，还采用了电源浮空措施和防触电开关，保证人身安全。 |
|  | 漏电保护 | 当密集架由于某种原因对地漏电(触电)时,装在固定列上的漏电(触电)保护开关自动切断电源。 |
|  | 活动列通讯 | 采用ISO国际标准化的CAN串行通信协议。出于对稳定性，安全性，实时性，通过多个LAN，可以进行大量数据的高速通信。密集架操作时真正达到0延迟提高用户操作体验。 |
|  | 自动锁定，防误操作保护 | 当密集架打开移动到设定位置后，顶部的照明灯（兼作安全灯）点亮，密集架停止，在未将此灯熄灭前，任何操作都不能使密集架移动，以防误操作伤人损物。可按任何一个按钮解除锁定。 |
|  | 活动列控制系统 | 采用高性能、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核控制系统，抗干扰能力强，易控制，易扩展，对环境的依赖性低，故障率低。 |
|  | 多任务取档功能 | 在服务器上选择要操作的档案，可以以加入任务列表形式加入，在固定列系统上，可以点击获取任务获得要操作的档案，执行完毕此任务后会自动从任务列表中移出任务。 |
|  | 图形化显示每列架体到位状态 | 在固定列上可以一目了然的观测到每个活动列的到位状态。 |
|  | 在线数据导入导出功能 | 在档案管理软件端集成数据管理工具可方便动态的导入导出数据 |
|  | 报警记录功能 | 密集架系统发生异常报警会记录报警时间，报警内容，以供客户查看分析操作记录 |
|  | 用户权限管理功能 | 在密集架系统管理软件上可以动态的添加用户，删除用户，配置用户权限，以便多用户同时管理档案的需求 |
|  | 大数据导入导出功能 | 密集架系统具备大数据导入功能，可以一次性导入庞大数据，软件采用多线程技术，导入速度快，方便用户解决二次录入的烦恼。 |
|  | 休眠状态 | 应可设置智能密集架休眠时间，休眠状态下，移动列应220V断电，以保证节能效果及用电安全。 |
|  | 蜡片、切片、档案门类管理 | 用于用户自定义蜡片、切片、档案存储表结构，提供蜡片分类存储功能，包括添加蜡片分类、添加蜡片门类、蜡片表设计、修改、删除、刷新等 |
|  | 蜡片、切片、档案著录 | 用于文件蜡片、切片、档案信息管理,包括新增文件，修改文件，刪除文件，查看文件，借阅文件 |
|  | 蜡片、切片、档案查询 | 用于条件组合查询字查询蜡片、切片、档案，查询支持模糊与精确查找两种方式 |
|  | 蜡片、切片、档案信息导出 | 把系统中已有的蜡片、切片、档案信息导出到Excel文件中 |
|  | 蜡片、切片、档案信息导入 | 用于把外部Excel表格里的蜡片、切片、档案数据按约定的格式导入到系统中 |
|  | 蜡片、切片、档案借阅 | 可以接收和配置出入库任务申请单进行下发，自动排序到每一个区域，配合手持机进行上下架 |
|  | 手动修改蜡片、切片、档案存位 | 用于手动给每一份蜡片、切片、档案指定在存储架等装具上的存放位置 |
|  | 开架队列 | 用于手动把选中的蜡片、切片、档案放入系统开架队列中去，查看开架队列中的所有任务，提供开架队列任务删除操作 |
|  | 存储架架体管理 | 用于远程对库房里的存储架进行锁定、解锁、停止、向左移动、向右移动、通风、闭架、获取温度湿度、获取存储架实时运行状态、获取存储架列到位状态等、打开蜡片所在架体 |
|  | 系统管理 | 用于查看、删除系统自动记录的日志，日志主要包括、用户登录、退出、蜡片录入、蜡片借阅、蜡片归还、蜡片操作、系统异常 |
|  | 接口管理 | 提供以固定列主机为控制单元的存储架与计算进行通信的标准接口，包括实现架体移动等控制功能的接口，查询架体状态的接口，导引蜡片、切片、档案存放位置的接口，以及其他存储架管理所需要的接口。 |

- （十一）蜡片柜材质及性能

| 设备装置 | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 牌号 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽斗 | 0.8mm | 冷轧钢板 | GB/T 711-2017 | SPCC | 抽拉顺滑 |
| 插槽 | 0.8mm | 冷轧钢板 | GB/T 711-2017 | SPCC |  |
| 柜体 | 0.8mm | 冷轧钢板 | GB/T 711-2017 | SPCC | 脱脂除油、表调、锌系磷化、纯化 ，粉末喷涂 。 |
| 拉手 | / | 塑料 | / | ABS |  |
| 标签框 | / | 冷轧钢板 | GB/T 711-2017 | SPCC | 一体化冲压成型 |

- （十二）切片柜柜材质及性能

| 设备装置 | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 牌号 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽斗 | 0.8mm | 冷轧钢板 | GB/T 711-2017 | SPCC | 抽拉顺滑 |
| 插槽 | 0.8mm | 冷轧钢板 | GB/T 711-2017 | SPCC |  |
| 柜体 | 0.8mm | 冷轧钢板 | GB/T 711-2017 | SPCC | 脱脂除油、表调、锌系磷化、纯化 ，粉末喷涂 。 |
| 拉手 | / | 塑料 | / | ABS |  |
| 标签框 | / | 冷轧钢板 | GB/T 711-2017 | SPCC | 一体化冲压成型 |

- （十三）蜡片柜、切片柜专用转运车材质及性能

| 设备装置 | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 牌号 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车体 | / | 不锈钢 | GB/T 3280-2015 | 304 |  |

# 四、设计方案

视角一效果

五、商务条款

1.交货期（服务时间）： 自合同签订之日起60个日历天内供货安装调试完毕并交付使用。

2.交货（服务）地点：南通大学附属医院东院区

3.质保期限（自交货并验收合格之日起计）：本项目整体质保期不少于三年（按投标人实际承诺期限）,自验收合格之日起算。

4.付款方式：

全部货物安装调试完成并经招标人验收合格后支付合同金额的90%，余款(合同金额10%)待验收合格满3年后无质量问题一次性付清。

注：因中标人发票错误、迟延等问题而导致招标人无法付款的，招标人不承担责任。

5.验收的具体方案：

5.1中标人货物送达后，招标方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。

5.2中标人须确保所供产品材料的规格及对应品牌与投标文件保持一致，在合同履约过程中不得擅自更换。

5.3全部货物安装调试完毕后，中标人向招标人提交项目验收技术资料以及终验申请单，招标人收到申请后5个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。

6．本次采购需切实履行绿色采购。

6.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

6.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

七、采购需求中必须满足的实质性要求

投标报价不超过最高限价，应包括响应报价为包含项目达到使用要求的所有费用，投标时出具承诺函（格式自拟）。

八、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入招标人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.中标人全部履约合同义务，经招标人验收合格无质量、进度等问题30日内一次性退还履约保证金，招标人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

##### 3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，招标人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标人在履约过程中发生违约行为，给招标人造成损失的，招标人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补招标人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

九、招标项目涉及到的现场勘察

根据项目建设需求及复杂性，投标人可自行勘察现场，掌握有关现场的数据和资料。

1.供应商可以在在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使供应商可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉施工及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

勘察联系人：刘老师13951313535、章老师13815212431；

勘察时间（1）：11月5日上午9：00，逾时造成的信息不全由投标人自行承担风险。

勘察时间（2）：11月10日上午9：00，逾时造成的信息不全由投标人自行承担风险。

十、样品

1.样品清单：①双压筋搁板（长500*宽230mm）、②双压筋立柱(长500mm)、③双压筋挂板(长500mm)、④双压筋搁棒(长500mm)、⑤侧板(长290*宽250mm)、⑥底盘(长700*宽450mm)。

2.样品提交完成时间：请于投标文件递交截止时间前（逾时不接受）统一送达至南通市工农南路88号海外联谊大厦2106室。招标人有权对所提供的样品进行破坏性试验。开标结束后，投标人（中标候选人除外）应将样品及时撤离，否则，样品发生任何损坏、损失由投标人自行承担，所有投标人自行承担相关样品制作费、运输费、破坏性试验产生的相关费用等。中标人的样品由招标人封存作为验收时的依据。样品上不得出现投标人名称、品牌标识和其他可以识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记或物品等，否则按无效投标处理。样品照片、图片及可识别样品的相关信息不得放入除价格标以外的投标响应材料中，否则按无效投标处理。样品逾期送达或者未在规定时间送达指定地点的，不予接收样品。联系人：汤工，联系电话：18251232539。

投标人在规定的时间内携带授权委托书提供样品。中标公示期结束后，投标人（中标候选人除外）应将样品及时撤离，撤离时携带授权委托书。超过2个日历天未撤离的，由采购人处置。

3.样品样式：

立柱正面压筋                         立柱侧面压筋

隔板正面压筋                           挂板正面压筋

搁棒

侧板反面                  侧板正面                      底盘

十一、合同文本

合同主要条款

# 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号  ）

项目名称：南通大学附属医院东院区密集架采购项目                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据  南通大学附属医院东院区密集架采购  项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：密集架

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：南通大学附属医院东院区

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（备注：项目经办人应提醒采购人注意，采购项目涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式。招标文件交采购人确认后正式发布前删除该备注）。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元（合同金额的10%）作为本合同的履约保证金。

6.2乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

6.3乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在本项目质保期满后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

6.4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

A.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

B.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

6.5以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

全部货物安装调试完成并经甲方验收合格后支付合同金额的90%，余款(合同金额10%)待验收合格满3年后无质量问题一次性付清。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1乙方货物送达后，甲方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。

11.2乙方须确保所供产品材料的规格及对应品牌与投标文件保持一致，在合同履约过程中不得擅自更换。

11.3乙方提供的货物必须达到或优于招标文件“采购清单”或投标响应的技术需求中各项指标参数。

11.4全部货物安装调试完毕后，乙方向甲方提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后5个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。

11.5质量和环保要求：按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按甲方标准执行。

十二、安全责任

12.1乙方须为进场人员购买意外伤害保险。

12.2乙方在本项目的交付过程中，凡出现安全事故，乙方承担全部法律责任和赔偿全部经济损失。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

十四、违约责任

14.1 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，乙方并承担相应的法律责任和经济赔偿。

14.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方并承担相应的法律责任和经济赔偿。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份、乙方执壹份。

甲方：南通大学附属医院          乙方：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

日期：    年   月   日         日期：    年   月   日

廉洁协议

立协议单位：                                        （甲方）

（乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目投标。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式四份。双方各随合同保存一份，交纪委、监察部门备案一份。

第六条  本廉洁协议作为南通大学附属医院东院区密集架采购项目合同（合同编号   ）的附件，与南通大学附属医院东院区密集架采购项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

# 年   月   日                             年   月   日

南通大学附属医院

医药购销领域合作单位廉洁承诺书

为促进医药购销领域行为廉洁诚信，纠正医药购销领域不正之风，有效防范商业贿赂，规范购销领域行为，营造公平公正、诚实守信的购销环境，构建和谐稳定的就医秩序和环境，维护广大人民群众的利益，现做出如下承诺：

一、本单位和个人必须具备规定的资质、依照相关的市场规则进行购销领域交易活动，严格遵守国家法律法规和有关廉政规定。

二、在购销领域过程中自觉遵循以下原则：

（一）公开、公平、公正，诚实信用；

（二）坚持质量第一、安全第一，依照质量价格比优化；

（三）依法购销经营，严格执行纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关规定和文件精神；

（四）接受社会监督，依法依纪处理违规问题。

三、出现下列行为之一的，我方承诺承担一切责任，服从医院做出的延迟付款、限制我方在一定时期、一定范围内的销售活动，取消投标或销售资格，同意将违反廉洁行为纳入合同违约条款，并向市社会信用管理部门提供失信记录，提请相关部门吊销经营资格，直至追究其刑事责任的处理。

（一）以任何理由向医院相应的采购、管理、使用部门科室和人员赠送礼品、礼金、有价证券、信用卡、购物卡等各种形式的“回扣”；为医院相关科室及人员安排宴请、免费旅游、赞助活动、报销个人费用或其它任何形式的商业贿赂。

（二）私下通过医院工作人员销售，未经医院相关职能部门集体采购的医疗药品、医用耗材、医用检验试剂、医用植入材料、物资设备、建材等。

（三）以低于成本的价格投标或销售，扰乱市场秩序；相互串通价格，排斥其他人的公平竞争，损害医院利益。

（四）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取销售。

（五）不按照规定要求与医院签订购销合同，或者不履行合同义务。

（六）不履行对参与购销领域的关联人（个体医药供应商、医药代表、物资供应代表等）廉洁诚信约束义务。

（七）违反《南通大学附属医院加强医药代表管理办法（试行）》开展工作。

四、本承诺书一式肆份，医院执叁份，承诺单位执壹份。自签字、盖章之日起生效。

承诺单位（盖章）：

承诺人：

20    年   月   日

第四部分  开标和评标

## 一、开标

不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

## 二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

### （一）招标人（代表）对投标人资格进行审查

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

### （二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

### （三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分 项目 | 评分标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | 评委根据投标文件中《技术部分正负偏离表（带“▲”）》，结合投标文件提供的承诺函等进行评审： 加注“▲”号的重要指标（共10项），有一项正偏离或响应加3分，最高加30分。 注：投标人需按照本采购文件第三部分项目需求“三、智能存储架技术参数，（八）密集架质量”的技术要求，在《技术部分正负偏离表（带“▲”）》中如实详细填列所投产品的参数，并按要求提供承诺函，未提供或提供不满要求的评标委员会做负偏离处理。 | 30 | 0 | 客观分 |
| 2 | 信誉及综合实力 | 1.投标人或制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书每个得2分，本项最高得分6分。 2.投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书的，得 2分。 评审依据：提供相关证书扫面件，否则不得分。 | 8 | 0 | 客观分 |
| 3 | 业绩 | 投标人提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）的类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得6分；未提供或不符合要求的不得分。 注：同时提供合同、项目验收材料及不低于合同价30%的发票扫描件，否则不得分。 | 6 | 0 | 客观分 |
| 4 | 质保期承诺 | 投标人承诺免费质保期在3年的基础上每延长1年得1分，本项最高得2分，提供承诺书加盖投标人公章（格式自拟）。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 5 | 企业实力 | 1、投标人具有智能密集架相关软件著作权证书的，每提供一个得1分，最高得3分； 2、投标人具有智能密集架相关专利，每提供一个得1分，最高得3分 评审依据：提供相关证书扫面件，否则不得分。 | 6 | 0 | 客观分 |
| 6 | 项目实施方案 | 具体由评委根据各投标单位提供的符合项目实际实施方案(包含①项目组织与职责分工；②项目实施进度计划及保证措施；③质量控制及保证措施这3个方面)进行评审，实施方案每个方面1分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项最多得3分。 方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 7 | 售后服务方案 | 具体由评委根据各投标单位提供的符合项目实际售后服务方案(包含①售后服务内容；②服务支持体系与响应机制、应急保障措施；③维护期内外的后续技术支持和维护能力这3个方面)进行评审，售后服务方案每个方面1分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项最多得3分。 方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 8 | 样品 | 投标人递交①双压筋搁板（长500*宽230mm）、②双压筋立柱(长500mm)、③双压筋挂板(长500mm)、④双压筋搁棒(长500mm)、⑤侧板(长290*宽250mm)、⑥底盘(长700*宽450mm)，每个样品满分2分，本项最多得12分。 每个样品评审标准： ①质感好；细节处理科学合理；正视面平整光滑、清晰，无明显沉陷；表面手感光滑，无明显粒子、涨边和不平整；无锈斑、裂缝、叠缝，外露端口表面封闭，表面工艺优良（涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、 疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。整体性能优、可靠，产品成熟，材料材质、工艺好，符合技术要求、做工精细得2分； ②质感较好；细节处理较科学合理；正视面较平整光滑、清晰，无明显沉陷；表面手感较光滑，无明显粒子、涨边和不平整；无锈斑、裂缝、叠缝，表面工艺较好（涂层应无明显漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层较光滑均匀，色泽基本一致，无明显流挂、 疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。整体性能较好、产品较成熟，材料材质、工艺较好，基本符合技术要求、做工较精细得1分； ③质感一般；细节处理不到位；正视面不平整光滑、清晰，有沉陷；表面手感不光滑，有粒子、涨边和不平整；有锈斑、裂缝、叠缝，表面工艺一般（涂层有漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层不光滑均匀，色泽有差异，有流挂、 疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。整体性能一般，材料材质、工艺一般，做工一般得0.5分。 注：投标人按要求提供样品（样品尺寸可偏差±5%），未提供样品或样品提供不全的视作未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理；样品出现任何投标人的标识视为无效投标。 | 12 | 0 | 主观分 |

### 注：投标人上传系统的相关证明材料均应为原件的扫描件且清晰可见，否则，投标人自行承担因扫描件模糊等问题导致评委无法辨识的一切后果。

### （四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

（五）政府采购政策功能落实（略）

### （六）中标人的确定

### 评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

### 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。

### 招标人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

### （七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

### （八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标人发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（九）其他

当中标人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

第五部分  质疑与投诉

一、质疑事项

1.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；采购项目开标后，不再接受投标人对招标文件（含更正公告等）内容的异议或质询（质疑）。

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及的密封检查、身份核对、澄清等程序性事项，投标人如有异议的，必须当场提出。否则，均视为投标人无异议。无论是否中标，投标人事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

4.对采购方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向招标代理机构提出，由招标人或招标代理机构负责答复。

投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

招标人及招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

5.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容：

投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.以下情形的质疑不予受理

6.1内容不符合上述规定的质疑。

6.2 超出采购法定期限的质疑。

6.3未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

7.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据招标的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

二、质疑的提出

1.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。

2.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

三、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标单位和代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

①质疑成立的处理。招标人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

②质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在招标人官网媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。

六、《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在招标人官网等相关媒体予以披露。

七、质疑人对招标人或代理机构的答复不满意或者招标人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

第六部分  投标文件组成

一、基本目录

1.开标一览表（苏彩云系统固定格式）；

2.投标人情况一览表（格式见附件1）；

3.投标分项报价表（格式见附件2）；

4.商务部分正负偏离表（格式见附件3）；

5.技术部分正负偏离表（格式见附件4、附件5）；

6.投标人信用承诺书（格式见附件6）。

## 二、资格审查证明材料

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件7）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件8）；

3.非法定代表人需提供：①法定代表人身份证明书（格式见附件8）②法定代表人授权委托书原件③投标代表本人身份证复印件（格式见附件9）；

4.提供有效的营业执照复印件加盖公章；

5.其它需要提交的资格审查证明材料（以下满足其一即可）：

5.1中小企业声明函（格式见附件10）；

5.2残疾人福利性单位声明函（格式见附件11）；

5.3监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件12）。

注：上述“资格审查内容”中1-5条投标人必须逐条响应，否则作无效响应处理。

三、符合性审查内容

1.按招标文件第三部分 项目需求“七、采购需求中必须满足的实质性要求”要求提供。

## 2.异常低价审查（投标（响应）人在投标（响应）时无需提供佐证材料，上传空白页即可。

## 四、商务技术标

1.投标方案、业绩等；

2.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

3.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

# 附件1

# 投标人情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被招标人或代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

# 附件2

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 产品规格、型号 | 品牌（如有） | 单位 | 数量 | 制造商名称 | 产地 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能存储架 |  |  | 组 | 270 |  |  |  |  |
| 2 | 蜡片柜 |  |  | 套 | 225 |  |  |  |  |
| 3 | 切片柜 |  |  | 套 | 75 |  |  |  |  |
| 4 | 蜡片柜、切片柜专用转运车 |  |  | 辆 | 2 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖ca签章）

法定代表人或授权委托人（签字或加盖ca签章）：

日期：

附件3

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应，完全响应的可以空白表格加盖公章。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

技术部分正负偏离表(不带“▲”项）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

技术部分正负偏离表(带“▲”项）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

附件5-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下(按要求提供承诺函）。

附件6

# 投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标人全称（加盖ca签章）：

法定代表人（签字或加盖ca签章）：

时间：  年  月   日

附件7

# 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖ca签章）：

日期：  年  月 日

附件8

# 法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件

附件9

# 法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人姓名):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章或电子签章）：-----

××××年××月××日

注：提供投标代表本人身份证复印件

附件10

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加           组织的（采购单位名称）采购编号为        ，（项目名称）  的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（智能存储架），属于  工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（蜡片柜），属于  工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

3.（切片柜），属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

4.（蜡片柜、切片柜专用转运车），属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件11

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___           ___单位的采购文件编号为  的                项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖公章）：

日  期：

# 附件12

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件13

# 质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

江苏中润工程建设咨询有限公司

政府采购供应商友情提醒

供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：

一、如何参与政府采购项目？

答：（1）潜在供应商如有意向参与本公司政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。

方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

采购文件及其附件（如有）会在江苏省政府采购网进行公示，供应商可前往江苏省政府采购网查看下载，请注意，采购文件获取时限为自采购公告发布之日起5个工作日内，仅在江苏省政府采购网下载采购文件无法参与后续项目投标。

（2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

二、如何正确填写《中小企业声明函》？

答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。

三、填写附件的时候有哪些需要注意的？

答：供应商需严格按照采购文件要求填写相关附件，如响应文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。

四、报价时有哪些注意事项？

答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。

此外，供应商最终报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。

对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。

五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？

答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。

六、评标结束后什么时候能查询结果？如何查询？

答：对于采用公开招标或封闭式框架协议方式采购的项目，项目中标（入围）公告发布，参与供应商即可在“苏采云”系统中查看评审结果。

供应商查询评审结果的路径为：登录“苏采云”系统-点击【采购项目参与】-【评审结果查询】-点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。供应商可以查看到资格符合评审是否通过、评审总得分、排名和是否中标/成交。