锡山区政府采购

公开采购文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320205-CJGC-G2025-0003

采购项目名称：2025-2026年度东港镇道路及市政设施维修养护项目

采   购   人：无锡市锡山区东港镇人民政府

采购代理机构：江苏长江工程咨询有限公司

二〇二五年九月

目    录

一、投标邀请函	3

二、供应商须知	6

三、采购需求	19

四、合同书(格式)	33

五、合同条款	35

六、附件	44

一、投标邀请函

江苏长江工程咨询有限公司受无锡市锡山区东港镇人民政府委托，对2025-2026年度东港镇道路及市政设施维修养护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2025-2026年度东港镇道路及市政设施维修养护项目；

2.项目编号：JSZC-320205-CJGC-G2025-0003；

3.项目预算：696.807万元，其中348.4035万元/年；最高限价：592万元，其中296万元/年；本项目设立最高限价，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

4.合同履行期限：2年，具体起止时间以合同签订时间为准；

5.采购方式：公开招标；

6.采购人：无锡市锡山区东港镇人民政府；

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业；

8.本项目是否专门面向中小企业：是；

9.本项目不接受联合体投标。

（二）供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业(监企业、残疾人福利性单位视同小微企业)；

4.本项目的特定资格要求：/

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（四）获取采购文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开采购文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏长江工程咨询有限公司将以电话咨询（17805101320）、发邮件（962737536@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年9月29日10:00前，有关单位对于采购文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-CJGC-G2025-0003项目需澄清问题”，并于答疑截止时间 2025年9月29日17:00 前发邮件给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

- 现场踏勘

- 本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

## （七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年10月20日09:30（北京时间），投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年10月20日 09:30（北京时间）。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束。

定标地点：无锡市锡山区东亭迎宾南路21号二楼。

（八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：投标截止之日起90日历天

- （十）采购方法

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）本次采购联系方式

1.采购人信息

名 称：无锡市锡山区东港镇人民政府

地址：江苏省无锡市锡山区东港镇金港大道8号

联系人：冯渝杰

联系方式：0510-88760902

2.采购代理机构：江苏长江工程咨询有限公司

地址：无锡市新吴区江溪街道宝阁丽96号204

联系人：张工

电话：17805101320

- （十二）其它

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2）本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

二、供应商须知

## (一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## (二)采购文件：

1.采购文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开采购文件，但不视为依法获取采购文件的途径，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台中免费下载公开采购文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中的所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次招投标使用。

5.采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

## (三)采购文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏长江工程咨询有限公司。

## (四)采购文件的补充或修正：

1.采购人或采购代理机构可在投标截止时间15日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对采购文件进行澄清或修正，江苏长江工程咨询有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

## (五)投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

投标文件分为明标商务标和暗标技术标两部分

第一部分 明标商务标部分

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函(格式见附件)；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表；

（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）如是中小微企业需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

（11）未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3．开标一览表(格式见附件)

4．报价明细表(格式见附件)

5．投标偏离表（格式见附件）

6. 服务承诺（格式见附件）

7．投标供应商情况表（格式见附件）

8. 主要人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）

9. 拟投入的机械设备表（格式见附件）

10.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

11.其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-10项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分 暗标技术标部分

服务方案（详见评分标准，格式自拟并自行添加）

(六)投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件必须分为明标商务标和暗标技术标两个部分，按照“投标文件的组成”顺序制作。

6．暗标技术标的制作要求如下：

6.1暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

6.2暗标中所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号、电子签章等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

6.3字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。

页面布局：纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。

7．投标费用自理。

8. 投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。

(七) 网上投标：

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

(八)投标报价说明及要求：

1.投标供应商应根据采购需求、清单以及有关规定并结合市场因素自主报价。

2.投标文件只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性地投标报价。

3.投标单位需自行勘查现场，投标报价时充分考虑本项目地理位置、交通运输、发包人施工方案与现场差异、施工难度等情况。投标人实地踏勘后，根据现有设施综合报价。所有设施维修更换后必须达到现有设施同等合格标准。所有更换材料实际样式需由发包人确认。

4.全费用综合单价应包括完成工程量清单中一个法定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费、税金等其他一切费用，并考虑风险因素。且投标人所报综合单价必须考虑措施费用等一切费用。

5.桥梁及其附属设施养护的综合单价中不包含桥梁检测费用及结构性维修费用。

6.投标人必须把水电费自行考虑在投标报价中

7.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.因养护项目的不确定性，工作量难以预计，表中的工作量为暂定数量，仅作为各投标单位计算投标报价使用，价格为全费用综合单价，具体数量按实际情况结算。养护期间如有变更，报价中有全费用综合单价的按报价中的全费用综合单价执行；而清单中未包含变更项目的单价时，若清单漏项或发包人指令或经发包人同意的变更引起新的工作量清单项目，其相应全费用综合单价由承包人提出，经审计审核确认后作为结算依据。

(九)无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限投标的；

- 电子投标文件未按采购文件要求签章的；

- 供应商未按采购文件要求解密电子投标文件的；

- 供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目投标总价超过本项目预算或最高限价的或分项报价超过分项限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 供应商的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 未通过符合性审查的；

- 投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；

- 未按要求提供第三章采购需求中须提供的相关证明材料的；

- 暗标未按采购文件要求编制的；

- 法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

(十)开标、评标：

1．所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件 |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件 | 正、反面 |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件 | 正、反面（法定代表人亲自参与投标的除外） |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，成立不满三个自然月的公司（企业）除外 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，成立不满三个自然月的公司（企业）除外 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 11 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之3中要求）； |
| 12 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

- 符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按采购文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 系统中按“苏采云”系统给定格式填写；投标文件按采购文件中的格式填写，格式见附件 |
| 3 | 报价明细表 | 按采购文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 投标偏离表 | 按采购文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 服务承诺 | 按采购文件填写 ，格式见附件 |
| 7 | 投标供应商情况表 | 按采购文件填写 ，格式见附件 |
| 8 | 主要人员配置表及拟派项目负责人简历表 | 按采购文件填写 ，格式见附件 |
| 9 | 拟投入的机械设备表 | 按采购文件填写 ，格式见附件 |
| 10 | 满足采购需求 | 满足采购文件第三章采购需求 |
| 11 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第九条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，为中标单位。

6．评标标准：详见附件。

(十一)定标：

1．评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏长江工程咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标供应商，采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏长江工程咨询有限公司将在江苏政府采购网上发布中标公告。江苏长江工程咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。

2．在发布中标公告的同时，江苏长江工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．供应商的报价均超过采购预算，供应商不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

1.若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.1提供虚假材料谋取中标的；

1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

1.3与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

1.4向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

1.5在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1.1至1.5项情形之一的，中标无效。有上述1.1至1.6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，投标无效：

2.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

2.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

2.3 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

2.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（十四）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏长江工程咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十六）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或采购代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见采购文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（十七）中标服务费：

1、代理服务费由中标供应商支付。代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，100万（含）以下费率为1.2%，100万-500万（含）部分费率为0.64%，500万-1000万（含）部分费率为0.36%。

2.领取中标通知书时中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十八）服务（包含与服务相关的货物）的追加：

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

（十九）政府采购政策

1.合同融资

中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

2.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

3.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

5.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

三、采购需求

2025-2026年度东港镇道路及市政设施维修养护项目采购需求，本章所有内容为实质性要求，不允许负偏离。具体要求如下：

一、项目内容

1、项目名称：2025-2026年度东港镇道路及市政设施维修养护项目

2、招标内容：主要内容为东港镇辖区范围内道路、桥梁及其附属设施、人行道、排水及其他地下管道设施、交通设施、其他零星项目等内容的市政设施维修养护。

3、服务期：2年

二、沿线道路市政设施养护人员、设备及材料要求

1、常年设一组巡查队伍（包含一辆巡查车，项目经理、一名市政专业的技术人员、一名公路专业的技术人员）和稳定的维修养护队伍；

2、车辆、空压机、发电机及电焊机等车辆、设备要保持完好。

3、材料要备足一个月库存。

4、巡查车辆必须配备GPS定位系统，并将每天巡查的路线、时间、位置等信息导出，形成书面及电子档案记录，定时提交发包人备案。

三、沿线道路市政设施养护时间及质量要求

l.及时性要求

(1)—般维修任务要求接到任务通知后12小时内完成；

（2）加急维修任务要求接到任务通知后8小时内完成；

（3）紧急抢修任务要求接到任务通知后立即赶赴现场维修；

（4）施工结束后应及时报至监理单位核实，考核人员签字确认，再报至管理部门，次日报《东港镇道路及市政设施维修工程实施日记录单》；

（5）中标单位项目负责人需每月组织相关人员进行安全生产例会，并做好相关台账资料。

2、质量要求

（1）市政设施的养护维修质量必须达到以下规范的要求：

1.1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)；

1.2、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)；

1.3、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)；

1.4、《城镇沥青路面施工技术规程》(DBJ13-98-2008)；

1.5、《城镇水泥路面施工技术规程》(DBJ/T-114-2009)；

1.6、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF 80/1-2004)；

1.7、《公路水泥砼路面施工技术规范》JTGF30－2003；

1.8、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》CECS122：2001；

1.9、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)；

1.10、《市政道路工程水泥稳定粒料基层质量评定标准》(DBJ13-48-2003)；

1.11、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)；

1.12、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)；

1.13、《市政工程施工安全技术标准》(DBJ13-97-2008)；

1.14、《建设工程施工重大危险源辨识与监控技术规程》(DBJ13-91-2007)；

1.15、《城镇道路开挖、回填、恢复快速施工及验收规范》（J12275-2013）；

1.16、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）；

1.17、 法律法规要求的其他相关规范标准。

(2) 修复、更换的道路、人行道及其附属设施、排水及其地下管线设施应平整通畅满足功能需要，不得有严重凹凸、积水等缺陷。

(3) 需要浇筑混凝土或混凝土基础的要符合强度要求；沥青路面厚度、强度符合原道路设计要求；维修沥青路面、人行道、窨井等设施材质与原路面材质保持一致。

(4) 所有维修更换项目都要拍照片，每一个点不得少于3张照片（维修前、维修中、维修后）。

四、安全要求

1、按照《公路养护安全作业规程》（JGJH30—2004）执行，严格遵守项目安全生产的有关规定，严格按照安全标准实施，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全，每个施工队队长为安全员，负责日常安全的督导。

2、维修现场安全员必须佩戴显著标记的防护背心，负责现场安全组织协调工作，接受交警、路政、工程管理人员对现场存在问题的询问和纠正指导。遇有紧急情况招标人与养护单位的安全联络员联系，安全联络员应及时将信息传达到维修现场。特殊情况：雨雪天、雾天不得上路作业。

3、上路作业应按规定办理相关手续，并服从公用事业管理办公室、交警等部门的管理；作业人员须穿着统一的标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在高速公路上的施工设备应整齐地停放在紧急停车带内，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。在维修过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，招标人概不承担任何责任和费用。

4、养护方应在整个维修养护期间对其为本项目工作的人员投保意外伤害险；还应为其为完成本项目的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由养护方承担，并已包括的工程量单价及总额价中。

5、遵守《江苏省公路条例》的有关规定，服从公用事业管理办公室、交警等部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

6、招标方按照《质量管理体系要求》《环境管理体系要求》《职业健康安全管理体系要求》三项标准进行全面管理。为此养护方日常维修养护工作应按照招标方三大体系标准要求，加强施工过程控制，健全质量、环境等制度，指定主要领导负责相关工作，并不得污染环境。

五、日常养护要求：作业人员须每天早七点半开始巡视与维护，17点结束当天基本巡视与维护任务（包含一辆巡查车，项目经理及一名市政专业的技术人员、一名公路专业的技术人员）。

1、日常巡视，发现道路、桥梁及其附属设施、雨水管道及其他市政附属设施出现自然损坏应及时报告公用事业管理办公室，根据公用事业管理办公室要求进行修补。

2、偷盗或因交通肇事发生的设施损失如发现肇事者，则由养护单位协同发包人、公安部门处理解决，损坏后维持原样的修复费用由肇事者承担；如未发现肇事者，则由养护单位协同发包人解决，损坏后维持原样的修复费用另行结算，此部分费用支付以财政审计为准。

六、其他

1、因养护项目的不确定性，工作量难以预计，表中的工作量为暂定数量，仅作为各投标单位计算投标报价使用，价格为全费用综合单价，具体数量按实际情况结算。养护期间如有变更，报价中有全费用综合单价的按报价中的全费用综合单价执行；而清单中未包含变更项目的单价时，若清单漏项或发包人指令或经发包人同意的变更引起新的工作量清单项目，其相应全费用综合单价由承包人提出，经审计审核确认后作为结算依据。

2、投标单位需自行勘查现场，投标报价时充分考虑本项目地理位置、交通运输、发包人施工方案与现场差异、施工难度等情况。投标人实地踏勘后，根据现有设施综合报价。所有设施维修更换后必须达到现有设施同等合格标准。所有更换材料实际样式需由发包人确认。

3、全费用综合单价应包括完成工程量清单中一个法定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费、税金等其他一切费用，并考虑风险因素。且投标人所报综合单价必须考虑措施费用等一切费用。

4、桥梁及其附属设施养护的综合单价中不包含桥梁检测费用及结构性维修费用。

5、本项目暂列金额25万元，投标人报价时不得更改此部分费用。特殊情况下，经发包人同意后可结算此部分费用，最后支付款以结算审计为准。除此情况以外的措施费均包含在各分项子目的投标单价中，不再另行计算。

6、投标人必须把水电费自行考虑在投标报价中。

七、计量考核方式及工程结算

考核方式：由养护相关人员及发包单位相关负责人现场共同考核，对巡查情况、工作量、维修养护质量等进行定期与不定期考核。考核内容根据公用事业管理办公室要求可做相应调整，具体考核办法见下表：

2025-2026年度东港镇道路及市政设施维修养护项目考核表

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工质量：工程质量必须符合招标文件中质量要求及业主要求 | 45 | 所维修标段内的工程需要修复完好，按招标文件中质量要求考核；否则发现一个质量问题扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 虚报工程量发现一次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 其他不符合工程质量评定标准及业主要求的，相应进行扣分 |  |  |  |
| 2 | 维修及时性：维修大队通过巡查及时将沿线道路及市政设施损坏情况通知施工单位，施工单位接到通知后，应在规定时间内完成下达的任务 | 35 | 一般性维修任务要求接到任务书通知后12小时内完成，及时性不符合要求每次扣2分，因修复不及时引起责任事故的一次扣5—10分 |  |  |  |
|  |  |  | 紧急抢修任务要求接到任务通知后8小时内完成，及时性不符合要求每次扣3分，因修复不及时引起责任事故的一次扣5—10分 |  |  |  |
|  |  |  | 特殊紧急抢修任务要求接到任务通知立即赶赴现场修复，否则每次扣5分，因修复不及时引起责任事故的一次扣5—10分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束后应在次日报《东港镇道路及市政设施维修工程实施日记录单》，未能及时上报每次扣1分，每季度末当月26日前上报当季结算资料（含施工现场照片），未能及时上报的扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工单位项目负责人没有参加每月例行会议的，每次扣2分 |  |  |  |
| 3 | 施工安全 | 20 | 未及时办理上路作业手续而影响维修工作正常进行的，每次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工人员未按规定穿着安全服的，发现一次扣2分；作业区域标志牌摆放不规范发现一次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工车辆应有明显标识，按规定停靠后要开启黄色警示灯和双跳灯，否则发现一次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工现场没有安全负责人的，每次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 发生责任性生产事故或安全事故的，扣10分 |  |  |  |
| 4 | 安全防护 |  | 对发现有安全隐患的设施及时上报并做好安全围护措施.未按规定要求做的，每发现一处扣5分。 发生责任性事故或安全事故的，扣10分 。 |  |  |  |
| 5 | 巡查要求 |  | 每日按时正常巡查，主干道每天不少于两次巡查、次干道每天不少于一次巡查，如抽检发现未巡查的，每发现一次扣5分，路段巡查未发现问题的，每发现一次扣3分。 巡查人员如少一人每发现一次扣2分；如车辆被征作他用的，每发现一次扣3分。 遇到抢修任务应按要求接到任务通知后2小时内赶到现场处理，不符合要求每次扣3分。 对做好主管部门布置的其他事宜，不及时完成每一次扣1分。 |  |  |  |
|  | 总分 | 100 |  |  |  |  |

说明：

（1）每月对巡查、维修情况进行考核，由维修单位、公用事业管理办相关部门参与考核。

（2）维修质量评定采用现场抽检的方式进行。

（3）管理方按照考核的结果及审计后的实际工程量结算养护费（含巡查费）；

（4）养护考核主要指对日常巡查和作业（施工质量、交办任务等）的考核。月度考核与承包费用挂钩，一个合同期内连续三个月月度考核得分低于80分或累计2个月月度考核得分低于70分，管理方有权终止合同。

养护单位（签章）：                                考核评分人：

2025-2026年度东港镇道路及市政设施维修养护项目最高限价清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 (暂定) | 全费用综合单价（元） | 综合合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 维修或更换项目 | 项 |  |  |  |  |
| 一 | 道路 |  |  |  |  |  |
| 1 | SMA-13沥青路面摊铺（厚度h=5cm） | ㎡ | 2500.00 | 75.42 | 188550.00 |  |
| 2 | AC-13沥青路面摊铺（厚度h=5cm） | ㎡ | 2500.00 | 63.69 | 159225.00 |  |
| 3 | AC-20沥青路面摊铺（厚度h=5cm） | ㎡ | 200.00 | 54.47 | 10894.00 |  |
| 4 | C30水泥混凝土浇筑 | m3 | 800.00 | 586.60 | 469280.00 |  |
| 5 | 沥青粘层 | ㎡ | 5000.00 | 2.94 | 14700.00 |  |
| 6 | 沥青铣刨（厚度6cm以内） | ㎡ | 500.00 | 6.70 | 3350.00 | 含拆除物外运处置费用 |
| 7 | 沥青路面人工破碎（厚度6cm以内） | ㎡ | 2800.00 | 8.80 | 24640.00 | 含拆除物外运处置费用 |
| 8 | 水泥混凝土路挖除（含破碎） | m3 | 600.00 | 50.28 | 30168.00 | 含拆除物外运处置费用 |
| 9 | 渣土、废料挖运 | m3 | 100.00 | 41.90 | 4190.00 | 运距自定、弃土点自行考虑、含处置费 |
| 10 | 路面灌缝(沥青胶) | m | 15000.00 | 8.37 | 125550.00 |  |
| 11 | 路面切缝 | m | 2000.00 | 8.37 | 16740.00 |  |
| 12 | 级配碎石铺筑 | m3 | 75.00 | 276.54 | 20740.50 |  |
| 13 | 路基整形夯实 | ㎡ | 1000.00 | 0.84 | 840.00 |  |
| 14 | 热熔反光标线 | ㎡ | 100.00 | 33.52 | 3352.00 |  |
| 15 | 钢筋网片 | T | 3.00 | 4609.00 | 13827.00 | 含制作安装 |
| 1合计 |  |  |  |  | 1086046.50 |  |
| 二 | 桥梁及其附属设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢筋混凝土桥栏杆维修 | m | 120.00 | 251.40 | 30168.00 | 主材更换、原破损栏杆拆除、垃圾清理外运处置 |
| 2 | 花岗岩桥栏杆维修 | m | 10.00 | 502.80 | 5028.00 | 主材更换、原破损栏杆拆除、垃圾清理外运处置 |
| 3 | 花岗岩桥栏杆小横杆维修 | m | 10.00 | 322.64 | 3226.40 | 主材更换、原破损栏杆拆除、垃圾清理外运处置 |
| 4 | 花岗岩桥栏杆立柱维修 | 根 | 5.00 | 359.50 | 1797.50 | 主材更换、含破损立柱拆除、垃圾清理外运处置 |
| 5 | 钢筋混凝土桥栏杆立柱维修 | 根 | 20.00 | 125.70 | 2514.00 | 主材更换，含破损立柱拆除、垃圾清理外运处置、新立柱涂料（或油漆）粉刷并安装等全部费用 |
| 6 | 桥梁花岗岩墙砖修复 | ㎡ | 10.00 | 209.51 | 2095.10 | 含破损部位拆除、清理、修复、表面砂浆粉刷及垃圾清理外运处置等全部费用 |
| 7 | 桥梁人行道地砖修复 | ㎡ | 272.00 | 100.57 | 27355.04 | 含破损部位拆除、清理、修复、地面砂浆找平及垃圾清理外运处置等全部费用 |
| 8 | 桥金属栏杆、扶手防锈漆二遍 | m | 100.00 | 33.53 | 3353.00 | 按原规格，含清理、除锈、涂刷防锈漆二遍等费用 |
| 9 | 桥护栏涂防水涂料 | m | 200.00 | 25.15 | 5030.00 |  |
| 2合计 |  |  |  |  | 80567.04 |  |
| 三 | 人行道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工拆除清运人行道板 | ㎡ | 3000.00 | 20.11 | 60330.00 | 面层拆除、基层拆除（如有），含拆除、垃圾清运处置 |
| 2 | 人工拆除清运侧平石 | m | 2000.00 | 4.19 | 8380.00 | 含拆除、垃圾清运处置 |
| 3 | 陶瓷PC道板砖 | ㎡ | 100.00 | 100.56 | 10056.00 | 主材更换，干拌水泥砂浆垫层 |
| 4 | 彩色人行道板 | ㎡ | 500.00 | 58.66 | 29330.00 | 主材更换，干拌水泥砂浆垫层 |
| 5 | 苏布洛克透水砖道板 | ㎡ | 2000.00 | 75.42 | 150840.00 | 主材更换，干拌水泥砂浆垫层 |
| 6 | 广场砖道板 | ㎡ | 100.00 | 83.81 | 8381.00 | 主材更换，干拌水泥砂浆垫层 |
| 7 | 草坪砖道板 | ㎡ | 100.00 | 54.47 | 5447.00 | 主材更换，干拌水泥砂浆垫层 |
| 8 | 花岗岩道板3cm | ㎡ | 250.00 | 125.71 | 31427.50 | 主材更换，干拌水泥砂浆垫层 |
| 9 | 花岗岩道板5cm | ㎡ | 250.00 | 201.13 | 50282.50 | 主材更换，干拌水泥砂浆垫层 |
| 10 | 树池花岗岩维修更换 | m | 40.00 | 83.80 | 3352.00 | 主材更换，含拆除及垃圾清运处置 |
| 11 | 花坛花岗岩维修更换 | ㎡ | 30.00 | 184.36 | 5530.80 | 主材更换，含拆除及垃圾清运处置 |
| 12 | 花岗岩平石维修更换 | m | 20.00 | 100.57 | 2011.40 | 主材更换，C15混凝土基础 |
| 13 | 花岗岩侧石维修更换 | m | 150.00 | 100.56 | 15084.00 | 主材更换，C15混凝土基础 |
| 14 | 预制平石 | m | 1000.00 | 41.90 | 41900.00 | 主材更换，C15混凝土基础 |
| 15 | 预制侧石 | m | 2000.00 | 46.09 | 92180.00 | 主材更换，C15混凝土基础 |
| 16 | 侧石油漆 | m | 100.00 | 8.38 | 838.00 | 反光油漆颜色按建设单位要求 |
| 17 | 八五砖墙砌筑 | m3 | 30.00 | 486.04 | 14581.20 |  |
| 18 | 水泥砂浆抹面 | ㎡ | 80.00 | 33.52 | 2681.60 |  |
| 19 | 真石漆 | ㎡ | 50.00 | 75.42 | 3771.00 |  |
| 3合计 |  |  |  |  | 536404.00 |  |
| 四 | 排水及其它地下管线设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方（机械开挖） | m3 | 50.00 | 37.71 | 1885.50 | 含余方外运处置费 |
| 2 | 挖沟槽土方（人工开挖） | m3 | 20.00 | 67.04 | 1340.80 | 含余方外运处置费 |
| 3 | DN225HDPE管铺设（砼包裹） | m | 200.00 | 92.20 | 18440.00 |  |
| 4 | DN300HDPE管铺设（砼包裹） | m | 100.00 | 125.71 | 12571.00 |  |
| 5 | DN400HDPE管道铺设（砼包裹） | m | 30.00 | 184.36 | 5530.80 |  |
| 6 | d600Ⅱ级钢筋混凝土承插管道铺设 | m | 10.00 | 335.20 | 3352.00 |  |
| 7 | d800Ⅱ级钢筋混凝土承插管道铺设 | m | 10.00 | 435.76 | 4357.60 |  |
| 8 | PVCΦ100管铺设（砼包裹） | m | 50.00 | 41.90 | 2095.00 |  |
| 9 | PVCΦ160管铺设（砼包裹） | m | 200.00 | 58.68 | 11736.00 |  |
| 10 | PVCΦ200管铺设（砼包裹） | m | 100.00 | 75.44 | 7544.00 |  |
| 11 | Φ1000雨水检查井砌筑 | 座 | 2.00 | 2095.00 | 4190.00 |  |
| 12 | 250*350重型钢钎维井盖更换 | 座 | 300.00 | 83.81 | 25143.00 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 13 | 250*350重型钢钎维井盖、井圈更换 | 座 | 50.00 | 125.70 | 6285.00 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 14 | 250*350镀锌井盖、井圈更换 | 座 | 20.00 | 142.46 | 2849.20 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 15 | 250*350砌筑含钢纤维井盖、井圈深1米内 | 座 | 20.00 | 293.30 | 5866.00 |  |
| 16 | 450*300重型钢钎维井盖更换 | 座 | 300.00 | 108.95 | 32685.00 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 17 | 450*300重型钢钎维井盖、井圈更换 | 座 | 50.00 | 150.84 | 7542.00 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 18 | 450*300镀锌井盖、井圈更换 | 座 | 30.00 | 175.98 | 5279.40 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 19 | 450*300铸铁井盖、井圈更换 | 座 | 30.00 | 201.12 | 6033.60 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 20 | 450*300砌筑含钢纤维井盖、井圈深1米内 | 座 | 20.00 | 335.20 | 6704.00 |  |
| 21 | 750*350重型钢钎维井盖更换 | 座 | 50.00 | 167.60 | 8380.00 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 22 | 750*350重型钢钎维井圈、井盖更换 | 座 | 20.00 | 251.40 | 5028.00 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 23 | 750*350重型铸铁井圈、井盖更换 | 座 | 20.00 | 419.00 | 8380.00 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 24 | 750*350砌筑含钢纤维井圈、井盖深1米内 | 座 | 10.00 | 419.00 | 4190.00 |  |
| 25 | 500*500重型钢钎维井盖更换 | 座 | 20.00 | 192.74 | 3854.80 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 26 | 500*500重型钢钎维井圈、井盖更换 | 座 | 10.00 | 276.54 | 2765.40 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 27 | 500*500重型铸铁井圈、井盖更换 | 座 | 5.00 | 419.00 | 2095.00 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 28 | 500*500砌筑含钢纤维井圈、井盖深1米内 | 座 | 5.00 | 544.70 | 2723.50 |  |
| 29 | 600*600重型钢钎维井盖更换 | 座 | 20.00 | 209.50 | 4190.00 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 30 | 600*600重型钢钎维井圈、井盖更换 | 座 | 10.00 | 251.40 | 2514.00 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 31 | 600*600重型铸铁井圈、井盖更换 | 座 | 5.00 | 502.80 | 2514.00 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 32 | 600*600砌筑含钢纤维井圈、井盖深1米内 | 座 | 5.00 | 628.50 | 3142.50 |  |
| 33 | 700*700重型钢钎维井盖更换 | 座 | 10.00 | 251.40 | 2514.00 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 34 | 700*700重型钢钎维井圈、井盖更换 | 座 | 5.00 | 368.72 | 1843.60 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 35 | 700*700砌筑含钢纤维井圈、井盖深1米内 | 座 | 5.00 | 670.42 | 3352.10 |  |
| 36 | Φ700重型钢钎维井盖更换 | 座 | 50.00 | 268.17 | 13408.50 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 37 | Φ700重型钢钎维井圈、井盖更换 | 座 | 20.00 | 351.97 | 7039.40 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 38 | Φ700重型球墨铸铁井圈、井盖更换 | 座 | 10.00 | 670.42 | 6704.20 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 39 | Φ700砌筑含钢纤维井圈、井盖深1米内 | 座 | 5.00 | 670.42 | 3352.10 |  |
| 40 | Φ800重型钢钎维井盖更换 | 座 | 10.00 | 335.20 | 3352.00 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 41 | Φ800重型钢钎维井圈、井盖更换 | 座 | 5.00 | 419.00 | 2095.00 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 42 | 1000*500*80钢筋混凝土检查井盖板 | 块 | 40.00 | 251.40 | 10056.00 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 43 | 600*600花岗岩雨水井盖 | 块 | 10.00 | 209.50 | 2095.00 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 44 | 1200*400钢筋混凝土电力井盖板 | 块 | 30.00 | 335.20 | 10056.00 | 主材更换,含拆除及垃圾清运处置 |
| 45 | 窨井抬升、降低30cm内 | 座 | 20.00 | 293.30 | 5866.00 | 含拆除、修整 |
| 46 | 清理雨水收水井 | 座 | 4700.00 | 23.46 | 110262.00 | 含收水井连接管道清理、疏通，垃圾清运处置 |
| 47 | 清理雨水检查井 | 座 | 100.00 | 67.04 | 6704.00 | 含垃圾清运处置 |
| 48 | 清理雨水管道 | m | 5200.00 | 25.14 | 130728.00 | 含垃圾清运处置、检测 |
| 49 | 清理边沟、排水沟、截水沟 | m | 500.00 | 13.41 | 6705.00 | 含垃圾清运处置 |
| 4合计 |  |  |  |  | 547340.00 |  |
| 五 | 交通设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ76×7.6mm钢管警示柱，高1000mm | 根 | 100.00 | 100.56 | 10056.00 | 含反光贴膜、混凝土基础等 |
| 2 | Φ89×7.6mm钢管警示柱，高1000mm | 根 | 100.00 | 108.94 | 10894.00 | 含反光贴膜、混凝土基础等 |
| 3 | Φ114×7.6mm钢管警示柱，高1000mm | 根 | 100.00 | 125.70 | 12570.00 | 含反光贴膜、混凝土基础等 |
| 4 | Φ150×7.6mm钢管警示柱，高1000mm | 根 | 20.00 | 150.84 | 3016.80 | 含反光贴膜、混凝土基础等 |
| 5 | 减速带 | m | 80.00 | 125.70 | 10056.00 |  |
| 6 | 波形防撞护栏 | m | 40.00 | 217.88 | 8715.20 | 含立柱 |
| 7 | 波形防撞护栏包头 | 个 | 5.00 | 142.46 | 712.30 |  |
| 8 | 波形防撞护栏立柱φ150，高1500mm | 根 | 10.00 | 125.70 | 1257.00 | 单独增加立柱，含破损立柱拆除（如有）、垃圾清理外运处置 |
| 9 | 机非隔离护栏 | m | 200.00 | 251.40 | 50280.00 | 含立柱 |
| 10 | 机非隔离护栏立柱，规格100*100mm，高900mm | 根 | 30.00 | 150.84 | 4525.20 | 单独增加立柱，含铸铁底座，含破损立柱拆除（如有）、垃圾清理外运处置 |
| 11 | 中央隔离护栏 | m | 100.00 | 293.30 | 29330.00 | 含立柱 |
| 12 | 中央隔离护栏立柱，规格120*120mm，高1050mm | 根 | 20.00 | 167.60 | 3352.00 | 单独增加立柱，含铸铁底座，含破损立柱拆除（如有）、垃圾清理外运处置 |
| 13 | Φ800交通标志板，立柱φ78*3米 | 套 | 10.00 | 754.20 | 7542.00 | 含标牌安装、立柱、砼基础 |
| 14 | Φ600大理石石球 | 个 | 5.00 | 670.40 | 3352.00 |  |
|  | 400×260cm指路标志，立柱φ149*8米 | 块 | 5.00 | 5447.00 | 27235.00 | 3003型铝合金板；板厚2mm；含板面反光膜（Ⅳ类反光膜）,含标牌安装、立柱、砼基础 |
|  | 100×270cm指路标志，立柱φ149*7米 | 块 | 5.00 | 1508.40 | 7542.00 | 3003型铝合金板；板厚2mm；含板面反光膜（Ⅳ类反光膜）,含标牌安装、立柱、砼基础 |
|  | 200×320cm车道指示标志，立柱φ149*7米 | 块 | 5.00 | 3201.16 | 16005.80 | 3003型铝合金板；板厚2mm；含板面反光膜（Ⅳ类反光膜）,含标牌安装、立柱、砼基础 |
|  | 80×200cm标志板，立柱φ149*7米 | 块 | 5.00 | 921.80 | 4609.00 | 3003型铝合金板；板厚2mm；含板面反光膜（Ⅳ类反光膜）,含标牌安装、立柱、砼基础 |
|  | 120×180cm标志板，立柱φ149*7米 | 块 | 5.00 | 1273.76 | 6368.80 | 3003型铝合金板；板厚2mm；含板面反光膜（Ⅳ类反光膜）,含标牌安装、立柱、砼基础 |
|  | 八角形D80cm停车让行标志，立柱φ89*3米 | 块 | 5.00 | 419.00 | 2095.00 | 3003型铝合金板；板厚2mm；含板面反光膜（Ⅳ类反光膜）,含标牌安装、立柱、砼基础 |
|  | 80×120cm标志板，立柱φ89*5米 | 块 | 5.00 | 586.60 | 2933.00 | 3003型铝合金板；板厚2mm；含板面反光膜（Ⅳ类反光膜）,含标牌安装、立柱、砼基础 |
|  | 40×80cm标志板，立柱φ89*5米 | 块 | 5.00 | 293.30 | 1466.50 |  |
|  | 20×80cm辅助标志，立柱φ89*5米 | 块 | 5.00 | 217.88 | 1089.40 | 3003型铝合金板；板厚2mm；含板面反光膜（Ⅳ类反光膜）,含标牌安装、立柱、砼基础 |
| 5合计 |  |  |  |  | 225003.00 |  |
| 六 | 其他零星人工、机械费用 | 项 |  |  |  |  |
| 1 | 零星计日工 | 工日 | 400.00 | 113.97 | 45588.00 |  |
| 2 | 汽车（5t） | 台班 | 30.00 | 670.40 | 20112.00 |  |
| 3 | 空压机、发电机、车辆（卡车） | 台班 | 30.00 | 335.19 | 10055.70 |  |
| 4 | 小压路机台班（0.5米-1.2米宽） | 台班 | 30.00 | 586.59 | 17597.70 |  |
| 5 | 小挖机台班（0.8立方米以下） | 台班 | 20.00 | 838.00 | 16760.00 |  |
| 6 | 破碎机 | 台班 | 20.00 | 1005.55 | 20111.00 |  |
| 7 | 铲车 | 台班 | 10.00 | 419.00 | 4190.00 |  |
| 8 | 再生沥青搅拌机 | 台班 | 20.00 | 670.40 | 13408.00 |  |
| 9 | 大型设备进出场运费 | 次 | 2.00 | 1508.53 | 3017.06 |  |
| 6合计 |  |  |  |  | 150839.46 |  |
| 七 | 巡查费 | 项 |  |  |  |  |
| 1 | 每日巡查费 | 项 | 1.00 | 83800.00 | 83800.00 | 包含一辆巡逻车、项目经理及一名市政专业的技术人员、一名公路专业的技术人员，投标人对此项全年巡查费用的报价不得超过83800元/年 |
| 7合计 |  |  |  |  | 83800.00 |  |
| 八 | 暂列金额 | 项 |  |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1.00 | 250000.00 | 250000.00 |  |
| 8合计 |  |  |  |  | 250000.00 |  |
| 九 | 工程费用合计(一+二+三+四+五+六+七+八) |  |  |  | 2960000.00 |  |

说明：

本项目对清单中各分项子目及总价设定最高限价，投标人对各分项子目及总价所报的投标报价均不得超过招标人设定的最高限价，否则作无效投标文件处理。

- 四、合同书（格式）

甲方（采购人）： 无锡市锡山区东港镇人民政府

乙方（中标供应商）：

一、政府采购编号：

二、采购内容： 主要内容为东港镇辖区范围内道路、桥梁及其附属设施、人行道、排水及其他地下管道设施、交通设施、其他零星项目等内容的市政设施维修养护。

三、中标总金额：人民币（大写）                       ；

人民币（小写）                     元

四、质量要求及验收标准：                            。

五、服务期： 2年，自    年  月  日至   年  月  日

六、项目负责人：

七、服务地点和方式：  锡山区东港镇

八、合同款支付步骤和办法：  本合同养护费用按月计量，半年度支付（实际付款时间以审计局审核及财政局拨款为准），具体方式如下：根据双方签订的合同，乙方在满足甲方各项考核及检查标准的情况下（具体见《2025-2026年度东港镇道路及市政设施维修养护项目考核表》），半年度支付的养护经费为本半年度的市政设施维护费用（按财政审计结算为准）与日常巡查费用之和。养护考核主要指对日常巡查和维护作业（施工质量、交办任务等）的考核。月度考核与承包费用挂钩，一个合同期内连续三个月月度考核得分低于80分或累计2个月月度考核得分低于70分，甲方有权终止合同

九、违约责任：  详见合同条款

十、解决争议的方式：  详见合同条款

十一、其他事项：

十二、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，代理机构贰份。

十四、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方（采购人）：（盖章）                      乙方（中标供应商）：（盖章）

法定（授权）代表人：                          法定（授权）代表人：

年  月  日                                 年  月  日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

备注：甲乙双方以本格式文本拟订合同。

- 合同条款

发包人：	无锡市锡山区东港镇人民政府   （以下简称“甲方”）

承包人：	                             （以下简称“乙方”）

甲方就2025-2026年度东港镇道路及市政设施维修养护项目的有关事宜，与乙方在平等互利的基础上，经双方协商达成如下协议，为明确双方的权利义务，需双方签约以保证共同遵守。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的2025-2026年度东港镇道路及市政设施维修养护项目的采购需求。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②乙方的响应文件；

③招标文件；

④乙方在开标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

二、中标总金额：人民币（大写）               ；人民币（小写）         元

三、服务期限：2年，自      年____月____日至     年____月____日止。

四：服务地点：无锡市锡山区东港镇

五、付款方式：本合同养护费用按月计量，半年度支付（实际付款时间以审计局审核及财政局拨款为准），具体方式如下：

根据双方签订的合同，乙方在满足甲方各项考核及检查标准的情况下（具体见《2025-2026年度东港镇道路及市政设施维修养护项目考核表》），半年度支付的养护经费为本半年度的市政设施维护费用（按财政审计结算为准）与日常巡查费用之和。养护考核主要指对日常巡查和维护作业（施工质量、交办任务等）的考核。月度考核与承包费用挂钩，一个合同期内连续三个月月度考核得分低于80分或累计2个月月度考核得分低于70分，甲方有权终止合同。

六、结算方式：

1、本项目为固定单价合同，合同价款中已包括承包人承担本合同项目全部工程所需的所有设备费、劳务费、管理费、利润以及合同明显或暗示的所有一般风险、责任和义务费用。投标人在编制投标报价时应考虑价格上涨、政策性调整等一切因素，合同协议书一经签订，除合同另有规定外，合同单价一概不予调整。

2、因养护项目的不确定性，工作量难以预计，表中的工作量为暂定数量，仅作为各投标单位计算投标报价使用，价格为全费用综合单价，具体数量按实际情况结算。养护期间如有变更，报价中有全费用综合单价的按报价中的全费用综合单价执行；而清单中未包含变更项目的单价时，若清单漏项或发包人指令或经发包人同意的变更引起新的工作量清单项目，其相应全费用综合单价由承包人提出，经审计审核确认后作为结算依据。

3、合同价款在合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。协议书另有约定或发生下列情况之一的可作调整。

（1）发包人确认的工程量增减；

（2）合同约定的其他增减或调整。

承包人应在上述情况发生后7天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，发包人审查批准后通知承包人。

七、材料设备供应

1、本合同养护过程中所需的施工设备（含试验和自检测量等设备）、器材、材料均由承包人负责提供、包括采购、验收、运输和保管，并按合同计划及时运到现场。

2、承包人在本项目中不得使用不符合设计（包括技术规范）要求或不合格的材料和不能保证工程质量的工艺。发包人一旦发现上述情况，向承包人出具通知，承包人应按照发包人的指令立即更换、更改，由此造成的损失应由承包人自行负责。

八、书面通知

凡根据合同规定，由发包人、承包人发出的或送达的任何通知、指示、建议、意见、决定及申请等均应是书面的，并应作出相应解释，任何这类书面通知都不应被无故扣发或贻误。

九、施工和养护

1、承包人使用施工场外临时道路（包括承包人选定，经发包人批准的场外临时道路）的修筑、拓宽、加固、施工期间的维修保养和管理以及竣工后对原路的修复移交等工作，均由承包人负责，并承担其经费。

2、承包人在施工期间应合理安排好施工进度，保证工程质量。

十、安全防护

1、作业期间，为了保证本合同工程的安全施工，保护工程周围建筑物和居民等的安全，承包人应对各项工程的施工，均要采取必要的防护和安全措施，并承担所需的费用。

2、承包人应采取一切合理的措施，以保护现场及其附近环境，并避免由其施工方面引起的污染、噪声或其他后果对公众造成人身或财物方面的伤害或妨碍。

3、在工程施工期间，承包人应合理地保持现场不出现不必要的障碍物，存放处置好承包人的任何设备和多余的材料并从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时设施。

4、作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，作业期间按规定做好安全标识，作业区放置安全警示标志。

十一、履约保证金

1、履约保证金的缴纳金额：合同金额的10%。

2、履约保证金的缴纳时间: 签订合同前。

3、履约保证金的缴纳形式：支票、汇票、本票或保函等非现金形式。

4、除另有规定外，在出现下列情况之一时，乙方的履约保证金将被甲方全部没收或部分没收；

（1）在作业合同期内，乙方擅自减少劳务作业人员或者擅自变更劳务作业人员作业水准，致使养护工作无法保证完成的；

（2）合同签署后，乙方承诺的设备不能全部到场，或到场后在合同期内未经甲方同意中途撤出的；

（3）在作业合同期内，乙方擅自撕毁合同、撤离项目现场、终止养护作业；

（4）在养护作业合同期内，乙方确实不能履行本合同的各项责任和义务，一个合同期内连续三个月月度考核得分低于80分或累计2个月月度考核得分低于70分，即致使养护作业无法达标（参照考核办法及标准执行），且拒不执行甲方为此而签发的指令，不能限期改正，已经或将要对项目造成巨大损失，最终经甲方批准，终止合同，并限期撤离项目现场；

（5）未经甲方同意，乙方擅自分包或者转包养护工作的。

5、履约保证金在合同期满后30天内（如遇新老单位交替的情况，则须在新老单位正式交接完成后方予以退还），由甲方无息退还给乙方。

6、 逾期退还履约保证金的违约责任：按照每日万分之一支付违约金。

十二、违约责任

1、甲方无正当理由，违反本合同有关规定，使乙方未能完成规定管理目标的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决，造成乙方经济损失的，由甲方向乙方赔偿，赔偿金额最高不超过合同总价的5%， 或依照法律程序解除部分或全部合同。

2、乙方无正当理由，违反本合同有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，甲方有权从乙方履约保证金（如有）中扣除，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，以上不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

3、乙方在承担一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（解除合同的除外），甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4、合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

乙方未能按照合同约定，拒绝或拖延履行义务的，甲方可以自行或委托第三方，费用及造成的其他损失由乙方承担。

十三、暂列金

1、暂列金是甲方的备用金，在招标时纳入合同总价中，但不属于包干价，不能直接发放给乙方。

2、暂列金主要用于以下范围：

（1）项目过程中可能会发生的一些工作内容，但在招标时暂时无法明确估量的；

（2）项目实施过程中可能会发生的一些不可预测的费用；

（3）项目实施过程中内容有新增的，如工作量增大、管理面积增加等一些在招标范围里面没有明确或者不包括的内容。

十四、书面通知

根据合同规定，由甲方、乙方发出的或送达的任何通知、指令、建议、意见、决定及申请等均应采用书面形式，并应作出相应解释，任何这类书面通知都不应被无故拒收、扣发或贻误。

十五、不可抗力

1、当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并应当积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并应当在7个工作日内提供有力证明。

2、因不可抗力而导致合同无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或者全部（由双方协商确定）免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3、因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。

十六、诉讼和法律

1、因本合同发生任何纠纷时，双方应尽量通过协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2、本合同条款未尽事宜，合同双方应参照《中华人民共和国民法典》执行。

十七、合同生效

1、本合同自合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2、本合同条款份数同合同协议书份数，即一式陆份，甲乙双方各执贰份，代理机构贰份。

需方（采购人）：       （盖章）    供方（中标方）：          （盖章）

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

年 	月 	日	 	                 年 	月 	日

2025-2026年度东港镇道路及市政设施维修养护项目考核表

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工质量：工程质量必须符合招标文件中质量要求及业主要求 | 45 | 所维修标段内的工程需要修复完好，按招标文件中质量要求考核；否则发现一个质量问题扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 虚报工程量发现一次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 其他不符合工程质量评定标准及业主要求的，相应进行扣分 |  |  |  |
| 2 | 维修及时性：维修大队通过巡查及时将沿线道路及市政设施损坏情况通知施工单位，施工单位接到通知后，应在规定时间内完成下达的任务 | 35 | 一般性维修任务要求接到任务书通知后12小时内完成，及时性不符合要求每次扣2分，因修复不及时引起责任事故的一次扣5—10分 |  |  |  |
|  |  |  | 紧急抢修任务要求接到任务通知后8小时内完成，及时性不符合要求每次扣3分，因修复不及时引起责任事故的一次扣5—10分 |  |  |  |
|  |  |  | 特殊紧急抢修任务要求接到任务通知立即赶赴现场修复，否则每次扣5分，因修复不及时引起责任事故的一次扣5—10分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束后应在次日报《东港镇道路及市政设施维修工程实施日记录单》，未能及时上报每次扣1分，每季度末当月26日前上报当季结算资料（含施工现场照片），未能及时上报的扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工单位项目负责人没有参加每月例行会议的，每次扣2分 |  |  |  |
| 3 | 施工安全 | 20 | 未及时办理上路作业手续而影响维修工作正常进行的，每次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工人员未按规定穿着安全服的，发现一次扣2分；作业区域标志牌摆放不规范发现一次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工车辆应有明显标识，按规定停靠后要开启黄色警示灯和双跳灯，否则发现一次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工现场没有安全负责人的，每次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 发生责任性生产事故或安全事故的，扣10分 |  |  |  |
| 4 | 安全防护 |  | 对发现有安全隐患的设施及时上报并做好安全围护措施.未按规定要求做的，每发现一处扣5分。 发生责任性事故或安全事故的，扣10分 。 |  |  |  |
| 5 | 巡查要求 |  | 每日按时正常巡查，主干道每天不少于两次巡查、次干道每天不少于一次巡查，如抽检发现未巡查的，每发现一次扣5分，路段巡查未发现问题的，每发现一次扣3分。 巡查人员如少一人每发现一次扣2分；如车辆被征作他用的，每发现一次扣3分。 遇到抢修任务应按要求接到任务通知后2小时内赶到现场处理，不符合要求每次扣3分。 对做好主管部门布置的其他事宜，不及时完成每一次扣1分。 |  |  |  |
|  | 总分 | 100 |  |  |  |  |

说明：

（1）每月对巡查、维修情况进行考核，由维修单位、公用事业管理办相关部门参与考核并进行打分，80分（含）-90分（含）的，每扣一分扣养护费500元，低于80分的，每扣一分扣养护费1000元。

（2）维修质量评定采用现场抽检的方式进行。

（3）管理方按照考核的结果及审计后的实际工程量结算养护费（含巡查费）；

（4）养护考核主要指对日常巡查和作业（施工质量、交办任务等）的考核。月度考核与承包费用挂钩，一个合同期内连续三个月月度考核得分低于80分或累计2个月月度考核得分低于70分，管理方有权终止合同。

养护单位（签章）：                                考核评分人：

项目安全目标责任书（格式）：

项目安全目标责任书

为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保本项目无重大安全责任事故，保障现场作业人员的人身安全及国家财产安全，保证养护项目的顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定，经甲乙双方协商，特制定本项目安全目标责任书。

一、本项目确保下列人员负责现场日常管理工作：

1、作业单位项目经理；

2、作业单位安全员。

二、作业单位安全目标责任如下：

1、作业单位项目经理是本项目安全生产及相关业务活动的第一责任人。

2、作业单位应全面负责项目实施阶段的安全管理工作，必须落实以企业安全生产责任制为主体的安全生产管理措施。建立健全安全生产、安全管理组织和安全管理网络，成立安全领导小组，由项目经理任组长。

3、建立和完善以岗位安全生产责任制为核心的安全生产制度，明确安全生产目标，每个分解目标必须明确负责人和责任人，并制定具体的保证措施，确保目标实现。安全管理网络及安全工作的目标分解及保证措施必须报环卫管理部门备案。

4、作业单位在作业准备的同时，必须具备全体项目管理人员、作业人员用工合同、社保证明及以上人员意外伤害保险投保合同清单。

5、作业单位应认真执行“安全生产技术交底制度”：服务开始前由项目经理向巡查人员、施工人员等进行安全技术交底，对维修养护中的重点、难点部位及特殊的作业环境、危险性较大的工序要重点交底，交底后由相关作业人员在交底表上签字确认。该交底表应与安全教育培训记录统一保存，备案待查。

6、作业单位应当建立、健全对作业人员的日常安全教育、技术培训和考核制度，严格组织养护，不得安排未接受过安全教育和技术培训的作业人员上岗作业。

7、切实做好“安全三上岗”制度，上岗前由班长进行安全交底，上岗时班组安全员进行上岗巡回检查并做好上岗记录，每周进行一次总结讲评工作。培训记录必须有被培训对象签字，记录备案核查。

8、作业单位项目部每月应至少组织一次安全检查，同时根据季节环境和作业情况随时组织有针对性地检查，消除作业中存在的安全隐患，所查问题必须明确整改措施、整改时间及负责人，并以书面的形式报环卫管理部门审查。

9、坚持持证上岗制度，特殊工种作业人员必须提供国家、行业主管部门颁发的有效资格证明，具备上岗操作的技能和安全知识，方可上岗操作。对在作业中出现问题的操作人员应立即停止其上岗操作。

10、作业单位应制定各项应急预案，并定期进行演练，特别是暴雨大雪天气清扫应急预案。

11、进场机具的使用必须有符合要求的操作规程，操作人员应持证操作，禁止违规操作使用。环卫管理部门应进行现场的检查监督，对屡教屡犯人员勒令撤离现场，对作业单位警告或处罚直至勒令停工、清场，严格保障项目的安全。

12、项目配套设施（包括环卫工棚、临时办公等设施）的搭建必须按相关部门的规定办理有关用地手续，并符合规划、建设文件规定要求建造，所用材料必须满足防火、防台、防汛的相关要求。配套设施必须按规范配备消防器材，并保持完好。设施内用电、接线应规范整齐，工棚内严禁私接电水壶、电饭锅、热得快等大功率电器设备，严禁私接乱拉电线，防止火灾发生。

13、保洁工具等耗材的使用及存放的安全，必须符合国家的有关安全规定，并应制定符合要求的安全使用制度。

三、其他事项

1、本项目安全生产责任书由双方授权代表签字并加盖公章后生效；

2、本项目安全生产责任书为无锡市锡山区东港镇人民政府与作业单位签订的《2025-2026年度东港镇道路及市政设施维修养护项目合同》的附件，与《2025-2026年度东港镇道路及市政设施维修养护项目合同》具有同等法律效力。

甲方单位（盖章）：                       乙方单位（盖章）：

法定代表人或被授权人：                   法定代表人或被授权人：

日期：                                   日期：

六、附件

附件一：评标标准：

一、价格分（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

二、服务方案（ 暗 标 ，根据要求进行编制，68分）技术标（含目录）不得超过200页，否则视为未响应招标文件，作无效标处理。

1．针对本项目常见病害的养护方案（15分）

需包括：①路面养护措施；②路面裂缝及坑槽维修；③人行道养护措施；④道路附属设施保养；⑤排水设施的维修措施。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得3分；存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得15分。

2．日常养护维修方案及保障措施（12分）

需包括：①日常巡查方法；②巡视检查项目；③巡查保障措施；④交通组织。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得3分；存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。

3．文明、安全施工保证措施（6分）

需包括：①安全文明施工保证措施；②现场环境保护措施。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得3分；存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

4．养护任务实施的重点难点及解决方案（6分）

需包括：①养护任务实施的重点；②养护任务实施的难点；③解决方案。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；存在2处瑕疵的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

5．防汛抗台等突发事件的应急预案（6分）

需包括：①防汛应急预案；②防雪、防冻应急预案；③防风、防洪、防震应急预案；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；存在2处瑕疵的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

6．养护管理制度和养护台账管理体系（8分）

需包括：①养护管理制度的内容（日常养护管理方案）；②材料及设备管理；③安全台账；④养护台账资料。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；存在2处瑕疵的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

7．养护项目内部人员组织、分工和责任制落实措施（9分）

需包括：①各类管理制度；②各部门工作职责及主要人员岗位职责；③各项作业流程及考核办法。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得3分；存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得9分。

8．临时突发任务应急措施（6分）

需包括：①事故应急指挥机构、职责及分工；②事故的处置原则、发生突发事件的应急救援措施。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得3分；存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

三、投标人评价分（12分）

- 企业业绩（2分）：

提供自2022年1月1日起（以签订合同时间为准）承担过的同类业绩，每提供1个得2分，本项最高得2分。

证明材料：投标文件中提供项目业绩合同及中标（成交）通知书原件扫描件，提供不全或者不提供均不得分。日期以业绩合同中签订日期为准。

- 人员配置要求（10分）

- （1）项目负责人：

- ①投标人拟派项目负责人具备市政公用工程二级及以上注册建造师资格的得1分；

- ②投标人拟派项目负责人具有人社部门颁发的市政类相关专业中级职称的得1分；具有人社部门颁发的市政类相关专业高级及以上职称的得2分；

- （2）项目组成员

- ①投标人拟派市政技术负责人具备市政公用工程二级及以上注册建造师资格的得1分；具有人社部门颁发的市政类相关专业中级及以上职称的得1分，最高得2分；

②投标人拟派公路技术负责人具备公路工程二级及以上注册建造师资格的得1分；具有人社部门颁发的公路类相关专业中级及以上职称的得1分，最高得2分；

③投标人拟派项目组成员具有人社部门颁发的市政类相关专业初级职称的得1分；具有人社部门颁发的市政类相关专业中级及以上职称的得2分，最高得2分。

④项目组成员中配备市政类养护工证书的，有1个得1分，最高得1分。

注：投标时：①上述人员岗位不可兼任，同一人员具备多张同类型证书的不兼得分，按得分高的计算得分。

②职称证书的原件扫描件或带有可验证二维码的电子证书，职称证书无法显示专业的，另需提供毕业证书或职称申报表，以毕业证书或职称申报表上所填专业为准。

③投标文件中提供证书原件扫描件，提供不全或者不提供均不得分；

④供应商为项目组人员提供近一年度中任意一个月（不含开标当月）的缴纳社保的证明材料合同扫描件加盖公章上传至投标文件中，不提供或提供不全者不得分。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：2025-2026年度东港镇道路及市政设施维修养护项目

投标供应商：

年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投  标  函

致江苏长江工程咨询有限公司：

我方收到贵方编号          采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

- 一、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 二、我方愿意提供江苏长江工程咨询有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按采购文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 五、我方完全同意采购文件规定的决定中标者的方式。

- 六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

八、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

- 九、我方已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 十、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 十一、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

十二、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十三、我方承诺不非法转包、分包。

十四、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与供应商进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十五、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

致：     （采购人）

我公司(单位)愿针对本次2025-2026年度东港镇道路及市政设施维修养护项目进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

- （三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏长江工程咨询有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（2025-2026年度东港镇道路及市政设施维修养护项目 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- 供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

- 法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

- （四）承诺书(格式)：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（项目编号           ）所提供的2025-2026年度东港镇道路及市政设施维修养护项目符合采购文件要求；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- (五)开标一览表(格式)：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）                         政府采购编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 人民币（大写）： 万元， 人民币（小写）： 万元。 |
| 项目单报价 | 人民币（大写）： 万元/年， 人民币（小写）： 万元/年。 |
| 服务期 |  |
| 项目经理 |  |
| 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 |  |

注：在“是否属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须提供投标人《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏长江工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

(六)报价明细表 (格式)：

报价明细表（格式自拟）

投标供应商名称（盖章）                              政府采购编号：

备注：1、以上报价为含税价。

2、报价时需注意投标金额的单位（ “元”与“万元”）。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月

- （七）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

- 供应商名称（盖章）                采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：

- （1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。

（5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

(八）服务承诺（格式）：

服务承诺

供应商名称（盖章） ：                                采购编号：

内容要求：

供应商须针对本招标文件做出实质性响应（格式由供应商自定）。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （九）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （十）主要人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式）:

（1）人员配置表

投标供应商名称（盖章）                               政府采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 持有证书 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。

2.人员相关证明材料应按采购文件要求提供，并附在本表之后。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（2）拟派项目负责人简历表

投标供应商名称（盖章）　                              政府采购编号：

| 姓 名 |  | 性别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职 称 |  |  | 资格证书号 |  |  |  | 参加工作时间 |  |  |
| 以往工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被服务单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 规模面积 |  | 服务期限 |  | 管理质量 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。

2.上表人员为本项目评分点中的人员，须提供由投标供应商为其缴纳的近一年度中任意一个月（不含开标当月）的缴纳社保的证明材料（新公司成立的除外，法定代表人除外）扫描件和证书扫描件。

3.以上材料请附本表之后。

(十一)拟投入的机械设备表(格式)

拟投入的机械设备表

投标供应商名称(盖章)                      政府采购编号：

格式自拟

（十二）（供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十三）（供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十四）技术标：服务方案（暗标）

供应商应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

（十五）（供应商）其他材料：

供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：     年  月   日