太仓市政府采购

招标文件

- 项目编号：JSZC-320585-SZDR-G2024-0001

- 采购内容：2024年陆渡街道照明养护

- 采购单位：太仓市人民政府陆渡街道办事处

采购类型：服务类

- 采购标的所属行业：（十六）其他未列明行业

- 苏州达仁建设工程咨询有限公司

2024年3月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  采购需求	20

第四章  评分方法及评分标准	27

第五章  合同格式	31

第六章  投标文件格式	53

# 第一章  招标公告

项目概况

2024年陆渡街道照明养护招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，于2024年04月08日13点30分（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320585-SZDR-G2024-0001

2、项目名称：2024年陆渡街道照明养护

3、预算金额：人民币壹佰陆拾万圆整（￥1600000.00元）

4、最高限价：人民币壹佰陆拾万圆整（￥1600000.00元）

5、采购需求：2024年陆渡街道照明养护，详见第三章：采购需求。

6、服务期限：1年。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的年度财务状况报告，成立未满一年的提供至少一个月财务状况报表，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

3、本项目的特定资格要求：具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

（4）根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1、依法获取电子招标文件：投标人在2024年03月18日至2024年03月25日，进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，对参与项目进行报名，并下载电子招标文件。只有依法获取招标文件的供应商才能参加本项目的投标活动。下载电子招标文件日期视同为依法获取采购文件日期。

2、获取方式：网上下载电子招标文件。

3、本项目免费下载电子招标文件。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1、加密的电子投标文件上传截止时间：2024年04月08日13点30分（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。注：考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。

2、开标时间：2024年04月08日13点30分（北京时间）

3、开标地点：苏采云网上不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间以系统提示为准，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

4、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

5、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、投标保证金：本项目不收取投标保证金,但须提供《投标保证承诺书》（格式详见采购文件内格式），未提供视为无效响应。

8、本公告发布媒体：苏州市政府采购网等政府采购指定媒体。

9、代理服务费：代理服务费由中标人承担。代理服务费按各标段预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%、1000~5000万元0.5%按差额定率累进法计算，如按上述方法计算的金额低于人民币3000元的，则中标服务费按人民币3000元计取。该费用应在领取中标通知书前由中标供应商支付给采购代理机构。

10、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

11、政府采购监督电话：0512-53512539。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：太仓市人民政府陆渡街道办事处

地址：太仓市东方路25号

联系方式：马操 0512-53308516

2、采购代理机构信息

名称：苏州达仁建设工程咨询有限公司

地址：太仓市太平北路107号二楼

联系方式：吴天威/黄冬琳 18806220568/18662310727

3.项目联系方式

项目联系人：吴天威/黄冬琳

电话：18806220568/18662310727

### 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州达仁建设工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州达仁建设工程咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州达仁建设工程咨询有限公司。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交付地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标

6.1本次招标不接受联合体投标。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目不收取标书费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于网上投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“交易文件下载确认单”；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成和顺序

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1《开标一览表》(统一格式)；

15.1.2 投标分项报价明细表。

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.4投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.5投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.6投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.7投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.8投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.9投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.10投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.11投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

15.2.1.13 《投标（响应）保证承诺书》（本承诺书必须提供，否则视为无效投标）；

15.2.1.14中小企业声明函；

15.2.1.15残疾人福利性单位声明函（若属）；

15.2.1.16其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；（如有）

15.2.2技术部分

15.2.2.1投标单位情况表；

15.2.2.2服务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.3商务条款偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.4拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表（详见投标文件格式）；

15.2.2.5拟投入本项目的设备设施明细表（详见投标文件格式）；

15.2.2.6类似业绩一览表（详见投标文件格式）；

15.2.2.7评分标准中涉及的相关证书、材料、方案等；

15.2.2.8招标代理人在招标文件或补充文件中要求的证书、文件及涉及评分标准的相关证明材料；

15.2.2.9其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）。

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括全部标的物的养护、维修、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金，但须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式详见采购文件内格式），未提供视为无效投标。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上开标大厅进行网上签到，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作。

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前。

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1未按照招标文件的规定提交《投标（响应）保证承诺书》、中小企业声明函的；

28.1.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容。

31. 合同授予标准

31.1采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分。

32.3采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

34. 合同的签订

34.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.4签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策

36.1本项目专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

36.1.1中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

36.1.2残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。

36.1.3监狱企业发展政策：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。

36.1.4中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

36.1.5专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

九、其他事项

37.1代理服务费收费标准：代理服务费由中标人承担。代理服务费按各标段预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%、1000~5000万元0.5%按差额定率累进法计算，如按上述方法计算的金额低于人民币3000元的，则中标服务费按人民币3000元计取。评委费按实另计。该费用应在领取中标通知书前由中标供应商支付给采购代理机构。

37.2中标人如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

37.3缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。]

38. 监督和公证

38.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

39. 未尽事宜

39.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

### 第三章  采购需求

一、项目信息

1、采购单位：太仓市人民政府陆渡街道办事处

2、项目名称：2024年陆渡街道照明养护

3、预算金额：人民币壹佰陆拾万圆整（￥1600000.00元）

4、最高限价：人民币壹佰陆拾万圆整（￥1600000.00元）

二、项目内容及要求

1、设备清单

- 陆渡街道路灯数量清单

| 序号 | 路段 | 控制范围 | 杆型 |  |  | LED光源功率 |  |  |  |  |  | 盏数 | 控制箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单臂灯 | 双臂灯 | 中杆灯 | 60W | 80W | 120W | 150W | 180W | 200W |  |  |
| 1 | 兴业路 | 滨河新路至金湾路 | 21 | 24 |  |  | 24 | 45 |  |  |  | 69 |  |
| 2 | 十八港路 | 南滨河新路北禅寺路 |  | 171 | 15 |  | 171 |  | 171 |  | 60 | 402 | 3 |
| 3 | 滨河新路 | 东白云渡路桥下西高速桥 下 | 42 | 138 | 4 |  | 138 |  | 180 |  | 16 | 334 | 2 |
| 4 | 景湖路 | 南滨河新路北中市街 | 23 | 30 | 9 |  | 53 |  | 30 |  | 27 | 110 | 2 |
| 5 | 富达路 | 南中市街北郑和路 | 3 | 74 | 5 |  | 74 | 77 |  |  | 20 | 171 | 1 |
| 6 | 横沥路 | 东富达路西十八港路 | 6 | 30 |  |  |  |  |  | 66 |  | 66 |  |
| 7 | 万金路 | 滨河新路-郑和路 | 51 |  |  |  |  |  | 51 |  |  | 51 | 2 |
| 8 | 岳陆公路 | 凤桥路-苏州路 |  | 109 |  |  |  |  |  | 218 |  | 218 | 3 |
| 9 | 白云渡路 | 江南路-郑和路 |  | 24 | 32 |  |  |  |  | 48 | 160 | 208 |  |
| 10 | 江南路 | 东浏太快速公路大桥西兴 业路 | 99 | 240 | 10 |  | 240 |  | 339 |  | 40 | 619 | 2 |
| 11 | 站前大道 | 南高架北339省道 | 198 | 240 | 12 |  | 240 |  | 438 |  | 48 | 726 | 5 |
| 12 | 白云渡路 (南） | 南新河大桥北郑和路 | 26 | 142 | 2 |  |  | 142 | 336 |  | 8 | 486 | 2 |
| 13 | 花园东街 | 南水闸北郑和路 |  | 25 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 2 |
| 14 | 花园西街 | 南中市街北郑和路 | 16 | 66 | 1 |  | 66 | 82 |  |  | 4 | 152 | 1 |
| 15 | 飞沪北路 | 苏州路-西安路 | 46 | 22 | 138 |  | 574 |  | 68 |  |  | 642 | 3 |
| 16 | 飞沪南路 | 西安路-镇南街 | 89 |  |  |  |  |  | 89 |  |  | 89 | 1 |
| 17 | 东方路 | 郑和路-镇南路 | 45 |  |  |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  |
| 18 | 中市路 | 东苗圃西东方路/东新路- 苗圃路 |  | 153 |  |  | 153 |  | 153 |  |  | 306 | 4 |
| 19 | 中市路 | 泉州路-白云渡大桥 | 17 | 84 |  |  |  |  | 185 |  |  | 185 | 2 |
| 20 | 祟恩路 | 东临港路西飞沪北路 | 71 |  | 5 |  |  |  | 71 |  | 15 | 86 | 1 |
| 21 | 夏家桥路 | 南郑和路北无路 | 12 | 51 |  |  |  |  | 114 |  |  | 114 | 1 |
| 22 | 金湾路 | 兴业路-万金路 | 38 | 126 | 3 |  | 126 | 164 |  |  | 12 | 302 | 1 |
| 23 | 郑和路 | 东花园东街西十八港路 |  | 207 |  |  | 207 |  |  | 207 |  | 414 | 2 |
| 24 | 敬老院 | 南水田北中市街 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 1 |
| 25 | 卫生院 | 东卫生院西花园东街 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 26 | 东新路 | 郑和路-镇南路 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 1 |
| 27 | 镇南路 | 飞沪南路-东新路 |  | 18 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 | 1 |
| 28 | 镇南路 | 东城花苑一园门口 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |
| 29 | 三和路 | 南三和管桩北郑和路 | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 1 |
| 30 | 三港路 | 南新浏路北郑和路 | 14 |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 | 1 |
| 31 | 新浏路 | 西三和路东无路 | 69 |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 69 | 2 |
| 32 | 庆丰路 | 郑和路-新浏路 | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 | 1 |
| 33 | 杨园路 | 庆丰路-三港路 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |
| 34 | 华兴路 | 南水泥厂北郑和路 | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 | 1 |
| 35 | 太仓大道 | 十八港路-岳陆路 |  | 92 | 13 |  | 92 |  | 92 |  | 39 | 223 | 2 |
| 36 | 浏太路 | 西花园街东G346 | 275 |  | 5 |  |  |  | 275 |  | 20 | 295 | 3 |
| 37 | S339 | 西高速桥东新塘线 | 7 | 164 | 2 |  |  |  |  | 335 |  | 335 | 2 |
| 38 | 永介路 | 金湾路至中市路 |  | 26 | 4 | 26 |  |  | 38 |  |  | 64 | 2 |
| 39 | 万金路 （北） | 江南路--太仓大道 |  | 42 | 4 |  | 42 | 42 |  |  | 16 | 100 | 1 |
| 40 | 富达路 （北） | 江南路--太仓大道 |  | 36 | 5 |  | 36 | 36 |  |  | 15 | 87 | 1 |
| 41 | 经六路 | 横沥路-中市路 | 32 |  | 6 |  |  |  | 32 |  | 24 | 56 |  |
| 42 | 泉州路 | 滨河新路-金湾路 | 26 |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  |
| 43 | 二期规划区 | 万金路、规划三路、规划 四路 |  | 58 | 12 |  | 58 | 94 |  |  |  | 152 | 2 |
| 43 | 合计 |  | 1387 | 2392 | 287 | 26 | 2413 | 814 | 2817 | 874 | 524 | 7468 | 62 |
| 其他（含高速路铁塔、小游园）亮化数量清单 含线条灯、草坪灯、地埋灯、庭院灯、中杆灯、洗墙灯灯灯具及控制设备1810套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、工作范围：

2.1 保证区域内路灯的亮灯率；

2.2 及时处理突发事件；

2.3 保证根据上级要求随时调整开关灯时间；

2.4 具体养护范围为灯具养护、非外力或人为损坏的电缆及灯杆更换、路灯控制箱内元器件的养护更换（不含三遥设备）；

2.5 路灯照明的其他养护项；

2.6 定期对路灯专变的养护工作；

2.7 完成“苏州市城市道桥及照明信息系统”录入城市照明设施基础信息数据；

2.8 完成辖区照明管线等设施的普查和安全隐患排查工作。

3、养护维修标准

根据路灯设计标准及配置，使之经常保持完好状态，确保照明设施正常使用，具体规定如下：

3.1路灯设施的维修范围为原设计施工的所有范围，养护单位必须派专业养护人员在上述地段每天巡视检查，编制巡视记录台帐并定期上报，发现问题及时处置或汇报；

3.2定期更换寿终的灯泡、镇流器、触发器、更换老化的引上线、破损的瓷灯头、灯具，重点区域（招标人指定区域、中标人在实施养护前与招标人沟通并以书面形式双方确认）保证亮灯率在99％，非重点区域保证亮灯率在95％以上、灯带缺陷≤1/20，发现损坏的情况应在1个工作日内及时修复，重要任务及重大活动时确保全部亮灯；

3.3及时清洁灯具，修剪灯具周围遮光灌木和杂草；

3.4接地电阻测试每年不少于一次；

3.5校正支架，保证正确的投光方向，支架刷漆。

3.6配电箱开关断合标志、指示灯指示正确，连接线规整、无烧坏痕迹，保险管完整，熔丝工作正常，内部无响声；

3.7配电箱和变压器箱体无生锈、漏雨进水的情况，并且有无防止小动物窜入的有效措施；

3.8配电箱和变压器门锁能正常使用，没有上锁或者门锁易被打开的的必须更换加固，要求配电箱和变压器基座稳固，接地良好；

3.9变压器高压舱室和油位正常，对存在漏油的及时维修，对油位低的进行加油处理；（如变压器因养护不到位造成事故的，乙方将承担事故全部责任并赔偿甲方损失）

4、养护维修管理和考核

4.1中标人承担景观灯具、设施的管理、养护所有责任，包括人为损坏及设施被盗等情况均由中标人承担责任。

4.2中标人应组织专业的养护管理队伍及晚上应急处置人员，加强日、夜间灯光设施的看护和日常养护，防止发生偷盗或人为破坏现象，发现故障及偷盗现象必须30分钟内到达现场。

4.3甲方将组成考核组，每月组织至少一次现场百分考核，考核综合评分96分（含）以上不扣养护工程款；得分低于96分高于90分（含），每低1分扣减当月养护费用5%；得分低于90分，支付当期工程款的30%。(费用每季度支付一次)。

4.4养护单位连续两个月及以上考核得分低于90分，太仓市人民政府陆渡街道办事处有权取消其养护承包合同。

4.5每处亮化设施每月必须巡查维修四遍，此项不达标即扣除当月养护工程款的10%。

4.6同一地方同一盏灯不能连续7天不亮，此项不达标，每发现一处即扣除当月养护工程款的1%。

5、养护维修人员设备等要求

5.1投标企业负责该项目工作的项目经理及所有作业人员必须持有国家电力监管委员会颁发的在有效期内的《电工进网作业许可证》，并在当地供电主管部门备过案；项目经理要求机电工程二级建造师及以上资格。

5.2投标企业必须具有对控制系统、专用变压器和供电部门计量柜维护经验，并必须具有路灯远程控制系统后台（路灯控制系统必须满足《城市照明自动控制系统技术规范》CJJ/T227-2014的相关要求。）

5.3具有相应的养护、维修设备如车辆、发电机、电焊机、灯具的备品备件、电缆等材料。

6、综合说明及其它要求：

6.1中标供应商在投标文件中提供的登高车辆类型须为专项作业车，作为中标后该项目的使用车辆，合同期内不得随意更改。如合同履行期间，由于供应商登高车未能及时到位而影响维护的，出现3次及以上，则采购方有权取消其中标资格（已签订合同的终止合同）。

6.2投标人所提供的服务应能够至少达到以上要求，同时在投标文件中提供详细的养护方案。

6.3投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6.4投标人报价应包含路灯照明设施损坏及失窃修复的材料、人工等费用，其中失窃部分由财政分局根据年度考核结果酌情考虑返还部分；包含所有除三遥控制系统以外的各控制箱、各分支箱、箱变及连接线路的养护费用。

6.5乙方应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于乙方管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

6.6每月由招标人召开2次安全及管理例会。

6.7服务期限：1年。

6.8验收标准：根据招标文件中的养护要求及考核标准（详见合同附件）由招标方验收通过。

6.9合同价款的支付及付款方式：按季度支付工程款，每季度付款一次，先维护后结算，每季度支付维护金额为合同价款*60%/4；合同价款的40%用于考核，到期后根据路灯实际维护数量及考核情况统一结算。

6.10中标单位在签定合同时，需提供以下资料：

A、中标单位为企业员工购买意外伤害险的证明材料。

B、施工安全协议。

三、综合说明：

1、投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、中标单位须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若服务人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由中标单位自行负责，采购单位不承担任何责任。

4、采购单位有权检查监督中标单位服务质量，对不称职的工作人员有权要求中标单位在一周内更换，直至人选合格为止。

5、本项目不接受联合投标，并不得分包或转包。一经发现，采购单位有权终止合同。

6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的内容为准。

四、根据政府采购等相关法律法规的规定，现对相关政府采购政策的具体实施规定如下：

1、政府采购政策

根据苏州市财政局《关于进一步做好政府采购正常贯彻执行工作的通知》（苏财购（2017）10号）文件的规定：

1.1节能产品和环境标志产品

本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效投标。

本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各投标人提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

1.2 协议供货目录

采购清单中的设备如属协议供货中规定的目录内产品将参照苏州市政府采购共享江苏省省级最新一期协议目录产品，同时还须满足协议供货承诺书中所作的承诺。响应单位所响应产品型号必须为协议供货目录中有的品牌型号，且单台设备报价不得高于最高限价，否则视为未实质性响应。提供相关产品信息的截图资料，清单截图资料以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准。

五、信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时间：评标开始前。

2、查询渠道：

通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：

评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

### 第四章  评分方法及评分标准

一、评分办法：

（一）本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

（二）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

（三）评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

（四）如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

（五）中小企业相关政策：

本项目专门面向中小企业采购，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：评标开始前。

（2）查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

二、评分标准：

（一）价格分：10分

1、投标总报价大于预算价格的为无效投标报价，无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，且该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化。

3、价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100；（计算到小数点后二位）

（二）技术分：70分

1、养护方案（15分）

针对本项目维护工作所涉及的路灯相关设施等制定详细的维护方案，以及重大活动、节日的保障方案。方案需包含各个维护点位置示意图、巡视路径图、配电设施分布图、各维护点路灯统计表及灯具照片等资料。

方案针对性及可操作性强，内容完整详细，维护措施科学合理的得15分；

方案针对性及可操作性较强，内容较为完整详细，维护措施较为科学合理的得10分；

方案针对性及可操作性一般，内容基本完整，维护措施一般的得5分；

方案针对性及可操作性较差，内容不完整，比较粗略，维护措施不够合理的得1分；

未提供方案不得分。

2、安保措施方案（5分）

安保措施方案：安全防护用品配置，安保措施（包括防火防盗防触电等内容）

安保措施方案合理、针对性强、具有可操作性的得5分；

安保措施方案较为合理、针对性较强、具有可操作性的得3分；

安保措施方案一般、针对性不强、可操作性较差的得1分；

未提供方案不得分。

3、质量保证体系承诺（10分）

质量保证体系：包括应急处置、抢险、预防性维修、日常巡检、年度大修保养等方案；

质量保证体系方案合理、针对性强、具有可操作性的得10分；

质量保证体系方案较为合理、针对性较强、具有可操作性的得6分；

质量保证体系方案一般、针对性不强、可操作性较差的得2分；

未提供方案不得分。

- 投标单位针对本项目拟投入人员配置方案（20分）：

- 4.1人员配置除项目经理(具有二级及以上机电或市政建造师证书)外，配备技术负责人（工程师及以上职称）、质量员、材料员、安全员的各1名及6名维护人员【维护人员需同时持有电工作业（低压电工作业或高压电工作业）及高处作业证（高处安装、维护、拆除作业）】，配备齐全得基本分10分，人员不得兼任，否则不得分。

4.2在上述基础上，额外配备同时持有焊接与热切割作业证（熔化焊接与热切割作业）和高处作业证（高处安装、维护、拆除作业）的加1分，最多加3分；额外配备同时持有机动车B2及以上驾驶证及流动式起重机Q2证书的高空作业车驾驶员，每提供1人得1分，最高得3分；额外配备同时同时持有电工作业（高压电工作业）及高处作业证（高处安装、维护、拆除作业）的，每提供1人得1分，最高得3分。额外配备持有特种作业操作证（继电保护）的，每提供1人得1分，最高1分；

注：项目拟派人员需附投标单位近6个月为其缴纳的社保证明及人员证书复印件并加盖投标单位公章，同一人员具有多种资格证书可按不同评分项重复得分。

5、投标单位针对本项目拟投入车辆、设备、工具等情况比较（20分）：

5.1具有发电机、电焊机、切割机、电缆故障检测仪、照度计的，每提供1项得1分，最高得5分。（设备为自有需提供投标单位购买发票及设备实物照片，租赁的另需提供租赁合同；承诺中标后购买或租赁的需提供承诺函原件，并在中标后15天内由采购人组织相关人员对中标单位承诺设备验收，验收合格后签订成交合同，否则采购人有权取消其中标资格。）

5.2具有自有或租赁路灯施工专用登高车辆（16米及以上作业高度）、吊车（8吨及以上）、工程抢修车（1.5吨及以上卡车或皮卡）、专用巡查车（小型普通客车）、防撞缓冲车（防撞等级不小于100km/h）的，每提供1项得2分，同一项不累计计分，最高得10分。（车辆为自有需提供投标单位车辆产权证、行驶证及相关证明参数，租赁的另需提供租赁合同；承诺中标后购买或租赁的需提供承诺函，并在中标后15天内由采购人组织相关人员对中标单位承诺车辆验收，验收合格后签订成交合同，否则采购人有权取消其中标资格。）

5.3具有路灯控制管理后台的得5分：能满足突发情况对维护范围内路段路灯的遥控、遥测、遥检，电缆防盗预警。（需专业设备供应商提供相关证明。没有的需在投标文件中承诺中标后购买，并在中标后15天内由采购人组织相关人员对中标单位安装的路灯远程控制系统后台验收，验收合格后签订成交合同，否则采购人有权取消其中标资格。）

（三）综合实力比较：15分

1、投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书 、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书、维修保养服务认证证书、售后服务认证证书，每提供1项证书得1分，最高得5分。需提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图，加盖投标人公章，未按上述要求提供材料不得分。

2、投标单位近三年（2021年3月1日起，以合同签订日期为准）承担过照明设施养护等类似项目业绩的，每提供1个得2分，最高10分。（需提供合同、验收证明材料、对应发票的复印件，每个合同服务发票汇总金额不低于合同金额的50%。）

（四）售后服务：5分

1、投标单位在太仓市范围内提供固定服务场所(非住宅小区类)的得5分（能够满足车辆集中停放、机械设备存放、办公、仓储等要求，自有的提供房产证、土地证（或不动产登记证）复印件；如为租赁的，提供租赁合同、出租方房产证及缴纳租费税费部门复印件，租赁结束日期不早于本项目服务结束日期）；承诺设立上述固定服务场所的须提供承诺函原件，并在中标后15天内向采购人提供租赁合同、出租方房产证复印件，租赁结束日期不早于本项目服务结束日期，否则采购人有权取消其中标资格。

注：1.以上评分标准中评分的每一条，各投标单位均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。

2.投标报价超过财政审批预算金额的，投标单位不得进入评标程序。

3.防止虚假应标，采购方保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标方承担。

### 第五章  合同格式

甲方：

地址：

乙方：

地址：

根据    项目（项目编号为     号）的招标结果以及《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“项目”本合同所称项目是指乙方基于其已成交的报价文件而应向甲方提供的符合公开谈判采购文件要求服务，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及验收有关的应进行的任何规定的服务。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买服务和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供服务和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、服务地点：太仓市陆渡街道

三、项目名称、数量及技术要求：

1.1维护标的物品种、规格如下：

| 编号 | 采购内容 | 合同总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

注：

1、具体明细要求详见合同附件。

2、乙方承担亮化设施的管理、养护所有责任，包括人为损坏及被盗等情况均由承包人承担责任。

3、乙方应组织专业的养护管理队伍，加强日、夜间灯光设施的看护和日常养护，防止发生偷盗或人为破坏现象。

4、甲方将组成考核组，每月组织至少一次现场百分考核，考核综合评分96分（含）以上不扣养护工程款；得分低于96分高于90分（含），每低1分扣减当月养护费用5%；得分低于90分，支付当期工程款的30%。(费用每季度支付一次)

5、养护单位连续两个月及以上考核得分低于90分，太仓市人民政府陆渡街道办事处有权取消其养护承包合同。

6、乙方应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于乙方管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

四、合同总价款：元整。

五、合同总价范围：

全部标的物的养护、维修、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

六、服务期：

一年，自   年  月  日至  年  月  日止。

七、付款方式：

按季度支付工程款，每季度付款一次，先维护后结算，每季度支付维护金额为合同价款*60%/4；合同价款的40%用于考核，到期后根据路灯实际维护数量及考核情况统一结算。

八、服务承诺

服务承诺见投标文件中的承诺。

九、不可抗拒事故

水灾、地震等自然灾害为不可抗力。由于不可抗力的原因造成延期或不能交付，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1、除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中设备缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2、延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，返还甲方已支付的合同款。

3、乙方因违反合同及谈判采购文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4、乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误10天内按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之四支付延期付款违约金。

十一、特别条款

1、双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中谈判响应文件、报价、中标单位在投标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3．本合同一式五份，甲乙双方各执贰份、招标代理机构执壹份，各份具有同等法律效力。

十二、其他

本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

甲方：                     乙方：

法定代表人（授权代表）：    法定代表人（授权代表）：

签约日期：                 签约日期：

备案方：

日期： 年  月  日

合同签定地：太仓市

合同附件与正文一致，具有同等法律效力。

陆渡街道城市照明设施维护考核办法

# 第一章 总 则

第一条  为进一步加强城市照明设施维护管理，提升城市照明设施完好率及亮灯率，确保安全可靠运行，为提升城市形象和服务社会发展，结合本单位实际情况，制定本办法。

第二条  城市照明设施的管理维护应严格遵循国家、省、市有关法律、规章、规范、标准、制度等。

第三条  本办法所称城市照明设施，是指用于城市照明的配电室、配电箱、变压器、灯杆、地上地下管道线路、灯具、检修井和路灯节电器、路灯监控装置、路灯防盗设施等附属设施。

第四条  本办法遵循公平、公正、公开及政府主管、社会参与的原则。

# 第二章 维 护 要 求

第五条  从事太仓市城市照明设施维护的单位（以下简称维护单位）应具备相应资质，从业人员应具有相应资格证书。

第六条  维护单位应建立与所管理维护的照明设施数量、范围相匹配的维护基地，配备合理的巡查、巡修、抢修人员和车辆机械，实行定人、定岗、定责开展维护作业。

第七条  维护单位必须按照维护区域或标段建立维护项目部，明确项目部负责人，其必须具备工程类中级或以上职称，并取得二级及以上注册建造师执行资格。

第八条  维护单位应制定并向城市照明设施主管部门上报年维护计划，并按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划。维护单位应于每月25日前上报次月维护计划。

第九条  维护单位应建立健全巡查、维护、安全、应急抢修等机制，做到先巡查、后维修机制，提高故障发现、处理效率。巡查必须按计划每天巡视，并做好巡查记录，巡查结果应及时上报。特殊天气应组织安全检查及保障，并做好相关记录台账。

第十条  维护单位应按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报照明设施管理机构。

第十一条  维护单位应加强维护档案管理，有专人负责，相关工作记录、台账齐全。每月28日前上报当月维护档案，装订成册并实行信息化管理。维护档案主要内容包括：

（一） 月度维护作业计划：指经照明设施管理机构批准实施的计划。

（二） 月度维护技术文件：指维护单位实施维护作业的各类检测数据的技术文件。

（三） 月度维护管理台帐：指维护单位开展维护管理、考核的台账。

（四） 月度巡查、维修台帐：维护单位巡查、以及修复结果的台账。

（五） 月度安全工作台帐：维护单位开展安全检查、教育、考核等的台账。

第十二条  维护单位对城市照明设施的巡查、维修作业，应不低于下列频次

（一）每半年实施一次变电所、箱式变、配电室（箱、柜）巡修，每年进行一次全面检修，并采集配电设施电压、电流、各分路负荷等数据。

（二）每年实施一次配电设施、高杆灯、金属灯杆接地网的接地电阻测试。

（三）每半年实施一次低压架空线路的巡查。

（四）每年实施一次电缆管线及人孔井、手孔井的全面巡查。

（五）每半年实施一次高杆灯的常规巡修，每年不少于两次对升降传动机构进行检修、保养。

（六）一般路灯每周巡查一次。

（七）主干路上灯杆、灯臂每半年清洁保养一次、其它路段上的设施每年一次，每年进行一次灯具清洁、每两年进行一次防腐处理。

（八）景观照明应每天夜间巡查一次，确保景观视觉效果；每周实施一次全面设施安全检查。

第十三条  维护单位不得擅自改变照明设施现状，确需变更的应事先书面报告城市照明设施管理机构批准。

第十四条  禁止维护单位白天开灯巡修。因运行故障等特殊情况确需在白天送电抢修的，必须事先书面报告城市照明设施管理机构批准，原则上每次连续开灯不超过5分钟。送电检修时应按照送电规定检查维修，送电检修时应关闭非维修线路，减少白天送电亮灯范围。

第十五条  维护单位应严格执行社会承诺制度，一般故障12小时内修复，复杂故障24小时内修复，确因无法完成修复的，应提前提出商请并经照明设施管理机构同意。涉及重大运行故障或突发事件，维护单位应在接报半小时内赶至现场组织处理。

第十六条  维护单位应做好安全管理工作，每月至少组织一次安全教育学习、安全检查、隐患排查，并做好安全工作台账。

第十七条  维护单位应建立应急机制，编制应急预案，组织应急演练。在重大节庆活动，防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，维护单位应启动应急预案，增加设施巡检频次、加大隐患排查力度，做好应急保障工作。应急保障期内，接到故障抢修通知，应在半小时内赶至现场组织处理，并做好相关记录台账，及时回复处理结果。

第十八条  维护单位应建立故障报修紧急热线，确保24小时畅通。维护单位应建立统一调度机制，统筹故障抢修工作，并做好相关记录台账，及时反馈修复结果。

# 第三章 考 核

第十九条  城市照明设施维护考核内容包括亮灯率、设施完好率、运行故障率、修复及时率、交办事项办理及时率、安全生产及文明施工、维护台帐资料等。

第二十条  城市照明设施管理机构依据国家、省、市相关行业考核管理标准制定考核指标、编制评价内容、组织实施考核。

第二十一条  城市照明设施管理机构组织城市照明设施的考核，可采用日常考核、专项考核、随机抽查、行业考核等方式进行，各种方式考核频次按相关规范及养护费用结算周期确定。

（一）日常考核：指由城市照明设施管理机构内设专业部门组织。

（二）专项考核：由城市照明设施管理机构内设专业部门组织特定照明设施的考核。

（三）随机抽查：由城市照明设施管理机构组织相关人员随机检查。

（四）行业考核：由市城市照明设施管理机构组织开展根据国家及省、市照明行业要求进行考核。

（五）安全考核：城市照明设施管理机构每月对维护单位进行养护安全专项考核。

第二十二条  考核分为月度考核和年度考核两类，其中月度考核周期为上月26日至本月25日。依据景观照明考核表、功能性照明考核表、照明安全专项考核表进行打分，详见附表。

# 第四章 考 核 结 果 应 用

第二十三条  考核综合评分96分（含）以上不扣养护工程款；得分低于96分高于90分（含），每低1分扣减当月养护费用5%；得分低于90分，支付当期工程款的30%。(费用每季度支付一次)

第二十四条  考核结果直接应用于维护单位的月度养护费用结算、信用评价和评先评优。维护单位处理突发事件或应急保障不力、擅自迁移改动城市照明设施、擅自接用城市照明电源、发生重大安全责任事故等情况的，应按照相关法规、制度予以处罚，并记入档案。

# 第五章 考 核 细 则

为了加强城市照明设施维修养护的管理，规范维修养护行为，确保维修养护质量，充分发挥维护经费的使用效益，确保太仓市城市照明形象，落实照明设施养护责任，特制定本细则。

1、考核内容：亮灯率、设施完好率、运行故障率、修复及时率、交办事项办理及时率、案件报修、安全生产及文明施工、维护台帐资料、安全专项考核等。

2、考核时间：分月度正式考核和突击暗查考核（市联动中心派发案件及市民投诉计入考核分值）。

3、 对维护单位安全事故情况进行专项考核，单独记分。

4、 维护单位连续两个月及以上（或者累计三个月）考核得分低于80分，陆渡街道办有权解除合同，并且该维护单位在下一年度自动失去该项目投标资格。

考核满分100分，由功能性照明维护考核得分*50%+景观照明维护考核得分*30%+照明安全专项考核得分*20%组成（得分四舍五入），合格分为96分。考核内容、考核标准、评分方法、标准如下：

一、功能性照明设施养护考核细则

（一）亮灯率（10分）

每月根据不定期抽查亮灯率（≥99%）作为考核依据，此项考核分照明处月度考核（5分）和街道月度考核（5分），亮灯率≥99%得5分，每低1%扣1分，扣完为止。

（二）设施完好率10分）

每月根据陆渡街道建设和城市管理办公室巡视记录及不定期抽查设施完好率（≥98%）作为考核依据，如考核不合格每一次扣10分。

- 运行故障率（20分）

1、维护辖区内出现大面积熄灯，主城核心区半小时内未恢复一次扣5分（特殊情况除外），主城核心区以外1小时内未恢复一次扣5分（特殊情况除外）。

2、按照送电规定检查维修，送电检修时应关闭非维修线路上的灯具，减少白天送电亮灯范围。每发现一次扣2分。

- （四）故障及时修复率（10分）

1、接路灯监察、控制中心、110报警电话特殊应急抢修案件，未及时前往处理事故或未在规定时间内完成的一次扣5分。

2、路灯基础修复，必须重新浇注，如发现未重新浇注一次扣5分，如发现3次以上违规浇注的将解除合约

3、线路开挖敷设管线需符合相关标准，如未达到要求发现一处扣5分。

（五）信访案件处理（5分）

照明监控中心派遣单、信访案件、报修电话、联动中心等案件在规定时间内未及时完成（除无法处理）一次扣1分。

（六）交办事项办理及时率(10分)

陆渡街道建设和城市管理办公室交办及市重大活动保障各类事项，未及时处理导致严重后果的每次扣5分，累计两次以上将解除合约。

（七）行业考核(10分)

行业考核中所发现的问题未及时处理一处扣5分。同一问题出现两次以上或连续两次考核不合格，将解除合约。

（八）安全生产及文明施工(5分)

月安全台账未及时提供陆渡街道建设和城市管理办公室的一次扣1分，维护养护中每发现一次不文明施工扣1分，工作中安全措施不到位的每次扣1分，连续接到关于不文明施工投诉次数达到5次以上将解除合约。

- 维护台帐资料（5分）

- 每月维护台账资料到时未及时提供一次扣3分(台账需前后对比照片)。连续1季度未提供台账资料的将解除合约。

- 建立健全巡视巡修制度（5分）

- 每月25日前上报城市照明处下月工作计划，每周一上报本周工作计划。每少一份巡视巡修记录扣2分，少上报或未在规定时间内上报每月与每周计划一次扣1分。

- （十一）其他（10分）

- 1、“苏州市城市道桥及照明信息系统”中录入城市照明设施基础信息数据，不及时、不准确、未按时限完成扣5分。

- 2、积极开展城市地下市政基础设施普查工作，全面完成照明管线等设施的普查和安全隐患排查工作。不及时、不准确、未按时限完成扣5分。

二、景观照明设施养护考核细则

（一）制度及计划（5分）

1、建立健全巡视巡修制度，月有月工作计划，每月有工作计划及巡视、巡修原始记录资料台帐汇总。每月25日前上报太仓市陆渡街道建设和城市管理办公室下月工作计划，每周一上报本周工作计划。标准分5分。评分方法：查资料，每少巡视、巡修记录1次扣2分，少上报或未在规定时间内上报每月与每周计划一次扣1分。

（二）亮灯率（45分）。

1、景观照明养护人，必须每天对承包的所有景观照明进行巡视、巡修。标准分5分。评分方法：每周至少对所有景观亮化设施循环、周期性巡视、巡修1遍，每少巡视、巡修一次扣2分。

2、亮灯率≥96%。标准分20分。评分方法：亮灯率每低于标准1%扣2分或3分。按太仓市区景观照明明细表每一处重点建筑物（详见明细表备注栏标示）为一个亮灯率考核单元单独记分，重点建筑物亮灯率月度考核结果亮灯率每处每低于标准1%扣3分；非重点建筑物同一条道路的同一侧相连接的2~5处左右的建筑物（除去重点建筑物）为一个亮灯率考核单元（详见明细表内标示），月度考核结果每一考核单元亮灯率每低于标准1%扣2分，投光灯、泛光灯等以盏数计，数码管、LED管以米为计算单位，详细数据以明细表为准，考核过程中以清点不亮部分灯具为考核计算方法。

3、景观照明视觉效果。标准分20分。评分方法：当月受市领导、局领导批评1次扣5分，扣完为止。考核中发生亮灯缺陷未低于亮灯率要求但影响建筑整体视觉效果的每次每处扣0.5分，同地点一月内重复出现第二次亮灯缺陷未及时修复的每处扣1分，三次以上发现仍未修复的每处扣3分。

（三）设施完好率（20分）。

1、灯具、灯架完好，无断裂、脱焊及严重锈蚀。标准分5分。评分方法：发现1处扣1分。

2、灯具引下线绝缘良好、无破皮、绝缘开裂、接线盒无破损、接线井有盖。标准分4分。评分方法：发现1处扣1分。

3、灯杆、灯架无倾斜，无损坏，门板等无缺失，法兰无松动。标准分4分。评分方法：发现1处扣1分。

4、所有亮化设施开启时间整体亮灯正常并保持最佳状态，维修所用器件不低于原有材料质量、品牌。标准分5分。评分方法：考核中发现1处整体建筑开启时间不能亮灯每次每处扣1分（三遥系统故障必须更换元器件及电缆等大面积被盗故障除外），并且必须在24小时内修复否则加倍扣分。

5、接地良好，接地电阻≤4Ω。标准分2分。评分方法：接地保护不达标扣1分，并按要求限时整改。

（四）及时修复率（8分）。

维护人员需全天24小时待命，一般故障问题必须在24小时内解决，突发性紧急情况必须在30分钟内赶到现场抢修。发生数字城管来件及市民热线投诉必须在规定的时间内及时修复处理完成。标准分8分。评分方法：发现缺岗1次扣2分，紧急情况每缺岗一次扣8分。发生数字城管来件及市民热线投诉在规定的时间内未修复处理完成的每次每起扣2分。

（五）设施、作业、用电安全状况（12分）。

1、设施安全，承包范围内的亮化设施无安全隐患。标准分5分。评分方法：发现安全隐患1处扣2分，并按要求限时整改。

2、用电安全，遵守江苏省地方标准DB32/T989-2007、江苏省低压电气装置规程、江苏省电力用电安全规程等相关供用电安全要求，严禁未经批准擅自白天开灯检修。标准分5分。评分方法：发现用电安全隐患1处或擅自开灯1次扣2分，并按要求限时整改。

3、安全、文明施工，按照安全生产六条纪律，组织生产，做到文明施工，现场工完料清场地净。养护作业中文明作业不扰民不发生损坏原建筑物。标准分2分。评分方法：发现施工现场出现乱抛现象1次扣2分，发生扰民损坏事件的每次扣2分。

- （六）其他（10分）

- 1、“苏州市城市道桥及照明信息系统”中录入城市照明设施基础信息数据，不及时、不准确、未按时限完成扣5分。

- 2、积极开展城市地下市政基础设施普查工作，全面完成照明管线等设施的普查和安全隐患排查工作。不及时、不准确、未按时限完成扣5分。

三、 照明设施养护维护安全专项检查（100分）

1、城市照明设施出现漏电，发生触电事故等发生一次扣20分。

2、养护作业时出现作业事故，影响陆渡街道建设和城市管理办公室声誉，发生一次扣20分。

3、城市照明设施突发事故造成财产损失，未及时处置和开展事故抢险、救援的，发生一次扣10分。

4、因非人力可抗拒的气象灾害造成城市照明设施突发事故，未及时通报陆渡街道建设和城市管理办公室、未及时采取应急抢险救援的，发生一次扣10分。

5、城市照明亮化设施突发事故造成影响社会生产、生活秩序的，未及时通报陆渡街道建设和城市管理办公室、未及时采取应急抢险救援的，发生一次扣10分。

- 附件1：各项指标及说明

附件2：功能照明考核表

附件3：景观照明考核表

附件4：照明安全专项考核表

# 第六章 附 则

本办法由陆渡街道建设和城市管理办公室负责解释，自2023年1月1日起执行。

陆渡街道建设和城市管理办公室

2023年1月1日

# 附件1：

# 各项指标及说明

- （一）亮灯率

月亮灯率 =Min【日常考核亮灯率；随机抽查亮灯率】

（每次抽查灯盏总数应大于5000盏）

年亮灯率 = AVE【月亮灯率】

- （二）设施完好率

月设施完好率 = M1*0.5+M2*0.2+M3*0.2+M4*0.1

M1：一般设施完好率（普通路灯、中杆灯、亮化设施）

M2：管线（含架空线）设施完好率（含窨井）

M3：配电设施完好率

M4：特殊设施完好率（高杆灯、激光、灯光小品等）

年设施完好率 = AVE【月设施完好率】

计算方法：M1、M2基数为照明设施套数。

M3：基数不少于20处。

M4：每月不少于总数的三分之一。

2、M3：以每一处配电设施为一个单元评分，得分96分及以上为合格，低于96分为不合格，完好率为合格配电设施/检查配电设施总数。

3、高杆灯考评得分：以一处高杆灯设施为一个单元评分，得分96分及以上为合格，低于96分为不合格，完好率为合格配电设施/检查配电设施总数。

- （三）运行故障率

月运行故障率 =（当月运行故障总数/当月配电设施总数*当月天数 ）×100%

年运行故障率 = AVE【月运行故障率】

运行故障系指因运行因素造成的成片或成线夜间灭灯和白天亮灯故障。（指接触器或单路开关故障导致的成片、成线、缺相灭灯或白天亮灯）

- （四）故障修复及时率

月故障修复及时率=（故障及时修复数/月故障总数）×100%

年故障修复及时率 = AVE【月故障修复及时率】

“当月报修故障及时修复数”和“当月报修故障总数”均含单灯报修、运行故障及其他报修。

- （五）交办事项办理及时率

月交办事项办理及时率=（交办事项及时办理数/月交办事项总数）×100%

年交办事项办理及时率 = AVE【月交办事项办理及时率】

（六）正常运行率

正常运行率=（1-当月故障数/（范围内维护总数*天数））*100%

# 附件2：

| 功 能 照 明 设 施 维 护 考 核 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核单位： |  |  | 月度考核 考核时间： |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 标准分值 | 评分方法 | 考核得分 |
| 1 | 亮灯率 | 99% | 5 | 每月根据照明处不定期抽查亮灯率（≥99%）作为考核依据，亮灯率≥99%得5分，每低1%扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 5 | 每月根据陆渡街道不定期抽查亮灯率（≥99%）作为考核依据，亮灯率≥99%得5分，每低1%扣1分，扣完为止。 |  |
| 2 | 设施完好率 | 98% | 10 | 每月根据照明处巡视记录及不定期抽查设施完好率（≥98%）作为考核依据，如考核不合格每一次扣10分。 |  |
| 3 | 运行故障率 | 运行故障系指因运行因素造成的成片或成线夜间灭灯和白天亮灯故障。（指接触器或单路开关故障导致的成片、成线、缺相灭灯或白天亮灯） | 20 | 1、维护辖区内出现大面积熄灯，主城区、委托区半小时内未恢复一次扣5分（特殊情况除外），外城区1小时内未恢复一次扣5分（特殊情况除外）。 2、按照送电规定检查维修，送电检修时应关闭非维修线路上的灯具，减少白天送电亮灯范围。每发现一次扣2分。 |  |
| 4 | 故障修复及时率 | 1、报修故障限时修复率100%，维护单位必须在30份钟之内赶到现场处理问题。 2、修复时间：运行故障当晚修复，单灯故障12小时修复，复杂故障24小时修复。 | 10 | 1、接路灯监察、控制中心、110报警电话特殊应急抢修案件，未及时前往处理事故或未在规定时间内完成的一次扣5分。 2、路灯基础修复，必须重新浇注，如发现未重新浇注一次扣5分，如发现3次以上违规浇注的将解除合约。 3、线路开挖敷设管线需符合相关标准，如未达到要求发现一处扣5分。 |  |
| 5 | 信访案件处理 |  | 5 | 照明监控中心派遣单、信访案件、报修电话、联动中心等案件在规定时间内未及时完成（除无法处理）一次扣1分。 |  |
| 6 | 交办事项办理及时率 |  | 10 | 照明处交办及市重大活动保障各类事项，未及时处理导致严重后果的每次扣5分，累计两次以上将解除合约。 |  |
| 7 | 行业考核 |  | 10 | 行业考核中所发现的问题未及时处理一处扣5分。同一问题出现两次以上或连续两次考核不合格，将解除合约。 |  |
| 8 | 安全生产及文明施工 |  | 5 | 月安全台账未及时提供照明处的一次扣1分，维护养护中每发现一次不文明施工扣1分，工作中安全措施不到位的每次扣1分，连续接到关于不文明施工次数达到5次以上将解除合约。 |  |
| 9 | 维护台帐资料 |  | 5 | 每月维护台账资料到时未及时提供一次扣3分(台账需前后对比照片)。连续1季度未提供台账资料的将解除合约。 |  |
| 10 | 建立健全巡视巡修制度 |  | 5 | 每月25日前上报城市照明处下月工作计划，每周一上报本周工作计划。每少一份巡视巡修记录扣2分，少上报或未在规定时间内上报每月与每周计划一次扣1分 |  |
| 11 | 其他 | 完善“苏州市城市道桥及照明信息系统”基础信息录入及做好地下市政基础设施普查工作 | 10 | - “苏州市城市道桥及照明信息系统”中录入的城市照明设施基础信息数据，未按时限完成扣5分。 - 积极开展城市地下市政基础设施普查工作，全面完成照明管线等设施的普查和安全隐患排查工作。未按时限完成扣5分。 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 考核人意见： |  |  |  | 被考核单位（盖章）： |  |
| 考核人员签名： |  |  |  | 被考核单位负责人签名： |  |

# 附件3：

| 景 观 照 明 养 护 考 核 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核单位： |  |  | 月度正式 考核时间 |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 标准分值 | 评分方法 | 考核得分 |
| 1 | 制度及计划 | 建立健全巡视、巡修制度和各类原始记录及月、周工作计划。 | 5 | 少巡视、巡修记录1次扣2分；月计划与周计划未在规定时间内上报或未报，每1次扣1分。 |  |
| 2 | 亮灯率 | 1、景观照明养护人，必须每天对承包的所有景观照明进行巡视、巡修。 | 5 | 每周至少循环、周期性巡修1遍，少一次扣2分。 |  |
|  |  | 2、亮灯率≥96%。 | 20 | 亮灯率每降1%扣2或3分（每处单独记分,重点部位扣3分）。 |  |
|  |  | 3、景观照明视觉效果。 | 20 | 当月受领导批评1次扣5分,发现亮灯缺陷未低于亮灯率要求但影响建筑整体视觉效果的每次每处扣0.5分，同一地点一月内重复出现第二次每处扣1分，三次以上发现仍未修复的每处扣3分。 |  |
| 3 | 设施 完好率 | 1、灯具、灯架完好，无断裂、脱焊及严重锈蚀。 | 5 | 发现1处扣1分。 |  |
|  |  | 2、灯具引下线绝缘良好、无破皮、绝缘开裂、接线盒无破损、接线进有盖。 | 4 | 发现1处扣1分。 |  |
|  |  | 3、灯杆、灯架无倾斜，无损坏，门板等无缺失，法兰无松动。 | 4 | 发现1处扣1分。 |  |
|  |  | 4、所有亮化建筑设施开启时间整体亮灯正常并保持最佳状态，维修所用器件为指定品牌。 | 5 | 考核时每发现1处整体建筑不能正常亮灯的扣1分，24小时内不能恢复亮灯的加倍扣分（电缆等大面积被盗故障及遥控系统故障必须更换元器件的除外）。 |  |
|  |  | 5、接地良好，接地电阻≤4Ω。 | 2 | 接地保护不达标扣1分，并按要求限时整改。 |  |
| 4 | 及时修复率 | 现场必须全天24小时安排人员随时进行抢修（即抢修值班）；数字城管问题及市民热线投诉等及时处理。 | 8 | 发现缺岗1次扣2分，重大情况时1次扣8分；发生数字城管及市民投诉每次在规定时间内未修复处理完毕的每起2分。 |  |
| 5 | 设施、作业、用电安全状况 | 1、设施安全，承包范围内的亮化设施无安全隐患。 | 5 | 发现安全隐患1处扣2分，并按要求限时整改。 |  |
|  |  | 2、用电安全，遵守相关供用电安全要求，严禁未经批准擅自白天开灯检修。 | 5 | 发现用电安全隐患1处或擅自开灯1次扣2分，并按要求限时整改。 |  |
|  |  | 3、安全、文明施工，按照安全生产六条纪律，组织生产，做到文明施工，现场工完料清场地净。文明作业不扰民不损坏原建筑物。 | 2 | 发现施工现场出现乱抛现象1次扣2分，发生扰民损坏事件每次扣2分。 |  |
| 6 | 其他 | 完善“苏州市城市道桥及照明信息系统”基础信息录入及做好地下市政基础设施普查工作 | 10 | - 1、“苏州市城市道桥及照明信息系统”中录入的城市照明设施基础信息数据，未按时限完成扣5分。 - 2、积极开展城市地下市政基础设施普查工作，全面完成照明管线等设施的普查和安全隐患排查工作。未按时限完成扣5分。 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 考核人意见： |  |  |  | 被考核单位（盖章）： |  |
| 考核人员签名： |  |  |  | 被考核单位负责人签名： |  |

# 附件4：

| 照 明 养 护 安 全 专 项 考 核 表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核单位： 月度正式 |  | 考核时间： |  |
| 序号 | 考核内容 | 扣分标准 | 考核得分 |
| 1 | 照明设施线路出现漏电，发生触电事故等。 | 发生1次扣20分（共20分） |  |
| 2 | 养护作业时出现作业事故，影响陆渡街道建设和城市管理办公室声誉。 | 发生1次扣20分（共20分） |  |
| 3 | 照明设施突发事故造成财产损失，未及时处置和开展事故抢险、救援工作的。 | 发生1次扣10分（共10分） |  |
| 4 | 因非人力可抗拒的气象灾害造成照明设施突发事故，未及时通报陆渡街道建设和城市管理办公室、未及时采取应急抢险救援的； | 发生1次扣30分（共30分） |  |
| 5 | 照明设施突发事故造成影响社会生产、生活秩序的，未及时通报陆渡街道建设和城市管理办公室、未及时采取应急抢险救援的。 | 发生1次扣20分（共20分） |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 考核人意见： |  | 被考核单位（盖章）： |  |
| 考核人员签名： |  | 被考核单位负责人签名： |  |

施工安全协议书

发包单位（甲方）：

承包单位（乙方）：

为确保建设工程在施工中人身、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》等法律、法规、规定，明确发、承包方安全责任，确保施工安全，保证员工和其他所有职工在工程建设过程中人身健康安全，预防发生各类施工安全事故，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。

工程名称：

工程地址：

工程范围：

协议期限：

本协议与维护合同同步有效；发包方的安全责任：项目发包前，发包方必须对承包方资质和条件进行审查，合格后方可进行项目维护。对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：持有有相关部门颁发的营业执照和资质证书：持有法定代表人身份证明书、授权委托书。相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。配备的机械、及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。应有的安全管理制度齐全。保括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。维护队伍配有专职安全员。

一、发包方安全责任：不定期检查承包方维护现场，对承包方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，并发出有存底联的书面整改通知书；对严整违章的行为立即勒令停止其工作。所有发包工程在竣工移交前，必须按标准逐项严格验收合格。图纸资料、试验报告、现场测试数据和试验项目不全，不得验收；验收不合格的不准投入使用。

二、承包方的安全责任：

1、承包方对所承担的维护项目，必须制订维护方案，并结合项目实际制定好保证安全的“三大措施” (组织、技术、安全措施)，经发包方项目主管部门、技术、安全审查合格后监督实施。

2、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及公司有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。

3、项目开工前，承包方必须组织全体维护人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场工作。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。

4、承包方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作。凡已登记的项目工作人员不得随意更换，不得冒名顶替。

5、项目开工前，必须向工作人员进行安全技术交底，让全体工作人员掌握项目特点及施工安全措施。

6、承包方进行特殊作业、危险作业的项目施工时，必须事先编制安全施工措施，填写安全施工作业票；从事电气上的工作，一切施工活动都要办理安全施工作业票（或工作票），并派员监督。

7、承包方应自觉接受发包方安全部门的监督和指导。对发包方安监部门检查提出的安全整改通知，必须及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告发包方安全监察部门。

8、承包方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

9、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 承包方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场管网每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等承包方不得擅自拆除、更改。

10、承包方承建的项目，禁止再行转包，非主体工程需要分包的，必须报发包方工程项目主管部门、安全部门批准。发包方必须对承包方进行安全管理与监督。

11、承包方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

12、承包方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责；如因承包方采取的安全措施不当、违反有关安全操作规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由承包方承担所造成的经济损失及法律责任。

三、承包方必须严格控制项目的施工范围。

四、承包方施工人员违反有关安全生产规程制度时，发包方安全部门有权予以纠正制止，有权通知承包方并给予经济处罚，直至停止承包方的工作。

五、因承包方责任造成的发包方安全事故，由发包方按事故调查规程处理，承包方安全部门参与调查。根据《中华人民共和国建筑法》第四十五条的规定：“施工现场安全由建筑施工企业负责”，因承包方的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任由承包方承担，并通知有关政府部门调查处理、统计上报。

发包单位(章)：　　　　　　　　　　　　　　　承包单位(章)：

法人代表： 　　　　　　　　　　　　　　　　　法人代表：

法人委托代理人 ： 　　　　　　　　　　　　　法人委托代理人：

签定日期：　　　 年 　　月　　 日

注：本责任书一式二份,由发包方、承包方各执一份

### 第六章  投标文件格式

说明：

1.对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

封面（参考）：

投标文件

采购单位：

项目名称：

项目编号：

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日期：2024年 月 日

附件1、（供应商）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州达仁建设工程咨询有限公司组织实施的编号为JSZC-320585-SZDR-G2024-0001号的招标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

附件2、投标函

投标函

苏州达仁建设工程咨询有限公司：

我们收到贵单位 2024年陆渡街道照明养护 招标文件（项目编号：JSZC-320585-SZDR-G2024-0001），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括全部标的物的养护、维修、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后      天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：

地址：                         邮政编码：

联系电话：                     传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

日期：     年     月     日

附件3、开标一览表

开标一览表

项目编号：JSZC-320585-SZDR-G2024-0001

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年陆渡街道照明养护 |  |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

注：1、投标报价一次报定，包括全部标的物的养护、维修、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

附件4、投标分项报价明细表

投标分项报价明细表

| 序号 | 采购内容 | 详细内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表数据按完成本项目2024年陆渡街道照明养护所需费用进行分项明细报价。

- 本表表式仅供参考，投标人可根据上述要素及“项目需求”对表式进行修改和细化。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件5、拟投入本项目的设备设施明细表

拟投入本项目的设备设施明细表

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 备注 （自有/租赁/新购） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年      月      日

附件6、服务要求偏离表

服务要求偏离表

项目名称：

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应在本表中对照招标文件技术要求与实际投标技术要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 商务内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 4 | 其他商务要求 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年    月    日

附件8、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 行业相关经验 | 资质证书等 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.根据招标文件及评分标准相关要求填写，并提供相关的证明材料；

- 表格不够填写可添加；

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月    日

附件9、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订 时间 | 合同金额 （元） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件10、资格证明文件

(一)关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为                 号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

(二)响应单位情况表

响应单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2022年 万元 |  |
| 实现利润 | 2022年 万元 |  | 2022年 万元 |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（三）供应商企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件或三证合一复印件（加盖公章）

（四）供应商认为需要提供的其他证明文件

- （五）无重大违法记录的书面申明

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：苏州达仁建设工程咨询有限公司：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

特此承诺!

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 附件11、投标（响应）保证承诺书

- 投标（响应）保证承诺书

致：

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件要求向采购人提交履约保证金；

二、 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人(或分支机构负责人）或委托代理人(签字或签章)：

日期：

本承诺书未提供，视为无效响应。

- 格式12、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（十六）其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、本项目专门面向中小企业采购，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目所有服务及其服务承接企业，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，投标无效。

3、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

- 格式13、残疾人福利性单位声明函（若属）

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（全文完）