
编 制 说 明
工程名称：海陵区河道水环境提升工程
	一、工程概况

本工程位于泰州市海陵区。主要涉及智堡小区南侧五粮库河、颐乐居南侧河道、汀河新村北侧河道的清淤整治工程；五粮库河活水工程；汀河新村污水管网改造工程。
二、编制范围

1、本工程量清单编制范围：根据委托单位提供的设计图纸内容
三、编制依据：

建设单位提供设计图纸；

《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范；
泰建价〔2014〕5号关于转发省住房和城乡建设厅《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见的通知；

2014年《江苏省市政工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》；
《江苏省建设工程费用定额》（2014年）以及苏建价[2016]154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知；

人工单价按苏建价站〔2025〕273号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》中泰州地区对应人工单价执行；

材料价格参照顺序为：《泰州市工程造价管理》(2025年10月)、指导价没有的按市场询价；

江苏省建设工程造价管理总站苏建价函（2015）5号《关于发布江苏省建筑与装饰、安装计价定额（2014版）中调整和增加机械的台班单价组成的通知》

苏建函价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》；
江苏省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告〔2019〕142号文计取建筑工人实名制费用。
四、投标人投标报价时，不得改变分部分项工程量清单特征、工程量、暂列金额、专业工程暂估价、暂估材料价；对于措施费清单，投标人根据本工程情况结合企业自身施工方案可增加相应的措施项目费用。

投标人投标报价时应充分熟悉工程量清单、招标文件、及现场实际情况，对分部分项工程量清单中项目特征描述不详的，以规范为准报价。

五、工程量清单编制有关说明
1、本工程类别：市政通用项目三类工程、道路排水三类工程、安装三类工程。

六、材料选用：

1、材料选用符合设计及现行规范要求。

2、材料（设备）暂估价详见正式控制价。

七、招标人暂列金额和专业工程暂估价：

1、暂列金额：按分部分项工程量清单费用的10.0%计算，由招标人控制使用。

2、专业工程暂估价：无。

八、其他需说明问题

1、施工时根据现场实际情况按业主要求施工。
2、各投标单位应自行考虑余方弃置的弃土场地、土方倒运的周转场地等所需发生的费用，并包含在投标报价中，结算时不增加费用。现场临时设施、材料堆放、土方堆放等场地由中标人自行解决，招标人不参与协调或提供。

3.中标单位应做好雨污混接点的排查和处置工作，增加的费用综合考虑在投标报价中。管道施工中可能需要对现有管道采取气囊封堵等措施，各投标单位应结合设计图纸及施工经验将此部分费用包含在投标总价中，结算时不增加费用。
4、管道施工中可能发生的接入现有检查井时的旧井壁破除恢复及管道端头连接保护的费用，各投标单位应结合设计图纸及施工经验将此部分费用包含在投标总价中，结算时不增加费用。

5、本工程施工过程中可能存在施工场地受限的情况，请投标单位认真踏勘现场，充分考虑材料的多次倒运、堆放场地、现场保管等费用并包含在投标总价中，结算时不增加费用。
6、五粮库河泵站处及汀河新村管道处考虑简易井点降水，降水天数包干，施工单位需根据设计图纸、现场实际并充分考虑地下水文等情况综合考虑，结算时不调整清单单价，按实结算工程量。

7.预算中对五粮库河泵站处及汀河新村考虑采用32a槽型钢板桩或拉森钢板桩支护，钢板桩使用天数包干，各投标单位根据经验自主报价，结算时不调整清单单价，按实结算工程量。

8、预算中未考虑渣土处置费，施工中如有发生，工程结算时按经建设单位、投标单位确认的相关部门出具的有效凭证计算，并计取税金，其他相关费用不再计取。最终结算的渣土处置工程量不得超过实际发生工程量。
9、汀河新村上部含大量的建筑垃圾，挡土墙及管道处的回填土方按外购土方考虑计算。

10、颐乐居南侧环境提升预算中岸边景观绿化未见详细设计，未计入本预算。

11、设计说明指出河道淤泥需根据挖出后现状污染情况，判定是否需要运至污泥处场处理。本预算中仅按正常未出现污染情况编制。如发生，按实调整。检测费用等未含在本预算内。
12、颐乐居南侧河道段护坡长度约为 180m。设计考虑全部拆除重建，施工过程中可根据现状木桩护岸情况，拆除破损严重准的木桩，保留现状完整木桩。预算编制时暂按全长拆除及重新打木桩考虑，结算时据实调整。
13、本预算河道清淤按水冲法清运编制，淤泥输送地点按照建设方意见2km以内考虑。

14.预算中考虑了施工现场临近的建筑物、构筑物、电线电杆、地下管线等保护工作的措施费用，请投标单位认真踏勘现场并根据经验自主报价，此项措施费总价包干。
15、其他未尽内容详见设计图纸及工程量清单项目特征。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


2
 1 / 2

