2026年度南通市通州区水质自动监测站运维服务项目

政府采购磋商文件

采购文件编号：JSZC-320612-DFHX-C2026-0001

采购单位：南通市通州生态环境局

2026年1月

采购文件备案表

编制人： 日 期：2026年 月 日

采购人（盖章） 法定代表人或授权代理人（签字或盖章） 日 期：2026年 月 日

代理机构（盖章） 法定代表人或授权代理人（签字或盖章） 日 期：2026年 月 日

目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  合同主要条款

第五部分  评审方法和评审标准

第六部分  响应文件组成

# 第一部分  竞争性磋商公告

受[南通市通州生态环境局]的委托，东方华星建设管理（江苏）有限公司就[2026年度南通市通州区水质自动监测站运维服务项目](项目编号:JSZC-320612-DFHX-C2026-0001)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

2026年度南通市通州区水质自动监测站运维服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网免费获取采购文件，并于2026年2月9日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320612-DFHX-C2026-0001

项目名称：2026年度南通市通州区水质自动监测站运维服务项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：144万元

最高限价：144万元。响应报价超过最高限价金额的作无效响应处理。

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：一年（2026年1月至2026年12月）。

本项目是否接受联合体响应：否。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业【供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件】。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，有能力按本采购文件规定的要求提供专业服务。

（2）法定代表人参加响应的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加响应的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至2026年2月9日14点00分

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子采购响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的授权委托人或法定代表人，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议磋商供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议磋商供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1.响应文件提交截止时间：2026年2月9日14点00分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

1.时间：2026年2月9日14点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向采购人或采购代理提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.本次采购的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市通州生态环境局

地址：江苏省南通市通州区金新街道银河路66号

联系人：刘女士

联系方式：0513-86109907

2.采购代理机构信息

名称：东方华星建设管理（江苏）有限公司

地址：南通市万科壹中心2402室

联系人：徐工

联系方式：18106295192

附件:

1.竞争性磋商文件

2.采购人信用承诺书

3.公平竞争审查二维码

# 第二部分 磋商须知

### 一、总则

#### 1.采购方式

1.1本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，东方华星建设管理（江苏）有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理费按4000元计收，供应商报价时应综合考虑（不单列）。

代理费定标后由成交人支付给代理机构。因成交人原因导致成交结果变更或取消成交资格等，代理费不予退还。

4.3本项目评委费由采购人承担，供应商无需考虑。

#### 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

#### 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

### 二、磋商文件

#### 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）合同主要条款

（5）评审方法和评审标准

（6）响应文件组成

（7）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

### 三、响应文件的编制

#### 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第六部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

#### 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后四十五（45）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

#### 4.磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子采购投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

7.项目涉及到的现场勘察

7.1.磋商文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

7.2.采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

7.3.经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

7.4.供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉服务现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

### 四、响应文件的提交

1.响应文件的提交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

2.提交响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

4.1 “苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5. 响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过限额标准的项目，磋商小组应当由5人及以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，或者从代理机构的政府采购专家资源库中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.4 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查文件进行审查。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，并记录存档。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。

5.6磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.7磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

5.9供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系（适用于不见面磋商模式）。

6.异常低价审查

6.1根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

7. 响应文件线上格式要求

7.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

7.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

7.3 本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

8. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

8.1出现下列情形之一的，作无效响应处理，并视情报监管部门调查其相互串通投标嫌疑。

8.1.1供应商在规定的时间内未在苏采云系统内成功提交磋商响应文件的。

8.1.2未完整提交响应文件的。

8.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

8.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

8.1.5供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

8.1.6未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.7磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

8.1.8响应报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.9未通过符合性检查的。

8.1.10不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.11供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.12 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.13本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

8.1.14响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

8.1.15不同的供应商投标文件MAC地址、标书制作工具客户端识别码一致的。

8.1.16启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

8.1.17投标供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

8.1.18不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；不同投标供应商的磋商响应文件相互混传；

8.1.19不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；不同投标供应商的磋商响应文件错漏之处雷同；

8.1.20不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.1.21不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

8.1.22 投标供应商之间相互约定，一致抬高或压低投标报价；

8.1.23投标供应商之间相互约定，在采购项目中轮流以高价位或低价位中标；

8.1.24不同投标供应商的施工组织设计方案基本雷同的；不同投标供应商的磋商响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

8.1.25开标前已有举报，开标后发现各投标单位的报价情况与举报情况相吻合的；

8.1.26磋商小组一致认定判为无效响应的；

8.1.27其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

8.2凡磋商响应文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对采购文件作出实质性响应，按废标处理。

8.2.1法人授权委托书或投标函未加盖投标供应商公章（或电子印章）的；

8.2.2未按采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

8.2.3投标供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按采购文件规定提交备选投标方案的除外）；

8.2.4磋商响应文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；

8.2.5明显不符合技术规范、技术标准的要求，或者对采购文件质量要求未明确响应的；

8.2.6投标报价低于成本或者高于采购文件规定的最高限价（采购控制价）的；

8.2.7磋商响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

8.2.8组成联合体投标的，磋商响应文件未附联合体各方共同投标协议的；

8.2.9在同一采购项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

8.2.10采用暗标方式的技术标中，有不符合采购文件有关暗标要求的；

8.2.11未按采购文件要求提供磋商响应文件内容不全的；

8.2.12以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

8.2.13磋商响应文件的装订、密封和标记不符合采购文件要求的；

8.3出现下列情形之一的，磋商失败。

8.3.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（连续两次因参加磋商的供应商不足三家导致磋商失败的项目，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

8.3.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

8.3.3因重大变故，采购任务取消的。

8.3.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

8.3.5 因系统故障原因造成磋商无法继续进行的（适用于不见面磋商模式）。

8.4 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

8.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、成交

#### 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第五部分规定。

1.2 采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

采购人及代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应在成交结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取成交通知书手续，否则，由此产生的后果供应商自负。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃磋商项目的，将被采购人列入本部门采购黑名单，并将失信行为推送给政府采购主管部门和信用主管部门，同时应当依法承担相关法律责任。

特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供3套加盖公章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

七、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交人的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户，应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，成交人凭成交通知书及履约保证金缴纳证明与采购单位签订合同。

2.成交人全部履行合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，质保期后，经成交人申请，采购人一次性退还履约保证金.

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交人不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交人还须承担相应的法律赔偿责任。

### b.成交人在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交人另外补齐。

### 八、授予合同

#### 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 2.服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏八、电子采购投标交易平台。

### 八、电子采购投标交易平台

电子采购投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

# 第三部分  项目需求

一、项目说明

1、采购内容：为确保已建成投运的通州区12个水质自动站的正常运行维护，特开展本项目。

目前各自动站设备运行状况良好。12个水质自动站主要配置了水质五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度和水温）、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷等9项监测指标，包括通启运河上的3个水站（省川港镇北桥站、张芝山川姜交界站、川港镇北桥东站）和通吕运河上的4个水站（向阳河交汇站、圩亭河交汇站（盛佳站）、高新区金沙交界站、金沙二甲交界站）、九圩港上的2个水站（平潮刘桥交界站、陈龙港站）、通扬运河上的1个水站（平潮204公路桥站）、运盐河上的1个水站（金沙大桥站）和北新捕河上的1个水站（平潮站）。其中省川港镇北桥站为国家长江经济带水站，运维费用按照已开展的运维月数核算。若该水站在服务期内提前交由国家或省级运维，成交供应商运维终止时间以完成运维交接由国家或省级开始运维的时间为准，最终尾款支付以该清算结果为准。

2、服务期限：一年（2026年1月至2026年12月）。

3、项目实施地点：采购人指定地点。

二、服务内容

1、运维站点主要监测仪器情况见下表。

表1 站点监测仪器

| 序号 | 站名 | 监测指标 | 仪器型号/系统配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省川港镇北桥站 | 五参数、氨氮，总磷，总氮，高锰酸盐指数 | 控制器模块：CA80 AM PH、温度：CPS11D-7BA21 DO：COS51D-AS810 电导率：CLS21D-C1E1 浊度：CUS52D-10D8/0 总磷：绿洁GR3100 氨氮：绿洁GR3411 总氮：绿洁GR2140 CODmn：绿洁GR2110 系统集成：绿洁 |
| 2 | 张芝山川姜交界站 | 水温，PH，溶解氧，总磷，氨氮，高锰酸盐指数 | 水温，PH，溶解氧：哈希SC1000 CODmn：DKK COD-203A（S) 总磷：绿洁GR3100 氨氮：哈希AMTAX sc 系统集成：绿洁 |
| 3 | 川港镇北桥东站 | 五参数、氨氮，总磷，总氮，高锰酸盐指数 | 五参数：哈希SC1000 CODmn：DKK COD-203A（S) 总磷总氮：DKK NPW160 氨氮：哈希AMTAX sc 系统集成：绿洁 |
| 4 | 向阳河交汇站 | 水温，PH，溶解氧，总磷，氨氮，高锰酸盐指数 | 水温，PH，溶解氧：哈希SC1000 CODmn：DKK COD-203A（S) 总磷：绿洁GR3100 氨氮：哈希AMTAX sc 系统集成：绿洁 |
| 5 | 圩亭河交汇站 （盛佳站） | 水温，PH，溶解氧，总磷，氨氮，高锰酸盐指数 | 水温，PH，溶解氧：哈希SC1000 电导、浊度：绿洁GR-6600 CODmn：DKK COD-203A（S) 总磷：绿洁GR3100 总氮：绿洁GR-2140 氨氮：哈希AMTAX sc 系统集成：绿洁 |
| 6 | 高新区金沙交界站 | 五参数、氨氮，总磷，总氮，高锰酸盐指数 | 五参数：哈希SC1000 CODmn：DKK COD-203A（S) 总磷总氮：DKK NPW160 氨氮：哈希AMTAX sc 系统集成：绿洁 |
| 7 | 金沙二甲交界站 | 水温，PH，溶解氧，总磷，氨氮，高锰酸盐指数 | 水温，PH，溶解氧：哈希SC1000 CODmn：DKK COD-203A（S) 总磷：绿洁GR3100 氨氮：哈希AMTAX sc 系统集成：绿洁 |
| 8 | 平潮刘桥交界站 | 氨氮，PH，溶解氧，总磷，高锰酸盐指数 | PH，溶解氧：哈希SC1000 CODmn：DKK COD-203A（S) 总磷：绿洁GR3100 氨氮：哈希AMTAX sc 系统集成：绿洁 |
| 9 | 陈龙港站 | 五参数，氨氮，总磷，总氮，高锰酸盐指数 | 五参数：哈希SC1000 CODmn：DKK COD-203A（S) 总磷总氮：DKK NPW160 氨氮：哈希AMTAX sc 系统集成：绿洁 |
| 10 | 金沙大桥站 | 五参数，氨氮，总磷，总氮，高锰酸盐指数 | PH，溶解氧：哈希SC1000 电导率：绿洁SCE-05 浊度：绿洁STC-05 CODmn：DKK COD-203A（S) 总磷：绿洁GR-3100 总氮：绿洁GR-2140 氨氮：哈希AMTAX sc 系统集成：绿洁 |
| 11 | 平潮204公路桥站 | 五参数，氨氮，总磷，总氮，高锰酸盐指数 | PH，溶解氧：哈希SC1000 电导率：绿洁SCE-05 浊度：绿洁STC-05 CODmn：DKK COD-203A（S) 总磷：绿洁GR-3100 总氮：绿洁GR-2140 氨氮：哈希AMTAX sc 系统集成：绿洁 |
| 12 | 平潮站 | 五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数 | 五参数（浊度、PH计、温度、溶解氧、电导率）：盈峰科技YF-CNP 高锰酸盐指数：盈峰科技YF-CODmn 氨氮：盈峰科技YF-NH3-N-Ⅱ 总磷：盈峰科技YF-TP 总氮：盈峰科技YF-TN 留样单元：盈峰科技YF-CYQ 质量控制单元：盈峰科技YF-QCW 系统集成：盈峰科技 |

2、项目采购内容

本次采购的项目内容为：通州区12个水质自动站的运行维护服务，包括备品备件、耗材、试剂、标准物质、备用设备、监测仪器和辅助设备的维修、废液处理、水电费、通讯费、站房维修、站房租金、水站及周边环境巡查等工作。

根据工作内容，供应商在报价中应包含（但不限于）表2所列各部分工作的费用：

表2 报价应含的各部分工作费用

| 序号 | 服务项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备品备件及耗材费 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮指标所需的电极、泵、进样管等所有备品备件及耗材的费用 |
| 2 | 日常运维费 | 运维过程产生的试剂费、人工费、差旅费等 |
| 3 | 仪器设备维修费 | 站点所有仪器设备的维修，包括所有辅助设备的费用 |
| 4 | 质量控制管理费 | 质控样、实验室比对等内部质量控制工作产生的费用 |
| 5 | 水电、通讯费 | 自来水、空调、仪器设备等水电费用及网络通讯费用 |
| 6 | 备用设备费 | 一套常规站备用设备的费用 |
| 7 | 废液处理费 | 废液处理的费用 |
| 8 | 站房维修费 | 站房维修的费用（含一座站房搬迁的费用） |
| 9 | 站房租金费 | 省川港镇北桥站等站房租金费用 |
| 10 | 环境巡查 | 开展水站及周边环境巡查等工作 |

三、项目总体要求

1、供应商资金保证充足。

2、供应商应具备完善的仪表配件供应渠道。

3、供应商必须具备本地化运维服务能力，承诺成交后为本项目在南通设立服务及办事机构，并按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员。供应商为项目至少配备项目负责人1名、运维管理人员1名、现场运行维护人员3名。同时须保证项目人员的稳定性，未经采购人同意，不得更换。运维人员应具备大专及以上学历，2年以上水质自动监测站运行维护服务经验，并通过省级及以上水质自动监测站持证上岗考核或培训。

（1）项目负责人须由供应商授权全面负责项目的组织实施工作，并有权调动保障项目实施的各类资源。负责项目的沟通协调、技术管理和质量控制，具有最终审批权和解释权。

（2）运维管理人员须满足本地化服务需要，常驻项目采购人指定地点专职投入本项目开展运维调度、数据审核、质量监督等与项目相关的工作。

（3）现场运行维护人员须满足本地化服务需要，常驻项目所在地专职投入本项目开展运行维护工作。

4、供应商完成项目后应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用开支。

5、在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内成交人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

6、在仪器运维及管理期间，成交供应商应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。成交供应商必须接受业主代表的检查和考核。

7、不论何时，成交供应商都应承担监测数据的保密责任；成交供应商按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

8、不论何时，成交供应商无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

9、供应商成交后应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

10、成交供应商须提供服务的要求。

10.1必须根据项目要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

10.2根据国家或者省级对水站管理规定的最新要求执行。

10.3水质自动监测站系统及仪表维护内容。

四、运维管理要求

1、提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂、气体和标准样品等。

2、根据仪器运行状况和类型，定期对仪器耗材进行更换，其余根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由成交供应商提供。

3、须针对仪器制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括进样系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

4、按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修。（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

5、对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。

6、配合南通市通州生态环境局进行水站质量保证和质量质控工作。

7、随时接受南通市通州生态环境局的工作考核及质量考核。

8、保证站房清洁，整齐，不得堆放杂物、试剂，不得在站房内抽烟、饮食。

9、认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站每日运行数据报表统计

（2）自动站现场维护记录

（3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表

（4）自动站每月运行情况

（5）自动站备品备件管理登记表

10、在运营维护及管理期间，成交供应商必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使各仪器运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

11、水、电、通讯及财产保护：运营期间所需水电通讯所需费用由成交供应商负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，成交供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，对水站环境安全负责，合理警示标牌设置等。

12、协助采购人做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

13、积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核和质控考核。

14、按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

15、水质自动站运行维护内容及要求：

15.1每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 1）确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 2）通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 3）VPN网络设备检查，保证通讯畅通 4）视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 1）检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 2）确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确 3）测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 4）确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温、湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 1）断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 2）检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 3）上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 1）断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 2）检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 1）做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 2）确保箱内各个电池联线接触良好牢固 3）确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 1）检查机柜台面及玻璃是否清洁 2）检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 2）保持仪器设备摆放整齐 3）按要求存储试剂 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 2）确保冷却水供应正常 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 4）确保各个阀门正常 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 6）添加参比电极电解液 7）清除ORP电极上污垢 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ 2）检查气敏膜，添加电解液 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 5）检查并更换老化的加热迂回管路 6）检查并更换老化的电极 7）修正液位压力传感器参数 |
| 15 | 总磷总氮分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 2）更换试剂 3）确保冷却水供应正常 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道 5）检查并更换老化的UV灯 6）确保各个阀门正常 |
| 16 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 3）清洗电极更换电极液 4）检查并更换老化的电极 5）确保清洗水供应正常 |
| 17 | 采样器维护 | 1次/周，保证采样瓶清洁， | 1）检查并更换老化的蠕动泵软管 2）检查并更换老化的分配臂软管 3）检查并更换老化的采样管 4）清洗采样切换阀 5）重新调整采样参数，确认自动留样器工作正常。 6）检查样品储藏室温度 7）清洗样品储藏室 |

15.2每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 1）将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 2）采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 3）恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 1）手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 2）检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 1）将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 2）测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 3）原样装回液位计。 4）必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 1）将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 2）将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 1）按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 2）若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 1）拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 2）拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 1）完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 2）检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 3）检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

15.3其他工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 1）手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 2）检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 1）将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 2）开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 3）必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 1）拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 2）必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 1）拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 2）压缩空气吹脱表头内残留脏污。 3）调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 4）原样装回压力表，注意气密性。 5）必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 1）检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 2）强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 3）插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 4）断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 5）除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 6）检查硬盘SATA连接线是否松动。 7）定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 8）装回工控机重复1）、2）步骤 |

15.4质控要求

（1）成交供应商须每月编制并提交运维计划；

（2）成交供应商须制定详细的质控工作方案；

（3）当仪器质控接近质控要求限值时，须及时对仪器进行维护；

（4）水站维护和质控测试期间的缺失数据视为无效数据，质控测试时如仪器出现故障视为无效数据；

（5）监测过程全程序留痕，所有维护及质控测试均应形成记录或报告并上报；

（6）水质自动站要求成交人参照国家、省等规定要求，定期对水站仪表进行校准、核查、比对、性能测试，其中：

①省川港镇北桥站氨氮、高锰酸钾指数、总磷、总氮每日自动完成一次零点核查及漂移、跨度核查及漂移；

②pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次标样核查、实际水样比对；

③氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮至少每月进行一次多点线性核查、实际水样比对、集成干预检查、加标回收率测试；

④维护后质控核查。

当自动分析仪器进行更换试剂以及更换部件等维护后，应进行标样核查测试；标样核查通过后进行24小时零点漂移和量程漂移核查，如核查结果不合格，则重新进行仪器维护。

当仪器长时间停机、仪器升级优化或水站位置移动后应进行标样核查测试；标样核查通过后仪器进行多点线性核查，如核查结果不合格，则重新进行维护。

合格标准参考国家相应规范要求。

（7）根据《南通市环境质量自动监测站质控检查工作计划》、《南通市环境质量自动监测设施运维管理办法（试行）》、《南通市环境质量自动监测站运行管理办法（试行）》等文件要求，对所运维12个水站的质控检查工作年度开展情况进行梳理和汇总，形成年度质控检查工作报告。

五、技术指标和要求

文件中未明确的质控管理要求，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

1、水质在线分析仪运行指标要求：

pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等仪器运转率不低于95%，（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，其中：

仪器有效运行率=

站点有效运行率=

实际采用数据应扣除因质量考核不合格删除的数据，但不剔除因性能测试、质量考核等原因标记的数据。

2、数据质量要求：

（1）水质自动站要求成交供应商参照《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展质控核查、水样。

（2）供应商需每天十点前在采购人指定的平台上进行数据一级审核，按照采购人的要求对异常数据或无效数据进行确认和标注。

（3）所有质控结果（包括图片等佐证材料）应及时报业主方，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为考核不合格，同时扣除该参数该季度相关时段运维款。成交供应商应及时对校准、质控和水质异常等的数据做出标识。

（4）质控考核测试不合格时，成交供应商应立即查找原因，并在考核结束的24小时内完成补测。补测仍不合格仪器（或系统）视为故障，需在48小时内解决故障。质控考核不合格的数据直至下次测试合格前均按无效数据剔除。

3、异常情况处理的要求：

故障响应时间小于2小时，即发现故障后应在2小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障72小时内无法排除的，运维单位应提供备用机保障系统的连续运行。

4、运维单位每月定期向南通市通州生态环境局提交《水站运行月计划》、《水站运行情况月报告》等报告，向采购单位陈述水站的运行状况和事件处理情况。

5、数据必须真实有效，供应商近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为。

六、运维考核付款办法和惩罚办法

1、考核付款办法

通州生态环境局每季度对运维单位开展一次运营维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。逐站依据维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式对各站进行评分，满分为100分，每次平均分小于80分为不合格，每次分大于或等于80分为合格。考核合格后按照合同要求支付运维期的运行费。具体考核内容详见表3。

2026年1月1日至本合同签订之日期间的考核结果责任划分，由原运维单位和成交供应商协商解决。

2、惩罚办法

2.1单次考核结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除该站点年度运维首付款的10%，并责令整改；

2.2单次考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除该站点年度运维首付款的30%，并责令整改；

2.3考核结果平均分在60分以下，取消运维合同；单站在60分以下，扣减该站当年全部运维款。

2.4一旦发现虚假数据，业主方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

2.5如果成交方运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，业主有权提前取消运维合同。

附表3水质自动监测站运维情况考核表

考核站点：                   运维商：               考核时间：

| 考核内容 |  | 分值测算 | 评分细则 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维管理 （48分） | 日常维护（23分） | 站房（3分） | 1.水电、空调、排风、消防等满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境； 2.站房卫生整洁，不漏水，物品摆放整齐，无无关设备和杂物等； 3.门禁、护栏、照明、栈桥、爬梯等外围设施完好。 全部合格得满分，有一个项不合格扣1分 |  |  |
|  |  | 维护频次（7分） | 1.运维频次满足每周运维1次的6分，若有1周未运维，则扣0.5分； 2.定期进行电极、样杯、管路、预处理装置清洗的1分，有一项未清洗不得分。 |  |  |
|  |  | 自动监测仪器（4分） | 1.定期更换试剂、定期更换易耗品，标签填写规范； 2.定期校准仪器（仪器更换试剂或关键部件等）； 3.仪器故障及时报修，相应仪器及校正参数在正常范围内； 4.数据采集、传输无异常，仪器数据与工控机、平台误差超过1%。 全部合格得满分，有一个项不合格扣1分 |  |  |
|  |  | 采配水系统的维护（3分） | 1.采水口定期清理，无大量水草、杂物堆积； 2.采水浮筒正常、保温层正常； 3.定期检查，防止管路堵塞或破裂，无漏液现象。 全部合格得满分，否则有一个项不合格扣1分 |  |  |
|  |  | 运维记录（4分） | 运维记录、质控记录、试剂或耗材更换，备品备件更换等记录完整、准确、整洁，得满分，否则酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 通讯（2分） | 1.通讯线路的畅通，视频监控正常查看，可回看30天； 2.摄像头朝向发生自动转动，一个周期内维护。 全部合格得满分，有一个项不合格扣1分 |  |  |
|  | 日常质控结果 （25分） | 标液核查（10分） | 标液核查合格率100%为满分，90%～95%得5分，低于90%不得分。 |  |  |
|  |  | 加标回收（10分） | 加标回收合格率100%为满分，90%～95%得5分，低于90%不得分。 |  |  |
|  |  | 比对实验（5分） | 水样比对合格率95%以上为满分，80%～95%得2分，低于80%不得分。 |  |  |
| 运维效果（32分） | 有效率（12分） | 数据有效运行率（8分） | 水站数据有效率≥93%得满分；93%＞水站数据有效率≥90%得6分；90%＞水站数据有效率≥85%或现场存在故障仪器2天以上未修复的得4分；水站数据有效率＜85%或现场仪器1个月以上未修复的不得分。其中常规九参数单台仪器月运转率低于95%，每台扣0.5分，低于85%扣1分。 |  |  |
|  |  | 在线率（4分） | 在线率≥95%得满分；95%＞在线率≥90%得3分；90%＞在线率≥85%的得2分；在线率＜85%的不得分。 |  |  |
|  | 质控考核（20分） | 盲样考核（10分） | 全部合格得满分；有一个项不合格扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 实样比对（10分） | 根据质控核查结果，全部合格得满分；有一个项不合格扣2分，扣完为止。 |  |  |
| 运维保障 （20分） | 运维响应（9分） | 应急响应（3分） | 对水质异常响应及时，否则酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 故障响应（3分） | 站点故障时响应迅速，解决及时得满分，否则酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 反馈信息（3分） | 能够及时反应水质、仪器故障信息，较好地完成水质巡查得满分，否则酌情扣分。 |  |  |
|  | 运维保障（11分） | 持证上岗（2分） | 技术人员持证上岗得满分，否则不得分。 |  |  |
|  |  | 技术保障（2分） | 人员技术水平高，能及时解决相关故障得满分，否则酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 人员、车辆保障（2分） | 满足合同要求得满分，否则不得分。 |  |  |
|  |  | 实验室、标准品保障（3分） | 1.在具有有资质的实验室配置试剂得1分，否则不得分； 2.使用国家有证标准物质得2分，否则不得分。 |  |  |
|  |  | 备品备件（2分） | 备品备件按合同及时提供得满分，否则酌情扣分。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：表中各项按分项进行扣分，分项分数扣完为止，不从总分中扣除。

七、应急措施要求

1、突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告业主，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，按工作需要进行手工监测、出具数据、联合排查并提出工作建议等工作。提供驻场服务，派遣专人驻用户单位开展日常数据监控、标记和水质预警处置等协调管理工作。

2、水质自动站系统仪器故障

当水质自动站系统仪器出现故障、停运时，成交供应商应保证在2小时内到达现场检修，24小时内排除故障。

3、应急与数据补测有关费用的规定

（1）成交供应商发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、水站检查工作（需有正式通知），并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次须多扣除2000元。

（2）业主每季度对运维费进行核算，对于扣减的运维费用，由双方协商用于水站故障仪器大修、系统升级、站房整修等方面的建设。

八、交接方式

1、在合同生效前供应商与采购人共同对系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

2、在合同生效后采购人向供应商提供以下技术资料：

2.1系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

2.2电气原理图；

2.3电气接线图；

2.4操作手册；

2.5仪表试剂配方；

2.6通讯协议。

3、在合同结束前供应商向采购人提交包含仪器性能测试、系统核查等内容的报告。

九、参考技术规范和标准

1、《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）

2、《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)

3、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》

4、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）（苏环办[2020]174号）

5、《地表水环境质量监测数据统计技术规定（试行）》（环办监测函[2020]82号）

6、《地表水自动监测数据处理方法及修约规则（试行）》（总站水字[2020]90号）

7、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）

8、《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

9、《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

10、《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

11、《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

12、《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

13、《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2019）

14、《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）

15、《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

16、《南通市环境质量自动监测设施运维管理办法（试行）》

17、《南通市环境质量自动监测站运行管理办法（试行）》

18、其他现行有效的技术规范及国家标准。

十、综合说明：

1.供应商提供的服务人员必须是响应文件中所承诺的，杜绝采用分包、转包或挂靠单位人员。采购人发现提供服务的技术人员不能满足项目需求的，有权要求成交供应商按照承诺配备或更换相应资格的技术人员，且未经采购人同意不得随意私自更换技术人员。

2.响应单位必须承诺采购文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，必须在文件中逐条列出。

3.响应单位应对项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

4.响应单位成交后提供的服务、货物均为按国家规格条例的合格正规服务、货物，符合规范要求。

5.成交单位应对运维人员做好安全技术培训，履行安全职责，如果运维人员在履行工作职责期间（包括上下班途中）发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。成交单位与所派遣的运维人员发生纠纷，均由供应商负责调解与处理，采购人不承担责任。

6.付款方式：

双方合同签订后，支付合同金额的30%；完成合同服务内容，且达到考核要求，则支付剩余尾款，否则根据运行考核要求进行扣款。

# 注：若因不可控因素导致本次运维服务超过原有运维周期，2026年1月1日至本合同签订之日期间的运维仍由原运维单位负责。供应商需承诺，超原有运维周期所产生的运维费用以本次成交价格和实际发生时间计算，由成交供应商支付给原运维单位。

2026年度南通市通州区水质自动监测站运维服务项目

履约验收相关事项明确

一、验收主体

采购人：南通市通州生态环境局，负责组织验收工作，审核运维服务全过程合规性。

二、验收时间

1.季度考核：每季度末开展一次，依据《水质自动监测站运维情况考核表》（附表3）评分，考核结果作为付款依据。

2.年度验收：合同服务期满后20个工作日内，汇总全年运维记录、考核结果及生态环境部门抽查反馈情况，形成最终验收结论，采购人向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。采购人、供应商应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书。

三、验收方式

1.资料审查

1.1核查《水站运行月计划》《运维记录表》《质控报告》《备品备件登记表》等文档的完整性、规范性。

1.2检查数据审核记录、质控核查结果及佐证材料。

2.数据核查

2.1实际水样比对，允许误差范围：

| 质控措施 | 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| 实际水样比对 | Cx＞BⅣ | 相对误差≤20% |  |  |
|  | BⅡ＜Cx＜BⅣ | 相对误差≤30% |  |  |
|  | Cx≤BⅡ | 相对误差≤40% |  |  |
|  | 除湖库总磷外，当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时，认定比对实验结果合格。 注：①Cx为实验室分析结果； ②B为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的水质类别限值； ③总氮河流无水质类别标准，可参考湖库标准。 |  |  |  |

四、验收内容和标准

| 验收项目 | 验收内容 |  | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运维服务 | 日常维护 | 站房 | 1.水电、空调、排风、消防等满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境； 2.站房卫生整洁，不漏水，物品摆放整齐，无无关设备和杂物等； 3.门禁、护栏、照明、栈桥、爬梯等外围设施完好。 |
|  |  | 维护频次 | 1.运维频次满足每周运维； 2.定期进行电极、样杯、管路、预处理装置清洗。 |
|  |  | 自动监测仪器 | 1.定期更换试剂、定期更换易耗品，标签填写规范； 2.定期校准仪器（仪器更换试剂或关键部件等）； 3.仪器故障及时报修，相应仪器及校正参数在正常范围内； 4.数据采集、传输无异常，仪器数据与工控机、平台误差超过1%。 |
|  |  | 采配水系统的维护 | 1.采水口定期清理，无大量水草、杂物堆积； 2.采水浮筒正常、保温层正常； 3.定期检查，防止管路堵塞或破裂，无漏液现象。 |
|  |  | 运维记录 | 运维记录、质控记录、试剂或耗材更换，备品备件更换等记录完整、准确、整洁。 |
|  | 日常质控结果 | 标液核查 | 标液核查符合国省市规范要求。 |
|  |  | 加标回收 | 加标回收符合国省市规范要求。 |
|  |  | 比对实验 | 水样比对符合国省市规范要求。 |
|  | 有效率 | 数据有效运行率 | pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等仪器有效运行率≥95%（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障） |
|  |  | 在线率 | 确保仪器稳定在线。 |
|  | 质控考核 | 盲样考核 | 符合国省市规范要求。 |
|  | 运维响应 | 应急响应 | 对水质异常响应及时。 |
|  |  | 故障响应 | 站点故障时响应迅速，解决及时。 |
|  |  | 反馈信息 | 能够及时反应水质、仪器故障信息，较好地完成水质巡查得满分。 |
|  | 运维保障 | 持证上岗 | 技术人员持证上岗。 |
|  |  | 技术保障 | 人员技术水平高，能及时解决相关故障。 |
|  |  | 人员、车辆保障 | 满足合同要求。 |
|  |  | 实验室、标准品保障 | 1.在具有有资质的实验室配置试剂； 2.使用国家有证标准物质。 |
|  |  | 备品备件 | 备品备件按合同及时提供得满分。 |
|  |  | 站房费用保障 | 站房租金、水电等费用凭证齐全。 |

第四部分 合同主要条款

政府采购合同

项目名称：2026年度南通市通州区水质自动监测站运维服务项目

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：2026年 月  日

甲方：

乙方：

年     月      日，南通市通州生态环境局以竞争性磋商的采购方式对2026年度南通市通州区水质自动监测站运维服务项目进行了采购。经磋商小组评定，（成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南通市通州生态环境局(以下简称：甲方)和（成交供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条  合同内容

1、服务内容：包括12个水质自动监测站的运行维护及管理工作。

2、服务期限：一年（2026年1月至2026年12月）。

第二条  合同总价

1、合同价格（大写）人民币 圆整（￥：     .00）。

合同价格包括完成本项目所需的一切人工、管理、设备、耗材、零部件的更换、培训、售后服务、免费维护、质控、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、如遇水质自动站上收、停运等情况，运维费用按照已开展的运维月数核算，最终尾款支付以实际运维的时间为准。计算方法如下：每一个站的运维费均按以下方式计算：成交价总额÷12÷12×实际已运维月数。

第三条  组成本合同的有关文件

下列关于采购磋商文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：（1）磋商文件；（2）乙方递交的响应文件；（3）乙方所作的相关书面澄清；（4）成交通知书；（5）甲乙双方商定的其他必要文件。

第四条  考核细则

详见磋商文件。2026年1月1日至本合同签订之日期间的考核结果责任划分，由原运维单位和乙方协商解决。（如有调整按新标准执行）

第五条  质量保证

1、建立质量管理体系并有效运行，水质自动站运维服务能够接受质量考核。

2、各项承诺指标及所采取的措施符合“磋商文件”要求及报价承诺。

第六条  双方责任

一、甲方责任

1、按考核办法对乙方进行考核，如有调整按新考核标准执行。

2、按规定向乙方支付服务费用。

3、按照运行考核办法组织考核。

4、不定期对设施设备运行情况进行抽检。

5、在合同执行期满前，及时组织对乙方的工作进行考核和验收。

二、乙方责任

1、乙方所提供服务的质量应与采购文件规定及投标文件承诺的内容相一致。

2、乙方根据考核办法和响应文件所作的承诺自觉开展各项工作。

3、乙方应独立承担服务中的各类责任（安全责任、用工责任和经济责任等）。

4、乙方根据甲方要求，在规定的时间内安排相应人员进行服务作业，并负责维护、管理工作环境。乙方安排的人员在工作期间，必须服从甲方的工作规定和管理制度。如果乙方工作人员不服从甲方管理，造成严重后果，甲方有权解除合同并提出索赔。

5、法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

6、成交供应商应在合同签订后1个月内完成相关交接。

第七条  履约保证金

1、本项目履约保证金为成交价的5%，在领取成交通知书后汇到甲方指定账户。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在服务期满后退还给乙方。甲方若无故逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

第八条  合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款方式：

双方合同签订后，支付合同金额的30%；完成合同服务内容，且达到考核要求，则支付剩余尾款，否则根据运行考核要求进行扣款。

说明：若因不可控因素导致本次运维服务超过原有运维周期，2026年1月1日至本合同签订之日期间的运维仍由原运维单位负责。乙方承诺，超原有运维周期所产生的运维费用以本次成交价格和实际发生时间计算，由乙方支付给原运维单位。

第九条  违约责任

1、甲方未按合同规定期限向乙方支付款项的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.5％滞纳金，但累积总额不超过欠款总额的5％。

2、乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权终止合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3、乙方无正当理由，违反本合同第二条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

4、乙方在承担上述2、3款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条  合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，在三年内不得参加通州区的政府采购活动。

第十一条  争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下方式解决争议：

向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

第十二条  诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条  合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、在本合同有效期内，甲方指定         为甲方项目联系人，乙方指定         为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

第十四条  附则

本合同一式     份，甲、乙方各执     份，政府采购监督管理部门备案，采购代理机构一份。

甲方（单位盖章）：	乙方（单位盖章）：

甲方代表签字：                         乙方代表签字：

采购人保留对合同修改和完善的权利。

第五部分  评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加磋商活动。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

三、评审步骤

第一阶段：磋商小组对每个供应商的资格进行审查。供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

第二阶段：依据磋商文件的规定，由磋商小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

第三阶段：以供应商价格标文件内的竞争性磋商报价（即首次报价）为基础，磋商小组与供应商单一分别进行磋商。单一分别磋商结束后，评委进行商务技术部分评审。

第四阶段：磋商小组对响应报价的供应商进行商务技术部分评审和价格评审，系统最后报价环节（磋商程序见本章第四条）。

四、磋商程序

1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

2.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

4.除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

5.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

6.在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格要求供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 项目 |  | 评 分 依 据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维实施方案（5分） | 根据各供应商运维实施方案的服务内容、运维人员及资质、运维方案合理性进行综合比较评议。内容包括但不限于以下内容： 1. 日常管理制度； 2. 管理体系文件（包括水站运维作业指导书、维护工作流程、试剂和标准样品管理、人员管理等）； 3. 运维质量考核办法； 4. 备品备件保障； 5. 故障维修办法。 以上每个单项方案合理的得1分，欠合理得0.5分，未提供的不计分。 |
| 2 | 质控方案 （5分） | 供应商按照技术规范并结合项目的地域、仪器设备和水文水质等情况，提供水质自动监测系统质控方案。质控方案需符合质控目标明确、质控方法规范（包括但不限于量值溯源、质控工作频次等）、质控措施内容全面、质量管理体系完善等项目需求的。 方案符合本次采购需求且合理的得5分，欠合理得2分，未提供的不计分。 |
| 3 | 应急方案 (5分) | 根据响应文件提供的应急方案、突发事件的预警及处理方案等内容进行综合评议。内容包括突发性水质污染、特殊时期（丰水期、枯水期）、自然灾害、水电检修、临时停电或节假日、重大活动或被破坏情况，是否具备有效的预防和应急措施，对协助业主进行手工监测、水质巡查、提出工作建议等工作提供工作方案。方案合理的得5分，欠合理得2分，未提供的不计分。 |
| 4 | 交接方案 (5分) | 在本项目合同期满后，供应商需保证水站内的所有仪器设备符合本标书中的技术要求，并将水站完整交接给下一家运维服务单位。供应商需根据采购情况制定站点交接实施方案，内容包括但不限于人员安排、职责分工、时间安排、交接内容、交接流程等。根据供应商提供的交接方案的完整性和合理性等进行综合评审。 方案合理的得5分，欠合理得2分，未提供的不计分。 |
| 5 | 数据审核及数据分析方案（5分） | 1、数据审核方案：供应商按照技术规范并结合水站监测指标等情况，提供数据审核方案。数据审核方案应符合职责分工明确、审核流程清晰、审核制度完善、审核规则合理得3分，欠合理得1分，未提供相关内容，得0分。 2、数据分析方案：供应商依照技术规范并结合国控、省控数据及地方水文状况，每个月度上报区域水质分析简报，每个季度、年度提价数据分析报告。提供的数据分析报告分析模板或案例表述清晰、方案贴切、内容齐全，月度、季度、年度报告齐全合理得2分，欠合理得1分，未提供相关内容不得分。 |
| 6 | 运维管理保障（5分） | 1、集成系统和仪器的操作规程。供应商对系统及仪器熟悉，方案内容完整、合理、实用、可行、有针对性得3分；对系统及仪器基本熟悉，方案较合理、较可行、基本有针对性得1分；否则不得分。 2、供应商对水站现场情况、运行现状、常见问题等的了解、分析。对项目现场了解、熟悉，阐述分析到位得2分；较了解、较熟悉，分析基本到位得1分；否则不得分。 |
| 注：以上所称“欠合理”是指：方案内容缺项或不完整或缺少关键点或条理不清晰；不能满足需求，可操作性不强；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾，不利于本项目目标的实现等任意一种情形。 |  |  |
| 7 | 业绩 （11分） | 1、供应商自2021年1月1日起至今（以合同签署日期为准）具有类似运维服务项目业绩（主要指运维设备类型，运维站点数量不少于10个），提供1份合同得1分，最高得6分。 2、供应商自2021年1月1日起至今（以合同签署日期为准）类似的项目运维经验情况：供应商提供完成类似运维服务项目业绩，每提供一个运维省级及以上服务项目业绩合同的得1分，满分得5分。 注：1）提供运维合同复印件并加盖公章，须包括但不限于合同首页、主要内容页（运维站点名称、地址、运维指标覆盖范围、运维服务时间等）、签章页等。 2）同时提供与运维合同一致的满意度证明材料，并加盖公章。 3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 8 | 机构人员与车辆配置(13分) | 1、供应商为本项目投入运维车辆四辆或以上的得2分，其它不得分；（须提供车辆照片及车辆行驶证，购车或长期租用合同复印件等证明材料（租赁时间必须包含本项目的运维时间）。 2、供应商拟派项目经理同时具备人力资源和社会保障部门颁发的环境类和电子类高级及以上技术职称的，且具有省级及以上环保部门出具的运维培训合格证证书的，得4分；具备其中一项高级及以上技术职称证书的，得1分，其他情况不得分。 3、供应商为本项目配备的运维技术人员具备中国环境监测总站出具的地表水环境质量自动监测技术与运维管理的培训合格证书的有一人得 1 分，其他培训机构出具的地表水运维相关的培训合格证书的有一人得 0.5 分，最高得4分，其它情况不得分。 4、供应商为本项目配备的其它项目组成员中有一人（除项目经理和运维技术人员外）同时具有注册环保工程师和环境类高级及以上技术职称的，得3分，其它情况不得分。 （注：涉及到人员配备的不同岗位不可兼任，须配备不同人员，另需提供拟投入人员相关证书、资料及在本投标单位缴纳的投标截止时间前三个月（不含投标截止时间当月）中至少一个月的养老保险缴纳证明材料） |
| 9 | 供应商实力7分） | 1、供应商提供的质控实验室资质情况，至少覆盖水质常规五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷等指标监测能力。供应商自有或控股质控实验室具有CMA资质检验检测机构，得5分；投标人与具有CMA资质的检验检测机构签订相应委托协议的，得2分；其他均不得分。 注： 1）须提供有效期内CMA资质证书及检测项目附表的复印件并加盖检验检测机构公章。 2）如为自有或控股检验检测机构，须提供所有权或控股证明文件。 3）如为委托的检验检测机构，需提供委托协议。 4）未按要求提供证明材料的，不予认可。 2、投标人根据项目需求提供仪器备机包含常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷的得1分，其他不得分。 3、截止至开标之日起前三年，供应商未因管理制度不完善、执行不到位等原因受到政府部门或主管单位通报或者行政处罚的，得1分。（供应商自行承诺，并加盖供应商公章，格式自拟，否则不得分）。 |
| 10 | 体系认证 （4分） | 供应商具有的相关认证认可资质的证书。具有有效状态的ISO9001质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最高得4分。 注：1）须提供有效期内的证书复印件并加盖公章。 2）须提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图作为证明材料。 3）未按要求提供证明材料的，不予认可。 |
| 11 | 运营服务能力（5分） | 1、供应商具有有效期内的地表水水质自动监测站运营服务能力一级证书的得2分；二级证书的得1分；其它或未提供不得分。 2、供应商具有中国环境监测总站出具的国家生态环境监测网运维单位服务质量评价的，连续两年获得四星级的得3分，连续两年获得三星级的得1分。 注：响应文件中提供证书复印件加盖供应商公章。 |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100%

（五）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照总得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（六）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（七）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。联系电话：18106295192。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

（八）其他

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。

当成交候选人无正当理由放弃成交，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。

第六部分  响应文件组成

一、基本目录

1.磋商报价表（格式见附件1）；

2.分项报价表（格式见附件2）；

3.供应商信用承诺书（格式见附件3）；

4.技术要求响应及偏离表（格式见附件10）；

5.商务要求响应及偏离表（格式见附件11）.

二、资格审查内容

1.供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，有能力按本采购文件规定的要求提供专业服务。

2.如为法定代表人参加响应的，则提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件（格式见附件4）；非法定代表人参加响应的，则提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式见附件5）。

3.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件6）。

4.供应商须提供《中小企业声明函》（格式见附件7）或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件8）或《监狱和戒毒企业证明材料》（格式见附件9）。

5.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（代理机构现场查询）。

注：上述“资格审查内容”中1-4条供应商必须逐条响应，否则作无效响应处理。

三、符合性审查内容

1.本采购文件“第三部分 项目需求”中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，供应商必须响应，并按要求提供相应材料，否则视为负偏离，作废标处理；未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》《商务要求响应及偏离表》为准。实质性要求和条件详见《实质性要求响应清单》（附件13）。

2.异常低价审查（投标（响应）人在投标（响应）时无需提供佐证材料，上传空白页即可。

四、商务技术文件

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

## 附件1

磋 商 报 价 表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 响应报价 |
| --- | --- | --- |
|  | 详见磋商文件 | 元 |
| 总价（大写） | 金额大写 |  |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、投标总报价（以人民币计价）应包括但不限于咨询费、人工费、设备机械工器具使用费、交通通信、报告文件资料费、管理费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。即包含响应磋商文件采购要求和为完成本项目服务所发生的全部费用。

​

## 附件2

分项报价表

| 序号 | 服务项目 | 说明 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

1.供应商根据费用组成，分项报价。行数不够，可自行添加。

供应商全称(加盖CA电子签章)：

法定代表人（签字或加盖CA电子签章）：

时间：  年  月   日

附件3

## 供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商全称(加盖CA电子签章)：

法定代表人（签字或加盖CA电子签章）：

时间：  年  月   日

附件4

##### 法定代表人身份证明

（法定代表人参加响应时，须出示此证明）

南通市通州生态环境局：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的    （采购项目名称）的项目采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：    性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

手机：    传真：

单位名称（公章）               法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                            年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

附件5

##### 授权委托书

（被授权人参加响应时，须出示此证明）

南通市通州生态环境局：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加   （采购项目名称）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：    性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

手机：    传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

附件6

##### 供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市通州生态环境局：

我单位参加      （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

附件7

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加2026年度南通市通州区水质自动监测站运维服务项目（项目编号：JSZC-320612-DFHX-C2026-0001)采购活动，该项目服务全部由符合政策要求的中小企业提供。具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购【2022】23号），本次响应供应商符合工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业“其他未列明行业”类的划型标准规定的，将享受中小企业扶持政策。其他未列明行业中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（2）本项目享受中小企业扶持政策的投标供应商一旦中标，因提供“中小企业声明函”的行为引发争议和影响本项目采购执行效率，应当按本项目采购单位或采购代理机构的通知，在2个工作日内提供供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门认定是小型、微型企业的证明原件，用以核对，逾期未提供的则视作提供的 “中小企业声明函”内容不实。

（3）若投标供应商提供的 “中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交；投标供应商的该行为将报请政府采购监管的财政部门按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定处理并给予行政处罚。

# （4）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# （5）行数不够，可自行添加。
附件8

残疾人福利性单位声明函（如涉有，则提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

附件9

#### 监狱企业的证明（如涉有，则提供）

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件10

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期：

备注：

1.供应商需对技术要求逐条做出明确响应。如完全响应，可空表列示。

## 附件11

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期：

备注：

1.供应商需对商务要求逐条做出明确响应。如完全响应，可空表列示。

## 附件12

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件13

实质性要求响应清单

| 序号 | 需求要求 | 提交材料要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商必须具备本地化运维服务能力，承诺成交后为本项目在南通设立服务及办事机构，并按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员。供应商为项目至少配备项目负责人1名、运维管理人员1名、现场运行维护人员3名。同时须保证项目人员的稳定性，未经采购人同意，不得更换。运维人员应具备大专及以上学历，2年以上水质自动监测站运行维护服务经验，并通过省级及以上水质自动监测站持证上岗考核或培训。 | 提供承诺函 |
| 2 | # 若因不可控因素导致本次运维服务超过原有运维周期，2026年1月1日至本合同签订之日期间的运维仍由原运维单位负责。供应商需承诺，超原有运维周期所产生的运维费用以本次成交价格和实际发生时间计算，由成交供应商支付给原运维单位。 | 提供承诺函 |

附件14

政府采购供应商友情提醒

供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：

一、如何参与政府采购项目？

答：（1）潜在供应商如有意向参与本公司政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。

方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

采购文件及其附件（如有）会在江苏省政府采购网进行公示，供应商可前往江苏省政府采购网查看下载，请注意，采购文件获取时限为自采购公告发布之日起5个工作日内，仅在江苏省政府采购网下载采购文件无法参与后续项目投标。

（2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

二、如何正确填写《中小企业声明函》？

答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。

三、填写附件的时候有哪些需要注意的？

答：供应商需严格按照采购文件要求填写相关附件，如响应文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。

四、报价时有哪些注意事项？

答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。

此外，供应商最终报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场30分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。

对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。

五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？

答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。

六、评标结束后什么时候能查询结果？如何查询？

答：对于采用公开招标或封闭式框架协议方式采购的项目，项目中标（入围）公告发布，参与供应商即可在“苏采云”系统中查看评审结果。

供应商查询评审结果的路径为：登录“苏采云”系统-点击【采购项目参与】-【评审结果查询】-点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。供应商可以查看到资格符合评审是否通过、评审总得分、排名和是否中标/成交。