招　标　文　件

项目名称：泗阳县第二实验小学桃李路校区综合楼报告厅设备采购项目_

项目编号：JSZC-321323-XXXX-G2025-0002

（货物类项目，  不  专门面向中小企业）

采购人：泗阳县第二实验小学

采购代理机构：江苏中煊工程技术咨询有限公司

2025年5月20日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[泗阳县第二实验小学]的委托，[江苏中煊工程技术咨询有限公司]就[泗阳县第二实验小学桃李路校区综合楼报告厅设备采购项目]([JSZC-321323-XXXX-G2025-0002])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

(泗阳县第二实验小学桃李路校区综合楼报告厅设备采购项目) 招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年6月11日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321323-XXXX-G2025-0002

2.项目名称：泗阳县第二实验小学桃李路校区综合楼报告厅设备采购项目

3.预算金额：66.755万元

4.本项目  设定  （设定/不设定）最高限价，最高限价为 66.755 万元。

5.采购需求（简介）：泗阳县第二实验小学桃李路校区综合楼报告厅设备采购项目，主要采购内容为扩声系统、灯光系统、舞台大幕、钢结构系统等，具体内容详见采购需求。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：采购合同签订后60日历天内全部供货安装完毕并交付使用

7.本项目   不接受   联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2025年5月22日09:00至2025年5月28日17:30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年6月11日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-85229058。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　泗阳县第二实验小学

地址：　泗阳县众兴中路9号 （桃李路校区）

联系人： 董培兵

联系方式：13905247521

2.采购代理机构信息

地　址：　泗阳县欧洲花园东门北侧

联系人：  宋青

联系方式：18851371158

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，   江苏中煊工程技术咨询有限公司  （以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第  4.2.2    种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为： 代理费3500元，可由数字人民币、现金、转账支付，由采购人支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

- 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★项为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（ 2 ）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收或者业务系统提出。

联系部门：   泗阳县第二实验小学/江苏中煊工程技术咨询有限公司

联系电话：   13905247521/18851371158

通讯地址：   泗阳县众兴中路9号（桃李路校区）/泗阳县欧洲花园东门北侧

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：       /      ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第 （2）  方式确定履约保证金收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的10%计取。（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的6%计取。）除银行电汇、网上银行（从中标人法人基本存款账户转出）外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式缴纳。

户名：泗阳县财政局国库股

开户行：工行营业部

账号：1116040019300002236

供应商也可选用数字人民币方式缴纳，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至泗阳县第二实验小学数字人民币钱包（账号另行通知），并备注为：泗阳县第二实验小学桃李路校区综合楼报告厅设备采购项目履约保证金，保证金应一笔缴纳到位。（项目与标段名称应与招标公告项目与标段名称保持一致，保证金应一笔缴纳到位）。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的 30%   ，合同签订后按规定支付；

进度款：项目完成经验收合格且在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的85% ，验收合格满一年无质量问题付清余款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：泗阳县第二实验小学桃李路校区综合楼报告厅设备采购项目

项目编号：JSZC-321323-XXXX-G2025-0002

甲方：（买方）_泗阳县第二实验小学_

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据 泗阳县第二实验小学桃李路校区综合楼报告厅设备采购项目  项目（项目编号：JSZC-321323-XXXX-G2025-0002）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：泗阳县第二实验小学桃李路校区综合楼报告厅设备采购项目

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：招标人指定地点

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______元（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的10%计取。（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的6%计取）。除银行电汇、网上银行（从中标人法人基本存款账户转出）外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式缴纳。

户名：泗阳县财政局国库股

开户行：工行营业部

账号：1116040019300002236

供应商也可选用数字人民币方式缴纳，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至泗阳县第二实验小学数字人民币钱包（账号另行通知），并备注为：泗阳县第二实验小学桃李路校区综合楼报告厅设备采购项目履约保证金，保证金应一笔缴纳到位。（项目与标段名称应与招标公告项目与标段名称保持一致，保证金应一笔缴纳到位）。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第  a  种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

预付款：合同金额的 30%   ，合同签订后按规定支付；

进度款：项目完成经验收合格且在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的85% ，验收合格满一年无质量问题付清余款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的

全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更

换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准

备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12.6施工期间的安全生产责任由中标单位负责。

12.7施工期间中标方需履行相关报批手续，具体对接业务由施工方自行负责。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值  5%  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日  500元  向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值  20%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件

规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交

货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可

延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不

成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：  工业（制造业）

本项目  不接受  进口产品。

一、项目概况

1、泗阳县第二实验小学桃李路校区综合楼报告厅设备采购项目，主要采购内容为扩声系统、灯光系统、舞台大幕、钢结构系统等。总预算66.755万元。

2、免费质保期：三年；

3、合同履行期限：采购合同签订后60日历天内全部供货安装完毕并交付使用

4、交货地点：采购人指定地点。

5、付款方式：

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：项目完成经验收合格且在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的85% ，验收合格满一年无质量问题付清余款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

6、质量标准：合格

7、本项目核心产品为：信息发布显示终端

二、采购清单及参数

注：下列技术要求中要求提供“检测报告证明”等证明材料的，投标人按招标文件要求提供并以电子扫描件形式上传至投标文件中以供评标委员会评审。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| A1-01 | 线性阵列全频音箱 | 1、低音单元≥2x10＂，高音单元≥1x4＂； ▲2、高频额定功率≥120W，低频额定功率≥550W；（ 提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 3、高频灵敏度≥112dB，低频灵敏度≥103dB； 4、高频额定阻抗≥8Ω，低频额定阻抗≥16Ω； 5、频率响应：60Hz-20KHz(±3dB）； 6、最大声压≥132dB； 7、指向角度≥90°×10°； | 只 | 8 |  |
| A1-02 | 线性阵列音箱吊架 | 与线性阵列音箱匹配； | 套 | 2 |  |
| A1-03 | 超低频音箱 | 1、≥2×18"长冲程低频驱动单元； ▲2、额定功率不小于1200W(AES)/8Ω；（ 提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 3、灵敏度不小于102dB/W/m； 5、输出声压级不小于140dB； 6、频率响应：35Hz~300Hz（±3dB）/30Hz~350Hz(-10dB)； 7、标称阻抗:8Ω； | 只 | 2 |  |
| A1-04 | 台唇音箱 | 1、≥1×12"大功率低频驱动单元； 2、≥1×1.34"钕磁压缩高音单元； 3、额定功率不小于350W(AES)/8Ω； 4、特性灵敏度不小于98dB/W/m； 5、输出声压级不小于124dB(Continues)；130dB(Peak)； 6、低频截止频率不高于：55Hz；高频截止频率不低于：20KHz； ▲7、单只水平覆盖范围：≥90°；单只垂直覆盖范围：≥60°，采用可旋转高音号角：（ 提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） | 只 | 2 |  |
| A1-05 | 补声音箱 | 1.频率响应：54Hz-20KHz； 2.低音单元≥1×12"； 3.高音单元≥1×1.75"； 4.系统：2way speaker； 5.承受功率≥400W； 6.灵敏度≥98dB1w/1m； 7.最大声压≥124dB； 8.阻抗：8Ω； 9.指向角度≥90°×40° ▲投标时上传以下材料： 1、提供补声音箱跌落不少于50次试验后无安全损伤的试验项目的检验报告原件扫描件。 2、提供补声音箱冲击锤试验“对保护危险带电零部件的外壳和可能是薄弱部位的外壳的每一点，通过向表面垂直按压释放锥，使设备承受三次冲击”的试验项目的检验报告原件扫描件。 | 只 | 4 |  |
| A1-06 | 返送音箱 | 1、≥1×12"大功率低频驱动单元； 2、≥1×1.34"钕磁压缩高音单元； 3、额定功率不小于450W(AES)/8Ω；（ 提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 4、灵敏度不小于97dB/W/m； 5、输出声压级不小于129dB； 6、频率响应：59Hz~20KHz（±3dB）/60Hz~20KHz（-10dB）； 7、单只水平覆盖范围：≥90°；单只垂直覆盖范围：≥60°； | 只 | 2 |  |
| A1-07 | 线阵高频音箱功放 | 1、保护功能：电源软启动、短路，过载、直流、过热、变压器过热、DC漂移等多重检测保护； 2、具有平台化管理功能，可以通过网络连接到本机，远程控制功放的待机/开机、静音、增益，实时监控通道电压、温度、电流、功率和工作状态； ▲3、具有联机自动识别型号、修改设备名和设备号、固件升级等功能；（ 提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 4、输入通道具有静音、增益、噪声门、延时、相位、分频和均衡功能； ▲5、输出通道具有静音、增益、延时、相位、分频、均衡和压限功能；（ 提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 6、输入输出不少于7段参量均衡，可调增益范围-20dB至15dB（步进0.1dB），Q值0.404至28.852，滤波器模式：PEQ，高架、低架、一阶全通、二阶全通，且具有直通/全直通/复位功能； 7、输出高低通滤波器支持三种类型，6dB至48dB可调8阶衰减斜率； 8、不少于25个用户程序保存和调用； 9、支持设备参数锁定和解锁； 10、额定功率：2×1200W/8Ω，2×1800W/4Ω，桥接1×3600W/8Ω； 11、频率响应：20Hz～20kHz(±1dB)； 12、总谐波失真≤0.1%； 13、串音衰减≥70dB； 14、增益差≤1dB； 15、信噪比(A计权)≥100dB； 16、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥250； 17、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz； | 台 | 2 |  |
| A1-08 | 线阵低频音箱功放 | 1、保护功能：电源软启动、短路，过载、直流、过热、变压器过热、DC漂移等多重检测保护； 2、具有平台化管理功能，可以通过网络连接到本机，远程控制功放的待机/开机、静音、增益，实时监控通道电压、温度、电流、功率和工作状态； 3、具有联机自动识别型号、修改设备名和设备号、固件升级等功能； 4、输入通道具有静音、增益、噪声门、延时、相位、分频和均衡功能； 5、输出通道具有静音、增益、延时、相位、分频、均衡和压限功能； 6、输入输出不少于7段参量均衡，可调增益范围-20dB至15dB（步进0.1dB），Q值0.404至28.852，滤波器模式：PEQ，高架、低架、一阶全通、二阶全通，且具有直通/全直通/复位功能； 7、输出高低通滤波器支持三种类型，6dB至48dB可调8阶衰减斜率； 8、不少于25个用户程序保存和调用； 9、支持设备参数锁定和解锁； 10、额定功率：2×1200W/8Ω，2×1800W/4Ω，桥接1×3600W/8Ω； 11、频率响应：20Hz～20kHz(±1dB)； 12、总谐波失真≤0.1%； 13、串音衰减≥70dB； 14、增益差≤1dB； 15、信噪比(A计权)≥100dB； 16、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥250； 17、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz； | 台 | 2 |  |
| A1-09 | 超低频功率放大器 | 1、可扩展“DSP网络监测”模块，通过PC平台软件实现音箱处理、功放性能调整、状态监测、远程开关； 2、内置自动压限器，风机智能温控散热系统； 3、保护功能：开机电源软启动，过热、过流、短路和 DC 漂移； 4、支持三档输入灵敏度可调及三种工作模式； 5、额定功率（THD=1%,1KHz，1S）：2×1200W/8Ω；2×1500W/4Ω； 6、桥接功率（THD=1%,1KHz，1S）：1×3000W/8Ω； 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB）； 8、失真度（典型值1kHz）：≤0.1%； 9、信噪比（A 计权）：100dB； 10、串音衰减（1kHz）：≥70dB； 11、阻尼系数：（20Hz-200Hz）:≥400； 12、电压适应范围：交流 100V-240V/50Hz-60Hz； | 台 | 1 |  |
| A1-10 | 补声功率放大器 | 1、保护功能：电源软启动、短路，过载、直流、过热、变压器过热、DC漂移等多重检测保护 ▲2、具有平台化管理功能，可以通过网络连接到本机，远程控制功放的待机/开机、静音、增益，实时监控通道电压、温度、电流、功率和工作状态；（ 提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 3、具有联机自动识别型号、修改设备名和设备号、固件升级等功能 4、输入通道具有静音、增益、噪声门、延时、相位、分频和均衡功能； 5、输出通道具有静音、增益、延时、相位、分频、均衡和压限功能 ▲6、输入输出不少于7段参量均衡，可调增益范围-20dB至15dB（步进0.1dB），Q值0.404至28.852，滤波器模式：PEQ，高架、低架、一阶全通、二阶全通，且具有直通/全直通/复位功能；（ 提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 7、输出高低通滤波器支持三种类型，6dB至48dB可调8阶衰减斜率。 8、不少于25个用户程序保存和调用 9、支持设备参数锁定和解锁 10、额定功率：2×700W/8Ω，2×1050W/4Ω，桥接1×2100W/8Ω； 11、频率响应：20Hz～20kHz(±1dB)； 12、总谐波失真≤0.1%； 13、串音衰减≥70dB 14、增益差≤1dB； 15、信噪比(A计权)≥100dB； 16、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥250 17、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz； | 台 | 2 |  |
| A1-11 | 返送功率放大器 | 1、具有电源软启动、短路，过载、直流、过热、变压器过热、DC漂移等多重检测保护性能； ▲2、具备物联网运维管理平台接入功能,可以通过网线连接到本机,进行远程控制及性能调试(控制功放待机/开机、静音、增益,实时监控通道 电压、温度、电流、功率和工作状态；（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）； 3、输入通道具有静音、增益、噪声门、延时、相位、分频和均衡功能； 4、输出通道具有静音、增益、延时、相位、分频、均衡和压限功能； 5、输入/输出7段参量均衡,均衡频率20～20000Hz可调，步进1Hz;增益-20dB～+15dB可调，步进0.1dB;Q值0.404-28.852河调:具有 E0、高架、低架、全通1、全通2、共5种均衡类型选择;具有直通全直通/复位功能； 6、输出分频器具有高通和低通2个滤波器:频率20～20000Hz可调，步进1Hz:具有巴特沃斯、宁克、贝塞尔三种类型选择，具有6dB\12dB\18dB\24dB\30dB\36dB\42dB\48dB共8种斜率选择:支持直通功能； 7、额定功率：2×450W/8Ω，2×675W/4Ω，1×1350W/8Ω； 8、频率响应：20Hz～20kHz（(±1dB)）； 9、总谐波失真≤0.1%； 10、串音衰减≥70dB； 11、信噪比(A计权)≥100dB； 12、阻尼系数≥250（8Ω 20Hz-200Hz）； 13、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz； ▲14、内置DSP模块,可通过电脑软件调试处理音效、智能化网络监测功放和DSP的工作状态；（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 15、对电源端子与金属外壳之间进行测试:高压1500VAC(10mA)冲击60s,无飞弧,无击穿； | 台 | 1 |  |
| A1-12 | 台唇功率放大器 | 1、保护功能：电源软启动、短路，过载、直流、过热、变压器过热、DC漂移等多重检测保护 2、具有平台化管理功能，可以通过网络连接到本机，远程控制功放的待机/开机、静音、增益，实时监控通道电压、温度、电流、功率和工作状态； 3、具有联机自动识别型号、修改设备名和设备号、固件升级等功能； 4、输入通道具有静音、增益、噪声门、延时、相位、分频和均衡功能； 5、输出通道具有静音、增益、延时、相位、分频、均衡和压限功能； 6、输入输出不少于7段参量均衡，可调增益范围-20dB至15dB（步进0.1dB），Q值0.404至28.852，滤波器模式：PEQ，高架、低架、一阶全通、二阶全通，且具有直通/全直通/复位功能； 7、输出高低通滤波器支持三种类型，6dB至48dB可调8阶衰减斜率； 8、不少于25个用户程序保存和调用； 9、支持设备参数锁定和解锁； 10、额定功率：2×700W/8Ω，2×1050W/4Ω，桥接1×2100W/8Ω； 11、频率响应：20Hz～20kHz(±1dB)； 12、总谐波失真≤0.1%； 13、串音衰减≥70dB； 14、增益差≤1dB； 15、信噪比(A计权)≥100dB； 16、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥250； 17、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz； | 台 | 1 |  |
| A1-13 | 数字调音台 | 1、≥5 核 CPU 处理器，≥1.8G 主频，需具有急速开机，运行速 度快等特点； 2、≥10.1 寸 1280*800 高清触摸显示屏，具有中英文操作界面，能自由切换，关机参数需能自动保存； 3、≥24 路 MIC/Line 输入2 组 3.5 莲花立体声输入1 组数字输 入：光纤/声卡，MP3，AES 数字输入，≥20 路信号输出（主输出 L,R, 14 路 AUX1-14 辅助输出，1 路耳机监听输出，AES 输出）； 4、支持 Dante:需可直接外接 Dante 盒子，实现 Dante 信号的输入输出，以及多轨录音； 5、≥14 寸通道 TFT 液晶引导显示，可自定义编辑通道名字及背景颜色； 6、需具有 MIC 输入增益调节（数字增益），需具有 Mic 输入通道奇偶立体声联调+48V 幻象电源（MIC 通道均可独立打开关闭）， 需具有内置压限器，噪声门，高低通滤波器，≧5 段参量均衡， 延时，需具有通道参数快速拷贝功能； 7、各通道均需具有多功能菜单，哑音和监听，通道均具有⾏程 100MM 电动推杆，信号、峰值灯（28 个 ALPS 电动推子）； 8、≧8 个 DCA 编组，≧8 个静音编组； 9、需具有自带反馈抑制器功能及信号发生器（粉红噪音/正玄波 /白噪声）； ▲10、信号远程扩展：需可同时连接两台 16 进 8 出的舞台接口箱， 实现输入输出 IO 扩展，最大支持 66 路信号输入，36 路信号输出；（ 提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 11、AUX 输出（推子前/后）需可设置； 12、输出处理:高低通滤波，≧15 段参量均衡，压缩器，延时， 相位； 13、需具有数字录音功能及双排 3 色 12 段电平指示灯； ▲14、内置声卡（手机、IPAD、MP3、PC 直接播放、录音），≧8 个快捷场景调用模式，≧100 个场景存储, 可自定义场景名字，场景无缝切换，不会断音，支持 U 盘导入导出；（ 提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 15、需具有用户参数的存储与调取功能（可在 pc 端管理）及内置≧4 路独立 DSP 效果器； 16、采用多操作系统操控软件（IOS 系统、Android 系统、WINDOWS 系统）； 17、需支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）； | 台 | 1 |  |
| A1-14 | 智能数字音频矩阵 | 1、输入输出通道需具有参量均衡和图示均衡可选功能，输入输出通道参量均衡有5/8/12段可选，图示均衡有10/15/31段可选； 2、输入通道需具有自动增益功能，输入增益3dB步长，不少于16个档位； ▲3、输入通道需具有自适应回声消除功能、自动噪声抑制功能、自动员噪声增益补偿功能、闪避器功能、信噪比提升≥18dB；（ 提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ▲4、需具有中央控制功能，支持RS232、RS485、UDP三种控制方式，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能；（ 提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 5、内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议应用； 6、支持自定义的用户操作界面，可根据用户需求定制用户管理界面，并上传至手机或平板； 7、支持场景预设功能，具有断电自动保护记忆功能； 8、具有≥16路数字信号输入及≥16路数字信号输出的Dante网络音频传输接口； | 台 | 1 |  |
| A1-15 | 声纹识别反馈抑制器 | 1、输入阻抗20KΩ，输出阻抗100Ω； 2、输入范围：＋6dB-180dB； 3、最大功耗：≤50 VA； 4、频率响应：200Hz - 16 kHz（±1dB）； 5、失真度：< 0.02%（1 kHz ）； 6、增益调节范围： 0 dB -12dB； 7、信噪比：> 95 dB； ▲8、内置≥5级声纹筛，可以精确筛选出音箱的声音信号，并滤除掉；（ 提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 9、实时显示音箱能量抑制比、MIC拾取音箱能量； 10、单机需提供≥30组可编程用户程序，其中≥10组程序可在面板上存储和调用； 11、连接PC软件需可以实现所有参数控制，实现自动均衡AEQ校验，使自动均衡能适应在不同的工作场合； 12、需具有LCD段码屏，技术参数实现一屏显示，无需翻页操作； ▲13、内置≥15级噪声抑制，可使系统更纯净，内置≥5级自动均衡，根据环境实时自动调节均衡；（ 提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 14、可通过RS485接口和TCP/IP接口，实现传统中控控制和网络中控控制，其中网络中控为双向传输，可实现控制和获取设备各项参数； | 台 | 2 |  |
| A1-16 | 电源时序器 | 1、采用MCU控制；不劣于80A电源输入带过流保护； 2、LED电压指示监控当前电压； 3、过压报警功能（带报警铃声）； ▲4、支持单机控制、多机联机控制，串口控制、远程控制；（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 5、压显示精准度：空载时±1%，满载时±10%； 6、输出通道数和插座模式不少于14路，万用电源插座； 7、每通道最大输出电流：20A； ▲8、可控电源路数：14路独立220V/20A交流电源和6路12V/1.5A直流电源；（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 9、时序开关频率：每1步/秒； 10、工作电压：~220V±10%；工作频率：50Hz±5%； | 台 | 3 |  |
| A1-17 | 无线手持话筒 （一拖二） | 1、拾音方式有：手持式； ▲2、整机32组频率可选，每通道301个频率可调，共602个通道可调；（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 3、接收器以及发射器采用OLED液晶显示，实时反馈系统工作状态； 4、载波频段范围：（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段）； 5、采用最新红外线自动对频技术，及话筒固定编组功能，更易于设定和操作，使用更简便； 6、音头：采用动圈话筒咪芯； 7. 采显示：采用最新OLED显示技术； 8、频率范围：720MHz-860MHz； 9、调制方式：FM(PLL)； 10、信道数目：602个； 11、频率响应：60Hz-18KHz(±3dB)； 12、发射机频率范围：720MHz-860MHz ； | 套 | 3 |  |
| A1-18 | 无线头戴话筒 （一拖二） | 1、拾音方式有：头戴式； 2、整机32组频率可选，每通道301个频率可调，共602个通道可调； ▲3、接收器以及发射器采用OLED液晶显示，实时反馈系统工作状态；（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 4、载波频段范围：（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段）； 5、采用最新红外线自动对频技术，及话筒固定编组功能，更易于设定和操作，使用更简便； 6、音头：采用动圈话筒咪芯； 7. 采显示：采用最新OLED显示技术； 8、频率范围：720MHz-860MHz； 9、调制方式：FM(PLL)； 10、信道数目：602个； 11、频率响应：60Hz-18KHz(±3dB)； 12、发射机频率范围：720MHz-860MHz ； | 套 | 2 |  |
| A1-19 | 伸缩式扁管会议话筒（会议演讲话筒） | 1、简洁稳重的台面式强抗静电功能设计； 2、装备高保真防震拾音头，伸缩式可调扁管咪杆，俯仰角可调、咪杆伸缩拾音距离可调（≥50mm）； ▲3、采用数字强抗干扰技术，确保设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰；（ 提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 4、指示：底座红开绿关双色指示，咪管红色发言指示灯； 5、咪管长度：≥260mm，前后伸缩可调≥50mm； 6、指向性：超心形指向； 7、供电:48V幻象供电； 8、换能方式：电容式； 9、频率响应：60Hz-16KHz； 10、输出阻抗（欧姆）：200Ω； 11、灵敏度：-40dB（±2dB）； 12、最高输入声压级：138dB； 13、动态范围：110（1KHz）； 14、开关：触摸式开关； | 套 | 1 |  |
| A1-20 | 天线信号放大器 | 1、可用频率范围：470-960 MHz； 2、≥5个频率范围可选； 3、天线A和B输入过载LED指示灯； 4、≥5路射频信号输出； 5、≥4个用于接收机的直流馈电端（15V，最大2.5A）； 6、用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA）； | 台 | 2 |  |
| A1-21 | 指向性天线 | 1、接头类型: BNC, 插孔、阻抗: 50 Ω； 2、电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA； 3、接收模式(3 dB 波束宽度): 70 角度； 4、三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm； 5、天线增益 (在轴): 7.5 dBi； 6、信号增益 ±1 dB； 7、射频信号过强指示灯阈值: -5 dBm； | 片 | 3 |  |
| A1-22 | 乐器话筒 | 1、 采用磨砂喷涂工艺，灰色绒毛漆面； 2、 内置话筒支架，可以架设1只或2只话筒； 3、 具有射频干扰屏蔽功能； 4、换能类型：ECM电容式； 5、咪芯规格≥Φ16mm； 5、频率响应： 35Hz-20KHz； 6、灵敏度：-39dB±3 dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa）； 7、指向性： 超心型； 8、最大声压级：≥ 128 dB (THD 1%@1KHz)； 9、输出阻抗：≤100Ω； 10、等效噪声级：≤26dB（A）； 11、幻象供电：12V-48V(4mA)。 | 台 | 2 |  |
| A1-23 | 大合唱电容话筒 | 1、双层防风隔离组件有效阻隔噪音、爆破音； 2、纯金镀膜电容传声器； 3、具有蜘蛛网减震支架，高通滤波器、衰减器等； 4、指向性：心型单指向、全指向（可切换)； 5、频率响应： 30Hz-18KHz； 6、灵敏度：-36dB±3dB(0dB=lV/Pa at 1KHZ）； 7、输出阻抗：≤2000Ω； 8、开关： -lOdB衰减开关/低切开关； 9、最大声压级： 128dB； 10、供电电压：48V幻象。 | 只 | 4 |  |
| A1-24 | 话筒航空箱 | 1、尺寸：≥高15.5cm*深50cm*长51cm； 2、材质：采用铝合金边框+密度板； | 套 | 2 |  |
| A1-25 | 音箱挂壁支架 | 1、采用加厚壁挂音箱支架，适用于固定扩声系统的安装方式； 2、采用高强度的金属材料，表面耐磨哑光黑色烤漆； 3、可以全方位的声场方向调节； 4、标准36mm的插杆，承重≥50KG； | 副 | 4 |  |
| A1-26 | 合唱台 | 1、尺寸：三层尺寸1230*1150*620±10mm；每层台阶款宽390±10mm，高210±10mm； 2、材质：高密度PE； 3、工艺：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒；表面带有音乐符号为模具一体成型。 4、功能：合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。 | 组 | 5 |  |
| A1-27 | 全数字智能会议管理器 | 1、采用全数字会议技术，内置高性能CPU处理器具有处理速度更快，音质佳等特点； 2、会议主机需支持无线传输与有线传输2种方式，无线会议单元与有线会议单元可以共用一个系统； 3、采用≥4.3寸全视角IPS电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数； 4、采用抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； 5、会议主机可外接视像跟踪模块，实现会议单元的视像跟踪功能； 6、采用高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响； 7、采用FM调频传输音频，配合高还原电路及防啸叫设设计，采用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原； 8、控制及音频信号需采用无线高频信号通讯，避免布设话筒线缆，安装简单方便灵活； 9、支持USB录音，高保真WAV格式输出； 10、主机需具有≥20组固定的频率通道，可在同一场所使用多套无线系统，也可避免与会场其他无线产品的互相干扰； 11、每套系统可支持≥200个无线会议单元，同时发言人数可设定为1-6人，最大支持6个主席同时发言； 12、需具有多种会议模式： FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）； ▲13、需具有警报信号输入接口（警报电压接口+1路2P凤凰插警报音频输入口），当公共广播警报系统启动时，可自动暂停会议，并向与会单元发送警报信息；（ 提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 14、需具有摄像头232和485通讯接口（6P凤凰插），连接标清或高清摄像头，支持SONY VISCA、PELCO P/D通讯协议； ▲15、采用高性能DSP处理器对音频进行高低音调节、降噪处理，使声音清晰透彻，配合现场调整参数并有效的抑制啸叫；（ 提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 16、系统需具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务； | 台 | 1 |  |
| A1-28 | 主席单元 | 1、采用金属面板设计，麦克风采用铝合金材质质，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度； 2、采用专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz； 3、话筒头部需带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色； 4、采用触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色； 5、采用≥2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等，清晰了解当前的使用情况； 6、发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务； 7、话筒带发言计时功能，侧边需带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量； 8、主席单元具有批准代表的发言申请功能，全权控制会议秩序的优先功能； 9、单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内≥50米 室外≥90米； 10、内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用； 11、采用超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时； | 只 | 1 |  |
| A1-29 | 代表单元 | 1、采用金属面板设计，麦克风采用铝合金材质质，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度； 2、采用专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz； 3、话筒头部需带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色； 4、采用触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色； ▲5、采用≥2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等，清晰了解当前的使用情况；（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 6、发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务； ▲7、话筒需带发言计时功能，侧边需带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量；（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 8、单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内≥50米 室外≥90米； 9、内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用； 10、采用超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时； | 只 | 4 |  |
| A1-30 | 机柜 | 1、门及门锁：钢化玻璃前门，带锁；全金属后门，带锁； 2、材料及工艺： 钢化玻璃前门和金属后门； 3、侧板：速装卸侧板； 4、底座：四重载轮和四调节脚 5、顶盖：侧通风顶盖 6、最大载重：300Kg 7、风扇单元（一风机）；固定托架一个；五孔插口配电单元一个；地脚轮4个；地脚钉4颗；安装螺丝50颗； 8、高度：≥2000mm； 9、宽度： ≥600mm； 10、深度： ≥600mm； | 台 | 1 |  |
| A1-31 | 多媒体地插 | 含电源、音频、网络、HDMI模块，推拉式； | 套 | 2 |  |
| A1-32 | 电源线 | RVV2*2.5平方 国标； | 米 | 50 |  |
| A1-33 | 音箱线 | RVV2*2.5平方 专业音响工程护套线； | 米 | 1080 |  |
| A1-34 | 信号线 | RVVP2*1.0+屏蔽 国标； | 米 | 380 |  |
| A1-35 | 光纤高清传输线 | HDMI高清光纤传输线，信号无压缩，光速传输无延迟，无电磁干扰，长距离无衰减，无辐射低功耗； | 米 | 120 |  |
| A1-36 | 桥架 | 镀锌200*100*1.5； | 米 | 75 |  |
| A1-37 | 辅材 | 四芯插头、卡侬公母头、网线、接插件等； | 批 | 1 |  |
| A2、灯光系统 |  |  |  |  |  |
| A2-01 | 灯光控制台 | 1、采用功能强大的操作系统； 2、酷睿1037CPU,≥64GB高速固态硬盘，≥4GB内存，6-12条DMX输出品，多达6144通道； 3、内置1个≥15.6寸高分辩率触摸屏（工业屏）； 4、内置UPS电源,断电可供电30分钟左右（可以定制断电可工作时间）防止突然断电系统损坏或丢失程序； 5、≥10宏功能按钮，可让你更快的操作控台； 6、≥20个重放推杆，支持1000个以上的程序重放； 7、支持中文菜单显示，内置多国语言，支持涂鸦式屏幕标识功能； 8、支持联网到计算机设备控制各种灯光3D可视化软件； 9、支持Artnet,并可扩展至64个DMX输出口； 10、支持CIPT协议，可以在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图； 11、内置数千种灯库，内置灯库编辑软件，你可以随时在控台上编灯库； 12、支持MIDI时间码声光同步功能，也可以在控台里播放音乐发送时间码来控制灯光程序重放； | 台 | 1 |  |
| A2-02 | 信号放大器 | 1、电源：AC100-240V/50-60HZ； 2、≥1路DMX512数码输入，≥1路DMX512直接输出； 3、输入输出光电隔离； 4、独立的LED信号指示； 5、≥8路独立放大驱动输出； 6、信号放大整形功能，延长信号传输距离； 7、增强数据总线接入设备数量的能力； 8、具有保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性功能； | 台 | 2 |  |
| A2-03 | 智能电源直通柜 | 1、供电：三相五线制AC380V±10％， 2、频率：50Hz±5％； 3、输入功率：400A 380V犀牛插； 4、输出： ≥36路40A胶木插最大支持36路×4KW； 5、设有250A总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关； 6、三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示； | 台 | 1 |  |
| A2-04 | LED影视面光灯 | 1、电源：AC100V-250V，50Hz/60Hz； 2、功率：≥250W； 3、光源：≥200W COB LED集成光源； 4、色温：3200K/5600K/3200K+6000K可选； 5、显色指数：CRI Ra≥93 TLCI≥93； 6、控制通道：2CH； 7、控制模式：DMX512信号，自走，主从； 8、透镜:19°、26°、36°可选； 9、额定光通量：不低于17700lm； 10、峰值光强：不低于145300cd； 11、调光精度：65533级高频率16位调光，调光柔和无抖动； 12、调光范围：0-255，0-100%可调； ▲13、噪音指标：散热结构采用静音型风机设计，整机风噪值输出不高于40db(1米内测量），确保演娱期间，不受灯具噪音影响；（ 提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 14、温控功能：灯具内置NTC温度控制功能，当LED工作过热时，可降低LED输出功率； | 台 | 9 |  |
| A2-05 | LED染色灯 | 1、电压：AC90-240V，50/60HZ； 2、功率：≥200W； 3、光源寿命：6-10万小时； 4、光源：≥18颗，每颗≥12W； 5、灯珠颜色：RGBW（红绿蓝白）混色，内置宏功能； 6、通道：4/8CH； 7、调光：0-100%，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步； 8、频闪：1-20次/秒； 9、透镜角度：15、25、40度（可选）； 10、控制方式：DMX512，3芯接口，具有主从控制、自走、声控、宏功能； ▲11、温控监控：灯具内置NTC温度控制功能，当LED工作过热时，可降低LED输出功率；（ 提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 12、防护等级：IP20； | 台 | 32 |  |
| A2-06 | LED平板柔光灯 | 1、工作电压：100-240V AC50/60Hz； 2、总功率：≥250W ； 3、寿命：≥50000小时； 4、色温：3200K/5600K (±200K)/3200K+5600K可选，具有暖白/冷白混色功能； 5、显色指数：Ra≥93； 6、调光：0-100%线性调光平滑无闪烁； 7、光源：≥5730/0.5W LED暖白+正白/暖白/正白； 8、灯珠数量：≥432颗贴片5730灯珠； 9、通道：单色温1/2CH，双色温3/4CH； 10、光束角度：≥120°； 11、效果: 无杂色及阴影的纯净的光谱，具有丰富的饱和度与柔和的色调； ▲12、光学: 采用优质透光板，具有24K无闪烁光源管理系统，不刺眼防眩目；（ 提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 13、散热方式: 采用超大散热片空气对流自然散热； 14、噪音指标: 采用无风扇全静音； 15、温控监控：灯具内置NTC温度控制功能，当LED工作过热时，可降低LED输出功率； 16、防护等级: IP20； | 台 | 22 |  |
| A2-07 | 电脑摇头灯 | 1、电源:AC110-240V,50/60Hz； 2、总功率：≥450W； 3、光源：≥295W ； 4、调光:0-100%线性调光； 5、频闪: 单片式频闪(0.5-9次/秒)； 6、雾化:0-100%线性雾化； 7、调焦:采用电子调焦； 8、通道模式:≥16CH； 9、光学镜头:彩色镀膜透镜； 10、棱镜盘：≥1个12棱镜（8棱镜/16棱镜可选），≥1个8+16蜂窝棱镜，双菱镜可叠加；（ 提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 11、颜色：≥1个固定颜色盘，≥13个颜色+白光，彩虹效果速度可调； 12、固图：≥1个固定图案盘，≥13个图案+白光，需可双向变速旋转； 13、效果：七彩效果+雾化效果； 14、水平扫描:≥540度(160bit精度扫描)； 15、垂直扫描:≥250度(160bit精度扫描)； 16、需采用电子整流器使产品亮度更强，灯泡更稳定，更环保、节能； | 台 | 6 |  |
| A2-08 | 三合一电脑摇头灯 | 1、电源：AC90V-240V/50Hz -60 Hz； 2、功率：≥600W； 3、灯泡：17R 350W 优灯； 4、色温：5600-7500K； 5、灯泡寿命：≧1000小时(制造商额定使用寿命)； 6、通道：18/24CH； 7、颜色盘：一个颜色盘，13个颜色+白光，可连续旋转颜色盘，可以任意方向产生彩虹效果； 8、图案盘：一个固定图案盘14图+白光，一个旋转图案盘9图+白光，旋转图案片直径:≧12mm 有效内直径:≧11mm； 9、棱镜：一个旋转圆形8棱镜（可做16棱镜），一个线性六棱镜（也可定做圆形16棱镜或24棱镜均可），可正反方向旋转并具有棱镜定位功能，一个放大镜，一个雾化镜，一个调焦放大镜； 10、显示屏：触摸带旋液晶显示屏，光学器件，组合光学透镜，变焦0-3.9度， 电子聚焦20米处； 11、频闪：快速动作频闪拍可以迅速中断光束，并且可以实现每秒1-10次频闪效果。另外还有调光效果； 12、变焦：电子线性变焦系统； 13、电机：由内置的微处理器控制的精密步进电机组成； 14、风扇：具有风扇散热及过热保护； 15、水平：≧540°，解析度8Bit/16Bit 垂直：≧270°，解析度8Bit/16Bit。 16、工作环境：室内，－20℃～50℃； 17、外壳：高强度耐温工程塑料外壳及采用金属粉沫喷涂技术； | 台 | 6 |  |
| A2-09 | 600W双雾机 | 1、电 压:AC 220V-240V 50/60Hz，AC 100V-120V 50/60Hz； 2、限流保险 :5A/250V； 3、功率 :≥600W； 4、油桶容积 :≥1.7L； 5、风扇角度 :可调； 6、输出风力调节 :支持； 7、DMX-512 :支持； | 台 | 2 |  |
| A2-10 | 灯钩 | 1、材质：铝制； 2、承重：≥70公斤； 3、夹管：40-60mm； | 个 | 92 |  |
| A2-11 | 保险绳 | 1、材质：钢丝； 2、承重：≥70公斤； 3、尺寸：4*800mm； | 条 | 92 |  |
| A2-12 | 灯光信号线 | RVVP2*1.0+屏蔽 国标； | 米 | 765 |  |
| A2-13 | 灯光阻燃电源线 | RVVP2*2.5²，黑皮软线； | 米 | 830 |  |
| A2-14 | 其他辅材 | 含桥架、胶木插头、烟油等； | 批 | 1 |  |
| A3、舞台大幕、钢结构系统 |  |  |  |  |  |
| A3-01 | 电动对开大幕机 | 1、控制方式：变频调速对开； 2、速度：0.1-1.0m/s；对开电机功率：1.1kw； ▲3、轨道：导轨采用金属静音双轨（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）； 4、牵引力≥800N； 5、轨道尺寸：定制； 6、具有开闭限位开关； 7、运行噪音：观众厅第一排检测≤48dB（A）； 8、设备为成套设备，包含对开导轨，导向滑轮，牵引小车，挂钩，花篮螺丝等配件等等。 | 套 | 1 |  |
| A3-02 | 大幕幕布（含衬里） | 1、规格：丝绒，B1级防火阻燃处理； 2、幕布氧指数≥32%； | ㎡ | 168 |  |
| A3-03 | 幕布吊杆杆体 | ￠50双管桁架结构，分上、下两层，中间采用40*20方管连接，防锈底漆、黑色面漆； | 套 | 1 |  |
| A3-04 | 固定灯光吊杆杆体 | 吊杆：16m；三角型杆体Ф50mm镀锌钢管焊接，防锈油漆处理，含软航空钢丝绳、锁扣等配件； | 套 | 6 |  |
| A3-05 | 吊杆号码牌 | 亚克力板，标有杆体承载及序号； | 个 | 7 |  |
| A3-06 | 机械电源线 | 国标3*2.5mm2； | 米 | 85 |  |
| A3-07 | 机械信号线 | RVVP2*1.0mm2+屏蔽 国标； | 米 | 85 |  |
| A3-08 | 舞台机械控制器 | 1、≥4路模拟控制，需具有起动按钮，急停按钮，可以控制吊杆上升或下降，也可以控制对开幕的开、闭及自动限位等功能； ▲2、需具有上下限保护：吊杆具有上下行程限位保护功能，需具有紧急停机功能及其显示功能（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）； 3、需具有冲顶保护、相序保护，需具有有关安全的信号装置（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）； 4、额定电压：380V； 5、额定频率：50HZ； 6、具有点控功能，设有乱相保护装置，电源指示等设施； | 回路 | 2 |  |
| A3-09 | 舞台栅顶（简易葡萄架） | 主梁采用10#槽钢制作4道（每道16米），辅助梁8#槽钢制作7道（每道5.3米），吊拉梁8#槽钢，油漆两遍（防锈漆、黑漆各一遍）配合40*20方管制作80㎡检修马道，承重主梁符合国家相关规范； | 项 | 1 |  |
| A4、移动录、直播系统 |  |  |  |  |  |
| A4-01 | 便携式录播器 | 1.要求录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，内置国产化八核处理器、Linux系统、≥8GB内存，≥1T硬盘,支持7*24小时工作。 ▲2.要求录播主机满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。至少支持内置有线网络、无线WiFi和SIM卡插卡3种联网方式，方便随时随地连接网络。（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 3.要求配置≥15.6英寸全贴合电容触控液晶屏，采用防指纹涂层工艺，无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。 ▲4.要求具有多指智能手势识别息屏功能，操作者可在触摸屏任意位置，通过触摸实现对屏幕背光的关闭和开启。支持用户设置休眠时间，休眠后触控屏幕可快速唤醒。（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 5.要求支持≥2路HDMI输入接口，支持≥3路HDMI输出接口，≥1路输出本地画面，≥1路输出合成画面。≥1路线性输入，≥1路3.5mm音频输入，≥1路线性输出，≥1路3.5mm音频输出。支持≥2路2RS232控制接口。≥1路TYPE-C接口，具备≥4路USB3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载。 6.要求录播主机内置不低于2个5W的扬声器，用于播放本地视频声音。（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 7.要求支持5路RJ45网口，其中4路为POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 8.视频编码：要求支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制。 9.要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。 10.设备内置≥12000mAh电池，无需额外配置移动电源即可进行户外活动录制。 | 台 | 1 |  |
| A4-02 | 高清音视频采编器 | 1.系统支持微信扫码登录和账号密码登录两种登录模式，录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持1路电影模式加6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。 2.录制格式支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080、1280*720、960*540、720*480、352*288，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps。码流支持1000-20000kbps可选。（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 3.支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于6路预监画面，可同步显示对应摄像机的电量。 ▲4.支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整等功能，其中手指拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 5.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置9种字体大小、8种字体颜色。系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，即可进行中英文输入及相关操作功能。支持多种格式的字幕，可输入中文、英文、数字、特殊符号。 6.支持导播模式设置：支持手动、半自动、全自动模式，支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号。 ▲7.提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随。（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 8.支持4种片头和4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png格式。 9.台标支持4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png格式。 10.支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。 11.系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、聚焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。 12.系统可以进行音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。 13.支持对屏幕亮度进行设置，采用手指拖动方式控制设备的亮度。 14.系统具有推送公网直播功能，支持通过微信扫码登录创建直播，也可以不登录直接创建直播，并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，支持直播列表的查看。 15.要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。要求支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动。（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） ▲16.要求不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，支持对教室人数、举手人数、站立人数、背身人数、趴下人数、低头人数、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率。（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 17.系统支持中英文版本切换，满足多种应用场景。 | 套 | 1 |  |
| A4-03 | 交互管理器 | 1.内置互动系统，支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。 2.双流互动：为便捷进行远程互动教学应用，主机具备2路以上HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动下支持双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 3.支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息、信道状态。 4.进入互动系统时可支持查看永久课历史记录，可输入房间号快速加入远程互动，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、房间名称、房间号、丢包率、网络延时等。 5.创建房间时支持对主题、主讲人、开始日期、开始时间和结束时间、验证方式的设置，其中验证方式支持公开和加密的选择。 6.支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。 7.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。 | 套 | 1 |  |
| A4-04 | 视频处理器 | 1.系统需支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，至少提供不限时长、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟、150分钟、180分钟、240分钟等多种方式可选。 2.所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载。 支持本地文件重命名，具有视频文件回收站功能，保存至少7天后自动删除。 3.系统支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘。 4.至少支持智能抠像和键显色两种抠像模式；智能抠像可用于无幕布场景使用，键显色模式支持专业蓝/绿箱或幕布环境下抠像，用户可根据环境灵活选择。 5.需支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等细节调整，支持校色系数调节由绿幕软件造成的色差，从而达到更为理想的抠像效果。 6.需支持自定义抠像区域，支持在主画面（播出画面）使用手指圈出抠像区域的方式进行抠像区域的选择，选定后的抠像区域，可通过手指拖拽调整抠像区域位置和大小。 7.系统具有抠像画面合成功能，内置≥6种常用的画面布局样式，用户可根据需求自行设定≥4种画面布局样式。 | 套 | 1 |  |
| A4-05 | 无线云台摄像机 | 1.采用 ≥1/1.8 英寸、≥800万像素UHD CMOS 传感器，可实现 4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容 1080P、720P 等多种分辨率。 2.摄像机借助芯片的AI算力，搭载先进的AI算法实现了单目人形跟踪，可实现教育、会议和直播等场景的自动跟踪。 3.支持网口音视频编码输出，支持H.264/265/MJEPG视频编码标准，音频AAC编码标准；支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20480Kbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。 4.支持直接输出无压缩4K原始视频。 5.内置OLED显示屏可显示输出分辨率、电池电量、无线信号强度、摄像机状态、IP地址等信息。 6.内置不小于9450mAh超大容量锂电池。 7.同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 8.支持5G WiFi传输，天线方式2*2MIMO,最大传输速率 300Mbps，传输距离不低于150 米。具自动搜索和智能配置功能，传输效率高。标准协议 802.11a/n，信道带宽 20/40/80MHz 信道宽度选择。 9.采用4K超长焦镜头，最大视角≥60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍。 10.支持多种白平衡方式供选择，包括自动, 室内, 室外, 一键式, 手动，指定色温。 11.支持0SD菜单开启人形跟踪，自动跟踪功能。 12.支持音频line in输入。 13.多种控制方式，支持无线、RS485串口、网络以及USB，对摄像机进行控制。 14.云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：2.7° ~ 35.7°/s，垂直2.7° ~ 31.5°/s 15.摄像机可设置不少于255个预置位，预置位精度≤0.1°。 16.支持水平、垂直翻转功能，适应吊装要求。 17.DC 12V输入，功耗≤12W；同时支持12V电源适配器、Type-c和内置电池供电。 | 台 | 3 |  |
| A4-06 | 云台摄像机图像处理器 | 1、支持畸变矫正功能； 2、支持H.264(BP、MP、HP)、H.265(MP)、MJPG编码协议； 3、网络视频编码输出格式：3840*2160@30fps、2560*1440@30fps、1920*1080@60fps、1920*1080@30fps等； 4、HDMI视频编码输出格式：3840*2160@30fps 、2560*1440@30fps 、1920*1080@60fps 、1920*1080@30fps等； 5、支持CBR、VBR码率控制； 6、支持自动白平衡、背光补偿、强光抑制、图像冻结； 7、支持基于不同使用场景的摄像机模式选择，包括室内模式、室外模式和专业模式； 8、支持人员检测，当开启跟踪时，即可实现对人员的跟踪拍摄，无需借助其他定位摄像机； | 套 | 3 |  |
| A4-07 | 无线麦克风 | 1.设备外观小巧便携，可夹在衣服上，需采用OLED屏幕设计，显示音频信息及电量状态，可自由切换单声道和立体声模式。 2.传输距离≥100米。 3.需采用2.4GHz ISM自适应跳频通信传输技术，≤8毫秒的低延迟传输。 4.内置≥3.7V/400mAh锂电池，单次续航时≥8小时，在TX、RX满电状态下搭配充电盒使用能将续航时间延长至30小时。 5.需需采用双通道设计，配有3.5mm耳机插孔，支持实时监听。 6.采用数字信号传输技术，内置高品质全向型麦克风，提供≥48KHz采样率，支持20-20KHz全频段音频采样。 7.配有0-6级增益调节，能够实现-25.5dB~+24dB的电平输出。 8.打开充电盒即可自动开机，盖上自动关机，无需手动配对。 | 套 | 2 |  |
| A4-08 | 无线麦克风音频处理器 | 1、麦克风需具有抗干扰、低功耗、低延时传输等功能； 2、支持啸叫抑制算法、全频自适应降噪技术、全频自适应降噪技术； 3、支持智能混音，支持多通道输入混音； | 套 | 1 |  |
| A4-09 | 移动拉杆箱 | 1、采用铝镁合金材料，内衬为EVA材料。 2、采用静音万向轮。 3、产品尺寸：45*36*74cm（含轮子） | 套 | 1 |  |
| A4-10 | 摄像机支架 | 用于支撑云台摄像机摆放，数量与云台摄像机保持一致。 | 个 | 3 |  |
| A4-11 | 资源管理器 | 一、基础功能 1.系统架构：平台需采用B/S架构设计，支持IE、360等主流浏览器访问，方便用户进行使用管理。 2.用户管理：用户需支持通过手机号、微信扫码进行注册，通过账号密码、微信扫码和手机验证码等方式进行登录，根据不同的角色分配相应权限，需支持个人信息查看，在线修改密码，上传个性化头像。 3.平台布局：需支持自定义平台名称、LOGO，首页具有快速导航，至少包括新闻公告、直播活动、课程资源、教研活动等，支持自定义导航栏名称、顺序等，支持创建二级导航菜单，方便学校个性化设置。 4.新闻公告：可通过滚动播报方式显示新闻公告，支持标题检索，支持查看新闻公告详情，至少显示标题、发布人、发布时间、阅读次数、文章内容、图片，支持自定义公告类型，支持预编辑公告内容和定时发送。 5.设备管理：需支持录播设备管理，可远程预览录播画面、设备信息查看、设备状态监测、数量统计等。 6.自动转码：需支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，至少包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 7.后台管理：需支持查看存储空间使用情况，支持课程永久权限开启/关闭，支持个性化设置脚链。 8.一键置灰：需支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 9.强制播放：需支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 10.空间管理：需支持个人空间管理，至少包括教师空间、学生空间；支持查看个人课表信息，按照周课表显示，至少显示上课时间、节次、教室位置等信息，教室可通过课表快速创建直播课或远程互动课。 11.教师空间： （1）需支持查看教师个人创建的全部课程，至少包括普通课程、直播课程、教研活动、互动课程、收藏课程等。 （2）需支持查看我的课程列表，跳转至创建课程界面，具有课程管理调整接口，方便教师快速管理课程信息。 （3）需支持查看直播课程列表，包括直播中、未开始、已结束的个人直播课程信息，具有快速创建直播活动和直播管理跳转接口。 （4）需支持查看教研活动列表，包括课例评课、直播教研、互动教研等所有个人教研活动，具有快速发起教研活动跳转接口。 （5）需支持查看互动课程列表，具有快速创建互动课程跳转接口。 （6）需支持查看教师个人收藏的所有活动/课程列表，可快速定位到详情，方便教师管理个人收藏夹。 12.学生空间：需支持查看学生个人的收藏列表，包含课程列表和直播列表，方便学生构建个人视频资源库。 13.班级群管理：需支持查看教师和学生所在的班级，可在班级群内发送文件和消息，支持查看班级公告，可在公告列表中查看历史公告内容。 二、资源管理 1.需支持查看录播资源列表，支持按资源名称/主讲人快速搜索，至少支持按教室、年级、学科、时间、使用情况、资源大小查询录播的视频资源。 2.需支持远程管理录播主机上的课程资源，支持批量删除、手动上传等，支持查看录播主机录制完成的通道画面和合成画面，并支持单个视频资源的播放、删除、上传和下载。 3.创建课程资源时，可自定义课程名称、封面、简介等；支持关联视频资源或手动上传；支持按主讲人、年级、学科、教材章节、知识点分类；支持指定可见范围； 4.需支持用户创建各类视频专辑，可将同一类型的视频进行归类，便于视频的归整、便捷查询和统一管理。支持自定义系列课名称和封面，支持按照学科、年级等不同方式进行分类，支持设置观看权限。 5.课程资源至少包含精品课程、校园广播、专题课等，支持按名称、主讲人快速搜索课程资源，支持按模块、年级、学科筛选课程资源，支持手动新建、批量删除课程资源。 6.需支持Word、Excel、PPT、pdf、PNG、jpg等课件资源上传，满足学生观看课程视频时同步对课程文档进行下载学习。 7.需支持精品课程视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持热度排行榜、播放排行榜、知识点菜单等展示优质课程资源。 三、直播点播 1.需基于HTML5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播、直播观看。 2.直播活动：可预览当前的直播活动，包含正在直播、即将开始和已经结束的直播活动，可通过快捷按钮跳转至直播活动主页，直播界面可同步查看直播简介，下载课程资料，支持对直播视频点赞、收藏和分享。 3.直播分享：支持自动生成直播活动海报并下载到桌面，支持海报分享、二维码分享、链接分享三种分享方式。 4.直播观看：观看过程中可发送文字聊天，需支持全屏播放和一键静音，支持高清和超清两个清晰度选择，方便用户在不同的带宽环境下观看直播。 5.语音转写：需支持直播活动语音转写功能，支持实时分析师生课堂中的语音并即时转译成文字，具有高频词功能，支持实时统计分析课中的高频词，并根据频次自动排序。 6.直播回放：支持预览已结束的直播活动，并根据播放量自动排行，回放界面可同步查看直播简介，下载课程资料，支持对直播视频点赞、收藏和分享，至少包括海报分享、二维码分享、链接分享方式。 7.回放视频过程中可发送文字聊天，需支持全屏播放和一键静音，支持0.5倍、1倍、1.5倍、2倍速播放，支持自由拖动播放进度条。 8.精品课筛选：支持按年级、学科、时间日期筛选所需的课程资源，支持按名称、主讲人快速搜索，支持热度排行、播放量排行和知识点菜单展示优质课程资源。 9.系列课筛选：支持按年级、学科筛选所需的课程资源，支持按名称、主讲人快速搜索，支持按播放量和发布时间排序，支持查看系列课简介、播放次数、关联资源数量、老师姓名等信息，支持课程资源列表，支持系列课收藏。 10.课程点播：可同步查看课程简介，下载课程资料，支持对视频点赞、收藏和评论。支持全屏播放和音量调节，支持0.5倍、1倍、1.5倍、2倍、3倍速播放，支持自由拖动播放进度条。 11.视频打点：观看视频时可自由打点评论，并通过打点文字快速跳转至视频播放节点。 12.回放视频过程可查看语音转写的文字记录，支持通过关键字搜索功能快速跳转至播放节点；支持下载转写的文字记录，并生成word文档，支持查看高频词云统计情况。 四、教研评课 1.至少支持课例评课、直播教研、互动教研三种教研模式，支持创建各年级、各学科的教研活动,支持自定义教研活动的封面、主题、内容、时间，支持上传教研相关的视频、图片、文档附件。 2.教研组管理：按学校要求自由可创建各年级、各学科的教研组，支持自定义教研组的名称、展示封面和内容简介，支持设置加入权限，支持邀请指定人员加入教研组。支持统一管理本校教研组，支持分享、编辑、解散和批量删除。 3.评课表管理：支持编辑和批量删除评课表，支持按学科要求自定义评课表，至少包含标题、引导语、评分项、主观意见，支持自定义每个评价指标的分值。 4.教研权限管理：支持设置评课权限为公开、指定教研组、指定教师，支持签到设置、评论开启、评课表模版设置，支持根据不同的学科选择指定的评课表。 5.课例评课管理：支持对指定的授课视频进行教研评价，首页可快速跳转至课例评课界面，支持按年级、学科、观看热度、播放量、发布时间等多个维度进行筛选，支持按名称、主讲人快速搜索。 6.直播教研管理： （1）需支持对直播的课程进行在线评课教研，创建直播教研时可根据课表选择指定教室、指定时间段，支持设置直播人数上限，支持预制暖场素材。 （2）首页可快速跳转至直播教研界面，支持按年级、学科、发布时间等多个维度进行筛选，支持按名称、主讲人快速搜索。 7.互动教研管理： （1）需支持对“互动课堂”进行教研评价，创建互动教研时可根据课表选择教师、主讲教室和听讲教室，支持预制暖场素材。默认互动教研视频为主讲教室合成画面，支持自由选择是否加入教师全景、学生全景画面。 （2）首页可快速跳转至互动教研界面，支持按年级、学科、观看热度、播放量、发布时间等多个维度进行筛选，支持按名称、主讲人、时间快速搜索。 8.边看边评：教研人员在观看视频的过程中根据预置的学科评课表指标给出相应分值和评价，支持实时显示评价进度和得分情况，可同步查看课程简介，下载课程资料，支持对视频点赞、收藏和评论。支持全屏播放和音量调节，至少支持0.5倍、1倍、1.5倍、2倍、3倍速播放，支持自由拖动播放进度条。 五、数据统计 1.平台具有独立的数据看板界面，至少显示直播总量、录播资源、课程资源、教研活动等数据统计。 2.直播活动数据：具有播放量排行榜，支持查看直播总量和本月直播数，观看总数和本月观看量，支持查看各学科直播数据，包含今天、近7天、近30天的数据图表，可滚动播报直播动态，便于客户实时了解最新直播活动。 3.课程资源数据：支持查看课程资源数据统计、年级课程资源统计、课程播放排行榜、教师课程/学科课程统计等数据。 4.教研活动数据：具有热门教研和教研组课程排行榜，支持查看教研活动总数、观看人次、评课次数、教研教师数量、教研组总数等数据信息，实时显示近1周的动态。通过图表形式呈现人均教研活动学科分布、教研类型、教研组学科占比等数据信息，可滚动播报实时教研动态。 5.资源管理数据：以图表的形式呈现各学科录播资源数量、资源使用率、存储空间使用情况和不同视频时长的分布情况。 | 套 | 1 |  |
| A5、信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| A5-01 | 信息发布显示终端 | 1、整机边框采用高强度铝合金边框，坚固可靠。角部采用圆角设计； 2、外边框采用喷涂环保木纹工艺； 3、整机采用高雾度蛾眼液晶屏体，表面偏光纳米涂层增益屏体漫反射形成真实视感。屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴膜，全方位可视角度≥178°； 4、液晶屏显示尺寸≥55寸，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9，支持横、竖安装方式； ▲5、整机最大显示亮度≥350nit。整机具备光线感应功能，根据环境光强度自动调整显示亮度；（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 6、整机安装到墙面后无任何外置、外露、外挂的线材、天线及元器件模块； 7、内置2.0声道环绕功放，支持音视频声音外放； 8、整机采用壁挂安装，整机与壁挂连接采用教育定制安全设计，须用专用工具锁定、解锁； 9、整机采用超薄设计，整机厚度≤46mm； 10、整机接口：USB 2.0*2，HDMI-IN*1,RJ45*1，内置Wi-Fi模块（10M/100M/1000M），内置蓝牙模块（支持蓝牙4.0、BLE）。全部端口采用隐藏设计，无可见外露端口； 11、采用4核CPU，工作频率≥1.9GHz。运行内存≥2G，存储空间≥8G。支持最大64G的TF卡扩展存储； 12、兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等；音频格式：MP3等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等； 13、信息发布系统与设备一体化集成，无需外接任何信息发布设备即可完成信息发布；（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 14、整机带有三个实体按键，可以对播放的节目进行前后翻页和暂停/播放控制； ▲15、支持手机通过蓝牙连接整机，对整机进行遥控控制；（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） | 台 | 1 |  |
| A5-02 | 智慧云屏系统 | 1、后台管理系统采用“B/S”架构，支持跨平台应用操作的能力。后台管理系统采用SaaS服务方式，支持分布式区域管理技术，可以高效快速的实现跨区域的管理和内容分发，实现对设备的远程控制与管理； 2、支持手动单个增加场地信息，也可用EXCEL批量导入不同场地信息；支持手动单个增加班级信息，也可用EXCEL批量导入不同班级的课表信息；支持使用EXCEL批量导入管理员等其他各类基础数据； 3、支持通过网页端管理后台发布相册、视频、新闻、公告、网页链接、文档（word、PPT、PDF格式）等无需额外安装应用，支持通过AI智能识暴力、色情等违规内容素材，并对违规素材进行拦截，支持设置审核流程，所发布的内容需经过指定的审核人员审核通过后，才可发布到设备上进行展示，支持将屏幕划分为不同的显示区域，以显示不同的内容素材。可根据自己的需要调整每个区域的大小，支持多台设备组合拼接成一个更大的显示区域，发布的内容素材将自动在拼接后的屏幕上显示，支持在设备上显示时间及天气信息，支持设置日程计划，使屏幕在特定的时间内显示特定内容； 4、图库资源：后台管理系统支持云图库功能，系统内置不少于500份的正版图片宣传内容，不少于7000分钟正版视频宣传内容； ▲5、支持通过网页管理后台将图库资源（卫生健康、党建文化、科普知识、社会主义核心价值观等主题内容）发布到云屏设备上进行展示；（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 6、支持网页端管理后台，设置多图集节目轮播或逐级逐个轮播；（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 7、支持通过网页端管理权限分配，指定场地设备管理员； 8、支持通过网页管理后台，设置多组定时开关机计划； 9、应用软件和系统软件支持远程OTA静默升级；（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 10、支持通过网页管理后台，设置图片、视频、倒数日、课表、公告和通知在设备上展示； ▲11、支持通过微信小程序将校园海报模板（100余套，卫生健康、荣誉表扬、倒计时、校园风采、欢迎模式、公告通知、诗词鉴赏、节日活动、手抄报和科普知识等主题内容）发布到设备上进行展示；（提供带有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 12、支持对编辑后的校园海报进行下载和分享，可直接下载到本地相册；也可分享给微信好友和微信群，或生成分享大图保存到相册； | 套 | 1 |  |
| A6、文宣装修 |  |  |  |  |  |
| A6-01 | 控制室 （2200*3000*2500mm） | 1、吊顶(约7m²)：采用铝板集成吊顶。 2、墙面(约13m2)：采用A-字龙骨元件做隔墙，18mm细木工板基层+穿孔吸音板。 3、线路改造：插座 2.5平方国标线材50米，阻燃型86盒 2个，LED三基色灯1组(2个)外形尺寸600*600mm，嵌入式安装。 4、含 1扇门锁。 5、全部文宣内容及装修样式，施工前需经采购方确认，包含施工垃圾清运。 | 项 | 1 |  |
| A6-02 | 三联操作台 （1880*750*900mm） | 1、主体框架采用无螺丝卡扣式组装方式，可实现快速组装随意组合。 2、台体底座装有高度可调节水平地脚支撑，每个工位配备一组键盘抽屉和一组19寸机架和一块托盘。 3、操作台面和侧板选用E1级环保实木颗粒板，台面黑白套色喷漆。 4、铝型材屏风高度200mm，可以安装各型号显示器支架。金属框架选用优质冷轧钢板，整体框架厚1.5mm,前后门厚1.0mm, 木质台面厚度25mm，铝型材厚度2.0mm，操作台所有金属构件表面喷涂柔性磨砂哑光漆。 5、操作台总深度900mm，台面高度750mm，总高度950mm, 标准工位长度600mm。 6、台面暖白色和雪后草原两种颜色，其它尺寸和颜色可定制。 | 套 | 3 |  |
| A6-03 | 窗帘 | 1、窗帘材质为双面麻，每套窗户安装铝合金罗马杆（铝材壁厚不低于1.2 毫米，内、外壁光滑平整；支架承重≥50kg）固定，每扇窗户窗帘按 1:2 褶皱加工，窗帘根据墙高做满墙。 2、布克重≥280g/㎡，遮光率不低于 80%。 3、中标方须提供不少于 10 种样布供使用方选择。 4、包括其它安装所必须的配件，如罗马杆或轨道、艺术圈等。 | ㎡ | 195 |  |

三、政府采购政策相关要求

（一）节能、环保产品要求

（1）供应商对照财政部、发展改革委、生态环境部制定的“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”，如本次采购产品属于强制采购范围内的，供应商应选投强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书电子件）

（2）《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。

（二）商品包装、快递包装要求

本次采购产品涉及商品包装和快递包装要求的，应不低于《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

四、项目实施方案：

投标人须从时间进度安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施、资料管理措施及验收方案、人员配备等方面编制项目实施方案。

五、售后服务：

投标人须拟定针对本项目的售后服务方案，包括但不限于服务机构、服务体系、服务内容、服务人员配置、售后服务人员的技术水平、质量保证期承诺、故障响应时间、故障解决方案、应急保障措施、应急处理方案、重大活动保障措施、售后服务电话等方面的售后服务方案；培训目的、培训场所、培训方式、培训人数、培训教材等方面培训服务方案以及服务期满后的售后服务范围等。

六、验收标准

中标方提供的货物有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件及采购人需求。

本项目实际建成后，由中标单位准备资料，提交申请后，采购人组织有关单位成立验收小组，3个工作日内组织开展验收，按照国家或行业标准、中标人投标文件及合同要求进行，必要时可以聘请专业人员，并出具验收报告。

验收内容对货物型号、规格、数量、外观质量、及包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。如发现有与合同规定不符的,向中标单位提出书面意见,不签发验收单，中标单位接到书面意见立即予以处理，达到整改要求后方为验收通过。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| - 评审因素 |  | - 分数 | - 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 报价分 | - 投标报价 | - 30.00分 | - 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| - 技术响应 | - 技术参数响应 | - 44.00分 | - 根据投标人所投产品的技术参数及性能与招标文件要求的响应程度进行比较，投标人所投产品的技术参数、数量、规格及材质能够完全响应招标文件要求的得44分。 - 注： （1）标注标注▲号的技术参数均需提供证明材料。 （2）标注▲号技术参数中指定证明材料的需按指定要求提供。 （3）标注▲号的技术参数存在负偏离，或未提供证明材料，或未按指定证明材料提供的，或材料无法证明产品满足技术参数要求，每有 1 项扣 1 分，本项扣完为止。 （4）其它技术参数（包含技术参数中要求提供相关检测测试报告、证书等）存在负偏离的，每有 1 项扣 0.5 分，本项扣完为止； |
| - 企业经营业绩、信誉 | - 企业业绩 | - 3.00分 | - 投标人提供自 2022年 4 月 1 日以来（以验收证明或验收报告中载明的验收时间为准），承担过类似音视频业绩项目的，每提供1个得1分，最高得3分。 - 注：（1）证明材料原件扫描件须包含中标（成交）通知书、合同、验收报告（验收证明），三者缺一不可；证明材料不完整，或材料中的日期、产品名称无法辨认的不得分。 - （2）中标人提供的证明材料随中标结果同步公告。 |
|  | - 产品信誉 | - 4分 | - 1.所投标的产品（LED舞台灯）具有蓝光危害等级合格的测试报告的，得1分。 - 2.所投标的产品（舞台机械）制造商具有舞台机械设备控制、舞台机械承载分析软件著作权证书的，每有一项得0.5分，本项最高得1分。 - 3.所投标的产品（信息发布系统）制造商具有有效期内ISO27017云服务信息安全管理体系认证证书的，得1分。 - 4.所投标的产品（便携式录播器）应符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，提供无线电发射设备型号核准证的，得1分。 - 注：（1）投标人须提供证明材料原件扫描件至投标文件，未提供或模糊不清无法辨认的，不予计分。 - （2）中标人提供的证明材料随中标结果同步公告。 |
|  | - 企业综合实力 | - 3.00分 | - 投标人具有有效期内的的质量管理体系认证证书ISO9001、环境管理体系认证证书ISO14001、职业健康安全管理体系认证证书ISO450001、信息安全管理认证证书ISO27001，每提供1项得0.5分，最高得2分，需提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图（全国认证认可信息公共服务平台网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）。 2.投标人具有信息化工程与技术服务能力评价证书的得1分。 - 注：（1）投标人须提供证明材料原件扫描件至投标文件，未提供或模糊不清无法辨认的，不予计分。 - （2）中标人提供的证明材料随中标结果同步公告。 |
|  | - 节能环保 | - 1.00分 | - 1、投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，本项最高得0.5分。 - 2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，本项最高得0.5分。 |
| - 项目实施方案 | - 项目实施计划、验收方案 | - 5.00分 | - 评标委员会对投标人提供的：时间进度安排（施工进度计划、进度计划保障措施等）[1-0)分，项目安全措施（施工安全机构设置、安全防护措施等）[1-0)分，质量措施（质量控制目标、质量控制方法等）[1-0)分，技术控制措施（技术控制目标、技术控制方法等）[1-0)分，资料管理措施（施工过程中资料管理、竣工验收资料管理等）[0.5-0)分及验收方案[0.5-0)分等内容进行打分。 |
|  | - 项目组人员配备 | - 5.00分 | - 1、投标人针对本项目拟派的项目负责人具有人社部门颁发的信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员证书的，每有一个得1分，最高得2分； - 2、项目组其他人员（不含项目负责人）具有软件设计师、电子信息工程师、网络工程师证书的每有一个得1分，最高得3分。 - 注：（1）上述项目组成员必须为本单位员工，需提供投标人为其缴纳的近六个月以来任意一个月的社保证明材料原件扫描件，否则不得分；（2）同一人员（项目负责人除外）具备上述多种证书的，不重复计分；同一证书多人具备的，不重复计分；（3）以上项目组成员的证书均须提供原件扫描件，同时提供身份证正反面原件扫描件，未提供的本项不得分；（4）服务过程中，人员不得更改。（提供承诺函） - （5）中标人提供的证明材料随中标结果同步公告。 |
| - 其他 | - 售后服务 | - 5.00分 | - 1. 评标委员会对投标人的售后服务方案进行综合评审: 包括但不限于服务机构、服务体系、服务内容、服务人员配置、售后服务人员的技术水平、质量保证期承诺（包括起止时间、缺陷处理）、故障响应时间、故障解决方案、应急保障措施、应急处理方案、重大活动保障措施、售后服务电话等[2-0]分； - 2. 评标委员会对投标人的培训服务方案进行综合评审: 包括但不限于培训目的、培训场所、培训方式、培训人数、培训教材等[1-0]分； - 3. 评标委员会对投标人的质保期满后对主要产品、配件优惠方案等进行综合评审得[1-0)分； - 4. 质保期内，学校开展重要活动及课程时，投标人承诺安排相关专业人员到校进行现场技术支持的得1分。（注：承诺函格式自拟，须加盖投标人公章，未提供或模糊不清无法辨认或未加盖投标人公章的，不予计分。） |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为  1、2、3 、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第 （2） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“投标人须知”-“政府采购政策”相关条款），用扣除后的价格参加评审。

投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人基本情况

二、投标人响应承诺函

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、投标函

六、开标一览表

七、投标报价明细表

八、小微企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函

十、技术要求响应及偏离表

十一、项目组成员

十二、企业业绩

十三、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

七、投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

八、中小（微）企业声明函（货物）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

十、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 十一、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

十二、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体项目编号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。