2026年南京市栖霞区农药包装废弃物与废旧地膜回收处理

公开招标文件

项目编号：JSZC-320113-QZDG-G2025-0018

采购人：南京市栖霞区农业农村局

代理人：南京勤泽道工程项目管理有限公司

二〇二五年十月

- 招标公告

项目概况

2026年南京市栖霞区农药包装废弃物与废旧地膜回收处理JSZC-320113-QZDG-G2025-0018的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2025-11-17 14：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320113-QZDG-G2025-0018

项目名称：2026年南京市栖霞区农药包装废弃物与废旧地膜回收处理

预算金额：90万元

最高限价：90万元，供应商报价超过最高限价的作无效标处理。

采购需求：2026年南京市栖霞区龙潭街道、八卦洲街道及西岗街道农药包装废弃物与废旧地膜回收处理项目，具体详见项目需求。

合同履行期限：自合同签订之日至2026年11月。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明，复印件加盖公章)；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供参加本次采购活动前半年任意一个月的会计报表或提供2024年度的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前缴纳税收的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），成立不满一个月不需提供）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式见附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)19号)等政府采购文件。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：江苏政府采购网

3、方式：网上下载。

4、售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间、开标时间：2025年11月17日14:00（北京时间）

2、地点：“苏采云”网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目（是/否）接受进口设备：否

2、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站、“信用江苏”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

4、采购人不统一组织进行现场踏勘，供应商认为需要可自行进行踏勘现场，费用由供应商自理。有关本招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”及“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。若因供应商未及时关注网站公告导致误投标，其责任由供应商自行承担。

5、（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

6、政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市栖霞区农业农村局

地址：南京市栖霞区文苑路118号仙林商务办公中心7810室

联系人：陈紫龄

联系电话：02585561213

2.采购代理机构信息

名称：南京勤泽道工程项目管理有限公司

地址：南京市玄武区红山路常发广场2号商务楼520室

联系方式：18694995032

3.项目联系方式

项目联系人：王心雨

电话：18694995032

第二章 供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3“采购人或使用单位”是指使用的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务或货物在评审时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务或货物在评审时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 和《财库〔2022〕19号》规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料不得享受相关中小企业扶持政策。

3.5强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.6提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.7提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.8提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.9招标文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

- 招标文件

4、招标文件组成

招标文件组成：招标公告、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、投标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、供货期、付款条件、评审方法、评审标准、无效投标和废标条款、附件等。

招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原公开招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

供应商应在递交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标响应的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

供应商应用人民币报价。

7、联合投标

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

本次招标不接受联合体投标。

8、投标费用

8.1供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9、投标文件组成

供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）

投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1商务部分是证明供应商有资格参加投标响应和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足投标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

- ★投标响应申请及声明；

- ★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）★第一章招标公告中第二条申请人的资格要求《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件承诺书（证明文件由中标供应商按招标文件要求提供）；

（4）★第一章招标公告中第二条申请人的资格要求采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（若有）；

（5）★开标一览表；

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（7）★《商务条款偏离表》；

（8）供应商类似业绩情况表

(9)声明函

(10)供应商认为需要提供的其他商务资料

供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.1投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

- ★《技术条款偏离表》；

- 方案及服务承诺；

- 供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1价格部分是对货物和服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

12.2报价应包含本次招标的所有费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦中标，总价格不变。如果有漏项，视同让利。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4供应商应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《分项报价表》中注明。

13、投标文件的其他部分

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

本项目不需要交纳投标保证金。

15、投标有效期自投标之日起90天内投标有效。

在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件的签署

16.1投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

17、投标文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

17.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照做无效投标处理。

17.3代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

17.4中标人须在中标公告结束后，领取中标通知书前向采购人免费提供叁份（一正二副）上传至苏采云系统的纸质投标文件（下简称纸质投标文件）纸质投标文件（正、副本）均应加盖中标单位公章，且装订成册。

18、投标文件的解密

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回。

19.1供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.3投标文件截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

19.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

- 开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。

20.2供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3供应商不足3家的，不得开标。

20.4供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.5公开开标数额标准以上的采购项目，递交投标文件截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者开标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新开标；

（2）招标文件没有不合理条款、开标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

21、评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

- 要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

- 推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

- 向财政部门报告非法干预评审工作的行为。

21.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2评审程序

21.2.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查，并将审查的结论向评委会进行反馈。合格供应商不足3家的，不得评标。

21.2.2投标文件的符合性检查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）供应商未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2.1实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）供应商以明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

（6）因重大变故，采购任务取消的；

21.2.2.3在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.5款执行。

21.2.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

21.2.3.1需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.2.3.2接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

21.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.4供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

24.2.3.5评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.2.4比较与评价。按照招标文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3评标方法和标准

21.3.1采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2评审因素，包括价格、技术、商务等。

21.3.3评分标准详见文件第三章。

21.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.5启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类服务的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

22、确定中标供应商

22.1评审结果按评审后得分由高到低顺序排列确认中标供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术评分得分自高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

22.2中标供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商向采购代理机构支付招标费用后到采购代理机构领取中标通知书。

本项目的招标费用由中标人承担，招标代理收费参照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协[2022]002号文标准计取。

22.3中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为 1 个工作日。

22.4中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5中标通知书发出后，中标供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

22.6采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.7所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

23、编写评审报告

23.1评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

24、评审过程的保密性

24.1采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。

24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评审无关的其他人员透露。

五、签订合同

25.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1供应商对投标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购信息公告期限自财政部门指定媒体发布公告之日起算，期限5个工作日。采购结果公告期限自财政部门指定媒体发布公告之日起算，期限1个工作日。

27.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项、质疑事项相关的请求及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对投标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对招标文件提出质疑的，应自供应商获得招标文件之日起计算，且应当在递交投标文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

27.4采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28.2供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉证件来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、诚实信用

29.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

29.5供应商应自觉遵守开标、评审纪律，扰乱开标评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术评分得分自高到低顺序排列，由评标委员会确定中标候选人。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （20分） | 1.1满足招标文件要求投标最低价为评标基准值，评标基准值为满分。各家供应商的价格分值按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准值/投标报价)×20。（小数点后保留两位，第三位四舍五入） | 20 |
| 2 | 履约能力 （26分） | 2.1服务人员：拟投入本项目的服务人员不得少于6人，满足基本要求得6分， 每增加1人加1分，满分8分。 （提供项目人员一览表及项目成员身份证扫描件) | 8 |
|  |  | 2.2运输车辆：供应商拟投入用于回收运输的货车1辆得4分，最高得8分。 （自有车辆的提供购买发票及行驶证扫描件加盖公章，行驶证单位名称与供应商单位名称一致；租赁车辆的提供租赁合同(租赁期限应覆盖本项目服务期)、购买发票及行驶证扫描件加盖公章；未提供或提供不全的不得分） | 8 |
|  |  | 2.3废弃物处置：①供应商与农药包装物处置资质的公司有意向性处置协议的，得5分。（提供处置协议扫描件） ②供应商与废旧回收公司签订有废旧农膜回收意向性协议的，得5分。（提供相关协议扫描件） | 10 |
| 3 | 业绩 （9分） | 3.1供应商业绩：提供自2022年1月1日以来类似服务业绩，每提供一个业绩得3分，最高得9分。（提供合同复印件，时间以合同签订日期为准，提供的合同等证明材料无法反映相关数据和内容的或未提供的，不得分） | 9 |
| 4 | 整体实施 （10分） | 4.1根据供应商整体工作实施方案评分：整体工作安排合理，项目组人员分工明确，关键线路明晰，节点划分搭接合理，有详细可行的保证措施的得10分；整体工作安排较合理，项目组人员分工较明确，关键线路较明晰，节点划分搭接较合理的得8分；整体工作安排基本合理，项目组人员分工基本明确，关键线路基本明晰，有基本可行的保证措施的得6分；未提供的不得分。 | 10 |
| 5 | 进度保障 （10分） | 5.1根据供应商提供的进度计划安排、服务保障、重难点分析进行评分：方案进度、服务有保障，重难点分析全面得10分；较有保障，分析较全面得8分；进度计划安排方案一般的得6分；未提供不得分。 | 10 |
| 6 | 内部管理制度 (10分) | 6.1根据供应商内部管理制度（包含但不限于业务流程、质量、考核、培训、档案等）综合评分，管理制度齐全完善得10分，管理制度较齐全较完善得8分，管理制度一般得6分，未提供不得分。 | 10 |
| 7 | 设备投入 （8分） | 7.1根据供应商投入基本设备完整性和合理性进行评分，设备包括但不限于宣传册、制度牌、集中收集桶、废弃物回收包装袋、封口机、铁框、推车、干粉灭火器等，相应设施设备数量、功能配备齐全得8分，较先进、较齐全得6分，具备一般适用性得4分，未提供不得分（提供设施设备清单、现场照片或购置发票） | 8 |
| 8 | 应急保障 （7分） | 8.1对突击保障任务和突发问题的应急预案进行评分：突发情况应急预案科学合理，突击保障任务和突发问题处理措施全面完善详细的得7分；突发情况应急预案合理，突击保障任务和突发问题处理措施详细可行的得5分；突发情况应急预案可行，突击保障任务和突发问题处理措施可行但不够详细的得3分；未提供方案的不得分。 | 7 |
| 合计 | 100分 |  |  |

说明：

1、所有认证、检测报告、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件（扫描件）加盖公章。

2、所有认证、检测报告、证明和业绩的单位名称须与供应商或制造商名称一致（以公章为准），否则不得分。

3、若供应商提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

4、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

5、小微企业的价格扣除

（1）对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

6、若供应商提供的认证证书、荣誉证书、专利是所投产品制造商的，请供应商与制造商在证书上加盖公章。

7、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

8、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

9、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章  采购需求及要求

根据《南京市农药包装废弃物和废旧地膜回收处理实施指导意见》（宁农农〔2021〕7号）文件精神和省市农药包装废弃物考核的有关要求，开展我区农药包装废弃物与废旧地膜回收处置工作。栖霞区农业农村局积极落实工作，结合我区实际，现制定“2026年南京市栖霞区农药包装废弃物与废旧地膜回收处置”项目实施方案如下：

一、实施范围

该项目涉及栖霞区八卦洲街道、龙潭街道（含西岗街道）。

二、实施内容

（一）2026年南京市栖霞区农药包装废弃物与废旧地膜回收处理。项目以公开招标形式选定第三方提供农药包装废弃物与废旧地膜回收处置服务。依据审计情况，按照回收及处理的废弃物的量结算资金。

1.基层回收点建立。八卦洲街道与龙潭街道（含西岗街道）各建一个基层回收点。

2.农药包装废弃物与废旧地膜有偿收购。按照瓶、袋、支包装规格的不同，作价回收栖霞区范围内农药包装废弃物。

3.农药包装废弃物与废旧地膜无害化处置。按相关程序委托生态环境部门认可具有资质的废弃物处置单位对收集打包的废弃物进行无害化处置，做好处置台账记录。

4.农药包装废弃物与废旧地膜回收处置工作宣传培训。开展形式多样的农药包装废弃物回收宣传与培训工作，加强专业合作社、家庭农场和种植户对农药包装废弃物分类回收的意识。

5. 开展一次培训（培训人数不低于30 人次）。

（二）采购人对项目建设任务完成情况、相关物料使用情况、设计目标实现情况等进行跟踪核查和财务审计。

三、实施要求

（一）回收实施主体。通过购买服务形式，招标选定第三方回收实施主体，统一落实设点、收集、处置等运作工作，按照定点回收—分类整理—归集转运—无害化处置流程进行。回收实施主体需及时将收集的农药包装废弃物与废旧地膜转运至废弃物处置单位，并做好转运台账。同时按相关程序委托生态环境部门认可具有资质的废弃物处置单位对收集打包的废弃物进行无害化处置，做好处置台账。

（二）基层回收点。基层回收点应设立农药包装废弃物与废旧地膜回收桶或集中回收箱，并按有关规定加强管理，不得露天堆放，远离水源、热源，具备防扬散、防流失、防渗漏、防火灾等安全措施。需设立醒目标识，摆放回收设施分类回收，开具回收付款凭证、建立回收台账。回收点管理费用按照回收点实际建设费用的10% 进行支付。

（三）农药包装废弃物有偿收购。按照瓶、袋、支包装规格的不同，作价回收栖霞区范围内农药包装废弃物。回收指导价为：①农药塑料瓶(附标签)：大包装（1kg 以上，含）0.5 元/只，小包装（1kg 以下）0.2 元/只；②农药铝箔袋（附标签）:大包装（1kg以上，含）0.5元/只，小包装（1kg以下）0.1元/只；③农药针剂（附标签）0.1元/支；④没有标签的桶、瓶、袋不予计价。

（四）农药包装废弃物回收归集费标准。按有偿回收总额的45%比例补贴，含集中回收、打包费用等。

（五）农药包装废弃物无害化处置费标准。由回收组织根据实际进度进行处置并支付相关费用。按相关程序委托生态环境部门认可具有资质的废弃物处置单位对收集打包的废弃物进行无害化处置，做好处置台账记录。

（六）废旧地膜费用标准。废旧地膜回收处置费为5.6元/kg（参照往年标准执行，含废旧地膜回收指导费1.6元/kg及处置费），由回收组织根据实际进度进行处置并支付相关费用，做好处置台账（包含往年未处置的废旧地膜回收）。

（七）台账记录。加强农药包装废弃物与废旧地膜回收数量、转运归集、无害化处理等方面信息共享，收集、运输、处置等环节要建立台账制度，台账要清晰完整且保存两年以上。

（八）其他要求。回收主体必须回收栖霞区辖区内的瓶、袋、支等不同包装规格农药包装废弃物与废旧地膜，严禁收购栖霞区外或本辖区非农药包装废弃物与废旧地膜混杂充数，一经查实，取消回收主体资格，收回财政资金。

四、经费预算

（一）资金来源。项目总投入资金90万元，全部为市级财政补助资金。

（二）资金分配。

| 实施内容 | 市级财政补助资金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2026年南京市栖霞区农药包装废弃物与废旧地膜回收处理 | 90 | 主要用于农药包装废弃物有偿回收、回收点建设及相关设施设备租赁费、回收点管理费、农药包装废弃物回收归集费（含集中回收打包、运输费等）、农药包装废弃物无害化处置费、废旧地膜处置费、培训与宣传费等。 |

（三）实施主体确立及资金操作方法。项目回收组织主体按政府购买服务的相关程序确立，确定回收组织主体后，及时签订合同，由回收组织主体统一支付相关费用等；我区将委托第三方中介机构对项目实施全程跟踪核查审计，根据审计和验收结果拨付项目资金，所有结余资金收回财政。

五、实施进度

本项目实施期限自合同签订之日至2026年11月，实施进度安排如下：

2025年9月-11月：制定项目方案报局办公会通过后，开展“2026年南京市栖霞区农药包装废弃物与废旧地膜回收处理”公开招标。

2026年1月-11月：开展“2026年南京市栖霞区农药包装废弃物与废旧地膜回收处理”工作；开展地膜残留原位监测和新型地膜实验；开展全项目跟踪审计，阶段支付资金；开展培训；开展审计、验收，整理项目档案，完成工作总结。

六、项目实施成效

1、涉农乡镇农药包装废弃物回收全覆盖，无害化处理率100%。

2、废旧农膜回收率大于等于 90%。

七、支付条款

合同签订后甲方预支付项目中标价的30%至乙方，2026年1月-11月每季度末可以提交结算材料分批结算，结算材料包含结算申请、跟踪审计阶段报告、回收和处置台账、发票。剩余款项项目结束、验收后支付。收到结算材料后30个工作日支付。

- 合同主要条款及格式

南京市政府采购项目合同

项目名称：

使用单位：

服务单位：

签订日期：

南京市工商行政管理局

监制

南京市财政局

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方根据 2026年南京市栖霞区农药包装废弃物与废旧地膜回收处理招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成及解释顺序:

招标文件及其补充文件、响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。除上述合同顺序外，合同文件之间有矛盾的，以较后时间制定的为准。

二、服务范围

1.该项目涉及栖霞区八卦洲街道、龙潭街道（含西岗街道）。

2.基层回收点建立。八卦洲街道与龙潭街道（含西岗街道）各建一个基层回收点。

3.农药包装废弃物与废旧地膜有偿收购。按照瓶、袋、支包装规格的不同，作价回收栖霞区范围内农药包装废弃物。

4.农药包装废弃物与废旧地膜无害化处置。按相关程序委托生态环境部门认可具有资质的废弃物处置单位对收集打包的废弃物进行无害化处置，做好处置台账记录。

5.农药包装废弃物与废旧地膜回收处置工作宣传培训。开展形式多样的农药包装废弃物回收宣传与培训工作，加强专业合作社、家庭农场和种植户对农药包装废弃物分类回收的意识。

6. 开展一次培训（培训人数不低于30 人次）。

7、包含往年未处置的废旧地膜回收。

三、合同期限

自合同签订之日起至2026年11月。

四、合同价格

本合同项下服务总价款为人民币         （大写       ），分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

备注：

1、服务费及单价必须包含完成甲方要求的一切可能的费用（包含回收点建设费、劳务费、回收费、处理费、材料费、人工费、税费等），无论本文件是否以文字形式规定，乙方应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、服务，考虑各种未预见费用，不得在服务期间提出任何增加费用的要求，更不得减少服务项目，不得降低服务质量。

2、中标总价为项目总价限价，其中废旧地膜回收费用不超过16万元，超出部分用下一年度项目资金进行结算。

五、甲、乙双方的责任与义务

(一）甲方责任与义务

1.负责农药包装废弃物与废旧地膜回收处置过程中的指导和协调工作。

2.派员核查乙方与处置单位交接回收农药包装废弃物(含废旧地膜)的数量，组织相关单位开展日常督查。

3.组织相关单位对乙方实施情况进行考核。

4.按合同约定支付合同价款。

5.甲方全流程有跟踪审计。

(二）乙方责任与义务

1.严格遵守国家有关法津、法规，自觉接受甲方和当地街道办事处监督，确保合同规定的回收数量，清除片区内田间、水渠、池塘、村庄等场所的农药包装废弃物，展现回收成效。

2.乙方是农药包装废弃物(含废旧地膜)回收归集及废旧地膜处置工作责任主体，具体负责实施本片区内农药包装废弃物(含废旧地膜)回收归集及废旧地膜处置工作，不得自行处置农药包装废弃物，应当委托具备法定资质的专业处置单位参照危险废物处置的相关技术标准进行无害化集中处置。

3.乙方应在区域范围内根据农药施用情况建立2个回收点，回收点选址要方便回收并挂牌告示，回收点对回收的农药包装废弃物〈含废旧地膜）进行初步分类，并填写回收点回收台账。

4.乙方应具备可以运输农药包装废弃物(含废旧地膜）的合格货车，须配备农药包装废弃物回收处置和废旧地膜处置相应设施设备(包括监控、通风等系统)和配套工具（包括封口机、铲车等)。具有在附近、远离居民区、交通方便、便于归集、暂存安全的农药包装废弃物和废旧地膜仓库，安全防护措施健全;具有专兼职从事农药包装废弃物（含废旧地膜)回收归集的服务人员。

5.乙方应定期或不定期到回收点收集农药包装废弃物（含废旧地膜)。对收到的农药包装废弃物（含废旧地膜）要当场进行分类称重核算，填写回收点交付单，并经交接双方核实、签字，交付单一式二份，双方各执归一份。

6.农药包装废弃物处置应当委托具备法定资质的专业处置单位参照危险废物处置的相关技术标准进行无害化集中处置,并由处置单位到专存仓库专业运输;废旧地膜应委托有资质单位开展无害化处置。同时，乙方应取得并保存处置单位的过磅单、七联单（或三联单）和正式发票。

7.乙方须制定日常田间巡查工作计划方案，组建巡查队伍。

六、合同支付

1.合同签订后甲方预支付项目中标价的30%至乙方，2026年1月-11月每季度末可以提交结算材料分批结算，结算材料包含结算申请、跟踪审计阶段报告、回收和处置台账、发票。剩余款项项目结束、验收后支付。收到结算材料后30个工作日支付。

2. 回收期内完成绩效才能全额结算资金。

七、乙方服务质量要求

1.建立农药包装废弃物和废旧地膜回收与处置各类管理制度。

2．回收的农药包装废弃物要按农药袋、塑料农药瓶、玻璃农药瓶等分类归集，不得掺杂，不得夹杂放射性、电子类及爆炸性物质;废旧地膜需分类捆扎。

3．台帐、交付单、交接单必须真实规范。

4．田间不得存在明显的农药包装废弃物和废旧地膜遗弃现象。运输过程必须确保不得散落。

5．回收转运中心仓储必须做好防水、防漏等安全工作，回收物堆放有序。

6.及时汇报进度。应加强与所在街道的联系，听从街道指导，按时向街道和甲方上报回收处置进度。

7.乙方须接受甲方的考核验收，按考核办法执行，否则甲方可单方拒付回收归集及处置费用。

8.乙方在履约前即合同签订后30天内在街道区域设立回收点，并报甲方审核同意，否则甲方单方终止合同履约。

八、 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

九、违约责任

1、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

2、乙方未能如期提供服务的，自逾期之日起十日内，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期30个工作日仍不能提供服务的，甲方有权每天处以合同款项千分之六的罚款，且甲方可解除本合同。

十、争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

十一、 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性招标文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

十二、 合同的变更和终止

1．除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2．除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

十三、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，壹份交采购代理机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（投标人）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

第六章 投标文件及附件格式

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：（加盖公章）

日期：

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市栖霞区农业农村局

根据贵方             （项目名称）             （项目编号）     （项目名称）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名)代表供应商           （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为           元，大写         。其中，中、小、微型企业、残疾人 福利性单位、监狱企业产品      元。

3、项目负责人           （姓名）；合同履行期限：      。

4、我们的投标产品中     （有或无）进口产品。

5、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

6、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者招标代理恶意串通、决不向采购人、采购单位工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字或盖章）：

供应商名称：                （盖章）

日期：    年    月     日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于           （供应商住址）的      （供应商名称）法定代表人       （法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的      （供应商代表姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的             （项目名称），       （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权委托人签字或盖章：

日期：    年    月      日

委托代理人的身份证的复印件:

附件三、开标一览表及分项报价表格式

开标一览表

供应商名称：（加盖公章）

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价（含税）

小写（人民币）： 元

大写（人民币）： 元

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

分项报价表

（如有，格式自拟）

说明：供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中报价总计应与对应报价一览表中总报价一致。

在“备注（符合小微企业等规定的请注明）”栏内，填写“符合 小微型企业/监狱企业/残疾人福利性产品 报价”，“小微型企业、监狱企业或残疾人福利性产品报价总计”填写汇总价（报价折扣无需折算），如果未按上表格式填写，评审时将不享受价格扣除。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件四、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 | 备注 |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：   年   月   日

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的 商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 | 备注 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：   年   月   日

附件六、方案及服务承诺

方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件七、供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附相关证明材料复印件。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：   年   月   日

附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的          （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.           （标的名称），属于 其他未列明 行业；制造商为          （企业名称）从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.          （标的名称），属于    行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年     月   日

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

备注：如供应商所投货物的制造商均为中小企业的，须由供应商在响应文件中提供加盖本单位公章的声明函，供应商应从制造商处获得充分、准确的信息，并对其出具的《中小企业声明函》真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购

政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且

本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提

供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册

商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日	期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明

文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

附件九、声明函

（一）无重大违法记录声明

南京市栖霞区农业农村局：

我单位             （供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3 年内在经营活动中      （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：	（电子公章）

日	期：	年	月	日

（二）承诺函

南京市栖霞区农业农村局：

我单位        （供应商名称）郑重承诺以下事项，若有虚假承诺愿承担一切相关责任：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采网”网站(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）我单位为非联合体投标。

供应商名称：（电子公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件十、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（网站在线打印签字并加盖公章）

附件十一、投标需要的其他证明文件及材料（若有）