招　标　文　件

项目名称：泰兴市城区照明景观设施管护服务

项目编号：JSZC-321283-YXZJ-G2025-0010

泰兴市路灯照明服务中心

江苏永信工程造价咨询有限公司

二〇二五年十二月

# 第一章招标公告

项目概况 泰兴市城区照明景观设施管护服务JSZC-321283-YXZJ-G2025-0010招标项目的潜在投标人应在苏采云获取招标文件，并于2025-12-26 9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-YXZJ-G2025-0010

项目名称：泰兴市城区照明景观设施管护服务

预算金额：700万元

最高限价（如有）：560万元

采购需求：对泰兴市城区照明景观设施进行管护，管护范围及内容为东至戴王路、西至江边、南至同德路、北至泰兴北围合区域内的主次干道、背街后巷照明设施（含无物业管理小区照明设施），对中心平台进行值守、管护，以及本市行政区域内国、省干道的照明设施，约35000余盏路灯及配套设施（含250余台箱变、500多台控制箱、照明设施低压电缆、高压线路等）确保主、次干道亮灯率98%，背后街巷亮灯率96%。城区范围内公共广场、街景游园景观照明，河道、桥梁、楼宇亮化等夜景照明设施及配套设施（含300余台控制箱，照明设施低压电缆等），确保亮灯率95%。（具体详见第五章采购需求）

合同履行期限：自合同签订之日起3年。（合同一年一签。首个季度为试用期，如在试用期内未通过考核，甲方有权解除合同。年度考核合格可续签下一年合同，如年度考核不合格，不再续签。）

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且签章完备，格式见第六章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业的项目。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具备[城市及道路照明工程三级](含)以上资质及[承装（修、试）电力设施许可证三级]（含）以上资质，并具备有效的安全生产许可证；

（2）投标人拟派项目负责人须具备[市政公用工程建造师二级](含)以上或者[机电工程建造师二级](含)以上执业资格，且具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云

方式：线上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-12-26  9:30 （北京时间）

地点：苏采云

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：无。

2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

3. 注意事项：

（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：泰兴市路灯照明服务中心

单位地址：泰兴市国庆西路51号

联系人：戴榕

联系方式：15152634111

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏永信工程造价咨询有限公司

单位地址：泰兴市永信大厦416室

联系人：茅、陈、叶先生

联系方式：0523-87766859

3.项目联系方式

项目联系人：茅、陈、叶先生

电　话：0523-87766859

# 第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：泰兴市路灯照明服务中心 地址：泰兴市国庆西路51号 联系人：戴榕 联系电话：15152634111 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 名称：江苏永信工程造价咨询有限公司 地址：泰兴市永信大厦416室 联系人：茅、陈、叶先生 联系电话：0523-87766859 |
| 1.1.4 | 项目名称及 项目编号 |  | 项目名称：泰兴市城区照明景观设施管护服务 项目编号：JSZC-321283-YXZJ-G2025-0010 |
| 1.2.1 | 付款方式 |  | 合同签订之日起每季度结算一次服务费用。 每次服务费用支付前十个工作日内，中标人根据采购人考核情况向采购人发出书面付款要求并开具发票。 |
| 1.3.1 | 采购范围 |  | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 |  | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 要求投标人具备的特定资格要求 |  | 见招标公告 |
| 1.8.2 | 偏离 |  | 投标人应仔细阅读招标文件第五章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制。采购需求响应表须详细说明实际提供的服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。本项目不允许负偏离。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | / |
| 2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 2025年12月16日17时30分 |
| 3.1 | 投标文件的组成 |  | （1）开标一览表； （2）投标函； （3）中小企业声明函（若有）； （4）投标报价明细表及分析说明； （5）资格性审查和符合性评审文件； （6）采购需求响应表； （7）对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 60天 |
| 3.4.3 | 投标文件的份数 |  | 电子投标文件壹份； |
| 3.4.4 | 投标文件的签署 |  | 投标函、供应商基本资格条件承诺书及其他第六章“投标文件的编制要求及参考格式”中要求签字盖章处须按要求签章。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“苏采云”系统“开标大厅” |
| 5.1.2 | 投标人参与开标要求 |  | 开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 |  | 评标委员会人数： 5 人（采购人代表1人，评审专家4人）。 |
| 7.2.1 | 中标公告媒介 |  | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |
| 8.1.1 | 履约保证金 |  | （1）履约保证金形式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式 （2）金额：合同价的5 % （3）缴纳时间：在确定中标人之后,签订采购合同前。 （4）退还时间：合同履约结束后无息退还。 |
| 8.2 | 签订合同的 时间要求 |  | 自中标通知书发出之日起30天内 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |  |
| 9.2 | 招标文件的解释 | 由招标人负责 |  |
| 9.3 | 落实政府采购政策 | 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。投标人应当提供《中小企业声明函》（格式见附件） 2.根据财库[2017]141号文、财库[2014]68号文规定，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业。 3.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。 |  |
| 9.4 | 投标报价 | 1.投标人应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。 2.异常的低价可能会导致投标无效。 |  |
| 9.5 | 补充条款 |  |  |
| 9.6.1 | 1、本项目招标代理费由中标单位支付，招标代理收费按照苏招协【2022】002号文件中规定收费标准的69.88%计取，此项费用包含在投标报价中，供应商需综合考虑，由中标单位在领取中标通知书前向招标代理机构付清。 2、根据国能发资质〔2025〕44号及国家发展改革委2025年第30号令，设置许可延续过渡期（2025年7月1日至12月31日），过渡期内许可证有效期届满的，仍可继续从事承装、承修、承试电力设施活动。过渡期内需办理许可延续的企业，应在11月30日前按照《办法》第二十一条规定提出延续申请，准予延续的，按原有效期终止时间换发6年有效期许可证；过渡期内未按规定申请延续或延续申请未批准的，派出机构依法为其办理许可证注销手续。投标人若属于上述情况，须另行提供延续申请的相关凭证并加盖投标人公章，否则视为不符合资格条件。 |  |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。

1.2付款方式

1.2.1付款方式：见投标人须知前附表。

1.3 采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求投标人具备的特定资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5费用承担

无论采购结果如何，投标人为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6语言文字

招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8偏离

1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。

1.8.2偏离的具体要求见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件的编制要求及参考格式；

（7）投标人须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4招标文件的重新发布

招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.4投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。

3.2.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知投标人。投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效。

3.4投标文件的编制

3.4.1投标人可以按照第六章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.4.2投标人应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.4.3 投标文件的数量：见投标人须知前附表

3.4.4投标文件的签署：见投标人须知前附表

4.投标

4.1投标文件的上传

投标人应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。

4.3投标文件的确认

投标人可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见投标人须知前附表。

5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。

5.2 不见面开标程序

（1）系统登录。投标人应在投标截止时间前登录开标大厅。

（2）投标人解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。

（3）唱标。

（4）开标记录确认。

（5）开标结束。

5.3特殊情况的处置

5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。

5.3.2因投标人自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。

5.3.3投标人对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。

5.3.4投标人未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

6.2 评标

评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。

7.中标

7.1确定中标人

7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格投标人的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；

（3）拒绝与招标人签订合同的。

7.2中标公告及中标通知书

7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

8.合同

8.1 履约保证金

8.1.1中标人应按投标人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向招标人提交履约保证金。

8.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

8.2签订合同

招标人和中标人在供应商须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章资格审查及评标办法

资格审查和评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 资格审查 | 基本资格条件的承诺 |  |  | 根据投标人提供的承诺函，内容完整且签章完备。（内容及格式详见第六章） |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  | 本项目为专门面向中小企业的项目。（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，并提供相应证明资料，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，视作不满足此资格要求。） |
|  |  | 招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件 |  |  | 见招标公告（提供相关证明材料扫描件并加盖投标人公章） |
| 1.2项评审内容由采购人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 符 合 性 评 审 | 投标文件的签署 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.4项规定 |
|  |  | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 报价 |  |  | 有且只有一个有效报价；未超过最高限价。 |
|  |  | 合同履行期限 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 偏离 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.8项规定 |
| 2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 2.3详细评审 |  |  |  |  |  |
| 评审项目 |  |  | 评审因素 | 评审内容及标准 |  |
| 价格部分 （20分） |  |  | 报价评审 （20分） | 以资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格分为20分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20分（小数点后保留两位）。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，对小型和微型企业的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。 |  |
| 商务部分 (40分) |  |  | 企业资信 （3分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证书的，每有一个得1分，本项最多得3分。 注：提供相应证书扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |  |
|  |  |  | 业绩（18分） | 1、投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似城市照明设施管护类业绩（管护内容中需包含路灯和箱变两类设施）的，每提供一个业绩得3分，本项最多得9分。 2、投标人拟派项目负责人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似城市照明设施管护类业绩（管护内容中需包含路灯和箱变两类设施）的，每有一个得3分，本项最高得9分。 注：提供中标（成交）通知书、合同扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。项目负责人业绩应为在投标人单位工作期间所取得的业绩，否则业绩不予认可；如上述证明材料无法体现项目负责人姓名的，需另行提供项目业主方加盖公章的有效证明。投标人业绩与项目负责人业绩为同一业绩时，可同时计分。 |  |
|  |  |  | 设备、设施能力 （4分） | - 投标人拟投入设备、设施中，每有一辆高处作业车，得1分，最高得2分。 - 投标人拟投入设备、设施中，有挖掘机的，得1分。 - 投标人拟投入设备、设施中，有高压设备耐压试验装置的，得1分。 注： （1）车辆如自有，则提供车辆图片、车辆行驶证、车辆权属登记证以及车辆参数的相关证明材料扫描件并加盖投标人公章；车辆如租赁，则提供车辆图片、车辆行驶证、车辆权属登记证、租赁合同以及车辆参数的相关证明材料扫描件并加盖投标人公章。（不提供不得分) （2）机械设备、仪器如自有则提供机械设备、仪器图片、购买发票扫描件并加盖投标人公章；如租赁则提供机械设备图片、租赁合同扫描件并加盖投标人公章。（不提供不得分) |  |
|  |  |  | 人员配备 （15分） | 1、投标人拟派现场安全管理人员（除项目负责人外）中，同时具有安全员C证、高压（或者低压）电工证、高处作业证（应急管理局颁发），每有一人得2分，本项最高6分。 2、投标人拟派作业人员（除项目负责人外）中，同时具有高压（或低压）电工证、高处作业证（应急管理局颁发），每有一人得1.5分，最高6分。 3、投标人拟派高处作业车驾驶员（除项目负责人外）中，同时具有拟投入的高处作业车相适应的驾驶证、高压（或低压）电工证、高处作业证（应急管理局颁发）的，得3分。 注：需提供上述人员证书及投标人为上述人员缴纳的开标当月或上月社保证明扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分，以上人员同一人只计一次分。 |  |
| 技术部分 （40分） |  |  | 项目理解 （5分） | 对招标项目所在城市路灯照明认识、理解和总体把握。 方案针对性最强、科学合理、完整且有一定深度的得5分； 方案针对性较强、较合理、有一些深度的得3分； 方案针对性不够、合理性一般、无深度的得1分； 方案差或未提供的不得分。 |  |
|  |  |  | 预防性维修 （7分） | 针对相关照明设施、箱变及箱变高压线路等预防性维修制定详细的维护方案。 方案针对性最强、科学合理、完整且有一定深度的得7分； 方案针对性较强、较合理、有一些深度的得5分； 方案针对性不够、合理性一般、无深度的得3分； 方案差或未提供的不得分。 |  |
|  |  |  | 日常巡检 （7分） | 针对相关照明设施、箱变及箱变高压线路等日常巡检制定详细的维护方案。 方案针对性最强、科学合理、完整且有一定深度的得7分； 方案针对性较强、较合理、有一些深度的得5分； 方案针对性不够、合理性一般、无深度的得3分； 方案差或未提供的不得分。 |  |
|  |  |  | 紧急抢修、应急处置 （7分） | 制定详细的紧急抢修、应急处置方案。 方案针对性最强、科学合理、完整且有一定深度的得7分； 方案针对性较强、较合理、有一些深度的得5分； 方案针对性不够、合理性一般、无深度的得3分； 方案差或未提供的不得分。 |  |
|  |  |  | 重大活动、节日的保障 （7分） | 制定详细的重大活动、节日的保障方案。 方案针对性最强、科学合理、完整且有一定深度的得7分； 方案针对性较强、较合理、有一些深度的得5分； 方案针对性不够、合理性一般、无深度的得3分； 方案差或未提供的不得分。 |  |
|  |  |  | 安保措施 （7分） | 制定详细的安全防护用品配置、高空作业安保措施、防火防盗防触电作业安保措施方案。 措施有效扎实，科学合理，阐述最完整，可行性最高的得7分； 措施较扎实，较合理，阐述较完整，可行性较高的得5分； 措施不够扎实，合理性一般，阐述较简单，可行性一般的得3分； 措施差或未提供的不得分。 |  |

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。采购人将对第一中标候选人提交的所有资料的真实性进行考察、核实，若发现弄虚作假的，取消中标资格，并进行公示等相关处罚。

1.资格审查

1.1项目开标结束后，招标人对投标人的资格进行审查。

1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.评标

2.1评标方法

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.2初步评审

2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。

2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3详细评审

2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。

2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.4评标报告

2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。

2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。

2.5澄清、说明或补正

2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。

2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.评标过程中特殊情况的处理规定

3.1投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2评标委员会成员的更换

3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

3.3异常低价的处理

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

3.4争议解决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。

3.5评标终止

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。

3.6修改评标结果

评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误；

（2）分项评分超出评分标准范围；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；

（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。

3.7 投标人总分相同

投标人总分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。

3.8评标报告签署

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

4.判定无效投标的规定

4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）投标文件无法解密；

（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。

4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。

4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；

（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；

（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。

# 第四章 合同条款

# 一、通用合同条款部分

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方、见证方与卖方签署的、合同格式中载明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关所有的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、测试、提供技术服务、培训和其他所有的卖方应承担的义务。

（4）“买方”系指购买服务的              。

（5）“卖方”系指提供服务的中标供应商。

（6）“见证方”系指招标人。

（7）“采购人”系指购买服务的               。

2、技术规范

卖方所提供服务的技术规格、内容应与招标文件规定的业务要求相一致；若技术性能无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3、专利权及版权

中标单位对买方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。卖方应保证买方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受卖方及第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由卖方负全部责任。

4、付款方式

4.1本合同以人民币付款。

4.2付款方式见合同专用条款。

5、伴随服务

5.1卖方应按照投标文件的承诺和合同中所附的服务承诺提供服务。

5.2 除本章第5.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

(1) 服务的现场质量管理与监督；

(2) 提供服务和维护所需的工具；

(3)在合同中卖方承诺的期限内对所提供服务实施运行监督、维护，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

(4) 对服务人员进行培训。

5.3 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

6、质量保证

6.1投标人所提供服务必须遵守各种国家和部颁标准及有关规定。

6.2投标人所提供服务必须达到本招标文件中规定的要求。

6.3履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部达不到招标规定的服务标准，乙方应当承担违约责任。

7、不可抗力

7.1尽管有合同条款第11条、12条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿的责任。

7.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。

7.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续          天以上时，买方有权终止与卖方的合同，买方也可以和卖方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8、税费

8.1本项目实施过程中发生的一切税费均由卖方负担。

- 履约保证金：

- （1）履约保证金形式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

（2）金额：合同价的5 %

（3）缴纳时间：在确定中标人之后,签订采购合同前。

（4）退还时间：合同履约结束后无息退还。

9.2如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

10、仲裁

10.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始         天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后     天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

10.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向泰州仲裁委员会申请仲裁。

10.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

10.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

11、违约终止合同

11.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1)如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

(2)卖方在收到买方发出的违约通知后     天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3)如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

11.2在买方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，卖方应对买方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

12、破产中止合同

12.1如果卖方破产或无清偿能力时，买方在任何时候书面通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方已经或将要采取的补救措施的权利。

13、转让

13.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

14、合同生效及其它

14.1合同应在买方、卖方、见证方签字，并在卖方向见证方交纳履约保证金后生效。

14.2本合同一式    份，以中文书写，买方 份，卖方、见证方、各执       份。

14.3如需修改或补充合同内容，应经买方、卖方、见证方协商一致，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

14.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

## 二、专用合同条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据政府采购编号                    的         项目采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下采购服务合同:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和相关行业法律法规等法律法规的规定，甲乙双方按照**的招标结果签订本合同。

一、项目概况

1.1 项目名称：

1.2 项目地点：

1.3 项目内容：

1.4 合同价款：

二．定义

2.l“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录、招标、投标文件全部内容及对招、投标文件书面修正、澄清的内容等以及构成合同的所有文件。

2.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.3“甲方”系指采购人。

2.4“乙方”系指中标人。

三.适用范围

3.l本合同条款适用于本次招标项目。

四.服务工作执行技术标准、验收标准及工期：

1、技术标准与招标文件一致。

2、验收时间及标准：

3、项目履行期限：

五.项目经费来源、价款以及支付方式

1、经费来源：

2、项目价款：

⑴ ***

⑵ ***

- 支付方式、时间、条件：

- 4、方案编制以及审批过程中产生的所有费用均由编制单位承担。

六、甲方的义务

1、负责本项目的组织协商，配合乙方做好相关资料收集和准备工作。

2、足额向乙方支付经费。

七、乙方义务

严格按照甲方的委托要求独立开展工作，并保证及时高质量完成甲方委托任务，具体事项有：

1、

2、 （如有，另行协商）。

八、本合同涉及的本项目成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有。

九、履约保证金：无。

十．不可抗力

1.签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2.受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续  天以上，双方（或三方）应通过友好协商在合理的时间内达成是否继续履行合同的协议。

十一．税费

1.与履行本合同有关的一切税费，由乙方承担。

十二．争议

1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。经协商不能达成协议时，可向泰兴市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。仲裁不成功，向合同签约地的人民法院提请诉讼。

2.在仲裁和诉讼期间，双方应继续履行争议部分以外的合同内容。

十三．违约终止合同

1 .违约责任

有下列情况之一的，甲方有权终止协议：

1.1乙方未能按上级要求造成结果失真或未能按进保质完成甲方委托任务的。

1.2乙方违反从业道德，影响甲方声誉或投诉查实的。

2.因解除而终止

2.1由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同的约定承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

2.2由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

2.3合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达另一方之日起终止。违约方应当按本合同约定支付违约金或赔偿损失。

2.4合同终止后，不妨碍守约方向违约方追究违约责任。

3.甲方未能按规定时限支付评估经费的，每延迟一天，按应付金额的0.1%对乙方进行违约赔偿。

十四．变更指示

1.甲方有权根据实际需要，在《政府采购法》允许的范围内提出变更要求。

2.若上述变更导致了乙方履行合同的费用或履约时间的变化，依据变更通知书对合同造价或项目进度进行合理的调整，工作量变更后的造价在投标报价内的按投标报价执行，不在投标报价内的经甲方审计后确认。乙方必须在接到甲方的变更通知书后一周内根据本款提出调整的实施意见。

十五．合同修改

1.对合同条款作出任何改动或偏离，均须甲乙双方签署书面的合同修改书。

十六．适用法律

l.本合同应按中华人民共和国的法律解释。

十七．语言与计量单位

1.合同书写应用中文。甲乙双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

2.除技术规格中另有规定外，计量单位均使用国际单位制。

十八．通知

1.本合同任何一方给另一方的通知都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

十九．合同文件及资料的保密

1.在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关研究、设计图纸、式样、样本或甲方为乙方提供的资料透露给任何人。

2.除合同本身以外，乙方从甲方处获得的所有资料其知识产权归甲方所有，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。

二十．合同生效及其他

1.除合同中另有说明，本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后，即开始生效。

2.合同一式肆份，具有同等法律效力。

二十一．合同文件及解释顺序

下列文件均为合同组成文件

1.招标文件（包括澄清、答疑、修改和补充通知）

2.投标文件（包括修改、澄清）

3.中标通知书（包括投标人“回执”）

4.双方商定的补充协议或合同期内双方签署的备忘录

5.双方签署的合同谈判备忘录

6.与本合同有关的其他文件

二十二．合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加政府采购活动。

甲方：（盖章）                乙方：（盖章）

法定代表人                   法定代表人

（或授权代理人）：           （或授权代理人）：

单位地址：                    单位地址：

邮    编：                    邮    编：

电    话：                    电    话：

传    真：                    传    真：

开户银行：                    开户银行：

账    号：                    账    号：

- 采购需求

# 一、服务要求：

# 对泰兴市城区照明设施进行管护，管护范围及内容为东至戴王路、西至江边、南至同德路、北至泰兴北围合区域内的主次干道、背街后巷照明设施（含无物业管理小区照明设施），对中心平台进行值守、管护，以及本市行政区域内国、省干道的照明设施，约35000余盏路灯及配套设施（含250余台箱变、500多台控制箱、照明设施低压电缆、高压线路等）确保主、次干道亮灯率98%，背后街巷亮灯率96%。城区范围内公共广场、街景游园景观照明，河道、桥梁、楼宇亮化等夜景照明设施及配套设施（含300余台控制箱，照明设施低压电缆等），确保亮灯率95%。

# 相关要求如下：

1、本项目使用的材料均由管护单位采购，质量及检验资料须达到国家现行验收规范及要求，更换损坏灯具或配件应不得低于原件品质，并提供出厂证明、购货凭证等便于核查。

2、相关管护工作应符合现行的国家相关规范(建筑、市政、电气、消防)，因不规范操作所导致的后果由管护单位负责。

4、管护单位必须成立管护班组并确定夜间巡查人员，进行夜间巡逻，每周班组巡逻次数不少于4次，（重要活动、节日中标人应加大对路灯的巡查力度，做到每日巡查）每组专业作业人员不少于2人，其中至少有一名电工和一名驾驶员，所有的作业人员都必须具有相应的上岗证书或专业技能证书。平均每次管护作业人员不得少于4人。

5、管护单位应具有相应的机械等设备，其中路灯专用维修车辆不少于1辆，其维修、养护设施设备由投标人自行解决。设备、器材、辅材、工具、机械及通讯工具等应满足连续施工的要求。

6、管护单位涉及道路线路施工需提前向招标人申请，破拆路面需原样复原，破拆绿化需同等恢复，施工完成后由采购人验收。

7、采购人根据考核办法定期对照明设施（路灯、亮化）养护质量进行考核。

8、管护单位负有管护职能，招标人负有管理、监督和考核职能。

9、管护单位负责照明照明系统运行、维修、管理中各环节的安全生产及矛盾协调处理工作，期间若发生伤亡事故、劳动保险、用工报酬矛盾等均由管护单位自行负责，与采购人无关。

10、承包管护期内，除政府行为批准对某地段进行改括建、发生自然灾害或不可抗拒因素导致路灯、杆及其相关配套设施损坏以外，由政府或肇事者负责承担，其余发生故障、偷盗无报案等各种设施设备损坏均由管护单位负责及时维修和更换，其费用均视为包括在投标报价中。在管护期限内若发生被偷盗事件，管护单位未向公安机关报案的，则其所有损失费用由管护单位负责，并无条件复原，达到正常使用状态；报案后，根据公安机关认定的报案单中的被盗损失量，被盗性质等情况，管护单位要在采购人规定的时间内恢复并达到正常使用的状态，采购人给管护单位予以适当补偿，补偿标准为新购置费的50%，其余新购置费的50%和安装费均由管护单位承担。

11、相关设施管护期内所产生的各种费用（运输、装卸、堆放、场地租用费及有关规费、风险费用等）由管护单位负责，计入投标总价中。

12、各投标单位自行踏勘现场，编制相关方案并合理报价。

# 二、考核办法及标准

根据泰兴市照明设施现状和管护特点，并参照相关照明设施维护管理考核标准和要求，特制定泰兴市城区照明设施管护考核办法。

1、考核范围

对泰兴市城区照明设施进行管护，管护范围及内容为东至戴王路、西至江边、南至同德路、北至泰兴北围合区域内的主次干道、背街后巷照明设施（含无物业管理小区照明设施），对中心平台进行值守、管护，以及本市行政区域内国、省干道的照明设施，约35000余盏路灯及配套设施（含250余台箱变、500多台控制箱、照明设施低压电缆、高压线路等）确保主、次干道亮灯率98%，背后街巷亮灯率96%。城区范围内公共广场、街景游园景观照明，河道、桥梁、楼宇亮化等夜景照明设施及配套设施（含300余台控制箱，照明设施低压电缆等），确保亮灯率95%。

2、考核内容及标准

（一）外业部分

1、各主、次干道亮灯率98%以上，后街背巷亮灯率96%以上，亮化设施亮灯率98%。

2、无灯杆缺损、基础松动、裸露，杆体歪斜，电缆裸露、闷盖缺损，相关设施周边破损等情况。

3、路灯灯杆外观整洁，无乱贴乱挂乱吊现象，无锈蚀，能按照招标文件要求定期清洗。

4、灯杆内部接线清晰，各类接头能按《电业安全规程》、《线路规程》作业规定实施。内部电器配件工作状况良好，无渗水、锈蚀。

5、路灯箱式变压器、配电箱外观整洁、无破损，内部电器配件工作状况良好，无渗水、锈蚀。

6、路灯灯具维修在接通知后需在一小时内赶到现场，并及时进行维修。施工完成后上交维修联系单，维修故障单和调试报告等相应资料记录备案。

7、管护范围内路灯电缆维护管理良好，无电缆故障，电缆接头能按《电业安全规程》、《线路规程》作业规定实施。

8、在考核周期内未发生电器设施漏电或出现安全事故。

9、路灯巡查应按规定要求作定期（周）巡查，巡查次数不低于4次，并做好巡查记录统计。

10、专业作业人员按招标文件规定配备，人员组成合理、持证上岗，统一着装戴帽，作业时设警示标志。

11、对各种突发情况要及时反应，并及时处理。

12、对一般线路问题在24小时内修复；灯具损坏2小时内更换。处理率达到100%。因严重故障而未能在规定时间内处理完成的，应及时向泰兴市路灯照明服务中心汇报并向群众做好解释说明工作。

13、对紧急服务响应需在1小时内赶到现场，并及时拿出处理方案，满足业主维护保障需求。

14、办公场所需安排人员24小时值班，业主不定期检查。

15、发生重大安全事故及媒体暴光，群体性投诉现象，实行一票否决制，不再拨付管护费用并赔偿甲方发生的实际全部损失。

（二）内业部分

1、建立健全道路路灯基础资料台账。

2、做好每周维修计划和完成情况的日常维修台账。

3、建立健全道路路灯夜间巡查台帐。

4、建立健全做好作业人员考勤台帐。

5、做好电气配件管理使用台帐。

（三）考核时间

1、每月考核一次，每季度按实际考核情况结算服务费。

（四）考核结果运用

1、不服从甲方交办的工作任务或维修管护工作延期完成的，每次扣100元/次。

2、亮化设施发现一处不亮，每盏（套）不亮扣30元/盏（套）。

3、照明设施发现一盏不亮，每盏不亮扣50元/盏。

4、控制箱发现未巡查，每台扣50元/台。

5、箱变发现未巡查，每台扣100元/台。

6、台账资料不全，每月未提供完整资料扣500元/次。

7、扣款金额每月累计，拨付季度管护费用时，扣除后按实结算。

8、发生重大安全事故及媒体暴光，群体性投诉现象，实行一票否决制，不再拨付管护费用并赔偿甲方发生的实际全部损失。

# 第六章 投标文件的编制要求及参考格式

## 1.投标文件的组成

见本招标文件第二章3.1条。

## 2.投标文件的编制内容及编制要求

2.1开标一览表

2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。

2.1.3开标一览表格式见附件。

2.2 投标函

2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2投标函必须加盖投标人公章并经法定代表人签字或签章。

2.3投标报价明细表及分析说明

2.3.1投标报价构成表及分析说明格式自拟。

2.4资格条件证明文件

（1）投标人基本资格条件承诺函；

（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。

2.5采购需求响应表

投标人应仔细阅读招标文件第五章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。

2.6投标人认为应列入投标文件的其他材料

投标人应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

## 3. 投标文件参考格式

3.1投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

3.2开标一览表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3投标函

投标函

致：(采购人名称)：

根据（项目名称）招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、投标价格为（大写）：                   （小写：              ）。如我方中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2、合同履行期限：      。

3、投标有效期： 60天。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称(盖章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：年 月 日

3.4投标报价明细表及分析说明（格式自拟）

投标报价明细表及分析说明（含税）

自行拟定格式。

投标人名称(盖章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：年月日

3.5投标人资格条件证明文件

（1）投标人基本资格条件承诺函

投标人基本资格条件承诺函

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的投标人基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有独立承担民事责任的能力；

2.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称(盖章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：年月日

（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料

1.具有有效的营业执照（附证书的扫描件）；

2.中小企业声明函等（参考格式见附件）；

3.本项目的特定资格要求（提供相关证书扫描件并加盖投标人公章）。

附件：中小企业声明函、监狱企业证明、残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）     ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称）     ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商未提供此声明函的，将无法享受价格优惠评审。

3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

监狱和戒毒企业（监狱企业）证明

（注：符合条件的监狱企业请提供，不符合的不提供）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

3.6采购需求响应表（格式自拟）

采购需求响应表

自行拟定格式。

投标人名称(盖章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：年月日

3.7投标人认为应列入投标文件的其他资料