## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 | 第 1 页 共 2 页
一、工程概况： 本工程为江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程，项目位于江苏省淮海技师学院。主要内容：室内装修拆除、室内地面装修、室内墙面装修、室内顶棚装修、水电工程、加建土建工程等等，具体详见本工程量清单。 二、工程范围： 具体详见招标文件、施工图设计文件。 三、编制依据： 1、由发包人提供的涉及本工程的图纸及相关资料； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及其配套文件； 3、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）、 《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）、 《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（公告〔2018〕24号）、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（公告〔2019〕19号）； 4、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2024]348号）； 5、材料价格执行《宿迁工程造价管理》2025年第03期，对于工程造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价； 6、本工程涉及的图集、规范等其它相关造价资料。 四、工程质量、材料、施工等特殊要求： 见招标文件、施工图设计文件。 五、其它须说明的问题： 1、本工程施工具体情况，请投标人到现场仔细勘察并结合招标人提供的清单、图纸、招标文件等资料综合考虑报价； 2、各投标单位应综合考虑垂直运输费用，综合考虑在投标报价中； 3、所有拆除后垃圾外运地点及运输自行考虑，此费用投标人自行勘察现场考虑，结算时不予调整； 4、施工应该保护原有成品，如有损坏，应无偿修复，工程结束后清理干净； 5、本工程设暂列金额、暂估价，具体详见各单位工程暂列金额和暂估价； 6、分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序
表-01
总 说 明
工程名称： 江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 | 第 2 页 共 2 页
工作内容的全部费用； 7、施工单位应结合图纸和现场综合考虑保质保量完成本项目； 8、总说明未尽之处，详见设计施工图纸，各投标单位在投标报价中应结合现场实际施工情况充分考虑其相关费用。
表-01

## 封-1 招标工程量清单封面【装饰工程】
|  | 装饰工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【装饰工程】
|  | 装饰工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【装饰工程】
总 说 明
工程名称： 装饰工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【装饰工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
新增墙体
1 | 100601007001 | 植筋 | 1.植入深度:符合规范要求 2.涉及墙体拉结筋、构造柱、圈梁等植筋 | 根 | 556
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:±0.000以上填充墙 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆砌筑 注明：包含墙洞封堵 | m3 | 40
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:新建墙体 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 | m2 | 310
4 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.包含模板制作安装及拆除 | m3 | 5.04
5 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.包含模板制作安装及拆除 | m3 | 0.65
6 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.包含模板制作安装及拆除 | m3 | 0.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 | t | 1.25
8 | 011210006001 | 石膏板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm纸面石膏板（单面双层） | m2 | 242.6
9 | 011210006002 | 石膏板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm纸面石膏板（双面双层） 3.内置隔音棉 4.具体做法详见图纸要求 | m2 | 32
10 | 011210003001 | 玻璃隔断（含门） | 1.12mm厚玻璃系统隔断（包含门，门的具体要求详见图纸） 2.A类防火玻璃耐火完整性和隔热性均大于1.0h 3.其他要求详见图纸要求 4.灰色不锈钢包边 5.具体样式建设单位定，投标综合考虑 注明：玻璃门（门扇、五金等）包含在内综合考虑报价 | m2 | 335.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
楼地面装饰工程
11 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、10厚防滑地砖楼面,瓷砖美缝 2、35厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、3-5厚界面剂一道 4、100厚C30混凝土找平层 5、150厚碎石 6、原地面饰面铲除,下挖30公分 注：800*800防滑地砖区域，不同面层交界处的不锈钢饰面综合考虑在内 | m2 | 21
12 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | 1、面层：同环氧地坪做法（参见国标05J909《工程做法》-地24A/LD27） 2、550厚C30混凝土垫层 3、400厚碎石 4、原地面饰面铲除,举重机区域地面下挖1m 5、黄色地面标线综合考虑报价 注：汽车大车间举重机区域 | m2 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 011101005004 | 自流坪楼地面 | 1、面层：环氧地坪做法参见国标05J909《工程做法》-地24A/LD27 2、100厚C30混凝土找平层 3、150厚碎石 4、新建结构回填至相应标高（回填详见加建工程） 注：新建结构地面（门厅、南北两侧新增房屋），具体标高结合原有房屋地面 | m2 | 460
14 | 011101005005 | 自流坪楼地面 | 1、面层：同环氧地坪做法（参照图集） 2、100厚C30混凝土找平层 3、原有环氧地面拆除（拆除厚度约100mm） 注：汽车大车间原有地面拆除及新做，具体标高结合原有房屋地面 | m2 | 286
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、面层：环氧树脂地面找平，平整度符合要求 2、原地面环氧地坪拆除打磨 3、包含地面索引线、标线施工 4、投标人结合现场综合考虑报价 注：教室、实训大车间等 颜色详见图纸综合考虑报价 | m2 | 2971.6
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
M2-A2轴/4-11轴区域墙面装饰工程
16 | 011406001001 | 抹灰面油漆（白水泥墙面） | 1、白水泥墙面（包含黑水泥描缝处理） 2、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛 (甩前喷湿墙面) 3、原有墙面铲除至基层符合后期施工要求 4、具体样式及描缝处理详见效果图综合考虑报价 注： 含墙面、独立柱 | m2 | 1908.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 011406001002 | 抹灰面油漆（喷黑墙面） | 1、基层类型:原有墙面铲除 2、腻子种类:内墙专用腻子找补（破损处） 3、油漆品种、刷漆遍数:喷黑处理 4、具体做法详见图纸 | m2 | 578.6
18 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、参见国标05J909《工程做法》-踢13D/TJ17 2、燃烧等级A级 | m | 160
19 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:40*40镀锌方管 2、隔离层材料种类、规格:15厘防火板 3、基层材料种类、规格:石膏板 4、面层材料品种、规格、颜色:水泥漆（包含描边处理） 5、灯槽:暗藏灯条按照图纸做法施工 6、具体要求详见图纸综合考虑报价 | m2 | 85.46
20 | 011207001002 | 不锈钢包边出新 | 1.灰色不锈钢包边 2.具体要求详见图纸 注明：涉及原有玻璃隔断上的铝板出新做法 | m2 | 75.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
汽车大车间
21 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1、白色无机涂料饰面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 4、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛 (甩前喷湿墙面) 6、原有墙面铲除至基层符合后期施工要求 注：燃烧等级A级 此车间统一按照新墙面做 | m2 | 370
22 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1、参见国标05J909《工程做法》-踢13D/TJ17 2、燃烧等级A级 | m | 101
23 | 011207001003 | 不锈钢包边出新 | 1.灰色不锈钢包边 2.具体要求详见图纸 注明：涉及原有玻璃隔断上的铝板出新做法 | m2 | 104.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.门窗套展开宽度:按照现场实际尺寸 2.基层材料种类:木龙骨打底+15厚防火板 3.面层材料品种、规格:1.5厚拉丝不锈钢门套 | m | 32
数铣工学一体教室
25 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型:原有墙面铲除（破损处铲除） 2、腻子种类:内墙专用腻子找补（破损处） 3、油漆品种、刷漆遍数:无机白色涂料出新（整体出新） 4、具体做法详见图纸 | m2 | 212
26 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1、参见国标05J909《工程做法》-踢13D/TJ17 2、燃烧等级A级 | m | 78
预留机房
27 | 011406001021 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型:原有墙面铲除（破损处铲除） 2、腻子种类:内墙专用腻子找补（破损处） 3、油漆品种、刷漆遍数:无机白色涂料出新（整体出新） 4、具体做法详见图纸 | m2 | 81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1、参见国标05J909《工程做法》-踢13D/TJ17 2、燃烧等级A级 3、50高不锈钢踢脚线 | m | 30
办公室
29 | 011406001029 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型:原有墙面铲除 2、腻子种类:内墙专用腻子 3、油漆品种、刷漆遍数:喷黑处理 4、具体做法详见图纸 注：适用于此房间墙面 | m2 | 24
30 | 011406001022 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型:原有墙面铲除（破损处铲除） 2、腻子种类:内墙专用腻子找补（破损处） 3、油漆品种、刷漆遍数:无机白色涂料出新（整体出新） 4、具体做法详见图纸 | m2 | 65
31 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1、参见国标05J909《工程做法》-踢13D/TJ17 2、燃烧等级A级 3、50高不锈钢踢脚线 | m | 23
仓库和砂轮机房
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 011406001023 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型:原有墙面铲除（破损处铲除） 2、腻子种类:内墙专用腻子找补（破损处） 3、油漆品种、刷漆遍数:无机白色涂料出新（整体出新） 4、具体做法详见图纸 | m2 | 129
33 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 1、参见国标05J909《工程做法》-踢13D/TJ17 2、燃烧等级A级 3、50高不锈钢踢脚线 | m | 45
东侧和西侧通道
34 | 011406001024 | 抹灰面油漆（水泥漆墙面） | 1、水泥漆墙面（包含黑水泥描缝处理） 2、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛 (甩前喷湿墙面) 3、原有墙面铲除至基层符合后期施工要求 4、具体样式及描缝处理详见效果图综合考虑报价 注： 含墙面、独立柱 | m2 | 265
35 | 011105006007 | 金属踢脚线 | 1、参见国标05J909《工程做法》-踢13D/TJ17 2、燃烧等级A级 | m | 74.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
产教融合基地
36 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型:原有墙面铲除 2、腻子种类:内墙专用腻子 3、油漆品种、刷漆遍数:喷黑处理 4、具体做法详见图纸 注：适用于此房间墙面 | m2 | 48
37 | 011406001011 | 抹灰面油漆 | 1、白色无机涂料饰面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 4、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛 (甩前喷湿墙面) 6、原有墙面铲除至基层符合后期施工要求 注：燃烧等级A级 适用于此房间墙面 | m2 | 231
38 | 011105006008 | 金属踢脚线 | 1、参见国标05J909《工程做法》-踢13D/TJ17 2、燃烧等级A级 3、50高不锈钢踢脚线 | m | 65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
预留教室
39 | 011406001025 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型:原有墙面铲除（破损处铲除） 2、腻子种类:内墙专用腻子找补（破损处） 3、油漆品种、刷漆遍数:无机白色涂料出新（整体出新） 4、具体做法详见图纸 | m2 | 90
40 | 011105006009 | 金属踢脚线 | 1、参见国标05J909《工程做法》-踢13D/TJ17 2、燃烧等级A级 3、50高不锈钢踢脚线 | m | 37.8
仓库配电间
41 | 011406001026 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型:原有墙面铲除（破损处铲除） 2、腻子种类:内墙专用腻子找补（破损处） 3、油漆品种、刷漆遍数:无机白色涂料出新（整体出新） 4、具体做法详见图纸 | m2 | 96
42 | 011105006010 | 金属踢脚线 | 1、参见国标05J909《工程做法》-踢13D/TJ17 2、燃烧等级A级 3、50高不锈钢踢脚线 | m | 40.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
设备装配与调试实训中心
43 | 011406001027 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型:原有墙面铲除（破损处铲除） 2、腻子种类:内墙专用腻子找补（破损处） 3、油漆品种、刷漆遍数:无机白色涂料出新（整体出新） 4、具体做法详见图纸 | m2 | 159
44 | 011105006011 | 金属踢脚线 | 1、参见国标05J909《工程做法》-踢13D/TJ17 2、燃烧等级A级 3、50高不锈钢踢脚线 | m | 38
PLC实训教室
45 | 011406001028 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型:原有墙面铲除（破损处铲除） 2、腻子种类:内墙专用腻子找补（破损处） 3、油漆品种、刷漆遍数:无机白色涂料出新（整体出新） 4、具体做法详见图纸 | m2 | 90
46 | 011105006012 | 金属踢脚线 | 1、参见国标05J909《工程做法》-踢13D/TJ17 2、燃烧等级A级 3、50高不锈钢踢脚线 | m | 38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
西侧办公室
47 | 011406001016 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型:原有墙面铲除 2、腻子种类:内墙专用腻子 3、油漆品种、刷漆遍数:喷黑处理 4、具体做法详见图纸 注：适用于此房间墙面 | m2 | 60
48 | 011406001017 | 抹灰面油漆（水泥漆墙面） | 1、无机涂料饰面 （包含黑水泥描缝处理） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 4、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛 (甩前喷湿墙面) 6、原有墙面铲除至基层符合后期施工要求 7、具体样式及描缝处理详见效果图综合考虑报价 注：燃烧等级A级 适用于此房间墙面 | m2 | 126
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
49 | 011105006013 | 金属踢脚线 | 1、参见国标05J909《工程做法》-踢13D/TJ17 2、燃烧等级A级 | m | 23
天棚工程
50 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 门厅、走廊吊顶： 1、参见国标05J909《工程做法》-棚24C1/DP13 2、结合图纸节点 3、内置发光灯膜 | m2 | 70
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
51 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 铝方通吊顶（A级）： 1、原土建楼板; 2、ø8通丝镀锌吊杆,横距≤1200纵向≤1100,吊杆上部采用吊顶8内膨涨栓锚入混凝土楼板内固定; 3、U型轻钢主龙骨C50*15*1.0,中距≤1200; 4、U型次龙骨C50*19*0.5,中距300,横撑龙骨C50*19*0.5,中距600; 5、80*100*1.0铝方通,间距120，原顶喷黑处理； 6、留边为双层石膏板+白色无机涂料吊顶 注：北侧新增汽车大车间吊顶 | m2 | 228
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
52 | 011406001018 | 涂料顶棚 | 涂料顶棚（A级）： 1、刷防霉腻子及防水无机涂料 2、2厚面层耐水腻子刮平 3、3厚基底防裂腻子分遍刮平 4、现浇钢筋混凝土楼板,水泥浆一道甩毛,内渗建筑胶, 注：施工区域为北侧西面、南侧区域新建房屋顶棚 | m2 | 447.26
53 | 011406001020 | 涂料顶棚 | 涂料顶棚（喷黑处理）： 1、原有顶面、管道喷黑处处理 2、原有顶棚油漆破损处铲除并用抗裂腻子找补 注：施工区域为原有办公室乳胶漆顶棚、实训车间原有顶棚 | m2 | 2966
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
54 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 3.面层材料品种、规格:办公室内原有吊顶材质（矿棉板） 注明：对原有办公室内破损的矿棉板吊顶拆除更新、新增加的部分新做，投标综合考虑报价 | m2 | 150
外墙工程
55 | 011406001019 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:新建墙体 2.腻子种类:外墙抗裂腻子 3.油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆（分割条同原有） 4.部位:外墙 注明：具体工程量按时计入 | m2 | 160
其他工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
56 | 040201022001 | 排水沟 | 1.断面尺寸:详见节点图 2.基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚C25混凝土垫层 3.砌体材料:标准砖 排水沟（内侧水泥砂浆抹灰找平） 4.砂浆强度等级:水泥m7.5 5.盖板材质、规格:成品不锈钢盖板（型材厚度3mm） 6.不锈钢角钢、固定板等详见图纸要求 7.涉及沟体施工区域地面拆除的 费用综合考虑 8.具体要求详见图纸 注：涉及通道处用砼回填包封（预埋PVC线管）综合考虑报价 | m | 385
57 | 010805005001 | 肯德基门 | 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门种类:成品肯德基门（含门锁、把手、五金、门框等） | m2 | 6.75
58 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.配电间成品防火门 | 樘 | 1
59 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.成品钢制乙级防火门 | 樘 | 2
60 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.新增金属窗，材质同原有窗 | m2 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
61 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:成品双层布艺窗帘安装 | m2 | 81
拆除工程
62 | 011601001001 | 拆除工程 | 1.拆除内容包含：墙体拆除（包含墙体内部构造柱、圈梁等）、门窗、墙面墙裙砖、墙面装饰板、吊顶天棚、零星小构件拆除，其他清单未涉及的拆除都包含在内 2.拆除后符合后期施工要求 3.投标人自行勘察现场综合考虑报价 注：结算不予调整 | 项 | 1
63 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:室内拆除的建筑垃圾归类处理 2.运距:自行考虑 | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
64 | 011701001001 | 脚手架 | 1.脚手架费用综合考虑 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【装饰工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.7
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.22
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 40000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 100000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 100000 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 140000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 40000
合 计 |  |  |  | 40000
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【装饰工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 工具柜、墙体装饰字、广告牌、文化墙等，由二次深化确定，材质、型号、规格、样式由建设单位定 |  |  | 100000
合 计 |  |  |  | 100000 |  |  |  | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【装饰工程】
计日工表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【装饰工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 封-1 招标工程量清单封面【安装工程】
|  | 安装工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【安装工程】
|  | 安装工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【安装工程】
总 说 明
工程名称： 安装工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
电气设备安装工程
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AP1 2、接线端子材质、规格：详见设计图纸 3、安装方式：壁挂,底距地0.3m，300mm混凝土(C30基础） 4、配置：详见设计图纸 | 台 | 1
2 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AP 2、接线端子材质、规格：详见设计图纸 3、安装方式：壁挂,底距地0.3m，300mm混凝土(C30基础） 4、配置：详见设计图纸 | 台 | 6
3 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL 2、接线端子材质、规格：详见设计图纸 3、安装方式：落地靠墙安装 4、配置：详见设计图纸 5、壁挂,底距地1.6m | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL1-AL6 2、接线端子材质、规格：详见设计图纸 3、安装方式：落地靠墙安装 4、配置：详见设计图纸 5、壁挂,底距地1.6m | 台 | 6
5 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL7 2、接线端子材质、规格：详见设计图纸 3、安装方式：落地靠墙安装 4、配置：详见设计图纸 5、壁挂,底距地1.6m | 台 | 1
6 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL8 2、接线端子材质、规格：详见设计图纸 3、安装方式：落地靠墙安装 4、配置：详见设计图纸 5、壁挂,底距地1.6m | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL9 2、接线端子材质、规格：详见设计图纸 3、安装方式：落地靠墙安装 4、配置：详见设计图纸 5、壁挂,底距地1.6m | 台 | 1
8 | 030404017009 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL10/AL14 2、接线端子材质、规格：详见设计图纸 3、安装方式：落地靠墙安装 4、配置：详见设计图纸 5、壁挂,底距地1.6m | 台 | 2
9 | 030404017010 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL11/AL12/AL13 2、接线端子材质、规格：详见设计图纸 3、安装方式：落地靠墙安装 4、配置：详见设计图纸 5、壁挂,底距地1.6m | 台 | 3
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V , 10A 3.安装方式:底边距地1.4m | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V , 10A 3.安装方式:底边距地1.4m | 个 | 19
12 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:250V , 10A 3.安装方式:底边距地1.4m | 个 | 21
13 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座(带防水盖) 2.规格:250V , 16A 3.安装方式:底边距地1.3m | 个 | 143
14 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:带开关柜式空调插座 2.规格:250V，20A 3.安装方式:底边距地1.3m | 个 | 14
15 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:250V , 16A | 个 | 4
16 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4x95+1X50mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道/桥架敷设 | m | 228
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WD-YJY-4x25+1X16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道/桥架敷设 | m | 68.1
18 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WD-YJY-5x10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道/桥架敷设 | m | 243.64
19 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WD-YJY-5x6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道/桥架敷设 | m | 706.3
20 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4x95+1X50mm2 | 个 | 14
21 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4x25+1X16mm2 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150mm 4.配置形式:暗配 5.包括结构开补槽、除锈、刷油、防腐、接地等 | m | 218
23 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50mm 4.配置形式:暗配 5.包括结构开补槽、除锈、刷油、防腐、接地等 | m | 83.8
24 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40mm 4.配置形式:暗配 5.包括结构开补槽、除锈、刷油、防腐、接地等 | m | 212.3
25 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32mm 4.配置形式:暗配 5.包括结构开补槽、除锈、刷油、防腐、接地等 | m | 643.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 5.包括结构开补槽、除锈、刷油、防腐、接地等 | m | 389.4
27 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.包括结构开补槽、除锈、刷油、防腐、接地等 | m | 1626.4
28 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管-超高 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.包括结构开补槽、除锈、刷油、防腐、接地等 | m | 1585
29 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WD-BYJ-10mm2 | m | 1247
30 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WD-BYJ-4mm2 | m | 1247
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WD-BYJ-2.5mm2 | m | 5028.75
32 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线-超高 2.规格:WD-BYJ-2.5mm2 | m | 4904.65
33 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:智能护眼灯-超高 2.型号:LED,40W 3.规格:300mm*1200mm | 套 | 24
34 | 030412004019 | 装饰灯 | 1.名称:智能护眼灯 2.型号:LED,40W 3.规格:300mm*1200mm | 套 | 102
35 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:定制面板灯-超高 2.型号:LED,40W 3.规格:150mm*1200mm | 套 | 42
36 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:定制面板灯-超高 2.型号:LED,40W 3.规格:300mm*1500mm | 套 | 96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:定制面板灯 2.型号:LED,40W 3.规格:120mm*900mm | 套 | 16
38 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.型号:LED,40W 3.规格:600mm*600mm | 套 | 6
39 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:定制多边形造型灯-超高 2.型号:40W/个 3.规格:具体样式由建设单位确定 | 套 | 70
40 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:防爆灯 2.型号:LED,20W | 套 | 4
41 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:线型灯 | m | 16.1
42 | 030412004020 | 装饰灯 | 1.名称:定制发光LED灯膜 2.规格:9W/m2 | m2 | 58.2
43 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 | 个 | 356
44 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:钢制 | 个 | 1
45 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:U-PVC管、DE110 4.连接形式:承插连接 5.含挖填土方 | m | 2.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
46 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:U-PVC管、DE75 4.连接形式:承插连接 5.含挖填土方 | m | 19.5
47 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:U-PVC管、DE50 4.连接形式:承插连接 5.含挖填土方 | m | 5
48 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管、DE75 4.连接形式:承插连接 5.含挖填土方 | m | 11.6
49 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管、DE50 4.连接形式:承插连接 5.含挖填土方 | m | 7.6
50 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管、DE25 4.连接形式:承插连接 5.含挖填土方 | m | 11.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
51 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:不锈钢拖把池 2.规格、类型:2m 3.附件名称、数量:含3个水龙头等附件 | 组 | 1
应急照明工程
52 | 030404017011 | 配电箱 | 1、名称：配电箱ALE 2、接线端子材质、规格：详见设计图纸 3、安装方式：落地靠墙安装 4、配置：详见设计图纸 5、壁挂,底距地1.6m | 台 | 1
53 | 030404017012 | 配电箱 | 1、名称：A型应急照明集中电源ACE 2、接线端子材质、规格：详见设计图纸 3、安装方式：落地靠墙安装 4、配置：详见设计图纸 5、壁挂,底距地1.6m | 台 | 1
54 | 030412004016 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明吸顶灯 2、型号：配LED光源,A型,18W,36V 3、安装形式：吸顶 | 套 | 23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
55 | 030412004015 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯(大型) 2、型号：2.5W,36V,A型疏散标志灯 3、安装形式：未标注壁装,盒底距地600mm | 套 | 10
56 | 030412004017 | 装饰灯 | 1、名称：多信息复合标志灯 2、型号：TY-BLJC I系列，1W、A型DC36V 3、安装形式：吊装 | 套 | 6
57 | 030412004018 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口指示灯(大型) 2、型号：2.5W,36V,A型疏散标志灯 3、安装形式：未标注壁装,盒底距地600mm | 套 | 6
58 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 58.5
59 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线-超高 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 159.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
60 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.包括结构开补槽、除锈、刷油、防腐、接地等 | m | 90.2
61 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管-超高 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.包括结构开补槽、除锈、刷油、防腐、接地等 | m | 172.56
62 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 | 个 | 45
智能化系统
63 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:设备机柜 2.规格:19英寸标准机柜 3.安装方式:落地安装 | 台 | 2
64 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线-超高 2.线缆对数:UTP-CAT6 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 | m | 6945.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
65 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.线缆对数:UTP-CAT6 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 | m | 672.7
66 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管-超高 2.材质:KBG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 | m | 1175
67 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 | m | 280.4
68 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:24芯光缆 | m | 255.31
69 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:12芯光缆 | m | 121.5
70 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:弱电金属桥架 2.规格:200*100mm 3.接地方式:符合设计及规范要求 | m | 243.3
71 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支撑架 | kg | 364.95
72 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:双孔数据插座 | 个 | 61
73 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:电子班牌数据插座 | 个 | 10
74 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:接线盒 | 个 | 80
消防改造
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
75 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.消防改造 2.内容：（1）包含室内外消防栓管道移位，室内消防栓箱移位，满足使用及竣工验收规范要求。（2）材质说明：消防管道的材质、规格满足相关规范要求；（3）敷设形式及部位:地面明暗敷或墙体明暗敷，墙地面暗敷时包含开槽补槽、开孔堵洞、套管、恢复原样等内容；（4）管道刷漆、保温及支架刷漆，满足使用及竣工验收规范要求； 3.投标单位结合图纸，自行勘察现场综合报价； | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
76 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【安装工程】
计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安装工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 封-1 招标工程量清单封面【加建工程】
|  | 加建工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【加建工程】
|  | 加建工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【加建工程】
总 说 明
工程名称： 加建工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【加建工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加建工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 011601001001 | 拆除工程 | 拆除工程 1.拆除室外地面，拆除台阶、坡道，拆除栏杆，拆除散水，锯缝机锯缝； 2.拆除所需要拆除的所有墙体； 3.拆除室外墙面至抹灰层； 4.拆除所需玻璃门、卷帘门，窗户、防盗窗等； 5.拆除其他合同内需要考虑的项目 6.弃渣及运距：投标人勘察现场自行考虑 7.按“项”计取，投标人自行勘察现场，综合考虑报价 | 项 | 1
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 250.74
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 97.39
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 305.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加建工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖除余土 2.运距:投标人自行勘察现场，综合考虑报价 | m3 | 42.96
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 6.84
7 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 23.04
8 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.4
9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.48
10 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.53
11 | 010503004001 | 地圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.81
12 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.81
13 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 57.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加建工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 三级钢（含砌体加筋） | t | 4.623
15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以外 三级钢 | t | 2.407
16 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | m3 | 5.06
17 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 | m3 | 3.52
18 | 010401007001 | 空花墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖，镂空花砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 | m3 | 5.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加建工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:箱300X300x8x8/箱250X250x8x8 2.钢材品种、规格:Q355B 3.单根柱质量:1t以内 4.含柱脚、抗剪键、螺栓等 5.喷砂除锈 6.防火要求:涂防腐漆和防火涂料薄型两小时 | t | 7.34
20 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:WH500X250X10X12/WH500X250X10X12/ WH300X200X8X10 2.钢材品种、规格:Q355B 3.单根质量:含连接件 4.喷砂除锈 5.防火要求:涂防腐漆和防火涂料薄型两小时 | t | 19.698
21 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格:板型为YX-75-230-690(I)-1.0 压型钢板应符合现行国家标准《连续热镀锌钢板和钢带》GB/2518 2.钢板厚度:1.0mm,Q235B | m2 | 382.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加建工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 010605001002 | 钢板楼板 | 1.空压房、废料站 2.钢材品种、规格:0.6MM厚压型镀铝锌钢板 3.综合考虑檩条C200*75*20*2.2，预埋件M-2 | m2 | 31.4
23 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.空压房、废料站 2.门代号及洞口尺寸:成品钢门M1021 3.门框或扇外围尺寸:报价包含门套及门锁、五金 | 樘 | 2
24 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:空压房、废料站内外墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 83
25 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.空压房、废料站 2.100厚C15混凝土垫层,内配φ8@150单层双向钢筋 3.素土夯实(压实系数不小于0.94) | m2 | 30
26 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 屋面防水： 1、50厚C30细石混凝土保护层层 2、4mm厚SBS改性沥青防水卷材 3 、现浇钢筋混凝土屋面板，原浆表面抹平压光（留有2%坡度） | m2 | 632
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加建工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:塑料(PVC) 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:配套雨水斗 | m | 25
分部分项合计
措施项目
28 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
29 | 011702001001 | 基础 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 | m2 | 17.61
30 | 011702001002 | 基础 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 67.2
31 | 011702001003 | 基础 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 11.82
32 | 011702002001 | 矩形柱 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 43.2
33 | 011702003001 | 构造柱 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 33.86
34 | 011702008001 | 圈梁 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 8.12
35 | 011702008002 | 圈梁 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 8.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加建工程 | [5 empty] | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 011702016001 | 平板 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 12
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【加建工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：加建工程 |  |  |  | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：加建工程 |  |  |  | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：加建工程 |  |  |  | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【加建工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：加建工程 |  | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【加建工程】
计日工表
工程名称：加建工程 |  |  |  |  | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【加建工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：加建工程 |  |  | 标段：江苏省淮海技师学院数字技能基地二期大车间装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13