招　标　文　件

项目名称：大新镇2025年度路灯养护工程

标书编号：JSZC-320582-RFZB-G2025-0015

项目属性：服务类

苏州日丰招投标代理有限公司

2025年4月25日

目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法与评标标准	46

第六章 投标文件格式	49

一、封面	50

二、投标函格式	51

三、开标一览表	52

四、资格证明文件	53

五、经费测算明细表	61

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	62

七、服务方案	63

八、投标人情况介绍	64

九、中小企业声明函	69

十、残疾人福利性单位声明函	72

十一、监狱企业的证明文件	73

第一章  投标邀请

大新镇2025年度路灯养护工程的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年5月16日13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-RFZB-G2025-0015

项目名称：大新镇2025年度路灯养护工程

预算金额：人民币捌拾万元整（¥800000.00元）

最高限价：人民币捌拾万元整（¥800000.00元）

采购需求：本次招标的标的是大新镇2025年度路灯养护工程，具体要求详见招标文件第四章项目需求。

合同履行期限：12个月

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业采购。

注：1、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：投标人须具有城市及道路照明工程专业承包资质叁级或以上资质。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不允许进口产品投标。

6.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

6.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

6.3法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

6.4根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、报名及招标文件的获取

1.报名截止时间：2025年4月26日00:00至2025年5月6日23:59（北京时间）。

2.地点：在“苏采云”自行免费下载招标文件。

方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950。

4.售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.加密的电子投标文件上传截止时间：2025年5月16日13:30（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

注：考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。

2.开标时间：2025年5月16日13:30（北京时间）

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

4.现场地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座8楼、9楼开标室)

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布： 江苏政府采购网、苏州市政府采购网；

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：张家港市大新镇人民政府

地 址：江苏省苏州市张家港市大新镇府前西路

联系方式：姚翔虎 18013635308

2.采购代理机构信息

名 称：苏州日丰招投标代理有限公司

地 址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1610室

联系方式：18012618932

3.项目联系方式

项目联系人：殷涛霞

电 话：18012618932

第二章  投标人须知

1. 说明

1.1本采购文件仅适用于苏州日丰招投标代理有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州日丰招投标代理有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人（甲方）：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：经评标委员会评定产生、采购合同中规定的向采购方提供货物或服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.6合同：甲乙双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13实质响应：满足有关本项目服务的具体要求，包括服务内容、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.15小微企业：小型企业且提供自有服务的，视同为小型企业。微型企业且提供自有服务的，视同为微型企业。

二、投标人（供应商）

3. 供应商资格要求

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购。

注：1、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3.3供应商应当具备的特殊条件：

投标人须具有城市及道路照明工程专业承包资质叁级或以上资质。

3.4其他资格条件：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，并认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应在获取采购文件后按网上报名相关流程提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构可依法对采购文件进行必要的澄清或者修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及《供应商参加投标确认函》与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式，采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

10.6联系单位：苏州日丰招投标代理有限公司

10.7收件人：  殷涛霞、刘秀萍

10.8联系电话：  0512-68136997

10.9通讯地址： 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1610室

10.10邮政编码：  215011

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及相关的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 电子投标文件的组成（相关文件格式参见第六章）

13.1 封面

13.2 开标一览表

13.3 资格审查投标文件

13.3.1关于资格证明文件的书面承诺；

13.3.2投标单位法定代表人身份证复印件；

13.3.3法定代表人授权委托书（如有授权）；

13.3.4投标单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

13.3.5合格供应商的基本条件

13.3.5.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.3.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

13.3.5.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

13.3.5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标单位应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

13.3.5.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

13.3.6法律、行政法规规定的其他条件；

13.4符合性审查投标文件

13.4.1第四章项目需求中实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出）响应对照；

13.4.2其他有关符合性证明的文件；

13.5综合评审投标文件

注：（1）以上提供的资料，投标人必须提供并加盖投标单位的电子签章或公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（2）投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（3）制作电子投标文件时将相关资料上传至相应模块。

14、投标文件的制作、签署、上传

14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

14.4 投标报价（编制）要求的说明

14.4.1项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

14.4.2一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.4.3投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.4.4最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

14.4.5报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

15、投标保证金

本项目不收取投标保证金

16、投标文件的有效期

16.1自投标截止时间之日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改电子投标文件。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

17.投标文件的递交

17.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

18.投标文件的拒收

18.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20、投标文件的修改

20.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“苏州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按采购文件有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

28.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、确定中标原则：

29.本次评标采用综合评分法

£评标委员会在评标报告中将投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分前三位的供应商推荐为中标候选供应商，由采购人在收到评审报告后，根据评审报告推荐的候选供应商名单依法确定中标供应商。

£根据委托代理协议内容，由采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。

八、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

九、告知招标结果

29.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

29.2 在发放中标通知书的同时，向参与项目评审的未中标供应商发放未中标通知书，告知其评审得分与排名。告知方式为电子邮件，接收方式以投标人投标文件中《投标书》所列电子邮箱为准。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

十、签订合同

30.1中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同。

十一、其他事项

31、中标服务费

按照苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，以下计算方法确定招标代理服务费收费金额：

预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；

预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%；

预算金额500－1000万费率为预算金额的0.8%；

预算金额1000－5000万费率为预算金额的0.5%；

代理服务费按上述规定的标准和差额定率累进法进行计算收取,领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

例：若预算金额为150万，则代理服务费＝（100×1.5%＋（150－100）×1.1%）

中标服务费收款账号：

账户名：苏州日丰招投标代理有限公司

账号：32201988636051560473

开户行：建设银行苏州高新技术产业开发区支行

缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

32、履约保证金

合同签订前，中标人向采购人交付合同总价款2％的履约保证金。

按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。

33、监督

政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

采购编号：

项目名称：

采购人（以下称甲方）：

住所地：

供应商（以下称乙方）：

住所地：

甲、乙双方根据苏州日丰招投标代理有限公司              项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 详见招标文件项目需求 |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                              元（               元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

服务期限为    个月。自   年   月   日 到    年   月   日

六、货款支付

6.1 结付程序：

。

6.2结付期限：

。

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

(1)甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）

(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

(3)审定乙方提出的项目管理计划。

(4)协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

(5)协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。

(6)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。

9.2 乙方的权利和义务

(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

(2)按合同约定，履行项目管理职责。

(3)负责编制项目管理年度管理计划。

(4)工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

(5)如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。

(6) 乙方必须规范用工，签订用工合同。

（7）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

十、服务质量

乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

11.3乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)《中华人民共和国政府采购法》；

(2)中标通知书；

(3)供方中标的投标书；

(4)招标文件；

(5)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

15.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、苏州日丰招投标代理有限公司各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

# 第四章 项目需求

一、清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大新镇2025年度路灯养护工程 | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

2.核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件（若证书有附件（附录）的，附件（附录）复印件须随证书复印件一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本情况 | 项目名称：大新镇2025年度路灯养护工程 项目承包服务方式：采用包工、包材料、包装备的作业方式项目服务期限：承包服务期限为 12 个月 项目简介：张家港市大新镇人民政府拟选择一家优秀的照明管护企业承担大新镇道路路灯设施管护委托服务。其应具有承担过类似项目的经验及能力。 大新镇道路路灯照明设施管护人员由中标单位负责管理。采购单位按照相关规章制度及岗位职责对中标单位的管护服务质量进行监督和考核。中标单位负责道路路灯照明设施管护人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为道路路灯照明管护人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险和意外保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务。 需要管护的路灯照明设施3785盏。维护区域内的路灯以及对应的电缆、架空线、控制箱、检修井、灯杆灯具等配套设备维护费都折算，包含在每盏光源中。） |
| 2 | 项目人员、设备配备要求 | 1、配备人员：（8 人） （1）项目经理、技术负责人、安全员、质检员各一人，附个人简历、证书、证明等。 （2）技术工人（不少于 4 人），其中：操作电工 2 人，需持有低压电工证或建筑电工证；高压操作电工 1 人，需持有国家能源局颁发的电工进网作业许可证；上述人员同时需持有登高作业证。高空作业车驾驶员 1 人，需持有机动车 A2 证。附个人简历、证书、证明等； 2、车辆配置：具有16米或以上高空作业车1辆、工程抢修车1辆、皮卡或其他车辆1辆。 3、工器具、设备配置要求：具有发电机、电镐、空压泵、电焊机各 1 台。 |
| 3 | 现场踏勘要求 | 1、投标人可对现场进行踏勘，但费用由供应商自行承担，现场踏勘联系人：姚翔虎；联系电话：18013635308。 2、因存在一段时间的维护空档期，道路路灯等所有设施有一定数量的损坏，中标供应商在合同签订后的一个月内全部维修、更换到位，所有相关费用由中标供应商承担，投标人在报价前应全面仔细的进行现场踏勘，充分考虑现场实际情况。采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。 |
| 4 | 项目服务内容 | 1、管护范围：大新镇。 |
|  |  | 2、管护内容： A、道路路灯等所有设施：负责大新镇所有道路路灯、路灯控制箱﹙路灯控制箱内的电气元件、材料等﹚的维修、更换； 负责路灯照明所有设施检查、维修、更换，确保亮灯效果； 负责路灯灯具灯杆、管线、控制箱、箱变、单灯控制器、接地设施及其它相关设备安装牢固情况的检查及维修； 负责所有电控柜、箱变的检查调试维修，电气元件更换； 负责所有电缆、电线的检测、维修、更换； 运行值班：养护单位除正常维护外，还需做好各项领导检查及节日保障活动； 做好防盗工作，承担维护范围内发生的失窃、人为破坏等管护责任； 管护标准：确保路灯亮灯率在 98%以上，设施完好率 95%以上。一般故障 24 小时修复，特殊事故 72 小时修复。110、12345 派单事件及时完成率 100%。 |
|  |  | B、保洁工作：负责计量箱、控制箱、箱变及路灯灯杆及灯具的清洁工作； |
|  |  | C、日常巡检： 实行24小时人员值班制，每班需配备人员2人（驾驶员1人、维护工1人） 养护单位巡检人员每日都要对管辖内设备进行巡视检查，管理人员要保持 24 小时通讯畅通； 每日巡视养护范围的照明设施状况，电气元件、电气设备、电缆、灯具、箱变等照明设施运行参数检测、漏电安全检测、灵敏度检测、绝缘检测、老化检测；易损易耗件更换，补足；及时更换失效的灯泡、镇流器、电容器、触发器、熔断器、瓷灯头、灯具等元器件，及时维修线路、表箱、手孔井、控制及配电设备等故障，确保照明设施完好使用。 定期检测接地电阻，及时更换失效的接地极；定期检测道路照明光照度、均匀度，做好记录；定期检测照明设施电线电缆绝缘性能，根据安排及时组织更换。 巡查设施运行情况、观察有无异常振动及噪声，检查电气控制柜中元件有无发黑的触点，电缆、电线是否有过热、变色、烧焦等现象； 做好照明设施的现场勘查、交接查验、核对数量、统计汇总等工作。 做好大新镇路灯控制设施的维护，确保其正常运行。 养护期限内发生偷盗视为养护单位看护不当，由养护单位承担修复的所有费用。偷盗必须在第一时间内向采购单位管理人员反映，同时向辖区内派出所报案。 |
|  |  | D、故障维修说明： 制定相关应急预案，如有意外事故发生应采取紧急处理措施，防止事故扩大化﹙如遇台风、洪涝等﹚；养护单位进行维修更换作业时，应尊重原设计，原样恢复。特殊情况下，经采购单位许可，方可使用替代品，但造价、品牌、质量不得低于原设计的材料设备质量标准； 现场须有足够的备品备件，备品备件使用后要立即补足；养护单位人员及养护单位委派人员均须服从采购单位代表及采购单位现场派驻人员的管理，采购单位现场派驻人员负责对养护单位日常维护工作进行监督、检查、维修工作量审核确定等工作；养护单位进行维修更换作业时，应尊重原设计，原样恢复。特殊情况下，经采购单位许可，方可使用替代品，但造价、品牌、质量不得低于原设计的材料设备质量标准； 现场须有足够的备品备件，备品备件使用后要立即补足；养护单位人员及养护单位委派人员均须服从采购单位代表及采购单位现场派驻人员的管理，采购单位现场派驻人员负责对养护单位日常维护工作进行监督、检查、维修工作量审核确定等工作； |
|  |  | E、路灯照明维护单位内部管理要求 （一）、机构及硬件设施 1、路灯照明维护单位必须建立合理完善高效的运作管理体制。应建立由公司总经理领导、项目质量技术负责人负责的质量管理机构。采用项目法施工管理，根据路灯照明维修的特点、规模及项目施工要求成立项目经理部。 2、应建立齐全规范的人员岗位管理、考勤值班、日常巡修制度、施工质量管理、服务承诺、安全生产管理、抢修应急预案、技术人员管理培训、设备材料管理、内部资料档案管理、财务管理、等各项制度。 3、必须具备固定的办公和工作场所，具备办公室、仓库、停车场等场所。 4、必须配备用于路灯照明维护的施工机械设备，如路灯升降车、抢修车、维修巡检车辆、高空作业装备及相应的电工工具等。 5、应建立和健全所管辖区域内路灯照明设施资料管理档案（控制系统图、分布图等），并根据变化及时修正，保证其准确性。 6、各维修队伍应根据各自维修区域、维修总量及其特点制定完整合理的书面应急预案，建立反应迅速、运转高效的应急响应机制。明确各岗位职责，确保任何地点发生故障均能在 30 分钟内到达现场。 7、维护单位必须准备充足的维修材料（如灯杆、灯具、电缆、镇流器、光源、控制箱等），以应对日常维修及突发事件需要。 |
|  |  | （二）、工作人员要求 1、工作人员必须熟悉路灯照明配电设备、所管辖区域内路灯照明控制线路网络的正确操作和维护方法，确保路灯照明配电设备安全运行无事故。 2、工作人员必须按规定着统一标识服装，严格遵守各项安全操作规程和交通管理规则，作业时安全防护用品必须穿戴齐全。 3、工作人员应按制定的计划认真巡修，并做好巡修记录。 |
|  |  | （三）、 安全、文明施工 1、确定安全责任制度，总经理为安全第一责任人，全面负责景观照明维修人员、装备等安全工作，项目经理为安全负责人。 2、为所有上岗的员工购买人身意外保险、工程平安保险及第三方保险和工作意外事故保险。 3、建立完善的安全生产管理制度，包括①安全生产检查制度②电工安全操作规程③高空作业安全操作规程④安全行车的有关规定⑤员工安全生产教育培训制度。 4、路灯照明设施因维护不到位引起的安全事故由维修单位承担。 5、路灯照明维护单位应严格执行安全施工的相关规定，施工人员必须持证上岗并进行安全教育，确保不发生人身伤亡事故和火灾事故。 6、路灯照明维护单位必须建立完善的文明施工、环境保护措施，落实文明施工和环境保护相关责任人。因维修工作造成对居民财产损坏的，由维护单位负责赔偿。 |
|  |  | F、纪律约束： 采购单位有权对路灯照明设施进行改造工作，养护单位须配合采购单位工作，并对变更设施量继续承担养护责任； 养护单位须确保路灯照明设施正常运行，确保现场维护人员的安全作业，“无论何种原因”，发生人身安全事故等重大责任事故，养护单位均承担全部责任。 |
|  |  | G、说明： 1、养护期内如遇部分路灯照明设施提升改造、大修等情况， 采购单位有权单方面终止该改造部分的维护，维护费用扣除改造部分后再予以支付，养护单位不得因此终止履行该维护合同。 2、文明施工：施工应注意保护建筑物及周围环境，以免造成损坏引起漏水、影响市容环境等情况；安装、维修结束后，做好现场卫生清洁工作。因不文明施工引起的后果由乙方负全部责任。 3、由于不可抗力造成的损失（不包含偷盗等人为因素）由养护单位对已破坏设施进行原样恢复，费用经审计后由采购单位承担。 4、合同期内处理交通事故撞坏路灯设施，必须在接到采购单位或者 12345、110 通知后半小时内赶到事故现场处理，路灯设施撞坏事故赔偿费用按照采购方汇同物价局核价为准。 5、合同期内中标单位需派人巡查设施完好情况，如发生交通事故等造成路灯设施损坏应及时上报招标方，超出一周上报的视为中标单位巡查不力，所发生的费用由中标单位承担。 6、中标单位在签订合同时必须提供在张家港市范围内设立固定办事处（含可容纳工程车辆停放的场地、路灯维修材料安置的仓库及24小时值班人员办公场地，固定办事处需确保任何地点发生故障均能在30分钟内到达现场）。需提供固定办事处租赁合同或房产证、土地证等相关证明材料。 7、中标单位需在规定期限内（中标后15日内）主动提供人员清单及相应证明（身份证、相关证书、驾驶证等复印件），车辆行驶证、产权证、车辆外观图片及车辆相关高度参数等相关证明材料（租赁的同时提供租赁协议复印件），并保证在投标文件中确定的人员及相关车辆设备，实际进场不减少与变更。经采购单位确认后开展项目，如不满足要求，采购单位有权终止合同、没收履约保证金。 |
|  |  | H、项目服务要求： 1、基本要求 （1）各类照明设施应根据类别、等级和技术级别进行养护。 （2）中标人应建立照明设施养护档案，并应符合下列规定： ①养护档案应包括下列内容：照明设施主要技术资料、养护技术文件、巡检台帐、维修记录、管线敷设图纸、设施更换情况等相关资料。 ②养护档案应装订成册并实行电子化。 ③月度养护档案资料须于次月 10 日前装订成册交至采购人。 （3）养护维修中使用的材料、元器件等必须是合格产品，确保无安全隐患。养护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等， 采取措施、保证安全并减少对交通的干扰，对影响交通正常通行的，须到交警部门办理相关的手续，确保交通秩序安全运行，养护作业必须文明，做到工完、料清、场清。因材料不合格、养护不当引起的相关责任由中标人承担，采购人不承担任何责任。 （4）养护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，养护维修应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。 （5）采购人每月考核中标人的月度养护工作，考核结果为当期养护费用结算依据，《路灯维护考核评分表》见附件。 （6）中标人应做好日常值班及应急抢修保障工作。 |
|  |  | 2、职责要求 （1）制定照明设施养护计划，合理安排养护工作。 （2）积极配合照明设施的拆除及迁移。 （3）积极响应采购人提出的合理要求。 （4）养护作业施工安全文明。 （5）中标人须根据气候及区域的重要性等实际情况，制订照明设施年度清洁计划，报采购人审批同意后执行，以保持照明设施的干净、整洁。 （6）若发生偷盗，中标人应首先对现场作临时应急处理，同时第一时间向公安机关报案，并在当日以书面形式向采购人汇报。 （7）及时修复、更换有故障的照明设施。 （8） 采购的备件应做到及时（采购人有权定期检查库存情况，作考核依据），非标灯具发生故障须及时修复。 |
|  |  | 3、巡视要求 （1）中标人须组织养护人员每天巡视照明设施，建立日巡视制度，制订巡视计划表，健全巡视台帐，落实责任人。 （2）中标人须每周一上交上周的巡视台帐（成册）备查，作考核依据。 （3）遇有重大活动，中标人须做好相关应急保障工作，重要时段、路段派员驻守，并配备人员在活动期间、活动路线不间断巡视，发现问题第一时间汇报处理。 |
|  |  | 4、定期检测要求 （1）定期检测是按规定周期对照明设施运行状况进行全面检查。通过定期检测，应系统掌握设施基本运行数据及状态。 （2）中标人应针对不同的设施，制订详细的检测及实施方案 （包括检测周期、检测项目、检测设备等），每次检测的数据须记录备案。 （3）中标人须加强对接地电阻、光照度、线缆绝缘性等进行定期检测，并记录备案。 （4）定期检测应由实践经验丰富的专职工程技术人员负责。 |
|  |  | 5、安全管理要求 （1）实施养护作业时，须做好安全预防，防止事故发生。 （2）中标人在现场养护或施工时，应作出预测，采用必要的预防性安全措施。 （3）养护作业的安全防护包括但不限于养护作业机械、人员的安全防护。 （4）定期组织安全教育学习，做好台账记录，在养护作业前，应做好以下工作： ①制定周密的施工组织计划，确定合理工作区。 ②养护人员须接受过专门的安全教育和作业规程训练，并统一穿有反光标识的着装、佩带胸卡及安全帽。 ③检查施工信号灯是否正常、明显，施工标志设置是否规范合理。 ④对养护机械、台架进行全面的安全检查，并在机械设备的显著位置上设置明显的反光导向警示标志。 ⑤占道作业期间必备导向警示设施。 ⑥其他相关安全教育。 （5）中标人应为相关养护人员购买意外伤害险，并在中标后一个月内向采购人提供证明文件；不提供的，采购人有权终止合同。中标人在结算第一次养护费用时，应向采购人提供购买保险的证明材料，中标人未及时购买意外伤害险导致的一切损失，采购人不承担任何责任。 （6）中标人在养护期间正常养护，造成的任何人员伤亡，采购人均不承担任何责任。 |
| 5 | 其他要求1 | 1、投标单位所提供的服务应能够至少达到以上要求，同时在投标文件中提供详细的养护方案。 2、投标单位需在投标文件中提供全年路灯维护管理计划（主要包括按不同的路灯、不同设施、不同季节、不同天气需制订相应的全年路灯维护管理计划） 3、投标单位需在投标文件中提供路灯维护方案（主要包括月度工作计划；针对不同路灯、不同的设施特点，制订有针对性的维护措施及路灯巡查方案）。 4、投标单位需在投标文件中提供车辆、设备设施作业管理维护方案（主要包括车辆、设施设备根据不同现状的作业安排；车辆、设备日常管理方案；车辆、设施设备后期维护保养方案） 5、投标单位必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不能响应时，应在投标文件中逐条列出并说明原因，未列出的视同响应。 6、投标单位应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。由于乙方管理或安全措施不力造成周边环境破坏或责任事故及因此发生的费用，由乙方承担。 7、养护时间：养护期为12个月，开始时间为签订合同之日起。 8、验收标准：根据招标文件中的养护要求内容及考核标准由采购方验收通过。 9、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标机构书面通知为准。 10、采购单位向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购单位现有的能被投标单位利用的资料，采购单位对投标单位做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 11、投标单位可为踏勘目的进入采购单位的项目现场，但投标单位不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应承担踏勘现场的责任和风险。投标单位承担踏勘现场所发生的自身费用。 12、各项服务承诺（包括质量承诺、对发生各类问题善后处理承诺、依法规范用工承诺及应对履约期内各类风险承诺等）。 13、提供2022年以来承接过的类似项目业绩介绍。 |
| 6 | 其他要求2 | 合同履行期内，中标供应商有下列行为的，采购单位有权单方终止合同并没收全部履约保证金： 1、中标供应商连续 2 个月或年度累计 3 个月考核得分低于 90 分的； 2、中标供应商未提供合格服务，受到社会媒体曝光、群众投诉、上级部门考核批评等，经查证属实满三次的； 3、连续 2 个月或年度累计 3 个月亮灯率低于 92%的； 4、连续 2 个月或年度累计 3 个月设施完好率低于 90%； 5、采购单位将维护过程中发现和存在的问题以限期整改意见书形式通知中标单位，中标供应商超过三周整改或不整改的； 6、中标供应商应按规定做好大型节庆活动、突击检查等活动的保障工作，确保道路路灯照明设施等设备的正常运行。活动前一周中标供应商应反复检查养护区域内设施，及时排除各类故障，要求亮灯情况、设施完好情况达到规定要求，活动当天应安排工作人员现场保障，在接到采购单位的书面通知后未响应的； 7、中标后一个月内未在张家港市范围内设立固定办事处的（确保任何地点发生故障均能在60分钟内到达现场）； 8、未按采购单位要求提供备品备件的； 9、中标单位未在规定期限内（中标后 15 日内）主动向采购人提供人员清单及相应证明（身份证、相关证书、驾驶证等复印件），车辆行驶证、产权证、车辆外观图片及车辆相关高度参数等相关证明材料（租赁的同时提供租赁协议复印件）或经采购单位确认后不满足要求的； 10、其他严重不遵守约定事项或不服从管理的。 |
| 7 | 报价要求 | 总价应包括完成本项目工作所需的各项费用,应包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险(包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等)、责任等各项应有费用。投标报价应同《大新镇2025年度路灯养护工程清单》报价单的合计价格（详见附件五）。 |

三、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

12个月

2 货款支付

2.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

2.2、结付期限

整个服务项目所需设备、资质、人员全部到位，经甲方认可后开始进场。合同签订后30天内支付合同金额的10%作为本项目的预付款。自上岗后每半年，对照路灯维护考核评分表进行考核，经考核合格，支付半年的管理费，最后一次付款的同时返还履约保证金。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

1、投标单位具备足够的生产和安装能力，随时准备充足的生产安装原材料（如灯杆、灯具、电缆、镇流器、光源、控制箱等）、备品和配件等。

2、维护期间，新增、更换设施的原材料、配件质保年限为 2 年（项目整体验收后起计）。

3、投标产品安装过程中如发现质量问题，中标单位需负责包修、包退、包换。

4、投标单位进行维修更换作业时，应尊重原设计，原样恢复。特殊情况下，经采购单位许可，方可使用替代品，但造价、品牌、质量不得低于原设计的材料设备质量标准。

5、投标单位现场须有足够的备品备件，备品备件使用后要立即补足。

四、其他部分

附件一：照明设施维护质量标准

| 序号 | 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设施整洁 | 1、路灯变压器、计量箱、控制箱、灯杆等相关设施外观整洁，无积污、无破损、无严重锈蚀、无乱张贴、乱涂写、乱牵乱挂等影响市容的情况。 2、无未经批准设置的户外广告或其他悬挂物品。 3、灯具（含透光罩、反光器）、灯杆等应定期清洗。 |
| 2 | 电箱（柜）室 | 1、配电室（箱）门窗清洁无破损，挂锁完好， 室内整洁无异物，警告标志齐全，房屋无渗漏水现象。 2、配电箱（柜）体保持完整无缺，不渗水、无积灰、无锈蚀，安装牢固；高压配电装置按电力系统要求定期进行巡修及实验。 3、箱内电器安装整齐牢固、无积灰积垢、线路排列整齐。 4、接触器、开关、熔断器等电器元件和导线， 应绝缘良好，各零部件无变形缺损，运行正常， 无异响。 5、电器各触点、熔断器无烧热变色。 6、配电柜仪表完好，指示正确，各部件联结紧固无松动。 7、各路出线标志清楚，并有完整负荷分配图。 8、室内配电柜及附属设施应符合消防安全规程要求。 9、三相供电负荷应定期检测，不平衡度小于20％。 10、箱柜接地电阻符合相关电气规定，接地电阻≤4 欧。 |
| 3 | 架空线路 | 1、电杆不歪斜，横担平直。 2、导线弧垂符合规定，无断股。 3、瓷瓶完整无缺，无裂纹，瓷瓶绑线无松脱现象。 4、拉线无锈蚀，无松弛现象。 5、架空线路周围无影响线路正常运行的树木。 6、所有横担、瓷瓶、抱箍、拉线等紧固螺栓无松动和锈蚀现象。 7、混凝土杆身完整无裂缝、破损现象。 |
| 4 | 电缆线路 | 1、电缆线路（穿管地埋线路）的路面上应无开挖、新的建筑打桩、植树及可能腐蚀电缆的化学物品。 2、电缆未端电压应不低于额定电压的 20%。 3、电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备无锈蚀，标桩完整无缺。 4、接头紧固螺母（压接管）无松动、发热现象， 绝缘包带无老化开裂，钢带接地良好。 5、分段的绝缘电阻不低于 10 兆欧。 6、灯箱座、人孔、手孔井内干净无异物，电缆标志牌齐全、字迹清楚。 7、巡视检查对有严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆（穿管导线）线路应分段或全部更新。 |
| 5 | 照明器具 | 1、灯具、灯架完好清洁、无断裂、脱焊及严重锈蚀，对严重影响照明安全的器件应予整修更换。 2、灯具引下线和管内穿线绝缘良好，无破皮、绝缘开裂等现象，引下线中间不能有接头。 3、透明罩或玻璃灯罩无破碎和长度大于 50 毫米的裂纹，无穿孔、缺边。 4、灯罩内反光器无变形断裂，保持光亮无积污。 5、悬臂灯架引下线瓷瓶、熔断器完整无缺，所有紧固螺母牢固无松动。 6、更换损坏的光源、电器元件应符合安装质量标准并与原设计规格一致。 |
| 6 | 高杆照明 | 1、灯盘、灯具、透明罩、反光器等应符合照明器具维护要求。 2、传动机构钢丝绳无损伤、无锈蚀，接头无松动等现象，挂脱钩机构灵活 3、可靠无异常，灯盘连接牢固。 4、电动机、变速箱支架牢固可靠，变速箱无油质污染、缺油等情况，齿轮无异常。 5、限位开关触点准确、控制电器触头无电蚀、接头接点完好无损。 6、导线应无受压、受夹、受损、老化等现象， 各相工作电流正常。 7、灯杆、灯盘骨架无锈蚀，保护接地装置良好， 接地电阻≤4欧。 |
| 7 | 专用灯杆 | 1、灯杆杆身倾斜不超过杆长 1%。 2、金属灯杆杆身无破损、锈蚀现象，喷塑无脱落，油漆杆无油漆剥落。 3、灯杆基础周围土地坚实无松动凸筋。 4、基础法兰螺栓无松动。 5、金属灯杆保护接地良好，接地电阻≤4欧。 |
| 8 | 三遥集控及时控器 | “三遥”集控终端无擅自拆除、移位、调整线路等改变“三遥”集控终端数据信息的操作。 |
| 9 | 安全保护 | 1、保护接地线路连接可靠，无锈蚀。 2、接地电阻满足要求。 3、剩余电流动作保护器运行正常。 |
| 10 | 亮灯率 | 亮灯率≥98% |
| 11 | 完好率 | 完好率≥95% |

附件二：路灯维护考核评分表

| 序号 | 检查项目 | 质量标准 | 评分办法 | 标准分 | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亮灯率不小于98% | 1、亮灯率＝（1-熄灯数/ 抽查灯数）*100%。 2、每次抽查灯数不少于100盏。 3、因特殊气候、外来事故等因素造成的部分熄灯和片熄可不作计算。 4、每月抽查不少于总灯数的10%。 | 1、亮灯率达98%不扣分。 2、亮灯率每低于指标0.1%扣0.5分。 | 40 |  |  |
| 2 | 设施完好率不低于95% | 1、每月抽查不少于全镇路灯各项设施的15%。 | 1、完好率达95%时不扣分，低于95%时，每低1%扣1分。 | 30 |  |  |
| 3 | 完成社会承诺 | 1、报修灯24小时内修复。 2、一般事故24小时内修复。 3、复杂特殊事故72小时内修复。 4、110、12345派单2小时内回复。 | 因维护方原因，维护不到位，造成12345投诉的，有一起扣1 分；维修、回复不及时的，一起扣 1 分。 | 10 |  |  |
| 4 | 安全生产、文明施工 | 安全生产、文明施工、无事故。 | 有1起事故扣10分。安全生产、文明施工有1起投诉的扣3分。 | 10 |  |  |
| 5 | 清洁工作 | 负责计量箱、控制箱、箱变、路灯灯杆及灯具的清洁工作。 | 有1处清洁不到位扣1分。 | 5 |  |  |
| 6 | 偷盗 | 养护期限内发生偷盗视为养护单位看护不当。 | 发生一起偷盗扣5分 | 5 |  |  |
| 7 | 总分 |  |  |  |  |  |

注：1、每月进行考核评分。

2、亮灯率不小于98%：每月抽查不少于总灯数的10%，亮灯率低于98%的，每低于0.5%，扣500元，不足0.5%的按0.5%算。

3、设施完好率不低于95%：每月抽查不少于全镇路灯各项设施15%。设施完好率低于95%的，每低于0.5%，扣500元，不足0.5%按0.5%计算。

4、 月度考核计分及付款：乙方按标准在维护期内全面完成甲方规定的各项工作任务，按半年度支付维护款。

得分达到考核标准95分及以上的，扣除第2、第3项扣款数额后，支付当期维护款；

得分低于95分的，除扣除第2、第3项扣款数额后，每低1分扣减维护费用1000 元。

5、合同履行期内，中标方有下列行为的，甲方有权单方终止合同并没收全部履约保证金。

（1）连续2个月或年度累计3个月考核得分低于90分；

（2）连续2个月或年度累计3个月亮灯率低于92%；

（3）连续2个月或年度累计3个月设施完好率低于90%。

附件四：项目养护清单

| 大新路灯维修明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 路灯杆数 | 单/双臂 | 路灯盏数 | 灯具型号 | 功率 | 控制箱数量 | 电缆型号 | 备注 |
| 1 | 杨新公路 | 91 | 单 | 91 | LED | 150 | 2 | (铜)5*16 |  |
| 2 | 沿江公路 | 78 | 单 | 78 | LED | 100 | 2 | 5*16 |  |
| 3 | 平北路（南段） | 38 | 单 | 38 | LED | 150 | 1 | 规格不一 |  |
| 4 | 平北路（北段） | 204 | 双 | 408 | LED | 150+100 | 3 |  |  |
| 5 | 星光路 | 28 | 双 | 56 | LED | 150+100 | 1 | 规格不一 |  |
| 6 | 平凝路 | 36 | 双 | 72 | LED | 100+60 | 2 |  |  |
| 7 | 锦江路 | 24 | 单 | 24 | LED | 150 |  |  | 由府前路控制 |
| 8 | 永凝路 | 43 | 双 | 86 | LED | 150+100 | 1 | 规格不一（铜） |  |
| 9 | 永凝路西 | 87 | 单 | 87 | LED | 150 | 1 |  | 永凝路向西 |
| 10 | 三八路 | 30 | 单 | 30 | LED | 150 | 1 | 规格不一 |  |
| 11 | 府前路 | 98 | 双 | 196 | LED | 150+100 | 3 | 4*16电缆（铜） |  |
| 12 | 新乐路 | 80 | 双 | 160 | LED | 150 | 2 | 规格不一 | 一只控制箱由平北路送电 |
| 13 | 大新老街 | 11 | 单 | 11 | LED | 150 | 1 | 架空电缆 |  |
| 14 | 海坝南路 | 94 | 双 | 188 | LED | 150+100 | 2 | 规格不一 |  |
| 15 | 新东路 | 42 | 单 | 42 | LED | 150 | 无 | 规格不一 |  |
| 16 | 港城大道 | 316 | 单 | 316 | LED | 150 | 5 | 4*16+E16+2*4 |  |
|  |  | 4 | 4火中杆灯 | 16 | 303灯具 | 150 |  |  |  |
| 17 | 港丰公路（大新段） | 278 | 双 | 556 | LED | 150+100 | 4 | 4*16+E16 |  |
|  |  | 7 | 28 | 16 | 亚明投光灯具 | 250W |  | 4*35+E16 |  |
|  |  | 2 | 8火中杆灯 | 16 | 亚明投光灯具 | 250W |  |  |  |
| 18 | 环新线 | 98 | 单 | 98 | 库柏灯具 | 150W | 2 | YJLV5*16铝芯 |  |
| 19 | 晨北路（晨德公路-杨新公路） | 117 | 单 | 117 | 库柏灯具 | 150W | 2 | YJLV5*16铝芯 |  |
| 20 | 邻里中心路 | 14 | 双 | 28 | GE灯具 | 80W+120W LED | 无 | YJV5*16铜芯 |  |
| 21 | 海坝路北 | 113 | 单 | 113 | GE灯具 | 120W LED | 3 | YJV5*16铜芯 |  |
| 22 | 科创园 | 12 | 单 | 12 | GE灯具 | 120W LED | 无 | YJV5*16铜芯 |  |
| 23 | 新湖南路 | 84 | 双 | 168 |  | 80W+120W LED | 1控制箱+1柱上变 | VV5*16电缆 |  |
| 24 | 国泰路 | 8 | 景观灯 | 128 | LED | 10瓦 | 1 |  |  |
|  |  | 126 | 双 | 252 | LED | 150+100 |  | 4*16电缆（铜） |  |
| 25 | 新湖北路 | 64 | 双 | 128 | LED | 120+80 | 1 | 4*16电缆（铜） |  |
| 26 | 新湖西路 | 30 | 单 | 30 | LED | 80w | 无 | 4*16电缆（铜） | 新湖北路控制 |
| 27 | 新湖东路 | 24 | 单 | 24 | LED | 80 | 无 | 4*16电缆（铜） | 新湖南路控制 |
| 28 | 新湖中路 | 10 | 灯柱 | 160 | LED | 10 |  |  |  |
|  |  | 20 | 双 | 40 | LED | 120+80 | 无 | 4*16电缆（铜） | 海坝路控制 |
| 合计 |  | 2311 |  | 3785 |  |  |  |  |  |

注：（1）电线电缆目前使用的材料品牌为港通电缆、南洋电缆；LED灯具电源目前使用的材料品牌为亚明电器、飞利浦；LED芯片目前使用的材料品牌为三雄极光、飞利浦、欧普等；高压钠灯灯泡目前使用的材料品牌为亚明、飞利浦。

（2）中标人可以选用相关的替代材料、品牌、标准等进行维修养护，但这些替代材料要实质上相当于或优于原已使用材料的技术参数、性能及质量等要求。

中标人在进行维修养护、更换材料前，须将拟更换材料的品牌及规格型号报采购人确认。若擅自更换，无条件返工。

附件五：

| 大新镇2025年度路灯养护工程清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|  | 路灯工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外路灯控制箱更换1800*800*400 | 1.室外路灯控制箱箱体更换（不含元器件） 2.箱体尺寸：1800*800*400 ，材质为304不锈钢制品,板厚1.5mm，两侧需带防雨通风口 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 室外路灯控制箱更换1200*600*350 | 1.室外路灯控制箱箱体更换 （不含元器件） 2.箱体尺寸：1200*600*350，材质为304不锈钢制品,板厚1.5mm，两侧需带防雨通风口 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 室外路灯控制箱更换900*500*300 | 1.室外路灯控制箱箱体更换（不含元器件） 2.箱体尺寸：900*500*300 ，材质为304不锈钢制品,板厚1.5mm，两侧需带防雨通风口 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 路灯经纬仪时间控制器更换 | 1.路灯经纬仪时间控制器 SY-208更换 | 台 | 10 |  |  |
| 5 | 熔断器更换 RTO-100A | 1.熔断器 RTO-100A更换 | 套 | 10 |  |  |
| 6 | 熔断器更换RT18-32A | 1.熔断器 RT18-32A更换 | 套 | 10 |  |  |
| 7 | 熔断器更换RT14-6A | 1.熔断器 RT14-6A更换 | 套 | 10 |  |  |
| 8 | 接触器更换CJX1-6511A/220A | 1.接触器 CJX1-6511A/220A更换 | 台 | 5 |  |  |
| 9 | 中间继电器更换 | 1.中间继电器 CJX2-9更换 | 个 | 5 |  |  |
| 10 | 空气开关更换DZ47-100A/3P | 1.空气开关 DZ47-100A/3P更换 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 空气开关更换DZ47LE-16A/1P | 1.空气开关 DZ47LE-16A/1P更换 | 个 | 20 |  |  |
| 12 | 空气开关更换DZ47-16A/3P | 1.空气开关 DZ47-16A/3P更换 | 个 | 5 |  |  |
| 13 | 电缆YJV-5*4mm2 | 1.型号、规格：电缆YJV-5*4mm2(国标) 2.敷设方式：水平穿管敷设 | m | 200 |  |  |
| 14 | 电缆YJV-5*6mm2 | 1.型号、规格：电缆YJV-5*6mm2(国标) 2.敷设方式：水平穿管敷设 | m | 200 |  |  |
| 15 | 电缆YJV-5*10mm2 | 1.型号、规格：电缆YJV-5*10mm2(国标) 2.敷设方式：水平穿管敷设 | m | 300 |  |  |
| 16 | 电缆YJV-5*16mm2 | 1.型号、规格：电缆YJV-5*16mm2(国标) 2.敷设方式：水平穿管敷设 | m | 2500 |  |  |
| 17 | 电缆YJV-4*25+E16mm2 | 1.型号、规格：电缆YJV-4*25+E16mm2(国标) 2.敷设方式：水平穿管敷设 | m | 100 |  |  |
| 18 | HDPE管Φ32 | 1.加厚型波纹螺旋管管地埋敷设DN32mm(国标) 2.颜色：管材的色泽应均匀一致，颜色一般为黑色，也可由供需双方商定，但必须有别于其他同类型埋地塑料管。外观：管壁不允许有气泡、裂口、分解变色线及明显的杂质。螺旋管的螺纹应均匀一致，不应出现短暂波纹。外径/内径：44/32±1.5mm。耐外冲击性能试验（0℃）TIR，%，≤10。环刚度≥6.3KN/㎡。扁平试验无破裂。 3.含管沟挖填 | m | 200 |  |  |
| 19 | HDPE管Φ40 | 1.加厚型波纹螺旋管管地埋敷设DN40mm(国标) 2.颜色：管材的色泽应均匀一致，颜色一般为黑色，也可由供需双方商定，但必须有别于其他同类型埋地塑料管。外观：管壁不允许有气泡、裂口、分解变色线及明显的杂质。螺旋管的螺纹应均匀一致，不应出现短暂波纹。外径/内径：55/40±2.0mm。耐外冲击性能试验（0℃）TIR，%，≤10。环刚度≥6.3KN/㎡。扁平试验无破裂。 3.含管沟挖填 | m | 1200 |  |  |
| 20 | HDPE管Φ50 | 1.加厚型波纹螺旋管管地埋敷设DN50mm(国标) 2.颜色：管材的色泽应均匀一致，颜色一般为黑色，也可由供需双方商定，但必须有别于其他同类型埋地塑料管。外观：管壁不允许有气泡、裂口、分解变色线及明显的杂质。螺旋管的螺纹应均匀一致，不应出现短暂波纹。外径/内径：65/50±3.0mm。耐外冲击性能试验（0℃）TIR，%，≤10。环刚度≥6.3KN/㎡。扁平试验无破裂。 3.含管沟挖填 | m | 50 |  |  |
| 21 | 牵引过路管 | 1.牵引过路顶管DN60（单根）（含管材PE60管） 2.含施工工作坑等的开挖，恢复 | m | 100 |  |  |
| 22 | 电缆终端头 | 1.1kV以下干包式电力电缆终端头制安截面＜35mm2(铜芯电缆头制作安装) | 个 | 2 |  |  |
| 23 | 电缆中间头 | 1.干包式电力电缆中间头制安＜1kV，截面＜35mm2(铜芯电缆头制作安装) | 个 | 25 |  |  |
| 24 | 路灯巡查及维修养护 | 1.名称：路灯巡查及维修养护 2.维修范围：参照大新镇道路路灯维修明细3.维修内容：更换损坏的灯泡、灯头、镇流器、触发器、电容等所有照明元器件 4.其中1289为新换灯具，维修养护只需计取人工及机械费用，材料由第三方(灯具厂家)提供。 | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 路灯检修门 | 1.增加灯杆检修门：门孔应使用自动切割机切割，切割线必须光洁、整齐，缝隙小（≤1mm）、门锁应具有防盗开结构，配防盗偏心螺丝，详见门框结构示范图。 | 个 | 50 |  |  |
| 26 | 路灯灯杆H=9m更换 | 1.路灯灯杆H=9m 2.拆除原有路灯 3. 技术参数：灯杆为整体热浸锌后静电喷塑的金属灯杆。杆形、安装法兰及细部结构根据对应的所附图纸设计制造。 4.灯杆材质：采用壁厚≥4MM（负公差符合国家标准）的特制Q235B优质钢，钢材的硅含量不超过0.04%，并有足够强度以防运输及安装过程中变形。 5.灯杆需一次折弯成形，表面不允许有凹凸不平。 6.拼缝焊接：必须采用氩气保护机械自动焊一次成型（埋弧焊），整个杆体应无任何一处漏焊，焊缝平整，表面光滑，无任何焊接缺陷。焊缝符合GB/T3323-1987III级标准，熔深达805以上。 7.灯杆、灯架按GB／T 13912-92标准进行热镀锌处，热浸锌防腐处理厚度δ≥85μm， 8.喷塑要求：表面采用室外用纯聚酯热固性粉沫静电喷塑处理，喷塑涂层外观表面光滑,平整,无露铁,桔皮,细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。喷塑表面涂层平均厚度应达到100um 以上。喷塑涂层的附着力应达到GB/T 9286 规定的0 级要求。喷塑涂层的硬度应按GB/T 6739规定，并达到2H要求。(喷塑涂层的冲击强度不小于1kg/50cm，并符合GB/T 1732 的要求。 9.螺丝、螺母及相关紧固件要求采用不锈钢材料（不锈钢304）10.外观需与相邻灯杆一致。 | 套 | 10 |  |  |
| 27 | 路灯灯杆H=7m更换 | 1.路灯灯杆H=7m 2.拆除原有路灯 3. 技术参数：灯杆为整体热浸锌后静电喷塑的金属灯杆。杆形、安装法兰及细部结构根据对应的所附图纸设计制造。 4.灯杆材质：采用壁厚≥4MM（负公差符合国家标准）的特制Q235B优质钢，钢材的硅含量不超过0.04%，并有足够强度以防运输及安装过程中变形。 5.灯杆需一次折弯成形，表面不允许有凹凸不平。 6.拼缝焊接：必须采用氩气保护机械自动焊一次成型（埋弧焊），整个杆体应无任何一处漏焊，焊缝平整，表面光滑，无任何焊接缺陷。焊缝符合GB/T3323-1987III级标准，熔深达805以上。 7.灯杆、灯架按GB／T 13912-92标准进行热镀锌处，热浸锌防腐处理厚度δ≥85μm， 8.喷塑要求：表面采用室外用纯聚酯热固性粉沫静电喷塑处理，喷塑涂层外观表面光滑,平整,无露铁,桔皮,细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。喷塑表面涂层平均厚度应达到100um 以上。喷塑涂层的附着力应达到GB/T 9286规定的0 级要求。喷塑涂层的硬度应按GB/T 6739规定，并达到2H要求。(喷塑涂层的冲击强度不小于1kg/50cm，并符合GB/T 1732 的要求。 9.螺丝、螺母及相关紧固件要求采用不锈钢材料（不锈钢304）10.外观需与相邻灯杆一致。 | 套 | 10 |  |  |
| 28 | 中杆灯灯杆H=12m更换 | 1.中杆灯灯杆H=12m 2.拆除原有中杆灯 3. 技术参数：灯杆为整体热浸锌后静电喷塑的金属灯杆。杆形、安装法兰及细部结构根据对应的所附图纸设计制造。 4.灯杆材质：采用壁厚≥4MM（负公差符合国家标准）的特制Q235B优质钢，钢材的硅含量不超过0.04%，并有足够强度以防运输及安装过程中变形。 5.灯杆需一次折弯成形，表面不允许有凹凸不平。 6.拼缝焊接：必须采用氩气保护机械自动焊一次成型（埋弧焊），整个杆体应无任何一处漏焊，焊缝平整，表面光滑，无任何焊接缺陷。焊缝符合GB/T3323-1987III级标准，熔深达805以上。 7.灯杆、灯架按GB／T 13912-92标准进行热镀锌处，热浸锌防腐处理厚度δ≥85μm， 8.喷塑要求：表面采用室外用纯聚酯热固性粉沫静电喷塑处理，喷塑涂层外观表面光滑,平整,无露铁,桔皮,细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。喷塑表面涂层平均厚度应达到100um 以上。喷塑涂层的附着力应达到GB/T 9286 规定的0 级要求。喷塑涂层的硬度应按GB/T 6739规定，并达到2H要求。(喷塑涂层的冲击强度不小于1kg/50cm，并符合GB/T 1732 的要求。 9.螺丝、螺母及相关紧固件要求采用不锈钢材料（不锈钢304）10.外观需与相邻灯杆一致。 | 套 | 5 |  |  |
| 29 | 更换灯具 | 名称：更换损坏或是老化灯具 150W，120W，80W，60W 每个10套 | 套 | 40 |  |  |
| 30 | 中杆灯投光灯 | 1.名称：中杆灯投光灯 | 套 | 24 |  |  |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 31 | 凿除混凝土路面 | 1.拆除混凝土或沥青地坪或路面（必须割缝后再拆除），含道路基层、土方挖运。 2.拆除出的垃圾外运自行考虑在报价中 | m | 500 |  |  |
| 32 | 修补混凝土路面 | 1.恢复地坪或路面，按原有做法，包括土方的夯填、基层、面层等所有内容。 | m | 500 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |
| 备注：以上单价为含税全费用单价，单价包含人工、材料、机械、运输、损耗、安装、拆除、仓储、保险、税金、质保以及企业利润等所有费用。此报价单需盖章扫描上传，投标报价同此报价单的合计价格。 |  |  |  |  |  |  |

# 第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1.评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，抽签确定中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

1.价格分25.0分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分25.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价） *25.0%*100（保留二位小数）。

2技术方案分68.0分

2.1.企业养护管理制度11分

根据投标单位提供的人员岗位管理、考勤值班、日常巡修制度、施工质量管理、服务承诺、安全生产管理、抢修应急预案、技术人员管理培训、设备材料管理、内部资料档案管理、财务管理等各项制度综合评定。提供上述各项制度内容，完全满足项目需求得11分，每存在1项内容缺漏或不满足项目要求扣1分，未提供不得分。

2.2.全年路灯维护管理计划分8分

全年路灯维护管理计划（主要包括按不同的路灯、不同设施、不同季节、不同天气需制订相应的全年路灯维护管理计划），投标单位应根据招标文件要求提供具体详实的全年路灯维护管理计划。投标单位提供上述各项内容，完全满足项目需求得8分，每存在1项内容缺漏或不满足项目要求扣2分，未提供不得分。

2.3.路灯维护方案6分

路灯维护方案（主要包括月度工作计划；针对不同路灯、不同的设施特点，制订有针对性的维护措施及路灯巡查方案）。投标单位应根据招标文件要求提供具体详实的路灯维护方案。投标单位提供上述各项内容，完全满足需求得6分，每存在1项内容缺漏或不满足项目要求扣2分，未提供不得分。

2.4.应急抢险方案10分

应急抢险方案（主要包括各项紧急预案；对管理范围内的照明设施的人为损坏的处置以及发生后采取的措施，根据损坏的种类及危害性，分别提供相应的处置方案；组织人员、机械、材料、通讯等工作；台风、水淹、风雪等应急措施到位；应对采购单位临时派发工作内容的应急方案），投标单位应根据招标文件要求提供具体详实的应急抢险方案。完全满足需求得10分，每存在1项内容缺漏或不满足项目要求扣2分，未提供不得分。

2.5.安全文明作业方案6分

安全文明作业方案（主要包括安全文明作业制度；正常营运及养护作业时配置的安全防护设施；安全文明作业及规范用工的保障措施，以及保证人员安全措施）投标单位应根据招标文件要求提供具体详实的安全文明作业方案。完全满足需求得6分，每存在1项内容缺漏或不满足项目要求扣2分，未提供不得分。

2.6.车辆、设备设施作业管理维护方案6分

车辆、设备设施作业管理维护方案（主要包括车辆、设施设备根据不同现状的作业安排；车辆、设备日常管理方案；车辆、设施设备后期维护保养方案）投标单位应根据招标文件要求提供具体详实的车辆、设备设施作业管理维护方案。完全满足需求得6分，每存在1项内容缺漏或不满足项目要求扣2分，未提供不得分。

2.7.各项服务承诺2分

各项服务承诺（包括质量承诺、对发生各类问题善后处理承诺、依法规范用工承诺及应对履约期内各类风险承诺等）承诺完全满足需求得2分，每存在1项内容缺漏或不满足项目要求扣0.5分，未提供不得分。

2.8.技术力量人员配置 10分

未提供相关证书或不满足招标文件要求得不得分。注：请在投标文件中提供详细的人员清单、相关证书及为该员工缴纳的最近一期社保证明，不提供不得分。同一人仅认同一次。

2.8.1根据投标人提供符合招标文件要求的项目经理2分：(需提供机电工程二级建造师及以上和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书(B证)及社保证明材料，如为电子证书，上传电子证书扫描件)；

2.8.2技术负责人1分：提供中级工程师证书及社保证明材料；

2.8.3符合招标文件要求技术工人（操作电工2人，高压操作电工1人，高空作业车驾驶员1人）。

操作电工：需持有低压电工证或建筑电工证，同时需持有登高作业证及社保证明材料，每人得1分，共2分；

高压操作电工：需持有相关部门颁发的高压电工证，同时需持有登高作业证及社保证明材料，每人得1分，共2分；

高空作业车驾驶员1分：需持有机动车A2证及社保证明材料；

安全员1分：提供相关证书及社保证明材料；

质检员1分：提供相关证书及社保证明材料。

2.9.投标人车辆情况分 9分

满足本项目需求规定的投标人拥有车辆的得6分，不响应的不得分。多提供的车辆（符合招标要求的车辆），每多一辆工程抢修车或巡检车加1分，每多一辆14米或以上高空作业车加2分，本项最多得9分。

注：请在投标文件中提供自有的车辆行驶证、产权证、车辆外观图片及车辆相关高度参数（高空作业车）等证明材料；租赁的提供车辆租赁合同、车辆行驶证、产权证、车辆外观图片及车辆相关高度参数（高空作业车）等证明材料。车辆相关高度参数（高空作业车）证明材料中的车辆型号、车架号、发动机型号、车牌号需与行驶证或产权证中相关参数对应，不对应的不得分。

以上评定内容在投标文件中未体现的按零分计算。

3履约能力分7.0分

3.1.类似项目业绩5分

投标人2022年以来承接过的类似项目业绩投标人2022年以来承接过的类似项目业绩（以合同签订日期为准），有一项得1分，最多得5分。（请在投标文件中提供相关合同，不提供不得分。）

3.2.荣誉2分

2022年1月1日（以证书颁发日期为准）以来，获得行政主管部门颁发的荣誉证书，每提供1个得0.5分，最多得2分。

注:

以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式

﻿ 投标函格式

致： （采购代理单位） ：

我们收到贵方            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并做出如下承诺：

1、我们已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件。

2、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的人工、设备、保险、劳保、各种税费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等服务期间的一切费用。

3、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

5、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的相关资料。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们愿意按照贵方招标文件的要求提供网上投标文件一份，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任；

9、我们同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

10、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：               邮编：

电话：    传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿

开标一览表

（按系统中统一格式）

- 四、资格证明文件

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 授权委托书

﻿

授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

- 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

- 五、经费测算明细表

﻿

经费测算明细表

| 序号 | 项目 |  | 月支出（元） | 总支出（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

| 合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

注：以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行调整或添加。此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。

- 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

- 七、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 八、投标人情况介绍

- 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

- 类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标人获得的相关证书

﻿

各类证书

- 投标人获得的相关荣誉

﻿

各类荣誉

- 九、中小企业声明函

﻿ 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.本项目所属行业：其他未列明行业。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 十、残疾人福利性单位声明函

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 十一、监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。