江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：江阴市人民医院城中院区门诊自动扶梯更换采购

采购项目编号：JSZC-320281-XXDF-G2025-0025

采购人：江阴市人民医院

采购代理机构: 江苏新东方工程管理咨询有限公司

二○二五年六月

总　目　录

第一章　　投标须知——————————————————第2页

第二章　　投标人须知———————————------———第5页

第三章　　项目要求和有关说明—————————————第16页

第四章　　评标方法和评标标准—————————————第24页

第五章　　合同书（格式）———————————————第27页

第六章　　投标文件的组成和格式————————————第30页

- 第一章　投标须知

项目编号：JSZC-320281-XXDF-G2025-0025

项目概况：

江苏新东方工程管理咨询有限公司受江阴市人民医院的委托，就其江阴市人民医院城中院区门诊自动扶梯更换采购进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

一、项目基本情况:

1、项目名称：江阴市人民医院城中院区门诊自动扶梯更换采购

2、项目编号：JSZC-320281-XXDF-G2025-0025

3、项目最高限价：150万元

4、采购需求内容：更换室内自动扶梯4台，加装侧面防摔落装置。具体参数详见招标文件以及现场勘测复核。

5、本项目标的所属行业：工业

6、本项目是否专门面向中小企业：否。

7、本项目不接受联合体投标。

二、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》(格式见附件);监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）投标人必须是在中华人民共和国国内注册登记的独立法人企业；

（2）投标人为制造商应具备市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目为曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯），许可参数满足本工程要求；

（3）投标人为代理商参与本项目投标，须具备制造商对本标段项目的单项授权书，同时具备市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目为电梯安装（含修理），许可子项目为曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯），许可参数满足本工程要求； 一个制造商对同一品牌的电梯，仅能委托一个代理商参加投标（制造商委托代理商参加投标，则制造商不得参与投标）。

三、招标文件获取信息：

时间：2025年6月11日至2025年6月17日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：自行免费下载

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2025年7月1日 上午9:00

地点：苏采云平台

五、公告期限：5个工作日

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名　　称：江阴市人民医院

统一信用代码：12320281466404058X

地　　址：江阴市寿山路163号

项目联系人：陈先生

联系电话：13515193363

2、采购代理机构信息

名　　称：江苏新东方工程管理咨询有限公司

统一信用代码：91320281755076513M

地　　址：江阴市大桥南路8号

项目联系人：蒋女士

联系电话：0510-86812652-808

江苏新东方工程管理咨询有限公司

2025年6月10日

- 第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明 文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在投标人指定邮箱下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江苏新东方工程管理咨询有限公司，并将电子文档形式发至邮箱：3588395942@qq.com。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1、江苏新东方工程管理咨询有限公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*详细配置一览表；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*项目实施方案及需要说明的其他内容；

（7）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）

文件2：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

文件4：投标人投标产品的制造商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

文件5：（1）投标人为制造商应具备市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目为曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯），许可参数满足本工程要求； （2）投标人为代理商参与本项目投标，须具备制造商对本标段项目的单项授权书，同时具备市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目为电梯安装（含修理），许可子项目为曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯），许可参数满足本工程要求； 一个制造商对同一品牌的电梯，仅能委托一个代理商参加投标（制造商委托代理商参加投标，则制造商不得参与投标）。

（8）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于 无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以 来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前三个月内。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑦本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与解密：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承

诺书或者对该承诺书作实质性修改的；                                             3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要

求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江苏新东方工程管理咨询有限公司主持。

2、开标过程由江苏新东方工程管理咨询有限公司负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、采购人和江苏新东方工程管理咨询有限公司依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

(1)依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明 文件(文件 1-文件3)等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

(2)通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前， 是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名 单，以确定投标供应商是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体 存在不良应用记录。

B、符合性检查：

(1)评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件 的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规 格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

(a)投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

(b) 投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

(c) 投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

(d)投标文件附有采购人不能接受的商务条件

(e)不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件 中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比 较与评价。具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显 文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明 或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变 投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7） 质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载” 中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

6、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

7、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

8、采购人及代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员 会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资 格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
　　（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、招标代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经江苏新东方工程管理咨询有限公司见证。

2、履约保证金的收取：合同签署前，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向 采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%收取履约保证金的，采购人 应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

3、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专 项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后(货物类)或有效期结束后(服务类)，采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

4、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：

详见项目要求。

十六、政策功能：

1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》 的通知》（财库[2020]46 号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第 四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参 与评审。参加投标的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》 规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小 企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发统计 上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213 号）。 2、监狱企业视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财 库[2014]68 号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。 3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格 参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联 合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定提供《残 疾人福利性单位声明函》。 4、同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。 5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许 大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目， 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份 额占到合同总金额 30%以上的，可给予联合体或者大中型企业 4%的价格扣除，用扣除后 的价格参与评审。 6、中标供应商享受中小企业扶持政策的，江阴市政府采购中心将随中标结果公开中 标供应商的《中小企业声明函》。 7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共 和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 8、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财 政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所 制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出 具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 9、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品 投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17 号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向 金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程 序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银 企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身 情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购[2021]5号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十九、成交服务费：

1、本项目中标服务费由招标代理费与评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准45%计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）元部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏新东方工程管理咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第三章　项目要求和有关说明

（以下均为实质性要求）

一、项目说明：

1、工程规模：更换室内自动扶梯4台，加装侧面防摔落装置。具体参数详见招标文件以及现场勘测复核。

2、招标范围：本次招标采用总承包方式(即交钥匙工程),即包括完成本次招标的电梯的制造、运输、安装、调试、监检、原有旧电梯的拆除等，直至领取到《电梯准用证》交付招标人使用，以及质保期内的维修、保养等。上述招标内容所需的所有费用全部由中标单位包干。

3、质量标准：质量为符合国家标准的合格产品，满足国家及行业相关标准，达到合格标准，一次性通过质量监督相关部门验收。

4、工期：60日历天。

5、最高限价：150万元

二、采购货物清单(4台)：

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动扶梯（一） | 1.电梯编号：F1、F2 2.电梯类型：室内扶梯 3.速度：0.5m/s 4.服务楼层：1F-2F 5.提升高度：4800mm 6.角度：30° 7.梯级宽度：1000mm 8.水平梯级2个 9.土建尺寸，由中标单位中标后进行实测实量 |
| 2 | 自动扶梯（二） | 1.电梯编号：F3、F4 2.电梯类型：室内扶梯 3.速度：0.5m/s 4.服务楼层：2F-3F 5.提升高度：3800mm 6.角度：30° 7.梯级宽度：1000mm 8.水平梯级2个 9.土建尺寸，由中标单位中标后进行实测实量 |
| 3 | 自动扶梯（一）自动扶梯（二）均须满足的参数 | 1.技术要求 （1）桁架：桁架须采用矩形方管焊接或采用槽钢和角钢(厚度8mm)的结构 （2）扶梯裙板：发纹不锈钢（厚2.0mm） （3）内/外盖板：发纹不锈钢，盖板弯曲部分圆弧曲线过渡 （4）梯级：梯级应为一次性浇注成型的铝合金（黑色） （5）扶梯外装饰板：三侧含304不锈钢外包板（厚度≥1.5mm） （6）1-3F扶梯扶手带外侧需加装防坠落玻璃护栏（玻璃采用安全玻璃） （7）扶手具备消毒杀菌功能 （8）制停距离范围：0.2～1.0米 （9）噪音指标：≤65dB（驱动部件运行） （10）桁架钢挠度：≤1/750 |
|  |  | 2.控制系统 （1）采用先进的交流变频变压（VVVF）技术，实现无级调速，提高电梯运行的平稳度，实现节能运行； （2）速度控制回路和运行控制回路：均要求采用32位或双16位的微机控制，构成相互监控、分散执行的双重微机系统； |
|  |  | 3.自动运行方式 （1）扶梯低速至高速运行能实现无级调速，提高电梯运行的平稳度。 （2）变频节能运行方式：扶梯无人乘坐时低速运行，直至停止运行。配置雷达扫描传感器检测装置，当检测装置检测到有乘客乘坐时，扶梯开始启动运行。 |
|  |  | 4.功能要求 （1）停止按钮 （2）上下行钥匙开关 （3）启动蜂鸣 （4）驱动链断链保护开关 （5）扶手进出口保护开关 （6）梳齿保护开关 （7）相序保护 （8）飞轮护罩 （9）电机过载保护 （10）电机过热保护 （11）上下维修互锁定 （12）超速及逆转监控 （13）扶手带防静电装置、扶手带消毒杀菌功能 （14）上下机房护板 （15）工作制动器打开监测开关 （16）安全回路对地漏电保护 （17）扶手带速度监控、扶手带断带安全装置 （18）乘降板打开检测开关 （19）制动距离报警超限 （20）安全控制器 （21）故障显示 （22）非操纵逆转保护 （23）梯级防静电刷 （24）梯级上跳检测开关、梯级丢失保护 （25）检修盖板上下盖保护 （26）围裙板挤压保护、围裙毛刷 （27）防夹装置 （28）制动器松闸保护 （29）警界线 （30）检修插座、检修盒 （31）楼层板打开检测 （32）上下梳齿板照明 （33）梯级下陷安全装置 （34）过流、欠相、反相保护装置 （35）前沿板打开检测 （36）节能变频（慢速启动） （37）通过EMC电磁兼容检测 |

三、质量要求

1、投标人所投扶梯使用的驱动主机及控制柜需为原厂原品牌的。

2、投标人所投扶梯梯级要求：1）梯级防滑等级R11；2）楼层板（梳齿支撑板）防滑等级R10；3）梯级通过≥2000万次动载荷测试且通过≥25000n破断力测试的。提供具有CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告。

3、投标人所投扶梯产品具有省级产品认证证书，需提供权威机构出具的证书。(权威机构特指中国特种设备检验协会（CSEI）、中国质量认证中心（CQC）、 具有资质的地方特种设备检验检测机构：如各地的特种设备检验研究院等，依据当地的法规和标准对扶梯产品进行检验和认证，在本地区范围内具有权威性、国际上知名的认证机构如德国莱茵TÜV集团、瑞士通用公证行（SGS）等)

4、拆除的4台旧电梯按照以旧换新的原则，由中标方负责回收。废梯残值报价不得低于3万元（不含税），折算在本项目总报价之中。

5、电梯产品标准和规范要求

本次采购的电梯设备的制造和安装必须符合我国最新的有关技术标准和规范，并确保能通过相关部门的验收。

（1）《电梯技术条件》GB/T 10058-2023

（2）《电梯制造与安装安全规范》GB/T 7588-2020

（3）《电梯试验方法》GB/T 10059-2023

（4）《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2023

（5）《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

（6）《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T 12974-2023

（7）《电梯操作装置、信号及附件》GB/T 30560-2014

（8）自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范（GB16899-2011、EN115-1:2008+A1:2010）

（9）江苏省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则

（10）其它各项有关标准

（11）以上规范如有最新标准按最新标准执行。

6、扶梯整机的设计使用寿命为20年，供应商对设备的控制软件应给予动态的、最新的免费升级服务。

7、投标人必须在投标文件中提供详细的《投标电梯各部件清单说明表》、《投标电梯主要技术参数及配置表》，否则作无效投标处理。

8、供应商中标后提供的货物及配件均为全新的、未使用过的、按国家最新标准生产的合格正规产品，符合设计规范要求。所有响应产品的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家最新（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。

9、中标单位提供的产品若存在质量问题，导致在安装及今后使用过程中造成供需双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的，中标单位承担由此产生的全部责任。

四、安装调试要求

1．中标单位负责原有电梯的土建整改，并对电梯基坑重新做防水处理，并做存水试验。在实际施工时，土建参数以现场实际尺寸为准。

2．施工区域实行封闭式施工，由中标单位负责施工区域的封闭围挡及安全防护措施，否则由此造成的一切安全问题，由中标单位自行承担，与采购人无关。

3．安装调试由中标单位负责，在医院现场进行旧电梯的拆除、新电梯整机安装、调试及试运行，安装为全包工程。

4．施工所需的一切工具、设备均由中标单位自行负责。

5．电梯更换过程期间需服从院方日常管理及安排，安装作业时间需每日提前与院方沟通确认。为减少改造工程对采购人正常工作的影响，存在按需停工、间断施工、三班倒施工、或按采购人管理需要临时调整施工时间等，及其它施工作业环境的种种不利因素，如夜间施工、垃圾装袋外运等等。供应商均需合理安排施工人员，并将所需费用考虑在投标总报价中。

6．针对本项目周边医疗环境，施工需要采取专门的施工技术和组织措施，有科学合理的施工现场平面布置图，以减少对改造区域医疗环境的影响。

7．中标单位需遵守现场的一切规章制度，进行文明安装和调试；无条件服从院方现场管理，主动积极，良好的与其他相关单位配合施工安装。

8．所有设备在到达安装现场后必须经采购人确认后方可进行安装，现场验货时必须提交该产品的原厂质量合格证明。

9．在安装过程中如发现设备存在质量问题，中标单位负责包修、包退、包换，发生的费用由中标单位自行负责。

10．货到医院工地现场直至验收合格交付医院使用期间，中标单位应负责设备及配件的保管及看护。为设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。

11．因中标单位施工对邻近设施、管线、装饰装潢等造成损坏，应由中标单位负责修复及承担一切费用。

12．安装调试期间或保修、维保过程中所产生的垃圾，由中标单位负责日产日清。

13．中标单位自行负责施工中以及基坑一切安全问题。在安装、维保服务过程中给采购人、任何第三方造成人身和财产损失的，所有法律、赔偿责任由中标人自行承担，与采购人无关。

14．投标方需具备持有安全管理员证、特种设备检验检测人员证（电梯检验）的专职人员。

五、验收要求

1.本项目为“交钥匙”工程（中标单位必须在规定的时间内完成电梯安装验收的所有手续，确保电梯正常运行），标的物须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，并同时满足招标文件要求和中标人所作承诺。由此牵扯到的所有费用的增加均由中标单位承担，采购人不再另行支付费用。

2．设备进场、安装调试等工序开始，中标单位需按国家有关规定报请主管部门进行监督检验，并提供设备质保书、保修证明等书面资料。

3．验收标准：根据招标要求及有关规定由采购方及政府主管部门到场。

4．电梯投入使用前须通过政府主管部门的监督检验，即“使用许可”。

5．新梯监检费由中标单位负责。

6．验收合格后30日内，中标单位将电梯相关的所有资料及钥匙移交采购单位。

7．资料清单：包括施工图纸及详细技术参数、安装说明书、部件安装图、电器敷线图、操作手册、维修手册等。

六、维保服务要求

1．本项目整机维保期为自所有电梯安装、调试合格并取得有关部门的电梯准用证之日起（即为验收合格），年限不低于1年（全包）。

2．中标单位每月2次根据国家有关的技术规范和电梯厂方的工艺要求对电梯设备进行整体例行保养。保证所有电梯的安全、正常、稳定运行，并且对维保电梯的安全性能负责。

3．中标单位用于电梯维保的人员应持有特种设备作业T证。

4．中标单位自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

5．维保单位应按照TSGT5001-2023《电梯使用管理与维护保养规则》进行维保并记录。电梯档案要求一梯一档。

6．应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。全程代办电梯年检申报手续，配合政府主管部门实施年检且保证电梯年检通过，年检所需的所有费用由中标单位承担。

7．中标单位每半年对整机作一次安全运行和运行质量检测，每年进行一次电梯乘运质量检测，并在检测结束后向采购方提交检测报告。

8．采购单位如遇重要接待活动，中标单位应在接到采购单位要求后无条件派人按时到达现场，免费提供全程监护服务，直至活动结束后保障人员方可离去。

七、报价说明

1．投标人应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在投标总报价中，如考虑不足，由此引起的额外费用由中标人自行承担。

2．投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3．投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为货物所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

4．要求在电梯使用的全生命周期将接口、协议免费开放给采购方，免费配合采购方接入运行平台进行调试。

八、商务条款

1．质保期

所有设备免费整机质保期为自所有电梯安装、调试合格并取得有关部门的电梯准用证之日起（即为验收合格）不低于1年。

2．质保期售后服务要求

（1）新装电梯免费质保是指质保期内电梯全部部件和安全保护装置任何问题导致电梯不能正常运行，中标单位应无偿提供修理或更换服务。

（2）质保期内，中标人对产品质量实行三包，引起的任何故障，中标人应予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由中标人承担。

（3）中标人对采购人提出的服务要求，须在5分钟内响应，一般故障在2小时内修理完成，重大故障须在24小时内修理完成。

（4）对于电梯困人故障，中标人必须在30分钟内赶至现场处理关人问题。

（5）根据采购人实际需要免费提供电梯相关管理人员电梯安全、管理、运行等方面的培训；对医院设备管理人员进行设备日常运行使用维护知识方面的指导。

3．交货期、交货方式及交货地点

（1）交货期

计划工期为60日历天，具体按照采购人指令执行。合同签订后，中标单位分批交货，分批安装，具体以采购人书面通知为准。

（2）交货方式

设备原厂包装免费送至采购人指定地点，并提供投标承诺品牌、型号对应的证明材料，原厂质量合格证明等，经采购人审核通过后方可进行下一步施工。如和投标承诺不一致，需及时更换，由此造成的损失及影响的工期由中标单位负责。

（3）交货地点

送至采购人指定地点。

4．货款支付

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭电梯准用证（即为验收报告）、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

4.2、结付期限

（1）中标人将所有设备交货安装调试完毕，经当地特种设备检测机构检验合格后，采购人收到发票后支付至合同金额的80%（须扣除旧电梯抵扣费用），余款在质保期内每年按固定金额支付（不计息）（固定金额=余款÷中标单位质保期）。

（3）本采购项目履约保证金应为中标价的8%，项目领用完电梯准用证后，退还全额履约保证金。

5．投标货币

人民币

6．备品备件及耗材等要求

保证20年以上备品备件和耗材的正常供应。

九、其它要求

1．技术及实施要求

（1）投标人应提供安装调试方案，方案内容包括但不仅限于项目进度计划、拆除方案、安装工艺、施工质量控制措施、安全文明措施、与各方的配合协调措施、减少对改造区域医疗环境影响的措施、安装风险管理等方面，紧密结合电梯以及建筑的实际情况，对更新过程中可能出现的各类问题进行预估，并提出具有针对性与适配性的应对措施。

（2）投标人应提供验收方案，方案内容包括但不仅限于验收标准、验收资料目录清单（包括出厂合格证、设备说明书、质量证明书、图纸等）、验收计划（包括验收目标、时间、内容、人员、结果等）、验收合格保障措施等。

（3）中标人必须以便利、快捷的方式提供各项售后服务，在投标文件中提供针对本项目详细的售后服务方案，投标人应提供售后人员配置、售后服务响应时间、故障解决措施、零配件供应保障、应急保障措施等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保投标人中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。

（4）投标人应提供维保服务方案，方案内容包括但不仅限于维保技术人员配置、维保服务计划、日常巡检方案、运行保障、减轻甲方成本措施、其它服务承诺等。

第四章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

- 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

- 评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （30分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分（合计得分保留小数点后两位） | 30分 |
| 二、技术部分 （49分） | 2.1 | 技术响应 | 所投扶梯产品采用原厂原品牌梯级厂家制造的整体式铝合金梯级得4分，采用非原厂原品牌制造的整体式铝合金梯级得2分，其余不得分。提供扶梯梯级型式试验报告原件的扫描件上传至投标文件中，未提供或提供不符要求的均不得分。 | 4分 |
|  | 2.2 |  | 所投扶梯产品梯级和踏板的屈服力或者破断力不小于26000N得3分，梯级和踏板的屈服力或者破断力不小于27000N得6分，其余不得分。（提供具有CNAS认证标识的第三方检测机构或国家电梯质量检验检测中心出具的扶梯梯级型式试验报告原件的扫描件上传至投标文件中，未提供或提供不符要求的均不得分。） | 6分 |
|  | 2.3 |  | 所投扶梯： （1）楼层板（梳齿支撑板）防滑等级达R11得3分，防滑等级达R12得6分； （2）梯级通过 2200万次动载试验测试后，产品无裂痕（即永久变形≤0.6mm）得3分，梯级通过 2500万次动载试验测试后，产品无裂痕（即永久变形≤0.6mm）得6分 （提供具有CNAS认证标识的第三方检测机构或国家电梯质量检验检测中心出具的型式试验报告原件的扫描件上传至投标文件中，未提供或提供不符要求的均不得分。）。 | 12分 |
|  | 2.4 |  | 所投扶梯产品型号具备TUV ISO25745标准A+++级能效等级证书的得6分，能效等级为A++的得3分，能效等级为A的得1分，否则不得分。（提供符合性证书原件扫描件上传至投标文件，未提供或提供不符要求的均不得分） | 6分 |
|  | 2.5 |  | 所投扶梯产品安全完整性等级：①超速或运行方向的非操纵逆转监测、②附加制动器动作监测、③直接驱动梯级、踏板或胶带的元件断裂或过分伸长，驱动装置与转向装置之间的距离（无意性）伸长或者缩短监测、④梯级、踏板或胶带进入梳齿板处有异物监测、⑤扶手带入口夹入异物监测、⑥梯级或踏板下陷监测、⑦梯级或踏板缺失监测、⑧自动扶梯或者自动人行道启动后，制动系统状态监测、⑨扶手带速度偏离梯级、踏板或胶带监测，等级为SIL2 级及以上的。以上的每一项满足得1分，最高得9分，否则不得分。提供扶梯产品型式试验报告原件的扫描件上传至投标文件中，未提供或提供不符要求的均不得分。 | 9分 |
|  | 2.6 | 安装及调试方案 | 根据投标人提供的针对本项目的安装调试方案进行评定，方案内容包括但不仅限于项目进度计划；拆除方案；安装工艺；施工质量控制措施；安全文明措施；与各方的配合协调措施。具备上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得6分；（如有缺项或不足在此分数基础上进行扣分），以上6项中，每缺少1项或其完全无法满足项目需求的扣1分，每有1项中内容存在缺陷或不足扣0.6分，每有1项总体内容完备但存在部分瑕疵之处扣0.3分，扣完为止。 | 6分 |
|  | 2.7 |  | 根据投标人提供的针对本项目的验收方案进行评定，方案内容包括但不仅限于验收标准、验收资料目录清单（包括出厂合格证、设备说明书、质量证明书、图纸等）、验收计划（包括验收目标、时间、内容、人员、结果等）。具备上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得3分；（如有缺项或不足在此分数基础上进行扣分），以上3项中，每缺少1项或其完全无法满足项目需求的扣1分，每有1项中内容存在缺陷或不足扣0.6分，每有1项总体内容完备但存在部分瑕疵之处扣0.3分，扣完为止。 | 3分 |
|  | 2.8 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案进行评定，方案内容包括但不仅限于售后人员配置、 故障解决措施、应急保障措施等情况。具备上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得3分；（如有缺项或不足在此分数基础上进行扣分），以上3项中，每缺少1项或其完全无法满足项目需求的扣1分，每有1项中内容存在缺陷或不足扣0.6分，每有1项总体内容完备但存在部分瑕疵之处扣0.3分，扣完为止。 | 3分 |
| 三、商务部分 （21分） | 3.1 | 售后维稳能力 | 投标人或所投产品的制造商（或分公司）在项目所在地连续六年(2019-2024年度)获得省市场监督管理局颁发的省电梯维保单位星级证书(适用于项目实施地)。 其中连续六年均为五星级维保资质的可得6分，连续五年均为五星级维保资质的可得5分，连续四年均为五星级维保资质的可得4分，连续三年均为五星级维保资质的可得3分，连续两年均为五星级维保资质的可得2分，一年为五星级维保资质的可得1分。 本项最高得6分，其余不得分。(提供年度星级评定证书原件的扫描件上传至投标文件中,未提供或提供不符要求的均不得分)。 | 6分 |
|  | 3.2 |  | 在满足采购文件要求的基础上，投标单位提供5年质保及全包维保的得5分、提供4年质保及全包维保的得4分、提供3年质保及全包维保的3分、提供2年质保及全包维保的得1分。 （投标单位提供承诺书、未提供不得分） | 5分 |
|  | 3.3 | 节能环保 | 电梯制造商获得国家级绿色工厂称号的得2分。 (提供绿色工厂示范证书原件扫描件)。 | 2分 |
|  | 3.4 | 中心实验室 | 制造商具有经中国合格评定国家认可委员会认可的中心实验室，有1个实验室得1分，有2个及以上实验室得2分。(提供中心实验室证书原件扫描件上传至投标文件中，无原件扫描件不得分。) | 2分 |
|  | 3.5 | 产品质量保险 | 电梯制造商2025年向保险公司投保《公共及产品责任险》中针对公众责任险以及产品责任险的每次事故及年度累计赔偿限额≥人民币7000万元的得2分，≥人民币5000万元的得1分,否则不得分（提供在有效期限内保险凭证原件扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。外币兑换汇率按开标日之汇率） | 2分 |
|  | 3.6 | 业绩 | 投标人或所投产品的制造商自2022年1 月1日（以验收检验报告日期为准）以来具有所投品牌扶梯成功案例（含供货、安装及验收）的，每提供一个得2分，最高得4分。（提供有效合同复印件或特种设备监督检验机构出具的电梯验收检验报告并加盖公章，验收检验报告中安装单位需与合同中的安装单位一致，提供的证明材料必须能反映相关数据和内容） | 4分 |

注：1、缺陷或不满足指内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。

2、所有提供的材料复印件应清晰。若证明材料复印件因模糊等原因，导致评标专家无法判定，最终造成得分不予以计取的后果由投标供应商自行承担。

第五章　合同书（格式）

采购人（采购人）：

中标人（中标方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏新东方工程管理咨询有限公司的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、项目采购清单（包含货物名称、规格、型号、数量、价格）：

3、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

（按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。）

分项价款如下：

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金： 。

履约保证金缴纳金额：元。

履约保证金的缴纳时间：，缴纳形式：。

履约保证金的退付时间：，退付办法：。

履约保证金不予退还的情形：。

逾期退还履约保证金的违约责任：。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条　质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、乙方承诺的质量保证：

第七条　包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货及验收

1、交货地点、方式及日期：

2、验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5号）组织验收，费用由    承担。

第九条　伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及投标文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；

（2）对甲方人员进行免费培训。

3、乙方承诺的售后服务：

4、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

第十条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第十一条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

6、

第十二条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十三条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十五条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，并经江苏新东方工程管理咨询有限公司见证。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江苏新东方工程管理咨询有限公司、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：江苏新东方工程管理咨询有限公司（盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

- 第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

政府采购编号：JSZC-320281-XXDF-G2025-0025000

采购内容：江阴市人民医院城中院区门诊自动扶梯更换采购

投标单位：（电子签章）

二○二五年  月  日

- 一、投标函

致江苏新东方工程管理咨询有限公司：

我方收到贵公司（项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我们认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及评分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间 内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证 按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：                            传真：

地址：                            邮编：

- 二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-XXDF-G2025-0025000 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市人民医院城中院区门诊自动扶梯更换采购 |
| 项目总价 （单位：元） | 以“标书制作客户端——基本目录——开标一览表”中填写的金额为准 |

注：1.此表格无需填报具体内容，签章上传即可。2.项目总价=新采购电梯报价-废梯残值

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 三、报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  |  |

注：报价明细表要明确新采购电梯费用和费梯残值以及税金。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 四、详细配置一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 设备功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、所报产品的各项指标必须等于或大于采购文件需求中所列要求。

2、请各投标单位根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请作重点说明。

3、本表可根据需要自行添行。

4、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。（必须详细填写品牌、型号、规格。）

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

六、项目实施方案及需要说明的其他内容

1、投标人对该项目招标文件中提出的采购需求提供具体的项目服务方案：

2、投标人认为需要加以说明的其他内容，格式自定。

七、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江苏新东方工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权    　代表我公司（单位）全权办理针对项目（项目编号：）的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：电话：

通讯地址：

单位名称（电子签章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自投标声明

江苏新东方工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：

身份证号码：电话：

通讯地址：

单位名称（电子签章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

八、关于资格的声明函

江苏新东方工程管理咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

- 附件：

一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日