新孟河延伸拓浚工程（金坛段）征地移民省控实施管理项目-尧塘街道南汤沟及其周边河道综合整治工程            招标控制价编制说明

- 工程概况

本工程为新孟河延伸拓浚工程（金坛段）征地移民省控实施管理项目-尧塘街道南汤沟及其周边河道综合整治工程，项目位于金坛区尧塘街道，本次整治长度为2.288km，本次招标内容：河道护岸，河道清淤及坡面治理等内容，此次实施范围为：汤庄河集镇段（整治长度0.69km）、南汤沟北段（整治长度0.223km）、南汤沟南段（整治长度0.88km）、南汤沟支河（整治长度0.495km）、河长制主题公园及一些附属项目等。

建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等现场踏勘。

二、编制依据

- 1.《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年版）、《江苏省水利工程预算定额》（2010版）、《江苏省水利工程施工机械台时费定额》（2019版）、苏水基(2016)26号、苏水基（2015）32号、苏水基（2019）6号、财税[2018]32号《关于调整增值税税率的通知》等相关资料、文件。

- 2.常州金坛水利规划设计有限公司的图纸。

- 三、编制说明

- 材料价格：控制价参考2025年6月份常州工程造价信息除税信息价（缺项向前查找）计取，无除税信息价按市场价（除税）计取，投标人报价时自行考虑。

- 2.本工程所用砼均为预拌商品砼，预拌商品砼输送方式由投标人自行考虑，如投标人选用的方式与清单项目特征不符，请在投标综合单价中自行考虑。结算时，预拌商品砼输送方式不同，综合单价不作调整。投标人报价时应充分考虑此因素。

- 3.本工程所用砂浆均为预拌商品砂浆（无论清单项目特征是否注明砂浆拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。

- 4.本工程钢筋、模板及脚手架（除另有注明外）均包含于各清单工作内容中，投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内，结算时不作调整。

- 5.图纸中所标材质为不锈钢的均为304不锈钢，镀锌材质的均为热镀锌材质。

- 6.本工程除不可利用的土方和材料外，所有土方、材料尽量考虑场内平衡利用。

- 7.材料、设备的二次搬运费用、成品保护费用等均考虑在综合单价中，不再另外计取。

- 8.各项清单中含所有施工工艺相关工作内容，投标报价需按设计图详细作法考虑所有工作内容，结算单价不调整。

- 9.施工现场甲方不提供施工用电源接口，施工单位自行解决，引入电源所发生的一切费用由施工单位自行承担，需考虑在报价中，结算时不另外增加费用。

- 10.施工现场甲方不提供水源接口，施工单位自行解决，引入水源所发生的一切费用由施工单位自行承担，需考虑在报价中，结算时不另外增加费用。

- 11.绿化分部分项综合单价的工作内容，包括但不限于：苗木采购到场、场内运输、苗木栽植、支撑、绕杆等相关措施、养护期2年(首年成活期养护、次年日常养护期按Ⅲ级养护)、100%包成活、以及完成设计图纸施工说明要求等所有内容。

- 12.投标人应根据设计图纸要求、结合现场实际情况，对土方进行必要的改良（加入泥碳土等），确保苗木成活率及长势，其费用综合考虑在投标报价中。

- 13.专业工程措施项目中未列项，但投标单位认为应有的其他临时性措施费用，可在通用措施项目的临时工程项目中一并考虑并报价，结算时专业工程措施费不另外增加费用。

- 14.清单内容中明确的，按清单的要求编制投标报价；本清单未作说明的，按上述规范、文件和要求编制投标报价。

- 15.安全文明施工费：84648.01元，此项为不可竞争费，投标报价时按此价格不得调整，结算审核根据实际投入发票，不超过分部分项工程费*2.5%计。

- 16.预留金：100000.0元，此项为不可竞争费，投标报价时按此价格不得调整。

江苏利诚全过程工程咨询有限公司

2025年7月3日