竞争性磋商文件

项目名称：盐城中国海盐博物馆文物库房安防系统提升改造项目

项目编号：JSZC-320900-YCLX-C2024-0005

盐城中国海盐博物馆

盐城立信造价工程师事务所有限公司

2024年5月11日

总 目 录

第一章  竞争性磋商采购公告	2

第二章  磋商须知	5

第三章  合同条款及格式	16

第四章  项目需求	41

第五章  评审方法和评审标准	49

第六章  竞争性磋商响应文件格式	54

- 竞争性磋商采购公告

项目概况

盐城中国海盐博物馆文物库房安防系统提升改造项目的潜在供应商应在盐城立信造价工程师事务所有限公司招标代理部（盐城市范公路与大庆路交界处金座广场B座11楼）获取采购文件，并于2024年5月22日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320900-YCLX-C2024-0005

2、项目名称：盐城中国海盐博物馆文物库房安防系统提升改造项目

3、采购方式：□竞争性谈判    ☑竞争性磋商   □询价

4、预算金额：144万元

5、最高限价：139万元

6、采购需求：盐城中国海盐博物馆文物库房安防系统提升改造项目的施工，具体以采购公告的项目需求附件为准，招标人保留对工程量及范围适当调整的权利。

7、合同履行期限（工期）：90日历天

8.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受大型企业参与本项目投标。（须提供中小企业声明函）。

（三）本项目的特定资格要求

1.供应商资质要求：具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的独立法人,并具有效的安全生产许可证。

2.项目负责人须具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格,并具有有效的安全生产考核合格证书（B类）。

3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2024年5月11日至2024年5月17日，每天上午8:30-11:30，下午2：30-6:00

地点：盐城立信造价工程师事务所有限公司招标代理部（盐城市范公路与大庆路交界处金座广场B座11楼）

方式：现场领购，投标人凭营业执照复印件、授权委托书向招标代理领取竞争性磋商文件，联系人：王工，电话：15312889061。

售价：500.00元

四、响应文件提交

截止时间：2024年5月22日15点00分（北京时间）

地点：盐城立信造价工程师事务所有限公司会议室（盐城市范公路与大庆路交界处金座广场B座11楼）

- 开启

时间：2024年5月22日15点00分（北京时间）

地点：盐城市范公路与大庆路交界处金座广场B座11楼楼上会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.响应文件正本1份，副本4份。

2.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次磋商不收取磋商保证金，不收取质量保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城中国海盐博物馆

地    址：盐城市开放大道2号

联 系 人：赵先生

联系电话：13851078854

2.采购代理机构信息

名    称：盐城立信造价工程师事务所有限公司

地　　址：盐城市大庆路和范公路交界处金座广场B座11 楼

联 系 人：王工

联系电话：15312889061

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电　　 话：15312889061

第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目按照项目如分包，分别确定各分包成交磋商供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，招标人或招标代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理服务费由中标人承担，按苏招协（2022）002号文计取，请各供应商在报价时将该费用考虑在内。

5、磋商文件的约束力

磋商供应商一旦购买了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的磋商供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商文件中的通讯地址，向招标人或招标代理提出。提交首次响应文件截止之日前，招标人或招标代理可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标人或招标代理将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的磋商供应商。不足五日的，招标代理应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2招标人或招标代理可以视采购项目的具体情况，组织磋商供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个磋商供应商参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由盐城中国海盐博物馆、盐城立信造价工程师事务所有限公司负责解释。

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、磋商响应文件签署

1.1磋商供应商应严格按照磋商文件要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件）。

磋商响应文件共分为一个标书，标书应（至少）包括（但不限于）：

（1）资信证明文件；

（2）磋商响应函（见格式）；

（3）开标一览表（见格式），投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写

（4）中小企业声明函（见格式）；

（5）已标价工程量清单；

（6）主要材料（设备）一览表；

（7）项目组成员一览表；

（8）技术方案；

（9）磋商文件要求或投标人认为需要提供的其他材料；

（10）盐城市政府采购事前信用承诺书；

注：上述材料按顺序编制，并编制投标文件资料目录。

响应文件中，磋商文件要求提供的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商投标人公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与招标人或招标代理就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的服务能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资信证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报报价清单。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括磋商供应商为完成竞争性磋商文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用,本次磋商项目的招标代理费由中标单位考虑在报价中，中标后支付给采购代理机构。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金

6.1本项目无须磋商保证金。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1招标人或招标代理收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2招标人或招标代理有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1招标人或招标代理将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，招标人退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，招标人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝招标人的这一要求而放弃磋商响应，招标人在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1按规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购人或代理机构主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，招标人或招标代理将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、招标人和招标代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的磋商供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的磋商供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。磋商供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。磋商供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的磋商供应商如未按规定做出澄清，其风险由磋商供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定磋商供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对磋商供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定磋商供应商是否具备参加磋商的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个磋商供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或磋商供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）授权代表未出示有效的身份证件的；

（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）磋商供应商在报价时采用选择性报价；

（4）磋商供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，磋商供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个磋商供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的磋商供应商参加磋商最后报价，其他磋商供应商作为无效响应处理。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的磋商供应商，磋商小组所有成员将集中与单一或全部磋商供应商进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的磋商供应商。磋商供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件如能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的磋商供应商在规定时间内提交最后报价（最后报价不得大于自身上一轮次的报价，否则按无效标处理。）。

最后报价是磋商供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的磋商供应商可以为2家。

磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的磋商供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。招标人将退还退出磋商的磋商供应商的磋商保证金。

6.1.4 各磋商供应商最后报价结束后,如磋商小组认为最后最低的磋商供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该磋商供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则磋商小组有权取消其成交资格。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终解决方案和最后报价的磋商供应商的响应文件进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选磋商供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个磋商供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的磋商供应商或者报价未超过采购预算的磋商供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选磋商供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条第三款情形的，可以推荐2家成交候选磋商供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2招标人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交磋商供应商。招标人确定成交磋商供应商后，招标人或招标代理将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布成交结果公告，公告期限为一个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交磋商供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、招标人、其他磋商供应商或者采招标代理工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、招标人或招标代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标人或招标代理有权不予受理。

2.3未参加磋商采购活动的磋商供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的磋商供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，招标人或招标代理将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向招标人或招标代理提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5招标人或招标代理收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人或招标代理将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人或招标代理有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人或招标代理将在收到参加谈判磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑磋商供应商和其他相关磋商供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8磋商供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人或招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该磋商供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交磋商供应商确定后，招标人将向成交磋商供应商发出中标通知书。成交磋商供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与招标人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给招标人造成损失的，成交磋商供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交磋商供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交磋商供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经招标人同意，成交磋商供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，成交磋商供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，成交磋商供应商应承担相应赔偿责任。

1.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

2、履约保证金

2.1在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。本项目履约保证金为合同价的10%，采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），降低履约保证金缴纳比例5%。

2.2履约保证金缴纳形式：供应商自主选择以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等形式提交（根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》乙方可选择电子保函（保险）的形式），鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.3收取履约保证金的，须在采购合同中约定退还履约保证金的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任；不得在政府采购货物和服务采购项目中收取质量保证金，不得将已收取的履约保证金转为质量保证金情况。

2.4无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

3、政府采购履约资金扶持政策

政采贷相关内容可参考:根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  合同条款及格式

- 以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：盐城中国海盐博物馆

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城中国海盐博物馆文物库房安防系统提升改造项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：盐城中国海盐博物馆文物库房安防系统提升改造项目

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：盐城中国海盐博物馆文物库房安防系统提升改造项目的施工，具体以发包人提供的工程量清单和图纸为准。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）.

6.工程承包范围：盐城中国海盐博物馆文物库房安防系统提升改造项目的施工，具体以发包人提供的工程量清单和图纸为准，发包人保留对上述工程规模进行适当调整的权利。

二、合同工期

计划开工日期：2024年  月  日。

计划竣工日期：2024年  月  日。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

国家合格标准，同时须通过省文化和旅游主管部门以及省公安部门验收合格并取得相关验收报告。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                       （¥元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                    （¥元）；

（2）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                   （¥元）；

（3）暂列金额：

人民币（大写）                       （¥元）；

2.合同价格形式：固定单价。

五、项目经理

承包人项目经理：      。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2024年   月    日签订。

十、签订地点

本合同在盐城中国海盐博物馆签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式10份，均具有同等法律效力，发包人执5份，承包人执5份。

发包人：  (公章)               承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                        （签字）

组织机构代码：                组织机构代码：  

地  址：          地  址：  

邮政编码：          邮政编码：

法定代表人：                法定代表人：      

委托代理人：                委托代理人：

电  话：        电  话：

传  真：        传  真：  

电子信箱：                      电子信箱：

开户银行：        开户银行：

账  号：            账  号：

第二部分 通用合同条款

同建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）内的通用合同条款

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：

（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附件(含投标承诺书)；（4）本合同专用条款；（5）通用合同条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）发包人委托编制的预算书；（10）本工程的磋商文件及磋商答疑文件（11）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：

资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.1.2.2 设计人：

名    称：

资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.2 永久占地包括：/。

1.1.3.3 临时占地包括：/。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：/。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程等。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/。

发包人提供国外标准、规范的份数：/。

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附件(含投标承诺书)；

（4）本合同专用条款；

（5）通用合同条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸；

（8）工程量清单；

（9）发包人委托编制的预算书；

（10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件等。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订施工合同后1天内。

发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供4套完整的施工图纸，未经发包人同意不得复制。不得向承包人以外的人员泄露图纸的有关内容。

发包人向承包人提供图纸的内容：全套经审查的施工图。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项方案、技术方案等，以及发包人、监理要求提供的其他资料。

承包人提供的文件的期限为：开工前，具体根据发包人要求执行。

承包人提供的文件的数量为：根据发包人要求。

承包人提供的文件的形式为：书面及电子版。

发包人审批承包人文件的期限：在7天内。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：所有施工必须以发包人提供的图纸为准，发包人须向承包人提供经审查的有效图纸。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：施工现场。

发包人指定的接收人为：现场代表。

承包人接收文件的地点：施工现场。

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：施工现场。

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：根据施工需要，承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续，以及取得因施工所需修建有关基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数，合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见，所增加的费用或延误的工期由承包人自行承担。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场内、外交通均由承包人自行负责解决并承担费用,承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场内交通无法满足工程施工需要时,由承包人负责完善并承担相关费用。承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人为实现合同目的，可无偿使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。 因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人应负责修复并承担由此增加的费用。承包人必须符合施工现场之外的公路交通安全相关规定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行实施，其费用包含在签约的合同价中。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人自行承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担,费用含在合同价中。

1.9工程量清单错误的修正

1.9.1出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。

1.9.2允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：       ；

职    务：        ；

联系电话：          ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人负责整体工程协调管理、按程序办理签证及变更方案。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供。

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前提供承包人相应的工作面。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：承包人在施工前须自行对发包人提供的地上、地下管线资料及施工区域内其他设施情况进行核查。施工过程中应加强对相关管线和设施的保护，如有损坏承担赔偿责任。施工用水、电、交通及地方矛盾等也均由承包人自行协调解决并承担费用。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：按发包人要求提交全套施工资料及竣工图。

承包人需要提交的竣工资料套数：4套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人在竣工验收合格后28日内，向发包人提供竣工资料。在工程竣工验收合格后60日内，承包人向发包人提供结算资料，逾期提供的处罚1000元/天，逾期提供超过30日的，发包人可拒收资料，由此造成的后果由承包人负责。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料及电子档资料。

（2）承包人应履行的其他义务：为加强对工程管理，按期保质完成工程项目，承包人在签订合同前，必须向发包人书面报送参与本工程施工管理的主要管理人员名单（至少包含但不限于项目经理、技术负责人、质检员、安全员、施工员等）及管理人员的相关证书、本单位向承包人所在地劳动保险部门交纳的养老保险证明等，所报人员一经确定不得更换，除合同另有规定外（仅指不能胜任本职工作，发包人要求更换的情形），必须全部到施工现场参与工程施工管理。发包人有权对承包人进行考核，在工程施工过程中，发包人代表和项目管理（监理）单位代表将对承包人派驻现场的主要管理人员每天进行考核，承包人派驻现场的主要管理人员如需请假，必须征得发包人代表和监理单位代表同意。发包人代表和监理单位代表每月将考核情况签字汇总，并抄送审计部门和施工单位，每月的考核结果计入每月的工程计量计价中。

承包人须自行做好与其他多专业工种间的交叉协调与配合施工工作，并承担相关费用。

其他未尽事宜在项目实施过程中按发包人具体要求执行。

3.2 项目经理（项目负责人）

3.2.1 项目经理：

姓    名：      ；

身份证号：        ；

建造师执业资格等级：        ；

建造师注册证书号：         ；

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：         ；

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

承包人对项目经理的授权范围如下：对本工程的施工进度、质量、安全、工期、付款、以及设计变更等全面跟踪监督及服务，协调各方面矛盾。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：该工程施工过程中项目经理和签订合同前经发包人、监理单位及主管部门认定的项目部其他人员必须常驻现场实施施工管理。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：中途项目经理需离岗必须履行书面请假手续并经发包人同意。未经发包人同意擅自离岗的，将处以每人每天1000元的违约金，所扣违约金在支付工程款时，从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达7天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人同意擅自更换的，发包人有权终止合同。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人将有权终止合同,并将依法追偿由此给发包人造成的损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同前。

施工现场主要管理人员：技术负责人   、质检员   、安全员  、施工员      。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权终止合同,并依法追偿由此给发包人造成的损失。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：中途施工管理人员需离岗必须履行书面请假手续并经发包人同意。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：将处以人民币3000元/次的罚款，并且发包人将有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若未经发包人同意而擅自离岗的，将处以每人每天1000元的违约金，所扣违约金在支付工程款时，从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达7天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

注：工程项目部管理人员必须严格按招投标文件要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗，在项目经理的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，发包人将有权建议更换，直到更换至能胜任现场管理工作为止。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：依据有关法律法规、规定、标准及设计文件的规定。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：如确有主体结构、关键性工作之外的专业工程需要分包的，须经发包人认可并经行业管理部门备案。

其他关于分包的约定：对于发包人进行的专业分包项目，承包人须对安全、质量、工程进度等进行分包管理并承担总包责任。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按分包合同约定。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：进场直至施工完成交付使用，费用由承包人承担。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：本工程履约保证金为中标价的10%。履约保证金的形式：乙方自主选择以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等形式提交（根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》乙方可选择电子保函（保险）的形式），鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。在签订合同前，承包人应自中标人公告之日起7日内将履约保证金足额提交给发包人，否则发包人可以取消其中标资格。承包人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，并且给发包人造成的损失应予以赔偿。履约保证金退还：工程全部竣工验收合格后一次性无息退还履约保证金。无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理人受发包人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察、设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价、安全进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

关于监理人的监理权限：根据《建设工程监理合同》约定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供给发包人，相关费用包含在合同价中。

4.2 总监理工程师：

姓    名：

职    务：

监理工程师执业资格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

关于监理人的其他约定：/。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                /                   ；

（2）                /                   ；

（3）                /                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：承包人进场后采购材料及设备须提前7天报采购计划经发包人确认。如所采购材料及设备在发包人推荐品牌之外的品牌（如有），必须优于发包人推荐的品牌且必须提前不少于7天报发包人经书面同意后方可采购，否则责令无条件更换，已完工程不予验收。

承包人采购的材料及设备品牌，在投标时如有承诺选用品牌的须按承诺执行，未具体明确的，在进场前必须按磋商文件及上述要求书面报发包人审批确定后方可实施。

关于工程奖项的约定：/。

如果达不到质量目标要求，承包人必须无偿整改达到质量目标要求，另按分部分项工程费的2.0%向发包人支付违约金，直接从本工程的履约保证金或工程款中扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

质量管理：承包人须严格按照设计图纸、质量要求、发包人提供的材料、配件、质量技术要求、验收规范等组织施工，接受发包人、监理单位和行业主管部门的监督检查。若发生工序、检验批等验收不符合质量要求的，每发生一次接受发包人以每次5000元的违约金，相关费用直接从工程款中扣除。若发生分项工程验收不符合质量要求的，每发生一次接受发包人以每次10000元的违约金，相关费用直接从工程款中扣除。若发生分部工程验收不符合质量要求的，每发生一次接受发包人以每次20000元的违约金，相关费用直接从工程款中扣除。另外承包人在执行上述要求的同时，并不免除在限期内整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由承包人承担，工期、造价不给予补偿。若未按照发包人、监理单位、行业管理部门要求在限期内整改到位的，发包人有权委托第三方代为实施，费用由发包人安排的施工单位报价，在承包人结算总价中按2倍的价格扣减。拒不整改的发包人有权终止施工合同，已经发生的工作量按照审定后合格工程量的70%结算。

成品保护按相关要求执行，工程施工不得随意破坏已竣工的项目（含已建路面等），如破坏需及时按原状修复，否则由发包方另行安排施工队伍修复，费用由发包方安排的施工单位报价，在承包人结算总价中按2倍的价格扣减。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按监理交底执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 / 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： / 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人必须遵守国家、省、市建设主管部门有关安全、文明施工及扬尘控制等规定和要求，强化施工现场安全文明施工管理。本工程施工现场必须按照《安全标准化图集》要求实施。承包人进场后，必须严格按照经监理单位审查批准的方案实施施工场地总平面的布置，服从发包人和监理单位的统一调度和指挥。如出现不服从管理和下列现象的，发包人将视情节轻重认定承包人是否违约，并根据情况要求承包人承担违约责任，支付违约金：

承包人应严格履行安全生产主体责任确保施工安全，承担工程施工过程中的工程质量和任何状况下的安全责任。非发包人原因，发生的一切安全生产事故均与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自负。承包人不及时处理，造成社会重大影响的将向发包人承担合同价的5‰违约金。若承包人不能及时处理所发生的安全生产事故，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

承包人应按有关规定编制施工组织设计方案和安全专项方案，采取严格的安全防护措施，确保工程施工安全管理到位，并接受发包人、监理单位及相关部门的安全监督和检查，对于发包人、监理单位及相关部门在监督和检查过程中发现的安全隐患，承包人必须在限期内进行整改。由于整改造成工期延误的责任由承包人承担。对发现的安全隐患，承包人逾期不整改的，承包人将承担5000元/次的违约金。对发现的重大隐患的，承包人将承担10000元/次的违约金。施工期间如发生安全生产伤亡事故时，承包人应按规定及时上报有关部门并通知发包人，同时按相关规定处理。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）承包人在施工过程中应严格执行国家、省、市、行业主管部门关于文明施工的有关规定，加强文明施工、扬尘控制、噪声污染控制等管理。发包人、监理单位、行业主管部门有权监督检查承包人文明施工措施的落实情况。由于承包人疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，由承包人支付，承包人未支付或迟延支付的，发包人可从工程款中予以提取。

（2）施工工作面内所有现场清理、矛盾协调处理等含在合同价内，结算时不予调整。

（3）施工过程中应确保沿线单位、小区居民的临时出行和正常的生产生活秩序，协调处理好相关矛盾，费用由承包人自行负责。

（4）因施工安全所需设置的各种警示标牌、警示灯、施工现场围护、导行交通、安全防护等措施费用由承包人自行负责。

（5）工程施工过程中遇到的地方矛盾及由此发生的费用由承包人自行负责。

（6）施工过程中如因承包人造成周边地上、地下附作物等损坏，均由承包人自行负责赔偿。

（7）工程质量、工期、现场安全文明施工等的管理按照相关行业管理部门规定和发包人为强化项目管理所制定的各项管理制度执行，相关管理规定如有调整应按最新文件执行。

（8）本工程施工现场的围挡按照盐市城管〔2018〕6号文执行，围挡设置的效果和结构参照市政公用工程施工现场围挡设置推荐图册，围挡应优先采用装配式施工，重复利用。

（9）承包人必须严执行盐建建筑〔2018〕18号文《2018年盐城市建筑工地施工扬尘治理实施方案》的要求，如违反规定，除整改外，承包人还须向发包人支付每次不少于5000元的违约金，承包人必须在发包人处理决定后3日内以现金形式交由发包人。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本工程安全文明施工费不单独支付，包含在工程款中支付，详见12.4.1约定。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：中标通知书发出后，承包人应在开工前1日内向监理单位提交施工组织设计和施工进度计划，经审批后报发包人确认。承包人应严格按照经批准的施工组织设计和施工进度计划组织施工。承包人接受发包人对进度的检查、监督，工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包人的要求及时提出改进措施，经确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与计划进度不符需赶工时，承包人无权就改进措施提出追加合同工期、修改合同条款或提高合同价款的要求。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前1日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：计划开工日期前1天提交开工报审表或开工报告，实际开工时间以发包人发出的开工通知日期为准。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前提供工程地质及地下管线资料；办理的施工所需证件、批件；交验水准点与坐标控制点。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：（1）开工前必须向发包人提供施工计划、进度计划、技术方案、材料清单、材料进场计划、机械进场计划、劳动力计划以及施工组织设计,经监理单位审核批准、发包人同意后方可实施，否则已完工程量不予以结算。（2）承包人应积极配合发包人提供为办理相关施工许可、质量、安全监督等所需的资料。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前现场交验。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：①一周内非承包方原因停电、停水累计达8小时以上；②发包人未能及时提供施工图纸；③经发包人确认的不可抗力因素；④合同中约定的或发包人同意工期顺延的其他情况。上述情况必须经发包人、监理单位书面确认。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：开工时间以发包人批准的开工通知日期为准。如因不可抗力或发包人原因造成工期延误的，经监理和发包人书面签证确认后工期顺延，承包人不得以任何借口停工怠工。发包人将按承包人的施工进度计划表对施工进度进行考核：①承包人须严格按照进度计划组织施工，若发生未能按照进度计划表约定的节点工期建设，须在限期内整改，赶工到位，同时接受发包人以每次10000元的违约金，相关费用直接从工程款项中扣除。②在限期内未完成的，发包人将直接委托第三方代为赶工，所发生的实际费用由承包人承担，同时接受发包人以每次实际发生费用的双倍的违约金，相关费用直接从工程款项中扣除。③拒绝执行上述条款的，发包人有权清退承包人，已经发生的工作量按照审定后合格工程量的70%结算，同时由此造成的损失均由承包人承担。如因承包人的原因导致工程不能按期开工或按期竣工交付的，承包人应当向发包人支付每延期1天10000元违约金。承包人施工组织设计中编制进度计划时，应按天为单位考虑工作量，施工期间发包人将对照该进度计划进行考核，以每天(特殊情况考核周期可作适当调整)为一个考核周期。连续达两个（不含）以上考核期没完成工程进度计划的，发包人有权委托第三方代为赶工，按发生的费用的双倍直接从承包人工程款中扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同结算价格的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地质勘察报告未涉及的地下管道、岩石等障碍物。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）由发包人、承包人双方协商。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：          /               。

8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人承担，并按发包人供应材料设备除税价格的1%计取现场保管费。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按国家相关规定和招标人要求。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人负责。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/。

施工现场需要配备的试验设备：/。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更（含设计变更）。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

承包人必须无条件服从发包人对工程的设计变更，不得以发包人设计变更等减少了工程利润等任何理由要求发包人追加其它费用。设计变更按发包人书面签证确认为准，否则一律不予确认。

合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，其相应综合单价由承包人依据磋商文件约定的招标控制价计价方式及标准，并根据中标的下浮率下浮后提出。所以变更的单价经发包人确认后作为结算依据。

中标下浮率计算公式如下：

投标报价（扣除预算价中暂列金额、专业工程暂估价、暂估材料总价、

发包人供应材料总价及上述四项的规费和税金）

下浮率=1-	×100%

预算价（扣除预算价中暂列金额、专业工程暂估价、暂估材料总价、

发包人供应材料总价及上述四项的规费和税金）

注：上述公式中的预算价是指发包人委托编制的工程预算价。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：7天。

发包人审批承包人合理化建议的期限：7天。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准由发包人另行确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取经承包人、监理单位、发包人及跟踪审计单位共同询价后由发包人确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：仅作为投标报价使用，不作为最后结算依据。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额，不作为承包人费用；当实际发生价格调整后，发生的费用纳入合同价格中，扣除实际发生额后余额归发包人所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：参照苏建价【2008】67号文件执行（主要建筑材料差价的取定的基准期以本工程为递交投标文件截止日期前28天当月的材料指导价格为准），所有材料调差不参与下浮，仅计取税金，不另计其他任何费用。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：

（1） 固定单价合同。

综合单价包含的风险范围：包含各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数和发包人对工期、质量等的要求，并计入综合单价，专用条款有约定的除外。

注：本工程结算方式为：

中标价＋磋商文件和合同约定可以调整的价格。

工程结算方式为:工程竣工结算价=分部分项工程费用+措施项目费用+其他项目费用+规费+税金。

本工程施工过程中遇到的地方矛盾及由此发生的费用由承包人自行负责。

工程所发生施工、生活、消防用水、用电由承包人自行解决并承担相关费用。

以投标截止日前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致人工发生变化，并由省级或行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布了政策性调整，影响工程造价的，则相应调整工程价款。

清杂、运输、便道、便桥、用水、用电及周边矛盾等由承包人自行负责，费用含在合同价中。

本工程提交审计时，承包人应在发包方约定的时间内完成资料整理，并积极配合，要求资料齐全、计算准确，承包人报送的结算价审计如有核减，将按核减额的6%扣审计费，并在结算中直接扣除。

特别注明：

- ① 不平衡报价的约定：为有效控制因不平衡报价带来的恶意变更现象，当技术参数不变时，凡实施工作量超过招标工作量15%的，且单价偏差幅度超过15%的，其超过部分的结算单价一律重新组价，重新组价原则是按照招标预算价执行中标下浮率。调整方式为：

- a.结算审定工程量增加大于招标工程量15%时，增加的超出招标工程量15%以外的工程量涉及的工程造价调整公式为：（结算审定工程量－招标工程量×115%）×（中标单价－重组单价），其中中标单价高的，结算单价予以调低；中标单价低的，结算单价予以调增。

b.结算审定工程量减少大于招标工程量15%时，减少的超出招标工程量15%以外的工程量涉及的工程造价调整公式为：（招标工程量×85%－结算审定工程量）×（中标单价－重组单价），其中中标单价高的，结算单价予以调增；中标单价低的，结算单价予以调低。

当技术参数改变时，除对变更部分的结算单价按市场价会商确定外，对原投标单价也要按市场价重新核定后扣除，重新核定的单价不低于原投标价。

② 单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的,费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整，投标文件中原措施费中没有的措施项目，结算时不予计算。

但由于非承包人原因的工程变更引起的措施项目变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费已有的项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。

③ 本合同条款中涉及到因承包人原因终止合同的，已经发生的工作量按照审定后合格工程量的70%结算。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法：无 ，承包人已自行对工程施工现场和周围环境进行了踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（2） 总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

（3） 其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价的10%。

预付款支付期限：进场后。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：省住建厅《关于<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范的贯彻意见》执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  /  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

（1）进场后支付合同价的10%；

（2）通过省文化和旅游主管部门以及省公安部门验收合格并取得相关验收报告后付至合同价的70%；

（3）工程审计结束后，付至审定价的95%；

（4）两年后无质量问题一次性付清。（以上付款均无息）

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：15天。

（2）发包人支付进度款的期限：/。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.5 支付分解表的编制

（1）总价合同支付分解表的编制与审批：/。

（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前按通用条款小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：按通用条款小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：具备竣工验收条件后先由施工单位进行自检自验，自验合格后报发包人和监理等单位竣工验收进行竣工验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：/。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人如竣工验收合格后不按时移交的，按工程竣工结算总价的2%。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：根据实际情况，按发包人要求执行。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格交付后5天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：除通用条款约定外，还包括施工图、竣工资料等原件，要求随竣工结算申请单一同提交发包人。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限：按付款约定。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款 。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款  。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：按付款约定。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：不扣留。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：

（2）5%的工程款；

（3）其他方式:

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：质量缺陷责任期从工程竣工验收合格之日起计算，具体保修范围、保修期限、保修责任、保修金的支付、返还应按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》等规定及双方约定执行。在缺陷责任期内，因承包人原因造成工程缺陷、损坏的，承包人未能及时修复的，发包人可直接委托第三方修复，所需费用由承包人承担，缺陷责任期满将剩余部分退还承包人。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：按国家相关规定。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；承包人不按时派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用由承包人承担。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： /。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满（按通用条款执行）天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：专用条款已明确的按专用条款执行，专用条款未明确的按通用条款及发包人要求执行。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人严格按照经监理单位审批、发包人同意的施工计划组织工程施工。接受监理单位和发包人对进度的检查、监督，工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包人的要求提出书面改进措施方案，并经发包人和监理单位确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

（2）承包人应当按照发包人的开工通知书的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前7天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人，发包人在接到延期开工申请后的48小时内不答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

（3）承包人施工时必须服从发包人和监理工程师对施工场地和施工时间的统一管理。与相关施工单位密切配合绝不扯皮，如有问题以发包人意见为准，如不服从根据实际情况每次罚款10000元，如造成工期延误的，视为承包人违约，并按照合同约定承担逾期违约责任。承包人应充分考虑施工环境、施工部位和施工季节的特殊性，在应遵守地方政府规定的前提下确保工期和质量，自行处理各方关系，费用自理。

（4）因承包方原因，工程在中间交验过程中，不能达到招标和合同要求（工期、质量），累计拖延工期达一周以上，且承包人拿不出让发包人满意的追赶工期计划，承包人除承担违约责任外，发包人有权拒付（缓付）工程款，并酌情调整施工队伍直至清除出场，承包人承诺无条件服从并承担由此发生的一切费用和损失。

（5）如果一次性验收不合格，除按本合同约定规定实行处罚外，承包人必须无偿整改达到规定质量目标并承担由此造成的损失和费用。

（6）其他专用条款已明确的按专用条款执行，专用条款未明确的按通用条款、现行有关规定及发包人要求执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 按通用条款  。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。

19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/ 。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向盐城仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院起诉。

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：盐城中国海盐博物馆

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就盐城中国海盐博物馆文物库房安防系统提升改造项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：从该工程竣工验收合格之日起至该工程约定保修期满之日止为保修期。保修期内若因承包人施工责任引起的质量缺陷，承包人应该在本保修书约定期限内派人到场保修，并承担保修责任及保修费用；承包人不能在约定期限内派人到场保修的，可委托发包人委托他人保修，保修费用由承包人承担。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：上述质保期为最低年限，有新规范规定的按新规范规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

缺陷责任期满无任何质量问题后退还。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

  

第四章  项目需求

一、项目概述

中国海盐博物馆文物库房位于江苏省盐城市亭湖区建军西路118号新四军重建军部旧址泰山庙院内。新四军重建军部旧址泰山庙为第六批全国重点文物保护单位。

盐城中国海盐市博物馆文物库房共收藏各类藏品两万余件，其中一级文物10件（套）、二级文物97件（套）、三级文物245件（套）。具体分类为：盐业、陶瓷、玉石器、漆木器、金银器、石刻、拓片、字画、唐卡、钱币、碑帖、文献、铜镜、油画、革命文物、古籍书、非遗藏品等。其中重要等级文物平时全部存放在文物库房的文物储藏柜内，一级文物放置在A类文物储藏柜内，二级文物放置在B类文物储藏柜内，三级文物放置在C类文物储藏柜内，文物库房内其他藏品全部放置在通用藏品储藏柜内。

中国海盐博物馆文物库房功能区划分为：

文物储藏室：文物储藏柜根据文物的类型确定，主要为盐业、陶瓷、玉石器、漆木器、金银器、石刻、拓片、字画、唐卡、钱币、碑帖、文献、铜镜、油画、革命文物、古籍书、非遗藏品等类型，文物储存区面积共计约726.26平方米。

库房外通道：作为文物库房的缓冲区，设置出入登记、照片柜、光盘柜、防磁柜和冷冻消毒柜等，面积约49.98平方米。

安防设备间：设在文物库房东北角，面积约13.00平方米。

文物卸运交接区：设在文物库房东北角，面积约41.13平方米。

二、项目内容和功能要求

1、盐城中国海盐博物馆文物库房安防系统建设的主要内容如下：

建立入侵和紧急报警系统、视频监控系统、声音复核系统、出入口控制系统、电子巡查系统、电源与UPS备用电源系统、防雷接地系统和专用对讲通信系统等。该系统建成后，应在科学的管理下，达到防范严密，常备不怠，无懈可击，严阵以待，发挥全天候的防范效果，达到防入侵、防盗窃、防抢劫的目的。

文物库房安全防范系统应能接入新四军重建军部旧址泰山庙原有安防系统和110接警中心进行统一防护和管理。

2、 被保护目标的风险等级与防护级别

按照 GA27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》，本文物库房为一级风险区域，按照“安全防范系统的防护级别应与防护对象的风险等级相适应”的原则，对盐城中国海盐博物馆文物库房采取一级防范措施。

3、工期要求：90日历天

4、验收标准：须通过省文化和旅游主管部门以及省公安部门验收合格并取得相关验收报告。

5、质量保修期限：2年

6、本项目方案已经过江苏省文化和旅游厅2023年2月2日《关于中国海盐博物馆文物库房安防系统提升改造工程设计方案的批复》（苏文旅审[2023]63号）同意，中标人须严格按照批复意见和《方案》组织实施，项目需求中如有遗漏，由中标人按《方案》和现场实际情况补充完善，确保顺利通过省文化和旅游主管部门以及省公安部门验收。

三、器材设备的选用

为了保证中国海盐博物馆文物库房安全防范系统工程的先进性、可靠性、实用性，系统所需用的器材、设备应根据总体技术要求，选用名牌优质、符合国家标准并经国家质量论证、性能价格比合理的产品。非正式产品或未经国家检测的试制品，不允许使用。

在选用系统的主要或关键设备时，考虑系统应用的先进性、延续性、经济性和可扩展性。

四、踏勘现场

1、投标人应自行到工地现场进行踏勘，并主动向招标人了解工程情况，索取投标所需要的资料，了解施工现场区域划分位置。充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等相关要求、任何其它足以影响投标报价的情况；同时要求各投标人自行在工程现场实际踏勘、并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由中标人自行承担。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

五、技术条款

1、乙方应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

1.1应提供计划、报表的名称及完成时间：按甲方和监理工程师的要求。

1.2承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：①本工程必须确保安全，乙方自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。②乙方必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。③乙方进场后，必须服从甲方、监理单位对施工场地总平面的规划，服从甲方、监理单位的统一调度和指挥。④甲方、监理单位将不定期对乙方的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、文明施工管理较差，有权要求承包单位整改并通报批评，如发生二次通报批评情况，可按现场有关规定进行处罚。⑤乙方在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅顺。服从甲方及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地脏乱、交通不顺等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由乙方承担，同时还须接受甲方的经济处罚。

1.3承担协调解决工程实施中的各种矛盾及费用。

1.4需乙方办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续： 根据现场情况，乙方自行协调解决 ，并承担由此发生的费用。

1.5承担费用负责已竣工但未交付甲方之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：乙方负责做好工程成品保护，并承担相应的费用。

1.6做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担：根据现场实际情况，按照盐城市现行规定和甲方要求做好保护工作。乙方自行协调解决 ，并承担由此发生的费用。

1.7保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且做到：文明施工，施工垃圾随产随清。

1.8双方约定的乙方应做的其他工作：招标时，甲方已要求乙方自行到施工现场踏勘。甲方仅提供现有的施工场地现状，施工用水、电手续由乙方自行办理，其费用由乙方自行挂表并到相关部门缴纳，此费用已经包含在合同价中，结算时不另行调整。

2、安全施工

2.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

2.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

2.3发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

2.4甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。

3、工程质量

3.1质量要求：国家合格标准，同时须通过省文化和旅游主管部门以及省公安部门验收合格并取得相关验收报告。

3.2其他说明：①施工时须考虑道路、隔离设施的保护，如因施工造成破坏，施工单位须无条件赔偿。施工结束后须将道路清洗干净。②甲方技术人员要求整改的，无论什么情况下、无论几次，必须无条件服从，必须以甲方满意为准。本项费用含在投标报价中。

六、 投标报价范围

1、投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应包括投标人在承诺工期内，达到投标人所承诺的质量标准，为完成本工程磋商文件及招标工程量清单所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的风险。凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围内，招标人不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。

2、各投标人投标报价须竣工验收交付使用前的所有费用（包括但不限于采购、运输、装卸、施工、安装、保护、保管、场地清理费、管理费、验收费、设计费、检测费、劳务配合、水、电、利润、规费、措施费、税金、成品保护、各种管线、建筑物、构筑物的加固围护、矛盾协调、赶工措施费、政策性文件规定、项目推进及建设过程中所需的专家评审费和不可预见费等所需的全部费用。

3、本次报价须包含设计费捌万元整,由中标单位直接支付给《中国海盐博物馆文物库房安防系统提升改造工程设计方案》设计单位，各投标人须将此费用综合考虑。

七、投标报价的方式

1、固定单价报价。本工程实行《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招  标。建设工程合同采用“固定单价合同”，以体现风险共担的原则。由招标人提供招标工程量清单，投标人以招标工程量清单为基础填报相应的单价并计算合价。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数和招标人对工期、质量等的要求，并计入综合单价，中标后竣工结算时除施工合同约定允许调整外综合单价不予调整。

2、投标报价的计价方法

本工程投标报价采用“工程量清单计价”法（工程量计算规则依据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其工程量计算规范）。投标人应根据招标人提供的招标工程量清单计算工程项目的综合单价和合价。

工程量清单中每一个清单项均需计算并填写综合单价、合价。对施工中发生的所有措施费及可预见费用等，由施工单位自行考虑，计入单价和总价。

3、投标报价文件编制的依据

3.1 招标人提供的磋商文件、招标工程量清单及其补充通知；

3.2 招标人设定的最高限价；

3.3《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 及其工程量计算规范；

3.4 有关的施工规范与工程验收规范；

3.5 施工现场情况、工程特点及投标人拟采用的施工组织设计和施工方案；

3.6 投标人的企业定额；

3.7 投标人可同时参考2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额（2014年）》营改增后调整内容等最高限价（预算）的编制依据。

4、投标报价文件编制的要求

4.1招标人提供的招标工程量清单应与磋商文件一起参照阅读；

4.2工程量清单见附件

4.3图纸

因本项目图纸涉密，中标后提供施工图，投标人根据现场踏勘情况及工程量清单进行报价。

五、最高限价（招标控制价）的编制

（一）本工程招标控制价为 139万元。

（二）投标人的投标报价（包含本项目全部费用）不得超过最高限价。

（三）最高限价确定的依据：

本项目按照施工图纸、磋商文件（含工程量清单）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）（以下简称《工程量计算规范》）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）《江苏省安装工程计价定额》（2014年）（以下简称《计价定额》）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容（以下简称《费用定额》）、2024年第3期《盐城工程造价》、相关计价文件的规定，计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等确定工程预算价。

单位工程费用计费程序如下：

1、分部分项工程量清单费用     人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润；

其  中：

人工费                  人工消耗量×人工单价

材料费                  材料消耗量×除税材料单价

施工机具使用费          机械消耗量×除税机械单价

管理费                  按《费用定额》及苏建价[2016]154号计取

利  润                  按《费用定额》及苏建价[2016]154号计取

2、措施项目费用               单价措施费+总价措施费

单价措施费              除税综合单价×清单工程量

总价措施费             （分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）×费率或以项计

3、其他项目费用                详见工程量清单

4、规   费                   （分部分项工程费用+措施项目费用+其他项目费用-除税工程设备费）×费率

其中：

1）环境保护税          （暂按发布的工程量清单中的费率且不得作任何改变，工程竣工结算时按市环保部门实际收取的环境保护税发票或收费凭证按实调整）。

2）社会保险费                  按《费用定额》及苏建价[2016]154号计取。

3）住房公积金                  按《费用定额》及苏建价[2016]154号计取。

5、税      金             [分部分项工程量清单费用+措施项目费用+其他项目费用+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01]× 9%

6、工程造价          分部分项工程量清单费用+措施项目费用+其他项目费用+规费-（除税甲供材料费+除税甲供设备费）/1.01+税金

说明：

一、分部分项工程费用部分

1、工程类别：按《费用定额》中的“工程类别划分”执行。

2、工程量按《建设工程工程量清单计价规范》、《工程量计算规范》、《费用定额》、《计价定额》等计算。

3、人工工资单价参照苏建函价〔2023〕391号文件执行。

4、材料单价执行 2024年第3期《盐城工程造价》市场指导价或市场信息价和招标人提供的《材料暂估价格表》中的暂定价格，无市场指导价或市场信息价和暂定价格的参照材料目前市场价格。

5、机械单价中燃料费按 2024年第3期《盐城工程造价》市场指导价或市场信息价。

6、企业管理费：按《费用定额》及苏建价[2016]154号中的“工程费用取费标准及有关规定”中相应单位工程的标准计取。

7、利润率：按《费用定额》及苏建价[2016]154号中的“工程费用取费标准及有关规定”计取。

8、风险费率：投标人自行考虑。

二、总价措施项目

通用的总价措施项目费：

1、安全文明施工措施费：该费用为不可竞争费，在招标控制价编制和投标报价中应根据文件规定足额计取。

根据《费用定额》的规定，本招标工程的现场安全文明施工措施费标准如下表：

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 基本费率（%） | 省级标化增加费（%） | 扬尘污染防治增加费（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐城中国海盐博物馆文物库房安防系统提升改造项目 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5% | / | 0.21% |

2、夜间施工费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（ / ）计算。

3、非夜间施工照明费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（ / ）计算。

4、二次搬运费：执行《计价定额》。

5、冬雨季施工增加费：按分部分项工程费+单价措施费-除税工程设备费后，乘以费率（ 本工程费率为0% ）计算。

6、地上地下设施、建筑物的临时保护设施费：执行《计价定额》。

7、已完工程及设备保护费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费后，乘以费率（本工程费率为0%）计算。

8、临时设施费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费后，乘以费率（本工程费率为1.1 %）计算。

9、赶工措施费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费后，乘以费率（ 本工程费率为0% ）计算。

10、工程按质论价费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费后，乘以费率（ 本工程费率为0% ）计算。

11、特殊条件下施工增加费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费后，乘以费率（ 本工程费率为3.1% ）计算。

12、建筑工人实名制费用：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费后，乘以费率（ 本工程费率为0.03% ）计算。

三、规 费：

1、环境保护税：暂按0.1%计取，工程竣工结算时按环保部门实际收取的环境保护税发票或收费凭证按实调整。

2、社会保险费和住房公积金：《费用定额》中的标准执行。

四、税 金：

税金是指根据建筑服务销售价格，按规定税率计算的增值税销项税额。本工程采用一般计税法，税率为 9%。

- 注：本次采购标的的所属行业为建筑业。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

- 第五章  评审方法和评审标准

一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由有关专家、招标人代表等相关人员构成。

二、评审方法

经磋商确定最终采购需求后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终解决方案和最后报价的磋商供应商的响应文件进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选磋商供应商的评审方法。磋商小组将根据总得分高低排列各磋商供应商次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），并依照次序确定成交磋商供应商。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）若本项目为专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业提供的服务给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》，格式自拟。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、投标人对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

三、评审原则

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

四、评分细则

评标委员会仅对通过以上评审、确定为实质性响应磋商文件要求的投标文件进行评价和比较。本次招标的评审方法采用综合评分法，评标委员会将按以下评审方法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） |  | 所有满足磋商文件实质性要求且最终价格中的最低报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格得分按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价/最终报价)×30（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 | 30 |
| 2 | 技术方案 （43分） | 实施方案 | 1.针对本项目的总体描述，包括但不限于本项目建设背景、建设现状、建设技术标准、用户需求把握等，本项最高得7分。 方案内容全面完整，科学合理性强，对项目建设背景、建设现状、建设技术标准分析到位，针对性强，满足用户需求的得7分；方案内容基本全面完整，科学合理性较强，对项目建设背景、建设现状、建设技术标准分析无偏差，针对性较强，基本满足用户需求的得5分；方案内容一般，科学合理性一般，对项目建设背景、建设现状、建设技术标准分析存在偏差，针对性一般，不满足用户需求的得3分；未提供不得分。 2.针对本项目产品的供货、安装、调试、交货期等进度计划和保证措施，本项最高得7分。 项目阶段周期划分明确合理，各阶段供货、安装、调试等实施内容详细清晰，进度保证措施有力可行的得7分；项目阶段周期划分较明确合理，各阶段供货、安装、调试等实施内容基本清晰，进度保证措施基本可行的得5分；项目阶段周期划分不合理，各阶段供货、安装、调试等实施内容不清晰，进度保证措施不可行的得3分；未提供不得分。 3.针对本项目采购需求，提供设备的安装方案，以及确保通过文博行业安防项目专项检测和省文物安全主管部门专项验收的质量保证措施，本项最高得7分。 项目采购需求分析合理，设备安装方案切实可行，质量保证措施完整有效的得7分；项目采购需求分析基本合理，设备安装方案基本可行，质量保证措施较完整有效的得5分；项目采购需求分析一般，设备安装方案可行性一般，质量保证措施一般的得3分；未提供不得分。 4.根据采购需求，提供针对本项目安装过程中的重点（一级防护区域和禁区，包括文物库房、文物运输通道和监控中心等）、难点（施工期间如何保证文物库房文物的安全等）描述及解决方案，本项最高得7分。 重点、难点描述准确合理，解决方案思路清晰、方法科学合理、安排合理到位，可行性强的得7分；重点、难点描述基本准确合理，解决方案思路较清晰、方法较科学合理、安排较合理到位，可行性较强的得5分；重点、难点描述合理性一般，解决方案思路一般、方法一般、安排一般，可行性一般的得3分；未提供不得分。 | 28 |
|  |  | 运维及培训方案 | 提供针对本项目的运行维护方案，包括但不限于日常维护管理、响应支持管理细则的管理方案和合理性建议方案等，本项最高得5分。 方案内容全面完整，管理方案切实可行，建议方案针对性强、合理的得5分；方案内容基本全面完整，管理方案基本切实可行、建议方案针对性较强、较合理的得4分；方案内容一般，管理方案一般，建议方案针对性一般、合理性一般的得3分；未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案综合评审，包括但不限于项目售后服务的内容和详细方案合理性、科学性，重大故障的应急预案和措施、售后备件的安排等情况，本项最高得5分。 方案内容全面完整、安排科学合理，应急预案具体明确，可行性高，售后备件安排合理的得5分；方案内容基本完整，安排较科学合理，应急预案基本具体、较明确，可行性较高，售后备件安排基本合理的得4分；方案内容一般，安排科学合理性一般，应急预案具体性一般，可行性一般，售后备件安排一般的得3分；未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 服务承诺 | 根据投标人的服务承诺，包括但不限于到现场响应时间、人员、设备配备等，本项最高得5分。 方案内容全面完整，现场响应时间快速，人员安排科学合理，设备配备齐全的得5分；方案基本完整，现场响应时间较快，人员安排较科学合理，设备配备较为齐全的得4分；方案内容简单，现场响应时间慢，人员安排一般，设备配备不全的得3分；未提供不得分。 | 5 |
| 3 | 企业实力 （27分） | 企业证书 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一个得2分，本项最高得6分。 注：投标时提供上述证书的复印件，同时提供上述证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面完整截图，以上材料加盖投标人公章，不提供或提供不全的均不得分。 | 6 |
|  |  | 类似业绩 | 自2019年1月1日以来 （以合同签订时间为准），投标人承担过类似安防或智能化业绩的每提供一个得2分，本项最高得12分。（业绩证明材料包括①中标通知书②施工合同③工程竣工证明文件，三者缺一不可。投标时提供以上证明复印件并加盖公章。） | 12 |
|  |  | 项目负责人 | 自2019年1月1日以来 （以合同签订时间为准），拟派项目负责人承担过类似安防或智能化业绩的得2分，本项最高得2分。（投标时提供相关证明材料复印件，同时须提供在采购公告前1个月在投标人单位缴纳社保的相关证明材料,不提供或提供不全的不得分；本项投标人提供所有的材料均须加盖投标人公章。） | 2 |
|  |  | 项目组成员 | 项目技术负责人具有中级职称的得1分，具有高级职称的得2分，本项最高得2分。（投标时提供证书的复印件，同时须提供项目技术负责人在公告前1个月在投标人单位缴纳社保的相关证明材料,不提供或提供不全的不得分；本项所有投标人提供的材料均须加盖投标人公章。） | 2 |
|  |  | 软件著作 权 | 投标人具有安防类相关软件产品著作权的得 5分。（提供著作权证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分。） | 5 |

- 第六章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

投标文件主要内容（包括但不限于）

一、资信证明文件

二、磋商响应函

三、开标一览表

四、中小企业声明函

五、已标价工程量清单

六、主要材料（设备）一览表

七、项目组成员一览表

八、技术方案

九、磋商文件要求或投标人认为需要提供的其他材料

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、资信证明文件

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）；

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，上市公司或成立不满一年的，不需提供）；

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）；

文件4  具备履行合同所必需的专业技术能力的书面声明（原件,格式见附表）；

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）；

文件6  法人授权书（原件，格式见附表）；

文件7  磋商文件中规定要求提供的证明材料和供应商认为需要提供的其他材料；

具备履行合同所必需的专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要专业技术能力：

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-YCLX-C2024-0005采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

供应商名称（公章）：____________________________

法定代表人（签字或盖章）：

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：    年   月  日

被授权人身份证（正反面）：

二、磋商响应函

致：盐城中国海盐博物馆

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物及服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

三、开标一览表

| 项 目 编 号 | - JSZC-320900-YCLX-C2024-0005 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 盐城中国海盐博物馆文物库房安防系统提升改造项目 |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |  |
| 项目负责人： |  |
| 工期： |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：   年   月   日

四、中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

五、已标价工程量清单六、主要材料（设备）一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 投标品牌 | 规格、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室外光纤 | m |  |  |  |
| 2 | 光纤配线架 | 个 |  |  |  |
| 3 | 光纤收发器 | 台 |  |  |  |
| 4 | 核心交换机 | 台 |  |  |  |
| 5 | 24口接入交换机 | 台 |  |  |  |
| 6 | 8口接入交换机 | 台 |  |  |  |
| 7 | 光纤模块 | 台 |  |  |  |
| 8 | 室外电源箱 | 台 |  |  |  |
| 9 | PE管 | m |  |  |  |
| 10 | 电源线、信号线 | m |  |  |  |
| 11 | 六类非屏蔽网线 | m |  |  |  |
| 12 | JDG线管 | m |  |  |  |
| 13 | 室外弱电箱 | 套 |  |  |  |
| 二 | 入侵和紧急报警系统 |  |  |  |  |
| 14 | 报警控制主机 | 套 |  |  |  |
| 15 | 报警主机备用蓄电池 | 套 |  |  |  |
| 16 | 报警编程键盘 | 台 |  |  |  |
| 17 | 声光一体化报警器 | 套 |  |  |  |
| 18 | 壁挂式红外探测器 | 套 |  |  |  |
| 19 | 吸顶式红外探测器 | 套 |  |  |  |
| 20 | 振动探测器 | 套 |  |  |  |
| 21 | 微波探测器 | 套 |  |  |  |
| 22 | 无线红外光栅探测器 | 套 |  |  |  |
| 23 | 红外电子光栅探测器 | 对 |  |  |  |
| 24 | 紧急报警按钮 | 个 |  |  |  |
| 25 | 防拆报警探测器 | 套 |  |  |  |
| 26 | 开关电源 | 台 |  |  |  |
| 三 | 视频监控、辅助照明系统 |  |  |  |  |
| 27 | 高速球型网络摄像机 | 台 |  |  |  |
| 28 | 星光级半球型网络摄像机 | 台 |  |  |  |
| 29 | 红外半球型网络摄像机 | 台 |  |  |  |
| 30 | 星光级枪型网络摄像机 | 台 |  |  |  |
| 31 | 红外枪型网络摄像机 | 台 |  |  |  |
| 32 | 智能人脸网络高清摄像机 | 台 |  |  |  |
| 33 | 枪机镜头 | 台 |  |  |  |
| 34 | 通用解码器 | 台 |  |  |  |
| 35 | 32路网络录像机 | 台 |  |  |  |
| 36 | 8T存储硬盘 | 台 |  |  |  |
| 37 | 视频管理服务器 | 台 |  |  |  |
| 38 | 室外设备箱 | 套 |  |  |  |
| 四 | 声音复核系统 |  |  |  |  |
| 39 | 拾音器 | 套 |  |  |  |
| 40 | 声强处理器 | 台 |  |  |  |
| 41 | 有源音箱 | 台 |  |  |  |
| 42 | 双出入口控制器 | 台 |  |  |  |
| 43 | 键盘读卡器 | 台 |  |  |  |
| 44 | 无键盘读卡器 | 台 |  |  |  |
| 45 | 人脸识别仪 | 台 |  |  |  |
| 五 | 专用通信系统 |  |  |  |  |
| 46 | 专用对讲主机 | 台 |  |  |  |
| 47 | 专用对讲分机 | 部 |  |  |  |
| 六 | UPS配电系统 |  |  |  |  |
| 48 | 智能型在线式UPS 10KVA | 台 |  |  |  |
| 49 | UPS电池 12V100AH | 组 |  |  |  |
| 50 | UPS电池柜承重架 | 个 |  |  |  |
| 51 | UPS专用配电箱 | 台 |  |  |  |
| 52 | UPS接线电缆 | 项 |  |  |  |
| 七 | 中心控制室 |  |  |  |  |
| 53 | 服务器 | 台 |  |  |  |
| 54 | 55寸1.8mm超窄边液晶拼接屏 | 台 |  |  |  |
| 55 | 单屏处理器 | 台 |  |  |  |
| 56 | 设备机柜 | 台 |  |  |  |
| 57 | 无线对讲机 | 台 |  |  |  |
| 58 | 可视对讲机 | 台 |  |  |  |
| 59 | 机房专用空调 | 台 |  |  |  |
| 60 | 防静电活动地板 | m2 |  |  |  |
| 61 | 文物库房门 | 樘 |  |  |  |
| 62 | 甲级钢制防盗门 | 樘 |  |  |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1、如果不提供《主要材料（设备）一览表》将视为没有实质性响应。

2、响应供应商对以上数据的真实性负责。

七、项目组成员一览表

| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务职称 |  | 业务专业 | 学历 | 工作年限 |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务职称 |  | 业务专业 | 学历 | 工作年限 |  |
| 项目组其他成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务职称 | 业务专业 |  | 学历 |  | 工作年限 |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

八、技术方案

九、磋商文件要求或供应商认为需要提供的其他材料

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

日期：     年    月   日