竞争性磋商文件

项目名称：宿迁市宿城区文物安全综合管理实验区建设（一期）

项目编号：JSZC-321302-ZHZX-C2025-0003

（服务类项目，本项目专门面向中小企业）

采购人： 宿迁市宿城区博物馆

采购代理机构：江苏正翰工程咨询有限公司

2025年6月23日

- 总  目  录

- 第一章 磋商邀请……………………………………2

- 第二章 供应商须知…………………………………5

- 第三章 合同文本……………………………………23

- 第四章 采购需求……………………………………27

- 第五章 评审方法与评审标准………………………44

- 第六章 响应文件格式………………………………50

- 第一章  磋商邀请

受宿迁市宿城区博物馆的委托，江苏正翰工程咨询有限公司就宿迁市宿城区文物安全综合管理实验区建设（一期）(JSZC-321302-ZHZX-C2025-0003）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

宿迁市宿城区文物安全综合管理实验区建设（一期）竞争性磋商项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年7月4日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321302-ZHZX-C2025-0003

2.项目名称：宿迁市宿城区文物安全综合管理实验区建设（一期）

3.预算金额：118万元

4.本项目最高限价为118万元。

5.采购需求（简介）：包括但不限于建设宿城区文物安全综合管理平台、管理中心、巡查管理系统、针对宿城区现有各类文物保护单位40处进行安防系统信息建设并接入文物安全综合管理实验区平台等，详细内容见本磋商文件第四章。

6.合同履行期限：自合同签订后90天内完成本项目所有的设备安装、平台搭建及调试，配合采购人及相关部门专项验收直至验收合格并投入使用。项目运维服务期5年，以通过验收时间为准。

7.本项目不接受联合体参与磋商。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”。

3.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。 本项目共分一个包。供应商参与多个包投标的，应按包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取磋商文件导致无法竞标的，后果自负（其响应文件不予接受）。

4.售价：0.00元

- 四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年7月4日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云“系统 (网址: http://jszfcg.jsczt.cn/)

- 五、开启

- 1.时间：2025年7月4 日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 六、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

- 七、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-82963292。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

- 八、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市宿城区博物馆

地址：宿迁市宿城区文体中心

联系人：肖利琼

联系方式：0527-84500998

2.采购代理机构信息

名 称：江苏正翰工程咨询有限公司

地址： 宿迁市义乌精品街二期19幢26-3

联系人： 陈瑶瑶

联系方式：0527-81239158

- 八、其他

1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2按照代理合同约定支付，具体方式及标准为：参照苏招协[2022]002号规定的80%及相关合同约定向代理单位支付代理服务费。支付方式为：现金或转账或数字人民币等方式。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。

8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。

10.5如标书制作工具中的格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件4份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：人工费、材料费、交通费、服务费、管理费、税金等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

按以下第（ 1 ）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.4.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市宿城区博物馆或江苏正翰工程咨询有限公司

联系电话： 0527-84500998或 0527-81239158

通讯地址： 宿迁市宿城区文体中心或宿迁市义乌精品街二期19幢26-3

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：             ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.5履约保证金

按照以下第  (1)  方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额  /   ：按采购合同总价的 /  %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 b 种方式实行：

a.货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b.服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c.工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

#### 34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的 50 %，合同签订后按规定支付；

进度款：平台搭建安装完成后支付合同金额的30%；完成运行且验收合格后一次性付清余款。

注：（1）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

（2）可以采用数字人民币支付；

- 第三章  合同文本

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 	年 	月 	日

项目名称：宿迁市宿城区文物安全综合管理实验区建设（一期）

项目编号：______                                   ___

甲方：（买方）__宿迁市宿城区博物馆____             ___

乙方：（卖方）_____                                ____

甲、乙双方根据宿迁市宿城区文物安全综合管理实验区建设（一期）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：宿迁市宿城区文物安全综合管理实验区建设（一期）

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的 50 %，合同签订后按规定支付；

进度款：平台搭建安装完成后支付合同金额的30%；完成运行且验收合格后一次性付清余款。

注：（1）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

（2）可以采用数字人民币支付；

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务、不按合同约定内容提供服务或因其他违约行为影响甲方正常业务工作开展的、并造成一定不良后果的，乙方应向甲方支付合同价款总额 20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.2 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：   签订日期：      年    月   日第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业(2011)300号规定，其他未列明行业:从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

本项目 不接受 进口产品。

一、项目概况

宿城区现有各类文物保护单位40处（含中运河），其中有中运河宿城段（大王庙向北为世界遗产段）、省级文物保护单位5处，市级16处，区级18处。分布于街道21处，各镇18处;除中运河以外的39处文物性质呈现多样，其中古建筑17处，古遗址8处，古墓葬8处，碑刻2处，烈士墓4处。全区文保单位古建筑群主要集中在新盛街、东大街两个历史街区。宿城人杰地灵，中国历史上第一次农民大起义杰出领袖项羽，清末保台抗日民族英雄杨泗洪，中国炮兵创始人朱瑞，皆出身宿城。长期以来形成浓厚的英雄文化背景。宿城是革命老区，红色文化资源丰富，革命文物众多，拥有、杨泗洪墓、宿北大战革命烈士纪念塔、朱瑞故居等省级认定的革命文物9处。为进一步加强文物安全管理工作，拟实施宿城区文物安全综合管理实验区建设。

本项目预算为 118万元，最高限价 118万元。

二、合同履行期限及地点

服务期限：自合同签订后90天内完成本项目所有的设备安装、平台搭建及调试，配合采购人及相关部门专项验收直至验收合格并投入使用。项目运维服务期5年，以通过验收时间为准。

服务地点：宿城区，具体由采购人指定。

三、付款方式

预付款：合同金额的 50 %，合同签订后按规定支付；

进度款：平台搭建安装完成后支付合同金额的30%；完成运行且验收合格后一次性付清余款。

注：（1）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

（2）可以采用数字人民币支付；

四、服务内容及要求：

- （一）项目服务内容

- 此次实施的宿城区文物安全综合管理实验区项目，主要内容为建设文物安全综合管理平台、管理中心、巡查管理系统、针对宿城区现有各类文物保护单位40处进行安防系统信息建设并接入文物安全综合管理实验区平台。

1、管理中心建设：在宿迁市文化广电和旅游局（江苏省宿迁市世纪大道88号宿迁市文化广电和旅游局一楼）建立文物安全综合管理实验区管理中心（以下简称管理中心）；在宿城区博物馆建立分管理中心，配置管理服务器、传输设备、传输网络、控制主机等相关配套设备设施的安装与服务。

2、搭建文物安全综合管理平台：在管理中心搭建文物安全综合管理平台，实现服务资源统一与宿城区文物资源智能化集中管理。

3、三防系统接入建设：系统具备针对宿城区所有文物保护单位等文物点的安防、消防和防雷系统的接入端口，一期完成国家级文物保护单位1处，省级文物保护单位5处，市级16处，区级18处的文物保护单位的安防信号接入。

4、建立文物巡查管理系统：在各文物保护单位配置巡查读卡通信模块、巡查人员通过文物巡查与文物执法APP，用于定期巡查责任区内的文物保护单位，并将巡查照片和现状信息即时上传至管理中心。

5、预留后续可持续增加的其他文保单位数据接入的端口及平台功能的空间。

- （二）软件功能的要求

文物安全智能化综合管理平台是以IP网络为基础,利用统一的数据库，实现对系统中文物实验区内所有不可移动文物的定时巡查上报、各前端传感器及安防相关系统的统一管理、报警联动和集中控制的软件系统。系统在稳定性、集成性、可操控性、数据安全性、存储效率与可靠性均需要全面的设计，用户根据模块需要灵活组合，以满足不同规模的项目需求。

文物安全智能化综合管理平台，不但实现了多个文物保护单位的安全防范管理的全面整合与统一管理，简化管理流程，提升管理效率；还通过视频监控的前、中、后联动处理，提升了各行业的综合防范能力。

本次定制开发的系统平台应具备如下功能（不局限以下功能要求）

①文物一张图设计

本模块主要是通过GIS地图的方式直观的将文物保护点、博物馆及其他主体通过标注的方式进行展示，同时对不同类型的主体双击标注点可以进行相关的操作（查看主体基本信息、查看文物保护点的巡检记录、查看文物保护单位及博物馆的实时视频图像、安防系统运行情况一览等）；

登录用户根据授权的权限可以通过组织机构查询相关的地图标注点位，也可以通过自定义查询对文物点进行查找；

对巡检存在异常的文保点，地图会以红色的图标进行标示，以方便管理者可以直观的查看异常信息；

系统会自动对异常文物点的信息进行及时推送，同时对历史数据进行汇总展示，以方便管理者实时掌握文物点最新的信息；

通过地图层级的放大，授权用户可以查看已经标注的文物点的两线标注情况；

②文物点日常巡查管理

系统授权用户可以通过此功能模块实时查看本单位及其下属单位的巡检文物点的巡查信息；

可以查看对应的巡查的图片及视频资料，对未及时上报巡查信息的文物点，系统会自动进行报警提示；

对巡查过程中发现的需要处理的问题，系统授权用户可以将此问题进行抛转，以便其他用户对巡检问题进行跟踪处理；

对超时未处理的相关问题，系统自动会发送对应的提醒信息到关键的责任人；

③巡查计划管理

系统授权用户可以根据需要进行巡查的文物点配置对应的巡查计划，同时对巡查的人员及问题处理人员进行配置；

巡查计划设置完成之后，系统会自动根据巡查计划及巡查上报信息实时监控文物点的巡查情况；

④巡查台账管理

系统对历史巡查进行台账管理，系统授权用户可以根据实际需要进行查询、统计及导出Excel；

⑤文物执法管理

1）案件管理

针对授权范围内文物案件进行记录及对案件的处理过程进行跟踪记录；

支持前端新增及中心管理平台的新增、修改及删除；

支持案件的Excel导出；

支持按照不通维度的查询及案件来源快速定位；

2）案件查询

对授权范围内的文物案件记录进行多维度快速查询；

支持案件的Excel导出；

⑥通知公告管理与政策法规管理

授权用户根据授权实时获取上级部门的通知公告，系统会已消息的方式对当前系统用户进行提醒；

授权用户可以查看通知公告的详细信息及下载相关的附件资料；

系统授权用户可以实现新增相关的政策法规资料，自定义上传政策法规的相关附件资料；

系统用户可以设置此政策法规是否展示及是否最新；

授权用户成功登录系统后，可以查看及下载自己获取授权的相关政策法规的资料信息；

⑦日常视频监控管理

对接入的各个授权文物点的实时视频进行浏览；

系统管理员通过此功能对相关的文保单位及博物馆的视频设备进行维护，以便系统前置接入服务实现对视频的接入处理；

⑧三防状态上报管理

系统授权用户可以实时查看文保单位的环境信息，文保单位负责人可以通过自动接入或者上报的方式对环境的相关信息进行上报；

⑨文保单位安全检查

⑩文物信息库管理等功能

本功能模板实现对系统整体的组织机构的数据资料管理，整体以树状的方式进行展示；

支持对各个具体的组织机构人员之类的维护管理；

系统默认递归显示授权登录用户当前所属组织机构及其下属子部门的相关信息及人员信息数据；

⑪组织机构管理

1）系统用户管理

对不同用户身份登陆，对用户管理功能的操作权限不同。若为管理员身份，能添加、删除、修改管理员自身及其它用户的相关信息。若为普通登陆用户，只能对自己的密码及个人信息进行修改；

系统管理者对访问用户IP进行控制，管理者可以授权IP地址区间，也可以单独设置访问IP，只有授权使用的IP可以登陆；

2）系统角色管理

对所有操作权限归类，并可以互相交叉重叠。角色本身定义的同时又可以对用户进行授权。本模块用于管理所有用户所具有的角色以及角色对应的权限，其功能包括：新增角色，编辑角色、删除角色、保存角色权限、新增关联用户、删除关联用户。

系统默认按照三级权限进行管理；

通过角色管理实现用户的数据权限管控；

3）登录日志管理

系统支持对用户登陆日志（登陆时间、IP地址、用户名等）的查询和导出操作。

4）操作日志管理

系统支持对关键操作进行日志记录功能，以便追溯使用。

- （三）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

（1）《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》GA27-2002；

（2）《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》GB/T 16571-2012；

（3）《安全防范工程通用规范》GB 55029-2022

（4）《安全防范工程技术标准》GB50348-2018；

（5）《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）；

其他相关标准：

（1）供应商采用其他标准和规范时，应在响应文件中注明所采用的标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

（2）对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

- （四）其他要求：

本项目涉及室内外管网管线的敷设服务、设备安装调试服务、管理中心建设服务、系统运行服务、系统设计和检测服务、项目专项验收以及工作人员的培训服务和维护管理服务等全部内容。

为了保证宿城区文物安全综合管理实验区项目的先进性、可靠性、实用性，系统所需用的器材、设备应根据总体技术要求，选用名牌优质、符合国家标准并经国家质量论证、性能价格比合理的产品。非正式产品或未经国家检测的试制品，不允许使用。

根据项目现场实际情况及采购人要求，如对设计方案进行调整，经报审批准后进行安装调整，所产生的费用包含在总报价中，不再单独计算。

- （五）运维服务

(1)供应商对所提供的产品在服务期内实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

(2)运维服务期：服务期内设备故障，免费配合设备的维修服务；服务期外如出现设备故障，只收取更换部件的成本价。

(3)服务响应：供应商需提供技术支持服务，运行中出现故障时，供应商需在24小时内响应，并免费上门调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求。提供7×24小时电话及24小时内响应服务，并在用户需要时48小时内到现场，8小时内解决问题，8小时内无法解决问题的，免费提供备用产品保证日常工作正常进行。采购人不承担所产生的任何费用。

(4)供应商负责本项目的安装和调试，并保证其提供的服务符合国家、行业、地方、采购文件要求和供方响应文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全的安装。

（5）供应商需承担运维本项目相关的专线租赁、网络租赁及用电费用，不少于5年。

- （六）培训内容

供应商应针对采购单位管理人员、技术人员提供培训，以便对项目实施进行有效的管理，保证项目验收移交后，采购单位能够胜任设备及系统的全部运行、操作、维护、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

（1）培训内容：供应商应在软件及硬件方面为采购人的技术人员开设培训课程，让其能够掌握系统的全部运行、操作、维护、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

（2）培训时间及人数：每半年提供1次培训服务，每次培训不限制人数，每次不少于2小时。

（3）培训地点：由采购人指定。

（4）培训方法及目标：供应商制定详细培训计划，对采购单位管理人员、技术人员进行现场安装调试培训，讲解产品的结构、安装步骤、调试方法和系统配置等。使其相关人员全面熟练撑握与自己工作相关设备及系统的全部运行、操作、维护、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

（5）供应商应向现场培训人员提供相关的技术资料、图纸、参考文献材料等。

（6）供应商负责培训的一切费用。

- （七）运维服务人员要求

（1）供应商应设置项目负责人1人，负责项目全面管理及同采购人联络协调等工作。

（2）除项目负责人外，供应商需再委派至少2名运维服务人员，负责整个项目的运维服务，运维服务人员具备一定的网络基础知识，熟悉安全防范系统的安装及调试，能独立排除常见故障。特殊情况下，供应商应当及时增加机动人员确保运维保障服务的及时性。

五、验收要求

（一）采购人依法组织履约验收工作。

（二）需通过省文物主管部门的专项验收。

六、服务清单

| 序号 | 设备（主材）名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | （1）采用低烟、无卤、阻燃材质； （2）线缆芯数≥3，线缆直径≥2.5mm2； （3）满足国标要求； | 米 | 820 |
| 2 | 室外光纤 | - 采用阻燃、低烟无卤材质； （2）单模光纤芯数≥8芯； （3）光纤传输损耗小、色散低；光缆柔韧性和抗弯曲能力优良； （4）合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长，使光缆具有优良的机械性能和环境性能； （5）钢带纵包缆芯使光缆挡潮效果更为优良，且有防弹能力； （6）光缆结构紧凑，采用中心束管结构，确保光缆在恶劣的环境下，光纤不受到应力； | 项 | 1 |
| 3 | 光纤接线盒 | （1）涂层与钢质壳体的附着力高于 GB/T9286表1中2级要求； （2）终端盒与任一根光纤间承受轴向拉力≥250N； （3）采用钢质铁板静电喷塑制成，设计结构合理、美观大方； （4）全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥ 40mm，确保光纤性能不受布线影响； （5）完善的光缆引入及固定接地设计，安全可靠； （6）自带熔接盘翻盖式设计，操作维护方便，可熔纤≥16芯； （7）钢质外框板厚1.0mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； （8）壳体表面通过 GB/T2423.17-1993标准的盐雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。 （9）在终端盒上面可以安装4种及以上的光纤适配器，自由组合满足不同需求； （10）含光耦合器 | 套 | 18 |
| 4 | 单模光纤跳纤 | （1）单模跳纤长度≥3米； （2）结构特征：插针陶瓷氧化锆；插头主体PC；护套材质阻燃PVC； （3）插入损耗＜0.2dB；最大插入损耗≤0.30dB； （4）重复性≤0.10dB；互换性≤0.20；回波损耗PC≥45，UPC≥50dB，APC≥60dB； | 项 | 1 |
| 5 | 理线架 | （1）黑色烤漆钢质理线架，占用空间≤1U； （2）整体板厚1.2mm，机械性能强； | 套 | 3 |
| 6 | 6类非屏蔽跳线 3米 | （1）线缆长度≥3米； （2）采用阻燃材质； （3）线缆对数≥4，线缆直径≥0.75mm2； （4）满足国标要求； | 项 | 1 |
| 7 | 地埋保护管 | （1）采用阻燃材质； （2）DN直径≥32mm2； （3）满足国标要求； | 米 | 200 |
| 8 | 信号线 | （1）采用低烟、无卤、阻燃材质； （2）线缆芯数≥3，线缆直径≥1.5mm2； （3）满足国标要求； | 米 | 1100 |
| 9 | 信号线 | （1）采用低烟、无卤、阻燃材质； （2）线缆芯数≥5，线缆直径≥1mm2； （3）满足国标要求； | 米 | 300 |
| 10 | 六类非屏蔽网线 | （1）采用阻燃材质； （2）六类网线，线缆对数≥4，线缆直径≥0.75mm2； （3）满足国标要求； | 米 | 3200 |
| 12 | 室外沟槽开挖 | （1）人工平整场地、填土夯实、原土夯实松填土平地 （2）人工开挖沟、槽土方，深度≥600mm； （3）人工装运土方，人工运土运距20m内； （4）满足验收标准要求； | 项 | 1 |
| 13 | 架空水泥杆及配套材料 | 部分区域需要架设水泥杆含钢铰线等材，满足使用要求 | 项 | 1 |
| 14 | JDG线管 | （1）采用热镀锌材质，外刷防水漆； （2）DN直径≥25mm2； （3）满足国标及现场使用要求； | 项 | 1 |
| 15 | 金属软管 | （1）采用镀锌钢带+PVC阻燃材质； （2）DN直径≥25mm2； （3）满足国标及现场使用要求； | 项 | 1 |
| 二、文物保护单位本体区域监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室外高速球型网络高清摄像机 | （1）支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸； （2）支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间； （3）支持超低照度，0.005 Lux/F1.5（彩色），0.001 Lux/F1.5（黑白），0 Lux with IR； （4）焦距：5.9-188.8mm支持32倍光学变倍，16倍数字变倍； （5）采用高效补光阵列，低功耗，白光30 m，红外补光150 m； （6）支持玻璃加热除雾； （7）支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测、强光抑制；（8）支持360°水平旋转，垂直方向不小于-15°~90°（自动翻转）； （9）支持定时任务、一键守望、一键巡航功能； （10）支持最大512 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持SD卡热插拔； （11）支持防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级； （12）内置可插拔4G物联网卡； （13）内置定位模块，支持OSD显示安装位置经纬度信息； （14）传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS； （15）补光灯类型：混合补光，补光灯距离：【白光】30 m，【红外】150 m； （16）网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据； （17）防护：IP66； （18）分辨力不小于1400线； （19）光学变倍≥32倍，最大焦距≥188.8mm； （20）设备可接入4G SIM卡； （21）可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片； （22）设备符合GB/T 4208-2017中IP67的规定，温度65℃、-30℃，持续8h，设备处于工作状态； | 台 | 12 |
| 2 | 太阳能室外高速球型一体化网络高清摄像机 | （1）太阳能电板≥180W，磷酸铁锂蓄电池≥200AH，通过航空插口连接； （2）电池内部集成加热单元，含智能管理控制模块，具有LED 状态指示灯； （3）支持全功耗模式、低功耗模式、休眠模式；全功耗模式下，全景和细节通道都在工作，低功耗模式下，全景通道工作，细节通道休眠，功耗低至3.5W，可支持续航10天（会受到安装环境和天气情况等影响）； （4）支持休眠模式，可设置低电休眠和定时休眠两种模式；休眠模式功耗低至0.5W； （5）支持远程唤醒功能，休眠状态可通过平台下发指令唤醒； 支持4G（移动、联通、电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）； （6）支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪； （7）内置GPS定位模块，支持OSD显示安装位置经纬度信息； （8）支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图； （9）支持32倍光学变倍，16倍数字变倍； （10）支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动目标查看； （11）IP66，抗干扰能力强； （12）内置可插拔物联网卡； （13）传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8"" progressive scan CMOS； （14）最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0, AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON )，黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON)，0 Lux with IR； （15）焦距：【全景】4 mm；【细节】23倍光学变倍； （16）白光照射距离：【细节】30 m；【全景】30 m、红外补光灯距离：【细节】150 m； （17）水平范围：360°，垂直范围：-15°-90°(自动翻转)； （18）速度：键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;预置点速度：80°/s； （19）无线：全网通； （20）网络接口：RJ45网口,自适应10M/100M网络数据； （21）SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256GB）； （22）报警：2路报警输入、报警输出：1路报警输出； （23）音频：1路音频输入，音频输出：1路音频输出； （24）除雾：加热玻璃除雾； （25）太阳能组件转换效率≥18.3%； （26）电池类型：磷酸铁锂电池； （27）电池保护功能：过充电、过放电、外部短路、过流保护； | 台 | 3 |
| 3 | 太阳能红外枪型一体网络高清摄像机 | （1）最高分辨率≥2560 × 1440 @12.5 fps，并可输出实时图像； （2）24小时本地录像无光照续航≥2.5天，支持PIR告警联动图片上报功能； （3）定时抓拍场景：支持定时抓图上报功能，休眠定时抓拍（30分钟1张）无光照续航≥20天，支持PIR告警联动图片或者视频上报功能； （4）接口功能：支持语音对讲，自带麦克风和扬声器，支持标准的512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储； （5）支持全网4G无线网络传输； （6）支持IP66防尘防水； （7）传感器类型：1/3"" Progressive Scan CMOS； （8）最低照度：彩色：0.003 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light； （9）焦距&视场角：2.8-12mm可选； （10）补光灯类型：暖白灯； （11）补光距离：全功耗模式：最远可达30 m，低功耗模式：最远可达10 m； （12）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； （13）支持全网通2G/3G/4G，SIM卡； （14）网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； （15）音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器； （16）供电方式：调试（充电）口：DC12 V ± 10%； （17）电池类型：三元锂； （18）电池容量≥14.5 Ah，eMMC 容量≥8GB； （19）使用寿命：循环500次，容量保证80%以上； （20）防护：IP66； （21）内置1颗集 CPU、GPU、NPU一体化芯片； （22）内置白光补光，设备支持1颗白光灯，支持手动/自动控制白光灯的亮度;当白光灯亮度控制模式为自动时，样机可根据环境照度自动调节白光灯的亮度； （23）支持以下智能分析检测:区域入侵，越界入侵，进入区域，离开区域，物品移除，物品遗留； （24）同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能后码率可降低90%以上； （25）支持配置休眠唤醒模式，在休眠模式下样机进入休眠状态，仅当 PIR 触发、远程访问或达到值守条件时，可唤醒样机进监控状态； （26）在低功耗模式下，整机平均功耗不高于2W。在休眠模式下，整机平均功耗不高于0.04W。在休眠模式下，若设置平均每小时唤醒1次，则整机平均功耗不高于 0.1W； （27）当检测到红外探测器件覆盖区域内人或动物时，可触发抓拍图片和录视频并上传中心、发送邮件、声音联动或上传FTP/SD卡/NAS。报警名称、报警灵敏度、抓拍类型、抓拍图片数量以及抓拍视频时间可配置； （28）在PIR 覆盖有效角度内，可检测到距离样机不小于 17米处的目标； （29）报警声音模式可设置为警戒音、提示音或自定义语音三种;警戒音类型不低于 11 种语音播报类型可选;报警音量和重复次数可设置； | 台 | 11 |
| 4 | 轻智能红外枪型网络高清摄像机 | （1）采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像； （2）支持智能人脸抓拍，道路监控，事件模式等资源模式，包括越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警等功能； （3）鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀，设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%； （4）支持断网续传功能保证录像不丢失； （5）宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控； （6）支持400万像素@60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求，支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL； （7）内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出； （8）支持无线网络传输（全网通）； （9）传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS； （10）焦距：2.8-12mm可选； （11）音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器，报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA； （12）不低于IP67防尘防水等级； （13）最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级； （14）内置GPU芯片； （15）支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能； （16）灯珠朝向与摄像机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠；补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑； | 台 | 70 |
| 5 | 枪机安装支架 | 铝合金材质；方向可调，旋转范围360°；≥15KG；厚度≥2mm： | 个 | 25 |
| 6 | 存储卡 | 擦写次数≥4200次；容量≥256GB；读取速度≥880MB/秒，写入速度≥650MB/秒； | 张 | 96 |
| 7 | 摄像机电源 | （1）全范围输入(输入电压：90~264VAC/127~370VDC)；输出≥12V10A；导轨安装： （2）双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W： （3）支持过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复； （4）过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出； （5）过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出； | 只 | 30 |
| 8 | 监控立杆（含基础、固定件等） | 烤漆(颜色定制)；高度4.5米；直径：下边114cm上边76cm壁厚3mm；铝合金材质，包含地龙、混凝土浇筑、接地桩。 | 根 | 61 |
| 9 | 监控立杆（含基础、固定件等） | 烤漆(颜色定制)；高度6.5米；直径：160cm壁厚3mm；铝合金材质，包含地龙、混凝土浇筑、接地桩。 | 根 | 15 |
| 10 | 设备安装箱 | 定制，材质：不锈钢；形式：壁挂或落地安装； 规格：不小于400*500*200（mm）; 内含断路器、接线排、接地排等，具备动力监测、状态显示、防雷保护功能： | 套 | 43 |
| 11 | 文物管理主机 | （1）采用高性能ATX电源； （2）接口：不少于2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出，2个10M/100M/1000Mbps网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； （3）数据接口：支持16路模拟量的数据接入或16路全双工485接口的模拟量的数据接入，具备GPU分析能力：支持模拟量数据叠加功能； （4）支持防拆报警接入，支持紧急报警接入；接入能力：最大支持16路H.264、H.265格式高清码流接入； （5）RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘（启用RAID） （6）内置不少于16个千兆电口、2个千兆光口或电口； （7）支持三网通5G/4G接入，采用天线分体式独特设计，支持多种网络制式的全面覆盖，向下兼容4G网络； （8）支持路由功能，局域网内其他设备可通过无线拨号访问外网； （9）存储接口：SATA接口≥5个，满配8TB硬盘； | 台 | 9 |
| 三、电子巡查系统 |  |  |  |  |
| 1 | 巡更读卡通信模块 | （1）一体化总线通信内置读卡模块；四层电路板设计双面表贴，EMC性能优良；设计紧凑体积小巧，读卡操作蜂鸣器声音提示： | 只 | 40 |
| 2 | 电子巡查管理系统平台 | 在控制中心显示每次巡更所应经历的线路、时间、人员，并记录发生事件的时间和地点。 （1）可多班次、多线路、多方向的交叉管理，记录清楚、准确无误。 （2）可自动生成分类报表、并打印，可对失盗、失职进行分析；电脑关机状态下，各检测点读写器照常工作，所有记录均自动存储于读写器内，便于管理人员查询阅读。 （3）系统设置必须对时间、线路和次数有所要求，通过发生器对巡更员身份、编码等读写记录。 （4）巡更员按规定的时间、线路巡视一次，通过读写器均有所记录，并视为完成一次工作。 （5）并将数据接入至文物安全智能化综合管理平台，实现数据分析，定期巡查并将反馈的问题拍照记录上传； （6）支持不少于100个用户； | 台 | 1 |
| 四、防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电源避雷器 | （1）In（8/20μs）≥10kA；Imax（8/20μs）≥20kA；电压保护水平Up：≤1.2KV；响应时间：≤25ns： | 套 | 43 |
| 2 | 机房专用防雷插座 | （1）机柜型万用插孔电源分配单元，输出单元数量不少于8位；机柜安装，额定值≥16A/250VAC；输出功率≥4KW；塑胶阻燃等级≥UL94V-0级；外壳铝合金型材；带电源指示灯； | 只 | 5 |
| 3 | 抗电磁干扰措施 | （1）现场制作，紫铜材质、热熔焊接，含药剂、工具等； | 项 | 1 |
| 4 | 电磁兼容 | （1）紫铜材质；现场加工；热熔焊接，含药剂、工具等； | 项 | 1 |
| 5 | 室内接地母线 | 不小于25mm2接地铜缆，现场制作，含压接铜材等； | 米 | 20 |
| 6 | 机柜铜排 | 规格：不小于40mm*4mm；含压接铜材等； | 块 | 1 |
| 7 | 联合地网 | 使接地电阻小于1欧姆，含所需的非金属接地模块等所有材料； | 组 | 1 |
| 五、中心控制室 |  |  |  |  |
| 1 | 文物安全集成管理控制器 | 系统具有算力强、可靠性高、灵活扩展性强、易管理，易部署等优点，可广泛应用于虚拟化、云计算、高性能计算，人工智能等场景。 系统支持2颗高性能处理器及64G 4800MT/s运行RAM； 系统支持风冷和液冷提升系统能力； 系统支持智能阵列RAID控制器，为数据读写提供高速缓存，支持掉电数据保护功能； 系统支持工作负载加速，助力机器学习和人工智能应用； 系统支持TCM/TPM可信平台模块，提供高级安全加密功能； 系统支持增强型的芯片安全加密技术，实现内存加密和虚拟机加密，数据传输更安全可靠； 系统支持管理模块配合管理软件可监控系统运行状态，提供远程管理功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 联动信息输出装置 | （1）采用高质量材料，模块化设计，使得维护和更换零件更加简单； （2）支持高容量≥500p输入，快速输出≤8s，能够快速响应联动信息的输出； （3）具体智慧管理功能，实时了解设备状态； （4）标配内存≥2GB； （5）接口类型：不少于IEEE-1284并行接口、USB2.0接口、网络接口等； （6）能够输出视频彩色信号，输出分辨率‌不低于视频监控的分辨率； | 台 | 1 |
| 3 | 安防视频流媒体平台 | （1）具有集接入、转发于一体的视频并发流媒体转发能力；流媒体转发能力：单网卡≥700Mbps、多网卡绑定≥1400Mbps； （2）录像存储管理：单节点管理存储空间≥50TB； （3）支持多协议取流，如rtmp，rtsp，hls，flv，websocket等； （4）网络模式支持多址、容错、高级绑定等功能； （5）网络管理，支持手动添加路由表，包含目的IP地址、子网掩码、默认网关； （6）安全配置，支持手动开启系统SSH访问，重启后自动关闭SSH访问； （7）内置高性能处理器及运行内存,满足安防系统使用要求； （8）具备报警联动接口，能够实时反映各设备状态； （9）支持通过IP网络联网管理报警系统，实现报警系统分区管理与控制、报警防区独立布撤防及旁路操作、输出设备的远程控制等； （10）可远程配置多重智能化报警联动预案，如弹出电子地图、实时语音提示、关联视频复核显示、屏幕墙视频策略显示、短信息推送、串口输出控制声光报警器等； （11）支持TTS智能语音播报功能，可设置未处理事件规定间隔时间内的语音提醒，支持故障提示循环播报； 一览表支持一键打印； （12）具有事件记录功能，可记录入侵和紧急报警、出入口控制、专用通信对讲等设备的报警事件并联动查询关联视频、录像或其它关联信息； （13）功能模块至少包含报警管理、视频显示、视频解码管理、门禁联动、对讲联动、电子地图等功能； （14）系统支持北斗等多种自动校时功能； | 套 | 1 |
| 4 | 文物安全智能化综合管理平台软件 | 1、系统说明：利用计算机网络、图像识别、数据库管理、信息推送等技术，对各个文物点、博物馆附属环境及文物的状态信息进行采集、传输、存储、分析和展现；2、系统架构：前置业务逻辑控制模块（包含：数据采集单元、业务控制接口单元等）、中心管理平台软件、中心数据处理单元、终端查询软件单元、信息推送网关软件单元；3、功能模块：文物一张图、展示汇报、文物点日常巡查管理、巡查计划管理、巡查台账管理、预警管理、通知公告管理、实时流量查看、历史流量统计、环境监测管理、政策法规管理、视频设备管理、客流设备管理、组织机构管理、博物馆资料管理、文保单位管理、文物点资料管理、系统用户管理、系统角色管理、日志管理、数据备份管理、系统资源管理等。4、满足文物实验区建设要求； | 套 | 1 |
| 5 | 文物安全管理终端 | （1）标准机箱，满足安防系统管理需求； （2）标准机架式设计； （3）插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型； （4）内置不少于1颗高性能处理芯片； （5）内置不少于1块M.2接口存储硬盘，容量≥512GB； （6）内置不少于1块SATA存储硬盘，容量≥2TB； （7）业务模块支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠;双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求； （8）采用H.264视频压缩标准； （9）支持DVI/HDMI/DP/VGA/TVI/3G-SDI/HD-SDI/BNC视频信号接入编码; （10）支持不少于2路DVI或HDMI输出显示； （11）显示屏分辨率≥1920x1080像素； | 台 | 3 |
| 6 | 网络存储装置 | （1）机架式网络存储装置，实现7×24小时稳定运行； （2）设备配置：64位多核处理器≥1颗，内存≥8GB，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘≥2块，单块容量≥240GB，配置≥4个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V1+1冗余550W电源； （3）存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配4TB/6TB/8TB/10TB/16TB硬盘，标配企业级存储盘≥24块，单块容量≥8TB； （4）网络接口：2.5G数据网口≥4个，千兆管理口≥1个； （5）其他接口：不少于1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置）； （6）视频接入≥700路（接入带宽≥1536Mbps； （7）图片传输支持≥100张/S（单张图片≥500KB）； （8）回放支持≥76路2Mbps，事件录像：支持≥200路2Mbps； （9）支持视频流、图片直写； （10）支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议； （11）支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式； （12）支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全； （13）支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复； （14）支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式； （15）支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询； （16）支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能； （17）支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽； （18）具有硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； （19）每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1； （20）可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动； （21）支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； （22）支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播； （23）支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断； （24）设备支持MAID2.0磁盘节能功能，当磁盘不工作时，可根据设置的时间自动启动磁盘降速或磁盘休眠指令，降低磁盘驱动能耗； | 套 | 1 |
| 7 | 通用解码器 | （1）采用框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠； （2）采用插拔式模块化设计，支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠； （3）采用双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换； （4）产品支持不少于1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示）； （5）支持双电源冗余（电源支持热插拔）； （6）不少于4路DVI或HDMI输入（支持转VGA）； （7）不少于16路HDMI输出+单主控板+单电源； （8）整机支持解码不小于12路2400W@25fps、或24路1200W@25fps、或48路800W@25fps、或96路400W@25fps、或192路200W@30fps以下分辨率； （9）产品的图像切换时间＜20ms； （10）设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息； | 台 | 1 |
| 8 | 输出装置 | （1）支持安防、汇报等多场景模式切换； （2）支持不少于8块屏同源信号自拼接、分割显示； （3）视角不小于178°，趋近于水平； （4）运行稳定，可24小时持续工作； （5）支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式； （6）采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰； （7）支持HDMI信号环通功能； （8）模块化单屏拼接驱动盒，单屏\满屏\组合显示，不少于1路视频环通输入/出，1路VGA/HDMI/DVI输入，LVDS输出，支持单窗口叠加漫游显示功能 | 套 | 1 |
| 9 | 维护机架（含线缆） | 气动前维护落地支架-底座适用规模 适合5行10列以内的拼接规模；可前维护；快速安装；支持现场扩容； 产品配置：无左右上封板；前开门，配设备安装隔板，后留空； 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 颜色：定制；厚度：支架+屏幕=330+0=330； 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米； 弧度：0° ；适用规模：不超过5行 ； 定制，范围包含：厚度，颜色，离地高度，前封板/前开门，后封板/后开门，拉杆长度，储物隔板； | 套 | 1 |
| 10 | 核心交换机 | 交换容量756Gbps/7.56Tbps，转发率222Mpps/396Mpps，24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中8个是combo口），4个万兆SFP+口，（总输出功率≥379W，单端口≥30W）；VLAN：4K（数量非ID）、MAC：16K、支持STP/RSTP/MSTP/RRPP；支持G.8032以太网环境保护协议ERPS；支持IRF2虚拟化≥9台；支持IRF3.1（纵向虚拟化）；支持SDN；支持三层功能IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3；支持端口镜像、支持双向ACL/QoS、支持端口安全和认证，支持DPCP Server，支持端口防雷10KV；支持DLDP、VCT、支持SmartMC（智能管理中心）；支持云平台互联功能；支持交流或直流供电 | 台 | 1 |
| 11 | 接入交换机 | （1）交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； （2）包转发率≥102Mpps； （3）端口不少于8个10/100/1000Base-T端口，2个100/1000Base-X端口； （4）支持IP路由功能； （5）端口特性：支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能； （6）端口供电功率≥30W，整机供电功率≥110W； （7）至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能； | 台 | 6 |
| 12 | 统一网络管理平台 | （1）安全防护：通过IP、MAC、端口三元绑定，精准防范非法物联设备的 接入。针对禁用的物联设备，在接入时通过告警及时通知； （2）业务保障：根据业务需求设置关键链路优先传输，当数据量较大时， 确保关键业务数据流优先传输，为关键业务提供稳定保障； （3）智能运维：对整网内的物联网设备、网络设备、链路等状态进行7*24 小时侦测，一旦发现问题主动发出告警提示，结合动态拓扑图，精准 定位故障位置，降低运维门槛； （4）统一管理：物联网内所有IP设备的统一管理，包括安防等网络设备； （5）资产管理：对不同种类的资产进行统一管理； （6）业务配置：支持批量配置和单个设备配置调整，包括整网VLAN、防环 路、端口开关、速率、双工、流控、端口镜像、链路聚合、远距离传 输、PoE等配置； （7）统一拓扑：物联设备和网络设备统一拓扑显示，系统自动生成拓扑图。基于实时动态拓扑图，提供设备类型可视、链路类型可视、运行 状态可视、端口可视等可视化信息，系统网络架构一览无余，实现整网可视化运维； （8）设备兼容：支持通过协议兼容主流厂商网络设备； （9）产品形态：软硬件一体机形态，旁挂式组网，B/S架构； （10）接入规格≥500台网络设备； | 台 | 1 |
| 13 | 操作装置 | 钢制喷塑，不小于1.5mm厚，含操作柜 | 套 | 1 |
| 14 | 专线租赁费 | 满足使用要求，带宽不低于200M，不少于5年 | 项 | 1 |
| 15 | 网络租赁费 | 包含满足前端所有接入要求的4G流量卡、前端宽带等，不少于5年 | 项 | 1 |
| 16 | 供电电费 | 包含满足前端所有供电电费，不少于5年 | 项 | 1 |

- 第五章  评审方法与评审标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 中小企业声明函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |

二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 15.00 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*15。 |
| 技术响应 | 软件演示 | 10.00分 | 文物安全综合管理平台系统是根据宿城区文物安全综合管理实验区项目定制开发的一套宿城区文物安全综合管理系统平台，要求供应商有一套基本完善的综合管理平台软件功能软件开发能力的软件功能演示，软件功能至少包含①文物一张图设计、②文物点日常巡查管理、③巡查计划管理、④巡查台账管理、⑤文物执法管理、⑥通知公告管理、⑦日常视频监控管理、⑧三防状态上报管理、⑨文保单位安全检查、⑩文物信息库管理等功能。 软件演示方式为视频录制，视频时间控制在10分钟内（超过10分钟的，仅根据视频前10分钟所演示功能评分）。评委根据投标人提供的演示视频进行评分，每一项功能的演示功能符合建设需求得1分，每一项功能有功能不准确、功能不完善的得0.5分；功能有缺乏可行性及未提供的得0分。 视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。 |
| 企业经营业绩、能力 | 企业业绩 | 15.00分 | 投标人具有文物安全综合管理实验区项目业绩的，每有1个得5分，本项最高得15分。 注：1.响应文件中同时提供中标（成交）通知书、合同原件扫描件，未提供或提供不齐全的不得分；2.业绩证明材料应能够清晰、明确反映供应商名称、项目内容等主要信息，否则业绩不得分。 |
|  | 认证证书 | 6.00分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一个得2分,本项最高得6分。 注：响应文件中附证书原件扫描件，未提供或提供不全的不得分。 |
|  | 开发与服务能力 | 4.00分 | 投标人具有文物安全智能监测系统、文物安全综合管理系统相关的软件产品著作权的，每提供1项证书得2分，本项最高得4分。 注：响应文件中附证书原件扫描件，未提供或提供不全的不得分。 |
|  | 拟派项目组成员 | 6.00分 | 1.项目负责人具有机电工程二级注册建造师的得2分。 2.拟派项目组其他人员（项目负责人除外）具有高级职称的，每有1个得2分，最高得4分；具有中级职称的，每有1个得1分，最高得2分。本项最高得4分； 注：提供相关证书原件扫描件及2025年1月以来任意一个月本单位为其缴纳的社会养老保险证明或医疗保险证明材料。 |
| 项目实施方案 | 总体情况 | 6.00分 | 针对本项目的总体描述(包括本项目建设背景、建设现状、建设技术标准、系统主要技术性能指标、用户需求把握等)。 内容阐述详细、完整、合理，得6分； 内容阐述合理，描述简单或未结合本项目实际情况描述的,得4分； 方案内容存在缺失或不合理，得2分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 进度保证措施 | 6.00分 | 提供本项目产品的供货、安装、调试、交货期等进度计划和保证措施。 内容阐述详细、完整、合理，得6分； 内容阐述合理，描述简单或未结合本项目实际情况描述的,得4分； 内容存在缺失或不合理，得2分； 未提供相关内容不得分 |
|  | 安装及质保措施 | 6.00分 | 根据采购需求,提供设备的安装方案，以及确保通过文博行业安防项目专项检测和省文物安全主管部门专项验收的质量保证措施。 方案内容阐述详细、完整、合理,得6分； 方案内容阐述合理,描述简单或未结合本项目实际情况描述的,得4分； 方案内容存在缺失或不合理,得2分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 重点、难点分析 | 6.00分 | 根据采购需求，提供针对本项目实施过程中的重点、难点描述及解决方案。 方案内容阐述详细、完整、合理,得6分； 方案内容阐述合理,描述简单或未结合本项目实际情况描述的,得4分； 方案内容存在缺失或不合理,得2分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 应用措施 | 6.00分 | 文物安全综合管理平台软件的创新性设计及在本项目中的应用效果表述及保证措施。 方案内容阐述详细、完整、合理,得6分； 方案内容阐述合理,描述简单或未结合本项目实际情况描述的,得4分； 方案内容存在缺失或不合理,得2分； 未提供相关内容不得分。 |
| 其他 | 运维方案 | 6.00分 | 投标人须提供针对本项目的运行维护方案，包括日常维护管理、响应支持管理细则的管理方案和合理性建议方案。 内容阐述详细、完整、合理，得6分； 内容阐述合理，描述简单或未结合本项目实际情况描述的,得4分； 内容存在缺失或不合理，得2分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 培训方案 | 6.00分 | 投标人须提供针对本项目的培训方案，包括人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、培训内容、培训组织方式。 内容阐述详细、完整、合理，得6分； 内容阐述合理，描述简单或未结合本项目实际情况描述的,得4分； 内容存在缺失或不合理，得2分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 2.00分 | 投标人须提供售后服务方案，包括项目售后服务的内容和详细方案合理性、科学性、重大故障的应急预案和措施、售后备件的安排情况。 内容阐述详细、完整、合理，得2分； 内容阐述合理，描述简单或未结合本项目实际情况描述的,得1分； 未提供相关内容不得分。 |

（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2 、4、5

1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第（1）项政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予/ %（工程项目为/%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”“采购需求”相关内容为准）

3.政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、磋商申请及声明

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、中小企业声明函

六、技术要求响应及偏离表

七、项目组人员

八、企业业绩

九、磋商所需其他材料

一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为                          的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写：

日期：       年   月   日

四、分项报价表（分包号：                 ）（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

五、中小（微）企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为               ，（项目名称）（分包号：                   ）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

六、技术要求响应及偏离表（分包号：                 ）

| 序号 | 采购文件内容 | 响应文件内容 | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 七、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

八、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 九、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。