## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况： 沭阳县钱集镇2025年度省级宜居宜业和美乡村建设项目位于沭阳县钱集镇，主要建设内容详见工程量清单。 二、工程量清单编制依据： 1.项目实施单位提供的图纸及计算口径； 2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及解释和勘误； 3.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007 版）、《江苏省建设工程费用定额》(2014 版)及其配套文件。；； 4.江苏省住建厅苏建价(2016)154号文关于营改增后计价依据调整的通知等，采用一般计税方法（增值税）；苏建函价【2025】66号、2025年第10期《宿迁工程造价管理》信息价及市场价； 5.本工程涉及的图集、规范、常规施工组织等相关资料等。 三、工期、质量、材料、施工等要求：见招标文件、施工图设计文件。 四、其他说明： 1.工程量清单中的每一个项目，都需填入单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。不同单项和单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目(项目特征及工作内容相同)的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算。 2.工程量清单中对工程项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见业主单位要求、施工图设计及相关标准图集。报价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。 3.未尽事宜，由各投标单位自行勘察现场，自行考虑在投标报价内。 4.工程量清单中的各项金额均以人民币（元）结算。 5.混凝土均要求使用商品混凝土。 6.施工现场情况、交通运输情况及自然地理条件等各投标单位自行现场踏勘，综合考虑在报价中。 7.本工程所有水电费用已含在本次造价中，不单独列项，请投标人综合考虑进行合理报价。
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【景观绿化】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观绿化 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
行政公署周边
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 场地整理,杂草清理，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | 项 | 1
2 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:水杉 2.胸（地）径(cm):15cm 3.株高、冠径:450-500cm，350-400cm 4.分支点2.3-2.5m,三级分枝,全冠,树形优美 5.含草绳绕树干、三脚桩/四脚桩等技术防护措施 6.养护期:一级养护二年 | 株 | 60
3 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类:乌桕 2.胸（地）径(cm):15cm 3.株高、冠径:550-600cm，450-500cm 4.分支点2.3-2.5m,三级分枝,全冠,树形优美 5.含草绳绕树干、三脚桩/四脚桩等技术防护措施 6.养护期:一级养护二年 | 株 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观绿化 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类:金桂A 2.胸（地）径(cm):8-9cm 3.株高、冠径:250-280cm，200-250cm 4.分支点0.8-1.0m,三级分枝,全冠,树形优美 5.含草绳绕树干、三脚桩/四脚桩等技术防护措施 6.养护期:一级养护二年 | 株 | 3
5 | 050102001012 | 栽植乔木 | 1.种类:金桂B 2.胸（地）径(cm):5-6cm 3.株高、冠径:220-250cm，180-200cm 4.分支点0.8-1.0m,三级分枝,全冠,树形优美 5.含草绳绕树干、三脚桩/四脚桩等技术防护措施 6.养护期:一级养护二年 | 株 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观绿化 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类:红枫 2.胸（地）径(cm):8-9cm 3.株高、冠径:220-250cm，180-200cm 4.分支点1.3-1.5m,三级分枝,全冠,树形优美 5.含草绳绕树干、三脚桩/四脚桩等技术防护措施 6.养护期:一级养护二年 | 株 | 2
7 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.种类:碧桃 2.胸（地）径(cm):8-9cm 3.株高、冠径:220-250cm，180-200cm 4.分支点1.3-1.5m,三级分枝,全冠,树形优美 5.含草绳绕树干、三脚桩/四脚桩等技术防护措施 6.养护期:一级养护二年 | 株 | 4
8 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:红叶石楠球 2.冠丛高:120cm 3.蓬径:150cm 4.球形饱满 5.含草地桩支撑等技术防护措施 6.养护期:一级养护二年 | 株 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观绿化 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类:冬青球 2.冠丛高:120cm 3.蓬径:150cm 4.球形饱满 5.含草地桩支撑等技术防护措施 6.养护期:一级养护二年 | 株 | 3
10 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:成品铺设(百慕大+黑麦草) 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一级养护二年 4.做法详见图纸 | m2 | 1800
11 | 050201013001 | 石汀步(步石、飞石） | 1.石料种类、规格:80厚300*600青石板 2.砂浆强度等级、配合比:60厚1:3水泥砂浆 3.素土夯实0.93 4.间隔处种植土回填 5.做法详见图纸 | 块 | 63
12 | 050101011001 | 绿地起坡造型 | 1.微地形土方 2.高差30cm-120cm,高低错落有致 3.土源自行考虑 4.含运输、回填、整形等所有费用 5.做法详见图纸 | m3 | 2000
银杏林公园
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观绿化 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.种类:银杏 2.胸（地）径(cm):15cm 3.株高、冠径:400-450cm，300-350cm 4.分支点2.2-2.5m,三级分枝,全冠,树形优美 5.含草绳绕树干、三脚桩/四脚桩等技术防护措施 6.养护期:一级养护二年 | 株 | 40
14 | 050102001013 | 栽植乔木 | 1.种类:紫藤 2.胸（地）径(cm):4-5cm 3.株高:180-200cm 4.三级分枝,全冠,树形优美 5.含草绳绕树干、三脚桩/四脚桩等技术防护措施 6.养护期:一级养护二年 | 株 | 6
15 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:成品铺设(百慕大+黑麦草) 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一级养护二年 4.做法详见图纸 | m2 | 500
16 | 050307001001 | 健身器材 | 一组10套,成品采购安装，按业主要求 | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观绿化 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 050201001001 | 健身广场地面 | 1.9mm厚400*400绿色塑胶垫(粘剂厂家配套) 2.20mm1:2.5水泥砂浆压实赶光 3.150厚老路废料利用 4.素土夯实0.95 5.做法详见图纸 | m2 | 120
18 | 050201013003 | 石汀步(步石、飞石） | 1.石料种类、规格:80厚300*600青石板 2.砂浆强度等级、配合比:60厚1:3水泥砂浆 3.素土夯实0.93 4.间隔处种植土回填 5.做法详见图纸 | 块 | 18
陈圩村部周边
19 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.种类:红枫 2.胸（地）径(cm):8-9cm 3.株高、冠径:220-250cm，180-200cm 4.分支点1.3-1.5m,三级分枝,全冠,树形优美 5.含草绳绕树干、三脚桩/四脚桩等技术防护措施 6.养护期:一级养护二年 | 株 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观绿化 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.种类:碧桃 2.胸（地）径(cm):8-9cm 3.株高、冠径:220-250cm，180-200cm 4.分支点1.3-1.5m,三级分枝,全冠,树形优美 5.含草绳绕树干、三脚桩/四脚桩等技术防护措施 6.养护期:一级养护二年 | 株 | 1
21 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类:红叶石楠球 2.冠丛高:120cm 3.蓬径:150cm 4.球形饱满 5.含草地桩支撑等技术防护措施 6.养护期:一级养护二年 | 株 | 10
22 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类:冬青球 2.冠丛高:120cm 3.蓬径:150cm 4.球形饱满 5.含草地桩支撑等技术防护措施 6.养护期:一级养护二年 | 株 | 2
23 | 050102005001 | 栽植绿篱 | 1.种类:冬青1 2.篱高:150cm 3.蓬径:20-25cm 4.单位面积株数:49株/平方米 5.养护期:一级养护二年 6.做法详见图纸 | m2 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观绿化 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 050102005002 | 栽植绿篱 | 1.种类:冬青2 2.篱高:50cm 3.蓬径:15-20cm 4.单位面积株数:49株/平方米 5.养护期:一级养护二年 6.做法详见图纸 | m2 | 16
25 | 050102012003 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:成品铺设(百慕大+黑麦草) 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一级养护二年 4.杂草清理 5.做法详见图纸 | m2 | 181
26 | 050102012004 | 杂草清理 | 杂草清理，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | m2 | 181
27 | 050201013002 | 石汀步(步石、飞石） | 1.石料种类、规格:80厚300*600青石板 2.砂浆强度等级、配合比:60厚1:3水泥砂浆 3.素土夯实0.93 4.间隔处种植土回填 5.做法详见图纸 | 块 | 48
28 | 050201003001 | 路牙铺设 | 1.150厚300*1000芝麻灰花岗岩路牙石 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.30厚C30素混凝土 4.50厚碎石垫层 5.素土夯实0.93 6.做法详见图纸 | m | 33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观绿化 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 050307009001 | 标牌粉刷出新 | 标牌粉刷出新，详见图纸及业主要求，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | 项 | 1
30 | 050307009002 | 宣传栏粉刷出新 | 宣传栏粉刷出新，详见图纸及业主要求，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | 项 | 1
31 | 050307009004 | 廊架粉刷出新 | 廊架粉刷出新，详见图纸及业主要求，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | 项 | 1
32 | 050307009012 | 垃圾棚拆移 | 垃圾棚拆移，含地面硬化，详见图纸及业主要求，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | 项 | 1
33 | 050307017001 | 垃圾分类桶 | 垃圾桶（240升、13kg）采购安装 2个一组,四个为一组,具体按实计量, 含基础（做法为：50厚标准砖砌抹面、30厚1:2.5水泥砂浆、20厚C15素混凝土、50厚碎石垫层、素土夯实0.93） 详见图纸及业主要求 | 个 | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观绿化 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 050307009005 | 废弃杆线清理 | 废弃杆线清理，陈圩村辖区内所有废弃杆线清理，详见图纸及业主要求，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | 项 | 1
35 | 050307009006 | 钢线拆除 | 干部学堂门至行政公署约300米，详见图纸及业主要求，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | 项 | 1
和谐广场周边
36 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.种类:海棠 2.胸（地）径(cm):8-9cm 3.株高、冠径:180-200cm，180-200cm 4.分支点1.2-1.5m,三级分枝,全冠,树形优美 5.含草绳绕树干、三脚桩/四脚桩等技术防护措施 6.养护期:一级养护二年 | 株 | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观绿化 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1.种类:法桐 2.胸（地）径(cm):15cm 3.株高、冠径:400-450cm，300-350cm 4.分支点2.2-2.5m,三级分枝,全冠,树形优美 5.含草绳绕树干、三脚桩/四脚桩等技术防护措施 6.养护期:一级养护二年 | 株 | 150
38 | 050102001011 | 栽植乔木 | 1.种类:柳树 2.胸（地）径(cm):15cm 3.株高、冠径:400-450cm，300-350cm 4.包含沟渠部分岸坡补植柳树50棵,分支点2.2-2.5m,三级分枝,全冠,树形优美 5.含草绳绕树干、三脚桩/四脚桩等技术防护措施 6.养护期:一级养护二年 | 株 | 200
39 | 050102008002 | 花镜 | 花镜，多年生草本花卉，花坛清理，详见图纸及业主要求 | m2 | 6
40 | 050307009007 | 标牌粉刷出新 | 标牌粉刷出新，详见图纸及业主要求，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观绿化 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
41 | 050307009008 | 花坛木架粉刷出新 | 花坛木架粉刷出新，详见图纸及业主要求，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | 处 | 2
42 | 050307009009 | 建筑外立面粉刷出新 | 建筑外立面粉刷出新，详见图纸及业主要求，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | 项 | 1
43 | 050307009015 | 廊架出新 | 廊架出新，包含广告宣传牌破更换，详见图纸及业主要求，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | 项 | 1
其他
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观绿化 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
44 | 050307010001 | 菜园矮墙 | 1、3厚镀锌管仿木篱笆(定制安装)，高0.35m， 2、砖垒间距4.6m，尺寸0.4*0.4m，高0.5m(地上0.35m，地下0.15m），做法：60×240×10mm青砖垒砌、150厚C15素混凝土、素土夯实0.93 3、位置：和谐广场南侧水泥路两侧 4、做法见详图,每个地方具体位置和长度见详图备注 5、含土方挖、填，路面拆除、恢复等有所费用 6、投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | m | 1180
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观绿化 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 050307010002 | 菜园矮墙 | 1、3厚镀锌管仿木篱笆(定制安装)+60×240×10mm红/青砖垒砌，高0.5m 2、砖垒间距3.1m，尺寸0.2*0.4m，高0.65m(地上0.5m，地下0.15m），做法：60厚青石板压顶、60×240×10mm红/青砖垒砌、150厚C15素混凝土、素土夯实0.93 3、3厚镀锌管仿木挂字(参照效果图,根据需要间段设置)，10厚白色亚克力字体 4、位置：红日路东侧、红日路西侧、陈圩村部西侧 5、做法见详图,每个地方具体位置和长度见详图备注 6、含土方挖、填，路面拆除、恢复等有所费用 7、投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | m | 1000
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观绿化 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
46 | 050201003002 | 路牙铺设 | 1.100厚300*1000芝麻灰花岗岩路牙石 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.30厚C30素混凝土 4.50厚碎石垫层 5.素土夯实0.93 6.做法详见图纸，含原路牙石拆除、土方挖、填，路面拆除、恢复等有所费用 7.投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | m | 3040
47 | 050201002002 | 菜园侧边 | 1.60厚300mm宽100*300红砖、青砖铺设 2.30mm1:2.5水泥砂浆 3.素土夯实0.93 4.位置:李庄线沿线280m菜园分隔 5.做法及位置详见图纸 6.做法详见图纸，含土方挖、填，路面拆除、恢复等有所费用 7.投标人自行勘查现场，综合考虑报价 8.工程量按实结算 | m | 280
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观绿化 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
48 | 050201002003 | 菜园维修 | 1.原小菜园维修 2.和谐广场周边、红日路等 3.详见图纸 4.投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | 项 | 1
49 | 050307009013 | 杂树清理,行道树修剪 | 杂树清理,行道树修剪，全线范围，详见图纸及业主要求，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | 项 | 1
50 | 050307009014 | 路灯维修 | 路灯维修，含灯杆、蓄电池、光源等，详见图纸及业主要求，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | 盏 | 50
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【景观绿化】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观绿化 |  |  |  | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 050405011001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观绿化 |  |  |  | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 050405012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 050405013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 050405014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【景观绿化】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：景观绿化 |  | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【景观绿化】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：景观绿化 |  |  | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【河道整治】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河道整治 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
圩西沟塘北段440m
1 | 040101005001 | 沟塘治理 | 1.上口宽:7.1m 2.下口宽:1.5m 3.河道边坡修整，岸坡整形，护坡杂草清理，坡比1：1 4.清淤治理，淤泥、生活垃圾、水草清理外运，运距自行考虑或由业主方指定 5.含围堰筑拆、排水等 6.详见图纸 7.投标单位自行勘察现场，根据现场实际情况，自行制定施工方案，综合考虑报价，结算综合单价不调整 | m | 440
圩西沟塘南段326m
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河道整治 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
2 | 040101005006 | 沟塘治理 | 1.上口宽:9.27m 2.下口宽:1.5m 3.河道边坡修整，岸坡整形，护坡杂草清理，坡比1：1.5 4.清淤治理，淤泥、生活垃圾、水草清理外运，运距自行考虑或由业主方指定 5.含围堰筑拆、排水等 6.详见图纸 7.投标单位自行勘察现场，根据现场实际情况，自行制定施工方案，综合考虑报价，结算综合单价不调整 | m | 326
军政干部学堂西侧沟渠50m
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河道整治 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 040101005007 | 沟塘治理 | 1.上口宽:9.7m 2.下口宽:3m 3.河道边坡修整，岸坡整形，护坡杂草清理，坡比1：1.5 4.清淤治理，淤泥、生活垃圾、水草清理外运，运距自行考虑或由业主方指定 5.含围堰筑拆、排水等 6.详见图纸 7.投标单位自行勘察现场，根据现场实际情况，自行制定施工方案，综合考虑报价，结算综合单价不调整 | m | 50
陈圩小区东沟282m
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河道整治 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 040101005008 | 沟塘治理 | 1.上口宽:14m 2.下口宽:3m 3.河道边坡修整，岸坡整形，护坡杂草清理，坡比1：2 4.清淤治理，淤泥、生活垃圾、水草清理外运，运距自行考虑或由业主方指定 5.含围堰筑拆、排水等 6.详见图纸 7.投标单位自行勘察现场，根据现场实际情况，自行制定施工方案，综合考虑报价，结算综合单价不调整 | m | 282
三师路沟渠270m
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河道整治 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 040101005009 | 沟塘治理 | 1.上口宽:5.8m 2.下口宽:1m 3.河道边坡修整，岸坡整形，护坡杂草清理，坡比1：1.5 4.清淤治理，淤泥、生活垃圾、水草清理外运，运距自行考虑或由业主方指定 5.包含南段100m沟渠疏浚修直打通 6.含围堰筑拆、排水等 7.详见图纸 8.投标单位自行勘察现场，根据现场实际情况，自行制定施工方案，综合考虑报价，结算综合单价不调整 | m | 270
行政公署门前鱼塘岸坡120m
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河道整治 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 040101005011 | 沟塘治理 | 1.河道两侧边坡修整，岸坡整形，护坡杂草清理，坡比1：1.5 2.清淤治理，淤泥、生活垃圾、水草清理外运，运距自行考虑或由业主方指定 3.含围堰筑拆、排水等 4.详见图纸 5.投标单位自行勘察现场，根据现场实际情况，自行制定施工方案，综合考虑报价，结算综合单价不调整 | m | 120
7 | 040302001001 | 圆木桩 | 1.φ150mm（上口粗头）杉木桩 2.桩长:5m 3.350g/㎡土工布 4.施工土方开挖时保证土壤稳定性,做好排水及防水 5.杉木桩施工时垂直打到持力层,防止歪斜 6.单侧护坡，做法详见图纸 7.投标单位自行勘察现场，考虑报价 | 根 | 800
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河道整治 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 040103001006 | 回填方 | 单侧护坡，素土回填、压实，土源自行考虑，做法详见图纸，工程量按实结算，投标单位自行勘察现场，考虑报价 | m3 | 480
9 | 040103001007 | 渣土回填 | 单侧护坡，渣土回填，废料利用回填夯实，道路、路牙石等拆除废料利用，做法详见图纸，工程量按实结算，投标单位自行勘察现场，考虑报价 | m3 | 240
钱张渠岸坡50m
10 | 040101005012 | 沟塘治理 | 1.河道两侧边坡修整，岸坡整形，护坡杂草清理，坡比1：1.5 2.清淤治理，淤泥、生活垃圾、水草清理外运，运距自行考虑或由业主方指定 3.含围堰筑拆、排水等 4.详见图纸 5.投标单位自行勘察现场，根据现场实际情况，自行制定施工方案，综合考虑报价，结算综合单价不调整 | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河道整治 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 040302001002 | 圆木桩 | 1.φ150mm（上口粗头）杉木桩 2.桩长:5m 3.350g/㎡土工布 4.施工土方开挖时保证土壤稳定性,做好排水及防水 5.杉木桩施工时垂直打到持力层,防止歪斜 6.单侧护坡，做法详见图纸 7.投标单位自行勘察现场，考虑报价 | 根 | 333
12 | 040103001001 | 回填方 | 单侧护坡，素土回填、压实，土源自行考虑，做法详见图纸，工程量按实结算，投标单位自行勘察现场，考虑报价 | m3 | 200
13 | 040103001002 | 渣土回填 | 单侧护坡，渣土回填，废料利用回填夯实，道路、路牙石等拆除废料利用，做法详见图纸，工程量按实结算，投标单位自行勘察现场，考虑报价 | m3 | 100
钱张渠岸坡603m
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河道整治 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 040101005013 | 沟塘治理 | 1.河道两侧边坡修整，岸坡整形，护坡杂草清理，坡比1：1.5 2.清淤治理，淤泥、生活垃圾、水草清理外运，运距自行考虑或由业主方指定 3.含围堰筑拆、排水等 4.详见图纸 5.投标单位自行勘察现场，根据现场实际情况，自行制定施工方案，综合考虑报价，结算综合单价不调整 | m | 603
15 | 040302001003 | 圆木桩 | 1.φ150mm（上口粗头）杉木桩 2.桩长:5m 3.350g/㎡土工布 4.施工土方开挖时保证土壤稳定性,做好排水及防水 5.杉木桩施工时垂直打到持力层,防止歪斜 6.单侧护坡，做法详见图纸 7.投标单位自行勘察现场，考虑报价 | 根 | 4020
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河道整治 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 040103001008 | 回填方 | 单侧护坡，素土回填、压实，土源自行考虑，做法详见图纸，工程量按实结算，投标单位自行勘察现场，考虑报价 | m3 | 121
钱张渠岸坡396m
17 | 040101005014 | 沟塘治理 | 1.河道两侧边坡修整，岸坡整形，护坡杂草清理，坡比1：1.5 2.清淤治理，淤泥、生活垃圾、水草清理外运，运距自行考虑或由业主方指定 3.含围堰筑拆、排水等 4.详见图纸 5.投标单位自行勘察现场，根据现场实际情况，自行制定施工方案，综合考虑报价，结算综合单价不调整 | m | 396
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河道整治 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 040302001004 | 圆木桩 | 1.φ150mm（上口粗头）杉木桩 2.桩长:5m 3.350g/㎡土工布 4.施工土方开挖时保证土壤稳定性,做好排水及防水 5.杉木桩施工时垂直打到持力层,防止歪斜 6.单侧护坡，做法详见图纸 7.投标单位自行勘察现场，考虑报价 | 根 | 1593
19 | 040103001009 | 回填方 | 单侧护坡，素土回填、压实，土源自行考虑，做法详见图纸，工程量按实结算，投标单位自行勘察现场，考虑报价 | m3 | 50
1-φ1.0m涵闸
20 | 040101001012 | 挖土方、淤泥 | 挖土方、淤泥、流砂、构造物拆除等，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | m3 | 55.71
21 | 040103001004 | 回填方 | 素土回填、夯实，压实系数符合要求，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | m3 | 33.43
22 | 040103002002 | 余方弃置 | 土方、淤泥、流砂等弃置外运，运距自行考虑，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | m3 | 22.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河道整治 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.商砼 3.含浇捣、养护、模板支、拆等费用 | m3 | 4.16
24 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | 1.混凝土强度等级:C30 2.商砼 3.含浇捣、养护、模板支、拆等费用 | m3 | 3.57
25 | 040303006001 | 混凝土支撑梁及横梁 | 门槽及排架 1.混凝土强度等级:C30 2.商砼 3.含浇捣、养护、模板支、拆等费用 | m3 | 1.38
26 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:180度C30砼基础，10cm厚碎石垫层 2.管座材质:预制钢筋砼Ⅱ级管 3.规格:Φ1000 4.接口方式:见图纸 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 6.做法详见图纸 7.投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | m | 8
27 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:综合 2.钢筋规格:直径25以内 3.制作、安装 | t | 0.3
28 | 040602031002 | 闸门 | PZ1.m×1.0m平板铸铁闸门 | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河道整治 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 040602035002 | 启闭机 | QL-3T手摇螺杆启闭机 | 台 | 1
30 | 040103001005 | 回填方（6%灰土) | 涵管两侧回填土采用6%石灰土回填,分层压实每层不超过20厘米，压实度不小于90%，工程量按实结算 | m3 | 30
31 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.含浇捣、养护、模板安拆、压（刻）纹等费用 4.工程量按实结算 | m2 | 30
分部分项合计
措施项目
32 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
33 | 041103001001 | 围堰 |  | 项 | 1
34 | 041107002001 | 排水、降水 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【河道整治】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：河道整治 |  |  |  | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.42
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：河道整治 |  |  |  | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【河道整治】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：河道整治 |  | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【河道整治】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：河道整治 |  |  | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 1.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.24
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【1.5×
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1.5×1.5m节制闸 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 040101001001 | 挖土方、淤泥 | 挖土方、淤泥、流砂等，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | m3 | 20.58
2 | 040103001001 | 回填方 | 素土回填、夯实，压实系数符合要求，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | m3 | 14.41
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 土方、淤泥、流砂等弃置外运，运距自行考虑，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | m3 | 6.17
4 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C25 2.商砼 3.含浇捣、养护、模板支、拆等费用 | m3 | 0.56
5 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.商砼 3.含浇捣、养护、模板支、拆等费用 | m3 | 1.47
6 | 040303005001 | 边墙及门槽 | 1.混凝土强度等级:C25 2.商砼 3.含浇捣、养护、模板支、拆等费用 | m3 | 2.28
7 | 040303024001 | 混凝土其他构件 | 1.混凝土强度等级:二期砼C30 2.商砼 3.含浇捣、养护、模板支、拆等费用 | m3 | 0.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1.5×1.5m节制闸 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25砼栏杆基 2.商砼 3.含浇捣、养护、模板支、拆等费用 | m3 | 0.07
9 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:综合 2.钢筋规格:直径12以内 3.含钢筋制作、安装等费用 | t | 0.348
10 | 040305004001 | 砖砌台阶 | 砌砖采用市售标准水泥砖(240×115×53mm),砌筑砂浆采用M15 | m3 | 9.6
11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 抹面采用M30,抹面厚度20mm | m2 | 8
12 | 040309001001 | 金属栏杆 | 踏步悬空侧护栏采用不锈钢栏杆,栏杆型号PA6、PB6,栏杆高度1.1m,制作安装及预埋件做法参照图集15J403-1(D19) | m | 5.2
13 | 040602031001 | 闸门 | 1.5m×1.5m闸机一体式铸铁闸门 | 座 | 1
14 | 040602035001 | 启闭机 | PZ 1.5m×1.5m闸机配套启闭机，采用手电两用启闭机 | 台 | 1
15 | 030404017001 | 配电箱 | 启闭机配套配电箱 | 台 | 1
16 | 031103009001 | 电缆 | 6m2铜芯电缆（含管、开关等五金配件），电缆长度以实际需要为准，按实计算 | m | 100
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1.5×1.5m节制闸 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
措施项目
17 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
18 | 041103001001 | 围堰 |  | 项 | 1
19 | 041107002001 | 排水、降水 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【1.5×1.5m节制闸】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1.5×1.5m节制闸 |  |  |  | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 2.2
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1.5×1.5m节制闸 |  |  |  | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【1.5×1.5m节制闸】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1.5×1.5m节制闸 |  | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【1.5×1.5m节制
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：1.5×1.5m节制闸 |  |  | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.7
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.47
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【污水治理】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水治理 | [5 empty] | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 040602003001 | 提升泵站维修 | 陈圩新小区东侧提升泵站维修，含设备基础、隔离护栏18m、格栅设备1套等设备维修，站内污水管网疏通更换30m，原调节池清淤，改造等，具体业主要求，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | 项 | 1
2 | 040602003002 | 小微站维修 | 陈圩村部门口小微站维修维修，含提升系统维修及更换、一体化污水处理设备维修及改造等，具体业主要求，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | 项 | 1
3 | 040602003003 | 清掏检测 | 排水管网清掏、检测，陈圩小区约1500米（部分疏通），陈圩小区和陈圩新小区约1500米，含清掏、冲洗、运输、检测等所有费用，投标人自行勘查现场，综合考虑报价 | m | 3000
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【污水治理】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：污水治理 |  |  |  | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：污水治理 |  |  |  | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【污水治理】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：污水治理 |  | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【污水治理】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：污水治理 |  |  | 标段：钱集镇陈圩村宜居宜业和美乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13