苏州市吴江区政府采购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320509-CJZB-G2025-0147

项目名称：程开甲少年书院10KV新增800KVA项目

采 购 人：苏州市吴江区盛泽镇人民政府（苏州市吴江区盛泽镇社会事业办公室）

采购类别：货物类

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

二○二五年八月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320509-CJZB-G2025-0147号 |
| 2 | 招标内容 | 程开甲少年书院10KV新增800KVA项目 |
| 3 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 地 址： 苏州市干将西路399号银海大厦303室 邮编：215002 电话/传真：0512-65238816 65238892 联系人：潘莉莉 路丽丽 朱晓芹 施紫秋 |
| 6 | 采购单位 | 苏州市吴江区盛泽镇人民政府（苏州市吴江区盛泽镇社会事业办公室） 地址：苏州市吴江区盛泽镇舜湖西路2099号 联系人：张腾骁 联系电话：0512-63959841 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年9月18日13：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年9月18日13：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年9月18日13：30（北京时间） 苏州市吴江区公共资源交易中心三楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 按合同约定，未做说明的则为无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 中标服务费 | 由中标单位在领取中标通知书时付清。 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。本项目中标服务费为人民币18524元整。 中标单位缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 19 | 相关账号 | 中标服务费交纳账号： 账户名：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 开户行：江苏银行苏州金阊支行 账 号：30100188000004892 |
| 20 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章  评标办法及评分标准

第一章  投标邀请函

项目概况

程开甲少年书院10KV新增800KVA项目招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2025年9月18日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-CJZB-G2025-0147

项目名称：程开甲少年书院10KV新增800KVA项目

预算金额：人民币壹佰叁拾贰万零肆佰元整（小写：1320400.00元）

最高限价：人民币壹佰叁拾贰万零叁佰陆拾玖元柒角叁分（小写：1320369.73元）

采购需求：程开甲少年书院10KV新增800KVA项目主要包括干式变压器、高压成套配电柜、低压开关柜（屏）、电力电缆等交货及安装调试。

项目实施地点：程开甲少年书院（苏州市吴江区盛泽镇舜湖中路528号），根据采购人指定地点。

合同履行期限：接到采购单位通知后60天内交货并安装完毕。

免费质保期：通电验收后2年。

验收标准：采购方按招标文件要求、国家及行业标准进行质量验收。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购（本项目所供货物制造商必须全部为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在投标文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标），所属行业为工业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；本项目不得转包；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（5）其他特定资格要求：

1）投标单位具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质；

2）投标单位具备[承装（修、试）电力设施许可证五级]（含）以上许可证。

三、招标文件的获取

1.时间：自公告发布之日起5个工作日（(具体见政府采购网本项目招标公告）

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

投标人参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

投标人插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标人资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标人权益受损的除外。

（3）电子投标准备

投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年9月18日13：30（北京时间）；

2.开标时间：2025年9月18日13：30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【投标人解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网上发布，敬请留意！

2．根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

3.本项目实行代建制，采购单位（建设单位）已委托苏州市盛泽代建项目管理有限公司对该项目进行全过程管理，中标单位须服从管理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名    称：苏州市吴江区盛泽镇人民政府（苏州市吴江区盛泽镇社会事业办公室）

地    址：苏州市吴江区盛泽镇舜湖西路2099号

联系人：张腾骁

电　话：0512-63959841

2.代理机构联系方式

名  称：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

地  址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

联系人：潘莉莉  路丽丽  朱晓芹  施紫秋

电　话：0512-65238816

3.项目联系方式

项目联系人：潘莉莉

电　　  话：0512-65238816

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.6乙方（中标单位）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点（本项目不涉及）。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。本项目不接受进口产品投标。

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；

3. 投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 联合投标及分包转包

5.1本次招标不接受联合投标的方式；

5.2本次招标不接受转包，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或采购单位联系。

9.2勘察现场：

9.2.1本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表

12.4资格审查文件

12.4.1合格投标人资格证明材料：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2024年度）经审计的财务报告或最近一期（2025年2月以来任意一期）财务报表（资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供税务登记证（如有）和最近期（2025年2月以来任意一期）的依法缴纳税收的凭据，最近期（2025年2月以来任意一期）的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供对应证明文件；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

7）本项目的特定资格要求

7.1供应商具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质；

7.2供应商具备[承装（修、试）电力设施许可证五级]（含）以上许可证。

12.4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（本项目专门面向中小企业采购。本项目所供货物制造商必须全部为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）；

12.4.3其它有关资格证明文件；

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2投标货物和服务数量、品牌、规格、维保期限说明表等；

12.5.3投标产品技术参数响应对照表；

12.5.4商务条款偏离表；

12.5.5采购清单内的产品在《节能产品政府采购品目清单》中为政府强制采购产品的，须提供清单汇总（格式自拟）及对应产品的节能产品认证证书（本项目不涉及）

12.5.6关于资格文件的声明函；

12.5.7法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

12.5.8投标（响应）保证承诺书；

12.5.9其他有关符合性证明的文件（包括第四章招标书中所要求提供的承诺书等）；

12.5.10投标单位情况表；

12.6综合评审文件（具体模块以系统生成为准）

12.6.1技术方案及施工组织设计；

12.6.2售后服务方案；

12.6.3类似业绩一览表；

12.6.4采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料。

12.7价格折扣文件格式（本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格折扣，无需提供）

注：（1）以上12.4.1-12.4.3为资格审查要求提供的材料，是作为对投标人资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5.1-12.5.9为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）12.1、12.4-12.7中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与投标人联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请投标人确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对投标人不利的后果由投标人自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15. 投标保证金（本项目无需缴纳）

15.1 投标人应向招标代理机构提交前附表中规定的投标保证金。

15.2投标保证金退款方式：

15.2.1未中标（成交）投标人的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后，当场退还银行本票或汇票。

15.2.2预中标（成交）投标人的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后解存投标保证金专户，并在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标（成交）投标人（中标或中标单位在办理退还保证金事宜时需向招标代理机构提供签订备案生效的合同、原始收据和账户信息方可办理退还事宜，因投标人因自身原因耽搁退付，造成退付时间超过5个工作日的，采购代理机构不承担延后退付责任。）。

15.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

15.3.1在投标有效期内，投标单位撤回其投标文件的；

15.3.2 中标单位无正当理由不按本须知相关条款规定与采购单位签订合同的；

15.3.3 中标单位不按本须知相关条款规定缴付中标服务费的；

15.3.4 投标单位在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19. 投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人及相关方面代表参加。本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段投标人在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

21.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

21.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

21.4开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由投标人自行承担。

21.5投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

21.6技术支持

在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

21.7资格审查

21.7.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标人提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；

24.1.8根据《苏财购〔2025〕62号》文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

A、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。若采购项目预算与最高限价一致的，以A款第（1）条为准。

B、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录

24.1.9其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对投标人进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目无需缴纳）；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或最高限价，采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：

28.2.1投标设备的技术质量及项目技术方案；

28.2.2针对本项目的人员投入；

28.2.3质保、售后等服务方案；

28.2.4投标者提供的其他优惠条件；

28.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

28.2.6 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.3评标原则及方法

28.3.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.3.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.3.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.3.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.3.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，系统进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1投标人认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标人委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

投标人提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。因此凡是对招标文件提出质疑的投标人，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

质疑联系人：潘莉莉  路丽丽  朱晓芹  施紫秋

邮编：215000

联系电话：0512-65238816

现场递交地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

邮寄收取地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；未中标投标人须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同,否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 中标服务费

34.1中标单位须按前附表规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

35. 监督

35.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明： （投标人名称） 授权 （被授权人的姓名）_为我方授权代表（即代理人），参加苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   （采购编号）   的招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码： 。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

备注：投标人如有授权委托，必须提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及代理人身份证复印件，否则投标无效；

投标人无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证复印件，否则投标无效。

附件2、投标函

投标函

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司       号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，投标报价包括但不限于全部设备的供货、安装、调试、验收、试运行、人工、机械、仓储、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护、运维服务及相关劳务支出等所发生的全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及乙方认为应纳入的其它一切费用。项目只有通过所有相关部门验收后，方可视为项目完工。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 60天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.我们愿意按招标文件的规定交纳     /     元的投标保证金；

8.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费；

9.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件（中标后提供纸质投标文件），并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

10.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

11.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              联系人：

地址：              邮政编码：

联系电话：          传真：

邮箱地址：

开户名称：            开户银行：

开户账号：            数字钱包ID：

投标单位：（签章）

日期：      年     月     日

附件3、开标一览表（以下仅为参考格式，具体按照系统格式填报）

开标一览表

招标编号：             号

| 项目名称 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 程开甲少年书院10KV新增800KVA项目 |  |  |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

说明：1.本表中的报价为综合报价，应包括但不限于全部设备的供货、安装、调试、验收、试运行、人工、机械、仓储、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护、运维服务及相关劳务支出等所发生的全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及乙方认为应纳入的其它一切费用。项目只有通过所有相关部门验收后，方可视为项目完工。

附件4、投标报价分析表

投标报价分析表

招标编号：             号

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（签章）

日期：

备注：1、请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。

- 投标总报价应包括包括但不限于全部设备的供货、安装、调试、验收、试运行、人工、机械、仓储、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护、运维服务及相关劳务支出等所发生的全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及乙方认为应纳入的其它一切费用。项目只有通过所有相关部门验收后，方可视为项目完工。

3、投标报价分析表中须明确所投产品详细品牌、规格型号，否则为无效投标。

附件5、投标货物和服务数量、品牌、规格、维保期限说明表等

投标货物和服务数量、品牌、规格、维保期限说明表

（本表中不得出现价格）

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌、规格、型号、产地 | 维保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（签章）

日期：         年         月         日

附件6、投标产品技术参数响应对照表

投标产品技术参数响应对照表

招标编号：             号

| 序号 | 产品名称、品牌、规格 | 招标技术要求 | 投标产品技术指标 | 选择项 （正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（签章）

日期：         年         月         日

注：1、各投标单位可参照上述格式自制《投标产品技术参数响应对照表》进行投标。

2、各投标单位必须真实填写此表格内容，对于技术规格中重要技术条款（参数）的响应，投标单位的投标文件中应提供技术支持资料（如投标货物的市场宣传彩页或制造商技术参数等），若有虚假，将取消其投标资格或中标资格。

附件7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：             号

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货及安装期限 |  |  |  |
| 2 | 付款步骤 |  |  |  |
| 3 | 免费质保期 |  |  |  |
| 4 | 合同条款 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：投标人的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 |  | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期内 | 免费更换 |  |  |
| 2 |  | 免费维修 |  |  |
| 3 | 质保期满后 免人工维修 |  |  |  |
| 4 | 运维期 |  |  |  |
| 5 | 交货期 |  |  |  |
| 6 | 服务响应 |  |  |  |
| 7 | 到达现场 |  |  |  |
| 8 | 解决问题 |  |  |  |

注：1.上述1、2、3、4、5条请明确期限，6、7、8条请明确时间；

2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

3.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标单位：（签章）

日期：

附件9、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

项目编号：         号                         项目名称：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 从事工作 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年限 | 工作领域 |  |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件10、类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目编号：         号                         项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （人民币元） | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件11、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件12、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件13、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

日期：

附件14、声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件中具体规定为准。

3.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

4.中标单位为小微企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件15、政府采购合同信用融资政策告知函（本项为通知，投标单位无需做到投标文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章 招标书

受苏州市吴江区盛泽镇人民政府（苏州市吴江区盛泽镇社会事业办公室）的委托，苏州市创杰招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的程开甲少年书院10KV新增800KVA项目的政府采购进行国内公开招标。

## 一、招标编号：JSZC-320509-CJZB-G2025-0147号

- 项目名称及招标内容：程开甲少年书院10KV新增800KVA项目

三、采购预算：人民币壹佰叁拾贰万零肆佰元整（小写：1320400.00元）

最高限价：人民币壹佰叁拾贰万零叁佰陆拾玖元柒角叁分（小写：1320369.73元）

四、采购需求：

（一）项目概况

项目位于苏州市吴江区盛泽镇舜湖中路528号，本次采购主要内容：干式变压器、高压成套配电柜、低压开关柜（屏）、电力电缆等交货及安装调试。

- 采购清单

| 序号 | 标的物名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 1、名称：柴油发电机及调试 2、型号：500KW | 台 | 1 |
| 2 | 干式变压器 | 1、名称：电力变压器 2、型号：SCB14-800kVA/10kV-NX2 3、具体参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 3 | 带形母线 | 1.名称：变压器侧出铜排 2.型号：TMY-4×(80×8)（含软连接） | 套 | 1 |
| 4 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压进线柜AH1 2、型号：KYN28-12 3、基础型钢形式、规格：槽钢基础 4、系统调试 | 台 | 1 |
| 5 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压计量柜AH2 2、型号：KYN28-12 3、基础型钢形式、规格：槽钢基础 4、避雷器调试 | 台 | 1 |
| 6 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压PT柜AH3 2、型号：KYN28-12 3、基础型钢形式、规格：槽钢基础 4、母线调试 | 台 | 1 |
| 7 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压出线柜AH4 2、型号：KYN28-12 3、基础型钢形式、规格：槽钢基础 | 台 | 1 |
| 8 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压总柜1DP1 2、基础型钢形式、规格：槽钢基础 3、系统调试 | 台 | 1 |
| 9 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压电容柜1DP2 2、基础型钢形式、规格：槽钢基础 3、电容柜调试 | 台 | 1 |
| 10 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压出线柜1DP3 2、基础型钢形式、规格：槽钢基础 3、母线调试 | 台 | 1 |
| 11 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压出线柜1DP4 2、基础型钢形式、规格：槽钢基础 | 台 | 1 |
| 12 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压出线柜1DP5 2、基础型钢形式、规格：槽钢基础 | 台 | 1 |
| 13 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压出线柜1DP6 2、基础型钢形式、规格：槽钢基础 | 台 | 1 |
| 14 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压出线柜1DP7 2、基础型钢形式、规格：槽钢基础 | 台 | 1 |
| 15 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压出线柜1DP8 2、基础型钢形式、规格：槽钢基础 | 台 | 1 |
| 16 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压出线柜1DP9 2、基础型钢形式、规格：槽钢基础 | 台 | 1 |
| 17 | 直流馈电屏 | 1、名称：直流屏 2、满足验收及业主要求 3、供配电二次回路线缆 | 台 | 1 |
| 18 | 模拟屏 | 1、名称：模拟屏 2、满足验收及业主要求 | 台 | 1 |
| 19 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJY22-8.7/15kV-3x70 | m | 12 |
| 20 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJY22-8.7/15kV-3x95 | m | 300 |
| 21 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJY22-0.6/1kV-4*240 | m | 56 |
| 22 | 电力电缆头 | 1、名称：冷缩式电缆头制作、安装 2、型号：YJY22-8.7/15kV-3x70 | 个 | 2 |
| 23 | 电力电缆头 | 1、名称：冷缩式电缆头制作、安装 2、型号：YJY22-8.7/15kV-3x95 | 个 | 2 |
| 24 | 电力电缆头 | 1、名称：热缩式电缆头制作、安装 2、型号：YJY22-0.6/1kV-4*240 | 个 | 2 |
| 25 | 接地极 | 1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：50*5*2500 4、每根2.5米 | 根 | 6 |
| 26 | 接地母线 | 1、名称：镀锌扁钢 2、规格：-50*6 3、接地网调试 | m | 160 |
| 27 | 接地母线 | 1、名称：铜接地绞线 | m | 20 |
| 28 | 顶管 | 1、名称：4孔排管 2、型号：4*φ200CPVC | m | 150 |
| 29 | 安全工器具 | 1、名称：安全工器具 2、绝缘地毯、安全警示牌、测电笔、10KV高压胶靴、灭火器、10KV绝缘手套、安全警示条幅、0.5米接地棒、1.8米接地棒、6种规章制度、运行日志、等 3、满足验收及业主要求 | 套 | 1 |

注：1、供应商所投产品应满足招标文件及图纸技术要求，以上产品技术参数为基本要求，供应商可提供等于或优于以上技术要求的产品。

2、本项目图纸资料等内容请在百度网盘下载：

链接：https://pan.baidu.com/s/14Mabj2eKEz_oscSQzkIncQ?pwd=hqwe

提取码：hqwe

3、低压开关柜图纸中的低压出线开关额定极限短路分断能力均为≥35kA。

（三）技术要求

具体详见本项目招标文件“第七章 主要产品技术要求”。

（四）安装及调试要求：

1、安装说明：

(1) 所有安装操作材料质量及项目质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行，如果 在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标单位应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标单位自行承担。

(2) 中标单位须在项目实施前把详细的项目实施方案报送采购人审批，经批准同意后方可以组织操作。在项目实施期间中标单位应遵守项目现场及采购人的各项规章制度，所有产品根据采购人要求安装到位。

(3) 中标单位在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

(4) 中标单位须按照设计要求和技术标准施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料。

(5) 中标单位负责项目实施过程中的脚手架搭拆。

(6) 中标单位须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收，须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

2、供应商须保证投标文件所有材料的真实性及中标后所供产品的一致性。中标后，采购人有权对供货产品质量进行随机抽样检测，由此产生的所有费用由采购人承担，对产品进行合理的破坏性检测后中标单位须无偿补全该产品，如检测不合格，采购人有权要求整改到位，并不予结算相关费用或终止合同，相关损失和责任由中标供应商承担。

3、在本项目实施过程，根据项目需要，如需对原建筑或设施进行必要破拆的，须负责修复原样，相关费用由中标单位承担；如非操作需要对原建筑、设施或物品造成破坏，须照价赔偿，并根据情节严重程度，采购人有权通过法律途径追究中标单位的相关责任。在项目实施过程中的相关人员、财产的风险和责任均由中标单位承担，采购人概不负责。

4、本次采购项目的产品质量、安装质量及与此相关的所有项目质量安全问题均由中标单位负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标单位自行承担。

5、供应商应针对本项目配置专业的安装实施技术人员，如有涉及专业资质要求的则须配置具有对应专业资质的人员负责，持证上岗。项目实施过程中的安全及环保责任问题一律由中标单位自行承担。

6、所有安装施工（外部电缆工程）材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

7、中标单位应对安装施工质量、安全全面负责，如中标单位原因造成质量、安全事故、中标单位承担一切经济法律责任。

8、中标单位中标后，在施工期间，中标单位应无条件的遵守施工现场的各项规章制度，无条件的接受采购方的质量监督。

9、严格按照采购人的施工要求以及确定的施工方案（项目工期进度计划）有序组织施工。

10、中标单位必须按照设计和技术标准施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料。

11、中标单位必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购方检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标单位必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购单位批准同意后组织实施。

12、中标单位必须定期参加现场会议，与买方讨论关于设施的所有问题，在每次会议上，中标单位应说明将来的工作计划、影响因素以及由于相邻的其他工作而使其工作延误的原因。

13、中标单位须根据采购单位的项目进度、实施方案的要求，随时提供技术人员实施安装、调试等工作，并提供相关调试工具和材料。所有供电手续由中标单位负责，并确保通过供电部门验收，然后交付采购方使用。

14、负责通过国家相关法定部门的验收及费用（如果有的话）。

15、中标单位不得转包或分包。如发现有转包、违法分包现象或中标单位临时拼凑的工程队伍进行施工的情况，采购人有权立即终止合同， 由此造成的其他一切经济损失， 由中标单位负责赔偿。

16、中标单位在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

17、中标单位应按照有关规定和施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因中标单位任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响采购人正常办公秩序、危及民众安全、破坏周边环境，或者影响其他中标单位施工等后果的，中标单位应承担责任。

18、中标单位应按照文明施工的要求，应加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放，负责施工场地清洁卫生工作。

19、中标单位应负责施工场地清洁卫生工作。

20、采购单位保留在投标方中标后，委托第三方对中标设备进行测试、检验、以及对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中如发现不能满足招标文件中要求的性能指标或投标文件中响应的性能指标，经第三方验证确实，采购单位有权要求中标单位无条件退货，并依据合同进行相关处罚。

21、供应商根据按照招标要求提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。所提供的产 品资料说明可以证明应答参数的真实性。供应商和应标产品厂商共同对所有技术应答负责，一经查实有虚假响应招标要求的情况，视为不实质性响应招标文件，并参照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定进行处理。

（五）设备交付、验收

1、交货及安装期限：接到采购单位通知后60天内交货并安装完毕。

2、交货地点：程开甲少年书院（苏州市吴江区盛泽镇舜湖中路528号），根据采购人指定地点。

3、验收标准：供应商应须在投标文件中提供一份验收大纲，在采购单位确认后作为验收的依据。须满足招标文件、国标或行业标准，对于设备材料需达到国标或行业标准中一等品的技术标准。交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

最终验收以采购单位及供电部门双重验收合格为准。

4、验收方法：

（1）中标单位供货安装完成后，采购人有权邀请相关管理部门、供电部门等进行验收。

（2）中标单位须保证项目中所使用的材料、提供的设备为优质产品并完全符合国家质量检验标准。验收时采用的检验方法将按照制造厂商生产的产品验收标准和中华人民共和国有关标准以及招标文件规定的技术要求进行验收。

（3）中标单位提供的材料、设备全部或部分到货后，采购人有权从每种产品中随机选定一两件产品，由质量技术监督部门进行检验，各项指标必须符合现行国家和行业标准、招标文件规定及投标文件的承诺。检验相关全部费用（含运费、检验费等）完全由中标单位承担。若检验结果不合格，则采购人有权按招标文件相关条款处理。

（六）售后服务及其他要求：

1、供应商必须满足所有要求，有义务保证所投产品的完整性，部分连接运行配件未在招标书中明示的，供应商应在投标时予以补充。

2、供应商需承诺在投标文件中说明的所投产品的参数指标、产品资料、按照招标文件要求提供的服务承诺及实施方案等是真实的，投标文件中承诺，一旦由专家或者采购人或者产品到货后或者使用中发现参数指标、产品资料、服务承诺等与投标文件说明不符，采购单位有权上报相关部门进行审核，并依据相关法律进行处理。

3、供应商必须承诺如果因为供应商自身的原因造成所招产品不能按时上线或产品安装进度拖延，采购人有权对供应商进行索赔，因此发生的费用无条件由供应商支付。

4、质保期内提供免费维修、保养、非人为原因损坏更换服务，乙方在接到甲方报障通知后，以优良的服务态度，立即响应，2小时以内到达现场，12小时内解决问题；在免费维修期内，产品经维修后仍无法正常使用的必须更换全新产品。

5、本项目免费质保期：通电验收后2年。

6、备品备件：

1）中标单位应充分保证备件供应。

2）中标单位应针对产品的隐患准备备件，并立即进行更换。

3）中标单位应严格遵守服务合约的目标在最短时间内恢复正常运行。

4）更换的备件的型号和规格应与被更换的完全一样，更换下的备件应退还中标单位。

五、综合说明

1、本项目核心产品为干式变压器、高压成套配电柜、低压开关柜（屏），核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标（响应）单位参加同一合同项下投标的，按一家投标（响应）单位计算，评审后得分最高的同品牌投标（响应）单位获得中标（成交）单位推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标（采购）文件规定的方式确定一个投标（响应）单位获得中标（成交）单位推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标（响应）单位不作为中标（成交）候选人。

2、知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

3、设备的到货、安装：

1）所供设备在现场进行到货验收时,由中标单位负责，采购单位派员参加,如发现问题应及时处理直至使采购单位满意,其中费用由中标单位支付、设备的存放点由采购单位提供、中标单位负责保管。

2）中标单位负责保管、看护进场的设备及附配件；

3）中标单位应对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

4）在交货时必须原包装现场拆封验收。甲方有权邀请相关质检部门和专家进行现场抽检（对乙方的产品按不超过合同总金额 5%的比例进行随机抽验），并出具书面检测报告，相关检测费用及专家费用等由中标单位承担，采购单位不再另行支付，若中标单位未予支付的，将在履约保证金中扣除。采购单位及采购单位指定质检部门和专家如对供货产品进行破坏性检测，中标单位必须无偿补全对应产品；

5）无论安装调试期间或保修过程中，中标单位负责及时清理垃圾；

6）中标单位承担安装调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任；

4、调试、质量保证：

1）需要制定服务计划的，中标单位要制订计划并将服务计划送采购单位确认；具体服务内容按照经确认的计划进行；

2）技术服务工程师到达用户现场后，向采购单位提交本次技术服务内容清单，交用户确认；

3）安装调试过程中形成的服务记录须提交采购单位签字确认；

4）安装调试完毕，技术服务工程师离开用户之前，必须将本次服务内容完成情况的书面材料交采购单位签字确认，在采购单位未签字之前不得擅离服务现场；

5）中标单位质检部门应不定期对技术服务工程师的服务水平、服务态度和服务效果及采购单位满意度进行调查，以便及时发现服务过程中存在的问题并及时解决；

6）中标单位要设立专门电话，采购单位随时可就技术服务工程师的服务情况向中标单位进行投诉。

5、本项目为交钥匙项目，中标单位的投标报价包含了采购单位现有场地条件下，进行中标设备的安装调试达到可使用状态，并验收合格前的所有费用。中标后须按采购人要求进行安装，因场外可能的变化而引起的数量变化，以实际安装数量进行结算，变化部分的价格按中标价执行，因此而引起辅材数量有变动的，也可按实际使用数量结算，但增加的金额不得超过本招标文件的相关规定。

6、本招标文件未提及的技术要求，以供电部门提供的审图意见书为准。

7、投标文件中应明确所投产品的型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

8、招标文件要求中若涉及品牌型号的仅作参考，供应商可自行提供满足招标技术要求的产品进行投标。供应商必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应招标文件要求。供应商提供的材料如有虚假，视为不实质性响应招标文件要求，已中标的取消其中标资格，并参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条“提供虚假材料谋取中标 ”相关处理办法处理。

9、若招标文件中的采购清单和技术要求与图纸资料不一致时，以图纸资料为准。

10、供应商应严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作，如果对其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

11、所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求。所有报价的产品，各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。

六、其他要求：

1、投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

2、投标总报价一次报定，报价包括但不限于全部设备的供货、安装、调试、验收、试运行、人工、机械、仓储、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护、运维服务及相关劳务支出等所发生的全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及乙方认为应纳入的其它一切费用。项目只有通过所有相关部门验收后，方可视为项目完工。项目只有通过验收后，方可视为项目完工。

3、招标文件的组成，包括本文件及招标代理机构发出的所有书面补充通知，本招标文件涉及资料的知识产权属于采购单位及招标代理机构；投标期间及实施期间的有关文档资料，由采购单位保存和使用，其知识产权属于采购方所有；双方均不得透露给第三方。

4、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以最后在苏州市政府采购网发布的更正公告为准。

七、政策执行（如涉及）

1、本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、中小微企业：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如投标人认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，投标人提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策，小型企业、微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中投标人若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。其中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

5、绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。本项目不涉及政府强制采购产品。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，投标人应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，投标人提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

第五章  合同文本

甲方（采购人）：

联系电话：

地址：

乙方（供应商）：

联系电话：

地址：

依据甲方委托苏州市创杰招投标咨询服务有限公司进行本项目政府采购JSZC-320509-CJZB-G2025-0147号程开甲少年书院10KV新增800KVA项目的采购结果，确定乙方为本次中标投标人，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

本项目实行代建制，甲方（建设单位）已委托苏州市盛泽代建项目管理有限公司对该项目进行全过程管理，乙方须服从管理。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的，详见标的物清单。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方的投标文件；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方采购的程开甲少年书院变电所项目的供货、安装、调试、验收、售后等工作。

2、合同价及明细见下表：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同金额：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

3、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）招标文件

（3）乙方的投标（响应）文件；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸（如有）；

（6）合同附件（如有）。

二、价格与支付：

1、合同金额（含税价）为人民币  元（￥   元）。

2、本项目为固定单价合同，报价中包括但不限于全部设备的供货、安装、调试、验收、试运行、人工、机械、仓储、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护、运维服务及相关劳务支出等所发生的全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及乙方认为应纳入的其它一切费用。项目只有通过所有相关部门验收后，方可视为项目完工。

根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、付款步骤：

合同签订后甲方支付合同价款的30%；全部货物到达现场，验收合格后甲方付至合同价款的50%；安装调试完毕且验收合格后付至合同价款的70%；审计结束后付至结算审定价的80%；审计结束一年后付至结算审定价的90%；审计结束两年后付至结算审定价的100%。

项目进度款每半年支付一次。

每次付款前，乙方需提供有效增值税发票以及下款所列的甲方要求的付款凭证资料等，发票需符合税务部门及公司的要求，否则甲方有权延缓支付。所有款项在甲方确认后进行支付。

乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的销售发票。

（2）随标的物附带的所有有关资料（如质量保证书等）。

（3）由甲乙双方及采购代理机构签章的《采购合同履行验收报告》。

4、履约保证金

本合同是否需要提供履约保证金：R是⃞否

履约保证金的金额为合同金额的5%，形式为银行保函。乙方需在合同签订后10天内向甲方提供履约保证金，如逾期提供履约保证金的，逾期每天支付合同金额的万分之0.5的违约金，甲方有权从未付款中直接扣除，最高不超过20万元，甲方保留取消其成交资格的权利。如因甲方原因造成的逾期，不予支付违约金。

履约保证金返还：竣工验收合格并经甲方确认后无息返还。

三、标的物交付：

1、交货及安装期限：接到甲方通知后60天内交货并安装完毕。

2、地址：程开甲少年书院（苏州市吴江区盛泽镇舜湖中路528号），根据甲方指定地点。

3、项目从通电验收后免费质保期为年。

4、设备安装逾期完工每天按合同金额的千分之一进行罚款，最高不超过15万元。如因甲方原因造成拖延不进行处罚，甲方要求推迟的也除外。

5、标的物的所有权及风险自标的物交付时转移。

6、包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。运输费已包含在本合同金额中。

四、技术规范：

所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

五、质量与验收：

1、乙方应按照招标文件的有关规定提供优质产品及材料，所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收，乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

2、产品质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

3、产品质量要求：

（1）所有设备在到达安装现场时须经甲方代表验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明。

（2）所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

（3）缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，乙方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、中标方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

（4）如果是超出乙方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由乙方进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（5）所有设备、材料均须使用成熟产品，除数量增加外，不得增加任何费用。

（6）质量要求：合格，试运行一个月后要求能保证验收通过。

5、验收：

（1）履约验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件规定。

（2）履约验收主体：由甲方进行验收。

（3）履约验收方式：乙方应当按照政府采购合同的约定，配合甲方做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。验收结束后,出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

（4）验收程序：

4.1履约验收时间：一次性验收

4.2政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

4.3甲方成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

4.4验收小组应当按照验收工作实施方案开展验收，对乙方提供的货物按照招标文件、投标文件、政府采购合同等进行逐一核对、验收，并做好验收记录。

4.5履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收小组所有成员应当在书面验收意见上签字并报送甲方。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见，并将不一致意见如实记录。

（5）经双方共同验收，项目履约验收合格的，甲方根据政府采购合同约定及时向乙方支付采购资金、退还履约保证金（如有），不得拖延、拖欠或非法扣留；项目验收不合格的，甲方应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究乙方违约责任。

（6）其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

6、施工要求：

（1）乙方应遵守现场的一切规章制度，文明施工。

（2）乙方负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付甲方。

（3）乙方负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损。

（4）无论调试期间或保修过程中，乙方负责及时清理垃圾。

（5）所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

（6）乙方应对安装施工质量、安全全面负责，如中标单位原因造成质量、安全事故、中标单位承担一切经济法律责任。

（7）施工期间，乙方应无条件的接受甲方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知甲方检查验收，合格后书面报送甲方备案。

（8）乙方必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（9）乙方必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知甲方检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，乙方必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报甲方批准同意后组织实施。

（10）乙方所有临时设施不需要再使用时，如甲方要求拆除，乙方应立即无条件拆除。

（11）竣工验收一次性不合格的，在结算中扣除工程结算造价的0.6%，竣工验收二次不合格的，扣除金额翻倍，以此类推。施工过程中出现质量事故的，按照规定返工（或返修）后，由相关部门评定损失金额，在结算中予以扣除。

六、售后服务：

1、质保期内提供免费维修、保养、非人为原因损坏更换服务，乙方在接到甲方报障通知后，以优良的服务态度，立即响应，2小时以内到达现场，12小时内解决问题；在免费维修期内，产品经维修后仍无法正常使用的必须更换全新产品。

2、质保期内，若现场无法维修或产品经维修后仍无法正常使用的必须更换全新产品。

3、其他服务内容按照招标文件和乙方在投标响应书中承诺的服务执行。

七、违约责任：

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

（1）在货物送达甲方后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，货物退还乙方。

（2）货物验收合格后，甲方拒绝接收乙方交付的合格标的物，应向乙方赔付合同总价款的5%作为违约金，货物退还乙方。

3、乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或不能按时通过验收从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足，损失包括但不限于另行采购带来的招标费用、差价，工程停工损失等。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

4、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

5、知识产权：

乙方应保证甲方免除且中标方承担由于甲方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

八、索赔：

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、诉讼费、鉴定费、律师费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

（2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

九、合同生效及其它：

1、合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方代表签字（或盖章）并加盖公章（或合同章）后即生效，合同签订后2个工作日内上传系统网上公示备案。

2、合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应在不违背本合同和需方采购目的的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，并提交采购代理机构一份备存，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

十、附则：

1、合同份数：本合同一式七份，甲方执四份、乙方执两份及招标代理机构执一份，具备同等法律效力。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、乙方的投标文件和本项目招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

甲方(公章或合同章)：                          乙方（公章或合同章）：

授权代理人（签字或盖章）：		              授权代理人（签字或盖章）：

合同签订日期：      年   月   日              合同签订日期：      年   月   日

第六章  评标办法及评分标准

一、评标办法：

1．本次招标评标采用综合评分法，即在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2．评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3．对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

4．如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

二、评分标准：

（一）价格分（最高为30分）

第一步：投标总报价低于或等于财政预算价格（且不超过最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进入综合评审，也不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

第三步：将所有有效报价与基准报价相比较：等于基准报价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100

（二）技术质量（包括产品技术要求、产品性能等）情况（10分）

- 所投低压开关柜质量（4分）

投标单位或生产企业提供所投低压开关柜具有燃弧、抗震试验报告的得4分，未提供不得分。

- 技术能力（6分）

- 投标单位或生产企业具有完备的自主钣金加工中心（即制作开关柜等必须的剪、折、冲三大件数控设备）的得3分，提供相关设备购买合同或购置发票扫描件，否则不得分。

- 投标单位或生产企业具有自动化铜排加工生产线的得3分，提供相关设备购买合同或购置发票扫描件，否则不得分。

（三）项目整体实施方案及售后服务方案（45分）

1、项目整体服务方案（8分）

投标单位针对本项目提供整体服务方案，方案全面合理、可行性强、与实际需求贴合度高的得8分；方案较合理、可行性一般、与实际需求贴合度较高的得6分；方案简单不合理，与实际需求贴合度差的得4分；方案内容无描述的不得分；本项最高得8分。

2、供货方案（7分）

投标单位针对本项目提供货方案，方案详实具体、可实施性强、合理可行的得7分；方案较为详细、可实施性较好的得5分；方案不够详细可操作性一般的得3分；方案内容无描述的不得分；本项最高得7分。

3、安装调试方案（7分）

投标单位针对本项目提供实际制定的安装调试方案，方案详实具体、安装调试流程各环节描述完整、清晰；安装技术重点、难点突出、具有可行的解决办法的得7分；方案较为详细、安装调试流程各环节描述较完整；安装技术重点突出、具有较可行的解决办法得5分；方案不够详细，安装调试流程简单，安装技术简单描述得3分；方案内容无描述的不得分；本项最高得7分。

4、验收方案、验收标准及与甲方的配合措施（7分）

投标单位针对本项目提供验收方案、验收标准及与甲方的配合措施等，验收方案、验收标准内容合理、科学，配合措施态度好、完善周到、解决问题适用的得7分；验收方案、产品验收标准内容比较合理、科学，配合措施态度较好、较完善周到、解决问题较适用的得5分；验收方案及标准内容不太合理、科学，配合措施态度一般得3分；方案内容无描述的不得分；本项最高得7分。

5、安全管理及内部管理方案（7分）

投标单位针对本项目提出安全管理及内部管理方案，主要包括项目实施及维护过程中的安全防护措施和内部管理，包括：安全文明施工、消防安全措施等，根据内容详细具有可行性比较。具备各类安全预案，方案针对性强，合理性可行性强，完全符合项目需求的得7分；具备各类安全预案，方案较为完整，总体安排可行的得5分；具有安全预案，方案描述较为简单，可行性一般的得3分；方案内容无描述的不得分；本项最高得7分。

6、售后服务及应急保障方案（9分）

投标单位针对本项目提出售后服务及应急保障方案，包括但不限于售后服务（含质量保证范围、维修响应时间、技术支持、保修承诺）、培训方案等的描述和说明；由评委综合评审：方案合理、详尽、可行性高、与用户需求贴合度高、培训内容周全、质量保证范围条款清晰，维修响应时间及时、最快得9分；方案较合理、可行性较高、与用户需求贴合度较高、培训内容较周全、质量保证范围条款比较清晰，维修响应时间较快的得7分；方案合理性、可行性一般、与用户需求贴合度不太匹配、培训内容不全、维护响应时间较慢得5分；方案内容无描述的不得分；本项最高得9分。

（四）拟投入项目人员（6分）

1、项目负责人（3分）

拟投入本项目的项目负责人具有高级及以上职称的得3分，具有中级职称的得1分；最高得3分。（提供相关证书原件扫描件及投标单位为其缴纳的2025年5月以来任意一期社保缴纳证明，未提供不得分。）

2、项目技术负责人（3分）

拟投入本项目技术负责人具有高级及以上职称的得3分；具有中级职称的得1分，最高得3分。（提供相关证书原件扫描件及投标单位为其缴纳的2025年5月以来任意一期社保缴纳证明，未提供不得分。）

（五）履约能力（9分）

1、管理体系认证（6分）

投标单位具有有效期内的：质量管理体系认证证书的得1.5分、环境管理体系认证证书的得1.5分、职业健康安全管理体系认证证书的得1.5分，绿色管理体系认证证书的得1.5分、本项最高得6分。提供证书原件扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询页面完整截图，未提供不得分，最高6分。

2、售后服务认证（2分）

投标单位具有有效期内的五星级售后服务认证证书的得2分，具有有效期内的四星级及以下售后服务认证证书的得1分。提供证书原件扫描件，未提供不得分。

3、类似项目业绩（1分）

投标单位2022年8月1日至今（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的得1分（投标文件中提供合同及对应合同总额50%以上的发票、验收证明扫描件，以上材料的复印件并加盖投标单位公章，复印件内容清晰完整，资料不全不得分。否则不得分）

备注：

1.付款步骤、交货及安装期限、质保期限如有负偏离的不进入综合评审，也不得中标。

2.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。

3.要求加盖公章的，可用电子签章；要求提供复印件的，也可提供扫描件。

4.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

- 主要产品技术要求

- 高压成套配电柜技术规范

1.标准与规范

1.1 招标文件设备包括投标单位向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求。

1.2 除非招标文件另有规定，均须遵守最新的国家标准（ＧＢ）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。当上述标准不一致时按高标准执行。

投标产品满足以下标准的最新版本：

GB 3906-2020    《3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T 11022-2020 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB 3804-2017    《3.6～40.5kV高压交流负荷开关》

GB/T 311.2-2013 《绝缘配合第2部分：使用导则》

GB 1984-2014    《高压交流断路器》

GB 1985-2014    《高压交流隔离开关和接地开关》

DL/T 402-2016   《高压交流断路器》

DL/T 403-2018   《高压交流真空断路器》

DL/T 404-2018   《3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》

DL/T 486-2019   《高压交流隔离开关和接地开关》

DL/T 593-2016   《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

2.使用条件

使用环境温度：-20℃到40℃；

储存环境温度：-25℃到40℃；

环境湿度：在24h内测得的相对湿度的平均值不超过95％；

注：相对湿度大于70％时应接通加热器，用以防凝露。

月相对湿度平均值不超过90％；

海拔不超过1000m；

开关设备应安装在无火灾、无爆炸危险、无严重污秽、无化学腐蚀气体以及剧烈震动的场所。

3.10kV开关柜技术要求说明

3.1开关柜基本电气技术参数

| 额定电压（kV） | 12 |
| --- | --- |
| 额定频率（Hz） | 50 |
| 绝缘等级 工频耐压 | 42 |
| 雷电冲击 | 75 |
| 额定母线电流（A） | 630 |
| 关合，开断电流（kA） | 63 |
| 额定馈线电流（A） | 630 |
| 额定短时耐受电流 kA，秒 | 25/4 |
| 开关柜防护等级IP | IP4X/2X |

3.2所投标开关柜通过GB3906的完整型式试验报告，选用开关柜时应通过内部燃弧试验，并提供试验报告。

3.3 开关柜外壳和隔板是采用敷铝锌钢板经CNC机床加工和折弯之后在专用夹具上组装拴接而成。

3.4 开关柜的外壳防护等级为IP4X，内部隔室防护等级为IP2X，为柜内元器件提供良好的运行环境。

3.5 开关柜的门板面漆采用静电喷涂后的焙烤，表面抗冲击，耐腐蚀并保证外形的美观；色标号：RAL7035。

3.6电缆室内设置AC220V 50W电加热器，加热器长期投入运行，并由独立的熔丝手动控制，满足全天候运行的条件。

3.7开关柜不同模块间的连接简单，易于扩展，且安装简便，开关柜的安装与调试均在柜前进行。

3.8 开关柜内部导线均采用500V绝缘多股铜芯导线，导线中间不得有接头，且控制回路导线截面为不小于1mm²，电压回路不小于1.5mm²，电流回路不小于2.5mm²。

3.9 同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换，互换率为100％。

3.10开关柜由固定的柜体和可移开部件两大部分组成，根据柜体电气设备的功能，分成四个不同独立单元：母线室、断路器室、电缆室、低压室；断路器室、母线室和电缆室均设有压力释放装置，当发生内部故障电弧时，伴随电弧的出现，开关柜内部气压升高，柜后装设的压力释放金属板将被自动打开，释放压力和排泄气体，以确保操作人员和开关柜安全。

3.11开关柜采用复合绝缘设计，柜内各相间与对地间空气绝缘净距均符合相关标准的规定，当柜内不同相的导体之间的空气净距、导体至接地之间的空气净距不满足125mm时，需要采用可靠的热缩绝缘加强绝缘。

3.12 开关柜内手车的摇进、摇出应灵活方便，不产生冲击力，相同规格的手车具有良好的互换性。

3.13 开关柜的金属隔板通过接地排可靠接地，接地导体和接地开关能耐受大于25KA,4s的短时耐受电流和63KA的峰值耐受电流。

3.14 在运行位置的隔离插头均能耐受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流的冲击，并保证接触良好。

3.15 当小车位于试验位置时，隔离插头完全断开，活门自动关闭。

3.16 开关柜为金属外壳，壳体防护等级IP4X，地板和墙壁均不作为壳体的一部分，电缆连接在柜体的下部进行，采用单根电缆出线，具有充裕的空间联接电缆。并标有相色及提供电缆进口的封板。

3.17 开关柜的“五防”要求：

- 只有当断路器处在分闸状态时，才能够将断路器手车从试验位置摇进工作位置，或从工作位置摇出到试验位置。

- 只有当断路器手车在工作位置或试验位置且完全到位时，才能对断路器进行分合闸操作。

- 只有当断路器手车处于试验位置时，才可以对接地开关进行分合闸操作。

- 当接地开关处于分闸状态时，断路器手车才能够从试验位置向工作位置移动。

- 当断路器手车处于试验位置时，断路器室门才能打开。

- 当断路器室门关闭并锁紧后，才能够将断路器手车从试验位置摇进工作位置。

- 当接地开关处于合闸状态时，电缆室门才能打开。

3.18 断路器室需配备紧急解锁装置，当二次回路故障可以紧急分闸断路器。

3.19 开关柜需要满足关门操作的强制要求，并配备紧急解锁装置，当断路器工作位置或者接地开关在断开位置时，采用机械闭锁，柜门不能打开，在确保母线断电时，断路器室故障或电缆室故障需要检修时，能够紧急解锁。

3.20 金属部件的接地：所有金属部件（包括所有安装在开关柜上继电器、仪表等）外壳均接地，接地线为铜导体。

3.21 断路器室安装加热器防止凝露的产生,加热器全天24小时运行，由微断开关进行分合控制。

3.22 柜上信号指示灯选用节能型。

3.23 柜内有总量10%的空端子供用户使用，最少不少于10个。

3.24 继电器、仪表及操作按钮的安装位置位于开关柜仪表室门上，高度便于观察及操作。

3.25 每件设备的装配和接线，均考虑在不中断相邻设备正常运行的条件下，无阻碍的接触各机构器件，并能完成拆卸、更换工作，盘内所有设备的布置在不需要专用工具的情况下，可方便地接触其接线端子，接线端子号清晰可见。

3.26 其他方面要求（按照设计图纸）

4.10kV真空断路器技术要求说明

4.1 真空断路器技术参数

| 项目 | 单位 | 断路器参数 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | kV | 12 |
| 额定绝缘水平：1分钟工频耐压（有效值） 雷电冲击耐压（峰值） | kV | 42 |
|  | kV | 75 |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 额定电流 | A | 630 |
| 4秒热稳定电流（有效值） | kA | 25 |
| 额定动稳定电流（峰值） | kA | 63 |
| 额定短路开断电流 | kA | 25 |
| 额定短路关合电流 | kA | 63 |
| 断路器极柱 |  | 采用组合式极柱 |
| 首相开断系数 |  | 1.5 |
| 真空断路器截流电流 | A | ≤5 A |
| 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 |
| 触头分闸反弹幅值 | ms | ≤2 |
| 分闸时间 | ms | 33~60 |
| 合闸时间 | ms | 50~80 |
| 辅助电源电压：控制回路 储能电机 | V V | DC220 DC220 |

4.2 弹簧操动机构的每一部件为紧固结构，使用防腐、防锈材料，整体设计使操作时产生的机械振动最小，具有可靠的机械防跳功能。

4.3 断路器在“合”或“分”位置，结构弹簧均能贮能，如果弹簧未完全贮能，断路器不能合闸，并提供一个可观察的指示来表示弹簧的状态，极柱采用PT环保型材料。

4.4 交直流电动机用来给弹簧机构自动贮能，断路器完全合闸后，机械操作弹簧立即自动开始贮能，在机构里，设计有一套紧急状况下的手动操作贮能装置。

4.5断路器手车处于任何位置时，均需要具备有效接地。

4.6其他方面要求（按照设计图纸）。

- 低压开关柜（屏）技术和规范

1.规范和标准

本节的有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。若IEC标准与GB标准有不同之处，则应符合其中标准较高的一个。若涉及最新标准则按最新标准执行。

GB3983.1	低电压并联电容器

GB4942.2	低压电器外壳防护等级

GB7251		低压成套开关设备

GB1207		电压互感器

GB1209		电流互感器

GB7261		继电器及继电保护装置基本试验方法

GB9466		低压成套开关设备基本试验方法

GB13539	    低压熔断器

GB/T14048	低压开关设备和控制设备

ZBK36001	低压抽出式成套开关设备

GB50150	    电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB50171	    电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

IEC129		交流断路器和接地开关

IEC255		继电器

IEC269		低压熔断器

IEC439		低压开关设备和控制设备成套装置

IEC446		绝缘和非绝缘导体的色标

IEC73		指示灯和按钮的色标

IEC529		外壳防护等级

IEC947		低压开关设备和控制设备

JB/T 11067-2011	低压有源电力滤波装置

GB38591	半导体电力变流器基本要求的规定

GB38592	半导体电力变流器应用导则

2.低压开关柜主要技术参数

2.1低压配电系统参数

电压：							AC0.38/0.22kV

额定频率：						50Hz

母线电压：						AC 0.4kV

系统接地方式：				    TN-S系统

2.2低压开关柜主要参数

额定电压：						400V

额定绝缘电压：				    660V

额定频率：						50Hz

主母线回路最大电流：			按图纸要求

馈电回路最大电流：				按图纸要求

水平母线峰值耐受电流(0.1s)：80kA

水平母线短时耐受电流(1s)：	35kA

垂直母线峰值耐受电流(0.1s)：80kA

垂直母线短时耐受电流(1s)：	35kA

额定工频耐受电压（1min）：	2500V

二次工频耐受电压（1min）：	    2500V

电气间隙：						10mm

爬电距离:						12mm

外形尺寸要求（宽×深×高）:按图纸要求。

3.低压开关柜的结构

3.1开关柜的总体结构

开关柜应符合ZBK36001《低压抽出式开关设备》、IEC439低压成套开关设备和控制设备和当地供电部门的要求，满足吴江供电部门验收要求。

低压开关柜应为空气绝缘金属封闭式成套设备，柜体可前后开门检修。柜体做成可吊运及铲入底部运输的形式。每个开关柜的主母线室、支母线室、功能单元室和电缆室之间均应严格分隔。

低压开关柜柜内每个装置应能连续运行，落地安装、柜后连接、金属外壳隔舱型元件抽出式开关柜，按IEC439低压成套开关设备和控制设备要求形式“2b”全部隔开，其防护等级应符合GB4942.2-93	低压电器外壳防护等级、IEC529外壳防护等级之IP4X要求，单元抽出时，垂直母线不外露，且达到IP20。

柜体应为组合装配式配合抽屉式或固定分隔元件插拔式结构。每个功能单元的母线和电器元件需采用母排直接可靠的连接，以避免一二次接插件反复插拔而造成的磨损、接触压力减小、老化等原因产生的发热烧损事故。功能单元有可靠的机械连锁，通过操作手柄控制，具有明显的分合闸指示位置，操作手柄定位后可加挂锁。

低压开关柜应采用优质薄钢板、型钢支架结构，板厚度不小于2mm，以铆钉、螺丝结合成坚固的整体，柜内部零部件尺寸、隔室尺寸实行模数化，同一规格的抽屉可以互换，每个抽屉只能装一个回路。

元件板、门、罩子和饰框的总装配应平滑、嵌装和无波纹出现，应提供所必须的肋和支架以减小撞击，保证功能单元装配既整齐又牢固。

应避免出现未经加工的毛边，角和边缘都应是圆角形，柜体焊接处和接地处要平滑，不允许出现裂缝虚接和断裂。

曲拐、手柄、表计和附件的切割应锐利、干净。门应装有铰链和锁，铰链之间最大距离不超过600mm，装有设备的门不应由于重量或大小而引起下垂。

可移动的门和饰框应安装在铰链、销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定。

3.2前门板：

柜门需采用铰链开启方式，开启灵活，开启角度不小于90°。

锁紧门板的镙栓需带有塑胶顶头，外型需采用人体力学设计，便于舒适快捷打开门板而无需任何工具。

门边需带有防水防尘橡胶，以提高防护等级。

门板需带有等电位连接线（接地线）。

3.3后门板及侧板：

后门板的门边也需带有防水及防尘橡胶，门板上需安有手柄及挂门座，以方便安装及拆卸。

门板及侧板需带有散热孔，孔后需安装隔虫网，以确保防护等级的要求。

3.4外接导线端子：

端子应能适用于连接随额定电流而定的最小至最大截面积的铜导线和电缆。

接线用的有效空间允许连接规定材料的外接导线和线芯分开的多芯电缆，导线不应承受影响其寿命的应力。

3.5保护性接地：

低压开关柜内要设有独立的PE接地保护系统，并且贯穿整个装置。PE线的材料采用铜排，要能与低压开关柜柜体、接地保护导体通过螺钉可靠连接。

低压开关柜底板、框架和金属外壳等外露导体部件通过直接的、相互有效连接，或通过由保护导体完成的相互有效连接以确保保护电路的连续性。

低压开关柜的抽出式开关与低压开关柜的框架通过专用部件进行直接的、相互有效连接以确保保护电路的连续性。

低压变频器柜需安装独立的通风设备，面板上可自由设定温度和启停。在柜面做到上排风，下进风。

保护导体应能承受装置的运输、安装时所受的机械应力和在单相接地短路事故中所产生的机械应力和热应力，其保护电路的连续性不能破坏。

保护接地端子设置在容易接近之处，当罩壳或任何其它可拆卸的部件移去时，其位置应能保证电器与接地极或保护导体之间的连接。

保护接地端子的标志应能清楚而永久性地识别。

3.6联锁

馈电单元与单元门须设置机械联锁，当开关处于分断位置，门才能打开，否则门不得打开。

只有在主开关处于分断位置时，功能单元才能抽出或插入。

为防止未经允许的操作，主开关的操作机构应能使用挂锁，将主开关锁在分断位置。

当特殊需要时，可设置一个解锁机构，以便主开关处于接通位置时也能将门打开。

3.7开关柜内的动力线

低压开关柜的动力线应供有进线、出线的主回路、功能单元之间的相互连接，动力线应根据要求采用母排或电缆并适应每个装置的额定电压额定电流和最大故障条件。

（1）母排

母排系统应符合ZBK36001-89《低压抽出式开关设备》、IEC439低压成套开关设备和控制设备并且全封闭在低压开关柜的分舱内。

母排绝缘符合开关柜的工作电压。母排应按IEC43母排材料选择、1采用刚性硬拉高导电的电解铜，铜的纯度必须>99.9%。母排的截面在整条长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流。

母排的接点应确保有效的导电和牢固地连接，不同金属的联接处应有防止腐蚀的措施。

母排留孔应在制造厂内预先钻好，钻孔应光洁，母排的夹紧螺栓应采用高拉伸的不锈钢。

母线采用绝缘支持件进行固定以保证母线与其它部件之间的距离不变。母线支持件应能承受装置的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的机械应力和热应力的冲击。

（2）电缆

电缆应为阻燃型产品，除了必须承载的电流外，还应满足低压开关柜所承受的动稳定要求和热稳定要求，敷设方法、绝缘类型以及所连接的元件种类等因素的要求,符合IEC60502电缆及其附件标准和GB12706电缆型号及规格的有关标准。

电缆应整齐地排列和牢固地支撑以承受指定的故障条件。

（3）色标

在低压开关柜内的铜排采用三色相位贴标识:黄色代表A相,绿色代表B相,红色代表C相。

3.8低压开关柜的辅助导线

柜内所用的绝缘导线应为阻燃型耐热铜质多股绞线，柜内一般配线应用1.5mm2以上的绝缘导线（电流回路为2.5mm2以上），可动部分的过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损坏。

绝缘导线必须有单独的通道，不得敷设在母线仓内，应使用线夹固定在骨架或支架上。

所有不与主回路连接的小线应采用同一种醒目的颜色并在端子处具有持久的标记符合IEC446	绝缘和非绝缘导体的色标标准。

每一功能单元或组件的柜内外小线必须在端子排上接口，带电的端子应标识以示安全，柜内留有25％的备用端子，每根导线将固定在专用的端子上，复式端子利用连接片，每项设备将从公共的中性排上单独引出一根中性线。

4. 低压开关柜的主要功能单元

低压总开关柜面安装必要的操作按钮、指示灯及测量保护仪表，低压出线柜开关要具有多功能测量仪表、开关分合闸及故障指示。

所有设备应为新颖的，具有同类产品的一流质量，产品应由专业厂生产，保证质量且符合产品的合格额定值要求。

所有设备在安装及运行后应具有标记牌，标记牌上应说明容量，操作特性，型式及序号、供货商的名称及联系方式和出厂日期。

工作成为一体的装置应选用相似的设备，不允许有不必要复杂接口的设备。

进线及出线功能单元应适合所需的额定电压、电流、寿命、开关容量及短路故障容量。并结合所需的操作特点、辅件、联锁等。

4.1低压万能式断路器(ACB)

低压万能式断路器应按GB14048.2低压断路器的选用标准、IEC947/2断路器的选型的要求设计与制造并符合每台低压开关柜的操作要求。

额定极限短路分断能力不小于50kA。

操作机构应为手动和电动储能型。

采用手动闭合及分励脱扣器断开。

断路器保护特性应满足规范要求。

断路器输入输出接口与母排接口，电流大于250A的需配置双接口。

每台断路器以抽出方式允许在隔离条件下调换、试验及维修。抽屉应联锁防止断路器在闭合位置时推拉并允许安全试验及维修。

总开关断路器必须具有欠电压装置，在电压低于30%或失压时能自动跳开总开关。

联络开关与总开关必须具备三锁两钥匙互锁功能，（在电气上有互锁、在设备上也同样可以锁定功能。）

每个装置应提供闭锁继电器及附件并应与主断路器的设计及额定值相一致。

断路器具有速断、过电流延时、过负荷和接地保护功能。

所有提供的框架断路器机械寿命与电气寿命不小于以下数值：

| 额定电流(A) | 机械操作次数(免维护)(次) | 电气操作次数 (额定电流时) (次) |
| --- | --- | --- |
| 630～1600 | 15000 | 6500 |
| 2000～3000 | 10000 | 5000 |

4.2低压塑壳断路器(MCCB)

每台低压塑壳断路器应按GB14048.2	低压开关设备和控制设备、IEC947-2断路器的选型的标准设计与制造并符合操作要求包括：

额定极限短路分断能力不小于35kA。

固定件及接头应适合低压开关柜的抽屉尺寸。

可配分励脱扣器、辅助触点、报警触头等附件。

4.3隔离开关和负荷开关

隔离开关和负荷开关应按GB14048.2 低压开关设备和控制设备、IEC947-3隔离开关的选型标准设计和制造并符合低压开关柜的操作要求。

开断和闭合均应速动，与操作者的动作快慢无关。

开关使用类别至少为AC22并适合低压开关柜的总额定值。

熔断体应从负荷开关处快速拆装。

熔断体应按GB13539低压熔断器、IEC269 低压熔断器标准设计与制造并符合每个装置的相应要求。

4.4接触器

接触器应按GB14048.4低压开关设备和控制设备接触器、IEC947.4接触器的选型的标准设计与制造标准设计与制造并符合每台低压开关柜的操作要求。

每台接触器装有足够的辅助接点及附件以便其它用途。

4.5仪表及指示器

在进线、联络和出线柜的低压仓内均应装设的智能仪表。智能型电力仪表应具有测量电流、电压、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度和无功电度等功能。电能表精度0.5级，有功和无功电度可显示到4位，1位小数点。智能型电能表还必须提供标准的串行接口，与自动化系统连接，通讯协议采用Modbus RTU或RS485。

为了隔离及仪表设备的保护，根据需要应提供电压互感器、电流互感器、变送器及熔断器。

所有仪表设备、辅件及附件应按有关GB、IEC标准及规范制造并经型式及常规试验。

4.6控制设备

所有控制、保护及仪表回路应与主回路隔离，低压开关柜控制回路电压采用交流220V并加性能可靠的SCPD(短路保护装置)。

控制及保护回路应与仪表回路分开，主开关控制回路单独采用熔丝保护，所有按钮、指示器、选择器必须匹配，定型设计易于维修并考虑余量。

4.7功率因数补偿电容器及其控制器

功率因数补偿采用的低压电力电容器，损耗小，寿命长，可靠性高，安全性好，同时应防火，投标单位提供的低压电力电容器，至少应满足以下性能：

  - 电容器的额定电压和频率：450V，50Hz

  - 最大连续过电压:    1.1Un；

  - 最大连续过电流:    1.3In；

  - 绝缘耐压:     3KV；

  - 损耗正切值tan:   <0.03% ；

  - 使用寿命：＞100,000 h， 提供原厂试验报告

  - 制造标准：  GB/T12747

  - 电容器采用金属化膜作电介质。电容器内部设计多重保护，具有过电流、过压力、过温度保护功能， 降低电容器内部故障时出现的压力和温度危险，使电容器更加安全可靠。

  - 电容器的电压选择必须充分考虑电网电压波动，电抗器产生的电压升高，以及背景谐波/负载谐波流入电容器的影响，避免电容器出现故障,电压设计的安全裕度>120%，即电容器额定电压≥1.2Us。

  - 电容器内部采用铜排连接，降低接触电阻更低，损耗更低，承受冲击电流的能力更强，避免内部电缆因受外力及温度等影响，带来的故障风险。

电容器外壳采用1mm厚烤漆钢板制成，不允许采用铝制外壳或塑料外壳。具有不浸油、不渗漏、不燃烧、不爆炸、不污染环境以及寿命长、损耗低等先进指标。

（全文完）